ANEXO I - MODELO DE PROPOSTA

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

Processo Administrativo nº 173/2025

Pregão Eletrônico nº 054/2025

Empresa:

CNPJ:

Endereço:

Cidade:

Telefone:                               E-mail:

Banco:                           Agencia:                           C/C:

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de insumos para o Centro de Hemodiálise do Município, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Bataguassu/MS, de acordo com as condições, quantidades e especificações constantes no edital, no termo de referência e seus anexos.

| Item | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unid. | Qtd. Atual | Valor Un. | Valor Total | Cota Exclusiva ou Reservada (Lei 123/06) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 002.058.818 | AGULHA DE FISTULA 15G PARA PUNÇÃO DE FISTULAS ARTÉRIO-VENOSA (ESPECIF: 1” X 1,8 MM TUBO EXTENSOR 25CM – 2,8 ML) OU SIMILAR. Embalagem unitária ou em par. Constando os dados de identificação, procedência, número do lote, data de fabricação e validade e registro na Anvisa | UN | 1.000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 2 | 002.058.660 | AGULHA DE FISTULA 16G PARA PUNÇÃO DE FISTULAS ARTÉRIO-VENOSA (ESPECIF: 1” X 1,6 MM TUBO EXTENSOR 30 CM – 2,8 ML) OU SIMILAR. Embalagem unitária ou em par. Constando os dados de identificação, procedência, número do lote, data de fabricação e validade e registro na Anvisa. | UN | 5.000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 3 | 002.058.661 | AGULHA DE FISTULA 17G PARA PUNÇÃO DE FISTULAS ARTÉRIO-VENOSA (ESPECIF: 1” X 1,7 MM TUBO EXTENSOR 30 CM – 2,8 ML) OU SIMILAR. Embalagem unitária ou em par. Constando os dados de identificação, procedência, número do lote, data de fabricação e validade e registro na Anvisa. | UN | 2.500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 4 | 002.058.730 | AVENTAL NA COR AMARELO, IMPERMEÁVEL PARA REUSO, CÓD AEM12AM, Modelo frontal tipo barbeiro em tecido de Tyvek, com uma camada de polietileno para maior proteção e impermeabilidade, destinado a sala de reuso e outras atividades que exigem proteção frontal e dos braços do usuário, com mangas longas com elásticos nos punhos. Abertura traseira para conforto do usuário, Abertura no pescoço com pala e sem fechos, Amarração na cintura, Abertura com elástico para ajuste mais apertado ao pulso, Tamanho único, Dimensões aproximadas: 1,20 x 0,70m. | UN | 15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 5 | 002.058.838 | BICARBONATO DE SÓDIO, APRESENTAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA, Bolsa de polietileno com 650g de pó de bicarbonato de sódio apirogênico. VIA DE ADMINISTRAÇÃO: Via máquina de hemodiálise USO ADULTO E PEDIÁTRICO INDICAÇÃO: é utilizado em tratamentos nos quais a hemodiálise com bicarbonato é indicada. | UN | 500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 6 | 002.058.839 | BICARBONATO DE SÓDIO, APRESENTAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA, Bolsa de polietileno com 900g de pó de bicarbonato de sódio apirogênico. VIA DE ADMINISTRAÇÃO: Via máquina de hemodiálise USO ADULTO E PEDIÁTRICO INDICAÇÃO: é utilizado em tratamentos nos quais a hemodiálise com bicarbonato é indicada. | UN | 6000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ampla Concorrência |
| 7 | 002.058.839 | BICARBONATO DE SÓDIO, APRESENTAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA, Bolsa de polietileno com 900g de pó de bicarbonato de sódio apirogênico. VIA DE ADMINISTRAÇÃO: Via máquina de hemodiálise USO ADULTO E PEDIÁTRICO INDICAÇÃO: é utilizado em tratamentos nos quais a hemodiálise com bicarbonato é indicada. | UN | 2000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Cota Reservada (25%) |
| 8 | 002.058.669 | CAMPO OPERATÓRIO DUPLO 45 X 50CM - PCT C/50. Compressa de campo operatório, sem radiopaco, medindo 45 x 50, constituído de 4 camadas de gaze sobreposta, contendo 15 (8x7) fios por cm2 aproximadamente em cada camada, cor branca, bordas devidamente acabadas através do ponto overlok, formato retangular, provido de alça, cantos arredondados. | PCT | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 9 | 002.058.697 | CATETER DE LONGA PERMANÊNCIA PARA HEMODIÁLISE 12,5 FRX24CM. Confeccionado em silicone. Kit com agulha introdutora, fio guia, vaso dilatador, tampas protetoras, injeção, fio guia metálico flexivel com avançador, curativo adesivo, grampo fixador. Embalagem com identificação, procedência, data de fabricação e validade, lote, responsável técnico, registro na anvisa. | UN | 30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 10 | 002.082.011 | CLORETO DE SODIO 0,9% FRASCO 1000 ML (SORO FISIOLOGICO) - SOLUCAO INJETAVEL ESTERIL, APIROGENICA, COM EMBALAGEM CONTENDO NO MINIMO, DATA DE VALIDADE, RESPONSAVEL TECNICO E REGISTRO NA ANVISA | FRASC | 7500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ampla Concorrência |
| 11 | 002.082.011 | CLORETO DE SODIO 0,9% FRASCO 1000 ML (SORO FISIOLOGICO) - SOLUCAO INJETAVEL ESTERIL, APIROGENICA, COM EMBALAGEM CONTENDO NO MINIMO, DATA DE VALIDADE, RESPONSAVEL TECNICO E REGISTRO NA ANVISA | FRASC | 2500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Cota Reservada (25%) |
| 12 | 002.082.007 | CLORO LIVRE REAGENTE DPD PP 5ML com 100 Testes | KIT | 6 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 13 | 002.082.008 | CLORO TOTAL REAGENTE DPD PP 10ML com 100 Testes, COMPATÍVEL COM O ESTOJO PRA ANÁLISES DE CLORO LIVRE E TOTAL EM ÁGUA, pacote com 100 testes (KIT) | KIT | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 14 | 002.058.681 | CONECTOR ISOLADOR DE PRESSÃO PARA HEMODIÁLISE. | UN | 10.000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 15 | 002.071.019 | CONECTOR PARA SISTEMA FECHADO EM SILICONE E POLICARBONATO; UMA DAS EXTREMIDADES TIPO FÊMEA COM VEDAÇÃO QUE DISPENSE O USO DE AGULHA; OUTRA EXTREMIDADE COM CONECTOR LUER LOCK; UNIVERSAL; ISENTO DE VAZAMENTO, ESTÉRIL, QUE PERMITA FLUXO ALTO, MAIOR QUE 600ML/MINUTO; USO EM HEMODIÁLISE; ESTÉRIL, USO ÚNICO; EMBALADO EM MATERIAL QUE PERMITA TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA, COM BARREIRA MICROBIANA; A APRESENTAÇÃO DO PROSUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE, ANVISA/MS | UM | 2000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 16 | 002.071.020 | CONECTOR RECIRCULADOR TIPO BYPASS, COM FUNÇÃO DE UNIR OS CONCECTORES DAS LINHAS ARTERIAL E VENOSA DURANTE O PRIMING, UTILIZADO NA HEMODIÁLISE, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL, APIROGÊNICO E ATÓXICO, A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE DA ANVISA /MS | UN | 500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 17 | 002.082.005 | Curativo filme transparente Utilizado para fixação de cateteres intravenosos. Impermeável a líquidos e bactérias. - Medidas 7cmx7cm, caixa com 50 unidades – Permeável a gases. – Permite visualização da pele por baixo do curativo. – Produto de uso único, descartar após o uso. – Esterilizado por Óxido de etileno. – Notificação ANVISA(CAIXA) | CAIXA | 500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 18 | 002.058.845 | Desinfetante hospitalar - Galão de 5 Litros, Limpador desinfetante a base de quaternário de amônio de 5a. geração e biguanida polimérica, Ação bactericida e bacteriostática, agindo com eficácia sobre as bactérias gram-positivas e gram-negativas. Possuir laudos que comprovam sua ação de desinfecção contra as bactérias staphylococcus aureus, salmonella choleraesuis, psedomonas aeruginosa, enterococcus hirae e escherichia coli, e as bactérias multirresistentes acinetobacter Baumannii, klebsiella pneumonia e carbapenemase (KPC) e staphylococcus mrsa. Especificações técnicas - Aspecto: Líquido transparente - Odor: Característico - pH: 6,5 - 8,5 - Faixa de temperatura de ebulição: >80 °C - Densidade relativa: 0,980 - 1,010 g/cm³ - Princípio ativo bactericida: Cloreto De Cocobenzil Alquil Dimetil Amônio E Cloreto De Didecil Dimetil Amônio 1,92% e Cloridrato De Polihexametileno Biguanida 0,2 % - Composição: Água, ativo e sequestrante - Solubilidade(s): Solúvel em água - Viscosidade: 1,0 - 10,0 cps. Diluição - Limpeza e desinfecção 1:50 (20 mL de produto para 1 Litro de água) - Limpeza e sanitização de pisos 1:100 (10 mL de produto para 1 Litro de água) | GALÃO | 30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 19 | 002.058.662 | DIALISADOR REPROCESSÁVEL DE ALTO FLUXO PARA HEMODIÁLISE, ÁREA DE SUPERFÍCIE DE 1,7 A 1,8 M2. Material sintético, biocompativel, com embalagem contendo no mínimo data de validade, responsável técnico e registro na Anvisa. | UN | 200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 20 | 002.058.663 | DIALISADOR REPROCESSÁVEL DE ALTO FLUXO PARA HEMODIÁLISE, área de superfície de 1,9 a 2,1 m2. Material sintético, biocompativel, com embalagem contendo no mínimo data de validade, responsável técnico e registro na Anvisa. | UM | 300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 21 | 002.058.664 | DIALISADOR USO ÚNICO DE ALTO FLUXO PARA HEMODIÁLISE. Área de superfície de 1,7 a 1,8 m2. Material sintético, biocompativel, com embalagem contendo no mínimo data de validade, responsável técnico e registro na Anvisa. | UN | 300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 22 | 002.058.833 | DIALISADOR USO ÚNICO DE ALTO FLUXO PARA HEMODIÁLISE. Área de superfície de 1,9 a 2,1 m2. Material sintético, biocompativel, com embalagem contendo no mínimo data de validade, responsável técnico e registro na Anvisa. | UN | 200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 23 | 002.071.022 | DIASAFE PLUS - FILTRO DO FLUÍDO DIALISANTE UTILIZADO POR MÁQUINAS DE HEMODIÁLISE FRESENIUS 4008S V10 PARA PREPARAÇÃO DE DIALISANTE ULTRAPURO PARA UTILIZAÇÃO EM HEMODIÁLISE, COM SUPERFÍCIE DE ÁREA DE 2,2M², E MEMBRANA DE POLISSUFONA. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | UN | 114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ampla Concorrência |
| 24 | 002.071.022 | DIASAFE PLUS - FILTRO DO FLUÍDO DIALISANTE UTILIZADO POR MÁQUINAS DE HEMODIÁLISE FRESENIUS 4008S V10 PARA PREPARAÇÃO DE DIALISANTE ULTRAPURO PARA UTILIZAÇÃO EM HEMODIÁLISE, COM SUPERFÍCIE DE ÁREA DE 2,2M², E MEMBRANA DE POLISSUFONA. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | UN | 36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Cota Reservada (24%) |
| 25 | 002.058.666 | DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,5% SOLUÇÃO ALCOOLICA FRASCO 1 LITRO. | FRASCO | 200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 26 | 002.058.667 | DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,5% SOLUÇÃO ALCOOLICA FRASCO 1OOML. | FRASCO | 100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 27 | 002.058.668 | DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 2% SOLUÇÃO DEGERMANTE FRASCO 1 LITRO. | FRASCO | 100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 28 | 002.058.772 | Dreno de Penrose 1 unidade (Estéril) | UN | 20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 29 | 002.077.038 | DUREZA 2, SOL. EMB/100ML | ML | 4 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 30 | 002.077.037 | Solução tampão dureza pH 10, frasco 100Ml utilizada em análise de dureza por titulação com bureta método 8222. | ML | 6 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 31 | 002.082.009 | DUREZA SOLUCAO TITULANTE HARDNESS 3 100ML, COMPATÍVEL COM O ESTOJO PRA ANÁLISES DE DUREZA TOTAL EM ÁGUA, frasco com 100ml | FRASCO | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 32 | 002.058.823 | Enxerto vascular reto ou tubular em PTFE no diâmetro de 7mm x 50cm de comprimento | UN | 3 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 33 | 002.058.822 | Enxerto vascular reto ou tubular em PTFE no diâmetro de 6mm x 50cm de comprimento; | UN | 6 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 34 | 002.058.821 | Enxerto vascular reto ou tubular em PTFE no diâmetro de 5mm x 40cm de comprimento; | UN | 3 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 35 | 002.058.824 | Enxerto vascular reto ou tubular em PTFE no diâmetro de 7mm por 80cm de comprimento | UN | 3 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 36 | 002.058.825 | Enxerto vascular reto ou tubular em PTFE no diâmetro de 6mm por 80cm de comprimento; | UN | 3 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 37 | 002.058.774 | Fio de Sutura Nylon Material: 100% poliamida Nylon cor preta, não absorvível NP45340 Comprimento do fio: 45 cm (agulhado) Diâmetro do fio/Número cirúrgico: 4-0 / 1,5 metric Material da agulha: Agulha de aço inox no formato de 3/8 círculo triangular com 3 cm. CAIXA COM 24 UNIDADES. | UN | 7 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 38 | 002.058.840 | FIO DE SUTURA CIRÚRGICA SINTÉTICA, ESTÉRIL E ABSORVÍVEL, REVESTIDA INDICADA PARA USO EM APROXIMAÇÃO E / OU LIGAÇÃO DE TECIDOS MOLES EM GERAL, 2.0, embalagem com 1 unidade. 2-0 , 3M, 70 CM, com agulha CT 1/2 - 4,0 CM. Heavy/ robusta, esterilizados por Óxido de Etileno. Compostos de com polímero obtido a partir de Glicolida e Lactida, revestida com Poliglactina 370 e Estearato de Cálcio. Incolor e construída por trançamento. | CX | 20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 39 | 002.058.677 | Fio polipropileno 6-0 com 75 cm de comprimento, com agulha 2x13 e 3/8 círculo cilíndrica. Caixa com 24 envelopes, embalagem contendo, no mínimo, data de validade, responsável técnico e registro na Anvisa. | CX | 5 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 40 | 002.058.680 | FITA CARDÍACA 15X45 SEM AGULHA. Caixa com 24 unidades, embalagem contendo, no mínimo, data de validade, responsável técnico e registro na Anvisa. | UN | 72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 41 | 002.031.116 | FITA MICROPOROSA C/ CAPA - 25mm x 10m, fita cirúrgica hipoalergênica, cor branca, c/ dorso de rayon microporoso não tecido coberto por adesivo acrílico sensível a pressão, indicada p/ curativos repetitivos em geral, como peles frágeis e delicadas (região da face, ao redor de feridas e em pacientes neonatos até idosos), apresentando-se enrolada em carretel plástico c/ capa de proteção. | ROLO | 300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 42 | 002.058.700 | FITA OU TIRA TESTE PARA ACIDO PERACÉTICO (250 A 2000PPM) COM 100 UNIDADE POR FRASCO. | FRASCO | 15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 43 | 002.082.004 | HIPOCLORITO DE SÓDIO PORCENTAGEM DE 01% CONCENTRAÇÃO GALÃO COM 5 LITROS | GALÃO | 25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 44 | 002.058.820 | KIT CATETER DE LONGA PERMANÊNCIA PARA HEMODIÁLISE 14,5FRX28CM CONFECCIONADO EM SILICONE. KIT COM AGULHA INTRODUTORA, FIO GUIA, VASO DILATADOR, TAMPAS PROTETORAS, INJEÇÃO, FIO GUIA METÁLICO FLEXIVEL COM AVANÇADOR, CURATIVO ADESIVO, GRAMPO FIXADOR. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, LOTE, RESPONSÁVEL TÉCNICO, REGISTRO NA ANVISA. | KIT | 50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 45 | 002.058.836 | KIT CATETER DE LONGA PERMANÊNCIA PARA HEMODIÁLISE 14,5FRX32CM CONFECCIONADO EM SILICONE. KIT COM AGULHA INTRODUTORA, FIO GUIA, VASO DILATADOR, TAMPAS PROTETORAS, INJEÇÃO, FIO GUIA METÁLICO FLEXIVEL COM AVANÇADOR, CURATIVO ADESIVO, GRAMPO FIXADOR. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, LOTE, RESPONSÁVEL TÉCNICO, REGISTRO NA ANVISA | UN | 30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 46 | 002.058.842 | Kit cirúrgico universal, composto de: 01 campo cirúrgico inferior (2,00 M X 1.50 M) 01 campo cirúrgico superior (2,60 M X 1.50 M) 01 campo de mesa cirúrgica (1,50 M X 2,00 M) 02 aventais cirúrgicos GG (Atóxicos, hipoalérgicos, estéreis, descartáveis, 100% polipropileno (AZUL), processo sms, gramatura, média 40G/M2). 02 campos cirúrgicos laterais (1,00 M X 1,50 M) 02 compressas de algodão duplo (0,30 M X 0,30 M) | KIT | 80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 47 | 002.058.684 | KIT LINHA SANGUÍNEA ARTERIAL E VENOSA COM ISOLADOR E EQUIPO, DESCARTÁVEL, PARA HEMODIÁLISE 8MM (USO ÚNICO). Embalagem contendo, no mínimo, data de validade, responsável técnico e registro na Anvisa. | KIT | 1000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 48 | 002.058.841 | Lanceta para punção de polpa digital / lancetador em peça única com dispositivo de segurança agulha protegida e esterilizada, ponta trifacetada em Inox, Calibre mínimo de 21G e máximo de 28G, acoplada a lancetador descartável. Sistema seguro e de fácil manuseio, acionado por contato e com mecanismo próprio que dispensa uso de força ao acionamento garantindo mais conforto ao usuário, a trava do dispositivo retrátil deve impedir a reutilização e contato após uso e descarte. Caixa com mínimo de 50 unidades. Embalagem individual com barreira microbiana e abertura asséptica. Deve conter dados de identificação, lote e validade, Uso único, descartável, registro na ANVISA. | CX | 2000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 49 | 002.058.685 | LINHA DE SANGUE ARTERIAL 8MM C/ CATABOLHA E INJETOR LATERAL PARA MAQUINAS HEMODIALISADORAS FRESENIUS 4008S, REPROCESSÁVEL. Embalagem CONTENDO, NO MÍNIMO, DATA DE VALIDADE E RESPONSÁVEL TÉCNICO, REGISTRO NA ANVISA. | UN | 800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 50 | 002.058.686 | LINHA DE SANGUE VENOSA COM INJETOR LATERAL PARA MAQUINAS HEMODIALISADORAS FRESENIUS 4008S, REPROCESSÁVEL. Embalagem contendo, no mínimo, data de validade, responsável técnico e registro na Anvisa. | UN | 800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 51 | 002.058.699 | REAGENTE INDICADOR DE PERÓXIDOS - FRASCO 100ML. | FRASCO | 150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 52 | 002.058.837 | Rolo de pano multiuso, com 300 metros, medindo 30 cm x 50 cm por flanela, 600 Flanelas total, gramatura aproximada de 35g por cada pano picotado de 50 cm, composição de 70% viscose e 30% poliéster, com selo antibactérias, exigido pela Anvisa. Substitui os panos comuns, seu uso é indispensável nos locais onde é exigido o máximo de higiene, como cozinhas profissionais, indústrias alimentícias, refeitórios, bares, restaurantes, laboratórios, clínicas e hospitais. | ROLO | 100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 53 | 002.049.109 | SAL GROSSO (CLORETO DE SÓDIO) SEM ADITIVO E SEM IODO SACO DE 25 KILOS | SC | 200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 54 | 002.031.675 | SOLUÇÃO FISIOLOGICA 9% DE 1000 ML | BOLSA | 4000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 55 | 002.058.834 | SOLUÇÃO PARA HEMODIÁLISE FRAÇÃO ÁCIDA CPHD (CONCENTRADO POLIELETROLÍTICO PARA HEMODIÁLISE). FRAÇÃO ÁCIDA. DILUIÇÃO 1:44 - K=1,0 / CA=3,0 / MG=1,0 / NA=138. SEM GLICOSE. GALÃO 5 LITROS, COM EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO DATA DE VALIDADE, RESPONSÁVEL TÉCNICO E REGISTRO NA ANVISA. | GALÃO | 2000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 56 | 002.058.835 | SOLUÇÃO PARA HEMODIÁLISE FRAÇÃO ÁCIDA CPHD (CONCENTRADO POLIELETROLÍTICO PARA HEMODIÁLISE). FRAÇÃO ÁCIDA. DILUIÇÃO 1:44 - K=1,5 / CA=3,0 / MG=1,0 / NA=138. COM GLICOSE. GALÃO 5 LITROS, COM EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO DATA DE VALIDADE, RESPONSÁVEL TÉCNICO E REGISTRO NA ANVISA. | GALÃO | 3000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 57 | 002.058.789 | SOLUÇÃO PARA HEMODIÁLISE FRAÇÃO ÁCIDA CPHD (CONCENTRADO POLIELETROLÍTICO PARA HEMODIÁLISE). FRAÇÃO ÁCIDA. DILUIÇÃO 1:44 - K=1,5 / CA=3,0 / MG=1,0 / NA=138. SEM GLICOSE. GALÃO 5 LITROS, COM EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO DATA DE VALIDADE, RESPONSÁVEL TÉCNICO E REGISTRO NA ANVISA. | GALÃO | 3750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ampla Concorrência |
| 58 | 002.058.789 | SOLUÇÃO PARA HEMODIÁLISE FRAÇÃO ÁCIDA CPHD (CONCENTRADO POLIELETROLÍTICO PARA HEMODIÁLISE). FRAÇÃO ÁCIDA. DILUIÇÃO 1:44 - K=1,5 / CA=3,0 / MG=1,0 / NA=138. SEM GLICOSE. GALÃO 5 LITROS, COM EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO DATA DE VALIDADE, RESPONSÁVEL TÉCNICO E REGISTRO NA ANVISA. | GALÃO | 1250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Cota Reservada (25%) |
| 59 | 002.058.671 | SOLUÇÃO PARA HEMODIÁLISE FRAÇÃO BÁSICA CPHD (CONCENTRADO POLIELETROLÍTICO PARA HEMODIÁLISE). Fração básico. Bicarbonato de sódio 8,4%. Galão 5 litros, com embalagem contendo, no mínimo, data de validade, responsável técnico e registro na Anvisa. | GALÃO | 500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 60 | 002.058.843 | Swab de Álcool 6,5cm x 3cm. Sachê constituído por compressa de não tecido impregnada por álcool isopropílico 70%. Substitui com grande vantagem de custo-benefício o algodão e o álcool para rotinas de coleta de sangue, aplicações endovenosas e exames, reduzindo riscos de contaminação ou de acidentes e evitando desperdício de material. Tamanho sachê 6,5cm x 3cm. | UN | 7500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ampla Concorrência |
| 61 | 002.058.843 | Swab de Álcool 6,5cm x 3cm. Sachê constituído por compressa de não tecido impregnada por álcool isopropílico 70%. Substitui com grande vantagem de custo-benefício o algodão e o álcool para rotinas de coleta de sangue, aplicações endovenosas e exames, reduzindo riscos de contaminação ou de acidentes e evitando desperdício de material. Tamanho sachê 6,5cm x 3cm. | UN | 2500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Cota Reservada (25%) |
| Valor Total R$ 1.278.075,72 |  |  |  |  |  |  |  |

Valor total dos itens: R$ _______________________(....)

Validade da proposta não inferior: 60 (sessenta) dias.

A proposta econômica apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

DO PRAZO DE FORNECIMENTO:

Os materiais deverão ser entregues parceladamente de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, mediante a emissão de Autorização de Fornecimento, com entrega no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da Autorização de Fornecimento.

Os materiais solicitados deverão ser entregues no Almoxarifado Central, situado na Rua dos Anjos, n. 628, Bairro Jardim São Francisco, Município de Bataguassu/MS, no horário das 08:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h (horário oficial de Brasília).

Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo máximo de 03 (três) dias, o objeto com avarias ou defeitos.

GARANTIA:

O prazo de garantia é aquele estabelecido no Termo de Referência, anexo do Edital deste processo.

DECLARO, que os produtos constantes desta proposta comercial ofertada atendem fielmente as especificações constantes no Edital, Termo de Referência.

CARIMBO COM CNPJ E ASSINATURA DO

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA