ANEXO I - MODELO DE PROPOSTA

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

Processo Administrativo nº 090/2026

Pregão Eletrônico nº 027/2026

Empresa:

CNPJ:

Endereço:

Cidade:

Telefone:                               E-mail:

Banco:                           Agencia:                           C/C:

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de insumos para o Centro de Hemodiálise Municipal (itens fracassados), a fim de atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bataguassu/MS, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e no Termo de Referência.

| Item | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Qtd. | Valor Un. | Valor Total | Cota Exclusiva ou Reservada ME/EPP (Lei 123/06) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BICARBONATO DE SÓDIO 650G PÓ BOLSA FARMACÊUTICA. Bicarbonato de sódio, apresentação e forma farmacêutica, Bolsa de polietileno com 650g de pó de bicarbonato de sódio apirogênico. VIA DE ADMINISTRAÇÃO: Via máquina de hemodiálise USO ADULTO E PEDIÁTRICO INDICAÇÃO: é utilizado em tratamentos nos quais a hemodiálise com bicarbonato é indicada. | UN | 375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 2 | BICARBONATO DE SÓDIO 900G PÓ BOLSA FARMACÊUTICA. Bicarbonato de sódio, apresentação e forma farmacêutica, Bolsa de polietileno com 900g de pó de bicarbonato de sódio apirogênico. VIA DE ADMINISTRAÇÃO: Via máquina de hemodiálise USO ADULTO E PEDIÁTRICO INDICAÇÃO: é utilizado em tratamentos nos quais a hemodiálise com bicarbonato é indicada. | UN | 1500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 3 | FIO DE SUTURA ALGODÃO S/ AGULHA - N° 3.0, composição básica algodão + poliéster, cor azul, torcido, estéril, acondicionado em embalagem individual e secundária, reembalado em caixa c/ 24 envelopes, contendo externamente dados de identificação do produto, informações do fabricante, tipo e data de esterilização, data de fabricação e prazo de validade. | UN | 9 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 4 | SOLUÇÃO PARA HEMODIÁLISE FRAÇÃO ÁCIDA CPHD DILUIÇÃO 1:44 - K=1,0 / CA=3,0 / MG=1,0 / NA=138, SEM GLICOSE. Solução para hemodiálise fração ácida CPHD (concentrado polieletrolítico para hemodiálise). Fração ácida. Diluição 1:44 - K=1,0 / Ca=3,0 / Mg=1,0 / Na=138. Sem glicose. Galão 5 litros, com embalagem contendo no mínimo data de validade, responsável técnico e registro na Anvisa. | GALÃO | 1500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 5 | SOLUÇÃO PARA HEMODIÁLISE FRAÇÃO ÁCIDA CPHD DILUIÇÃO 1:44 - K=1,5 / CA=3,0 / MG=1,0 / NA=138. COM GLICOSE. Solução para hemodiálise fração ácida CPHD (concentrado polieletrolítico para hemodiálise). Fração ácida. Diluição 1:44 - K=1,5 / Ca=3,0 / Mg=1,0 / Na=138. Com glicose. Galão 5 litros, com embalagem contendo no mínimo data de validade, responsável técnico e registro na Anvisa. | GALÃO | 1800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ampla Concorrência (80%) |
| 6 | SOLUÇÃO PARA HEMODIÁLISE FRAÇÃO ÁCIDA CPHD DILUIÇÃO 1:44 - K=1,5 / CA=3,0 / MG=1,0 / NA=138. COM GLICOSE. Solução para hemodiálise fração ácida CPHD (concentrado polieletrolítico para hemodiálise). Fração ácida. Diluição 1:44 - K=1,5 / Ca=3,0 / Mg=1,0 / Na=138. Com glicose. Galão 5 litros, com embalagem contendo no mínimo data de validade, responsável técnico e registro na Anvisa. | GALÃO | 450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Cota Reservada ME/EPP (20%) |
| 7 | SOLUÇÃO PARA HEMODIÁLISE FRAÇÃO ÁCIDA CPHD, DILUIÇÃO 1:44 - K=1,5 / CA=3,0 / MG=1,0 / NA=138. SEM GLICOSE. Solução para hemodiálise fração ácida CPHD (concentrado polieletrolítico para hemodiálise). Fração ácida. Diluição 1:44 - k=1,5 / Ca=3,0 / Mg=1,0 / Na=138. Sem glicose. Galão 5 litros, com embalagem contendo no mínimo data de validade, responsável técnico e registro na Anvisa. | GALÃO | 3000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ampla Concorrência |
| 8 | SOLUÇÃO PARA HEMODIÁLISE FRAÇÃO ÁCIDA CPHD, DILUIÇÃO 1:44 - K=1,5 / CA=3,0 / MG=1,0 / NA=138. SEM GLICOSE. Solução para hemodiálise fração ácida CPHD (concentrado polieletrolítico para hemodiálise). Fração ácida. Diluição 1:44 - k=1,5 / Ca=3,0 / Mg=1,0 / Na=138. Sem glicose. Galão 5 litros, com embalagem contendo no mínimo data de validade, responsável técnico e registro na Anvisa. | GALÃO | 750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Cota Reservada ME/EPP (20%) |
| 9 | SOLUÇÃO PARA HEMODIÁLISE FRAÇÃO BÁSICA CPHD (CONCENTRADO POLIELETROLÍTICO PARA HEMODIÁLISE). Fração básico. Bicarbonato de sódio 8,4%. Galão 5 litros, com embalagem contendo, no mínimo, data de validade, responsável técnico e registro na Anvisa. | GALAO | 375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 10 | TESTE DE DUREZA - QUANTITATIVO COLORIMÉTRICO (KIT). Teste para verificação rápida da dureza na água em baixas concentrações e, indiretamente, controlar o correto funcionamento de filtros abrandadores e/ou momento de regenerá-los. COMPONENTES: 01 frasco para amostra com tampa e indicador de nível de enchimento; 01 frasco conta-gotas de 30ml do reagente C 01 frasco conta-gotas de 60ml do reagente D 01 frasco com reagente E em pó (indicador de cor) Validade 1 ano | KIT | 6 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| VALOR TOTAL R$ 0,00 |  |  |  |  |  |  |

Valor total: R$ _______ (....)

Validade da proposta não inferior: 60 (sessenta) dias.

A proposta econômica apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

DO PRAZO E LOCAL DA ENTREGA:

Os materiais deverão ser entregues parceladamente de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, mediante a emissão de Autorização de Fornecimento, com entrega no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados do recebimento da Autorização de Fornecimento.

Os materiais solicitados deverão ser entregues no Almoxarifado Central, situado na Rua dos Anjos, n. 628, Bairro Jardim São Francisco, Município de Bataguassu/MS, no horário das 08:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h (horário oficial de Brasília).

Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo de 05 (cinco) dias, o objeto com avarias ou defeitos.

Garantia, Manutenção e Assistência Técnica

O prazo de garantia é aquele estabelecido no anexo II - Termo de Referência, anexo deste processo.

DECLARO, que os produtos constantes desta proposta comercial ofertada atendem fielmente as especificações constantes no Edital e no anexo II - Termo de Referência.

CARIMBO COM CNPJ E ASSINATURA DO

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA