ANEXO I - MODELO DE PROPOSTA

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

Processo Administrativo nº 004/2026

Pregão Eletrônico nº 003/2026

Empresa:

CNPJ:

Endereço:

Cidade:

Telefone:                               E-mail:

Banco:                           Agencia:                           C/C:

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de material hospitalar, clinico e ambulatorial, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) do Município de Bataguassu/MS, de acordo com as condições, quantidades, especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

| Item | Código | Descrição | Und. Medida | Qtd. | Valor Unitário | Valor Total | Cota Exclusiva ou Reservada ME/EPP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 002.058.229 | ABAIXADOR DE LÍNGUA DESCARTÁVEL (espátula de madeira), formato convencional liso, superfície e bordas perfeitamente acabadas, espessura e largura uniforme em toda a sua extensão, medindo aproximadamente 14cm de comprimento x 1,4cm de largura x 0,5mm de espessura, pacote c/ 100 unidades. | PCT | 500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 2 | 002.031.994 | ACIDO PARACÉTICO 5%, DESINFETANTE HOSPITALAR DE ALTO NÍVEL, GALÃO 05 LITROS, constando os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, validade e registro no ministério da saúde para linhas e dialisadores. | GALÃO | 280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ampla Concorrência (80%) |
| 3 | 002.031.994 | ACIDO PARACÉTICO 5%, DESINFETANTE HOSPITALAR DE ALTO NÍVEL, GALÃO 05 LITROS, constando os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, validade e registro no ministério da saúde para linhas e dialisadores. | GALÃO | 70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Cota Reservada ME/EPP (20%) |
| 4 | 002.003.034 | ÁCIDO PERACÉTICO, 3,5% DESINFECTANTE HOSPITALAR. Propriedades Físicas Aspecto Líquido incolor Oxigênio Ativo 6,7 - 7,2% em peso Ácido Peracético Min. 3,5% em peso Peróxido de Hidrogênio Min. 11,0% em peso Ácido Acético Max. 15,0% Veiculo estabilizante Q.S.P. 100% Densidade à 20 °C Aprox. 1,1 g/cm3 Solubilidade miscível com água em qualquer proporção e solventes orgânicos polares (Ex.: Álcoois) Estabilidade Térmica Ponto de Fulgor (vaso fechado) Não aplicavel Ponto de Congelamento Aprox. -25 °C Flamabilidade Não e combustível Temperatura recomendada de armazenagem -12 °C à +35 °C Temperatura máxima de transporte 40 °C GALÃO COM 5 LITROS | GALÃO | 280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 5 | 002.002.698 | AGUA DESTILADA, PARA ESTERELIZAÇÃO DE INSTRUMENTAIS NA AUTOCLAVE, GALÃO DE 05 LITROS | GALÃO | 400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 6 | 002.058.636 | ÁGUA OXIGENADA 10 VOL, antisséptico tópico, utilizado para assepsia de ferimentos e em gargarejos ou bochechos, embalagem com 01 Litro. | UN | 500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 7 | 002.058.231 | AGULHA DESCARTÁVEL - 13 x 4.5, constituída em aço, de formato cilíndrico, reta, oca, c/ bisel trifacetado, afiado, livre de rebarbas e defeitos correspondendo a cada tipo de agulha, polida, isenta de asperezas e ondulações, centralizada ao longo do eixo central longitudinal do canhão, este é constituído em polipropileno, dimensões e formato universalmente aceitos (tipo luer), proporcionando encaixe perfeito á condutores tais como seringas, equipos, cateteres e outros similares, protetor constituído de polipropileno, projetado internamente de modo a manter a agulha centrada, possui rigidez compatível ao uso e totalmente estéril, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, reembalada em caixa c/ 100 unidades, contendo externamente informações do fabricante, recomendações de armazenagem, precauções de uso, data de fabricação e prazo de validade. | CX | 500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 8 | 002.031.997 | AGULHA DESCARTÁVEL - 20 x 5.5, constituída em aço, de formato cilíndrico, reta, oca, c/ bisel trifacetado, afiado, livre de rebarbas e defeitos correspondendo a cada tipo de agulha, polida, isenta de asperezas e ondulações, centralizada ao longo do eixo central longitudinal do canhão, este é constituído em polipropileno, dimensões e formato universalmente aceitos (tipo luer), proporcionando encaixe perfeito á condutores tais como seringas, equipos, cateteres e outros similares, protetor constituído de polipropileno, projetado internamente de modo a manter a agulha centrada, possui rigidez compatível ao uso e totalmente estéril, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, reembalada em caixa c/ 100 unidades, contendo externamente informações do fabricante, recomendações de armazenagem, precauções de uso, data de fabricação e prazo de validade. | CX | 200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 9 | 002.058.233 | AGULHA DESCARTÁVEL - 25 x 7.0, constituída em aço, de formato cilíndrico, reta, oca, c/ bisel trifacetado, afiado, livre de rebarbas e defeitos correspondendo a cada tipo de agulha, polida, isenta de asperezas e ondulações, centralizada ao longo do eixo central longitudinal do canhão, este é constituído em polipropileno, dimensões e formato universalmente aceitos (tipo luer), proporcionando encaixe perfeito á condutores tais como seringas, equipos, cateteres e outros similares, protetor constituído de polipropileno, projetado internamente de modo a manter a agulha centrada, possui rigidez compatível ao uso e totalmente estéril, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, reembalada em caixa c/ 100 unidades, contendo externamente informações do fabricante, recomendações de armazenagem, precauções de uso, data de fabricação e prazo de validade. | CX | 500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 10 | 002.058.001 | AGULHA DESCARTÁVEL - 25 x 8.0, constituída em aço, de formato cilíndrico, reta, oca, c/ bisel trifacetado, afiado, livre de rebarbas e defeitos correspondendo a cada tipo de agulha, polida, isenta de asperezas e ondulações, centralizada ao longo do eixo central longitudinal do canhão, este é constituído em polipropileno, dimensões e formato universalmente aceitos (tipo luer), proporcionando encaixe perfeito á condutores tais como seringas, equipos, cateteres e outros similares, protetor constituído de polipropileno, projetado internamente de modo a manter a agulha centrada, possui rigidez compatível ao uso e totalmente estéril, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, reembalada em caixa c/ 100 unidades, contendo externamente informações do fabricante, recomendações de armazenagem, precauções de uso, data de fabricação e prazo de validade. | CX | 200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 11 | 002.058.474 | AGULHA DESCARTÁVEL - 30 x 8.0, constituída em aço, de formato cilíndrico, reta, oca, c/ bisel trifacetado, afiado, livre de rebarbas e defeitos correspondendo a cada tipo de agulha, polida, isenta de asperezas e ondulações, centralizada ao longo do eixo central longitudinal do canhão, este é constituído em polipropileno, dimensões e formato universalmente aceitos (tipo luer), proporcionando encaixe perfeito á condutores tais como seringas, equipos, cateteres e outros similares, protetor constituído de polipropileno, projetado internamente de modo a manter a agulha centrada, possui rigidez compatível ao uso e totalmente estéril, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, reembalada em caixa c/ 100 unidades, contendo externamente informações do fabricante, recomendações de armazenagem, precauções de uso, data de fabricação e prazo de validade. | CX | 300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 12 | 002.058.003 | AGULHA DESCARTÁVEL - 40 x 12, constituída em aço, de formato cilíndrico, reta, oca, c/ bisel trifacetado, afiado, livre de rebarbas e defeitos correspondendo a cada tipo de agulha, polida, isenta de asperezas e ondulações, centralizada ao longo do eixo central longitudinal do canhão, este é constituído em polipropileno, dimensões e formato universalmente aceitos (tipo luer), proporcionando encaixe perfeito á condutores tais como seringas, equipos, cateteres e outros similares, protetor constituído de polipropileno, projetado internamente de modo a manter a agulha centrada, possui rigidez compatível ao uso e totalmente estéril, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, reembalada em caixa c/ 100 unidades, contendo externamente informações do fabricante, recomendações de armazenagem, precauções de uso, data de fabricação e prazo de validade. | CX | 500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 13 | 002.058.655 | AGULHA MINI ULTRA FINE 4MM COMP.X0,25MM CALIBRE COM CAIXA COM 100 UNIDADES. | CX | 30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 14 | 002.031.896 | AGULHA MINI ULTRA FINE 5MM COMP.X0,25MM CALIBRE COM 100 UNIDADES (CX) | CX | 30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 15 | 002.058.890 | ÁLCOOL GEL 70% ANTISSÉPTICO GALÃO 5 LITROS, Aloe Vera, higienizador de mãos em hospitais, laboratórios, dentistas, clinicas, consultórios e indústria em geral. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. | GALÃO | 40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 16 | 002.058.176 | ALCOOL ETILICO 70% (FRASCO C/ 01 LITRO) | UN | 3700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 17 | 002.058.006 | ALGODÃO HIDRÓFILO (ROLO C/ 500G), indicado p/ higiene e assepsia da pele, confeccionado em fibras 100% algodão alvejado, macio, inodoro e absorvente, na cor branco, isento de grumos, impurezas e substâncias gordurosas, disposto em camadas (manta) continuas em forma de rolo, provido de papel apropriado em toda sua extensão, reembalado em caixa c/ peso liquido aproximado de 500g, contendo externamente os dados de identificação do produto e procedência. | ROLO | 600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 18 | 002.031.538 | ALGODÃO ORTOPÉDICO 10 CM PACOTE COM 12 ROLOS | PCT | 500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 19 | 002.031.540 | ALGODÃO ORTOPÉDICO 15 CM (PACOTE COM 12 ROLOS) | PCT | 500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 20 | 002.031.541 | ALGODÃO ORTOPÉDICO 20 CM (PACOTE COM 12 ROLOS) | PCT | 500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 21 | 002.058.010 | ALMOTOLIA PLÁSTICA BICO CURVO - AMBAR E/OU ESCURA (500 ML), c/ capacidade para 500ml, composta por 03 (três) partes: bisnaga, bico rosqueador e tampa; bisnaga, confeccionada inteiramente em plástico apropriado, resistente, flexível, inteiriça, cor ambar (escura), c/ paredes uniformes em sua espessura e diâmetro regular em toda extensão; bico, confeccionado em plástico flexível, provido de encaixe adequado p/ fechamento perfeito, c/ rosqueador confeccionado em plástico rígido provido de rosca, proporcionando perfeito encaixe da bisnaga; tampa, confeccionada em plástico rígido. | UN | 50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 22 | 002.031.205 | ALMOTOLIA PLÁSTICA BICO CURVO – BRANCA (500ML), c/ capacidade para 500ml, composta por 03 (três) partes: bisnaga, bico rosqueador e tampa; bisnaga, confeccionada inteiramente em plástico apropriado, resistente, flexível, inteiriça, cor branca, nitidamente transparente, c/ paredes uniformes em sua espessura e diâmetro regular em toda extensão; bico, confeccionado em plástico flexível, provido de encaixe adequado p/ fechamento perfeito, c/ rosqueador confeccionado em plástico rígido provido de rosca, proporcionando perfeito encaixe da bisnaga; tampa, confeccionada em plástico rígido. | UN | 50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 23 | 002.058.850 | APARELHO DE GLICEMIA CAPILAR, características mínimas: amostra de sangue total capilar, venoso, arterial para uso em monitor de glicemia compatível, com faixas de medição de no mínimo 20 e no máximo 600mg/dl, apresentar display de cristal líquido (LCD) com iluminação automática, impedir reutilização de tiras de reagente, realizar leitura de no máximo 20 segundo, desligamento automático em 30 segundos, propiciar fácil higienização, memória de 350 testes. | UN | 1.500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ampla Concorrência (75%) |
| 24 | 002.058.850 | APARELHO DE GLICEMIA CAPILAR, características mínimas: amostra de sangue total capilar, venoso, arterial para uso em monitor de glicemia compatível, com faixas de medição de no mínimo 20 e no máximo 600mg/dl, apresentar display de cristal líquido (LCD) com iluminação automática, impedir reutilização de tiras de reagente, realizar leitura de no máximo 20 segundo, desligamento automático em 30 segundos, propiciar fácil higienização, memória de 350 testes. | UN | 500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Cota Reservada ME/EPP (25%) |
| 25 | 002.058.855 | APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL DE BRAÇO - Aparelho de Pressão Digital Automático de Braço; - Indicador de Arritmia Cardíaca; - Indicador Gráfico de Nível de Hipertensão: Através de um gráfico de cores o aparelho automaticamente avalia o resultado obtido e classifica o risco de hipertensão de acordo com a recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS); - Tripla Zona de Memória: Permite que três usuários diferentes façam a medição e tenham seus resultados armazenados individualmente; - Memória para 120 resultados com hora e data; - Tripla zona de memória; - Totalmente Automático; - Medidor de pressão e pulsação; - Medição no braço; - Verificado e Aprovado pelo INMETRO; - Precisão clinicamente comprovada de acordo com os Protocolos da AAMI (Associação Americana de Instrumentos) e da BHS (Sociedade Britânica de Hipertensão). Conteúdo da embalagem: - 01 Aparelho de Pressão Digital de Braço - 01 Braçadeira tamanho 22 a 32cm; - 01 Manual de Instruções. | UN | 10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 26 | 002.031.910 | APARELHO DE PRESSÃO COM ESTETOSCÓPIO - ADULTO MODELO ANERÓIDE. Aparelho para medir pressão arterial modelo aneroide, possui calibração aferida pelo Inmetro, manômetro de alta precisão, manguito com pera em látex de alta qualidade, braçadeira adulto em nylon com fecho de metal. | UN | 1.500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ampla Concorrência (75%) |
| 27 | 002.031.910 | APARELHO DE PRESSÃO COM ESTETOSCÓPIO - ADULTO MODELO ANERÓIDE. Aparelho para medir pressão arterial modelo aneroide, possui calibração aferida pelo Inmetro, manômetro de alta precisão, manguito com pera em látex de alta qualidade, braçadeira adulto em nylon com fecho de metal. | UN | 500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Cota Reservada ME/EPP (25%) |
| 28 | 002.058.847 | APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL AUTOMÁTICO - ADULTO. Memória mínima de 30 leituras; visor digital LCD; faixa de medição de 0 à 299mmhg; pulsação: 40 a 180 batidas/minuto; inflação: automático por bomba elétrica; esvaziamento: válvula de liberação automática; alimentação: pilhas AAA e cabo de energia; método de medição: oscilométrico; ativação ao toque de 1 botão; braçadeira ergonômica ajustável; manual de instrução; garantia mínima de 12 (doze) meses. | UN | 500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 29 | 002.058.848 | APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL AUTOMÁTICO - OBESO. Memória mínima de 30 leituras; visor digital LCD; faixa de medição de 0 à 299mmhg; pulsação: 40 a 180 batidas/minuto; inflação: automático por bomba elétrica; esvaziamento: válvula de liberação automática; alimentação: pilhas AAA e cabo de energia; método de medição: oscilométrico; ativação ao toque de 1 botão; braçadeira ergonômica ajustável; manual de instrução; garantia mínima de 12 (doze) meses. | UN | 500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 30 | 002.058.846 | APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL AUTOMÁTICO INFANTIL. Memória mínima de 30 leituras; visor digital LCD; faixa de medição de 0 à 299mmhg; pulsação: 40 a 180 batidas/minuto; inflação: automático por bomba elétrica; esvaziamento: válvula de liberação automática; alimentação: pilhas AAA e cabo de energia; método de medição: oscilométrico; ativação ao toque de 1 botão; braçadeira ergonômica ajustável; manual de instrução; garantia mínima de 12 (doze) meses. | UN | 500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 31 | 002.016.940 | ARMAÇÃO MOP PÓ - 60CM, Fabricada em polipropileno com armação metálica em aço galvanizado. | UN | 10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 32 | 002.016.941 | ARMAÇÃO MOP ÚMIDO, fabricada em polipropileno, para uso na limpeza úmida com mop umido e sistema com balde espremedor | UN | 10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 33 | 002.058.856 | ASPIRADOR CIRÚRGICO DE SECREÇÃO – 1,3 LITROS (PORTÁTIL), indicado p/ o uso hospitalar; corpo confeccionado em material plástico resistente; alça p/ transporte; botão liga/desliga robusto tipo interrupitor; motor equipado c/ protetor térmico contra alta temperatura; compressor à pistão oscilante, isento de lubrificação; sistema diafragma; bomba de aspiração à vácuo c/ capacidade de sucção regulável de no mínimo 0 à 23" de mercúrio (Hg); frasco coletor autoclavável c/ capacidade aproximada de 1,3 litros, equipado c/ válvula de segurança contra transbordamento; alimentação bivolt 127/220v, freqüência 60 Hz. Acompanha: jogo de cânulas, tubo de silicone e interruptor a pé (pedal). O produto deverá ter garantia de no mínimo 12 (doze) meses. | UN | 4 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 34 | 002.058.705 | ASPIRADOR FRAZIER ANGULADO COM BOLINHA 5MM. Aspirador Frazier Angulado com Bolinha 5mm. Instrumento cirúrgico não articulado não cortante. Produzido em aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Utiliza-se acoplado a bomba de sucção, retira líquidos como a saliva, água e sangue. | UN | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 35 | 002.058.240 | ATADURA DE CREPE - 15 CM X 4,5 M (PACOTE C/ 12 UNIDADES). ATADURA DE CREPE - 15 CM x 4,5 M, cor natural, c/ no mínimo 13 fios, constituído de fios de algodão cru, bordas devidamente acabadas, elasticidade adequada, uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos, acondicionada em embalagem original de fábrica, pacote c/ 12 unidades, contendo externamente especificação do produto, procedência e prazo de validade. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde. | ROLO | 2000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 36 | 002.031.885 | ATADURA DE CREPE - 20 CM X 4,5 M (PACOTE C/ 12 UNIDADES). ATADURA DE CREPE - 20 CM x 4,5 M, cor natural, c/ no mínimo 13 fios, constituído de fios de algodão cru, bordas devidamente acabadas, elasticidade adequada, uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos, acondicionada em embalagem original de fábrica, pacote c/ 12 unidades, contendo externamente especificação do produto, procedência e prazo de validade. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde. | PCT | 2000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 37 | 002.031.702 | ATADURA DE CREPE - 10 CM x 4,5 M, cor natural, c/ no mínimo 13 fios, constituído de fios de algodão cru, bordas devidamente acabadas, elasticidade adequada, uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos, acondicionada em embalagem original de fábrica, pacote c/ 12 unidades, contendo externamente especificação do produto, procedência e prazo de validade. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde. | PCT | 2000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 38 | 002.071.024 | ATADURA DE RAYON. Características: Indicada para diversos procedimentos, como em situações de resgate e emergência, hospitais, clínicas e laboratórios; Alto poder de absorção; Baixa aderência à pele; Muito indicada para casos de queimaduras; Confeccionada em fibras sintéticas 100% rayon; Atóxica e apirogênica; Acabamento excelente; Não possui impurezas, fios soltos, rasgos ou manchas; Embalagem: 1 rolo de atadura rayon estéril; Dimensões: rolo com 5 metros de comprimento. Esterilizada a Gás Óxido de Etileno, | ROLO | 300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 39 | 002.058.019 | ATADURA GESSADA - 10 CM X 03 M (SECAGEM RÁPIDA) CX C/ 20 UN, confeccionada em tecido de gaze comum 100% algodão c/ acabamento lateral p/ evitar desfiamento, isento de impurezas, fios soltos, manchas, rasgos, rebarbas e/ou qualquer outro defeito, dotada de gesso e componentes químicos devidamente dosados p/ tornar efetiva sua utilização, uniformemente distribuídos em toda superfície, enrolada de forma contínua em dispositivo rígido que garante sua estrutura durante o uso, textura suave, cremosa e livre de arenosidade ao tato, após molhagem, fácil moldagem, resistente à compressão e à flexão, ótima secagem, sem desprendimento de gesso e adquirindo consistência rígida após aplicação, embalada individualmente conforme a praxe do fabricante de forma a garantir a integridade do produto até seu uso, constando externamente os dados de identificação do produto e procedência de fabricação. O produto deverá apresentar registro no Ministério da Saúde ou Certificado de Isenção. (Caixa com 20 unidades) | CX | 100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 40 | 002.058.020 | ATADURA GESSADA - 15 CM X 03 M (SECAGEM RÁPIDA) CX C/ 20 UN, confeccionada em tecido de gaze comum 100% algodão c/ acabamento lateral p/ evitar desfiamento, isento de impurezas, fios soltos, manchas, rasgos, rebarbas e/ou qualquer outro defeito, dotada de gesso e componentes químicos devidamente dosados p/ tornar efetiva sua utilização, uniformementes distribuídos em toda superfície, enrolada de forma contínua em dispositivo rígido que garante sua estrutura durante o uso, textura suave, cremosa e livre de arenosidade ao tato, após molhagem, fácil moldagem, resistente à compressão e à flexão, ótima secagem, sem desprendimento de gesso e adqüirindo consistência rígida após aplicação, embalada individualmente conforme a praxe do fabricante de forma a garantir a integridade do produto até seu uso, constando externamente os dados de identificação do produto e procedência de fabricação. O produto deverá apresentar registro no Ministério da Saúde ou Certificado de Isenção. (Caixa com 20 unidades). | CX | 100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 41 | 002.058.021 | ATADURA GESSADA - 20 CM X 04 M (SECAGEM RÁPIDA) CX C/ 20 UN, confeccionada em tecido de gaze comum 100% algodão c/ acabamento lateral p/ evitar desfiamento, isento de impurezas, fios soltos, manchas, rasgos, rebarbas e/ou qualquer outro defeito, dotada de gesso e componentes químicos devidamente dosados p/ tornar efetiva sua utilização, uniformementes distribuídos em toda superfície, enrolada de forma contínua em dispositivo rígido que garante sua estrutura durante o uso, textura suave, cremosa e livre de arenosidade ao tato, após molhagem, fácil moldagem, resistente à compressão e à flexão, ótima secagem, sem desprendimento de gesso e adquirindo consistência rígida após aplicação, embalada individualmente conforme a praxe do fabricante de forma a garantir a integridade do produto até seu uso, constando externamente os dados de identificação do produto e procedência de fabricação. O produto deverá apresentar registro no Ministério da Saúde ou Certificado de Isenção (caixa com 20 unidades). | CX | 150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 42 | 002.077.054 | AVENTAL DESCARTÁVEL CONFECCIONADO EM TNT GRAMATURA 60 FORRADO COM LAMINADO, MANGAS LONGAS COM ELÁSTICO NO PUNHO E FECHAMENTO POR FITA CONFECCIONADA EM TNT. | UN | 300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 43 | 002.077.134 | BALANÇA DIGITAL, 1 manual de instruções, dimensões mínimas capacidade peso máximo suportado 180 kg, largura 28.0cm; altura; 3.0cm; comprimento 28.0cm. 1 bateria cr 2032. | UN | 14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 44 | 002.016.942 | BALDE ESPREMEDOR 20 LITROS COM ALAVANCA, com divisória interna, corpo em polipropileno (PP), alavanca em metal com manopla plástica, rodízio com base metálica e rodas em borracha poliuretano (PU). Dimensões mínimas: Altura: 42 cm, Largura: 39 cm, Comprimento: 54 cm. | UN | 10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 45 | 002.058.857 | BANDEJA P/ INSTRUMENTAL SIMPLES - 22 X 17 X 1,5 CM (EM INÓX). Bandeja p/ instrumental simples (retangular), confeccionada em aço inoxidável de 1ª qualidade, c/ acabamento e polimento perfeito, medindo aproximadamente 22 x 17 x 1,5 cm, passível de esterilização por meios físico-químicos, embalada individualmente, contendo externamente especificação do produto e procedência de fabricação. | UN | 10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 46 | 002.058.022 | BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA ABERTO - 2000ML. Coletor de urina, capacidade 2000ml, sistema aberto, compreendendo bolsa plástica, confeccionado em polietileno virgem especial, com marcação de volume graduada a cada 100 ml. | UN | 2000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 47 | 002.031.869 | BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO 2000ML, compreendendo de bolsa plástica, confeccionado em polietileno virgem especial com marcação de volume graduada a cada 100ml. | UN | 2000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 48 | 002.016.943 | CABO DE ALUMÍNIO 1,50M - COMPATÍVEL COM MOP | UN | 20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 49 | 002.058.724 | CABO INTERMEDIÁRIO COM REGULAGEM OTORRINO. Com regulagem, 6 cm, indicado para Sonda De Itard Otorrino. Confeccionado em aço inox AISI-420, embalagem plástica individual, garantia contra defeitos de fabricação. | UN | 4 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 50 | 002.058.158 | CABO P/ BISTURI - N° 04, confeccionado em aço inoxidável, c/ encaixe perfeito para lâminas, passível de esterilização por meios físico-químicos, embalado individualmente, contendo externamente especificação do produto e procedência de fabricação.14cm. | UN | 10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 51 | 002.031.901 | CABO P/ BISTURI - N° 3, confeccionado em aço inoxidável, c/ encaixe perfeito para lâminas, passível de esterilização por meios físico-químicos, embalado individualmente, contendo externamente especificação do produto e procedência de fabricação.14cm. | UN | 10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 52 | 002.058.726 | CABO PARA BISTURI ABC 17CM, n°07. Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420. | UN | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 53 | 002.058.725 | CABO PARA BISTURI ABC 13CM, n°03. Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420. | UN | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 54 | 002.058.873 | CABO PARA LARINGOSCÓPIO AÇO INOX ADULTO | UN | 50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 55 | 002.058.874 | CABO PARA LARINGOSCÓPIO AÇO INOX INFANTIL | UN | 50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 56 | 002.031.358 | CADARÇO SARJADO MÉDICO-HOSPITALAR (ROLO C/ 50 MT). Cadarço médico-hospitalar, indicado p/ uso em procedimentos médico-hospitalares, confeccionado em algodão sarjado, na cor branco, medindo aproximadamente 01cm de espessura, acondicionado em embalagem original de fábrica, rolo c/ 50m, contendo externamente os dados de identificação do produto e procedência de fabricação. | ROLO | 500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 57 | 002.058.747 | CADARÇO VASCULAR, especificações mínimas: Fabricado a partir de Silicone de Grau Médico Fácil de separar Disponível em 4 cores e 2 tamanhos Radiopaco e estéril Livre de Látex 01 Envelope com duas unidades Dimensão: 1,3mm x 450mm | ENVEL | 100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 58 | 002.011.069 | CAIXA TÉRMICA PARA TRANSPORTE DE INSULINA. Capacidade: 34 litros, fabricada em polipropileno, alça para facilitar o transporte. Dimensões mínimas (altura x largura x profundidade): 42x48x33cm, peso aproximado de 3kg. | UN | 50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 59 | 002.011.068 | CAIXA TÉRMICA PARA VACINAS - 5 LITROS. Caixa térmica para vacinas. Capacidade: 5 litros, fabricada em polipropileno com revestimento interno de EPS (placas de isopor), alça para transporte, peso aproximado de 1kg, medidas externas: 20x19x26 cm, medidas internas: 16x16x22cm, com termômetro digital display LCD, medidas do display 47x28x14mm, faixa de temperatura do termômetro: -50 + 110 ° c, precisão: ± 1°c, com certificado de calibração padrão RBC/INMETRO pontos 2°c a 8°c, alimentação por 2 baterias LR44. | UN | 100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 60 | 002.053.318 | CÂMARA DE FUCHS-ROSENTHAL ESPELHADA, APLICAÇÃO: Câmara utilizada para estimar a quantidade de células (trombócitos, leucócitos e eritrócitos), bactérias, esporos, fungos e também na contagem de células presente no liquor. CARACTERÍSTICAS: Malhas de leitura espelhada; Desenho da malha: Fuchs-Rosenthal; Profundidade: 0,200 mm; Resolução: 0,0625 mm2. | UN | 3 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 61 | 002.058.876 | CAMPO FENESTRADO DESCARTÁVEL 10 CM- 40 X 40, Características: Tamanho: 40cm x 40cm. Tamanho fenestra: 10cm. Material: SMS. Estéril (Esterilizado em óxido de etileno). Produto Descartável. | UN | 500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 62 | 002.058.844 | CAMPO FENESTRADO ESTÉRIL DESCARTÁVEL, 100% polipropileno, barreira contra contaminações, atóxico, sem odor, toque macio, hipoalergênico, não desprende partículas, resistente ao rasgo, resiste a penetração de líquidos. Dimensões: Campo cirúrgico: 0,30 x 0,30m Fenestra: 0,10 x 0,10m | UN | 1200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 63 | 002.031.708 | CÂNULA DE GUEDEL - N° 00, confeccionada em polivinil atóxica e transparente, PVC flexível ou polipropileno, embalada individualmente em papel grau cirúrgico e/ou filme transparente esterilizado por raio gama (cobalto 60) ou ETO, constando externamente dados de identificação, n° de lote, procedência, validade, tipo e data de esterilização. O produto deverá ter registro no ministério da Saúde. | UN | 100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 64 | 002.031.709 | CÂNULA DE GUEDEL - N° 01, confeccionada em polivinil atóxica e transparente, PVC flexível ou polipropileno, embalada individualmente em papel grau cirúrgico e/ou filme transparente esterilizado por raio gama (cobalto 60) ou ETO, constando externamente dados de identificação, n° de lote, procedência, validade, tipo e data de esterilização. O produto deverá ter registro no ministério da Saúde | UN | 100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 65 | 002.031.710 | CÂNULA DE GUEDEL - N° 02, confeccionada em polivinil atóxica e transparente, PVC flexível ou polipropileno, embalada individualmente em papel grau cirúrgico e/ou filme transparente esterilizado por raio gama (cobalto 60) ou ETO, constando externamente dados de identificação, n° de lote, procedência, validade, tipo e data de esterilização. O produto deverá ter registro no ministério da Saúde | UN | 100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 66 | 002.031.711 | CÂNULA DE GUEDEL - N° 03, confeccionada em polivinil atóxica e transparente, PVC flexível ou polipropileno, embalada individualmente em papel grau cirúrgico e/ou filme transparente esterilizado por raio gama (cobalto 60) ou ETO, constando externamente dados de identificação, n° de lote, procedência, validade, tipo e data de esterilização. O produto deverá ter registro no ministério da Saúde | UN | 100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 67 | 002.031.713 | CÂNULA DE GUEDEL - N° 04, confeccionada em polivinil atóxica e transparente, PVC flexível ou polipropileno, embalada individualmente em papel grau cirúrgico e/ou filme transparente esterilizado por raio gama (cobalto 60) ou ETO, constando externamente dados de identificação, n° de lote, procedência, validade, tipo e data de esterilização. O produto deverá ter registro no ministério da Saúde. | UN | 100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 68 | 002.031.957 | CÂNULA DE GUEDEL - N° 05, confeccionada em polivinil atóxica e transparente, PVC flexível ou polipropileno, embalada individualmente em papel grau cirúrgico e/ou filme transparente esterilizado por raio gama (cobalto 60) ou ETO, constando externamente dados de identificação, n° de lote, procedência, validade, tipo e data de esterilização. O produto deverá ter registro no ministério da Saúde | UN | 100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 69 | 002.031.629 | CÂNULA DE GUEDEL Nº 06 | UN | 100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 70 | 002.058.639 | CÂNULA ENDOTRAQUEAL 2,5MM SEM BALÃO, SONDA ENDOTRAQUEAL sem balão, confeccionada em PVC com silicone (termosensível), descartável, com conector semi-montado, estéril, para intubação oral e nasal, constando informações sobre procedência e validade impressas na embalagem, com garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. | UN | 10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 71 | 002.031.122 | CÂNULA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO - N° 3.0 (cuff), descartável, estéril, confeccionada em PVC transparente, flexível, atóxico, siliconizado, c/ filamentos radiopacos, conector intermediário universal, balonete de baixa pressão e alto volume, balão piloto c/ cobertura de proteção e válvula externa de segurança, dotada de dispositivo p/ fixação, mandril e adaptador p/ conectar a cânula, embalada individualmente em papel grau cirúrgico e/ou filme transparente esterilizado por raio gama (cobalto 60) ou ETO, contendo externamente os dados de identificação do produto, n° de lote, procedência, prazo de validade, tipo/método e data de esterilização. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde. | UN | 10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 72 | 002.031.126 | CÂNULA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO - N° 3.5 (cuff), descartável, estéril, confeccionada em PVC transparente, flexível, atóxico, siliconizado, c/ filamentos radiopacos, conector intermediário universal, balonete de baixa pressão e alto volume, balão piloto c/ cobertura de proteção e válvula externa de segurança, dotada de dispositivo p/ fixação, mandril e adaptador p/ conectar a cânula, embalada individualmente em papel grau cirúrgico e/ou filme transparente esterilizado por raio gama (cobalto 60) ou ETO, contendo externamente os dados de identificação do produto, n° de lote, procedência, prazo de validade, tipo/método e data de esterilização. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde. | UN | 10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 73 | 002.058.036 | CÂNULA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO - N° 4.0 (cuff), descartável, estéril, confeccionada em PVC transparente, flexível, atóxico, siliconizado, c/ filamentos radiopacos, conector intermediário universal, balonete de baixa pressão e alto volume, balão piloto c/ cobertura de proteção e válvula externa de segurança, dotada de dispositivo p/ fixação, mandril e adaptador p/ conectar a cânula, embalada individualmente em papel grau cirúrgico e/ou filme transparente esterilizado por raio gama (cobalto 60) ou ETO, contendo externamente os dados de identificação do produto, n° de lote, procedência, prazo de validade, tipo/método e data de esterilização. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde. | UN | 20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 74 | 002.058.037 | CÂNULA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO - N° 4.5 (cuff), descartável, estéril, confeccionada em PVC transparente, flexível, atóxico, siliconizado, c/ filamentos radiopacos, conector intermediário universal, balonete de baixa pressão e alto volume, balão piloto c/ cobertura de proteção e válvula externa de segurança, dotada de dispositivo p/ fixação, mandril e adaptador p/ conectar a cânula, embalada individualmente em papel grau cirúrgico e/ou filme transparente esterilizado por raio gama (cobalto 60) ou ETO, contendo externamente os dados de identificação do produto, n° de lote, procedência, prazo de validade, tipo/método e data de esterilização. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde. | UN | 20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 75 | 002.031.129 | CÂNULA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO - N° 5.0 (cuff), descartável, estéril, confeccionada em PVC transparente, flexível, atóxico, siliconizado, c/ filamentos radiopacos, conector intermediário universal, balonete de baixa pressão e alto volume, balão piloto c/ cobertura de proteção e válvula externa de segurança, dotada de dispositivo p/ fixação, mandril e adaptador p/ conectar a cânula, embalada individualmente em papel grau cirúrgico e/ou filme transparente esterilizado por raio gama (cobalto 60) ou ETO, contendo externamente os dados de identificação do produto, n° de lote, procedência, prazo de validade, tipo/método e data de esterilização. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde. | UN | 30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 76 | 002.031.130 | CÂNULA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO - N° 5.5 (cuff), descartável, estéril, confeccionada em PVC transparente, flexível, atóxico, siliconizado, c/ filamentos radiopacos, conector intermediário universal, balonete de baixa pressão e alto volume, balão piloto c/ cobertura de proteção e válvula externa de segurança, dotada de dispositivo p/ fixação, mandril e adaptador p/ conectar a cânula, embalada individualmente em papel grau cirúrgico e/ou filme transparente esterilizado por raio gama (cobalto 60) ou ETO, contendo externamente os dados de identificação do produto, n° de lote, procedência, prazo de validade, tipo/método e data de esterilização. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde. | UN | 40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 77 | 002.031.128 | CÂNULA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO - N° 6.0 (cuff), descartável, estéril, confeccionada em PVC transparente, flexível, atóxico, siliconizado, c/ filamentos radiopacos, conector intermediário universal, balonete de baixa pressão e alto volume, balão piloto c/ cobertura de proteção e válvula externa de segurança, dotada de dispositivo p/ fixação, mandril e adaptador p/ conectar a cânula, embalada individualmente em papel grau cirúrgico e/ou filme transparente esterilizado por raio gama (cobalto 60) ou ETO, contendo externamente os dados de identificação do produto, n° de lote, procedência, prazo de validade, tipo/método e data de esterilização. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde. | UN | 50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 78 | 002.058.041 | CÂNULA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO - N° 6.5 (cuff), descartável, estéril, confeccionada em PVC transparente, flexível, atóxico, siliconizado, c/ filamentos radiopacos, conector intermediário universal, balonete de baixa pressão e alto volume, balão piloto c/ cobertura de proteção e válvula externa de segurança, dotada de dispositivo p/ fixação, mandril e adaptador p/ conectar a cânula, embalada individualmente em papel grau cirúrgico e/ou filme transparente esterilizado por raio gama (cobalto 60) ou ETO, contendo externamente os dados de identificação do produto, n° de lote, procedência, prazo de validade, tipo/método e data de esterilização. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde. | UN | 50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 79 | 002.058.042 | CÂNULA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO - N° 7.0 (cuff), descartável, estéril, confeccionada em PVC transparente, flexível, atóxico, siliconizado, c/ filamentos radiopacos, conector intermediário universal, balonete de baixa pressão e alto volume, balão piloto c/ cobertura de proteção e válvula externa de segurança, dotada de dispositivo p/ fixação, mandril e adaptador p/ conectar a cânula, embalada individualmente em papel grau cirúrgico e/ou filme transparente esterilizado por raio gama (cobalto 60) ou ETO, contendo externamente os dados de identificação do produto, n° de lote, procedência, prazo de validade, tipo/método e data de esterilização. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde. | UN | 50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 80 | 002.058.043 | CÂNULA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO - N° 7.5 (cuff), descartável, estéril, confeccionada em PVC transparente, flexível, atóxico, siliconizado, c/ filamentos radiopacos, conector intermediário universal, balonete de baixa pressão e alto volume, balão piloto c/ cobertura de proteção e válvula externa de segurança, dotada de dispositivo p/ fixação, mandril e adaptador p/ conectar a cânula, embalada individualmente em papel grau cirúrgico e/ou filme transparente esterilizado por raio gama (cobalto 60) ou ETO, contendo externamente os dados de identificação do produto, n° de lote, procedência, prazo de validade, tipo/método e data de esterilização. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde. | UN | 300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 81 | 002.031.103 | CÂNULA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO - N° 8.0 (cuff), descartável, estéril, confeccionada em PVC transparente, flexível, atóxico, siliconizado, c/ filamentos radiopacos, conector intermediário universal, balonete de baixa pressão e alto volume, balão piloto c/ cobertura de proteção e válvula externa de segurança, dotada de dispositivo p/ fixação, mandril e adaptador p/ conectar a cânula, embalada individualmente em papel grau cirúrgico e/ou filme transparente esterilizado por raio gama (cobalto 60) ou ETO, contendo externamente os dados de identificação do produto, n° de lote, procedência, prazo de validade, tipo/método e data de esterilização. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde. | UN | 200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 82 | 002.031.120 | CÂNULA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO - N° 8.5 (cuff), descartável, estéril, confeccionada em PVC transparente, flexível, atóxico, siliconizado, c/ filamentos radiopacos, conector intermediário universal, balonete de baixa pressão e alto volume, balão piloto c/ cobertura de proteção e válvula externa de segurança, dotada de dispositivo p/ fixação, mandril e adaptador p/ conectar a cânula, embalada individualmente em papel grau cirúrgico e/ou filme transparente esterilizado por raio gama (cobalto 60) ou ETO, contendo externamente os dados de identificação do produto, n° de lote, procedência, prazo de validade, tipo/método e data de esterilização. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde. | UN | 50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 83 | 002.031.941 | CÂNULA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO - N° 9.0 (cuff), descartável, estéril, confeccionada em PVC transparente, flexível, atóxico, siliconizado, c/ filamentos radiopacos, conector intermediário universal, balonete de baixa pressão e alto volume, balão piloto c/ cobertura de proteção e válvula externa de segurança, dotada de dispositivo p/ fixação, mandril e adaptador p/ conectar a cânula, embalada individualmente em papel grau cirúrgico e/ou filme transparente esterilizado por raio gama (cobalto 60) ou ETO, contendo externamente os dados de identificação do produto, n° de lote, procedência, prazo de validade, tipo/método e data de esterilização. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde. | UN | 20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 84 | 002.031.145 | CÂNULA ENDOTRAQUEAL S/ BALÃO - N° 5.0 (sem cuff), descartável, estéril, confeccionada em PVC transparente, flexível, atóxico, siliconizado, c/ filamentos radiopacos, conector intermediário universal, dotada de dispositivo p/ fixação, mandril e adaptador p/ conectar a cânula, embalada individualmente em papel grau cirúrgico e/ou filme transparente esterilizado por raio gama (cobalto 60) ou ETO, contendo externamente os dados de identificação do produto, n° de lote, procedência, prazo de validade, tipo/método e data de esterilização. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde. | UN | 50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 85 | 002.031.133 | CATETER INTRAVENOSO P/ PUNÇÃO CENTRAL - ADULTO - 17 G x 12 (intracath), cateter indicado p/ infusões de média ou longa duração em pacientes críticos, confeccionado em vialon, estéril, protegido por bainha plástica, c/ mandril guia, flexível, radiopaco, conector luer-lok codificado por cores, agulha longa de paredes finas, c/ bisel curto trifacetado, indicador de bisel, colarinho plástico, suporte de agulha em formato anatômico c/ fecho de segurança, embalado individualmente em embalagem de plástico tubular, selada, c/ tampa a prova de adulteração, constando externamente os dados de identificação do produto, procedência, data de fabricação e prazo de validade. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde. | UN | 200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 86 | 002.031.104 | CATETER INTRAVENOSO P/ PUNÇÃO CENTRAL - INFANTIL - 16 G x 08 (intracath), cateter indicado p/ infusões de média ou longa duração em pacientes críticos, confeccionado em vialon, estéril, protegido por bainha plástica, c/ mandril guia, flexível, radiopaco, conector luer-lok codificado por cores, agulha longa de paredes finas, c/ bisel curto trifacetado, indicador de bisel, colarinho plástico, suporte de agulha em formato anatômico c/ fecho de segurança, embalado individualmente em embalagem de plástico tubular, selada, c/ tampa a prova de adulteração, constando externamente os dados de identificação do produto, procedência, data de fabricação e prazo de validade. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde. | UN | 200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 87 | 002.031.750 | CATETER INTRAVENOSO P/ SORO - N° 14 (ABOCATH), cateter periférico, descartável, indicado em terapia intravenosa de permanência até 48 horas na veia, constituído de agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado, cateter confeccionado em teflon radiopaco estéril siliconizado e flexível, protetor do conjunto agulha/cateter, conector luer-lock codificado em cores, câmara de refluxo em plástico transparente e trama da câmara de refluxo c/ micro-estrias, acondidionado em embalagem individual c/ abertura asséptica, constando externamente dados de identificação, número do lote, procedência, validade, tipo e data de esterilização. O produto deverá ter registro no ministério da Saúde. | UN | 100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 88 | 002.031.958 | CATETER INTRAVENOSO P/ SORO - N° 16 (ABOCATH), cateter periférico, descartável, indicado em terapia intravenosa de permanência até 48 horas na veia, constituído de agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado, cateter confeccionado em teflon radiopaco estéril siliconizado e flexível, protetor do conjunto agulha/cateter, conector luer-lock codificado em cores, câmara de refluxo em plástico transparente e trama da câmara de refluxo c/ micro-estrias, acondidionado em embalagem individual c/ abertura asséptica, constando externamente dados de identificação, número do lote, procedência, validade, tipo e data de esterilização. O produto deverá ter registro no ministério da Saúde. | UN | 200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 89 | 002.058.028 | CATETER INTRAVENOSO P/ SORO - N° 18 (ABOCATH), cateter periférico, descartável, indicado em terapia intravenosa de permanência até 48 horas na veia, constituído de agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado, cateter confeccionado em teflon radiopaco estéril siliconizado e flexível, protetor do conjunto agulha/cateter, conector luer-lock codificado em cores, câmara de refluxo em plástico transparente e trama da câmara de refluxo c/ micro-estrias, acondidionado em embalagem individual c/ abertura asséptica, constando externamente dados de identificação, número do lote, procedência, validade, tipo e data de esterilização. O produto deverá ter registro no ministério da Saúde. | UN | 200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 90 | 002.058.029 | CATETER INTRAVENOSO P/ SORO - N° 20 (ABOCATH), cateter periférico, descartável, indicado em terapia intravenosa de permanência até 48 horas na veia, constituído de agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado, cateter confeccionado em teflon radiopaco estéril siliconizado e flexível, protetor do conjunto agulha/cateter, conector luer-lock codificado em cores, câmara de refluxo em plástico transparente e trama da câmara de refluxo c/ micro-estrias, acondidionado em embalagem individual c/ abertura asséptica, constando externamente dados de identificação, número do lote, procedência, validade, tipo e data de esterilização. O produto deverá ter registro no ministério da Saúde. | UN | 5000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 91 | 002.031.717 | CATETER INTRAVENOSO P/ SORO - N° 22 (ABOCATH), cateter periférico, descartável, indicado em terapia intravenosa de permanência até 48 horas na veia, constituído de agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado, cateter confeccionado em teflon radiopaco estéril siliconizado e flexível, protetor do conjunto agulha/cateter, conector luer-lock codificado em cores, câmara de refluxo em plástico transparente e trama da câmara de refluxo c/ micro-estrias, acondidionado em embalagem individual c/ abertura asséptica, constando externamente dados de identificação, número do lote, procedência, validade, tipo e data de esterilização. O produto deverá ter registro no ministério da Saúde. | UN | 7000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 92 | 002.031.988 | CATETER INTRAVENOSO P/ SORO - N° 24 (ABOCATH), cateter periférico, descartável, indicado em terapia intravenosa de permanência até 48 horas na veia, constituído de agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado, cateter confeccionado em teflon radiopaco estéril siliconizado e flexível, protetor do conjunto agulha/cateter, conector luer-lock codificado em cores, câmara de refluxo em plástico transparente e trama da câmara de refluxo c/ micro-estrias, acondidionado em embalagem individual c/ abertura asséptica, constando externamente dados de identificação, número do lote, procedência, validade, tipo e data de esterilização. O produto deverá ter registro no ministério da Saúde. | UN | 7000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 93 | 002.058.742 | CATETER NASAL OXIGÊNIO SILICONE PEDIÁTRICO TIPO OCULOS. Características mínimas: Extensão em PVC e cânula em silicone; Pode ser utilizado com extensões de até 20m; Transparente; Fluxo contínuo; Compatível com cilindros e concentradores de oxigênio; Especificações Mínimas: Pediátrico: - Medida interna do prong.: 2,59mm, - Medida interna da conexão: 5,42mm, - Medida externa do prong.: 3,38mm, - Medida externa da conexão: 11,24mm; | UN | 500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 94 | 002.031.233 | CATETER NASAL P/ OXIGÊNIO - (TIPO ÓCULOS), confeccionado em PVC atóxico e flexível, tamanho único, esterilizado a raio gamma e/ou gás óxido de etileno, indicado p/ ministrar oxigênio e/ou ar comprimido, permitindo aplicações c/ perfeita adaptação do conector a cavidade nasal do paciente, embalado individualmente em papel grau cirúrgico e/ou filme plástico resistente ao manuseio, contendo externamente os dados de identificação do produto, procedência, n° lote, tipo/data de esterilização e prazo de validade. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde. | UN | 500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 95 | 002.058.771 | CATETER URINÁRIO MASCULINO SPEEDICATH STANDARD LIVRE DE PVC E FTALATOS. Calibre: CH 12; Livre de PVC e Ftalatos; Isento de látex; Produto estéril; Composição: poliuretano (PU), atóxico, hipoalergênico, revestido por substância com propriedades lubrificantes à base de moléculas de polivinilpirrolidona (PVP) fortemente ligadas em toda extensão do cateter que garante lubrificação uniforme e permanente, evitando remoção do revestimento e atrito na uretra; Resistente a torções com orifícios radiais, polidos e lubrificados com diâmetro externo de (4.0mm); Acondicionado em embalagem de alumínio de fácil abertura, ponto adesivo para fixação em superfície lisa e anel de abertura que facilita o manuseio para os usuários. Registro ANVISA: 10430310037. | UN | 4752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 96 | 002.058.764 | CIRCUITO P/ VENTILADOR PULMONAR ADULTO. Tipo: completo, tamanho: adulto, material: silicone, compatibilidade: compatível c/ equipamento, características adicionais: esterilizável. | UN | 8 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 97 | 002.058.766 | CIRCUITO PARA VENTILADOR PULMONAR, PEDIATRICO | UN | 4 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 98 | 002.058.797 | CLORETO DE SÓDIO - BOLSA 100,00 ML. Cloreto de sódio, concentração 0,9 %, forma farmacêutica solução injetável, característica adicional sistema fechado, características adicionais 1 bolsa, isento de PVC, bolsa 100,00 ml. | BOLSA | 10000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 99 | 002.058.798 | CLORETO DE SÓDIO - BOLSA 250,00 ML. Cloreto de sódio, concentração 0,9 %, forma farmacêutica solução injetável, característica adicional sistema fechado, características adicionais 1 bolsa, isento de PVC, bolsa 250,00 ml. | BOLSA | 8000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 100 | 002.058.799 | CLORETO DE SÓDIO - BOLSA 500,00 ML. Cloreto de sódio, concentração 0,9 %, forma farmacêutica solução injetável, característica adicional sistema fechado, características adicionais 1 bolsa, isento de PVC, bolsa 500,00 ml. | BOLSA | 10000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 101 | 002.031.024 | COLAR CERVICAL DE ESPUMA C/ REFORÇO - (G), confeccionado em espuma macia consistente de alta densidade, lavável, na cor branca, c/ reforço interno e fecho em velcro, indicado p/ traumatismos, torcicolos, artrites, artroses, somatizações e estabilização de postura durante o sono, acondicionado conforme a praxe do fabricante de forma a garantir a integridade do produto até seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação do produto e procedência de fabricação. | UN | 5 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 102 | 002.031.030 | COLAR CERVICAL DE ESPUMA C/ REFORÇO - (GG), confeccionado em espuma macia consistente de alta densidade, lavável, na cor branca, c/ reforço interno e fecho em velcro, indicado p/ traumatismos, torcicolos, artrites, artroses, somatizações e estabilização de postura durante o sono, acondicionado conforme a praxe do fabricante de forma a garantir a integridade do produto até seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação do produto e procedência de fabricação. | UN | 5 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 103 | 002.031.022 | COLAR CERVICAL DE ESPUMA C/ REFORÇO - (M), confeccionado em espuma macia consistente de alta densidade, lavável, na cor branca, c/ reforço interno e fecho em velcro, indicado p/ traumatismos, torcicolos, artrites, artroses, somatizações e estabilização de postura durante o sono, acondicionado conforme a praxe do fabricante de forma a garantir a integridade do produto até seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação do produto e procedência de fabricação. | UN | 5 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 104 | 002.031.029 | COLAR CERVICAL DE ESPUMA C/ REFORÇO - (PP), confeccionado em espuma macia consistente de alta densidade, lavável, na cor branca, c/ reforço interno e fecho em velcro, indicado p/ traumatismos, torcicolos, artrites, artroses, somatizações e estabilização de postura durante o sono, acondicionado conforme a praxe do fabricante de forma a garantir a integridade do produto até seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação do produto e procedência de fabricação. | UN | 5 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 105 | 002.031.028 | COLAR CERVICAL DE RESGATE C/ REGULAGEM & APOIO MANTONIANO - (BB ou NEO), confeccionado em polietileno de alta densidade, formato anatômico, na cor branco, reforçado na parte frontal p/ maior firmeza no apoio mentoniano, revestido em espuma macia - tipo E.V.A. (etil vinil acetato), fecho em velcro de no mínimo 05mm em um dos lados c/ regulagem, 02 (duas) aberturas na parte posterior (nuca) p/ apalpação e ventilação, apoio mentoniano c/ abertura frontal que permita a apalpação do pulso corotídeo e o acesso à traquéia, não deve possuir botões ou apoios metálicos, permitindo totalmente a rádio transparência (raio-x), indicado p/ imobilização da cervical (pescoço) em resgates e remoções de pacientes, onde necessita impedir a flexão e extensão da cervical, acondicionado conforme a praxe do fabricante de forma a garantir a integridade do produto até seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação do produto e procedência de fabricação. | UN | 5 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 106 | 002.031.023 | COLAR CERVICAL DE RESGATE C/ REGULAGEM & APOIO MANTONIANO - (G), confeccionado em polietileno de alta densidade, formato anatômico, na cor branco, reforçado na parte frontal p/ maior firmeza no apoio mentoniano, revestido em espuma macia - tipo E.V.A. (etil vinil acetato), fecho em velcro de no mínimo 05mm em um dos lados c/ regulagem, 02 (duas) aberturas na parte posterior (nuca) p/ apalpação e ventilação, apoio mentoniano c/ abertura frontal que permita a apalpação do pulso corotídeo e o acesso à traquéia, não deve possuir botões ou apoios metálicos, permitindo totalmente a rádio transparência (raio-x), indicado p/ imobilização da cervical (pescoço) em resgates e remoções de pacientes, onde necessita impedir a flexão e extensão da cervical, acondicionado conforme a praxe do fabricante de forma a garantir a integridade do produto até seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação do produto e procedência de fabricação. | UN | 5 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 107 | 002.031.706 | COLAR CERVICAL DE RESGATE C/ REGULAGEM & APOIO MANTONIANO - (M), confeccionado em polietileno de alta densidade, formato anatômico, na cor branco, reforçado na parte frontal p/ maior firmeza no apoio mentoniano, revestido em espuma macia - tipo E.V.A. (etil vinil acetato), fecho em velcro de no mínimo 05mm em um dos lados c/ regulagem, 02 (duas) aberturas na parte posterior (nuca) p/ apalpação e ventilação, apoio mentoniano c/ abertura frontal que permita a apalpação do pulso corotídeo e o acesso à traquéia, não deve possuir botões ou apoios metálicos, permitindo totalmente a rádio transparência (raio-x), indicado p/ imobilização da cervical (pescoço) em resgates e remoções de pacientes, onde necessita impedir a flexão e extensão da cervical, acondicionado conforme a praxe do fabricante de forma a garantir a integridade do produto até seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação do produto e procedência de fabricação. | UN | 5 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 108 | 002.058.011 | COLAR CERVICAL DE RESGATE C/ REGULAGEM & APOIO MANTONIANO - (P), confeccionado em polietileno de alta densidade, formato anatômico, na cor branco, reforçado na parte frontal p/ maior firmeza no apoio mentoniano, revestido em espuma macia - tipo E.V.A. (etil vinil acetato), fecho em velcro de no mínimo 05mm em um dos lados c/ regulagem, 02 (duas) aberturas na parte posterior (nuca) p/ apalpação e ventilação, apoio mentoniano c/ abertura frontal que permita a apalpação do pulso corotídeo e o acesso à traquéia, não deve possuir botões ou apoios metálicos, permitindo totalmente a rádio transparência (raio-x), indicado p/ imobilização da cervical (pescoço) em resgates e remoções de pacientes, onde necessita impedir a flexão e extensão da cervical, acondicionado conforme a praxe do fabricante de forma a garantir a integridade do produto até seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação do produto e procedência de fabricação. | UN | 5 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 109 | 002.031.252 | COLAR CERVICAL DE RESGATE C/ REGULAGEM & APOIO MANTONIANO - (pediátrico), confeccionado em polietileno de alta densidade, formato anatômico, na cor branco, reforçado na parte frontal p/ maior firmeza no apoio mentoniano, revestido em espuma macia - tipo E.V.A. (etil vinil acetato), fecho em velcro de no mínimo 05mm em um dos lados c/ regulagem, 02 (duas) aberturas na parte posterior (nuca) p/ apalpação e ventilação, apoio mentoniano c/ abertura frontal que permita a apalpação do pulso corotídeo e o acesso à traquéia, não deve possuir botões ou apoios metálicos, permitindo totalmente a rádio transparência (raio-x), indicado p/ imobilização da cervical (pescoço) em resgates e remoções de pacientes, onde necessita impedir a flexão e extensão da cervical, acondicionado conforme a praxe do fabricante de forma a garantir a integridade do produto até seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação do produto e procedência de fabricação. | UN | 5 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 110 | 002.031.027 | COLAR CERVICAL DE RESGATE C/ REGULAGEM & APOIO MANTONIANO - (PP), confeccionado em polietileno de alta densidade, formato anatômico, na cor branco, reforçado na parte frontal p/ maior firmeza no apoio mentoniano, revestido em espuma macia - tipo E.V.A. (etil vinil acetato), fecho em velcro de no mínimo 05mm em um dos lados c/ regulagem, 02 (duas) aberturas na parte posterior (nuca) p/ apalpação e ventilação, apoio mentoniano c/ abertura frontal que permita a apalpação do pulso corotídeo e o acesso à traquéia, não deve possuir botões ou apoios metálicos, permitindo totalmente a rádio transparência (raio-x), indicado p/ imobilização da cervical (pescoço) em resgates e remoções de pacientes, onde necessita impedir a flexão e extensão da cervical, acondicionado conforme a praxe do fabricante de forma a garantir a integridade do produto até seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação do produto e procedência de fabricação. | UN | 5 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 111 | 002.014.510 | COLCHÃO ESPUMA MACA, SOLTEIRO, confeccionado em espuma de poliuretano, densidade (D28), com tratamento antiácaro/ antialérgico/ antifungo, confortável, de alta qualidade. Revestimento externo com capa 100% courvim (couro sintético), lavável, resistente a uso de produtos químicos para desinfecção, na cor azul royal, com zíper, selagem vulcaniza, impermeável, com respiros laterais. Dimensões aproximadas: 60 cm de largura, 180 cm de comprimento e 5 cm de altura. | UN | 10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 112 | 002.058.556 | COLCHÃO P/ CAMA HOSPITALAR OU FAWLER - ADULTO (ENCAPADO EM NAPA), confeccionado em espuma 100% poliuretano de no mínimo 10cm (espessura), densidade D23, dimensões aproximadas de 1,90m de comprimento x 0,90m de largura, revestido em napa c/ proteção contra penetração de urina e outros elementos líquidos, totalmente lavável, com zíper e ilhoses. | UN | 20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 113 | 002.058.430 | COLCHÃO P/ CAMA HOSPITALAR OU FAWLER - INFANTIL (ENCAPADO EM NAPA), confeccionado em espuma 100% poliuretano de no mínimo 07cm (espessura), densidade D23, dimensões aproximadas de 1,30m de comprimento x 0,60m de largura, revestido em napa c/ proteção contra penetração de urina e outros elementos líquidos, totalmente lavável, com zíper e ilhoses. | UN | 10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 114 | 002.031.877 | COLCHÃO PIRAMIDAL D-28 - SOLTEIRO (CASCA DE OVO), fabricado em espuma poliuterano perfilada, para melhor adaptação do corpo, gomos massageadores para ajudar na circulação do sangue, fabricado com espuma densidade 28, com medida mínima de 0,88 x 1,88 x 04 cm. | UN | 10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 115 | 002.058.034 | COLETOR DE URINA INFANTIL UNISEX | UN | 1000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 116 | 002.031.714 | COLETOR P/ PERFUROCORTANTES - 13 LITROS (caixa c/ 10 unidades), coletor descartável, tipo caixa, indicado p/ descarte de material perfurocortante contaminado, confeccionado em papelão ondulado resistente à perfuração e vazamento, c/ revestimento interno para descarte de objetos, capacidade nominal de aproximadamente 13 litros, alças duplas externas p/ transporte, tampa c/ trava de segurança, dotado de sistema de abertura, fechamento prático e segurança ao manuseio, c/ instruções de uso e montagem impressas externamente, produzido em conformidade c/ a norma NBR 13.853, acondicionado em embalagem individual e reembalado em caixa c/ 10 unidades, constando externamente os dados de identificação do produto e procedência de fabricação. | CX | 1000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 117 | 002.058.870 | COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA - 13 FIOS, ESTÉRIL, 15CM X 30CM. Compressa de gaze hidrófila - 13 fios, estéril, medindo 7,5 cm x 7,5cm dimensão fechada e 15cm x 30cm em dimensão aberta, confeccionada em tecido tipo tela 100% algodão, alvejada, isenta de impurezas e substâncias químicas prejudiciais, Esterilizada em Óxido de Etileno, acondicionada em embalagem plástica c/ 500 unidades, constando externamente especificação do produto, procedência, data de fabricação e prazo de validade. | PCT | 2.250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ampla Concorrência (75%) |
| 118 | 002.058.870 | COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA - 13 FIOS, ESTÉRIL, 15CM X 30CM. Compressa de gaze hidrófila - 13 fios, estéril, medindo 7,5 cm x 7,5cm dimensão fechada e 15cm x 30cm em dimensão aberta, confeccionada em tecido tipo tela 100% algodão, alvejada, isenta de impurezas e substâncias químicas prejudiciais, Esterilizada em Óxido de Etileno, acondicionada em embalagem plástica c/ 500 unidades, constando externamente especificação do produto, procedência, data de fabricação e prazo de validade. | PCT | 750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Cota Reservada (25%) |
| 119 | 002.031.965 | COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA - 08 DOBRAS - 09 FIOS, não estéril, medindo 7,5 cm x 7,5cm dimensão fechada e 15cm x 30cm em dimensão aberta, confeccionada em tecido tipo tela 100% algodão, 08 (oito) dobras e 09 (nove) fios por cm², c/ trama adequada, alvejada e hidrofilizada, isenta de resíduos, sem filamento radiopaco, acondicionada em embalagem plástica c/ 500 unidades, constando externamente especificação do produto, procedência, data de fabricação e prazo de validade. | PCT | 3000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 120 | 002.030.587 | CONTROLE TURBIDIMÉTRICO – 2X2ML, destina-se ao uso como controle de precisão em métodos quantitativos de ensaios turbidimétricos de ferritina. Apresentação: 1x2ml frasco de ferritina normal e 1x2ml ferritina patologico. Obs: Compatível com o analisador bioquímico automático SINNOWA SX260. | FRASC | 10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 121 | 002.058.858 | CUBA REDONDA P/ ASSEPSIA - 09 CM (EM INÓX). Cuba redonda p/ assepsia - 09 cm (ø), confeccionada em aço inoxidável de 1ª primeira qualidade, c/ acabamento e polimento perfeito, medindo aproximadamente 09 x 05cm (D x A), passível de esterilização por meios físico-químicos, conforme NBR 7153-1 p/ instrumentação, embalada individualmente, contendo externamente especificação do produto e procedência de fabricação. | UN | 11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 122 | 002.058.859 | CUBA REDONDA P/ ASSEPSIA - 13 CM (EM INÓX). Cuba redonda p/ assepsia - 13 cm (Ø), confeccionada em aço inoxidável de 1ª primeira qualidade, c/ acabamento e polimento perfeito, medindo aproximadamente 13 x 06cm (D x A), passível de esterilização por meios físico-químicos, conforme NBR 7153-1 p/ instrumentação, embalada individualmente, contendo externamente especificação do produto e procedência de fabricação. | UN | 6 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 123 | 002.058.860 | CUBA REDONDA P/ ASSEPSIA - 16 CM (EM INÓX). Cuba redonda p/ assepsia - 16 cm (Ø), confeccionada em aço inoxidável de 1ª primeira qualidade, c/ acabamento e polimento perfeito, medindo aproximadamente 16 x 06cm (D x A), passível de esterilização por meios físico-químicos, conforme NBR 7153-1 p/ instrumentação, embalada individualmente, contendo externamente especificação do produto e procedência de fabricação. | UN | 10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 124 | 002.058.861 | CUBA RIM (EM INÓX), confeccionada em aço inoxidável de 1ª primeira qualidade, formato ovalado, c/ acabamento e polimento perfeito, medindo aproximadamente 26 x 12cm, conteúdo c/ capacidade aproximada de 700ml, passível de esterilização por meios físico-químicos, conforme NBR 7153-1 p/ instrumentação, embalada individualmente, contendo externamente especificação do produto e procedência de fabricação. | UN | 10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 125 | 002.058.713 | CURETA DE CERUME RETA. Instrumentos cirúrgico não articulado não cortante. Utilizada para extração de cerume. Produzido em aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. | UN | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 126 | 008.040.122 | DETECTOR FETAL PORTÁTIL DIGITAL Descrições Mínimas: Transdutor de alta sensibilidade. Compacto, leve e fácil operação. Alto-falante de alta performance. Design ergonômico e compartimento para transdutor. Entrada para fone de ouvido ou gravador de som ou computador. Botão liga/desliga, controle de volume e desligamento automático. Tela de LCD para visualização numérica do batimento cardíaco fetal. Alimentação através de pilhas alcalinas. Certificado pelo INMETRO. Garantia: 1 ano. | UN | 10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 127 | 002.003.037 | DETERGENTE ALCALINO CLORADO COM ESPUMA, galão de 5 litros, aspecto: líquido viscoso, cor: amarelado, odor: característico de cloro, para uso hospitalar. | GALAO | 200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 128 | 002.002.770 | DETERGENTE ENZIMÁTICO - DESINCROSTANTE P/ INSTRUMENTAIS (FRASCO C/ 01 LITRO), indicado p/ uso na limpeza de instrumentais, composta basicamente de tensoativos não-iônico, álcool isopropílico, enzimas lipase, protease e amilase, corante e essência, pH neutro, biodegradável, não corrosivo, não irritante p/ pele e mucosas, especialmente indicado p/ uso em lavadoras ultrasônicas, automáticas e/ou lavagem manual, acondicionado em embalagem plástica original de fábrica, frasco c/ 01 litro, contendo externamente especificação do produto, informações do fabricante, químico responsável, indicações, precauções de uso, n° do lote, data de fabricação e prazo de validade. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde. | FRASC | 600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 129 | 002.071.029 | DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 2% SOLUÇÃO DEGERMANTE FRASCO 100ml. | FRASC | 100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 130 | 002.031.134 | DRENO TORÁXICO ESTÉRIL C/ FRASCO COLETOR - N° 20 (KIT P/ DRENAGEM TORÁXICA), contendo coletor de drenagem toráxica c/ capacidade mínima de 1.000ml, escala graduada a cada 100ml, tampa de rosca e alça transparente, cateter multiperfurado, c/ fita radiopaca em todo o extensão do dreno, medindo aproximadamente 1,2m. siliconizada interna e externamente, introdutor trocater e anel de fixação, todos os componentes confeccionados em pvc transparente atóxico e esterilizado, embalado individualmente em papel grau cirúrgico e/ou filme termo plástico, contendo externamente os dados de identificação do produto, procedência, data e tipo de esterilização, prazo de validade. O produto deverá ter registro no ministério da Saúde. | KIT | 10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 131 | 002.031.138 | DRENO TORÁXICO ESTÉRIL C/ FRASCO COLETOR - N° 28 (KIT P/ DRENAGEM TORÁXICA), contendo coletor de drenagem toráxica c/ capacidade mínima de 1.000ml, escala graduada a cada 100ml, tampa de rosca e alça transparente, cateter multiperfurado, c/ fita radiopaca em todo o extensão do dreno, medindo aproximadamente 1,2m. siliconizada interna e externamente, introdutor trocater e anel de fixação, todos os componentes confeccionados em pvc transparente atóxico e esterilizado, embalado individualmente em papel grau cirúrgico e/ou filme termo plástico, contendo externamente os dados de identificação do produto, procedência, data e tipo de esterilização, prazo de validade. O produto deverá ter registro no ministério da Saúde. | KIT | 10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 132 | 002.031.140 | DRENO TORÁXICO ESTÉRIL C/ FRASCO COLETOR - N° 32 (KIT P/ DRENAGEM TORÁXICA), contendo coletor de drenagem toráxica c/ capacidade mínima de 1.000ml, escala graduada a cada 100ml, tampa de rosca e alça transparente, cateter multiperfurado, c/ fita radiopaca em todo o extensão do dreno, medindo aproximadamente 1,2m. siliconizada interna e externamente, introdutor trocater e anel de fixação, todos os componentes confeccionados em pvc transparente atóxico e esterilizado, embalado individualmente em papel grau cirúrgico e/ou filme termo plástico, contendo externamente os dados de identificação do produto, procedência, data e tipo de esterilização, prazo de validade. O produto deverá ter registro no ministério da Saúde. | KIT | 10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 133 | 002.031.142 | DRENO TORÁXICO ESTÉRIL C/ FRASCO COLETOR - N° 36 (KIT P/ DRENAGEM TORÁXICA), contendo coletor de drenagem toráxica c/ capacidade mínima de 1.000ml, escala graduada a cada 100ml, tampa de rosca e alça transparente, cateter multiperfurado, c/ fita radiopaca em todo o extensão do dreno, medindo aproximadamente 1,2m. siliconizada interna e externamente, introdutor trocater e anel de fixação, todos os componentes confeccionados em pvc transparente atóxico e esterilizado, embalado individualmente em papel grau cirúrgico e/ou filme termo plástico, contendo externamente os dados de identificação do produto, procedência, data e tipo de esterilização, prazo de validade. O produto deverá ter registro no ministério da Saúde. | KIT | 10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 134 | 002.058.051 | ELETRODO P/ ELETROCARDIOGRAMA- DESCARTÁVEL (ECG), confeccionada em espuma compacta de alta qualidade, impermeável, flexível e de grande mobilidade, adaptável a forma da pele, proporcionando maior qualidade no traçado de ECG, dotado de gel sólido (hidrogel) adesivo condutivo, termosenssível (sensor em Ag e AgCI), conector em broche de metal, tamanho adulto ou pediátrico, acondicionado em embalagem original de fábrica, caixa c/ 50 unidades, contendo externamente especificação do produto, informações do fabricante, n° do lote, data de fabricação e prazo de validade. | CAIXA | 300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 135 | 002.058.756 | EQUIPO BOMBA INFUSORA, PARENTERAL, PVC CRISTAL, CÂMARA FLEXÍVEL C/FILTRO AR, GOTA PADRÃO, REGULADOR DE FLUXO, CONECTOR LUER LOCK, C/FILTRO PARTÍCULAS 15 MICRAS, PERISTÁLTICA LINEAR, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL | UN | 1000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 136 | 002.058.891 | EQUIPO DE INFUSÃO MACRO FOTOSSENSÍVEL. Equipo macro gotas, infusão por gravidade, entrada de ar, com filtro, câmera de gotejamento, regulador de fluxo tipo "V", sítio de injeção em conector Y com membrana auto-cicatrizante, conector Luer Lock 6%, cor âmbar. Atóxico, estéril, livre de Pirogênio. Descartável, contendo data de validade e registro na Anvisa. | UN | 3000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 137 | 002.058.052 | EQUIPO P/ INFUSÃO MULTI-VIA e PARAENTERAL - 02 VIAS, esterelizado por óxido de etileno ou raio gama, ramos proximais confeccionados em tubos de PVC flexível, transparente, c/ conector luer macho em uma extremidade e luer fêmea nas outras, extremidades c/ encaixe de pressão, protetores em todas as extremidades, 02 (duas) tampas sobressalentes, embalado individualmente, constando externamente os dados de identificação do produto, procedência, n° do lote, data de fabricação e prazo de validade. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde. | UN | 6000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 138 | 002.058.054 | EQUIPO P/ SORO - MICROGOTAS (injetor lateral), estéril, atóxico, apirogêncio, c/ câmara flexível gotejadora de 01ml/60 gotas, tubo em PVC translúcido medindo no mínimo 1,20m c/ pinça rolete, menbrana autovedante c/ filttro de ar hidrofoboe, adaptador luer p/ agulha ou cateter, flash-ball e injetor lateral, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, constando externamente os dados de identificação do produto, procedência, data de fabricação e prazo de validade. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde. | UN | 200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 139 | 002.058.790 | EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL. Material PVC cristal; comprimento mín.: 120 cm; tipo câmara: flexível c/filtro ar; tipo gotejador: gota padrão; tipo pinça: regulador de fluxo; tipo conector: conector p/ sonda escalonado c/ tampa; esterilidade estéril, descartável. | UN | 600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 140 | 002.031.595 | EQUIPO PARA SORO MACROGOTAS INJETOR BILATERAL | UN | 15000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 141 | 002.058.057 | ESCALPE 23 | UN | 14000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 142 | 002.052.139 | ESCALPE 19 | UN | 500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 143 | 002.058.056 | ESCALPE nº 21 | UN | 16000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 144 | 002.058.059 | ESCALPE nº 27 | UN | 100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 145 | 002.031.545 | ESCOVA CERVICAL, PCT COM 100 | PCT | 20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 146 | 002.058.672 | ESCOVA CIRÚRGICA PARA ASSEPSIA CLOREXIDINA 2%. Conjunto escova/esponja plástica maleável, cerdas macias, embebida em clorexidina para assepsia de mãos e braços. Uso único, embalagem individual. | UN | 300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 147 | 002.058.594 | ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE - OBESO (APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL) completo, indicado p/ medir pressões sistólica e diastólica do sangue, composto de manômetro mecânico tipo relógio em adequada armação metálica, sem engrenagens e altamente resistente a choques e desregulares, c/ mostrador graduado de 0 a 300mm/hg, braçadeira c/ fecho em placas de metal, confeccionada em tecido de algodão antialérgico extremamente resistente e flexível, que se molde facilmente ao braço, manguito e pêra fabricados sem emendas de sub-peças, c/ borracha sintética especial de alta resistência e sistema de válvula de ar comprimido c/ mecanismo simples nas operações de retenção e esvaziamento, acondicionado individualmente em estojo, contendo externamente dados do fabricante e de procedência. O aparelho deverá ser rigidamente testado, inspecionado e certificado de acordo c/ as normas do INMETRO. | UN | 20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 148 | 002.058.743 | ESFIGMOMANÔMETRO APARELHO MONITOR PRESSÃO INFANTIL + ESTETO. Descrições Mínimas: Aparelho Monitor Pressão Esfigmomanômetro Infantil + Esteto. Aparelho de pressão completo com braçadeira INFANTIL. Braçadeira em nylon com fechamento de contato. Braçadeira para circunferência de braço de 10 à 18 cm (1 à 7 anos). Manguito em PVC (latex free). Acompanha estojo para viagem. Verificado e aprovado pelo INMETRO - SELO DO INMETRO NO PRODUTO. | UN | 26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 149 | 002.082.029 | ESFIGMOMANÔMETRO TAMANHO ADULTO. Esfigmomanômetro: ajuste analógico; aneroide; tipo de braço; faixa de operação até 300 mmhg; material braçadeira: nylon; tipo fecho: em velcro; tamanho adulto. | UN | 40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 150 | 002.082.030 | ESFIGMOMANÔMETRO TAMANHO ADULTO OBESO. Esfigmomanômetro: ajuste analógico; aneroide; tipo de braço; faixa de operação até 300 mmhg; material braçadeira: nylon; tipo fecho: em velcro; tamanho adulto obeso. | UN | 10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 151 | 002.058.062 | ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL C/ CAPA - 10cm x 4,5m, confeccionado em tecido apropriado, cor branco, isento de substâncias alérgicas de germes patogênicos, c/ impermeabilidade dorsal, flexibilidade suficiente p/ adaptar-se as dobras da pele sem que ocorra excessiva pressão ou fácil desprendimento, adequada fixação de camada adesiva no pano base, fácil remoção sem deixar resíduos ou manchas na superfície, bordas devidamente moldadas a fim de evitar soltura dos fios, apresentando-se enrolado em carretel plástico c/ capa de proteção. | UN | 1000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 152 | 002.058.065 | ESPÁTULA DE AYRES (PACOTE C/ 100 UNIDADES), descartável, confeccionada em madeira resistente, pontas arredondadas, indicada p/ coleta de exames ginecológicos, medindo aproximadamente 18cm de comprimento, acondicionada em pacote c/ 100 unidades, constando externamente especificação do produto e procedencia de fabricação. | PCT | 50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 153 | 002.058.714 | ESPÉCULO AURICULAR HARTMANN 3 MM. Produto Confeccionado em Aço Inoxidável Cirúrgicos. | UN | 4 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 154 | 002.058.715 | ESPÉCULO AURICULAR HARTMANN 4,5 MM. Produto Confeccionado em Aço Inoxidável Cirúrgico. | UN | 4 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 155 | 002.058.716 | ESPÉCULO AURICULAR HARTMANN 5,5 MM. Produto Confeccionado em Aço Inoxidável Cirúrgico. | UN | 4 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 156 | 002.058.717 | ESPÉCULO AURICULAR HARTMANN 6,5 mm. Produto Confeccionado em Aço Inoxidável Cirúrgico. | UN | 4 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 157 | 002.058.567 | ESPÉCULO NASAL DE HARTMANN - ADULTO - N° 01 (espéculo cirúrgico), indicado p/ uso cirúrgico e consultas ambulatoriais, tamanho pequeno, confeccionado em aco inoxidável de 1ª qualidade, acondicionado em embalagem individual original de fábrica, contendo externamente especificação do produto e procedência de fabricação. | UN | 4 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 158 | 002.058.568 | ESPÉCULO NASAL DE HARTMANN - ADULTO - N° 02 (espéculo cirúrgico), indicado p/ uso cirúrgico e consultas ambulatoriais, tamanho médio, confeccionado em aco inoxidável de 1ª qualidade, acondicionado em embalagem individual original de fábrica, contendo externamente especificação do produto e procedência de fabricação. | UN | 4 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 159 | 002.031.218 | ESPÉCULO NASAL DE HARTMANN - INFANTIL - N° 01 (espéculo cirúrgico), indicado p/ uso cirúrgico e consultas ambulatoriais, tamanho pequeno, confeccionado em aco inoxidável de 1ª qualidade, acondicionado em embalagem individual original de fábrica, contendo externamente especificação do produto e procedência de fabricação. | UN | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 160 | 002.031.219 | ESPÉCULO NASAL DE HARTMANN - INFANTIL - N° 02 (espéculo cirúrgico), indicado p/ uso cirúrgico e consultas ambulatoriais, tamanho médio, confeccionado em aco inoxidável de 1ª qualidade, acondicionado em embalagem individual original de fábrica, contendo externamente especificação do produto e procedência de fabricação. | UN | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 161 | 002.031.221 | ESPÉCULO NASAL DE HARTMANN - INFANTIL - N° 03 (espéculo cirúrgico), indicado p/ uso cirúrgico e consultas ambulatoriais, tamanho grande, confeccionado em aco inoxidável de 1ª qualidade, acondicionado em embalagem individual original de fábrica, contendo externamente especificação do produto e procedência de fabricação. | UN | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 162 | 002.058.505 | ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL - ESTÉRIL (G), fabricado em poliestireno cristal, atóxico e estéril, c/ valvas anatômicas de contornos lisos e regulares, borda anti-traumática, dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de alto impacto (PSAI), pigmentado e indeformável, indicado p/ realização de exame ginecológico, colposcópico e coleta de material citológico, tamanho 'G', acondicionado individualmente em papel grau cirúrgico c/ filme de poliéster e esterelizado à óxido de etileno, contendo externamente especificação do produto e procedência de fabricação. | UN | 1500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 163 | 002.058.272 | ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL - ESTÉRIL (P), fabricado em poliestireno cristal, atóxico e estéril, c/ valvas anatômicas de contornos lisos e regulares, borda anti-traumática, dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de alto impacto (PSAI), pigmentado e indeformável, indicado p/ realização de exame ginecológico, colposcópico e coleta de material citológico, tamanho 'P', acondicionado individualmente em papel grau cirúrgico c/ filme de poliéster e esterelizado à óxido de etileno, contendo externamente especificação do produto e procedência de fabricação. | UN | 1000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 164 | 002.031.508 | ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL ESTÉRIL (M). Fabricado em poliestireno cristal, atóxico e estéril, c/ valvas anatômicas de contornos lisos e regulares, borda anti-traumática, dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de alto impacto (psai), pigmentado e indeformável, indicado p/ realização de exame ginecológico, colposcópico e coleta de material citológico, tamanho M, acondicionado individualmente em papel grau cirúrgico c/ filme de poliéster e esterilizado à óxido de etileno, contendo externamente especificação do produto e procedência de fabricação. | UN | 500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 165 | 002.058.862 | ESTESIÔMETRO - KIT DE MONOFILAMENTOS, Produto utilizado como Teste de Monofilamentos de Semmes-Weinstein / Tem por objetivo medir a sensibilidade da pele, é utilizado por fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e médicos em diversas especialidades como a dermatologia, ortopedia, neurologia, traumatologia, oncologia, clínica geral e saúde pública. O Kit é composto por um conjunto de sete monofilamentos de variadas espessuras, que permitem verificar o nível de sensibilidade de nervos periféricos, possibilitando aos profissionais e pacientes tomarem medidas para prevenir danos físicos irreversíveis e até amputações de membros em casos de neuropatias diabética, hansênica, tóxica e alcoólica, além de proporcionar o monitoramento da evolução de comprometimentos neurais. | UN | 6 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 166 | 002.058.711 | ESTILETE PORTA ALGODÃO. Estilete porta algodão. Instrumento cirúrgico não articulado não cortante. Produzido em aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação, com 5 cm. | UN | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 167 | 002.058.727 | ESTILETE PORTA ALGODÃO 15 CM | UN | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 168 | 002.058.729 | ESTILETE PORTA ALGODÃO 16 CM | UN | 4 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 169 | 002.058.728 | ESTILETE PORTA ALGODÃO 20 CM | UN | 4 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 170 | 002.058.651 | EXTENSÃO AR COMPRIMIDO (HOSPITALAR) 1,60 MTS. Extensão em PVC atóxico 1,60 mts, conexão com rosca universal no padrão ABNT | UN | 100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 171 | 002.058.882 | EXTENSÃO DE OXIGÊNIO (02) EM PVC FLEXÍVEL CONECTOR ANELADO - 3 MTS | UN | 600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 172 | 002.058.881 | EXTENSÃO DE OXIGÊNIO (02) EM PVC FLEXÍVEL CONECTOR ANELADO - 2 MTS | UN | 600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 173 | 002.031.787 | FAIXA DE SMARCH DE BORRACHA - 12 CM X 02 MTS. Faixa de Smarch, confeccionada em borracha, na cor rosa claro, enrolada individualmente, constando os dados de identificação, nr. do lote, marca, fabricante e procedência. | UN | 10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 174 | 002.058.763 | FILTRO TERAPIA RESPIRATÓRIA. Aplicação: p/ circuito respiratório; modelo: hepa; tipo: barreira microbiológica; tipo membrana: hidrofóbico; componente: conexões padrão; tamanho: adulto; esterilidade: estéril. | UN | 300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 175 | 002.031.522 | FIO CATGUT SIMPLES 0 C/AG | CX | 4 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 176 | 002.031.521 | FIO CATGUT SIMPLES 1 C/AG | CX | 4 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 177 | 002.031.548 | FIO CATGUT SIMPLES 2.0 C/ AGULHA DE 4CM CAIXA COM 24 UNIDADES | CX | 4 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 178 | 002.031.526 | FIO CATGUT SIMPLES 3.0 COM AGULHA DE 4CM (COM 24 UN) | CX | 4 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 179 | 002.058.774 | FIO DE SUTURA ALGODÃO S/ AGULHA - N° 3.0, composição básica algodão + poliéster, cor azul, torcido, estéril, acondicionado em embalagem individual e secundária, reembalado em caixa c/ 24 envelopes, contendo externamente dados de identificação do produto, informações do fabricante, tipo e data de esterilização, data de fabricação e prazo de validade. | UN | 20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 180 | 002.058.795 | FIO DE SUTURA NYLON 2-0. Fio de Sutura Nylon Material: 100% poliamida Nylon cor preta NP45320, Comprimento do fio: 45 cm (agulhado)Diâmetro do fio/Número cirúrgico: 2-0 / 3 Metric Material da agulha: Agulha de aço inox no formato de 3/8, 3,0cm- círculo triangular com 3 cm, CAIXA COM 24 UNIDADES. | CAIXA | 120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 181 | 002.071.030 | FIO DE SUTURA NYLON 3-0. Fio de Sutura Nylon Material: 100% poliamida Nylon cor preta NP45330, não absorvível Comprimento do fio: 45 cm (agulhado) Diâmetro do fio/Número cirúrgico: 3-0 / 2 Metric Material da agulha: Agulha de aço inox no formato de 3/8- 3,0 cm - círculo triangular com 3 cm. CAIXA COM 24 UNIDADES. | CAIXA | 100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 182 | 002.058.796 | FIO DE SUTURA NYLON 4-0. Fio de Sutura Nylon Material: 100% poliamida Nylon cor preta, não absorvível NP45340 Comprimento do fio: 45 cm (agulhado) Diâmetro do fio/Número cirúrgico: 4-0 / 1,5 metric Material da agulha: Agulha de aço inox no formato de 3/8 círculo triangular com 3 cm. CAIXA COM 24 UNIDADES. | CAIXA | 120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 183 | 002.052.140 | FIO MONONYLON 0 C/ AGULHA DE 3 CM CAIXA COM 24 UNIDADES | CX | 30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 184 | 002.052.202 | FIO MONONYLON 2.0 AGULHA CURTA CAIXA COM 24 UNIDADES | CX | 10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 185 | 002.052.201 | FIO MONONYLON 2.0 AGULHA LONGA CAIXA COM 24 UNIDADES | CX | 20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 186 | 002.058.075 | FIO MONONYLON 5.0 AGULHA CURTA CAIXA COM 24 UNIDADES | CX | 20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 187 | 002.068.754 | FIO MONONYLON 5.0 AGULHA LONGA CAIXA COM 24 UNIDADES | CX | 20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 188 | 002.058.674 | FIO NYLON 2-0 COM AGULHA CORTANTE DE 19MM (3/8CÍRCULO CILÍNDRICA 45 CM). Caixa com 24 envelopes. Embalagem contendo no mínimo data de validade, responsável técnico e registro na Anvisa. | CAIXA | 40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 189 | 002.058.675 | FIO NYLON 3-0 COM AGULHA CORTANTE DE 19MM (3/8CÍRCULO CILÍNDRICA 45 CM). Caixa com 24 envelopes. Embalagem contendo no mínimo data de validade, responsável técnico e registro na Anvisa. | CAIXA | 150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 190 | 002.058.676 | FIO NYLON4-0 COM AGULHA CORTANTE DE 24MM (3/8CÍRCULO CILÍNDRICA 45 CM). Caixa com 24 envelopes. Embalagem contendo no mínimo data de validade, responsável técnico e registro na Anvisa. | CAIXA | 40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 191 | 002.058.678 | FIO POLIPROPILENO 7-0, 75 CM DE COMPRIMENTO C/ AGULHA 2X13 E 3/8 CÍRCULO CILÍNDRICA. Caixa com 24 envelopes, embalagem contendo, no mínimo, data de validade, responsável técnico e registro na Anvisa. | CAIXA | 4 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 192 | 002.058.270 | FITA ADESIVA - CREPE - 19 MM X 50 M (MÉDICO-HOSPITALAR). Fita adesiva crepe, indicada p/ uso médico-hospitalar, composição básica: papel crepado tratado e adesivo à base de resina de borracha, dimensões aproximadas de 19mm x 50m. | UN | 900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 193 | 002.058.077 | FIXADOR CELULAR P/ LÂMINA FRASCO C/ 100 ML (PROPILENO GLICOL E ÁLCOOL ABSOLUTO). | UN | 40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 194 | 002.031.373 | FLUXÔMETRO - OXIGÊNIO (O²), corpo fabricado em metal cromado, bilha externa e interna em policarbonato, escala de no mínimo 0 a 15 litros/minuto, esfera inóx, botão de controle de fluxo de fácil manutenção, sistema de vedação tipo agulha evitando vazamentos e conexão de saída c/ rosca padrão ABNT, cor verde. | UN | 100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 195 | 002.016.321 | FRALDA GERIÁTRICA (M), descartável, anatômicas, revestidas de filme plástico que evita vazamento, com gel absorvente, revestimento interno isolante de falso tecido para maior conforto. Pacote c/ 08 unidades. | PCT | 1700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 196 | 002.016.322 | FRALDA GERIÁTRICA (P), descartável, anatômicas, revestidas de filme plástico que evita vazamento, com gel absorvente, revestimento interno isolante de falso tecido para maior conforto. Pacote com 10 unidades. | PCT | 650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 197 | 002.016.323 | FRALDA GERIÁTRICA (G), DESCARTÁVEL, anatômicas, revestidas de filme plástico que evita vazamento, com gel absorvente, revestimento interno isolante de falso tecido para maior conforto, pacote com 8 unidades. | PCT | 2000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 198 | 002.016.324 | FRALDA GERIÁTRICA (XG), DESCARTÁVEL, anatômicas, revestidas de filme plástico que evita vazamento, com gel absorvente, revestimento interno isolante de falso tecido para maior conforto, pacote com no mínimo 07 unidades. | PCT | 2000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 199 | 002.058.078 | FRASCO DESCARTÁVEL P/ NUTRIÇÃO ENTERAL - 300 ML, indicado p/ acondicionamento e administração de dietas enterais, confeccionado em polietileno atóxico, transparente e inodoro, c/ capacidade aproximada de 300ml, dupla graduação em relevo na mesma face e escala volumétrica de 50ml, alça c/ trava, dobrável com perfeito encaixe, a fim de manter o frasco no plano vertical, bocal c/ espaço suficiente para o envase manual, tampa de rosca ou lacre que proporcione perfeito encaixe e vedação, protetor do bico da tampa provido de película de inviolabilidade, adaptador p/ receber qualquer tipo de equipo padrão universal ou os específicos p/ dieta enteral, acondicionada em embalagem plástica individual lacrada, de forma a garantir a higiene e a integridade do produto até seu uso, contendo externamente especificação do produto, informações do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Acompanha: etiqueta adesiva p/ identificação da dieta, segundo a RDC 63 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. | UN | 3000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 200 | 002.058.877 | GANCHO DE HARTMAN P/OUVIDO E CORPO ESTRANHO - 17CM, Produto Confeccionado em Aço Inoxidável Cirúrgicos, Embalagem plástica individual. | UN | 10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 201 | 002.068.698 | GARROTE LATEX-FREE, deverá ser Livre de latex, não talcada, hipoalergênico, destacável no mínimo a cada 36cm, embalagem dispensadora, tamanho aproximado deverá ser de 2,5 cm x 36 cm, caixa com rolo contendo no mínimo 25 tiras. | CX | 500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 202 | 002.031.597 | GEL HIDROSSOLÚVEL ISENTO DE ALCOOL E SAL PARA ULTRASSOM - GALÃO 5 L | GALÃO | 40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 203 | 002.031.719 | GLICEROL, DOSAGEM: 12%, APRESENTAÇÃO: CLISTER UNIDADE: FRASCO 250,00 ML CÓDIGO CATMAT: 269622 | FRASC | 1000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 204 | 002.058.758 | GUIA P/ INTUBAÇÃO TRAQUEAL ADULTO. Guia p/ intubação traqueal; material haste: metal; tamanho: adulto; esterilidade: esterilizável. | UN | 6 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 205 | 002.058.759 | GUIA PARA INTUBAÇÃO INFANTIL. Guia p/ intubação traqueal; material haste: metal; tamanho: infantil; esterilidade: esterilizável. | UN | 5 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 206 | 002.016.724 | HASTES FLEXIVEIS com pontas de algodão, composição hastes de prolipropileno, algodão hidrofilizado, tratado com carboximeticulose e bactericida, acondicionado em embalagem apropriada com no minimo 75 unidades | UN | 200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 207 | 002.003.033 | HIPOCLORITO DE SÓDIO 12% ESTABILIZADO. Utilizado em estações de tratamento de água, como desinfetante, sanificantes e fungicidas, galão de 5 litros, o produto deverá possuir registro na Anvisa. | GALÃO | 32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 208 | 002.031.905 | HISTEROMETRO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL | UN | 6 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 209 | 002.058.767 | KIT CATETER DE LONGA PERMANÊNCIA PARA HEMODIÁLISE 12,5FR X 28CM CONFECCIONADO EM SILICONE. Kit com agulha introdutora, fio guia, vaso dilatador, tampas protetoras, injeção, fio guia metálico flexível com avançador, curativo adesivo, grampo fixador. Embalagem com identificação, procedência, data de fabricação e validade, lote, responsável técnico, registro na Anvisa. | UN | 10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 210 | 002.031.616 | KIT NEBULIZAÇÃO P/ OXIGENIO - ADULTO | UN | 500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 211 | 002.031.617 | KIT NEBULIZAÇÃO P/ OXIGENIO - INFANTIL | UN | 250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 212 | 002.082.032 | KIT PARA ACESSO VENOSO CENTRAL, Esterilizável. Contendo no mínimo: 01 unid. - Estojo inox perfurado 20 x 10 x 5 cm GG 01 unid. - Cuba inox 8 cm GG 01 unid. - Cabo para bisturi n. 3 01 unid. - Pinça dente de rato 16 cm 01 unid. - Pinça anatômica 16 cm 01 unid. - Par de afastador farabeuf 10 x 120 mm 01 unid. - Pinça Collin coração 16 cm 01 unid. - Pinça Crile curva 16 cm 01 unid. - Pinça Crile reta 16 cm 01 unid. - Porta Agulha Mayo Hegar 14 cm 01 unid. - Tesoura Metzenbaum curva 14 cm delicada 01 unid. - Tentacânula | KIT | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 213 | 002.082.031 | KIT PARA DRENAGEM TORÁCICA, Esterilizável. Conteúdo mínimo: 01 unid. - Estojo inóx perfurado 26 x 12 x 6 cm GG 01 unid. - Bandeja inóx 22 x 12 x 1,5 cm GG 01 unid. - Cuba inóx 8 cm GG 01 unid. - Cabo para bisturi nº4 01 unid. - Cabo para bisturi nº3 01 unid. - Pinça dente de rato 16 cm 01 unid. - Pinça anatômica dissecção 16 cm 01 unid. - Par de Afastador Farabeuf 15 x 150 mm 01 unid. - Pinça Allis 15 cm 04 unid. - Pinça Backhaus 13 cm 01 unid. - Pinça Collin coração 16 cm 01 unid. - Pinça Crile curva 16 cm 01 unid. - Pinça Crile reta 16 cm 01 unid. - Pinça Mixter 14 cm 02 unid. - Pinça Mosquito curva 12 cm 01 unid. - Pinça Pean reta 14 cm 01 unid. - Porta Agulha Mayo Hegar 14 cm 01 unid. - Tesoura Mayo Stille curva 15 cm 01 unid. - Tesoura Metzenbaum curva 15 cm 01 unid. - Tentacânula | KIT | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 214 | 002.031.699 | LÂMINA DE PONTA FOSCA, CAIXA COM 50 UNIDADES. | CX | 30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 215 | 002.031.791 | LÂMINA P/ BISTURI - N° 11, estéril, confeccionada em aço carbono, de fácil identificação da sua área de corte através da diferença de tonalidade de cor, embalada individualmente em forma de sachê c/ inibidor de corrosão, que não permite a perfuração da embalagem, garantindo a esterilização e prevenindo contra possíveis acidentes, reembalada em caixa c/ 100 unidades, constando externamente os dados de identificação do produto, procedência, n° do lote, data de fabricação e prazo de validade. | CX | 20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 216 | 002.058.089 | LÂMINA P/ BISTURI - N° 15, estéril, confeccionada em aço carbono, de fácil identificação da sua área de corte através da diferença de tonalidade de cor, embalada individualmente em forma de sachê c/ inibidor de corrosão, que não permite a perfuração da embalagem, garantindo a esterilização e prevenindo contra possíveis acidentes, reembalada em caixa c/ 100 unidades, constando externamente os dados de identificação do produto, procedência, n° do lote, data de fabricação e prazo de validade. | CX | 30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 217 | 002.058.090 | LÂMINA P/ BISTURI - N° 22, estéril, confeccionada em aço carbono, de fácil identificação da sua área de corte através da diferença de tonalidade de cor, embalada individualmente em forma de sachê c/ inibidor de corrosão, que não permite a perfuração da embalagem, garantindo a esterilização e prevenindo contra possíveis acidentes, reembalada em caixa c/ 100 unidades, constando externamente os dados de identificação do produto, procedência, n° do lote, data de fabricação e prazo de validade. | CX | 20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 218 | 002.031.356 | LÂMINA P/ LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL - CURVA (N° 1) | UN | 50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 219 | 002.031.381 | LÂMINA P/ LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL - CURVA (N° 0) | UN | 50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 220 | 002.058.362 | LÂMINA P/ LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL - CURVA (N° 2) | UN | 50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 221 | 002.031.762 | LÂMINA P/ LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL - CURVA (N° 3) | UN | 50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 222 | 002.058.613 | LÂMINA P/ LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL - CURVA (N° 4) | UN | 50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 223 | 002.058.872 | LÂMINA P/ LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL - CURVA (N° 5) | UN | 50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 224 | 002.058.792 | LANCETA COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. Características e Detalhes: Fabricado em aço inoxidável e ABS; Estéril, Atóxico e apirogênico; Atende aos critérios de segurança da NR 32, Descartável de uso único. Indicações de Uso: Seu uso é ideal para obter amostras de sangue, utilizado em ambientes laboratoriais ou clínicas profissionais da saúde. Especificações do produto: Embalagem com 100 unidades. Tamanho 28 g | CAIXA | 24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 225 | 002.058.793 | LANCETAS COMPATÍVEIS COM O LANCETADOR ACCU-CHEK® SOFTCLIX¹, QUE POSSUEM TECNOLOGIA CLIXMOTION®, causando menos lesão nos tecidos e proporcionando uma punção praticamente indolor. Características técnicas: - diâmetro da agulha: 0,4 mm - revestimento de silicone - dimensões: 72 x 52 x 107 mm - peso: 0,08 kg - embalagem composta por 200 lancetas accu-chek® softclix (judicial) | CAIXA | 50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 226 | 002.058.794 | LANCETAS PARA LANCETADOR UNIVERSAL ESPESSURA ULTRAFINA DE 30G. Lancetas para lancetador universal, compatíveis com quase todos os lancetadores do mercado. Embalagem com 100 unidades. Espessura ultrafina de 30g, com ponta triangular para punção indolor. Penetração consistente. Formato universal para a maioria dos lancetadores existentes. Produto esterilizado por radiação gama. Produzido com os mais altos padrões de qualidade. | CAIXA | 50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 227 | 002.058.291 | LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL - N° 6.5 (PP), confeccionada em látex natural, esterilizada a raio gama Cobalto 60 e/ou ETO, formato anatômico, flexível, anti-derrapante, resistente a sensibilidade tátil adequada a sua finalidade, punho reforçado na borda, lubrificada c/ pó bioabsorvível pelo organismo, acondicionada em envelope grau cirúrgico c/ 01 (um) par, selado a quente nos quatro lados, sendo que no lado superior deve possuir abas que permitam abertura asséptica do material, contendo externamente os dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade. O produto deverá ter Certificado de Aprovação (CA) expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego e/ou Ministério da Saúde. | PAR | 650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 228 | 002.058.080 | LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL - N° 7.0 (P), confeccionada em látex natural, esterilizada a raio gama Cobalto 60 e/ou ETO, formato anatômico, flexível, anti-derrapante, resistente a sensibilidade tátil adequada a sua finalidade, punho reforçado na borda, lubrificada c/ pó bioabsorvível pelo organismo, acondicionada em envelope grau cirúrgico c/ 01 (um) par, selado a quente nos quatro lados, sendo que no lado superior deve possuir abas que permitam abertura asséptica do material, contendo externamente os dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade. O produto deverá ter Certificado de Aprovação (CA) expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego e/ou Ministério da Saúde. | PAR | 1250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 229 | 002.058.081 | LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL - N° 7.5 (M), confeccionada em látex natural, esterilizada a raio gama Cobalto 60 e/ou ETO, formato anatômico, flexível, anti-derrapante, resistente a sensibilidade tátil adequada a sua finalidade, punho reforçado na borda, lubrificada c/ pó bioabsorvível pelo organismo, acondicionada em envelope grau cirúrgico c/ 01 (um) par, selado a quente nos quatro lados, sendo que no lado superior deve possuir abas que permitam abertura asséptica do material, contendo externamente os dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade. O produto deverá ter Certificado de Aprovação (CA) expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego e/ou Ministério da Saúde. | PAR | 1150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 230 | 002.058.082 | LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL - N° 8.0 (G), confeccionada em látex natural, esterilizada a raio gama Cobalto 60 e/ou ETO, formato anatômico, flexível, anti-derrapante, resistente a sensibilidade tátil adequada a sua finalidade, punho reforçado na borda, lubrificada c/ pó bioabsorvível pelo organismo, acondicionada em envelope grau cirúrgico c/ 01 (um) par, selado a quente nos quatro lados, sendo que no lado superior deve possuir abas que permitam abertura asséptica do material, contendo externamente os dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade. O produto deverá ter Certificado de Aprovação (CA) expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego e/ou Ministério da Saúde. | PAR | 500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 231 | 002.016.746 | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL, TAMANHO: MÉDIO. Luva para procedimento não cirúrgico, material: látex natural íntegro e uniforme, tamanho: médio, características adicionais: lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, modelo: formato anatômico, finalidade: resistente à tração Unidade: Caixa 100,00 UN Código Catmat: 269893 | UN | 5.250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ampla Concorrência (75%) |
| 232 | 002.016.746 | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL, TAMANHO: MÉDIO. Luva para procedimento não cirúrgico, material: látex natural íntegro e uniforme, tamanho: médio, características adicionais: lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, modelo: formato anatômico, finalidade: resistente à tração Unidade: Caixa 100,00 UN Código Catmat: 269893 | UN | 1.750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Cota Reservada ME/EPP (25%) |
| 233 | 002.016.747 | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL, TAMANHO: PEQUENO. Luva para procedimento não cirúrgico, material: látex natural íntegro e uniforme, tamanho: pequeno, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, modelo: formato anatômico, finalidade: resistente à tração Unidade: Com 100,00 UN Código Catmat: 421124 | UN | 3.750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ampla Concorrência (75%) |
| 234 | 002.016.747 | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL, TAMANHO: PEQUENO. Luva para procedimento não cirúrgico, material: látex natural íntegro e uniforme, tamanho: pequeno, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, modelo: formato anatômico, finalidade: resistente à tração Unidade: Com 100,00 UN Código Catmat: 421124 | UN | 1.250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Cota Reservada ME/EPP (25%) |
| 235 | 002.016.748 | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, TAMANHO EXTRA GRANDE. Luva para procedimento não cirúrgico, material: látex natural íntegro e uniforme, tamanho: extra grande, características adicionais: lubrificada com pó bioabsorvível, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, modelo: formato anatômico, finalidade: resistente à tração Unidade: CAIXA 100,00 UN Código Catmat: 399267 | CAIXA | 2000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 236 | 002.016.897 | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, TAMANHO: GRANDE. Luva para procedimento não cirúrgico, material: látex natural íntegro e uniforme, tamanho: grande, características adicionais: lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, modelo: formato anatômico, finalidade: resistente à tração. Unidade: Caixa 100,00 UN Código Catmat: 269892 | CAIXA | 5.250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ampla Concorrência (75%) |
| 237 | 002.016.897 | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, TAMANHO: GRANDE. Luva para procedimento não cirúrgico, material: látex natural íntegro e uniforme, tamanho: grande, características adicionais: lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, modelo: formato anatômico, finalidade: resistente à tração. Unidade: Caixa 100,00 UN Código Catmat: 269892 | CAIXA | 1.750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Cota Reservada ME/EPP (25%) |
| 238 | 002.016.948 | LUVA RANHURADA DE LATEX PUNHO LONGO TAMANHO M, 8". Luva ranhurada de latex punho longo, pacote contendo o par, tamanho M, 8", 40 cm, cano longo. Segurança e proteção mecânica e química para mãos e antebraços, palma antiderrapante, contendo data de fabricação, validade mínima: 5 anos. | PAR | 100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 239 | 002.058.853 | MACA DOBRÁVEL PORTÁTIL HOSPITALAR - 230KG. Estrutura em alumínio, com material resistente, espuma densidade d28, revestimento em tecido sintético, 2 alças e 4 rodinhas para transporte, trava de segurança em todos os pés, que suporta até 230kg. | UN | 100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 240 | 002.022.348 | MACACÃO DE SEGURANÇA COM CAPUZ. Vestuário proteção, material: 100% polietileno, tamanho: grande, componentes: macacão com capuz e fechamento com zíper, tipo uso: proteção C contra produtos químicos, características adicionais: costuras termosseladas, eslástico nos punhos e tornozelos, cor: branca. | UN | 20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 241 | 002.030.642 | MALETA PARA TRANSPORTE E COLETA DE SANGUE COM TAMPA. Características Mínimas: Maleta desenvolvida para o transporte seguro e organizado de materiais necessários à coleta de sangue e outros fluidos corpóreos, e m diferentes ambientes, como ambulatórios, hospitais, coletas domiciliares e demais unidades de saúde; Facilita e otimiza o trabalho dos profissionais flebotomistas, assegurando praticidade e eficiência durante o processo de coleta; Estrutura interna com divisórias moldadas, projetadas especialmente para manter organizados os materiais utilizados na coleta de amostras biológicas; Produzida em plástico ABS de alta resistência, conferindo durabilidade, leveza e facilidade de higienização; Acompanha tampa de proteção que assegura maior segurança no transporte dos materiais. Itens que acompanham: 01 (uma) maleta de transporte para coleta de sangue; 02 (duas) bandejas plásticas descartáveis, destinadas à organização dos materiais; 01 (um) rack com capacidade para até 36 tubos de coleta de 16 mm de diâmetro; 01 (uma) tampa. Dimensões aproximadas: Comprimento: 42,9 cm Largura: 26,5 cm Altura: 17,2 cm Observações gerais: As especificações acima representam os requisitos mínimos obriga tórios. Serão aceitos ´produtos com características superiores ou adicionais. | UN | 4 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 242 | 002.058.091 | MALHA TUBULAR 08CM POR 25MTS, malha tubular constituída de fios de algodão, tipo punho simples, a malha deverá apresentar elasticidade adequada, isenta de quaisquer defeitos, embalados de acordo com a praxe do fabricante, trazendo externamente os dados de identificação e procedência. | ROLO | 100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 243 | 002.031.792 | MALHA TUBULAR 10CM POR 25MTS, malha tubular constituída de fios de algodão, tipo punho simples, a malha deverá apresentar elasticidade adequada, isenta de quaisquer defeitos, embalados de acordo com a praxe do fabricante, trazendo externamente os dados de identificação e procedência | ROLO | 100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 244 | 002.031.793 | MALHA TUBULAR 15CM POR 25MTS, malha tubular constituída de fios de algodão, tipo punho simples, a malha deverá apresentar elasticidade adequada, isenta de quaisquer defeitos, embalados de acordo com a praxe do fabricante, trazendo externamente os dados de identificação e procedência | ROLO | 100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 245 | 002.031.490 | MALHA TUBULAR 20 CM POR 25MTS, malha tubular constituída de fios de algodão, tipo punho simples, a malha deverá apresentar elasticidade adequada, isenta de quaisquer defeitos, embalados de acordo com a praxe do fabricante, trazendo externamente os dados de identificação e procedência | ROLO | 100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 246 | 002.066.576 | MANITOL 20% (FRASCO C/ 250ML), acondicionado em embalagem original de fábrica, contendo externamente especificação do produto, informações do fabricante, químico responsável, n° lote, data de fabricação e prazo de validade, frasco c/ 250ml. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde. | FRASC | 1000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 247 | 002.031.621 | MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL, CX COM 50 UNIDADES, camada tripla, indicada p/ proteção respiratória, confeccionada em fibra sintética de não tecido, macio e não irritante, com uma camada de micro-fibra tratada eletrostaticamente e uma c/ carvão ativado, 02 (duas) bandas elásticas, design anatômico c/ grampo de ajuste nasal, exceto tnt, constando externamente especificação do produto, informações do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. | UN | 1000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 248 | 002.058.653 | MÁSCARA DE OXIGÊNIO MÁSCARA DE VENTURI AJUSTÁVEL W/TUBO DE ALTA DE BAIXA CONCENTRAÇÃO DE O2 PEDIÁTRICO E ADULTO. Fabricada em PVC transparente macio para uma boa visualização. Máscara com cinta elástica clipe nasal ajustável a concentração de oxigênio é azul 24%, amarelo 28%, whilte 31%, rosa 40%, laranja 50%, PE saco de embalagem com manual de instruções dentro. O comprimento padrão do tubo é de 2 metro. | UN | 50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 249 | 002.022.338 | MÁSCARA DE PROTEÇÃO FACIAL. Características da Ferramenta Protetor facial visor moldado incolor de alta qualidade com resistência a impactos. O ajuste à cabeça do usuário é feito através de uma carneira simples. Alta resistência contra impactos de partículas frontais e luminosidade intensa. É indicada para uso em Montadora, serralheria, carpintaria, agricultura, laboratório físico, manuseio de material orgânico e etc. 'Imagem Meramente Ilustrativa' Dados Técnicos Tamanho: 8' Diâmetro do Visor: 200 mm Material: plástico acrílico. Com Carneira Peso: 0,30 Kg Acompanha 1un. Máscara de Proteção Facial Garantia 12 Meses fornecido pelo fabricante | UN | 30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 250 | 002.058.638 | MÁSCARA DESCARTÁVEL N95, Desenvolvida para impedir a passagem de bactérias, partículas e vapores tóxicos, com filtro eficiente para retenção de contaminantes, não estéril, fabricada em Não tecido, com no mínimo 06(seis) camadas, Atóxica e Apirogênica, aprovada pelo Ministério do Trabalho, descartável e de uso único. | UN | 2400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 251 | 002.058.785 | MÁSCARA GASOTERAPIA, APLICAÇÃO: P/ ALTA CONCENTRAÇÃO DE REINALAÇÃO PARCIAL. Material: plástico, tamanho: adulto, tipo fixação: c/ clipe nasal e fixador cefálico ajustável, componente adicional: balão reservatório, tipo conector: conector padrão(454566). | UN | 50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 252 | 002.058.647 | MÁSCARA LARINGEA DESCARTÁVEL Nº 2,5 - crianças de 20 a 30kg, esterilizada em embalagens individuais, Prontas para uso imediato, Formato tradicional, Economia em custos de limpeza e esterilização, marcações e manual em português, esterilização válida por até 5 anos, marca linear para referência de posição ao longo do tubo; Informações claras sobre volume e pressão de enchimento, tamanho e faixa de peso do paciente. Embaladas, esterilizadas em berço protetor exclusivo; Código de barras padronizado (EAN); Isenta de látex; Produzida em PVC siliconado de alta qualidade, com REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA). | UN | 10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 253 | 002.058.644 | MÁSCARA LARINGEA DESCARTÁVEL Nº 1,0, RN a lactentes até 5kg, esterilizada em embalagens individuais, Prontas para uso imediato, Formato tradicional, Economia em custos de limpeza e esterilização, marcações e manual em português, esterilização válida por até 5 anos, marca linear para referência de posição ao longo do tubo; Informações claras sobre volume e pressão de enchimento, tamanho e faixa de peso do paciente. Embaladas, esterilizadas em berço protetor exclusivo; Código de barras padronizado (EAN); Isenta de látex; Produzida em PVC siliconado de alta qualidade, com REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA). | UN | 10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 254 | 002.058.645 | MÁSCARA LARINGEA DESCARTÁVEL Nº 1,5, lactentes de 5 a 10kg, esterilizada em embalagens individuais, Prontas para uso imediato, Formato tradicional, Economia em custos de limpeza e esterilização, marcações e manual em português, esterilização válida por até 5 anos, marca linear para referência de posição ao longo do tubo; Informações claras sobre volume e pressão de enchimento, tamanho e faixa de peso do paciente. Embaladas, esterilizadas em berço protetor exclusivo; Código de barras padronizado (EAN); Isenta de látex; Produzida em PVC siliconado de alta qualidade, com REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA). | UN | 10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 255 | 002.058.646 | MÁSCARA LARINGEA DESCARTÁVEL Nº 2,0 - LACTENTES DE 10KG ATÉ PRÉ-ESCOLARES DE 20KG, esterilizada em embalagens individuais, Prontas para uso imediato, Formato tradicional, Economia em custos de limpeza e esterilização, marcações e manual em português, esterilização válida por até 5 anos, marca linear para referência de posição ao longo do tubo; Informações claras sobre volume e pressão de enchimento, tamanho e faixa de peso do paciente. Embaladas, esterilizadas em berço protetor exclusivo; Código de barras padronizado (EAN); Isenta de látex; Produzida em PVC siliconado de alta qualidade, com REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA). | UN | 10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 256 | 002.058.648 | MÁSCARA LARINGEA DESCARTÁVEL N° 3,0 - Crianças acima de 30kg até adultos de pequeno porte, esterilizada em embalagens individuais, prontas para uso imediato, formato tradicional, economia em custos de limpeza e esterilização, marcações e manual em português, esterilização válida por até 5 anos, marca linear para referência de posição ao longo do tubo; informações claras sobre volume e pressão de enchimento, tamanho e faixa de peso do paciente. Embaladas, esterilizadas em berço protetor exclusivo; código de barras padronizado (EAN); isenta de látex; produzida em PVC siliconado de alta qualidade, com registro no ministério da saúde (Anvisa). | UN | 10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 257 | 002.058.649 | MÁSCARA LARINGEA DESCARTÁVEL N° 4,0 - Adultos normais, esterilizada em embalagens individuais, prontas para uso imediato, formato tradicional, economia em custos de limpeza e esterilização, marcações e manual em português, esterilização válida por até 5 anos, marca linear para referência de posição ao longo do tubo; informações claras sobre volume e pressão de enchimento, tamanho e faixa de peso do paciente. Embaladas, esterilizadas em berço protetor exclusivo; código de barras padronizado (EAN); isenta de látex; produzida em PVC siliconado de alta qualidade, com registro no ministério da saúde (Anvisa). | UN | 10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 258 | 002.058.650 | MÁSCARA LARINGEA DESCARTÁVEL Nº 5,0 - Adultos grandes / idosos, esterilizada em embalagens individuais, prontas para uso imediato, formato tradicional, economia em custos de limpeza e esterilização, marcações e manual em português, esterilização válida por até 5 anos, marca linear para referência de posição ao longo do tubo; informações claras sobre volume e pressão de enchimento, tamanho e faixa de peso do paciente. Embaladas, esterilizadas em berço protetor exclusivo; código de barras padronizado (EAN); isenta de látex; produzida em PVC siliconado de alta qualidade, com registro no ministério da saúde (Anvisa). | UN | 10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 259 | 002.058.694 | MASCARA P/GASES ÁCIDOS. | UN | 20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 260 | 002.031.897 | MICROPORE 2,5 X 10 | UN | 500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 261 | 002.058.095 | MICROPORE BRANCO, ideal para peles sensíveis, deixa a pele transpirar, hipoalérgico medindo 50mmx10m. | ROLO | 200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 262 | 002.058.691 | OCULOS DE PROTEÇAO EM ACRILICO INCOLOR p/ HEMODIÁLISE. Com lentes em policarbonato com tratamento anti-riscos, resistentes a impactos e choques físicos de materiais sólidos e líquidos. Proteção contra raios UVA e UVB. Apoio nasal e proteção lateral no mesmo material da lente. Hastes tipo espátula com ajuste de comprimento para melhor adaptação ao rosto do usuário. Hastes reguláveis. Acompanha cordão de segurança. | UN | 20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 263 | 008.033.772 | OTOSCÓPIO À PILHA - 2,5 V (FIBRA ÓTICA), com cabo + estojo, iluminação halógena de 2,5v c/ lâmpada de longa duração para iluminação brilhante, tipo rosca ou baioneta; potencializada por fibra óptica p/ transmissão da luz fria garantindo um campo de trabalho sem reflexo, aquecimento ou obstrução do campo visual quando utilizado instrumental; cabeçote c/ lente de ampla visão permitindo o uso de instrumentação sob magnificação e sistema vedado p/ otoscopia pneumática; cabo de pilhas confeccionado em material metálico, na cor preto; compacto e leve; alimentação através de 02 (duas) pilhas pequenas "AA". Acompanha: 05 (cinco) Espéculos auriculares permanentes e reutilizáveis de 2,5mm, 05 (cinco) Espéculos auriculares permanentes e reutilizáveis de 4,0mm, 01 (um) Cabo de pilhas metálico, 01 (uma) Lâmpada Halógena de 2,5v e 01 (um) Estojo p/ armazenamento. | UN | 100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 264 | 002.058.854 | OXÍMETRO DE DEDO ADULTO. Oxímetro de dedo portátil digital de pulso, com LED, capa de proteção, estojo, alça de mão, funções: barra de pulso, curva pletismográfica, prbm, spo2, tipo de alimentação: pilha AAA, pilhas inclusas, tela de LED, modelo alfa númerico: LED, sem alarme, com indicador de bateria fraca, com desligamento automático, sem bluetooth, precisão da medição do ritmo cardíaco: 2, precisão de saturação de oxigênio no sangue: 3. | UN | 750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ampla Concorrência (75%) |
| 265 | 002.058.854 | OXÍMETRO DE DEDO ADULTO. Oxímetro de dedo portátil digital de pulso, com LED, capa de proteção, estojo, alça de mão, funções: barra de pulso, curva pletismográfica, prbm, spo2, tipo de alimentação: pilha AAA, pilhas inclusas, tela de LED, modelo alfa númerico: LED, sem alarme, com indicador de bateria fraca, com desligamento automático, sem bluetooth, precisão da medição do ritmo cardíaco: 2, precisão de saturação de oxigênio no sangue: 3. | UN | 250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Cota Reservada ME/EPP (25%) |
| 266 | 002.058.849 | OXÍMETRO DE DEDO PEDIÁTRICO. Oxímetro de dedo portátil digital de pulso, com LED, capa de proteção, estojo, alça de mão, funções: barra de pulso, curva pletismográfica, prbm, spo2, tipo de alimentação: pilha AAA, pilhas inclusas, tela de LED, modelo alfa numérico: LED, sem alarme, com indicador de bateria fraca, com desligamento automático, sem bluetooth, precisão da medição do ritmo cardíaco: 2, precisão de saturação de oxigênio no sangue: 3. | UN | 525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ampla Concorrência (75%) |
| 267 | 002.058.849 | OXÍMETRO DE DEDO PEDIÁTRICO. Oxímetro de dedo portátil digital de pulso, com LED, capa de proteção, estojo, alça de mão, funções: barra de pulso, curva pletismográfica, prbm, spo2, tipo de alimentação: pilha AAA, pilhas inclusas, tela de LED, modelo alfa numérico: LED, sem alarme, com indicador de bateria fraca, com desligamento automático, sem bluetooth, precisão da medição do ritmo cardíaco: 2, precisão de saturação de oxigênio no sangue: 3. | UN | 175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Cota Reservada ME/EPP (25%) |
| 268 | 008.040.124 | OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL – ADULTO. Descrições Mínimas: Tela de fácil leitura com indicador de pulso; Portátil, leve e de fácil uso; Faixa de medição de oxigênio de 35% - 100%; Faixa de medição da frequência cardíaca de 30 - 250bpm; Tom de pulso e alarmes programáveis; Memória interna e comunicação com PC; Alimentado por quatro pilhas tipo AA (pilhas inclusas); Indicação da carga da bateria, data e hora; Garantia de 01 ano. Deverá Conter no Mínimo: 01 Sensor adulto; 04 pilhas alcalinas AA; 01 bolsa de transporte; Software; Cabo USB; Manual de instruções. Características Mínimas: Peso: 150g (excluindo as pilhas e o sensor); Tamanho: 14.5cm x 7.25cm x 2.25cm. | UN | 5 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 269 | 008.040.123 | OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL INFANTIL/NEONATAL COM CURVA PLESTIMOGRÁFICA E BATERIA RECARREGÁVEL. Descrições Mínimas: Parâmetros Mínimos: Saturação do Oxigênio (SpO2), Plestimografia, Frequência de Pulso (FP) e Intensidade do sinal da freqüência de pulso (índice de perfusão). Modo de operação: Contínuo. Características Mínimas: Display LCD com Back light Medição e apresentação simultânea do valor de SpO2, forma de onda plestimográfica, freqüência de pulso e intensidade do sinal de freqüência de pulso; Relógio; Seleção de tipo de pacientes: ADU - Adulto/Pediátrico; NEO - Neonatal; Desligamento automático para economia de energia após 10 minutos ociosos; Possui gráfico e tabela de tendência de SpO2 e FP; Capacidade de armazenamento de até 100 pacientes e 300hs de dados; Alarme visual e sonoro com ajuste de tom e ajuste de máximo e mínimo para todos parâmetros; Comunicação com computador; Classificação de alarmes Mínimo: Nível alto; Nível Médio; Ajuste do volume de tom de pulso: 5 níveis Sensibilidade: Baixa, Med, Alta; Possibilidade de alimentação com 4 pilhas "AA" com tempo típico de operação 48hs; Alimentação bateria Ni-MH com autonomia de até 36 hs; Peso aproximado: 165g Modos de operação: Forma de onda; Numérico; Indicadores Mínimos: Sensor desconectado e solto; Status da bateria; Sinal fraco; Exibe a amplitude de pulso (índice de perfusão); Memória insuficiente; Alarme desligado; Armazenamento de dados; Identificação do paciente; Tipo de paciente; SpO2 Faixa de Medida: 0 a 100%. Faixa de alarme: 0 a 100%. Resolução: 1%. Exatidão ou precisão Mínimo:70 a 100%: ±2% (Adulto e Pediátrico), ±3% (Neonato). Tempo de resposta: 1 segundo. Frequência de Pulso Mínimo (FP) Faixa de Medida: 25 a 300 bpm. Faixa de alarme: 0 a 300 bpm Resolução Mínima: 1 bpm. Exatidão ou precisão: ±2 bpm Tempo de resposta: 1 segundo. Acessórios: - 01 (um) Sensor reutilizável SpO2 Y NEONATAL; - 01 (uma) Bolsa para transporte; - 01 (uma) Base de mesa carregadora bivolt automático 100 a 240Vac 50/60hz; - 01 (uma) Bateria interna recarregável; - 01 (um) Manual do usuário português. | UN | 5 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 270 | 002.031.757 | PAPEL DE GRAU CIRÚRGICO PARA ESTERILIZAÇÃO SELADORA 20 CM X 50 M para ser utilizado em autoclave tubo de aprox. 20 x 50 metros, marrom exposto ao calor. | ROLO | 200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 271 | 002.031.724 | PAPEL GRAU CIRÚRGICO - 15 CM X 100 M (ROLO) | ROLO | 400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 272 | 002.058.879 | PAPEL GRAU CIRURGICO PARA ESTERILIZAÇÃO - 35CMX100M | ROLO | 50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 273 | 002.058.322 | PAPEL LENÇOL HOSPITALAR DESCARTÁVEL, 100% FIBRA CELULÓSICAS, EXTRA VIRGEM, TAMANHO 70 X 50 (BOBINA) BRANCO - Formato: 70cm x 50m; Gramatura: 19 a 20 g/m²; Composição: 100% celulose virgem; Sem micro serrilha; Super macio e absorvente indicado para proteção de macas, camas e diferentes superfícies. Ideal para hospitais, consultórios, clínicas, ambulatórios, atendimento em saúde, beleza e estética. | ROLO | 7.500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ampla Concorrência (75%) |
| 274 | 002.058.322 | PAPEL LENÇOL HOSPITALAR DESCARTÁVEL, 100% FIBRA CELULÓSICAS, EXTRA VIRGEM, TAMANHO 70 X 50 (BOBINA) BRANCO - Formato: 70cm x 50m; Gramatura: 19 a 20 g/m²; Composição: 100% celulose virgem; Sem micro serrilha; Super macio e absorvente indicado para proteção de macas, camas e diferentes superfícies. Ideal para hospitais, consultórios, clínicas, ambulatórios, atendimento em saúde, beleza e estética. | ROLO | 2.500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Cota Reservada ME/EPP (25%) |
| 275 | 002.058.863 | PINÇA ANATÔMICA DISSECÇÃO - 10 CM, confeccionada em aço inoxidável, c/ acabamento e polimento perfeito, contendo inscrição visível e indelével da marca, ponta ativa alinhada p/ boa pressão, passível de esterilização por meios físico-químicos e fabricada conforme Padrões Internacionais de Qualidade, Normas ABNT e CE, embalada individualmente, contendo externamente os dados de identificação do produto e procedência de fabricação. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde. | UN | 20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 276 | 002.058.576 | PINÇA ANATÔMICA DISSECÇÃO - 14 CM, confeccionada em aço inoxidável, c/ acabamento e polimento perfeito, contendo inscrição visível e indelével da marca, ponta ativa alinhada p/ boa pressão, passível de esterilização por meios físico-químicos e fabricada conforme Padrões Internacionais de Qualidade, Normas ABNT e CE, embalada individualmente, contendo externamente os dados de identificação do produto e procedência de fabricação. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde. | UN | 100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 277 | 002.058.864 | PINÇA ANATÔMICA DISSECÇÃO - 18 CM, confeccionada em aço inoxidável, c/ acabamento e polimento perfeito, contendo inscrição visível e indelével da marca, ponta ativa alinhada p/ boa pressão, passível de esterilização por meios físico-químicos e fabricada conforme Padrões Internacionais de Qualidade, Normas ABNT e CE, embalada individualmente, contendo externamente os dados de identificação do produto e procedência de fabricação. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde. | UN | 10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 278 | 002.058.159 | PINÇA ANATÔMICA DISSECÇÃO - 20 CM, confeccionada em aço inoxidável, c/ acabamento e polimento perfeito, contendo inscrição visível e indelével da marca, ponta ativa alinhada p/ boa pressão, passível de esterilização por meios físico-químicos e fabricada conforme Padrões Internacionais de Qualidade, Normas ABNT e CE, embalada individualmente, contendo externamente os dados de identificação do produto e procedência de fabricação. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde. | UN | 10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 279 | 002.031.973 | PINÇA BACKAUS - 08 CM (campo cirúrgico), confeccionada em aço inoxidável, c/ acabamento e polimento perfeito, contendo inscrição visível e indelével da marca, ponta ativa alinhada p/ boa pressão, passível de esterilização por meios físico-químicos e fabricada conforme Padrões Internacionais de Qualidade, Normas ABNT e CE, embalada individualmente, contendo externamente os dados de identificação do produto e procedência de fabricação. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde. | UN | 4 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 280 | 002.058.706 | PINÇA BAIONETA 14CM. Pinça baioneta ou pinça Lucae baioneta 14cm. Instrumento cirúrgico não articulado não cortante. Produzido em aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Instrumental padrão, qualidade e acabamento impecável. Utilizado em diversos procedimentos cirúrgicos para apreensão de tecido e algodão, principalmente em otorrinolaringologia. | UN | 4 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 281 | 002.058.101 | PINÇA DENTE DE RATO - 12 CM, confeccionada em aço inoxidável, c/ acabamento e polimento perfeito, contendo inscrição visível e indelével da marca, ponta ativa alinhada p/ boa pressão, passível de esterilização por meios físico-químicos e fabricada conforme Padrões Internacionais de Qualidade, Normas ABNT e CE, embalada individualmente, contendo externamente os dados de identificação do produto e procedência de fabricação. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde. | UN | 20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 282 | 002.031.974 | PINÇA DENTE DE RATO - 16 CM, confeccionada em aço inoxidável, c/ acabamento e polimento perfeito, contendo inscrição visível e indelével da marca, ponta ativa alinhada p/ boa pressão, passível de esterilização por meios físico-químicos e fabricada conforme Padrões Internacionais de Qualidade, Normas ABNT e CE, embalada individualmente, contendo externamente os dados de identificação do produto e procedência de fabricação. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde. | UN | 100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 283 | 002.031.975 | PINÇA DENTE DE RATO - 18 CM, confeccionada em aço inoxidável, c/ acabamento e polimento perfeito, contendo inscrição visível e indelével da marca, ponta ativa alinhada p/ boa pressão, passível de esterilização por meios físico-químicos e fabricada conforme Padrões Internacionais de Qualidade, Normas ABNT e CE, embalada individualmente, contendo externamente os dados de identificação do produto e procedência de fabricação. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde. | UN | 15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 284 | 002.002.680 | PINÇA HALSTEAD MOSQUITO CURVA - 10 CM (hemostática), confeccionada em aço inoxidável, c/ acabamento e polimento perfeito, contendo inscrição visível e indelével da marca, ponta ativa alinhada p/ boa pressão, passível de esterilização por meios físico-químicos e fabricada conforme Padrões Internacionais de Qualidade, Normas ABNT e CE, embalada individualmente, contendo externamente os dados de identificação do produto e procedência de fabricação. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde. | UN | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 285 | 002.058.865 | PINÇA HALSTEAD MOSQUITO CURVA - 21 CM (hemostática), confeccionada em aço inoxidável, c/ acabamento e polimento perfeito, contendo inscrição visível e indelével da marca, ponta ativa alinhada p/ boa pressão, passível de esterilização por meios físico-químicos e fabricada conforme Padrões Internacionais de Qualidade, Normas ABNT e CE, embalada individualmente, contendo externamente os dados de identificação do produto e procedência de fabricação. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde. | UN | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 286 | 002.058.102 | PINÇA HALSTEAD MOSQUITO RETA - 12 CM (hemostática), confeccionada em aço inoxidável, c/ acabamento e polimento perfeito, contendo inscrição visível e indelével da marca, ponta ativa alinhada p/ boa pressão, passível de esterilização por meios físico-químicos e fabricada conforme Padrões Internacionais de Qualidade, Normas ABNT e CE, embalada individualmente, contendo externamente os dados de identificação do produto e procedência de fabricação. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde. | UN | 15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 287 | 002.058.866 | PINÇA HARTMANN P/ CORPO ESTRANHO - SERRILHA - 09 CM (mosquitinho), confeccionada em aço inoxidável, c/ acabamento e polimento perfeito, contendo inscrição visível e indelével da marca, ponta ativa alinhada p/ boa pressão, passível de esterilização por meios físico-químicos e fabricada conforme Padrões Internacionais de Qualidade, Normas ABNT e CE, embalada individualmente, contendo externamente os dados de identificação do produto e procedência de fabricação. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde. | UN | 15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 288 | 002.058.703 | PINÇA HARTMANN SERRILHA DELICADA P/ CORPO ESTRANHO 15CM. Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420, tamanho 15CM. Embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Garantia contra defeitos de fabricação. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE e registro no Min. da Saúde. | UN | 15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 289 | 002.031.898 | PINÇA KELLY CURTA - 14 CM, confeccionada em aço inoxidável, c/ acabamento e polimento perfeito, contendo inscrição visível e indelével da marca, ponta ativa alinhada p/ boa pressão, passível de esterilização por meios físico-químicos e fabricada conforme Padrões Internacionais de Qualidade, Normas ABNT e CE, embalada individualmente, contendo externamente os dados de identificação do produto e procedência de fabricação. O produto deverá ter registro no Ministério | UN | 15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 290 | 002.031.976 | PINÇA KELLY CURVA - 14 CM, confeccionada em aço inoxidável, c/ acabamento e polimento perfeito, contendo inscrição visível e indelével da marca, ponta ativa alinhada p/ boa pressão, passível de esterilização por meios físico-químicos e fabricada conforme Padrões Internacionais de Qualidade, Normas ABNT e CE, embalada individualmente, contendo externamente os dados de identificação do produto e procedência de fabricação. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde. | UN | 15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 291 | 002.058.867 | PINÇA KELLY CURVA - 18 CM, confeccionada em aço inoxidável, c/ acabamento e polimento perfeito, contendo inscrição visível e indelével da marca, ponta ativa alinhada p/ boa pressão, passível de esterilização por meios físico-químicos e fabricada conforme Padrões Internacionais de Qualidade, Normas ABNT e CE, embalada individualmente, contendo externamente os dados de identificação do produto e procedência de fabricação. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde. | UN | 15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 292 | 002.058.104 | PINÇA KELLY RETA - 14 CM, confeccionada em aço inoxidável, c/ acabamento e polimento perfeito, contendo inscrição visível e indelével da marca, ponta ativa alinhada p/ boa pressão, passível de esterilização por meios físico-químicos e fabricada conforme Padrões Internacionais de Qualidade, Normas ABNT e CE, embalada individualmente, contendo externamente os dados de identificação do produto e procedência de fabricação. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde. | UN | 40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 293 | 008.033.860 | PINÇA KELLY RETA - 18 CM, confeccionada em aço inoxidável, c/ acabamento e polimento perfeito, contendo inscrição visível e indelével da marca, ponta ativa alinhada p/ boa pressão, passível de esterilização por meios físico-químicos e fabricada conforme Padrões Internacionais de Qualidade, Normas ABNT e CE, embalada individualmente, contendo externamente os dados de identificação do produto e procedência de fabricação. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde. | UN | 15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 294 | 002.031.977 | PINÇA KOCHER CURVA - 16 CM, confeccionada em aço inoxidável, c/ acabamento e polimento perfeito, contendo inscrição visível e indelével da marca, ponta ativa alinhada p/ boa pressão, passível de esterilização por meios físico-químicos e fabricada conforme Padrões Internacionais de Qualidade, Normas ABNT e CE, embalada individualmente, contendo externamente os dados de identificação do produto e procedência de fabricação. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde. | UN | 6 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 295 | 002.031.906 | PINÇA POZZI CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL 24 CM | UN | 6 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 296 | 002.058.704 | PINÇA TAKAHASHI ADULTO RETA. Instrumento cirúrgico articulado cortante, produzido em aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Instrumental padrão, qualidade e acabamento impecável. Utilizada em cirurgias de otorrinolaringologia. | UN | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 297 | 002.058.883 | PINÇA Z DE CLAMP PARAMETRIAL CURVA - 24 CM, Fabricado em aço inoxidável cirúrgico, Embalagem plástica individual. | UN | 20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 298 | 002.058.878 | PINÇA Z DE CLAMP PARAMETRIAL SEMI CURVA - 24 CM, Fabricado em aço inoxidável cirúrgico, Embalagem plástica individual. | UN | 20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 299 | 002.016.944 | PLACA SINALIZADORA PISO MOLHADO, PRODUZIDA EM POLIPROPILENO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA NA COR AMARELA. | UN | 10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 300 | 002.058.719 | PONTAS DE ASPIRAÇÃO PARA OUVIDO N°10. Instrumento cirúrgico não articulado não cortante. Produzido em aço inoxidável e latão (base) com extra tratamento contra oxidação. Instrumental padrão, qualidade e acabamento impecável. Utilizado para aspiração de cerume. Ponta com 2,5mm. | UN | 10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 301 | 002.058.720 | PONTAS DE ASPIRAÇÃO PARA OUVIDO N°12. Instrumento cirúrgico não articulado não cortante. Produzido em aço inoxidável e latão (base) com extra tratamento contra oxidação. Utilizado para aspiração de cerume. Instrumental padrão, qualidade e acabamento impecável. Utilizado para aspiração de cerume. | UN | 10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 302 | 002.058.721 | PONTAS DE ASPIRAÇÃO PARA OUVIDO N°15. Instrumento cirúrgico não articulado não cortante. Produzido em aço inoxidável e latão (base) com extra tratamento contra oxidação. Utilizado para aspiração de cerume. Instrumental padrão, qualidade e acabamento impecável. Utilizado para aspiração de cerume. | UN | 10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 303 | 002.058.722 | PONTAS DE ASPIRAÇÃO PARA OUVIDO N°18. Instrumento cirúrgico não articulado não cortante. Produzido em aço inoxidável e latão (base) com extra tratamento contra oxidação. Utilizado para aspiração de cerume. Instrumental padrão, qualidade e acabamento impecável. Utilizado para aspiração de cerume. | UN | 10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 304 | 002.058.723 | PONTAS DE ASPIRAÇÃO PARA OUVIDO N°20. Instrumento cirúrgico não articulado não cortante. Produzido em aço inoxidável e latão (base) com extra tratamento contra oxidação. Utilizado para aspiração de cerume. Instrumental padrão, qualidade e acabamento impecável. Utilizado para aspiração de cerume. | UN | 10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 305 | 002.058.884 | PORTA AGULHA COM VÍDEA 25CM | UN | 20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 306 | 008.033.542 | PORTA AGULHA MAYO 12 CM | UN | 6 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 307 | 008.033.541 | PORTA AGULHA MAYO 16 CM | UN | 50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 308 | 002.058.712 | PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM COM VIDEA. Instrumento Cirúrgico articulado não cortante. Produzido em Aço Inoxidável. Utilizado para fixação da agulha durante a sutura. Com ponta de videa que aumenta em muito a vida útil e não permite qualquer movimento da agulha. | UN | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 309 | 002.031.430 | PORTA-AGULHA MAYO HEGAR - 14 CM, confeccionada em aço inoxidável, c/ acabamento e polimento perfeito, contendo inscrição visível e indelével da marca, ponta ativa alinhada p/ boa pressão, passível de esterilização por meios físico-químicos e fabricada conforme Padrões Internacionais de Qualidade, Normas ABNT e CE, embalada individualmente, contendo externamente os dados de identificação do produto e procedência de fabricação. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde. | UN | 50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 310 | 002.031.473 | PVPI DGTE 1000 ML - DEGERRMANTE | LITRO | 600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 311 | 002.031.475 | PVPI TOPICO 1000ML | FRASC | 500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 312 | 002.058.731 | REANIMADOR MANUAL C/ RESERVATÓRIO - ADULTO. Reanimador manual, material balão: plástico, capacidade balão: cerca 1,5 l, componente 1:máscara plástico rígido c/ coxim plástico, tipo válvula: válvula unidirecional pop off cerca 60 cmh2o, componente 2:reservatório de o2 em plástico c/ válvula. | UN | 10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 313 | 002.058.314 | REANIMADOR MANUAL C/ RESERVATÓRIO - INFANTIL (AMBÚ). Reanimador manual, material balão: plástico, capacidade balão: cerca 500 ml, componente 1:máscara plástico rígido c/ coxim silicone, tipo válvula: válvula unidirecional pop off cerca 40 cmh20, componente 2:reservatório de o2 em plástico c/ válvula, comp. infantil. | UN | 5 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 314 | 002.058.315 | REANIMADOR MANUAL C/ RESERVATÓRIO - NEO NATAL (AMBÚ). Reanimador manual, material balão: plástico, capacidade balão: cerca 250 ml, componente 1:máscara plástico rígido c/ coxim silicone, tipo válvula: válvula unidirecional pop off cerca 40 cmh20, componente 2:reservatório de o2 em plástico c/ válvula, comp. neo. | UN | 5 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 315 | 002.016.945 | REFIL MOP PÓ - 60CM | UN | 150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 316 | 002.016.946 | REFIL MOP ÚMIDO | UN | 150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 317 | 021.001.557 | RINGER, ASSOCIADO COM LACTATO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO - BOLSA 500,00 ML - BR0303292 | UN | 500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 318 | 002.058.058 | SCALP Nº 25 | UN | 300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 319 | 002.071.008 | SERINGA 60ML LUER LOCK SEM AGULHA desenvolvida para aplicação de medicamentos pelas vias hipodérmica, subcutânea, intramuscular e endovenosa, em hospitais, clínicas, laboratórios e farmácias. Estéril, fabricada em polipropileno incolor, corpo transparente permitindo a visualização do nível do medicamento, siliconada, cilindro com anel de retenção, atóxica e apirogênica, descartável e de uso único caixa com 25 unidades. | CX | 80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 320 | 002.031.603 | SERINGA DE 10 ML S/AGULHA confeccionada em polipropileno transparente, atóxica, c/ graduação externa milimetrada, bico simples tipo luer, c/ localização central, embolo c/ trava, pistão de borracha atóxica siliconizada, embalada individualmente em papel grau cirúrgico, constando externamente os dados de identificação do produto, procedência, n° do lote, data de fabricação, esterilização e prazo de validade. | UN | 25000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 321 | 002.031.604 | SERINGA DE 20 ML S/ AGULHA confeccionada em polipropileno transparente, atóxica, c/ graduação externa milimetrada, bico simples tipo luer, c/ localização central, embolo c/ trava, pistão de borracha atóxica siliconizada, embalada individualmente em papel grau cirúrgico, constando externamente os dados de identificação do produto, procedência, n° do lote, data de fabricação, esterilização e prazo de validade. | UN | 20000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 322 | 002.031.601 | SERINGA DE 3 ML S/ AGULHA confeccionada em polipropileno transparente, atóxica, c/ graduação externa milimetrada, bico simples tipo luer, c/ localização central, embolo c/ trava, pistão de borracha atóxica siliconizada, embalada individualmente em papel grau cirúrgico, constando externamente os dados de identificação do produto, procedência, n° do lote, data de fabricação, esterilização e prazo de validade. | UN | 35000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 323 | 002.031.602 | SERINGA DE 5 ML S/ AGULHA confeccionada em polipropileno transparente, atóxica, c/ graduação externa milimetrada, bico simples tipo luer, c/ localização central, embolo c/ trava, pistão de borracha atóxica siliconizada, embalada individualmente em papel grau cirúrgico, constando externamente os dados de identificação do produto, procedência, n° do lote, data de fabricação, esterilização e prazo de validade. | UN | 40000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 324 | 002.031.937 | SERINGA DESCARTÁVEL C/ AGULHA 01ml - 13 x 3.8 (insulina), confeccionada em polipropileno transparente, atóxica, c/ graduação externa milimetrada, bico simples tipo luer, c/ localização central, embolo c/ trava, pistão de borracha atóxica siliconizada c/ agulha constituída em aço, de formato cilíndrico, reta, oca, c/ bisel trifacetado, afiado, acondicionada individualmente em papel grau cirúrgico, reembalada em caixa c/ 100 unidades, constando externamente os dados de identificação do produto, procedência, n° do lote, data de fabricação, esterilização e prazo de validade. | CX | 600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 325 | 002.058.115 | SOLUÇÃO DE RINGER C/ LACTATO 500ML | FRASC | 1500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 326 | 002.031.678 | SOLUÇÃO FISIOLOGICA 9% DE 100 ML | FRASC | 8000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 327 | 002.031.677 | SOLUÇÃO FISIOLOGICA 9% DE 250 ML | FRASC | 2000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 328 | 002.031.676 | SOLUÇÃO FISIOLOGICA 9% DE 500 ML | FRASC | 10000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 329 | 002.031.759 | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL C/ VÁLVULA - N° 04 (URETRAL, RETAL, GÁSTRICA, DUODENAL, NASAL), estéril, descartável, confeccionada em PVC (polivinil), transparente, flexível, atóxico, siliconizada e apirogênica, formato cilíndrico reto longo, medindo aproximadamente 50cm de comprimento, extremidade proximal c/ 02 (dois) furos nas laterais e ponta aberta delicada, sem rebarbas de manufatura, c/ válvula para pressão negativa intermitente, fácil introdução atraumática: uretral, retal, gástrica, duodenal e traqueal (nasal), conector de perfeita adaptação a seringas no lado distal do tubo, embalada individualmente em papel grau-cirúrgico ou filme de polietileno, constando externamente especificação do produto, procedência, n° do lote, data de fabricação e prazo de validade. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde. | UN | 150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 330 | 002.031.760 | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL C/ VÁLVULA - N° 06 (URETRAL, RETAL, GÁSTRICA, DUODENAL, NASAL), estéril, descartável, confeccionada em PVC (polivinil), transparente, flexível, atóxico, siliconizada e apirogênica, formato cilíndrico reto longo, medindo aproximadamente 50cm de comprimento, extremidade proximal c/ 02 (dois) furos nas laterais e ponta aberta delicada, sem rebarbas de manufatura, c/ válvula para pressão negativa intermitente, fácil introdução atraumática: uretral, retal, gástrica, duodenal e traqueal (nasal), conector de perfeita adaptação a seringas no lado distal do tubo, embalada individualmente em papel grau-cirúrgico ou filme de polietileno, constando externamente especificação do produto, procedência, n° do lote, data de fabricação e prazo de validade. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde. | UN | 550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 331 | 002.031.761 | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL C/ VÁLVULA - N° 08 (URETRAL, RETAL, GÁSTRICA, DUODENAL, NASAL), estéril, descartável, confeccionada em PVC (polivinil), transparente, flexível, atóxico, siliconizada e apirogênica, formato cilíndrico reto longo, medindo aproximadamente 50cm de comprimento, extremidade proximal c/ 02 (dois) furos nas laterais e ponta aberta delicada, sem rebarbas de manufatura, c/ válvula para pressão negativa intermitente, fácil introdução atraumática: uretral, retal, gástrica, duodenal e traqueal (nasal), conector de perfeita adaptação a seringas no lado distal do tubo, embalada individualmente em papel grau-cirúrgico ou filme de polietileno, constando externamente especificação do produto, procedência, n° do lote, data de fabricação e prazo de validade. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde. | UN | 350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 332 | 002.031.818 | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL C/ VÁLVULA - N° 10 (URETRAL, RETAL, GÁSTRICA, DUODENAL, NASAL), estéril, descartável, confeccionada em PVC (polivinil), transparente, flexível, atóxico, siliconizada e apirogênica, formato cilíndrico reto longo, medindo aproximadamente 50cm de comprimento, extremidade proximal c/ 02 (dois) furos nas laterais e ponta aberta delicada, sem rebarbas de manufatura, c/ válvula para pressão negativa intermitente, fácil introdução atraumática: uretral, retal, gástrica, duodenal e traqueal (nasal), conector de perfeita adaptação a seringas no lado distal do tubo, embalada individualmente em papel grau-cirúrgico ou filme de polietileno, constando externamente especificação do produto, procedência, n° do lote, data de fabricação e prazo de validade. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde. | UN | 2000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 333 | 002.058.121 | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL C/ VÁLVULA - N° 12 (URETRAL, RETAL, GÁSTRICA, DUODENAL, NASAL), estéril, descartável, confeccionada em PVC (polivinil), transparente, flexível, atóxico, siliconizada e apirogênica, formato cilíndrico reto longo, medindo aproximadamente 50cm de comprimento, extremidade proximal c/ 02 (dois) furos nas laterais e ponta aberta delicada, sem rebarbas de manufatura, c/ válvula para pressão negativa intermitente, fácil introdução atraumática: uretral, retal, gástrica, duodenal e traqueal (nasal), conector de perfeita adaptação a seringas no lado distal do tubo, embalada individualmente em papel grau-cirúrgico ou filme de polietileno, constando externamente especificação do produto, procedência, n° do lote, data de fabricação e prazo de validade. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde. | UN | 2000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 334 | 002.058.122 | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL C/ VÁLVULA - N° 14 (URETRAL, RETAL, GÁSTRICA, DUODENAL, NASAL), estéril, descartável, confeccionada em PVC (polivinil), transparente, flexível, atóxico, siliconizada e apirogênica, formato cilíndrico reto longo, medindo aproximadamente 50cm de comprimento, extremidade proximal c/ 02 (dois) furos nas laterais e ponta aberta delicada, sem rebarbas de manufatura, c/ válvula para pressão negativa intermitente, fácil introdução atraumática: uretral, retal, gástrica, duodenal e traqueal (nasal), conector de perfeita adaptação a seringas no lado distal do tubo, embalada individualmente em papel grau-cirúrgico ou filme de polietileno, constando externamente especificação do produto, procedência, n° do lote, data de fabricação e prazo de validade. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde. | UN | 500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 335 | 002.058.123 | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL C/ VÁLVULA - N° 16 (URETRAL, RETAL, GÁSTRICA, DUODENAL, NASAL), estéril, descartável, confeccionada em PVC (polivinil), transparente, flexível, atóxico, siliconizada e apirogênica, formato cilíndrico reto longo, medindo aproximadamente 50cm de comprimento, extremidade proximal c/ 02 (dois) furos nas laterais e ponta aberta delicada, sem rebarbas de manufatura, c/ válvula para pressão negativa intermitente, fácil introdução atraumática: uretral, retal, gástrica, duodenal e traqueal (nasal), conector de perfeita adaptação a seringas no lado distal do tubo, embalada individualmente em papel grau-cirúrgico ou filme de polietileno, constando externamente especificação do produto, procedência, n° do lote, data de fabricação e prazo de validade. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde. | UN | 500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 336 | 002.031.458 | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COMUM - N° 22, estéril, descartável, confeccionada em PVC (polivinil), transparente, flexível, atóxico, siliconizada e apirogênica, formato cilíndrico reto longo, medindo aproximadamente 50cm de comprimento, extremidade proximal c/ 02 (dois) furos nas laterais e ponta aberta delicada, sem rebarbas de manufatura, fácil introdução atraumática e conector de perfeita adaptação a seringas no lado distal do tubo, embalada individualmente em papel grau-cirúrgico ou filme de polietileno, constando externamente especificação do produto, procedência, n° do lote, data de fabricação e prazo de validade. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde. | UN | 150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 337 | 002.058.609 | SONDA DE FOLEY 02 VIAS C/ BALÃO - N° 08 (sonda vesical de demora), estéril, descartável, confeccionada em látex de borracha 100% natural, atóxica, lisa, maleável e siliconizada, c/ balão de 05 a 10ml; dotada em sua extremidade distal de 02 (duas) vias, sendo uma do balão e a outra via c/ ponta levemente alargada, permitindo perfeita adaptação a conectores universais; extremidade proximal de fácil introdução atraumática, c/ ponta arredondada, orifícios adequados, eficientes e bem acabados; o balão deverá ser simétrico, fino e resistente ao volume proposto, devendo apresentar o número e a capacidade estampados em local visível e de forma permanente; embalada individualmente em papel grau-cirúrgico ou filme de polietileno de fácil abertura, constando externamente especificação do produto, procedência, n° do lote, data de fabricação e prazo de validade. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde. | UN | 300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 338 | 002.058.608 | SONDA DE FOLEY 02 VIAS C/ BALÃO - N° 10 (sonda vesical de demora), estéril, descartável, confeccionada em látex de borracha 100% natural, atóxica, lisa, maleável e siliconizada, c/ balão de 05 a 10ml; dotada em sua extremidade distal de 02 (duas) vias, sendo uma do balão e a outra via c/ ponta levemente alargada, permitindo perfeita adaptação a conectores universais; extremidade proximal de fácil introdução atraumática, c/ ponta arredondada, orifícios adequados, eficientes e bem acabados; o balão deverá ser simétrico, fino e resistente ao volume proposto, devendo apresentar o número e a capacidade estampados em local visível e de forma permanente; embalada individualmente em papel grau-cirúrgico ou filme de polietileno de fácil abertura, constando externamente especificação do produto, procedência, n° do lote, data de fabricação e prazo de validade. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde. | UN | 200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 339 | 002.058.124 | SONDA DE FOLEY 02 VIAS C/ BALÃO - N° 12 (sonda vesical de demora), estéril, descartável, confeccionada em látex de borracha 100% natural, atóxica, lisa, maleável e siliconizada, c/ balão de 05 a 10ml; dotada em sua extremidade distal de 02 (duas) vias, sendo uma do balão e a outra via c/ ponta levemente alargada, permitindo perfeita adaptação a conectores universais; extremidade proximal de fácil introdução atraumática, c/ ponta arredondada, orifícios adequados, eficientes e bem acabados; o balão deverá ser simétrico, fino e resistente ao volume proposto, devendo apresentar o número e a capacidade estampados em local visível e de forma permanente; embalada individualmente em papel grau-cirúrgico ou filme de polietileno de fácil abertura, constando externamente especificação do produto, procedência, n° do lote, data de fabricação e prazo de validade. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde. | UN | 200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 340 | 002.058.125 | SONDA DE FOLEY 02 VIAS C/ BALÃO - N° 14 (sonda vesical de demora), estéril, descartável, confeccionada em látex de borracha 100% natural, atóxica, lisa, maleável e siliconizada, c/ balão de 05 a 10ml; dotada em sua extremidade distal de 02 (duas) vias, sendo uma do balão e a outra via c/ ponta levemente alargada, permitindo perfeita adaptação a conectores universais; extremidade proximal de fácil introdução atraumática, c/ ponta arredondada, orifícios adequados, eficientes e bem acabados; o balão deverá ser simétrico, fino e resistente ao volume proposto, devendo apresentar o número e a capacidade estampados em local visível e de forma permanente; embalada individualmente em papel grau-cirúrgico ou filme de polietileno de fácil abertura, constando externamente especificação do produto, procedência, n° do lote, data de fabricação e prazo de validade. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde. | UN | 300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 341 | 002.058.126 | SONDA DE FOLEY 02 VIAS C/ BALÃO - N° 16 (sonda vesical de demora), estéril, descartável, confeccionada em látex de borracha 100% natural, atóxica, lisa, maleável e siliconizada, c/ balão de 05 a 10ml; dotada em sua extremidade distal de 02 (duas) vias, sendo uma do balão e a outra via c/ ponta levemente alargada, permitindo perfeita adaptação a conectores universais; extremidade proximal de fácil introdução atraumática, c/ ponta arredondada, orifícios adequados, eficientes e bem acabados; o balão deverá ser simétrico, fino e resistente ao volume proposto, devendo apresentar o número e a capacidade estampados em local visível e de forma permanente; embalada individualmente em papel grau-cirúrgico ou filme de polietileno de fácil abertura, constando externamente especificação do produto, procedência, n° do lote, data de fabricação e prazo de validade. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde. | UN | 600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 342 | 002.058.127 | SONDA DE FOLEY 02 VIAS C/ BALÃO - N° 18 (sonda vesical de demora), estéril, descartável, confeccionada em látex de borracha 100% natural, atóxica, lisa, maleável e siliconizada, c/ balão de 05 a 10ml; dotada em sua extremidade distal de 02 (duas) vias, sendo uma do balão e a outra via c/ ponta levemente alargada, permitindo perfeita adaptação a conectores universais; extremidade proximal de fácil introdução atraumática, c/ ponta arredondada, orifícios adequados, eficientes e bem acabados; o balão deverá ser simétrico, fino e resistente ao volume proposto, devendo apresentar o número e a capacidade estampados em local visível e de forma permanente; embalada individualmente em papel grau-cirúrgico ou filme de polietileno de fácil abertura, constando externamente especificação do produto, procedência, n° do lote, data de fabricação e prazo de validade. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde. | UN | 500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 343 | 002.058.128 | SONDA DE FOLEY 02 VIAS C/ BALÃO - N° 20 (sonda vesical de demora), estéril, descartável, confeccionada em látex de borracha 100% natural, atóxica, lisa, maleável e siliconizada, c/ balão de 30 a 50ml; dotada em sua extremidade distal de 02 (duas) vias, sendo uma do balão e a outra via c/ ponta levemente alargada, permitindo perfeita adaptação a conectores universais; extremidade proximal de fácil introdução atraumática, c/ ponta arredondada, orifícios adequados, eficientes e bem acabados; o balão deverá ser simétrico, fino e resistente ao volume proposto, devendo apresentar o número e a capacidade estampados em local visível e de forma permanente; embalada individualmente em papel grau-cirúrgico ou filme de polietileno de fácil abertura, constando externamente especificação do produto, procedência, n° do lote, data de fabricação e prazo de validade. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde. | UN | 100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 344 | 002.058.129 | SONDA DE FOLEY 02 VIAS C/ BALÃO - N° 22 (sonda vesical de demora), estéril, descartável, confeccionada em látex de borracha 100% natural, atóxica, lisa, maleável e siliconizada, c/ balão de 30 a 50ml; dotada em sua extremidade distal de 02 (duas) vias, sendo uma do balão e a outra via c/ ponta levemente alargada, permitindo perfeita adaptação a conectores universais; extremidade proximal de fácil introdução atraumática, c/ ponta arredondada, orifícios adequados, eficientes e bem acabados; o balão deverá ser simétrico, fino e resistente ao volume proposto, devendo apresentar o número e a capacidade estampados em local visível e de forma permanente; embalada individualmente em papel grau-cirúrgico ou filme de polietileno de fácil abertura, constando externamente especificação do produto, procedência, n° do lote, data de fabricação e prazo de validade. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde. | UN | 60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 345 | 002.058.209 | SONDA DE FOLEY 02 VIAS C/ BALÃO - N° 24 (sonda vesical de demora), estéril, descartável, confeccionada em látex de borracha 100% natural, atóxica, lisa, maleável e siliconizada, c/ balão de 30 a 50ml; dotada em sua extremidade distal de 02 (duas) vias, sendo uma do balão e a outra via c/ ponta levemente alargada, permitindo perfeita adaptação a conectores universais; extremidade proximal de fácil introdução atraumática, c/ ponta arredondada, orifícios adequados, eficientes e bem acabados; o balão deverá ser simétrico, fino e resistente ao volume proposto, devendo apresentar o número e a capacidade estampados em local visível e de forma permanente; embalada individualmente em papel grau-cirúrgico ou filme de polietileno de fácil abertura, constando externamente especificação do produto, procedência, n° do lote, data de fabricação e prazo de validade. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde. | UN | 20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 346 | 002.031.669 | SONDA DE FOLEY 3 VIAS C/ BALÃO Nº 16 | UN | 50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 347 | 002.031.670 | SONDA DE FOLEY 3 VIAS C/ BALÃO Nº 18 | UN | 50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 348 | 002.058.827 | SONDA FOLEY 16 | UN | 600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 349 | 002.071.031 | SONDA FOLEY 18 | UN | 500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 350 | 002.058.595 | SONDA NASOGÁSTRICA CURTA - N° 16, estéril, descartável, confeccionada em PVC (polivinil), transparente, flexível, atóxico, siliconizada e apirogênica, formato cilíndrico reto longo, medindo aproximadamente 50cm de comprimento, extremidade proximal c/ 02 (dois) furos nas laterais e ponta fechada, sem rebarbas de manufatura, fácil introdução atraumática, conector de perfeita adaptação a seringas no lado distal do tubo, embalada individualmente em papel grau-cirúrgico ou filme de polietileno, constando externamente especificação do produto, procedência, n° do lote, data de fabricação e prazo de validade. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde. | UN | 500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 351 | 002.058.596 | SONDA NASOGÁSTRICA CURTA - N° 18, estéril, descartável, confeccionada em PVC (polivinil), transparente, flexível, atóxico, siliconizada e apirogênica, formato cilíndrico reto longo, medindo aproximadamente 50cm de comprimento, extremidade proximal c/ 02 (dois) furos nas laterais e ponta fechada, sem rebarbas de manufatura, fácil introdução atraumática, conector de perfeita adaptação a seringas no lado distal do tubo, embalada individualmente em papel grau-cirúrgico ou filme de polietileno, constando externamente especificação do produto, procedência, n° do lote, data de fabricação e prazo de validade. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde. | UN | 500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 352 | 002.031.829 | SONDA NASOGÁSTRICA LONGA - N° 10, estéril, descartável, confeccionada em PVC (polivinil), transparente, flexível, atóxico, siliconizada e apirogênica, formato cilíndrico reto longo, medindo aproximadamente 80cm de comprimento, extremidade proximal c/ 02 (dois) furos nas laterais e ponta fechada, sem rebarbas de manufatura, fácil introdução atraumática, conector de perfeita adaptação a seringas no lado distal do tubo, embalada individualmente em papel grau-cirúrgico ou filme de polietileno, constando externamente especificação do produto, procedência, n° do lote, data de fabricação e prazo de validade. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde. | UN | 500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 353 | 002.031.831 | SONDA NASOGÁSTRICA LONGA - N° 12, estéril, descartável, confeccionada em PVC (polivinil), transparente, flexível, atóxico, siliconizada e apirogênica, formato cilíndrico reto longo, medindo aproximadamente 80cm de comprimento, extremidade proximal c/ 02 (dois) furos nas laterais e ponta fechada, sem rebarbas de manufatura, fácil introdução atraumática, conector de perfeita adaptação a seringas no lado distal do tubo, embalada individualmente em papel grau-cirúrgico ou filme de polietileno, constando externamente especificação do produto, procedência, n° do lote, data de fabricação e prazo de validade. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde. | UN | 500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 354 | 002.031.833 | SONDA NASOGÁSTRICA LONGA - N° 14, estéril, descartável, confeccionada em PVC (polivinil), transparente, flexível, atóxico, siliconizada e apirogênica, formato cilíndrico reto longo, medindo aproximadamente 80cm de comprimento, extremidade proximal c/ 02 (dois) furos nas laterais e ponta fechada, sem rebarbas de manufatura, fácil introdução atraumática, conector de perfeita adaptação a seringas no lado distal do tubo, embalada individualmente em papel grau-cirúrgico ou filme de polietileno, constando externamente especificação do produto, procedência, n° do lote, data de fabricação e prazo de validade. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde. | UN | 500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 355 | 002.058.137 | SONDA NASOGÁSTRICA LONGA - N° 16, estéril, descartável, confeccionada em PVC (polivinil), transparente, flexível, atóxico, siliconizada e apirogênica, formato cilíndrico reto longo, medindo aproximadamente 80cm de comprimento, extremidade proximal c/ 02 (dois) furos nas laterais e ponta fechada, sem rebarbas de manufatura, fácil introdução atraumática, conector de perfeita adaptação a seringas no lado distal do tubo, embalada individualmente em papel grau-cirúrgico ou filme de polietileno, constando externamente especificação do produto, procedência, n° do lote, data de fabricação e prazo de validade. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde. | UN | 500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 356 | 002.058.138 | SONDA NASOGÁSTRICA LONGA - N° 18, estéril, descartável, confeccionada em PVC (polivinil), transparente, flexível, atóxico, siliconizada e apirogênica, formato cilíndrico reto longo, medindo aproximadamente 80cm de comprimento, extremidade proximal c/ 02 (dois) furos nas laterais e ponta fechada, sem rebarbas de manufatura, fácil introdução atraumática, conector de perfeita adaptação a seringas no lado distal do tubo, embalada individualmente em papel grau-cirúrgico ou filme de polietileno, constando externamente especificação do produto, procedência, n° do lote, data de fabricação e prazo de validade. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde. | UN | 30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 357 | 002.058.292 | SONDA NASOGÁSTRICA LONGA - N° 20, estéril, descartável, confeccionada em PVC (polivinil), transparente, flexível, atóxico, siliconizada e apirogênica, formato cilíndrico reto longo, medindo aproximadamente 80cm de comprimento, extremidade proximal c/ 02 (dois) furos nas laterais e ponta fechada, sem rebarbas de manufatura, fácil introdução atraumática, conector de perfeita adaptação a seringas no lado distal do tubo, embalada individualmente em papel grau-cirúrgico ou filme de polietileno, constando externamente especificação do produto, procedência, n° do lote, data de fabricação e prazo de validade. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde. | UN | 200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 358 | 002.031.182 | SONDA P/ NUTRIÇÃO ENTERAL NASOGÁSTRIGA- N° 12 (COM GUIA). Sonda nutre nasogástrica c/ guia - n° 12. Tamanho 12 Fr 120cm. Esterilizadas em óxido de etileno. Produzidas em poliuretano, adaptam-se facilmente à anatomia do paciente. Composta por tubo radiopaco em toda sua extensão. Acompanham fio-guia em aço inox pré-lubrificado e ponta atraumática. Ponteira reduzida para proporcionar mais conforto ao paciente. | UN | 300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 359 | 002.058.215 | SONDA URETRAL - N° 06 (sonda de alívio), estéril, descartável, confeccionada em PVC (polivinil), transparente, flexível, atóxico, siliconizada e apirogênica, formato cilíndrico reto longo, medindo aproximadamente 50cm de comprimento, extremidade proximal c/ 01 furo lateral e ponta fechada, sem rebarbas de manufatura, fácil introdução atraumática e conector de perfeita adaptação a seringas no lado distal do tubo, embalada individualmente em papel grau-cirúrgico ou filme de polietileno, constando externamente especificação do produto, procedência, n° do lote, data de fabricação e prazo de validade. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde. | UN | 500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 360 | 002.058.211 | SONDA URETRAL - N° 10 (sonda de alívio), estéril, descartável, confeccionada em PVC (polivinil), transparente, flexível, atóxico, siliconizada e apirogênica, formato cilíndrico reto longo, medindo aproximadamente 50cm de comprimento, extremidade proximal c/ 01 furo lateral e ponta fechada, sem rebarbas de manufatura, fácil introdução atraumática e conector de perfeita adaptação a seringas no lado distal do tubo, embalada individualmente em papel grau-cirúrgico ou filme de polietileno, constando externamente especificação do produto, procedência, n° do lote, data de fabricação e prazo de validade. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde. | UN | 600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 361 | 002.051.207 | SORO GLICOFISIOLÓGICO 05% (FRASCO C/ 250 ML). Soro glicofisiológico 05%, acondicionado em embalagem original de fábrica, contendo externamente especificação do produto, informações do fabricante, químico responsável, n° lote, data de fabricação e prazo de validade, frasco c/ 250ml. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde. | FRASC | 1000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 362 | 002.066.664 | SORO GLICOFISIOLÓGICO 05% (FRASCO C/ 500 ML). Soro glicofisiológico 05%, acondicionado em embalagem original de fábrica, contendo externamente especificação do produto, informações do fabricante, químico responsável, n° lote, data de fabricação e prazo de validade, frasco c/ 500ml. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde. | FRASC | 1000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 363 | 002.031.579 | SORO GLICOFISIOLÓGICO 1.000 ML | FRASC | 500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 364 | 002.031.609 | SORO GLICOSADO 5% 1000 ML | FRASC | 500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 365 | 002.031.611 | SORO GLICOSADO 5% 250 ML | FRASC | 1000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 366 | 002.031.610 | SORO GLICOSADO 5% 500 ML | FRASC | 1000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 367 | 002.058.894 | SUPORTE P/ SORO - ALTURA REGULÁVEL (sem rodízio), base de estrutura tubular confeccionada em ferro fundido c/ tratamento fosfatizado antioxidante e pintura em epóxi-pó, na cor branco, parte superior (haste) confeccionada em aço inoxidável c/ no mínimo 04 (quatro) ganchos soldados horizontalmente, altura regulável c/ movimento vertical feito por meio de mandril, pés fixos c/ sapatas de borracha antiderrapantes, dimensões aproximadas de 1,60 (altura mínima) x 2,20m (altura máxima). | UN | 75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 368 | 002.058.852 | SUPORTE PARA CAIXA COLETORA PERFUROCORTANTE DE 13 LITROS, utilizado como suporte do coletor, de fácil aplicação, cor branco, pode ser fixado na parede ou em cima da bancada. | UN | 100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 369 | 002.058.142 | TALA METÁLICA 19 CM PACOTE COM 12 UNIDADES 19MMX250MM | PCT | 50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 370 | 002.031.884 | TALA METÁLICA 26 CM PACOTE COM 12 UNIDADES 26MMX250MM | PCT | 50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 371 | 002.031.697 | TALA METÁLICA P/ IMOBILIZAÇÃO 16 CM PACOTE COM 12 UNIDADES 16MMX250MM | PCT | 50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 372 | 002.031.900 | TALA METALICA PARA IMOBILIZAÇÃO 12 X 250MM - Tala metálica de alumínio, para uso ortopédico, forrada com espuma pacote com 12 unidade | PCT | 20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 373 | 002.058.690 | TAMPA CONE LUER LOCK P/ CATÉTER. | UN | 700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 374 | 002.058.871 | TAMPA PROTETORA LUER LOCK E LUER SLIP (MACHO E FÊMEA) CAIXA COM 100 UNIDADES: Tampa protetora vedante Luer Lock e Luer Slip, com conexão Macho e Fêmea, para vedar Seringas, Equipos e Conexões tipo Macho e Fêmea. Oferece vedação imediata de bicos e pontas de equipos, dispensando o uso de agulhas hipodérmicas para tal finalidade, reduzindo o risco biológico de contaminação por microrganismos e acidentes com perfurocortantes. | CAIXA | 10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 375 | 002.058.341 | TERMÔMETRO CLÍNICO - DIGITAL, fabricado em material plástico ABS, tela LCD (display de cristal líquido) c/ indicador de bateria, memória e temperatura em graus centígrados de aproximadamente 32 à 42°C, precisão de no mínimo + ou - 0.1°C, indicador sonoro tipo "bip" c/ dispositivo de alerta em caso de febre, função auto-desligamento após 10 minutos de uso, indicado p/ os métodos de medida: via oral, retal e axilar. O produto deverá ser certificado INMETRO. | UN | 1000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 376 | 002.068.719 | TERMÔMETRO DIGITAL DE MÍNIMA E MÁXIMA. Com escada de temperatura interna de -20°C a +70°C, escala de temperatura externa de -50°C a + 70°C, resolução 0,1 °C, precisão +/-1 °C, Função máxima e mínima, dimensões 85 mm (C) x 64 mm (L) x 21 mm (A), cabo sensor com no mínimo 2,30 m de comprimento, peso médio 100g. | UN | 20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 377 | 002.058.741 | TERMÔMETRO INFRAVERMELHO. Termômetro clínico, ajuste: digital, infravermelho, escala: até 50°c, tipo: uso em testa, componentes: c/ alarmes, medição à distância, memória: memória até 10 medições. | UN | 700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 378 | 002.058.710 | TESOURA IRIS PONTA FINA RETA 12CM. Instrumento cirúrgico articulado cortante. Produzido em aço inoxidável. | UN | 10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 379 | 002.058.165 | TESOURA MAYO STILLE CURVA - 17 CM, confeccionada em aço inoxidável, c/ acabamento e polimento perfeito, contendo inscrição visível e indelével da marca, ponta ativa alinhada p/ boa pressão, passível de esterilização por meios físico-químicos e fabricada conforme Padrões Internacionais de Qualidade, Normas ABNT e CE, embalada individualmente, contendo externamente os dados de identificação do produto e procedência de fabricação. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde. | UN | 15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 380 | 002.031.979 | TESOURA MAYO STILLE RETA - 15 CM, confeccionada em aço inoxidável, c/ acabamento e polimento perfeito, contendo inscrição visível e indelével da marca, ponta ativa alinhada p/ boa pressão, passível de esterilização por meios físico-químicos e fabricada conforme Padrões Internacionais de Qualidade, Normas ABNT e CE, embalada individualmente, contendo externamente os dados de identificação do produto e procedência de fabricação. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde. | UN | 10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 381 | 008.033.887 | TESOURA METZEMBAUM CURVA - 15 CM, confeccionada em aço inoxidável, c/ acabamento e polimento perfeito, contendo inscrição visível e indelével da marca, ponta ativa alinhada p/ boa pressão, passível de esterilização por meios físico-químicos e fabricada conforme Padrões Internacionais de Qualidade, Normas ABNT e CE, embalada individualmente, contendo externamente os dados de identificação do produto e procedência de fabricação. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde. | UN | 50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 382 | 002.058.167 | TESOURA METZEMBAUM CURVA - 18 CM, confeccionada em aço inoxidável, c/ acabamento e polimento perfeito, contendo inscrição visível e indelével da marca, ponta ativa alinhada p/ boa pressão, passível de esterilização por meios físico-químicos e fabricada conforme Padrões Internacionais de Qualidade, Normas ABNT e CE, embalada individualmente, contendo externamente os dados de identificação do produto e procedência de fabricação. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde. | UN | 20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 383 | 008.033.955 | TESOURA METZEMBAUM RETA - 12 CM, confeccionada em aço inoxidável, c/ acabamento e polimento perfeito, contendo inscrição visível e indelével da marca, ponta ativa alinhada p/ boa pressão, passível de esterilização por meios físico-químicos e fabricada conforme Padrões Internacionais de Qualidade, Normas ABNT e CE, embalada individualmente, contendo externamente os dados de identificação do produto e procedência de fabricação. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde. | UN | 15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 384 | 008.033.889 | TESOURA METZEMBAUM RETA - 15 CM, confeccionada em aço inoxidável, c/ acabamento e polimento perfeito, contendo inscrição visível e indelével da marca, ponta ativa alinhada p/ boa pressão, passível de esterilização por meios físico-químicos e fabricada conforme Padrões Internacionais de Qualidade, Normas ABNT e CE, embalada individualmente, contendo externamente os dados de identificação do produto e procedência de fabricação. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde. | UN | 20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 385 | 002.058.168 | TESOURA METZEMBAUM RETA - 18 CM, confeccionada em aço inoxidável, c/ acabamento e polimento perfeito, contendo inscrição visível e indelével da marca, ponta ativa alinhada p/ boa pressão, passível de esterilização por meios físico-químicos e fabricada conforme Padrões Internacionais de Qualidade, Normas ABNT e CE, embalada individualmente, contendo externamente os dados de identificação do produto e procedência de fabricação. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde. | UN | 10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 386 | 002.058.147 | TESOURA P/ IRIS ou GENGIVA - RETA - 12 CM, confeccionada em aço inoxidável, c/ acabamento e polimento perfeito, contendo inscrição visível e indelével da marca, ponta ativa alinhada p/ boa pressão, passível de esterilização por meios físico-químicos e fabricada conforme Padrões Internacionais de Qualidade, Normas ABNT e CE, embalada individualmente, contendo externamente os dados de identificação do produto e procedência de fabricação. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde. | UN | 40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 387 | 002.058.709 | TESOURA PARA CORTE DE FIO ANGULADA 11 CM. Material confeccionado em Aço Inox, autoclavável. Utilizada para cortar fio de aço. | UN | 4 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 388 | 008.040.023 | TESOURA SPENCER P/ RETIRADA DE PONTOS - 09 CM, confeccionada em aço inoxidável, c/ acabamento e polimento perfeito, contendo inscrição visível e indelével da marca, ponta ativa alinhada p/ boa pressão, passível de esterilização por meios físico-químicos e fabricada conforme Padrões Internacionais de Qualidade, Normas ABNT e CE, embalada individualmente, contendo externamente os dados de identificação do produto e procedência de fabricação. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde. | UN | 10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 389 | 008.040.022 | TESOURA SPENCER P/ RETIRADA DE PONTOS - 12 CM, confeccionada em aço inoxidável, c/ acabamento e polimento perfeito, contendo inscrição visível e indelével da marca, ponta ativa alinhada p/ boa pressão, passível de esterilização por meios físico-químicos e fabricada conforme Padrões Internacionais de Qualidade, Normas ABNT e CE, embalada individualmente, contendo externamente os dados de identificação do produto e procedência de fabricação. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde. | UN | 10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 390 | 002.030.588 | TIRA REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GLICOSE em amostra de sangue total capilar, venoso, arterial e neonatal para uso em monitor de glicemia compatível, Faixas de Hematócrito de 25-60%, faixa de medição de 10 a 600 mg/dl, memória de no mínimo 350 resultados, tempo de leitura máximo de 10 segundos, tamanho da amostra igual ou inferior a 2 microlitros com reação química mediada por qualquer enzima que não sofra interferência com as variações de po2 da amostra (oxigenoterapia). Acondicionada em frascos contendo no mínimo 50 tiras. A empresa vencedora deverá fornecer, em regime de comodato e de forma imediata, 500 aparelhos compatíveis com as tiras. Caso haja necessidade de novos aparelhos, o Fundo de Saúde poderá solicitar adicionais conforme a demanda. A empresa detentora do equipamento deverá prestar toda assistência necessária, sendo a manutenção do equipamento de sua inteira responsabilidade, inclusive a troca de bateria ou substituição do aparelho quando necessário. Os aparelhos leitores deverão ser novos, em perfeito funcionamento, compatíveis com as tiras oferecidas e deverão estar de acordo com as normas estabelecidas pelo Ministério da Saúde e Anvisa. | CAIXA | 3.000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ampla Concorrência (75%) |
| 391 | 002.030.588 | TIRA REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GLICOSE em amostra de sangue total capilar, venoso, arterial e neonatal para uso em monitor de glicemia compatível, Faixas de Hematócrito de 25-60%, faixa de medição de 10 a 600 mg/dl, memória de no mínimo 350 resultados, tempo de leitura máximo de 10 segundos, tamanho da amostra igual ou inferior a 2 microlitros com reação química mediada por qualquer enzima que não sofra interferência com as variações de po2 da amostra (oxigenoterapia). Acondicionada em frascos contendo no mínimo 50 tiras. A empresa vencedora deverá fornecer, em regime de comodato e de forma imediata, 500 aparelhos compatíveis com as tiras. Caso haja necessidade de novos aparelhos, o Fundo de Saúde poderá solicitar adicionais conforme a demanda. A empresa detentora do equipamento deverá prestar toda assistência necessária, sendo a manutenção do equipamento de sua inteira responsabilidade, inclusive a troca de bateria ou substituição do aparelho quando necessário. Os aparelhos leitores deverão ser novos, em perfeito funcionamento, compatíveis com as tiras oferecidas e deverão estar de acordo com as normas estabelecidas pelo Ministério da Saúde e Anvisa. | CAIXA | 1.000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Cota Reservada ME/EPP (25%) |
| 392 | 002.031.727 | TOUCA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL (CAIXA C/ 100 UNIDADES), não estéril, confeccionada em não tecido, hipoalérgico, gramatura mínima de 20g/m², formato anatômico, elástico em repouso c/ diâmetro aproximado de 13cm e diâmetro externo da touca c/ aproximadamente 27cm, soldada eletronicamente, acondicionada em caixa c/ 100 unidades, contendo externamente especificação do produto, informações do fabricante e procedência de fabricação. | CX | 50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 393 | 002.058.875 | TUBO DE LÁTEX PARA ASPIRAÇÃO Nº 208 - 5 METROS | UN | 50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 394 | 002.058.589 | UMIDIFICADOR P/ OXIGÊNIO - COMPLETO (máscara & tubo), tampa e corpo confeccionados em nylon c/ rosca de metal, frasco plástico c/ capadidade aproximada de 250ml, graduado c/ indicador de níveis máximo e mínimo, conexão de entrada de oxigênio c/ rosca padrão, adapta-se a qualquer válvula redutora de pressão p/ cilindro ou medidor de vazão de rede canalizada (fluxômetro), equipado c/ extensão de tubo de PVC, intermediário e máscara plástica, compondo-se assim o conjunto p/ umidificação. | UN | 500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 395 | 002.071.011 | VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO, foi desenvolvida para controlar a pressão de saída de oxigênio. Indicado para uso seguro em clínicas, consultórios e Home Care, ideal para cilindros portáteis de pequeno e médio porte. Fabricada em metal cromado de alta resistência, manômetro de alta pressão com escala de 0 a 300 Kgf/cm2, entrada com filtro de bronze sinterizado, pressão fixa de 3,5 Kgf/cm2, válvula de segurança e intermediário com rosca macho ¼" NPT. Conexões padrão ABNT NBR 11725 e 11906. Especificações técnicas: - Manômetro de alta pressão com escala de 0 a 300 Kgf/cm2; - Entrada com filtro de bronze sintetizado; - Intermediário com rosca macho ¼" NPT; - Fabricado em metal cromado de alta resistência; - Garantia de Fábrica: 01 ano contra defeitos de fabricação. | UN | 100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 396 | 002.058.637 | VASELINA LÍQUIDA 100%, indicado como emoliente para a pele, remoção de crostas e pomadas, pastas e outros produtos previamente utilizados na pele (limpeza da pele), lubrificante, puro ou como base (veículo) de preparações farmacêuticas e cosméticas, frasco com 01 (um) litro. | UN | 30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| VALOR TOTAL R$ 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |

Valor total dos itens: R$ _______________________(....)

Validade da proposta não inferior: 60 (sessenta) dias.

A proposta econômica apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

DO PRAZO DE FORNECIMENTO:

Os materiais deverão ser entregues parceladamente de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, mediante a emissão de Autorização de Fornecimento, com entrega no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da Autorização de Fornecimento.

Os materiais solicitados deverão ser entregues no Almoxarifado Central, situado na Rua dos Anjos, n. 628, Bairro Jardim São Francisco, Município de Bataguassu/MS, no horário das 08:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h (horário oficial de Brasília).

Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo máximo de 03 (três) dias, o objeto com avarias ou defeitos.

GARANTIA:

O prazo de garantia é aquele estabelecido no Termo de Referência, anexo do Edital deste processo.

DECLARO, que os produtos constantes desta proposta comercial ofertada atendem fielmente as especificações constantes no Edital, Termo de Referência.

CARIMBO COM CNPJ E ASSINATURA DO

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA