ANEXO I - MODELO DE PROPOSTA

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

(MODELO SUGERIDO)

PROPOSTA

Processo Administrativo nº 158/2026

Pregão Eletrônico nº 054/2026

Empresa:

CNPJ:

Endereço:

Cidade:

Telefone:                               E-mail:

Banco:                           Agencia:                           C/C:

OBJETO: Aquisição de canetas de alta rotação odontológicas, ao atendimento das necessidades das unidades odontológicas da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) do Município de Bataguassu/MS, com recursos provenientes da Emenda Parlamentar Federal nº EM000453 (NUP nº 27.019.920-2024), de acordo com as condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

| EXCLUSIVO PARA ME/EPP |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Qtd | Valor Unitário | Valor Total |
| 1 | CANETA DE ALTA ROTAÇÃO ODONTOLÓGICA Caneta de alta rotação para uso odontológico, com rotação mínima de 400.000 rpm, sistema de refrigeração por spray triplo ou quádruplo e sistema de fixação de broca tipo push button (PB). Deverá possuir rolamentos em esferas de cerâmica e cabeça pequena. Corpo em material metálico resistente à corrosão, adequado para esterilização em autoclave até 135°C. Conexão tipo Borden (2 furos). Equipamento deverá apresentar baixo nível de ruído e vibração, sendo fornecido com manual em português e garantia mínima de 12 meses. | UN | 46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR TOTAL R$ 0,00 |  |  |  |  |  |

Valor total: R$ _______ (....)

Validade da proposta não inferior: 60 (sessenta) dias.

A proposta econômica apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA:

Os materiais serão entregues, integralmente em parcela única, mediante a emissão de Autorização de Fornecimento, com entrega no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados do recebimento da Autorização de Fornecimento, podendo ser prorrogados mediante justificativa da Detentora e autorização da administração.

Os equipamentos solicitados deverão ser entregues no Almoxarifado Central, localizado na Rua dos Anjos, n. 628, Bairro Jardim São Francisco, Município de Bataguassu/MS, durante o horário comercial, das 08:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h (horário oficial de Brasília).

Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo de 10 (dez) dias corridos, o objeto com avarias ou defeitos.

Garantia, Manutenção e Assistência Técnica

A garantia, a manutenção e a assistência técnica referentes ao objeto desta licitação deverão atender, integralmente, às disposições constantes no Termo de Referência, anexo a este Edital, parte integrante e indissociável deste instrumento convocatório.

DECLARO, que o(s) produto(s) constante(s) desta proposta comercial ofertada atendem fielmente as especificações constantes no Edital, Termo de Referência.

CARIMBO COM CNPJ E ASSINATURA DO

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA