AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 52/2022

Processo Administrativo n.°   23186.001970/2022-11

ANEXO III

Modelo de carta proposta

(a ser anexada ao sistema quando convocado  após a fase de lances/negociação. Caso não seja possível anexar ao sistema, poderá ser enviada para o e-mail clc.vni@ifes.edu.br)

Ao Instituto Federal do Espirito Santo – Ifes

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.Sª, nossa proposta de preços para O objeto da presente dispensa é aquisição aqui proposta tem a finalidade de consertar equipamentos (Eletrodomésticos), conforme o(s) item(s) abaixo relacionado(s), nos termos do Edital e Anexos.

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QTD. | MARCA/MODELO | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MICRO-ONDAS, MARCA ELECTRO LUX, MODELO MEF 41, COR BRANCO. Patrimônio 6943. Substituição da placa eletrônica + mão de obra |  |  |  |  |  |
| 2 | FORNO MICRO-ONDAS DE 28 LT PA NASONIC. Patrimônio 1592. Substituição de capacitor e fusível + mão de obra |  |  |  |  |  |

Tendo examinado o Aviso de Dispensa Eletrônica nº 52/2022 e seus Anexos, apresentamos a presente Proposta de Preços, cujo(s) valor(es) unitário e global por item encontram-se descritos acima, já inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens., nada mais sendo lícito pleitear a esse título. Outrossim, declaramos que caso nossa Proposta de Preços seja aceita, comprometemo-nos em:

a) Aceitar a Nota de Empenho no prazo de 5 (cinco) dias úteis após o seu recebimento.

b) Fornecer o objeto deste certame, no prazo máximo de 30 (noventa) dias corridos, em estrita observância das condições estabelecidas no termo de referência a contar do recebimento da Nota de Empenho.

c) Emitir e entregar a nota fiscal, para que após a entrega e aceite do(s) produto(s) seja efetuado o respectivo pagamento;

d) Manter a validade desta Proposta de Preços pelo período mínimo de 60 dias.

Declaramos que o(s) equipamento(s) a ser(em) entregue(s) estará(rão) em conformidade com o Termo de Referência.

Declaramos, sob as penas da Lei nº 6.938/1981, que atendemos aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, estando ciente da obrigatoriedade do cumprimento integral ao que estabelece o art. 6º e seus incisos, da Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG).

Local e data, _______________________, ___/________/______

__________________________________________________________

Nome, CPF e assinatura do responsável legal da empresa – CNPJ

Observações:

1. Emitir em papel que identifique a licitante

2. Esse documento deve ser assinado eletronicamente ou impresso, assinado e digitalizado.

Após cumpridas nossas obrigações, e para fins de posterior pagamento, fornecemos os seguintes dados:

1. Dados da Empresa:

- Razão Social:

- CNPJ/MF:

- Endereço:

- Cidade/UF:

- CEP:

- Tel./Fax:

- E-mail:

- Banco:

- Agência:

- Conta: