## ANEXO III
ANEXO III – Planilha de Custos e Formação de Preços
Item | Descrição Resumida | APARELHOS | Unidade de Medida | Quantidade de Aparelhos (A) | Valor unitário máximo (B) | Valor total máximo (C=AxB) | Manutenção preventiva: Frequência anual Manutenção Corretiva: probabilidade de ocorrência anual (E) Instalação e Desinstalação: limite anual | Valor global máximo (D=CxE)
1 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA | CONDICIONADOR DE AR JANELA 7.500 a 18.000 BTUS | Unidade | 13 |  | 0 | 4 | 0 | Atenção: você deve preencher SOMENTE as células pintadas de AZUL com o seu preço. As demais células contêm fórmulas que NÃO DEVEM SER ALTERADAS.
2 |  | CONDICIONADOR DE AR SPLIT (INVERTER/CONVENC.) 9.000 a 18.000 BTUS | Unidade | 24 |  | 0 | 4 | 0
3 |  | CONDICIONADOR DE AR SPLIT (INVERTER/CONVENC.) 22.000 a 24.000 BTUS | Unidade | 8 |  | 0 | 4 | 0
4 |  | CONDICIONADOR DE AR SPLIT (INVERTER/CONVENC.) 36.000 BTUS | Unidade | 5 |  | 0 | 4 | 0
5 |  | CONDICIONADOR DE AR SPLIT (INVERTER/CONVENC.) 48.000 a 60.000 BTUS | Unidade | 46 |  | 0 | 4 | 0
6 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA | CONDICIONADOR DE AR JANELA 7.500 a 18.000 BTUS | Unidade | 13 |  | 0 | 33% | 0
7 |  | CONDICIONADOR DE AR SPLIT (INVERTER/CONVENC.) 9.000 a 18.000 BTUS | Unidade | 24 |  | 0 | 33% | 0
8 |  | CONDICIONADOR DE AR SPLIT (INVERTER/CONVENC.) 22.000 a 24.000 BTUS | Unidade | 8 |  | 0 | 33% | 0
9 |  | CONDICIONADOR DE AR SPLIT (INVERTER/CONVENC.) 36.000 BTUS | Unidade | 5 |  | 0 | 33% | 0
10 |  | CONDICIONADOR DE AR SPLIT (INVERTER/CONVENC.) 48.000 a 60.000 BTUS | Unidade | 46 |  | 0 | 33% | 0
11 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO OU DESINSTALAÇÃO | CONDICIONADOR DE AR SPLIT (INVERTER/CONVENC.) 9.000 a 18.000 BTUS | Unidade | 10 |  | 0 |  | 0
12 |  | CONDICIONADOR DE AR SPLIT (INVERTER/CONVENC.) 22.000 a 24.000 BTUS | Unidade | 10 |  | 0 |  | 0
13 |  | CONDICIONADOR DE AR SPLIT (INVERTER/CONVENC.) 36.000 BTUS | Unidade | 5 |  | 0 |  | 0
14 |  | CONDICIONADOR DE AR SPLIT (INVERTER/CONVENC.) 48.000 a 60.000 BTUS | Unidade | 15 |  | 0 |  | 0
Total | [7 empty] | 0
PEÇAS REPOSIÇÃO - ALTO CUSTO - APARELHO 7.000 BTUS ATÉ 36.000 BTUS – SPLIT
Item | Descrição Resumida |  | Unidade de Medida | Quantidade de Aparelhos (A) | % estimada de necessidade de troca dos componentes – anual (B) | Valor unitário máximo (B) | Valor total estimado – anual (C=AxB)
15 | Placa Mãe – condensador - aparelho ar condicionado split/inverter/janela (7.500 BTUS ATÉ 36.000 BTUS) |  | Unidade | 5 | 10% |  | 0
16 | Placa Mãe –evaporadora - aparelho ar condicionado split/inverter/janela (7.500 BTUS ATÉ 36.000 BTUS) |  | Unidade | 5 |  |  | 0
17 | Sensor de Degelo - aparelho ar condicionado split/inverter/janela (7.500 BTUS ATÉ 36.000 BTUS) |  | Unidade | 5 |  |  | 0
18 | Sensor de Temperatura - aparelho ar condicionado split/inverter/janela (7.500 BTUS ATÉ 36.000 BTUS) |  | Unidade | 5 |  |  | 0
19 | Ventilador Condensadora - aparelho ar condicionado split/inverter/janela (7.500 BTUS ATÉ 36.000 BTUS) |  | Unidade | 5 |  |  | 0
20 | Turbina da Evaporadora - aparelho ar condicionado split/inverter/janela (7.500 BTUS ATÉ 36.000 BTUS) |  | Unidade | 5 |  |  | 0
21 | Compressor - aparelho ar condicionado split/inverter/janela (7.500 BTUS ATÉ 36.000 BTUS) |  | Unidade | 5 |  |  | 0
22 | Chave Contatora - aparelho ar condicionado split/inverter/janela (7.500 BTUS ATÉ 36.000 BTUS) |  | Unidade | 5 |  |  | 0
23 | Motor Swing - aparelho ar condicionado split/inverter/janela (7.500 BTUS ATÉ 36.000 BTUS) |  | Unidade | 5 |  |  | 0
24 | Hélice - aparelho ar condicionado split split/inverter/janela (7.500 BTUS ATÉ 36.000 BTUS) |  | Unidade | 5 |  |  | 0
25 | Capacitor - aparelho ar condicionado split/inverter/janela (7.500 BTUS ATÉ 36.000 BTUS) |  | Unidade | 5 |  |  | 0
26 | Placa Receptora - aparelho ar condicionado split/inverter/janela (7.500 BTUS ATÉ 36.000 BTUS) |  | Unidade | 5 |  |  | 0
27 | Pressostato de Alta Pressão - aparelho ar condicionado split/inverter/janela (7.500 BTUS ATÉ 36.000 BTUS) |  | Unidade | 5 |  |  | 0
28 | Pressostato de Baixa Pressão - aparelho ar condicionado split/inverter/janela (7.500 BTUS ATÉ 36.000 BTUS) |  | Unidade | 5 |  |  | 0
Total | [6 empty] | 0
PEÇAS REPOSIÇÃO - ALTO CUSTO - APARELHO 48.000 BTUS a 60.000 BTUS - SPLIT
Item | Descrição Resumida |  | Unidade de Medida | Quantidade estimada anual² | % estimada de necessidade de troca dos componentes – anual (B) | Valor unitário máximo (B) | Valor total estimado – anual (C=AxB)
29 | Placa Mãe – condensador - aparelho ar condicionado split 48.000 BTUS ATÉ 60.000 BTUS |  | Unidade | 5 | 10% |  | 0
30 | Placa Mãe –evaporadora - aparelho ar condicionado split 48.000 BTUS ATÉ 60.000 BTUS |  | Unidade | 5 |  |  | 0
31 | Sensor de Degelo - aparelho ar condicionado split 48.000 BTUS ATÉ 60.000 BTUS |  | Unidade | 5 |  |  | 0
32 | Sensor de Temperatura - aparelho ar condicionado split 48.000 BTUS ATÉ 60.000 BTUS |  | Unidade | 5 |  |  | 0
33 | Ventilador Condensadora - aparelho ar condicionado split 48.000 BTUS ATÉ 60.000 BTUS |  | Unidade | 5 |  |  | 0
34 | Turbina da Evaporadora - aparelho ar condicionado split 48.000 BTUS ATÉ 60.000 BTUS |  | Unidade | 5 |  |  | 0
35 | Compressor - aparelho ar condicionado split 48.000 BTUS ATÉ 60.000 BTUS |  | Unidade | 5 |  |  | 0
36 | Chave Contatora - aparelho ar condicionado split 48.000 BTUS ATÉ 60.000 BTUS |  | Unidade | 5 |  |  | 0
37 | Motor Swing - aparelho ar condicionado split 48.000 BTUS ATÉ 60.000 BTUS |  | Unidade | 5 |  |  | 0
38 | Hélice - aparelho ar condicionado split 48000 BTUS ATÉ 60.000 BTUS |  | Unidade | 5 |  |  | 0
39 | Capacitor - aparelho ar condicionado split 48.000 BTUS ATÉ 60.000 BTUS |  | Unidade | 5 |  |  | 0
40 | Placa Receptora - aparelho ar condicionado split 48.000 BTUS ATÉ 60.000 BTUS |  | Unidade | 5 |  |  | 0
41 | Pressostato de Alta Pressão - aparelho ar condicionado split 48.000 BTUS ATÉ 60.000 BTUS |  | Unidade | 5 |  |  | 0
42 | Pressostato de Baixa Pressão - aparelho ar condicionado split 48.000 BTUS ATÉ 60.000 BTUS |  | Unidade | 5 |  |  | 0
Total | [6 empty] | 0
PEÇAS REPOSIÇÃO – UNIVERSAL
43 | Controle remoto |  | Unidade | 5 | 10% |  | 0
Total | [6 empty] | 0
RESUMO – valor estimado global
ID | Descrição |  | Valor global estimado
1 | Manutenções preventivas |  | 0
2 | Manutenções corretivas |  | 0
3 | Instalação/desinstalação |  | 0
4 | Troca de peças |  | 0
Total estimado da contratação |  |  | 0
| 158461 |  | Nº 00006/2018 | 3.83%
| Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte – MT |  | 76/2020 | 7.33%
| 152663 |  | 01/2019 | 3.67%
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA – MT |  | 43/2021 | 2.1%
| MEDIANA |  |  | 3.75%