## Planilha1
Modelo Proposta
Empresa:
CNPJ:
E-mail:
Telefone:
ITEM | DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO | ID CATMAT | UNIDADE | QUANT. | Preços
|  |  | DE MEDIDA |  | Vr. Unit | Vr. Total
| 1-METIL-2-PIRROLIDONA (NMP) P.A. ACS | 381515 | mL | 2000 |  | 0
Aspecto Físico: Líquido, incolor a levemente amarelado com um odor característico de amina.
Peso Molecular: 99,13 g/mol Fórmula Química: C5H9NO
1 | Teor / Pureza: ≥ 99% (ACS) Número CAS: 872-50-4
| 2-CLOROANILINA P.A. |  |  | 250 |  | 0
Aspecto Físico: Líquido oleoso incolor a amarelo claro
Peso Molecular: 127,57 g/mol Fórmula Química: C6H6ClN
2 | Teor / Pureza: ≥ 98% Número CAS: 95-51-2 | 432921 | mL
| 2-NAFTOL(BETA) P.A |  |  | 100 |  | 0
Aspecto Físico: Sólido cristalino branco a bege Peso Molecular: 144,17 g/mol
3 | Fórmula Química: C10H8O Teor / Pureza: ≥ 99% | 376765 | g
Número CAS: 135-19-3
| ACETATO DE ETILA P.A. |  |  | 10 |  | 0
Aspecto Físico: Líquido incolor, odor frutado Peso Molecular: 88,11 g/mol
4 | Fórmula Química: C4H8O2 Teor / Pureza: ≥ 99,5% | 456140 | L
Número CAS: 141-78-6
| ACETATO DE ETILA UV/HPLC/ ESPECTRO. P.A. |  | mL | 2000 |  | 0
Aspecto Físico: Líquido Incolor, Límpido, Inflamável
Pureza Mínima: Pureza Mínima De 99,9% Composição Química: C4H8O2
5 | Peso Molecular: 88,11 g/mol | 362992
Característica Adicional: Reagente UV/HPLC Número De Referência Química: Cas 141-78-6
| ACETATO DE SÓDIO ANIDRO P.A. |  |  |  |  | 0
Aspecto Físico: Sólido branco higroscópico Peso Molecular: 82,03 g/mol
6 | Fórmula Química: C2H3NaO2 Teor / Pureza: ≥ 99% | 380436 | g | 500
Número CAS: 127-09-3
| ACETONA P.A. |  |  | 10 |  | 0
Aspecto Físico: Líquido incolor, volátil, odor característico
7 | Peso Molecular: 58,08 g/mol Fórmula Química: C3H6O | 455286 | L
Teor / Pureza: ≥ 99,5% Número CAS: 67-64-1
| ACETONITRILA UV/HPLC |  |  | 5 |  | 0
Aspecto Físico: Líquido incolor Peso Molecular: 41,05 g/mol Fórmula Química: C2H3N
8 | Teor / Pureza: ≥ 99,9% (HPLC) Número CAS: 75-05-8 | 347148 | L
| ÁCIDO ACÉTICO GLACIAL P.A. |  |  | 2000 |  | 0
Aspecto Físico: Líquido incolor, odor pungente Peso Molecular: 60,05 g/mol
9 | Fórmula Química: CH3COOH Teor / Pureza: ≥ 99,7% | 484213 | mL
Número CAS: 64-19-7
| ÁCIDO CLORIDRICO P.A. |  |  | 12 |  | 0
Aspecto Físico: Líquido incolor a levemente amarelado
Peso Molecular: 36,46 g/mol Fórmula Química: HCl
10 | Teor / Pureza: ≥ 37% p/p Número CAS: 7647-01-0 | 441630 | L
| ÁCIDO FÓRMICO 85% P.A. |  |  | 1000 |  | 0
Aspecto Físico: Líquido incolor, odor pungente Peso Molecular: 46,03 g/mol
11 | Fórmula Química: CH2O2 Teor / Pureza: 85% | 352021 | mL
Número CAS: 64-18-6
| ÁCIDO GÁLICO MONOHIDRATADO PURÍSSIMO P.A. |  |  | 50 |  | 0
12 | Aspecto Físico: Pó Ou Fino Cristal Branco Ou Bege Composição Química: | 346506 | g
C6H2(OH)3COOH.H2O
Pureza Mínima: Pureza Mínima De 98% Peso Molecular: 188,14 g/mol
Característica Adicional: Reagente P.A. ACS Número De Referência Química: CAS 5995- 86-8
| ÁCIDO ROSÓLICO P.A. |  |  | 25 |  | 0
Aspecto Físico: Cristais Avermelhados, Inodoro
Fórmula Química: (C6H4OH)2CC6H4O Peso Molecular: 290,32 g/mol
13 | Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99% Característica Adicional: Reagente P.A. Número De Referência Química: CAS 603-45- 2 | 368998 | g
| ÁCIDO SALICÍLICO P.A. |  |  | 250 |  | 0
Aspecto Físico: Sólido cristalino branco Peso Molecular: 138,12 g/mol
14 | Fórmula Química: C7H6O3 Teor / Pureza: ≥ 99% | 406428 | g
Número CAS: 69-72-7
| ÁLCOOL ETÍLICO 95% P.A. |  |  | 10 |  | 0
Aspecto Físico: Líquido incolor, inflamável Peso Molecular: 46,07 g/mol
15 | Fórmula Química: C2H6O Teor / Pureza: 95% | 357786 | L
Número CAS: 64-17-5
| ÁLCOOL ETÍLICO 95% UV/HPLC P.A. |  |  | 1000 |  | 0
Aspecto Físico: Líquido, Incolor, inflamável Teor Alcoólico: Mínimo De 95 °GL(95% v/v) A 20 °C
Fórmula Química: C2H5OH Peso Molecular: 46,07 g/mol
16 | Característica Adicional: Hidratado, Reagente P/ Espectroscopia UV E HPLC | 413895 | mL
Número De Referência Química: CAS 64-17-5
| ÁLCOOL ISOAMÍLICO P.A. |  |  | 1000 |  | 0
Aspecto Físico: Líquido Límpido, Incolor, Odor Desagradável
Fórmula Química: C5H12O (Álcool Isoamílico; 3- Metil-1-Butanol)
17 | Peso Molecular: 88,15 g/mol | 412498 | mL
Grau De Pureza: Pureza Mínima De 98% Número De Referência Química: CAS 123-51-3
| ÁLCOOL ISO-PROPÍLICO P.A. |  |  | 3000 |  | 0
Aspecto Físico: Líquido incolor, inflamável Peso Molecular: 60,10 g/mol
18 | Fórmula Química: C3H8O Teor / Pureza: ≥ 99,8% | 475010 | mL
Número CAS: 67-63-0
| ÁLCOOL METÍLICO (METANOL) P.A. |  |  | 10 |  | 0
Aspecto Físico: Líquido incolor, inflamável Peso Molecular: 32,04 g/mol
19 | Fórmula Química: CH3OH Teor / Pureza: ≥ 99,9% | 456616 | L
Número CAS: 67-56-1
| ÁLCOOL METÍLICO (METANOL) (UV/HPLC) P.A. |  |  | 10 |  | 0
Aspecto Físico: Líquido Límpido, Incolor, Odor Característico
Fórmula Química: CH3OH Peso Molecular: 32,04 g/mol
20 | Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99,9% Característica Adicional: Reagente P/ Uv/Hplc Número De Referência Química: CAS 67-56-1 | 425423 | L
| ALCOOL OCTÍLICO (1-OCTANOL) P.A. |  |  | 1000 |  | 0
Aspecto Físico: Líquido Transparente, Incolor, Odor Característico
21 | Fórmula Química: C8H18O Peso Molecular: 130,23 g/mol | 379974 | mL
Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99% Número De Referência Química: CAS 104-76-7
| ÁLCOOL PROPÍLICO NORMAL P.A. |  |  | 2000 |  | 0
Aspecto Físico: Líquido
Fórmula Química: CH3(CH2)2OH (1-Propanol Ou Normal)
22 | Peso Molecular: 60,10 g/mol | 456134 | mL
Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99% Característica Adicional: Padrão Analítico De Referência
Número De Referência Química: CAS 71-23-8
| ALDEÍDO BENZOICO (BENZALDEÍDO) P.A. |  |  | 2000 |  | 0
Aspecto Físico: Líquido Límpido, Incolor Fórmula Química: C6H5CHO
23 | Peso Molecular: 106,12 g/mol | 370338 | mL
Grau De Pureza: Pureza Mínima De 98% Número De Referência Química: CAS 100-52-7
| ANIDRIDO FTÁLICO P.A. |  |  | 250 |  | 0
Aspecto Físico: Sólido branco cristalino Peso Molecular: 148,12 g/mol
24 | Fórmula Química: C8H4O3 Teor / Pureza: ≥ 99% | 348973 | g
Número CAS: 85-44-9
| ARGININA |  |  | 25 |  | 0
Peso Molecular: 174,20 G/MOL Aspecto Físico: Pó Branco Cristalino
25 | Fórmula Química: C6H14N4O2 (L-Arginina) Grau De Pureza: Pureza Mínima De 98% | 370511 | g
Número De Referência Química: CAS 74-79-3
| AZUL DE HIDROXINAFTOL P.A. |  |  | 25 |  | 0
27 | Aspecto físico: sólido | 446688 | g
Peso molecular: 620,47 g/mol
Fórmula Química: C20H11N2Na3O11S3 CAS: 63451-35-4
| BENZOATO DE METILA PS |  |  | 500 |  | 0
Aspecto Físico: Líquido Incolor Fórmula Química: C8H8O2 Peso Molecular: 136,15 g/mol
28 | Característica Adicional: Reagente P.A. Pureza Mínima: Mínimo De 98% | 413009 | mL
Número De Referência Química: CAS 93-58-5
| BENZOCAÍNA |  |  |  |  | 0
Aspecto Físico: Sólido cristalino branco Peso Molecular: 165,19 g/mol
29 | Fórmula Química: C9H11NO2 Teor / Pureza: ≥ 99% | 418150 | g | 100
Número CAS: 94-09-7
| BENZOFENONA (DIFENILMETANONA) P.A. |  |  | 250 |  | 0
Aspecto Físico: Flocos Ou Cristais Brancos Composição Química: C13H10O
30 | Pureza Mínima: Pureza Mínima De 99% Peso Molecular: 182,22 g/mol | 412802 | g
Número De Referência Química: CAS 119-61-9
| Trifluoreto de Boro Dihidratado P.A. Fórmula Química: BF3.2CH3OH (Complexado Em Metanol) |  |  | 100 |  | 0
Aspecto Físico: Líquido Límpido, Incolor A Levemente Amarelado
31 | Massa Molecular: 131,88 g/mol | 413874 | mL
Grau De Pureza: Teor De 12-16% De BF3 Base
| Número De Referência Química: CAS 2802- 68-8 |  |  |  |  | 0
| BICARBONATO DE SÓDIO P.A. |  |  | 500
Aspecto Físico: Sólido branco cristalino Peso Molecular: 84,01 g/mol
32 | Fórmula Química: NaHCO3 Teor / Pureza: ≥ 99,7% | 412637 | g
| Número CAS: 144-55-8 |  |  |  |  | 0
| CARBOPOL 940 (ACIDO POLIACRILICO CARBOMERO) P.A. |  |  | 500
Aspecto Físico: pó branco fino, inodoro e insípido
33 | Fórmula molecular:(C3H4O2)n | 459755 | g
| Número De Referência Química: CAS 9003-01- 4 |  |  |  |  | 0
| CITRATO DE SÓDIO P.A. |  |  | 500
Aspecto Físico: Sólido branco cristalino Peso Molecular: 258,07 g/mol
34 | Fórmula Química: C6H5Na3O7 Teor / Pureza: ≥ 99% | 397999 | g
| Número CAS: 68-04-2 |  |  |  |  | 0
| CLORETO DE CÁLCIO P.A. |  |  | 100
Aspecto Físico: Sólido branco higroscópico Peso Molecular: 110,98 g/mol
35 | Fórmula Química: CaCl2 Teor / Pureza: ≥ 96% | 448581 | g
| Número CAS: 10043-52-4 |  |  |  |  | 0
| CLORETO DE COBRE I P.A. |  |  | 100
Aspecto Físico: Sólido branco Peso Molecular: 98,99 g/mol Fórmula Química: CuCl
36 | Teor / Pureza: ≥ 99% Número CAS: 7758-89-6 | 437236 | g
| CLORETO DE MAGNÉSIO P.A. |  |  |  |  | 0
Aspecto Físico: Sólido branco higroscópico Peso Molecular: 95,21 g/mol
37 | Fórmula Química: MgCl2 Teor / Pureza: ≥ 98% | 360540 | g | 500
Número CAS: 7786-30-3
38 | CLORETO DE POTÁSSIO P.A. | 347255 | g | 250 |  | 0
Aspecto Físico: Sólido branco cristalino
Peso Molecular: 74,55 g/mol Fórmula Química: KCl
Teor / Pureza: ≥ 99% Número CAS: 7447-40-7
| CLOROFÓRMIO ESTABILIZADO COM AMILENO P.A. |  |  | 1000 |  | 0
Aspecto Físico: Líquido Claro, Incolor, Odor Forte Característico
Peso Molecular: 119,38 g/mol Fórmula Química: CHCl3
39 | Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99,8% Característica Adicional: Reagente P.A. Número De Referência Química: CAS 67-66-3 | 348805 | mL
| DICLOROMETANO HPLC P.A. |  |  |  |  | 0
Aspecto Físico: Líquido incolor, volátil Peso Molecular: 84,93 g/mol
40 | Fórmula Química: CH2Cl2 | 346522 | L | 2
Teor / Pureza: ≥ 99,9%, Alta pureza, adequado para HPLC
Número CAS: 75-09-2
| DICLOROMETANO P.A. |  |  | 10 |  | 0
Aspecto Físico: Líquido incolor, volátil Peso Molecular: 84,93 g/mol
41 | Fórmula Química: CH2Cl2 Teor / Pureza: ≥ 99,8% | 436095 | L
Número CAS: 75-09-2
42 | DNS ÁCIDO 3,5-DINITROSALICÍLICO P.A. | 360267 | g | 100 |  | 0
Aspecto Físico: Pó Branco À Amarelo Esverdeado, Inodoro
Peso Molecular: 228,12 g/mol Fórmula Química: C7H4N2O7 Grau De Pureza: Pureza Mínima De 98% Número De Referência Química: CAS 609-99- 4
43 | ETILAMINA – MONO (70%) PS |  |  | 1000
| Aspecto Físico: Líquido Límpido, Incolor A Levemente Amarelado |  |  |  |  | 0
Composição Química: C2H5NH2 Massa Molecular: 45,08 g/mol
| Grau De Pureza: Teor Em Torno De 70% Característica Adicional: Em Solução Aquosa Número De Referência Química: CAS 75-04-7 | 414917 | mL
44 | FENANTROLINA (ORTO) 1,10 P.A. | 359569 | g | 100
| Pó Esbranquiçado, Cristalino, Odor Fraco Peso Molecular: 198,22 g/mol |  |  |  |  | 0
Fórmula Química: C12H8N2.H2O (Monohidratada)
Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99,5% Característica Adicional: Reagente P.A. ACS
Número De Referência Química: CAS 5144-89- 8
45 | FERRICIANETO DE POTÁSSIO P.A. |  |  | 500 |  | 0
Aspecto Físico: Pó Cristalino Vermelho Brilhante
Fórmula Química: K3Fe(CN)6 Peso Molecular: 329,25 g/mol
| Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99% Número De Referência Química: CAS 13746- 66-2 | 374800 | g
| FERROCIANETO DE POTÁSSIO P.A. |  |  | 250 |  | 0
Aspecto Físico: Sólido amarelo cristalino Peso Molecular: 422,39 g/mol
46 | Fórmula Química: K4[Fe(CN)6]·3H2O Teor / Pureza: ≥ 99% | 380603 | g
Número CAS: 14459-95-1
| MAGNÉSIO EM FITA |  |  | 3 |  | 0
Aspecto Físico: Em Fita Fórmula Química: Mg
Peso Molecular: 24,31 g/mol
47 | Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99,5% Característica Adicional: Dimensões 0,2 mm X 3 mm |  | unidades
Número De Referência Química: CAS 7439- 95-4
| FORMALDEÍDO P.A. |  |  | 1000 |  | 0
Aspecto Físico: Líquido Incolor, Límpido Fórmula Química: H2CO
48 | Peso Molecular: 30,03 g/mol | 362990 | mL
Grau De Pureza: Concentração Entre 37 E 40% Número De Referência Química: CAS 50-00-0
| GLICOSE D (T) | 379613 | g | 250 |  | 0
49 | Aspecto Físico: Pó Branco Fino Fórmula Química: C6H12O6 (D+Glicose) Peso Molecular: 180,16 g/mol
Teor De Pureza: Pureza Mínima De 99%
Característica Adicional: Reagente Testado Em Cultura De Células De Inseto
Número De Referência Química: CAS 492-62- 6
| HEXAMETILENODIAMINA P.S. |  |  | 100 |  | 0
Composição Química: 1,6-Diaminohexano Ou Hexametilenodiamina, HMDA
Fórmula Química: NH2(CH2)6NH2
50 | Aspecto Físico: Pó Cristalino Incolor A Levemente Amarelado | 419728 | g
Massa Molar: 116,19 g/mol
Grau De Pureza: Pureza Mínima De 98% Número De Referência Química: CAS 124-09-4
| HEXANO P.A. |  |  | 5 |  | 0
Aspecto Físico: Líquido Transparente Peso Molecular: 86,18 g/mol Composição Química: C6H14 (N-Hexano) Teor De Pureza: Pureza Mínima De 98%
51 | Número De Referência Química: CAS 110-54-3 | 410596 | L
| HEXANO HPLC |  |  | 4 |  | 0
Aspecto Físico: Líquido Transparente Peso Molecular: 86,18 g/mol Composição Química: C6H14 (N-Hexano)
Teor De Pureza: Teor Mínimo De 85%, Pureza Mínima De 99,8%
52 | Característica Adicional: Reagente P/ HPLC Número De Referência Química: CAS 110-54-3 | 363381 | L |  |  | 0
| HIDRÓXIDO DE AMÔNIO PA ACS 28-30% |  |  | 2000
Aspecto Físico: Líquido Límpido, Incolor, Volátil Peso Molecular: 35,05 g/mol
| Fórmula Química: NH4OH |  |  |  |  | 0
53 | Grau De Pureza: Teor De NH3 Entre 28 e 30% Característica Adicional: Em Solução Aquosa, Reagente P.A. | 347756 | mL
Número De Referência Química: CAS 1336-21- 6
| IODETO DE POTÁSSIO P.A. |  |  | 1000 |  | 0
Aspecto Físico: Sólido branco cristalino Peso Molecular: 166,00 g/mol
54 | Fórmula Química: KI Teor / Pureza: ≥ 99,5% Número CAS: 7681-11-0 | 353072 | g
55 | NITRATO DE PRATA PA ACS | 415728 | g | 500 |  | 0
Aspecto Físico: Sólido branco cristalino Peso Molecular: 169,87 g/mol
Fórmula Química: AgNO3 Teor / Pureza: ≥ 99,9%
| Número CAS: 7761-88-8 |  |  |  |  | 0
| NN - DIMETILANILINA P.A. |  |  | 1000
Aspecto Físico: Líquido Oleoso, De Cor Amarelo Pálido A Marrom
56 | Fórmula Química: C6H5N(CH3)2 Peso Molecular: 121,18 g/mol | 359325 | mL |  |  | 0
Grau De Pureza: Pureza Mínima De 98% Número De Referência Química: CAS 121-69-7
| OXALATO DE POTÁSSIO P.A. |  |  | 500
| Aspecto Físico: Pó Ou Cristal Branco, Inodoro Fórmula Química: K2(COO)2.H2O |  |  |  |  | 0
57 | Massa Molecular: 184,23 g/mol | 347582 | g
Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99,5% Número De Referência Química: CAS 6487-48- 5
58 | ÓXIDO DE GRAFENO DISPERSÃO |  | mL | 25 |  | 0
Concentração 5 mg/mL, dispersão em H2O
| Solução Padrão de Cor APHA 100 (Platina- Cobalto) |  | mL | 500
| Para Espectrofotometria ou Colorimetria. Rastreável ao NIST e a rede brasileira de calibração (RBC). |  |  |  |  | 0
59 |  | 615243
PENTAGALOILGLICOSE (Penta-O-galloyl-β- D-glucose hydrate)
| Aspecto Físico: Pó |  |  |  |  | 0
60 | Fórmula química: C41H32O26·xH2O Teor / Pureza ≥ 96% (HPLC) |  | mg | 25
Peso molecular: 940,68 (base anidra) Número CAS: 14937-32-7
61 | PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 30% | 361166 | mL | 2000 |  | 0
Aspecto Físico: Líquido incolor Peso Molecular: 34,01 g/mol Fórmula Química: H2O2
Teor / Pureza: 30% p/p Número CAS: 7722-84-1
62 | PIRROL (Pyrrole) 98% | 374542 | mL | 100 |  | 0
Aspecto Físico: Líquido Incolor À Amarelado, Fotossensível
Peso Molecular: 67,09 g/mol Fórmula Química: C4H5N
Teor / Pureza: Pureza Mínima De 98% Número CAS: 109-97-7
| REATIVO DE BENEDICT |  |  |  |  | 0
Para detecção de presença de açúcares redutores.
63 | Aspecto Físico: Líquido Cor azul | 350092 | mL | 1000
Fórmula Química: C6H5Na3O7, CuSO4, Na2CO3,H2O
64 | RESORCINA P.A. |  | g | 100 |  | 0
Aspecto Físico: Pó Branco, Cristalino, Odor Característico
Peso Molecular: 110,11 g/mol Fórmula Química: C₆H₄(OH)₂
| Teor / Pureza: Pureza Mínima De 99% Número CAS: 108-46-3 | 452825
| SILICA GEL AZUL (4-8 mm) |  | g | 1500 |  | 0
Aspecto Físico: Granulado azul Peso Molecular: 60,8 g/mol Fórmula Química: SiO2
65 | Características Adicionais: Indicador De Umidade | 445337
Granulometria: 4 A 8 mm
| SULFATO DE SÓDIO ANIDRO P.A |  | g | 1000 |  | 0
Aspecto Físico: Sólido branco cristalino Peso Molecular: 142,04 g/mol
66 | Fórmula Química: Na2SO4 anidro Teor / Pureza: ≥ 99% | 445560
Número CAS: 7757-82-6
| SULFATO DE SÓDIO DECAHIDRATADO P.A. |  |  | 1000 |  | 0
Aspecto Físico: Sólido branco cristalino Peso Molecular: 322,20 g/mol
67 | Fórmula Química: Na2SO4.10H2O (Decahidratado) | 382039 | g
Teor / Pureza: ≥ 99% Número CAS: 7727-73-3
| SULFATO DE ZINCO P.A. |  | g | 500 |  | 0
68 | Aspecto Físico: Pó Ou Cristal, Incolor Ou Branco | 400859
Peso Molecular: 287,60 g/mol
Fórmula Química: ZnSO4.7H2O Teor / Pureza: ≥ 99%
Número CAS: 7446-20-0
| SULFETO DE AMÔNIO P.A. (20%) |  | mL | 500 |  | 0
Aspecto Físico: Líquido Levemente Amarelado, De Odor Podre
Peso Molecular: 68,15 g/mol Fórmula Química: (NH4)2.S
69 | Teor / Pureza: Mínimo De 20% p/p Em Solução Aquosa | 360413
Número CAS: 12135-76-1
70 | SULFETO DE POTÁSSIO P.A. |  | g | 100 |  | 0
Aspecto Físico: Sólido Fórmula Química: K2Sn Teor / Pureza: ≥ 99% Número CAS: 37199-66-9
6810
| SULFETO DE SÓDIO P.A. |  | g | 1000 |  | 0
Aspecto Físico: Flocos Amarelados Peso Molecular: 78,04 g/mol Fórmula Química: Na2S Anidro Teor / Pureza: ≥ 99%
71 | Número CAS: 1313-82-2 | 412424
| Politetrafluoretileno (PTFE) |  | g | 100 |  | 0
Aspecto Físico: Pó
72 | Fórmula Química: (CF2CF2)n Teor / Pureza: ≥ 99%
Número CAS: 9002-84-0
| TIOACETAMIDA P.A. |  | g | 300 |  | 0
Aspecto Físico: Cristal Incolor À Esbranquiçado
73 | Peso Molecular: 75,13 g/mol Fórmula Química: CH3CSNH2 | 412690
Teor / Pureza: ≥ 99% Número CAS: 62-55-5
| TIOCIANATO DE COBALTO P.A. |  | g | 25 |  | 0
Aspecto Físico: Pó
74 | Peso Molecular: 175,1 g/mol Fórmula Química: C2CoN2S2 | 436028
Teor / Pureza: ≥ 96% Número CAS: 3017-60-5
| TIOCIANATO DE POTÁSSIO P.A. |  |  |  |  | 0
75 | Aspecto Físico: Cristais Incolores, Inodoros, Higroscópicos | 437627 | g | 500
Peso Molecular: 97,18 g/mol
Fórmula Química: KSCN Teor / Pureza: ≥ 99% Número CAS: 333-20-0
| TRIETILAMINA P.A. | 484214 |  |  |  | 0
Aspecto Físico: Líquido
76 | Peso Molecular: 101,19 g/mol Fórmula Química: C6H15N |  | mL | 1000
Teor / Pureza: ≥ 99% Número CAS: 121-44-8
77 | UREIA P.A. | 412630 | g | 1000 |  | 0
Aspecto Físico: Sólido branco cristalino Peso Molecular: 60,06 g/mol
Fórmula Química: CH4N2O Teor / Pureza: ≥ 99% Número CAS: 57-13-6
| SUBCARBONATO DE BISMUTO P.A. | 366849 | g | 100 |  | 0
Aspecto Físico: Pó Branco, Fotossensível Fórmula Química: (BiO)2CO3
78 | Peso Molecular: 509,97 g/mol
Grau De Pureza: Teor Mínimo De 81% Número De Referência Química: CAS 5892-10- 4
| ÁCIDO CALCONCARBÔNICO |  |  |  |  | 0
79 | CAS: 3737-95-9 |  | g | 5
Fórmula Química: C21H14N2O7S Peso Molecular: 474,45 g/mol