## Consumo Licitação
Número cotação fonte de preços | Item | Qtd | Unidade | V. Unit. | V. Total
1 | PROVETA MATERIAL: VIDRO, GRADUAÇÃO: GRADUADA, CAPACIDADE: 10, BASE: BASE PLÁSTICA, ADICIONAL: COM ORLA E BICO | 20 | UN | 12.49 | 249.8
2 | PROVETA MATERIAL: POLIPROPILENO, GRADUAÇÃO: GRADUADA, CAPACIDADE: 10, BASE: BASE PLÁSTICA, ADICIONAL: COM ORLA E BICO | 20 | UN | 6.09 | 121.8
3 | PROVETA MATERIAL: POLIPROPILENO, GRADUAÇÃO: GRADUADA, CAPACIDADE: 50, BASE: BASE PLÁSTICA, ADICIONAL: COM ORLA E BICO | 15 | UN | 6.68 | 100.2
4 | PROVETAMATERIAL: POLIPROPILENO, GRADUAÇÃO: GRADUADA, CAPACIDADE: 100, BASE: BASE PLÁSTICA, ADICIONAL: COM ORLA E BICO | 15 | UN | 10.43 | 156.45
5 | PROVETA MATERIAL: POLIPROPILENO, GRADUAÇÃO: GRADUADA, CAPACIDADE: 250, BASE: BASE PLÁSTICA, ADICIONAL: COM ORLA E BICO | 10 | UN | 10 | 100
6 | PROVETA MATERIAL: POLIPROPILENO, GRADUAÇÃO: GRADUADA, CAPACIDADE: 500, BASE: BASE PLÁSTICA, ADICIONAL: COM ORLA E BICO | 10 | UN | 15.42 | 154.2
7 | BÉQUER MATERIAL: POLIPROPILENO, GRADUAÇÃO: GRADUADO, CAPACIDADE: 100, FORMATO: FORMA BAIXA, ADICIONAL: COM ORLA E BICO | 20 | UN | 5.38 | 107.6
8 | BÉQUER MATERIAL: POLIPROPILENO, GRADUAÇÃO: GRADUADO, CAPACIDADE: 250, FORMATO: FORMA BAIXA, ADICIONAL: COM ORLA E BICO | 30 | UN | 6.64 | 199.2
9 | BÉQUER MATERIAL: POLIPROPILENO, GRADUAÇÃO: GRADUADO, CAPACIDADE: 600, FORMATO: FORMA BAIXA, ADICIONAL: COM ORLA E BICO | 15 | UN | 13.21 | 198.15
10 | BURETA MATERIAL: VIDRO, GRADUAÇÃO: GRADUADA, VOLUME: 25, ESCALA: GRADUAÇÃO MÁXIMA 0,1 EM 0,1 ML, NUMERADA, ACESSÓRIOS: COM TORNEIRA DE TEFLON, TIPO BOCA: BOCA LARGA | 15 | UN | 103.79 | 1556.85
11 | PROVETA MATERIAL: VIDRO, GRADUAÇÃO: GRADUADA, CAPACIDADE: 50, BASE: BASE EM VIDRO, ACESSÓRIOS: COM ROLHA DE VIDRO | 15 | UN | 22.41 | 336.15
12 | BALÃO LABORATÓRIOTIPO USO: VOLUMÉTRICO, TIPO FUNDO: FUNDO CHATO, MATERIAL: PLÁSTICO, CAPACIDADE: 100, ACESSÓRIOS: ROLHA DE PLÁSTICO | 10 | UN | 23.6 | 236
13 | GRAL MATERIAL: PLÁSTICO, CAPACIDADE: CERCA DE 300, ACESSÓRIOS: COM PISTILO DE PLÁSTICO | 10 | UN | 35.49 | 354.9
14 | ERLENMEYER MATERIAL: PLÁSTICO, GRADUAÇÃO: GRADUADO, VOLUME: 250, TIPO BOCA: BOCA ESTREITA, ADICIONAL: COM ORLA | 10 | UN | 16.4 | 164
15 | ERLENMEYER MATERIAL: POLIPROPILENO, GRADUAÇÃO: GRADUADO, VOLUME: 500, TIPO BOCA: BOCA ESTREITA | 10 | UN | 26.26 | 262.6
16 | SALICILATO DE METILA - COMPOSIÇÃO: ASSOCIADO AO MENTOL E CÂNFORA, CONCENTRAÇÃO: 144 MG + 131 MG + 28,4, FORMA FARMACÊUTICA: ADESIVO TRANSDÉRMICO | 20 | FR | 67.94 | 1358.8
17 | TERMÔMETRO CLÍNICO - AJUSTE: DIGITAL, COMPONENTES: C/ ALARMES, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESCALA: ATÉ 45, MEMÓRIA: MEMÓRIA ÚLTIMA MEDIÇÃO, TIPO*: USO AXILAR E ORAL | 2 | UN | 29.16 | 58.32
18 | ACETONA ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO LÍMPIDO TRANSPARENTE, FÓRMULA QUÍMICA: C3H6O, MASSA MOLECULAR: 58,08, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A. ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 67-64-1 | 5 | L | 68.86 | 344.3
19 | HEXANO FÓRMULA QUÍMICA*: C6H14 (N-HEXANO), ASPECTO FÍSICO*: LÍQUIDO, MASSA MOLAR: 86,18, GRAU DE PUREZA*: PUREZA MÍNIMA DE 97%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA*: CAS 110-54-3 | 5 | L | 83.21 | 416.05
20 | ÁCIDO 3,5-DINITROSALICÍLICO ASPECTO FÍSICO: PÓ BRANCO À AMARELO ESVERDEADO, INODORO, PESO MOLECULAR: 228,12, FÓRMULA QUÍMICA: C7H4N2O7, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 98%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 609-99-4 | 30 | G | 4.56 | 136.8
21 | CLORETO DE POTÁSSIO ASPECTO FÍSICO: PÓ OU CRISTAL BRANCO, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA: KCL, MASSA MOLECULAR: 74,55, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 7447-40-7 | 4 | KG | 79.27 | 317.08
22 | SULFATO DE FERRO ASPECTO FÍSICO: PÓ, COMPOSIÇÃO QUÍMICA: FE2(SO4)3.XH2O (SULFATO DE FERRO III HIDRATADO), PESO MOLECULAR: 399,88 G/MOL (BASE ANIDRA), GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 97%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 15244-10-7 | 2 | KG | 76.99 | 153.98
23 | ÁCIDO SULFÚRICO ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO INCOLOR, INODORO, VISCOSO, CRISTALINO, FÓRMULA QUÍMICA: H2SO4, MASSA MOLECULAR: 98,09, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 95%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 7664-93-9 | 2 | L | 85.48 | 170.96
24 | CARBONATO DE SÓDIO ASPECTO FÍSICO: PÓ BRANCO, HIGROSCÓPICO, INODORO (BARRILHA LEVE), FÓRMULA QUÍMICA: NA2CO3 ANIDRO, PESO MOLECULAR: 105,99, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 497-19-8 | 3 | KG | 49.06 | 147.18
25 | CLORETO DE MAGNÉSIO COMPOSIÇÃO BÁSICA: MGCL2 (ANIDRO), ASPECTO FÍSICO: CRISTAL OU FLOCO,INCOLOR A ESBRANQUIÇADO, INODORO, PESO MOLECULAR: 95,21, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 98%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 7786-30-3 | 1 | frasco com 500gramas | 32.85 | 32.85
26 | ÉTER DIETÍLICO ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, PUREZA MÍNIMA: PUREZA MÍNIMA DE 99%, PESO MOLECULAR: 74,12, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 60-29-7 | 4 | L | 160.7 | 642.8
27 | NITRATO DE PRATA ASPECTO FÍSICO: CRISTAL INCOLOR, TRANSPARENTE, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA: AGNO3, PESO MOLECULAR: 169,87, TEOR DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A. / ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 7761-88-8 | 3 | frascos com 100 gramas | 1402.65 | 4207.95
28 | SULFETO DE FERRO ASPECTO FÍSICO: PÓ GRANULAR OU LASCAS, MARROM ESCURO, PESO MOLECULAR: 87,92, FÓRMULA QUÍMICA: FE.S, GRAU DE PUREZA: MÍNIMO DE 29% DE ENXÔFRE, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 1317-37-9 | 1 | frasco com 500gramas | 275.67 | 275.67
29 | ÉTER DE PETRÓLEO ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO INCOLOR, LÍMPIDO, COM ODOR DE GASOLINA, FÓRMULA QUÍMICA: MISTURA DE HIDROCARBONETOS DERIVADOS DO PETRÓLEO, FAIXA DE DESTILAÇÃO: DESTILADOS ENTRE 30° E 60°C, TEOR DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 8032-32-4 | 6 | L | 142.55 | 855.3
30 | HIDRÓXIDO DE SÓDIO ASPECTO FÍSICO: EM LENTILHAS OU MICRO PÉROLAS ESBRANQUIÇADAS, PESO MOLECULAR: 40, FÓRMULA QUÍMICA: NAOH, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 97%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A. ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 1310-73-2 | 5 | KG | 71.08 | 355.4
31 | MEIO DE CULTURA TIPO: ÁGAR NUTRIENTE, APRESENTAÇÃO: PÓ, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: SEM EXTRATO DE LEVEDURA | 3 | frasco com 500gramas | 465.47 | 1396.41
32 | ÁCIDO ACÉTICO ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, PESO MOLECULAR: 60,05, FÓRMULA QUÍMICA: C2H4O2, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: PADRÃO DE REFERÊNCIA, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 64-19-7 | 2 | L | 62.78 | 125.56
33 | ÁLCOOL ETÍLICO ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, VOLÁTIL, TEOR ALCOÓLICO: MÍNIMO DE 77 °GL (77% V/V A 20 °C), FÓRMULA QUÍMICA: C2H5OH, PESO MOLECULAR: 46,07, GRAU DE PUREZA: MÍNIMO DE 70 °INPM (70% P/P), CARACTERÍSTICA ADICIONAL: HIDRATADO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 64-17-5 | 50 | L | 39.69 | 1984.5
34 | HIPOCLORITO DE SÓDIO ASPECTO FÍSICO: SOLUÇÃO AQUOSA, CONCENTRAÇÃO: ATÉ 2,5% DE CLORO ATIVO | 15 | L | 55.07 | 826.05
35 | NITRATO DE MERCÚRIO ASPECTO FÍSICO: PÓ CRISTALINO, BRANCO A LEVEMENTE AMARELADO, FÓRMULA QUÍMICA: HG2(NO3)2.2H2O (NITRATO MERCUROSO DIHIDRATADO), PESO MOLECULAR: 561,22, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 98%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 7782-86-7 | 10 | G | 7.53 | 75.3
36 | HEPTANO ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO LÍMPIDO,INCOLOR,ODOR SEMELHANTE A GASOLINA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA: C7H16, PESO MOLECULAR: 100,21, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: ABOLUTO, REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 142-82-5 | 1 | L | 197.33 | 197.33
37 | ÓLEO DE IMERSÃO COMPOSIÇÃO: BÁLSAMO DO CANADÁ SINTÉTICO, USO: PARA MICROSCOPIA, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO | 5 | frasco com 100ml | 21.4 | 107
38 | ZINCO ASPECTO FÍSICO: PÓ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: REAGENTE ACS, FÓRMULA QUÍMICA: ZN, PESO MOLECULAR: 65,38, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 7440-66-6 | 250 | gramas | 0.27 | 67.5
39 | ÁCIDO ASCÓRBICO ASPECTO FÍSICO: CRISTAL BRANCO À AMARELADO, FÓRMULA QUÍMICA: C6H8O6 ( ÁCIDO L-ASCÓRBICO), PESO MOLECULAR: 176,13, PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 50-81-7 | 1000 | gramas | 0.31 | 310
40 | SOLUÇÃO TAMPÃO LEITURA: PH 4,01, APLICAÇÃO: CALIBRAGEM DE PEAGÂMETRO | 4 | frasco com 250ml | 20.82 | 83.28
41 | SOLUÇÃO TAMPÃO LEITURA: PH 7,0, APLICAÇÃO: CALIBRAGEM DE PEAGÂMETRO | 4 | frasco com 250ml | 18.32 | 73.28
42 | CLORETO DE ZINCO ASPECTO FÍSICO: GRÂNULO BRANCO CRISTALINO,HIGROSCÓPICO, INODORO, PESO MOLECULAR: 136,29, FÓRMULA QUÍMICA: ZNCL2 ANIDRO, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99,999%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 7646-85-7 | 1000 | G | 0.07 | 70
43 | ÁCIDO ETILENO DIAMINOTETRACÉTICO (EDTA)FÓRMULA QUÍMICA: C10H12MGN2NA2O8 · XH2O, COMPOSIÇÃO QUÍMICA: SAL MAGNÉSICO DISSÓDICO HIDRATADO, ASPECTO FÍSICO": PÓ, MASSA MOLAR: 358,50, GRAU DE PUREZA*: PUREZA MÍNIMA DE 99%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA*: CAS 14402-88-1 | 2 | frascos com 500gramas | 89.43 | 178.86
44 | GLICEROL FÓRMULA QUÍMICA*: C21H40O4, ASPECTO FÍSICO*: LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, MASSA MOLAR: 92,09, GRAU DE PUREZA: MÍNIMO DE 95%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA*: CAS 56-81-5 | 2 | L | 46.02 | 92.04
45 | AZUL DE BROMOFENOL ASPECTO FÍSICO: PÓ, FÓRMULA QUÍMICA: C19H10BR4O5S, PESO MOLECULAR: 669,96, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: REAGENTE ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 115-39-9 | 25 | G | 2.98 | 74.5
46 | ÁCIDO CLORÍDRICO ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR/AMARELADO, FUMEGANTE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A., FÓRMULA QUÍMICA: HCL, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 7647-01-0, PESO MOLECULAR: 36,46, TEOR: TEOR MÍNIMO DE 37% | 1 | L | 49.73 | 49.73
47 | CLORETO DE SÓDIO ASPECTO FÍSICO: PÓ CRISTALINO BRANCO OU CRISTAIS INCOLORES, COMPOSIÇÃO QUÍMICA: NACL ANIDRO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 7647-14-5, PESO MOLECULAR: 58,45, PUREZA MÍNIMA: PUREZA MÍNIMA DE 99% | 4 | KG | 64.56 | 258.24
48 | SULFATO DE COBRE II ASPECTO FÍSICO: FINO CRISTAL AZUL, COMPOSIÇÃO QUÍMICA: CUSO4.5H2O, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 98%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 7758-99-8, PESO DA MOLÉCULA: 249,68 | 2 | KG | 75.25 | 150.5
49 | BICARBONATO DE SÓDIO ASPECTO FÍSICO: PÓ BRANCO, FINO, CARACTERISTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A., FÓRMULA QUÍMICA: NAHCO3, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA*: CAS 144-55-8, PESO MOLECULAR: 84,01 | 3 | KG | 38.7 | 116.1
50 | IODETO DE POTÁSSIO ASPECTO FÍSICO: PÓ CRISTALINO INCOLOR A BRANCO, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA: KI, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 7681-11-0, PESO MOLECULAR: 166,00, TEOR DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99,0% | 2000 | G | 1.3 | 2600
51 | SACAROSE ASPECTO FÍSICO: PÓ BRANCO CRISTALINO, INODORO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: PADRÃO DE REFERÊNCIA ANALÍTICO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA: C12H22O11, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99,7%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 57-50-1, PESO MOLECULAR: 342,29 | 4 | frascos com 500gramas | 24.79 | 99.16
52 | ÁCIDO CÍTRICO ASPECTO FÍSICO: CRISTAL INCOLOR, INODORO, SABOR ÁCIDO AGRADÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: USO CULINÁRIO, FÓRMULA QUÍMICA: C6H8O7 ANIDRO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA*: CAS 77-92-9, PESO MOLECULAR: 192,12 | 1 | KG | 59.05 | 59.05
53 | TETRABORATO DE SÓDIO ASPECTO FÍSICO: PÓ BRANCO, CRISTALINO, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA: NA2B4O7.10H2O (DECAHIDRATADO), NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 1303-96-4, PESO MOLECULAR: 381,37, TEOR DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99% | 2 | KG | 66.82 | 133.64
54 | DEXTROSE ASPECTO FÍSICO: PÓ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: REAGENTE ACS, FÓRMULA QUÍMICA: C6H12O6, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 50-99-7, PESO MOLECULAR: 180,16 | 2 | KG | 59.85 | 119.7
55 | BIFTALATO DE POTÁSSIO ASPECTO FÍSICO: PÓ, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: PADRÃO ANALÍTICO DE REFERÊNCIA, FÓRMULA QUÍMICA: HOOC-C6H4COOK, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 877-24-7, PESO MOLECULAR: 204,23 | 2500 | G | 0.17 | 425
56 | ÓLEO LINHAÇA APLICAÇÃO: PROTEÇÃO/IMPERMEABILIZAÇÃO E REALCE MADEIRAS/DERIV, DENSIDADE: 0,926 A 0,936, MÉTODO APLICAÇÃO: PINCEL OU BUCHA DE PANO, RENDIMENTO: 25 A 30, SOLUBILIDADE: AGUARRÁS E SOLVENTES SEM ÁLCOOL, TEMPO SECAGEM: 18, TIPO: REFINADO, ÍNDICE ACIDEZ: MÁXIMO 3%, ÍNDICE IODO: MÍNIMO 175 G/L, ÍNDICE MÁXIMO INSAPONIFICAÇÃO: 1,50, ÍNDICE SAPONIFICAÇÃO: 188 A 196 | 2 | LT | 62.04 | 124.08
57 | MAGNÉSIO ASPECTO FÍSICO: EM FITA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: DIMENSÕES 0,2 MM X 3 MM, FÓRMULA QUÍMICA: MG, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 7439-95-4, PESO MOLECULAR: 24,31 | 50 | G | 8.15 | 407.5
58 | ÁLCOOL ETÍLICO ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: ABSOLUTO, REAGENTE P.A. ACS ISO, FÓRMULA QUÍMICA: C2H5OH, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99,9%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 64-17-5, PESO MOLECULAR: 46,07 | 10 | L | 21.59 | 215.9
59 | BÉQUER MATERIAL: VIDRO, GRADUAÇÃO: GRADUADO, CAPACIDADE: 250, FORMATO: FORMA BAIXA, ADICIONAL: COM ORLA E BICO | 100 | UN | 7.7 | 770
60 | BÉQUER MATERIAL: VIDRO, GRADUAÇÃO: GRADUADO, CAPACIDADE: 100, FORMATO: FORMA BAIXA, ADICIONAL: COM ORLA E BICO | 100 | UN | 7.24 | 724
61 | BÉQUER MATERIAL: POLIPROPILENO, GRADUAÇÃO: GRADUADO, CAPACIDADE: 4000, FORMATO: FORMA BAIXA, ADICIONAL: COM ORLA E BICO | 3 | UN | 64.21 | 192.63
62 | BÉQUER MATERIAL: POLIPROPILENO, GRADUAÇÃO: GRADUADO, CAPACIDADE: 1000, FORMATO: FORMA BAIXA, ADICIONAL: COM ORLA E BICO | 15 | UN | 18.01 | 270.15
63 | BÉQUER MATERIAL: VIDRO, GRADUAÇÃO: GRADUADO, CAPACIDADE: 1000, FORMATO: FORMA BAIXA, ADICIONAL: COM ORLA E BICO | 30 | UN | 20.68 | 620.4
64 | BÉQUER MATERIAL: VIDRO, GRADUAÇÃO: GRADUADO, CAPACIDADE: 600, FORMATO: FORMA BAIXA, ADICIONAL: COM ORLA E BICO | 30 | UN | 15.73 | 471.9
65 | BÉQUER MATERIAL: VIDRO, GRADUAÇÃO: GRADUADO, CAPACIDADE: 150, FORMATO: FORMA BAIXA, ADICIONAL: COM ORLA E BICO | 60 | UN | 8.2 | 492
66 | BÉQUER MATERIAL: VIDRO, GRADUAÇÃO: GRADUADO, CAPACIDADE: 50, FORMATO: FORMA BAIXA, ADICIONAL: COM ORLA E BICO | 60 | UN | 6.05 | 363
67 | BÉQUER MATERIAL: VIDRO, GRADUAÇÃO: GRADUADO, CAPACIDADE: 25, FORMATO: FORMA BAIXA, ADICIONAL: COM ORLA E BICO | 20 | UN | 4.94 | 98.8
68 | PROVETA MATERIAL: VIDRO, GRADUAÇÃO: GRADUADA, CAPACIDADE: 100, BASE: BASE PLÁSTICA, ADICIONAL: COM ORLA E BICO | 30 | UN | 15.5 | 465
69 | PROVETA MATERIAL: VIDRO, GRADUAÇÃO: GRADUADA, CAPACIDADE: 50, BASE: BASE PLÁSTICA, ADICIONAL: COM ORLA E BICO | 40 | UN | 15.64 | 625.6
70 | PROVETA MATERIAL: VIDRO, GRADUAÇÃO: GRADUADA, CAPACIDADE: 1000, BASE: BASE PLÁSTICA, ADICIONAL: COM ORLA E BICO | 3 | UN | 82.33 | 246.99
71 | PROVETA MATERIAL: VIDRO, GRADUAÇÃO: GRADUADA, CAPACIDADE: 500, BASE: BASE PLÁSTICA, ADICIONAL: COM ORLA E BICO | 5 | UN | 45.56 | 227.8
72 | PROVETA MATERIAL: VIDRO, GRADUAÇÃO: GRADUADA, CAPACIDADE: 25, BASE: BASE PLÁSTICA, ADICIONAL: COM ORLA E BICO | 40 | UN | 10.3 | 412
73 | SUPORTE MATERIAL: POLIPROPILENO, APLICAÇÃO: SECAGEM VIDRARIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CALHA ESCOAMENTO 50 X 50 CM, 25 PINOS | 4 | UN | 316.61 | 1266.44
74 | SUPORTE LABORATÓRIO MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: ESTANTE, APLICAÇÃO: PARA PIPETAS, BASE: GIRATÓRIA, CAPACIDADE: ATÉ 15 UNIDADES | 10 | UN | 144.23 | 1442.3
75 | BANDEJA MATERIAL: POLIETILENO, DIMENSÕES: 28 X 42 X 7,50 | 30 | UN | 43.39 | 1301.7
76 | BANDEJA MATERIAL: PLÁSTICO, DIMENSÕES: 29 X 44 X 9, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BRANCA FOSCA, PAREDES REFORÇADAS | 20 | UN | 31.38 | 627.6
77 | BASTÃO LABORATÓRIO MATERIAL: VIDRO, DIMENSÕES: CERCA DE 10 X 300 | 60 | UN | 8.52 | 511.2
78 | FUNIL LABORATÓRIO TIPO USO: ANALÍTICO, MATERIAL: VIDRO, CAPACIDADE: 125, ADICIONAL: LISO, TIPO HASTE: HASTE LONGA | 20 | UN | 45.27 | 905.4
79 | FUNIL LABORATÓRIO TIPO USO: ANALÍTICO, MATERIAL: VIDRO, CAPACIDADE: 1000, ADICIONAL: RAIADO, TIPO HASTE: HASTE LONGA | 2 | UN | 477.75 | 955.5
80 | BALÃO LABORATÓRIO TIPO USO: VOLUMÉTRICO, TIPO FUNDO: FUNDO CHATO, MATERIAL: VIDRO, CAPACIDADE: 5, ACESSÓRIOS: ROLHA DE PLÁSTICO | 15 | UN | 29.5 | 442.5
81 | BALÃO LABORATÓRIO TIPO USO: VOLUMÉTRICO, TIPO FUNDO: FUNDO CHATO, MATERIAL: VIDRO, CAPACIDADE: 10, ACESSÓRIOS: ROLHA DE PLÁSTICO | 30 | UN | 12.78 | 383.4
82 | BALÃO LABORATÓRIO TIPO USO: VOLUMÉTRICO, TIPO FUNDO: FUNDO CHATO, MATERIAL: VIDRO, CAPACIDADE: 25, ACESSÓRIOS: ROLHA DE PLÁSTICO | 30 | UN | 16.52 | 495.6
83 | BALÃO LABORATÓRIO TIPO USO: VOLUMÉTRICO, TIPO FUNDO: FUNDO CHATO, MATERIAL: VIDRO, CAPACIDADE: 50, ACESSÓRIOS: ROLHA DE PLÁSTICO | 30 | UN | 24.78 | 743.4
84 | BALÃO LABORATÓRIO TIPO USO: VOLUMÉTRICO, TIPO FUNDO: FUNDO CHATO, MATERIAL: VIDRO, CAPACIDADE: 100, ACESSÓRIOS: ROLHA DE PLÁSTICO | 30 | UN | 35.44 | 1063.2
85 | BALÃO LABORATÓRIO TIPO USO: VOLUMÉTRICO, TIPO FUNDO: FUNDO CHATO, MATERIAL: VIDRO, CAPACIDADE: 250, ACESSÓRIOS: ROLHA DE PLÁSTICO | 30 | UN | 40.17 | 1205.1
86 | BALÃO LABORATÓRIO TIPO USO: VOLUMÉTRICO, TIPO FUNDO: FUNDO CHATO, MATERIAL: VIDRO, CAPACIDADE: 500, ACESSÓRIOS: ROLHA DE PLÁSTICO | 15 | UN | 47.66 | 714.9
87 | BALÃO LABORATÓRIO TIPO USO: VOLUMÉTRICO, TIPO FUNDO: FUNDO CHATO, MATERIAL: VIDRO, CAPACIDADE: 1000, ACESSÓRIOS: ROLHA DE PLÁSTICO | 10 | UN | 62.53 | 625.3
88 | GRAL MATERIAL: PORCELANA, CAPACIDADE: CERCA DE 300, ACESSÓRIOS: COM PISTILO DE PORCELANA | 10 | UN | 50.24 | 502.4
89 | TERMÔMETRO TIPO: ANALÓGICO, FAIXA MEDIÇÃO TEMPERATURA: - 10 A + 250, APLICAÇÃO: LABORATÓRIO, ELEMENTO EXPANSÃO: LÍQUIDO AVERMELHADO, MATERIAL: VIDRO, PRECISÃO: +/- 1 | 20 | UN | 120.68 | 2413.6
90 | BALÃO LABORATÓRIO TIPO USO: DESTILAÇÃO, TIPO FUNDO: FUNDO REDONDO, MATERIAL: VIDRO, CAPACIDADE: 250, TIPO SAÍDA: COM 1 SAÍDA LATERAL | 15 | UN | 50.87 | 763.05
91 | PICNÔMETRO MATERIAL: VIDRO, CAPACIDADE: 25, CALIBRAGEM: CALIBRADO | 30 | UN | 42 | 1260
92 | VIDRO RELÓGIO FORMATO: CÔNCAVO, DIÂMETRO: CERCA DE 7,5 | 30 | UN | 8.86 | 265.8
93 | VIDRO RELÓGIO FORMATO: CÔNCAVO, DIÂMETRO: CERCA DE 10 | 20 | UN | 6.91 | 138.2
94 | GARRA LABORATÓRIO MATERIAL: METAL, TIPO GARRA: 3 DEDOS, ADICIONAL: DUPLA, TIPO PONTA: PONTA REVESTIDA EM PVC, ABERTURA: ABERTURA ATÉ 60, ACESSÓRIOS: COM MUFA | 30 | UN | 66.93 | 2007.9
95 | PINÇA LABORATÓRIO MATERIAL: METAL, MODELO: TENAZ, APLICAÇÃO: PARA CADINHO, TIPO PONTA: PONTA CURVA, COMPRIMENTO: CERCA DE 22 | 10 | UN | 41.28 | 412.8
96 | FRASCO LABORATÓRIO TIPO: REAGENTE, MATERIAL: VIDRO ÂMBAR, CAPACIDADE: 1000, TIPO BOCA: BOCA ESTREITA, TIPO TAMPA: TAMPA ROSQUEÁVEL, ACESSÓRIOS: COM BATOQUE | 40 | UN | 34.92 | 1396.8
97 | FRASCO LABORATÓRIO TIPO: REAGENTE, MATERIAL: VIDRO ÂMBAR, CAPACIDADE: 500, TIPO BOCA: BOCA ESTREITA, TIPO TAMPA: TAMPA ROSQUEÁVEL, ACESSÓRIOS: COM BATOQUE | 40 | UN | 35.05 | 1402
98 | FUNIL LABORATÓRIO TIPO USO: BUCHNER, MATERIAL: PORCELANA, CAPACIDADE: 460, OUTROS ACESSÓRIOS: COM PLACA POROSA | 5 | UN | 168.14 | 840.7
99 | FUNIL LABORATÓRIO TIPO USO: BUCHNER, MATERIAL: PORCELANA, CAPACIDADE: 250 | 10 | UN | 88.63 | 886.3
100 | KITASSATO MATERIAL: VIDRO, CAPACIDADE: 250, TIPO: GRADUADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM SAÍDA SUPERIOR | 20 | UN | 32.86 | 657.2
101 | KITASSATO MATERIAL: VIDRO, CAPACIDADE: 500, TIPO: GRADUADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM SAÍDA SUPERIOR | 10 | UN | 49.42 | 494.2
102 | MATERIAL LABORATÓRIO TIPO: ALONGA, MATERIAL: BORRACHA, DIMENSÕES: CERCA DE 50 X 25 | 30 | UN | 25.68 | 770.4
103 | PESA FILTRO MATERIAL: VIDRO, CAPACIDADE: CERCA DE 25, FORMATO: FORMA MÉDIA, ACESSÓRIOS: COM ROLHA DE VIDRO | 10 | UN | 56.18 | 561.8
104 | PIPETA TIPO: PASTEUR, GRADUAÇÃO: GRADUADA, CAPACIDADE: 3, MATERIAL: PLÁSTICO, ESCALA: ESCALA 0,5 EM 0,5 ML, ESTERILIDADE: ESTÉRIL | 10000 | UN | 0.17 | 1700
105 | PIPETA TIPO: VOLUMÉTRICA, CAPACIDADE: 10, MATERIAL: VIDRO | 30 | UN | 6.2 | 186
106 | PIPETA TIPO: VOLUMÉTRICA, CAPACIDADE: 15, MATERIAL: VIDRO | 30 | UN | 11.23 | 336.9
107 | PIPETA TIPO: VOLUMÉTRICA, CAPACIDADE: 5, MATERIAL: VIDRO | 5 | UN | 6.33 | 31.65
108 | PIPETA TIPO: VOLUMÉTRICA, CAPACIDADE: 25, MATERIAL: VIDRO | 10 | UN | 22.01 | 220.1
109 | PIPETA TIPO: VOLUMÉTRICA, CAPACIDADE: 50, MATERIAL: VIDRO | 10 | UN | 25.13 | 251.3
110 | MICROPIPETA CAPACIDADE ASPIRAÇÃO: ATÉ 5000, TIPO*: MONOCANAL, MECÂNICA, AJUSTE: VOLUME REGULÁVEL, COMPONENTES: COM EJETOR DE PONTEIRA, ADICIONAL: AUTOCLAVÁVEL | 6 | UN | 313.5 | 1881
111 | PIPETA TIPO: SOROLÓGICA, GRADUAÇÃO: GRADUADA, CAPACIDADE: 10, MATERIAL: VIDRO, ESCALA: ESCALA 0,1 EM 0,1 ML | 20 | UN | 7.25 | 145
112 | MICROPIPETA CAPACIDADE ASPIRAÇÃO: ATÉ 1000, TIPO*: MONOCANAL, MECÂNICA, AJUSTE: VOLUME REGULÁVEL, COMPONENTES: COM EJETOR DE PONTEIRA, ADICIONAL: AUTOCLAVÁVEL | 6 | UN | 295.33 | 1771.98
113 | PIPETA TIPO: SOROLÓGICA, GRADUAÇÃO: GRADUADA, CAPACIDADE: 5, MATERIAL: VIDRO, ESCALA: ESCALA 0,1 EM 0,1 ML, ESGOTAMENTO: ESGOTAMENTO TOTAL | 10 | UN | 6.19 | 61.9
114 | PIPETA TIPO: SOROLÓGICA, GRADUAÇÃO: GRADUADA, CAPACIDADE: 2, MATERIAL: VIDRO, ESCALA: ESCALA 0,1 EM 0,1 ML, ESGOTAMENTO: ESGOTAMENTO TOTAL | 10 | UN | 3.08 | 30.8
115 | MICROPIPETA CAPACIDADE ASPIRAÇÃO: ATÉ 200, TIPO*: MONOCANAL, MECÂNICA, AJUSTE: VOLUME REGULÁVEL, COMPONENTES: COM EJETOR DE PONTEIRA, ADICIONAL: AUTOCLAVÁVEL | 6 | UN | 293.66 | 1761.96
116 | PONTEIRA LABORATÓRIO MATERIAL: POLIPROPILENO, CAPACIDADE: ATÉ 200 MCL, ACESSÓRIOS: COM FILTRO HIDRÓFOBO, ESTERILIDADE*: ESTÉRIL, LIVRE DE DNASE E RNASE, TIPO USO*: DESCARTÁVEL, ADICIONAL: CONDUTIVA | 1 | pacote com 1000 uni. | 44.53 | 44.53
117 | PONTEIRA LABORATÓRIO MATERIAL: POLIPROPILENO, CAPACIDADE: ATÉ 5000 MCL, ACESSÓRIOS: COM FILTRO HIDRÓFOBO, ESTERILIDADE*: ESTÉRIL, APIROGÊNICO, LIVRE DE DNASE E RNASE, TIPO USO*: DESCARTÁVEL | 1 | pacote com 1000 uni. | 72.94 | 72.94
118 | PONTEIRA LABORATÓRIO MATERIAL: POLIPROPILENO, CAPACIDADE: ATÉ 1000 MCL, ESTERILIDADE*: APIROGÊNICO, LIVRE DE DNASE E RNASE, TIPO USO*: ESTERILIZÁVEL | 1 | pacote com 1000 uni. | 53.17 | 53.17
119 | PIPETADOR MATERIAL: BORRACHA, TIPO: MANUAL, CAPACIDADE: ATÉ 100, AJUSTE: TIPO PERA, COMPONENTES*: COM 3 VIAS | 50 | UN | 32.96 | 1648
120 | BURETA MATERIAL: VIDRO, GRADUAÇÃO: GRADUADA, VOLUME: 50, ESCALA: GRADUAÇÃO MÁXIMA 0,1 EM 0,1 ML, NUMERADA, ACESSÓRIOS: COM TORNEIRA DE TEFLON, TIPO BOCA: BOCA LARGA | 10 | UN | 88.72 | 887.2
121 | SUPORTE LABORATÓRIO MATERIAL: METAL, TIPO: HASTE, DIMENSÕES: CERCA DE 60, BASE: BASE PLANA | 10 | UN | 74.47 | 744.7
122 | PINÇA LABORATÓRIO MATERIAL: AÇO INOX, MODELO: CASTALOY, APLICAÇÃO: PARA BÉQUER, REVESTIMENTO: REVESTIDA COM PVC, COMPRIMENTO: CERCA DE 30 | 10 | UN | 154.1 | 1541
123 | TELA LABORATÓRIO MATERIAL: EM ARAME, TRATAMENTO SUPERFICIAL: COM DISCO CENTRAL EM AMIANTO, DIMENSÕES: CERCA DE 15 X 15 | 10 | UN | 28.52 | 285.2
124 | CADINHO MATERIAL: PORCELANA, CAPACIDADE: ATÉ 100, TIPO FUNDO: FUNDO CHATO, FORMATO: FORMA MÉDIA | 20 | UN | 33.77 | 675.4
125 | CADINHO MATERIAL: PORCELANA, CAPACIDADE: ATÉ 50, TIPO FUNDO: FUNDO CHATO, FORMATO: FORMA MÉDIA | 20 | UN | 21.32 | 426.4
126 | CADINHO MATERIAL: VIDRO, POROSIDADE: 10 A 15 MICRAS, CAPACIDADE: ATÉ 50, ACESSÓRIOS: COM PLACA DE VIDRO SINTERIZADO | 20 | UN | 67.26 | 1345.2
127 | ERLENMEYER MATERIAL: VIDRO, GRADUAÇÃO: GRADUADO, VOLUME: 125, TIPO BOCA: BOCA ESTREITA, ADICIONAL: COM ORLA | 60 | UN | 19.08 | 1144.8
128 | ERLENMEYER MATERIAL: VIDRO, GRADUAÇÃO: GRADUADO, VOLUME: 500, TIPO BOCA: BOCA ESTREITA, ADICIONAL: COM ORLA | 20 | UN | 43.07 | 861.4
129 | ERLENMEYER MATERIAL: VIDRO, GRADUAÇÃO: GRADUADO, VOLUME: 1000, TIPO BOCA: BOCA ESTREITA, ADICIONAL: COM ORLA | 8 | UN | 52.09 | 416.72
130 | ERLENMEYER MATERIAL: VIDRO, GRADUAÇÃO: GRADUADO, VOLUME: 250, TIPO BOCA: BOCA ESTREITA, ADICIONAL: COM ORLA | 60 | UN | 28.24 | 1694.4
131 | PLACA DE PETRI MATERIAL: VIDRO, FORMATO: REDONDA, DIMENSÕES: CERCA DE 20 X 100 | 100 | UN | 13.94 | 1394
132 | CONDENSADOR TIPO: TIPO LIEBIG, MATERIAL: VIDRO, TIPO COLUNA: COLUNA RETA, COMPRIMENTO: CERCA DE 20, ADICIONAL: COM 1 JUNTA | 5 | UN | 75 | 375
133 | CONDENSADOR TIPO: TIPO ALLIHN, MATERIAL: VIDRO, TIPO COLUNA: COLUNA EM BOLA, COMPRIMENTO: CERCA DE 60, ADICIONAL: COM 2 JUNTAS | 5 | UN | 108.63 | 543.15
134 | FUNIL LABORATÓRIO MATERIAL: VIDRO, FORMATO: PERA, CAPACIDADE: 250, ACESSÓRIOS: TORNEIRA DE TEFLON E ROLHA DE PLÁSTICO | 15 | UN | 91.51 | 1372.65
135 | ANEL LABORATÓRIO MATERIAL: FERRO, DIÂMETRO: 70 | 30 | UN | 35.18 | 1055.4
136 | BOLSA TÉRMICA - CAPACIDADE*: CERCA 500, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS*: SELADA, COMPOSIÇÃO: C/ GEL ATÓXICO, MATERIAL*: POLÍMERO | 6 | UN | 70.73 | 424.38
137 | ESFIGMOMANÔMETRO - AJUSTE: DIGITAL, FAIXA DE OPERAÇÃO: ATÉ 300, MATERIAL BRAÇADEIRA: BRAÇADEIRA EM NYLON, TAMANHO: ADULTO, TIPO FECHO: FECHO EM VELCRO, TIPO*: DE BRAÇO | 1 | UN | 169.52 | 169.52
138 | CURATIVO / COBERTURA - APLICAÇÃO: P/ FERIDA, ASPECTO FÍSICO: MALHA / GAZE, COMPONENTE 1: C/ POLIÉSTER, COMPOSIÇÃO: À BASE DE ALGODÃO, DIMENSÃO: CERCA DE 10 X 20, ESTERILIDADE: ESTÉRIL | 50 | UN | 4.59 | 229.5
139 | FITA HOSPITALAR - COMPONENTES: MICROPERFURADA, COR: TRANSPARENTE, DIMENSÕES: CERCA DE 50, MATERIAL: POLIETILENO, TIPO: ESPARADRAPO, IMPERMEÁVEL, TIPO USO: USO ÚNICO | 30 | RO | 10.1 | 303
140 | ALICATE DE MANICURE - APLICAÇÃO: UNHAS, MATERIAL: AÇO, TAMANHO: 12, TRATAMENTO SUPERFICIAL: INOX | 2 | UN | 28.76 | 57.52
141 | CURATIVO / COBERTURA - APLICAÇÃO: P/ FERIDA, ASPECTO FÍSICO: MALHA / GAZE, COMPONENTE 3: C/ SILICONE, COMPOSIÇÃO: À BASE DE POLIETILENO, DIMENSÃO: CERCA DE 7,5 X 10, ESTERILIDADE: ESTÉRIL | 3000 | UN | 0.42 | 1260
142 | CLOREXIDINA DIGLUCONATO - DOSAGEM: 1%, APLICAÇÃO: SOLUÇÃO TÓPICA SPRAY | 20 | FR | 23.53 | 470.6
143 | Cabos DAC (Direct Attach Cables) destinados à comunicação entre um servidor HP Proliant DL360 Gen11 e um switch HP 1950 JG963A, conforme os detalhes técnicos especificados abaixo: | 6 | Unidades | 216.77 | 1300.62
144 | Cabo P2 - P10. No mínimo com 2 metros de comprimento | 10 | UN | 29.14 | 291.4
145 | MANGUEIRA LUMINOSA - MATERIAL: PVC FLEXÍVEL, BITOLA: 13, QUANTIDADE LÂMPADAS: MÍNIMO 20 POR METRO, POTÊNCIA LÂMPADA: 3W POR METRO, TENSÃO: 127/220, TIPO LUZ: LED, COMPRIMENTO: 100 | 1 | UN | 393.33 | 393.33
146 | MANGUEIRA LUMINOSA - MATERIAL: PVC FLEXÍVEL, BITOLA: 13, QUANTIDADE LÂMPADAS: MÍNIMO 20 POR METRO, POTÊNCIA LÂMPADA: 3W POR METRO, TENSÃO: 127/220, TIPO LUZ: LED, COMPRIMENTO: 100 | 1 | UN | 393.33 | 393.33
147 | BOLA DE TÊNIS DE MESA com 3 estrelas e dentro das normas da oficiais. Confeccionada em celulóide ou plástico similar, com as dimensões de 40 mm de diâmetro e peso de 2,74 g | 25 | CAIXAS | 42.26 | 1056.5
148 | Super Band Elástico Extensor (KIT leve, médio e forte): Super Band Verde (Leve): 208 cm comprimento x 1,3 cm largura x 0,5 cm espessura/ Resistência: de 4,5 a 16 kgs Super Band Amarelo (Médio): 208 cm comprimento x 2,2 cm largura x 0,5 cm espessura/ Resistência: de 14 a 27 kgs Super Band Preto (Forte): 208 cm comprimento x 3,2cm largura x 0,5 cm espessura/ Resistência: de 18 a 36 kgs | 10 | unid | 66.87 | 668.7
149 | Mini Band Elástico Extensor: (Comprimento x Largura): 30x5cm Leve: Faixas nas cores Verde e Amarelo. Médio: Faixa na cor Vermelha. Pesado: Faixas nas cores Azul e Preto. | 5 | unid. | 81.1 | 405.5
150 | Par de Halteres 2 kg em ferro fundido sextavado | 10 | unid. | 65 | 650
151 | Jogo de 6 cordas para violão em nylon Ref. Giannini Canário encordoamento para Cavaco, Viola, Viola Aço, Violão Nylon, Bandolim, Guitarra, e Contra-Baixo.C/ Bolinha | 3 | unid. | 39.98 | 119.94
152 | Calibrador de bolas digital automático EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SISTEMA DIGITAL COM DUAS AGULHAS, TIPO: CALIBRADOR DE BOLAS, USO: REGULAGEM DE PRESSÃO DE AR | 5 | unid. | 80.33 | 401.65
153 | PETECA - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PESO APROXIMADO 10 G, CORPO NÁILON, COMPRIMENTO: 62/70, MATERIAL BASE: CORTIÇA, TIPO: BADMINTON | 40 | unid | 25.87 | 1034.8
154 | BOLA VOLEIBOL - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CÂMARA AIRBILITY, MIOLO REMOVÍVEL E LUBRIFICADO, CIRCUNFERÊNCIA: 65 A 67, MATERIAL: MICROFIBRA, PESO CHEIA: 260 A 280 | 6 | unid. | 75.17 | 451.02
155 | RAQUETE ESPORTIVA - APLICAÇÃO: FRESCOBOL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO APLICÁVEL, COR: VERDE, MATERIAL CORPO: MADEIRA, MATERIAL ENCORDOADO: NÃO APLICÁVEL, REVESTIMENTO CABO: NÃO APLICÁVEL, REVESTIMENTO CORPO: NÃO APLICÁVEL, TAMANHO: ÚNICO | 10 | unid. | 71.8 | 718
156 | CONJUNTO 2 TACOS, 2 CASINHAS E 1 BOLA, USO: PRÁTICA DE TACOBOL/BETS EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM BOLSA PARA ARMAZENAMENTO, MATERIAL: MADEIRA/BORRACHA | 4 | conjuntos | 147.99 | 591.96
157 | EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONTENDO 2 RAQUETES 3 PETECAS, COR PRETO E LARANJA, DIMENSÕES: 03 X 20 X 66, MATERIAL: ALUMÍNIO E NYLON, TIPO: CONJUNTO RAQUETES E PETECAS, USO: PRÁTICA DE BADMINTON | 10 | conjuntos | 147.43 | 1474.3
158 | MEDALHA - ACABAMENTO: COR ENVELHECIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PERSONALIZADA CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, COMPONENTES: ESTOJO FORRADO EM VELUDO, COR: DOURADA, DIÂMETRO: 55, ESPESSURA: 4, FINALIDADE: RECONHECIMENTO PROFISSIONAL, MATERIAL: LATÃO, TIPO: DISCO | 50 | unidades | 7.54 | 377
159 | MEDALHA - ACABAMENTO: COR ENVELHECIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PERSONALIZADA CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, COMPONENTES: ESTOJO FORRADO EM VELUDO, COR: PRATA, DIÂMETRO: 55, ESPESSURA: 4, FINALIDADE: RECONHECIMENTO PROFISSIONAL, MATERIAL: LATÃO, TIPO: DISCO | 50 | unidades | 7.43 | 371.5
160 | MEDALHA - ACABAMENTO: POLIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PERSONALIZADA CONFORME MODELO, COMPONENTES: ESTOJO EM ACRÍLICO NA COR PRETA, COR: BRONZE, DIÂMETRO: 60, ESPESSURA: 4, FINALIDADE: HOMENAGEM, MATERIAL: METAL, TIPO: DISCO | 50 | unidades | 7.03 | 351.5
161 | Rede de Voleibol EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MEDINDO 13 M, DIÂMETRO DE 3/32 POLEGADAS, MATERIAL: AÇO/PLASTICO, TIPO: CABO DE AÇO PLASTIFICADO, USO: REDE DE VOLEIBOL | 1 | unidade | 154.33 | 154.33
162 | Bola de Handebol - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COSTURADA EM PVC, CÂMARA BUTIL, MIOLO REMOVÍVEL, CIRCUNFERÊNCIA: 50 A 52, MATERIAL: POLIURETANO, MODELO: MIRIM, PESO CHEIA: 290 A 330 | 10 | unid. | 158.16 | 1581.6
163 | PLACAR POLIESPORTIVO - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PLAQUETAS EM PVC, DE MESA, MATERIAL: PVC, TIPO: MANUAL | 1 | unid. | 221.47 | 221.47
164 | Inflador de bexigas, Potente e eficiente, com uma potência mínima de 600W, o inflador deve ser capaz de encher até 2 balões simultaneamente em 2 segundos. | 1 | unid. | 86.89 | 86.89
165 | CAIXA PLÁSTICA - ALTURA: 335, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FECHAMENTO COM TRAVA, COMPRIMENTO: 670, LARGURA: 430, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: CAIXA ORGANIZADORA, TRANSMITÂNCIA: TRANSPARENTE | 18 | unid. | 92.77 | 1669.86
166 | CAIXA PLÁSTICA - ALTURA: 45, APLICAÇÃO: LABORATÓRIO, CAPACIDADE: 35, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TERMÔMETRO DIGITAL, COMPRIMENTO: 450, LARGURA: 30, MATERIAL: POLIETILENO, MODELO: COM ALÇA E TAMPA, TIPO: TÉRMICA | 6 | unid. | 78.81 | 472.86
167 | Microfone - com Cabo de 3m, Frequência máxima: 14kHz,Frequência mínima: 60Hz e com conector XLR P10 | 10 | unid. | 206.67 | 2066.7
168 | Chapa de MDF com as seguintes medidas aproximadas 2750x1850x3mm Cru | 20 | unid | 60.44 | 1208.8
169 | Par de Rede para Trave de Gol Futsal Véu Futebol de Salão Nylon 6mm | 1 | par | 388.26 | 388.26
[5 empty] | 104404.7 | FALSE