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ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

PROPOSTA DE PREÇOS DISPENSA Nº. XX/2026

NOME DA EMPRESA

CNPJ

ENDEREÇO

RESPONSAVEL

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL

LOTE ITEM ESPECIFICAÇÃO QTDE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

1 1

Recarga de extintor (Manutenção de segundo nível) com teste 

hidrostático (manutenção de terceiro nível), conforme NBR 12.962/1998 

e NBR 13.485/1999 para extintor de Água Pressurizada (AP), 10 litros. 

Deverá ser fornecido Laudo do extintor onde consta o nú 13

2

Recarga de extintor (Manutenção de segundo nível) com teste 

hidrostático (manutenção de terceiro nível), conforme NBR 12.962/1998 

e NBR 13.485/1999 para extintor de Dióxido de Carbono (CO2), 6Kg. 

Deverá ser fornecido Laudo do extintor onde consta o número 7

3

Recarga de extintor (Manutenção de segundo nível) com teste 

hidrostático (manutenção de terceiro nível), conforme NBR 12.962/1998 

e NBR 13.485/1999 para extintor de Pó Químico Seco (PQS) BC, 4Kg. 

Deverá ser fornecido Laudo do extintor onde consta o número 21

4

Teste hidrostático em mangueira de combate a incêndio conforme NBR 

12.779/2009. Deverá ser fornecido Laudo com os itens de verificação 

juntamente com ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) com 

número do CREA do responsável. Apresentar folder, ficha té 13

VALOR TOTAL

Validade da Proposta: 60 dias da data da proposta

Local e Data

Assinatura do Responsavel
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