## pci04
OBRA | [5 empty] | BANCOS |  |  | BDI ADOTADO
Contratação de empresa de engenharia especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva programada e manutenção corretiva sob demanda para ar condicionado central e 424 (quatrocentos e vinte e quatro) unidades de ar condicionados (cassete, janela, split hiwall – parede e piso teto) e exaustores que compõem os sistemas de climatização instalados no Complexo do Palácio dos Bandeirantes, incluindo mão de obra, materiais, insumos, componente eletrônicos e equipamentos necessários a manutenção. | [5 empty] | SINAPI - 05/2025 - São Paulo CPOS/CDHU - 05/2025 - São Paulo |  |  | BDI MÃO DE OBRA: 18,39% BDI DIFERENCIADO SOBRE INSUMOS: 15,28%
Curva ABC de Insumos
Código | Banco | Grupo | Descrição | Tipo | Und | Quantidade |  | Valor Unitário |  | Total |  |  | Peso | Valor Acumulado | Peso Acumulado
[6 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva | Geral
13.3.3 | COTAÇÃO_027 | Próprio | KIT FILTRO PARA UNIDADE EVAPORADORA DE AR CONDICIONADO DE ALTA PERFORMANCE | MATERIAL | UN | 760 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
13.3.1 | COTAÇÃO_022 | Próprio | FILTRO PARA EVAPORADORA CASSETE DE 24.000 BTU'S ATÉ 60.000 BTU | MATERIAL | UN | 248 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
6.2 | COTAÇÃO_017 | Próprio | PLACA PRINCIPAL CONDENSADORA 24.000 BTU'S | MATERIAL | UN | 28 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
13.3.4 | COTAÇÃO_028 | Próprio | FILTRO EVAPORADORA SPLIT ATÉ 60.000 BTU'S | MATERIAL | UN | 484 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
4.2 | COTAÇÃO_015 | Próprio | PLACA PRINCIPAL CONDENSADORA 18.000 BTU'S | MATERIAL | UN | 29 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
6.5 | COTAÇÃO_060 | Próprio | COMPRESSOR ROTATIVO 21.000 Á 24.000 BTU'S COM ACESSÓRIOS | MATERIAL | UN | 20 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
13.3.2 | COTAÇÃO_023 | Próprio | FILTRO EVAPORADORA PISO-TETO ATÉ 60.000 BTU'S | MATERIAL | UN | 164 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
4.4 | COTAÇÃO_052 | Próprio | SERPENTINA DE COBRE PARA CONDENSADORA DE 18.000 BTU´S, COM ACESSÓRIOS | MATERIAL | UN | 20 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
6.4 | COTAÇÃO_052 | Próprio | SERPENTINA DE COBRE PARA CONDENSADORA DE 18.000 BTU´S, COM ACESSÓRIOS | MATERIAL | UN | 20 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
8.4 | COTAÇÃO_053 | Próprio | SERPENTINA DE COBRE PARA CONDENSADORA DE 29.000 ATÉ 39.000 BTU´S, COM ACESSÓRIOS | MATERIAL | UN | 10 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
10.4 | COTAÇÃO_053 | Próprio | SERPENTINA DE COBRE PARA CONDENSADORA DE 29.000 ATÉ 39.000 BTU´S, COM ACESSÓRIOS | MATERIAL | UN | 9 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
18.3 | COTAÇÃO | Próprio | LAUDO DA QUALIDADE DO AR | MATERIAL | UN | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
4.1 | COTAÇÃO_004 | Próprio | PLACA PRINCIPAL EVAPORADORA 18.000 BTU'S | MATERIAL | UN | 29 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
15.3 | COTAÇÃO | Próprio | MOTOR ELÉTRICO 6CV, 8P, 220/330V | MATERIAL | UN | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
16.1 | COTAÇÃO_021 | Próprio | GÁS REFRIGERANTE R-32 | MATERIAL | KG | 200 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
6.1 | COTAÇÃO_006 | Próprio | PLACA PRINCIPAL EVAPORADORA 24.000 BTU'S | MATERIAL | UN | 28 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
8.2 | COTAÇÃO_019 | Próprio | PLACA PRINCIPAL CONDENSADORA DE 36.000 A 48.000 BTU'S | MATERIAL | UN | 13 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
8.5 | COTAÇÃO_061 | Próprio | COMPRESSOR ROTATIVO 29.000 Á 36.000 BTU'S COM ACESSÓRIOS | MATERIAL | UN | 10 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
13.5.1 | P.17.000.030703 | CPOS/CDHU | SENSOR DE TEMPERATURA AMBIENTE PT100 3 FIOS INOX | MATERIAL | UN | 63 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
4.5 | COTAÇÃO_059 | Próprio | COMPRESSOR ROTATIVO 18.000 COM ACESSÓRIOS | MATERIAL | UN | 20 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
10.5 | COTAÇÃO_062 | Próprio | COMPRESSOR ROTATIVO 38.000 Á 48.000 BTU'S COM ACESSÓRIOS | MATERIAL | UN | 9 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
8.1 | COTAÇÃO_008 | Próprio | PLACA PRINCIPAL EVAPORADORA 36.000 BTU'S | MATERIAL | UN | 13 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
10.2 | COTAÇÃO_019 | Próprio | PLACA PRINCIPAL CONDENSADORA DE 36.000 A 48.000 BTU'S | MATERIAL | UN | 9 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
7.3 | COTAÇÃO_053 | Próprio | SERPENTINA DE COBRE PARA CONDENSADORA DE 29.000 ATÉ 39.000 BTU´S, COM ACESSÓRIOS | MATERIAL | UN | 5 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
18.12 | COTAÇÃO | Próprio | ALETAS PARA EVAPORADORA | MATERIAL | UN | 43 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
3.4 | COTAÇÃO_058 | Próprio | COMPRESSOR ROTATIVO 12.000 BTU'S COM ACESSÓRIOS | MATERIAL | UN | 14 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
16.2 | COTAÇÃO_072 | Próprio | NITROGÊNIO (LITROS/METRO CÚBICO) | MATERIAL | m³ | 100 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
3.3 | COTAÇÃO_050 | Próprio | SERPENTINA DE COBRE PARA CONDENSADORA ATÉ 12.000 BTU´S, COM ACESSÓRIOS | MATERIAL | UN | 11 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
13.5.3 | COTAÇÃO_056 | Próprio | SENSOR DO NÍVEL DO LIQUIDO DA EVAPORADORA | MATERIAL | UN | 63 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
7.4 | COTAÇÃO_061 | Próprio | COMPRESSOR ROTATIVO 29.000 Á 36.000 BTU'S COM ACESSÓRIOS | MATERIAL | UN | 5 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
11.2 | COTAÇÃO_020 | Próprio | PLACA PRINCIPAL CONDENSADORA DE 55.000 A 60.000 BTU'S | MATERIAL | UN | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
13.1.2 | COTAÇÃO_025 | Próprio | GÁS REFRIGERANTE R410A | MATERIAL | KG | 80 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
13.6.2 | 00039665 | SINAPI | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | MATERIAL | M | 160 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
13.1.3 | COTAÇÃO_072 | Próprio | NITROGÊNIO (LITROS/METRO CÚBICO) | MATERIAL | m³ | 80 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
17.1 | COTAÇÃO_069 | Próprio | DETERGENTE DESINCRUSTANTE PROFISSIONAL, REF METASIL | MATERIAL | L | 415 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
15.1 | Q.04.000.032317 | CPOS/CDHU | CAIXA VENTILADORA COM VENTILADOR CENTRÍFUGO 1.190 M³/H E TENSÃO 220/380V/60HZ, PRESSÃO 37 MMCA; REF. GV-SVDL 155 DA MOTOVENT OU EQUIVALENTE | MATERIAL | UN | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
13.1.1 | COTAÇÃO_024 | Próprio | GÁS REFRIGERANTE R-22 | MATERIAL | KG | 80 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
3.2 | COTAÇÃO_014 | Próprio | PLACA PRINCIPAL CONDENSADORA 10.000 e 12.000 BTU'S | MATERIAL | UN | 14 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
14.3.1 | F.07.000.024551 | CPOS/CDHU | MANTA EM FIBRA CERÂMICA ALUMINIZADA, ESPESSURA DE 38 MM, DENSIDADE 96 KG/M³, COMPRIMENTO DE FIBRA (MÉDIO) 100MM, PARA ISOLAMENTO TÉRMICO DE DUTO DE PRESSURIZAÇÃO | MATERIAL | m² | 100 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
14.3.3 | Q.04.000.031417 | CPOS/CDHU | DIFUSOR DE INSUFLAÇÃO DE AR, TIPO DIRECIONAL, MEDINDO 30 X 30 CM, REF. DQ-32 DA TROX OU EQUIVALENTE | MATERIAL | UN | 20 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
14.1.4 | O.04.000.064608 | CPOS/CDHU | CHAVE DE FLUXO DE ÁGUA COM RETARDO ELETRÔNICO DE 0 A 100 SEGUNDOS, PARA TUBULAÇÕES COM DIÂMETROS DE 1" A 6", FUNCIONAMENTO POR PALHETA, CONEXÃO BSP | MATERIAL | UN | 15 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
3.1 | COTAÇÃO_003 | Próprio | PLACA PRINCIPAL EVAPORADORA 10.000 e 12.000 BTU'S | MATERIAL | UN | 14 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
10.1 | COTAÇÃO_010 | Próprio | PLACA PRINCIPAL EVAPORADORA 48.000 BTU'S | MATERIAL | UN | 9 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
18.2 | A.10.000.092001 | CPOS/CDHU | ANÁLISES QUÍMICAS LABORATORIAIS EM AMOSTRA DE EFLUENTE, CONFORME CONAMA 357 DE 2005 (ÁGUA DOCE - CLASSE II) | MATERIAL | CJ | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
18.15 | A.13.000.020661 | CPOS/CDHU | ANÁLISE FÍSICO QUIMICA E BACTERIOLÓGICA DA ÁGUAAnálise físico-química e bacteriológica da água | MATERIAL | CJ | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
14.3.4 | Q.04.000.031419 | CPOS/CDHU | DIFUSOR DE INSUFLAÇÃO DE AR, TIPO DIRECIONAL, MEDINDO 45 X 15 CM, REF. DI-RG-32 DA TROX OU EQUIVALENTE | MATERIAL | UN | 20 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
18.5 | COTAÇÃO | Próprio | TAPA FUGAS | MATERIAL | UN | 22 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
18.18 | 37591 | SINAPI | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | MATERIAL | UN | 257 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
11.4 | COTAÇÃO_053 | Próprio | SERPENTINA DE COBRE PARA CONDENSADORA DE 29.000 ATÉ 39.000 BTU´S, COM ACESSÓRIOS | MATERIAL | UN | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
5.5 | COTAÇÃO_060 | Próprio | COMPRESSOR ROTATIVO 21.000 Á 24.000 BTU'S COM ACESSÓRIOS | MATERIAL | UN | 3 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
14.1.1 | O.05.000.068533 | CPOS/CDHU | FILTRO ´Y´ FERRO FUNDIDO, ROSCA, 125 LBS VAPOR, 2´; REF. SPIRAX SARCO OU EQUIVALENTE | MATERIAL | UN | 10 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
18.13 | COTAÇÃO | Próprio | SACO COLETOR DE RESÍDUO | MATERIAL | UN | 30 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
12.2 | COTAÇÃO_020 | Próprio | PLACA PRINCIPAL CONDENSADORA DE 55.000 A 60.000 BTU'S | MATERIAL | UN | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
17.2 | COTAÇÃO_071 | Próprio | OLEO LUBRIFICANTE PARA COMPRESSOR, REF SCHULZ | MATERIAL | L | 50 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
5.4 | COTAÇÃO_052 | Próprio | SERPENTINA DE COBRE PARA CONDENSADORA DE 18.000 BTU´S, COM ACESSÓRIOS | MATERIAL | UN | 3 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
18.4 | COTAÇÃO | Próprio | DESINFETANTE BACTERICIDA | MATERIAL | UN | 214 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
7.1 | COTAÇÃO_007 | Próprio | PLACA PRINCIPAL EVAPORADORA 29.000 E 30.000 BTU'S | MATERIAL | UN | 5 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
11.5 | COTAÇÃO_063 | Próprio | COMPRESSOR ROTATIVO 55.000 Á 60.000 BTU'S COM ACESSÓRIOS | MATERIAL | UN | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
13.5.2 | COTAÇÃO_039 | Próprio | CONTROLE REMOTO UNIVERSAL PARA AR CONDICIONADO | MATERIAL | UN | 63 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
14.1.2 | 00010904 | SINAPI | REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI | MATERIAL | UN | 10 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
14.1.3 | COTAÇÃO_068 | Próprio | FILTRO MANTA G4, LARGURA 1,50M E ESPESSURA DE 250MM | MATERIAL | M | 80 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
18.14 | COTAÇÃO | Próprio | DEFLETOR AJUSTÁVEL - SPLIT | MATERIAL | UN | 50 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
9.3 | COTAÇÃO_053 | Próprio | SERPENTINA DE COBRE PARA CONDENSADORA DE 29.000 ATÉ 39.000 BTU´S, COM ACESSÓRIOS | MATERIAL | UN | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
12.3 | COTAÇÃO_053 | Próprio | SERPENTINA DE COBRE PARA CONDENSADORA DE 29.000 ATÉ 39.000 BTU´S, COM ACESSÓRIOS | MATERIAL | UN | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
18.11 | COTAÇÃO | Próprio | FITA ADESIVA SILVER TAPE | MATERIAL | UN | 43 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
7.2 | COTAÇÃO_018 | Próprio | PLACA PRINCIPAL 29.000 A 30.000 BTU'S | MATERIAL | UN | 5 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
13.2.1 | 00009859 | SINAPI | TUBO PVC ROSCAVEL, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL | MATERIAL | M | 211 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
13.4.6 | COTAÇÃO_034 | Próprio | CORPO DE VÁLVULA SEM PISTON E COM CÁPSULA DE VEDAÇÃO | MATERIAL | UN | 30 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
13.6.3 | 00013388 | SINAPI | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | MATERIAL | KG | 8 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
14.2.2 | O.17.000.042431 | CPOS/CDHU | PRESSOSTATO DIFERENCIAL AJUSTÁVEL MECÂNICO, MONTAGEM INFERIOR DIÂMETRO 1/2" E/OU 1/4", FAIXA DE OPERAÇÃO ATÉ 16 BAR; REF. MODELO UT16 DA ZURICH, SÉRIE UT16 DA WAAREE INSTRUMENTS, WLF-5516 DA WARME OU EQUIVALENTE | MATERIAL | UN | 4 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
2.3 | COTAÇÃO_050 | Próprio | SERPENTINA DE COBRE PARA CONDENSADORA ATÉ 12.000 BTU´S, COM ACESSÓRIOS | MATERIAL | UN | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
12.4 | COTAÇÃO_063 | Próprio | COMPRESSOR ROTATIVO 55.000 Á 60.000 BTU'S COM ACESSÓRIOS | MATERIAL | UN | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
9.4 | COTAÇÃO_062 | Próprio | COMPRESSOR ROTATIVO 38.000 Á 48.000 BTU'S COM ACESSÓRIOS | MATERIAL | UN | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
5.2 | COTAÇÃO_016 | Próprio | PLACA PRINCIPAL CONDENSADORA 21.000 E 22.000 BTU'S | MATERIAL | UN | 3 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
4.3 | COTAÇÃO_026 | Próprio | MANGUEIRA INTERNA DO DRENO AR CONDICIONADO CASSETE | MATERIAL | UN | 29 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
11.1 | COTAÇÃO_011 | Próprio | PLACA PRINCIPAL EVAPORADORA DE 55.000 e 58.000 BTU'S | MATERIAL | UN | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
14.3.5 | 00039574 | SINAPI | TIRANTE COM ELO, EM ARAME GALVANIZADO RIGIDO, NUMERO 10, COMPRIMENTO 2000 MM, PARA PENDURAL DE FORRO REMOVIVEL | MATERIAL | UN | 400 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
9.2 | COTAÇÃO_019 | Próprio | PLACA PRINCIPAL CONDENSADORA DE 36.000 A 48.000 BTU'S | MATERIAL | UN | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
6.3 | COTAÇÃO_026 | Próprio | MANGUEIRA INTERNA DO DRENO AR CONDICIONADO CASSETE | MATERIAL | UN | 28 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
18.19 | 1570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | MATERIAL | UN | 1284 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
18.8 | COTAÇÃO | Próprio | ESCOVA DE CERDAS MACIAS | MATERIAL | UN | 22 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
14.2.3 | O.17.000.042479 | CPOS/CDHU | TERMÔMETRO BIMETÁLICO MOSTRADOR TIPO RELÓGIO CIRCULAR, COM DIÂMETRO DE 4´, ESCALA DE 0°C ATÉ 100°C; REFERÊNCIA 11/700 SALVI, 100.394 PROSTEC, WOLER OU EQUIVALENTE | MATERIAL | UN | 6 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
5.1 | COTAÇÃO_005 | Próprio | PLACA PRINCIPAL EVAPORADORA 21.000 E 22.000 BTU'S | MATERIAL | UN | 3 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
2.2 | COTAÇÃO_013 | Próprio | PLACA PRINCIPAL CONDENSADORA 9.000 BTU'S | MATERIAL | UN | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
18.16 | 11976 | SINAPI | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | MATERIAL | UN | 770 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
13.2.2 | 00037458 | SINAPI | MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 1/2" X 2 MM | MATERIAL | M | 211 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
2.4 | COTAÇÃO_057 | Próprio | COMPRESSOR ROTATIVO 9.000 Á 10.000 BTU'S COM ACESSÓRIOS | MATERIAL | UN | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
15.2 | COTAÇÃO_067 | Próprio | CORREIA PERFIL V A-111 CIRCUNFERÊNCIA INTRENA 2819MM | MATERIAL | UN | 20 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
18.20 | 13348 | SINAPI | ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM | MATERIAL | UN | 514 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
13.4.7 | COTAÇÃO_028 | Próprio | DISPOSITIVO DE EXPANSÃO/PISTON 0.061MM | MATERIAL | UN | 15 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
13.4.3 | COTAÇÃO_031 | Próprio | DISPOSITIVO DE EXPANSÃO/PISTON 0.093MM | MATERIAL | UN | 15 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
13.4.5 | COTAÇÃO_033 | Próprio | DISPOSITIVO DE EXPANSÃO/PISTON 0.1MM | MATERIAL | UN | 15 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
13.4.4 | COTAÇÃO_032 | Próprio | DISPOSITIVO DE EXPANSÃO/PISTON 0.110MM | MATERIAL | UN | 15 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
2.1 | COTAÇÃO_002 | Próprio | PLACA PRINCIPAL EVAPORADORA 9.000 BTU'S | MATERIAL | UN | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
13.4.2 | COTAÇÃO_030 | Próprio | DISPOSITIVO DE EXPANSÃO/PISTON 0.082MM | MATERIAL | UN | 15 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
13.4.1 | COTAÇÃO_029 | Próprio | DISPOSITIVO DE EXPANSÃO/PISTON 0.081MM | MATERIAL | UN | 15 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
13.6.1 | 00039711 | SINAPI | TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1 5/8", E= 10 MM | MATERIAL | M | 160 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
9.1 | COTAÇÃO_009 | Próprio | PLACA PRINCIPAL EVAPORADORA 38.000 BTU'S | MATERIAL | UN | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
12.1 | COTAÇÃO_012 | Próprio | PLACA PRINCIPAL EVAPORADORA 60.000 BTU'S | MATERIAL | UN | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
14.3.2 | 00042529 | SINAPI | FITA ADESIVA ALUMINIZADA, PARA INSTALACAO DE MANTAS DE SUBCOBERTURA, L = *5* CM | MATERIAL | M | 500 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
8.3 | COTAÇÃO_026 | Próprio | MANGUEIRA INTERNA DO DRENO AR CONDICIONADO CASSETE | MATERIAL | UN | 13 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
18.22 | 39996 | SINAPI | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM | MATERIAL | M | 190 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
18.7 | COTAÇÃO | Próprio | ESTOPA (FARDO 10 KG) | MATERIAL | UN | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
14.2.1 | 00012899 | SINAPI | MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10* KGF/CM2 (*10* BAR), DIAMETRO NOMINAL DE *63* MM, CONEXAO DE 1/4" | MATERIAL | UN | 4 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
13.6.6 | 00039634 | SINAPI | FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X C), E= *0,25* MM | MATERIAL | M | 100 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
18.6 | COTAÇÃO | Próprio | PANOS DE MICROFIBRA (KIT) | MATERIAL | UN | 6 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
13.6.7 | 00039897 | SINAPI | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | MATERIAL | 250G | 8 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
13.2.3 | 00000412 | SINAPI | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE *230* X *7,6* MM | MATERIAL | UN | 300 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
18.21 | 39997 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | MATERIAL | UN | 1027 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
18.9 | COTAÇÃO | Próprio | BORRIFADOR 1L | MATERIAL | UN | 10 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
18.17 | 13246 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | MATERIAL | UN | 514 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
18.10 | COTAÇÃO | Próprio | BALDE DE PLÁSTICO | MATERIAL | UN | 10 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
10.3 | COTAÇÃO_026 | Próprio | MANGUEIRA INTERNA DO DRENO AR CONDICIONADO CASSETE | MATERIAL | UN | 3 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
14.3.7 | 00038124 | SINAPI | ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML | MATERIAL | UN | 4 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
18.1 | 001 | Próprio | ART PARA CONTRATO DE ATÉ 15 MIL REAIS | MATERIAL | UN | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
11.3 | COTAÇÃO_026 | Próprio | MANGUEIRA INTERNA DO DRENO AR CONDICIONADO CASSETE | MATERIAL | UN | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
5.3 | COTAÇÃO_026 | Próprio | MANGUEIRA INTERNA DO DRENO AR CONDICIONADO CASSETE | MATERIAL | UN | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
14.3.6 | B.09.000.039074 | CPOS/CDHU | COLA DE POLIURETANO PU | MATERIAL | KG | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
13.2.5 | 00039139 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1" | MATERIAL | UN | 30 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
13.6.5 | 00000404 | SINAPI | FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) | MATERIAL | M | 10 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
13.2.4 | 00039138 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3/4" | MATERIAL | UN | 30 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
13.2.7 | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | MATERIAL | UN | 200 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
13.2.6 | 00039142 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 2" | MATERIAL | UN | 10 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
13.6.4 | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | MATERIAL | UN | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | OBSERVAÇÃO PARA OS LICITANTES: CAMPOS EDITAVEIS EM AMARELO |  |  |  |  | TOTAL SEM BDI
BDI
[12 empty] | TOTAL COM BDI | 0