## TERMO DE REFERÊNCIA

- DO OBJETO

  - Dispensa de licitação com fundamento no art. 75, inc. II da Lei nº 14.133/21, visando à contratação direta de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de ar condicionados com reposição de peças, para atender as necessidades da UPE Campus Petrolina, conforme as condições, especificações, quantidades e exigências contidas neste Termo de Referência.

  - As especificações e os quantitativos do objeto desta dispensa estão descritos conforme quadro abaixo:

| LOTE I |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Código E- fisco | Descrição | Quant. (A) | Unid. Medida | Valor Unitário (B) | Valor Total (C) = (A) x (B) |
| 1 | 411010-2 | SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR - CORRETIVA E PREVENTIVA,COM REPOSICAO DE PECAS E INSUMOS,CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PISO TETO,CAPACIDADE DE REFRIGERACAO DE 36.000 BTU/H,ROTACAO FIXA | UND | 30 | 961,8333 | 28.854,99 |
| 2 | 411011-0 | SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR - CORRETIVA E PREVENTIVA,COM REPOSICAO DE PECAS E INSUMOS,CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PISO TETO,CAPACIDADE DE REFRIGERACAO DE 48.000 BTU/H,ROTACAO FIXA | UND | 28 | 975,2667 | 27.307,46 |
|  |  | TOTAL |  |  |  | R$56.162,4666 |

## DAS JUSTIFICATIVAS

## 2.1. DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

    - 2.1.1. A presente contratação se dará em função da necessidade dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, com instalação e realocação eventual, de aparelhos de ar- condicionado (incluí o fornecimento de peças, filtros e gás refrigerante, bem como todos os equipamentos necessários para a referida manutenção, como andaimes, escadas, EPI’s entre outros termos da legislação vigente e do Documento de Formalização de Demanda presente nos autos), os quais são essenciais para o desempenho das atribuições funcionais da Universidade de Pernambuco, uma vez são imprescindíveis ao funcionamento dos prédios. É necessário a fim de proporcionar aos servidores, alunos e ao público ali atendido mais conforto térmico, bem estar e melhores condições de trabalho bem como, maior eficiência, longevidade e bom funcionamento dos equipamentos, de acordo com as especificações e quantidades constantes neste Termo de Referência.

    - 2.1.2. Informe-se, por oportuno, que tal objeto atenderá o dever legal exposto na Portaria nº 3.523/98 do Ministério da Saúde, com orientação técnica dada pela Resolução RE nº 9/2003, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), que determina as condições mínimas a serem obedecidas em prédios com sistemas de refrigeração artificial, determinando critérios rígidos de manutenção, operação e controle, impondo obrigatoriedade de atendimento aos proprietários e administradores de prédios públicos por efeito de pena de graves sanções.

## 2.2. DO QUANTITATIVO ESTIMADO

    - Os quantitativos previstos no presente Termo de Referência foram definidos pelo levantamento realizado pela Coordenação de planejamento, sendo incluídos  os setores com mais urgência: Blocos de aulas, Laboratórios e blocos Administrativos. Totalizando um total de 58 aparelhos.

  - 2.3. JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DA SOLUÇÃO

    - Visando atender à necessidade da Universidade de Pernambuco – Campus Petrolina, já exposta no item acima, uma vez que se mostra como essencial para o desenvolvimento de suas atividades, a Administração Pública optou por contratar o serviço em tela, uma vez que não existe no quadro de pessoal da UPE pessoal com a qualificação necessária para realização do serviço e obtém uma maior economicidade com a contratação de empresa do ramo e obtém uma maior economicidade com a contratação de empresa do ramo.

# JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

    - Neste caso em concreto, em virtude da natureza do serviço a ser contratada, a opção pelo agrupamento dos itens em lote é a mais vantajosa para a Administração, uma vez que esse modo se torna mais adequado para controle e gestão do contrato.

Conclui-se, portanto, que o modelo definido para esta contratação é o mais adequado tanto técnica, quanto economicamente, sem restringir ou prejudicar a competitividade do certame e, consequentemente, o mais propício para promover maior vantajosidade para o Estado.

  - JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO

    - A presente contratação será formalizada conforme permissivo legal contido art. 75, inc II da Lei Federal nº 14.133/2021, o qual define os casos em que é cabida a contratação mediante  dispensa de licitação e  de acordo com o decreto 11.871/2023 que dispoe sobre a atualização dos valores estabelicidos na lei  Federal nº 14.133/2021 nos termos a seguir expostos:

art. 75, inc II da Lei Federal nº 14.133/2021 para contratação que envolva valores inferiores a R$ 59.906,02 (cinquenta e nove mil novecentos e seis reais e dois centavos) no caso de outros serviços e compras.

Tal dispositivo se coaduna perfeitamente ao caso concreto, uma vez que, por se tratar de uma demanda de urgência, o serviço será prestado até limite permitido por essa dispensa.

Assim, considerando o exposto acima, verifica-se que a contratação pretendida neste Termo de Referência, enquadra-se na exigência prevista especificamente na lei de licitações, a qual poderá ser realizada mediante dispensa de Licitação, consoante o já citado inciso II, do art. 75 da Lei federal nº 14.133/2021.

## DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

3.1. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

    - Os serviços serão prestados nos seguintes endereços, sem nenhum custo adicional para o deslocamento:

| PRÉDIO | ENDEREÇO |
| --- | --- |
| UPE – CAMPUS PETROLINA | Av. Cardoso de Sá, S/N, Campus Universitário, Petrolina-PE. CEP: 56.328-900 Agendamento prévio através do telefone (87) 3866-6499, no horário das 8h às 19h e em dias úteis de segunda-feira a sexta-feira ou pelo e-mail petrolina.compras@upe.br. |

    - Os serviços deverão ser previamente agendados com a Universidade de Pernambuco - Campus Petrolina.

    - Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituição quando necessário.

    - Cronograma de realização dos serviços: execução de serviço mensal por um período de um mês.

    - O termo detalhado do recebimento provisório, com a análise das ocorrências registradas na execução do CONTRATO será encaminhado ao gestor para fins de apuração dos descontos e glosas cabíveis na fatura correspondente, em virtude de serviços total ou parcialmente não executados.

# DASCONDIÇÕES GERAIS E ESPECÍFICAS PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

    - Todas as manutenções a serem executadas serão acompanhadas e fiscalizadas por servidores designado pelo órgão que registrará em impresso próprio as ocorrências Verificadas durante a prestação dos serviços.

    - Os serviços deverão ser executados por técnicos especializados, devidamente fardados e identificados, cabendo à contratada, a pedido da contratante, substituir aqueles que não atenderam as normas internas da UPE ou por eficiência técnica.

    - A UPE - Campus Petrolina, garantirá o acesso à contratada para a execução dos serviços e manter as dependências livres e desimpedidas, bem como não permitirá a intervenção de terceiros no reparo dos equipamentos.

  - NORMAS TÉCNICAS

  - Os serviços a serem realizados, bem assim os materiais e peças a serem fornecidos, obedecerão às exigências e normas técnicas reconhecidas, observada as últimas revisões, tais como:

    - Serviços de Elaboração do Plano de Manutenção, Operação e Controle–(PMOC).

    - Elaboração e Implantação do PMOC, adotado para o sistema de climatização. Este Plano deve conter a identificação do estabelecimento, a descrição das atividades a serem executadas. Plano de Manutenção para condicionadores de ar do tipo split, a periodicidade das mesmas, as recomendações a serem adotadas em situações de falha do equipamento e de emergência, para garantia de segurança do sistema de climatização e outras de interesse, conforme NBR 13.971/97 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e conforme Portaria nº 3.523/98 do Ministério da Saúde.

    - O Plano de que trata o subitem 3.1.1 deverá ser apresentado em até 30 (trinta) dias após a publicação, no Diário Oficial da União, do extrato do contrato celebrado.

    - Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT):

      - Normas e Instruções de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho, Ministério do Trabalho e Emprego(MTE);

      - Normas da Saúde e de Meio Ambiente do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE);

      - Leis, Decretos, Regulamentos e Dispositivos Legais emitidos pelas autoridades governamentais, em âmbito Municipal, Estadual, Federal e pertinente à execução dos serviços ora contratados;

      - Normas e orientações dos fabricantes dos condicionadores de ar.

  - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS

    - Os serviços de manutenção preventiva e corretiva deverão ser realizados por técnicos especializados, com emprego de técnica aperfeiçoada, ferramentas adequadas para o tipo de equipamento, sem receber adicional do Contrato e deverá, obrigatoriamente, obedecer às recomendações da Portaria nº 3.523/98 do Ministério da Saúde.

    - A empresa contratada deverá, no momento da manutenção preventiva ou corretiva, executar os devidos testes, lubrificações, regulagens, ajustes e reparos necessários, incluindo a substituição de qualquer parte/peça eletrônica, mecânica, hidráulica ou de acabamento, sem exceção, por outra nova e original, de forma a manter as características originais dos condicionadores de ar.

    - O fornecimento de quaisquer peças e componentes, filtros e gases refrigerantes, ficarão a cargo da CONTRATADA, assim como a aplicação ou utilização de qualquer material complementar necessário aos trabalhos, tais como: ferramentas, instrumentos de medição, lubrificantes, graxas, fluidos de arrefecimento, produtos de limpeza, isolantes, tintas, etc. que correrão a expensas da empresa contratada; bem como andaimes e escadas de acesso caso sejam necessários.

    - Em toda manutenção preventiva ou corretiva realizada, estando o serviço em conformidade com as condições e exigências contratadas, a FISCALIZAÇÃO atestará a execução e conclusão dos serviços prestados no Relatório de Manutenção correspondente, na forma e prazo estabelecidos neste Termo, sem o qual as obrigações da CONTRATADA não serão dadas por concluídas pela CONTRATANTE.

    - A CONTRATADA deverá promover adequadamente a limpeza de quaisquer resíduos decorrentes da realização dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos.

  - MANUTENÇÃO PREVENTIVA

    - A empresa contratada deverá realizar os seguintes serviços de manutenção preventiva, por meio do envio de profissional técnico às dependências da UPE - Campus Petrolina:

      - Limpeza dos painéis e filtros de ar e condicionador;

      - Verificar e eliminar sujeira, danos e corrosão no gabinete, na moldura da serpentina e na bandeja;

      - Verificar a operação de drenagem de água da bandeja;

      - Remover e desmontar aparelhos para lavar serpentinas com bomba de alta pressão;

      - Verificação do fluxo de gás refrigerante;

      - Limpeza das serpentinas com produto químico;

      - Verificar o estado de conservação do isolamento termoacústico (se está preservado e não contém bolor);

      - Verificar a vedação dos painéis de fechamento do gabinete;

      - Lavar a badeja e serpentina com remoção do biofilme (lodo), sem o uso de produtos desengraxantes e corrosivos;

      - Limpar o gabinete do condicionador;

      - Verificar e eliminar nas frestas dos filtros;

      - Limpar o elemento filtrante;

      - Verificação de danos a pintura;

      - Limpeza dos ventiladores (axialecentrifuga);

      - Verificação de ruídos e vibrações anormais e corrigi-los se necessário;

      - Verificação conexões de alimentação;

      - Medir amperagem, tensão e temperaturas;

      - Verificar bornes e conexões;

      - Remoção da frente plástica para limpeza;

      - Limpeza com escova da parte frontal do evaporador;

      - Verificação do funcionamento das chaves eletora;

      - Verificação do funcionamento do termostato;

      - Colocação de gás;

      - Montagens e teste geral de funcionamento.

      - Verificação do rendimento do aparelho (mediçãodetemperatura).

  - MANUTENÇÃO CORRETIVA

    - A empresa contratada deverá realizar os serviços de manutenção corretiva, por meio do envio de profissional técnico às dependências da CONTRATANTE, para eliminação de falhas e outras providências - tantas vezes quantas forem necessárias - preenchendo na ocasião da visita Relatório de Manutenção Corretiva, a ser entregue à Gerência de Serviços Gerais e ao Fiscal de Contrato com os serviços a serem efetuados;

    - Os serviços serão executados no local onde o(s) equipamento(s) encontra(m)-se instalado(s), exceto nos casos em que uma função da natureza do defeito apresentado, haja necessidade de deslocá-lo(s) até a oficina da CONTRATADA, quando será necessária a autorização do CONTRATANTE, sem que o deslocamento incorra em qualquer ônus para UPE Campus Petrolina;

    - Todas as peças, filtros e gás refrigerante, quando for necessária a substituição, deverão ser fornecidos pela CONTRATADA, não sendo aceito peças usadas ou recondicionadas, ou seja, deverão ser novas e genuínas. A seguir apresentamos as peças e materiais que estão incluídos na manutenção corretiva a cargo e ônus da contratada:

      - Serpentina do Evaporador

      - Serpentina do Condensador

      - Turbina de Evaporador

      - Hélice do Condensador

      - Motor do Evaporador

      - Motor do Condensador

      - Motor das vanes

      - Mancal/Coxim do Evaporador

      - Placa Eletrônica do condensador

      - Placa Eletrônica

      - Placa Display

      - Sensores Evaporador e Condensador

      - Bandeja do Evaporador

      - Tampa painel do Evaporador

      - Filtros do Evaporador

      - Vanes do Evaporador

      - Suporte do motor Evaporador

      - Suporte do motor Condensador

      - Painel traseiro do Evaporador

      - Válvulas de Serviços, Expansão e Reversão

      - Painel do condensador

      - Capacitores e Relés

    - A CONTRATADA deverá indicar, obrigatoriamente, o prazo para execução dos serviços, contados da data de entrada do equipamento em sua oficina, quando for o caso, ou quando consertados no local onde se encontra instalado;

    - As peças, e filtros, quando substituídos, deverão ser recolhidos pela CONTRATADA, após o conserto dos equipamentos, a fim de ter destinação final ambientalmente adequada;

    - Elaborar relatórios da execução da manutenção preventiva e corretiva, entregando cópia a CONTRATANTE, onde deverá constar:

      - Descrição sumária dos serviços de consertos realizados em cada equipamento, com a relação das peças substituídas, com a indicação da marca, modelo, nº de série e nº de tombamento patrimonial do equipamento reparado;

      - Data;

      - Condições inadequadas encontradas ou eminência de ocorrências que possam prejudicar o perfeito funcionamento dos equipamentos consertados;

      - Assinaturas dos Responsáveis pela guarda dos equipamentos reparados e servidores do local, com a indicação do nome legível.

      - O relatório de manutenção preventiva/corretiva deverá ser encaminhado no prazo de 5 (cinco) dias úteis da execução dos serviços;

    - O objeto será contratado por meio do regime de execução EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.

- DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

    - O valor estimado global da contratação é de R$ 56.162,4666 (cinqüenta e seis mil cento e sessenta e dois reais e quarenta e seis centavos), distribuído no seguinte lote:

  - Lote I – Valor estimado total - R$ 56.162,4666 (cinqüenta e seis mil cento e sessenta e dois reais e quarenta e seis centavos).

4.1.2. No preço total do objeto deverão estar inclusos todos os tributos (impostos, taxas e contribuições), sejam federais, estaduais e municipais, bem como frete, comissões, pessoal, embalagem, seguros, encargos sociais e trabalhistas, assim como demais insumos inerentes que incidam ou venham a incidir sobre o objeto, sejam de que naturezas forem.

    - Os preços ﬁnais unitários e totais propostos pelos proponentes não poderão ultrapassar o preço unitário e total estimado pela Administração.

  - DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Estado de Pernambuco, para o exercício de 2024, na classificação abaixo:

Fonte: 0500000000;

Unidade Orçamentária: 406; Elemento de Despesa:

Atividade (Programa de Trabalho):

    - Caso ultrapasse o exercício financeiro, as despesas do exercício seguinte correrão a conta dos recursos próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita mediante apostilamento no início de cada exercício financeiro, nos termos do art. 105, caput da Lei nº 14.133/21.

## PROPOSTA

5.1 PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA

As propostas deverão ter validade de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados da data da sua apresentação, independente de declaração da empresa.

## DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

  - HABILITAÇÃO JURÍDICA:

    - Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

    - Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.

      - Sociedades estrangeiras que não funcionem no País devem apresentar documentos de habilitação equivalen-

tes, na forma de regulamento emitido pelo Poder Executivo Federal, inicialmente em tradução livre.

    - Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

    - Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz.

    - Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

  - REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

    - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

    - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, através da Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND), expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa;

    - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, comprovada através de apresentação de certidão fornecida pela Caixa Econômica Federal;

    - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes[Estadual/Distrital] ou[Municipal/Distrital] relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

    - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, comprovada através de Certidão de Regularidade Fiscal – CRF, emitida pela Secretaria da Fazenda do domicílio ou sede da proponente.

      - Caso a proponente tenha filial no Estado de Pernambuco, deverá apresentar também a CRF de Pernambuco;

    - Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, através de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, de acordo com a Lei nº 12.440/2011 e Resolução Administrativa nº 1.470/2011 do TST.

    - As microempresas, as empresas de pequeno porte e o Microempreendedor Individual (MEI) deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que apresente alguma restrição, sendo a comprovação efetiva exigível somente para efeito de contratação, nos termos dos arts. 42 e 43 da LC 123, de 2006 e art. 4º do Decreto Federal 8.538, de 2015.

    - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal ou trabalhista da Microempresa, da Empresa de Pequeno Porte ou do Microempreendedor Individual, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a proponente for sagrada vencedora, prorrogável por igual período, a critério da administração, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

    - A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas nesta contratação.

    - Caso a proponente esteja em recuperação judicial, estará dispensada da apresentação dos documentos de regularidade fiscal, social e trabalhista, com exceção da certidão de regularidade perante a Previdência Social, desde que apresente decisão judicial em vigor que autorize o processamento do pedido e dispense expressamente as certidões negativas, nos termos do artigo 52, inciso II, da Lei Federal nº 11.101/2005.

# REQUISITOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

    - Apresentação de um ou mais atestado(s) de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, em nome da proponente, que comprove(m):

    - Aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidade e prazo com o objeto da dispensa, demonstrando que a proponente realizou os serviços.

      - Será considerado compatível com a quantidade o(s) atestado(s) que apresentar (em), no mínimo, 40% (quarenta por cento)das quantidades estimadas na dispensa.

# 6.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA

    - Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor ou distribuidores (caso exista mais de um) da sede ou domicílio da licitante OU, no caso de empresas em recuperação judicial, certidão emitida pela instância judicial competente que ateste que as empresas tenham tido o plano de recuperação concedido ou homologado em juízo.

    - Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial referente aos processos distribuídos pelo PJe (processos judiciais eletrônicos) da sede da licitante OU, no caso de empresas em recuperação judicial, certidão emitida pela instância judicial competente que ateste que as empresas tenham tido o plano de recuperação concedido ou homologado em juízo.

    - A certidão descrita no item 6.4.2 somente é exigível quando a certidão negativa de Falência ou Recuperação Judicial da sede ou do domicílio da licitante (item 6.4.1) contiver a ressalva expressa de que não abrange os processos judiciais eletrônicos.

  - DOCUMENTOS COMPLEMENTARES:

    - Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, de acordo com o modelo estabelecido no AnexoE deste Termo de Referência.

    - Declaração de cumprimento das exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, de acordo com o modelo estabelecido no Anexo E E deste Termo de Referência.

    - Declaração de que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal, bem como no art. 14, inciso VI, da Lei nº 14.133/2021, de acordo com o modelo estabelecido no Anexo E deste Termo de Referência.

    - Declaração da própria empresa de que não possui em seu quadro de pessoal e societário, servidor público do Poder Executivo Estadual exercendo funções de gerência ou administração, ou servidor do contratante em qualquer função, nos termos do art. 9º, § 1º, da Lei nº 14.133/2021, de acordo com o modelo estabelecido no Anexo E deste Termo de Referência.

    - Declaração de que não há sanções vigentes que legalmente proíbam a participante contratar com o órgão demandante. de acordo com o modelo estabelecido no Anexo E deste Termo de Referência.

  - DAS REGRAS GERAIS RELATIVAS AOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

    - Inexistindo preceito legal ou prazo de validade fixado no próprio instrumento, os documentos/certidões serão considerados válidos por um período de 90 (noventa) dias contados da sua emissão, exceto quando se tratar de Certidão Negativa de Falência, que terá validade de 180 (cento e oitenta) dias da sua expedição.

      - Caso haja previsão de prazo diverso em lei ou em norma infralegal municipal, de outros estados da federação ou internacional, a proponente ficará responsável por juntar a respectiva comprovação.

    - A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e econômico-financeira poderá ser substituída pelo Certificado de Registro de Fornecedor emitido pelo CADFOR-PE, desde que os documentos contemplados estejam dentro do prazo de validade, ou pelo certificado de registro cadastral unificado disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP, nos termos do regulamento próprio.

## DO CONTRATO

  - 7.1. PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL E PRORROGAÇÃO

    - O prazo de vigência do contrato  será de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de sua assinatura, na forma do art. 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

  - PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO OU RETIRADA DO INSTRUMENTO EQUIVALENTE

    - Após a autorização  da dispensa ou inexigibilidade, o fornecedor será convocado para assinatura do termo de contrato no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da convocação, sob pena de decair o direito à contratação.

    - O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administração.

## 7.3. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

São obrigações da CONTRATANTE:

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto contratado, através de servidor designado para este fim.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Facilitar o cumprimento das obrigações contratuais, informando à CONTRATADA as normas e procedimentos de acesso às suas instalações para execução dos serviços.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Verificar a conformidade dos serviços executados conforme legislação vigente especificações do termo de referência.

PARÁGRAFO QUARTO: Promover o recebimento provisório e definitivo do serviço.

PARÁGRAFO QUINTO: Comunicar por escrito à CONTRATADA qualquer irregularidade no fornecimento do serviço, solicitando, quando possível, a substituição, o reparo ou complementação do serviço entregue, fixando prazo para o cumprimento da determinação.

PARÁGRAFO SEXTO: Recusar o recebimento do serviço que não atenda aos requisitos elencados nas especificações indicadas se, após o prazo fixado para substituição, reparo ou complementação, não for sanada a irregularidade verificada, comunicando à CONTRATADA o fato por escrito.

PARÁGRAFO SÉTIMO: Analisar e atestar as Faturas e Notas Fiscais emitidas e efetuar os respectivos pagamentos nos prazos estabelecidos.

PARÁGRAFO OITAVO: Comunicar à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas.

PARÁGRAFO NONO: Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA relacionados à execução contratual.

PARÁGRAFO DÉCIMO: Aplicar as penalidades previstas no termo de referência em caso de cometimento de infrações na execução do contrato.

## 7.4.  OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes no termo de referência, de seus anexos e da proposta apresentada na licitação e, ainda:

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Fornecer o serviço contratado, nas quantidades e especificações exigidas, acondicionado de forma adequada a garantir a sua integridade física.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Programar, com a necessária antecedência, data e hora para execução do objeto contratado. PARÁGRAFO TERCEIRO: Entregar os serviços finalizados, em perfeito estado de funcionamento.

PARÁGRAFO QUARTO: Substituir, reparar ou complementar, conforme o caso, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da notificação, os serviços que apresentarem defeitos.

PARÁGRAFO QUINTO:A licitante vencedora do lote deverá apresentar documento comprobatório de que os objetos propostos estão cobertos por garantia integral de no mínimo 1 (um) ano, contados a partir da data de recebimento do objeto adquiridos.

PARÁGRAFO SEXTO: Indenizar quaisquer danos ou prejuízos causados ao contratante ou a terceiros, decorrentes de ação ou omissão, culposa ou dolosa, na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da CONTRATANTE.

PARÁGRAFO SÉTIMO: Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato.

PARÁGRAFO OITAVO: Prestar os necessários esclarecimentos sobre a execução do objeto contratual solicitados pela CONTRATANTE, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da solicitação.

PARÁGRAFO NONO: Designar preposto para representá-la perante a CONTRATANTE sempre que for necessário, indicando o respectivo telefone e e-mail para futuros contatos.

PARÁGRAFO DÉCIMO: Informar previamente à CONTRATANTE, solicitando-lhe anuência, toda e qualquer alteração nas condições de fornecimento.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO: Comunicar à CONTRATANTE, em tempo hábil e por escrito, a superveniência de fatos que venham a prejudicar o adequado fornecimento dos serviços, de modo a se viabilizar a correção da situação apresentada.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do objeto, inclusive com pessoal, os quais não terão qualquer vínculo empregatício com a CONTRATANTE.

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO: Manter, durante o prazo de vigência do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na dispensa, inclusive sua inscrição no CADFOR-PE.

  - MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

    - As obrigações dos agentes responsáveis pela gestão e fiscalização da presente contratação estão detalhadas no Decreto Estadual nº 51.651/2021, bem como, serão dispostas abaixo:

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A CONTRATANTE designa Claudia da Costa Rocha, Matrícula 121363, Administradora do Campus Petrolina, setor administração, como servidora responsável pela fiscalização, que, dentre outras, terá as seguintes atribuições:

- Fiscalizar a regularidade e adequação do serviço;

- Disponibilizar toda a infraestrutura necessária à realização do serviço, conforme o caso, nas condições e prazos estabelecidos;

- Verificar a conformidade da prestação do serviço com as especificações contidas no Edital e seus anexos, recusando a prestação de serviço distinto, salvo quando de qualidade superior e devidamente aceito pela CONTRATANTE;

- Receber o objeto contratual e atestar as respectivas faturas e notas fiscais, encaminhando-as ao gestor do CONTRATO para pagamento;

- Registrar no histórico de execução todas as ocorrências que possam interferir no adequado andamento da contratação, notificando a CONTRATADA para determinar as medidas e os prazos necessários à regularização das faltas ou dos defeitos observados;

- Comunicar por escrito ao gestor do CONTRATO a necessidade de alterações do quantitativo do objeto ou a modificação da forma de sua execução, em razão de fato superveniente, bem como eventuais irregularidades cometidas pela CONTRATADA que exijam decisão ou providências que ultrapassem a sua competência;

- Comunicar imediatamente ao gestor do CONTRATO as ocorrências que possam inviabilizar a execução do objeto nas datas pactuadas, com vistas à atualização do cronograma;

- Verificar a manutenção das condições de habilitação da CONTRATADA, acompanhar o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário;

- Comunicar ao gestor do CONTRATO, em tempo hábil, a execução do objeto sob sua responsabilidade;

- Comunicar por escrito ao gestor do CONTRATO as faltas cometidas pela CONTRATADA que sejam passíveis de aplicação de penalidade.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A CONTRATANTE designa Giniara dos Santos Regis Silva, Matrícula 4070984/01, Analista em Gestão Universitária do campus Garanhuns, setor de Gestão de Contratos, como servidoraresponsável pela gestão, que, dentre outras, terá as seguintes atribuições:

- Coordenar e atualizar o processo de acompanhamento e fiscalização da prestação do serviço, elaborando relatórios, quando for o caso, e promovendo os registros formais no histórico de gerenciamento do serviçoe de todas as ocorrências relacionadas a alterações e prorrogações;

- Acompanhar e observar o cumprimento das cláusulas, bem como os registros realizados pelo fiscal acerca de todas as ocorrências relacionadas à execução e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência;

- Solicitar abertura de processo administrativo visando à aplicação de penalidade cabível, garantindo a defesa prévia à CONTRATADA;

- Propor aplicação de sanções administrativas pelo descumprimento das cláusulas contratuais apontadas pelos fiscais do CONTRATO;

- Providenciar o pagamento das notas fiscais/faturas emitidas pela CONTRATADA, mediante a observância das exigências legais;

- Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, observando que o valor do CONTRATO não seja ultrapassado.

PARÁGRAFO TERCEIRO: A ciência da designação deverá ser assinada pelos servidores indicados para atuar como fiscal e gestor do CONTRATO.

PARÁGRAFO QUARTO: A substituição do fiscal e do gestor designados, por razões de conveniência ou interesse público, será realizada mediante simples apostilamento.

## DOS CRITÉRIOS E PRAZOS PARA PAGAMENTO

  - O empenhamento somente será efetuado, e consequentemente paga a despesa, na forma prevista neste termo de referência, se a contratada estiver inscrita no CADASTRO DE FORNECEDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO – CADFOR.

  - O pagamento pela prestação do (s) serviço (s) deverá ser efetuado à Contratada, em até 30 (trinta) dias corridos do mês subseqüente à prestação dos serviços, com base no quantitativo efetivamente executado, mediante apresentação da Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada pelo servidor competente.

  - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, verificados por culpa única e exclusiva da CONTRATANTE, fica convencionado que a taxa de atualização financeira, devida pela Contratante entre o prazo referido no item anterior e o correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP

Onde:

EM = Encargos Moratórios

N = Número de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo pagamento VP = Valor da parcela a ser paga

I = Índice de atualização financeira. Assim apurado: I = (TX/100) 365

TX = Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA

  - A atualização financeira prevista nesta condição será incluída na Nota Fiscal/Fatura do mês seguinte ao da ocorrência.

  - Nenhum pagamento será efetuado à Contratada, cuja situação junto ao Cadastro de Fornecedores do Estado de Pernambuco esteja irregular e enquanto pendente de liquidação ou qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade.

  - A Contratada é responsável pelos pagamentos de quaisquer tributos, sejam eles sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou de qualquer outra natureza resultantes da execução do contrato.

  - A CONTRATANTE solicitará à CONTRATADA, na hipótese de glosas e/ou incorreções de valores, a correspondente retificação objetivando a emissão da nota fiscal/fatura.

## DAS SANÇÕES

  - Comete infração administrativa, nos termos do art. 155 da Lei nº 14.133/2021, o'PROPONENTE e o CONTRATADO que:

    - Der causa à inexecução parcial do contrato;

    - Der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

    - Der causa à inexecução total do contrato;

    - Deixar de entregar a documentação exigida para a dispensa;

    - Não mantiver a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

    - Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

    - Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da dispensa sem motivo justificado;

    - Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para a dispensa ou prestar declaração falsa durante a dispensa ou a execução do contrato;

    - Fraudar a dispensa ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

    - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

      - Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os fornecedores/prestadores, em qualquer momento da dispensa, mesmo após o encerramento da fase de lances.

    - Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da dispensa;

    - Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

    - O PROPONENTE e o CONTRATADO que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

- Advertência pela falta do subitem.1.1desta contratação direta, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

- Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do fornecedor/prestador, por qualquer das infrações dos subitens 9.1.1 a 9.1.12;

- Impedimento de licitar e contratar com o Estado de Pernambuco e descredenciamento do CADFOR-PE, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, nos casos dos subitens 9.1.2 a 9.1.7, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, nos casos dos subitens 9.1.8 a 9.1.12, bem como nos demais casos que justifiquem a imposição da penalidade mais grave.

  - Na aplicação das sanções serão considerados:

    - A natureza e a gravidade da infração cometida;

    - As peculiaridades do caso concreto;

    - As circunstâncias agravantes ou atenuantes;

    - Os danos que dela provierem para a Administração Pública;

    - A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

  - Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

  - A aplicação das sanções, em hipótese alguma, exime a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.

  - A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

  - Havendo indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013 (Lei Anticorrupção) como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente para apuração da conduta típica em questão.

  - Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido Processo Administrativo de Aplicação de Penalidade - PAAP, que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao fornecedor/prestador, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 14.133/2021e no Decreto Estadual nº 42.191, de 1º de outubro de 2015.

## DAS DEMAIS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS AO FORNECIMENTO

9.1.1.  Casos omissos neste Instrumento serão resolvidos pelas normas contidas nos termos da Legislação pertinente.

9.1.2.  A contratada fica obrigada a manter durante a execução deste Instrumento, todas as condições de habilitação e qualificação estipuladas para participação na dispensa.

## ANEXOS DO TERMO DE REFERÊNCIA:

Anexo A – Minuta da Ata de Registro de Preços

Anexo B – Minuta do Contrato

Anexo C – Modelo de ordem de serviço

Anexo D – Modelo de proposta

Anexo E – Modelo de Declaração de vistoria técnica

Anexo F - Modelo da Declaração de Conhecimento Pleno das Condições da Contratação

Anexo G - Modelo de Relatório Mensal de Avaliação dos Serviços Executados (com orientações para elaboração de instrumentos de avaliação de resultados)

Anexo H – Declarações complementares

Anexo I-  Estudo Técnico Preliminar (ETP) (Inserir, conforme o caso)

Petrolina, 27 de setembro de 2024.

Poliana da Silva Gomes

Assistente Administrativo.

Mat: 17003-8

Observação: Este termo de referência foi elaborado de acordo com os instrumentos padronizados da PGE: Minuta do Contrato de Serviços Comuns ou Especiais (Atualizada em 16/05/2024) e Minuta da Ata de Registro de Preços de Serviços Comuns ou Especiais (Atualizada em 04/06/2024).

| VERSÃO DO MODELO SAD | DATA |
| --- | --- |
| V. 01 | 10/07/2024 |

ANEXO A

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

(utilizar aMINUTA PADRONIZADA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS disponível no site da PGE-PE, se adequado ao caso concreto)

ANEXO B

MINUTA DO CONTRATO

(utilizar aMINUTA PADRONIZADA DE CONTRATO disponível no site da PGE-PE, se adequado ao caso concreto)

ANEXO C

MODELO DE ORDEM DE SERVIÇO

(Utilizar MODELO DE ORDEM DE SERVIÇO se adequar-se ao caso concreto)

(PAPEL TIMBRADO DA CONTRATANTE)

LOTE/ITEM _____

| OS Nº: |  | ____ / 20 ____ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONTRATO Nº: |  | ____ / 20 ____ |  |  |  |  |
| PERÍODO DE VIGÊNCIA: |  | De ____ / ____ / 20____ a ____ / ____ / 20____ |  |  |  |  |
| INÍCIO DA EXECUÇÃO: |  | ____ / ____ / 20____ |  |  |  |  |
| PRAZO PARA EXECUÇÃO: |  | Informar o prazo e o item do contrato o qual se refere |  |  |  |  |
| CONTRATANTE: |  | Informar o setor e o órgão/entidade responsável |  |  |  |  |
| CONTRATADA: |  |  |  |  |  |  |
| OBJETO: |  |  |  |  |  |  |
| ITEM/LOTE | CÓDIGO E-FISCO |  | DESCRIÇÃO | QUANT. |  |  |
| 1 |  |  | Informar as atividades e/ou referenciar os itens do TR os quais se referem |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |

Os serviços deverão ser entregues em conformidade com as especificações técnicas e demais condições exigidas no Termo de Referência.

Recife, ____ de ________________ de 20____.

________________________________________________________

Nome/Cargo/Matrícula do responsável do órgão/entidade

_________________________________________________________

Representante legal da empresa

ANEXO D

MODELO DE PROPOSTA

(em papel timbrado do proponente)

(A proposta de preços poderá conter Detalhamentos e Planilhas Estimativas de Custos e Formação de Preços, conforme o caso concreto)

À Secretaria ________________________

PROCESSO Nº _____________________

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V.Sas, nossa Proposta de Preços, para o objeto da presente contratação direta, de acordo com as exigências estabelecidas no termo de referência e seus anexos e de acordo com a planilha abaixo detalhada:

| Item | Código E-Fisco | Descrição | Unid. | Quantidade (A) | Preço Unitário Mensal (B) | Preço Unitário Anual (C) = (B) x 12 | Valor Total (12 meses) (D) = (A) x (C) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | R$ | R$ | R$ |
| 2 |  |  |  |  | R$ | R$ | R$ |
| 3 |  |  |  |  | R$ | R$ | R$ |
| 4 |  |  |  |  | R$ | R$ | R$ |
| VALOR TOTAL |  |  |  | R$ |  |  |  |

OU

| Itens OU Lote |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Código E-Fisco | Descrição | Unidade | Quantidade (A) | Valor Unitário (B) | Valor Total (C) = (A) x (B) |
| 1 |  |  |  |  | R$ | R$ |
| 2 |  |  |  |  | R$ | R$ |
| 3 |  |  |  |  | R$ | R$ |
| 4 |  |  |  |  | R$ | R$ |
| VALOR TOTAL |  |  |  | R$ |  |  |

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$ ___________  (___________________________________).

VALIDADE DA PROPOSTA: __________ (_____________________) dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo do Edital, independente de declaração do proponente.

DECLARAMOS QUE ESTAMOS DE ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NA CONTRATAÇÃO E SEUS ANEXOS.

Recife, _______ de ___________ de 202___.

Assinatura

Cargo

ANEXO E

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA

(Utilizar MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA se adequar-se ao caso concreto)

DECLARAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA – LOTE/ITEM _________

(PAPEL TIMBRADO DO ÓRGÃO/ENTIDADE RESPONSÁVEL)

DECLARAMOS, para fins de participação no Processo de dispensa OUinexigibilidade de licitação nº ___________, que a empresa _____________________(razão social da PROPONENTE), inscrita no CNPJ (CGC/MF) sob o nº __________, estabelecida à _______________________________ (endereço), na cidade de _________________, através do(a) Sr.(a) _________________, tomou conhecimento de todas as informações e condições para o cumprimento das obrigações relativas ao objeto da contratação em epígrafe, através de vistoria nas instalações, bem assim nos locais onde serão executados os respectivos serviços, mediante inspeção e coleta de informações de todos os dados e elementos que possam vir a influir no valor da proposta a ser oferecida na execução dos trabalhos pertinentes.

Local, ____ de ____________ de 20____.

__________________________________________________________

Nome/Cargo/Matrícula do responsável do órgão/entidade

_________________________________________________________

Representante legal da empresa

ANEXO F

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO PLENO DAS CONDIÇÕES E PECULIARIDADES DA CONTRATAÇÃO

(Utilizar DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO PLENO DAS CONDIÇÕES DA CONTRATAÇÃO se adequar-se ao caso concreto)

À _______________ (setor a qual se destina)

Secretaria de ___________________________(secretaria ou entidade a qual se destina)

Referência: Processo nº ______________________

Assunto: Declaração de conhecimento dos locais e condições da prestação de serviços

A empresa _______________________________(nome da empresa proponente, sede, CNPJ), por seu representante legal ________________________(nome), DECLARA, para os fins de direito e sob as penas da lei, que tem plenos conhecimentos dos locais onde serão prestados os serviços objeto do(a) referido(a) Pregão Eletrônico, bem como de suas condições e peculiaridades que repercutem na execução dos serviços,  e que assume total responsabilidade por essas informações, abstendo-se de utilizá-las para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com o ________________________(órgão/entidade).

Local, ____ de ____________ de 20____.

_________________________________________________________

Representante legal da empresa

ANEXO G

MODELO DE RELATÓRIO MENSAL DE AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

ESTE MODELO DEVE SER ADAPTADO CONFORME INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DE RESULTADO PREVISTO NO ITEM QUE VERSA SOBRE “DOS INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO E RESULTADOS” DO TERMO DE REFERÊNCIA. OUTROS MODELOS DE FORMULÁRIO PODEM SER ENCONTRADOS NOS ESTUDOS TÉCNICOS ELABORADOS PELA SAD-PE.

| ÓRGÃO/ENTIDADE: |  | MÊS DE REF.: | DATA: |
| --- | --- | --- | --- |
| UNIDADE: |  |  |  |
| CONTRATO Nº: | ____ / 20 ____ |  |  |
| PERÍODO DE VIGÊNCIA: | De ____ / ____ / 20____ a ____ / ____ / 20____ |  |  |
| INÍCIO DA EXECUÇÃO: | ____ / ____ / 20____ |  |  |

VERIFICAÇÃO DOS QUANTITATIVOS SEM EFETIVA OPERAÇÃO

(Verificação dos serviços prestados)

Aqui pode ser incluído/adaptado um quadro de acordo com o tipo de serviço de modo a demonstrar se estes foram ou não prestados e o quanto foram.

| DATA | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | ATENDIDO | NÃO ATENDIDO |
| --- | --- | --- | --- |

O QUADRO DE INDICADORES e o QUADRO DE REGISTRO DAS ATIVIDADES VERIFICADAS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COM AS RESPECTIVAS PONTUAÇÕES abaixo deve ser incluído nos casos em que houver a previsão de instrumentos de avaliação de resultados. Este deve ser construído por cada órgão/entidade para atender a contratação no caso concreto:

QUADRO DE INDICADORES

## Aqui pode ser incluído um quadro, elaborado conforme descrição presente nas ORIENTAÇÕES GERAIS PARA ELABORAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO DE RESULTADO.

REGISTRO DAS ATIVIDADES VERIFICADAS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COM AS RESPECTIVAS PONTUAÇÕES

| ATIVIDADE EXECUTADA | REPRESENTATIVIDADE NO PAGAMENTO | DATA | PONTUAÇÃO | DETALHAMENTO / JUSTIFICATIVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL DE PONTOS POSSÍVEIS |  |  |  |  |
| TOTAL DE PONTOS OBTIDOS |  |  |  |  |

| VALOR MENSAL TOTAL | R$ |
| --- | --- |
| VALOR A SER DESCONTADO POR ATIVIDADES NÃO EXECUTADAS | R$ |
| VALOR MENSAL DE REFERÊNCIA APÓS DESCONTOS DAS ATIVIDADES NÃO EXECUTADAS | R$ |
| TOTAL DE PONTOS OBTIDOS NO MÊS |  |
| PERCENTUAL A SER APLICADO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA |  |
| VALOR A SER PAGO | R$ |

CONSIDERAÇÕES - GESTOR DO CONTRATO

JUSTIFICATIVA/PRAZO PARA EXECUÇÃO OU CORREÇÃO DOS SERVIÇOS - CONTRATADA

| _________________ Assinatura (Fiscal do Contrato) Nome/Cargo Data: ___/___/___ | ________________ Assinatura (Gestor do Contrato) Nome/Cargo Data: ___/___/___ |
| --- | --- |

_____________________________

Assinatura (Representante da Contratada)

Nome/Cargo

Data: ___/___/___

local,______ de _____________ de 20__.

_____________________________________________________

Responsável do órgão/entidade

## ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO DE RESULTADO:

## A forma de aferição/medição do serviço para efeito de pagamento com base no resultado deve ser elaborada, conforme as seguintes diretrizes, no que couber:

## a) estabelecer a unidade de medida adequada para o tipo de serviço a ser contratado, de forma que permita a mensuração dos resultados para o pagamento da contratada e elimine a possibilidade de remunerar as empresas com base na quantidade de horas de serviço ou por postos de trabalho, observando que:

## a.1) excepcionalmente poderá ser adotado critério de remuneração da contratada por quantidade de horas de serviço, devendo ser definido o método de cálculo para quantidade, qualificação da mão de obra e tipos de serviços sob demanda, bem como para manutenção preventiva, se for o caso;

## a.2) na adoção da unidade de medida por postos de trabalho ou horas de serviço, admite-se a flexibilização da execução da atividade ao longo do horário de expediente, vedando-se a realização de horas extras ou pagamento de adicionais não previstos nem estimados originariamente no ato convocatório.

## b) estabelecer a produtividade de referência ou os critérios de adequação do serviço à qualidade esperada, de acordo com a unidade de medida adotada para a execução do objeto, sendo expressa pelo quantitativo físico do serviço ou por outros mecanismos capazes de aferir a qualidade;

## c) identificar os indicadores mínimos de desempenho para aferição da qualidade esperada da prestação dos serviços, com base nas seguintes diretrizes:

## c.1) considerar as atividades mais relevantes ou críticas que impliquem na qualidade da prestação dos serviços e nos resultados esperados;

## c.2) prever fatores que estejam fora do controle do prestador e que possam interferir no atendimento das metas;

## c.3) os indicadores deverão ser objetivamente mensuráveis e compreensíveis, de preferência facilmente coletáveis, relevantes e adequados à natureza e características do serviço;

## c.4) evitar indicadores complexos ou sobrepostos.

## d) descrever detalhadamente, de acordo com o previsto no item “c” acima, os indicadores mínimos de desempenho esperados, em relação à natureza do serviço, com a finalidade de adequar o pagamento à conformidade dos serviços prestados e dos resultados efetivamente obtidos, devendo conter, dentre outros requisitos:

## d.1) indicadores e metas estipulados de forma sistemática, de modo que possam contribuir cumulativamente para o resultado global do serviço e não interfiram negativamente uns nos outros;

## d.2) indicadores que reflitam fatores que estão sob controle do prestador do serviço;

## d.3) metas realistas e definidas com base em uma comparação apropriada;

## d.4) previsão de nível de desconformidade dos serviços que, além do redimensionamento dos pagamentos, ensejará penalidades à contratada e/ou a rescisão unilateral do contrato;

## d.5) registros, controles e informações que deverão ser prestados pela contratada, se for o caso;

## d.6) previsão de que os pagamentos deverão ser proporcionais ao atendimento das metas estabelecidas no ato convocatório, observando-se o seguinte:

## 1. as adequações nos pagamentos estarão limitadas a uma faixa específica de tolerância, abaixo da qual o fornecedor se sujeitará ao redimensionamento no pagamento e às sanções legais, se for o caso;

## 2. na determinação da faixa de tolerância de que trata a alínea anterior, considerar-se-á a importância da atividade, com menor ou nenhuma margem de tolerância para as atividades consideradas relevantes ou críticas; e

## 3. o não atendimento das metas, por ínfima ou pequena diferença, em indicadores não relevantes ou críticos, a critério do órgão ou entidade, poderá ser objeto apenas de notificação nas primeiras ocorrências, de modo a não comprometer a continuidade da contratação.

## e) O Instrumento de Medição do Resultado (IMR) ou seu substituto, quando utilizado, deve ocorrer, preferencialmente, por meio de ferramentas informatizadas para verificação do resultado, quanto à qualidade e quantidade pactuadas;

## A tabela apresentada abaixo é apenas um exemplo de como podem ser construídos os critérios de avaliação de resultado para realização de eventuais glosas/descontos de pagamento a serem realizados em caso de entregas mensais desconformes aos que foram pactuados no Termo de Referência. É importante frisar que, se utilizada, a tabela deve ser preenchida de forma a refletir às atividades a serem desempenhadas no caso concreto.

## Outros exemplos de instrumentos para avaliação de resultado são encontrados nos Estudos Técnicos elaborados pela SAD-PE.

## Frise-se ainda que outros modelos e formas de avaliação do resultado são possíveis e devem ser desenvolvidos a fim de atender ao máximo a necessidade específica de cada contratação.

|  |  | ## PONTUAÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## ATIVIDADE A SER EXECUTADA DURANTE O MÊS | ## REPRESENTATIVIDADE NO PAGAMENTO/PERCENTUAL CORRESPONDENTE A ATIVIDADE NO VALOR TOTAL MENSAL A SER PAGO | ## NÃO ATENDE ## (0 PONTO POR INCIDÊNCIA) | ## ATENDE PARCIAMENTE ## (1 PONTO POR INCIDÊNCIA) | ## ATENDE TOTALMENTE ## (2 PONTOS POR INCIDÊNCIA) |
| ## Inserir neste campo as atividades a serem executadas pelos terceirizados | ## Aqui devem ser incluídas as porcentagens de representatividade da atividade no valor a ser pago ## Ex.: 10% da parcela mensal ## É importante frisar que o somatório dos percentuais de todas as atividades a serem desenvolvidas no mês deve totalizar sempre 100% da parcela que deve ser paga no mês | ## Descrever o que será considerado como atividade não cumprida | ## Descrever o que será considerado como atividade parcialmente cumprida | ## Descrever o que será considerado como atividade cumprida totalmente |

## As atividades que receberam pontuação zero (não atende) devem ser descontadas integralmente do valor mensal a ser pago na proporção correspondente a sua representatividade (percentual expresso na coluna 2 da tabela acima).

## Ex.: se a tabela apresentar 4 atividades cada uma com representatividade de 25%, se a empresa deixar de realizar 1 atividade, terá o desconto de 25% da parcela mensal, sem prejuízo de eventual penalidade que possa estar prevista no tópico de sanções deste TR.

## Descontadas as parcelas não executadas, o total a ser pago pela CONTRATANTE a CONTRATADA será o resultado da pontuação total obtida do somatório das pontuações individuais das atividades parcialmente e totalmente realizadas pela empresa durante o mês, conforme especificação abaixo:

## - De XX a XX pontos – 100% (cem por cento) do valor mensal com desconto da(s) parcela(s) correspondente(s) à(s) atividade(s) não executada(s)

## - De XX a XX pontos – 90% (noventa por cento) do valor mensal com desconto da(s) parcela(s) correspondente(s) à(s) atividade(s) não executada(s)

## - De XX a XX pontos – 80% (oitenta por cento) do valor mensal com desconto da(s) parcela(s) correspondente(s) à(s) atividade(s) não executada(s)

## ...  (devem ser determinadas tantas faixas quanto forem necessárias ao caso concreto. Sugerimos que a última faixa deve corresponder ao limite mínimo para que a empresa passe de “descontos/glosa” para “penalidade”).

ANEXO H

DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES

A empresa _____________________ , inscrita no CNPJ sob o nº ______________ , sediada __________, por intermédio do seu representante legal o(a) Sr(a) ____________, sob as penais da lei:

DECLARA que cumpriu o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal;

DECLARA que cumpriu as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específica;

DECLARA que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal, bem como no art. 14, inciso VI da Lei nº 14.133/2021;

DECLARA que não possui em seu quadro de pessoal e societário, servidor público do Poder Executivo Estadual exercendo funções de gerência ou administração, ou servidor do contratante em qualquer função, nos termos do art. 9º, § 1º, da Lei nº 14.133/2021;

DECLARA que não há sanções vigentes que legalmente proíbam a participante de licitar e/ou contratar com o contratante.

Recife, XX de XXXX de XXXX

_______________________________________

REPRESENTANTE DA EMPRESA

CNPJ