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TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO SEI Nº 

1. [bookmark: _Toc68020550]DO OBJETO DA LICITAÇÃO
1.1. Contração da empresa ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA através de Inexigibilidade com fundamento no art. 74, inciso I da Lei nº 14.133/21, para aquisição de reagentes, destinados à realização de exames laboratoriais de Bioquímica, Imunologia e Hormônios que utilize metodologia de “QUÍMICA SECA” e QUIMIOLUMINESCÊNCIA AMPLIFICADA, com cessão em regime de comodato de equipamento automático e integrado com o sistema LIS do laboratório, necessários a realização dos testes, link de interfaceamento com o sistema de informática do laboratório, e todos os insumos e materiais necessários ao fiel cumprimento do contrato (papel A4, ponteiras, tonner, cubetas, controles, calibradores, etc.), a fim de atender as necessidades do Centro Universitário Integrado de Saúde Amaury de Medeiros, conforme as condições, especificações, quantidades e exigências contidas neste Termo de Referência.
1.2. As especificações e os quantitativos do objeto desta inexigibilidade estão divididos por lote descrito conforme quadro abaixo:
	LOTE ÚNICO

	Item
	E-fisco
	Especificação
	Und.
	Qtd. Anual
	Valor Unit.
	Valor Anual

	1
	286821-0
	REAGENTE PARA DOSAGEM DE ACIDO URICO - COLORIMETRICO, QUIMICA SECA, METODO SLIDE ACIDO URICO,INTERVALO DE MEDICAO NO SORO 0,50-17MG/DL E NA URINA 5,5-187MG/DL, COMPRIMENTO DE ONDA 670NM,PRONTO PARA USO, COM CALIBRADOR, PONTEIRA DESCARTAVEL E CONTROLES, ANALISADORES AUTOMATICOS DE QUIMICA CLINICA/QUIMICA SECA, 300 TESTES, VALIDADE DO PRODUTO APOS A ENTREGA DE NO MINIMO 12 MESES, ROTULO CONTENDO NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE
	Kit
	35
	
	

	2
	286823-7
	REAGENTE PARA DOSAGEM DE ALBUMINA - COLORIMETRICA, QUIMICA SECA,METODO SLIDE ALBUMINA, INTERVALO DE MEDICAO 01 A 06G/DL, COMPRIMENTO DE ONDA 630NM,BCG VERDE DE BROMOCRESOL,PRONTO PARA USO,COM CALIBRADOR, PONTEIRA DESCARTAVEL E CONTROLES,EM SORO E PLASMA HUMANO,ANALISADORES AUTOMATICOS DE QUIMICA CLINICA/QUIMICA SECA, COM 300 TESTES,COM MANUAL ATUALIZADO POR INFORMATIVO,EMBALAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,ROTULO CONTENDO NUMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE E FABRICACAO,VALIDADE DO MATERIAL APOS ENTREGA DE NO MINIMO 12 MESES
	Kit
	12
	
	

	3
	286610-2
	REAGENTE PARA DOSAGEM DE TGP - ENZIMATICA, QUIMICA SECA,METODO DE SLIDE ALT,DE 06,0 A 1.000,0 U/L, COMPRIMENTO DE ONDA 340NM, CINETICO DE PONTOS MULTIPLOS, REAGENTE PRONTO PARA USO,COM CALIBRADOR, PONTEIRAS DESCARTAVEIS E CONTROLES,PARA DETERMINACAO EM SORO E PLASMA HUMANO,EXECUCAO AUTOMATICA DE QUIMICA CLINICA/QUIMICA SECA,COM 250 TESTES,MANUAL ATUALIZADO POR INFORMATIVOS, EMBALAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,ROTULO CONTENDO NUMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE E FABRICACAO, VALIDADE DO MATERIAL APOS ENTREGA DE NO MINIMO 12 MESES
	Kit
	35
	
	

	4
	286612-9
	REAGENTE PARA DOSAGEM DE AMILASE - ENZIMATICA QUIMICA SECA,METODO SLIDE AMILASE,INTERVALO DE MEDICAO 30 A 1200 U/L, COMPRIMENTO DE ONDA PRIMARIA 540NM,CINETICO DE DOIS PONTOS ENZIMATICO,REAGENTE PRONTO PARA USO,COM CALIBRADOR, PONTEIRA DESCARTAVEL E CONTROLES, EM SORO, PLASMA E URINA, ANALISADORES AUTOMATICOS DE QUIMICA CLINICA/QUIMICA SECA,PARA REALIZACAO DE 300 TESTES,MANUAL ATUALIZADO POR INFORMATIVOS,DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,ROTULO CONTENDO NUMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE E FABRICACAO, VALIDADE DO MATERIAL APOS A ENTREGA DE NO MINIMO 12 MESES
	Kit
	12
	
	

	5
	286614-5
	REAGENTE PARA DOSAGEM DE TGO - ENZIMATICA, QUIMICA SECA,METODO SLIDE TGO,INTERVALO DE MEDICAO 3,0 A 750,0 U/L, COMPRIMENTO DE ONDA 670NM,CINETICO DE PONTOS MULTIPLOS ENZIMATICO,REAGENTE PRINCIPAL PRONTO PARA USO,COM CALIBRADOR, PONTEIRA DESCARTAVEL E CONTROLES, EM SORO E PLASMA, PARA ANALISADORES AUTOMATICOS DE QUIMICA CLINICA/QUIMICA SECA,COM 300 TESTES,MANUAL ATUALIZADO POR INFORMATIVOS,EMBALAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,ROTULO CONTENDO NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE,VALIDADE DO MATERIAL APOS ENTREGA DE NO MINIMO 12 MESES
	Kit
	35
	
	

	6
	286617-0
	REAGENTE PARA DOSAGEM DE BILIRRUBINA DIRETA - ENSAIO COLORIMETRICO DE PONTO FINAL QUIMICA SECA, METODO SLIDE BILIRRUBINA DIRETA (CONJUGADA E NAO CONJUGADA),INTERVALO DE MEDICAO 0 A 27MG/DL, COMPRIMENTO DE ONDA 400NM E 460NM,COLORIMETRICO DE PONTO FINAL,PRONTO PARA USO,COM CALIBRADOR, PONTEIRA DESCARTAVEL E CONTROLES,EM SORO OU PLASMA, ANALISADORES AUTOMATICOS DE QUIMICA CLINICA/QUIMICA SECA,COM 300 TESTES,MANUAL ATUALIZADO POR INFORMATIVOS, EMBALAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,ROTULO CONTENDO NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE,VALIDADE DO MATERIAL APOS ENTREGA DE NO MINIMO 12 MESES
	Kit
	35
	
	

	7
	286619-6
	REAGENTE PARA DOSAGEM DE UREIA - COLORIMETRICO QUIMICA SECA, METODO SLIDE UREIA,INTERVALO DE MEDICAO NO SORO 2-120MG/DL E NA URINA 67-2520MG/DL, COMPRIMENTO DE ONDA 670NM,PRONTO PARA USO,COM CALIBRADOR, PONTEIRA DESCARTAVEL E CONTROLES,EM SORO, PLASMA E URINA,ANALISADORES AUTOMATICOS DE QUIMICA CLINICA/QUIMICA SECA, PARA DETERMINACAO DE 300 TESTES,MANUAL ATUALIZADO POR INFORMATIVOS, EMBALAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, ROTULO CONTENDO NUMERO DE LOTA, DATA DEVALIDADE E FABRICACAO,VALIDADE DO MATERIAL APOS ENTREGA DE NO MINIMO 12 MESES
	Kit
	45
	
	

	8
	286621-8
	REAGENTE PARA DOSAGEM DE CALCIO - ENSAIO COLORIMETRICO, QUIMICA SECA,METODO SLIDE CALCIO,INTERVALO DE MEDICAO NO SORO 1,0 A 14,0 MG/DL E NA URINA 1,0 A 17,0 MG/DL, COMPRIMENTO DE ONDA 680NM, PRONTO PARA USO, COM CALIBRADOR, PONTEIRA DESCARTAVEL E CONTROLES, EM SORO, PLASMA E URINA, ANALISADORES AUTOMATICOS DE QUIMICA CLINICA/QUIMICA SECA,COM 300 TESTES,MANUAL ATUALIZADO POR INFORMATIVOS,EMBALAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, ROTULO CONTENDO NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, VALIDADE DO MATERIAL APOS A ENTREGA DE NO MINIMO 12 MESES
	Kit
	15
	
	

	9
	286622-6
	REAGENTE PARA DOSAGEM DE CK - ENZIMATICO, QUIMICA SECA,METODO SLIDE CK,INTERVALO DE MEDICAO 20 A 1.600 U/L, COMPRIMENTO DE ONDA 670NM,CINETICO DE PONTOS MULTIPLOS ENZIMATICO,PRONTO PARA USO,COM CALIBRADOR, PONTEIRA DESCARTAVEL E CONTROLES,EM SORO E PLASMA, EXECUCAO AUTOMATICA QUIMICA CLINICA/QUIMICA SECA,COM 300 TESTES,MANUAL ATUALIZADO POR INFORMATIVOS,EMBALAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE,VALIDADE DO MATERIAL APOS ENTREGA DE NO MINIMO 12 MESES
	Kit
	10

	
	

	10
	286623-4
	REAGENTE PARA DOSAGEM DE CLORO - PONTENCIOMETRICO, QUIMICA SECA, METODO SLIDE CLORO POR DIFERENCA DE POTENCIAL,INTERVALO DE MEDICAO 50,0 A 175,0 MMOL/L,PRONTO PARA USO,COM CALIBRADOR, PONTEIRA DESCARTAVEL E CONTROLES,EM SORO E PLASMA,EXECUCAO AUTOMATICA QUIMICA CLINICA/QUIMICA SECA,COM 250 TESTES,MANUAL ATUALIZADO POR INFORMATIVOS,EMBALAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, ROTULO COM NUMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE E FABRICACAO,VALIDADE DO MATERIAL APOS ENTREGA DE NO MINIMO 12 MESES
	Kit
	14
	
	

	11
	286624-2
	REAGENTE PARA DOSAGEM DE COLESTEROL - COLORIMETRICO, QUIMICA SECA,METODO SLIDE COLESTEROL, INTERVALO DE MEDICAO 50,0 A 325,0 MG/DL, COMPRIMENTO DE ONDA 540NM, COLESTEROL OXIDASE COLORIMETRICO, PRONTO PARA USO,COM CALIBRADOR, PONTEIRA DESCARTAVEL E CONTROLES,EM SORO OU PLASMA, ANALISADORES AUTOMATICOS DE QUIMICA CLINICA/ QUIMICA SECA,COM 300 TESTES,MANUAL ATUALIZADO POR INFORMATIVOS, EMBALAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, ROTULO CONTENDO NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, VALIDADE DO MATERIAL APOS ENTREGA DE NO MINIMO 12 MESES
	Kit
	30
	
	

	12
	286805-9
	REAGENTE PARA DOSAGEM DE DHL - ENSAIO CINETICO DE MULTIPLOS PONTOS, QUIMICA SECA,METODO SLIDE DHL,INTERVALO DE MEDICAO 100,0 A 2.150,0 U/L,  COMPRIMENTO DE ONDA 340NM,PIRUVATO LACTATO CINETICO DE MULTIPLOS PONTOS,PRONTO PARA USO,COM CALIBRADOR, PONTEIRA DESCARTAVEL E CONTROLES,EM SORO/ PLASMA, ANALISADORES AUTOMATICOS DE QUIMICA CLINICA/QUIMICA SECA,COM 250 TESTES,MANUAL ATUALIZADO POR INFORMATIVOS, EMBALAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, ROTULO CONTENDO NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE,VALIDADE DO MATERIAL APOS ENTREGA DE NO MINIMO 12 MESES
	Kit
	35
	
	

	13
	286827-0
	REAGENTE PARA DOSAGEM DE FERRO SERICO - CINETICO DE DOIS PONTOS, QUIMICA SECA,METODO SLIDE FERRO,INTERVALO DE MEDICAO 10,1 A 600,0 UG/DL, COMPRIMENTO DE ONDA 600NM,ACIDO ASCORBICO, CINETICO DE DOIS PONTOS,PRONTO PARA USO,COM CALIBRADOR, PONTEIRA DESCARTAVEL E CONTROLES,PARA DETERMINACAO QUANTITATIVA DO FERRO EM SORO E PLASMA HUMANOS,EXECUCAO EM ANALISADORES AUTOMATICOS DE QUIMICA CLINICA/QUIMICA SECA,COM 300 TESTES,MANUAL ATUALIZADO POR INFORMATIVOS,EMBALAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, ROTULO CONTENDO NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, VALIDADE DO MATERIAL APOS ENTREGA DE NO MINIMO 12 MESES
	Kit
	14
	
	

	14
	286808-3
	REAGENTE PARA DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA - CINETICO, ENZIMATICO, DE PONTOS MULTIPLOS, QUIMICA SECA,METODO SLIDE FOSFATASE ALCALINA,INTERVALO DE MEDICAO 38,0 A 126,0 U/L, COMPRIMENTO DE ONDA 400NM, PRONTO PARA USO,COM CALIBRADOR, PONTEIRA DESCARTAVEL E CONTROLES, EM SORO E PLASMA,ANALISADORES AUTOMATICOS DE QUIMICA CLINICA/ QUIMICA SECA,COM 300 TESTES,MANUAL ATUALIZADO POR INFORMATIVOS, EMBALAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, ROTULO CONTENDO: NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE,VALIDADE DO MATERIAL APOS ENTREGA DE NO MINIMO 12 MESES
	Kit
	12
	
	

	15
	286809-1
	REAGENTE PARA DOSAGEM DE FOSFORO - COLORIMETRICO, QUIMICA SECA, METODO SLIDE FOSFORO, INTERVALO DE MEDICAO NO SORO 0,5 A 13,0 MG/DL E NA URINA 5,5 A 143,0 MG/DL,  COMPRIMENTO DE ONDA 670NM, PRONTO PARA USO,EM SORO, PLASMA E URINA,ANALISADORES AUTOMATICOS DE QUIMICA CLINICA/QUIMICA SECA,COM 300 TESTES,MANUAL ATUALIZADO POR INFORMATIVOS,EMBALAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,ROTULO CONTENDO: NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE,VALIDADE DO MATERIAL APOS ENTREGA DE NO MINIMO12 MESES
	Kit
	12
	
	

	16
	286810-5
	REAGENTE PARA DOSAGEM DE GAMA GT - CINETICO ENZIMATICO DE PONTOS MULTIPLOS, QUIMICA SECA,METODO SLIDE GGT,INTERVALO DE MEDICAO 10,0 A 1.400 U/L, COMPRIMENTO DE ONDA 400NM,GLUTAMIL-GLICILGLICINA, PRONTO PARA USO,COM CALIBRADOR, PONTEIRA DESCARTAVEL E CONTROLES, EM SORO E PLASMA,ANALISADORES AUTOMATICOS DE QUIMICA CLINICA/ QUIMICA SEVA,COM 300 TESTES, MANUAL ATUALIZADO POR INFORMATIVOS, EMBALAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,ROTULO CONTENDO: NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADAE  E TEMPERATURA DE ESTOCAGEM,VALIDADE DO MATERIAL APOS ENTREGA DE NO MINIMO 12 MESES
	Kit
	12
	
	

	17
	286811-3
	REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE - COLORIMETRICO, QUIMICA SECA, METODO SLIDE GLICOSE,INTERVALO DE MEDICAO NO SORO 20,0 A 625,0 MG/DL, NA URIMA 20,0 A 650,0 MG/DL E NO LIQUOR 20,0 A 650,0 MG/DL, COMPRIMENTO DE ONDA 540NM, PRONTO PARA USO,COM CALIBRADOR, PONTEIRA DESCARTAVEL E CONTROLES, EM SORO, PLASMA, LIQUOR E URINA, ANALISADORES AUTOMATICOS DE QUIMICA CLINICA/QUIMICA SECA,COM 300 TESTES,MANUAL ATUALIZADO POR INFORMATIVOS, EMBALAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,ROTULO CONTENDO NUMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE E DATA DE FABRICACAO, VALIDADE DO PRODUTO APOS ENTREGA DE NO MINIMO 12 MESES
	Kit
	50
	
	

	18
	286829-6
	REAGENTE PARA DOSAGEM DE LIPASE - CINETICO DE DOIS PONTOS, QUIMICA SECA,METODO SLIDE LIPASE,INTERVALO DE MEDICAO 10,0 A 2.000,0 U/L, COMPRIMENTO DE ONDA 540NM, PRONTO PARA USO, COM CALIBRADOR, PONTEIRA DESCARTAVEL E CONTROLES, EM SORO E PLASMA HUMANO,EXECUCAO AUTOMATICA QUIMICA CLINICA/ QUIMICA SECA, KIT COM NO MINIMO 90 TESTES, MANUAL ATUALIZADO POR INFORMATIVOS, EMBALAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, ROTULO COM DATA DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, VALIDADE DO MATERIAL APOS A ENTREGA, DE NO MINIMO 12 MESES
	Kit
	8
	
	

	19
	286813-0
	REAGENTE PARA DOSAGEM DE MAGNESIO - COLORIMETRICO, QUIMICA SECA,METODO SLIDE MAGNESIO, INTERVALO DE MEDICAO NO SORO 0,20 A 10,0 MG/DL E NA URINA 1,20 A 60,0 MG/DL, COMPRIMENTO DE ONDA 630NM,PRONTO PARA USO,COM CALIBRADOR, PONTEIRA DESCARTAVEL E CONTROLES,EM SORO E PLASMA, ANALISADORES AUTOMATICOS DE QUIMICA CLINICA/QUIMICA SECA,COM 300 TESTES,MANUAL ATUALIZADO POR INFORMATIVOS, EMBALAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES, ROTULO CONTENDO NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, VALIDADE DO MATERIAL APOS ENTREGA DE NO MINIMO 12 MESES
	Kit
	15
	
	

	20
	288012-1
	REAGENTE PARA DOSAGEM DE POTASSIO - PONTENCIOMETRICO QUIMICA SECA, METODO SLIDE POTASSIO POR DIFERENCA DE POTENCIAL, INTERVALO DE MEDICAO NO SORO 1-14MMOL/L E NA URINA 2.5-1.75MMOL/L,PRONTO PARA USO,SEM PADRAO,COM CALIBRADOR, PONTEIRA DESCARTAVEL E CONTROLES, EM SORO E PLASMA, EXECUCAO AUTOMATICA QUIMICA CLINICA/QUIMICA SECA,COM 250 TESTES,MANUAL ATUALIZADO POR INFORMATIVOS,EMBALAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, ROTULO CONTENDO NUMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE E FABRICACAO, EMPRESA, NOME DO REAGENTE, VALIDADE DO MATERIAL APOS ENTREGA DE NO MINIMO 12 MESES
	Kit
	16
	
	

	21
	286830-0
	REAGENTE PARA DOSAGEM DE PROTEINA TOTAL - COLORIMETRICO, QUIMICA SECA,METODO SLIDE PROTEINA TOTAL, INTERVALO DE MEDICAO 2,0 A 11,0 MG/DL, COMPRIMENTO DE ONDA 540NM,TARTARATO DE COBRE COLORIMETRICO,PRONTO PARA USO,COM CALIBRADOR, PONTEIRA DESCARTAVEL E CONTROLES,EM SORO E PLASMA,ANALISADORES AUTOMATICOS DE QUIMICA CLINICA/QUIMICA SECA,COM 250 TESTES,MANUAL ATUALIZADO POR INFORMATIVOS, EMBALAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,ROTULO CONTENDO NUMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM E DATA DE FABRICACAO, VALIDADE DO MATERIAL APOS ENTREGA DE NO MINIMO 12 MESES
	Kit
	12
	
	

	22
	286625-0
	REAGENTE PARA DOSAGEM DE CREATININA - CINETICO DE DOIS PONTOS, QUIMICA SECA, METODO SLIDE CREATININA, INTERVALO DE MEDICAO NO SORO 0,05 A 14,0 MG/DL E NA URINA 1,2 A 346,5 MG/DL, COMPRIMENTO DE ONDA 670NM,PRONTO PARA USO,COM CALIBRADOR, PONTEIRA DESCARTAVEL E CONTROLES,EM SORO, PLASMA E URINA, ANALISADORES AUTOMATICOS DE QUIMICA CLINICA/QUIMICA SECA,COM 300 TESTES,MANUAL ATUALIZADO POR INFORMATIVOS,EMBALAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, ROTULO CONTENDO NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, VALIDADE DO MATERIAL APOS ENTREGA DE NO MINIMO 12 MESES
	Kit
	50
	
	

	23
	288013-0
	REAGENTE PARA DOSAGEM DE SODIO - PONTENCIOMETRICO QUIMICA SECA, METODO SLIDE SODIO POR DIFERENCA DE POTENCIAL,FAIXA DE LEITURA,  INTERVALO DE MEDICAO NO SORO 75-250MMOL/L E NA URINA 5-250MMOL/L, PRONTO PARA USO,SEM PADRAO,COM CALIBRADOR, PONTEIRA DESCARTAVEL E CONTROLES,EM SORO E PLASMA, EXECUCAO AUTOMATICA QUIMICA CLINICA/QUIMICA SECA,COM 250 TESTES,MANUAL ATUALIZADO POR INFORMATIVOS,EMBALAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, ROTULO CONTENDO NUMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE E FABRICACAO, EMPRESA, NOME DO REAGENTE, VALIDADE DO MATERIAL APOS ENTREGA DE NO MINIMO 12 MESES
	Kit
	16
	
	

	24
	286616-1
	REAGENTE PARA DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL - ENSAIO COLORIMETRICO, QUIMICA SECA, METODO SLIDE BILIRRUBINA TOTAL,INTERVALO DE MEDICAO 0,10 A 27,0 MG/DL, COMPRIMENTO DE ONDA 540NM E 460NM,PRONTO PARA USO,COM CALIBRADOR, PONTEIRA DESCARTAVEL E CONTROLES,EM SORO OU PLASMA,ANALISADORES AUTOMATICOS DE QUIMICA CLINICA/ QUIMICA SECA,COM 300 TESTES,MANUAL ATUALIZADO POR INFORMATIVOS, EMBALAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, ROTULO CONTENDO NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE,VALIDADE DO MATERIAL APOS ENTREGA DE NO MINIMO 12 MESES
	Kit
	35
	
	

	25
	286818-0
	REAGENTE PARA DOSAGEM DE TRIGLICERIDES - COLORIMETRICO, QUIMICA SECA, METODO SLIDE TRIGLICERIDES, INTERVALO DE MEDICAO 10,0 A 525,0  MG/DL, COMPRIMENTO DE ONDA 540NM,GLICEROL-FOSFATO, PRONTO PARA USO,COM CALIBRADOR, PONTEIRA DESCARTAVEL E CONTROLE,EM SORO E PLASMA,ANALISADORES AUTOMATICOS DE QUIMICA CLINICA/ QUIMICA SECA,COM 300 TESTES,MANUAL ATUALIZADO POR INFORMATIVOS, EMBALAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, ROTULO CONTENDO NUMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE E DE FABRICACAO,VALIDADE DO MATERIAL APOS ENTREGA DE NO MINIMO 12 MESES
	Kit
	30
	
	

	26
	286831-8
	REAGENTES PARA DOSAGENS URINARIAS - DOSAGEM DE PROTEINA URINARIA, METODO COLORIMETRICO QUIMICA SECA,EXECUCAO AUTOMATICA QUIMICA CLINICA/QUIMICA SECA,DETERMINACAO DE 90 TESTES,COM CALIBRADOR, PONTEIRA DESCARTAVEL E CONTROLES, PRONTO PARA USO,VALIDADE NO MINIMO 12 MESES,ROTULO COM NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAOE VALIDADE, PROCEDENCIA
	Kit
	60
	
	

	27
	286825-3
	REAGENTE PARA HDL COLESTEROL SEM DESPROTEINIZACAO - COLORIMETRICO, QUIMICA SECA,METODO SLIDE HDL COLESTEROL DIRETO,INTERVALO DE MEDICAO 5,0 A 110,0 MG/DL, COMPRIMENTO DE ONDA 670NM, PRONTO PARA USO,COM CALIBRADOR, PONTEIRA DESCARTAVEL E CONTROLES, EM SORO E PLASMA,EXECUCAO AUTOMATICA,COM 300 TESTES,MANUAL ATUALIZADO POR INFORMATIVOS, EMBALAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,ROTULO COM NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM,VALIDADE MINIMA APOS A ENTREGA DE 12 MESES
	Kit
	30
	
	

	28
	286820-2
	KIT PARA DETECCAO DE PROTEINA C REATIVA - (CRP) QUIMICA SECA,IMUNO-CINETICO DE PONTO FIXO,UTILIZADO EM ANALISADORES AUTOMATICOS DE QUIMICA CLINICA/QUIMICA SECA,EM SORO E PLASMA HUMANOS, DETERMINACAO QUANTITATIVA,COM CALIBRADOR,PONTEIRA DESCARTAVEL E CONTROLES,VALIDADE MINIMA APOS ENTREGA DE 12 MESES,KIT COM NO MINIMO 90 TESTES,COM MANUAL EXPLICATIVO,EMBALAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE
	Kit
	36
	
	

	29
	165610-4
	KIT PARA DOSAGEM DE TRANSFERRINA - PARA DETERMINACAO QUANTITATIVA, IMUNOTURBIDIMETRICO, LEITURA IN VITRO, EXECUCAO UTILIZADO EM ANALISADORES AUTOMATICOS DE QUIMICACLINICA, EM SORO E PLASMA HUMANOS, DETERMINACAO QUANTITATIVA, VALIDADE MINIMA APOS ENTREGA DE 6 MESES, KIT CONTENDO NO MINIMO 300 TESTES, MANUAL EXPLICATIVO,  LEGISLACAO VIGENTES, NUMERO DE LOTE,DATA DE FABRICAO E VALIDADE
	Kit
	8
	
	

	30
	461620-0
	REAGENTE PARA CAPACIDADE DE FIXACAO DE FERRO - UTILIZACAO EM EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO, ACOMPANHA BULA E INSUMOS: CONTROLES, CALIBRADORES E SOLUCOES, DETERMINACAO EM SORO E PLASMA,KIT COM TESTES,EMBALAGEM APROPRIADA, ROTULO COM N. LOTE, NUM. DE REG. NO MS, DATA FABRICACAO/ VALIDADE, VALIDADE MINIMA APOS A ENTREGA: 06 MESES
	Kit
	8
	
	

	31
	500522-1
	KIT PARA DOSAGEM - MICROALBUMINURIA, EM SORO OU PLASMA, PRONTO PARA USO,POR TURBIDIMETRIA,EXECUCAO AUTOMATIZADA, ACOMPANHA TODOS OS ACESSORIOS NECESSARIOS PARA REALIZACAO DO TESTE
	Kit
	10
	
	

	32
	165580-9
	KIT PARA DETERMINACAO DE FATOR REUMATOIDE - DETERMINACAO POR ENSAIO IMUNOTURBIDIMETRICO, METODO ENZIMATICO, MODO DE REACAO DE PONTO FINAL, VOLUME MAXIMO DE LEGISLACAO VIGENTE, AUTOMACAO AUTOMATIZADO, ROTULAGEM COM NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAO E VALIDADE, PARA DETERMINACAO EM SORO E PLASMA HUMANOS, VOLUME TOTAL DO KIT 300 A 500 TESTES, PRESENCA DE PADRAO COM PADRAO
	Kit
	12
	
	

	33
	165628-7
	KIT PARA DETERMINACAO DE ASLO - PARA DOSAGEM DE ESTREPTOLISINA "O" EM TUBOS (ASO), LIOFILIZADA, EXECUCAO AUTOMATICA, DETERMINACAO NO MINIMO 150 TESTES, PADRAO, VALIDADE MINIMA APOS ENTREGA DE 6 MESES, O MATERIAL DEVE SER CONSERVADO EM TEMPERATURA DE 4 A 8 GRAUS C, EMBALAGEM APROPRIADA PARA O PRODUTO, ROTULO COM NUMERO DE LOTE DATA DE FABRICACAO/VALIDADE
	Kit
	12
	
	

	34
	565884-5
	KIT HEMOGLOBINA GLICADA - METODO FRACAO A1C,QUIMICA SECA,ARMAZENAR CONFORME RECOMENDACAO DO FABRICANTE,USO EM EQUIPAMENTO TOTALMENTE AUTOMATIZADO, DETERMINACAO EM SANGUE TOTAL, APRESENTACAO EM TESTE, EMBALAGEM APROPRIADA
	Kit
	25
	
	

	35
	463711-9
	REAGENTE PARA DOSAGEM DE LACTATO - COLORIMETRICO, QUIMICA SECA, METODO SLIDE LACTATO,OXIDASE DE LACTATO COLORIMETRICO,EXECUCAO AUTOMATICA QUIMICA CLINICA/ QUIMICA SECA,EM PLASMA OU SORO HUMANO,COM CALIBRADOR E CONTROLE, KIT COM 90 TESTES,VALIDADE MINIMA APOS ENTREGA DE 12 MESES,  ROTULO CONTENDO: NUMERO DE LOTE,DATA DE FABRICACAO E VALIDADE
	Kit
	2
	
	

	36
	189993-7
	KIT PARA DETECCAO - DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBS), METODO MEIA OU QUIMIOLUMINESCENCIA OU ELETROQUIMIOLUMINESCENCIA, EXECUCAO AUTOMATIZADA, UTILIZADO EM PLASMA OU SORO HUMANO, ACOMPANHA: TODOS OS ACESSORIOS NECESSARIOS PARA SEU USO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, ROTULO C/NR. LOTE, DATA DE FABRICACAO/ VALIDADE E PROCEDENCIA
	Kit
	14
	
	

	37
	465896-5
	KIT PARA DOSAGEM DE ESTRADIOL - METODOLOGIA QUIMIOLUMINESCENCIA E/OU ELETROQUIMIOLUMINESCENCIA,DE FORMA TOTALMENTE, AUTOMATIZADA, AMOSTRA SORO,OU,PLASMA
	Kit
	12
	
	

	38
	431435-2
	KIT PARA DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO ESTIMULANTE - (FSH) - UTILIZACAO EM EQUIPAMENTO TOTALMENTE,AUTOMATIZADO,DETERMINACAO EM SORO E PLASMA, ACOMPANHA BULA E INSUMOS: CONTROLES, CALIBRADORES E SOLUCOES,VALIDADE MINIMA APOS ENTREGA: 06 MESES,EMBALAGEM APROPRIADA PARA O PRODUTO,ROTULO- N. LOTE, DATA FABRICACAO/VALIDADE, PROCEDENCIA E REGISTRO NO MS
	Kit
	12
	
	

	39
	465901-5
	KIT PARA DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE - METODOLOGIA QUIMIOLUMINESCENCIA E/OU ELETROQUIMIOLUMINESCENCIA, DE FORMA TOTALMENTE AUTOMATIZADA, AMOSTRA SORO OU PLASMA
	Kit
	12
	
	

	40
	465902-3
	KIT PARA DOSAGEM DE PROGESTERONA - METODOLOGIA QUIMIOLUMINESCENCIA E/OU ELETROQUIMIOLUMINESCENCIA DE FORMA TOTALMENTE AUTOMATIZADA, AMOSTRA SORO,OU PLASMA
	Kit
	12
	
	

	41
	465905-8
	KIT PARA DOSAGEM DE PROLACTINA - METODOLOGIA QUIMIOLUMINESCENCIA E/OU ELETROQUIMIOLUMINESCENCIA DE FORMA TOTALMENTE AUTOMATIZADA, AMOSTRA SORO OU PLASMA
	Kit
	12
	
	

	42
	465907-4
	KIT PARA DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA - METODOLOGIA QUIMIOLUMINESCENCIA E/OU ELETROQUIMIOLUMINESCENCIA DE FORMA TOTALMENTE AUTOMATIZADA, AMOSTRA SORO OU PLASMA,PARA DETERMINACAO DE T3 TOTAL
	Kit
	12
	
	

	43
	465910-4
	KIT PARA DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE - QUIMIOLUMINESCENCIA E/OU ELETROQUIMIOLUMINESCENCIA DE FORMA TOTALMENTE AUTOMATIZADA, AMOSTRA SORO OU PLASMA
	Kit
	36
	
	

	44
	115340-4
	KIT PARA DOSAGEM DE TESTOSTERONA TOTAL - METODO DE ELETROQUIMILUMINESCENCIA, ELETROQUIMICO, AUTOMATICO, SORO, QUANTITATIVA, ACOMPANHA CALIBRADORES E PADROES, ACOMPANHA CONTROLES, O KIT DEVERA SER CONSTITUIDO,PADROES,CONTROLES,ETC, VALIDADE APOS ENTREGA DE NO MINIMO 6 MESES, O MATERIAL DEVERA SER ENTREGUE CONFORME O CRONOGRA MA FORNECIDO PELO SERVICO, REFRIGERADO, KIT PARA PELO MENOS 96 DETERMINACOES, O KIT DEVERA CONTER O MANUAL EXPLICATIVO COM AS DE VIDAS ESPECIFICACOES E EVENTUAIS MODIFICACOES, A EMBALAGEM DEVE ESTAR DEACORDO COM AS LEIS VIGENT ES NA EPOCA, O ROTULO DEVE INFORMAR DATA DE FABRICACAO, NOME EVALIDADE DO MATERIAL
	Kit
	12
	
	

	45
	465911-2
	KIT PARA DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE - METODOLOGIA QUIMIOLUMINESCENCIA E/OU ELETROQUIMIOLUMINESCENCIA,DE FORMA TOTALMENTE AUTOMATIZADA, AMOSTRA SORO,OU PLASMA
	Kit
	40
	
	

	46
	496787-9
	KIT PARA DETERMINACAO DE BHCG - POR QUIMIOLUMINESCENCIA E/OU ELETROLUMINESCENCIA E/OU MEIA,POR EQUIPAMENTO TOTALMENTE AUTOMATIZADO, AMOSTRA EM SORO E PLASMA HUMANO
	Kit
	15
	
	

	47
	466002-1
	KIT PARA DETECCAO DE AC IGG ANTI TOXOPLASMOSE - POR QUIMIOLUMINESCENCIA OU ELETROQUIMIOLUMINESCENCIA,DE FORMA TOTALMENTE AUTOMATIZADA, AMOSTRA SORO OU PLASMA
	Kit
	15
	
	

	48
	466012-9
	KIT PARA DETERMINACAO DE TOXOPLASMOSE IGM - DETERMINACAO POR QUIMIOLUMINESCENCIA E/OU ELETROQUIMIOLUMINESCENCIA DE FORMA TOTALMENTE AUTOMATIZADA, AMOSTRA SORO OU PLASMA
	Kit
	15
	
	

	49
	174649-9
	KIT PARA DOSAGEM DE CA 125 - ELETROQUIMIOLUMINESCENCIA, IMUNOENSAIO, AUTOMATIZADO, EM SORO E PLASMA HUMANO, PARA DETERMINACAO QUANTITATIVA IN VITRO, VALIDADE APOS ENTREGA DE NO MINIMO 06 MESES, ENTREGA PROGRAMADA, KIT PARA 100 TESTES, EMBALAGEM APROPRIADA PARA O PRODUTO, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE
	Kit
	10
	
	

	50
	432325-4
	KIT PARA DOSAGEM DE CA 19-9 - UTILIZACAO EM EQUIPAMENTO TOTALMENTE AUTOMATIZADO, DETERMINACAO EM SORO E PLASMA, ACOMPANHA BULA E INSUMOS NECESSARIOS A REALIZACAO DOS TESTES COMO: CONTROLES, CALIBRADORES E SOLUCOES,VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES APOS ENTREGA,EMBALAGEM APROPRIADA PARA O PRODUTO E DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,ROTULO CONTENDO NUMERO DE REGISTRO NO MS, LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE
	Kit
	8
	
	

	51
	466176-1
	KIT PARA DOSAGEM DE CEA - POR QUIMIOLUMINESCENCIA E/OU ELETROQUIMIOLUMINESCENCIA DE FORMA TOTALMENTE AUTOMATIZADA, AMOSTRA SORO OU PLASMA
	Kit
	8
	
	

	52
	466031-5
	KIT PARA DOSAGEM DE PSA LIVRE - POR QUIMIOLUMINESCENCIA E/OU ELETROQUIMIOLUMINESCENCIA, DE FORMA TOTALMENTE AUTOMATIZADA, AMOSTRA SORO,OU PLASMA
	Kit
	12
	
	

	53
	466030-7
	KIT PARA DOSAGEM DE PSA TOTAL - POR QUIMIOLUMINESCENCIA OU ELETROQUIMIOLUMINESCENCIA, DE FORMA TOTALMENTE AUTOMATIZADA, AMOSTRA SORO OU PLASMA,.,ROTULO N. LOTE, DATA FABRICACAO/VALIDADE E REGISTRO MS/ANVISA
	Kit
	12
	
	

	54
	332139-8
	KIT PARA DOSAGEM DE FERRITINA - PARA EXAMES IMUNOLOGICOS E SOROLOGICOS, POR ELETROQUIMIOLUMINESCENCIA, EXECUCAO AUTOMATIZADO,SORO OU PLASMA,DETERMINACAO QUANTITATIVA,98%,ACOMPANHA CONTROLES, CALIBRADORES, PADROES E REATIVOS ADICIONAIS,COM ACESSORIOS, VALIDADE MINIMA APOS ENTREGA DE 6 MESES,ENTREGA CONFORME SOLICITACAO DO USUARIO, O MATERIAL DEVE SER CONSERVADO EM TEMPERATURA DE 2 A 8 GRAUS CELSIUS,.,ACOMPANHA CONTROLES, PADRAO E REATIVOS ADICIONAIS,DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, NUMERO DO LOTE E PROCEDENCIA
	Kit
	18
	
	

	55
	190005-6
	KIT PARA DETECCAO - DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DE RUBEOLA DO TIPO IGG, METODO QUIMIOLUMINESCENCIA OU ELETROQUIMIOLUMINESCENCIA, EXECUCAO AUTOMATIZADA, UTILIZADO EM PLASMA OU SORO HUMANO, ACOMPANHA: TODOS OS ACESSORIOS NECESSARIOS PARA SEU USO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, ROTULO C/NR.LOTE, DATA DE FABRICACAO/VALIDADE E PROCEDENCIA
	Kit
	15
	
	

	56
	421245-2
	KIT PARA DETECCAO - KIT PARA DETECCAO DE ANTICORPOS CONTRA VIRUS DE RUBEOLA DO TIPO IGM, QUIMIOLUMINESCENCIA OU ELETROQUIMIOLUMINESCENCIA, EXECUCAO AUTOMATIZADA,UTILIZADO EM PLASMA OU SORO HUMANO, ACOMPANHA TODOS OS ACESSORIOS NECESSARIOS PARA SEU USO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA,ROTULO C/NR. LOTE, DATA DE FABRICACAO/VALIDADE E PROCEDENCIA.
	Kit
	15
	
	

	57
	465915-5
	KIT PARA DOSAGEM DE VITAMINA - D,METODOLOGIA QUIMIOLUMINESCENCIA E/ OU ELETROQUIMIOLUMINESCENCIA DE FORMA TOTALMENTE AUTOMATIZADA, AMOSTRA SORO,OU PLASMA
	Kit
	32
	
	

	58
	465913-9
	KIT PARA DOSAGEM DE VITAMINA - B12, METODOLOGIA QUIMIOLUMINESCENCIA E/OU ELETROQUIMIOLUMINESCENCIA DE FORMA TOTALMENTE AUTOMATIZADA, AMOSTRA SORO,OU PLASMA
	Kit
	12
	
	

	59
	464054-3
	KIT PARA DETECCAO DE ANTIGENO HIV - DOSAGEM DE ANTICORPOS CONTRA HIV I/II. AG/AB,ENSAIO QUANTITATIVO DO ANTICORPO CONTRA O VIRUS HIV 1 E 2, COM DOIS NIVEIS DE CONTROLE, UTILIZACAO EM EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO, DETERMINACAO EM SORO OU PLASMA,ACOMPANHA BULA E INSUMOS PARA REALIZACAO DOS TESTES: CONTROLES , CALIBRADORES E SOLUCOES, VALIDADE DE 6 MESES APOS A ENTREGA,EMBALAGEM APROPRIADA PARA O PRODUTO,ROTULO CONTENDO REGISTRO NO MS, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE
	Kit
	2
	
	

	60
	461288-4
	KIT PARA DETECCAO DE AC IGG ANTI CITOMEGALOVIRUS - UTILIZACAO EM EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO, DETERMINACAO EM SORO OU PLASMA, ACOMPANHA BULA E INSUMOS: CONTROLES, CALIBRADORES,E SOLUCOES, VALIDADE MINIMA APOS ENTREGA: 06 MESES,CONSERVAR CONFORME ORIENTACAO DO FABRICANTE, APRESENTACAO: TESTES, EMBALAGEM APROPRIADA, ROTULO COM N. DE REG. NO MS, N. LOTE, DATA FABRICACAO/ VALIDADE
	Kit
	12
	
	

	61
	461420-8
	KIT PARA DETECCAO DE AC IGM ANTI CITOMEGALOVIRUS - UTILZACAO EM EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO, DETERMINACAO,EM SORO OU PLASMA, ACOMPANHA BULA E INSUMOS: CONTROLES, CALIBRADORES E SOLUCOES, VALIDADE MINIMA APOS ENTREGA: 06 MESES,EMBALAGEM APROPRIADA, ROTULO COM N. LOTE, NUM. DE REG. NO MS, DATA FABRICACAO/VALIDADE.
	Kit
	12
	
	

	62
	288015-6
	REAGENTE PARA DOSAGEM DE PROTEINA DE LIQUOR - QUIMICA SECA,METODO SLIDE PROTEINA DE LIQUOR,INTERVALO DE MEDICAO NO LIQUOR 12-60MG/DL, COMPRIMENTO DE ONDA 670NM,COLORIMETRICO QUIMICA SECA,PRONTO PARA USO,SEM PADRAO,COM CALIBRADOR, PONTEIRA DESCARTAVEL E CONTROLES,EXECUCAO AUTOMATICA QUIMICA CLINICA/QUIMICA SECA,COM 90 TESTES,MANUAL ATUALIZADO POR INFORMATIVOS,EMBALAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,ROTULO CONTENDO: NUMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE E FABRICACAO, EMPRESA, NOME DO REAGENTE,VALIDADE NO MINIMO 12 MESES
	Kit
	6
	
	

	Valor Global Estimado: R$



2. [bookmark: _Toc68020561]DAS JUSTIFICATIVAS
2.1. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO
2.1.1. A presente contratação se dará em função da necessidade de aquisição de reagentes, destinados à realização de exames laboratoriais de Bioquímica, Imunologia e Hormônios que utilize metodologia de “QUÍMICA SECA” e quimioluminescência amplificada, com cessão em regime de comodato de equipamento automático e integrado com o sistema LIS do laboratório, necessários a realização dos testes, link de interfaceamento com o sistema de informática do laboratório, e todos os insumos e materiais necessários ao fiel cumprimento do contrato (papel A4, ponteiras, tonner, cubetas, controles, calibradores, etc.), a fim de atender o Centro Universitário Integrado de Saúde Amaury de Medeiros de acordo com as especificações e quantidades constantes neste Termo de Referência.

A metodologia de "Química Seca" é uma das mais avançadas do mercado em exames bioquímicos, imunológicos e hormonais laboratoriais, sendo utilizada por Hospitais da Rede Estadual de Saúde (Hospital Agamenon Magalhães, Hospital Getúlio Vargas, Hospital dos Servidores, Hospital da Restauração...). Os reagentes não utilizam água, o que se traduz em qualidade, segurança, respeito ao meio ambiente e economia. O Sistema de Química Seca apresenta reagentes na forma liofilizada e compactados em slides, permitindo um melhor gerenciamento dos mesmos. No sistema convencional, que utiliza reagentes líquidos, o quantitativo de testes apresentados no kit pode não corresponder a 100% dos testes realizados no equipamento, podendo um teste utilizar mais de um reagente, dificultando a conciliação do número de testes recebidos e o número de exames realizados.
Essa tecnologia é caracterizada basicamente por não necessitar de manipulação de reagentes líquidos e empregar água tratada (purificada/deionizada), proporcionando maior precisão de resultados, eliminando a contaminação de reagentes e sem o custo de tratamento de água contribuindo assim para menos custos totais com a melhoria na eficiência de resultados reportáveis.
Salientamos ainda que, segundo a resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA sobre o tratamento de lixo hospitalar, o hospital é responsável pela segregação dos seus resíduos e, com esta metodologia, o lixo já sai totalmente pronto (tratado) para o descarte final no saco leitoso (apropriado), sem colocar em risco o operador. 
A questão de resíduos gerados dentro dos serviços de saúde representa um problema complexo, pois envolve aspectos técnicos e éticos com repercussão sobre os profissionais e o meio ambiente. A manipulação correta dos dejetos deve ser monitorada desde após o uso até o destino final, a fim de que possamos mantê-los em áreas adequadas com o mínimo de risco para a comunidade e o ambiente. Na Química Seca é gerado o mínimo possível de lixo sólido (slides de reagentes, resultado de reação química e ponteiras plásticas). Esse material para ser desprezado segue o mesmo protocolo de descarte de qualquer outro lixo biológico produzido por qualquer outra instituição de saúde, portanto sem gerar custos adicionais com políticas de gerenciamento de resíduos, salientando ainda que o analisador não possui resíduo líquido. Na Química Úmida, grande parte dos equipamentos produz lixo biológico líquido e sólido. Os sólidos seguem o protocolo normal de descarte e o líquido muitas vezes é lançado diretamente no esgoto sanitário sem qualquer tratamento prévio, conferindo resíduos de caráter contaminante de água, solo, etc., podendo acarretar prejuízos ao meio ambiente.
O Sistema de Química Seca permite o gerenciamento dos reagentes, pois o mesmo sinaliza se as quantidades de reativos são suficientes para a rotina cadastrada tendo como consequência um controle de estoque mais ágil e confiável. O analisador de Química Seca propicia gerenciamento de dados completos de Controle de Qualidade além de fornecer níveis de controles normais e patológicos para todos os testes executáveis, sendo que muito destes controles são específicos para o tipo de fluídos utilizados. Em relação à Química Convencional (Química Úmida), o quantitativo de testes apresentados no kit não corresponde a 100% dos testes realizados no equipamento, tendo dificuldades para fazer o controle “testes X exames realizados”. Estas dificuldades também abrangem o gerenciamento do laboratório, pois nunca o número de reagentes comprados é compatível com os exames realizados, o que praticamente não acontece com a Química Seca.
A metodologia de Química Seca apresenta redução de custos à medida que não necessita da instalação de purificador de água ou troca de filtros e membranas. Verifica-se também a redução no desperdício de reagentes, sem perda de estabilidade de reagentes após algum tempo do preparo, sem risco de preparo inadequado, sem risco de consumo desproporcional (no caso de haver uso de dois reagentes).  Outra vantagem é a redução na possibilidade de erro de leitura dos resultados, no número de fatores que podem interferir nas reações químicas, no número de re-coletas e a diminuição na necessidade do uso do soro controle utilizado ao longo do dia.
2.2. JUSTIFICATIVA DO QUANTITATIVO ESTIMADO
2.2.1. Os quantitativos previstos no presente Termo de Referência foram definidos com base nos quantitativos utilizados no ano de 2023, conforme notas de empenho em anexo, como também na estimativa quanto a abertura de novos serviços que serão disponibilizados para a população até o primeiro semestre de 2024, como a casa de parto normal, prestes a inaugurar, e também por sermos um hospital de referência em atendimento de pacientes de alto risco no Estado de Pernambuco, onde também atendemos pacientes oriundos de outros Estados do Brasil. 

2.3. JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DA SOLUÇÃO 
2.3.1. Visando atender à necessidade pública da entidade demandante já exposta no item acima, uma vez que se mostra como essencial para o desenvolvimento de suas atividades, a Administração Pública optou por contratar o fornecimento do objeto em tela, uma vez que a metodologia de "Química Seca" é uma das mais avançadas do mercado em exames bioquímicos, imunológicos e hormonais laboratoriais, sendo utilizada por Hospitais da Rede Estadual de Saúde (Hospital Agamenon Magalhães, Hospital Getúlio Vargas, Hospital dos Servidores, Hospital da Restauração...). Os reagentes não utilizam água, o que se traduz em qualidade, segurança, respeito ao meio ambiente e economia. O Sistema de Química Seca apresenta reagentes na forma liofilizada e compactados em slides, permitindo um melhor gerenciamento dos mesmos. No sistema convencional, que utiliza reagentes líquidos, o quantitativo de testes apresentados no kit pode não corresponder a 100% dos testes realizados no equipamento, podendo um teste utilizar mais de um reagente, dificultando a conciliação do número de testes recebidos e o número de exames realizados. Essa tecnologia é caracterizada basicamente por não necessitar de manipulação de reagentes líquidos e empregar água tratada (purificada/deionizada), proporcionando maior precisão de resultados, eliminando a contaminação de reagentes e sem o custo de tratamento de água contribuindo assim para menos custos totais com a melhoria na eficiência de resultados reportáveis. Salientamos ainda que, segundo a resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA sobre o tratamento de lixo hospitalar, o hospital é responsável pela segregação dos seus resíduos e, com esta metodologia, o lixo já sai totalmente pronto (tratado) para o descarte final no saco leitoso (apropriado), sem colocar em risco o operador. 
A opção pelo comodato do equipamento apresenta vantagens. Sendo o fornecimento dos reagentes o objeto principal da contratação e os equipamentos os veículos para a adequada utilização dos reagentes, o comodato viabiliza acesso a equipamento de ponta, com o fornecimento de todo o material acessório para o seu funcionamento (ponteiras, pipetas, cubetas), assim como controles de qualidade e os calibradores, de alto valor agregado; a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos é fornecida pela empresa, sem que haja prejuízo da rotina; recebe-se a estrutura de um laboratório de ponta, com suporte e assistência de profissionais; permite, finalmente, a atualização do equipamento, quando da sua obsolescência, ou da tecnologia utilizada, ou mesmo aumento da capacidade de análise, por incorporação de novos exames ou aumento da demanda.

2.4. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO 
2.4.1. Neste caso em concreto, em virtude da natureza do fornecimento a ser contratada, a opção pelo agrupamento dos itens em lote é a mais vantajosa para a Administração, uma vez que os exames bioquímicos, hormonais e imunológicos são realizados nos Laboratórios de Bioquímica (rotina) e de Emergência. O Laboratório de Emergência funciona 24 horas por dia, em todos os dias da semana, e tem como objetivo realizar os exames de emergência em pacientes internados, que necessitem para decisões, que os exames sejam realizados imediatamente após a coleta, para que os resultados sejam emitidos com a máxima agilidade possível. Desta forma, o agrupamento dos itens em lotes justifica-se pelo fato de que os insumos serão utilizados nos respectivos equipamentos, que deverão ser fornecidos em forma de comodato. O não agrupamento resultaria na possibilidade de mais de um vencedor para cada um dos reagentes, cada um fornecendo um equipamento. Acresce-se o fato dos laboratórios terem suas áreas físicas restritas, não comportando mais de uma máquina para a realização dos exames em questão.
2.4.2. Conclui-se, portanto, que o modelo definido para esta contratação é o mais apropriado tanto técnica quanto economicamente, e consequentemente, o mais adequado para promover a maior vantajosidade para o Estado.

2.5. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE 
2.5.1. A presente contratação será formalizada conforme permissivo legal contido art. 74, inciso I da Lei Federal nº 14.133/2021, o qual define os casos em que é cabida a contratação mediante inexigibilidade de licitação, que indica que é inexigível a licitação quando inviável de competição, nos termos a seguir expostos: 

[bookmark: art74i]I - aquisição de materiais, de equipamentos ou de gêneros ou contratação de serviços que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo.

2.5.2. Tal dispositivo se coaduna perfeitamente ao caso concreto, uma vez que apenas a empresa ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA fornece os insumos para o equipamento que realiza tal metodologia.
2.5.3. Assim, considerando o exposto acima, verifica-se que a contratação pretendida neste Termo de Referência, enquadra-se na exigência prevista especificamente na lei de licitações, a qual poderá ser realizada mediante inexigibilidade de Licitação, consoante o já citado inciso I, do art. 74 da Lei federal nº 14.133/2021.
2. 
2.1. 
2.2. 
2. 
2.1. 
2.2. 

2.6. RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR 
2.6.1. No que diz respeito a RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR, informamos que se trata de fornecimento de reagentes para testes laboratoriais bioquímicos, imunológicos e hormonais utilizando a metodologia de Química Seca e quimioluminescência amplificada, fornecido exclusivamente pela empresa ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. Para isso foi juntado ao processo o documento oficial emitido pela CBDL Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, com validade até 02 de outubro de 2024, em todo território nacional.

2.7. JUSTIFICATIVA DO PREÇO A SER CONTRATADO
2.7.1. O valor da proposta em anexo da empresa (Doc. Sei nº ______) está compatível com os valores de mercado praticado pela empresa demonstrado através de documentos enviados por ela (Doc. Sei nº ______, ______ e ______) de contratos firmados com outras entidades conforme demonstrado em documento comparativo em anexo (Doc. Sei nº ______).
2.7.2. Acrescenta-se que a metodologia de Química Seca torna-se mais econômica, considerando todas as vantagens citadas nesse Termo de Referência, quando comparada à Metodologia praticada atualmente (Química Úmida).
1. 
2. 


3. [bookmark: _Toc68020563][bookmark: _Toc432770637]DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO
3.1. DESCRIÇÃO DO FORNECIMENTO/ DETALHAMENTO DO OBJETO
3.1.1. [bookmark: _Hlk38549837]Além da descrição apresentada na(s) tabela(s) do item 1 deste Termo de Referência, para a aquisição do objeto deve-se observar as seguintes características:

a) Para os itens 28 e 34 considerar a unidade de medida no PE INTEGRADO como KIT COM 250 TESTES;

b) Para o item 35, considerar a unidade de medida no PE INTEGRADO como KIT COM 300 TESTES;

c) Para os itens: 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 48, 49, 50, 52 e 59 considerar a unidade de medida no PE INTEGRADO como KIT COM 100 TESTES.

3.1.2. O fornecedor deve levar em consideração as normas técnicas eventualmente existentes sobre o objeto e demais requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança, conforme legislação vigente. 

3.2. [bookmark: _Toc68020564][bookmark: _Toc432770638][bookmark: _Toc347241923]DA EXECUÇÃO DO OBJETO
3.2.1. A entrega dos itens será realizada de forma imediata e integral, em remessa única, no prazo de até 08 (oito) dias úteis, contados da notificação da emissão da Ordem de Fornecimento ou Nota de Empenho. 
3.2.2. A entrega será realizada no Laboratório de Análises Clínicas do Centro Universitário Integrado de Saúde Amaury de Medeiros, localizado na Rua Visconde de Mamanguape, S/N – Encruzilhada – Recife – PE – CEP 52.030-010, mediante agendamento prévio através do telefone (81) 3182-7746, no horário das 08:00h às 16:00h  e em dias úteis de segunda-feira a sexta-feira, onde os materiais serão conferidos e recebidos.
3.2.3. Para a entrega do objeto, é imprescindível anexar DANFE a Nota Fiscal Eletrônica e a cópia da nota de empenho;
3.2.4.  O objeto será recebido: 

a) Provisoriamente, de forma sumária, mediante recibo, para efeito de posterior verificação da conformidade dos bens recebidos com as especificações exigidas;

b) [bookmark: _Hlk97146573]Definitivamente, após a verificação da compatibilidade dos bens com as especificações técnicas e exigências de qualidade e quantidade fixadas neste Termo de Referência e seus anexos, com a consequente aceitação, mediante termo circunstanciado, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou do instrumento de cobrança equivalente;

3.2.5. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo;
3.2.6. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade ético-profissional da contratada pela perfeita execução da contratação, nem a responsabilidade pelos prejuízos resultantes da sua incorreta execução;
3.2.7. A contratada deve comunicar à contratante, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
3.2.8.  O objeto poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com os termos e condições desta contratação direta. A contratada deve substituir, reparar ou complementar, às suas expensas, no todo ou em parte, conforme o caso, no prazo de até 5 dias úteis, contados da notificação feita pelo fiscal, os bens que apresentarem vícios, defeitos ou qualquer irregularidade;

4. DO VALOR A SER CONTRATADO E CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA 
4. 
4.1. DO VALOR A SER CONTRATADO
4.1.1  O valor global da contratação é de R$ ________ (____________) .

4.2. [bookmark: _Toc511725093][bookmark: _Toc432770639][bookmark: _Toc347241924][bookmark: _Toc68020552]CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA
4.2.1. As despesas decorrentes desta contratação serão incluídas no orçamento do Estado de Pernambuco, para o presente exercício, na classificação abaixo:

Fonte: 0600000000
Unidade: 440713
Programa: 10.302.0061.0076.2055
Ação: Material Hospitalar
Elemento de Despesa: 3.3.90.00.00
Categoria Econômica: Outras despesas correntes

5. [bookmark: _Toc511725066]DA PROPOSTA
5.1. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA
As propostas deverão ter validade de, no mínimo, 90 (noventa) dias, contados da data da publicação do aviso de contratação direta do presente procedimento, independente de declaração do proponente. 

6. REQUISITOS ESPECÍFICOS DE HABILITAÇÃO
6.1. A proponente deverá apresentar os seguintes documentos, nos termos e prazo previstos neste Termo de referência:

6.1.1. [bookmark: _Hlk128577444]HABILITAÇÃO JURÍDICA:
6.1.1.1 [bookmark: _Hlk128579388]Registro comercial, no caso de empresa individual; ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; ou inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício.
6.1.1.2 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
6.1.1.3. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

6.1.2. REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:
6.1.1.1. [bookmark: _Hlk128579658]Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;
6.1.1.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, através da Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND), expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa;
6.1.1.3. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, comprovada através de apresentação de certidão fornecida pela Caixa Econômica Federal;
6.1.1.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, comprovada através de Certidão de Regularidade Fiscal – CRF, emitida pela Secretaria da Fazenda do domicílio ou sede da licitante.
6.1.1.5. Caso a proponente tenha filial no Estado de Pernambuco, deverá apresentar também a CRF de Pernambuco;
6.1.1.6. [bookmark: _Hlk135315354][bookmark: _Hlk136436370][bookmark: _Hlk135316578]Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, através de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, de acordo com a Lei nº 12.440/2011 e Resolução Administrativa nº 1.470/2011 do TST.
6.1.1.7. Caso a proponente esteja em recuperação judicial, estará dispensada da apresentação dos documentos de regularidade fiscal, social e trabalhista, com exceção da certidão de regularidade perante a Previdência Social, desde que apresente decisão judicial em vigor que autorize o processamento do pedido e dispense expressamente as certidões negativas, nos termos do artigo 52, inciso II, da Lei Federal nº 11.101/2005.

6.1.2. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
6.1.2.1. Licença de funcionamento em vigor, expedida pelo órgão de Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal, compatível com o objeto da licitação;
6.1.1.2. Autorização de funcionamento pelo Ministério de Saúde – ANVISA; compatível com o objeto da licitação.
6.1.1.3. Certificado de Registro, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) ou cópia legível do DOU do material ofertado;

6.1.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
6.1.3.1. Certidão Negativa de Falência, expedida pelo distribuidor ou distribuidores (caso exista mais de um) da sede ou domicílio da proponente;
6.1.3.2. Certidão Negativa de Falência referente aos processos distribuídos pelo PJE (processos judiciais eletrônicos) da sede ou domicílio da proponente;
6.1.3.3. A certidão descrita no item acima somente é exigível quando a certidão negativa de Falência da sede ou do domicílio da proponente contiver a ressalva expressa de que não abrange os processos judiciais eletrônicos.

6.1.4. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES:
6.1.4.1. Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, de acordo com o modelo estabelecido no Anexo C deste Termo de Referência.
6.1.4.2. Declaração de cumprimento das exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, de acordo com o modelo estabelecido no Anexo C deste Termo de Referência.
6.1.4.3. Declaração de que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal, bem como no art. 14, inciso VI, da Lei nº 14.133/2021, de acordo com o modelo estabelecido no Anexo C deste Termo de Referência.
6.1.4.4. Declaração da própria empresa de que não possui em seu quadro de pessoal e societário, servidor público do Poder Executivo Estadual exercendo funções de gerência ou administração, ou servidor do contratante em qualquer função, nos termos do art. 9º, § 1º, da Lei nº 14.133/2021, de acordo com o modelo estabelecido no Anexo C deste Termo de Referência.
6.1.4.5. Declaração de que não há sanções vigentes que legalmente proíbam a participante de contratar com o contratante, de acordo com o modelo estabelecido no Anexo C deste Termo de Referência.

6.2. DAS REGRAS GERAIS RELATIVAS AOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:
6.2.1. Inexistindo preceito legal ou prazo de validade fixado no próprio instrumento, os documentos/certidões serão considerados válidos por um período de 90 (noventa) dias contados da sua emissão, exceto quando se tratar de Certidão Negativa de Falência, que terá validade de 180 (cento e oitenta) dias da sua expedição.
6.2.1.1. Caso haja previsão de prazo diverso em lei ou em norma infralegal municipal, de outros estados da federação ou internacional, a proponente ficará responsável por juntar a respectiva comprovação.
6.2.2. A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e econômico-financeira poderá ser substituída pelo Certificado de Registro de Fornecedor emitido pelo CADFOR-PE, desde que os documentos contemplados estejam dentro do prazo de validade, ou pelo certificado de registro cadastral unificado disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP, nos termos do regulamento próprio.

7. DO CONTRATO 
7.1. Uma vez que o presente termo de referência objetiva a compra com entrega imediata e integral de bens dos quais não resultam em obrigações futuras, inclusive quanto à assistência técnica, esta contratação será formalizada por meio de nota de empenho, por se caracterizar como instrumento hábil a substituir o contrato formal, em conformidade com o art. 95 da Lei nº 14.133/2021.

8. PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO OU RETIRADA DO INSTRUMENTO EQUIVALENTE
8.1. Após a autorização da inexigibilidade, o fornecedor será convocado para retirada da Ordem de Fornecimento no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da convocação, sob pena de decair o direito à contratação. 

8.2. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE
8.2.1. É dever da CONTRATANTE exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, em especial:
I. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;
II. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto contratado, através de servidor designado para este fim;
III. Informar à CONTRATADA as normas e procedimentos de acesso às suas instalações para entrega dos bens;
IV. Verificar a conformidade dos bens entregues com as especificações e quantidades exigidas, inclusive quanto à marca indicada na proposta;
V. Promover o recebimento provisório e definitivo do objeto, cumpridas as condições estabelecidas no item 3.3 deste Termo de Referência;
VI. Comunicar por escrito à CONTRATADA qualquer vício, defeito ou irregularidade no objeto fornecido, solicitando a substituição, o reparo ou complementação do bem entregue, às suas expensas, no prazo fixado para o cumprimento da determinação;
VII. Recusar o recebimento do bem que não atenda aos requisitos elencados nas especificações indicadas se, após o prazo fixado para substituição, reparo ou complementação, não for sanada a irregularidade verificada, comunicando à CONTRATADA o fato por escrito;
VIII. Analisar e atestar as Faturas e Notas Fiscais emitidas e efetuar os respectivos pagamentos nas condições e nos prazos estabelecidos;
IX. Liberar o pagamento da parcela incontroversa da execução do objeto contratado, quando houver controvérsia sobre a dimensão, qualidade e quantidade do objeto executado;
X. Comunicar à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas;
XI. Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA relacionados à execução contratual;
XII. Aplicar as penalidades previstas na lei e neste Termo de Referência;
[bookmark: _Hlk128399711]XIII. Notificar, nos termos do §4º do art. 137 da Lei nº 14.133, de 2021, os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais;
XIV. Proferir, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data do protocolo do requerimento, admitida a prorrogação motivada por igual período, decisão explícita sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente CONTRATO, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste;
XV. Responder a pedidos de reajustamento no prazo máximo de 60 (sessenta) dias e aos pedidos de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro no prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados a partir da instrução completa dos respectivos requerimentos;
XVI. Cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenha acesso em razão do certame ou do contrato administrativo, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

8.3. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
8.3.1. A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes do termo de referência, de seus anexos e da proposta apresentada e, ainda:
I. Fornecer o bem contratado, nas quantidades e especificações exigidas, salvo se obtiver por escrito prévia anuência da CONTRATANTE para alteração nas condições do fornecimento;
II. Fornecer o bem acondicionado de forma adequada, de modo a garantir seu perfeito estado de conservação e funcionamento; 
III. Cumprir o prazo de entrega estabelecido no termo de referência;
IV. Substituir, corrigir, reparar ou complementar, às suas expensas, no todo ou em parte, conforme o caso, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contado da respectiva notificação, ou no prazo assinalado pelo fiscal do CONTRATO, os bens que apresentarem vícios, defeitos ou qualquer irregularidade;
V. Programar, com a necessária antecedência, data e hora para entrega do objeto contratado, inclusive quando esta ocorrer através de empresa transportadora, comunicando à CONTRATANTE, até 02 (dois) dias antes, qualquer impedimento à entrega, devidamente comprovado;
VI. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pela CONTRATANTE, que ficará autorizada a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, o valor correspondente aos danos sofridos;
VII. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do CONTRATO;
VIII. Comunicar à CONTRATANTE, em tempo hábil e por escrito, a superveniência de fatos que venham a prejudicar o adequado fornecimento dos bens, de modo a se viabilizar a correção da situação apresentada;
IX. Designar preposto para representá-la perante a CONTRATANTE sempre que for necessário, indicando o respectivo telefone e e-mail para futuros contatos;
X. Prestar os necessários esclarecimentos sobre a execução do objeto contratual solicitados pela CONTRATANTE, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da solicitação;
XI. Enviar sem ônus, no prazo assinalado pelo fiscal, amostra para análise de aceitabilidade dos produtos quanto à satisfação de uso por parte do seu corpo funcional, se houver solicitação da CONTRATANTE;
XII. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do objeto, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à CONTRATANTE e não poderá onerar o objeto do CONTRATO, sendo que eventual pessoal alocado ao CONTRATO não terá qualquer vínculo empregatício com a CONTRATANTE;
XIII. Emitir documento fiscal com a discriminação expressa do percentual de isenção do ICMS, quando se tratar de operação abrangida pelo art. 63 do Anexo 7 do Decreto Estadual nº 44.650/17 (Convênio ICMS 73/04);
XIV. Manter, durante o prazo de vigência do CONTRATO, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no termo de referência, inclusive sua inscrição no CADFOR-PE; 
XV. Comprovar, quando for o caso, no início da execução contratual e sempre que solicitado pelo fiscal, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz, durante toda a vigência do CONTRATO, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas;
XVI. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do CONTRATO e cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenha acesso em razão do certame ou do contrato administrativo, independentemente de declaração ou de aceitação expressa;
XVII. Comunicar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, qualquer alteração no Contrato Social ou no endereço comercial;

8.4. JUSTIFICATIVA PARA VEDAÇÃO DA SUBCONTRATAÇÃO DO OBJETO 
8.4.1. Não será permitida a subcontratação de qualquer parcela do objeto da presente contratação, uma vez que foi constatado que a execução do fornecimento pretendido na contratação pode ser prestado na sua integralidade por qualquer empresa do ramo, sem que se demande especialização, concentração de mercado ou racionalização de atividades que inviabilizem tal execução. Ademais, neste caso, a subcontratação não se mostra vantajosa técnica e economicamente para a Administração Pública. 

8.5. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO
8.9. 
8.5.1. [bookmark: _Hlk38534173]As obrigações dos agentes responsáveis pela gestão e fiscalização da presente contratação estão detalhadas no Decreto Estadual nº 51.651/2021.
8.5.2. A comunicação entre a Contratante e a Contratada se dará por meio de e-mail institucional, sem prejuízo de outros meios disponíveis. 
8.5.3. A contratada deverá apresentar a Nota Fiscal ou fatura para atesto da Administração no seguinte endereço: Centro Universitário Integrado de Saúde Amaury de Medeiros, localizado na Rua Visconde de Mamanguape, S/N – Encruzilhada – Recife – PE – CEP 52.030-010.
8.5.4. A Gestão do contrato ficará a cargo do Gerente da Divisão de Apoio e Diagnóstico do CISAM/UPE, Aniceto Gomes de Lima Neto, matrícula 8139-6.
8.5.5. A Fiscalização do contrato ficará a cargo do Gerente imediato do Laboratório de Análises Clínicas do CISAM/UPE, José Florêncio de Santana Filho, matrícula 10545-7.

9. DOS CRITÉRIOS E PRAZOS PARA PAGAMENTO
9.1. O pagamento será feito diretamente pela CONTRATANTE, no prazo de até 30 (trinta) dias, por meio de ordem bancária para crédito em conta corrente da CONTRATADA, à vista de termo de recebimento definitivo dos bens acompanhado dos documentos de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista e da apresentação da fatura e da nota fiscal ou documento de cobrança equivalente, devidamente atestados pelo fiscal do CONTRATO.
9.2. A CONTRATADA deverá emitir as notas fiscais em observância às regras de retenção de imposto de renda estabelecidas na Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012, e alterações posteriores, de acordo com as alíquotas constantes do Anexo I da referida norma, ou em observância à norma que venha a substituí-la, sob pena de devolução do documento para as correções cabíveis ou de retenção no valor total do documento fiscal, caso não realizadas as correções, nos termos do art. 4º do Decreto nº 55.069, de 25 de julho de 2023.
9.3. Quando não for possível verificar diretamente no CADFOR-PE, a regularidade fiscal e trabalhista da CONTRATADA será comprovada mediante a apresentação das seguintes certidões:
a) Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND);
b) Certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual ou Distrital do domicílio ou sede da CONTRATADA;
c) Certidão de Regularidade do FGTS (CRF); e
d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
9.4. Caso não seja(m) apresentado(s) quaisquer dos documentos de regularidade ou os documentos encaminhados contenham pendências, a CONTRATADA terá 10 (dez) dias para sanar a ausência identificada, prazo em que o pagamento correspondente ao mês em referência ficará suspenso.
9.5.  Caso não seja sanada a pendência no prazo estipulado, estará configurada a não manutenção das condições de habilitação pela CONTRATADA, devendo a CONTRATANTE instaurar processo administrativo para extinção do CONTRATO e comunicar aos órgãos de fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da CONTRATADA, sem prejuízo da retomada dos pagamentos pelos fornecimentos efetivamente executados. 
9.6. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras.
9.7. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota.
9.8. Quando do pagamento, deverá ser efetuada a retenção do imposto sobre a renda, nos termos previstos na Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012, e alterações posteriores, ou em norma que venha a substituí-la, além de outras retenções previstas na legislação tributária aplicável.
9.9. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
9.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, verificados por culpa única e exclusiva da CONTRATANTE, a taxa de atualização financeira sobre os valores devidos à CONTRATADA será calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

	EM = I x N x VP


Onde:
	SIGLA
	SIGNIFICADO/ DESCRIÇÃO

	EM
	Encargos Moratórios

	N
	Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento.

	VP
	Valor da parcela a se paga.

	TX
	IPCA

	I
	Índice de atualização financeira, assim apurado:
I = 


9.11. A atualização financeira será incluída na Nota Fiscal/Fatura do mês seguinte ao da ocorrência.


10. [bookmark: _Hlk38906429]DAS SANÇÕES GERAIS E ESPECÍFICAS 
10.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, a CONTRATADA que:
a) der causa à inexecução parcial do CONTRATO, deixando de cumprir as obrigações assumidas no presente instrumento;
b) der causa à inexecução parcial do CONTRATO que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa à inexecução total do CONTRATO;
d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do CONTRATO;
f) praticar ato fraudulento na execução do CONTRATO;
g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013;
8. [bookmark: _Hlk128473574]
9. 
10. 
10.1. 
10.2. Será aplicável a sanção de advertência quando a CONTRATADA descumprir deveres instrumentais ou der causa à inexecução parcial do contrato que não acarrete dano à Administração e que não justifique a imposição de penalidade mais grave, em especial pelo descumprimento das obrigações previstas nos itens VIII, IX, X, XIII, XVI, XVII do item 8.3 deste termo de referência (“Das Obrigações da Contratada”).
10.3. Será aplicada multa moratória em razão do atraso no cumprimento das obrigações previstas neste termo de referência, em especial as elencadas nos incisos III e IV do item 8.3, no percentual de até 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, a ser calculada sobre o valor da parcela inadimplida, a partir do dia subsequente ao prazo estipulado para adimplemento da obrigação, independentemente de notificação do contratado para constituição em mora.
10.4. Após o 30º (trigésimo) dia de atraso injustificado, configura-se o descumprimento total da obrigação e a multa moratória se converterá em multa compensatória, a ser calculada no percentual de 15% (quinze por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, podendo dar ensejo à extinção do contrato e aplicação da penalidade de impedimento, se configurado grave dano à Administração.
10.5. [bookmark: _Hlk129961563]A penalidade de multa compensatória será aplicada nos casos de descumprimento das obrigações contratuais pela CONTRATADA, sempre que deles decorrer inexecução parcial do CONTRATO que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo, bem como retardamento injustificado à execução ou entrega do objeto contratado, nos termos das alíneas “b” e “d”, respectivamente, do item 10.1 de acordo com as seguintes regras:
[bookmark: _Hlk130376642]I. 1% (um por cento) a 5% (cinco por cento) sobre do valor anual ou total do CONTRATO, observado o valor mínimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e o máximo de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser aplicada a quem sofreu a penalidade de advertência e reincidiu pelo(s) mesmo(s) motivo(s);
II. 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor mensal contratado ou sobre o valor da entrega/remessa inadimplida, a ser aplicada quando a CONTRATADA descumprir a obrigação prevista no inciso I e II do item 8.3 quando a situação não se enquadrar em obrigação contratual específica;
III. 0,5% (cinco décimos por cento) a 2% (dois por cento), calculada sobre o valor da parcela/remessa ou sobre o valor mensal da entrega, a ser aplicada quando a CONTRATADA descumprir a obrigação prevista no inciso V do item 8.3;
IV. 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento), calculada sobre o valor da parcela ou sobre o valor mensal da entrega, quando a CONTRATADA deixar de cumprir a obrigação prevista no inciso VI do item 8.3;
[bookmark: _Hlk130377232]V. 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento), calculada sobre o valor da parcela transferida, a ser aplicada quando a CONTRATADA descumprir a obrigação prevista no inciso VII do item 8.3;
VI. 0,5% (cinco décimos por cento) a 2% (dois por cento), calculada sobre o valor contratado, a ser aplicada quando a CONTRATADA descumprir a obrigação prevista no inciso XIV do item 8.3 e não sanar a pendência no prazo estipulado;
VIII. 1% (um por cento) a 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor mensal/parcela contratada, a ser aplicada quando a CONTRATADA descumprir as obrigações previstas nos incisos XV e XVI do item 8.3; 
IX. 1% (um por cento) a 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor da parcela mensal contratada ou da primeira entrega/remessa, a ser aplicada quando a CONTRATADA descumprir a obrigação prevista no inciso XI do item 8.3;
10.6.  As sanções de multa previstas no item 10.5 poderão ser aplicadas cumulativamente com a penalidade de impedimento de licitar e contratar com a Administração Direta e Indireta do Estado de Pernambuco, pelo prazo de 06 (seis) a 18 (dezoito) meses.
10.7. Na hipótese de inexecução total do CONTRATO, prevista na alínea “c” do item 10.1, será aplicável a sanção de impedimento de licitar e contratar com a Administração Direta e Indireta do Estado de Pernambuco pelo prazo 18 (dezoito) a 36 (trinta e seis) meses, além de multa compensatória no percentual de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor contratado.
10.8. [bookmark: _Hlk128495326]Quando do cometimento das infrações previstas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do item 10.1, ou quando praticadas as infrações descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” que justifiquem a imposição de penalidade mais grave, será aplicável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, pelo período de 03 (três) a 06 (seis) anos, além da multa compensatória de 20% (vinte por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor contratado.
10.9. A aplicação das sanções previstas neste termo de referência não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à CONTRATANTE.
10.10. O valor da multa aplicada e das indenizações cabíveis será objeto de compensação com os pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE à CONTRATADA, decorrentes do mesmo processo ou de outros contratos administrativos que a CONTRATADA possua com a CONTRATANTE.
10.11. Se o valor da multa for superior ao dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE, a diferença será descontada da garantia contratual prestada, se houver, ou será cobrado administrativamente na forma prevista na Lei Estadual nº 13.178, de 2006.
10.12. Não havendo o pagamento integral da multa em sede administrativa, a processo será encaminhado à Procuradoria Geral do Estado para inscrição em Dívida Ativa e cobrança. 
10.13. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto no Decreto Estadual.
10.14. [bookmark: _Hlk128495050]Na fixação das penalidades, dentro das faixas de multa estabelecidas neste termo de referência, bem como dos prazos previstos para as demais sanções deverão ser observadas:
a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que o cometimento da infração ocasionar ao CONTRATANTE, ao funcionamento dos serviços públicos, aos seus usuários ou ao interesse coletivo;
[bookmark: _Hlk78351618]e) a vantagem auferida em virtude da infração;
f) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle interno.
10.15. [bookmark: _Hlk128495138]Em caso de prática da mesma infração ocorrida no prazo igual ou inferior a 12 (dozes) meses, contados da data de publicação da decisão definitiva da condenação anterior, as faixas de multa e os prazos previstos neste termo de referência poderão ser majorados em até 50% (cinquenta por cento), observados os limites máximos previstos em lei.
10.16.  Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei Federal nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e a autoridade competente definidos na Lei Estadual nº 16.309, de 2018.
10.17. A personalidade jurídica da CONTRATADA poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste CONTRATO ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com a CONTRATADA, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia.
10.18. A CONTRATANTE deverá comunicar as sanções aplicadas à Secretaria de Administração, para fins de inclusão da CONTRATADA nos sistemas E-fisco e PE-Integrado, no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal, observado o prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da decisão definitiva de aplicação da sanção. 
[bookmark: _Toc68020562]
11. [bookmark: _Toc68020565][bookmark: _Toc432770640]DAS DEMAIS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS AO FORNECIMENTO 
11.1. DA CARACTERÍSTICA ESPECÍFICA DO EQUIPAMENTO
A calibração na "Química Seca" é feita a cada troca dos Lotes, com estabilidade de 06 (seis) meses da curva, levando a máquina a permanecer com prazo longo de estabilidade diante de um padrão. O soro controle é passado apenas 01(uma) vez ao dia, garantindo melhor controle de qualidade enquanto que a “Química Úmida” a calibração ocorre com maior frequência, podendo ocorrer em intervalos indefinidos (diariamente, várias vezes ao dia, mensalmente, etc) isso porque neste tipo de metodologia o número de variáveis que possibilitam erros de leitura no analisador são maiores devido à utilização de água, uso de bi reagente em alguns testes, entre outros. Esses erros reportam valores fora dos parâmetros aceitáveis dos controles de qualidade, com isso, a rotina poderá ser retardada, caso o equipamento necessite ser recalibrado, ocasionando mais gastos com calibradores, controles de reagentes e gerando um custo maior para o laboratório.

No analisador que utiliza a metodologia da “Química Seca” o processo de pipetagem é único e todo material relacionado a esse processo (ponteiras, cubetas) é descartável (sem custo adicional), o que garante a ausência de contaminação de reagentes e amostras promovendo desta forma um ambiente de trabalho mais seguro e higiênico.

O princípio da tecnologia Química Seca, é o Micro Slide, com várias camadas, totalmente integrado em fina película de filme transparente que funciona como um suporte (slide).

Os reativos da Química seca são liofilizados e compactados em slides. Estes slides são individualizados e específicos para um determinado teste químico e se mantêm estáveis quimicamente durante toda a rotina laboratorial e durante sua estada no analisador.

Os reagentes secos apresentam na sua camada uma função mista, ou seja, funciona como receptora da amostra e também como filtro retendo moléculas de alto peso molecular como proteínas, lipídeos e hemoglobina, reduzindo a interferência da lipemia, hemólise e icterícia e consequentes resultados duvidosos. 

O sistema Vitros não requer manipulação de reativos. Na tecnologia de “Química Seca” os reagentes estão sempre prontos para uso. Dessa forma, não há contato do pessoal técnico com substâncias perigosas, minimizando os erros intrínsecos ao processo de pipetagem e preparação dos reativos líquidos. Como não há manuseio de materiais (reagentes), potencialmente tóxicos, riscos para o operador do equipamento é minimizado. 


ANEXOS DO TERMO DE REFERÊNCIA:

Anexo A – Modelo de ordem de fornecimento	
Anexo B – Modelo de proposta
Anexo C – Declarações complementares




Recife, 02 de abril de 2024.



José Florêncio de Santana Filho
Gerente do Laboratório de Análises Clínicas
Matrícula 10545-7















[bookmark: _GoBack]ANEXO A

MODELO DE ORDEM DE FORNECIMENTO



Referente à NOTA DE EMPENHO n° _________

OBJETO:
	Item
	Material
	CÓDIGO DO E-FISCO
	Quantidade
(Unidade de Fornecimento)

	01
	
	
	

	02
	
	
	

	03
	
	
	

	(...)
	
	
	



VALOR:
PRAZO DE ENTREGA:
LOCAL E HORÁRIO DE ENTREGA:
SERVIDOR DESIGNADO PARA RECEBIMENTO:

Os bens deverão ser entregues em conformidade com as especificações técnicas e demais condições exigidas no Termo de Referência.



Local, data.
Assinatura do servidor responsável










ANEXO B

MODELO DE PROPOSTA
(Em papel timbrado do proponente)

Ao 
Centro Universitário Integrado de Saúde Amaury de Medeiros
PROCESSO Nº _____________________

Prezados Senhores, 
Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sas., nossa Proposta de Preços, para o objeto da presente contratação direta, de acordo com as exigências estabelecidas no termo de referência e seus anexos e de acordo com a planilha abaixo detalhada:

	Itens/ Lotes
	Código E-Fisco
	Descrição
	Unid.
	Valor unitário máximo
	Qtde
	Valor Total 

	 1
	
	
	
	 R$                  
	
	 R$               

	2
	
	
	
	 R$                  
	
	 R$               

	3
	
	
	
	 R$                  
	
	 R$               

	4
	
	
	
	R$
	
	R$

	VALOR TOTAL DO LOTE X:



A validade da proposta será de, no mínimo, 90 (noventa) dias, contados a partir da data da sua apresentação. 



DECLARAMOS QUE ESTAMOS DE ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS. 
Local, _______ de ___________ de 2024.
Nome
Assinatura
Cargo







ANEXO C

DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES



A empresa _____________________, inscrita no CNPJ sob o nº ______________ , sediada __________, por intermédio do seu representante legal o(a) Sr(a) ____________, sob as penais da lei e para os fins dispostos neste termo de referência: 

DECLARA que cumpriu o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal; 

DECLARA que cumpriu as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específica; 

DECLARA que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal, bem como no art. 14, inciso VI da Lei nº 14.133/2021;

DECLARA que não há sanções vigentes que legalmente proíbam a participante de licitar e/ou contratar com o contratante. 



Local, _______ de ___________ de 2024.

_______________________________________

REPRESENTANTE DA EMPRESA
CNPJ _____________







image1.png
Centro Universitério Integrado de Sadde
e aury de Nedeiros




image2.png
U-s CISAM

UNIVERSIDADE Centro Integrado de Saude

DE PERNAMBUCO Amaury de Medeiros.




