- TERMO DE REFERÊNCIA

DAS CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO (art. 6º, XXIII, “a” e “i” da Lei n. 14.133/2021).

  - Contratação de empresa para fornecimento de tintas e materiais para manutenção dos sistemas de combate a incêndio e pânico. Destinadas a tratamento anticorrosivo e pintura na manutenção preventiva de caixas de hidrantes, tubulações de incêndio e portas-corta fogo.

  - Material para entrega imediata

  - O custo estimado total da compra é de R$     . (      ) por ano.

FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO (art. 6º, inciso XXIII, alínea ‘b’ da Lei n. 14.133/2021).

- O PROCAPE necessita adquirir as tintas e materiais correlatos especificados no item 1.1. que se destina a manutenção preventiva de hidrantes, tubulações de incêndio e portas corta-fogo.

Os quantitativos especificados serão empregados:

- Em 33 (trinta e três) caixas de hidrantes localizadas no 09 (nove) pavimentos do hospital.

- Na manutenção corretiva da rede de tubulação de hidrantes, espalhadas nos 09 (nove) pavimentos do hospital. Tubulações de ½’ a 6” .

- 28 (vinte e oito) portas corta-fogo

QUISITOS DA CONTRATAÇÃO (art. 6º, XXIII, alínea ‘d’da Lei nº 14.133/21)

  - DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

| ### N0. | ### Quant. | ### Unid. | ### E-FISCO | ### Descrição |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 01 | ### 02 | ### Galão 3,6 litros | ### 426014-7 | ### TINTA ESMALTE – BASE DE ÁGUA, COM BAIXO ODOR E RAPIDA SECAGEM, PARA METAIS E MADEIRA, NA COR VERMELHA. |
| ### 02 | ### 01 | ### Lata (5 litros) | ### 17982 - 5 | ### THINNER - NO TIPO LIQUIDO, COMPOSTO DE SOLVENTES. ALIFATICOS,AROMATICOS ALCOOIS,ESTERES,CETONAS E ESTERES GLICOLICOS, PARA ISENTOS DE BENZENO E SOLVENTES CLORADOS,PARA DISSOLVER VERNIZES E TINTAS SINTETICAS |
| ### 03 | ### 06 | ### Galão 3,6 litros | ### 121216-8 | ### TINTA - ESMALTE SINTETICO HOSPITALAR,SOLUVEL EM AGUA, SEM PRESENCA DE SOLVENTES ALIFATICOS, NA COR AZUL DEL REY, PARA SER UTILIZADA EM AMBIENTE PORTAS E GRADES, PARA PINTURA DE MADEIRAS E METAIS, ACONDICIONADA EM GALAO COM 3,6 LITROS. |
| ### 04 | ### 02 | ### Galão 3,6 litros | ### 71842 - 4 | ### TINTA - FUNDO ESPECIAL, NA COR BRANCO, PARA PINTURA DE GALVANIZADO E ALUMINIO, ACONDICIONADA EM GALAO DE 3,6 LITROS |
| ### 05 | ### 05 | ### Unid | ### 22390 - 5 | TRINCHA - TIPO DUPLA, COM LARGURA DE 2 POLEGADAS, COM CERDA COR PRETA, COM CABO DE MADEIRA, PARA SER UTILIZADA EM APLICACAO DE TINTA ESMALTE |
| ### 06 | ### 05 | ### Unid | ### 22391 - 3 | ### TRINCHA - TIPO DUPLA, COM LARGURA DE 3 POLEGADAS, COM CERDA COR PRETA, COM CABO DE MADEIRA, PARA SER UTILIZADA EM APLICACAO DE TINTA ESMALTE |
| ### 07 | ### 05 | ### Unid | ### 23041 - 3 | ### TRINCHA - TIPO DUPLA, COM LARGURA DE 1 POLEGADA, COM CERDA COR PRETA, COM CABO DE MADEIRA, PARA SER UTILIZADA EM APLICACAO DE TINTA ESMALTE |
| ### 08 | ### 10 | ### Unid | ### 149585 - 2 | ### LIXA - DE OXIDO DE ALUMINIO, PARA FERRO, GRAO 80, EM FOLHA, MEDINDO 225 X 275 MM, PARA PREPARACAO |
| ### 09 | ### 10 | ### Unid | ### 152536 - 0 | ### LIXA - DE OXIDO DE ALUMINIO, PARA FERRO, GRAO 180, EM FOLHA, MEDINDO (225 X 275)MM, PARA ACABAMENTO |
| ### 10 | ### 10 | ### Unid | ### 152537 - 9 | ### LIXA - DE OXIDO DE ALUMINIO, PARA FERRO, GRAO 220, EM FOLHA, MEDINDO (225 X 275)MM, PARA ACABAMENTO |

VISTORIA

  - Os materiais ao chegarem ao almoxarifado do PROCAPE serão vistoriados pelo gestor e fiscal do contrato, que atestará qualidade e quantidade.

- MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO (art. 6º, XXIII, alínea “f” da Lei nº 14.133/21)

  - ROTINAS DE FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL

    - O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial (Lei nº 14.133/2021, art. 115, caput).

    - Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila (Lei nº 14.133/2021, art. 115, §5º).

    - A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133/2021, art. 117, caput).

      - O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §1º).

      - O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §2º).

    - O contratado deverá manter preposto aceito pela Administração no local da obra ou do serviço para representá-lo na execução do contrato. (Lei nº 14.133/2021, art. 118).

      - A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade (IN 5, art. 44, §1º)

    - O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados (Lei nº 14.133/2021, art. 119).

    - O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante (Lei nº 14.133/2021, art. 120).

    - Somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 121, caput).

      - A inadimplência do contratado em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transferirá à Administração a responsabilidade pelo seu pagamento e não poderá onerar o objeto do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 121, §1º).

    - As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de mensagem eletrônica para esse fim (IN 5/2017, art. 44, §2º).

    - O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato (IN 5/2017, art. 44, §3º).

    - Antes do pagamento da nota fiscal ou da fatura, deverá ser consultada a situação da empresa junto ao SICAF.

    - Serão exigidos a Certidão Negativa de Débito (CND) relativa a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), caso esses documentos não estejam regularizados no SICAF.

    - Além do disposto acima, a fiscalização contratual obedecerá às seguintes rotinas:

5.1.12.1.Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução de todo o objeto do contrato, a CONTRATANTE reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os materiais, diretamente por gestor designado;

Nos termos do art. 67, § 1°, da Lei Nº 8.666/19 93, o PROCAPE designará representantes para o acompanhamento e fiscalização da execução do Contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados;

5.1.12.2.A fiscalização e gestão do contrato serão realizadas de forma distinta por dois servidores do PROCAPE, a serem designados formalmente pelo órgão, de acordo com art. 67 §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93.

5.1.12.3.Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto do Contrato, deverão ser prontamente atendidas pela contratada, sem ônus para o PROCAPE.

5.1.12.4.O PROCAPE designa o servidor ALFREDO JOSÉ BATISTA, matrícula 11006-0, realizar a gestão da contratação, enquanto que a fiscalização ficará a cargo da servidora Giovana Cavalcante de Deus, matrícula 17.441-6.

  - DO RECEBIMENTO

    - Os materiais serão recebidos e um único lote, conforme especificados

Recife, 09 de fevereiro de 2024

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

___________________________________________________

Alfredo José Batista – Eng. de Segurança do Trabalho

Chefe da Seção de Segurança do Trabalho

Matrícula: 11006-0