ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

- – DO OBJETO:

PROCESSO LICITATÓRIO O REGISTRO DE PREÇOS, CONSIGNADO EM ATA, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, OBJETIVANDO À EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OROBÓ/PE.

- – DA JUSTIFICATIVA E A NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:

Justifica-se a necessidade da devida efetivação considerando que os equipamentos de que tratam a presente aquisição são necessários para garantir a operacionalização do atendimento odontológico à população, garantindo o atendimento de qualidade nas Unidades Básicas de Saúde do município, reduzindo os danos instalados e promovendo a saúde, visando à integralidade da assistência.

Considerando que as especificações e quantitativos dos referidos equipamentos foram definidos levando em consideração os programas vigentes e serviços odontológicos implantados, em conformidade à Política Nacional de Saúde Bucal que foi instituída em 2003, que se constitui em uma série de medidas que visam a garantir ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde bucal dos brasileiros, fundamental para a saúde geral e qualidade de vida da população.

Considerando que os equipamentos são fundamentais para realização dos serviços por parte dos profissionais e ainda, pela necessidade de desenvolvimento de ações continuadas para a promoção de atividades pertinentes, visando à maximização dos recursos em relação aos objetivos programados, observadas as diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas.

Ademais, a necessidade de contratação também se faz necessária para aquisição e substituição de equipamentos permanentes com tecnologia defasada para os consultórios odontológicos, que visa produzir um serviço com mais eficiência e eficácia no município, na parte de odontologia, à pacientes atendidos pelo SUS, onde foi realizado levantamento junto às equipes do Município e elaborado proposta para aquisições futuras de alguns equipamentos e materiais permanentes que apresentam desgaste significativo e necessitam serem trocados, com finalidade de modernização e substituição beneficiando a comunidade local.

Em razão disso, toda a rotina administrativa necessita objeto em tela, e mostra-se essencial aquisição para o funcionamento da Administração Pública. Com isso, o processo licitatório obedecerá ao Sistema de Registro de Preço por intermédio do Pregão Eletrônico, sistema que faz-se mais vantajoso a Administração, logo podendo viabilizar as contratações conforme as necessidades.

3 - ÁREA REQUISITANTE

Fundo Municipal de Saúde.

# 4 - REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

A presente contratação tem por objeto a aquisição de equipamentos odontológicos para suprir as demandas das unidades básicas de saúde do município.

- O prazo de entrega, do objeto licitado deverá ser de até 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da ordem de compra.

- Os produtos deverão ser entregues, conforme as necessidades da Secretaria requisitante.

- Todos equipamentos deverão ter garantia mínima de 12 meses a partir do recebimento.

- A contratada deverá disponibilizar assistência técnica durante todo o período de garantia do equipamento.

- Efetuar a entrega dos objetos em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no termo de Referência, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade.

- Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado no Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos.

- Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.

- Entregar o material com observância das especificações previstas no Termo de Referência, responsabilizando-se pela troca, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, dos itens que, porventura, estejam fora das especificações e/ou prazo de garantia/validade ou com embalagem violada ou danificada, independentemente do motivo alegado.

- Cumprir todas as obrigações constantes no termo de Referência, e proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.

A contratação será realizada por meio de licitação, na modalidade Pregão, na sua forma eletrônica, com critério de julgamento por menor preço, nos termos dos artigos 6º, inciso XLI, 17, § 2º, e 34, todos da Lei Federal nº 14.133/2021. Para a prestação dos serviços pretendidos os eventuais interessados deverão comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto da licitação, bem como apresentar todos os documentos a título habilitação, nos termos do art. 62, da Lei nº 14.133/2021.

# - ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM LICITADAS

Os quantitativos estimados para a contratação pretendida têm como parâmetro as últimas contratações com o mesmo objeto, realizadas por esta Administração.

| Item | Descrição do Produto | Quantidade | Unidade |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO, ISENTO DE ÓLEO, POTENCIA MÍNIMA DE 2,0 HP, 50 LITROS, 220 V OU BIVOLT | 8 | Unidades |

6 - LEVANTAMENTO DE MERCADO

Tendo em vista que se trata de equipamentos específicos e complexos para a área odontológica, as quantidades e tipos de equipamentos variam de acordo com a demanda do Setor.

A estimativa de preço é baseada em consumos anteriores, aplicando-se uma margem de segurança.

7 – DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

Na estruturação de ambientes de trabalho faz-se necessária a utilização de equipamentos odontológicos atualizados e eficientes para melhor atender à população, visando produzir um serviço com mais eficiência e eficácia no município, na parte de odontologia. Assim sendo, a contratação em comento é imprescindível para aparelhar e garantir o funcionamento das Unidades Básicas de Saúde.

As substituições serão feitas ao longo do tempo, daí se faz necessário que as entregas sejam parceladas, para que, conforme a necessidade, sejam adquiridas e alocadas nas respectivas unidades de saúde, em locais apropriados.

Conclui-se, sobre a viabilidade de realização de licitação na modalidade Pregão, na forma Eletrônica, na natureza Registro de Preços, do tipo menor preço, no regime de contratação unitário, visando a aquisição dos equipamentos odontológicos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

# 8– ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Estima-se o valor global estimado da licitação em R$ 56.071,60 (cinquenta e seis mil setenta e um reais e sessenta centavos), conforme demostra abaixo e nas pesquisas de preços constantes no processo.

| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANT | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO, ISENTO DE ÓLEO, POTENCIA MÍNIMA DE 2,0 HP, 50 LITROS, 220 V OU BIVOLT | 8 | Unidades | R$ 7.008,95 | R$ 56.071,60 |
| VALOR TOTAL |  |  |  |  | R$ 56.071,60 |

9 - JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DO OBJETO

A realização do certame por Pregão Eletrônico para Sistema de Registro de Preços será por item, visto que o objeto é divisível e não há prejuízo para o conjunto da solução ou perda de economia de escala, além de ser técnica e economicamente viável. Junto a isso, o parcelamento do objeto visa propiciar a ampla participação de licitantes que, embora não disponham de capacidade para execução da totalidade do objeto, podem fazê-lo com relação aos itens ou unidades autônomas, permitindo que empresas distintas sejam contratadas.

### 10- CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Não se verifica contratações correlatas nem interdependentes para a viabilidade e contratação desta demanda.

11 – ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

No que pertine ao planejamento de gasto com o obeto em apreço, há previsão para as aquisições enumeradas no Plano de Contratação Anual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, no Plano Plurianual – PPA e na lei Orçamentária Anual – LOA.

# 12 – RESULTADOS PRETENDIDOS

Pretende-se, otimização de rotinas de trabalho e aumento de produtividade em virtude da melhor adequação de equipamentos à necessidade dos usuários e melhoria no grau de satisfação dos usuários e trabalhadores das Unidades.

Com o presente processo licitatório, pretende–se assegurar a seleção da proposta apta a gerar a contratação mais vantajosa para o Município.

Almeja-se, igualmente, assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa competição, bem como evitar contratação com sobrepreço ou com preço manifestamente inexequível e superfaturamento na execução do contrato.

A contratação decorrente do presente processo licitatório exigirá da contratada o cumprimento das boas práticas de sustentabilidade, contribuindo para a racionalização e otimização do uso dos recursos, bem como para a redução dos impactos ambientais.

13 – PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS

Não será necessária qualquer adequação específica a ser adotada pela administração municipal, seja logística, infraestrutura, pessoal, procedimental ou regimental.

# 14– PROVIDÊNCIAS PARA ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE DO ÓRGÃO:

Não se vislumbra necessidades de tomada de providências de adequações para a solução a ser contratada e o serviço prestado.

# 15 – DECLARAÇÃO DA VIABILIDADE OU NÃO DA CONTRATAÇÃO:

A contratação expressa neste Estudo apresenta a justificativa da solução escolhida, abrangendo a identificação dos benefícios a serem alcançados em termos de eficácia, eficiência, efetividade e economicidade. Nesse sentido, atendendo adequadamente as demandas e os benefícios a serem alcançados, são adequados, os custos previstos e caracterizam a economicidade e os riscos envolvidos são administráveis.

Considerando as informações do presente Estudo, entende-se que a presente contratação se configura econômica e tecnicamente VIÁVEL.

Orobó, 04 de novembro de 2024.

Fátima Gabrielle de Oliveira Silva

Responsável pela Elaboração do ETP