EDITAL DE PREGÃO

(ELETRÔNICO)

EDITAL DE PREGÃO (ELETRÔNICO) n°: 78/20206 - RETIFICADO

PROCESSO Nº 3680/2026

# DATA: 24/07/20206
HORÁRIO: 08:00 horas

# FIM DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 24/07/20206 – 07:30HS
HORÁRIO DE ABERTURA DA SESSÃO: 08:00 horas

# LOCAL: Por meio da INTERNET através do site: https://bnccompras.com/Home/Login

# TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos destinados à realização de atendimentos fisioterapêuticos, visando à modernização, ampliação e aprimoramento dos serviços de reabilitação oferecidos pela Secretaria Municipal de Saúde.

Para consulta e conhecimento dos interessados, a cópia do Edital, permanecerá fixada no quadro de avisos e publicações da Prefeitura, situado na Rua Americano do Brasil, 149 Centro – Palmeiras de Goiás-GO. O Edital será fornecido gratuitamente aos interessados bem como poderá ser acessado nos sites: www.palmeirasdegoias.go.gov.br, https://bnccompras.com/Home/Login, ou requerido através do e-mail: licitacao@palmeirasdegoias.go.gov.br.

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO N.º 78/20206

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIÁS, ATRAVÉS DE PREGOEIRO, TORNA PÚBLICO, PARA CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS, QUE REALIZARÁ LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICO, COM CRITÉRIO DE JULGAMENTO MENOR PREÇO POR ITEM, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 E ALTERAÇÕES E AS CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL.

Os trabalhos serão conduzidos por servidor designado, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos diretamente para a página eletrônica https://bnccompras.com/Home/Login. O servidor terá, dentre outras, as seguintes atribuições: coordenar o processo licitatório; receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado pela sua equipe responsável pela equipe de elaboração; conduzir a sessão pública na internet; verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos neste edital; dirigir a etapa de lances; verificar e julgar as condições de habilitação; receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente quando mantiver sua decisão; indicar o vencedor do certame; conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e encaminhar o processo devidamente instruído a autoridade responsável pela adjudicação e propor a homologação.

ÓRGÃO INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS – SESSÃO PÚBLICA: 24/07/20206 ÀS 00:00H

LOCAL: https://bnccompras.com/Home/Login

MODO DE DISPUTA: ABERTO E FECHADO

1.	DO OBJETO.

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos destinados à realização de atendimentos fisioterapêuticos, visando à modernização, ampliação e aprimoramento dos serviços de reabilitação oferecidos pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2.	A licitação será POR ITEM, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

1.3.	O critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO POR ITEM, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

2.	DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

2.1.	As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA) para o exercício de (2026), na classificação: 55.29.10.301.2009.1300.4.4.90.52; 55.29.10.302.2023.2310.3.3.90.30.

3.	DO CREDENCIAMENTO

3.1.	O Credenciamento é o nível básico do Registro Cadastral na (https://bnccompras.com/Home/Login) que permite a participação dos interessados na modalidade LICITATÓRIA PREGÃO, em sua FORMA ELETRÔNICA.

3.2.	O cadastro deverá ser feito no (BNC - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS) no sítio (https://bnccompras.com/Home/Login).

3.3.	O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

3.4.	O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.5.	É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no (BNC - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS) e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou a alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

4.	DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO.

4.1.	Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no (BNC - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS).

4.2.	Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n.º 123, de 2006.

4.3.	NÃO PODERÃO PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO OS INTERESSADOS:

4.3.1.	Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;

4.3.2.	que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.3.3.	Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

4.3.4.	que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º, § 1º, da Lei nº 14.133, de 2021;

4.3.5.	que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação;

4.4.	COMO CONDIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO, A LICITANTE ASSINALARÁ “SIM” OU “NÃO” EM CAMPO PRÓPRIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, RELATIVO ÀS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

4.4.1.	Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;

4.4.1.1.	Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame;

4.4.1.2.	Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte.

4.4.2.	Que conhece todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação, e que a proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório;

4.4.3.	Que nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens ou serviços.

4.4.4.	que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

4.4.5.	que cumpre os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme art. 63, inciso I, da Lei 14.133/2021.

4.4.6.	que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

4.4.7.	que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

4.4.8.	que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; e.

4.4.9.	que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, inciso IV, Lei 14.133/2021.

4.5.	A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

5.	DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

5.1.	O envio da proposta e dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerão por meio de chave de acesso e senha.

5.2.	Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos no edital, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. AS PROPOSTAS E DECLARAÇÕES DEVERÃO SER ANEXADAS VIA SISTEMA. O simples cadastramento da proposta no sistema não substituiu o envio dos documentos exigidos. Havendo divergência de valores entre a proposta anexada e os valores cadastrados, serão considerados os valores cadastrados no sistema, o mesmo ocorrerá com as marcas ofertadas.

5.3.1. O licitante vencedor deverá enviar os documentos complementares de habilitação no prazo de máximo de 2 (duas) horas, após a solicitação do pregoeiro, sob pena de desclassificação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

5.4.	As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

5.5.	Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

5.6.	Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta inserida no sistema;

5.7.	Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

5.8.	Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

6.	DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA.

6.1.1.	Valor unitário e total para cada item ou lote de itens (conforme o caso), em moeda corrente nacional;

6.1.2.	Marca de cada item ofertado;

6.1.3.	Fabricante de cada item ofertado;

6.1.4.	Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;

6.2.	Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a contratada.

6.3.	Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens ou serviços.

6.4.	Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

6.5.	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (SESSENTA) dias, a contar da data de sua apresentação.

7.	DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

7.1.	A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

7.2.	O Pregoeiro verificará as propostas cadastradas diretamente no sistema (digitadas), desclassificando desde logo aquelas que:

a)	contiverem vícios insanáveis;

b)	não obedecerem às especificações técnicas pormenorizadas no edital;

c)	apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado para a contratação;

d)	não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

e)	apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do edital, desde que insanável.

7.2.1.1. A verificação da conformidade das propostas poderá ser feita exclusivamente em relação à proposta mais bem classificada.

7.2.2.	Também será desclassificada a proposta digitada nos campos do sistema que identifique o licitante na especificação de seu objeto, marca, modelo.

7.2.3.	A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.2.4.	A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

7.3.	O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

7.4.	O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

7.5.	Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

7.5.1.	O lance deverá ser ofertado de acordo com o tipo de licitação indicada no preambulo deste edital.

7.6.	Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

7.7.	O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.8. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de: Item 1 ao Item 58: R$ 0,0001, salvo aceitação de valor inferir ao crivo do Pregoeiro.

7.9. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos.

7.9.1. Somente serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último ofertado pela licitante e registrado no sistema.

7.9.2. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

7.9.3. Durante o transcurso da etapa de lances, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação da detentora do lance.

7.9.4. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, a não ser em situação devidamente justificada e aceita pelo(a) Pregoeiro(a), sujeitando-se a licitante às penalidades previstas no item 15 deste Edital.

7. .10.	Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “ABERTO E FECHADO”.

MODOS DE DISPUTA:

1	MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO

I.	No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances terá duração de quinze minutos.

II. Encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.

III. Após a etapa, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo ou de maior percentual de desconto e os autores das ofertas subsequentes com valores ou percentuais até dez por cento superiores ou inferiores àquela, conforme o critério adotado, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

IV. O licitante poderá optar por manter o seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

V. Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições anteriores, os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

VI. Encerrados os prazos estabelecidos, o sistema ordenará e divulgará os lances conforme classificação final.

7.11.	Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser desconsiderados/excluídos pelo pregoeiro.

7.12.	Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.

7.13.	Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

7.14.	No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

7.15.	Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes do certame, publicada no (BNC – BOLSA NACIONAL DE COMPRAS), (https://bnccompras.com/Home/Login), quando serão divulgadas data e hora para a sua reabertura. E será reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

7.16.	Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

7.17.	Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, as propostas serão reclassificadas para verificação do enquadramento no item 7.22 ou do 7.23, quando não havendo microempresas ou empresa de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.18.	No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

7.19.	Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao serviço estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento.

7.20.	A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

7.21.	Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60, da Lei n.º 14.133, de 2021, na seguinte ordem:

1)	disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

2)	avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;

3)	desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

4)	desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

7.22.1.	Em igualdade de condições, se não houver desempate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

1)	empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

2)	empresas brasileiras;

3)	empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

4)	empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

7.23.	Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.

7.24. Para os licitantes que encaminharem a proposta já devidamente assinada por meio do sistema eletrônico, o Mapa de Apuração poderá substituir a proposta realinhada. Já para os licitantes que encaminharem a proposta por meio do sistema eletrônico sem assinatura, se vencedores, deverão encaminhar a proposta realinhada no prazo concedido pelo Pregoeiro, devidamente assinada, sob pena de desclassificação.

7.24.1.	A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.24.2.	O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

7.25.	Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

8.	DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

8.1.	Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos.

8.1.1.	Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

8.2.	A Administração poderá realizar diligências, de ofício ou por provocação de interessado, para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, conforme disposto no inciso IV do caput deste artigo.

8.3.	Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;

8.4.	Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, VINTE E QUATRO HORAS DE ANTECEDÊNCIA, e a ocorrência será registrada em ata;

8.5.	O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.

8.5.1.	O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.

8.5.2.	Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

8.5.3.	Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões de qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, o Pregoeiro exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena de não aceitação da proposta, no local a ser indicado e dentro de 5 (cinco) dias úteis, contados da solicitação.

8.5.3.1.	Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

8.5.3.2.	Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

8.5.3.3.	No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.

8.5.3.4.	Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir- se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.

8.5.3.5.	Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela análise, não gerando direito a ressarcimento.

8.5.3.6.	Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras entregues deverão ser recolhidas pelos licitantes no prazo de 10 (DEZ) dias, após o qual poderão ser descartadas pela Administração, sem direito a ressarcimento.

8.5.3.7.	Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso.

8.6.	Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

8.7.	Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade.

8.8.	O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

8.8.1.	Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

8.8.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

8.9.	Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

8.10.	Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

9.	DA HABILITAÇÃO.

9.1.	O licitante vencedor deverá anexar os documentos de habilitação no sistema, no prazo de até duas horas após a convocação, caso já não tenha anexado previamente, sob pena de inabilitação, sem prejuízo das demais sanções previstas neste Edital.

9.2.	As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

9.3.	COMO CONDIÇÃO PRÉVIA AO EXAME DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO DO LICITANTE DETENTOR DA PROPOSTA CLASSIFICADA EM PRIMEIRO LUGAR, O PREGOEIRO VERIFICARÁ O EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO, ESPECIALMENTE QUANTO À EXISTÊNCIA DE SANÇÃO QUE IMPEÇA A PARTICIPAÇÃO NO CERTAME OU A FUTURA CONTRATAÇÃO, MEDIANTE A CONSULTA AOS DOCUMENTOS INSERIDOS NO PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, E AINDA NOS SEGUINTES CADASTROS:

9.3.1.	Possuir Cadastro no (BNC - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS);

9.3.2.	Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e o e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP (www.portaldatransparencia.gov.br/);

9.3.3.	Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

9.3.4.	Lista	de	Inidôneos,	mantida	pelo	Tribunal	de	Contas	da União – TCU https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:0

9.3.5.	A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

9.3.5.1.	Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

9.3.5.2.	A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

9.3.5.3.	O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

9.3.6.	Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

9.3.7.	No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9.4.	Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio do (BNC - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS), em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômico-financeira e habilitação técnica.

9.4.1.	É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do (BNC - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS), para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.

9.5.	Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação.

9.6.	Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

9.5.	Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.6.	Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.6.1.	Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

9.7.	os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

9.8.	HABILITAÇÃO JURÍDICA:

9.8.1.	No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.8.2.	Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

9.8.3.	No caso de sociedade empresária: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

9.8.4.	Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;

9.8.5.	No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

9.8.6.	No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;

9.8.7.	No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;

9.8.8.	Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;

9.9.	REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

9.9.1.	A regularidade fiscal deverá ser verificada pelo Pregoeiro. A regularidade fiscal será comprovada pelos seguintes documentos:

9.9.1.1.	 CNPJ - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

9.9.1.2.	 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.9.1.3.	 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

9.9.1.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

9.9.1.5.	 Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual, através da Certidão Negativa junto ao Estado em que o licitante é domiciliado.

9.9.1.6.	 Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal, através da Certidão Negativa junto aos Tributos Municipais, da sede da licitante;

9.10. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA.

9.10.1.	Certidão de Falência ou Recuperação Judicial, que abranja a sede da pessoa física ou jurídica, datado dos últimos 60 (sessenta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão. Admite-se a participação de empresas em recuperação judicial, desde que amparadas em certidão emitida pela instância judicial competente afirmando que a interessada está apta econômica e financeiramente a participar de processo de licitação (Acórdão 1201/2020 – TCU Plenário);

9.11.	QUALIFICAÇÃO TÉCNICA.

9.11.1. Apresentar Atestado de Capacidade Técnica emitido por Pessoa(s) Jurídica(s) de direito público ou privado, em papel timbrado da empresa, assinado pelo Representante legal, que comprove de forma satisfatória o fornecimento/execução dos serviços pertinentes ao objeto licitado.

9.12.	A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

9.13.	OUTRAS COMPROVAÇÕES.

9.13.1 - Declaração de ME/EPP caso a licitante se enquadre nesta condição, podendo ser utilizado o modelo constante do Anexo II;

9.13.2 Declaração de Pleno Atendimento, podendo ser utilizado o modelo constante do Anexo III;

9.13.3 Declaração de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, podendo ser utilizado o modelo constante do Anexo IV;

9.13.4 Declaração de que o Mapa de Apuração substituirá a proposta realinhada. A falta desta declaração não inabilita a licitante. No entanto, caso o Anexo IX não seja enviado, a licitante vencedora deverá encaminhar proposta realinhada no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de desclassificação de sua proposta.

9.13.5. Dados comerciais para elaboração de contrato da vencedora do pregão, podendo ser utilizado o modelo constante do Anexo VII;

9.14.	A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.

9.15.	Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, esta será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

9.16.	A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.

9.17.	Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

9.18.	Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

9.19.	Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9.20.	O Pregoeiro, durante as fases de julgamento das propostas e/ou habilitação, deve sanear eventuais erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes.

9.21.	Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para:

a)	complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame;

b)	atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.

9.22.	Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.

10.	DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

10.1.	A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 2 (duas) horas a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

10.1.1.	Ser redigida em língua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

10.1.2.	Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.

10.1.3.	Enviar a proposta final em arquivo editável (necessariamente nas extensões doc, docx, xls ou xlsx), para o e-mail: licitacao@palmeirasdegoias.go.gov.br.

10.2.	Os descontos ofertados nos lances verbais deverão ser lineares - relação a proposta original - a todos os itens do lote, sendo passível a variável de até 0,5 % (meio por cento) entre os valores dos itens para adequação das propostas.

10.3.	No mesmo prazo do item 10.1, o licitante deverá realizar o ajuste da proposta no (BNC - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS), sob pena de desclassificação. Havendo dúvidas sobre o ajuste as licitantes deverão entrar em contato com o suporte da plataforma.

10.4.	A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

10.4.1.	Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

10.5.	Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso.

10.5.1.	Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

10.6.	A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

10.7.	A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

10.8.	As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

11.	DOS RECURSOS

11.1.	Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer em campo próprio do sistema.

11.1.1.	A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a preclusão desse direito.

11.1.2.	Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros 3 (três) dias úteis, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

11.2.	O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

11.3.	Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste edital.

12.	DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

12.1.	A sessão pública poderá ser reaberta:

12.1.1.	Nas hipóteses de provimento de recurso querendo leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em querendo seja anulada a própria sessão pública, situação em querendo serão repetidos os atos anulados e os querendo dele dependam.

12.1.2.	Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

12.2.	Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

12.2.1.	A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), ou e-mail, ou de acordo com a fase do procedimento licitatório.

12.2.2.	A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no (BNC - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS), sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

13.	DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

13.1.	O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

13.2.	Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

14.	DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

14.1.	Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

15.	DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

15.1.	Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

15.2.	O adjudicatário terá o prazo de 05 (CINCO) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

15.2.1.	Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou  meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 (CINCO) dias, a contar da data de seu recebimento.

15.2.2.	É permitida a identificação e assinatura digital por pessoa física ou jurídica em meio eletrônico, mediante certificado digital emitido em âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

15.2.3.	O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração

15.3.	O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:

15.3.1.	Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições do art. 95 da Lei n.º 14.133, de 2021;

15.3.2.	A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;

15.3.3.	A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas no art, 137, nas formas prevista em seu art. 138, tendo os seus efeitos, quando unilateral, estipulados no art. 139, todos da Lei 14.133, de 2021.

15.4.	Por ocasião da assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.

15.4.1.	Na hipótese de irregularidade, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.

15.5.	Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.

15.6.	Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições propostas pelo licitante vencedor.

15.7.	Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:

a)	convocar os licitantes remanescentes para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário;

b)	adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

15.8.	A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades legalmente estabelecidas e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade licitante, quando for o caso.

15.9.	A regra do item anterior não se aplicará aos licitantes remanescentes convocados na forma do item 15.7.

15.10.	Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no edital sem convocação para a contratação, ficarão os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

16.	DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

16.1.	Nos termos do art. 117, da Lei n.º 14.133, de 2021, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

17.2.	A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 120 da Lei nº 14.133, de 2021.

16.3.	O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

16.4. Da entrega e critério de aceitação do objeto:

16.4.1. O prazo de entrega dos bens é aquele previsto no Termo de Referência, contados do recebimento da ORDEM DE SERVIÇO, emitida pelo Gestor do processo.

16.4.2.	Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de até 3 (três) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas prevista neste Termo de Referência.

16.4.3.	O recebimento do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

17.	DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

17.1.	São obrigações da Contratante:

17.1.1.	Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

17.1.2.	Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

17.1.3.	Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

17.1.4.	Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;

17.1.5.	Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao serviço do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

17.1.6.	Responder, no prazo de 15 (quinze) dias os pedidos de repactuação de preços e restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro.

17.1.7.	A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

17.2 São obrigações da contratada:

17.2.1.	A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

17.2.1.1.	Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, procedência e prazo de validade;

17.2.1.2.	Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

17.2.1.3.	Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

17.2.1.4.	Comunicar, imediatamente após tomarem conhecimento, à Contratante os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

17.2.1.5.	Manter, durante toda a execução do contrato, a compatibilidade com as obrigações assumidas, bem como todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

17.2.1.6.	Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

18.	DO PAGAMENTO

18.1. O pagamento será realizado no prazo no prazo previsto no termo de referência, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

18.2.	Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

18.3.	A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei n.º 14.133, de 2021.

18.4.	Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

18.5.	Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

18.6.	Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta on-line mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

18.7.	Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado, a critério da contratante.

18.8.	Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

18.9.	Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

18.10.	Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação de habilitação.

18.10.1.	Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

18.11.	Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

18.12.	Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, que será calculada pro rata die sobre INPC.

19.	DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

19.1.	Comete infração administrativa, nos termos da Lei n.º 14.133, de 2021, o licitante/adjudicatário que:

I.	dar causa à inexecução parcial do contrato;

II.	dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

III.	dar causa à inexecução total do contrato;

IV.	deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

V.	não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

VI.	não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

VII.	ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

VIII.	apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

IX.	fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

X.	comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

XI.	praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

XII.	praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

19.2.	Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas nesta Lei as seguintes sanções:

I.	advertência;

II.	multa;

III.	impedimento de licitar e contratar;

IV.	declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

19.2.1.	A sanção prevista no inciso I deste será aplicada exclusivamente pela infração administrativa prevista no inciso I do item 20.1, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave.

19.2.2.	O atraso injustificado ou retardamento na entrega do objeto deste certame sujeitará a contratada, a juízo da Administração, à multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento) do valor, tem como base o valor total da solicitação/ordem de serviço.

19.2.3.	Após 21º (vigésimo primeiro) dia de atraso na entrega do objeto será considerado inexecução, total quando for a primeira entrega ou parcial a partir da segunda entrega.

19.2.4.	Nos casos de cometimento das infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do item 13.1, será aplicada multa de 10% sobre o valor de referência do item/lote.

19.2.5.	Nos casos de cometimento das infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do item 13.1, será aplicada multa de 15% sobre o valor de referência do item/lote.

19.2.6.	Será aplicada sanção de impedimento de licitar e contratar na hipótese de cometimento das infrações previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do item 13.1.

19.2.7.	Será aplicada sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar na hipótese de cometimento das infrações previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do item 13.1.

19.2.8.	A multa prevista neste item será descontada dos créditos que a contratada possuir com o a Gestora do processo, e poderá cumular com as demais sanções administrativas, inclusive com as multas previstas.

19.2.9.	Em caso de reincidência, a multa poderá ser aplicada em dobro, respeitando o limite máximo de 30% (trinta por cento).

19.2.10.	As sanções previstas nos incisos I, III e IV do item 13.2 poderão ser aplicadas cumulativamente com a prevista no inciso II mesmo item.

19.2.11.	Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada, quando for o caso, ou será cobrada judicialmente.

19.2.12.	A aplicação das sanções previstas neste Edital artigo não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.

19.2.13.	As sanções serão processadas de acordo com a Lei 14.133/2021.

20.	DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

20.1.	Qualquer pessoa poderá para impugnar edital de licitação por irregularidade ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data de abertura do certame.

20.2.	A IMPUGNAÇÃO DEVERÁ ser realizada EXCLUSIVAMENTE por FORMA ELETRÔNICA no sistema https://bnccompras.com/Home/Login.

20.3.	A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento vincularão os participantes e a administração, e deverá ser divulgada na plataforma (BNC - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS) no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

20.4.	A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

20.5.	Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

20.6.	Não serão conhecidas as impugnações apresentadas após o respectivo prazo legal ou, no caso de empresas, que estejam subscritas por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pela proponente.

20.7.	A petição de impugnação apresentada por empresa deve ser firmada por sócio, pessoa designada para a administração da sociedade empresária, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o caso, de estatuto ou contrato social e suas posteriores alterações, se houver, do ato de designação do administrador, ou de procuração pública ou particular (instrumento de mandato com poderes para impugnar o Edital).

21.	DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.

21.1.	Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

21.2.	Como condição de validade e eficácia, todos os atos devem ser realizados de forma eletrônica diretamente no (BNC - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS), conforme art. 17, § 4º da Lei 14.133, de 2021.

21.3.	Todos as comunicações serão formalizadas através do (BNC - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS).

21.4.	Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

21.5.	Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.

21.6.	No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

21.7.	A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

21.8.	Verificada qualquer irregularidade a Autoridade Superior determinará o retorno dos autos para o devido saneamento.

21.9.	As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

21.10.	Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

21.11.	Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

21.12.	O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

21.13.	O licitante é o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

21.13.1.	A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do documento equivalente, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

21.14.	Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

21.15.	A Autoridade Superior Gestora do processo poderá revogar este Pregão por razões de interesse público decorrente de fato superveniente que constitua óbice manifesto e incontornável, ou anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado, desde que observados os princípios da ampla defesa e contraditório.

21.15.1.	A anulação do pregão induz à do contrato.

21.15.2.	A anulação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar.

21.16.	É facultado à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação.

21.16.1.	Conforme entendimento do Plenário do Tribunal de Contas da União, exarado no Acórdão n. 1211/2021-Plenário, não é considerado documento novo, comprobatório de condição atendida pelo licitante quando apresentou sua proposta, que não foi juntado com os demais comprovantes de habilitação e/ou da proposta, por equívoco ou falha, o qual deverá ser solicitado e avaliado pelo Pregoeiro.

21.17.	O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: https://bnccompras.com/Home/Login, e também poderão retirado na Sala de Licitações da PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIÁS, sito a Rua Americano do Brasil, 149 Centro – Palmeiras de Goiás-GO, nos dias úteis, no horário das 07:00 min às 12:00 min e das 13:00 min às 17:00 min, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.

21.18.	Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO I – Termo de Referência;

ANEXO II - Modelo Declaração Micro Empresa;

ANEXO III – Declaração de Pleno Atendimento;

ANEXO IV – Modelo de Declaração de Cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal;

ANEXO V – Minuta Contratual;

ANEXO VI – Modelo Proposta de Preços;

ANEXO VII - Dados comerciais para elaboração de contrato da vencedora do pregão;

# ANEXO VIII - Formulário De Solicitação De Informações;

# ANEXO IX - MAPA DE APURAÇÃO FINAL.

Palmeiras de Goiás, 01 de julho de 2026.

LUCIANO DIOCLESIO DA SILVA

PREGOEIRO

DECRETO Nº 17/2025

ANEXO I

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/20206

# Processo nº 3680/2026

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DA NATUREZA DO OBJETO, PRAZOS E QUANTITATIVOS

1.1. O presente Termo de Referência tem por finalidade estabelecer as condições para a aquisição de equipamentos destinados à realização de atendimentos fisioterapêuticos, visando à modernização, ampliação e aprimoramento dos serviços de reabilitação oferecidos pela Secretaria Municipal de Saúde. A aquisição tem como objetivos principais garantir maior eficiência, segurança, resolutividade e qualidade nos tratamentos prestados aos pacientes.

1.2 – São estimados para a presente aquisição a quantidade abaixo descrita:

ESPECIFICAÇÕES

| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QTD | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SENSOR OXIMETRO PEDIÁTRICO Sensor de oximetria neonatal tipo Y, multi-site, com conexão padrão de 9 pinos (padrão Nellcor), compatível com os equipamentos de oximetria existentes na unidade hospitalar, tais como modelos PC66B, UT100, Palpus, ou equivalentes. Comprimento aproximado de 1 metro. Acompanha material para fixação em neonatos. Acompanha rolinho de bandagem elástica auto aderente para fixação confortável em neonatos. A indicação de compatibilidade se justifica pela necessidade de utilização em equipamentos já existentes na unidade, visando garantir o pleno funcionamento, evitar incompatibilidades técnicas e prevenir prejuízos ao erário. | UND | 08 | R$ 408,57 | R$ 3.268,56 |
|  | AEROCAMARA-ESPAÇADOR Composição: Composto de flanges nas extremidades, 1 conjunto de travas, 1 conjunto de anéis de fixação, 1 pino de segurança do sistema fechado e corpo expansível em material termoplástico apropriados ao uso medicinal. Não contendo em sua composição e/ou fabricação BPA, (Bisfenol A, Ftalatos, Látex e PVC - Policloreto de Vinila), Chumbo, Óleos, Metais e/ou outros elementos nocivos à saúde. Esterilizado por Óxido de Etileno. ADULTO nas dimensões - EXPANDIDO comprimento aberto: 148,0 mm x diâmetro máximo: 46,0 mm e FECHADA comprimento fechado: 66,8 mm x diâmetro máximo: 46,0 mm com conexões de 22 e 24 mm Peso 30 gr | UND | 500 | R$ 58,14 | R$ 29.070,00 |
|  | CONECTOR ESPAÇADOR (PUFF) MDI P/ AEROSOLTERAPIA ADULTO Descrição: As conexões do Conector para Aerossolterapia são 22mm int de um lado e 22mm ext x 15mm int do outro lado, podendo ser conectado a todo tipo de circuito ou cânula de traqueostomia. O orifício par a colocação do MDI é universal | UND | 50 | R$ 32,39 | R$ 1.619,50 |
|  | CONECTOR T Detalhes do Produto: Confeccionado em policarbonato; Autoclavável / Reutilizável; Produto não estéril; Disponível em diferentes tamanho. (selecione o tamanho no momento da compra). Dimensão disponível · Legenda: (MM = milímetros); (Ext = externa); (Int = interna) Externa 26mm x 22mm x 22mm; Interna: 22mm x 15mm x 15mm. | UND | 50 | R$ 70,41 | R$ 3.520,50 |
|  | ACAPELLA Material: O Acapella é feito de plástico rígido e atóxico. Componentes: Bucal Corpo com válvula magnética vibratória Válvula inspiratória unidirecional Anel de graduação de resistência expiratória (5 níveis) Modelo: Adequado para crianças e adultos com baixa capacidade pulmonar. | UND | 05 | R$ 314,80 | R$ 1.574,00 |
|  | INSUFLADOR-EXSUFLADOR MECÂNICO – Especificações Mínimas - Equipamento eletromédico destinado à remoção de secreções das vias aéreas por meio da aplicação alternada de pressão positiva e negativa (insuflação-exsuflação mecânica), indicado para pacientes adultos e pediátricos com tosse ineficaz decorrente de doenças neuromusculares ou outras condições que comprometam a mecânica ventilatória, com as seguintes características: Pressão de inação regulável de 0 a +70 cmH₂O, em incrementos de até 1 cmH₂O; Pressão de exalação regulável de 0 a −70 cmH₂O, em incrementos de até 1 cmH₂O; Tempo de inação ajustável de 0 a 5 segundos, em incrementos de 0,1 segundo; Tempo de exalação ajustável de 0 a 5 segundos, em incrementos de 0,1 segundo; Modos de operação manual e automático; Recurso terapêutico de oscilação de alta frequência integrado ao ciclo de exsuflacão (cough track ou tecnologia equivalente); Exibição em tempo real de pico de fluxo da tosse (PCF) e volume corrente; Tela colorida com interface intuitiva; Gerenciamento e armazenamento de dados clínicos do paciente (cartão SD ou sistema equivalente); Alimentação elétrica bivolt (100–240 V / 50–60 Hz); Registro válido na ANVISA. ACESSÓRIOS MÍNIMOS - Circuito completo para uso adulto (máscara facial, tubo corrugado e filtro antibacteriano) e manual do usuário em língua portuguesa. GARANTIA MÍNIMA de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, a contar da data de recebimento definitivo pelo órgão adquirente. O fornecedor deverá dispor de assistência técnica autorizada no território nacional, com capacidade de atendimento pós-venda para manutenção corretiva e fornecimento de peças de reposição. | UND | 02 | R$ 34.514,47 | R$ 69.028,94 |
|  | OXÍMETRO DEDO PEDIÁTRICO Mede: Curva pletismográfica e PRbpm e SpO2. Display OLED, Precisão da saturação de oxigênio no sangue de 3%. Com desligamento automático para prolongar sua duração. Usa pilha AAA para seu funcionamento. Possui um indicador de bateria fraca. Inclui: Estojo e Capa de silicone e Manual. DIMENSÕES E PESO: Altura: 3 cm Largura: 4,9 cm Profundidade: 2,9 cm Peso: 200 g. Dedos a partir de 7 MM. | UND | 07 | R$ 99,10 | R$ 693,70 |
|  | AMBU REANIMADOR MANUAL DE SILICONE COM RESERVATÓRIO SACO RESERVATÓRIO (DESCARTÁVEL) NEONATAL Extensão com conector em PVC (Descartável) Máscara de Silicone Balão de Silicone Auto Inflável Membranas em Silicone Válvula de reinalação (Pop-off) Válvula para bolsa de ar COMPONENTES: 01.Válvula unidirecional em Policarbonato e membrana de Silicone com acoplamento externo para máscara de usos Adulto, Infantil ou Neonatal. Norma Internacional com diâmetro 22,0 mm. 02.Conector universal com diâmetro 15,0 mm para sonda endotraqueal e máscara. 03.Válvula de escape em Policarbonato com 01 (uma) membrana de Silicone (pop-off). 04.Balão de Silicone auto inflável ao ser pressionado. 05.Conexão para alimentação de gás Oxigênio. 06.Válvula de admissão de ar em Policarbonato para conexão da bolsa reservatório com 01 (uma) membrana de Silicone. 07.Bojo transparente de Policarbonato. 08.Coxim anatômico de Silicone. 09.Válvula de controle em Policarbonato com 02 (duas) membranas de Silicone. 10.Bolsa reservatório de Oxigênio com conector de diâmetro 22,0 mm. 11.Extensão com conector (para ligar a fonte de alimentação de gás Oxigênio à válvula de entrada do balão do Ressuscitador). Modelos disponíveis (volume mínimo em ML): Balão: Neonatal = 250 Neonatal = 1000 | UND | 15 | R$ 160,85 | R$ 2.412,75 |
|  | AMBU REANIMADOR MANUAL DE SILICONE COM RESERVATÓRIO SACO RESERVATÓRIO (DESCARTÁVEL) ADULTO Extensão com conector em PVC (Descartável) Máscara de Silicone Balão de Silicone Auto Inflável Membranas em Silicone Válvula de reinalação (Pop-off) Válvula para bolsa de ar COMPONENTES: 01.Válvula unidirecional em Policarbonato e membrana de Silicone com acoplamento externo para máscara de usos Adulto, Infantil ou Neonatal. Norma Internacional com diâmetro 22,0 mm. 02.Conector universal com diâmetro 15,0 mm para sonda endotraqueal e máscara. 03.Válvula de escape em Policarbonato com 01 (uma) membrana de Silicone (pop-off). 04.Balão de Silicone auto inflável ao ser pressionado. 05.Conexão para alimentação de gás Oxigênio. 06.Válvula de admissão de ar em Policarbonato para conexão da bolsa reservatório com 01 (uma) membrana de Silicone. 07.Bojo transparente de Policarbonato. 08.Coxim anatômico de Silicone. 09.Válvula de controle em Policarbonato com 02 (duas) membranas de Silicone. 10.Bolsa reservatório de Oxigênio com conector de diâmetro 22,0 mm. 11.Extensão com conector (para ligar a fonte de alimentação de gás Oxigênio à válvula de entrada do balão do Ressuscitador). Modelos disponíveis (volumes mínimos em ML): Balão: Adulto = 1600 Bolsa Reservatório: Adulto = 2750 | UND | 15 | R$ 164,08 | R$ 2.461,20 |
|  | AMBU REANIMADOR MANUAL DE SILICONE COM RESERVATÓRIO SACO RESERVATÓRIO (DESCARTÁVEL) INFANTIL Extensão com conector em PVC (Descartável) Máscara de Silicone Balão de Silicone Auto Inflável Membranas em Silicone Válvula de reinalação (Pop-off) Válvula para bolsa de ar COMPONENTES: 01.Válvula unidirecional em Policarbonato e membrana de Silicone com acoplamento externo para máscara de usos Adulto, Infantil ou Neonatal. Norma Internacional com diâmetro 22,0 mm. 02.Conector universal com diâmetro 15,0 mm para sonda endotraqueal e máscara. 03.Válvula de escape em Policarbonato com 01 (uma) membrana de Silicone (pop-off). 04.Balão de Silicone auto inflável ao ser pressionado. 05.Conexão para alimentação de gás Oxigênio. 06.Válvula de admissão de ar em Policarbonato para conexão da bolsa reservatório com 01 (uma) membrana de Silicone. 07.Bojo transparente de Policarbonato. 08.Coxim anatômico de Silicone. 09.Válvula de controle em Policarbonato com 02 (duas) membranas de Silicone. 10.Bolsa reservatório de Oxigênio com conector de diâmetro 22,0 mm. 11.Extensão com conector (para ligar a fonte de alimentação de gás Oxigênio à válvula de entrada do balão do Ressuscitador). Modelos disponíveis (volumes mínimos em ML): Balão: Infantil = 500 Bolsa Reservatória - Infantil = 1000 | UND | 15 | R$ 175,37 | R$ 2.630,55 |
|  | NEW SHAKER Composição Corpo principal de polipropileno, formado por um braço tubular ligado, em ângulo de aproximadamente 30º, a uma câmara de maior diâmetro (1); Um cone, de polipropileno, que se encaixa na câmara do corpo principal (1b); uma esfera de aço carbono, niquelada que se adapta ao cone; Uma tampa de polipropileno que se prende por rosca à parte superior da câmera, contendo uma série de 12 orifícios (4); Bocal de polipropileno, que se adapta ao braço tubular do corpo principal (7); A armazenagem deverá ser em local fresco e seco, ao abrigo da luz solar e as caixas de acondicionamento deverão ficar sobre estrados. Conteúdo da embalagem: 01 New Shaker com bocal em PVC; 01 Manual de uso Dimensões e informações adicionais: Peso: 150g; Corpo 4,7cm x 9,5cm (A x L); Tampa: 4,0cm x 2,4cm; Cone: 3,1cm x 1,45cm. | UND | 05 | R$ 81,59 | R$ 407,95 |
|  | REANIMADOR RESPIRATÓRIO MANUAL DE SILICONE Reanimador manual (ambú) pediátrico e neonatal, do tipo balão autoinflável com válvula unidirecional, reservatório de oxigênio e válvula limitadora de pressão, destinado à ventilação manual de pacientes pediátricos e neonatos em situações de emergência e reanimação cardiopulmonar. Projetado de acordo com o princípio de parede dupla original, com balões robustos que possibilitam ao usuário uma resposta tátil e visual da condição pulmonar durante a reanimação manual. Características principais: Balão de parede dupla em silicone, com limitador de pressão embutido, que fornece maior segurança durante o procedimento por não permitir fluxo de ar excessivo dentro dos pulmões do paciente. Exclusivo sistema de válvula com obturador único, que torna mais fácil administrar o fluxo do ar do paciente. Alça integrada para compressão uniformizada e conforto do usuário. Componentes de autoclaváveis a 134º, inclusive o reservatório de oxigênio. Possuir válvula limitadora de pressão para proteção adicional. Especificações: Pacientes com até 20kg Dimensões: 265mmx85mm (incluindo válvula do paciente) Peso: 190g (com válvula de paciente, sem reservatório e sem máscara) Volume máximo de ventilação: 300ml aproximadamente Frequência máxima de ventilação: depende do volume corrente utilizado. A frequência de expansão do balão e mais do que adequada para todas as frequências aplicadas na prática. Conector do paciente: 22/15mm (ISO) Conector de expiração: 30mm, macho Volume morto: menor que 6ml Fugas (em ambos os lados): não mensurável Resistência inspiratória a 50l/min: aprox. -0,37kPa (-3,7 cm H2O) Resistência expiratória a 50l/min: aprox. 0,45kPa (-4,5 cm H2O) Tubo reservatório de oxigênio: comprimento 250mm; volume: 100ml Balão reservatório de oxigênio: volume aproximado 1500ml. Marca Mark IV ou superior. | UND | 02 | R$ 1.072,36 | R$ 2.144,72 |
|  | SISTEMA DE TERAPIA DE PRESSÃO EXPIRATÓRIA POSITIVA OSCILANTE AEROBIKA COM MANÔMETRO O dispositivo OPEP (Pressão Expiratória Positiva Oscilante) é uma terapia sem drogas a ser usada diariamente para ajudar os pacientes a manter suas vias aéreas desobstruídas. É como uma fisioterapia para os pulmões. Possui 5 configurações de resistência (para se ajustar à capacidade expiratória de cada paciente). Fácil de usar, limpar e desinfetar. O dispositivo destina-se a ser utilizado por pacientes capazes de gerar um fluxo de exalação de 10 L/min durante 3 a 4 segundos Peso Aproximado: 90g Dimensões Aproximadas: 12 cm (comprimento) x 5 cm (largura) x 4cm (altura) Material: Plástico médico de alta qualidade, resistente, livre de látex Higienização: Desmontável. Lavar com água morna e sabão neutro após o uso. Não pode ser esterilizado em autoclave REGISTRO ANVISA | UND | 04 | R$ 662,38 | R$ 2.649,52 |
|  | KIT VÁLVULA DIVERTER + EPAP PONTEIRA VERDE Características e Benefícios: Material Durável: Construído em plástico rígido de alta qualidade, o adaptador assegura durabilidade e resistência. Dimensões Ideais: Com um diâmetro bocal externo de 3cm e interno de 2,3cm, proporciona encaixe perfeito para uma ventilação precisa. Ajuste de Pressão: O conjunto altera a pressão do ar, oferecendo controle refinado durante procedimentos de ventilação. Compatibilidade CPAP: Projetado para ser utilizado em conjunto com CPAP, ampliando suas opções de uso e versatilidade. Especificações Técnicas: Material: Plástico rígido, livre de látex. Quantidade: 01 unidade (ambu não incluso). Dimensões: Diâmetro bocal externo 3cm, diâmetro bocal interno 2,3cm. Adquira agora o Adaptador Diverter para Conexão da Válvula Peep e eleve a qualidade da ventilação não invasiva em suas práticas clínicas. Equipamento essencial para profissionais da saúde que buscam o melhor em termos de desempenho e segurança. Descrição: Válvula PEEP Reutilizável 5-20 CMH2O 30 mm (Spring Load) Acessório para uso exclusivo Ressuscitador. Registro ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária): 80677040016 Obs.: Válvula PEEP alterada pelo fabricante pela cor verde | UND | 10 | R$ 221,08 | R$ 2.210,80 |
|  | APARELHO DE TREINAMENTO MUSCULAR RESPIRATÓRIO (INSPIRATÓRIO) BRANCO/VERDE LEVE Geração: 1ª geração do aparelho BRANCO ou VERDE Nível de esforço: Leve. Resistência de treinamento: Ajustável (9 níveis). 10-90 cmh2o Indicador do nível de resistência/treino. Higienização: Totalmente lavável. Sem efeitos colaterais ou interações medicamentosas. Carga inspiratória calibrada. Peso: 0,212 G. Dimensões (C x L x E): 15,5 x 16,5 x 7 cm. | UND | 05 | R$ 764,90 | R$ 3.824,50 |
|  | KIT VÁLVULA DIVERTER + EPAP PONTEIRA AZUL Projetado para uso com o ressuscitador manual (AMBU). Características do Conjunto Adaptador Diverter Fabricado em plástico rígido de alta qualidade, garantindo durabilidade e resistência. Válvula Peep MD Mola com carga ajustável de 2,5 a 20 cmH2O, proporcionando controle preciso da PEEP. (ponteira azul) Fabricada em plástico rígido, Livre de látex Versatilidade: Compatível com CPAP e ressuscitadores manuais (AMBU) Material: Plástico rígido, livre de látex. | UND | 10 | R$ 235,02 | R$ 2.350,20 |
|  | INALADOR AIR MESH Dimensões do produto (cm): 13 x 8 x 6 ·Peso: 105 g (sem acessórios) ·Voltagem: Bivolt automático ·Intensidade da névoa: Intensa ·Funcionamento sem fio: Sim (bateria recarregável) ·Possui bateria: Sim (bateria recarregável) ·Desligamento automático: Sim ·Restrição a medicamentos: Não · Comprimento da mangueira: 1,5 metros | UND | 10 | R$ 250,42 | R$ 2.504,20 |
|  | ESPAÇADOR PARA MEDICAMENTOS ADULTO E INFANTIL Máscara e fundo do espaçador em PVC Válvula em silicone Espaçador em ABS Dimensões da máscara infantil: 9 cm de altura x 7,5 cm de largura x 19 cm de comprimento total Dimensões da máscara adulta: 12,30 cm de altura x 9,5 cm de largura x 20,5 cm de comprimento total Peso líquido (espaçador + máscara infantil): 78 g Peso líquido (espaçador + máscara adulta): 110 g Volume: 175 ml Medida da caixa unitária: 3,5 cm de comprimento x 10,5 cm de largura x 16,5 cm de altura Conteúdo da Embalagem: 1 Espaçador 1 Máscara Infantil 1 Máscara adulto | UND | 150 | R$ 47,43 | R$ 7.114,50 |
|  | TERMÔMETRO DIGITAL Com Alarme Incorporado, Termômetro Ambiente, Montável na Parede, Termômetro Digital com Temperatura Máxima e Mínima - ECRÃ LCD DE ALTA DEFINIÇÃO〗→ Este termômetro ambiente está equipado com um ecrã LCD de alta qualidade, com imagem super nítida, brilho moderado e exibição clara. Ele fornece informações precisas sobre a temperatura ambiente em tempo real, permitindo que você leia os valores facilmente a qualquer hora e em qualquer lugar, sendo uma escolha ideal para quem busca conveniência no dia a dia e um auxiliar eficaz para melhorar a sua vida. - ♟〖ALTERNÂNCIA LIVRE ENTRE °C E °F〗→ Este termômetro ambiente suporta a conversão rápida entre graus Celsius (°C) e graus Fahrenheit (°F). Basta pressionar um botão para concluir a conversão, o que é fácil de operar e responde rapidamente. Independentemente do cenário em que for utilizado, ele se adapta com flexibilidade a diferentes hábitos de leitura de temperatura, e a precisão da medição não é afetada durante a conversão, o que o torna extremamente prático! - ♟〖REGISTAR A TEMPERATURA MÁXIMA E MÍNIMA〗→ O chip de medição de temperatura de alta precisão incorporado neste termômetro ambiente é a sua principal vantagem, capaz de recolher informações de temperatura com alta frequência, registar e exibir com precisão as temperaturas máxima e mínima, com uma resposta extremamente rápida. A sua gama de medição é muito prática: a temperatura interior pode variar entre 0 °C e 50 °C, enquanto a temperatura exterior pode variar entre -50 °C e 70 °C, cobrindo todas as necessidades diárias e especiais, permitindo-lhe controlar sempre as mudanças de temperatura importantes. - ♟〖FUNÇÃO DE ALARME SONORO E LUMINOSO〗→ Este termômetro ambiente possui uma função de alarme sonoro personalizável, que permite definir o limite de temperatura de acordo com as suas necessidades. Quando a temperatura atinge o valor predefinido, o dispositivo emite um alarme sonoro. É ideal para laboratórios domésticos, adegas e outros locais sensíveis à temperatura, bem como para qualquer pessoa que deseje controlar com precisão a temperatura ambiente. ♟〖DOIS TIPOS DE INSTALAÇÃO〗→ Este termômetro ambiente é pequeno e não ocupa espaço desnecessário. Com o suporte, pode ser colocado de forma segura em cima de uma mesa ou prateleira, facilitando a leitura dos dados de forma rápida e eficiente. Os orifícios de montagem na parte traseira permitem pendurá-lo facilmente, tornando a leitura dos dados rápida e fácil, adaptando-se a qualquer cenário. | UND | 10 | R$ 133,27 | R$ 1.332,70 |
|  | ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL A bomba de sucção de secreções é uma bomba de sucção de secreções compacta e portátil para aspiração oral, nasal e traqueal das vias aéreas. Está disponível em versões alimentadas por bateria e por rede elétrica. Com operação simples de ligar/desligar e um grande manômetro giratório de ajuste de pressão, este dispositivo extremamente silencioso facilita o ajuste e a exibição da pressão de sucção necessária. Operação silenciosa combinada com alto poder de sucção Pode ser usado em qualquer lugar como uma versão portátil operada por bateria ou para uso em casa Fácil de operar graças ao interruptor liga/desliga e indicador de vácuo com controle rotativo integrado para ajuste infinitamente variável da potência de sucção prescrita Regulação de vácuo infinitamente variável de 50 a 550 mmHg e alta potência de sucção de 27 l/min Inclui bolsa funcional para operar e transportar o dispositivo Profundidade total 22 cm Altura total 21,1 cm Largura total 20,3 cm Peso sem acessórios 3 kg Fluxo de ar máx. 27 l/min Tempo de execução da bateria 60 minutos Fonte de energia 240 V Fonte de energia 60 Hz Umidade relativa máx. 95% Temperatura de operação máx. 40 °C Temperatura de armazenamento -40 - 70 °C Faixa de vácuo 50 - 550 mmHg Fonte de energia 240 V | UND | 06 | R$ 3.026,33 | R$ 18.157,98 |
|  | ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL (PORTÁTIL COM BATERIA INTERNA) Aspirador de secreções elétrico, portátil, destinado à aspiração de fluidos corporais por via oral, nasal e traqueal, para utilização em ambientes hospitalares, ambulatoriais e domiciliares. Especificação técnica mínima obrigatória: O equipamento deverá ser do tipo portátil, com sistema de sucção elétrica, dotado de bateria interna recarregável integrada ao equipamento, que permita seu funcionamento de forma autônoma, independente de conexão à rede elétrica. Não serão aceitos equipamentos que: - Dependam exclusivamente de alimentação elétrica direta; - Utilizem baterias externas, removíveis ou adaptadas; - Não apresentem funcionamento autônomo sem conexão à rede elétrica. Características técnicas mínimas: - Bateria interna recarregável com autonomia mínima de 60 (sessenta) minutos em uso contínuo - Alimentação para recarga: 220/240V – 60Hz - Vazão mínima de 27 litros por minuto - Faixa de vácuo ajustável entre, no mínimo, 50 a 550 mmHg - Sistema de regulagem de vácuo com ajuste contínuo (não escalonado) - Manômetro integrado para monitoramento da pressão de sucção - Nível de ruído reduzido, compatível com uso em ambiente clínico - Peso máximo de 3 kg (sem acessórios), visando portabilidade - Estrutura compacta, resistente e de fácil higienização Dimensões aproximadas (aceita variação de até 10%): - Profundidade: 22 cm - Altura: 21 cm - Largura: 20 cm Acessórios mínimos obrigatórios: - 01 frasco coletor reutilizável com tampa vedada - Tubulação completa para sucção - Filtro bacteriológico - Bolsa ou estojo para transporte Condições de operação: - Temperatura de operação: até 40°C - Umidade relativa: até 95% Justificativa técnica da exigência de bateria interna: A exigência de bateria interna se justifica pela necessidade de mobilidade do equipamento e continuidade do atendimento em situações de deslocamento, transporte de pacientes ou eventuais interrupções no fornecimento de energia elétrica, garantindo segurança assistencial e não comprometendo os procedimentos clínicos. | UND | 02 | R$ 3.876,81 | R$ 7.753,62 |
|  | REANIMADOR NEONATAL Reanimador neonatal Apresentação: Versão Portátil (com alça); Versão de Mesa; Versão de Parede; Versão Móvel (carrinho); Acessórios: Mascaras de silicone; Intermediários para conexões; Blender; Fluxômetro O2; Mangueira de entrada de gás; Tubo corrugado; T de Ayre com válvula PEEP; Pulmão de teste (látex free); Cilindro de O2 e AR tipo E com ou sem válvula reguladora, fluxômetro e manômetro; Extensão de O2 e AR de 1,5 m Dados Técnicos Fluxo de Entrada de Gás: de 5 a 15 LPM Pressão Máxima: 70 cm H2O PIP: de 5 a 70 cm H2O PEEP: de 2 a 10 cm H2O Manômetro: -20 a 80 cm H2O Altura: 26 cm (30 cm versão mesa e 127 cm versão móvel) Largura: 20 cm (28 cm versão mesa e 38 cm versão móvel) Profundidade: 09 cm (25 cm versão mesa e 65 cm versão móvel) Peso: 1,7 kg (2,8 kg versão mesa e 15,5 kg versão móvel) | UND | 02 | R$ 15.965,38 | R$ 31.930,76 |
|  | MÁSCARA EM SILICONE PARA REANIMAÇÃO ADULTO Feito de silicone 100% transparente, de grau médico, sem látex, reutilizável, todas as peças são totalmente autoclaváveis ​​até 134 ℃ | UND | 30 | R$ 67,39 | R$ 2.021,70 |
|  | PEAK FLOW Especificações Técnicas: * Medidor de Pico de Fluxo Expiratório - Peak Flow Meter * Indicado para medir pico do fluxo expiratório (PFE); * Modelo: adulto e infantil (acima de 6 anos); * Material: corpo - plástico / bocal - plástico; * Válvula unidirecional em silicone, minimiza o risco de infecções cruzadas; * Barra Interna: aço inoxidável; * Bocal é reutilizável e autoclavável (até 134°C); * Escala: ATS de 60 a 900 L/min para adultos e crianças; * Calibração: manual, individual; * Dimensões: 4x4x19 cm (CxLxA); * Possui marcadores coloridos para demarcações das zonas de risco e conforto; * Cor: cinza e azul; | UND | 03 | R$ 209,66 | R$ 628,98 |
|  | MÁSCARA EM SILICONE PARA REANIMAÇÃO Especificações Técnicas Modelo: N° 1 Neonatal As máscaras faciais de Silicone são autoclaváveis a 121ºC Confeccionada em silicone macio SENDO OS TAMANHOS: Nº1 | UND | 10 | R$ 44,29 | R$ 442,90 |
|  | MÁSCARA EM SILICONE PARA REANIMAÇÃO Especificações Técnicas Modelo: N°2 Neonatal As máscaras faciais de Silicone são autoclaváveis a 121ºC Confeccionada em silicone macio TAMANHOS: Nº2 | UND | 10 | R$ 64,94 | R$ 649,40 |
|  | MÁSCARA EM SILICONE PARA REANIMAÇÃO Especificações Técnicas Modelo: N°3 Neonatal As máscaras faciais de Silicone são autoclaváveis a 121ºC Confeccionada em silicone macio TAMANHOS: Nº 3 | UND | 10 | R$ 81,13 | R$ 811,30 |
|  | INTERFACE NASAL BABY A Máscara Nasal Pediátrica Baby Tamanhos: XS (3 e 6kg) e S (6 a 12kg) Apoio de testa Almofada de silicone ultramacio 5 pontos de fixação Espuma do fixador macia Orifícios de exalação silenciosos Tipo de máscara: nasal | UND | 20 | R$ 1.089,97 | R$ 21.799,40 |
|  | INTERFACE NASAL PEDIÁTRICA Tamanho: Pediátrico Tamanho da almofada nasal Pequeno (S) Tipo de máscara: Nasal Com almofada nasal: Sim Material da almofada nasal: Silicone Com arnês: Sim Com ímãs: Sim Com apoio para testa: Não Inclui tubo: Sim Apoio de testa: Não Clipes de Atalho: Não Almofada Substituível: Sim Garantia: 90 dias | UND | 05 | R$ 808,33 | R$ 4.041,65 |
|  | INTERFACE NASAL PEDIÁTRICA Tamanho: Pediátrico Tamanho da almofada nasal Médio (M) Tipo de máscara: Nasal Com almofada nasal: Sim Material da almofada nasal: Silicone Com arnês: Sim Com ímãs: Sim Com apoio para testa: Não Inclui tubo: Sim Apoio de testa: Não Clipes de Atalho: Não Almofada Substituível: Sim Garantia: 90 dias | UND | 05 | R$ 688,33 | R$ 3.441,65 |
|  | INTERFACE NASAL PEDIÁTRICA Tamanho: Pediátrico Tamanho da almofada nasal Grande (L) Tipo de máscara: Nasal Com almofada nasal: Sim Material da almofada nasal: Silicone Com arnês: Sim Com ímãs: Sim Com apoio para testa: Não Inclui tubo: Sim Apoio de testa: Não Clipes de Atalho: Não Almofada Substituível: Sim Garantia: 90 dias | UND | 05 | R$ 986,85 | R$ 4.934,25 |
|  | INTERFACE NASAL ADULTO Tipo de Máscara: Nasal (Cobre o Nariz) Material da almofada: Silicone Apoio de testa: Não possui Clipes de Atalho: Sim (magnéticos) Almofada Substituível: Sim Peso: +/- 96 gramas Garantia do fabricante: 90 dias TAMANHO: S | UND | 05 | R$ 463,75 | R$ 2.318,75 |
|  | INTERFACE NASAL ADULTO Tipo de Máscara: Nasal (Cobre o Nariz) Material da almofada: Silicone Apoio de testa: Não possui Clipes de Atalho: Sim (magnéticos) Almofada Substituível: Sim Peso: +/- 96 gramas Garantia do fabricante: 90 dias TAMANHO: M | UND | 10 | R$ 601,67 | R$ 6.016,70 |
|  | INTERFACE NASAL ADULTO Tipo de Máscara: Nasal (Cobre o Nariz) Material da almofada: Silicone Apoio de testa: Não possui Clipes de Atalho: Sim (magnéticos) Almofada Substituível: Sim Peso: +/- 96 gramas Garantia do fabricante: 90 dias TAMANHO: G | UND | 10 | R$ 722,83 | R$ 7.228,30 |
|  | INTERFACE NASAL ADULTO Tipo de Máscara: Nasal (Cobre o Nariz) Material da almofada: Silicone Apoio de testa: Não possui Clipes de Atalho: Sim (magnéticos) Almofada Substituível: Sim Peso: +/- 96 gramas Garantia do fabricante: 90 dias TAMANHO: XG | UND | 05 | R$ 835,50 | R$ 4.177,50 |
|  | VENTILADOR MECÂNICO RAMO ÚNICO PARA VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA - Especificações Minimas - Tipo de circuito - Ramo único (single-limb) com interface de ventilação não invasiva (máscara); Pressão de Suporte (PS / PSV) - Ventilação espontânea com suporte pressórico. Aceita-se qualquer nomenclatura equivalente (PS, PSV, Bilevel S); CPAP: Pressão positiva contínua nas vias aéreas; Espontâneo / Temporizado (S/T): Modo com backup de frequência respiratória programada; Assistido/Controlado por Pressão (A/C-PC): Aceita-se nomenclatura equivalente: PC, PAC, PCV; SIMV por Pressão (SIMV-PC): Aceita-se nomenclatura equivalente: PC-SIMV; Assistido/Controlado por Volume (A/C-VC): Aceita-se nomenclatura equivalente: VCV, ACV; SIMV por Volume (SIMV-VC): Aceita-se nomenclatura equivalente: VC-SIMV; Ventilação por Peça Bucal (MPV): Modos por pressão e/ou volume; Volume-alvo automático: Função que ajusta automaticamente a pressão para atingir volume corrente alvo. Aceita-se: AVAPS, AVAPS-AE, iVAPS, AutoTS ou tecnologia equivalente. Disponível ao menos nos modos PS/PSV e S/T; Pressões - IPAP (Pressão Inspiratória): De 3 a no mínimo 30 cmH₂O: EPAP / CPAP: De 3 a no mínimo 20 cmH₂O; EEP – circuitos com válvula ativa: De 0 a no mínimo 20 cmH₂O (quando aplicável); EEP – circuitos passivos: De 3 a no mínimo 20 cmH₂O (quando aplicável); Pressão de Suporte: De 0 a no mínimo 30 cmH₂O; Frequência Respiratória: De 0 (desligado) a no mínimo 40 ciclos/min (BPM); Tempo Inspiratório: De 0,3 s a no mínimo 3,0 s; Tempo de Elevação (Rise Time): Ajustável em no mínimo 4 níveis; Volume Corrente: De 200 ml a no mínimo 1.500 ml; Tensão de alimentação: Bivolt automático: 100 V a 240 V CA, 50/60 Hz; Autonomia mínima de bateria: mínimo 02 (duas) horas contínuas, mediante bateria interna recarregável OU bateria externa compatível incluída na proposta; GARANTIA Mínimo de 12 (doze) meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e funcionamento; Registro do produto na ANVISA ou comprovante de isenção, conforme legislação vigente; b) Manual de operação em língua portuguesa; c) Certificado de garantia do fabricante. | UND | 02 | R$ 49.654,00 | R$ 99.308,00 |
|  | VENTILADOR MECÂNICO PARA TERAPIA INTENSIVA – Especificações mínimas: Ventilador mecânico microprocessado para terapia intensiva, destinado ao atendimento de pacientes neonatais, pediátricos e adultos em um único equipamento. Interface - Tela colorida touchscreen de no mínimo 15,6 polegadas, resolução mínima 1920 x 1080 pixels (Full HD), com exibição simultânea de curvas, parâmetros e alarmes. Modos ventilatórios: Deverá suportar, no mínimo: ventilação assistida/controlada por volume e por pressão (VA/C e PA/C); ventilação mandatória intermitente sincronizada por volume e por pressão (V-SIMV e P-SIMV); CPAP com pressão de suporte (CPAP/PSV); ventilação com liberação de pressão nas vias aéreas (APRV); e ventilação controlada por pressão regulada por volume (PRVC) ou equivalente; Monitoramento da mecânica pulmonar: Sistema integrado para exibição contínua em tempo real de complacência pulmonar (estática e dinâmica), resistência das vias aéreas e nível de esforço respiratório espontâneo do paciente, com representação gráfica na tela principal; Ventilação adaptativa: Modo ou recurso de ajuste automático e contínuo dos parâmetros ventilatórios (volume, pressão ou frequência) em resposta a variações da mecânica pulmonar ou do esforço espontâneo, para manutenção do volume-minuto alvo com mínima pressão necessária; Ciclagem inteligente: Recurso de ajuste automático do critério de ciclagem (término da fase inspiratória) conforme o padrão de fluxo do paciente, visando à redução de assincronia paciente-ventilador; Modo emergência (RCP): Modo operacional específico para reanimação cardiopulmonar (PCR), com reconfiguração automática de alarmes e monitoramento para o contexto de emergência, ativável em no máximo 2 toques na interface; Ventilação não invasiva (VNI): Modo VNI/NIV com interface de máscara, compensação de vazamento e parâmetros ajustáveis para uso sem intubação; Oxigenioterapia de alto fluxo (OAF): Suporte a HFNC com fornecimento de mistura ar/oxigênio em fluxo mínimo de 60 L/min, como alternativa ou transição à ventilação invasiva/não invasiva, na mesma plataforma; Proteção pulmonar: Exibição contínua e alarmes configuráveis de: driving pressure (Pplat − PEEP); pressão de platô (Pplat); e indicador de sobrecarga mecânica pulmonar (stress index ou equivalente), com registro nos dados históricos; Canais auxiliares de pressão: Mínimo de 02 (dois) canais auxiliares para medição de pressão adicional (ex.: pressão esofágica, traqueal ou gástrica): Módulos plug-and-play: Compatibilidade com módulos de oximetria de pulso (SpO₂), capnografia mainstream e capnografia sidestream, integráveis sem necessidade de equipamento externo adicional; Integração hospitalar: Saída de dados compatível com padrões abertos (HL7, DICOM ou equivalente) para integração com sistemas de informação hospitalar (HIS/PEP); Dados históricos: Armazenamento e visualização de no mínimo 72 horas de dados, tendências e eventos clínicos; Bateria: Bateria interna recarregável com autonomia mínima de 2 horas em pleno funcionamento; Válvulas expiratórias: Válvulas expiratórias autoclaváveis ou de fácil substituição para desinfecção entre pacientes; GARANTIA Mínimo de 12 (doze) meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e funcionamento; Registro do produto na ANVISA ou comprovante de isenção, conforme legislação vigente; b) Manual de operação em língua portuguesa; c) Certificado de garantia do fabricante. | UND | 05 | R$ 49.086,50 | R$ 245.432,50 |
|  | UMIDIFICADOR AQUECIDO PARA VENTILADOR PULMONAR – Especificações Mínimas - Equipamento destinado à umidificação e aquecimento de gases respiratórios administrados a pacientes submetidos à ventilação mecânica invasiva, prevenindo choque térmico e ressecamento das vias aéreas superiores, com Sistema de aquecimento com base térmica aquecida, compatível com jarras de umidificação de uso hospitalar (adulto, pediátrico e neonatal); Encaixe/suporte físico para fixação segura da jarra de umidificação na base de aquecimento; Trava de segurança para fixação da jarra, impedindo desencaixe acidental durante o uso; Sistema de proteção antitransbordo do conjunto eletrônico interno, contra derramamento de líquido; Proteção automática contra superaquecimento da base de aquecimento; Controle de temperatura com no mínimo 5 (cinco) níveis selecionáveis pelo operador; Monitor de status com indicação visual do estado operacional do equipamento (ligado, aquecendo, inoperante); Alarme sonoro e/ou visual para indicação de sistema inoperante; Alimentação elétrica bivolt automático, compatível com 110V e 220V, sem necessidade de chaveamento manual; Compatível com ventiladores pulmonares/respiradores mecânicos de qualquer marca e modelo; Registro na ANVISA vigente para a categoria de produto; GARANTIA Mínimo de 12 (doze) meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e funcionamento; Registro do produto na ANVISA ou comprovante de isenção, conforme legislação vigente; b) Manual de operação em língua portuguesa; c) Certificado de garantia do fabricante. | UND | 10 | R$ 3.434,51 | R$ 34.345,10 |
|  | ESFIGMOMANÔMETRO PEDIATRICO E NEONATAL O kit acompanha: - Aparelho de Pressão Recém-Nascido Nylon Fecho de Contato - Aparelho de Pressão Infantil Nylon Fecho de Contato Especificações Técnicas: Material: Nylon 300. Tamanho: Recém-Nascido e Infantil Tamanho do manguito:5cm x 9cm. Medida da Braçadeira: 20cm x 6,5cm. Abrangência da Circunferência da Braçadeira: 6cm a 15cm | UND | 10 | R$ 206,78 | R$ 2.067,80 |
|  | ESTETOSCÓPIO DUPLO ADULTO E PEDIÁTRICO Auscultador: Aço inoxidável Anéis e Olivas: Em silicone, macias e anatômicas; Tubo: Em forma de Y em PVC; Dimensões do produto ‏ : ‎32,5 x 16,5 x 4,5 cm; 380 g Acessórios: Acompanha um par de olivas (Olivas de selamento suave) e duas membranas sobressalentes; Embalagem: Individual, acondicionado em caixa de papelão, acompanha berço em espuma. Especificações técnicas: cor preta Tamanho: Adulto/ Pediátrico. Comprimento total: 76 cm. Garantia de 5 anos | UND | 10 | R$ 498,37 | R$ 4.983,70 |
|  | LAVADOR NASAL SERINGA BICO SILICONE REUTILIZÁVEL BEBÊ Peso:30g Comprimento X largura: 14cm X 3 cm Capacidade: 10ml Bicos removíveis Material do corpo: polipropileno Material do bico: silicone macio e atóxico | UND | 500 | R$ 27,33 | R$ 13.665,00 |
|  | ASPIRADOR NASAL INFANTIL Material plástico Cor azul Peso 150g Largura 30mm Altura 80mm Inclui estojo plástico para transporte, tubo flexível com bocal anatômico | UND | 50 | R$ 28,43 | R$ 1.421,50 |
|  | GARRAFA DE LAVAGEM NASAL CRIANÇA E ADULTO Capacidade 220ml Bico adaptador em silicone macio Sistema de fluxo controlado | UND | 500 | R$ 42,30 | R$ 21.150,00 |
|  | JARRA UMIDIFICADORA AUTOCLAVÁVEL PARA BASE AQUECIDA - Material: termoplástico com capacidade de 250ml - Base de Alumínio - Uso com Aparelho de Aquecimento - Material Autoclavável e Atóxico - Capacidade Operacional de 250ml Compatibilidade com Diferentes Marcas de Umidificadores | UND | 20 | R$ 355,36 | R$ 7.107,20 |
|  | INSUFLADOR E MEDIDOR DE PRESSÃO DE BALÕES - CUFF TRAQUEAL (CUFÔMETRO) Constituído por um manômetro mecânico em metal rígido, com mostrador vedado por tampa transparente e um bulbo (pêra) para insuflar, medir e calibrar a pressão de cuff. Escala que permite a leitura direta da pressão de 0 até 120cmH20 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Escala que permite a leitura direta da pressão de 0 até 120 cmH20; O bulbo (pêra), elemento de formato anatômico, é confeccionado em material látex flexível, o qual acionado manualmente tem como objetivo insuflar o "cuff" (balão) da sonda; Uma conexão lateral tipo luer macho, dá saída ao ar que irá insuflar o "cuff" da sonda endotraqueal ou cânula de traqueostomia; Acompanha tubo de conexão (114 cm) para conveniente posicionamento Altura: 15cm Largura: 8cm Profundidade: 7cm Peso líquido (kg):0,14 Peso bruto (kg):0,21 | UND | 02 | R$ 3.692,48 | R$ 7.384,96 |
|  | # KIT DO CIRCUITO PARA REANIMADOR NEONATAL Tubo Corrugado de 1,20m Válvula T (T de Ayre para ajuste da PEEP) Peça em T de reanimação umidificada Mangueira de silicone com conexão dupla de entrada de gás 2,10m. Máscaras de reanimação neonatal nos tamanhos: 35mm | KIT | 05 | R$ 117,95 | R$ 589,75 |
|  | # KIT DO CIRCUITO PARA REANIMADOR NEONATAL Tubo Corrugado de 1,20m Válvula T (T de Ayre para ajuste da PEEP) # Peça em T de reanimação umidificada Mangueira de silicone com conexão dupla de entrada de gás 2,10m Tamanho:42mm | KIT | 05 | R$ 143,06 | R$ 715,30 |
|  | # KIT DO CIRCUITO PARA REANIMADOR NEONATAL # Tubo Corrugado de 1,20m # Válvula T (T de Ayre para ajuste da PEEP) # Peça em T de reanimação umidificada # Mangueira de silicone com conexão dupla de entrada de gás 2,10m Tamanho:50mm | KIT | 05 | R$ 154,08 | R$ 770,40 |
|  | # KIT DO CIRCUITO PARA REANIMADOR NEONATAL Tubo Corrugado de 1,20m Válvula T (T de Ayre para ajuste da PEEP) # Peça em T de reanimação umidificada Mangueira de silicone com conexão dupla de entrada de gás 2,10m Tamanho:60mm | KIT | 05 | R$ 189,78 | R$ 948,90 |
|  | # KIT DO CIRCUITO PARA REANIMADOR NEONATAL # Tubo Corrugado de 1,20m # Válvula T (T de Ayre para ajuste da PEEP) # Peça em T de reanimação umidificada # Mangueira de silicone com conexão dupla de entrada de gás 2,10m Tamanho:72mm: 05 UND | KIT | 05 | R$ 210,78 | R$ 1.053,90 |
|  | # KIT CPAP NASAL INFANTIL COMPLETO # Componentes: # • 01 cânula 8FR # • 01 conector tipo simples 90 # • 01 conector tipo duplo 90 # • 02 tubos corrugados # • 01 linha de monitoração da pressão # • 01 tampa luer lock # • 02 conectores para umidificação 22 mm # • 02 conectores standards # • 01 conector luer-slip duplo # • 01 cinta hidrocoloide # • 01 cinta velcro # • 01 tubo extensor de 40cm. TAMANHOS PRONGA: 00 | KIT | 02 | R$ 96,75 | R$ 193,50 |
|  | # KIT CPAP NASAL INFANTIL COMPLETO # Componentes: # • 01 cânula 8FR # • 01 conector tipo simples 90 # • 01 conector tipo duplo 90 # • 02 tubos corrugados # • 01 linha de monitoração da pressão # • 01 tampa luer lock # • 02 conectores para umidificação 22 mm # • 02 conectores standards # • 01 conector luer-slip duplo # • 01 cinta hidrocoloide # • 01 cinta velcro # • 01 tubo extensor de 40cm. TAMANHO PRONGA:01 | KIT | 02 | R$ 104,86 | R$ 209,72 |
|  | # KIT CPAP NASAL INFANTIL COMPLETO # Componentes: # • 01 cânula 8FR # • 01 conector tipo simples 90 # • 01 conector tipo duplo 90 # • 02 tubos corrugados # • 01 linha de monitoração da pressão # • 01 tampa luer lock # • 02 conectores para umidificação 22 mm # • 02 conectores standards # • 01 conector luer-slip duplo # • 01 cinta hidrocoloide # • 01 cinta velcro # • 01 tubo extensor de 40cm. TAMANHO PRONGA:02 | KIT | 02 | R$ 104,86 | R$ 209,72 |
|  | # KIT CPAP NASAL INFANTIL COMPLETO # Componentes: # • 01 cânula 8FR # • 01 conector tipo simples 90 # • 01 conector tipo duplo 90 # • 02 tubos corrugados # • 01 linha de monitoração da pressão # • 01 tampa luer lock # • 02 conectores para umidificação 22 mm # • 02 conectores standards # • 01 conector luer-slip duplo # • 01 cinta hidrocoloide # • 01 cinta velcro # • 01 tubo extensor de 40cm. TAMANHO PRONGA:03 | KIT | 02 | R$ 118,64 | R$ 237,28 |
|  | # KIT CPAP NASAL INFANTIL COMPLETO # Componentes: # • 01 cânula 8FR # • 01 conector tipo simples 90 # • 01 conector tipo duplo 90 # • 02 tubos corrugados # • 01 linha de monitoração da pressão # • 01 tampa luer lock # • 02 conectores para umidificação 22 mm # • 02 conectores standards # • 01 conector luer-slip duplo # • 01 cinta hidrocoloide # • 01 cinta velcro # • 01 tubo extensor de 40cm. TAMANHO PRONGA:04 | KIT | 02 | R$ 125,47 | R$ 250,94 |
|  | # KIT CPAP NASAL INFANTIL COMPLETO # Componentes: # • 01 cânula 8FR # • 01 conector tipo simples 90 # • 01 conector tipo duplo 90 # • 02 tubos corrugados # • 01 linha de monitoração da pressão # • 01 tampa luer lock # • 02 conectores para umidificação 22 mm # • 02 conectores standards # • 01 conector luer-slip duplo # • 01 cinta hidrocoloide # • 01 cinta velcro # • 01 tubo extensor de 40cm. TAMANHO PRONGA:05 | KIT | 02 | R$ 116,97 | R$ 233,94 |
|  | # TRAQUEIA DE SILICONE 15X0400 MM (INFANTIL) # Descrição # Traqueia é indicada para auxiliar no transporte de fluxo de gases e vapores medicinais para uso em equipamentos médico-hospitalares e/ou pacientes. # Produto certificado Biocompatível. # Finalidade # A traqueia em silicone é indicada para auxiliar no transporte de gases e vapores medicinais. # Especificações Técnicas # Traqueias confeccionadas em silicone autoclavável 134°C # Diâmetro Interno: (infantil) Ø13,8mm±0,30mm / (adulto) Ø19,3mm±0,50mm # Parte Externa: Tubo corrugado (Espiras) # Parte Interna: Tubo liso # Conector: Conforme norma ABNT Norma Técnica seguida: NBR 10335 (Eb 1736) – Conectores para tubo traqueal | UND | 20 | R$ 131,52 | R$ 2.630,40 |
|  | # TRAQUEIA DE SILICONE 22X0600 MM (ADULTO) # Descrição # Traqueia é indicada para auxiliar no transporte de fluxo de gases e vapores medicinais para uso em equipamentos médico-hospitalares e/ou pacientes. # Produto certificado Biocompatível. # Finalidade # A traqueia em silicone é indicada para auxiliar no transporte de gases e vapores medicinais. # Especificações Técnicas # Traqueias confeccionadas em silicone autoclavável 134°C # Diâmetro Interno: (infantil) Ø13,8mm±0,30mm / (adulto) Ø19,3mm±0,50mm # Parte Externa: Tubo corrugado (Espiras) # Parte Interna: Tubo liso # Conector: Conforme norma ABNT Norma Técnica seguida: NBR 10335 (Eb 1736) – Conectores para tubo traqueal | UND | 20 | R$ 158,20 | R$ 3.164,00 |
| TOTAL GERAL |  |  |  | R$ 705.247,14 |  |

2.) DA FUNDAMENTAÇÃO

A presente contratação está fundamentada na necessidade de aquisição de equipamentos para uso em unidades de saúde que ofertam atendimentos fisioterapêuticos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), em consonância com os princípios da universalidade, integralidade e equidade do atendimento.

A disponibilização desses equipamentos visa qualificar e ampliar a assistência à saúde, com foco na prevenção de agravos, na reabilitação funcional e na promoção da autonomia dos pacientes, contribuindo para a melhora da qualidade de vida da população atendida. A aquisição será realizada de acordo com a Lei Federal nº 14.133/2021, observando os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

A demanda foi identificada a partir de levantamento técnico realizado junto às equipes de reabilitação da rede municipal, que apontaram a necessidade de reposição, ampliação e modernização dos recursos terapêuticos atualmente disponíveis. A presente iniciativa integra as ações estratégicas da Secretaria Municipal de Saúde voltadas à qualificação dos serviços, ao fortalecimento da atenção ambulatorial especializada e à garantia de acesso a terapias eficazes e seguras.

3.) DOS REQUISITOS PARA AQUISIÇÃO

3.1 – A empresa a ser contratada deverá atender as condições de habilitação e apresentação de propostas a serem exigidas na Licitação, tais como as condições mínimas de qualificação econômica, fiscal, trabalhista e técnica, tudo nos termos mínimos previstos no Capítulo VI da Lei Federal no 14.133/21.

3.2 – A(s) empresa(s) ou instituição(ões) interessada(s) no fornecimento do produto acima relacionado deverá(ão) apresentar os seguintes documentos para fins de habilitação, para posterior contratação.

a) Cópia do Contrato Social devidamente atualizado na forma da Lei;

b) Cópia do CNPJ da empresa;

c) Cópia da CND junto a Receita Federal (certidão conjunta);

d) Cópia da CND junto ao FGTS;

e) Demais documentos a serem exigidos no Edital ou pela Secretaria Municipal de Saúde;

f) Certidão Negativa Municipal;

g) Certidão Negativa Estadual;

h) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

4.) DA FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

4.1 – A empresa a ser contratada deverá ser aquela que oferecer o MENOR PREÇO POR ITEM estimado na licitação nos termos do artigo 23 da Lei Federal 14.133/21 e, a ser aferido conforme o Modelo de Impresso Oficial proposto.

5.) DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1 – As despesas com a execução do contrato oriundo do presente Termo de Referência serão cobertas pelas dotações vigentes no orçamento de 2026, conforme dotações parte integrantes do processo.

6. MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE SUPRIMENTO

6.1. A entrega deverá ser feita imediatamente em até 15(quinze) dias uteis após assinatura do Contrato/Ata de Registro.

6.2. Entregar nos locais indicados pela Secretaria Municipal de Saúde.

6.2.1 Entregar na Secretaria Municipal de Saúde:

Rua Quintino Bocaiuva, s/n esquina com Praça São Sebastião – Centro - Fone/fax (64) 3430-2114

6.2.2 Informar a Secretaria Municipal de Saúde no prazo de até de 24 horas que antecedem a entrega do objeto, qualquer empecilho ou transtorno que venha prejudicar o fornecimento do mesmo.

6.2.3 O pagamento deverá observar o recebimento da Nota de Empenho/requisição ou da assinatura do instrumento de contrato, se for o caso.

6.2.5 A entrega deverá ocorrer em ambiente adequado, respeitando os horários e normas internas de cada unidade, garantindo que o processo não interfira no atendimento regular aos usuários.

6.2.6 A instalação deverá ser realizada por profissional qualificado, garantindo o pleno funcionamento dos equipamentos, bem como o treinamento básico para os servidores responsáveis pela operação e manutenção inicial. Além disso, o fornecedor deverá disponibilizar todo o material necessário para a instalação, incluindo manuais técnicos, certificados de garantia e documentação que assegure a conformidade com as normas técnicas vigentes.

7. DA VIGÊNCIA

7.1. O Contrato/Ata de Registo, decorrente do procedimento realizado terá vigência de 12 (DOZE) meses.

8. RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

8.1. Os fornecimentos serão recebidos:

a) Provisoriamente, a partir da comprovação da execução, para efeito de verificação da conformidade com as especificações constantes.

8.1.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo;

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1. A contratada obriga-se a:

9.1.1. Os bens deverão ser entregues nos locais indicados pela Secretaria Municipal de Saúde.

9.1.2. Responsabilizar-se integralmente pelos insumos e equipamentos contratados, nos termos da legislação vigente, e por todo e qualquer dano físico, material ou pessoal causado direta ou indiretamente à CONTRATANTE, seus funcionários ou outros, por ocasião da realização dos fornecimentos.

9.1.3. Observar os critérios para o fornecimento dos materiais as demais obrigações dispostas neste instrumento.

9.1.4. Responsabilizar-se por todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos fornecimentos, bem como pelo seu pessoal.

9.1.5. Fornecer e manter atualizado o endereço postal e eletrônico, bem como o número de telefone/fax, para que o CONTRATANTE mantenha os contatos necessários.

9.1.6. Atender às solicitações e determinações do CONTRATANTE, nos prazos estabelecidos neste instrumento, bem como fornecer todas as informações e elementos necessários ao acompanhamento e à fiscalização dos fornecimentos.

9.1.7. Providenciar a regularização de pendências e/ou impropriedades ocorridas na prestação dos fornecimentos, apontadas pelos representantes designados para acompanhar a execução do fornecimento dos insumos e equipamentos contratados, dentro do prazo estipulado pela comunicação escrita do CONTRATANTE.

9.1.8. Manter, durante toda a execução, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

9.1.9. Reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto contratado em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da comunicação expedida pelo CONTRATANTE.

9.2. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e de transporte resultante da execução da contratação.

9.3 O fornecedor deverá garantir os equipamentos pelo período mínimo de 12 (doze) meses, contados a partir da data de aceitação definitiva dos mesmos pela Secretaria Municipal de Saúde. Durante o período de garantia, o fornecedor se responsabilizará pela manutenção corretiva, substituição de peças e reparos necessários, sem qualquer custo adicional para a Secretaria.

9.4 Qualquer defeito ou problema apresentado pelos equipamentos deverá ser solucionado no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após notificação.

9.5 O fornecedor deverá comunicar previamente, com pelo menos 5 (cinco) dias úteis de antecedência, a data e horário da entrega para assegurar a recepção adequada.

9.6 Os equipamentos deverão ser entregues em perfeito estado de conservação, acompanhados de manuais técnicos, certificados de garantia.

9.7 O fornecedor será responsável pela instalação completa dos equipamentos, devendo realizar todos os testes necessários para assegurar o pleno funcionamento conforme as especificações técnicas.

9.8 Após a instalação, será realizado um teste de funcionamento na presença de um representante da Secretaria Municipal de Saúde, para validação e aceite do equipamento. Qualquer problema identificado deverá ser corrigido pelo fornecedor sem custo adicional.

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1. A Contratante obriga-se a:

10.1.1. Receber provisoriamente, disponibilizando local, data e horário;

10.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade provisoriamente com as especificações constantes, para fins de aceitação e recebimento definitivos;

10.1.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;

10.1.4. Efetuar o pagamento no prazo previsto.

11. MEDIDAS ACAUTELADORAS

11.1. Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Secretaria Municipal de Saúde Pública poderá, sem a prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.

12. DO PAGAMENTO

12.1. Os pagamentos serão efetuados através de depósito em Conta Corrente, de titularidade da CONTRATADA obedecida as seguintes condições:

a. os pagamentos serão realizados Contra-apresentação: Os pagamentos serão efetuados 15 (QUINZE) dias úteis após apresentação das respectivas notas fiscais/faturas e devidamente atestadas pelo setor competente e de conformidade com os procedimentos normais de pagamento do Governo Municipal de Saúde - GO.

b. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA, e seu vencimento ocorrerá 05 (cinco) dias úteis após a data de sua apresentação válida.

12.2. A CONTRATADA deverá apresentar ao setor competente da CONTRATANTE, por ocasião dos pagamentos, cópia autenticada dos seguintes documentos:

- Certidão Negativa de Débito para com a Fazenda Federal (certidão conjunta);

- Certificado de Regularidade de situação com o FGTS;

- Certidão Negativa Municipal;

- Certidão Negativa Estadual;

- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

A CONTRATANTE poderá deduzir dos pagamentos importâncias que, a qualquer título, lhe forem devidas pela CONTRATADA.

12.3. Poderá a CONTRATANTE sustar o pagamento de qualquer nota fiscal, nos seguintes casos:

- Incoerência no fornecimento do objeto deste Contrato, de responsabilidade da CONTRATADA;

- Realização do objeto em desacordo com as condições estabelecidas neste Contrato;

c) Erros, omissões ou vícios nas notas fiscais.

13. RECEBIMENTOS DA NOTA DE EMPENHO

13.1. A recusa injustificada da vencedora em assinar o contrato de fornecimento, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Secretaria Municipal de Saúde, total da obrigação assumida, sujeitando-a as penalidades legalmente estabelecidas, facultado à Secretaria Municipal de Saúde chamar os remanescentes, obedecida à ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo, devendo a Secretaria de Saúde negociar o valor, procurando aproximá-lo daquele ofertado inicialmente, ou revogar esta licitação.

13.2. Na emissão da nota de empenho os documentos comprobatórios de situação regular fiscal e trabalhista, apresentados em atendimento às exigências de habilitação, estiverem com validade expirada, a empresa deverá providenciar a apresentação de novos documentos dentro do prazo de validade.

13.3. O fornecedor deverá manter, durante toda a vigência do ajuste, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

14.  DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO

14.1. Poderão ser celebrados contratos, discricionariamente, pela Secretaria Municipal de Saúde de acordo com as condições previstas no edital.

14.2. O PROPONENTE VENCEDOR terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado a partir da convocação, para assinar o Contrato ou anuir o fornecimento. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo PROPONENTE VENCEDOR durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo Pregoeiro e sua equipe.

14.3. A recusa injustificada do concorrente PROPONENTE VENCEDOR em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido sujeitará, ainda, o concorrente à aplicação da penalidade de suspensão temporária pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses para participar de licitações realizadas pelo Município bem como aplicação de multa de 10 % (dez por cento) do valor a ser contratado.

14.3.1. O recolhimento da multa referida no item anterior será feito, por meio de guia própria emitida pela Secretaria Municipal de Saúde e para pagamento no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar da data de sua emissão.

14.3.1.1. O não pagamento do título levará a inscrição do mesmo no Cadastro de Dívidas Ativas do Município de Palmeiras de Goiás tornando-se título executivo para as medidas judiciais cabíveis.

14.3.1. Caso não ocorra o pagamento da multa a penalidade será atenuada para que seja realizada a declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Secretaria Municipal de Saúde Pública, enquanto perdurar os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Secretaria Municipal de Saúde pelos prejuízos resultantes não sendo inferior aos 24 (vinte e quatro) estabelecidos no item 3.

14.4. A assinatura do contrato estará condicionada à comprovação da regularidade e validade da documentação apresentada pelo PROPONENTE VENCEDOR, na data da assinatura.

14.5. As comunicações entre o município e o interessado serão realizadas através do e-mail apresentado na Declaração de Pleno Atendimento e na proposta, sendo que considerar-se-ão recebidas todas as notificações encaminhadas por este meio.

15.  CONTROLE DA EXECUÇÃO

15.1. A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Secretaria Municipal de Saúde, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução, e de tudo dará ciência à Secretaria Municipal de Saúde;

15.1.1. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução;

15.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde ou de seus agentes e prepostos;

15.3. O fiscal da Secretaria anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

16. ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO

16.1. No interesse da Secretaria Municipal de Saúde o valor inicial atualizado da contratação poderá ser aumentado ou suprimido até os limites previstos no art. 125 da Lei 14.133/21.

16.2. A vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessária.

16.3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta.

17. SANÇÕES

17.1. As sanções aplicáveis serão as previstas nos artigos 155 e seguintes da Lei 14.133/21, respeitados a ampla defesa e contraditório.

Getúlio José De Oliveira Neto

Secretário Municipal De Saúde E Vigilância Sanitária

Decreto n.º 320/2025

ANEXO II

PREGÃO ELETRÔNICO nº 78/20206

# Processo nº 3680/2026

Declaração de Enquadramento Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte

A licitante _____________________________, inscrita no CNPJ sob o nº _____________________________, DECLARA sob as penas da lei, por intermédio de seu representante legal, que não há nenhum dos impedimentos previstos nos incisos do §4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06, e que a licitante se enquadra na condição de ______________.

____________________________, ___ de ________________de 2026.

(local e data)

___________________________________

Assinatura, qualificação e carimbo

(representante legal)

ANEXO III

PREGÃO ELETRÔNICO nº 78/20206

# Processo nº 3680/2026

Declaração de Pleno Atendimento

A licitante _____________________________, inscrita no CNPJ sob o nº _____________________________, DECLARA sob as penas da lei, que atende plenamente todos os requisitos de habilitação exigidos para participar do Pregão Presencial em epigrafe.

A licitante _____________________________, inscrita no CNPJ sob o nº _____________________________, DECLARA ainda sob as penas da lei, que o e-mail que será utilizado para receber notificações e informações será: ____________________.

____________________________, ___ de ________________de 2026.

(local e data)

___________________________________

Assinatura, qualificação e carimbo

(representante legal)

ANEXO IV

PREGÃO ELETRÔNICO nº 78/20206

# Processo nº 3680/2026

Declaração de Empregador Pessoa Jurídica

___________________________________________________, inscrito no CNPJ nº ____________________________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) ____________________________________, portador da Cédula de Identidade nº ______________________, e do CPF nº __________________________________, DECLARA sob as penas da lei em cumprimento a disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (   ).

Obs.: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

___________________________, ___ de ________________de 2026.

(local e data)

___________________________________

Assinatura, qualificação e carimbo

(representante legal)

ANEXO V

PREGÃO ELETRÔNICO nº 78/20206

# Processo nº 3680/2026

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO N. _____/2026

CONTRATO DE FORNECIMENTO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O  ___________ DE PALMEIRAS DE GOIAS E _________________, CONFORME CLAUSULA E CONDIÇÕES ABAIXO DELINEADAS:

_______________ de Palmeiras de Goiás, pessoa jurídica de direito público interno, sediado na ___________, Palmeiras de Goiás-GO, devidamente inscrito no CNPJ sob o n. _____________, neste ato representado por seu (sua) gestor (a) a ____________, neste ato denominado CONTRATANTE; e de/do outro lado, a empresa ________________, com título do estabelecimento: __________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n. ______________, com endereço/situada na _______________, neste ato representada por seu representante legal o (a) Sr (a). _________________, brasileiro, estado civil, portador do RG n. ___________, inscrito (a) no CPF sob o n. _____________, resolvem firmar o presente instrumento de contrato, em conformidade com o contido no Processo Administrativo n. 3680/2026 e Pregão Eletrônico 78/20206, com fundamento na Lei 14.133/21 e posteriores alterações, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO

Constitui o objeto deste instrumento a aquisição de _______________, conforme abaixo:

| ITEM | DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO | UND | MARCA | QNT | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FONTE DE RECURSOS

As despesas decorrentes desta contratação correrão a expensas de recursos oriundos da/de receita própria, saldo suficiente ou percentual autorizado que possibilite a suplementação do objeto deste instrumento, através da seguinte Dotação Orçamentária: 55.29.10.301.2009.1300.4.4.90.52; 55.29.10.302.2023.2310.3.3.90.30.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS

Pelo fornecimento dos itens/materiais, objeto deste contrato a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA os valores descritos na planilha inserida na cláusula primeira deste instrumento.

Parágrafo Primeiro – Fica expressamente estabelecido que no valor/preço deste contrato estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro, entrega e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da/desta contratação.

Parágrafo Segundo – A CONTRATADA se obriga a aceitar, nas mesmas condições estabelecidas neste Contrato, os acréscimos ou supressões, nos termos do art. 125 da Lei Federal nº 14.133 e suas eventuais alterações posteriores, sempre precedido da indispensável justificativa técnica.

CLÁUSULA QUARTA – DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DO FORNECIMENTO

Este contrato terá vigência até ______________, com início a partir da data de sua assinatura pelas partes interessadas.

Parágrafo Primeiro – O fornecimento/entrega dos objetos/itens/produtos objeto do presente será/deverá ser efetuado/realizado de acordo com a necessidade da unidade solicitante, com prazo de entrega não superior a __ (______) dias, contados a partir da emissão da Ordem de Fornecimento, que deverão ser entregues na sede da Secretaria Municipal de ___________, situada à _____________ das 8 às 17 horas de segunda a sexta feira.

Parágrafo Segundo – A entrega será por conta a empresa contratada.

Parágrafo Terceiro – Não serão considerados como inadimplemento contratual os atrasos provocados por motivos de força maior e caso fortuito, devidamente comprovados, desde que notificados no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após o evento e aceitos pelo CONTRATANTE.

Parágrafo Quarto – O(s) produto(s) será(ão) recebidos:

a) Provisoriamente, (por 03 (três) dias) a partir da entrega para efeito de verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital, Termo de Referência, deste Instrumento e da Proposta da Contratada;

b) Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital, Termo de Referência, deste Instrumento e da Proposta da Contratada, bem como sua consequente aceitação, que se darão em até 06 (seis) dias contados a partir do dia subsequente ao ultimo dia de prazo do recebimento provisório.

Parágrafo Quinto – Na hipótese de a verificação a que se refere à alínea “b”, do parágrafo anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR DO CONTRATO

O valor total do/deste contrato é/será de R$ ___________ (_____________________).

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO E SUSTAÇÃO

Os pagamentos serão efetuados/realizados através/mediante depósito/crédito bancário em/na ______________, de titularidade da CONTRATADA, obedecendo-se as seguintes condições:

a) Os pagamentos serão efetuados/realizados em até 15 (quinze) dias úteis, contados após o devido ateste pelo setor competente da Contratante nas respectivas notas fiscais/faturas dos produtos efetivamente entregues, tudo em conformidade com os procedimentos normais de pagamento do Governo Municipal de Palmeiras de Goiás-GO.

b)	As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA, e seu vencimento ocorrerá 05 (cinco) dias após a data de sua apresentação válida.

Parágrafo Primeiro – A CONTRATADA deverá apresentar ao setor competente do CONTRATANTE, por ocasião dos pagamentos, os seguintes documentos:

- Certidão negativa de débitos com a União (conjunta), Estado e Munícipio;

- Certidão negativa de débitos Trabalhistas

d) Certidão/Certificado de regularidade de situação com o FGTS.

Parágrafo Segundo – A CONTRATANTE poderá deduzir dos pagamentos importâncias que, a qualquer título, lhe forem devidas pela CONTRATADA.

Parágrafo Terceiro – Poderá a CONTRATANTE sustar o pagamento de qualquer nota fiscal, nos seguintes casos:

- Incoerência no fornecimento do objeto deste Contrato, de responsabilidade da CONTRATADA;

b)	Realização do objeto em desacordo com as condições estabelecidas neste Contrato;

- Erros, omissões ou vícios nas notas fiscais.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES

Constituem sanções aplicáveis:

a) 0,5% (meio por cento) por dia, até o décimo dia de atraso na entrega dos produtos;

b) 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de atraso superior a 10 (dez) dias, com a consequente rescisão contratual por inadimplemento contratual;

c) 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de solicitação de rescisão do contrato sem justificativa aceita pela Contratante;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública por 2(dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes.

Parágrafo Único – As multas serão descontadas "ex-offício", de qualquer crédito da CONTRATADA existente na Prefeitura Municipal de Palmeiras de Goiás-GO, em favor desta última. Na inexistência de créditos que respondam pelas multas, a CONTRATADA deverá recolhê-las nos prazos e na forma que a CONTRATANTE determinar, sob pena de cobrança judicial.

CLÁUSULA OITAVA – DA EXTINÇÃO DO CONTRATO

A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em Lei, ficando reconhecidos os direitos do CONTRATANTE, especialmente quanto aos lucros cessantes, danos emergentes, como também perdas e danos.

Parágrafo Primeiro – Constituirão motivos para extinção do contrato, a qual deverá ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, as seguintes situações:

I - não cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalícias ou de cláusulas contratuais, de especificações, de projetos ou de prazos;

II - desatendimento das determinações regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e fiscalizar sua execução ou por autoridade superior;

III - alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua capacidade de concluir o contrato;

IV - decretação de falência ou de insolvência civil, dissolução da sociedade ou falecimento do contratado;

V - caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução do contrato;

VI - atraso na obtenção da licença ambiental, ou impossibilidade de obtê-la, ou alteração substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

VII - atraso na liberação das áreas sujeitas a desapropriação, a desocupação ou a servidão administrativa, ou impossibilidade de liberação dessas áreas;

VIII - razões de interesse público, justificadas pela autoridade máxima do órgão ou da entidade contratante;

IX - não cumprimento das obrigações relativas à reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz.

Parágrafo Segundo – O contratado terá direito à extinção do contrato nas seguintes hipóteses:

I - supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras que acarrete modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no art. 125 desta Lei;

II - suspensão de execução do contrato, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 3 (três) meses;

III - repetidas suspensões que totalizem 90 (noventa) dias úteis, independentemente do pagamento obrigatório de indenização pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas;

IV - atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissão da nota fiscal, dos pagamentos ou de parcelas de pagamentos devidos pela Administração por despesas de obras, serviços ou fornecimentos;

V - não liberação pela Administração, nos prazos contratuais, de área, local ou objeto, para execução de obra, serviço ou fornecimento, e de fontes de materiais naturais especificadas no projeto, inclusive devido a atraso ou descumprimento das obrigações atribuídas pelo contrato à Administração relacionadas a desapropriação, a desocupação de áreas públicas ou a licenciamento ambiental.

Parágrafo Terceiro – A Prefeitura Municipal de Palmeiras de Goiás-GO poderá também extinguir este Contrato, independente dos motivos relacionados no "caput" e no parágrafo primeiro desta cláusula, por sua conveniência exclusiva e/ou por mútuo acordo, mediante aviso com 30 (trinta) dias de antecedência, desde que efetue o pagamento dos objetos fornecidos até a data da sua rescisão.

Parágrafo Quarta – Se a CONTRATADA der causa à extinção deste Contrato ficará sujeita à multa de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, que será deduzida dos pagamentos a que tiver direito a CONTRATADA, respondendo ainda por perdas e danos decorrentes da rescisão contratual. Neste caso, serão avaliados e pagos, de acordo com a fiscalização da CONTRATANTE o fornecimento efetuado, podendo a CONTRATANTE, segundo a gravidade do fato, promover inquérito administrativo, a fim de se apurar as respectivas responsabilidades. Caso a CONTRATADA seja considerada inidônea, poderá ser suspensa para transacionar com os ÓRGÃOS PÚBLICOS DO ESTADO DE GOIÁS, pelo prazo previsto no art. 156 da Lei 14.133/21.

CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DO CONTRATO

A CONTRATANTE exercerá a fiscalização geral do objeto deste Contrato, ficando desde já designado a Secretária Municipal de _____________________, bem como a servidora __________________________, para fiscalizar e acompanhar a execução do Contrato, na forma do que dispõe o art. 104, III c/c art. 117, ambos da Lei n. 14.133/21, a quem competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso do fornecimento do objeto e de tudo dará ciência a Administração.

Parágrafo Primeiro – A fiscalização verificará o cumprimento das especificações, bem como a qualidade e aceitabilidade.

Parágrafo Segundo – A fiscalização não terá nenhum poder para eximir a CONTRATADA de qualquer obrigação prevista neste Contrato.

Parágrafo Terceiro – O representante do contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle quanto ao fornecimento do objeto do contrato.

Parágrafo Quarto – A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade do Município/Prefeitura de Palmeiras de Goiás, de suas secretarias e/ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o artigo 120 da Lei n. 14.133/21.

Parágrafo Quinto – O gestor responsável pelo contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

Constituem obrigações da CONTRATANTE:

- Receber provisoriamente os materiais/produtos/itens, disponibilizando local, data e horário, bem como acompanhar e fiscalizar a sua entrega.

- Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos produtos recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital, Termo de Referência, deste Instrumento e da Proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;

- Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;

- Efetuar o pagamento no prazo previsto, dos produtos adequadamente e efetivamente entregues.

- Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais a presente contratação.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

É obrigação da CONTRATADA, fornecer/efetuar a entrega do o objeto deste contrato, obedecendo às especificações, itens, quantidades, subitens, elementos, formas, modo e instruções fornecidas pela CONTRATANTE e condições gerais específicas do Edital, Termo de Referência, deste Instrumento e da Proposta da CONTRATADA, bem como:

- Efetuar a entrega dos produtos objeto do presente em perfeitas condições no prazo local e horário indicados pela Secretaria, em estrita observância as/das especificações constantes do Edital, deste Instrumento de da Proposta, acompanhados da respectiva nota fiscal constando de forma detalhada as suas características tais como: marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e garantia;

- Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18, 23, 24 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078, de 1990);

- O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Secretaria, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de 03 dias, os produtos com avarias ou defeitos;

- Atender prontamente a quaisquer exigências da Secretaria, inerentes ao objeto deste contrato;

- Comunicar à Secretaria, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

- Manter durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, tais como condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação e para a contratação;

- Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou no contrato;

- Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia, ENTREGA e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato;

- Possibilitar a Secretaria, em qualquer etapa, o acompanhamento completo do fornecimento dos produtos/itens, fornecendo todas as informações necessárias e/ou resposta a qualquer solicitação da Contratante;

- Responder pelos danos causados diretamente ao Município/Prefeitura, a suas Secretarias e/ou aos demais Fundos ou a Terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, reparando as suas custas, quando da execução do objeto deste Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou o acompanhamento desta;

- Responsabilizar-se pelo cumprimento das prescrições referentes às leis trabalhistas e previdência social e de segurança do trabalho, em relação a seus empregados;

- Comunicar por escrito eventual atraso e anormalidade de caráter urgente, prestando os esclarecimentos julgados necessários, apresentando para tanto razões justificadoras a serem apreciadas pela Secretária.

- Não transferir sob nenhum pretexto sua responsabilidade para outras entidades, sejam fabricantes, representantes ou quaisquer outros.

- Indicar preposto para recebimento das notificações, informando o endereço eletrônico (e-mail), fax e telefone;

- Responsabilizar-se/arcar com todas as despesas relativas à aquisição, impostos, taxas, etc.

Parágrafo Primeiro – A CONTRATADA se compromete a manter até o término deste Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na/para a Licitação, no Edital, Termo de Referência, Contratação, deste Instrumento, Proposta, bem como os da legislação pertinente.

Parágrafo Segundo – A CONTRATADA responderá, obrigatoriamente, entre outros, por todos os encargos decorrentes do fornecimento, e/ou outros encargos semelhantes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO

É vedada a cessão e/ou transferência deste Contrato, sob pena de sua rescisão de pleno direito, sujeitando-se a CONTRATADA às cominações nele previstas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS TAXAS E IMPOSTOS

Qualquer alteração, criação ou extinção de benefícios fiscais ou de tributos (impostos, taxas ou encargos legais), de comprovada repercussão nos preços ora contratados, impossibilitando a execução deste Instrumento, facultará às partes a sua revisão, para mais ou para menos, por mútuo e expresso acordo.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS

O encaminhamento de cartas e/ou quaisquer outros documentos pela CONTRATADA a CONTRATANTE deverá ser efetuado/realizado através/mediante do Protocolo Geral desta, não se considerando nenhuma outra forma como prova de entrega.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO

A interpretação e aplicação dos termos contratuais serão regidas pelas Leis Brasileiras, e o Juízo da cidade de Palmeiras de Goiás - GO terá jurisdição e competência sobre qualquer controvérsia resultante deste Contrato, constituindo assim o Foro de Eleição, prevalecendo sobre qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente, por si e seus sucessores em 02 (duas) vias de igual teor e forma e rubricadas, para todos os fins de direito, na presença das duas testemunhas abaixo.

Palmeiras de Goiás - GO, ______ de ________________ de 2026.

CONTRATANTE

CONTRATADA

Testemunhas:

1) 							CPF

2) 							CPF

ANEXO VI

PREGÃO ELETRÔNICO nº 78/20206

# Processo nº 3680/2026

MODELO PROPOSTA DE PREÇOS

Ao

Pregoeiro da PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIÁS, GO

Prezados Senhores,

___(nome da empresa)___, CNPJ/MF n.º ___, sediada ___(endereço completo)___ , tendo examinado o Edital, vem apresentar a presente proposta para a contratação, em conformidade com o Edital mencionado, conforme planilha e condições abaixo,  já inclusos todos os custos diretos e indiretos, lucros e encargos, impostos taxas e demais custos incidentes.

| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QTD | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SENSOR OXIMETRO PEDIÁTRICO Sensor de oximetria neonatal tipo Y, multi-site, com conexão padrão de 9 pinos (padrão Nellcor), compatível com os equipamentos de oximetria existentes na unidade hospitalar, tais como modelos PC66B, UT100, Palpus, ou equivalentes. Comprimento aproximado de 1 metro. Acompanha material para fixação em neonatos. Acompanha rolinho de bandagem elástica auto aderente para fixação confortável em neonatos. A indicação de compatibilidade se justifica pela necessidade de utilização em equipamentos já existentes na unidade, visando garantir o pleno funcionamento, evitar incompatibilidades técnicas e prevenir prejuízos ao erário. | UND | 08 |  |  |
|  | AEROCAMARA-ESPAÇADOR Composição: Composto de flanges nas extremidades, 1 conjunto de travas, 1 conjunto de anéis de fixação, 1 pino de segurança do sistema fechado e corpo expansível em material termoplástico apropriados ao uso medicinal. Não contendo em sua composição e/ou fabricação BPA, (Bisfenol A, Ftalatos, Látex e PVC - Policloreto de Vinila), Chumbo, Óleos, Metais e/ou outros elementos nocivos à saúde. Esterilizado por Óxido de Etileno. ADULTO nas dimensões - EXPANDIDO comprimento aberto: 148,0 mm x diâmetro máximo: 46,0 mm e FECHADA comprimento fechado: 66,8 mm x diâmetro máximo: 46,0 mm com conexões de 22 e 24 mm Peso 30 gr | UND | 500 |  |  |
|  | CONECTOR ESPAÇADOR (PUFF) MDI P/ AEROSOLTERAPIA ADULTO Descrição: As conexões do Conector para Aerossolterapia são 22mm int de um lado e 22mm ext x 15mm int do outro lado, podendo ser conectado a todo tipo de circuito ou cânula de traqueostomia. O orifício par a colocação do MDI é universal | UND | 50 |  |  |
|  | CONECTOR T Detalhes do Produto: Confeccionado em policarbonato; Autoclavável / Reutilizável; Produto não estéril; Disponível em diferentes tamanho. (selecione o tamanho no momento da compra). Dimensão disponível · Legenda: (MM = milímetros); (Ext = externa); (Int = interna) Externa 26mm x 22mm x 22mm; Interna: 22mm x 15mm x 15mm. | UND | 50 |  |  |
|  | ACAPELLA Material: O Acapella é feito de plástico rígido e atóxico. Componentes: Bucal Corpo com válvula magnética vibratória Válvula inspiratória unidirecional Anel de graduação de resistência expiratória (5 níveis) Modelo: Adequado para crianças e adultos com baixa capacidade pulmonar. | UND | 05 |  |  |
|  | INSUFLADOR-EXSUFLADOR MECÂNICO – Especificações Mínimas - Equipamento eletromédico destinado à remoção de secreções das vias aéreas por meio da aplicação alternada de pressão positiva e negativa (insuflação-exsuflação mecânica), indicado para pacientes adultos e pediátricos com tosse ineficaz decorrente de doenças neuromusculares ou outras condições que comprometam a mecânica ventilatória, com as seguintes características: Pressão de inação regulável de 0 a +70 cmH₂O, em incrementos de até 1 cmH₂O; Pressão de exalação regulável de 0 a −70 cmH₂O, em incrementos de até 1 cmH₂O; Tempo de inação ajustável de 0 a 5 segundos, em incrementos de 0,1 segundo; Tempo de exalação ajustável de 0 a 5 segundos, em incrementos de 0,1 segundo; Modos de operação manual e automático; Recurso terapêutico de oscilação de alta frequência integrado ao ciclo de exsuflacão (cough track ou tecnologia equivalente); Exibição em tempo real de pico de fluxo da tosse (PCF) e volume corrente; Tela colorida com interface intuitiva; Gerenciamento e armazenamento de dados clínicos do paciente (cartão SD ou sistema equivalente); Alimentação elétrica bivolt (100–240 V / 50–60 Hz); Registro válido na ANVISA. ACESSÓRIOS MÍNIMOS - Circuito completo para uso adulto (máscara facial, tubo corrugado e filtro antibacteriano) e manual do usuário em língua portuguesa. GARANTIA MÍNIMA de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, a contar da data de recebimento definitivo pelo órgão adquirente. O fornecedor deverá dispor de assistência técnica autorizada no território nacional, com capacidade de atendimento pós-venda para manutenção corretiva e fornecimento de peças de reposição. | UND | 02 |  |  |
|  | OXÍMETRO DEDO PEDIÁTRICO Mede: Curva pletismográfica e PRbpm e SpO2. Display OLED, Precisão da saturação de oxigênio no sangue de 3%. Com desligamento automático para prolongar sua duração. Usa pilha AAA para seu funcionamento. Possui um indicador de bateria fraca. Inclui: Estojo e Capa de silicone e Manual. DIMENSÕES E PESO: Altura: 3 cm Largura: 4,9 cm Profundidade: 2,9 cm Peso: 200 g. Dedos a partir de 7 MM. | UND | 07 |  |  |
|  | AMBU REANIMADOR MANUAL DE SILICONE COM RESERVATÓRIO SACO RESERVATÓRIO (DESCARTÁVEL) NEONATAL Extensão com conector em PVC (Descartável) Máscara de Silicone Balão de Silicone Auto Inflável Membranas em Silicone Válvula de reinalação (Pop-off) Válvula para bolsa de ar COMPONENTES: 01.Válvula unidirecional em Policarbonato e membrana de Silicone com acoplamento externo para máscara de usos Adulto, Infantil ou Neonatal. Norma Internacional com diâmetro 22,0 mm. 02.Conector universal com diâmetro 15,0 mm para sonda endotraqueal e máscara. 03.Válvula de escape em Policarbonato com 01 (uma) membrana de Silicone (pop-off). 04.Balão de Silicone auto inflável ao ser pressionado. 05.Conexão para alimentação de gás Oxigênio. 06.Válvula de admissão de ar em Policarbonato para conexão da bolsa reservatório com 01 (uma) membrana de Silicone. 07.Bojo transparente de Policarbonato. 08.Coxim anatômico de Silicone. 09.Válvula de controle em Policarbonato com 02 (duas) membranas de Silicone. 10.Bolsa reservatório de Oxigênio com conector de diâmetro 22,0 mm. 11.Extensão com conector (para ligar a fonte de alimentação de gás Oxigênio à válvula de entrada do balão do Ressuscitador). Modelos disponíveis (volume mínimo em ML): Balão: Neonatal = 250 Neonatal = 1000 | UND | 15 |  |  |
|  | AMBU REANIMADOR MANUAL DE SILICONE COM RESERVATÓRIO SACO RESERVATÓRIO (DESCARTÁVEL) ADULTO Extensão com conector em PVC (Descartável) Máscara de Silicone Balão de Silicone Auto Inflável Membranas em Silicone Válvula de reinalação (Pop-off) Válvula para bolsa de ar COMPONENTES: 01.Válvula unidirecional em Policarbonato e membrana de Silicone com acoplamento externo para máscara de usos Adulto, Infantil ou Neonatal. Norma Internacional com diâmetro 22,0 mm. 02.Conector universal com diâmetro 15,0 mm para sonda endotraqueal e máscara. 03.Válvula de escape em Policarbonato com 01 (uma) membrana de Silicone (pop-off). 04.Balão de Silicone auto inflável ao ser pressionado. 05.Conexão para alimentação de gás Oxigênio. 06.Válvula de admissão de ar em Policarbonato para conexão da bolsa reservatório com 01 (uma) membrana de Silicone. 07.Bojo transparente de Policarbonato. 08.Coxim anatômico de Silicone. 09.Válvula de controle em Policarbonato com 02 (duas) membranas de Silicone. 10.Bolsa reservatório de Oxigênio com conector de diâmetro 22,0 mm. 11.Extensão com conector (para ligar a fonte de alimentação de gás Oxigênio à válvula de entrada do balão do Ressuscitador). Modelos disponíveis (volumes mínimos em ML): Balão: Adulto = 1600 Bolsa Reservatório: Adulto = 2750 | UND | 15 |  |  |
|  | AMBU REANIMADOR MANUAL DE SILICONE COM RESERVATÓRIO SACO RESERVATÓRIO (DESCARTÁVEL) INFANTIL Extensão com conector em PVC (Descartável) Máscara de Silicone Balão de Silicone Auto Inflável Membranas em Silicone Válvula de reinalação (Pop-off) Válvula para bolsa de ar COMPONENTES: 01.Válvula unidirecional em Policarbonato e membrana de Silicone com acoplamento externo para máscara de usos Adulto, Infantil ou Neonatal. Norma Internacional com diâmetro 22,0 mm. 02.Conector universal com diâmetro 15,0 mm para sonda endotraqueal e máscara. 03.Válvula de escape em Policarbonato com 01 (uma) membrana de Silicone (pop-off). 04.Balão de Silicone auto inflável ao ser pressionado. 05.Conexão para alimentação de gás Oxigênio. 06.Válvula de admissão de ar em Policarbonato para conexão da bolsa reservatório com 01 (uma) membrana de Silicone. 07.Bojo transparente de Policarbonato. 08.Coxim anatômico de Silicone. 09.Válvula de controle em Policarbonato com 02 (duas) membranas de Silicone. 10.Bolsa reservatório de Oxigênio com conector de diâmetro 22,0 mm. 11.Extensão com conector (para ligar a fonte de alimentação de gás Oxigênio à válvula de entrada do balão do Ressuscitador). Modelos disponíveis (volumes mínimos em ML): Balão: Infantil = 500 Bolsa Reservatória - Infantil = 1000 | UND | 15 |  |  |
|  | NEW SHAKER Composição Corpo principal de polipropileno, formado por um braço tubular ligado, em ângulo de aproximadamente 30º, a uma câmara de maior diâmetro (1); Um cone, de polipropileno, que se encaixa na câmara do corpo principal (1b); uma esfera de aço carbono, niquelada que se adapta ao cone; Uma tampa de polipropileno que se prende por rosca à parte superior da câmera, contendo uma série de 12 orifícios (4); Bocal de polipropileno, que se adapta ao braço tubular do corpo principal (7); A armazenagem deverá ser em local fresco e seco, ao abrigo da luz solar e as caixas de acondicionamento deverão ficar sobre estrados. Conteúdo da embalagem: 01 New Shaker com bocal em PVC; 01 Manual de uso Dimensões e informações adicionais: Peso: 150g; Corpo 4,7cm x 9,5cm (A x L); Tampa: 4,0cm x 2,4cm; Cone: 3,1cm x 1,45cm. | UND | 05 |  |  |
|  | REANIMADOR RESPIRATÓRIO MANUAL DE SILICONE Reanimador manual (ambú) pediátrico e neonatal, do tipo balão autoinflável com válvula unidirecional, reservatório de oxigênio e válvula limitadora de pressão, destinado à ventilação manual de pacientes pediátricos e neonatos em situações de emergência e reanimação cardiopulmonar. Projetado de acordo com o princípio de parede dupla original, com balões robustos que possibilitam ao usuário uma resposta tátil e visual da condição pulmonar durante a reanimação manual. Características principais: Balão de parede dupla em silicone, com limitador de pressão embutido, que fornece maior segurança durante o procedimento por não permitir fluxo de ar excessivo dentro dos pulmões do paciente. Exclusivo sistema de válvula com obturador único, que torna mais fácil administrar o fluxo do ar do paciente. Alça integrada para compressão uniformizada e conforto do usuário. Componentes de autoclaváveis a 134º, inclusive o reservatório de oxigênio. Possuir válvula limitadora de pressão para proteção adicional. Especificações: Pacientes com até 20kg Dimensões: 265mmx85mm (incluindo válvula do paciente) Peso: 190g (com válvula de paciente, sem reservatório e sem máscara) Volume máximo de ventilação: 300ml aproximadamente Frequência máxima de ventilação: depende do volume corrente utilizado. A frequência de expansão do balão e mais do que adequada para todas as frequências aplicadas na prática. Conector do paciente: 22/15mm (ISO) Conector de expiração: 30mm, macho Volume morto: menor que 6ml Fugas (em ambos os lados): não mensurável Resistência inspiratória a 50l/min: aprox. -0,37kPa (-3,7 cm H2O) Resistência expiratória a 50l/min: aprox. 0,45kPa (-4,5 cm H2O) Tubo reservatório de oxigênio: comprimento 250mm; volume: 100ml Balão reservatório de oxigênio: volume aproximado 1500ml. Marca Mark IV ou superior. | UND | 02 |  |  |
|  | SISTEMA DE TERAPIA DE PRESSÃO EXPIRATÓRIA POSITIVA OSCILANTE AEROBIKA COM MANÔMETRO O dispositivo OPEP (Pressão Expiratória Positiva Oscilante) é uma terapia sem drogas a ser usada diariamente para ajudar os pacientes a manter suas vias aéreas desobstruídas. É como uma fisioterapia para os pulmões. Possui 5 configurações de resistência (para se ajustar à capacidade expiratória de cada paciente). Fácil de usar, limpar e desinfetar. O dispositivo destina-se a ser utilizado por pacientes capazes de gerar um fluxo de exalação de 10 L/min durante 3 a 4 segundos Peso Aproximado: 90g Dimensões Aproximadas: 12 cm (comprimento) x 5 cm (largura) x 4cm (altura) Material: Plástico médico de alta qualidade, resistente, livre de látex Higienização: Desmontável. Lavar com água morna e sabão neutro após o uso. Não pode ser esterilizado em autoclave REGISTRO ANVISA | UND | 04 |  |  |
|  | KIT VÁLVULA DIVERTER + EPAP PONTEIRA VERDE Características e Benefícios: Material Durável: Construído em plástico rígido de alta qualidade, o adaptador assegura durabilidade e resistência. Dimensões Ideais: Com um diâmetro bocal externo de 3cm e interno de 2,3cm, proporciona encaixe perfeito para uma ventilação precisa. Ajuste de Pressão: O conjunto altera a pressão do ar, oferecendo controle refinado durante procedimentos de ventilação. Compatibilidade CPAP: Projetado para ser utilizado em conjunto com CPAP, ampliando suas opções de uso e versatilidade. Especificações Técnicas: Material: Plástico rígido, livre de látex. Quantidade: 01 unidade (ambu não incluso). Dimensões: Diâmetro bocal externo 3cm, diâmetro bocal interno 2,3cm. Adquira agora o Adaptador Diverter para Conexão da Válvula Peep e eleve a qualidade da ventilação não invasiva em suas práticas clínicas. Equipamento essencial para profissionais da saúde que buscam o melhor em termos de desempenho e segurança. Descrição: Válvula PEEP Reutilizável 5-20 CMH2O 30 mm (Spring Load) Acessório para uso exclusivo Ressuscitador. Registro ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária): 80677040016 Obs.: Válvula PEEP alterada pelo fabricante pela cor verde | UND | 10 |  |  |
|  | APARELHO DE TREINAMENTO MUSCULAR RESPIRATÓRIO (INSPIRATÓRIO) BRANCO/VERDE LEVE Geração: 1ª geração do aparelho BRANCO ou VERDE Nível de esforço: Leve. Resistência de treinamento: Ajustável (9 níveis). 10-90 cmh2o Indicador do nível de resistência/treino. Higienização: Totalmente lavável. Sem efeitos colaterais ou interações medicamentosas. Carga inspiratória calibrada. Peso: 0,212 G. Dimensões (C x L x E): 15,5 x 16,5 x 7 cm. | UND | 05 |  |  |
|  | KIT VÁLVULA DIVERTER + EPAP PONTEIRA AZUL Projetado para uso com o ressuscitador manual (AMBU). Características do Conjunto Adaptador Diverter Fabricado em plástico rígido de alta qualidade, garantindo durabilidade e resistência. Válvula Peep MD Mola com carga ajustável de 2,5 a 20 cmH2O, proporcionando controle preciso da PEEP. (ponteira azul) Fabricada em plástico rígido, Livre de látex Versatilidade: Compatível com CPAP e ressuscitadores manuais (AMBU) Material: Plástico rígido, livre de látex. | UND | 10 |  |  |
|  | INALADOR AIR MESH Dimensões do produto (cm): 13 x 8 x 6 ·Peso: 105 g (sem acessórios) ·Voltagem: Bivolt automático ·Intensidade da névoa: Intensa ·Funcionamento sem fio: Sim (bateria recarregável) ·Possui bateria: Sim (bateria recarregável) ·Desligamento automático: Sim ·Restrição a medicamentos: Não · Comprimento da mangueira: 1,5 metros | UND | 10 |  |  |
|  | ESPAÇADOR PARA MEDICAMENTOS ADULTO E INFANTIL Máscara e fundo do espaçador em PVC Válvula em silicone Espaçador em ABS Dimensões da máscara infantil: 9 cm de altura x 7,5 cm de largura x 19 cm de comprimento total Dimensões da máscara adulta: 12,30 cm de altura x 9,5 cm de largura x 20,5 cm de comprimento total Peso líquido (espaçador + máscara infantil): 78 g Peso líquido (espaçador + máscara adulta): 110 g Volume: 175 ml Medida da caixa unitária: 3,5 cm de comprimento x 10,5 cm de largura x 16,5 cm de altura Conteúdo da Embalagem: 1 Espaçador 1 Máscara Infantil 1 Máscara adulto | UND | 150 |  |  |
|  | TERMÔMETRO DIGITAL Com Alarme Incorporado, Termômetro Ambiente, Montável na Parede, Termômetro Digital com Temperatura Máxima e Mínima - ECRÃ LCD DE ALTA DEFINIÇÃO〗→ Este termômetro ambiente está equipado com um ecrã LCD de alta qualidade, com imagem super nítida, brilho moderado e exibição clara. Ele fornece informações precisas sobre a temperatura ambiente em tempo real, permitindo que você leia os valores facilmente a qualquer hora e em qualquer lugar, sendo uma escolha ideal para quem busca conveniência no dia a dia e um auxiliar eficaz para melhorar a sua vida. - ♟〖ALTERNÂNCIA LIVRE ENTRE °C E °F〗→ Este termômetro ambiente suporta a conversão rápida entre graus Celsius (°C) e graus Fahrenheit (°F). Basta pressionar um botão para concluir a conversão, o que é fácil de operar e responde rapidamente. Independentemente do cenário em que for utilizado, ele se adapta com flexibilidade a diferentes hábitos de leitura de temperatura, e a precisão da medição não é afetada durante a conversão, o que o torna extremamente prático! - ♟〖REGISTAR A TEMPERATURA MÁXIMA E MÍNIMA〗→ O chip de medição de temperatura de alta precisão incorporado neste termômetro ambiente é a sua principal vantagem, capaz de recolher informações de temperatura com alta frequência, registar e exibir com precisão as temperaturas máxima e mínima, com uma resposta extremamente rápida. A sua gama de medição é muito prática: a temperatura interior pode variar entre 0 °C e 50 °C, enquanto a temperatura exterior pode variar entre -50 °C e 70 °C, cobrindo todas as necessidades diárias e especiais, permitindo-lhe controlar sempre as mudanças de temperatura importantes. - ♟〖FUNÇÃO DE ALARME SONORO E LUMINOSO〗→ Este termômetro ambiente possui uma função de alarme sonoro personalizável, que permite definir o limite de temperatura de acordo com as suas necessidades. Quando a temperatura atinge o valor predefinido, o dispositivo emite um alarme sonoro. É ideal para laboratórios domésticos, adegas e outros locais sensíveis à temperatura, bem como para qualquer pessoa que deseje controlar com precisão a temperatura ambiente. ♟〖DOIS TIPOS DE INSTALAÇÃO〗→ Este termômetro ambiente é pequeno e não ocupa espaço desnecessário. Com o suporte, pode ser colocado de forma segura em cima de uma mesa ou prateleira, facilitando a leitura dos dados de forma rápida e eficiente. Os orifícios de montagem na parte traseira permitem pendurá-lo facilmente, tornando a leitura dos dados rápida e fácil, adaptando-se a qualquer cenário. | UND | 10 |  |  |
|  | ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL A bomba de sucção de secreções é uma bomba de sucção de secreções compacta e portátil para aspiração oral, nasal e traqueal das vias aéreas. Está disponível em versões alimentadas por bateria e por rede elétrica. Com operação simples de ligar/desligar e um grande manômetro giratório de ajuste de pressão, este dispositivo extremamente silencioso facilita o ajuste e a exibição da pressão de sucção necessária. Operação silenciosa combinada com alto poder de sucção Pode ser usado em qualquer lugar como uma versão portátil operada por bateria ou para uso em casa Fácil de operar graças ao interruptor liga/desliga e indicador de vácuo com controle rotativo integrado para ajuste infinitamente variável da potência de sucção prescrita Regulação de vácuo infinitamente variável de 50 a 550 mmHg e alta potência de sucção de 27 l/min Inclui bolsa funcional para operar e transportar o dispositivo Profundidade total 22 cm Altura total 21,1 cm Largura total 20,3 cm Peso sem acessórios 3 kg Fluxo de ar máx. 27 l/min Tempo de execução da bateria 60 minutos Fonte de energia 240 V Fonte de energia 60 Hz Umidade relativa máx. 95% Temperatura de operação máx. 40 °C Temperatura de armazenamento -40 - 70 °C Faixa de vácuo 50 - 550 mmHg Fonte de energia 240 V | UND | 06 |  |  |
|  | ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL (PORTÁTIL COM BATERIA INTERNA) Aspirador de secreções elétrico, portátil, destinado à aspiração de fluidos corporais por via oral, nasal e traqueal, para utilização em ambientes hospitalares, ambulatoriais e domiciliares. Especificação técnica mínima obrigatória: O equipamento deverá ser do tipo portátil, com sistema de sucção elétrica, dotado de bateria interna recarregável integrada ao equipamento, que permita seu funcionamento de forma autônoma, independente de conexão à rede elétrica. Não serão aceitos equipamentos que: - Dependam exclusivamente de alimentação elétrica direta; - Utilizem baterias externas, removíveis ou adaptadas; - Não apresentem funcionamento autônomo sem conexão à rede elétrica. Características técnicas mínimas: - Bateria interna recarregável com autonomia mínima de 60 (sessenta) minutos em uso contínuo - Alimentação para recarga: 220/240V – 60Hz - Vazão mínima de 27 litros por minuto - Faixa de vácuo ajustável entre, no mínimo, 50 a 550 mmHg - Sistema de regulagem de vácuo com ajuste contínuo (não escalonado) - Manômetro integrado para monitoramento da pressão de sucção - Nível de ruído reduzido, compatível com uso em ambiente clínico - Peso máximo de 3 kg (sem acessórios), visando portabilidade - Estrutura compacta, resistente e de fácil higienização Dimensões aproximadas (aceita variação de até 10%): - Profundidade: 22 cm - Altura: 21 cm - Largura: 20 cm Acessórios mínimos obrigatórios: - 01 frasco coletor reutilizável com tampa vedada - Tubulação completa para sucção - Filtro bacteriológico - Bolsa ou estojo para transporte Condições de operação: - Temperatura de operação: até 40°C - Umidade relativa: até 95% Justificativa técnica da exigência de bateria interna: A exigência de bateria interna se justifica pela necessidade de mobilidade do equipamento e continuidade do atendimento em situações de deslocamento, transporte de pacientes ou eventuais interrupções no fornecimento de energia elétrica, garantindo segurança assistencial e não comprometendo os procedimentos clínicos. | UND | 02 |  |  |
|  | REANIMADOR NEONATAL Reanimador neonatal Apresentação: Versão Portátil (com alça); Versão de Mesa; Versão de Parede; Versão Móvel (carrinho); Acessórios: Mascaras de silicone; Intermediários para conexões; Blender; Fluxômetro O2; Mangueira de entrada de gás; Tubo corrugado; T de Ayre com válvula PEEP; Pulmão de teste (látex free); Cilindro de O2 e AR tipo E com ou sem válvula reguladora, fluxômetro e manômetro; Extensão de O2 e AR de 1,5 m Dados Técnicos Fluxo de Entrada de Gás: de 5 a 15 LPM Pressão Máxima: 70 cm H2O PIP: de 5 a 70 cm H2O PEEP: de 2 a 10 cm H2O Manômetro: -20 a 80 cm H2O Altura: 26 cm (30 cm versão mesa e 127 cm versão móvel) Largura: 20 cm (28 cm versão mesa e 38 cm versão móvel) Profundidade: 09 cm (25 cm versão mesa e 65 cm versão móvel) Peso: 1,7 kg (2,8 kg versão mesa e 15,5 kg versão móvel) | UND | 02 |  |  |
|  | MÁSCARA EM SILICONE PARA REANIMAÇÃO ADULTO Feito de silicone 100% transparente, de grau médico, sem látex, reutilizável, todas as peças são totalmente autoclaváveis ​​até 134 ℃ | UND | 30 |  |  |
|  | PEAK FLOW Especificações Técnicas: * Medidor de Pico de Fluxo Expiratório - Peak Flow Meter * Indicado para medir pico do fluxo expiratório (PFE); * Modelo: adulto e infantil (acima de 6 anos); * Material: corpo - plástico / bocal - plástico; * Válvula unidirecional em silicone, minimiza o risco de infecções cruzadas; * Barra Interna: aço inoxidável; * Bocal é reutilizável e autoclavável (até 134°C); * Escala: ATS de 60 a 900 L/min para adultos e crianças; * Calibração: manual, individual; * Dimensões: 4x4x19 cm (CxLxA); * Possui marcadores coloridos para demarcações das zonas de risco e conforto; * Cor: cinza e azul; | UND | 03 |  |  |
|  | MÁSCARA EM SILICONE PARA REANIMAÇÃO Especificações Técnicas Modelo: N° 1 Neonatal As máscaras faciais de Silicone são autoclaváveis a 121ºC Confeccionada em silicone macio SENDO OS TAMANHOS: Nº1 | UND | 10 |  |  |
|  | MÁSCARA EM SILICONE PARA REANIMAÇÃO Especificações Técnicas Modelo: N°2 Neonatal As máscaras faciais de Silicone são autoclaváveis a 121ºC Confeccionada em silicone macio TAMANHOS: Nº2 | UND | 10 |  |  |
|  | MÁSCARA EM SILICONE PARA REANIMAÇÃO Especificações Técnicas Modelo: N°3 Neonatal As máscaras faciais de Silicone são autoclaváveis a 121ºC Confeccionada em silicone macio TAMANHOS: Nº 3 | UND | 10 |  |  |
|  | INTERFACE NASAL BABY A Máscara Nasal Pediátrica Baby Tamanhos: XS (3 e 6kg) e S (6 a 12kg) Apoio de testa Almofada de silicone ultramacio 5 pontos de fixação Espuma do fixador macia Orifícios de exalação silenciosos Tipo de máscara: nasal | UND | 20 |  |  |
|  | INTERFACE NASAL PEDIÁTRICA Tamanho: Pediátrico Tamanho da almofada nasal Pequeno (S) Tipo de máscara: Nasal Com almofada nasal: Sim Material da almofada nasal: Silicone Com arnês: Sim Com ímãs: Sim Com apoio para testa: Não Inclui tubo: Sim Apoio de testa: Não Clipes de Atalho: Não Almofada Substituível: Sim Garantia: 90 dias | UND | 05 |  |  |
|  | INTERFACE NASAL PEDIÁTRICA Tamanho: Pediátrico Tamanho da almofada nasal Médio (M) Tipo de máscara: Nasal Com almofada nasal: Sim Material da almofada nasal: Silicone Com arnês: Sim Com ímãs: Sim Com apoio para testa: Não Inclui tubo: Sim Apoio de testa: Não Clipes de Atalho: Não Almofada Substituível: Sim Garantia: 90 dias | UND | 05 |  |  |
|  | INTERFACE NASAL PEDIÁTRICA Tamanho: Pediátrico Tamanho da almofada nasal Grande (L) Tipo de máscara: Nasal Com almofada nasal: Sim Material da almofada nasal: Silicone Com arnês: Sim Com ímãs: Sim Com apoio para testa: Não Inclui tubo: Sim Apoio de testa: Não Clipes de Atalho: Não Almofada Substituível: Sim Garantia: 90 dias | UND | 05 |  |  |
|  | INTERFACE NASAL ADULTO Tipo de Máscara: Nasal (Cobre o Nariz) Material da almofada: Silicone Apoio de testa: Não possui Clipes de Atalho: Sim (magnéticos) Almofada Substituível: Sim Peso: +/- 96 gramas Garantia do fabricante: 90 dias TAMANHO: S | UND | 05 |  |  |
|  | INTERFACE NASAL ADULTO Tipo de Máscara: Nasal (Cobre o Nariz) Material da almofada: Silicone Apoio de testa: Não possui Clipes de Atalho: Sim (magnéticos) Almofada Substituível: Sim Peso: +/- 96 gramas Garantia do fabricante: 90 dias TAMANHO: M | UND | 10 |  |  |
|  | INTERFACE NASAL ADULTO Tipo de Máscara: Nasal (Cobre o Nariz) Material da almofada: Silicone Apoio de testa: Não possui Clipes de Atalho: Sim (magnéticos) Almofada Substituível: Sim Peso: +/- 96 gramas Garantia do fabricante: 90 dias TAMANHO: G | UND | 10 |  |  |
|  | INTERFACE NASAL ADULTO Tipo de Máscara: Nasal (Cobre o Nariz) Material da almofada: Silicone Apoio de testa: Não possui Clipes de Atalho: Sim (magnéticos) Almofada Substituível: Sim Peso: +/- 96 gramas Garantia do fabricante: 90 dias TAMANHO: XG | UND | 05 |  |  |
|  | VENTILADOR MECÂNICO RAMO ÚNICO PARA VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA - Especificações Minimas - Tipo de circuito - Ramo único (single-limb) com interface de ventilação não invasiva (máscara); Pressão de Suporte (PS / PSV) - Ventilação espontânea com suporte pressórico. Aceita-se qualquer nomenclatura equivalente (PS, PSV, Bilevel S); CPAP: Pressão positiva contínua nas vias aéreas; Espontâneo / Temporizado (S/T): Modo com backup de frequência respiratória programada; Assistido/Controlado por Pressão (A/C-PC): Aceita-se nomenclatura equivalente: PC, PAC, PCV; SIMV por Pressão (SIMV-PC): Aceita-se nomenclatura equivalente: PC-SIMV; Assistido/Controlado por Volume (A/C-VC): Aceita-se nomenclatura equivalente: VCV, ACV; SIMV por Volume (SIMV-VC): Aceita-se nomenclatura equivalente: VC-SIMV; Ventilação por Peça Bucal (MPV): Modos por pressão e/ou volume; Volume-alvo automático: Função que ajusta automaticamente a pressão para atingir volume corrente alvo. Aceita-se: AVAPS, AVAPS-AE, iVAPS, AutoTS ou tecnologia equivalente. Disponível ao menos nos modos PS/PSV e S/T; Pressões - IPAP (Pressão Inspiratória): De 3 a no mínimo 30 cmH₂O: EPAP / CPAP: De 3 a no mínimo 20 cmH₂O; EEP – circuitos com válvula ativa: De 0 a no mínimo 20 cmH₂O (quando aplicável); EEP – circuitos passivos: De 3 a no mínimo 20 cmH₂O (quando aplicável); Pressão de Suporte: De 0 a no mínimo 30 cmH₂O; Frequência Respiratória: De 0 (desligado) a no mínimo 40 ciclos/min (BPM); Tempo Inspiratório: De 0,3 s a no mínimo 3,0 s; Tempo de Elevação (Rise Time): Ajustável em no mínimo 4 níveis; Volume Corrente: De 200 ml a no mínimo 1.500 ml; Tensão de alimentação: Bivolt automático: 100 V a 240 V CA, 50/60 Hz; Autonomia mínima de bateria: mínimo 02 (duas) horas contínuas, mediante bateria interna recarregável OU bateria externa compatível incluída na proposta; GARANTIA Mínimo de 12 (doze) meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e funcionamento; Registro do produto na ANVISA ou comprovante de isenção, conforme legislação vigente; b) Manual de operação em língua portuguesa; c) Certificado de garantia do fabricante. | UND | 02 |  |  |
|  | VENTILADOR MECÂNICO PARA TERAPIA INTENSIVA – Especificações mínimas: Ventilador mecânico microprocessado para terapia intensiva, destinado ao atendimento de pacientes neonatais, pediátricos e adultos em um único equipamento. Interface - Tela colorida touchscreen de no mínimo 15,6 polegadas, resolução mínima 1920 x 1080 pixels (Full HD), com exibição simultânea de curvas, parâmetros e alarmes. Modos ventilatórios: Deverá suportar, no mínimo: ventilação assistida/controlada por volume e por pressão (VA/C e PA/C); ventilação mandatória intermitente sincronizada por volume e por pressão (V-SIMV e P-SIMV); CPAP com pressão de suporte (CPAP/PSV); ventilação com liberação de pressão nas vias aéreas (APRV); e ventilação controlada por pressão regulada por volume (PRVC) ou equivalente; Monitoramento da mecânica pulmonar: Sistema integrado para exibição contínua em tempo real de complacência pulmonar (estática e dinâmica), resistência das vias aéreas e nível de esforço respiratório espontâneo do paciente, com representação gráfica na tela principal; Ventilação adaptativa: Modo ou recurso de ajuste automático e contínuo dos parâmetros ventilatórios (volume, pressão ou frequência) em resposta a variações da mecânica pulmonar ou do esforço espontâneo, para manutenção do volume-minuto alvo com mínima pressão necessária; Ciclagem inteligente: Recurso de ajuste automático do critério de ciclagem (término da fase inspiratória) conforme o padrão de fluxo do paciente, visando à redução de assincronia paciente-ventilador; Modo emergência (RCP): Modo operacional específico para reanimação cardiopulmonar (PCR), com reconfiguração automática de alarmes e monitoramento para o contexto de emergência, ativável em no máximo 2 toques na interface; Ventilação não invasiva (VNI): Modo VNI/NIV com interface de máscara, compensação de vazamento e parâmetros ajustáveis para uso sem intubação; Oxigenioterapia de alto fluxo (OAF): Suporte a HFNC com fornecimento de mistura ar/oxigênio em fluxo mínimo de 60 L/min, como alternativa ou transição à ventilação invasiva/não invasiva, na mesma plataforma; Proteção pulmonar: Exibição contínua e alarmes configuráveis de: driving pressure (Pplat − PEEP); pressão de platô (Pplat); e indicador de sobrecarga mecânica pulmonar (stress index ou equivalente), com registro nos dados históricos; Canais auxiliares de pressão: Mínimo de 02 (dois) canais auxiliares para medição de pressão adicional (ex.: pressão esofágica, traqueal ou gástrica): Módulos plug-and-play: Compatibilidade com módulos de oximetria de pulso (SpO₂), capnografia mainstream e capnografia sidestream, integráveis sem necessidade de equipamento externo adicional; Integração hospitalar: Saída de dados compatível com padrões abertos (HL7, DICOM ou equivalente) para integração com sistemas de informação hospitalar (HIS/PEP); Dados históricos: Armazenamento e visualização de no mínimo 72 horas de dados, tendências e eventos clínicos; Bateria: Bateria interna recarregável com autonomia mínima de 2 horas em pleno funcionamento; Válvulas expiratórias: Válvulas expiratórias autoclaváveis ou de fácil substituição para desinfecção entre pacientes; GARANTIA Mínimo de 12 (doze) meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e funcionamento; Registro do produto na ANVISA ou comprovante de isenção, conforme legislação vigente; b) Manual de operação em língua portuguesa; c) Certificado de garantia do fabricante. | UND | 05 |  |  |
|  | UMIDIFICADOR AQUECIDO PARA VENTILADOR PULMONAR – Especificações Mínimas - Equipamento destinado à umidificação e aquecimento de gases respiratórios administrados a pacientes submetidos à ventilação mecânica invasiva, prevenindo choque térmico e ressecamento das vias aéreas superiores, com Sistema de aquecimento com base térmica aquecida, compatível com jarras de umidificação de uso hospitalar (adulto, pediátrico e neonatal); Encaixe/suporte físico para fixação segura da jarra de umidificação na base de aquecimento; Trava de segurança para fixação da jarra, impedindo desencaixe acidental durante o uso; Sistema de proteção antitransbordo do conjunto eletrônico interno, contra derramamento de líquido; Proteção automática contra superaquecimento da base de aquecimento; Controle de temperatura com no mínimo 5 (cinco) níveis selecionáveis pelo operador; Monitor de status com indicação visual do estado operacional do equipamento (ligado, aquecendo, inoperante); Alarme sonoro e/ou visual para indicação de sistema inoperante; Alimentação elétrica bivolt automático, compatível com 110V e 220V, sem necessidade de chaveamento manual; Compatível com ventiladores pulmonares/respiradores mecânicos de qualquer marca e modelo; Registro na ANVISA vigente para a categoria de produto; GARANTIA Mínimo de 12 (doze) meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e funcionamento; Registro do produto na ANVISA ou comprovante de isenção, conforme legislação vigente; b) Manual de operação em língua portuguesa; c) Certificado de garantia do fabricante. | UND | 10 |  |  |
|  | ESFIGMOMANÔMETRO PEDIATRICO E NEONATAL O kit acompanha: - Aparelho de Pressão Recém-Nascido Nylon Fecho de Contato - Aparelho de Pressão Infantil Nylon Fecho de Contato Especificações Técnicas: Material: Nylon 300. Tamanho: Recém-Nascido e Infantil Tamanho do manguito:5cm x 9cm. Medida da Braçadeira: 20cm x 6,5cm. Abrangência da Circunferência da Braçadeira: 6cm a 15cm | UND | 10 |  |  |
|  | ESTETOSCÓPIO DUPLO ADULTO E PEDIÁTRICO Auscultador: Aço inoxidável Anéis e Olivas: Em silicone, macias e anatômicas; Tubo: Em forma de Y em PVC; Dimensões do produto ‏ : ‎32,5 x 16,5 x 4,5 cm; 380 g Acessórios: Acompanha um par de olivas (Olivas de selamento suave) e duas membranas sobressalentes; Embalagem: Individual, acondicionado em caixa de papelão, acompanha berço em espuma. Especificações técnicas: cor preta Tamanho: Adulto/ Pediátrico. Comprimento total: 76 cm. Garantia de 5 anos | UND | 10 |  |  |
|  | LAVADOR NASAL SERINGA BICO SILICONE REUTILIZÁVEL BEBÊ Peso:30g Comprimento X largura: 14cm X 3 cm Capacidade: 10ml Bicos removíveis Material do corpo: polipropileno Material do bico: silicone macio e atóxico | UND | 500 |  |  |
|  | ASPIRADOR NASAL INFANTIL Material plástico Cor azul Peso 150g Largura 30mm Altura 80mm Inclui estojo plástico para transporte, tubo flexível com bocal anatômico | UND | 50 |  |  |
|  | GARRAFA DE LAVAGEM NASAL CRIANÇA E ADULTO Capacidade 220ml Bico adaptador em silicone macio Sistema de fluxo controlado | UND | 500 |  |  |
|  | JARRA UMIDIFICADORA AUTOCLAVÁVEL PARA BASE AQUECIDA - Material: termoplástico com capacidade de 250ml - Base de Alumínio - Uso com Aparelho de Aquecimento - Material Autoclavável e Atóxico - Capacidade Operacional de 250ml Compatibilidade com Diferentes Marcas de Umidificadores | UND | 20 |  |  |
|  | INSUFLADOR E MEDIDOR DE PRESSÃO DE BALÕES - CUFF TRAQUEAL (CUFÔMETRO) Constituído por um manômetro mecânico em metal rígido, com mostrador vedado por tampa transparente e um bulbo (pêra) para insuflar, medir e calibrar a pressão de cuff. Escala que permite a leitura direta da pressão de 0 até 120cmH20 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Escala que permite a leitura direta da pressão de 0 até 120 cmH20; O bulbo (pêra), elemento de formato anatômico, é confeccionado em material látex flexível, o qual acionado manualmente tem como objetivo insuflar o "cuff" (balão) da sonda; Uma conexão lateral tipo luer macho, dá saída ao ar que irá insuflar o "cuff" da sonda endotraqueal ou cânula de traqueostomia; Acompanha tubo de conexão (114 cm) para conveniente posicionamento Altura: 15cm Largura: 8cm Profundidade: 7cm Peso líquido (kg):0,14 Peso bruto (kg):0,21 | UND | 02 |  |  |
|  | # KIT DO CIRCUITO PARA REANIMADOR NEONATAL Tubo Corrugado de 1,20m Válvula T (T de Ayre para ajuste da PEEP) Peça em T de reanimação umidificada Mangueira de silicone com conexão dupla de entrada de gás 2,10m. Máscaras de reanimação neonatal nos tamanhos: 35mm | KIT | 05 |  |  |
|  | # KIT DO CIRCUITO PARA REANIMADOR NEONATAL Tubo Corrugado de 1,20m Válvula T (T de Ayre para ajuste da PEEP) # Peça em T de reanimação umidificada Mangueira de silicone com conexão dupla de entrada de gás 2,10m Tamanho:42mm | KIT | 05 |  |  |
|  | # KIT DO CIRCUITO PARA REANIMADOR NEONATAL # Tubo Corrugado de 1,20m # Válvula T (T de Ayre para ajuste da PEEP) # Peça em T de reanimação umidificada # Mangueira de silicone com conexão dupla de entrada de gás 2,10m Tamanho:50mm | KIT | 05 |  |  |
|  | # KIT DO CIRCUITO PARA REANIMADOR NEONATAL Tubo Corrugado de 1,20m Válvula T (T de Ayre para ajuste da PEEP) # Peça em T de reanimação umidificada Mangueira de silicone com conexão dupla de entrada de gás 2,10m Tamanho:60mm | KIT | 05 |  |  |
|  | # KIT DO CIRCUITO PARA REANIMADOR NEONATAL # Tubo Corrugado de 1,20m # Válvula T (T de Ayre para ajuste da PEEP) # Peça em T de reanimação umidificada # Mangueira de silicone com conexão dupla de entrada de gás 2,10m Tamanho:72mm: 05 UND | KIT | 05 |  |  |
|  | # KIT CPAP NASAL INFANTIL COMPLETO # Componentes: # • 01 cânula 8FR # • 01 conector tipo simples 90 # • 01 conector tipo duplo 90 # • 02 tubos corrugados # • 01 linha de monitoração da pressão # • 01 tampa luer lock # • 02 conectores para umidificação 22 mm # • 02 conectores standards # • 01 conector luer-slip duplo # • 01 cinta hidrocoloide # • 01 cinta velcro # • 01 tubo extensor de 40cm. TAMANHOS PRONGA: 00 | KIT | 02 |  |  |
|  | # KIT CPAP NASAL INFANTIL COMPLETO # Componentes: # • 01 cânula 8FR # • 01 conector tipo simples 90 # • 01 conector tipo duplo 90 # • 02 tubos corrugados # • 01 linha de monitoração da pressão # • 01 tampa luer lock # • 02 conectores para umidificação 22 mm # • 02 conectores standards # • 01 conector luer-slip duplo # • 01 cinta hidrocoloide # • 01 cinta velcro # • 01 tubo extensor de 40cm. TAMANHO PRONGA:01 | KIT | 02 |  |  |
|  | # KIT CPAP NASAL INFANTIL COMPLETO # Componentes: # • 01 cânula 8FR # • 01 conector tipo simples 90 # • 01 conector tipo duplo 90 # • 02 tubos corrugados # • 01 linha de monitoração da pressão # • 01 tampa luer lock # • 02 conectores para umidificação 22 mm # • 02 conectores standards # • 01 conector luer-slip duplo # • 01 cinta hidrocoloide # • 01 cinta velcro # • 01 tubo extensor de 40cm. TAMANHO PRONGA:02 | KIT | 02 |  |  |
|  | # KIT CPAP NASAL INFANTIL COMPLETO # Componentes: # • 01 cânula 8FR # • 01 conector tipo simples 90 # • 01 conector tipo duplo 90 # • 02 tubos corrugados # • 01 linha de monitoração da pressão # • 01 tampa luer lock # • 02 conectores para umidificação 22 mm # • 02 conectores standards # • 01 conector luer-slip duplo # • 01 cinta hidrocoloide # • 01 cinta velcro # • 01 tubo extensor de 40cm. TAMANHO PRONGA:03 | KIT | 02 |  |  |
|  | # KIT CPAP NASAL INFANTIL COMPLETO # Componentes: # • 01 cânula 8FR # • 01 conector tipo simples 90 # • 01 conector tipo duplo 90 # • 02 tubos corrugados # • 01 linha de monitoração da pressão # • 01 tampa luer lock # • 02 conectores para umidificação 22 mm # • 02 conectores standards # • 01 conector luer-slip duplo # • 01 cinta hidrocoloide # • 01 cinta velcro # • 01 tubo extensor de 40cm. TAMANHO PRONGA:04 | KIT | 02 |  |  |
|  | # KIT CPAP NASAL INFANTIL COMPLETO # Componentes: # • 01 cânula 8FR # • 01 conector tipo simples 90 # • 01 conector tipo duplo 90 # • 02 tubos corrugados # • 01 linha de monitoração da pressão # • 01 tampa luer lock # • 02 conectores para umidificação 22 mm # • 02 conectores standards # • 01 conector luer-slip duplo # • 01 cinta hidrocoloide # • 01 cinta velcro # • 01 tubo extensor de 40cm. TAMANHO PRONGA:05 | KIT | 02 |  |  |
|  | # TRAQUEIA DE SILICONE 15X0400 MM (INFANTIL) # Descrição # Traqueia é indicada para auxiliar no transporte de fluxo de gases e vapores medicinais para uso em equipamentos médico-hospitalares e/ou pacientes. # Produto certificado Biocompatível. # Finalidade # A traqueia em silicone é indicada para auxiliar no transporte de gases e vapores medicinais. # Especificações Técnicas # Traqueias confeccionadas em silicone autoclavável 134°C # Diâmetro Interno: (infantil) Ø13,8mm±0,30mm / (adulto) Ø19,3mm±0,50mm # Parte Externa: Tubo corrugado (Espiras) # Parte Interna: Tubo liso # Conector: Conforme norma ABNT Norma Técnica seguida: NBR 10335 (Eb 1736) – Conectores para tubo traqueal | UND | 20 |  |  |
|  | # TRAQUEIA DE SILICONE 22X0600 MM (ADULTO) # Descrição # Traqueia é indicada para auxiliar no transporte de fluxo de gases e vapores medicinais para uso em equipamentos médico-hospitalares e/ou pacientes. # Produto certificado Biocompatível. # Finalidade # A traqueia em silicone é indicada para auxiliar no transporte de gases e vapores medicinais. # Especificações Técnicas # Traqueias confeccionadas em silicone autoclavável 134°C # Diâmetro Interno: (infantil) Ø13,8mm±0,30mm / (adulto) Ø19,3mm±0,50mm # Parte Externa: Tubo corrugado (Espiras) # Parte Interna: Tubo liso # Conector: Conforme norma ABNT Norma Técnica seguida: NBR 10335 (Eb 1736) – Conectores para tubo traqueal | UND | 20 |  |  |
| VALOR TOTAL GERAL |  |  |  | R$ |  |

Caso a nossa proposta seja aceita, comprometemo-nos:

A fornecer o objeto no prazo e condições previstos no Edital, contados a partir do recebimento da respectiva nota de empenho.

Concordamos em manter a validade desta proposta por um período não inferior a 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar da abertura da mesma.

Até o recebimento da nota de empenho e/ou outro documento correspondente, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observada as condições do Edital.

Localidade, ___ de _________de _______

___ ( assinatura )__

Nome e assinatura do responsável legal, que comprove mediante cópia do contrato social ou procuração pública ou particular poderes para tal investidura.

ANEXO VII

PREGÃO ELETRÔNICO nº 78/20206

# Processo nº 3680/2026

DADOS COMERCIAIS PARA ELABORAÇÃO DE CONTRATO DA VENCEDORA DO PREGÃO

| DADOS COMERCIAIS |  |
| --- | --- |
| Dados a constar na Proposta | Preenchimento pelo Proponente |
| RAZÃO SOCIAL |  |
| CNPJ |  |
| ENDEREÇO |  |
| TELEFONE/FAX |  |
| E-mail |  |
| NOME DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA QUE VAI ASSINAR CONTRATO |  |
| Nº. IDENTIDADE DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA |  |
| CPF DO REPRESENTANTE LEGAL |  |
| ESTADO CÍVIL, PROFISSÃO DO REPRESENTANTE LEGAL |  |
| ENDEREÇO DO REPRESENTANTE LEGAL |  |
| TELEFONE DO REPRESENTANTE LEGAL |  |
| E-mail DO REPRESENTANTE LEGAL |  |
| BANCO E CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO |  |

_____________________________________________

Assinatura do Responsável Legal

ANEXO VIII

PREGÃO ELETRÔNICO nº 78/20206

# Processo nº 3680/2026

# FORMULARIO DE SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES

A Empresa _______________________________________________________ CNPJ ____________________________ retirou este Edital de licitação e deseja ser informada de qualquer alteração pelo e-mail _______________________ ou pelo fax: _______________________. (Local), aos _______ /______ / 2026. _________________________________________________ (Assinatura)

OBS.: AS EMPRESAS QUE RECEBERAM O EDITAL VIA E-MAIL OU QUE RETIRARAM PELA INTERNET DEVERÃO ENVIAR ESTE RECIBO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO GOVERNO MUNDICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIÁS-GO, PELO TELEFONE: (64) 3954-4008. para eventuais comUndicações aos interessados, quando necessário. TODA INFORMAÇÃO ADICIONAL DESTE CERTAME SERÁ DIVULGADA CONFORME EXIGÊNCIA EM LEI. FAZ-SE SABER QUE O NÃO ENVIO DESTE DOCUMENTO PREENCHIDO CORRETAMENTE, EXIME A ADMINISTRAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE QUALQUER EVENTUAL INFORMAÇÃO DESTE PREGÃO DIRETAMENTE AO LICITANTE.

ANEXO IX

DECLARAÇÃO

........ Timbre ou identificação do licitante ........

Ao

PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIÁS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº     /2026

Prezados (a) Senhores (a),

------(nome da empresa) ____, CNPJ/MF n°____ (endereço completo) _____, tendo examinado o Edital, e participado do certame declara que:

O MAPA DE APURAÇÃO FINAL substituirá a proposta realinhada.

Caso a nossa proposta seja aceita, comprometemo-nos:

A fornecer os itens conforme lances ofertados no prazo e condições previstas no Edital, contados a partir do recebimento da respectiva nota de empenho.

Concordamos em manter a validade da proposta por um período não superior a 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar da abertura da mesma.

Até o recebimento da nota de empenho e/ou outro documento correspondente, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observada as condições do Edital.

______________,______de ______________de 2026.

______________________________

Assinatura e carimbo da Empresa