PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DE GOIÁS

SECRETARIA DE SAÚDE

CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

Venho através deste solicitar a AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS para INSTALAÇÃO DE REDE CANALIZADA DE AR MEDICINAL DO HOSPITAL MUNICIPAL ao Departamento de Compras, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento:

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE REDE CANALIZADA DE AR MEDICINAL COM 3 PONTOS DE CONSUMO COMPLETO | UND | 1 |
| 2 | 55 MT DE TUBO DE COBRE CLASSE ‘’A’’ 15mm, 3 POSTOS DE CONSUMO COMPLETO PARA AR MEDICINAL, 01 FLEXIVEL DE 1 MT DE ½, 16 COTOVELOS DE 15mm, 20 VARETAS DE SOLDA PRATA, 1 PANIEL DE ALARME PARA AR MEDICINAL, 02 ‘’T’’ DE 15mm, 06 LUVAS DE 15mm, 01 VALVULA ESFERA DE ½, 01 CONECTOR DE 15mm | UND | 1 |

__________________________________________

WILLIAM FRANCISCO DE CASTILHO

SECRETÁRIO DE SAÚDE