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[bookmark: _Hlk82471863]PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DE GOIÁS
SECRETARIA DE SAÚDE

CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO
Venho através deste solicitar a AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS para INSTALAÇÃO DE REDE CANALIZADA DE AR MEDICINAL DO HOSPITAL MUNICIPAL ao Departamento de Compras, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento:
	ITEM

	ESPECIFICAÇÃO
	UNIDADE DE MEDIDA
	QUANTIDADE

	1
	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE REDE CANALIZADA DE AR MEDICINAL COM 3 PONTOS DE CONSUMO COMPLETO
	UND
	1

	2
	55 MT DE TUBO DE COBRE CLASSE ‘’A’’ 15mm, 3 POSTOS DE CONSUMO COMPLETO PARA AR MEDICINAL, 01 FLEXIVEL DE 1 MT DE ½, 16 COTOVELOS DE 15mm, 20 VARETAS DE SOLDA PRATA, 1 PANIEL DE ALARME PARA AR MEDICINAL, 02 ‘’T’’ DE 15mm, 06 LUVAS DE 15mm, 01 VALVULA ESFERA DE ½, 01 CONECTOR DE 15mm
	UND
	1
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