## Lote-1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS - GO
Planilha para proposta do pregão Nº 21/2026 Lote Nº 1
PROPOSTA DE PREÇO
Lote 1
Modalidade
Empresa
Endereço
Bairro
Cidade
CPF/CNPJ
Dt. Expedição |  |  |  |  | Carimbo
Solicitamos fornecer, mediante apresentação de proposta, e observando as condições em anexo, o preço, qualidade e prazo de pagamento das mercadorias e/ou serviços abaixo especificados, a esta comissão, no endereço acima citado.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, 09:00 HORAS DO DIA 11/08/2026
Item | Unidade | Qtdade. | Descrição do Produto | Marca/Modelo da Proposta | Valor Unitário | Total
1 | PC | 50 | ABAIXADOR DE MADEIRA PARA LÍNGUA PACOTE COM 100 UND
2 | UN | 200 | AGUA DESTILADA FRASCO 100ML
3 | UN | 600 | AGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE 5LTS
4 | UN | 2000 | AGUA PARA INJEÇÃO AMPOLA PLASTICA DE 10 ML
5 | CX | 100 | AGULHA 13X0,45. CX C/100 UNID HIPODERMICA ESTERIL
6 | CX | 50 | AGULHA 20X0,55. HIPODÉRMICA ESTÉRIL DE USO ÚNICO PARA USO MANUAL. CAIXA COM 100 UND
7 | CX | 200 | AGULHA 25X0,70. HIPODÉRMICA ESTÉRIL DE USO ÚNICO PARA USO MANUAL. CAIXA COM 100 UND
8 | CX | 200 | AGULHA 25X0,80. HIPODÉRMICA ESTÉRIL DE USO ÚNICO PARA USO MANUAL.CAIXA COM 100 UND
9 | CX | 200 | AGULHA 40X1,20. HIPODÉRMICA ESTÉRIL DE USO ÚNICO PARA USO MANUAL.CAIXA COM 100 UND.
10 | UN | 2000 | ÁLCOOL ETÍLICO 70° INPM. DESIFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS. COMPOSIÇÃO: ETANOL, AGUA DEIONIZADA E DESNATURANTE. 1LT
11 | UN | 100 | ALGODÃO HIDRÓFILO EM MANTA. COMPOSIÇÃO 100% ALGODÃO. ROLO 500G
12 | PC | 300 | ATADURA DE CREPOM- 13 FIOS/CM2. LARGURA: 10 CM. COMPRIMENTO EM REPOUSO: 1,80MTS. PACOTE COM 12 UND
13 | PC | 300 | ATADURA DE CREPOM- 13 FIOS/CM2. LARGURA: 12 CM. COMPRIMENTO EM REPOUSO: 1,80MTS. PACOTE COM 12 UND
14 | PC | 300 | ATADURA DE CREPOM- 13 FIOS/CM2. LARGURA: 15 CM. COMPRIMENTO EM REPOUSO: 1,80MTS. PACOTE COM 12 UND
15 | PC | 300 | ATADURA DE CREPOM- 13 FIOS/CM2. LARGURA: 20 CM. COMPRIMENTO EM REPOUSO: 1,80MTS. PACOTE COM 12 UND
16 | UN | 500 | AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA TNT GRAMATURA 30. ELASTICO NOS PUNHOS, COSTURA REFORÇADA, TAMANHO ÚNICO, IGUAL OU SUPERIOR A 1,2AX1,4L M. ABERTURA NAS COSTAS, FECHAMENTO POR CINTA.
17 | UN | 1000 | AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA TNT GRAMATURA 40. ELASTICO NOS PUNHOS, COSTURA REFORÇADA, TAMANHO ÚNICO, IGUAL OU SUPERIOR A 1,2AX1,4L M. ABERTURA NAS COSTAS, FECHAMENTO POR CINTA.
18 | UN | 10 | BOBINA COM INDICADORES PARA USO EM ESTERELIZAÇÃO A VAPOR OU GÁS OXIDO DE ETILENO. FORMATO 150MMX100M
19 | UN | 30 | BOBINA COM INDICADORES PARA USO EM ESTERELIZAÇÃO A VAPOR OU GÁS OXIDO DE ETILENO. FORMATO 200MMX100M
20 | UN | 300 | BOLSA COLETORA DE URINA. SISTEMA FECHADO COM VÄLVULA ANTI-REFLUXO E PINÇA CLAMPEADORA COM CAPACIDADE PARA 2.000ML, COM RETIRADA LATERAL.
21 | UN | 10 | BOBINA COM INDICADORES PARA USO EM ESTERIALIZAÇÃO A VAPOR OU GÁS OXIDO DE ETILENO. FORMATO 100MM X 100M
22 | UN | 200 | BOLSA DE COLOSTOMIA RECORTÁVEL OPACA 19-64MM
23 | UN | 500 | CAMISOLA DESCARTÁVEL TNT GRAM 40 AZUL
24 | CX | 200 | CATETER PERIFERICO INTRAVENOSO N ° 22 - CATETER PERIFÉRICO DATIPO POR FORA DA AGULHA ESTÉRIL, CONSTITUÍDO POR : AGULHA SILICONIZADA BISEL B1- ANGULADO E TRIFACETADO; CATETER RADIOPACO E FLEXÍVEL; PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/ CATETER; CONECTOR LUER LO0K UNIVERSAL CODIFICADO POR CORES; CAMARA DE REFLEXO; TAMPA DA CAMARA DE REFLUXO C/ 50UND
25 | CX | 500 | CATETER PERIFERICO INTRAVENOSO N ° 24 - CATETER PERIFÉRICO DO TIPO POR FORA DA AGULHA ESTÉRIL, CONSTITUÍDO POR : AGULHA SILICONIZADA BISEL B1- ANGULADO E TRIFACETADO; CATETER RADIOPACO E FLEXÍVEL; PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/ CATETER; CONECTOR LUER LO0K UNIVERSAL CODIFICADO POR CORES; CAMARA DE REFLEXO; TAMPA DA CAMARA DE REFLUXO C/ 50 UND
26 | UN | 24 | CLOREXIDINA 0,5% ALCOOLICA.0,5% DE DIGLICONATO DE CLOREXIDINA. 1LT
27 | UN | 24 | CLOREXIDINA 1% AQUOSA. 2% DE DIGLICONATO DE CLOREXIDINA. 1LT
28 | UN | 24 | CLOREXIDINA 2% ALCOOLICA. 2% DE DIGLICONATO DE CLOREXIDINA. 1LT
29 | UN | 24 | CLOREXIDINA 2% AQUOSA. 2% DE DIGLICONATO DE CLOREXIDINA. 1LT
30 | UN | 24 | CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE. 2% DE DIGLICONATO DE CLOREXIDINA. 1LT
31 | UN | 24 | CLOREXIDINA 0,2% AQUOSA. 0,2% DE DIGLICONATO DE CLOREXIDINA. 1LT
32 | UN | 100 | CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA COM VASOCONSTRITOR 2% CONTEÚDO 20 ML. USO ADULTO E PEDIÁTRICO. VIA INFILTRAÇÃO, BLOQUEIO NERVOSO PERIFÉRICO, PARACERVICAL, BLOQUEIO NEURAL CENTRAL, PERIDURAL E CAUDAL. FRASCO
33 | UN | 200 | CLORIDRATO DE LIDOCAINA GELEIA - 20 MG/G - 30 GR
34 | UN | 300 | CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA SEM VASOCONSTRITOR 2% CONTEÚDO 20 ML. USO ADULTO E PEDIÁTRICO. VIA INFILTRAÇÃO, BLOQUEIO NERVOSO PERIFÉRICO, PARACERVICAL, BLOQUEIO NEURAL CENTRAL, PERIDURAL E CAUDAL. FRASCO
35 | UN | 200 | COLETOR DE MATERIAIS PERFURO CORTANTES/ SUBSTANCIA INFECTANTE/ ATENDENDO AS RECOMENDAÇÕES DA RDC 222/2018 E CONAMA 358/ COMPARTIMENTO INTERNO IMPERMEAVEL/ CAPACIDADE DE 7 LTS
36 | UN | 200 | COLETOR DE MATERIAIS PERFURO CORTANTES/ SUBSTANCIA INFECTANTE/ ATENDENDO AS RECOMENDAÇÕES DA RDC 222/2018 E CONAMA 358/ COMPARTIMENTO INTERNO IMPERMEAVEL/ CAPACIDADE DE 13 LT.
37 | UN | 300 | COLETOR DE MATERIAIS PERFURO CORTANTES/ SUBSTANCIA INFECTANTE/ ATENDENDO AS RECOMENDAÇÕES DA RDC 222/2018 E CONAMA 358/ COMPARTIMENTO INTERNO IMPERMEAVEL/ CAPACIDADE DE 20 LT.
38 | PC | 50 | COMPRESSA CAMPO OPERATORIO 45X50. EMBALAGEM COM 50 UND. COM CORDAO DE SEGURANÇA. 100% ALGODAO. BORDAS COM COSTURA PARA EVITAR DESFIAMENTO. CAMADAS COM AMARRAÇÕES.
39 | PC | 500 | COMPRESSAS CIRURGICAS DE GAZE HIDRÓFILA 7,5X 7,5 - 09 FIOS. 08 CAMADAS/ 05 DOBRAS COM 500 UND.
40 | UN | 60 | CURATIVO HIDROCOLOIDE ESTERIL 10 X 10 CM
41 | UN | 60 | CURATIVO HIDROCOLOIDE ESTERIL 15 X 15 CM
42 | UN | 25 | DESINFETANTE HOSPITALAR QUATERNARIO DE AMONIA 5ª GERAÇÃO 5LT
43 | UN | 100 | DETERGENTE ENZIMÁTICO. COMPOSIÇÃO:ENZIMA PROTEASE, ENZIMA AMILASE, ENXIMA PEPTIDASE, ENZIMA CELULASE, ENXIMA LIPASE, ALCOOL LAURÍLICO-2,50% P/P, PROPILENOGLICOL, SOLVENTE, ESTABILIZANTES, CONSERVANTE, CORANTE E VEÍCULO. 1000 ML
44 | UN | 15000 | EQUIPO MACROGOTAS PARA INFUSÃO INTRAVENOSA,CONECTOR MACHO TIPO LUER SLIP, ESTERIL, ATOXICO E APIROGENICO, REGULADOR DE FLUXO, INJETOR LATERAL, TUBO COM COMPRIMENTO MINIMO DE 1,5 M, CAMARA DE GOTEJAMENTO, FLEXÍVEL, COM FILTRO HIDROFÓBIO E BACTERIOLOGICO COM TAMPA PROTETORA
45 | UN | 500 | EQUIPO MULTIVIAS COM CLAMP. FABRICADO EM PVC. ESTERIL. ATOXICO. APIROGENICO. CLAMP CORTA FLUXO. TUBO FLEXIVEL COM COMPRIMENTO DE 18 CM. DESCARTAVEL E DE USO ÚNICO.
46 | UN | 200 | ESCOVA EMBEBECIDA COM CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE. DESCONTAMINA A PELE DO LOCAL A SER REALIZADO O PROCEDIMENTO.
47 | CX | 10 | ESCOVA ENDOCERVICAL DESCARTÁVEL. PACOTE COM 100 UND
48 | UN | 500 | ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL, EXTRA FLEXÍVEL 10CM X 4,5M. COMPOSIÇÃO; TECIDO 100% ALGODÃO COM TRATAMENTO ACRÍLICO ADESIVO À BASE DE ÓXIDO DE ZINCO, BORRACHA NATURAL E RESINA.
49 | UN | 200 | ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL, EXTRA FLEXÍVEL 5CM X 4,5M. COMPOSIÇÃO; TECIDO 100% ALGODÃO COM TRATAMENTO ACRÍLICO ADESIVO À BASE DE ÓXIDO DE ZINCO, BORRACHA NATURAL E RESINA.
50 | PC | 10 | ESPÁTULA DE AYRE. PACOTE COM 100 UND
51 | UN | 600 | ESPÉCULO VAGINAL. ACRÍLICO. NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM ÚNICA. TAMANHO M
52 | UN | 600 | ESPÉCULO VAGINAL. ACRÍLICO. NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM ÚNICA. TAMANHO G.
53 | UN | 600 | ESPÉCULO VAGINAL. ACRÍLICO. NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM ÚNICA. TAMANHO P.
54 | UN | 1000 | FITA MICROPOROSA 5 CM X 4,5 M. HOPOALERGENICA.
55 | UN | 40 | FIXADOR CITOLÓGICO 100 ML. COMPOSIÇÃO: PROPILENOGLICOL E ALCOOL ABSOLUTO
56 | UN | 30 | GARROTE. DESCRIÇÃO CONFECCIONADOS EM TECIDO ELÁSTICO. TRAVA COM 2 ESTÁGIOS: 1°- ALÍVIO. 2° RETIRADA. ANTIALÉRGICOS. MODELOS : ADULTO E PEDIÁTRICO/INFANTIL APRESENTAÇÃO: UNITÁRIO.
57 | UN | 50 | GEL CONDUTOR EMBALAGEM 5KG
58 | UN | 50 | HIDROGEL COM ALGINATO - 85 GR
59 | UN | 500 | HIPOCLORITO DE SODIO 1% CONCENTRADO, DESINFETANTE HOSPITALAR DE SUPERFICIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRITICOS. - 5 LITROS
60 | CX | 50 | Indicador Biologico (Indicado Para Monitorar Os Ciclos De Esterilização E Para A Validação De Autoclaves. Apresenta O Resultado Do Teste Em 24 Horas) Caixa Com 10 Unidades.
61 | CX | 100 | Indicador Quimico Classe 5 (Indicado Para Monitorar Os Ciclos De Esterilização E Para A Validação De Autoclaves. Apresenta O Resultado Do Teste Em 24 Horas) Caixa Com 250 Unidades.
62 | UN | 24 | IODOPOLIVIDONA 10% IODOPOLIVIDONA QUE EQUIVALE A 1% DE IODO ATIVO; SOLUÇÃO AQUOSA. USO TÓPICO.
63 | UN | 24 | IODOPOLIVIDONA 10% IODOPOVOIDONA QUE EQUIVALE A 1% DE IODO ATIVO; SOLUÇÃO ALCOOLICA, USO TÓPICO.
64 | UN | 24 | IODOPOLIVIDONA 10% IODOPOVOIDONA QUE EQUIVALE A 1% DE IODO ATIVO; SOLUÇÃO DEGERMANTE, USO TÓPICO.
65 | PC | 30 | KIT CITOLOGIA (ESCOVA CERVICAL E ESPATULA DE AYRES ESTERIL). PACOTE COM 100 UNID
66 | UN | 50 | KIT DE ACESSO CENTRAL ADULTO DUPLO LUMEN - CATETER PARA SUBCLAVIA CVC ll 7FR X 20 CM - USO ÚNICO
67 | UN | 50 | KOLLAGENASE 0,6 U/G .POMADA DERMATOLÓGICA- USO TÓPICO- USO ADULTO E PEDIATRICO - 30 GR
68 | UN | 100 | KOLLAGENASE 0,6 U/G + CLORANFENICAL O,01G/G POMADA DERMATOLÓGICA- USO TÓPICO- USO ADULTO E PEDIATRICO - 30 GR
69 | CX | 10 | LÂMINA DE BISTURI N° 11. AÇO CARBONO; ESTERILIZADO POR RAIO GAMA. PRODUTO ESTÉRIL. PRODUTO DE USO ÚNICO.
70 | CX | 10 | LÂMINA DE BISTURI N° 12. AÇO CARBONO; ESTERILIZADO POR RAIO GAMA. PRODUTO ESTÉRIL. PRODUTO DE USO ÚNICO.
71 | CX | 6 | LÂMINA DE BISTURI N° 22. AÇO CARBONO; ESTERILIZADO POR RAIO GAMA. PRODUTO ESTÉRIL. PRODUTO DE USO ÚNICO.
72 | CX | 3 | LÂMINA DE BISTURI N° 23. AÇO CARBONO; ESTERILIZADO POR RAIO GAMA. PRODUTO ESTÉRIL. PRODUTO DE USO ÚNICO.
73 | CX | 3 | LÂMINA DE BISTURI N° 24. AÇO CARBONO; ESTERILIZADO POR RAIO GAMA. PRODUTO ESTÉRIL. PRODUTO DE USO ÚNICO.
74 | CX | 15 | LÂMINA DE BISTURI N°15 C. AÇO CARBONO; ESTERILIZADO POR RAIO GAMA. PRODUTO ESTÉRIL. PRODUTO DE USO ÚNICO.
75 | UN | 20 | LAMINA PARA MICROSCOPIA FOSCA 26mm X 76mm - CAIXA COM 50 Unidades
76 | CX | 300 | LANCETA PICADORA AUTOMATICA 28G C/ 100UND PARA PUNÇÃO DIGITAL
77 | UN | 1000 | LENÇOL HOSPITALAR. ROLO 50CM X 50 M. PRODUTO 100% FIBRA NATURAL. PRODUTO RECICLÁVEL.
78 | UN | 500 | LENÇOL HOSPITALAR. ROLO 70CM X 50 M. PRODUTO 100% FIBRA NATURAL. PRODUTO RECICLÁVEL.
79 | CX | 200 | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO COM PÓ USO MÉDICO COM C.A. LÁTEX DE BORRACHA NATURAL; LISA; AMBIDESTRA; NÃO ESTÉRIL; COM PÓ BIOABSORVÉVEL, HIPOALERGÊNICA COM REDUÇÃO DE ÍNDICE DE PROTEÍNAS E DE RESÍDUOS DE ÍNDICE DE PROTEÍNAS DE RESÍDUOS QUÍMICOS. TAMANHO G. CAIXA COM 100 UND
80 | CX | 500 | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO COM PÓ USO MÉDICO COM C.A. LÁTEX DE BORRACHA NATURAL; LISA; AMBIDESTRA; NÃO ESTÉRIL; COM PÓ BIOABSORVÉVEL, HIPOALERGÊNICA COM REDUÇÃO DE ÍNDICE DE PROTEÍNAS E DE RESÍDUOS DE ÍNDICE DE PROTEÍNAS DE RESÍDUOS QUÍMICOS. TAMANHO P. CAIXA COM 100 UND
81 | CX | 300 | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO COM PÓ USO MÉDICO COM C.A. LÁTEX DE BORRACHA NATURAL; LISA; AMBIDESTRA; NÃO ESTÉRIL; COM PÓ BIOABSORVÉVEL, HIPOALERGÊNICA COM REDUÇÃO DE ÍNDICE DE PROTEÍNAS E DE RESÍDUOS DE ÍNDICE DE PROTEÍNAS DE RESÍDUOS QUÍMICOS. TAMANHO PP. CAIXA COM 100 UND
82 | CX | 300 | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO COM PÓ USO MÉDICO COM C.A. LÁTEX DE BORRACHA NATURAL; LISA; AMBIDESTRA; NÃO ESTÉRIL; COM PÓ BIOABSORVÉVEL, HIPOALERGÊNICA COM REDUÇÃO DE ÍNDICE DE PROTEÍNAS E DE RESÍDUOS DE ÍNDICE DE PROTEÍNAS DE RESÍDUOS QUÍMICOS. TAMANHO M. CAIXA COM 100 UND
83 | UN | 20 | MASCARA ALTA CONCENTRAÇÃO ADULTO. MÁSCARA COM ELÁSTICO, BALÃO PARA OXIGÊNIO E EXTENSÃO PARA CONEXÃO EM OXIGÊNIO, EXTENSÃO E RESERVATÓRIO EM PVC, NÃO ESTÉRIL E PRESILHA DE AÇO.
84 | UN | 10 | MASCARA ALTA CONCENTRAÇÃO INFANTIL. MÁSCARA COM ELÁSTICO, BALÃO PARA OXIGÊNIO E EXTENSÃO PARA CONEXÃO EM OXIGÊNIO, EXTENSÃO E RESERVATÓRIO EM PVC, NÃO ESTÉRIL E PRESILHA DE AÇO.
85 | CX | 500 | MASCARA DESCARTÁVEL TRIPLA C/ ESLÁSTICO-BRANCA OU AZUL. FILTRO BFE COM 98,8% DE RETENÇÃO BACTERIOLÓGICA- NÃO ESTÉRIL- 100% POLIPROPILENO NÃO INFLAMÁVEL. COM REGISTRO ANVISA. CAIXA COM 50 UND.
86 | UN | 100 | LUVAS CIRURGICAS ESTEREIS. SUPERFICIE MICRO TEXTURIZADA - LUVA ANTI-DESLIZANTE. LUVAS DE LÁTEX NATURAL COR BRANCA; ANATÔMICA, BIOABSORVÍVEL. ESTERILIZADA POR ÓXIDO DE ETILENO. TAMANHO N° 6.5
87 | UN | 500 | Mascara Tipo Respirador Pff2, Mascara N95, Semi Facial, Filtrante, Formato Em Concha, Com Valvula De Exalacao, Resistente A Fluidos. Fixacao: Tiras Ajustaveis E Grampo De Ajuste Nasal; Absorcao Que Filtra Microorganismos, Particulas E 95% De Aerossois De Ate 0,3 Micra, Indicada Para Protecao Das Vias Respiratorias Do Profissional De Saude Contra Doencas Transmitidas Por Aerossois. O Produto Deve Atender As Normas Tecnicas Da Abnt Para Peca Filtrante. Unidade De Fornecimento: Unidade.
88 | UN | 200 | ÓLEO AMACIANTE COM ÁCIDOS GRAXOSS ESSENCIAIS (AGE) VITAMINA A e E e lecitina e SOJA. CONTEÚDO 200ML.
89 | UN | 200 | PORTA LÂMINA TUBET P/3 LÂMINAS TAMPA ROSQUEÁVEL
90 | UN | 50 | SABONETE LÍQUIDO pH FISIOLÓGICO 5LTS
91 | PC | 50 | SACO BRANCO LEITOSO TAMANHO 100 LT. LIXO INFECTANTE. COM 100 UND
92 | PC | 10 | SACO BRANCO LEITOSO TAMANHO 30 LT. LIXO INFECTANTE. COM 100 UND
93 | PC | 40 | SACO BRANCO LEITOSO TAMANHO 60 LT. LIXO INFECTANTE. COM 100 UND
94 | CX | 10 | SCALP N°21. DISPOSITIVO DE INFUSÃO INTRAVENOSA. PRODUTO ESTÉRIL DE USO ÚNICO. ATÓXICO. LIVRE DE PIROGÊNIO CX COM 100 UND
95 | CX | 20 | SCALP N°23. DISPOSITIVO DE INFUSÃO INTRAVENOSA. PRODUTO ESTÉRIL DE USO ÚNICO. ATÓXICO. LIVRE DE PIROGÊNIO CX COM 100 UND
96 | CX | 100 | SERINGA DE INSULINA ESTÉRIL. LUBRIFICADA. GRADUADA EM UNIDADES INTERNACIONAIS ONDE 100 UI É EQUIVALENTE A 1ML. TRANSPARENTE. 1 ML AGULHA ATÓXICA E APIROGÊNICA ESTÉRIL POR GÁS ETO. , COM AGULHA 13X0,45 MM. AGULHA COM PAREDE NORMAL. CAIXA COM 100 UND.
97 | CX | 100 | SERINGA HIPODÉRMICA ESTÉRIL DE USO ÚNICO PARA USO MANUAL LUER SLIP. 20 ML SEM AGULHA. CAIXA COM 50 UND.
98 | CX | 100 | SERINGA HIPODÉRMICA ESTÉRIL DE USO ÚNICO PARA USO MANUAL LUER SLIP. 3 ML SEM AGULHA ATÓXICA E APIROGÊNICA ESTÉRIL POR GÁS ETO. CAIXA COM 100 UND
99 | CX | 100 | SERINGA HIPODÉRMICA ESTÉRIL DE USO ÚNICO PARA USO MANUAL LUER SLIP. 5 ML SEM AGULHA. CAIXA COM 100 UND.
100 | UN | 1000 | SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12. FABRICADO EM PVC. 48 CM. TRANSPARENTE. FLEXIVEL. ATOXICO. ESTERIL.
101 | UN | 1000 | SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14. FABRICADO EM PVC. 48 CM. TRANSPARENTE. FLEXIVEL. ATOXICO. ESTERIL.
102 | UN | 200 | SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO FOLEY, MATERIAL BORRACHA, CALIBRE 14 FRENCH, VIAS2 VIAS, CONECTOR CONECTORES PADRÃO, VOLUME C/ BALÃO CERCA 30 ML, TIPO PONTA PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL
103 | UN | 200 | SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO FOLEY, MATERIAL BORRACHA, CALIBRE 16 FRENCH, VIAS2 VIAS, CONECTOR CONECTORES PADRÃO, VOLUME C/ BALÃO CERCA 30 ML, TIPO PONTA PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL
104 | UN | 30 | SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO FOLEY, MATERIAL BORRACHA, CALIBRE 12 FRENCH, VIAS2 VIAS, CONECTOR CONECTORES PADRÃO, VOLUME C/ BALÃO CERCA 30 ML, TIPO PONTA PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL
105 | UN | 200 | SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO FOLEY, MATERIAL BORRACHA, CALIBRE 18 FRENCH, VIAS2 VIAS, CONECTOR CONECTORES PADRÃO, VOLUME C/ BALÃO CERCA 30 ML, TIPO PONTA PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL
106 | UN | 200 | SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO FOLEY, MATERIAL BORRACHA, CALIBRE 20 FRENCH, VIAS2 VIAS, CONECTOR CONECTORES PADRÃO, VOLUME C/ BALÃO CERCA 30 ML, TIPO PONTA PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL
107 | UN | 2000 | SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO URETRAL, SILICONE, CALIBRE 12 FRENCH, CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPRIMENTO CERCA 20 CM, TIPO PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL
108 | UN | 1000 | SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO URETRAL, SILICONE, CALIBRE 14 FRENCH, CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPRIMENTO CERCA 20 CM, TIPO PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL
109 | UN | 30 | SULFADIAZINA DE PRATA CREME USO DERMATOLOGICO - 400 GR - USO ADULTO E PEDIATRICO ACIMA DE 2 MESES
110 | PC | 100 | TOUCA C/ ELÁSTICO. NÃO ESTÉRIL; ATÓXICA 100% POLIPROPILENO. PACOTE COM 100 UND
111 | UN | 10 | GARROTE EM ROLO 2,5X11,5M PICOTADO A CADA 46 CM
112 | UN | 5 | KIT REANIMADOR MANUAL ADULTO COMPLETO C RESERVATORIO E SAIDAS UNIVERSAIS.
113 | UN | 5 | KIT REANIMADOR MANUAL INFANTIL COMPLETO C RESERVATORIO E SAIDAS UNIVERSAIS.
114 | UN | 7 | KIT REANIMADOR MANUAL PEDIATRICO (NEONATAL) COMPLETO C RESERVATORIO E SAIDAS UNIVERSAIS.
115 | UN | 3000 | EQUIPO NUTRIÇÃO ENTERAL C/ CONECTOR ESCALONADO
116 | UN | 1000 | EQUIPO NUTRIÇÃO ENTERAL C/ CONECTOR LUER SLIP COM FILTRO DE AR.
117 | UN | 100 | CURATIVO ALGINATO CALCIO 10X10CM UNID
118 | UN | 100 | CURATIVO ALGINATO CALCIO 15 X 15 CM UNID
119 | UN | 1500 | FRASCO DE NUTRIÇAO ENTERAL 500 ML
120 | UN | 50 | FILTRO HMEF ADULTO C/ TUBO TRAQUEIA
121 | PC | 1 | TUBO DE LATEX 15 MTS Nº200 (P/GARROTE)
122 | PC | 5 | TUBO HOSPITALAR SILICONE Nº 204. PARA OXIGENIO. NÃO ESTERIL. PCT 15 METROS
123 | PC | 5 | TESTE BOWIE & DICK FOLHAS C/50 UNID CLEAN UP
124 | UN | 20 | SONDA DE GASTROSTOMIA C/BALÃO Nº14 EM SILICONE C/3 VIAS
125 | UN | 20 | SONDA DE GASTROSTOMIA C/BALÃO Nº16 EM SILICONE C/3 VIAS
126 | UN | 20 | SONDA DE GASTROSTOMIA C/BALÃO Nº24 EM SILICONE C/3 VIAS
127 | UN | 500 | SORO FISIOLÓGICO 0,9%- SOLUÇÃO INJETÁVEL ENDOVENOSA 1000 ML FRASCO- SISTEMA FECHADO
128 | UN | 10000 | SORO FISIOLÓGICO 0,9%- SOLUÇÃO INJETÁVEL ENDOVENOSA 100 ML FRASCO - SISTEMA FECHADO
129 | UN | 1000 | SORO FISIOLÓGICO 0,9%- SOLUÇÃO INJETÁVEL ENDOVENOSA 250 ML FRASCO- SISTEMA FECHADO
130 | UN | 5000 | SORO FISIOLÓGICO 0,9%- SOLUÇÃO INJETÁVEL ENDOVENOSA 500 ML -FRASCO- SISTEMA FECHADO
131 | UN | 200 | SORO GLICOFISIOLOGICO. SOLUÇÃO INJETAVEL ENDOVENOSA EM FRASCO DE 250ML - SISTEMA FECHADO
132 | UN | 120 | SORO GLICOFISIOLOGICO. SOLUÇÃO INJETAVEL ENDOVENOSA EM FRASCO DE 500ML - SISTEMA FECHADO
133 | UN | 120 | SORO GLICOSADO 5%- SOLUÇÃO INJETÁVEL ENDOVENOSA 250ML - FRASCO- SISTEMA FECHADO
134 | UN | 120 | SORO GLICOSADO 5%- SOLUÇÃO INJETÁVEL ENDOVENOSA EM FRASCO DE 500ML - SISTEMA FECHADO
135 | UN | 120 | SORO RINGER COM LACTATO. SOLUÇÃO INJETAVEL ENDOVENOSA EM FRASCO DE 500ML - SISTEMA FECHADO
136 | UN | 120 | SORO RINGER SIMPLES. SOLUÇÃO INJETAVEL ENDOVENOSA EM FRASCO DE 500ML - SISTEMA FECHADO
137 | CX | 200 | SERINGA HIPODÉRMICA ESTÉRIL DE USO ÚNICO PARA USO MANUAL LUER SLIP. 10ML. CAIXA COM 100 UND.
0
Prazo para entrega das mercadorias/serviços:_______dias. |  |  |  | ____________________,_____de_______________de_________
Condições de pagamento_________________________________ |  |  |  | Validade dos preços até _____/_____/__________
|  | Assinatura do Vendedor/Responsável:________________________________________________ |  | Telefone para contato: _____________________________________
Ass. e Carimbo do Fornecedor