TERMO DE REFERÊNCIA

1) OBJETO:

  - Constitui o objeto a aquisição parcelada de EQUIPAMENTOS DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV) E INTERNET para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde da Gameleira, conforme quantidades e especificações constantes no Anexo deste Termo de Referência.

2) DA FINALIDADE:

2.1 A Secretaria Municipal de Saúde do Município da Gameleira reconhece a necessidade urgente de aprimorar a segurança e a infraestrutura tecnológica de suas instalações. Para tanto, é imperativo a aquisição de equipamentos de circuito fechado de televisão (CFTV) e de internet. Este documento visa justificar a necessidade dessa aquisição de forma parcelada, explicando os benefícios e a importância desta iniciativa para a eficiência e segurança dos serviços prestados pela Secretaria.

NECESSIDADE DE SEGURANÇA:

1. Monitoramento Contínuo e Prevenção de Incidentes:

A implementação de um sistema de CFTV permitirá o monitoramento contínuo das áreas internas e externas das unidades de saúde, prevenindo incidentes de segurança, como furtos, vandalismos e invasões. A presença das câmeras atuará como um fator dissuasório, aumentando a segurança de pacientes, funcionários e visitantes.

2. Registros de Ocorrências:

A gravação das imagens pode ser utilizada para esclarecer ocorrências e fornecer provas em casos de investigações, auxiliando as autoridades competentes e garantindo um ambiente mais seguro para todos.

MELHORIA NA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA:

1. Conectividade e Comunicação:

A aquisição de equipamentos de internet é crucial para melhorar a conectividade das unidades de saúde, possibilitando uma comunicação mais eficiente entre os diferentes setores. Isso inclui o acesso a sistemas de gestão de saúde, telemedicina e prontuários eletrônicos, que são essenciais para um atendimento ágil e de qualidade.

2. Implementação de Sistemas Modernos:

Com uma infraestrutura de internet robusta, será possível implementar e manter sistemas de saúde modernos, garantindo que a Secretaria possa se adaptar rapidamente a novas tecnologias e demandas do setor.

A aquisição parcelada de equipamentos de CFTV e internet é uma medida estratégica e necessária para a Secretaria Municipal de Saúde do Município da Gameleira. Esta iniciativa não apenas reforça a segurança e a eficiência operacional das unidades de saúde, como também assegura uma gestão responsável e sustentável. Dessa forma, solicitamos a contratação deste objeto, visando o melhor atendimento à população e a proteção dos nossos recursos e instalações.

Justifica-se por fim a aquisição dos equipamentos (EQUIPAMENTOS DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV) E INTERNET) a serem destinados a Secretaria Municipal de Saúde e demais unidades de saúde relacionadas abaixo, com as respectivas quantidades:

|  |  |  |  |  |  |  | LOCAL DE INSTALAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UND | QUANT | VALOR UNITÁRIO ESTIMADO | VALOR TOTAL ESTIMADO |  | DEP DE INFORMATICA | EPIDEMOLOGIA | ATENÇÃO BASICA | PNI | REGUALAÇÃO | UBS’S | LABORATORIO | FARMACIA | CONSUTORIO MÉDICO |
| 1 | Bucha Parafuso Material: Náilon , Comprimento: 3 CM, Espessura: 6 M | UND | 300 | R$ 0,23 | R$ 69,00 |  | 15 | 11 | 15 | 12 | 16 | 210 | 06 | 05 | 10 |
| 2 | Cabo Rede Computador Material Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila Anti-Chama , Material Condutor: Cobre Rígido , Tipo Condutor: Trançado , Tipo Cabo: 4 Pares , Cor: Azul , Categoria: 5e , Aplicação: Camera Cftv Cat5 | UND | 8 | R$ 666,09 | R$ 5.328,72 |  | 03 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
| 3 | Cabo Rede Computador Material Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila , Material Condutor: Cobre , Características Adicionais: Cabo Montado( Patch Cable) Conectores Rj-45/Macho , Categoria: 5e , Comprimento Cabo: 2 M, Aplicação: Rede De Comunicação De Dados | UND | 160 | R$ 5,82 | R$ 931,20 |  | 20 | 09 | 08 | 04 | 30 | 80 | 05 | 02 | 02 |
| 4 | Caixa Passagem Material: Plástico , Cor: Branca , Aplicação: Instalação Cftv , Características Adicionais: Anti-Uv, Resistente A Raios Solares , Grau Proteção: Ip66 , Dimensões: 125 X 123 X 60 MM, Referência Fabricante: Vbox 1100 E | UND | 15 | R$ 22,98 | R$ 344,70 |  | 10 |  |  |  |  | 05 |  |  |  |
| 5 | Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: 1/3" Wdr , Características Adicionais: Full Hd 1080p Em 30 Fps, Zoom Óptico Mínimo 3x(3-9 , Componentes Adicionais: Kits De Montagem Para Poste, Parede E Teto , Cor: Colorida , Padrão: Ip Wifi Com Visão Noturna | UND | 10 | R$ 290,20 | R$ 2.902,00 |  | 05 |  |  |  |  | 05 |  |  |  |
| 6 | Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: Cmos 1/3" , Resolução Horizontal: 1920 PX, Resolução Vertical: 1080 PX, Voltagem: 12 V, Luminosidade Mínima: 0,1 LX, Características Adicionais: Resolução Full Hd, Infravermelho , Componentes Adicionais: Lente 3,6mm, Sistema Ntsc , Cor: Branca | UND | 10 | R$ 359,07 | R$ 3.590,70 |  | 05 |  |  |  |  | 05 |  |  |  |
| 7 | Canaleta Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Semi-Ventilada , Cor: Bege , Largura: 30 MM, Altura: 30 MM, Comprimento: 200 M, Acabamento: Natural , Características Adicionais: Com Tampa , Aplicação: Passagem De Fiação | UND | 15 | R$ 42,95 | R$ 644,25 |  | 2 | 3 |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 8 | Canaleta Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Aberta , Cor: Bege , Características Adicionais: Com Tampa E Sem Divisória , Aplicação: Cabeamento Lógico E Elétrico , Dimensões: 20 X 20 X 2000 M | UND | 20 | R$ 20,94 | R$ 418,80 |  |  |  | 5 | 3 | 4 |  | 4 | 5 |  |
| 9 | Canaleta Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Características Adicionais: Com Divisória , Dimensões: 20 X 10 X 2000 MM, Uso: Sistema "X" | UND | 30 | R$ 15,05 | R$ 451,50 |  | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 |
| 10 | Conector Tipo: Rj 45 Macho , Características Adicionais: Cat 5e , Aplicação: Cabo De Rede | UND | 4 | R$ 131,02 | R$ 524,08 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 11 | Conector Áudio-Vídeo Tipo: P4 Macho , Aplicação: Equipamentos Eletrônicos | UND | 30 | R$ 2,96 | R$ 88,80 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Conversor Impedância Tipo: Balun Bnc/P4 , Características Adicionais: Leds: Sinalização De Video E Alimentação , Tensão Alimentação: 12 V, Tipo Conexão Entrada: Rj45 , Aplicação: Interligação De Equipamento De Vídeo E Alimentação | UND | 160 | R$ 29,68 | R$ 4.748,80 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Sistema Circuito Fechado Tv Componentes: Dvr 8 Canais , Tipo Sistema: Gravação Digital , Aplicação: Sistema De Segurança , Características Adicionais: Resolução De Até 4mp Lite Para Gravação | PCT | 4 | R$ 1.028,05 | R$ 4.112,20 |  |  |  |  |  |  | 04 |  |  |  |
| 14 | Eletroduto Material: Pvc , Tipo: Rígido , Bitola: 40 MM, Cor: Preta , Aplicação: Instalação Elétrica , Tipo Fixação: Soldável | UND | 4 | R$ 29,15 | R$ 116,60 |  |  |  |  |  |  | 04 |  |  |  |
| 15 | Organizador Cabos Tipo: Espiral , Material: Plástico , Cor: Preta , Características Adicionais: Bitola: 19 Mm, Comprimento: 150 Cm | UND | 1 | R$ 267,53 | R$ 267,53 |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Fonte Alimentação Tipo: Chaveada , Corrente Alimentação: 1.26a@230vac/2.24 A @ 110 Vac/0,39 A @ 370 Vdc/ 1. , Quantidade Conexão Alimentação: 9 , Características Adicionais: Saída Única 24v@5a , Tensão Alimentação: 100/240 VCA, Tensão Saída: 24 VDC, Corrente Saída: 5 A, Tensão Isolamento: 0,5kv A 3 3 KV, Temperatura Operação: -25 A 70 °C, Frequência Saída: 47-63 H | UND | 6 | R$ 134,09 | R$ 804,54 |  | 1 |  |  |  |  | 05 |  |  |  |
| 17 | Organizador Cabos Tipo: 1u , Material: Chapa De Aço 1010/1020 , Acabamento Superficial: Pintura Epóxi - Pó , Cor: Preta , Características Adicionais: Com Suporte E Tampa | UND | 4 | R$ 55,45 | R$ 221,80 |  | 03 |  |  |  |  | 01 |  |  |  |
| 18 | HD INTERNO, 1 TB, VÍDEO 3.5 SATA. | UND | 6 | R$ 339,76 | R$ 2.038,56 |  | 01 |  |  |  |  | 05 |  |  |  |
| 19 | Conector Tipo: Rj 45 Fêmea , Características Adicionais: Cat 5e , Aplicação: Cabo De Rede | UND | 80 | R$ 18,41 | R$ 1.472,80 |  | 10 | 05 | 06 | 02 | 10 | 35 | 2 | 3 | 06 |
| 20 | Estante Rack Tipo: Parede , Padrão: 19" X 8u X 470 Mm , Estrutura: Chapa Aço , Cor: Preta , Tipo Fixação: Porca Gaiola , Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática , Aplicação: Composição Ambiente Trabalho | UND | 6 | R$ 645,10 | R$ 3.870,60 |  | 01 |  |  |  |  | 05 |  |  |  |
| 21 | MODULO ADPATADOR PARA KEYSTONE RJ45, PRETO | UND | 80 | R$ 11,38 | R$ 910,40 |  | 10 | 05 | 06 | 02 | 10 | 35 | 2 | 3 | 06 |
| 22 | NOBREAK 1200VA, ENTRADA E SAÍDA 220V, PRETO. | UND | 5 | R$ 689,61 | R$ 3.448,05 |  | 1 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| 23 | Parafuso Material: Aço Zincado, Tipo: Cabeça Panela, Comprimento: 32 MM, Diâmetro: 3,9 MM, Características Adicionais: Com Fenda Auto Atarrachante Rosca Total | UND | 300 | R$ 0,55 | R$ 165,00 |  | 15 | 11 | 15 | 12 | 16 | 210 | 06 | 05 | 10 |
| 24 | Switch Quantidade Portas: 24 UN, Tipo Portas: 10/100/1000 Base T, Rj45.4, 4 Ethernet Mini-Gbic , Velocidade Porta: 1000 Mbps, 1/10 Gbps , Alimentação: 100 A 240 V, Características Adicionais: Com Portas Poe, Alimentação Elétrica Com Chaveamen , Aplicação: Conectar Servidores E Equipamentos Em Rede , Tipo: Switch Gerenciável | UND | 3 | R$ 268,31 | R$ 804,93 |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 25 | Estante Rack Padrão: 19" 12u X 550 Mm , Estrutura: Aço , Portas: Laterais E Fundo Removíveis Com Alertas Ventilação , Porta Frontal: Em Aço Com Chave E Visor , Cor: Bege , Características Adicionais: Régua 6 Tomadas (2p+T) 19 Polegadas , Acabamento Superficial: Texturizada | UND | 5 | R$ 674,60 | R$ 3.373,00 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
| 26 | ROTEADOR BRIGD RB3011UiAS - RM, PRETO, 100V/240V | CAIXA 305 M | 1 | R$ 1.917,52 | R$ 1.917,52 |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ROTEADOR MESH FAST WI-FI | UND | 6 | R$ 346,33 | R$ 2.077,98 |  | 1 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
| 28 | Patch Panel Categoria: 5e , Portas: 24 UN, Tipo Portas: Rj-45 , Tipo Idc: Especifico P/ Condutores 22 A 26 Awg , Características Adicionais: Compatibilidade Com Conector Rj11 , Aplicação: Rede De Informática , Norma Padrão: Eia/Tia-854, Ansi-Eia/Tia-862 | UND | 1 | R$ 2.923,52 | R$ 2.923,52 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Switch Quantidade Portas: 8 UN, Tipo Portas: 10/100 Base Tx E Base T, Portas 1000 Base Sx Rj-45 , Velocidade Porta: 10/100 E 1000 Mbps , Alimentação: 100/240 VCA, Frequência: 50/60 HZ, Aplicação: Transmissão De Dados | UND | 10 | R$ 351,54 | R$ 3.515,40 |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
| 30 | UNIFI ACCESS POINT | UND | 1 | R$ 1.433,40 | R$ 1.433,40 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | R$ 53.516,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 53.516,38 (cinquenta e três mil, quinhentos e dezesseis mil e trinta e oito centavos).

3) DOS PRAZOS, DA VIGÊNCIA, DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E LOCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS:

3.1	O prazo de entrega será de até 15 (quinze) dias corridos, para todos os itens, a contar da data do recebimento da Ordem de Fornecimento;

3.2	A requisição de fornecimento dos produtos emitida pelo Município da Gameleira, terá seu teor repassado para a contratada por meio de formulário enviado por email ou pessoalmente, de segunda a sexta feira, no horário das 08h00min às 13h00min;

3.3	O Município se reserva o direito de devolver, no todo ou em parte, os produtos que não atenderem ao que ficou estabelecido no Termo de Referência e no contrato e/ou que não estejam adequados para o uso;

3.4	Os produtos serão entregues somente ao(s) funcionário(s) indicado(s) pelo Município, que procederá a conferência com base no pedido escrito. Caso o objeto esteja de acordo com o pedido, a nota fiscal será atestada;

3.5	Todas as despesas relativas às entregas dos produtos, tais como: fretes e/ou transportes correrão à custa exclusivamente da Contratada;

3.6	Os produtos serão solicitados de acordo com a necessidade de utilização do Fundo Municipal de Saúde, não representando para o Município a obrigação de utilização da totalidade dos referidos produtos licitados.

3.7	Para efeito de verificação de conformidade dos produtos com as especificações e quantidades solicitadas, a entrega dos produtos objeto desta licitação deverá ser realizado de segunda a sexta-feira, no horário das 08h00min às 13h00min, conforme solicitação, nos seguintes endereços:

- Na Sede da Secretaria Municipal de Saúde, situada na Rua Antônio Luiz Regueira, S/N, Centro, Gameleira - PE, de segunda a sexta-feira, no horário das 07h00min às 13h00min, para efeito de verificação de conformidade com as especificações.

3.8	O objeto do Termo de Referência será recebido pelo servidor responsável pelo atesto, nas seguintes condições:

- Recebimento Provisório, para efeito de posterior verificação da conformidade do produto com as especificações exigidas, no prazo de até 02 (dois) dias úteis;

- Recebimento Definitivo, no prazo de até 02 (dois) dias úteis, contados do recebimento provisório, após a verificação da quantidade e da análise atestando a qualidade do produto e sua consequente aceitação pela Administração, mediante termo circunstanciado.

3.9	O recebimento definitivo do produto não exime a empresa contratada da responsabilidade pelos vícios que possa apresentar, bem como da indenização que por ventura se originar de tais vícios.

3.10	O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da empresa contratada pela veracidade das informações e pela qualidade e quantidade do produto fornecido, devendo o mesmo ser substituído, no prazo de até 02 (dois) dias corridos, após a notificação do Município da Gameleira, sem ônus adicional para a Administração Municipal, caso o produto não atenda às especificações constante neste termo de Referência e na proposta da empresa contratada, sob pena de ser considerado inadimplente e ficará sujeito à aplicação  das penalidades previstas.

3.11	Os proponentes deverão considerar, na composição do preço unitário dos bens licitados, todos os custos, aí incluídos frete, seguro, taxas, contribuições, impostos ou quaisquer outras despesas incidentes sobre os referidos bens deverão ter perfeita compatibilidade com valores unitários e totais apresentados para os mesmos.

3.12	Não poderá ser pleiteado, acréscimo de preços sob a alegação de falhas, omissões ou inexigibilidade de qualquer natureza, entendendo-se como previsto no preço ofertado, todos os custos do fornecimento.

3.13	O Fornecimento dos produtos será realizado de forma integral de acordo com as necessidades, e solicitação do Município da Água Preta, conforme as condições estabelecidas no Termo de Referência.

4) GARANTIA DOS PRODUTOS:

4.1 O prazo de garantia dos produtos será de acordo com o Código de Defesa ao Consumidor, contada a partir do recebimento definitivo, sem prejuízo de qualquer política de garantia adicional oferecida pelo fabricante;

4.2 A correção de falhas no produto entregue, no período de garantia, deverá ocorrer no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, contados a partir do chamado do Município da Gameleira, sem ônus para a Prefeitura, salvo quando o defeito for comprovadamente provocado por uso indevido. Quando a correção de falha não puder ser prestada no próprio local, poderá a contratada remover os produtos defeituosos e os fazer retornar, às suas expensas. A contratada será considerada, para todos os efeitos, fiel depositária dos mesmos durante esse período.

5) PAGAMENTO:

5.1 O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal com o recibo em anexo, devidamente atestada por servidor municipal designado.

5.2 A Nota Fiscal/Fatura da Contratada tem que possuir o mesmo CNPJ dos documentos apresentados nos documentos de habilitação da licitação, sob pena de não ser processada e não paga;

  - Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, a qual poderá ser compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere o direito a acréscimos de qualquer natureza;

  - Constatando-se qualquer incorreção na Nota Fiscal, bem como, qualquer outra circunstância que inviabilize seu pagamento, o prazo para pagamento constante do item acima fluirá a partir da respectiva regularização;

  - A Contratada deverá indicar no corpo da Nota Fiscal, o número e nome do banco, agência e número da conta onde deverá ser feito o pagamento, via ordem bancária;

  - As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de responsabilidade da Contratada.

  - Respeitadas às condições previstas, em caso de atraso de pagamento, motivado pelo CONTRATANTE, o valor a ser pago será atualizado financeiramente desde a data para o pagamento até a do efetivo pagamento, tendo como base o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, pro rata tempore, mediante a aplicação da seguinte fórmula:

AF = [(1 + IPCA/100) N/30 -1] x VP

Onde: AF = Atualização Financeira;

IPCA = Percentual atribuído ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga

6) DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

6.1 	Fornecer dentro dos padrões estabelecidos neste Termo de Referência, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula ou condição aqui estabelecida;

  - Comunicar antecipadamente a data e horário da entrega, não sendo aceitos materiais que estiverem em desacordo com as especificações constantes deste instrumento;

  - Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo Município da Gameleira, cujas reclamações se obriga a atender prontamente, bem como dar ciência imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando do fornecimento;

  - Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;

  - A falta de quaisquer dos materiais cujo fornecimento incumbe o Fornecedor contratado, não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução do fornecimento, e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas;

  - Manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação do instrumento convocatório;

7) DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1 O Município da Gameleira, obriga-se a:

- Permitir ao pessoal da contratada, acesso ao local para entrega dos produtos;

- Indicar o horário em que deverão ser entregues os produtos;

- Notificar o fornecedor contratado de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos produtos;

- Efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas neste Termo;

- Designar o(s) fiscal(is) dentre os servidores lotados na área solicitante, para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato e para atestar o recebimento dos produtos, conforme definido no Termo de Referência;

- Reservar à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, omisso ou duvidoso não previsto neste edital e Termo de Referência, e em tudo o mais que se relacione com o fornecimento, desde que não acarrete ônus para o Município da Gameleira ou modificação no Contrato;

- Aplicar as penalidades por descumprimento do pactuado no contrato.

8.  DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

8.1 A licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações, previstas no Art. 155 da Lei Federal nº. 14.133/2021:

- Dar causa à inexecução parcial do contrato;

- Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

- Dar causa à inexecução total do contrato;

- Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

- Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

- Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

- Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

- Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

- Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

- Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

- Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

- Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

8.2	Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas na Lei Federal nº. 14.133/2021 as seguintes sanções:

- ADVERTÊNCIA, quando:

- Dar causa à inexecução parcial do contrato;

a.1) se não justificar pena mais grave.

- A penalidade de MULTA, será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no art. 155 da Lei Federal nº. 14.133/2021, nos seguintes termos:

- Pelo atraso no fornecimento executado, de 1% (um por cento) do valor do contrato, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez por cento);

- Pela recusa em executar o fornecimento, caracterizada em 10 (dez) dias após o vencimento do prazo estipulado, de 10% (dez por cento) do valor do contrato;

- Pela demora em corrigir falha no fornecimento, a contar do segundo dia da data da notificação da rejeição: 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor contratado, por dia decorrido;

- Pela recusa em corrigir as falhas no fornecimento ou em substituir o(s) produto(s) ou serviços, entendendo-se como recusa o não fornecimento ou substituição do(s) produto(s) ou serviços, nos 05 (cinco) dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) do valor contratado;

- Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei Federal n° 14.133/2021, ou no instrumento convocatório e não abrangida nos incisos anteriores: 2% (dois por cento) do valor da parcela a ser cumprida, para cada evento.

- Na aplicação da sanção prevista no Inciso II deste subitem, será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

- Ficará IMPEDIDO de licitar e de contratar com o Município da Gameleira, pelo prazo de até 03(três) anos, quando:

- Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

- Dar causa à inexecução total do contrato;

- Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

- Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

- Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

- Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

- Quando não se justificar a imposição de pena mais grave.

- DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar (Todos os Entes Federativos) pelo prazo de até 03(três) anos, quando:

- Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

- Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

- Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

- Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

- Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013;

- Também nos casos dos incisos II a VII do art. 155 da Lei Federal nº. 14.133/2021, quando for o caso de impor pena mais grave.

8.3	Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos legais, sendo-lhe franqueada vista do processo.

9. DO VALOR ESTIMADO:

9.1	O Valor global estimado para esta aquisição é de R$ 53.516,38 (cinquenta e três mil, quinhentos e dezesseis e  trinta e oito centavos), conforme média de cotações de preço de mercado anexo a este Termo de Referência.

10. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO:

10.1	Menor Preço por Item

### 11. DO ÓRGÃO CONTRATANTE

  - O órgão contratante será o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA GAMELEIRA.

12. DA GERÊNCIA E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

12.1	O contrato deverá ser fielmente executado pelas partes, de acordo com as cláusulas contratuais e normas previstas no Termo de Referência, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial;

12.2	A fiscalização será exercida no interesse do Município e não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos;

12.3 11.3	Definir como fiscal:  Sandra Roberta Barbosa Lima – Coordenadora da Atenção Básica.

13. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

13.1 Os recursos para cobrir as despesas com a presente licitação estão previstos nas seguintes Dotações Orçamentárias:

03 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA GAMELEIRA

10 122 1002 2077 0000 Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde

3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS

FICHA: 159

10 301 1006 2093 0000 Manutenção das Atividades Gerais do Programa Saúde da Família - PSF

3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS

FICHAS: 176, 177, 178, 179 E 459.

10 122 1002 1118 0000 Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para o Fundo Municipal de Saúde

4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS

FICHA: 156

10 301 1005 1052 0000 Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para a Atenção Básica

4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS

FCIHAS: 167, 168 E 169.

Gameleira/PE, 02 de junho de 2024.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DA GAMELEIRA – PE

Luiz Antônio Neves Mendes de Lima

Secretário Municipal de Saúde