## Lote-1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F M S - GO
Planilha para proposta do pregão Nº 11/2025 Lote Nº 1
PROPOSTA DE PREÇO
LOTE 01 - INSUMOS HOSPITALARES
Modalidade
Empresa
Endereço
Bairro
Cidade
CPF/CNPJ
Dt. Expedição |  |  |  |  | Carimbo
Solicitamos fornecer, mediante apresentação de proposta, e observando as condições em anexo, o preço, qualidade e prazo de pagamento das mercadorias e/ou serviços abaixo especificados, a esta comissão, no endereço acima citado.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F M S, 09:00 HORAS DO DIA 03/07/2025
Item | Unidade | Qtdade. | Descrição do Produto | Marca/Modelo da Proposta | Valor Unitário | Total
1 | UN | 5 | ABAIXADOR DE LINGUA PACOTE COM 100 UNIDADES
2 | UN | 2000 | AGULHA 13X4.5 HIPODERMICA EM AÇO CROMO NÍQUEL, COM PROTETOR DE PVC. ATÓXICA, APIROGÊNICA E DESCARTÁVEL, CÂNULA COM PAREDES FINAS E BISEL TRIFACETADO. CANHÃO EM POLIPROPILENO COM CORES PADRONIZADAS ADAPTADOR TIPO LUER. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E LAMINADO DE POLIPROPILENO COM ABERTURA EM PÉTALA. ESTERILIZADA EM O.E. CAIXA COM 100 UNIDADES
3 | UN | 2000 | AGULHA 20X5.5 COM CÂNULA SILICONIZADA QUE DESLIZA FACILMENTE ,CANHÃO COLORIDO PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO VISUAL DO CALIBRE DA AGULHA ,PROTETOR PLÁSTICO QUE GARANTE A TOTAL PROTEÇÃO DA AGULHA PARA UM MELHOR ACOPLAMENTO À SERINGA. CAIXA COM 100 UNIDADES
4 | UN | 2000 | AGULHA 25X0.7 COM CÂNULA SILICONIZADA QUE DESLIZA FACILMENTE ,CANHÃO COLORIDO PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO VISUAL DO CALIBRE DA AGULHA ,PROTETOR PLÁSTICO QUE GARANTE A TOTAL PROTEÇÃO DA AGULHA PARA UM MELHOR ACOPLAMENTO À SERINGA. CAIXA COM 100 UNIDADES
5 | CAIXA | 2000 | AGULHA 25X0.8 COM CANULA SILICONIZADA QUE DESLIZA FACILMENTE CANHÃO COLORIDO PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO VISUAL DO CALIBRE DA AGULHA ,PROTETOR PLÁSTICO QUE GARANTE A TOTAL PROTEÇÃO DA AGULHA PARA UM MELHOR ACOPLAMENTO À SERINGA. CAIXA COM 100 UNIDADES
6 | UN | 2000 | AGULHA 25X6.0 COM CÂNULA COM BISEL TRIFACETADO EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, PERMITINDO UM DESLIZE SUAVE E PERFEITO. CAIXA COM 100 UNIDADES
7 | UN | 2000 | AGULHA 25X8 CÂNULA COM BISEL TRIFACETADO EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, PERMITINDO UM DESLIZE SUAVE E PERFEITO, ESTERILIZAÇÃO ÓXIDO DE ETILENO.
8 | UN | 2800 | AGULHA 30X0.7 COM CÂNULA COM BISEL TRIFACETADO EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, PERMITINDO UM DESLIZE SUAVE E PERFEITO. CAIXA COM 100 UNIDADES
9 | UN | 2800 | AGULHA 30X0.8 AGULHA DESCARTÁVEL E ESTÉRIL DE QUALIDADE E PRECISÃO BD CAIXA COM 100 UNIDADES
10 | UN | 2800 | AGULHA 40X1.2 AGULHA DESCARTÁVEL E ESTÉRIL DE QUALIDADE E PRECISÃO BD CAIXA COM 100 UNIDADES
11 | UN | 2800 | AGULHA COLETA 25X7 AGULHA PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO CAIXA COM 100, AS AGULHAS PARA COLETA MÚLTIPLA BD VACUTAINER SÃO COMPATÍVEIS COM O SISTEMA BD VACUTAINER.
12 | UNIDADES | 300 | ALGODÃO EM ROLETE COR BRANCO, NÚMERO 2 É MAIS ESPESSO E MACIO, NÃO ESTÉRIL ISENTO DE AMIDO E CLORO, FIBRAS SELECIONADAS 100% ALGODÃO EMBALAGEM COM 100 ROLETES.
13 | UN | 200 | ALGODÃO HIDROFILO ROLO MACIO E SUAVE, ABSORVENTE, PURO ALGODÃO.
14 | UN | 50 | ALMOTOLIA 125 ML
15 | UN | 50 | ALMOTOLIA 240 ML
16 | UN | 50 | ALMOTOLIA 500 ML
17 | UN | 50 | AMBU INFANTIL
18 | un | 30 | APARELHO PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE SISTEMA AUTO CODE MEMÓRIA PARA 500 MEDIÇÕES COM MÉDIA AUTOMÁTICA APENAS 0,5 MICROLÍTRO DE AMOSTRA DE SANGUE CALCULA AS MÉDIAS DOS RESULTADOS ARMAZENADOS PERMITE A CONFIGURAÇÃO DE ALARME PARA LEMBRETE DE REALIZAÇÃO DE TESTE POSSIBILIDADE DE MARCAÇÕES ESPECIAIS DE TESTE, AUXILIANDO NA AVALIAÇÃO SISTEMA EJETOR DE TIRAS QUE EVITA O CONTATO COM A TIRA JÁ CONTAMINADA GARANTIA VITALÍCIA
19 | UN | 30 | APARELHO PARA PRESSÃO ARTERIAL COMPLETO
20 | UN | 1000 | ATADURA DE ALGODÃO 10 CM PACOTE COM 12 ROLOS
21 | UN | 1000 | ATADURA DE ALGODÃO 15 CM PACOTE COM 12 ROLOS
22 | UN | 1000 | ATADURA DE CREPOM 10 CM X 1.80M
23 | UN | 1000 | ATADURA DE CREPOM 15 CM X 1.80M
24 | UN | 800 | ATADURA DE CREPOM 20 CM X 1.80M
25 | UN | 1000 | AVENTAL CIRURGICO DESCARTAVEL TAMANHO ÚNICO
26 | UN | 50 | BOBINA TERMICA PARA IMPRESSÃO 057X30 M OU 057X30M OU 057X20M
27 | UN | 300 | BOLSA DE COLOSTOMIA LEOSTEMIA DRENAVEL OPACA RECORTÁVEL 19-54 MM CAIXA COM 10 BOLSAS
28 | UN | 50 | CANULA DE GUEDEL Nº 1
29 | UN | 50 | CANULA DE GUEDEL Nº 2
30 | UN | 50 | CANULA DE GUEDEL Nº 3
31 | UN | 50 | CANULA DE GUEDEL Nº 4
32 | UN | 50 | CANULA DE GUEDEL Nº 5
33 | UN | 20 | CANULA ENDOTRAQUEAL METAL Nº 5
34 | UN | 500 | CATETE PARA OXIGÊNIO TIPO OCULOS ADULTO
35 | UN | 300 | CATETE PARA OXIGÊNIO TIPO OCULOS INFANTIL
36 | UN | 3000 | CATETER INTRAVASCULAR PERIFERICO Nº20
37 | UN | 3000 | CATETER INTRAVASCULAR PERIFERICO Nº21
38 | UN | 3000 | CATETER INTRAVASCULAR PERIFERICO Nº22
39 | UN | 3000 | CATETER INTRAVASCULAR PERIFERICO Nº24
40 | UN | 100 | COLETOR DE MATERIAIS PERFURO CORTANTES DE 07 LT
41 | UN | 100 | COLETOR DE MATERIAIS PERFURO CORTANTES DE 13 LT
42 | UN | 100 | COLETOR DE MATERIAIS PERFURO CORTANTES DE 20 LT
43 | UN | 500 | COMPRESSA DE GAZE NÃO ESTERIL 7,5X7,5 CM 13 FIOS COM 10 UNIDADES
44 | UN | 300 | COMPRESSA CIRURGICA DE CAMPO OPERATORIO 45CMX50CM 10 G PACOTE COM 50 UNIDADES
45 | UN | 5 | CRONOMETRO DIGITAL PORTATIL
46 | UN | 3 | Cuba rim
47 | UN | 3 | CUBA RIM REDONDA AÇO INOX
48 | un | 40 | DEGERMANTE 1 %
49 | UN | 5 | ELETRODO PARA ELETROCARDIOGRAMA ADULTO E INFANTIL 44X32 MM PACOTE COM 50 UNIDAES
50 | un | 6000 | EQUIPO MACROGOTAS C/ EJETOR LATERAL
51 | UN | 30 | ESCOVA CERVICAL DESCARTAVEL GINECOLOGICA PACOTE COM 100 UNIDAES
52 | UN | 500 | ESPARADRAPO 10X4.5 C/ CAPA
53 | UN | 500 | ESPARADRAPO 5X4.5 C/ CAPA
54 | UN | 100 | ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL COM LUBRIFICANTE TAMANHO G
55 | UN | 100 | ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL COM LUBRIFICANTE TAMANHO P
56 | UN | 100 | ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL COM LUBRIFICANTETAMANHO M
57 | UN | 1 | ESTANTE PARA TUBOS EM ABS COM VENTOSSA PARA 50 TUBOS-12-12MM
58 | UN | 10 | FIO CATGUT SIMPLES 2.0 COM 24 UNIDADES
59 | UN | 10 | FIO CATGUT SIMPLES 3.0 COM 24 UNIDADES
60 | UN | 10 | FIO CATGUT SIMPLES 4.0 COM 24 UNIDADES
61 | UN | 30 | FIO DE NYLON Nº 1.0 CAIXA COM 24 UNIDADES
62 | UN | 30 | FIO DE NYLON Nº 2.0 CAIXA COM 24 UNIDADES
63 | UN | 30 | FIO DE NYLON Nº 3.0 CAIXA COM 24 UNIDADES
64 | UN | 30 | FIO DE NYLON Nº 4.0 CAIXA COM 24 UNIDADES
65 | UN | 30 | FIO DE NYLON Nº 5.0 CAIXA COM 24 UNIDADES
66 | UN | 30 | FIO DE NYLON Nº 6.0 CAIXA COM 24 UNIDADES
67 | UN | 10 | FIO DE SUTURA AGULHADO MONOFILAMENTO PRETO NYLON 4-0 CAIXA COM 24 UNIDADES
68 | UN | 5 | FIO GUIA PARA ENTUBAÇÃO MÉDIO
69 | UN | 30 | Fita adesiva 16x50
70 | UN | 30 | Fita adesiva 19x50
71 | UN | 300 | Fita Hipoalergica Micropore 50X10
72 | UN | 200 | FITA MATRIZ 5 MM
73 | UN | 10 | FITA PARA AUTOCLAVE 19X30
74 | UN | 100 | Fixador Citológico 30 ml
75 | UN | 10 | FRASCO DE VIDRO AMBAR COM TAMPA 500 ml
76 | UN | 20 | FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL 300ML
77 | UN | 20 | GARROTE DESCARTÁVEL EM TIRAS DESTACÁVEIS 2,5 X 36 CM PARA FLEBOTOMIA - 25 TIRAS
78 | UN | 20 | GARROTE DESCARTÁVEL EM TIRAS DESTACÁVEIS 2,5 X 46 CM PARA FLEBOTOMIA - 25 TIRAS
79 | UN | 20 | GARROTE PARA PUNÇÃO COM MOTIVO INFANTIL EM TECIDO
80 | UN | 200 | GASES 9 FIOS 7.5X7.5
81 | UN | 50 | KIT AMBU ADULTO
82 | cx | 5 | LAMINA 24X24 C/100
83 | UN | 20 | LAMINA DE BISTURI Nº 12
84 | UN | 20 | LAMINA DE BISTURI Nº 15
85 | UN | 20 | LAMINA DE BISTURI Nº 21
86 | UN | 20 | LAMINA DE BISTURI Nº 24
87 | UN | 20 | LAMINA FOSCA C/50
88 | UN | 100 | LENÇOL DE PAPEL 70X50 CAIXA COM 10
89 | UN | 50 | LUVA ESTERIL Nº 6.6
90 | UN | 50 | LUVA ESTERIL Nº 7.0
91 | UN | 50 | LUVA ESTERIL Nº 7.5
92 | UN | 50 | LUVA ESTERIL Nº 8.0
93 | UN | 300 | LUVA PROCEDIMENTO NÃO ESTERIL TAMANHO M CAIXA C/100
94 | UN | 300 | LUVA PROCEDIMENTO NÃO ESTERIL TAMANHO P CAIXA C/100
95 | UN | 300 | LUVA PROCEDIMENTO NÃO ESTERIL TAMANHO PP CAIXA C/100
96 | UN | 80 | MALHA TUBULAR 2CM X 20 M
97 | UN | 80 | MALHA TUBULAR 4 CM X 15 M
98 | UN | 80 | MALHA TUBULAR 5 CM X 25 M
99 | UN | 80 | MALHA TUBULAR 8 CM X 25 M
100 | UN | 300 | MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA FACE C/ ELASTICO E CLIP NASALCAIXA COM 50 UNIDADES
101 | UN | 300 | MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA FACE C/ ELASTICO CAIXA COM 50 UNIDADES
102 | UN | 40 | MASCARA PARA AEROSOL (KIT) ADULTO
103 | UN | 40 | MASCARA PARA AEROSOL (KIT) INFANTIL
104 | UN | 200 | MASCARA PROTEÇÃO TIPO N95 CAIXA COM 50 UNIDADES
105 | UN | 20 | MASCARA VENTURE ADULTO E INFANTIL
106 | UN | 50 | OCULOS DE PROTEÇÃO TRANSPARENTE
107 | un | 20 | OXIMETRO DE DEDO ADULTO E INFANTIL
108 | UN | 5 | PAPEL CARBONO CONTACTO
109 | UN | 100 | PAPEL GRAU CIRUGICO 10CM X 100M
110 | UN | 100 | PAPEL GRAU CIRUGICO 20CM X 100M
111 | UN | 200 | PAPEL TOALHA 20X21 BRANCO COM 1.000 FOLHAS
112 | UN | 3 | PEDRA PARA AFIAR INSTRUMENTOS
113 | UN | 5 | PINÇA ALLIS 20 CM
114 | UN | 5 | PINÇA ANATÔMICA DE RATO
115 | UN | 5 | PINÇA ANATÔMICA DESSECÇÃO
116 | UN | 5 | Pinça Cheron
117 | UN | 5 | PINÇA CLÍNICA
118 | UN | 5 | PINÇA HARTMANN
119 | UN | 5 | Pinça Keley Curva
120 | UN | 5 | Pinça Kocher Reta
121 | UN | 5 | PINÇA RETA
122 | UN | 20 | PROTETOR FACIL 8 INCOLOL PLASTICO POLICARBONATO TRANSPARENTE ROSTO FACE
123 | UN | 20 | PROTETOR SOLAR FACIAL FATOR 70
124 | CAIXA | 5 | SACO DE LIXO HOSPITALAR, INFECTANTE, LEITOSO 100LT, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME NORMA VIGENTE, OU POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE. CAIXA COM 100
125 | CAIXA | 5 | SACO DE LIXO HOSPITALAR, INFECTANTE, LEITOSO 50LT, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME NORMA VIGENTE, OU POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE. CAIXA COM 100
126 | PACOTES | 20 | SACO PARA CADAVER - FECHAMENTO EM ZIPER COM ETIQUETA FIXADA NO CURSOR DO ZIPER. POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE (PEBD). SOB MEDIDA, MEDIDAS PADRÕES – T-G 90X200. COR PRETA
127 | PACOTES | 10 | SACO PARA CADAVER - FECHAMENTO EM ZIPER COM ETIQUETA FIXADA NO CURSOR DO ZIPER. POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE (PEBD). SOB MEDIDA, MEDIDAS PADRÕES – T-GG 90X220. COR PRETA
128 | PACOTES | 20 | SACO PARA CADAVER - FECHAMENTO EM ZIPER COM ETIQUETA FIXADA NO CURSOR DO ZIPER. POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE (PEBD). SOB MEDIDA, MEDIDAS PADRÕES – T-M 60X150. COR PRETA
129 | PACOTES | 10 | SACO PARA CADAVER - FECHAMENTO EM ZIPER COM ETIQUETA FIXADA NO CURSOR DO ZIPER. POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE (PEBD). SOB MEDIDA, MEDIDAS PADRÕES – T-P 50X100. COR PRETA
130 | PACOTES | 10 | SACO PARA CADAVER - FECHAMENTO EM ZIPER COM ETIQUETA FIXADA NO CURSOR DO ZIPER. POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE (PEBD). SOB MEDIDA, MEDIDAS PADRÕES – T-RN 30X60. COR PRETA
131 | UN | 5 | SALTO ORTOPEDICO TAMANHO G COM 12 UNIDADES
132 | UN | 5 | SALTO ORTOPEDICO TAMANHO M COM 12 UNIDADES
133 | UN | 50 | SCALP Nº 19 CAIXA COM 100 UNIDADES
134 | UN | 50 | SCALP Nº 21 CAIXA COM 100 UNIDADES
135 | UN | 50 | SCALP Nº 23 CAIXA COM 100 UNIDADES
136 | UN | 70 | SCALP Nº 25 CAIXA COM 100 UNIDADES
137 | UN | 50 | SCALP Nº 27 CAIXA COM 100 UNIDADES
138 | UNIDADES | 1 | SELADORA HOSPITALAR P/ GRAU CIRURGICO DE MESA, COM CONTROLE DE TEMPERATURA DIGITAL. POSSUI ACIONAMENTO MANUAL COM GUILHOTINA. CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO, SISTEMA PARA AQUECIMENTO COM RESISTÊNCIA BLINDADA. ÁREA PARA SELAGEM: 31CM. LARGURA PARA SELAGEM: 10MM. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO (VOLTAGEM): BIVOLT (110/200 V) AUTOMÁTICO. FREQUÊNCIA: 50/60 HZ. POTÊNCIA MÁXIMA: 100 W. HISTERESE: +/- 10ºC.
139 | UN | 100 | SERINGA CARPULE COM REFLUXO FAVA
140 | UN | 50 | SERINGA DESCARTAVEL 1 ML C/ AGULHA CAIXA COM 100 UNIDADES
141 | UN | 70 | SERINGA DESCARTAVEL 10 ML CAIXA COM 100 UNIDADES
142 | UN | 70 | SERINGA DESCARTAVEL 20 ML CAIXA COM 100 UNIDADES
143 | UN | 50 | SERINGA DESCARTAVEL 3 ML CAIXA COM 100 UNIDADES
144 | UN | 50 | SERINGA DESCARTAVEL 5 ML CAIXA COM 100 UNIDADES
145 | UN | 100 | Sonda de Foley duas Vias nº 14
146 | UN | 100 | SONDA DE FOLEY DUAS VIAS Nº 16
147 | UN | 100 | SONDA DE FOLEY DUAS VIAS Nº 18
148 | UN | 100 | Sonda nasogastrica nº 10
149 | UN | 100 | Sonda nasogastrica nº 14
150 | UN | 100 | Sonda nasogastrica nº 16
151 | UN | 100 | Sonda nasogastrica nº 20
152 | UN | 100 | SONDA NASOGASTRICA Nº 6
153 | UN | 100 | SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 10
154 | UN | 100 | SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 12
155 | UN | 100 | SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 14
156 | UN | 100 | SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 8
157 | UN | 100 | SONDA URETRAL Nº 10
158 | UN | 100 | SONDA URETRAL Nº 12
159 | UN | 100 | SONDA URETRAL Nº 6
160 | UN | 50 | TALA METALICA SNTI BRAÇO TAMANHOS DIVERSOS
161 | UN | 3 | Termometro Clinico
162 | UN | 5 | TERMOMETRO DIGITAL COM CABO EXTENSOR PARA VACINA
163 | UN | 10 | TERMOMETRO INFRAVERMELHO DE TESTA SEM CONTATO
164 | UN | 10 | Tesoura Lister G
165 | UN | 10 | tesoura cirurgica reta
166 | UN | 10 | TESOURA PEQUENA
167 | UN | 20 | TESOURA SPENCER
168 | UN | 20 | TIRAS DE POLIESTER TRANSPARENTE 10X120 0,05 MM CAIXA COM 50 UNIDADES
169 | UN | 40 | TIRAS PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE COMPATIVEL COM APARELHO G-TECH LITE COM 25 UNIDADES
170 | UN | 40 | TIRAS PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE COMPATIVEL COM APARELHO ON CALL PLUS II COM 25 UNIDADES
171 | UN | 100 | TOUCA DESCARTAVEL C/ ELASTICO C/ 100 UNIDADES
172 | UN | 100 | TOUCA SANFONADA DESCARTAVEL COM 100 UNIDADES
0

## Lote-2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F M S - GO
Planilha para proposta do pregão Nº 11/2025 Lote Nº 2
PROPOSTA DE PREÇO
LOTE 02 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS
Item | Unidade | Qtdade. | Descrição do Produto | Marca/Modelo da Proposta | Valor Unitário | Total
1 | UN | 1000 | 100 PCS BROCAS DIAMANTADA FG TR-11F MATERIAL: DIAMANTEMODELO: TR-11FGRÃO: FINOCOR: VERMELHOISO NO: 806.314.199.102.014DIÂMETRO DA CABEÇA: 1.4MMCOMPRIMENTO TOTAL: 19 mm
2 | UN | 10 | ABRIDOR DE BOCA ADULTO AUTOCLAVÁVEL
3 | UN | 10 | ABRIDOR DE BOCA INFANTIL AUTOCLAVÁVEL
4 | UN | 10 | ÁCIDO FOSFÓRICO 85% 1000 ML (1,7 KG)
5 | CAIXA | 10 | ADESIVO MONOCOMPONENTE FOTOPOLIMERIZÁVEL FRASCO COM 6G. O ADESIVO CONTÉM ÁGUA, ÁLCOOL E NANO PARTÍCULAS E TAMPA ECONÔMICA FLIP-TOP.
6 | UN | 2 | AGULHA GENGIVAL CURTA 30G 0,30 X 22 MM CX C/ 100 UNIDADES
7 | UN | 10 | AGULHA PARA SUTURA EM TECIDO BUCAL (MÉDIA)
8 | UN | 10 | alavanca seldin reta
9 | UN | 4 | ALAVANCA TIPO SELDIN L/R(BANDEIRINHA DIREITA)
10 | UN | 4 | ALAVANCA TIPO SELDIN L/R(BANDEIRINHA ESQUERDA)
11 | UN | 200 | ALGODÃO ROLETE100% ALGODÃO PCT C/100 UNIDADES
12 | UN | 30 | ANESTÉSICO LOCAL ALPHACAINE 2% 1:100.000 - DFL
13 | UN | 30 | ANESTÉSICO TÓPICO BENZOTOP 20% - DFL BENZOCAÍNA 0,2 G EXCIPIENTES Q.S.P 1,0 GEXCIPIENTES: SACARINA SÓDICA, POLIETILENOGLICOL 4.000, POLIETILENOGLICOL 400, AROMA TUTTI-FRUTTI E CORANTE COLOR RED NO. 28 CI 45410.
14 | UN | 50 | APLICADOR KG BRUSH - KG SORENSEN EMBALAGEM COM 100 UNIDADES
15 | UN | 10 | BANDEJA CLINICA
16 | UN | 20 | CABO DE ESPELHO BUCAL EM ALUMÍNIO - GOLGRANTAMANHO: 13 CM.
17 | UNIDADES | 200 | CIMENTO PROVISÓRIO COLTOSOL
18 | UN | 10 | DESCOLADOR DE MOLD
19 | UN | 50 | DESCOLADORMOLT 2-4 MILLENNIUM CABO OCO/AÇO INOX
20 | UN | 50 | DETERGENTE ENZIMÁTICO ZYMEDET GOLD 5-E - PROLINK
21 | UN | 10 | DISCO ESPIRAL ESPATULA ALMORI
22 | PACOTES | 50 | ESCOVA ROBINSON RETA CA – ALLPRIME HASTE CA. CERDAS: MACIAS.
23 | UN | 10 | ESPATULA PARA RESINA COMPOSTA
24 | PACOTES | 20 | ESPELHO BUCAL Nº 5 - GOLGRANAÇO INOXIDÁVEL. AUTOCLAVÁVEL.
25 | UN | 20 | ESPELHO COM CABO
26 | UN | 10 | FIO DE NAYLON 4.0
27 | UN | 50 | FIO DE SUTURA ÁCIDO POLIGLICÓLICO 6-0 INCOLOR 45-15 mm PREMIUM
28 | UN | 50 | FIO DENTAL EXTRAFINO 100M MENTA FIOCLEAN - CAIXA 48 UNDS
29 | UN | 100 | FLÚOR EM GEL FRUTTI FLÚOR NEUTRO EMBALAGEM C/ 200 ml.
30 | UN | 100 | FÓRCEPS ADULTO N° 150 AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL;
31 | UN | 100 | FÓRCEPS ADULTO N° 151 AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL;
32 | UN | 100 | FÓRCEPS INFANTIL N° 1 AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL;
33 | UIDADES | 50 | HIDRÓXIDO DE CÁLCIO HIDRÓXIDO DE CÁLCIO DYCAL - DENTSPLY SIRONA
34 | UN | 50 | HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PA
35 | UN | 50 | IONÔMERO DE VIDRO PARA CIMENTAÇÃO MERON C - VOCO
36 | UNIDADES | 2 | KIT DE ALTA ROTAÇÃO COMPLETA
37 | UN | 100 | KIT DE SAÚDE BUCAL ADULTO: 01 ESCOVA DENTAL ADULTO, CERDAS DE NYLON MACIAS C/ 04 (QUATRO) FILEIRAS DE TUFOS, COM NO MÍNIMO 36 TUFOS DE CERDAS APARADAS E ARREDONDADAS UNIFORMEMENTE NA MESMA ALTURA, COM FEIXES DE CERDAS HOMOGÊNEAS, ESCOVA COMPACTA, CABO OPACO, ANATÔMICO EM POLIPROPILENO ATÓXICO, MEDINDO APROXIMADAMENTE DE 15 cm DE COMPRIMENTO, EMBALADA EM ESTOJO DE PVC CRISTAL. 01 FIO DENTAL EM POLIAMIDA, CERA E AROMA, ESTOJO POCKET, COM TAMPA FLIP, ROLO COM 25 METROS. FIO DE RESINA TERMOPLÁSTICA, QUE RESISTE AO DESFILAMENTO E ROMPIMENTO, SUAVE PARA GENGIVAS E DEDOS, EFICAZ NA REMOÇÃO DE PLACA BACTERIANA INTERDENTAL. DEVE POSSUIR SELO DE CONTROLE DE QUALIDADE DA ABO (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA). 01 CREME DENTAL COM1.450 PPM DE FLÚOR, CONTENDO MONOFLUORFOSFATO DE SÓDIO MPA, PIROFOSFATO TETRASSSÓDICO, CARBOXIMETIL CELULOSE, METIL E PROPIL PARABENOS COMPOSIÇÃO AROMÁTICA E ÁGUA, EMBALAGEM 90G. 01 SACOLINHA PLÁSTICA EM PVC DE 0,20MM, SENDO A FRENTE TRANSPARENTE E O VERSO BRANCO, MEDINDO-SE 12X20CM, SEM ALÇA, COM SISTEMA DE FECHAMENTO EM ZÍPER, PARA SER PERSONALIZADA COM DADOS FORNECIDOS PELA COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL DA SECRETARIA DA UBS DO MUNICÍPIO DE COLINAS DO SUL.
38 | UNIDADES | 100 | KIT DE SAÚDE BUCAL INFANTIL CONTENDO: 01 ESCOVA DENTAL INFANTIL, CERDAS DE NYLON MACIAS, COM 04 (QUATRO) FILEIRAS DE TUFOS, COM NO MÍNIMO 28 TUFOS DE CERDAS APARADAS E ARREDONDADAS UNIFORMEMENTE NA MESMA ALTURA, COM FEIXES DE CERDAS HOMOGÊNEAS, ESCOVA COMPACTA, CABO OPACO,ANATÔMICO EM POLIPROPILENO ATÓXICO, MEDINDO APROXIMADAMENTE DE 15CM DE
39 | UN | 10 | KIT POLIMENTO DE RESINA COMPLETO KIT C/ 3 OGIVAS E 3 TORPEDOS, 3 TAÇAS E 3 LENTILHAS (BRANCO FINO, VERDE GROSSO, AMARELO REGULAR).
40 | UNIDADES | 100 | PAPEL CARBONO CONTACTOPAPER – ANGELUS AZUL E VERMELHO. DUPLA FACE. RESISTENTE À TRAÇÃO E À UMIDADE. RECOBERTO POR FINA CAMADA DE PARAFINA.
41 | UN | 50 | PASTA PROFILÁTICA HERJOS – VIGODENT EMBALAGEM COM90G
42 | UN | 100 | PINÇA CLÍNICA 318 – GOLGRANAÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL.
43 | UN | 10 | PORTA AGULHA
44 | UN | 100 | RESINA Z250 4G B1 - 3M
45 | UN | 100 | RESINA Z250 A1 4G
46 | UN | 100 | RESINA Z250 A2 4G
47 | UN | 100 | RESINA Z250 A3 4G
48 | UN | 200 | SELANTE FLUROSHIELD - DENTSPLYSIRONA EMBALAGEM COM 2G.
49 | UN | 100 | SERINGA CARPULE COM REFLUXO GOLGRAN FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL. TAMANHO: 12,5 CM.
50 | UN | 100 | SORO FISIOLÓGICO 0,9 SORIMAX - FARMAX
51 | UN | 400 | SUGADOR DESCARTÁVEL COLORIDO ALLPRIME EMBALAGEM C/ 40 UNIDADES
52 | UN | 50 | TESOURA JOSEPH CURVA – FAVAFABRICADO EM AÇO INOX. TAMANHO 14 cm. AUTOCLAVÁVEL.
53 | UN | 50 | TIRA DE LIXA DE AÇO – MICRODONT EMBALAGEM COM 12 UNIDADES DE 2,5MM.
54 | UN | 800 | UNISPRAY LUBRIFICANTEKAVO
55 | UN | 50 | VASELINA SOLIDA 90G RIOQUIMICA
0
Prazo para entrega das mercadorias/serviços:_______dias. |  |  |  | ____________________,_____de_______________de_________
Condições de pagamento_________________________________ |  |  |  | Validade dos preços até _____/_____/__________
|  | Assinatura do Vendedor/Responsável:________________________________________________ |  | Telefone para contato: _____________________________________
Ass. e Carimbo do Fornecedor