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MINUTA DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 
LICITAÇÃO COMPARTILHADA - LEI N. 14.133/2021
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 2/2024
Processo Administrativo 20/2024
A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DO  MUNICÍPIO DE ALVORADA DO SUL, Pr, inscrito no CNPJ sob o nº 11.420.915/0001-72, leva ao conhecimento dos interessados que, na forma da Lei n. 14.133/2021, da Lei Complementar n. 123/2006, Decreto nº 105/2023 e, subsidiariamente, de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, realizará licitação, com participação prioritariamente de microempresas e empresas de pequeno porte, na modalidade pregão eletrônico, do tipo MENOR PREÇO por item, mediante as condições estabelecidas neste edital.
O regime legal adotado neste procedimento é aquele previsto na Lei n. 14.133/2021 e Decreto Municipal nº 105/2023.
[bookmark: _Hlk152836387]RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:  Das 08h30min do dia 23 de fevereiro  de 2024 
ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Das 08:30min de 07 de março  de 2024. 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09h00min do dia 07 de março de 2024. 
REFERÊNCIA DE TEMPO: Horário de Brasília (DF). 
LOCAL: Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL  www.bll.org.br 
1- DO OBJETO
[bookmark: _Hlk158885966]A presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a objeto  CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO.
 conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital com as características descritas  abaixo: 
1.1. A licitação será dividida em ITENS, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos ITENS forem de seu interesse.  
1.2. O critério de julgamento adotado será o de MENOR PREÇO do item, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.  
1.2.3 - Os objetos a serem cotados deverão obedecer às normas e padrões da ABNT- Associação Brasileira de Normas Técnicas, ser de boa qualidade e atender eficazmente às finalidades que deles naturalmente se esperam, conforme determina o CDC - Código de Defesa do Consumidor, ANVISA - Agencia Nacional de Vigilância Sanitária e aprovação do INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia Normalização e Qualidade Industrial.
1. Em caso de discrepância entre as especiﬁcações deste objeto descritas no sistema www.bll.org.br e as  constantes deste edital, prevalecerão as últimas.
2- DAS DESPESAS E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
2. As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta do:
	Dotações

	Exercício da despesa
	Conta da despesa
	Funcional programática
	Fonte de recurso
	Natureza da despesa
	Grupo da fonte

	2024
	3760
	52.001.10.301.0022.2109
	1
	3.3.90.30.00.00
	Do Exercício

	2024
	3770
	52.001.10.301.0022.2109
	303
	3.3.90.30.00.00
	Do Exercício

	2024
	3780
	52.001.10.301.0022.2109
	494
	3.3.90.30.00.00
	Do Exercício

	2024
	3781
	52.001.10.301.0022.2109
	1018
	3.3.90.30.00.00
	Do Exercício

	2024
	3910
	52.001.10.301.0022.2109
	1
	4.4.90.52.00.00
	Do Exercício

	2024
	3920
	52.001.10.301.0022.2109
	303
	4.4.90.52.00.00
	Do Exercício

	2024
	3930
	52.001.10.301.0022.2109
	494
	4.4.90.52.00.00
	Do Exercício

	2024
	3940
	52.001.10.301.0022.2109
	501
	4.4.90.52.00.00
	Do Exercício



3- DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
3-1- Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste pregão deverão ter conhecimento acerca do seu funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta utilização.
4- CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES: 
0. As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através do instrumento de mandato previsto no item 4.6 “a”, com firma reconhecida, operador devidamente credenciado em qualquer empresa associada à Bolsa de Licitações do Brasil, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no site: www.bll.org.br.  
0. A participação do licitante no pregão eletrônico se dará por meio de participação direta ou através de empresas associadas à BLL – Bolsa de Licitações do Brasil, a qual deverá manifestar, por meio de seu operador designado, em campo próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. 
0. O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha privativa.                                                                             
0. A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da BLL - Bolsa De Licitações do Brasil. 
0. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a BLL - Bolsa de Licitações do Brasil a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 
O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico
5- Não poderão participar deste pregão:
I. impedidos de contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do Município de ALVORADA DO SUL- PR, nos termos do art. 156, III, § 4º, da Lei n. 14.133/2021;
II. impedidos de licitar e contratar com o Município de ALVORADA DO SUL- PR, nos termos do art. 7º da Lei n. 10.520/2002;.
III. declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública, na forma do art. 156, IV, § 5º, da Lei n. 14.133/2021;
IV. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa e judicialmente;
V. autor do anteprojeto, do termo de referência ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;
V.1 equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico;
VI. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do termo de referência ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;
VII. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, ﬁnanceira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na ﬁscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
VIII. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;
IX. entidades empresariais que estejam sob falência;
X. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si; e
XI. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio.
6- DA PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
6.1 A licitante interessada deverá cadastrar sua proposta exclusivamente por meio do sistema eletrônico  até a data e o horário marcados para abertura da sessão, quando então se encerrará automaticamente a etapa de cadastro da proposta.
6.2 A licitante interessada poderá, se assim entender, enviar os documentos de habilitação exigidos no edital concomitantemente com a proposta.
6.3 A licitante deverá consignar na forma expressa no sistema eletrônico o valor total ofertado para cada item (resultado da multiplicação do valor unitário pela quantidade), já inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto.
6.4 No caso de isenção do ICMS, a licitante deverá apresentar sua proposta com o valor líquido da operação (valor bruto - desconto = valor líquido). 
6.5 A licitante deverá fazer em campo próprio do sistema eletrônico a descrição detalhada do produto ofertado ou colocar a expressão "de acordo com o edital".
6.6 A licitante deverá declarar em campo próprio do sistema eletrônico que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, que sua proposta está em conformidade com as exigências do edital e que observa a proibição prevista no art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal, sob pena de inabilitação, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas em tópico específico deste edital, conforme ANEXO IV (Estudo Técnico Preliminar).
6.7 A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá declarar em campo próprio do sistema eletrônico que atende aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar n. 123/2006 para fazer jus aos benefícios previstos nessa lei.
6.8 Declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará a licitante às sanções previstas neste edital.
6.9 Todas as propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico.
6.10 Qualquer elemento que possa identiﬁcar a licitante importará desclassiﬁcação da proposta, sem  prejuízo das sanções previstas neste edital.
6.11 Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente encaminhada.
6.12 As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste edital.
6.13 Decorrido o prazo de validade das propostas sem convocação para contratação, ﬁcam as licitantes    liberadas dos compromissos assumidos.
7- DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
7.1 A abertura da sessão pública deste pregão, conduzida pelo(a) pregoeiro(a), ocorrerá na data e na hora indicadas no preâmbulo deste edital, no Portal de Tranparência do Municipio e no sistema www.bll.org.br 
7.2 Durante a sessão pública, a comunicação entre o(a) pregoeiro(a) e as licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.
7.3 Cabe às licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ﬁcando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou por estar desconectado do sistema, inclusive quanto ao não encaminhamento de documento afeto à proposta.
8- DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
81 A partir do horário previsto no edital de licitação, a sessão pública será aberta automaticamente pelo sistema.
8.2 A verificação da conformidade da proposta será feita exclusivamente na fase de julgamento, em relação à proposta mais bem classificada.
9- DA FORMULAÇÃO DE LANCES
9.1 Aberta a etapa competitiva, as licitantes classiﬁcadas poderão encaminhar lances sucessivos exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informadas do horário e do valor consignados no registro de cada lance.
9.2 A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último ofertado por ela própria e registrado no  sistema eletrônico, respeitado o intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances (conforme consta do orçamento estimativo), que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta.
Observado o disposto acima, a licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.
9.3  Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “ABERTO”, em que as licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
9.4  A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogado automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2 (dois) minutos do período de duração da sessão pública.
9.5  A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 2 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
9.6 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública será encerrada automaticamente.
9.7 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o(a) pregoeiro(a), assessorado(a) pela equipe de apoio, justiﬁcadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.
9.8 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será a reabertura para disputa ﬁnal, hipótese em que as licitantes empatadas poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação.
9.9 Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.
9.10 Durante a fase de lances, o(a) pregoeiro(a) poderá excluir, justiﬁcadamente, lance cujo valor seja manifestamente inexequível.
9.11 Se ocorrer a desconexão do(a) pregoeiro(a) no decorrer da etapa de lances, mas o sistema eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.
9.12 No caso de a desconexão do(a) pregoeiro(a) persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa às participantes no sítio www.bll.org.br 

10- DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E ÀS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

10.1 A obtenção dos benefícios previstos nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n. 123/2006 ﬁca limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda  não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para ﬁns de enquadramento como empresa de pequeno porte, devendo a licitante      apresentar declaração de observância desse limite para fins de habilitação.
10.2 Após a fase de lances, se a proposta mais bem classiﬁcada não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte apta a usufruir dos benefícios e se houver proposta de microempresa ou empresa de pequeno porte igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta mais bem classificada, se procederá da seguinte forma:
I. a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classiﬁcada poderá, no prazo de 5 (cinco) minutos, apresentar proposta de preço inferior à da licitante mais bem classiﬁcada e, se atendidas as exigências deste edital, ser adjudicatária;
II. não sendo adjudicatária a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classiﬁcada na forma do subitem anterior, e havendo outras licitantes que se enquadrem na condição prevista no caput deste item, estas serão convocadas, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
III. a convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) minutos, controlado pelo sistema eletrônico, decairá do direito previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n. 123/2006.
10.3 Na hipótese de não adjudicação nos termos previstos nesta cláusula, o procedimento licitatório prosseguirá com as demais licitantes.

11- DA NEGOCIAÇÃO

11.1 O(A) pregoeiro(a) deverá encaminhar contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, observados o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação.
11.2 A negociação será realizada por meio do sistema eletrônico e poderá ser acompanhada pelas demais licitantes.

12- DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

12.1 Encerrada a etapa competitiva de lances, exercido o direito de preferência e concluída a negociação, o(a) pregoeiro(a) iniciará os procedimentos necessários à aceitabilidade da proposta de melhor preço e veriﬁcará a conformidade da proposta, da marca e modelo informados com as exigências contidas neste edital e a compatibilidade do preço ofertado com o valor estimado para a contratação, podendo solicitar, se necessário, a planilha de composição de custos adequada ao lance equivalente à proposta de melhor preço no prazo estipulado no chat durante a sessão.
Paragrafo unico 
Serão desclassificadas as propostas que tratam de material e ou equipamento que não conterem marca, modelo e espessificações tecnicas de acordo com o edital. Caso necessario deverá apresentar catalogo em anexo para a verificação da marca e modelo apresentados.
12.2 A partir da solicitação do(a) pregoeiro(a), dentro do prazo ﬁxado, a licitante deverá enviar a proposta adequada ao último lance ofertado e, se necessário, os respectivos documentos complementares. ( 2 horas).
12.3 O prazo de envio da proposta e/ou documentos complementares poderá ser prorrogado nas seguintes          situações:
12.3.1 por solicitação da licitante, mediante justificativa aceita pelo(a) pregoeiro(a); ou
12.3.2 de oficio, a critério do(a) pregoeiro(a), quando constatado que o prazo estabelecido não é suficiente para o envio dos documentos exigidos no edital para a verificação de conformidade de que trata o caput.
12.4 Se a mesma licitante vencer tanto a cota reservada quanto a cota principal, a contratação ocorrerá em um único instrumento e pelo menor preço obtido.
12.5 No caso de não haver vencedora para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada à vencedora da cota principal ou, diante de sua recusa, às licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço da primeira colocada da cota principal.
12.6 No caso de não haver vencedora para a cota principal, esta poderá ser adjudicada à vencedora da cota reservada ou, diante de sua recusa, às licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço da primeira colocada da cota reservada.
12.7 Serão desclassiﬁcadas as propostas com valor superior ao estabelecido no orçamento estimativo contido neste edital.
12.8  Para a obtenção do valor unitário do item cotado, será dividido o valor total pela quantidade prevista para a contratação, quando se considerarão somente as duas primeiras casas após a vírgula, sem arredondamento.
12.9 Quando a licitante não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos suﬁcientes para executar             a contento o objeto, será considerada inexequível a proposta de preços ou menor lance que:
12.9.1 for insuﬁciente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da própria licitante, para os quais ela renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
12.10  apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores àqueles ﬁxados em instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e convenções coletivas de trabalho vigentes.
12.11 Serão desclassiﬁcadas, da mesma forma, as propostas que não atenderem às demais condições estabelecidas neste edital e anexos.
12.12 O(A) pregoeiro(a) poderá solicitar parecer de profissional especializado para orientar sua decisão.
12.13  Não se considerará qualquer oferta ou vantagem não prevista neste edital, inclusive ﬁnanciamentos subsidiados ou a fundo perdido.
12.14  Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da licitante dos quais ela renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração.
12.15 O(A) pregoeiro(a) poderá ﬁxar prazo para reenvio do anexo com a planilha de composição de preços quando o preço total ofertado for aceitável, mas quando os preços unitários que o compõem necessitem de ajuste aos valores estimados pelo MUNICÍPIO.

13- DA HABILITAÇÃO

13.1 Encerrada a fase de aceitabilidade da proposta, no prazo ﬁxado pelo(a) pregoeiro(a), a licitante deverá remeter os documentos de habilitação.
13.2 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação da licitante detentora da proposta classiﬁcada em primeiro lugar, o(a) pregoeiro(a) veriﬁcará eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação dela no certame ou      futura contratação, mediante consulta aos seguintes cadastros:
13.2.1 Inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
13.2.2 Cadastro de Fornecedores do Município;
13.2.3 SICAF;
13.2.4 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), mantido pela Controladoria-Geral da União;
13.2.5 Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), mantido pela Controladoria-Geral da União;
13.2.6 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça; e
13.2.7 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União (TCU);
13.2.8 Cadastro de inidôneo mantida pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE/PR).

13.2.9 EXIGENCIAS PARA HABILITAÇÃO;
A empresa vencedora do Pregão deverá apresentar CONCOMITANTEMENTE à Proposta, os seguintes documentos comprobatórios de Habilitação, sendo que tais documentos deverão ser encaminhados pelo e-mail: licitacao@alvoradadosul.pr.gov.br, no prazo máximo de até 03 (TRÊS) HORAS do encerramento da Sessão de Disputa, com posterior encaminhamento do original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, por cópia não autenticada, mediante a exibição dos originais para conferência por parte do Pregoeiro ou através de exemplares publicados em órgão da Imprensa Oficial e com validade na data de realização da licitação, para a Prefeitura Municipal de Alvorada do Sul/PR na Praça Prefeito Antônio de Souza Lemos, centro nº 32, CEP: 86150-000, aos cuidados da Comissão de Licitação, observando o prazo de 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS, contados a partir da data da realização do Pregão. 
14- DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 14.1 Habilitação Jurídica 
· Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 
· Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício. 
14.2 REGULARIDADE FISCAL 
· Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ. 
· Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo à sede do proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 
· Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e Dívida Ativa da União, compreendendo os tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal e Procuradoria da Fazenda Nacional; 
· Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, expedida pelo órgão competente; 
· Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, expedida pelo órgão competente; 
No caso de municípios que mantêm Cadastro Mobiliário e Imobiliário separados, deverão ser apresentados os comprovantes referentes a cada um dos cadastros; 
· Certificado de Regularidade de Situação com o FGTS (CRS/FGTS); 
· Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. (Inciso incluído pela Lei 12.440, de 2011).www.tst.gov.br  
·  Prova de regularidade junto a  FAZENDA DA PROPONENTE, esta compreende a Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos Negativos emitida pela Prefeitura Municipal e a emitida pelo Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Alvorada do Sul-Pr (SAAE ), (esta)  se a sede da proponente for no município de Alvorada do Sul, ( caso não seja estará isenta da apresentação.)
14.3 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

· Certidão negativa falência e concordata, recuperação judicial expedida pelo Cartório Distribuidor da pessoa jurídica, contendo expresso na própria certidão o prazo de sua validade. 
· Para as empresas que optarem de participar através de filial, deverá também ser apresentada certidão negativa para com o cartório/comarca onde se encontra instalada a filial. 
· Na falta de validade expressa na Certidão Negativa, ter-se-ão como válidos pelo prazo de 60 (sessenta) dias de sua emissão. 
              14.4  HABILITAÇÃO COMPLEMENTAR 
· Certidão Simplificada (emitida pela Junta Comercial do respectivo Estado). 
· Atestado de capacidade técnica; 
· Atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a licitante já forneceu produto/serviço semelhante ao constante neste Edital.
· Para efeito de verificação da qualificação técnica, quando não se tratar de contratação de obras e serviços de engenharia, os atestados de capacidade técnico-profissional e técnico operacional poderão ser substituídos por outra prova de que o profissional ou a empresa possui conhecimento técnico e experiência prática na execução de serviço de características semelhantes, tais como, por exemplo, termo de contrato ou notas fiscais abrangendo a execução de objeto compatível com o licitado.
· O Agente de Contratação ou a Comissão de Contratação poderão, em qualquer caso, realizar diligência para confirmar tais informações.

14.5 QUANTO À CAPACITAÇÃO TÉCNICA: ( neste paragrafo apresentar se o Produto/serviços seja correspondente ao objeto , caso nao seja esta dispensado). 

· Autorização de Funcionamento – AFE (Portaria Federal 802/98 ANVISA) emitida pelo Ministério da Saúde/Agência Nacional de Vigilância Sanitária ativa e válida nos termos da Resolução da Diretoria Colegiada RDC n.o. 16, de 1 de abril de 2014 e publicada no Diário Oficial da União – DOU. 

· Autorização de Funcionamento  Especial – AE (Portaria SVS/MS nº 344, de 1998, Portaria SVS/MS nº 6, de 29 de janeiro de 1999 e RDC 16, de 1 de abril de 2014) da empresa licitante emitida pelo Ministério da Saúde ou cópia legível de sua publicação no Diário Oficial da União. 


· Licença Sanitária Estadual atualizada da empresa licitante (Artigo 21 da Lei Federal n.º 5.991/73); ou Licença Sanitária Municipal atualizada da empresa licitante (Portaria 2.814/GM, de 29 de maio de 1998; Portaria n.o. 1565/MS/GM, de 26 de agosto de 1994; Lei Estadual n.o 13.331, de 23 de novembro de 2001 – Decreto n.o 5.771, de 23 de maio de 2002 Seção II, Art. 159-170, Lei Complementar (Municipal) n.o  567, 21 de outubro de 2005, Decreto n.o 573, de 30 de junho de 2006 Seção II). 

· Certidão de Regularidade do Conselho Federal de Farmácia, válida, que comprove a Assistência Técnica Obrigatória do Farmacêutico Responsável (conforme art. 6 da Portaria Federal 802/98, bem como Art. 11 do Anexo II da Medida Provisória 2190-34 de 23 de agosto de 2001 e Lei n.o. 5991,  de 17 de dezembro de 1973),  Lei n.o. 6839 de 30 de outubro de 1980. e Resolução CFF n.o 515 de 26 de novembro de 2009


· Autorização para comercialização de produtos correlatos ( ANVISA) 

· Autorização de funcionamento da ANVISA
· Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada, publicação em órgão da imprensa oficial ou ainda em cópia simples, a ser autenticada pelo Pregoeiro/Equipe de Apoio, mediante conferência com os originais, não sendo aceito qualquer documento em papel termo sensível (Fac-símile). As cópias deverão ser apresentadas perfeitamente legíveis. 
· O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar das licitantes, em qualquer tempo, no curso da licitação, quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, fixando-lhes prazo para atendimento. 
· A falta de quaisquer dos documentos exigidos no Edital implicará INABILITAÇÃO da licitante, sendo vedada, sob qualquer pretexto, a concessão de prazo para complementação da documentação exigida para a habilitação.  
· Os documentos de habilitação deverão estar em nome da licitante, com o número do CNPJ e respectivo referindo-se ao local da sede da empresa licitante. Não se aceitará, portanto, que alguns documentos se refiram à matriz e outros à filial. Caso o licitante seja a Matriz e a executora dos serviços seja a filial, os documentos referentes à habilitação deverão ser apresentados em nome de ambas, simultaneamente. 
· Os documentos de habilitação deverão estar em plena vigência e, na hipótese de inexistência de prazo de validade expresso no documento, deverão ter sido emitidos há menos de 60 (sessenta) dias da data estabelecida para o recebimento das propostas.  
14.6 A consulta aos cadastros acima referidos será realizada em nome da licitante e também de seu sócio majoritário, por força do art. 12 da Lei n. 8.429/1992.
14.7 A habilitação das licitantes será veriﬁcada por meio do SICAF (cadastramento nos níveis II e III) e, subsidiariamente, do cadastro do Município, bem como da documentação complementar especiﬁcada neste edital.
14.8  Caso o ato constitutivo possua alterações, o endereço analisado será aquele que constar da última alteração.
14.9 Não é condição obrigatória para habilitação estar cadastrado no Município.
14.10  Considera-se documentação complementar que deve ser apresentada pelas licitantes para ﬁns de habilitação quando não constante do SICAF e do cadastro do Município: prova de regularidade perante a Fazenda Federal.
14.11 A licitante provisoriamente classiﬁcada em primeiro lugar deverá encaminhar, via sistema eletrônico, no prazo fixado pelo(a) pregoeiro(a), a seguinte documentação complementar:
14.11.1 declaração de cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - Lei n. 13.709/2018, devendo utilizar o modelo anexo a este edital; ANEXO IV
14.11.2 declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, devendo utilizar o modelo anexo a este edital (Anexo III);
14.11.3 declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas, devendo utilizar o modelo anexo IV a este edital;
14.11.4 em relação às microempresas e às empresas de pequeno porte, declaração de que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, devendo utilizar o modelo anexo IV a este edital.
14.12 As licitantes que não atenderem às exigências de habilitação com as informações constantes no SICAF ou do cadastro do MUNICÍPIO deverão encaminhar, via sistema eletrônico, no prazo ﬁxado pelo(a) pregoeiro(a), documentos que supram tais exigências, na forma do art. 70 da Lei n. 14.133/2021.
14.13  O(A) pregoeiro(a) poderá consultar sítios oﬁciais de órgãos e entidades emissores de certidões para verificar as condições de habilitação das licitantes.
14.14  As declarações exigidas neste edital poderão ser supridas mediante manifestação expressa da licitante no chat do sistema www.bb.org.br 
14.15 Havendo a necessidade de envio de documentos para a conﬁrmação daqueles exigidos neste edital e já  apresentados, ou, ainda, de envio de documentos não juntados mas que comprovem que na data de abertura da primeira sessão pública de apresentação da proposta a licitante atendia às condições de aceitabilidade da proposta e de habilitação, a licitante será convocada a encaminhá-los, via sistema eletrônico, no prazo ﬁxado pelo(a) pregoeiro(a), sob pena de desclassiﬁcação ou de inabilitação, prazo durante o qual a sessão não será suspensa.
14.16  Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em nome da licitante, com indicação precisa de dados capazes de qualificá-la inequivocamente.
14.17  Em se tratando de ﬁlial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade ﬁscal deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em nome da matriz.
14.18  Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade ﬁscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a proponente for declarada vencedora do certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
14.19  A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem anterior implicará decadência do  direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, e facultará ao(à) pregoeiro(a) convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação.
14.20  Se a proposta for desclassiﬁcada ou, ainda, se a licitante não atender às exigências de habilitação, o(a) pregoeiro(a) examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classiﬁcação, até a  seleção da proposta que melhor atenda a este edital.
14.21 Constatado o atendimento às exigências fixadas neste edital, a licitante será declarada a vencedora.

15- DO RECURSO
15.1 Caberá recurso em face de:
I - julgamento das propostas;
II - ato de habilitação ou inabilitação de licitante; III - anulação ou revogação da licitação;
15.2 Nos recursos de julgamento das propostas e de ato de habilitação ou inabilitação de licitante serão  observadas as seguintes disposições:
I - a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão, e o prazo para apresentação das razões recursais de 3 (três) dias úteis será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação ou, na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei n. 14.133/2021, da ata de julgamento;
II - a apreciação se dará em fase única.
15.3 Declarada a vencedora, o(a) pregoeiro(a) abrirá prazo não inferior a 30 (trinta) minutos, durante o qual qualquer licitante poderá, de forma imediata, em campo próprio do sistema eletrônico, manifestar sua intenção de recurso.
15.4 A falta de manifestação no prazo estabelecido autoriza a Administração a adjudicar o objeto à licitante vencedora.
15.5 A licitante deverá registrar as razões do recurso em campo próprio do sistema no prazo de 3 (três) dias úteis, ﬁcando as demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que começará a correr a partir do término do prazo da recorrente.
15.6 Para fundamentar suas razões ou contrarrazões de recurso, a licitante interessada poderá solicitar vista dos autos a partir do encerramento da fase de lances.
15.7 Os recursos rejeitados pelo(a) pregoeiro(a) serão a ele(a) dirigidos, que, se não reconsiderar o ato ou a decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, encaminhará o recurso com a sua motivação à autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 03 (tres) dias úteis, contado do recebimento dos autos.
15.8 O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos não suscetíveis de aproveitamento.

16- DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

16.1 O objeto deste pregão será adjudicado à licitante vencedora.
16.2 A homologação do resultado deste pregão sera realizada pela autoridade competente .

17- DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

17.1Depois de homologado o resultado deste pregão, a licitante vencedora será convocada para, dentro do prazo de 3 (TRÊS) DIAS ÚTEIS, sob pena de DECAIR o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, assinar a ata de REGISTRO DE PREÇOS .
17.2 Os encargos das partes e as normas relativas a recebimento, liquidação, pagamento, garantia contratual, sanções contratuais, alteração e rescisão contratual constam do termo de referência encartado neste edital.
17.3 A exigência de garantia e/ou validade do produto obedecerá às previsões do termo de referência.
17.4 As contratações decorrentes dos itens de cota principal e de cota reservada ocorrerão inicialmente pelo menor preço, independentemente da qualificação da contratada.
17.5 DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA FISCALIZAÇÃO E EVENTUAL SUBCONTRATAÇÃO
17.5.1  Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência.  
17.5.2 A licitante vencedora, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, poderá, mediante autorização prévia, por escrito, do licitante, subcontratar Microempresa – ME e/ou Empresa de Pequeno Porte – EPP, nos termos das Leis Complementares nº 23/2006 e 147/2014, bem como em atendimento às exigências legais dispostas na Lei nº  . 
17.6.3- É vedada a subcontratação com proponente que tenha participado do mesmo processo licitatório no qual a licitante tenha sido considerada vencedora.

17.6.4- A licitante vencedora, em caso de subcontratação, deverá fornecer o nome da empresa subcontratada e o currículo técnico para ciência e autorização por parte da fiscalização antes do início da contratação.

17.6.5- Em caso de subcontratação, a empresa subcontratada deverá apresentar para fiscalização, todos os documentos de habilitação requisitados na presente licitação, especialmente quanto a regularidade jurídica, idoneidade fiscal, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e o cumprimento do disposto nos incisos XXX e III do art. 7º da Constituição Federal, sob pena de rescisão contratual.

17.6.6  Ainda no tocante a subcontratação, caso ocorra, após aprovação por parte da fiscalização da empresa subcontratada, e antes do início dos serviços, a licitante vencedora deverá apresentar a relação dos funcionários da empresa subcontratada, disponibilizados para o serviço, com os respectivos números das carteiras de trabalho.

17.6.7- A subcontratação de partes do objeto da presente licitação não libera a licitante vencedora de quaisquer responsabilidades legais e contratuais, que responde perante a Fundação de Saúde pela parte que subcontratou.

17.6.8- São inafastáveis as responsabilidades contratuais e legais da licitante vencedora, que permanecerá perante a Fundação de Saúde responsável pela execução do objeto do Contrato, sob qualquer aspecto enfocado, não podendo em nenhuma hipótese elidir sua responsabilidade alegando subcontratação de ME/EPP.

17.6.9-. As regras estabelecidas entre a licitante vencedora e eventual empresa subcontratada não modificarão as obrigações contratuais e legais entre a Fundação de Saúde e a licitante vencedora, sendo nula qualquer cláusula que por ventura disponha de forma contrária, transferindo ou isentando responsabilidades da licitante vencedora.

17.6.10- Caso ocorra substituição da subcontratada, por descumprimento das obrigações contratuais, ou por não apresentação dos documentos de regularidade fiscal nos prazos previstos, deverá a licitante formalizar o ocorrido à Fundação de Saúde, indicando uma nova MEI/ME/EPP que esteja previamente cadastrada no Município, para o atendimento do percentual subcontratado remanescente no prazo máximo de 30 dias.
18- DAS SANÇÕES 

18.1 Comete infração administrativa, nos termos da lei, a licitante que, com dolo ou culpa:
I. deixar de entregar a documentação exigida para o certame:
a. pena – impedimento do direito de licitar e contratar com o Município de Alvorada do Sul, Pr pelo prazo de 15 (quinze) a 120 (cento e vinte) dias;
II. ensejar o retardamento da execução do certame:
a. pena – impedimento do direito de licitar e contratar com o Município de Alvorada do Sul, Pr pelo prazo de 15 (quinze) a 120 (cento e vinte) dias;
III. não mantiver a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado:
a. pena – impedimento do direito de licitar e contratar com o Município de Alvorada do Sul, Pr pelo prazo de 15 (quinze) a 120 (cento e vinte) dias e multa correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do  item de contratação;
IV. não celebrar o contrato ou a ata de registro de preços no prazo estabelecido no edital ou não retirar/assinar/não dar recebimento ao respectivo instrumento contratual:
a. pena – impedimento do direito de licitar e contratar com o Município de Alvorada do Sul, Pr pelo prazo de 15 (quinze) a 120 (cento e vinte) dias e multa correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do i tem de contratação;
V. comportar-se de modo inidôneo:
a. pena – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos da Administração Pública Direta e Indireta pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.
18.2 Além das penalidades acima, as licitantes ﬁcarão sujeitas ao cancelamento de sua inscrição no cadastro do MUNICÍPIO e, no que couber, às demais penalidades referidas no Título IV da Lei n. 14.133/2021.
18.3 Para os fins deste edital, para aplicação de qualquer das penalidades previstas, considera-se:
I. deixar de entregar a documentação exigida para o certame:
a. não entregar qualquer documento que tenha sido exigido no edital ou solicitado pelo(a) pregoeiro(a) durante o certame; ou
b. entregar em desacordo qualquer documento que tenha sido exigido no edital ou solicitado pelo(a) pregoeiro(a) durante o certame;
II. retardar a execução do certame:
a. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;
b. não comprovar os requisitos de habilitação; ou
c. praticar qualquer ação, ou se omitir, de modo que prejudique o bom andamento do certame;
III. não mantiver a proposta:
a. não enviar a proposta;
b. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;
c. pedir para ser desclassificada quando encerrada a etapa competitiva; ou
d. deixar de apresentar amostra;
IV. comportar-se de maneira inidônea:
a. praticar ato que vise a frustrar os objetivos do procedimento licitatório;
b. cometer fraude de qualquer natureza;
c. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
d. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
e. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
f. realizar atos como os descritos no art. 156, IV, § 5º da Lei n. 14.133/2021;
g. prestar informações falsas ou apresentar documento com informações inverídicas; ou
h. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.
18.4 Não será apurada a conduta pertinente à desclassiﬁcação ocorrida antes da fase de lances, salvo se houver indícios de má-fé.
18.5 Quando a ação ou omissão da licitante ou da adjudicatária ensejar o enquadramento da conduta em tipos distintos, prevalecerá aquele que comina a sanção mais gravosa.
18.6 Quando, em um mesmo procedimento licitatório, a licitante cometer mais de uma conduta passível de punição em itens de contratação diversos, será aplicada a pena da conduta mais gravosa, podendo ser majorada até seu patamar máximo, observado o princípio da proporcionalidade.
18.7 Poderá ser afastada a majoração de que trata o item anterior caso as condutas perpetradas possuam nexo causal entre si.
18.8 A aplicação de quaisquer das penalidades previstas neste edital será realizada mediante instauração de procedimento administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa.
18.9 Detectada prática de conduta que, em tese, conﬁgure infração administrativa, o(a) pregoeiro(a) sugerirá ao orgão responsável  que inicie procedimento de apuração em processo apartado, indicando os fatos que ensejam a apuração, o enquadramento dos fatos às normas pertinentes à infração e a identificação da licitante.
18.10 Caso tenha sido veriﬁcada concomitante conduta que conﬁgure ato lesivo à Administração Pública previsto na Lei n. 12.846, de 1º de agosto de 2013, o rito de apuração será aquele previsto na referida lei.
18.11 O processo de responsabilização será conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores efetivos, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará a licitante, para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado da intimação pessoal  por meio eletrônico ou da publicação do edital de intimação no Diario Eletronico do Municipio, apresente defesa escrita e especifique as provas que pretenda produzir.
18.12  O ofício de intimação será encaminhado também ao endereço eletrônico cadastrado na proposta da licitante.
18.12 Exaurida a fase instrutória, a comissão poderá oportunizar a apresentação de alegações ﬁnais no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos da legislação aplicável.
18.14 A Comissão elaborará relatório ﬁnal conclusivo no qual mencionará os fatos imputados, os dispositivos legais e regulamentares infringidos, as penas a que está sujeito o infrator, as peças principais dos autos, analisará as manifestações da defesa e indicará as provas em que se baseou para formar sua convicção, fazendo referência às folhas do processo onde se encontram.
18.15 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta da infratora, o caráter educativo da pena e o dano causado à Administração, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
18.16  Sem modiﬁcação dos fatos narrados na autorização de abertura do processo de apuração de responsabilidade, o órgão julgador poderá atribuir deﬁnição jurídica diversa, ainda que, em consequência, sujeite a acusada à sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.
18.17 A licitante ﬁcará isenta das penalidades caso reconhecida força maior ou caso fortuito devidamente reconhecido pela Administração do Município, bem como comprovado que a conduta praticada seja decorrente de vícios ou omissões para os quais não tenha contribuído.
18.18 Na hipótese de aplicação de penalidade de multa, será emitida notiﬁcação de cobrança à licitante, que deverá fazer o recolhimento do valor aos cofres públicos no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da notificação, sob pena de cobrança judicial.
18.19  As penalidades serão obrigatoriamente no Cadastro do Município, após o trânsito em julgado administrativo.
18.20  Considera-se que a decisão teve o trânsito em julgado administrativo:
I. no dia útil subsequente ao término do prazo para a interposição de recurso, sem a interposição deste;
II. no dia útil subsequente à ciência da decisão em sede de recurso.
19- DO REAJUSTES, REEQUILÍBRIO E REPACTUAÇÃO 
19.1 Os preços praticados quanto ao valor da consulta serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir do orçamento estimado, podendo ser reajustado, caso necessário, utilizando-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, nos termos do art. 107 da Lei 14.133/21.
19.2 Transcorrido o prazo de 12 (doze) meses, a CONTRATADA poderá protocolar requerimento de reajuste ao valor da consulta até trinta dias antes do fim de cada período, sob pena de preclusão.

19.3 Se o período de 12 meses for atingido devido a atrasos causados pela própria CONTRATADA, ou se esta não cumprir com suas obrigações contratuais, haverá perda ao direito de reajuste do contrato.

19.4 Os preços contratados serão alterados, para mais ou para menos, conforme o caso, se houver, após a data da apresentação da proposta, criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a  superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços contratados

19.5 Os preços dos contratos para serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou com predominância de mão de obra serão repactuados para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, mediante demonstração analítica da variação dos custos contratuais, com data vinculada:
I - à da apresentação da proposta, para custos decorrentes do mercado;
II - ao acordo, à convenção coletiva ou ao dissídio coletivo ao qual a proposta esteja vinculada, para os custos de mão de obra.

19.6 A Administração não se vinculará às disposições contidas em acordos, convenções ou dissídios coletivos de trabalho que tratem de matéria não trabalhista, de pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados do contratado, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade.

19.7 A repactuação deverá ser precedida de solicitação do contratado, acompanhada de demonstração analítica da variação dos custos, por meio de apresentação da planilha de custos e formação de preços, ou do novo acordo, convenção ou sentença normativa que fundamenta a repactuação.

19.8 O prazo para manifestação quanto aos pedidos de reajuste, reequilíbrio e repactuação será de 30 dias, a contar da data de protocolo do requerimento.

19.9 Caso faltem informações e a administração solicite complementação do pedido, o prazo irá reiniciar, a contar da data do novo protocolo com os documentos faltantes.

20- DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
19.1 Até 3 (três) dias úteis antes da data ﬁxada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste pregão, por irregularidade na aplicação de Lei ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, mediante petição, a ser enviada exclusivamente para o endereço eletrônico: www.bll.org.bl 
19.2 A equipe, auxiliada do setor técnico competente, decidirá sobre a impugnação do certame.
19.3 Acolhida a impugnação do certame, será designada nova data para sua realização, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
19.4 As impugnações serão conhecidas se dirigidas somente de FORMA ELETRONICA pela licitante até o último dia útil do prazo para impugnação para o endereço www.bll.org.bl devendo o arquivo estar obrigatoriamente no formato PDF (Portable Document Format), com tamanho máximo de 10 (dez) megabytes.
19,5 Os pedidos de esclarecimento deverão ser enviados até o terceiro dia útil que anteceder a data ﬁxada para a abertura da sessão pública exclusivamente via internet, para o endereço eletrônico www.bll.org.bl
19.5 As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no sistema eletrônico em até 3 (três) dias úteis, contados do recebimento do pedido, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

21-DISPOSIÇÕES FINAIS
21.1Cabe a  Autoridade  compete anular este pregão por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, e revogar o certame por considerá-lo inoportuno ou inconveniente diante de fato superveniente, mediante ato escrito e fundamentado.
21.2 A anulação do pregão induz à da ata de REGISTRO DE PREÇOS .
21.3 As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito da contratada de boa-fé de ser ressarcida pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.
21.4 É facultado ao(à) pregoeiro(a) ou à autoridade superior, em qualquer fase deste pregão, promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, sendo vedada, ressalvados os casos previstos neste edital, a inclusão posterior de informações ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação.
21.5 No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o(a) pregoeiro(a) poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhe validade e eﬁcácia para ﬁns de classificação e habilitação.
21.6 Caso os prazos deﬁnidos neste edital não estejam expressamente indicados na proposta, eles serão considerados como aceitos pelas licitantes para efeitos de julgamento deste pregão.
21.7 Poderá ser solicitada tradução para a língua portuguesa, efetuada por tradutor(a) juramentado(a), de documentos emitidos em língua estrangeira, que também deverão ser devidamente consularizados ou registrados em cartório de títulos e documentos.
21.8 Em caso de divergência entre normas infralegais e as contidas neste edital, prevalecerão as últimas.
21.9 Este pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por conveniência do Município.
21.10 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, será excluído o dia do início e incluído o do vencimento, e serão considerados os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário.
21.11 Só se iniciam e vencem os prazos referidos nesta licitação em dia de expediente no Município, portanto serão prorrogados até o próximo dia útil os prazos que vencerem em sábados, domingos, feriados e pontos facultativos.
21.12 São partes integrantes deste edital:
22 [bookmark: _Hlk151623052]Anexo I – termo de referencia
23 Anexo II – orçamento estimativo;
24 ANEXO III- formulário-proposta;
25 Anexo IV  – modelo unificado de declarações a serem apresentadas para fins de habilitação;
26 Anexo V – estudo técnico preliminar
27 Anexo VI – especificações técnicas; 
28 Anexo VII – termo de adesão ao sistema BLL
29 Anexo VIII – termo de adesão ao sistema BLL indicação de usuario 
30 Anexo IX – minuta do contrato
31 O edital será publicado no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e, para ﬁns de garantir a ampla publicidade, este tambem será divulgado no Portal da Transparência do Município de Alvorada do Sul, Pr cuja consulta é possível ao inserir o exercício (ano)  o número da licitação,  a entidade dentora no portal de transparencia e no diario atraves do sitio eletronico www.alvoradadosul.pr.gov.br,  e em jornal local de grande circulação.
31 DO FORO

32.1 As questões decorrentes das previsões deste edital que não possam ser dirimidas administrativamente serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro da Comarca de Bela Vista do Paraiso- Pr, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

[bookmark: _Hlk151543144]ANEXO I – TERMO DE REFERENCIA


[bookmark: _Toc125205366]TERMO DE REFERÊNCIA 
1. [bookmark: _Toc125205367]CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO
Aquisição de MATERIAIS PARA LABORATÓRIO nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.
	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UNIDADE DE MEDIDA
	QUANTIDADE
	VALOR UNITÁRIO
	VALOR TOTAL

	1
	acido úrico pp 200ml (cat415)
	KIT
	25
	 R$      160,21 
	 R$           4.005,20 

	2
	adaptador plast. P agulha vacunteiner c/ 250 unid
	CAIXA
	15
	 R$        78,58 
	 R$           1.178,74 

	3
	adesivo infantil caixa c/ 500 unid.
	UNIDADE
	20
	 R$        25,03 
	 R$              500,58 

	4
	aeo latex 2,5ml 50/100T
	UNIDADE
	10
	 R$      218,50 
	 R$           2.185,00 

	5
	aeo latex 2ml c/ controle 50/100t
	UNIDADE
	10
	 R$        85,56 
	 R$              855,59 

	6
	aeo turbidimetria 50ml
	UNIDADE
	25
	 R$      531,20 
	 R$         13.280,03 

	7
	alcool acetona (descorante para gram 500ml)
	LITRO
	10
	 R$        25,03 
	 R$              250,30 

	8
	alt pp 120ml (cat 422E)
	KIT
	25
	 R$      105,71 
	 R$           2.114,25 

	9
	amilase direta cnp. Kit p/ determinação da amilase cat407
	UNIDADE
	20
	 R$      173,81 
	 R$           3.476,17 

	10
	ast pp 120ml (cat 422E)
	KIT
	25
	 R$      102,97 
	 R$           2.574,13 

	11
	bilirrubina direta ref 431 - colorimétrico - dicloroalina (DCA)
	KIT
	25
	 R$        99,11 
	 R$           2.477,81 

	12
	calibrador (liofilizado) 1x3 ml (cat410)
	UNIDADE
	30
	 R$      114,33 
	 R$           3.429,90 

	13
	centrifuga para processos de separação de mistura, baseado na diferença de densidade de seus componentes, por ação de força gravitacional
	UNIDADE
	2
	 R$   5.862,17 
	 R$         11.724,34 

	14
	colesterol pp 500ml
	KIT
	20
	 R$      212,66 
	 R$           4.253,20 

	15
	coletor 50ml opaco fezes com pá, com 100
	PCT
	50
	 R$        50,68 
	 R$           2.534,00 

	16
	coletor 80ml indv. c/100 e com tampa vermelha
	PCT
	80
	 R$        28,97 
	 R$           2.317,20 

	17
	conjunto coloração gram 4x500ml c/1
	UNIDADE
	6
	 R$        88,10 
	 R$              528,62 

	18
	copo de amostra para urit 8021 A pact c/ 1000
	PCT
	1
	 R$      762,00 
	 R$              762,00 

	19
	creatina método cinético colorimétrico 300ml (cat435)
	KIT
	30
	 R$        52,28 
	 R$           1.568,40 

	20
	detergente não iônico para lavar cubetas, frasco c/ 100ml
	UNIDADE
	15
	 R$      110,54 
	 R$           1.658,15 

	21
	detergente neutro para uso em instrumentos laboratoriais. Frasco com 1000ml
	FRASCO
	20
	 R$        49,37 
	 R$              987,30 

	22
	FR latex 2ml 50/100t
	UNIDADE
	10
	 R$        51,27 
	 R$              512,73 

	23
	FR latex 2ml  c/ controle 50/100t
	UNIDADE
	10
	 R$        54,79 
	 R$              547,92 

	24
	FR turbidimetria
	UNIDADE
	20
	 R$      137,30 
	 R$           2.746,00 

	25
	GARROTE COM TRAVA INFANTIL
	UNIDADE
	 
	 R$        12,18 
	 R$                      -   

	26
	glicose pp 500ml
	KIT
	20
	 R$      842,49 
	 R$         16.849,80 

	27
	HCG Strip 25 ui soro/urina c/ 50t
	CAIXA
	15
	 R$        52,52 
	 R$              787,74 

	28
	HDL direto pp 80ml
	UNIDADE
	40
	 R$      407,57 
	 R$         16.302,90 

	29
	kit ck mb - pp (cat490)
	UNIDADE
	10
	 R$      318,61 
	 R$           3.186,13 

	30
	kit ck nac - pp (cat458)
	UNIDADE
	20
	 R$      230,65 
	 R$           4.613,00 

	31
	kit para determinação troponina c/20 testes
	UNIDADE
	10
	 R$      101,21 
	 R$           1.012,10 

	32
	lamina para microscópio 26x75mm fosca sem lapidar c/ 50
	CAIXA
	30
	 R$        12,80 
	 R$              384,00 

	33
	lamínulas 20x20mm c/100
	CAIXA
	30
	 R$          5,93 
	 R$              177,75 

	34
	lamínulas para câmera de neubauer c/10
	CAIXA
	20
	 R$        20,88 
	 R$              417,64 

	35
	óleo de imersão c/ 100
	UNIDADE
	5
	 R$        25,88 
	 R$              129,38 

	36
	parasitofiltro c/100
	UNIDADE
	50
	 R$        92,57 
	 R$           4.628,33 

	37
	PCR latex 2ml c/ controle 50/100t
	UNIDADE
	15
	 R$      119,73 
	 R$           1.795,88 

	38
	PCR latex 2ml 50/100t
	UNIDADE
	10
	 R$        76,88 
	 R$              768,75 

	39
	PCR turbidimetria
	UNIDADE
	30
	 R$      426,48 
	 R$         12.794,35 

	40
	pera 3 saidas (pipetador de segurança)
	UNIDADE
	10
	 R$        24,08 
	 R$              240,75 

	41
	ponteira 0,1 a 10 ui gilson c/ 1000
	UNIDADE
	10
	 R$      107,59 
	 R$           1.075,87 

	42
	ponteira amarela tipo gilson (0 a 200) c/ 1000
	UNIDADE
	10
	 R$        43,33 
	 R$              433,28 

	43
	ponteira azul gilson 100 a 1000 ul c/ 1000
	UNIDADE
	5
	 R$        93,66 
	 R$              468,31 

	44
	porta cito 3 lugares c/ tampa rosca
	UNIDADE
	1000
	 R$        32,99 
	 R$         32.990,00 

	45
	soro anti-a 10ml
	FRASCO
	5
	 R$        27,71 
	 R$              138,53 

	46
	soro anti-b 10ml
	FRASCO
	5
	 R$        26,97 
	 R$              134,83 

	47
	soro anti-d (rho) 10ml
	FRASCO
	5
	 R$        36,14 
	 R$              180,70 

	48
	soro controle n (liofilizado) 1x5ml (cat497)
	FRASCO
	40
	 R$      128,37 
	 R$           5.134,82 

	49
	soro controle normal 1x5ml (cat497.m)
	FRASCO
	40
	 R$        81,85 
	 R$           3.274,11 

	50
	soro controle patológio 1x5ml
	FRASCO
	10
	 R$      117,80 
	 R$           1.178,02 

	51
	tampa para tubo12x75 pp/os c/1000
	UNIDADE
	2
	 R$        57,21 
	 R$              114,41 

	52
	TERMOMETRO DIGITAL, TEMPERATURA INTERNA E EXTERNA. MATERIAL ABS; SENSOR COM PONTEIRA, DISPLEY EM LCD. FUNÇÕES: MEMORIA PARA TEMPERATURA MAXIMA E MINIMA, ALARME CONFIGURÁVEL PARA PONTO DE CONGELAMENTO, OPÇÃO DE LEITURA CELSIUS OU FAHRENHEIT. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA APROXIMADA: INTERNA 10+50C° / -14+122F°; EXTERNA -50+70°C / -56+158°F; PRECISÃO +/- 1°C/ +/- 1°F
	UNIDADE
	6
	 R$        56,33 
	 R$              337,99 

	53
	teste de tolerancia a glicose frasco de 300ml
	UNIDADE
	300
	 R$        38,44 
	 R$         11.531,94 

	54
	timer despertador 60min k30-204, com alarme sonoro
	UNIDADE
	10
	 R$        86,56 
	 R$              865,58 

	55
	tira de urina 10 areas c/200
	CAIXA
	50
	 R$        46,98 
	 R$           2.349,04 

	56
	triglicerides pp 500ml (cat 459e)
	KIT
	25
	 R$      575,21 
	 R$         14.380,25 

	57
	tubo vacuo edta 2ml c/100
	CAIXA
	20
	 R$        54,13 
	 R$           1.082,63 

	58
	tubp vacuo fluoreto 4ml 13x75 c/ 100 c/1
	CAIXA
	10
	 R$        52,75 
	 R$              527,53 

	59
	tubo 12x75 5ml, acrilico com tampa amarela c/ 1000
	CAIXA
	5
	 R$      140,00 
	 R$              700,00 

	60
	tubo conico graduado plastico 10ml unitário
	UNIDADE
	100
	 R$        27,23 
	 R$           2.723,34 

	61
	tubo ansaio pp leitoso 12x75 c/ 1000
	CAIXA
	2
	 R$      110,49 
	 R$              220,98 

	62
	tubo vacuo gel 5ml 13x100 c/100 c/1
	CAIXA
	100
	 R$        74,05 
	 R$           7.405,43 

	63
	tubo vacuo plastico edta 4ml c/100
	CAIXA
	100
	 R$        47,08 
	 R$           4.707,80 

	64
	ureia uv pp 4x50ml (cat 416)
	KIT
	25
	 R$      198,70 
	 R$           4.967,41 

	65
	vdrl sifilis 5ml 250t (cat501)
	FRASCO
	10
	 R$        82,33 
	 R$              823,33 

	66
	coletor de urina infantil composto por polietileno e poliacrilato esterilizado por oxido de etileno, unissex, capacidade de volume 100ml, com escala de graduação de 10 em 10 ml, apresentando campo para informação do paciente como: nome, data e médico. adesivo hipoalergenico, embalado individualmente com caixas de 100 unidades.
	KIT
	50
	 R$        23,95 
	 R$           1.197,31 

	67
	agulhas para coletas multiplas de sangue venoso, em sistemas de coleta a vacuo , canula em aço inoxidável, bisel trifacetado, manguito emborrachado para facilitar a troca de tubos durante a coleta, atoxicas e apirogenicas, produto esteril com validade de 5 anos
	CAIXA
	200
	 R$        56,54 
	 R$         11.307,67 

	68
	escalpe coleta de sangue a vácuo 21g caixa c/50 unid., esteril, livre de pirogenios, agulha em aço inoxidavel , siliconizada e trifacetada, com dimensões de agulha 20x0,8mm
	CAIXA
	100
	 R$        24,97 
	 R$           2.496,67 

	69
	escalpe coleta de sangue a vácuo 23g caixa c/50 unid, esteril, livre de pirogenios, agulha em aço inoxidavel , siliconizada e trifacetada, com dimensões de agulha 20x0,6mm

	CAIXA
	01
	 R$        28,46 
	 R$           2.845,75 



O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto nº 89/2023.
O prazo de vigência da contratação é de 1 ANO contado do(a) assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.
O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.
[bookmark: _Toc125205368]FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO
 A aquisição de materiais laboratoriais é fundamental para assegurar a operacionalidade eficaz e a qualidade dos serviços prestados pelo laboratório municipal. A alta necessidade de novos materiais surge de diversas considerações cruciais.
A capacidade de atendimento à crescente demanda da comunidade também motiva a necessidade de expandir e aprimorar o conjunto de materiais disponíveis. Isso permite que o laboratório responda de maneira eficaz às expectativas e necessidades da população, desempenhando um papel vital na promoção da saúde pública e na garantia da qualidade de vida. 
Em síntese, a aquisição de materiais laboratoriais é uma prioridade incontestável para assegurar a eficácia operacional, a conformidade regulatória, a segurança e a capacidade de inovação do laboratório municipal, consolidando sua importância na prestação de serviços de qualidade à comunidade.
O objeto da contratação não está previsto no Plano de Contratações Anual do exercício de 2024. 
[bookmark: _Toc125205370]REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
[bookmark: _Toc125205375]Subcontratação
Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.
[bookmark: _Toc125205376]Garantia da contratação
Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, pelas razões constantes do Estudo Técnico Preliminar.
[bookmark: _Toc125205377]84MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
[bookmark: _Toc125205378]Condições de Entrega
O prazo de entrega dos bens é de 10 dias, contados do(a) requisição. 
Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 2 (dois) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.
Os bens deverão ser entregues no seguinte endereço [...]
[bookmark: _Toc125205379]Garantia, manutenção e assistência técnica 
O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor - CDC)[footnoteRef:1]. [1:  Código de Defesa do Consumidor: 
Art. 24. A garantia legal de adequação do produto ou serviço independe de termo expresso, vedada a exoneração contratual do fornecedor.
Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em:
I - trinta dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis;
II - noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis.
§ 1° Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços.
[...]
Art. 50. A garantia contratual é complementar à legal e será conferida mediante termo escrito.] 

Em caso de defeito no produto, este deverá ser substituído no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de retirada do produto das dependências da Administração pelo Contratado. 
O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, mediante solicitação escrita e justificada do Contratado, aceita pelo Contratante. 
Decorrido o prazo para substituições sem o atendimento da solicitação do Contratante ou a apresentação de justificativas pelo Contratado, fica o Contratante sujeito a aplicação das sanções cabíveis, bem como a exigir do Contratado o reembolso pelos custos respectivos. 
O custo referente ao transporte dos produtos será de responsabilidade do Contratado. 
[bookmark: _Toc125205380]MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO
O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.
As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.
O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.
Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.
A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput), designados por Portaria.
O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração, observadas as regras do Decreto Municipal nº 090/2023.
O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º);
Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. 
O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. 
No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. 
O fiscal técnico do contrato comunicar ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual 
O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário. 
Caso ocorram descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência; 
O gestor do contrato, observado o disposto no Decreto Municipal nº 090/2023, coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. 
O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. 
O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. 
O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. 
O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. 
O fiscal administrativo do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou prorrogação contratual. 
O gestor do contrato deverá elaborará relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.
[bookmark: _Toc125205381]CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO
[bookmark: _Toc125205382]Recebimento do Objeto
Os bens serão recebidos conforme a necessidade da Administração, juntamente com a nota fiscal, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.
Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da requisição e notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
O recebimento do produto ocorrerá conforme requisição e necessidade da Administração, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.
O prazo para recebimento do produto poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.
No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.
O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.
O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.
[bookmark: _Toc125205383]Liquidação
Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de até 30 dias para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, observado o disposto no Decreto Municipal nº 97/2023.
Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como: 
1. o prazo de validade;
1. a data da emissão; 
1. os dados do contrato e do órgão contratante; 
1. o período respectivo de execução do contrato; 
1. o valor a pagar; e 
1. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.
 Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;
 A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.   
A Administração deverá realizar consulta aos sítios eletrônicos oficiais para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, que implique proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.
Constatando-se, junto aos sítios eletrônicos oficiais, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.
Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.  
Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa. 
Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.  
[bookmark: _Toc125205384]Prazo de pagamento
O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados da finalização da liquidação da despesa, conforme item anterior.
No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice INPC/IBGE, pro rata die, de correção monetária.
[bookmark: _Toc125205385]Forma de pagamento
O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
[bookmark: _Toc125205387]FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR
[bookmark: _Toc125205388]Forma de seleção e critério de julgamento da proposta
O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo menor preço.
[bookmark: _Toc125205389]Exigências de habilitação
Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:
[bookmark: _Toc125205390]Habilitação jurídica
Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;
Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 
Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor; 
Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;
Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.
Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;
Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz
Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.
[bookmark: _Toc125205391]Habilitação fiscal, social e trabalhista
Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;
Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e Municipal relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 
Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual e Municipal relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.
Caso o fornecedor tenha domicílio na sede da Administração, deverá apresentar certidão negativa de débito para com SAAE – Serviço Autônimo de Água e Esgoto de Alvorada do Sul.
O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.
[bookmark: _Toc125205392]Qualificação Econômico-Financeira
Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação, ou de sociedade simples; 
Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);
As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º).
O balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, §6º)
O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor.
[bookmark: _Toc125205393]Qualificação Técnica
[bookmark: _Toc125205394]ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
O custo estimado total da contratação é de R$ 147.820,00 (Cento e quarenta e sete mil, oitocentos e vinte reais), conforme custos unitários apostos na tabela em anexo.
[bookmark: _Toc125205395]ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento do Município.
A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após a aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento

ESPECIFICAÇÕES E PREÇO MÁXIMO

	Lote: 1 - Lote 001

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	36835
	 AST PP 120ML (CAT 422E)  
	25,00
	UNID
	102,97
	2.574,25

	
TOTAL
	
2.574,25

	Lote: 2 - Lote 002

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	29686
	ACIDO URICO   PP 200 ML (CAT415)
	25,00
	UNID
	160,21
	4.005,25

	
TOTAL
	
4.005,25

	Lote: 3 - Lote 003

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	35010
	ADAPTADOR   PLAST. P AGULHA VACUNTEINER C 250 UNID.
	15,00
	UNID
	78,58
	1.178,70

	
TOTAL
	
1.178,70

	Lote: 4 - Lote 004

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	31043
	ADESIVOS INFANTIL CX C/ 500   
	20,00
	CAIXA
	25,03
	500,60

	
TOTAL
	
500,60

	Lote: 5 - Lote 005

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	36833
	AEO LATEX   2,5ML 50/100T
	10,00
	UNID
	218,50
	2.185,00

	
TOTAL
	
2.185,00

	Lote: 6 - Lote 006

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	36833
	AEO LATEX   2ML C/ CONTROLE 50/100T
	10,00
	UNID
	85,56
	855,60

	
TOTAL
	
855,60

	Lote: 7 - Lote 007

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	36833
	AEO LATEX   TURBIDIMETRIA 50ML
	25,00
	UNID
	531,20
	13.280,00

	
TOTAL
	
13.280,00

	Lote: 8 - Lote 008

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	36845
	AGULHAS    PARA COLETA MÚLTIPLA DE SANGUE VENOSO, EM SISTEMAS DE COLETA A VÁCUO, CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL, BISEL TRIFACETADO E SILICONIZADO, ROSCA DUPLA UNIVERSAL, MANGUITO EMBORRACHADO PARA FACILITAR A TROCA DE TUBOS DURANTE A COLETA, ATÓXICAS E APIROGENICAS, PRODUTO ESTÉRIL COM VALIDADE DE 5 ANOS.
	200,00
	UNID
	56,54
	11.308,00

	
TOTAL
	
11.308,00

	Lote: 9 - Lote 009

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	22192
	ALCOOL    ACETONA (DESCORANTE PARA GRAM 500ML)
	10,00
	UNID
	25,03
	250,30

	
TOTAL
	
250,30

	Lote: 10 - Lote 010

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	36834
	ALT PP 120ML (CAT 422E)  
	25,00
	UNID
	105,71
	2.642,75

	
TOTAL
	
2.642,75

	Lote: 11 - Lote 011

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	34129
	AMILASE     DIRETA CNO. KIT P/ DETERMINAÇAO DE AMILASE CAT407
	20,00
	UNID
	173,81
	3.476,20

	
TOTAL
	
3.476,20

	Lote: 12 - Lote 012

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	22149
	BILIRRUBINA   DIRETA REF 431 - COLORIMÉTRICO - DICLOROALINA (DCA)
	25,00
	KIT
	99,11
	2.477,75

	
TOTAL
	
2.477,75

	Lote: 13 - Lote 013

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	34130
	CALIBRADOR    (LIOFILIZADO) 1X3 ML (CAT410)
	30,00
	UNID
	114,33
	3.429,90

	
TOTAL
	
3.429,90

	Lote: 14 - Lote 014

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	34442
	CENTRIFUGA    PARA PROCESSOS DE SEPARAÇÃO DE MISTURA, BASEADO NA DIFERENÇA DE DENSIDADE DE SEUS COMPONENTES, POR AÇÃO DE FORÇA GRAVITACIONAL
	2,00
	UNID
	5.862,17
	11.724,34

	
TOTAL
	
11.724,34

	Lote: 15 - Lote 015

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	22151
	COLESTEROL    PP 500ML
	20,00
	KIT
	212,16
	4.243,20

	
TOTAL
	
4.243,20

	Lote: 16 - Lote 016

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	22161
	COLETOR   50ML OPACO FEZES COM PÁ, COM 100
	50,00
	PCT
	50,68
	2.534,00

	
TOTAL
	
2.534,00

	Lote: 17 - Lote 017

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	22161
	COLETOR   80ML INDV. COM 100E  COM TAMPA VERMELHA
	80,00
	PCT
	28,97
	2.317,60

	
TOTAL
	
2.317,60

	Lote: 18 - Lote 018

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	22161
	COLETOR   COLETOR DE URINA INFANTIL COMPOSTO POR POLIETILENO E POLIACRILATO, ESTERILIZADO POR OXIDO DE ETILENO, UNISSEX, CAPACIDADE DE VOLUME 100ML, COM ESCALA DE GRADUAÇÃO 10 EM 10ML, APRESENTANDO CAMPO PARA INFORMAÇÃO DO PACIENTE COMO: NOME, DATA E MEDICO, ADESIVO HIPOALÉRGICO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE COM CAIXAS DE 100 UNIDADES.
	50,00
	PCT
	23,95
	1.197,50

	
TOTAL
	
1.197,50

	Lote: 19 - Lote 019

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	33085
	CONJUNTO   COLORAÇÃO GRAM 4X500ML C/1 
	6,00
	UNID
	88,10
	528,60

	
TOTAL
	
528,60

	Lote: 20 - Lote 020

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	34338
	COPO    DE AMOSTRA PARA URIT 8021 A PACT C/1000
	1,00
	UNID
	762,00
	762,00

	
TOTAL
	
762,00

	Lote: 21 - Lote 021

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	36837
	CREATINA   MÉTODO CINETICO COLORIMETRICO 300ML ( CAT435)
	30,00
	UNID
	52,28
	1.568,40

	
TOTAL
	
1.568,40

	Lote: 22 - Lote 022

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	13287
	DETERGENTE    NÃO IONICO PARA LAVAR CUBETAS, FRASCO C/100ML
	15,00
	PCT
	110,54
	1.658,10

	
TOTAL
	
1.658,10

	Lote: 23 - Lote 023

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	13287
	DETERGENTE    NEUTRO PARA USO  EM INSTRUMENTOS LABORATORIAIS. FRASCO COM 100ML
	20,00
	UNID
	49,37
	987,40

	
TOTAL
	
987,40

	Lote: 24 - Lote 024

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	36846
	ESCALPE   COLETA DE SANGUE A VÁCUO 21G CAIXA COM 50 UNIDADES, ESTÉREIS, LIVRE PIROGENIOS, AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA E TRIFACETADA, COM DIMENSÃO DE AGULHA 20X0,8MM
	100,00
	UNID
	24,97
	2.497,00

	
TOTAL
	
2.497,00

	Lote: 25 - Lote 025

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	36846
	ESCALPE   COLETA DE SANGUE A VÁCUO 23G CAIXA COM 50 UNIDADES, ESTÉREIS, LIVRE PIROGENIOS, AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA E TRIFACETADA, COM DIMENSÃO DE AGULHA 20X0,6MM
	100,00
	UNID
	28,46
	2.846,00

	
TOTAL
	
2.846,00

	Lote: 26 - Lote 026

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	36839
	FR LATEX   2ML 50/100T
	10,00
	UNID
	51,27
	512,70

	
TOTAL
	
512,70

	Lote: 27 - Lote 027

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	36839
	FR LATEX   2ML C/ CONTROLE 50/100T 
	10,00
	UNID
	54,79
	547,90

	
TOTAL
	
547,90

	Lote: 28 - Lote 028

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	34128
	FR TURBIDIMETRIA   
	20,00
	UNID
	137,30
	2.746,00

	
TOTAL
	
2.746,00

	Lote: 29 - Lote 029

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	31058
	GARROTE C/ TRAVA INFANTIL   
	1,00
	UNID
	12,18
	12,18

	
TOTAL
	
12,18

	Lote: 30 - Lote 030

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	1133
	GLICOSE   PP 500ML
	20,00
	UNID
	842,49
	16.849,80

	
TOTAL
	
16.849,80

	Lote: 31 - Lote 031

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	22154
	HCG   STRIP 25 UI SORO/URIN C/ 50T
	15,00
	CAIXA
	52,52
	787,80

	
TOTAL
	
787,80

	Lote: 32 - Lote 032

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	30507
	HDL DIRETO PP 80 ML   
	40,00
	UNID
	404,57
	16.182,80

	
TOTAL
	
16.182,80

	Lote: 33 - Lote 033

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	34290
	KIT    PARA DETERMINAÇÃO TROPONINA C/20 TESTES
	10,00
	UNID
	101,21
	1.012,10

	
TOTAL
	
1.012,10

	Lote: 34 - Lote 034

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	36841
	KIT CK MB   PP (CAT490)
	10,00
	UNID
	318,61
	3.186,10

	
TOTAL
	
3.186,10

	Lote: 35 - Lote 035

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	36842
	KIT CK NAC   PP (CAT458)
	20,00
	UNID
	230,65
	4.613,00

	
TOTAL
	
4.613,00

	Lote: 36 - Lote 036

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	36843
	LAMINA    PARA MICROSCOPIO 26X75MM FOSCA SEM LAPIDAR C/50
	30,00
	UNID
	12,80
	384,00

	
TOTAL
	
384,00

	Lote: 37 - Lote 037

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	11025
	LAMINULAS   20X20MM C/100
	30,00
	CAIXA
	5,93
	177,90

	
TOTAL
	
177,90

	Lote: 38 - Lote 038

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	11025
	LAMINULAS   PARA CAMERA DE NEUBAER C/10
	20,00
	CAIXA
	20,88
	417,60

	
TOTAL
	
417,60

	Lote: 39 - Lote 039

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	31015
	OLEO DE IMERSAO C/ 100 ML   
	5,00
	UNID
	25,88
	129,40

	
TOTAL
	
129,40

	Lote: 40 - Lote 040

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	30905
	PARASITOFILTRO C/100   
	50,00
	UNID
	92,57
	4.628,50

	
TOTAL
	
4.628,50

	Lote: 41 - Lote 041

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	30510
	PCR    LATEX 2 ML C/ CONTROLE 50/100T
	15,00
	UNID
	119,73
	1.795,95

	
TOTAL
	
1.795,95

	Lote: 42 - Lote 042

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	30510
	PCR    LATEX 2ML 50/100T
	10,00
	UNID
	76,88
	768,80

	
TOTAL
	
768,80

	Lote: 43 - Lote 043

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	30510
	PCR    TURBIDIMETRIA
	30,00
	UNID
	426,48
	12.794,40

	
TOTAL
	
12.794,40

	Lote: 44 - Lote 044

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	20356
	PERA 3 SAÍDAS (PIPETADOR DE SEGURANÇA)   
	10,00
	UNID
	24,08
	240,80

	
TOTAL
	
240,80

	Lote: 45 - Lote 045

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	30903
	PONTEIRA   0,1 A 10 UI GILSON C/1000
	10,00
	UNID
	107,59
	1.075,90

	
TOTAL
	
1.075,90

	Lote: 46 - Lote 046

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	30903
	PONTEIRA   AMARELA TIPO GILSON (0 A 200) C/1000
	10,00
	UNID
	43,33
	433,30

	
TOTAL
	
433,30

	Lote: 47 - Lote 047

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	30903
	PONTEIRA   AZUL GILSON 100 A 1000 UL C/1000
	5,00
	UNID
	93,66
	468,30

	
TOTAL
	
468,30

	Lote: 48 - Lote 048

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	31063
	PORTA CITO   3 LUGARES C/ TAMPA ROSCA
	1.000,00
	UNID
	32,99
	32.990,00

	
TOTAL
	
32.990,00

	Lote: 49 - Lote 049

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	35952
	SORO   ANTI-A 1M ML
	5,00
	UNID
	27,71
	138,55

	
TOTAL
	
138,55

	Lote: 50 - Lote 050

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	35952
	SORO   ANTI-B 10ML 
	5,00
	UNID
	26,97
	134,85

	
TOTAL
	
134,85

	Lote: 51 - Lote 051

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	35952
	SORO   ANTI-D (RHO) 10 ML
	5,00
	UNID
	36,14
	180,70

	
TOTAL
	
180,70

	Lote: 52 - Lote 052

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	35952
	SORO   CONTROLE N (LIOFIZADO) 1X5ML (CAT497)
	40,00
	UNID
	128,37
	5.134,80

	
TOTAL
	
5.134,80

	Lote: 53 - Lote 053

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	35952
	SORO   CONTROLE NORMAL 1X5ML (CAT497.M)
	40,00
	UNID
	81,85
	3.274,00

	
TOTAL
	
3.274,00

	Lote: 54 - Lote 054

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	35952
	SORO   CONTROLE PATALÓGICO 1X5 ML
	10,00
	UNID
	117,80
	1.178,00

	
TOTAL
	
1.178,00

	Lote: 55 - Lote 055

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	34889
	TAMPA   PARA TUBO 12X75 PP/OS C/10003
	2,00
	UNID
	57,21
	114,42

	
TOTAL
	
114,42

	Lote: 56 - Lote 056

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	35931
	TERMOMETRO 

  DIGITAL, TEMPERATURA INTERNA E EXTERNA. CARACTERÍSTICAS: MATERIAL ABS; SENSOR COM PONTEIRA; DISPLAY EM LCD; FUNÇÕES: MEMÓRIA PARA TEMPERATURA MÁXIMA E MÍNIMA; ALARME CONFIGURÁVEL PARA PONTO DE CONGELAMENTO; OPÇÃO DE LEITURA EM CELSIUS (°C) OU FAHRENHEIT (°F). ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA APROXIMADA: INTERNA -10+50°C / -14+122°F; EXTERNA -50+70°C / -56+158°F; PRECISÃO ±1°C / ±1°F.


	6,00
	UNID
	56,33
	337,98

	
TOTAL
	
337,98

	Lote: 57 - Lote 057

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	28193
	TESTE   DE TOLERANCIA A GLICOSE FRASCO DE 300ML
	300,00
	UNID
	38,44
	11.532,00

	
TOTAL
	
11.532,00

	Lote: 58 - Lote 058

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	36844
	TIMES   DESPERTADOR 60MIN K30-204 COM ALARME SONORO
	10,00
	UNID
	86,56
	865,60

	
TOTAL
	
865,60

	Lote: 59 - Lote 059

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	22155
	TIRA    DE URINA 10 AREAS C/200
	50,00
	CAIXA
	46,98
	2.349,00

	
TOTAL
	
2.349,00

	Lote: 60 - Lote 060

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	22148
	TRIGLICERIDES   PP 500ML (CAT 459E)
	25,00
	KIT
	575,21
	14.380,25

	
TOTAL
	
14.380,25

	Lote: 61 - Lote 061

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	389
	TUBO   12X75 5ML, ACRILICO COM TAMPA AMARELA C/1000
	5,00
	UNID
	140,00
	700,00

	
TOTAL
	
700,00

	Lote: 62 - Lote 062

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	389
	TUBO   CONICO GRADUADO PLÁSTICO 10ML UNITÁRIO
	100,00
	UNID
	27,23
	2.723,00

	
TOTAL
	
2.723,00

	Lote: 63 - Lote 063

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	389
	TUBO   ENSAIO PP LEITOSO 12X75 C/1000
	2,00
	UNID
	110,49
	220,98

	
TOTAL
	
220,98

	Lote: 64 - Lote 064

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	389
	TUBO   VACUO EDTA 2ML C/100
	20,00
	UNID
	54,13
	1.082,60

	
TOTAL
	
1.082,60

	Lote: 65 - Lote 065

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	389
	TUBO   VACUO FLUORETO 4ML 13X75 C/ 100 C/1
	10,00
	UNID
	52,75
	527,50

	
TOTAL
	
527,50

	Lote: 66 - Lote 066

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	389
	TUBO   VACUO GEL 5ML 13X100 C/100 C/1
	100,00
	UNID
	74,05
	7.405,00

	
TOTAL
	
7.405,00

	Lote: 67 - Lote 067

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	389
	TUBO   VACUO PLÁSTICO EDTA 4ML C/100
	100,00
	UNID
	47,08
	4.708,00

	
TOTAL
	
4.708,00

	Lote: 68 - Lote 068

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	22150
	UREIA UV PP 4 X 50 ML (CAT.416)  
	25,00
	KIT
	198,70
	4.967,50

	
TOTAL
	
4.967,50

	Lote: 69 - Lote 069

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	20345
	VDRL SIFILIS 5 ML 250T(CAT501)  
	10,00
	FRASC
	82,33
	823,30

	
TOTAL
	
823,30






















ANEXO II - FORMULÁRIO-PROPOSTA
PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº XXX/2024
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL FINAL (licitante vencedor) 
Apresentamos nossa proposta para fornecimento do objeto da presente licitação Pregão, na Forma Eletrônica Nº X/2024 acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos. 
IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE: 
NOME DA EMPRESA: 	 	 	 	CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL: 
REPRESENTANTE e CARGO:  	 	CARTEIRA DE IDENTIDADE e CPF:  
ENDEREÇO e TELEFONE: 	 	 	AGÊNCIA 	e 	Nº 	DA 	CONTA BANCÁRIA 
PREÇO [READEQUADO AO LANCE VENCEDOR] 
Deverá ser cotado, preço unitário e total por item, de acordo com o ANEXO I do Edital. PROPOSTA: R$ [Por extenso] 
 	  CONDIÇÕES GERAIS A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente  licitação. 
PRAZO DE GARANTIA A garantia deverá ser da seguinte forma: Para todos os Itens de no mínimo  60 dias, a contar do recebimento definitivo do objeto pela Contratante.  
LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 
De acordo com o especificado no Anexo I, deste Edital. 
Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação. 
VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL 
De no mínimo, 60 (sessenta) dias contados a partir da data da sessão pública do Pregão. 
LOCAL E DATA NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA  
OBS: A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO SUSPENDE O PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA ATÉ DECISÃO. 





ANEXO III – MODELO UNIFICADO DE DECLARAÇÕES A SEREM APRESENTADAS PARA FINS DE HABILITAÇÃO

A - DECLARAÇÃO NEGATIVA DE RELAÇÃO FAMILIAR OU PARENTESCO
(nome da pessoa física/jurídica) 	, inscrita no CNPJ/CPF sob o n.	, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a).
 	, portador(a) do CPF n.	, DECLARA, para todos os efeitos legais que:
1. não possui sócio(s) ou, no caso de sociedade anônima, diretor(es) que seja(m):
2. cônjuge(s), companheiro(s) ou tenha(m) parentesco em linha reta, colateral ou por aﬁnidade, até o terceiro grau, inclusive, com servidores e servidoras ocupantes de cargos de direção, cheﬁa e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação deste Município de ____, 
3. está ciente da vedação da subcontratação, quando autorizada pelo CONTRATANTE, de pessoa física ou jurídica se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, ﬁnanceira, trabalhista ou civil com servidor ocupante de cargo de direção ou no exercício de funções administrativas, ou com servidor(a) ocupante de cargo de direção, cheﬁa ou assessoramento vinculado direta ou indiretamente a unidade situada na linha hierárquica da área encarregada da licitação, ou se deles(as) forem companheiro(a) ou parente em linha reta, colateral ou por aﬁnidade até o terceiro grau inclusive.
4. são verdadeiras as informações prestadas no presente documento, sob pena de responsabilidade civil, administrativa e penal.
B - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS - LEI N. 13.709/2018
1. É vedada às partes a utilização de todo e qualquer dado pessoal repassado em decorrência da execução contratual para ﬁnalidade distinta daquela do objeto da contratação, sob pena de responsabilização administrativa, civil e criminal.
2. As partes se comprometem a manter sigilo e conﬁdencialidade de todas as informações – em especial os dados pessoais e os dados pessoais sensíveis – repassadas em decorrência da execução contratual, em consonância com o disposto na Lei n. 13.709/2018, sendo vedado o repasse das informações a outras empresas ou pessoas, salvo aquelas decorrentes de obrigações legais ou para viabilizar o cumprimento do edital/instrumento contratual.
3. As partes responderão administrativa e judicialmente, em caso de causarem danos patrimoniais, morais, individual ou coletivo, aos titulares de dados pessoais, repassados em decorrência da execução contratual, por inobservância à LGPD.
4. Em atendimento ao disposto na Lei n. 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), o CONTRATANTE, para a execução do serviço objeto deste edital, terá acesso aos dados pessoais dos representantes da LICITANTE/DETENTORA DA ATA, tais como: número do CPF e do RG, endereços eletrônico e residencial, cópia do documento de identificação, entre outros.
5. A LICITANTE//DETENTORA DA ATA declara que tem ciência da existência da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) e, se compromete a adequar todos os procedimentos internos ao disposto na legislação, com intuito de proteção dos dados pessoais repassados pelo CONTRATANTE.
6. A LICITANTE/DETENTORA DA ATA ﬁca obrigada a comunicar ao CONTRATANTE, em até 24 (vinte e quatro) horas, qualquer incidente de acessos não autorizados aos dados pessoais, situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito que possa vir a impactar e/ou afetar o CONTRATANTE, bem como adotar as providências dispostas no art. 48 da LGPD.
C - DECLARAÇÃO DE INTEGRALIDADE DOS CUSTOS
A LICITANTE/DETENTORA DA ATA declara que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
D - DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS
A LICITANTE/DETENTORA DA ATA declara que cumprirá, caso aplicável, as exigências de reserva de cargos para pessoa com deﬁciência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas.
E - DECLARAÇÃO DE QUE PODE USUFRUIR DOS BENEFÍCIOS DE ME E EPP
A LICITANTE/DETENTORA DA ATA declara, para todos os efeitos legais, que, no ano-calendário de realização da licitação, não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para ﬁns de enquadramento como empresa de pequeno porte, para fins de obtenção dos benefícios previstos dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n. 123/2006.
F- DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE
Declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº XX/20XX instaurada pela (ENTIDADE DO MUNICIPIO) , que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.  
G- DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS 
DECLARA, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.  
H- DECLARAÇÃO QUE NAO EMPRESA MENOR DE IDADE 
DECLARO que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9854, de 27.10.99, que acrescentou o inciso V ao art. 27 da Lei Federal nº 8666/93. 
OBS2. Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa condição. 
I-DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
DECLARAMOS para fins de atendimento ao que consta do edital do Pregão na Forma Eletrônica Nº XX/20XX da (ENTIDADE DO MUNICIPIO) de Alvorada do Sul/PR, que a empresa ............................................................ tomou conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.  

ASSINATURA E NOME LEGÍVEL DA PESSOA FÍSICA/JURÍDICA (SÓCIO RESPONSÁVEL PELA EMPRESA)



ANEXO IV - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
[bookmark: _Toc125205344]
DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE
 Os instrumentos e utensílios de laboratório são importantes para a analises, pois permitem os resultados com mais precisão e consistentes e que os dados sejam mantidos., resultados de exames e dados relevantes para a continuidade dos cuidados de saúde. Garantir a execução das análises com qualidade, confiabilidade e segurança, em produtos sujeitos à Vigilância Sanitária.
Sem os consumíveis adequados e de qualidade no laboratório, as análises podem ser comprometidas e gerar resultados incorretos ou imprecisos. Além disso, o uso inadequado ou vencido desses materiais pode causar falhas nos experimentos ou até mesmo acidentes na rotina do laboratório.

[bookmark: _Toc125205346]REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
Todos os produtos devem atender ao descritivo
De acordo com pesquisa realizada em websites para obter o melhor material para aquisição dos produtos presentes nessa solicitação, concluiu-se que:

1. Reagente 
Em um laboratório, os reagentes são usados para diagnósticos, análises bioquímicas, além de preparar e produzir outras substâncias. Um reagente é uma substância (elemento ou composto) que é consumida no decorrer de uma reação química. Um produto de reação é uma substância formada no decurso de uma reação química, obtida a partir da combinação dos reagentes. 
Usar reagentes para laboratório de grau conhecido ajuda a garantir que os resultados dos experimentos sejam consistentes ao longo do tempo. Se um laboratório utiliza reagentes de alta pureza, é mais provável que os resultados sejam confiáveis e reproduzíveis.
Os Soros Controles normais e/ou patológicos são fundamentais para o monitoramento da validade dos resultados que o laboratório emite. Por elas, é possível identificar, medir e controlar desvios analíticos, e o melhor, de forma prévia ao ensaio, uma vez que as amostras de controle são avaliadas antes das amostras que o laboratório analisa.

O calibrador, também chamado de padrão, é usado para transferir exatidão ao sistema analítico, ou seja, para ajustar a medição dos parâmetros para o mais próximo do valor real.
Solução de glicose para teste de tolerância 75 g: É um reagente utilizado para o rastreio de diabetes, também conhecido por teste oral de tolerância à glicose (Curva glicêmica). Trata-se de uma ferramenta bastante útil porque aumenta a chance do diagnóstico laboratorial de diabetes, exame obrigatório para as gestantes a partir da 30º semana. 
Coloração de Gram: A coloração de Gram é um passo muito importante na caracterização e classificação inicial das bactérias. Afinal, esse método de coloração permite que as bactérias sejam visualizadas no microscópio óptico, uma vez que sem a coloração é impossível observá-las ou identificar sua estrutura, utilizado no exame de secreção Vaginal e urina, 
Conjunto corante rápido para hematologia: São utilizados em técnica hematológica para evidenciar a morfologia das células sanguíneas. Sistema para coloração de células em esfregaço de sangue periférico. Utilizado quando há necessidade de fazer uma revisão de lâmina no exame de hemograma completo.
Detergente não iônico: a principal diferença entre uma emulsão aniônica e uma não-iônica é a presença ou não de cargas ionizáveis [2], sendo que esta diferença pode influenciar na estabilidade da formulação final conforme os ativos cosméticos adicionados. Utilizado para lavar as cubetas, materiais e vidrarias.
EX : ácido úrico pp 200ml (cat415) , aeo látex 2,5ml 50/100T, aeo látex 2,5ml 50/100T, aeo látex 2ml c/ controle 50/100t, FR látex 2ml 50/100t, FR látex 2ml  c/ controle 50/100t, FR turbidimetria, glicose pp 500ml, HDL direto pp 80ml, kit ck mb - pp (cat490), kit ck nac - pp (cat458), kit para determinação troponina c/20 testes, triglicérides pp 500ml (cat. 459e), ureia uv pp 4x50ml (cat. 416), vdrl sífilis 5ml 250t (cat501), soro anti-a 10ml, soro anti-b 10ml, soro anti-d (rho) 10ml, alt pp 120ml (cat. 422E), amilase direta cnp. Kit p/ determinação da amilase cat407, ast pp 120ml (cat. 422E), alt pp 120ml (cat. 422E), amilase direta cnp. Kit p/ determinação da amilase cat407, ast pp 120ml (cat. 422E), bilirrubina direta ref. 431 - colorimétrico - dicloroalina (DCA), colesterol pp 500ml, creatina método cinético colorimétrico 300ml (cat435). soro controle n (liofilizado) 1x5ml (cat497), soro controle n (liofilizado) 1x5ml (cat497), soro controle normal 1x5ml (cat497.m), soro controle patológico 1x5ml, teste de tolerância a glicose frasco de 300ml, calibrador (liofilizado) 1x3 ml (cat410), álcool acetona (descorante para gram 500ml), HCG Strip 25 ui soro/urina c/ 50t, conjunto coloração gram 4x500ml c/1, conjunto corante rápido para hematologia 3x500ml, HCG Strip 25 ui soro/urina c/ 50t, conjunto corante rápido para hematologia 3x500ml, detergente não iônico para lavar cubetas, frasco c/ 100ml
2.Lâminas, Lamínulas e placa	

As lâminas para microscopia são feitas de vidro e têm uma espessura de aproximadamente 1 mm. Elas são usadas como suporte para amostras em microscópios ópticos. A maioria das lâminas tem um bordo reto
Em geral, a lâmina é usada em conjunto com a lamínula — uma versão reduzida da lâmina de vidro e que é aplicada sobre a amostra, cobrindo-a e mantendo-a protegida. Com a lamínula, que serve como uma barreira entre a lente do microscópio e o material biológico, a amostra fica achatada e plana, o que facilita a visualização em processos de coloração

Berço de aço inox tem utilizado como acessório em conjunto à Cuba de Coloração com capacidade para 30 lâminas. O berço possui a função de realizar o suporte das lâminas 

A CUBA PARA COLORAÇÃO DE LÂMINAS pode acomodar diferentes quantidades de lâminas preparadas durante procedimentos manuais de coloração. Coloque facilmente as lâminas entre as ranhuras internas e a vedação para garantir uma operação à prova de vazamentos e a evaporação não ocorre

 O óleo de imersão é um produto indispensável para quem trabalha com microscopia de alta resolução. Ele é utilizado para aumentar a resolução e a nitidez das imagens observadas no microscópio, substituindo o ar entre a objetiva e a amostra por um meio de alto índice de refração.

 Placa de Kline 358NAC é essencial para o teste VDRL, fundamental no diagnóstico da Sífilis. Fabricada em vidro óptico de alta transparência, oferece 12 escavações, permitindo métodos como VDRL Floculação e VDRL Látex.

Porta cito 3 lugares c/ tampa rosca: Ideal para transporte e armazenamento após coleta do material, utilizada muito nas coletas de bacterioscopia de secreção vaginal.
	
Ex: Lâmina para microscópio 26x75mm fosca sem lapidar c/ 50 espessura 1.0 a 1.2 mm, lâmina para microscópio 26x75mm fosca sem lapidar c/ 50, lamínulas 20x20mm c/100, cuba de vidro para corar lâmina com capacidade 30 lâminas, porta cito 3 lugares c/ tampa rosca, óleo de imersão, berço de aço inox com capacidade de 32 lâminas, placa de kline p/vdrl - vidro c/12 cavidades, porta cito 3 lugares c/ tampa rosca

3.Coleta de Sangue	
A coleta de sangue possibilita a realização dos exames laboratoriais solicitados pelo médico, com o objetivo de diagnosticar, monitorar ou acompanhar o tratamento de uma doença.
Os produtos utilizados para efetuar a coleta do sangue são de extrema importância, pois além de auxiliar em um melhor resultado dos exames, podem reduzir a ocorrência de erros na coleta e os fatores de interferência na fase pré-analítica.
A coleta a vácuo é uma recomendação internacional do Clinical & Laboratory Standards Institute (CLSI), adotada em todo o mundo. Este sistema de coleta é composto por um dispositivo que permite a aspiração do sangue diretamente da veia através do vácuo, que se conecta diretamente ao tubo de análise.
Em pacientes com veias de grosso calibre, as chamadas “veias grossas” são usadas agulhas 25 x 0,8 mm, já os pacientes com veias de médio calibre, as “veias finas” exigem agulhas 22 x 0,7 mm, dependendo do caso (crianças) utilizamos até agulhas 20 x5,5 mm
Scalp e Popularmente conhecido como Butterfly, o scalp borboleta é um O Scalp ( 21g e 23 g) para Coleta de Sangue à Vácuo com Dispositivo de Segurança é um dispositivo periférico agulhado com asas de suporte em formato de borboleta, de uso único, descartável, concebido para acessar o sistema vascular por curto período. Indicado para procedimentos de coleta de sangue para Recém Nascido, crianças e/ou pessoas com acesso venoso difícil.
O Tubo de Coleta de Sangue à Vácuo é usado para coletar, transportar e processar amostras de sangue de punção cutânea para testar soro, plasma ou sangue total no laboratório clínico. São usados em conjunto com um sistema para coleta de sangue capilar.
São destinados para serem usados apenas por profissionais de saúde treinados de acordo com as instruções de uso.
· Para uso em diagnóstico in vitro; Tampas convencionais codificadas por cor. Descartável e de uso único; segue exemplos:
Tubos tampa amarela / vermelha, com gel separador Composição Sílica e gel; capacidade 5 ml
Os tubos de tampa azul, com anticoagulante Citrato de Sódio a 3,2%, são fundamentalmente utilizados na coleta de sangue para teste de coagulação, capacidade 3,5 e 5 ml
Os tubos de tampa roxa, com EDTA que é o anticoagulante recomendado para rotinas de hematologia por ser o melhor anticoagulante para a preservação da morfologia celular, capacidade 2 e 4 ml.
Os tubos de tampa cinza, com Fluoreto de Sódio são frequentemente utilizados na dosagem de glicose, lactato e hemoglobina glicada no plasma. O Fluoreto de Sódio atua como um inibidor glicolítico, impedindo a degradação da glicose no sangue antes da análise.
Adesivo pós Coleta: Oferece um maior conforto e mobilidade ao paciente, além, de sua base microporosa que garante uma melhor respiração da pele evitando alergias e irritações. É utilizado como curativo para uso após punção venosa (coleta de sangue) ou injeção
Adaptador para coleta: É utilizado como acessório ao processo de coleta, permite ao usuário uma boa empunhadura e segurança na hora da coleta de sangue. Compatível com diversos tamanhos de agulhas e tubos, próprios para coletas de sangue a vácuo.
Garrote: O garrote é utilizado durante a coleta de sangue para facilitar a localização das veias, tornando-as proeminentes. O garrote deve ser colocado no braço do paciente próximo ao local da punção (4 a 5 dedos ou 10 cm acima do local de punção), sendo que o fluxo arterial não poderá ser interrompido.
Tubos de ensaio leitoso e as tampas: Utilizados para trans porte e armazenamento das amostras.
Materiais: adaptador plast. P agulha vacunteiner c/ 250 unid, adesivo infantil caixa c/ 500 unid, GARROTE COM TRAVA INFANTIL, tubo vácuo edta 2ml c/100, tubo vácuo fluoreto 4ml 13x75 c/ 100 c/1, tubo 12x75 5ml, acrílico com tampa amarela c/ 1000, tubo micro mini tubo p/ coleta de sangue edta 0,5ml rack c/50, tubo vácuo gel 5ml 13x100 c/100 c/1, tubo vácuo plástico edta 4ml c/100, agulhas para coletas múltiplas de sangue venoso, em sistemas de coleta a vácuo ,  escalpe coleta de sangue a vácuo 23g caixa c/50 unid,  agulha em aço inoxidável , escalpe coleta de sangue a vácuo 21g caixa c/50 unid, agulha em aço inoxidável ,com dimensões de 20x 8,0 mm, tubo ensaio pp leitoso 12x75 c/ 1000, tampa para tubo12x75 pp/os c/1000

4.COLETOR E EXAMES DE URINA E FEZES
O uso do Frasco Coletor de Urina é indicado para coleta e armazenamento de urina para análises laboratoriais e ambulatoriais. Transparente para facilitar análise e mensuração da coleta, o Coletor de Urina Universal possui tampa de 14mm e pá para outros procedimentos de coleta, como o exame parasitológico de fezes.
O Coletor de Urina Infantil é indicado para coleta de material para exame de urina. Possui o tamanho ideal para ser utilizado em crianças de todas as idades. Conta com uma abertura de fita adesiva antialérgica que fixa bem na pele evitando vazamentos.
parasito filtro c/100:è uma peneira utilizada no preparo das fezes para o exame parasitológico de fezes 
Copo para Sedimentação: Utilizado para o preparo do exame parasitológico de fezes, pois Sedimentação espontânea é um procedimento simples., permitindo encontrar cistos de protozoários, como também, ovos e larvas de helmintos.
Tira de urina 10 áreas c/200: As tiras reativas de urina constituem um meio simples e rápido de realizar dez ou mais análises bioquímicas clinicamente importantes, como pH, proteínas, glicose, cetonas, hemoglobina, bilirrubina, urobilinogênio, nitrito, densidade e leucócitos
CAMERA DE NEUBAUER :Utilizada para contagem do exame de urina 1, com objetivo da câmara de Neubauer é permitir a contagem rápida e precisa do número de células em uma amostra, sendo comumente usados para análises clínicas. Ele também pode ser usado para contar outros tipos de células ou partículas microscópicas, como bactérias ou cistos. Superfície Espelhada: A Câmara de Neubauer Espelhada apresenta uma superfície refletiva que melhora o contraste e a nitidez das células durante a contagem, permitindo uma visualização mais clara e precisa.

Tubo cônico graduado: é um recipiente de plástico que se caracteriza pela sua forma cônica. Ele é muito utilizado em laboratórios para o exame de urina 1, pois permite que o material a ser analisado fique concentrado em um único ponto.

EX: coletor 50ml opaco fezes com pá, com 100,	coletor 80ml indo. c/100 e com tampa vermelha, coletor de urina infantil composto por polietileno e poli acrilato esterilizado por oxido de etileno, unissex, capacidade de volume 100ml, com escala de graduação de 10 em 10 ml, apresentando campo para informação do paciente como: nome, data e médico. adesivo hipoalergênico, embalado individualmente com caixas de 100 unidades, parasito filtro c/100, copo para sedimentação parasitológico 200ml, suporte para copo de sedimentação de 200ml, câmara contagem Neubauer espelhada, lamínulas para câmera de Neubauer c/10, tira de urina 1 áreas c/ 200, tubo cônico graduado plástico 10ml unitário

4.APARELHOS, PEÇAS ENTRE OUTROS

URIT 8021 A: Aparelho de automação para realizar os exames de bioquímica, necessário adquirir peças para as manutenções preventivas.
Ex: agulha para equipamento de bioquímica urit - 8021 A, copo de amostra para urit 8021 A pact c/ 1000, lâmpada halógena para equipamentos de bioquímica urit-8021ª, conjunto de cubeta de reação p/ urit 8021/31 c/ 6 pentes.

OSMOSE REVERSA:  a osmose reversa é um tipo especial de filtração da água que utiliza uma membrana fina e semipermeável. Essa membrana possui poros suficientemente pequenos para passar água pura ao rejeitar moléculas maiores, tais como sais dissolvidos (íons) e outras impurezas minúsculas, como bactérias, essa água utilizada no laboratório em geral e principalmente no aparelho Urit 8021 A, automação de bioquímica, é necessário adquirir esses insumos para manutenção do aparelho de osmose.
Ex: elemento carvão aditivado (osmose reserva oru-30), resina mista pact 0700 (osmose reserva oru-3 E, membrana de osmose reserva GPD 100(osmose reserva oru-3E

Centrifuga: Uma centrífuga de laboratório pode ser usada para concentrar amostras, separando o solvente do soluto. Isso é útil em muitos tipos de análises laboratoriais. Preparação de amostras: Antes de realizar análises laboratoriais, é muitas vezes necessário preparar as amostras para obter plasma e soro livre das hemácias e sedimento de líquidos biológicos. A etapa de centrifugação das amostras é muito importante na fase pré-analítica e deve ser perfeitamente conduzida para reduzir o risco de falhas.

Contador digital de células sanguinas c/12 teclas: O contador de células é um dispositivo que mede o número de células presentes em amostras suspensas. Ele é usado para quantificar a densidade celular e pode ser usado tanto para a determinação in vitro de densidades celulares como para a quantificação de células neoplásicas em biópsias , no laboratorio utilizamos para contagem das celulas no eexame de hemograma completo , contagem diferencial .

Estante p/ VHS: O exame VHS (Velocidade de Hemossedimentação) pode ser um grande aliado no diagnóstico de diversas infecções e doenças. Com uma pequena amostra de sangue é possível identificar alterações que podem indicar um estado inflamatório no corpo.
A função deste suporte é mensurar a velocidade de Hemossedimentação sem a necessidade da abertura do tubo para a utilização de uma pipeta de VHS e exposição ao sangue.

Estande de arames para tubos: Uma estante para tubos de ensaio é um material para laboratório usada para manter vários tubos de ensaio na vertical ao mesmo tempo. Elas são especialmente úteis para organizar tubos de ensaio quando diferentes soluções estão sendo trabalhadas ou coletadas ao mesmo tempo.

etiqueta de impressão tipo zebra 5x2,5 cm c/ 32m:Utilizadas para identificar os tubos de coleta com os dados do paciente, para que 

caixa térmica, capacidade 6l : Necessária para transporte e/ou armazenamento das amostras coletadas 

pera 3 saídas: Ela consiste em um bulbo feito de borracha. Sua principal função é permitir a transferência precisa de pequenas quantidades de líquido entre diferentes recipientes, sem contaminar o meio ou causar erros na medição.

ponteiras as ponteiras para laboratório são utilizadas principalmente em laboratórios de análises ou de pesquisas, para transferência de reagentes e líquidos orgânicos, são utilizadas em conjunto com micropipetas monocanais ou multicanais de volume fixo ou variável marca LGI além das micropipetas das principais marcas existentes ...
Micropipeta : Pipetador automático de laboratório é um equipamento científico usado para manipular líquidos volumétricos em pequenas quantidades. É amplamente utilizado em laboratórios clínicos, farmacêuticos e químicos, bem como na pesquisa básica e aplicada.

Pisseta: É geralmente utilizada para lavagem de materiais ou recipientes, através de jatos de água, álcool ou outros solventes. É um plástico que fechado possui um tubo afilado de saída por onde os líquidos escorrem quando há compressão.Utilizamos no labotorio para gardar alcoól 70 e a aguá preparada na osmoze . 

termômetro digital : Esse dispositivo simples pode fornecer informações valiosas sobre a qualidade do ar e o conforto térmico em um espaço fechado. Além disso, os termômetro de ambiente são amplamente utilizados em vários setores para garantir que as condições ideais estejam sendo mantidas. No laboratório utilizamos para verificar a temperatura da geladeira e do ambiente .

Time despertador: é um dispositivo que desliga num circuito predefinidos. , com a função de controlar a sequência de um processo. determinando o período em que um equipamento permanecerá ligado.No laboratório utilizamos para controlar o tempo da coleta no exame de curva glicemica , se faz necessario colher 60 minutos e 120 minutos , e tb para marcar o tempo do VHS . 
Cadeira de coleta : A cadeira mantém uma estrutura simples e estável, proporcionando confiabilidade em procedimentos de coleta de sangue. Seu design funcional atende às necessidades práticas dos profissionais de saúde, garantindo uma experiência tranquila para pacientes.


Ex; agulha para equipamento de bioquímica urit - 8021 A, copo de amostra para urit 8021 A pact c/ 1000, lâmpada halógena para equipamentos de bioquímica urit-8021a
Centrifuga , conjunto de  cubeta de reação p/ urit 8021/31 c/ 6 pentes, elemento carvão aditivado (osmose reserva oru-30), resina mista pact 0700 (osmose reserva oru-3 E, membrana de osmose reserva GPD 100(osmose reserva oru-3E, contador digital de células sanguíneas c/12 teclas, estante arame p/ tubos 100x16, estante p/tubos 72x16, estante arame p/ 12 tubos arame 12x16, Estante p/ VHS 10 provas, etiqueta de impressão tipo zebra 5x2,5 cm c/ 32m,  micropipeta (pipetador fixo 10 ,20,25,50,100 , 200 , 1000 UL ), caixa térmica, capacidade 6l, pera 3 saidas (pipetador de segurança), pipet tips rack c/96 ponteiras amarelo de 1000ui, pipet tips rack c/96 ponteiras azul de 10ui, pipet tips rack c/96 ponteiras branca de 200ui, pisseta plástica 250ml, ponteira 0,1 a 10 ui gilson c/ 1000, ponteira amarela tipo gilson (0 a 200) c/ 1000, ponteira azul gilson 100 a 1000 ul c/ 1000, TERMOMETRO DIGITAL, TEMPERATURA INTERNA E EXTERNA. , times despertador 60min, cadeira para coleta de sangue.

     Considerações Gerais:
   - Finalidade do Documento: Aquisição de matérias de consumo e equipamentos, entre outros.
Considerando as necessidades específicas do uso dos itens mencionados, o orçamento disponível e as características desejadas para fazer a escolha dos produtos mencionados.
[bookmark: _Toc125205347]– ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

	ITEN
	QUANT

		ácido úrico pp 200ml (cat415)

	adaptador plast. P agulha vacunteiner c/ 250 unid

	adesivo infantil caixa c/ 500 unid

	ao látex 2,5ml 50/100T

	aeo latex 2ml c/ controle 50/100t

	aeo turbidimetria 50ml

	agulha para equipamento de bioquímica urit - 8021 A

	álcool acetona (descorante para gram 500ml)

	alt pp 120ml (cat. 422E)

	amilase direta cnp. Kit p/ determinação da amilase cat407

	ast pp 120ml (cat. 422E)

	berço de aço inox com capacidade de 32 lâminas

	bilirrubina direta ref. 431 - colorimétrico - dicloroalina (DCA)

	caixa térmica, capacidade 6l

	calibrador (liofilizado) 1x3 ml (cat410)

	câmara contagem Neubauer espelhada

	centrifuga para processos de separação de mistura, baseado na diferença de densidade de seus componentes, por ação de força gravitacional

	colesterol pp 500ml

	coletor 50ml opaco fezes com pá, com 100

	coletor 80ml indo. c/100 e com tampa vermelha

	conjunto de cubeta de reação p/ urit 8021/31 c/ 6 pentes

	conjunto coloração gram 4x500ml c/1

	conjunto corante rápido para hematologia 3x500ml

	contador digital de células sanguíneas c/12 teclas

	copo para sedimentação parasitológico 200ml

	copo de amostra para urit 8021 A pact c/ 1000

	creatina método cinético colorimétrico 300ml (cat435)

	cuba de vidro para corar lâmina com capacidade 30 lâminas

	detergente não iônico para lavar cubetas, frasco c/ 100ml

	detergente neutro para uso em instrumentos laboratoriais. Frasco com 1000ml

	elemento carvão aditivado (osmose reserva oru-30)

	estante arame p/ tubos 100x16

	estante arame p/tubos 72x16

	estante arame p/tubos 24x16

	estante arame p/ 12 tubos 12x16

	Estante p/ VHS 10 provas

	etiqueta de impressão tipo zebra 5x2,5 cm c/ 32m

	FR latex 2ml 50/100t

	FR latex 2ml  c/ controle 50/100t

	FR turbidimetria

	GARROTE COM TRAVA INFANTIL

	glicose pp 500ml

	HCG Strip 25 ui soro/urina c/ 50t

	HDL direto pp 80ml

	kit ck mb - pp (cat490)

	kit ck nac - pp (cat458)

	kit para determinação troponina c/20 testes

	lamina para microscópio 26x75mm fosca sem lapidar c/ 50

	lamínulas 20x20mm c/100

	lamínulas para câmera de Neubauer c/10

	lâmpada halógena ara equipamentos de bioquímica urit-8021a

	membrana de osmose reserva GPD 100(osmose reserva oru-3E

	micropipeta (pipetador fixo 20ul)

	micropipeta (pipetador fixo 25ul)

	micropipeta (pipetador fixo 10ul)

	micropipeta (pipetador fixo 100ul)

	micropipeta (pipetador fixo 1000ul)

	micropipeta (pipetador fixo 200ul)

	micropipeta (pipetador fixo 50ul)

	óleo de imersão c/ 100

	parasito filtro c/100

	PCR latex 2ml c/ controle 50/100t

	PCR latex 2ml 50/100t

	PCR turbidimetria

	pera 3 saidas (pipetador de segurança)

	pipet tips rack c/96 ponteiras amarelo de 1000ui

	pipet tips rack c/96 ponteiras azul de 10ui

	pipet tips rack c/96 ponteiras branca de 200ui

	pisseta plástica 250ml

	placa de kline p/vdrl - vidro c/12 cavidades

	ponteira 0,1 a 10 ui gilson c/ 1000

	ponteira amarela tipo gilson (0 a 200) c/ 1000

	ponteira azul gilson 100 a 1000 ul c/ 1000

	porta cito 3 lugares c/ tampa rosca

	resina mista pact 0700 (osmose reserva oru-3 E

	soro anti-a 10ml

	soro anti-b 10ml

	soro anti-d (rho) 10ml

	soro controle n (liofilizado) 1x5ml (cat497)

	soro controle normal 1x5ml (cat497.m)

	soro controle patológico 1x5ml

	suporte para copo de sedimentação de 200ml

	tampa para tubo12x75 pp/os c/1000

	Termômetro digital, temperatura interna e externa. Material abs.; sensor com ponteira, display em lcd. Funções: memoria para temperatura maxima e mínima, alarme configurável para ponto de congelamento, opção de leitura celsius ou fahrenheit. Especificação técnica aproximada: interna 10+50c° / -14+122f°; externa -50+70°c / -56+158°f; precisão +/- 1°C/ +/- 1°F

	teste de tolerância a glicose frasco de 300ml

	times despertador 60min k30-204, com alarme sonoro

	tira de urina 10 áreas c/200

	triglicérides pp 500ml (cat. 459e)

	tubo vácuo edta 2ml c/100

	tubp vácuo fluoreto 4ml 13x75 c/ 100 c/1

	tubo 12x75 5ml, acrílico com tampa amarela c/ 1000

	tubo cônico graduado plástico 10ml unitário

	tubo ensaio pp leitoso 12x75 c/ 1000

	tubo micro mini tubo p/ coleta de sangue edta 0,5ml rack c/50

	tubo vácuo gel 5ml 13x100 c/100 c/1

	tubo vácuo plástico edta 4ml c/100

	ureia uv pp 4x50ml (cat. 416)

	vdrl sifilis 5ml 250t (cat501)

	coletor de urina infantil composto por polietileno e poliacrilato esterilizado por oxido de etileno, unissex, capacidade de volume 100ml, com escala de graduação de 10 em 10 ml, apresentando campo para informação do paciente como: nome, data e médico. adesivo hipoalergênico, embalado individualmente com caixas de 100 unidades.

	agulhas para coletas múltiplas de sangue venoso, em sistemas de coleta a vácuo , cânula em aço inoxidável, bisel tri facetado, manguito emborrachado para facilitar a troca de tubos durante a coleta, atóxicas e epirogênicas, produto estéril com validade de 5 anos

	escalpe coleta de sangue a vácuo 21g caixa c/50 unid., estéril, livre de pirogênicos, agulha em aço inoxidável , siliconada e tri facetada, com dimensões de agulha 20x0,8mm

	escalpe coleta de sangue a vácuo 23g caixa c/50 unid., estéril, livre de pirogênicos, agulha em aço inoxidável , siliconada e tri facetada, com dimensões de agulha 20x0,6mm

	cadeira para coleta de sangue, confeccionada em tubo de aço 7/8 e tubos pintados, assento, encosto braço frontal estofados de espumas revestido em coreano, capacidade até 120kg. Dimensões aproximadas CxLxA:0,70x0,70x0,96
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TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DA  BLL -  BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL 
	Natureza do Licitante (Pessoa Física ou Jurídica) 

	Razão Social: 	 

	Ramo de Atividade:  

	Endereço: 	 

	Complemento:   
	Bairro:   

	Cidade:   
	UF:  	 

	CEP:  	 
	CNPJ:  

	Telefone 
 
Comercial: 
	Inscrição 
 
Estadual: 

	Representante 
 
Legal: 
	RG:  	 

	E-mail:   
	CPF: 	 

	Telefone 
 
Celular: 

	Whatsapp: 	 

	Resp. 
 
Financeiro: 

	E-mail 
 
Financeiro: 
	Telefone:  

	E-mail para informativo de edital 

	ME/EPP:    (   )  SIM     (   ) Não 


 
1. Por meio do presente Termo, o Licitante acima qualificado manifesta sua adesão ao Regulamento do Sistema de pregão Eletrônico da  BLL - Bolsa de Licitações do Brasil do qual declara ter pleno conhecimento, em conformidade com as disposições que seguem. 
2. São responsabilidades do Licitante: 
i. Tomar conhecimento de, e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de negócios dos quais venha a participar; 
ii. Observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida nos editais para fins de habilitação nas licitações em que for vencedor; 
iii. Observar a legislação pertinente, bem como o disposto no Estatuto Social e nas demais normas e regulamentos expedidos pela BLL - Bolsa de Licitações do Brasil, dos quais declara ter pleno conhecimento; iv. Designar pessoa responsável para operar o Sistema Eletrônico de Licitações, conforme Anexo III.I 
v. Pagar as taxas pela utilização do Sistema Eletrônico de Licitações. 
 
3. O Licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de negociação implica o pagamento de taxas de utilização, conforme previsto no Anexo IV do Regulamento do Sistema Eletrônico de Licitações da BLL -  Bolsa de Licitações do 
Brasil.  
 
4. O Licitante autoriza a BLL – Bolsa de Licitações do Brasil a expedir boleto de cobrança bancária referente às taxas de utilização ora referidas, nos prazos e condições definidos no Anexo IV do Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações da  BLL -  Bolsa de Licitações do Brasil. 
 
5. O presente Termo é por prazo indeterminado podendo ser rescindido, a qualquer tempo, pelo Licitante, mediante comunicação expressa, sem prejuízo das responsabilidades assumidas durante o prazo de vigência ou decorrentes de negócios realizado e/ou em andamento. 
O Licitante assume a responsabilidade de pagamento dos valores devidos até a data da última utilização do Sistema, e/ou até a conclusão dos negócios em andamento. Responsabilizando-se pelas informações prestadas neste Termo, notadamente as informações de cadastro, alterações contratuais e/ou de usuários do Sistema, devendo, ainda, informar a  BLL - Bolsa de Licitações do Brasil qualquer mudança ocorrida. 
 
Local e data:  
[Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório] 
 
 
OBSERVAÇÃO: OBRIGATÓRIO RECONHECER FIRMA (EM CARTÓRIO) DAS ASSINATURAS E ANEXAR COPIA DO CONTRATO SOCIAL E ULTIMAS ALTERAÇÕES E/OU BREVE RELATO E/OU CONTRATO CONSOLIDADO (AUTENTICADAS). 
 









Anexo VI – termo de adesão ao sistema BLL indicação de usuario 
ANEXO AO TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES DA  
BLL – BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL  
INDICAÇÃO DE USUÁRIO DO SISTEMA  
	Razão Social do Licitante: 	 
	

	CNPJ/CPF: 	 
	

	Operadores 
	

	1 
	Nome: 	 
	

	 
	CPF:  	 
	Função:  

	 
	Telefone: 	 
	Celular:  

	 
	Fax: 	 
	E-mail: 	 

	 
	Whatsapp  
	 	 

	2 
	Nome: 	 
	

	 
	CPF: 	 
	Função:  

	 
	Telefone: 	 
	Celular:  

	 
	Fax: 	 
	E-mail:  

	 
	Whatsapp  
	

	3 
	Nome: 	 
	

	 
	CPF: 	 
	Função:  

	 
	Telefone: 	 
	Celular:  

	 
	Fax: 	 
	E-mail: 	 

	 
	Whatsapp  
	 	 


O Licitante reconhece que: 
i. A Senha e a Chave Eletrônica de identificação do usuário para acesso ao sistema são de uso exclusivo de seu titular, não cabendo à BLL - Bolsa de Licitações do Brasil nenhuma responsabilidade por eventuais danos ou prejuízos decorrentes de seu uso indevido; 
ii. O cancelamento de Senha ou de Chave Eletrônica poderá ser feito pela BLL - Bolsa de Licitações do Brasil, mediante solicitação escrita de seu titular ou do 
Licitante; iii. A perda de Senha ou de Chave Eletrônica ou a quebra de seu sigilo deverá ser comunicada imediatamente à BLL – Bolsa de Licitações do Brasil para o necessário bloqueio de acesso;  
iv. O Licitante será responsável por todas as propostas, lances de preços e transações efetuadas no sistema, por seu usuário, por sua conta e ordem, assumindo-os como firmes e verdadeiros; e o não pagamento das taxas ensejará a sua inclusão no cadastro de inadimplentes da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil, no Serviço de Proteção de Credito e no SERASA e ao automático cancelamento de sua Senha ou de Chave Eletrônica.   
Local e data:  ______________________________________________________________ 

[Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório

Anexo VII – custo pela utilização do sistema BLL comente para o vencedor
Editais publicados pelo sistema de aquisição: 
· 1,5% (Um e meio por cento) sobre o valor do lote adjudicado, com vencimento em 45 dias após a adjudicação – limitado ao teto máximo de R$ 600,00 (seiscentos reais) por lote adjudicado, cobrados mediante boleto bancário em favor da BLL -  Bolsa de Licitações do Brasil. 
 Editais publicados pelo sistema de registro de preços: 
 1,5% (Um e meio por cento) sobre o valor do lote adjudicado, com vencimento parcelado em parcelas mensais (equivalentes ao número de meses do registro) e sucessivas com emissão do boleto em 60(sessenta) dias após a adjudicação – com limitação do custo de R$ 600,00 (seiscentos reais) por lote adjudicado, cobrados mediante boleto bancário em favor da BLL -  Bolsa de Licitações do Brasil. 
 
O não pagamento dos boletos acima mencionados sujeitam o usuário ao pagamento de multa de 2% e juros moratórios de 1% ao mês, assim como inscrição em serviços de proteção ao crédito (SPC/ SERASA e OUTRO) e cadastro dos inadimplentes da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil e ao automático cancelamento de sua Senha ou de Chave Eletrônica. 
 
Em caso de cancelamento pelo órgão promotor (comprador) do pregão realizado na plataforma, o licitante vencedor receberá a devolução dos valores eventualmente arcados com o uso da plataforma eletrônica no respectivo lote cancelado.  
DA UTILIZAÇÃO DE CÉLULAS DE APOIO (CORRETORAS) ASSOCIADAS 
A livre contratação de sociedades CÉLULAS DE APOIO (corretoras) para a representação junto ao sistema de PREGÕES, não exime o licitante do pagamento dos custos de uso do sistema da  BLL – Bolsa de Licitações do Brasil. A corretagem será pactuada entre os o licitante e a corretora de acordo com as regras usuais do mercado. 
DAS RESPONSABILIDADES COMO LICITANTE/FORNECEDOR  
 
Como Licitante/Fornecedor, concordamos e anuímos com todos termos contidos neste anexo e nos responsabilizamos por cumpri-lo integralmente em seus expressos termos.   
Local e data: 
________________________________________________________________  
___________________________________________________________________ [Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório]  OBSERVAÇÃO: OBRIGATÓRIO RECONHECER FIRMA (EM ARTÓRIO) DAS ASSINATURAS E ANEXAR COPIA DO CONTRATO SOCIAL E ULTIMAS ALTERAÇÕES E/OU BREVE RELATO E/OU CONTRATO CONSOLIDADO (AUTENTICADAS).    








ANEXO VIII– MINUTA DO CONTRATO  - LEI N. 14.133/2021
PROCESSO Nº xxx/2023
PREGÃO ELETRÔNICO N xxx/2023  VALIDADE: 1(UM) ANO
A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALVORADA DO SUL, PARANÁ, Pessoa Jurídica de Direito Público,  sito à Praça Prefeito Antonio de Souza Lemos, nº 32, CNPJ nº 75.132.860/0001-88, neste ato, representado pelo Senhor      , brasileiro, inscrito no CPF/MF sob nº   e portador da Carteira de Identidade RG   SSP/  /  , nos termos do Decreto Municipal nº 080/2023;   doravante denominado CONTRATANTE; e do outro lado aempresa a seguir descrita e qualificada, nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, do Decreto Municipal nº 080/2023 e demais legislações aplicáveis, bem como as exigências deste Edital; conforme documento de credenciamento ou procuração inserta nos autos, resolve registrar os preços, conforme decisão exarada no Processo Licitatório Modalidade Pregão Eletrônico nº xxxx/2.02X, consoante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA: Objeto
1.1. O Objeto do Processo Licitatório, que deu origem o presente Contrato para  por um período de 12 (doze) meses, conforme descrito no Anexo II do Edital – Termo de Referência, do Pregão Eletrônico nº xxxxx, que juntamente com a proposta da DETENTORA, para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição.
1.2. A empresa	, com sede na cidade de	, sito à
 	, inscrita no CNPJ/MF sob nº	, representada por seu Procurador
 	, inscrito no CPF/MF sob nº	e portador da Carteira de Identidade RG nº		doravante denominada DETENTORA, obriga-se a fornecer à FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALVORADA DO SUL, PARANÁ de acordo com as solicitações feitas pela CONTRATANTE, os itens a seguir:

	LOTE
	ITEM
	QUANTIDADE
	UNID.
	DESCRIÇÃO
	MARCA/MODELO
	VALOR UNITÁRIO
	VALOR TOTAL

	
	
	
	
	
	
	
	

	R$ 0,00 (ZERO REAIS)




1.3. O objeto deste instrumento deverá estar de acordo com as condições e características contidas no Pregão Eletrônico nº 0xxxx/202X, com a proposta da DETENTORA, com a Lei Federal nº 14.133/2021 e com as cláusulas deste contratos, bem como as demais leis pertinentes.
1.4. Após assinar o contrato, a licitante detentora deverá manter sua condição de habilitação e propostas durante o período de vigência da mesma

2 CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
2.1. As despesas decorrentes da execução da presente licitação correrão à da Dotação Orçamentária:

	Dotações

	Exercício da despesa
	Conta da despesa
	Funcional programática
	Fonte de recurso
	Natureza da despesa
	Grupo da fonte

	2024
	3760
	52.001.10.301.0022.2109
	1
	3.3.90.30.00.00
	Do Exercício

	2024
	3770
	52.001.10.301.0022.2109
	303
	3.3.90.30.00.00
	Do Exercício

	2024
	3780
	52.001.10.301.0022.2109
	494
	3.3.90.30.00.00
	Do Exercício

	2024
	3781
	52.001.10.301.0022.2109
	1018
	3.3.90.30.00.00
	Do Exercício

	2024
	3910
	52.001.10.301.0022.2109
	1
	4.4.90.52.00.00
	Do Exercício

	2024
	3920
	52.001.10.301.0022.2109
	303
	4.4.90.52.00.00
	Do Exercício

	2024
	3930
	52.001.10.301.0022.2109
	494
	4.4.90.52.00.00
	Do Exercício

	2024
	3940
	52.001.10.301.0022.2109
	501
	4.4.90.52.00.00
	Do Exercício




CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA E VALIDADE DO CONTRATO
3.1-O prazo de vigência da contratação é de 1 ANO contado do(a) assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.
3.2- Para efeitos de garantia dos produtos e/ou serviços; o prazo de vigência dos contratos se dará até o término da garantia ofertada pela CONTRATADA, conforme descrito na Proposta de Preços.

CLÁUSULA QUARTA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAl

.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este contrato.
CLÁUSULA QUINTA – DOS PREÇOS E DO PAGAMENTO
5.1. O preço para o fornecimento do produto é o constante da cláusula primeira, entendido como justo e suficiente para a total execução do objeto.
5.2. No valor definido estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
5.3. O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este contrato.
Paragrafo unico 
O faturamento deverá ser efetuado em nome do Município de Alvorada do Sul – CNPJ nº 75.132.860/0001-88, retenção do Imposto de Renda Retido na Fonte no pagamento aos fornecedores pela Administração Pública Municipal Direta, Indireta, Fundacional e Câmara Municipal será regida pelo Decreto 348/2022, o qual regulamenta a Instrução Normativa RFB nº 1234, de 11/01/2012 e a Instrução Normativa RFB nº 2145, de 26/06/2023, ambas da Receita Federal do Brasil, maiores informações acesse: https://www.alvoradadosul.pr.gov.br/?pag=T1RVPU9EZz1PV0k9T1RrPU9UUT1OMlE9T0dNPU9XST1PR1U9T0dNPU9HWT1PV009T1dZPQ==&id=925 

CLÁUSULA SEXTA - DOS REAJUSTES
6.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses.
6.2. O preço registrado poderá, justificadamente ser objeto de reequilíbrio econômico-financeiro, para mais ou para menos, observados os requisitos constantes no paragrafo 19 do Pregão Eletrônico nº xxx/2023.
6.3. A revisão de preços registrados deverá ser solicitado ao Gestor do Contrato e/ou Fiscal do Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA SOLICITAÇÃO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS
7.1. O fornecimento do (s) produto (s) e/ou serviço (s), registrado neste contrato se darão através de Ordem de Compra/Nota de Empenho, sob responsabilidade da unidade de compras pertinente.
7.2. Cada termo contratual oriundo deste contrato deverá conter, no mínimo:
a) Número do Pregão;
b) Quantidade do produto;
c) Descrição do produto requisitado;
d) Local de entrega;
e) do recebimento;
f) dotação orçamentária onerada;
g) valor;
h) condições de pagamento;
i) penalidades;
j) garantia contratual, se for o caso.
CLÁUSULA OITAVA – DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
8.1. O licitante e a contratada que incorram nas infrações previstas no art. 155 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, apuradas em regular processo administrativo, sujeitam-se às sanções previstas no art. 156 da mesma Lei, bem como no Decreto Municipal nº 080/2023.
8.2. A aplicação das sanções pelo cometimento de infração será precedida do devido processo administrativo, com garantias de con- traditório e de ampla defesa.
8.2.1. A sanção de advertência será aplicada nas seguintes hipóteses:
a) descumprimento, de pequena relevância, de obrigação legal ou infração à Lei quando não se justificar aplicação de sanção mais grave;
b) inexecução parcial de obrigação contratual principal ou acessória de pequena relevância, a critério da Administração, quando não se justificar aplicação de sanção mais grave.
8.2.2. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, àquele que:
a) dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
b) dar causa à inexecução total do contrato;
c) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
d) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
e) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
f) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado.

8.2.3. Considera-se inexecução total do contrato
a) recusa injustificada de cumprimento integral da obrigação contratualmente determinada;
b) recusa injustificada do adjudicatário em assinar contrato, contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração também caracterizará o descumprimento total da obrigação assu- mida.
8.2.4. A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar será aplicada àquele que:
a) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a Pregão Ele- trônico ou a execução do contrato;
b) fraudar a Pregão Eletrônico ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
c) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
d) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
e) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.
8.2.5. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao en- quadramento como ME/EPP ou o conluio entre os fornecedores, em qualquer momento do processo de pregão, mesmo após o encerramento da fase de lances.
8.2.6. A sanção prevista no item 8.2.4, aplicada por qualquer ente da Federação, impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública do Município de Alvorada do Sul, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6(seis) anos.
8.2.7. Poderá ser aplicada multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor o valor do contrato licitado.
a) Para as infrações previstas no item 8.2.2, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado;
b) Para as infrações previstas no item 9.2.4, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado;
8.2.8. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Adminis- tração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicial- mente.
8.2.9. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.
8.2.10. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.
8.3. Na aplicação das sanções serão considerados:
8.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida;
8.3.2. as peculiaridades do caso concreto;
8.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes; os danos que dela provierem para a Administração Pública;
8.4. A aplicação das sanções previstas neste Edital de Pregão Eletrônico, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.
8.5. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
8.6. O não pagamento nos prazos fixados na Cláusula Sétima deste edital acarretará multa à CONTRATANTE, mediante a aplicação da fórmula a seguir.
EM = I x N x VP, onde:
I = (TX/100) / 365;
I = Índice de atualização financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP
= Valor da parcela em atraso.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES
9.1. A CONTRATANTE obrigar-se-á:
a) Proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes da presente contratação, consoante estabelece a Lei Federal nº 14.133/21; e demais normas editalícias;
b) Fiscalizar e acompanhar o recebimento do objeto deste Pregão Eletrônico, através dos Responsáveis pela Fiscalização e Rece- bimento, nomeados por Portaria, nos termos do Decreto Municipal nº 080/2023, e alterações posteriores;
c) Comunicar a CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do Contrato, diligenciando nos casos que

exigem providências corretivas;
d) Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste contrato.
e) Providenciar os pagamentos a CONTRATADA à vista das Notas Fiscais Eletrônicas / Fatura devidamente atestado; nos prazos fixados
f) Arcar com os encargos no caso do não pagamento nos prazos previstos na Cláusula Sétima e condições previstas no subitem
8.6 do contrato.
g) A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empre- gados, prepostos ou subordinados.
9.2. A CONTRATADA obrigar-se-á:
a) Fornecer o objeto a ser contratado, cumprindo todas as obrigações constantes desta contrato e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:
b) Comunicar imediatamente eventuais atrasos na entrega do objeto, fundamentando justificadamente e documentalmente os seus motivos; para posterior análise da CONTRATANTE; ficando a seu exclusivo critério a aceitabilidade; independente de aplicação das penalidades previstas em lei;
c) Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual;
d) Paralisar, por determinação do contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ouque ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.
e) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;
f) Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais pre- vistas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato;
g) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
h) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verifi- carem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados, nos termos do Art. 119, daLei Federal nº 14.133/21;
i) Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua pro- posta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;
j) Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
k) Manter durante toda a execução do contrato todas as condições exigidas para a habilitação ou para a qualificação, nos termos do Art. 92, inciso XVI da Lei Federal nº 14.133/21;
l) No ato do pagamento, a Contratada deverá apresentar a Certidão Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União; Certificado de Regularidade de Situação do FGTS e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, com prazo vigente, junto à Tesouraria deste Município, a fim de comprovar sua idoneidade;
m) No caso de empresas locais, deverá ainda ser apresentada a Certidão Negativa de Débitos Municipais;
n) Acatar todas as demais condições e assumir as obrigações contidas no Edital e na contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA: DA GARANTIA
10.1. A Contratada se obriga prestar garantia dos produtos (serviços), na forma da Lei, que deverá ser especificada na proposta de preços, iniciando- se a partir da emissão do termo de aceite (Atestado) do produto.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO
11.1. A fiscalização sobre a execução das contratações da presente licitação se dará conforme as atribuições constantes na Lei Federal nº 14.133/2021 e no Decreto Municipal nº 080/2023.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA EXTINÇÃO CONTRATUAL
12.1. O contrato decorrentes podem ser extintos antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
12.1.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
12.1.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.
12.1.3. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.
12.2. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:
12.2.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.2.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
12.2.3. Indenizações e multas;
12.3. A extinção da contrato, bem com seus contratos decorrentes, não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DAS ALTERAÇÕES
13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.
13.2. Registros que não caracterizam alteração da contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA PUBLICAÇÃO
14.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no Portal Transparência, através do endereço eletrônico: https://alvoradapr.equiplano.com.br:7350/transparencia/licitacoes
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO
15.1. Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.
15.2. Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:
a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
c) “prática colusivas”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não competitivos;
d) “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.
e) “prática obstrutiva”: destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista nascláusulas deste contrato; atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.
15.3. Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.
15.4. Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, deverá concordar e
autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
16.1. O Município não se obriga a contratar exclusivamente pelo contrato, podendo cancelar, ou promover licitação específica, quando julgar conveniente nos termos da legislação específica, sem que caiba recurso por parte de detentor.
16.2. Os dados do contrato são decorrentes do Pregão Eletrônico nº xxx/2023.
16.3. Os casos omissos relativos à execução do contrato serão resolvidos pelas partes, com a estrita observância das disposições contidas na Lei Federal nº 14.133/2021 e legislação complementar aplicável à espécie.
CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA – DO FORO
17.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Bela Vista do Paraiso, Estado do Paraná, para dirimir quaisquer dúvidas ou diver- gências, que poderão advir da presente contrato;
17.2. E assim, por estarem justos e contratados, firmam a presente contrato, para que surta os jurídicos e legais efeitos; em 03 (três) vias de igual teor e forma na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo arroladas:
Alvorada do Sul, em, <DATAINICIOVIGENCIA#E> .                                                                                   
                 
  FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALVORADA DO SUL - PR 
11.420.915/0001-72

<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOME>.
Contratada
__________________________________
<FISCAL.CONTRATO#T&FISCALNOME>

Testemunhas:
1) _________________________________		
CPF:
2) _________________________________
CPF:	


ANEXO ÚNICO O CASO DE PRODUTO E OU EQUIPAMENTO 
TERMO DE GARANTIA CONTRATUAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Fica expresso que a garantia contratual de assistência técnica são conferidos mediante as condições abaixo relacionadas, sem qualquer ônus adicional ao Município de Alvorada do Sul Pr.
1. Garantia: os produtos  e ou equipamento adquiridos são garantidos contra eventuais defeitos e/ou vícios, pelo prazo minimo de 12 (doze) meses contados do recebimento provisório, já incluso o prazo de 90 (noventa) dias decorrente do art. 26, II da Lei n. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).
1.1 A garantia contratual deve cobrir o reparo e a substituição gratuita das partes, peças e componentes dos produtos que venham apresentar defeitos e/ou vícios; defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento; vícios de qualidade, quantidade e inadequação dos produtos, que os tornem impróprios ou inadequados à ﬁnalidade a que se destinam ou lhes diminuam o valor; custos eventuais com transporte e com deslocamentos, inclusive dos produtos; mão de obra utilizada na prestação dos serviços.
1.2 Caso seja constatado defeito e/ou vício proveniente do uso inadequado, o Município de Alvorada do Sul arcará com as despesas.
2. Local e endereço do atendimento: durante o período da garantia, a assistência deverá ser feita pela empresa de assistência técnica indicada pelo Contratado, mais próxima do local de instalação do equipamento. O contratado deverá dispor de assistência técnica apta à prestação de serviços de manutenção por toda a extensão do Município de Alvorada do Sul Havendo necessidade de remoção do produto, o transporte também deverá ocorrer sem ônus ao Município de Alvorada do Sul
2.1 O horário de retirada dos equipamentos para conserto/troca nos prédios do Município de Alvorada do Sul e de sua devolução deverá ocorrer em dias úteis das 13 às 16h, devido ao horário de funcionamento do referido órgão.
2.2 A assistência técnica será prestada diretamente pelo contratado pelo fabricante ou por empresa autorizada pelo último.
2.3 A assistência técnica deverá ser prestada por proﬁssionais especializados e deverá cobrir todo e qualquer defeito ou vício apresentado, incluindo o fornecimento e a substituição de peças e/ou componentes, ajustes, reparos e correções necessárias.
2.4 Cabe aos proﬁssionais especializados para a prestação dos serviços de assistência técnica a identiﬁcação dos componentes, peças e materiais responsáveis pelo mau funcionamento do sistema.
2.5 O contratado deverá disponibilizar central de atendimento, via central telefônica ou serviço de internet, para abertura de chamados de assistência técnica, sem custos de ligações para o Municipio de Alvorada do Sul.
2.6 O prazo máximo para resolução dos chamados é de 05 (cinco) dias, contados da data e da hora da realização do chamado.
2.7 O contratado deve manter, durante o período de garantia, registros escritos dos chamados, constando o nome do responsável do contratado pelo atendimento e a descrição resumida do problema.
2.8 Caso o contratado não possa corrigir os problemas no prazo previsto no subitem 2.6, desde que comunique antes do término do prazo e justiﬁque os motivos ao Município de Alvorada do Sul poderá ser concedido novo prazo para resolução do chamado, a critério do Município.
2.9 Decorrido o prazo previsto no subitem 2.6 sem o atendimento ou conserto devidos, ﬁca o Município de Alvorada do Sul autorizado a contratar os serviços com outra empresa, sem que tal fato acarrete qualquer perda quanto à garantia do equipamento ou ao suporte dos serviços prestados, sujeitando-se o contratado à imposição das penalidades previstas neste edital, bem como às reparações pelos eventuais prejuízos causados, a serem realizados na via própria.
2.10 O limite máximo para um equipamento ﬁcar à disposição do contratado, ou da assistência técnica autorizada, é de 20 (vinte) dias. Caso o equipamento não seja consertado no prazo de 20 (vinte) dias ou a troca da peça defeituosa comprometa a qualidade do produto, o  Municipio de Alvorada do Sul exigirá a substituição do equipamento, no local de instalação, até o 10º (décimo) dia útil.
2.11 Os serviços de assistência técnica compreenderão a substituição, por conta do contratado, de peças que venham a se tornar necessárias para a efetiva correção dos problemas constatados.
2.12 A substituição de peças e/ou componentes mecânicos ou eletrônicos de marcas e/ou modelos diferentes dos originais cotados pelo contratado, desde que o fabricante assegure que não haverá perda de garantia, somente poderá ser efetuada mediante análise e autorização do Município de Alvorada do Sul
2.13 O contratado deverá suprir seus técnicos de peças de reposição, de modo que o conserto não ocorra nas dependências desta.
2.14 A falta de peças não poderá ser alegada como motivo de força maior e não eximirá o contratado das penalidades a que estará sujeita pelo não cumprimento dos prazos estabelecidos.
2.15 O não cumprimento da assistência técnica durante o período de garantia condiciona o contratado a executar a manutenção ou indicar outra empresa devidamente credenciada, sendo obrigatório encaminhar à licitação do Municipio de Alvorada do Sul documento constando a razão social, CNPJ/MF, endereço, CEP, número do telefone e fac-símile, e-mail (se houver) e o nome da pessoa responsável para contato da nova assistência técnica.
2.16 Qualquer alteração dos dados informados para a prestação dos serviços de assistência técnica, como alteração de número de telefone ou e-mail, deve ser imediatamente comunicada ao Municipio de Alvorada do Sul.
2.17 
(assinatura) Empresa
Nome/Cargo
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