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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 
 
1 - INFORMAÇÕES BÁSICAS 
 
ÁREA REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Saúde. 
 
OBJETO: O presente procedimento tem por objeto a aquisição de peças de reposição para os equipamentos dos consultórios odontológicos instalados nas Unidades Básicas de Saúde e no CEMO.
 
2 – DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE 
 
 A descrição da necessidade para a compra de peças para equipamentos odontológicos é um passo fundamental para garantir que as peças adquiridas atendam às exigências específicas da clínica ou consultório odontológico. Aqui está uma descrição detalhada desse processo:
Relação de peças a serem compradas:  s.c cabeçote refletor; s.c tampa superior e inferior cavo;  terminal triplo;  mts. mangueira lisa pu 4x4;  mts. mangueira lisa tripla;  s.c estofamento acento e encosto; seringa triplece;  tampa superior do equipo g2; suporte com válvula g2 gnatus; placa elétrica cadeira g2; registro de agua s 4x4 g2; pressostato com manômetro;  mts espaguete cavo cuspideira; lâmpada para refletor 12x55 wts; mts de mangueira para sugador;  cabeçote refletor dabi ac;  suporte de pontas equipo dabi;  rodizio para mocho;  rolamentos para caneta cavo.
Identificação dos equipamentos e suas peças: - Comece identificando os equipamentos odontológicos presentes na clínica ou consultório. Isso pode incluir cadeiras odontológicas, unidades de sucção, compressores de ar, autoclaves, entre outros. Em seguida, liste as peças específicas necessárias para cada equipamento. 
Análise das necessidades de substituição ou atualização: - Revise cuidadosamente cada equipamento para determinar quais peças precisam ser substituídas devido a desgaste, defeitos ou obsolescência. Além disso, identifique quaisquer peças que possam ser atualizadas para melhorar o desempenho, a eficiência ou a segurança dos equipamentos. 
Verificação de compatibilidade: - Ao identificar as peças necessárias, verifique sua compatibilidade com os equipamentos existentes. Certifique-se de que as novas peças sejam compatíveis em termos de tamanho, modelo, especificações técnicas e requisitos de instalação com os equipamentos odontológicos em sua clínica ou consultório. 
Priorização das necessidades: - Priorize as necessidades de compra de peças com base na urgência, impacto nos serviços odontológicos e disponibilidade de recursos financeiros. Por exemplo, peças essenciais para o funcionamento dos equipamentos devem ter prioridade sobre peças que representam melhorias opcionais. 
Definição de especificações técnicas: - Desenvolva especificações técnicas detalhadas para cada peça necessária, incluindo informações como dimensões, materiais, capacidades de carga, compatibilidade elétrica ou mecânica, e qualquer outro requisito específico do equipamento odontológico. 
Estabelecimento de critérios de seleção de fornecedores: - Determine os critérios que serão usados para selecionar os fornecedores das peças necessárias. Isso pode incluir considerações como reputação do fornecedor, experiência no setor odontológico, qualidade das peças, capacidade de entrega, preços competitivos e políticas de garantia. 
 Avaliação do orçamento disponível: - Analise o orçamento disponível para a compra de peças e estabeleça limites claros de gastos. Considere fatores como custo das peças, custos de entrega, impostos e taxas adicionais ao determinar a viabilidade financeira das compras.
Documentação da necessidade: - Documente todas as necessidades de compra de peças, incluindo uma lista detalhada das peças necessárias, suas especificações técnicas, prioridades de compra, critérios de seleção de fornecedores e orçamento disponível. Isso ajudará a garantir uma comunicação clara e eficaz com os fornecedores durante o processo de compra.
 Revisão e atualização periódica: - Faça revisões periódicas das necessidades de compra de peças para garantir que elas continuem alinhadas com as demandas da clínica ou consultório odontológico. Atualize a lista de necessidades conforme necessário para refletir mudanças nos equipamentos, nas operações ou nas prioridades da organização.
Comunicação interna: - Comunique as necessidades de compra de peças de forma clara e transparente com todos os membros da equipe envolvidos no processo de aquisição. Isso ajuda a garantir que todos estejam cientes das necessidades da clínica ou consultório e possam contribuir para uma decisão informada.
 
Ao seguir esses passos para descrever as necessidades de compra de peças para equipamentos odontológicos, você estará preparado para iniciar o processo de aquisição de maneira eficiente e eficaz, garantindo que as peças adquiridas atendam às demandas específicas da sua clínica ou consultório.

3 – PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL 
 	Não se aplica por ser facultativo.

4 – PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
A aquisição, objeto do presente Termo de Referência, encontra amparo pela Lei n.º 14.133/21 e as despesas correrão por conta da seguinte dotação orçamentária no ano de 2024.

	Classificação Institucional
	Funcional Programática
	Elemento da Despesa
	N.° da Despesa

	02.10.02
	10.301.0014.2.191
	3.3.90.30
	88/2024


            
5 – REQUISITOS DO REGISTRO 
 Os requisitos para comprar as peças dos equipamentos odontológicos, podem variar dependendo do país, região e fornecedor específico. No entanto, em geral, não há muitos requisitos formais ou legais para a compra das peças de reposição para os equipamentos. Aqui estão alguns pontos importantes a considerar ao comprar as peças dos equipamentos:
Visitas tecnica/Instalação: Nas visitas dos técnicos, eles irão observar caso a caso e quando verificar quais peças estão apresentando problemas para que seja realizado o reparo no equipamento, para que volte ao funcionamento para dar continuidade aos atendimentos.  

Material e tipo: são peças de metal com componentes eletrônicos, plásticos, carenagem, estofamentos entre outros tipos de componentes.  

6 – ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES 
 
As quantidades estabelecidas neste Estudo Técnico foram cuidadosamente calculadas, levando em consideração as demandas anteriores. 
Tendo em vista que no Município está sem processo de manutenção preventiva e corretiva, onde aconteceu um desgaste muito grande nas peças aqui solicitada devida a falta de manutenção preventiva. 
Foram feita visitas técnicas para fazer o levantamento da quantidade de peças a serem solicitadas, que irá realizar ser substituídas no equipamentos.
 
7 – LEVANTAMENTO DE MERCADO 
 
Os profissionais neste caso os dentistas verificam que o equipamento parou de funcionar e solicita ao coordenador que envie um técnico, para realizar a avaliação em virtude de os equipamentos estar parado e não conseguindo realizar os atendimentos dos pacientes que vão até a unidade.  Aqui estão algumas soluções de mercado disponíveis para resolver o problema do equipamento nesse cenário específico:

Estabelecer Parcerias Estratégicas: Procure estabelecer parcerias estratégicas com fornecedores confiáveis e de qualidade. Isso pode envolver negociação de contratos de longo prazo que garantam preços competitivos e prazos de entrega rápidos.

Utilizar Plataformas de Compras Online Especializadas: Existem diversas plataformas online especializadas na venda de peças e equipamentos odontológicos. Utilize essas plataformas para comparar preços, verificar avaliações de produtos e efetuar suas compras com facilidade.

Centralizar as Compras: Centralizar as compras de peças de equipamentos odontológicos em um único departamento ou responsável pode ajudar a simplificar o processo e obter melhores condições de compra através da consolidação de pedidos.

Automatizar o Processo de Compra: Utilize sistemas de automação de compras para monitorar os níveis de estoque de peças e fazer pedidos automaticamente quando necessário. Isso pode ajudar a evitar falta de estoque e garantir que você tenha as peças necessárias sempre disponíveis.

Investir em Manutenção Preventiva: Implemente programas de manutenção preventiva para seus equipamentos odontológicos. Isso pode reduzir a necessidade de peças de reposição ao prolongar a vida útil dos equipamentos e reduzir o risco de falhas inesperadas.

Negociar Contratos de Manutenção e Suporte: Considere negociar contratos de manutenção e suporte com os fornecedores de seus equipamentos odontológicos. Isso pode incluir serviços de manutenção programada, suporte técnico e fornecimento prioritário de peças de reposição.

Monitorar Tendências e Inovações do Mercado: Mantenha-se atualizado sobre as tendências e inovações do mercado de equipamentos odontológicos. Isso pode ajudá-lo a identificar novas tecnologias que possam melhorar a eficiência de seus equipamentos e reduzir a necessidade de substituição de peças com frequência.

Solução 1-Visita do técnico: A solução mais direta e eficaz é a visita de um técnico especializado e credenciado pela marca do equipamento para realizar a avaliação e verificar o que tipo de manutenção será necessário e se há a necessidade substituição de peças. Sendo necessária a substituição das peças o técnico faz a solicitação da mesma no fabricante, quando o Município, já tem o processo de manutenção preventiva e corretiva com a substituição das mesmas já incluída. 

Solução 2-:  Devido ao Município não ter processo para este tipo de manutenção para equipamentos odontológicos, terá que contratar um técnico especializado para que seja feita a avaliação e levantamento de quais peças de reposição serão necessárias e também realizar a aquisição das peças por compra direta.
 
Solução 3-: Neste terceiro caso teria como solução a compras de equipamentos novos, porém não seria via economicamente para município. 
 
É importante combinar várias medidas de controle para garantir a eficácia da substituição das peças com defeitos. Além disso a necessidade de o Município contratar um professional técnico especializado para dar as manutenções preventiva e corretiva para que não aconteça que vários equipamentos parem seu funciomento prejudicando os atendimentos aos pacientes.




Tendo em vista todas as soluções acima, neste processo optou-se pela Solução nº02- na aquisição das peças pela Secretaria de Saúde por ser mais economicamente viável ao Município.

Potenciais Fornecedores:  
1- ODONTOSUL EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ 41.667.355/0001-16 – Contato (35) 98803 3869
2- DENTAL DIAS REPRESENTAÇÕES LTDA -ME 
 CNPJ. 10.335.455/0001-11– Contato (35) 3292-2620
3- JOÃO AUGUSTO DOS SANTOS 
CNPJ. 00.878.508/0001-97 

8 – ESTIMATIVA DO PREÇO 
 
Após realizar cotação no Mercado, chegou-se ao valor estimado desta contratação de R$56.860,00 (cinquenta e seis mil e oitocentos e sessenta reais). 

Anexo ao presente estudo, faz-se constar planilha resumida dos preços obtidos. 
  
9 – DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 

Aqui está uma descrição abrangente da solução como um todo para a compra de peças para equipamentos odontológicos: 

 Levantamento de necessidades: - Antes de iniciar o processo de compra, é essencial realizar um levantamento completo das necessidades de peças para os equipamentos odontológicos. Isso pode envolver a análise dos equipamentos existentes, identificando as peças que precisam ser substituídas, atualizadas ou adicionadas para melhorar a eficiência e a qualidade dos serviços odontológicos. 

 Identificação de fornecedores confiáveis: - Pesquisar e identificar fornecedores confiáveis de peças para equipamentos odontológicos é fundamental. Isso inclui avaliar a reputação dos fornecedores, verificar sua experiência no setor, a qualidade de suas peças, capacidade de entrega e conformidade com padrões regulatórios. 

 Desenvolvimento de especificações técnicas: - Desenvolver especificações técnicas claras e detalhadas para as peças necessárias é essencial para garantir que os fornecedores entendam exatamente o que está sendo solicitado. Isso inclui informações como dimensões, materiais, compatibilidade com os equipamentos existentes, e requisitos de conformidade. 

Processo de cotação e negociação: - Após identificar os fornecedores, solicite cotações para as peças necessárias, com base nas especificações técnicas desenvolvidas. Realize negociações com os fornecedores para obter os melhores termos em relação ao preço, prazo de entrega, garantias, políticas de devolução, entre outros aspectos. 

 Avaliação da qualidade e da conformidade: - Antes de finalizar a compra, é importante realizar uma avaliação rigorosa da qualidade e da conformidade das peças oferecidas pelos fornecedores. Isso pode envolver a solicitação de amostras, certificados de qualidade, conformidade com regulamentos e padrões da indústria, e realização de testes de desempenho, quando aplicável. 

Gestão de contratos e pedidos: - Após selecionar os fornecedores e as peças, formalize os acordos por meio de contratos claros que estabeleçam os termos e condições da compra. Acompanhe de perto os pedidos para garantir que as peças sejam entregues dentro do prazo e conforme as especificações acordadas. 

Recebimento e inspeção das peças: - Ao receber as peças, realize uma inspeção minuciosa para verificar se estão em conformidade com as especificações técnicas e padrões de qualidade exigidos. Isso inclui verificar se não há danos durante o transporte e se as peças funcionam corretamente quando instaladas nos equipamentos odontológicos. 

Gerenciamento de estoque e fornecedores: - Mantenha um controle adequado do estoque de peças, garantindo que haja um suprimento adequado para atender às necessidades operacionais. Além disso, mantenha uma comunicação regular com os fornecedores para acompanhar o desempenho, resolver problemas e identificar oportunidades de melhoria. 

Monitoramento de desempenho e feedback: - Implemente um sistema de monitoramento de desempenho para avaliar continuamente a qualidade das peças, a eficácia dos fornecedores e a satisfação dos usuários finais. Use feedbacks para identificar áreas de melhoria e realizar ajustes no processo de compra, sempre que necessário. 

Melhoria contínua: - Por fim, adote uma abordagem de melhoria contínua, revisando regularmente o processo de compra de peças para equipamentos odontológicos, buscando oportunidades de otimização, eficiência e redução de riscos. 

Ao seguir essas etapas e implementar uma abordagem sistemática e bem planejada para a compra de peças para equipamentos odontológicos, assegura-se que os consultórios e clínicas odontológicas tenham um suprimento confiável de peças de alta qualidade, essenciais para manter a operação eficiente e a qualidade do atendimento aos pacientes.
Parte superior do formulário

10 – JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO 
 
Este processo não será parcelado, terá entrega imediata.

11 – DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS 
 
Com a substituição das peças novas adquiridas, espera se que o equipamento volte bom funcionamento nas unidades e no CEMO, possa, a voltar a ter os atendimentos a população local em tratamento na Rede:
Melhoria da Qualidade dos Serviços: - Substituição de peças danificadas ou desgastadas por novas, garantindo o funcionamento adequado dos equipamentos odontológicos. - Redução do tempo de inatividade dos equipamentos devido a falhas mecânicas, resultando em uma maior disponibilidade para atendimento aos pacientes.

Aumento da Segurança do Paciente: - Utilização de peças originais e de qualidade, reduzindo o risco de acidentes ou danos aos pacientes durante os procedimentos odontológicos. - Manutenção preventiva dos equipamentos, evitando falhas inesperadas que possam colocar em risco a segurança dos pacientes e da equipe.



Economia de Recursos: - Redução dos custos com manutenção corretiva, uma vez que a substituição de peças antes que elas falhem pode prevenir danos mais graves aos equipamentos. - Prolongamento da vida útil dos equipamentos odontológicos, evitando a necessidade de substituição precoce devido a danos irreparáveis.

Satisfação do Paciente e da Equipe: - Melhoria da experiência do paciente ao receber atendimento em equipamentos que funcionam de forma adequada e segura. - Aumento da satisfação da equipe odontológica ao trabalhar com equipamentos confiáveis e em bom estado de funcionamento.
A compra de peças odontológicas é essencial para garantir a operacionalidade e a segurança dos equipamentos utilizados nos procedimentos odontológicos. Os resultados pretendidos destacados neste demonstrativo evidenciam os benefícios diretos que essa aquisição trará para a qualidade dos serviços prestados, a segurança dos pacientes e a eficiência operacional da clínica odontológica.
 

12 – PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS 
 
Não se verifica a necessidade de providências específicas a serem adotadas pela Administração previamente à celebração da Ata de Registro de Preço, nem quanto à capacitação de servidores para fiscalização e gestão contratual ou adequação do ambiente da organização. 
 
13 – IMPACTOS AMBIENTAIS 
Ao realizar a compra de peças para equipamentos odontológicos, é importante considerar os possíveis impactos ambientais associados a essa atividade. Aqui estão alguns pontos a serem considerados: 

Produção e Descarte de Resíduos: - A produção de peças pode gerar resíduos industriais, como embalagens, aparas de metal, plástico, entre outros. Certifique-se de avaliar as práticas de gestão de resíduos dos fornecedores para garantir que sejam ambientalmente responsáveis. - Considere a possibilidade de reutilizar ou reciclar as embalagens e materiais de descarte sempre que possível. 

Consumo de Recursos Naturais: - A fabricação de peças geralmente requer o uso de recursos naturais, como metais, plásticos e energia. Opte por fornecedores que adotem práticas sustentáveis de extração e uso de matérias-primas. - Dê preferência a peças fabricadas com materiais reciclados ou de origem renovável, sempre que possível. 

Emissões de Gases de Efeito Estufa: - O transporte de peças pode gerar emissões de gases de efeito estufa, contribuindo para o aquecimento global. Escolha fornecedores que adotem medidas para reduzir sua pegada de carbono, como o uso de meios de transporte mais eficientes e a compensação de emissões. - Considere a possibilidade de consolidar pedidos ou optar por fornecedores locais para minimizar a distância de transporte e, consequentemente, as emissões associadas. 

Impactos da Fabricação: - Avalie o processo de fabricação das peças e seu potencial impacto ambiental, incluindo o uso de produtos químicos, consumo de água e geração de resíduos. - Escolha fornecedores que adotem práticas de produção limpa e que estejam em conformidade com normas ambientais e regulamentações governamentais. 

Durabilidade e Vida Útil das Peças: - Priorize peças de alta qualidade e durabilidade, que exijam menos substituições ao longo do tempo. Isso reduzirá a necessidade de fabricação e transporte adicionais, minimizando o impacto ambiental associado. - Considere a possibilidade de realizar manutenção preventiva regular nos equipamentos odontológicos para prolongar sua vida útil e reduzir a frequência de substituição de peças. 

Ao considerar esses impactos ambientais durante o processo de compra de peças para equipamentos odontológicos, você estará contribuindo para a promoção da sustentabilidade e a redução do impacto negativo no meio ambiente
 
13.1. PROVIDÊNCIAS PARA ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE DO ÓRGÃO  
 
Para garantir a adequação do ambiente do órgão para a compra de peças para equipamentos odontológicos, é importante tomar algumas providências prévias. Aqui estão algumas sugestões:
Avaliação das Instalações: - Faça uma avaliação detalhada do ambiente onde os equipamentos odontológicos estão localizados. Verifique se o espaço é adequado para a instalação das peças novas e se atende aos requisitos de segurança e normas regulatórias. 
Infraestrutura Elétrica e Hidráulica: - Certifique-se de que a infraestrutura elétrica e hidráulica do ambiente está em boas condições para suportar a instalação das novas peças. Verifique se há disponibilidade de tomadas elétricas e pontos de água necessários. 
Espaço de Armazenamento: - Caso as peças adquiridas necessitem de armazenamento temporário antes da instalação, certifique-se de que há espaço adequado e condições apropriadas de armazenamento, como temperatura controlada e proteção contra umidade e poeira. 
Segurança do Ambiente: - Garanta que o ambiente esteja seguro para a realização das atividades relacionadas à instalação das peças. Isso inclui a identificação e correção de possíveis riscos, como fiação exposta, piso escorregadio, entre outros. 
Adequação às Normas Regulatórias: - Verifique se o ambiente está em conformidade com as normas regulatórias e de segurança aplicáveis à instalação e operação dos equipamentos odontológicos. Isso inclui normas relacionadas à ventilação, iluminação, acessibilidade, entre outras. 
Treinamento da Equipe: - Caso seja necessário realizar ajustes no ambiente para a instalação das novas peças, forneça treinamento adequado à equipe responsável pela operação dos equipamentos, garantindo que saibam como utilizar os recursos de forma segura e eficiente. 
Documentação e Registro: - Mantenha registros detalhados de todas as providências tomadas para adequação do ambiente, incluindo datas, responsáveis e descrição das atividades realizadas. Isso pode ser útil para futuras referências e auditorias. Ao tomar essas providências para adequação do ambiente do órgão antes da compra de peças para equipamentos odontológicos, você estará garantindo condições ideais para a instalação e operação dos equipamentos, contribuindo para a eficiência e segurança dos serviços prestados.
Ao tomar essas providências para adequação do ambiente do órgão antes da compra de peças para equipamentos odontológicos, você estará garantindo condições ideais para a instalação e operação dos equipamentos, contribuindo para a eficiência e segurança dos serviços prestados.

14. ANÁLISE E GERENCIAMENTO DE RISCOS 
 
A análise e o gerenciamento de riscos são componentes cruciais em qualquer processo de compras, especialmente quando se trata de adquirir peças odontológicas. Aqui estão algumas etapas e considerações importantes para realizar uma análise eficaz e gerenciar os riscos associados à compra de peças odontológicas:
Identificação de riscos: Comece identificando os possíveis riscos envolvidos no processo de compra de peças odontológicas. Isso pode incluir atrasos na entrega, qualidade inferior das peças, custos mais altos do que o esperado, falta de conformidade com os padrões regulatórios, entre outros.

Avaliação de riscos: Após identificar os riscos, avalie sua probabilidade de ocorrência e o impacto que podem ter nas operações odontológicas. Classifique os riscos com base em sua gravidade e probabilidade, para priorizar o gerenciamento.

Mitigação de riscos: Desenvolva estratégias para mitigar ou reduzir os riscos identificados. Isso pode envolver a diversificação de fornecedores para reduzir a dependência de um único fornecedor, a realização de auditorias de qualidade nas peças recebidas, a negociação de contratos claros que estabeleçam padrões de qualidade e prazos de entrega, entre outras medidas.

Monitoramento contínuo: O gerenciamento de riscos não é um processo único; deve ser contínuo e iterativo. Estabeleça sistemas para monitorar continuamente os riscos ao longo do ciclo de vida das compras de peças odontológicas. Isso pode incluir a implementação de indicadores-chave de desempenho (KPIs) para fornecedores, a realização de avaliações periódicas de risco e a revisão regular dos processos de compra.

Resposta a incidentes: Mesmo com medidas preventivas em vigor, podem ocorrer incidentes. Tenha planos de contingência claros para lidar com situações de crise, como a descoberta de peças defeituosas ou atrasos significativos na entrega. Isso pode envolver a ativação de fornecedores de backup, a negociação de soluções alternativas ou a comunicação proativa com os clientes sobre a situação.

Aprendizado contínuo: Após lidar com riscos ou incidentes, é importante realizar uma análise pós-evento para identificar lições aprendidas e oportunidades de melhoria. Isso alimenta o ciclo de melhoria contínua e fortalece a capacidade da organização de lidar com futuros desafios.
Ao implementar uma abordagem estruturada de análise e gerenciamento de riscos, as compras de peças odontológicas podem ser realizadas de forma mais eficaz e eficiente, garantindo a qualidade e a continuidade dos serviços odontológicos prestados.
 


15. VIABILIDADE 
 
Declara-se a viabilidade do registro.  
Alfenas, 27 de fevereiro de 2024
 


______________________________________________ 
Flavio Alessandro de Oliveira
Coordenador da Saúde Bucal



 
   16. APROVAÇÃO 
 Ao término do Estudo Técnico Preliminar (ETP), informamos que o presente documento foi aprovado pelo Ordenador de Despesa da Secretaria Municipal da Saúde, Cezar Vanderley Mendes.
 Com base nessa aprovação, solicitamos a elaboração do Termo de Referência (TR) para dar continuidade ao processo de aquisição. O TR deve ser desenvolvido de acordo com as diretrizes e especificações estabelecidas no ETP, visando assegurar uma contratação eficiente, transparente e de qualidade. 



Alfenas,27 de fevereiro de 2024. 


  
______________________________________________ 
Túlio Lima da Silva
Secretário Municipal de Saúde
    

ANEXO I 
Tabela 1: Estimativa de consumo 
	Item 
	Código 
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
	UN 
	Qde

	Orç. Vencedores

	1
	12-25-29702
	S.C CABEÇOTE REFLETOR 
	PC

	10
	R$ 1.065,00

	2
	12-25-29703
	S.C TAMPA SUPERIOR E INFERIOR CAVO
	PC

	06
	R$ 385,00

	3
	12-25-29704
	TERMINAL TRIPLO 
	PC

	20
	R$ 165,00

	4
	12-25-29705
	MTS. MANGUEIRA LISA PU 4X4 
	PC

	50
	R$ 12,00

	5
	12-25-29706
	MTS. MANGUEIRA LISA TRIPLA 
	PC

	50
	R$ 19,00

	6
	12-25-29707
	S.C ESTOFAMENTO ACENTO E ENCOSTO
	PC

	3
	R$ 2.500,00

	7
	12-25-29708
	SERINGA TRIPLECE 
	PC

	15
	R$ 260,00

	8
	12-25-29709
	TAMPA SUPERIOR DO EQUIPO G2
	PC

	06
	R$ 450,00

	9
	12-25-29710
	SUPORTE COM VALVULA G2 GNATUS 
	PC

	20
	R$ 190,00

	10
	12-25-29711
	PLACA ELETRICA CADEIRA G2
	PC

	8
	R$ 1.200,00

	11
	12-25-29712
	REGISTRO DE AGUA S 4X4 G2
	PC

	10
	R$ 75,00

	12
	12-25-29713
	PRESSOSTATO COM MANOMETRO 
	PC

	10
	R$ 135,00

	13
	12-25-29714
	MTS ESPAGUETE CAVO CUSPIDEIRA
	PC

	50
	R$ 26,00

	14
	12-25-29715
	LAMPADA PARA REFLETOR 12X55 WTS 
	PC

	50
	R$ 35,00

	15
	12-25-29716
	MTS DE MANGUEIRA PARA SUGADOR 
	PC

	20
	R$ 25,00

	16
	12-25-29717
	CABEÇOTE REFLETOR DABI AC 
	PC

	50
	R$ 19,00

	17
	12-25-29718
	SUPORTE DE PONTAS EQUIPO DABI
	PC

	10
	R$ 180,00

	18
	12-25-29719
	RODIZIO PARA MOCHO 
	PC

	10
	R$ 150,00

	19
	12-25-29720
	ROLAMENTOS PARA CANETA CAVO 
	PC

	50
	R$ 33,00







Tabela 2: Estimativa de valor 
	ITEM 
	CÓDIGO 
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
	UN 
	QDE

	ORÇ.01 
	ORÇ.02
	ORÇ.03
	ORÇ. 04 
PORTAL 
	MENOR PREÇO 

	1
	12-25-29702
	S.C CABEÇOTE REFLETOR 
	PC

	10
	R$ 1.065,00
	R$ 1.100,00
	R$ 1.080,00
	R$ ------
	R$ 1.065,00

	2
	12-25-29703
	S.C TAMPA SUPERIOR E INFERIOR CAVO
	PC

	06
	R$ 385,00
	R$ 400,00
	R$ 400,00
	R$ ------
	R$ 385,00

	3
	12-25-29704
	TERMINAL TRIPLO 
	PC

	20
	R$ 165,00
	R$ 200,00
	R$ 170,00
	R$ ------
	R$ 165,00

	4
	12-25-29705
	MTS. MANGUEIRA LISA PU 4X4 
	PC

	50
	R$ 12,00
	R$ 20,00
	R$ 15,00
	R$ ------
	R$ 12,00

	5
	12-25-29706
	MTS. MANGUEIRA LISA TRIPLA 
	PC

	50
	R$ 19,00
	R$ 19,00
	R$ 20,00
	R$ ------
	R$ 19,00

	6
	12-25-29707
	S.C ESTOFAMENTO ACENTO E ENCOSTO
	PC

	3
	R$ 2.500,00
	R$ 2.600,00
	R$ 2.600,00
	R$ ------
	R$2.500,00

	7
	12-25-29708
	SERINGA TRIPLECE 
	PC

	15
	R$ 260,00
	R$ 280,00
	R$ 250,00
	R$ ------
	R$ 260,00

	8
	12-25-29709
	TAMPA SUPERIOR DO EQUIPO G2
	PC

	06
	R$ 450,00
	R$ 470,00
	R$ 460,00
	R$ ------
	R$ 450,00

	9
	12-25-29710
	SUPORTE COM VALVULA G2 GNATUS 
	PC

	20
	R$ 190,00
	R$ 200,00
	R$ 200,00
	R$ ------
	R$ 190,00

	10
	12-25-29711
	PLACA ELETRICA CADEIRA G2
	PC

	8
	R$ 1.200,00
	R$ 1.460,00
	R$ 1.200,00
	R$ ------
	R$1.200,00

	11
	12-25-29712
	REGISTRO DE AGUA S 4X4 G2
	PC

	10
	R$ 75,00
	R$ 100,00
	R$ 80,00
	R$ ------
	R$ 75,00

	12
	12-25-29713
	PRESSOSTATO COM MANOMETRO 
	PC

	10
	R$ 135,00
	R$ 150,00
	R$ 140,00
	R$ ------
	R$ 135,00

	13
	12-25-29714
	MTS ESPAGUETE CAVO CUSPIDEIRA
	PC

	50
	R$ 26,00
	R$ 80,00
	R$ 26,00
	R$ ------
	R$ 26,00

	14
	12-25-29715
	LAMPADA PARA REFLETOR 12X55 WTS 
	PC

	50
	R$ 35,00
	R$ 35,00
	R$ 35,00
	R$ ------
	R$ 35,00

	15
	12-25-29716
	MTS DE MANGUEIRA PARA SUGADOR 
	PC

	20
	R$ 25,00
	R$ 36,00
	R$ 30,00
	R$ ------
	R$ 25,00

	16
	12-25-29717
	CABEÇOTE REFLETOR DABI AC 
	PC

	50
	R$ 19,00
	R$ 35,00
	R$ 20,00
	R$ ------
	R$ 19,00

	17
	12-25-29718
	SUPORTE DE PONTAS EQUIPO DABI
	PC

	10
	R$ 180,00
	R$ 185,00
	R$ 190,00
	R$ ------
	R$ 180,00

	18
	12-25-29719
	RODIZIO PARA MOCHO 
	PC

	10
	R$ 150,00
	R$ 188,00
	R$ 150,00
	R$ ------
	R$ 150,00

	19
	12-25-29720
	ROLAMENTOS PARA CANETA CAVO 
	PC

	50
	R$ 33,00
	R$ 40,00
	R$ 35,00
	R$ ------
	R$ 33,00



Alfenas, 27 de fevereiro de 2024. 

______________________________________________ 
Túlio Lima da Silva
Secretário Municipal de Saúde
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