ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO

1.1. Da Definição do Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação, conservação, limpeza, com fornecimento de peças e mão de obra, em aparelhos de ar condicionados instalados nas dependências das unidades de saúde gerenciadas pelo Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato – CPSMC, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

1.1.1. O custo estimado total da contratação é de R$ 663.780,85 (Seiscentos e Sessenta e Três Mil, Setecentos e Oitenta Reais e Oitenta e Cinco Centavos), conforme quadro o Quadro I deste Termo de Referência.

1.1.2. O código para o objeto da presente contratação, no Catálogo de Padronização de Bens, Materiais e Serviços do Governo do Estado do Ceará é: 669660 - Manutenção Corretiva E Preventiva Em Ar Condicionado.

1.2. Da Justificativa da Contratação

1.2.1. A presente contratação tem por objetivo assegurar a adequada manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar-condicionado instalados nas unidades de saúde gerenciadas pelo Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato – CPSMC, equipamentos estes essenciais ao funcionamento regular dos ambientes assistenciais e administrativos. A climatização adequada influencia diretamente o conforto térmico, a qualidade do ar interior, a segurança sanitária e a estabilidade das condições ambientais exigidas para a realização de consultas, exames diagnósticos por imagem, procedimentos clínicos e atividades técnicas especializadas, bem como para a preservação de equipamentos médico-hospitalares sensíveis à variação de temperatura. A paralisação ou funcionamento inadequado desses sistemas pode comprometer a continuidade dos atendimentos, gerar riscos operacionais e sanitários e impactar negativamente a qualidade dos serviços prestados à população usuária do Sistema Único de Saúde – SUS.

1.2.2. A manutenção preventiva periódica, a ser executada em intervalos regulares, constitui medida indispensável para evitar falhas técnicas recorrentes, reduzir o consumo excessivo de energia elétrica, prolongar a vida útil dos equipamentos e mitigar a necessidade de intervenções corretivas emergenciais, as quais, além de mais onerosas, podem ocasionar interrupções imprevistas nas atividades assistenciais. A execução inadequada ou a ausência desses serviços pode resultar em deterioração prematura dos equipamentos, elevação de custos operacionais, descumprimento de normas técnicas e sanitárias aplicáveis aos sistemas de climatização e exposição da Administração a riscos administrativos e financeiros, inclusive quanto à necessidade de contratações emergenciais.

1.2.3. Conforme evidenciado no Estudo Técnico Preliminar, o CPSMC não dispõe de equipe técnica própria especializada nem de estrutura operacional suficiente para executar diretamente, de forma contínua e segura, os serviços de manutenção, instalação, desinstalação, limpeza técnica e conservação dos sistemas de climatização existentes em suas unidades, o que evidencia a necessidade de contratação de empresa especializada. A medida encontra amparo nos princípios do planejamento, da eficiência, da economicidade e da continuidade do serviço público, previstos na Lei nº 14.133/2021, revelando-se técnica, jurídica e administrativamente adequada para assegurar a regularidade dos serviços de saúde prestados e a preservação do patrimônio público.

1.3. O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual do ano de 2026:

* IDENTIFICADOR DA FUTURA CONTRATAÇÃO:

ID PCA PNCP: 11552755000115-0-000001/2026.

IDENTIFICADOR DA FUTURA CONTRATAÇÃO: 929532-51/2026.

| Unidade Demandante |  | Sigla |  | Responsáveis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Policlínica Bárbara Pereira de Alencar |  | POLI I |  | Cynthia Aguiar Frota Neves |
| Policlínica Aderson Tavares Bezerra |  | POLI II |  | Luciana Sobreira de Matos |
| Centro Especializado em Reabilitação |  | CER IV |  | Lara Alecrim Santana |
| Centro de Especialidades Odontológicas |  | CEO |  | Damião Maroto Gomes Junior |

2. DA FORMA DE CONTRATAÇÃO

2.1. Contratação fundamentada nos pressupostos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, na Resolução nº 06/2023 Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato – CPSMC e no que couber na Instrução Normativa SEGES/ME nº 73, de 30 de setembro de 2022.

2.2. Em conformidade com o disposto no art. 6º, inciso XXI, alínea “a”, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, os serviços que compõem o objeto do presente processo licitatório classificam-se como serviços comuns de engenharia, assim entendidos aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos, consistentes em ações padronizáveis de manutenção, adequação e adaptação de bens móveis e imóveis, com preservação de suas características originais.

2.3. Opta-se pela não adoção do Sistema de Registro de Preços para a presente contratação.

2.4. O fornecedor será selecionado por meio da realização de Pregão Eletrônico, sendo adotado o critério de julgamento de Menor Preço Por Grupo Único com modo de disputa Aberto.

2.4.1. Para fins de julgamento das propostas, será considerado exclusivamente o valor ofertado para os serviços contínuos de manutenção, por grupo, sendo vedada a apresentação de lances ou descontos sobre os valores reservados para aquisição de peças, os quais não serão objeto de disputa na fase competitiva e não influenciarão a classificação das propostas.

2.5. A CONTRATADA não poderá subcontratar a execução de serviços vinculados ao objeto deste instrumento.

2.6. Poderão participar do presente processo de contratação qualquer empresa regularmente estabelecida no País que atue no ramo pertinente ao objeto licitado e que satisfaça todas as exigências, especificações e normas contidas neste Termo de Referência.

2.6.1. Será garantida às licitantes microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas, tratamento diferenciado na disputa em observância ao disposto no § 2o, do art. 44 da Lei Complementar n° 123/2006.

2.7. Poderão participar da contratação, pessoas jurídicas em consórcio, observadas as normas constantes no art.15 da Lei nº 14.133/2021.

2.7.1. Justifica-se a participações de pessoas jurídicas em consórcio, no sentido de ampliar a competitividade, buscando assim, a seleção da proposta que melhor atenda os interesses da administração pública.

3. DOS REQUISITOS DO FORNECEDOR

3.1. A habilitação das licitantes será verificada por meio do SICAF, Nível I ao VI do Cadastro de Pessoa Jurídica, e da documentação especificada neste edital.

3.1.1. Diante da expiração de validade dos documentos registrados no SICAF referentes aos Níveis III, IV e VI, as licitantes deverão apresentar documentação complementar, a fim de suprir tais exigências, observado em relação às empresas enquadradas como ME/EPP o disposto no art. 43, §1º, da Lei Complementar nº 123/2006.

3.2. Para fins de habilitação jurídica, o Pregoeiro verificará a compatibilidade entre o objeto do certame e as atividades previstas como “objeto social” no ato constitutivo das licitantes, conforme natureza da pessoa jurídica.

3.3. Será exigido da licitante mais bem classificada à habilitação jurídica e à regularidade fiscal, social, previdenciária e trabalhista. Caso tal documentação comprobatória não esteja disponibilizada digitalmente no SICAF deverá ser solicitada a empresa.

3.3.1. Entende-se por habilitação jurídica:

3.3.1.1. Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

3.3.1.2. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

3.3.1.3. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

3.3.1.4. Sociedade Empresária, Sociedade Limitada Unipessoal – SLU ou Sociedade Identificada como Empresa Individual De Responsabilidade Limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

3.3.1.5. Sociedade Empresária Estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.

3.3.1.6. Sociedade Simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

3.3.1.7. Filial, Sucursal ou Agência de Sociedade Simples ou Empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz

3.3.1.8. Sociedade Cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

3.3.1.9. Agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, nos termos do art. 4º, §2º do Decreto nº 10.880, de 2 de dezembro de 2021.

3.3.1.10. Produtor Rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

3.3.1.11. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

3.3.2. Entende-se por regularidade fiscal, social, previdenciária e trabalhista:

3.3.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso.

3.3.2.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

3.3.2.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

3.3.2.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

3.3.2.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e/ou Municipal ou Distrital relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.

3.3.2.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, Municipal ou, se for o caso, Distrital do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre.

3.3.2.7. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual e/ou Municipal relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da Lei.

3.3.3. Será exigido para fins de QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

3.3.3.1. Comprovação de aptidão para execução de serviço de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

3.3.3.2. Prova de registro ou inscrição da licitante (pessoa jurídica) na entidade profissional competente.

3.3.3.2.1. Entende-se por entidade profissional competente o CONFEA – Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, CFT – Conselho Federal de Técnicos Industriais ou outro conselho profissional que possua legislação ou resolução vigente com atribuição para fiscalizar a atividade básica objeto da licitação.

3.3.3.2.2. A inscrição ou registro será no conselho regional da jurisdição/estado da sede da licitante. Se a empresa licitante vencedora tiver sede em outra unidade federativa do Brasil que não seja o Estado do Ceará, e se o conselho profissional competente assim exigir, a licitante deverá apresentar, no momento da assinatura do contrato, o visto do seu registro no conselho profissional competente na regional do Estado do Ceará.

3.3.3. Será exigido para fins de HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

3.3.3.1. Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.

3.3.3.2. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis do último exercício social, comprovando:

3.3.3.2.1. Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um):

- Liquidez Corrente (LC) = Ativo Circulante / Passivo Circulante;

- Solvência Geral (SG) = (Ativo Circulante + Ativo Não Circulante) / (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante);

- Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo).

3.3.3.3. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação patrimônio líquido mínimo de 10% do valor total estimado da contratação.

3.3.3.4. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º).

3.3.4. As exigências documentais previstas neste capítulo encontram-se devidamente amparadas e fundamentadas nos tópicos pertinentes do Estudo Técnico Preliminar, elaborado em conformidade com os princípios da legalidade, da motivação e da eficiência, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

4. DA FORMALIZAÇÃO, PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO E PRORROGAÇÕES

4.1. O licitante vencedor do certame, após a homologação do processo, será convocado para assinar o termo de contrato.

4.2. O Contrato será assinado pela autoridade superior do órgão Contratante ou, por delegação, por seu substituto legal, e pelo representante legal da empresa vencedora.

4.3. O prazo de vigência da contratação será de 12 (doze) meses a contar da data da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133/2021.

4.3.1. O presente contrato poderá ser prorrogado por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.

5. DO MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

5.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

5.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

5.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

5.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

5.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

5.6. Indicação do preposto:

5.6.1. A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto contratado.

5.7. Do controle e fiscalização da execução

5.7.1. São designados os seguintes empregados públicos como gestores de contrato:

| Empregado Público | Cargo | Unidade Demandante |
| --- | --- | --- |
| Cynthia Aguiar Frota Neves | Diretor(a) Geral | Policlínica Bárbara Pereira de Alencar |
| Luciana Sobreira de Matos | Diretor(a) Geral | Policlínica Aderson Tavares Bezerra |
| Lara Alecrim Santana | Responsável Técnico | Centro Especializado em Reabilitação |
| Damião Maroto Gomes Junior | Diretor(a) Geral | Centro de Especialidades Odontológicas |

5.7.1.1. São atribuições do gestor do contrato acompanhar o andamento da contratação, manter registro atualizado das ocorrências relacionadas à execução do contrato, acompanhar e fazer cumprir o cronograma de execução e os prazos previstos neste termo, bem como exercer as demais atribuições descritas no Anexo IV da Resolução nº 06/2023 do CPSMC.

5.7.2. São designados os seguintes empregados públicos como fiscais de contrato:

| Empregado Público | Cargo | Unidade Demandante |
| --- | --- | --- |
| Jefferson Soares Souza | Farmacêutico(a) | Policlínica Bárbara Pereira de Alencar |
| Fabiana de Sá Moraes Roque | Auxiliar Administrativo | Policlínica Aderson Tavares Bezerra |
| Patrícia Correia Feitosa de Brito | Nutricionista | Centro Especializado em Reabilitação |
| Andreia Pereira Neves | Auxiliar Administrativo | Centro de Especialidades Odontológicas |

5.7.2.1. São atribuições do fiscal do contrato acompanhar e fiscalizar a prestação dos serviços, registrar todas as ocorrências relacionadas à execução e determinar as providências necessárias à regularização de falhas ou defeitos observados, conforme o disposto no Anexo IV da Resolução nº 06/2023 do CPSMC.

5.7.2.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos.

6. DO PRAZO PARA INÍCIO DA EXECUÇÃO OU ENTREGA DO OBJETO

6.1. O prazo para início da execução dos serviços será de 10 (dez) dias, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço ou da assinatura do Contrato, conforme definido pela Administração, devendo a Contratada observar integralmente as condições, especificações técnicas e cronograma estabelecidos no Termo de Referência e em seus anexos.

6.1.1. A execução dos serviços será contínua e programada, conforme o Plano Anual de Manutenção Preventiva aprovado pela Contratante, incluindo o atendimento a demandas corretivas, conforme definidos neste instrumento.

6.1.2. Caso ocorra impedimento ou impossibilidade de início das atividades no prazo previsto, a Contratada deverá comunicar formalmente à Contratante, com antecedência mínima de 03 (três) dias, apresentando a justificativa técnica ou administrativa que impossibilite o cumprimento do prazo, sob pena de aplicação das sanções cabíveis.

6.1.3. O pedido de prorrogação de prazo de início ou execução somente será admitido em casos devidamente comprovados de caso fortuito, força maior ou motivo operacional relevante, desde que não decorra de falha ou desorganização da Contratada e seja formalizado antes do término do prazo original.

6.1.4. A ausência de comunicação prévia ou a não comprovação das razões impeditivas sujeitará a Contratada às penalidades previstas na Lei nº 14.133/2021 e neste Termo de Referência.

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1. Receber os serviços contratados dentro dos prazos e condições estabelecidas no Edital, no Termo de Referência e em seus anexos, assegurando à Contratada o acesso às instalações, ambientes e equipamentos necessários à execução das manutenções preventivas e corretivas dos aparelhos de ar-condicionado instalados nas unidades gerenciadas pelo CPSMC.

7.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços executados, das peças eventualmente substituídas e dos relatórios técnicos emitidos, com as especificações constantes no Edital, na proposta vencedora e no cronograma de manutenção preventiva, para fins de ateste e aceite definitivo das atividades realizadas.

7.3. Comunicar à Contratada, por escrito, toda e qualquer não conformidade, falha técnica, irregularidade ou pendência verificada na execução dos serviços, exigindo a devida correção, complementação ou reapresentação de relatórios técnicos, sem ônus adicional para a Administração.

7.4. Acompanhar e fiscalizar a execução contratual por meio de servidor ou comissão formalmente designada, com competência para supervisionar as atividades, verificar o cumprimento da periodicidade das manutenções preventivas (a cada 120 dias), avaliar o atendimento aos chamados corretivos e registrar ocorrências em relatórios de fiscalização.

7.5. Efetuar o pagamento à Contratada pelos serviços efetivamente executados e atestados, dentro do prazo e da forma estabelecidos no Edital e no Contrato, condicionado à apresentação da Nota Fiscal acompanhada dos relatórios técnicos mensais e das certidões de regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista exigidas na legislação vigente.

7.6. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados, permanecendo a responsabilidade integral da Contratada pela execução do objeto.

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas, com as disposições da Lei nº 14.133/2021 e com as normas técnicas aplicáveis aos sistemas de climatização, respondendo cada parte pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

8.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato por determinação da Administração, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, mediante registro formal por apostilamento.

8.3. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) designado(s), devendo a Contratada prestar todas as informações, esclarecimentos e documentos técnicos sempre que solicitados.

8.4. A Contratada será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros decorrentes de sua ação ou omissão na execução dos serviços, inclusive por falhas técnicas, uso inadequado de materiais ou imperícia de seus empregados, não sendo tal responsabilidade reduzida ou excluída pela fiscalização exercida pela Contratante.

8.5. A Contratada será integralmente responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e demais obrigações legais decorrentes da execução do contrato.

8.6. A inadimplência da Contratada quanto aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transferirá à Administração a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato.

8.7. As comunicações entre a Contratante e a Contratada deverão ser realizadas formalmente, admitindo-se o uso de meio eletrônico institucional para fins de registro e comprovação.

8.8. A Contratada deverá atender prontamente às convocações da Administração para adoção de providências urgentes relacionadas à execução contratual.

8.9. Executar os serviços de manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar-condicionado instalados nas unidades do CPSMC, conforme periodicidade mínima de 120 (cento e vinte) dias para manutenção preventiva e atendimento aos chamados corretivos no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.

8.10. Realizar limpeza técnica, verificação elétrica e mecânica, inspeção de compressores, evaporadores, condensadores, sistemas de drenagem, medições de amperagem e voltagem, reposição de gás refrigerante, correção de vazamentos e demais procedimentos necessários ao perfeito funcionamento dos equipamentos.

8.11. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas e no prazo fixado pela fiscalização, qualquer serviço executado ou peça fornecida que apresente falhas, vícios, defeitos ou desempenho insatisfatório, garantindo a plena operacionalidade dos equipamentos.

8.12. Utilizar mão de obra qualificada e devidamente habilitada, sob responsabilidade técnica de profissional legalmente registrado no CREA, CFT ou conselho profissional competente, quando exigido pela natureza do serviço.

8.13. Fornecer exclusivamente peças novas, originais ou compatíveis com as especificações técnicas do fabricante, assegurando garantia mínima de 90 (noventa) dias, salvo prazo superior oferecido pelo fabricante.

8.14. Emitir relatório técnico detalhado após cada manutenção preventiva ou corretiva, contendo identificação do equipamento, número de patrimônio (quando houver), descrição dos serviços realizados, peças substituídas, medições efetuadas, data, horário e identificação do técnico responsável.

8.15. Manter registro atualizado do histórico de manutenção dos equipamentos atendidos durante a vigência contratual, garantindo rastreabilidade das intervenções realizadas.

8.16. Identificar os equipamentos atendidos com etiqueta indicativa da data da manutenção realizada e da próxima manutenção preventiva programada.

8.17. Cumprir rigorosamente as normas técnicas da ABNT, as diretrizes sanitárias aplicáveis à qualidade do ar interior e as normas de segurança do trabalho, utilizando obrigatoriamente Equipamentos de Proteção Individual – EPIs adequados.

8.18. Responsabilizar-se pelo correto descarte ambientalmente adequado de resíduos decorrentes da execução dos serviços, tais como filtros substituídos, componentes danificados e gases refrigerantes, observando a legislação ambiental vigente.

8.19. Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

8.20. Antes de cada pagamento, comprovar regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista mediante apresentação das certidões exigidas na legislação e no instrumento convocatório.

8.21. Cumprir os prazos, padrões de qualidade e níveis de desempenho definidos no contrato, sujeitando-se às penalidades previstas na Lei nº 14.133/2021 em caso de descumprimento.

9. DO REGIME DE EXECUÇÃO

9.1. O objeto será executado sob o regime de empreitada por preço unitário, nos termos do art. 6º, inciso XXVIII, da Lei nº 14.133/2021, sendo o pagamento devido conforme as manutenções preventivas e corretivas efetivamente executadas e atestadas pela fiscalização, bem como pelas peças efetivamente fornecidas e instaladas.

9.2. Da Execução Dos Serviços:

9.2.1. MANUTENÇÃO PREVENTIVA: Consiste em procedimentos visando prevenir situações que possam gerar falhas, defeitos ou até mesmo a conservação da vida útil dos equipamentos. Serão executadas conforme determinações de manuais dos fabricantes, normas técnicas específicas e demais informações disponibilizadas pela Unidade responsável pelo equipamento. Tem por objetivo evitar a ocorrência de defeitos em todos os componentes dos equipamentos, conservando-os dentro dos padrões de segurança e em perfeito estado de funcionamento. Compreende assim, a execução dos serviços especificados abaixo e também aqueles que, embora não citados sejam indispensáveis para um perfeito funcionamento do equipamento.

- Limpeza geral do equipamento.

- Limpeza geral do equipamento.

- Eliminar focos de ferrugem.

- Limpeza dos filtros de ar.

- Verificação e manutenção dos compressores.

- Limpeza interna e externa dos evaporadores.

- Limpeza interna e externa dos condensadores.

- Limpeza da serpentina dos evaporadores.

- Ajuste dos termostatos.

- Medição da vazão do ar.

- Verificação e correção do alinhamento e fixação das polias dos ventiladores e motores.

- Medição de amperagem e voltagem dos motores e ventiladores.

- Verificação dos quadros elétricos, referente ao superaquecimento e aperto dos terminais reparando irregularidades.

- Medir, completar e repor a carga de gás refrigerante, bem como corrigir vazamento na tubulação frigorígena de modo a garantir a carga térmica necessária ao perfeito rendimento dos equipamentos.

- Manutenção mecânicas, elétricas e eletrônicas dos equipamentos.

- Manutenção dos circuitos de força e comando elétrico dos equipamentos.

- Manutenção de todas as peças e componentes periféricos inerentes ao perfeito funcionamento dos equipamentos.

- Lubrificação geral dos equipamentos.

- Manutenção de todo o sistema de drenagem da água de condensação.

- Leitura de todas as grandezas elétricas, mecânicas e de temperatura necessárias para caracterizar o bom ou mau funcionamento dos equipamentos.

- A Manutenção Preventiva deverá ser executada, obrigatoriamente, em intervalos de 120 (cento e vinte) dias, de acordo com um planejamento prévio, em caráter espontâneo e não em decorrência de atendimento a chamados ou reclamações.

- Os serviços de manutenção preventiva deverão ocorrer independentemente de ter havido ou não manutenção corretiva no período.

9.2.2. MANUTENÇÃO CORRETIVA: Consiste no atendimento às solicitações do CONTRATANTE, quantas vezes forem necessárias, sempre que houver paralisação do equipamento ou quando for detectada a necessidade de recuperação, substituição de peças ou para a correção de defeitos que venham prejudicar o perfeito funcionamento dos equipamentos. Tem por objetivo o restabelecimento dos componentes dos equipamentos às condições ideais de funcionamento, eliminando defeitos mediante a execução de regulagens, ajustes mecânicos e eletrônicos, bem como substituição de peças, componentes e/ou acessórios que se a presentarem danificados, gastos ou defeituosos. Compreende, o desempenho dos procedimentos abaixo e também aqueles que, embora não citados sejam indispensáveis para um perfeito funcionamento do equipamento.

- Correção de falhas e/ou defeitos detectados pelo fiscal do contrato.

- Correção de falhas e/ou defeitos constatados através de inspeção periódicas nos equipamentos e registrado em Planilha de Inspeção.

- Correção e falhas e/ou defeitos detectados pela CONTRATADA por ocasião da execução de outros serviços e substituição de peças.

- A chamada para manutenção corretiva deverá ser atendida no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após sua efetiva solicitação.

9.3. Valor Reservado Para Peças De Reposição:

9.3.1. Fica reservado o valor estimado de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), conforme Quadro I constante deste Termo, por ano, que será utilizado exclusivamente para pagamento de peças substituídas. A CONTRATANTE não estará obrigada a repassar o valor integral proposto, ficando o pagamento atrelado à autorização de substituição da peça pela CONTRATANTE e o valor da Nota Fiscal de Venda devidamente atestado. Serão substituídas quantas peças forem necessárias, bem como na quantidade necessária, desde que seja observado o valor limite para troca de peças e a validade da garanti a da peça a ser substituída.

9.3.2. Constatada a necessidade de reposição de peças e que as mesmas não estejam cobertas pela garantia do fabricante dos equipamentos, deverá a CONTRATADA apresentar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após o atendimento técnico que lhe deu origem, um orçamento detalhado e quantificado por unidade, com clareza nas especificações, de modo a permitir que a CONTRATANTE possa aferir a compatibilidade do custo através de pesquisa de preço junto a empresas do ramo pertinente.

9.3.3. A CONTRATANTE deverá juntar ao processo pelo menos 02 (duas) pesquisas à época da troca da peça, de forma a comprovar o valor de mercado. No caso dos preços coletados pela a CONTRATANTE serem menores em relação aos preços do orçamento apresentado pela a CONTRATADA, esta será obrigada a fornecer a peça ou componente substituto pelo valor médio dos orçamentos apresentados.

9.3.4. O CONTRATANTE após os procedimentos descritos no subitem anterior autorizará a CONTRATADA o fornecimento das peças de reposição pelo menor preço obtido na pesquisa, para posterior pagamento da despesa.

9.3.5. O valor referente a mão de obra de substituição de peças será cobrado como MANUTENÇÃO CORRETIVA.

9.3.6. A peça danificada só poderá ser substituída por outra nova, com garantia e em conformidade com as recomendações do fabricante.

9.3.7. Peças, cujo valor seja muito elevado, deverão ser feitas análise de custo para substituição ou para averiguação da viabilidade do conserto.

9.3.8. Dos Materiais De Consumo: Será de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento dos materiais de consumo necessários à execução dos serviços, tais como: de limpeza, lubrificação, graxas, estopas, soldas, produtos de pintura, nitrogênio, oxigênio, acetileno, gás, etc.

9.4. Do Prazo Para Prestação Dos Serviços:

9.4.1. A CONTRATADA deverá elaborar cronograma, a ser entregue em até 10 (dez) contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço ou da assinatura do Contrato contendo detalhamento do serviço e dos produtos a serem utilizados, indicando os respectivos locais para a execução, observando:

9.4.2. Periodicidade da manutenção preventiva por aparelho: 120 (cento e vinte) dias.

9.4.3. A CONTRATADA não precisa realizar a manutenção preventiva em todos os aparelhos no mesmo mês. O cronograma elaborado pode distribuir os aparelhos em meses distintos, desde que observada a obrigatoriedade de execução da manutenção preventiva a cada 120 (cento e vinte) dias, em cada um dos equipamentos.

9.5. Os serviços deverão ser prestados de segunda a sexta-feira, das 08h:00min às 17h:00min, em comum acordo entre as partes, nos seguintes endereços:

| Unidade Demandante | Endereços |
| --- | --- |
| Policlínica Barbara Pereira de Alencar | Rua: José Alves s/n, Bairro Alto Alegre – Campos Sales – CE. CEP: 63.150.000. |
| Policlínica Aderson Tavares Bezerra | Rua: Vicente Alencar Oliveira n/n, Bairro Mirandão - Crato – CE - CEP: 63.125-070. |
| Centro Especializado em Reabilitação | Rua: Vicente Alencar Oliveira n/n, Bairro Mirandão - Crato – CE - CEP: 63.125-070. |
| Centro de Especialidade Odontológicas | Rua: José Marrocos, 959, Bairro Pinto Madeira – Crato – CE. CEP: 63.100.000. |

9.5.1. Excepcionalmente, a prestação dos serviços poderá ser realizada em dias não úteis, mediante solicitação prévia e autorização expressa da CONTRATANTE, observadas as condições operacionais e contratuais aplicáveis.

9.6. Do recebimento provisório:

9.6.1. O objeto deste contrato — consistente na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar-condicionado, com eventual fornecimento e substituição de peças — será recebido provisoriamente pelo fiscal do contrato ou servidor designado, no ato da conclusão dos serviços ou da apresentação do respectivo relatório técnico de manutenção.

9.6.2. O recebimento provisório tem por finalidade atestar a execução inicial dos serviços conforme a Ordem de Serviço emitida, permitindo posterior verificação técnica da conformidade com as especificações contratuais, normas técnicas aplicáveis aos sistemas de climatização e recomendações dos fabricantes dos equipamentos.

9.6.3. Caso sejam identificadas falhas técnicas, execução inadequada, ausência de procedimentos obrigatórios, utilização de peças incompatíveis ou não conformidade com a periodicidade da manutenção preventiva estabelecida no contrato, os serviços serão recusados pela fiscalização, devendo a Contratada proceder à correção, complementação ou repetição integral dos serviços, às suas expensas, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação formal.

9.6.4. Enquanto não sanadas as pendências apontadas pela fiscalização, o serviço permanecerá em condição de recebimento provisório, não gerando direito à liquidação ou pagamento.

9.7. Do recebimento definitivo:

9.7.1. Concluídas as verificações técnicas e constatada a conformidade dos serviços executados, o objeto será recebido definitivamente no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento provisório.

9.7.2. O recebimento definitivo será formalizado mediante atesto do fiscal do contrato ou por meio de Termo de Recebimento Definitivo dos Serviços, subscrito por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, certificando que os serviços executados e as peças eventualmente substituídas atendem integralmente às condições contratuais e às normas técnicas aplicáveis.

9.7.3. O recebimento definitivo é condição indispensável para a liquidação e pagamento das faturas correspondentes, nos termos do artigo 140, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.

9.7.4. A Administração poderá rejeitar, total ou parcialmente, os serviços executados em desacordo com as exigências contratuais, devendo a Contratada providenciar a reexecução, substituição ou correção necessária, sem ônus adicional para a Contratante e sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.

10. PREVISÃO DE PENALIDADES POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL

10.1. Será considerado infração administrativa, quaisquer das infrações previstas no art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021, garantida o contraditório e a ampla defesa.

10.2. A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações discriminadas no item anterior ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

a) Advertência, pela infração do inciso I do citado artigo 155, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

b) Multa de 0,5% até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta da CONTRATADA, por qualquer infração dos incisos I ao XII do referido art. 155;

c) Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, nos casos dos incisos II ao VII do citado artigo 155 deste documento, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave.

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, nos casos dos incisos VIII ao XII do referido artigo 155, bem como nos demais casos que justifiquem a imposição da penalidade mais grave.

10.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

10.3.1. A natureza e a gravidade da infração cometida.

10.3.2. As peculiaridades do caso concreto.

10.3.3. As circunstâncias agravantes ou atenuantes.

10.3.4. Os danos que dela provierem para a Administração Pública.

10.3.5. A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

10.4. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração à CONTRATADA, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

10.5. A aplicação das sanções previstas neste documento, não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.

10.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

11. DA FORMA DE PAGAMENTO

11.1. A liquidação e o pagamento serão realizados no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento do objeto, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pelo(a) empregado público competente. Os pagamentos serão realizados através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

11.2. Para fins de pagamento, a Contratada deverá emitir Nota Fiscal/Fatura mensalmente, por unidade demandante, em nome do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato – CPSMC, de acordo com a respectiva fonte de recursos.

11.2.1. As informações necessárias para emissão da Nota fiscal/Fatura deverão ser requeridas Junto ao órgão solicitante.

11.2.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

11.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada das seguintes comprovações:

11.3.1. Certidão Negativa de Débito (CND) relativa a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, do Estado e do Município, o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

11.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

11.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

11.6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o fornecedor beneficiário não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratórios devidos, entre o término do prazo referido no item 11.1 e a data do efetivo pagamento da nota fiscal/fatura, a serem incluídos em fatura própria, são calculados por meio da aplicação da seguinte fórmula: EM = I x N x VP, onde:

EM = Encargos Moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso;

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = i / 365 I = 6/ 100 / 365 I = 0,00016438

Onde i = taxa percentual anual no valor de 6%.

12. DO REAJUSTE

12.1. Os valores iniciais do contrato firmado são fixos e irreajustáveis pelo prazo de um ano contados da data do orçamento estimado, cuja realização se deu em 24/02/2026.

12.2. Os valores iniciais poderão ser reajustados para as obrigações iniciadas e concluídas após a decorrência da anualidade exposta no item anterior.

12.3. Nos reajustes subsequentes, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

12.3.1. Os preços contratuais serão reajustados com base no índice IPCA, ou, na falta deste, pelo IGP-M, acumulado nos últimos 12 (doze) meses, com data-base vinculada à data do orçamento estimado, nos termos do §3º do art. 92 da Lei n.º 14.133/2021, salvo na hipótese de inexecução do objeto no prazo estipulado, comprovadamente, por falha da CONTRATADA.

12.3.2. Apurada a variação do índice nos termos do item 12.3.1, aplica-se esse percentual sobre o valor do contrato constante na cláusula sétima deste instrumento.

12.3.3. O cálculo do reajuste poderá ser feito utilizando-se a ferramenta do Banco Central do Brasil denominada “Calculadora do Cidadão”, disponível no seguinte endereço:https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores.

12.4. Caso os índices acima venham a ser extintos ou, de qualquer forma, não possam mais ser utilizados, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação em vigor à época.

12.5. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento indicado no item 12.3.1, o reajuste será calculado pela última variação conhecida, e a diferença correspondente será liquidada tão logo seja divulgado o índice definitivo.

12.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial para reajustamento dos preços.

12.7. O reajuste deverá ser precedido de solicitação da CONTRATADA, por escrito e encaminhado ao fiscal/gestor do contrato, observado o prazo, o limite máximo e a variação do índice constantes nesta cláusula, sob pena de preclusão do direito ao reajuste.

12.7.1. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice(s) de reajustamento, a CONTRATADA deverá realizar o pedido considerando o exposto do item 12.5. Quando divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s), a CONTRATADA deverá encaminhar novo pedido informando a divulgação e solicitando a liquidação da diferença correspondente, qualquer que seja o valor do índice.

12.8. Também ocorrerá a preclusão do direito ao reajuste se o pedido for formulado depois de extinto o contrato.

12.9. O reajuste poderá ser realizado por apostilamento.

13. DA GARANTIA CONTRATUAL

13.1. Não haverá exigência da garantia da contratação do art. 96 e seguintes da Lei nº 14.133/21, por se tratar de simples contratação, não havendo risco ou complexidade que justifique a exigência de garantia de execução.

14. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS ITENS A SEREM CONTRATADOS

14.1. As especificações técnicas, quantidades e os valores estimados encontram-se devidamente detalhados no Quadro I deste Termo de Referência.

15. DA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

15.1. As despesas decorrentes do presente processo administrativo constantes do objeto supramencionado correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias com as seguintes classificações programáticas: 10.302.0046.2.242.0000 – MANUT. DA POLICLINICA TIPO 2 COM RECURSOS DO ESTADO. 10.302.0045.2.245.0000 – MANUT. CER IV COM RECURSOS DA UNIAO. Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo; 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 10.302.0016.2.217.0000 – MANUT. DA POLICLINICA TIPO 1 COM RECURSOS DE ARARIPE. Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica. 10.302.0029.2.227.0000 – MANUT. DA POLICLINICA TIPO 1 COM RECURSOS DO ESTADO. Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica; 3.3.90.30.00 – Material de Consumo. 10.302.0012.2.213.0000 – MANUT. DO CEO COM RECURSOS DO ESTADO. Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica; 3.3.90.30.00 – Material de Consumo.

QUADRO I

ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E VALORES DE REFERÊNCIA

| Item | Descrição | Un. Medida | POLI I | POLI II | CER IV | CEO | Quant. | Valor Unitário | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Serviço de Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção -(Parede / Sistemas) de central de ar condicionado de 9.000 a 12.000 BTUS incluso mão de obra e todos os materiais necessários, suporte e tubulação de cobre compatível com até 5 (cinco) metros. | Unidades | 20 | 40 | 16 | 16 | 92 | R$ 789,85 | R$ 72.666,20 |
| 2 | Serviço de Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção -(Parede / Sistemas) de central de ar condicionado de 18.000 a 24.000 BTUS incluso mão de obra e todos os materiais necessários, suporte e tubulação de cobre compatível com até 5 (cinco) metros. | Unidades | 8 | 24 | 8 | 10 | 50 | R$ 979,32 | R$ 48.966,00 |
| 3 | Serviço de Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção -(Parede / Sistemas) de central de ar condicionado de 30.000 a 48.000 BTUS incluso mão de obra e todos os materiais necessários, suporte e tubulação de cobre compatível com até 5 (cinco) metros. | Unidades | 12 | 6 | 8 | 4 | 30 | R$ 1.755,64 | R$ 52.669,20 |
| 4 | Serviço de Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção -(Parede / Sistemas) de central de ar condicionado de 58.000 a 60.000 BTUS incluso mão de obra e todos os materiais necessários, suporte e tubulação de cobre compatível com até 5 (cinco) metros. | Unidades | 4 | 10 | 4 | 4 | 22 | R$ 2.721,69 | R$ 59.877,18 |
| 5 | Manutenção preventiva de Central de ar condicionado tipo split de 9.000 BTUS, conforme Termo de Referência. | Unidades | 45 | 66 | 6 | 30 | 147 | R$ 281,69 | R$ 41.408,43 |
| 6 | Manutenção corretiva de Central de ar condicionado tipo split de 9.000 BTUS, conforme Termo de Referência. | Unidades | 30 | 44 | 4 | 20 | 98 | R$ 380,81 | R$ 37.319,38 |
| 7 | Manutenção preventiva de central de ar condicionado tipo split de 12.000 BTUS, conforme Termo de Referência. | Unidades | 36 | 78 | 39 | 21 | 174 | R$ 369,33 | R$ 64.263,42 |
| 8 | Manutenção corretiva de Central de ar condicionado tipo split de 12.000 BTUS, conforme Termo de Referência. | Unidades | 24 | 52 | 26 | 14 | 116 | R$ 425,44 | R$ 49.351,04 |
| 9 | Manutenção preventiva de Central de ar condicionado tipo split de 18.000 BTUS, conforme Termo de Referência. | Unidades | 15 | 18 | 0 | 0 | 33 | R$ 377,88 | R$ 12.470,04 |
| 10 | Manutenção corretiva de Central de ar condicionado tipo split de 18.000 BTUS, conforme Termo de Referência. | Unidades | 10 | 12 | 0 | 0 | 22 | R$ 446,31 | R$ 9.818,82 |
| 11 | Manutenção preventiva de Central de ar condicionado tipo split de 22.000 BTUS, conforme Termo de Referência. | Unidades | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | R$ 407,75 | R$ 2.446,50 |
| 12 | Manutenção corretiva de Central de ar condicionado tipo split de 22.000 BTUS, conforme Termo de Referência. | Unidades | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | R$ 535,00 | R$ 2.140,00 |
| 13 | Manutenção preventiva de Central de ar condicionado tipo split de 24.000 BTUS, conforme Termo de Referência. | Unidades | 3 | 33 | 0 | 9 | 45 | R$ 478,74 | R$ 21.543,30 |
| 14 | Manutenção corretiva de Central de ar condicionado tipo split de 24.000 BTUS, conforme Termo de Referência. | Unidades | 2 | 22 | 0 | 6 | 30 | R$ 593,06 | R$ 17.791,80 |
| 15 | Manutenção preventiva de Central de ar condicionado tipo split de 30.000 BTUS, conforme Termo de Referência. | Unidades | 24 | 9 | 12 | 6 | 51 | R$ 535,00 | R$ 27.285,00 |
| 16 | Manutenção corretiva de Central de ar condicionado tipo split de 30.000 BTUS, conforme Termo de Referência. | Unidades | 16 | 6 | 8 | 4 | 34 | R$ 601,61 | R$ 20.454,74 |
| 17 | Manutenção preventiva de Central de ar condicionado tipo piso teto de 48.000 BTUS, conforme Termo de Referência. | Unidades | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | R$ 596,63 | R$ 5.369,67 |
| 18 | Manutenção corretiva de Central de ar condicionado tipo piso teto de 48.000 BTUS, conforme Termo de Referência. | Unidades | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | R$ 664,78 | R$ 3.988,68 |
| 19 | Manutenção preventiva de Central de ar condicionado tipo split de 58.000 BTUS, conforme Termo de Referência. | Unidades | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | R$ 676,75 | R$ 2.030,25 |
| 20 | Manutenção corretiva de Central de ar condicionado tipo split de 58.000 BTUS, conforme Termo de Referência. | Unidades | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | R$ 1.059,04 | R$ 2.118,08 |
| 21 | Manutenção preventiva de Central de ar condicionado tipo split de 60.000 BTUS, conforme Termo de Referência. | Unidades | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | R$ 849,12 | R$ 10.189,44 |
| 22 | Manutenção corretiva de Central de ar condicionado tipo split de 60.000 BTUS, conforme Termo de Referência. | Unidades | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | R$ 1.201,71 | R$ 9.613,68 |
| 23 | Valor reservado para as peças - FIXO (NESTE ITEM DEVE SER REGISTRADOO VALOR ESTIMADO, PORTANTO NÃO DEVE SER ALTERADO NO LANÇAMENTO DA PROPOSTA NEM DURANTE A FASE DE LANCE). | Unidades | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | - | - | R$ 90.000,00 |
| Valor Global Estimado |  |  |  |  |  |  |  | R$ 663.780,85 |  |