APÊNDICE DO ANEXO I

### ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

1. INTRODUÇÃO

O presente Estudo Técnico Preliminar (ETP) tem por finalidade demonstrar a viabilidade técnica, jurídica e administrativa das manutenções de ares condicionados e fornecimentos de peças das unidades de saúde vinculadas ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato (CPSMC), para utilização nos serviços de diagnóstico por imagem.

O documento é elaborado em observância ao art. 18, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, e segue o modelo padronizado instituído pelo CPSMC, conforme a Resolução nº 06/2023 e as orientações complementares da Resolução nº 04/2024, observando os princípios da eficiência, economicidade, planejamento, sustentabilidade e transparência (art. 5º, Lei nº 14.133/2021).

| Unidade Demandante |  | Sigla |  | Responsáveis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Policlínica Bárbara Pereira de Alencar |  | POLI I |  | Cynthia Aguiar Frota Neves |
| Policlínica Aderson Tavares Bezerra |  | POLI II |  | Luciana Sobreira de Matos |
| Centro Especializado em Reabilitação |  | CER IV |  | Lara Alecrim Santana |
| Centro de Especialidades Odontológicas |  | CEO |  | Damião Maroto Gomes Junior |

2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

As unidades de saúde gerenciadas pelo Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato – CPSMC contam com diversos aparelhos de ar-condicionado instalados em ambientes assistenciais e administrativos, tais como consultórios médicos, salas de exames e procedimentos, recepções, áreas técnicas, setores administrativos e demais espaços de circulação de usuários e profissionais de saúde.

O adequado funcionamento desses equipamentos é essencial para assegurar condições ambientais compatíveis com a prestação de serviços de saúde, especialmente no que se refere ao conforto térmico, à segurança dos pacientes e profissionais, à conservação de equipamentos médico-hospitalares sensíveis à temperatura e ao atendimento às normas sanitárias e de biossegurança vigentes.

A climatização inadequada ou a paralisação de aparelhos de ar-condicionado pode ocasionar prejuízos diretos à continuidade dos atendimentos, comprometendo a realização de consultas, exames e procedimentos, além de impactar negativamente a qualidade do serviço prestado à população usuária do Sistema Único de Saúde – SUS. Ademais, a ausência de manutenção preventiva periódica contribui para o aumento de falhas técnicas, elevação do consumo de energia elétrica, redução da vida útil dos equipamentos e maior incidência de manutenções corretivas emergenciais, com consequente aumento de custos para a Administração.

Ressalta-se, ainda, que o CPSMC não dispõe de equipe técnica própria especializada, nem de estrutura operacional suficiente para executar diretamente, de forma contínua e segura, os serviços de manutenção, instalação, desinstalação, limpeza técnica e conservação dos sistemas de climatização existentes em suas unidades.

Diante desse cenário, evidencia-se a necessidade da contratação, de modo a garantir a plena operacionalidade dos equipamentos, a continuidade dos serviços públicos de saúde, a eficiência administrativa e o atendimento ao interesse público, em consonância com os princípios da eficiência, economicidade e continuidade do serviço público.

3. DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

A contratação possui uma relação direta e transversal com os objetivos do planejamento estratégico definidos pela alta administração do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato – CPSMC, a contratação visa possibilitar ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato - CPSMC o cumprimento de sua missão institucional.

A presente contratação está prevista no Plano de Contratações Anual do ano de 2026 sob o seguinte número de identificação:

ID PCA PNCP: 11552755000115-0-000001/2026.

IDENTIFICADOR DA FUTURA CONTRATAÇÃO: 929532-51/2026.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

A contratação deverá observar requisitos técnicos, operacionais, sanitários, de segurança e administrativos indispensáveis para assegurar a adequada execução do objeto, a preservação dos equipamentos instalados e a continuidade dos serviços públicos de saúde prestados pelo CPSMC.

4.1. Classificação da Natureza do Objeto:

Nos termos do art. 6º, inciso XXI, alínea “a”, da Lei nº 14.133/2021, considera-se serviço comum de engenharia aquele que tem por objeto ações objetivamente padronizáveis de manutenção, adequação ou adaptação de bens móveis e imóveis, com preservação de suas características originais. No caso em análise, as atividades contratadas consistem em manutenção e conservação de sistemas de climatização preexistentes, sem elaboração de projeto básico ou executivo, sem alteração estrutural das instalações prediais e sem modificação substancial das características originais dos equipamentos, limitando-se à preservação de sua funcionalidade, desempenho e vida útil.

Adicionalmente, os serviços apresentam padrões de desempenho e qualidade passíveis de definição objetiva no Termo de Referência, mediante especificações usuais de mercado, parâmetros técnicos estabelecidos por fabricantes e observância às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT aplicáveis a sistemas de climatização e qualidade do ar interior. Não há, portanto, complexidade técnica singular, inovação metodológica ou elevada heterogeneidade que justifique o enquadramento como serviço especial de engenharia.

Dessa forma, considerando a natureza das intervenções técnicas, sua inserção no conceito legal de manutenção de sistemas integrantes de edificação pública e a possibilidade de definição objetiva dos requisitos de desempenho e qualidade, conclui-se que o objeto deve ser classificado como serviço comum de engenharia, nos termos do art. 6º, inciso XXI, alínea “a”, da Lei nº 14.133/2021, fundamentando a adoção do regime jurídico aplicável aos serviços comuns e a exigência de qualificação técnica compatível com atividades de engenharia, quando cabível.

4.2. Requisitos Técnicos:

4.2.1. Manutenção Preventiva: Consiste em procedimentos visando prevenir situações que possam gerar falhas, defeitos ou até mesmo a conservação da vida útil dos equipamentos. Serão executadas conforme determinações de manuais dos fabricantes, normas técnicas específicas e demais informações disponibilizadas pela Unidade responsável pelo equipamento. Tem por objetivo evitar a ocorrência de defeitos em todos os componentes dos equipamentos, conservando-os dentro dos padrões de segurança e em perfeito estado de funcionamento. Compreende assim, a execução dos serviços especificados abaixo e também aqueles que, embora não citados sejam indispensáveis para um perfeito funcionamento do equipamento.

- Limpeza geral do equipamento.

- Limpeza geral do equipamento.

- Eliminar focos de ferrugem.

- Limpeza dos filtros de ar.

- Verificação e manutenção dos compressores.

- Limpeza interna e externa dos evaporadores.

- Limpeza interna e externa dos condensadores.

- Limpeza da serpentina dos evaporadores.

- Ajuste dos termostatos.

- Medição da vazão do ar.

- Verificação e correção do alinhamento e fixação das polias dos ventiladores e motores.

- Medição de amperagem e voltagem dos motores e ventiladores.

- Verificação dos quadros elétricos, referente ao superaquecimento e aperto dos terminais reparando irregularidades.

- Medir, completar e repor a carga de gás refrigerante, bem como corrigir vazamento na tubulação frigorígena de modo a garantir a carga térmica necessária ao perfeito rendimento dos equipamentos.

- Manutenção mecânicas, elétricas e eletrônicas dos equipamentos.

- Manutenção dos circuitos de força e comando elétrico dos equipamentos.

- Manutenção de todas as peças e componentes periféricos inerentes ao perfeito funcionamento dos equipamentos.

- Lubrificação geral dos equipamentos.

- Manutenção de todo o sistema de drenagem da água de condensação.

- Leitura de todas as grandezas elétricas, mecânicas e de temperatura necessárias para caracterizar o bom ou mau funcionamento dos equipamentos.

- A Manutenção Preventiva deverá ser executada, obrigatoriamente, em intervalos de 120 (cento e vinte) dias, de acordo com um planejamento prévio, em caráter espontâneo e não em decorrência de atendimento a chamados ou reclamações.

- Os serviços de manutenção preventiva deverão ocorrer independentemente de ter havido ou não manutenção corretiva no período.

4.2.2. Manutenção Corretiva: Consiste no atendimento às solicitações do CONTRATANTE, quantas vezes forem necessárias, sempre que houver paralisação do equipamento ou quando for detectada a necessidade de recuperação, substituição de peças ou para a correção de defeitos que venham prejudicar o perfeito funcionamento dos equipamentos. Tem por objetivo o restabelecimento dos componentes dos equipamentos às condições ideais de funcionamento, eliminando defeitos mediante a execução de regulagens, ajustes mecânicos e eletrônicos, bem como substituição de peças, componentes e/ou acessórios que se a presentarem danificados, gastos ou defeituosos. Compreende, o desempenho dos procedimentos abaixo e também aqueles que, embora não citados sejam indispensáveis para um perfeito funcionamento do equipamento.

- Correção de falhas e/ou defeitos detectados pelo fiscal do contrato.

- Correção de falhas e/ou defeitos constatados através de inspeção periódicas nos equipamentos e registrado em Planilha de Inspeção.

- Correção e falhas e/ou defeitos detectados pela CONTRATADA por ocasião da execução de outro serviços e substituição de peças.

- A chamada para manutenção corretiva deverá ser atendida no prazo máximo de até 01 dia após sua efetiva solicitação em casos de emergência.

4.3. Requisitos Sanitários, de Qualidade e de Segurança:

A execução dos serviços deverá observar rigorosamente as normas técnicas e sanitárias vigentes, em especial:

- Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT aplicáveis aos sistemas de climatização.

- Diretrizes relacionadas à qualidade do ar interior, especialmente em ambientes assistenciais de saúde.

- Utilização de produtos, materiais e procedimentos adequados à limpeza e higienização de sistemas de climatização.

- Adoção de medidas de segurança do trabalho, com uso obrigatório de Equipamentos de Proteção Individual – EPIs pelos profissionais envolvidos.

- Preservação das condições sanitárias dos ambientes durante a execução dos serviços, evitando contaminações, resíduos indevidos ou riscos aos usuários e profissionais das unidades.

4.4. Requisitos Administrativos e Operacionais:

A empresa contratada deverá:

- Disponibilizar equipe técnica suficiente e devidamente identificada para atendimento às demandas das unidades.

- Atender aos chamados corretivos dentro dos prazos estabelecidos no Termo de Referência.

- Apresentar relatórios técnicos dos serviços executados, contendo, no mínimo, identificação do equipamento atendido, descrição das atividades realizadas, peças substituídas, data, horário e responsável técnico.

- Manter comunicação eficaz com o fiscal do contrato e com as unidades demandantes.

- Responsabilizar-se integralmente pela qualidade dos serviços prestados e pelas peças fornecidas, observadas as garantias legais aplicáveis.

4.5. Documentos de Habilitação

A habilitação das licitantes será verificada por meio do SICAF, Nível I ao VI do Cadastro de Pessoa Jurídica. Diante da expiração de validade dos documentos registrados no SICAF referentes aos Níveis III, IV e VI, as licitantes deverão apresentar documentação complementar, a fim de suprir tais exigências, observado em relação às empresas enquadradas como ME/EPP o disposto no art. 43, §1º, da Lei Complementar nº 123/2006.

Será exigido da licitante mais bem classificada à habilitação jurídica e à regularidade fiscal, social, previdenciária e trabalhista. Caso tal documentação comprobatória não esteja disponibilizada digitalmente no SICAF, deverá ser solicitada a empresa. A licitante deverá apresentar a documentação comprobatória dos seguintes requisitos de habilitação:

4.5.1. Qualificação Técnica:

A licitante deverá comprovar sua capacidade técnica por meio da apresentação de documentos que evidenciem possuir qualificação técnica compatível com o objeto a ser executado, demonstrando aptidão para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, instalação, desinstalação, conservação e limpeza de aparelhos de ar-condicionado.

As exigências de qualificação técnica fundamentam-se no art. 67 da Lei nº 14.133/2021, que autoriza a Administração Pública a requerer comprovação da capacidade técnica das licitantes, desde que de forma proporcional, pertinente e devidamente justificada em relação ao objeto da contratação.

As exigências ora estabelecidas justificam-se pela natureza técnica do serviço a ser contratado e pelos riscos operacionais envolvidos, tendo em vista que as intervenções ocorrerão em sistemas de climatização instalados em ambientes assistenciais e administrativos de unidades de saúde.

A execução inadequada desses serviços pode comprometer a qualidade do ar interior, a segurança sanitária dos ambientes, a conservação de equipamentos médico-hospitalares sensíveis à temperatura, bem como a continuidade dos atendimentos, podendo gerar riscos à saúde de pacientes e profissionais e prejuízos operacionais e materiais à Administração.

Dessa forma, a comprovação da capacidade técnica da licitante mostra-se indispensável para assegurar a execução adequada do objeto, a mitigação de riscos operacionais e a observância dos princípios da eficiência, segurança e interesse público.

- Certidão ou Atestado de Capacidade Técnica

A exigência de apresentação de atestado(s) de capacidade técnica tem por finalidade comprovar que a licitante possui experiência prévia compatível com o objeto da contratação, demonstrando aptidão para a execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar-condicionado.

Tal exigência encontra amparo no art. 67, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, que autoriza a Administração Pública a requerer comprovação da qualificação técnica dos licitantes, desde que de forma proporcional, pertinente e justificada em relação à natureza e à complexidade do objeto contratado.

Os serviços objeto desta contratação possuem natureza técnica especializada e impacto direto sobre a qualidade do ambiente assistencial, uma vez que os sistemas de climatização influenciam diretamente o conforto térmico, a qualidade do ar interior, a conservação de equipamentos médico-hospitalares sensíveis à temperatura e a segurança sanitária dos ambientes de atendimento à saúde. A execução inadequada desses serviços pode ocasionar falhas recorrentes, interrupção de atendimentos, comprometimento das condições sanitárias e riscos à saúde de pacientes e profissionais, além de prejuízos materiais à Administração.

A apresentação de atestado(s) de capacidade técnica, emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprova que a empresa já executou serviços de natureza e complexidade compatíveis com o objeto da contratação, reduzindo riscos de inexecução contratual, falhas técnicas ou necessidade de intervenções corretivas reiteradas durante a vigência do contrato.

Dessa forma, a exigência de atestado de capacidade técnica revela-se necessária, proporcional e juridicamente adequada, constituindo medida essencial para a proteção do interesse público e para a garantia da adequada prestação dos serviços de climatização nas unidades de saúde do CPSMC.

- Prova de registro ou inscrição da licitante (pessoa jurídica) na entidade profissional competente.

Entende-se por entidade profissional competente o CONFEA – Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, CFT – Conselho Federal de Técnicos Industriais ou outro conselho profissional que possua legislação ou resolução vigente com atribuição para fiscalizar a atividade básica objeto da licitação.

A exigência de comprovação de registro ou inscrição da pessoa jurídica em entidade profissional competente tem por finalidade assegurar que a licitante exerce suas atividades de forma regular, sob a fiscalização do Conselho profissional legalmente constituído, em conformidade com a legislação que rege o exercício das atividades técnicas relacionadas à manutenção de sistemas de climatização.

Os serviços objeto da contratação envolvem intervenções técnicas em aparelhos de ar-condicionado instalados em ambientes assistenciais e administrativos de unidades de saúde, abrangendo manutenção preventiva e corretiva, instalação, desinstalação, limpeza técnica e conservação de equipamentos que impactam diretamente a qualidade do ar interior, a segurança sanitária, o conforto térmico e a continuidade dos atendimentos prestados à população.

Tais atividades demandam conhecimentos técnicos específicos nas áreas de engenharia e/ou técnicas industriais, razão pela qual a fiscalização por conselho profissional competente constitui mecanismo essencial para garantir que a empresa contratada atue dentro dos limites de suas atribuições legais, observando normas técnicas, padrões de segurança e responsabilidade profissional.

A exigência encontra amparo no art. 67, inciso V, da Lei nº 14.133/2021 e não se configura como restrição indevida à competitividade, uma vez que admite o registro em diferentes conselhos profissionais, desde que legalmente habilitados para fiscalizar a atividade básica objeto da contratação, respeitando-se o princípio da razoabilidade e da ampla concorrência.

Dessa forma, a comprovação de registro ou inscrição em entidade profissional competente revela-se medida necessária, proporcional e adequada para mitigar riscos técnicos, operacionais e sanitários, assegurando a correta execução do contrato e a proteção do interesse público.

4.5.2. Capacidade Econômico-financeira:

A empresa contratada deverá demonstrar capacidade econômico-financeira compatível com as obrigações decorrentes do contrato, de forma a comprovar que possui solidez patrimonial e liquidez mínima para garantir a execução continuada dos serviços sem risco de inadimplemento, interrupção ou colapso financeiro.

A exigência de qualificação econômico-financeira encontra fundamento nos art. 69, da Lei nº 14.133/2021, que autorizam a Administração a requerer, de forma proporcional e motivada, documentos e indicadores destinados a aferir a idoneidade financeira e a capacidade de cumprimento das obrigações contratuais.

Por se tratar de contrato de prestação de serviços continuados essenciais, torna-se necessário exigir comprovação econômico-financeira mínima para mitigar riscos de paralisação contratual, descontinuidade de atendimento e descumprimento de obrigações trabalhistas e fiscais.

Dessa forma, o CPSMC, observando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, competitividade e segurança contratual, deverá exigir os seguintes documentos e parâmetros, com respectivas justificativas técnicas e legais:

- Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.

A exigência de apresentação da Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, tem por finalidade comprovar que a empresa licitante não se encontra em situação de insolvência civil, falência decretada ou submetida a processo de recuperação judicial que possa comprometer sua capacidade econômico-financeira e, por consequência, a execução regular e contínua do contrato.

A presente contratação refere-se à prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, instalação, desinstalação, conservação e limpeza de aparelhos de ar-condicionado instalados em unidades de saúde gerenciadas pelo Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato – CPSMC, serviços estes de natureza essencial e diretamente vinculados à continuidade dos atendimentos assistenciais, à segurança sanitária dos ambientes, ao conforto térmico de pacientes e profissionais e à preservação de equipamentos sensíveis à temperatura.

A instabilidade econômico-financeira da contratada pode resultar em paralisação dos serviços, atraso no atendimento de manutenções corretivas, descumprimento de cronogramas de manutenção preventiva, inadimplemento de obrigações trabalhistas ou até abandono contratual, situações que acarretariam prejuízos diretos à Administração e à prestação do serviço público de saúde, além de riscos operacionais e sanitários relevantes.

A Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial constitui instrumento idôneo para a aferição mínima da capacidade econômico-financeira da licitante, permitindo à Administração Pública mitigar riscos de inexecução contratual e assegurar maior confiabilidade na contratação, em observância aos princípios do planejamento, da eficiência, da continuidade do serviço público e da segurança administrativa.

Dessa forma, a exigência mostra-se razoável, proporcional e compatível com o objeto da contratação, não configurando restrição indevida à competitividade, mas medida necessária à proteção do interesse público, em consonância com os princípios da legalidade, moralidade, eficiência e supremacia do interesse público, previstos no art. 37 da Constituição Federal, bem como com os ditames da Lei nº 14.133/2021.

- Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado do Exercício e demais demonstrações contábeis do último exercício social

A licitante deverá apresentar Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigidos pela legislação societária, comprovando o patrimônio líquido positivo e compatível com o valor estimado da contratação.

A exigência tem fundamento no art. 69, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, e sua finalidade é permitir à Administração verificar a estrutura patrimonial e a solvência da empresa, assegurando que ela possui capital suficiente para suportar os custos de mobilização de equipe técnica, compra de peças e insumos, deslocamentos e despesas correntes durante a execução do contrato.

O TCU reconhece que o balanço patrimonial é o principal documento para aferir a capacidade financeira, desde que o patrimônio líquido exigido seja proporcional ao risco e valor do objeto. No presente caso, manutenção das centrais de ar torna-se necessária tal exigência por se tratar de um contrato de serviço continuado, e de suma importância para administração pública. Assim, a exigência do balanço é necessária e proporcional ao objeto.

Será exigido da licitante a apresentação dos seguintes índices financeiros calculados a partir do balanço patrimonial:

- Liquidez Corrente (LC) = Ativo Circulante / Passivo Circulante;

- Solvência Geral (SG) = (Ativo Circulante + Ativo Não Circulante) / (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante);

- Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo).

Conforme Súmula TCU nº 289: Realizada pesquisa na legislação específica e em órgãos que promovem procedimentos licitatórios, constatou-se que os índices de LG, LC e SG são os mais adotados nos seguimentos de licitações dentre os índices contábeis. Primeiramente, porque as suas fórmulas não incluem rentabilidade ou lucratividade das licitantes. Segundo, porque: (1) Índice de Liquidez Geral (ILG) indica quanto a empresa possui em disponibilidades, bens e direitos realizáveis no curso do exercício seguinte para liquidar suas obrigações, com vencimento neste mesmo período; (2) Índice de Liquidez Corrente (ILC) indica quanto a empresa possui em recursos disponíveis, bens e direitos realizáveis a curto prazo, para fazer face ao total de suas dívidas de curto prazo; e o (3) Índice de Solvência Geral expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas. Envolve além dos recursos líquidos, também os permanentes. Para os três índices colacionados (LG, LC e SG), o resultado “>=1” é indispensável à comprovação da boa situação financeira, sendo certo que, quanto maior o resultado (1,20; 1,30; 1,50; etc.), melhor será a condição da empresa.

ÍNDICES CONTÁBEIS – Situação – LC, LG e SG

< (menor) que 1,00: Deficitária;

1,00 a 1,35: Equilibrada;

(maior) que 1,35: Satisfatória;

Diante de todo o exposto, conclui-se pela adoção dos índices que retratam situação financeira equilibrada e que aumentam consideravelmente o universo de competidores: LG, LC e SG maior ou igual a 1,00 (um). Portanto, o atendimento aos índices estabelecidos neste instrumento, demonstrará uma situação EQUILIBRADA das licitantes. Caso contrário, o desatendimento dos índices, revelará uma situação DEFICITÁRIA da empresa, colocando em risco a execução do contrato. Ante o exposto, a exigência deste instrumento nada mais fez que traduzir em critérios objetivos o disposto no art. 37, XXI, da Constituição Federal, uma vez que a contratação de empresas em situação EQUILIBRADA é o mínimo que o Consórcio deve cercar-se para assegurar o integral cumprimento do contrato. Ademais, os índices escolhidos foram democráticos, na medida em que estabelecem um “mínimo” de segurança na contratação e seguem os índices contábeis mais adotados em licitações pelo Brasil. Destarte, a BOA SITUAÇÃO FINANCEIRA exigida pela Lei 14.133/21 não deixa margem a permitir índices que refletem situação financeira deficitária, como é o caso do presente instrumento.

4.6. Vigência Contratual e Possibilidade de Prorrogação

A vigência do contrato decorrente desta contratação será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada por iguais e sucessivos períodos, até o limite máximo de 10 (dez) anos, desde que atendidas as condições estabelecidas nos arts. 106 e 107 da Lei nº 14.133/2021.

A possibilidade de prorrogação contratual justifica-se em razão da natureza contínua, permanente e recorrente do objeto, que consiste na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, instalação, desinstalação, conservação e limpeza de aparelhos de ar-condicionado instalados nas unidades de saúde gerenciadas pelo Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato – CPSMC. Tais serviços são essenciais para a adequada climatização dos ambientes assistenciais e administrativos, sendo indispensáveis ao funcionamento regular e ininterrupto das atividades de saúde.

O correto funcionamento dos sistemas de climatização impacta diretamente o conforto térmico, a qualidade do ar interior, a segurança sanitária dos ambientes, a preservação de equipamentos médico-hospitalares sensíveis à temperatura e as condições adequadas de trabalho dos profissionais de saúde. A interrupção ou descontinuidade desses serviços pode acarretar falhas operacionais, comprometimento das condições sanitárias, paralisação parcial de atendimentos e prejuízos à assistência prestada aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

A manutenção de contrato com vigência compatível com a natureza continuada dos serviços permite à Administração assegurar previsibilidade, estabilidade operacional e adequado planejamento das manutenções, reduzindo riscos de paralisações inesperadas, contratações emergenciais e custos administrativos adicionais, além de favorecer a economicidade e a eficiência na gestão dos recursos públicos.

Nesse contexto, a fixação da vigência contratual inicial em 12 (doze) meses, com possibilidade de prorrogação sucessiva até o limite legal de 10 (dez) anos, mostra-se tecnicamente adequada, juridicamente amparada e administrativamente necessária, garantindo a continuidade dos serviços de climatização nas unidades de saúde do CPSMC, em conformidade com os princípios do planejamento, eficiência, economicidade e continuidade do serviço público, previstos na Lei nº 14.133/2021.

4.7. Vedação a Subcontratação do Objeto

Considerando que o objeto da contratação consiste na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva em sistemas de climatização instalados em unidades de saúde, verifica-se que tais atividades impactam diretamente a qualidade do ar interior, a conservação de equipamentos médico-hospitalares e a continuidade dos atendimentos assistenciais. Trata-se de serviço essencial, executado em ambientes sensíveis, que exige padronização de procedimentos, integração entre as manutenções preventiva e corretiva e resposta célere a atendimentos emergenciais.

A eventual subcontratação poderia fragmentar a responsabilidade técnica e operacional, dificultar a fiscalização contratual, comprometer o controle da qualidade dos serviços e ampliar riscos operacionais e sanitários, especialmente diante da necessidade de centralização da gestão e da responsabilização técnica.

Dessa forma, visando assegurar maior controle da execução, uniformidade dos procedimentos, eficiência na fiscalização e mitigação de riscos à continuidade do serviço público de saúde, justifica-se a vedação à subcontratação do objeto contratado.

5. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATAÇÃO

As quantidades estimadas para o presente processo de contratação foram definidas com base em levantamento técnico detalhado realizado nas unidades de saúde gerenciadas pelo Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato – CPSMC, considerando a quantidade efetivamente instalada de aparelhos de ar-condicionado, sua localização, capacidade térmica (BTUs), tipo de equipamento e características operacionais.

O referido levantamento contemplou todas as áreas assistenciais e administrativas das unidades, incluindo consultórios, salas de exames, setores de apoio diagnóstico, ambientes críticos, áreas administrativas e de circulação, assegurando a identificação precisa do parque de climatização existente e a adequada estimativa da demanda por serviços de manutenção preventiva e corretiva.

Os quadros apresentados discriminam, por unidade de saúde, os equipamentos existentes, com indicação da marca, capacidade em BTUs e tipo de equipamento (split, split hi wall, piso teto, entre outros), permitindo à Administração dimensionar corretamente os serviços a serem contratados, bem como assegurar a compatibilidade técnica das intervenções, o planejamento das manutenções e a correta estimativa dos custos envolvidos.

Destaca-se que os quantitativos informados refletem a situação atual dos equipamentos instalados, podendo sofrer variações ao longo da vigência contratual em decorrência de substituições, remanejamentos ou ampliações, sem prejuízo da metodologia adotada para o dimensionamento da contratação, a qual se baseia em dados reais e verificáveis.

Dessa forma, a definição das quantidades estimadas mostra-se tecnicamente adequada, fundamentada em levantamento in loco e alinhada à necessidade real das unidades de saúde, atendendo aos princípios do planejamento, da eficiência, da economicidade e da adequada gestão dos serviços contínuos de climatização.

| POLICLÍNICA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | LOCALIZAÇÃO | MARCA | CAPACIDADE (EM BTUS) | TIPO DE EQUIPAMENTO |
| 1 | CPD | AGRATTO | 9.000 MIL BTUS | SPLIT HI WALL |
| 2 | SALA DE ESTERILIZAÇÃO | AGRATTO | 9.000 MIL BTUS | SPLIT HI WALL |
| 3 | SALA DO ESTABILIZADOR | AGRATTO | 9.000 MIL BTUS | SPLIT HI WALL |
| 4 | MAMOGRAFIA | AGRATTO | 9.000 MIL BTUS | SPLIT HI WALL |
| 5 | CONSULTÓRIO FISIOTERAPIA | AGRATTO | 9.000 MIL BTUS | SPLIT HI WALL |
| 6 | CONSULTÓRIO 05 | LG | 9.000 MIL BTUS | SPLIT HI WALL |
| 7 | SETOR PESSOAL | LG | 9.000 MIL BTUS | SPLIT HI WALL |
| 8 | CENTRAL DE REGULAÇÃO | LG | 9.000 MIL BTUS | SPLIT HI WALL |
| 9 | DIREÇÃO ADM/FINANCEIRA | LG | 9.000 MIL BTUS | SPLIT HI WALL |
| 10 | SETOR DE EXAMES | LG | 9.000 MIL BTUS | SPLIT HI WALL |
| 11 | ESCRITÓRIO DA QUALIDADE | LG | 9.000 MIL BTUS | SPLIT HI WALL |
| 12 | ARQUIVO | LG | 9.000 MIL BTUS | SPLIT HI WALL |
| 13 | CONSULTÓRIO 02 | LG | 9.000 MIL BTUS | SPLIT HI WALL |
| 14 | CONSULTÓRIO 03 | LG | 9.000 MIL BTUS | SPLIT HI WALL |
| 15 | TRANSPORTE SANITÁRIO | LG | 9.000 MIL BTUS | SPLIT HI WALL |
| 16 | SALA DA AUDIOMETRIA | AGRATTO | 12.000 MIL BTUS | SPLIT HI WALL |
| 17 | CONSULTÓRIO 07 | AGRATTO | 12.000 MIL BTUS | SPLIT HI WALL |
| 18 | REVELAÇÃO | AGRATTO | 12.000 MIL BTUS | SPLIT HI WALL |
| 19 | DIRETORIA GERAL | AGRATTO | 12.000 MIL BTUS | SPLIT HI WALL |
| 20 | GINECOLOGISTA | AGRATTO | 12.000 MIL BTUS | SPLIT HI WALL |
| 21 | FARMÁCIA | AGRATTO | 12.000 MIL BTUS | SPLIT HI WALL |
| 22 | CENTRO CIRÚRGICO | LG | 12.000 MIL BTUS | SPLIT HI WALL |
| 23 | OFTALMOLOGISTA | LG | 12.000 MIL BTUS | SPLIT HI WALL |
| 24 | SALA DE REUNIÃO | LG | 12.000 MIL BTUS | SPLIT HI WALL |
| 25 | OUVIDORIA | LG | 12.000 MIL BTUS | SPLIT HI WALL |
| 26 | ENGENHARIA CLÍNICA | VIX | 12.000 MIL BTUS | SPLIT HI WALL |
| 27 | CONSULTÓRIO 01 | VIX | 12.000 MIL BTUS | SPLIT HI WALL |
| 28 | RADIOLOGIA | ELBRUS | 18.000 MIL BTUS | SPLIT HI WALL |
| 29 | RECEPÇÃO ADMINISTRAÇÃO | LG | 18.000 MIL BTUS | SPLIT HI WALL |
| 30 | PÉ DIABÉTICO | LG | 18.000 MIL BTUS | SPLIT HI WALL |
| 31 | ENDOSCOPIA | VIX | 18.000 MIL BTUS | SPLIT HI WALL |
| 32 | CAF | VIX | 18.000 MIL BTUS | SPLIT HI WALL |
| 33 | FISIOTERAPIA | YANG | 24.000 MIL BTUS | SPLIT HI WALL |
| 34 | REFEITÓRIO | PHILCO | 30.000 MIL BTUS | SPLIT HI WALL |
| 35 | AUDIOMETRIA | PHILCO | 30.000 MIL BTUS | SPLIT HI WALL |
| 36 | ALMOXARIFADO | PHILCO | 30.000 MIL BTUS | SPLIT HI WALL |
| 37 | AUDIOMETRIA | PHILCO | 30.000 MIL BTUS | SPLIT HI WALL |
| 38 | FISIOTERAPIA | YANG | 30.000 MIL BTUS | SPLIT HI WALL |
| 39 | FISIOTERAPIA | YANG | 30.000 MIL BTUS | SPLIT HI WALL |
| 40 | LABORATÓRIO | AGRATTO INVERTER | 30.000 MIL BTUS | SPLIT HI WALL |
| 41 | OBSERVAÇÃO | ELGIN | 30.000 MIL BTUS | SPLIT HI WALL |
| 42 | RECEPÇÃO | ELGIN PISO TETO INVERTER | 48.000 MIL BTUS | PISO TETO |
| 43 | RECEPÇÃO | ELGIN PISO TETO INVERTER | 48.000 MIL BTUS | PISO TETO |
| 44 | RECEPÇÃO | ELGIN PISO TETO INVERTER | 48.000 MIL BTUS | PISO TETO |

| POLICLÍNICA ADERSON TAVARES BEZERRA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | LOCALIZAÇÃO | MARCA | CAPACIDADE (EM BTUS) | TIPO DE EQUIPAMENTO |
| 1 | SALA DE CURATIVO | MIDEA | 9.000 MIL BTUS | SPLIT |
| 2 | CONSULTORIO (07) | MIDEA | 9.000 MIL BTUS | SPLIT |
| 3 | CONSULTORIO (05) | MIDEA | 9.000 MIL BTUS | SPLIT |
| 4 | CONSULTORIO (02) | MIDEA | 9.000 MIL BTUS | SPLIT |
| 5 | CONSULTORIO (01) | MIDEA | 9.000 MIL BTUS | SPLIT |
| 6 | TRIAGEM | MIDEA | 9.000 MIL BTUS | SPLIT |
| 7 | CONSULTORIO (10) | MIDEA | 9.000 MIL BTUS | SPLIT |
| 8 | CONSULTORIO (11) | MIDEA | 9.000 MIL BTUS | SPLIT |
| 9 | FINANCEIRO | MIDEA | 9.000 MIL BTUS | SPLIT |
| 10 | MAMOGRAFIA | MIDEA | 9.000 MIL BTUS | SPLIT |
| 11 | BERA | MIDEA | 9.000 MIL BTUS | SPLIT |
| 12 | ULTRASSOM 01 | MIDEA | 9.000 MIL BTUS | SPLIT |
| 13 | ULTRASSOM 02 | MIDEA | 9.000 MIL BTUS | SPLIT |
| 14 | LAUDOS | MIDEA | 9.000 MIL BTUS | SPLIT |
| 15 | ESCRITÓRIO ENDOSCOPIA 01 | MIDEA | 9.000 MIL BTUS | SPLIT |
| 16 | ENGENHARIA CLINICA | MIDEA | 9.000 MIL BTUS | SPLIT |
| 17 | ALMOXARIFADO 02 | MIDEA | 9.000 MIL BTUS | SPLIT |
| 18 | ECOCARDIOGRAMA | MIDEA | 9.000 MIL BTUS | SPLIT |
| 19 | MAPA/ECG | MIDEA | 9.000 MIL BTUS | SPLIT |
| 20 | CIPA | MIDEA | 9.000 MIL BTUS | SPLIT |
| 21 | ENTERGA DE EXAMES | MIDEA | 9.000 MIL BTUS | SPLIT |
| 22 | SAME | MIDEA | 9.000 MIL BTUS | SPLIT |
| 23 | PREPARO PACIENTE | AGRATTO | 12.000 MIL BTUS | SPLIT |
| 24 | CONSULTORIO (06) | MIDEA | 12.000 MIL BTUS | SPLIT |
| 25 | CONSULTORIO (04) | AGRATTO | 12.000 MIL BTUS | SPLIT |
| 26 | CONSULTORIO (03) | MIDEA | 12.000 MIL BTUS | SPLIT |
| 27 | CONSULTORIO (08) | MIDEA | 12.000 MIL BTUS | SPLIT |
| 28 | BRINQUEDOCRECHE 02 | AGRATTO | 12.000 MIL BTUS | SPLIT |
| 29 | FONOAUDIOLOGISTA | MIDEA | 12.000 MIL BTUS | SPLIT |
| 30 | OTORRINO/OFTALMOLOGISTA | MIDEA | 12.000 MIL BTUS | SPLIT |
| 31 | CONSULTORIO FISIOTERAPIA | AGRATTO | 12.000 MIL BTUS | SPLIT |
| 32 | AUDIOMETRIA | MIDEA | 12.000 MIL BTUS | SPLIT |
| 33 | RECEPÇÃO AUDIOMETRIA | MIDEA | 12.000 MIL BTUS | SPLIT |
| 34 | OUVIDORIA | MIDEA | 12.000 MIL BTUS | SPLIT |
| 35 | LICITAÇÃO | MIDEA | 12.000 MIL BTUS | SPLIT |
| 36 | DIREÇÃO FINANCEIRA | MIDEA | 12.000 MIL BTUS | SPLIT |
| 37 | ACESSORIA TECNICA | MIDEA | 12.000 MIL BTUS | SPLIT |
| 38 | DIREÇÃO TEC. FINANCEIRA | MIDEA | 12.000 MIL BTUS | SPLIT |
| 39 | CONTABILIDADE | MIDEA | 12.000 MIL BTUS | SPLIT |
| 40 | TELECOMANDO 01 | MIDEA | 12.000 MIL BTUS | SPLIT |
| 41 | TELECOMANDO 02 | MIDEA | 12.000 MIL BTUS | SPLIT |
| 42 | ESCRITÓRIO ENDOSCOPIA 02 | MIDEA | 12.000 MIL BTUS | SPLIT |
| 43 | OFICINA/ARQUIVO CERIV | AGRATI | 12.000 MIL BTUS | SPLIT |
| 44 | ALMOXARIFADO 01 | MIDEA | 12.000 MIL BTUS | SPLIT |
| 45 | MAQUINA RESERVA | MIDEA | 12.000 MIL BTUS | SPLIT |
| 46 | COZINHA | AGRATO | 12.000 MIL BTUS | SPLIT |
| 47 | ESTOQUE NOVO | VIX | 12.000 MIL BTUS | SPLIT |
| 48 | ESTOQUE NOVO | VIX | 12.000 MIL BTUS | SPLIT |
| 49 | BRINQUEDOCRECHE 01 | AGRATTO | 18.000 MIL BTUS | SPLIT |
| 50 | DIREÇÃO GERAL | MIDEA | 18.000 MIL BTUS | SPLIT |
| 51 | REVELAÇÃO | MIDEA | 18.000 MIL BTUS | SPLIT |
| 52 | COLONOSCOPIA | MIDEA | 18.000 MIL BTUS | SPLIT |
| 53 | ESTOQUE NOVO | VIX | 18.000 MIL BTUS | SPLIT |
| 54 | OBSERVAÇÃO 01 | ELBRUS | 18.000 MIL BTUS | SPLIT |
| 55 | OBSERVAÇÃO 02 | ELBRUS | 24.000 MIL BTUS | SPLIT |
| 56 | AUDITÓRIO 01 | ELBRUS | 24.000 MIL BTUS | SPLIT |
| 57 | AUDITÓRIO 02 | ELBRUS | 24.000 MIL BTUS | SPLIT |
| 58 | TOMOGRAFO 01 | ELBRUS | 24.000 MIL BTUS | SPLIT |
| 59 | RAIO-X | ELBRUS | 24.000 MIL BTUS | SPLIT |
| 60 | ESTERILIZAÇÃO | ELBRUS | 24.000 MIL BTUS | SPLIT |
| 61 | CPD 01 | ELBRUS | 24.000 MIL BTUS | SPLIT |
| 62 | CPD 02 | ELBRUS | 24.000 MIL BTUS | SPLIT |
| 63 | SALA DE REUNIÃO | ELBRUS | 24.000 MIL BTUS | SPLIT |
| 64 | SALA DE ENFERMAGEM | AGRATO | 24.000 MIL BTUS | SPLIT |
| 65 | ESTOQUE USADO | ELBRUS | 24.000 MIL BTUS | SPLIT |
| 66 | NEP | ELGIN | 30.000 MIL BTUS | SPLIT |
| 67 | FISIOTERAPIA | ELGIN | 30.000 MIL BTUS | SPLIT |
| 68 | REFEITORIO | ELGIN | 30.000 MIL BTUS | SPLIT |
| 69 | RECEPÇÃO PRINCIPAL | ELGIN | 58.000 MIL BTUS | SPLIT |
| 70 | RECEPÇÃO 01 | ELGIN | 60.000 MIL BTUS | SPLIT |
| 71 | RECEPÇÃO 02 | ELGIN | 60.000 MIL BTUS | SPLIT |
| 72 | RECEPÇÃO 03 | ELGIN | 60.000 MIL BTUS | SPLIT |
| 73 | RECEPÇÃO IMAGEM | CARRIER | 60.000 MIL BTUS | SPLIT |

| CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER IV |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | LOCALIZAÇÃO | MARCA | CAPACIDADE (EM BTUS) | TIPO DE EQUIPAMENTO |
| 1 | ESPAÇO MAMÃE E BEBÊ | MIDEA | 9.000 MIL BTUS | SPLIT |
| 2 | SALA DE EXAME COMPLEMENTAR | MIDEA | 9.000 MIL BTUS | SPLIT |
| 3 | GERÊNCIA | VIX | 12.000 MIL BTUS | SPLIT |
| 4 | SALA DE REUNIÕES | VIX | 12.000 MIL BTUS | SPLIT |
| 5 | SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO | MIDEA | 12.000 MIL BTUS | SPLIT |
| 6 | CONSULTÓRIO 3 | VIX | 12.000 MIL BTUS | SPLIT |
| 7 | CONSULTÓRIO 1 | MIDEA | 12.000 MIL BTUS | SPLIT |
| 8 | CONSULTÓRIO 2 | VIX | 12.000 MIL BTUS | SPLIT |
| 9 | SALA DE ESTIMULAÇÃO PRECOCE | CARRIER | 12.000 MIL BTUS | SPLIT |
| 10 | SALA DE TRIAGEM | VIX | 12.000 MIL BTUS | SPLIT |
| 11 | SALA DE ATENDIMENTO INFANTIL | VIX | 12.000 MIL BTUS | SPLIT |
| 12 | SALA DE ATENDIMENTO TERAPEUTICO ADULTO | VIX | 12.000 MIL BTUS | SPLIT |
| 13 | CONSULTÓRIO 5 | VIX | 12.000 MIL BTUS | SPLIT |
| 14 | CONSULTÓRIO 4 | VIX | 12.000 MIL BTUS | SPLIT |
| 15 | SALA DE ÁREA PRESCRIÇÃO | VIX | 12.000 MIL BTUS | SPLIT |
| 16 | RECEPÇÃO | AGRATTO | 30.000 MIL BTUS | SPLIT |
| 17 | RECEPÇÃO | AGRATTO | 30.000 MIL BTUS | SPLIT |
| 18 | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | AGRATTO | 30.000 MIL BTUS | SPLIT |
| 19 | INTEGRAÇÃO SENSORIAL | AGRATTO | 30.000 MIL BTUS | SPLIT |

| CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | LOCALIZAÇÃO | MARCA | CAPACIDADE (EM BTUS) | TIPO DE EQUIPAMENTO |
| 1 | SERVIDOR(CPD) | AGRATTO | 9.000 MIL BTUS | SPLIT |
| 2 | PRONTUÁRIOS(SEMIOLOGIA) | AGRATTO | 9.000 MIL BTUS | SPLIT |
| 3 | LAB. DENTES | AGRATTO | 9.000 MIL BTUS | SPLIT |
| 4 | ENDODONTIA | AGRATTO | 9.000 MIL BTUS | SPLIT |
| 5 | ALMOXARIFADO | AGRATTO | 9.000 MIL BTUS | SPLIT |
| 6 | ESCRITÓRIO DE QUALIDADE | AGRATTO | 9.000 MIL BTUS | SPLIT |
| 7 | ESCRITÓRIO GESTÃO | CONSUL | 9.000 MIL BTUS | SPLIT |
| 8 | PNE | AGRATTO | 9.000 MIL BTUS | SPLIT |
| 9 | LAB. APOIO | AGRATTO | 9.000 MIL BTUS | SPLIT |
| 10 | CME | AGRATTO | 9.000 MIL BTUS | SPLIT |
| 11 | RECEPÇÃO | AGRATTO | 12.000 MIL BTUS | SPLIT |
| 12 | RECEPÇÃO | AGRATTO | 12.000 MIL BTUS | SPLIT |
| 13 | RECEPÇÃO | AGRATTO | 12.000 MIL BTUS | SPLIT |
| 14 | OUVIDORIA | YORK | 12.000 MIL BTUS | SPLIT |
| 15 | EXPURGO | AGRATTO | 12.000 MIL BTUS | SPLIT |
| 16 | ENDODONTIA | YORK | 12.000 MIL BTUS | SPLIT |
| 17 | LAB. GESSO E ACRILIZAÇÃO | AGRATTO | 12.000 MIL BTUS | SPLIT |
| 18 | ENDODONTIA | MIDEA | 22.000 MIL BTUS | SPLIT |
| 19 | CIRURGIA | MIDEA | 22.000 MIL BTUS | SPLIT |
| 20 | CLINICA INTEGRADA | MIDEA | 24.000 MIL BTUS | SPLIT |
| 21 | CLINICA INTEGRADA | MIDEA | 24.000 MIL BTUS | SPLIT |
| 22 | RADIOLOGIA | MIDEA | 24.000 MIL BTUS | SPLIT |
| 23 | ESTOQUE | HQ | 30.000 MIL BTUS | SPLIT |
| 24 | ESTOQUE | HQ | 30.000 MIL BTUS | SPLIT |

Conforme apresentado nos quadros detalhados acima, segue, ao final, quadro-resumo com a consolidação das quantidades de aparelhos de ar-condicionado por faixa de capacidade térmica (BTUs), com o objetivo de facilitar a visualização global do parque instalado e subsidiar o correto dimensionamento da contratação.

| ITEM | DESCRIÇÃO | UN. MEDIDA | POLI I | POLI II |  | CER IV |  | CEO |  | QUANT. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 BTUS | UNIDADES | 15 | 22 |  | 2 |  | 10 |  | 49 |  |
| 2 | CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS | UNIDADES | 12 | 26 |  | 13 |  | 7 |  | 58 |  |
| 3 | CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 18.000 BTUS | UNIDADES | 5 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 11 |  |
| 4 | CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 22.000 BTUS | UNIDADES | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 2 |  |
| 5 | CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 24.000 BTUS | UNIDADES | 1 | 11 |  | 0 |  | 3 |  | 15 |  |
| 6 | CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 30.000 BTUS | UNIDADES | 8 | 3 |  | 4 |  | 2 |  | 17 |  |
| 7 | CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO PISO TETO DE 48.000 BTUS | UNIDADES | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3 |  |
| 8 | CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 58.000 BTUS | UNIDADES | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  |
| 9 | CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 60.000 BTUS | UNIDADES | 0 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  |
| TOTAL |  |  | 44 |  | 73 |  | 19 |  | 24 |  | 160 |  |

Para a definição das quantidades estimadas de manutenções preventivas e corretivas, foram adotados critérios técnicos baseados em boas práticas de manutenção de sistemas de climatização, no histórico operacional dos equipamentos e na necessidade de assegurar o funcionamento contínuo dos aparelhos de ar-condicionado instalados nas unidades de saúde gerenciadas pelo Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato – CPSMC.

A estimativa considerou os seguintes parâmetros:

- Manutenção Preventiva: realização periódica a cada 120 (cento e vinte) dias, totalizando 03 (três) manutenções preventivas por equipamento ao ano, com o objetivo de preservar o desempenho dos aparelhos, prevenir falhas, prolongar sua vida útil e assegurar a qualidade do ar interior nos ambientes assistenciais e administrativos.

- Manutenção Corretiva: estimativa média de 02 (duas) ocorrências por equipamento ao ano, considerando o desgaste natural dos componentes, a intensidade de uso dos equipamentos e o histórico de intervenções corretivas em sistemas de climatização similares, com vistas a restabelecer o funcionamento adequado em caso de falhas ou quebras.

Com base nesses critérios técnicos, foram consolidadas as quantidades anuais de manutenções preventivas e corretivas, conforme demonstrado no quadro a seguir, o qual subsidia o correto dimensionamento da contratação e a estimativa dos custos envolvidos.

| ITEM | DESCRIÇÃO | UN. MEDIDA | POLI I | POLI II | CER IV | CEO | QUANT. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/ MONTAGEM /DESMONTAGEM/ REMOÇÃO - (PAREDE / SISTEMAS) DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO DE 9.000 A 12.000 BTUS INCLUSO MÃO DE OBRA E TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS, SUPORTE E TUBULAÇÃO DE COBRE COMPATÍVEL COM ATÉ 5 (CINCO) METROS. | UNIDADES | 20 | 40 | 16 | 16 | 92 |
| 2 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/ MONTAGEM/ DESMONTAGEM/ REMOÇÃO - (PAREDE / SISTEMAS) DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO DE 18.000 A 24.000 BTUS INCLUSO MÃO DE OBRA E TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS, SUPORTE E TUBULAÇÃO DE COBRE COMPATÍVEL COM ATÉ 5 (CINCO) METROS. | UNIDADES | 8 | 24 | 8 | 10 | 50 |
| 3 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/ MONTAGEM/ DESMONTAGEM/ REMOÇÃO - (PAREDE / SISTEMAS) DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO DE 30.000 A 48.000 BTUS INCLUSO MÃO DE OBRA E TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS, SUPORTE E TUBULAÇÃO DE COBRE COMPATÍVEL COM ATÉ 5 (CINCO) METROS. | UNIDADES | 12 | 6 | 8 | 4 | 30 |
| 4 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/ MONTAGEM/ DESMONTAGEM/ REMOÇÃO - (PAREDE / SISTEMAS) DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO DE 58.000 A 60.000 BTUS INCLUSO MÃO DE OBRA E TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS, SUPORTE E TUBULAÇÃO DE COBRE COMPATÍVEL COM ATÉ 5 (CINCO) METROS. | UNIDADES | 4 | 10 | 4 | 4 | 22 |
| 5 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 BTUS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | UNIDADES | 45 | 66 | 6 | 30 | 147 |
| 6 | MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 BTUS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | UNIDADES | 30 | 44 | 4 | 20 | 98 |
| 7 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | UNIDADES | 36 | 78 | 39 | 21 | 174 |
| 8 | MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | UNIDADES | 24 | 52 | 26 | 14 | 116 |
| 9 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 18.000 BTUS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | UNIDADES | 15 | 18 | 0 | 0 | 33 |
| 10 | MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 18.000 BTUS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | UNIDADES | 10 | 12 | 0 | 0 | 22 |
| 11 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 22.000 BTUS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | UNIDADES | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 12 | MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 22.000 BTUS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | UNIDADES | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 13 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 24.000 BTUS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | UNIDADES | 3 | 33 | 0 | 9 | 45 |
| 14 | MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 24.000 BTUS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | UNIDADES | 2 | 22 | 0 | 6 | 30 |
| 15 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 30.000 BTUS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | UNIDADES | 24 | 9 | 12 | 6 | 51 |
| 16 | MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 30.000 BTUS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | UNIDADES | 16 | 6 | 8 | 4 | 34 |
| 17 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO PISO TETO DE 48.000 BTUS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | UNIDADES | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 18 | MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO PISO TETO DE 48.000 BTUS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | UNIDADES | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 19 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 58.000 BTUS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | UNIDADES | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 20 | MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 58.000 BTUS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | UNIDADES | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 60.000 BTUS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | UNIDADES | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 22 | MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 60.000 BTUS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | UNIDADES | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 23 | VALOR RESERVADO PARA AS PEÇAS - FIXO (NESTE ITEM DEVE SER REGISTRADOO VALOR ESTIMADO, PORTANTO NÃO DEVE SER ALTERADO NO LANÇAMENTO DA PROPOSTA NEMDURANTE A FASE DE LANCE). | UNIDADES | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | R$ 90.000,00 |

6. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Para atender à necessidade identificada, realizou-se levantamento de mercado com a finalidade de identificar as soluções disponíveis para atendimento da necessidade de manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar-condicionado instalados nas unidades de saúde gerenciadas pelo Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato – CPSMC, incluindo eventual fornecimento de peças.

A análise considerou critérios técnicos, operacionais, econômicos, jurídicos e de gestão contratual, com foco na identificação da solução mais vantajosa, eficiente e segura para a Administração Pública, observando os princípios do planejamento, eficiência, economicidade, continuidade do serviço público e competitividade (art. 5º da Lei nº 14.133/2021).

Foram identificadas as seguintes alternativas praticadas no mercado:

| Solução | Descrição Técnica | Análise Técnica e Jurídica |
| --- | --- | --- |
| Solução 1 – Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva | Consiste na contratação, mediante procedimento licitatório, de empresa especializada para execução de manutenção preventiva periódica (em ciclos previamente definidos) e manutenção corretiva. O pagamento ocorre conforme serviços efetivamente executados e peças efetivamente substituídas, dentro dos quantitativos estimados. | Vantagens - Permite planejamento técnico periódico das manutenções preventivas. - Garante atendimento corretivo mediante chamados emergenciais. - Pagamento vinculado à execução efetiva dos serviços. - Maior controle administrativo e fiscalização individualizada por equipamento. - Ampla competitividade no mercado. - Melhor relação custo-benefício. - Mitigação de riscos de paralisação dos serviços assistenciais. Desvantagens - Exige fiscalização técnica contínua. - Dependência da eficiência da contratada quanto ao cumprimento dos prazos de atendimento. - Necessidade de controle rigoroso das peças substituídas. |
| Solução 2 – Contratação por posto fixo de manutenção (equipe residente permanente). | Consiste na contratação de profissionais que permaneceriam de forma contínua nas unidades de saúde para executar serviços de manutenção preventiva e corretiva de forma permanente. | ### Vantagens - Atendimento imediato em caso de falhas. - Maior presença física da equipe técnica nas unidades. - Potencial redução do tempo de resposta. ### Desvantagens - Custo fixo elevado independentemente da demanda real. - Possibilidade de ociosidade da equipe. - Maior risco trabalhista. - Modelo desproporcional ao porte das unidades. - Menor eficiência econômica. |
| Solução 3 – Execução direta com equipe própria do CPSMC. | Consiste na criação de equipe interna composta por técnicos em refrigeração ou engenheiros, com aquisição de ferramentas, equipamentos e estoque de peças para execução direta dos serviços. | Vantagens - Autonomia administrativa total. - Controle direto sobre a execução dos serviços. - Independência de fornecedores externos. Desvantagens - Alto custo de implantação. - Encargos permanentes com pessoal. - Necessidade de estrutura técnica especializada. - Maior complexidade administrativa. - Inviabilidade no curto prazo. |

Sob o enfoque técnico, a Solução 1 demonstra maior aderência à realidade operacional do CPSMC. O parque de climatização é composto por diversos equipamentos, de diferentes marcas, modelos e capacidades térmicas, distribuídos em múltiplas unidades assistenciais e administrativas. A manutenção preventiva ocorre em ciclos programados e as intervenções corretivas apresentam natureza eventual, vinculada a falhas específicas. Nesse contexto, a contratação de empresa especializada permite planejamento periódico das manutenções preventivas, atendimento técnico em casos emergenciais, emissão de relatórios individualizados por equipamento e substituição adequada de peças conforme especificações técnicas, assegurando preservação da vida útil dos aparelhos e manutenção das condições ambientais necessárias aos serviços de saúde.

A Solução 2, consistente na contratação de equipe residente permanente, embora possibilite redução do tempo de resposta em determinadas situações, revela-se tecnicamente superdimensionada para a estrutura do CPSMC. A demanda por intervenções não é contínua ao ponto de justificar presença diária permanente de técnicos em todas as unidades, o que pode gerar ociosidade operacional e desperdício de recursos. Trata-se de modelo mais adequado a hospitais de grande porte com alta densidade tecnológica e elevado índice diário de intervenções, cenário distinto da realidade analisada.

A Solução 3, por sua vez, implicaria estruturação de equipe própria, aquisição de ferramentas especializadas, organização de estoque permanente de peças e constante atualização técnica dos profissionais. Embora proporcione autonomia administrativa, exige ampliação estrutural significativa e criação de capacidade técnica interna que atualmente não integra a estrutura organizacional do Consórcio, revelando-se tecnicamente complexa e de difícil implementação no curto e médio prazo.

Sob a perspectiva jurídica, a Solução 1 enquadra-se como contratação de serviço comum, permitindo adoção da modalidade Pregão Eletrônico (art. 28, inciso I), com julgamento pelo critério de menor preço (art. 33, inciso I). O modelo é amplamente utilizado na Administração Pública e encontra respaldo na jurisprudência do Tribunal de Contas da União, que admite a contratação de serviços de manutenção desde que haja planejamento adequado e estimativa prévia de quantitativos. Ademais, reduz riscos trabalhistas, uma vez que não há subordinação direta dos profissionais à Administração, mitigando possibilidades de responsabilização subsidiária.

A Solução 2 exige maior cautela jurídica, pois a presença contínua de equipe residente demanda fiscalização rigorosa para evitar caracterização de subordinação direta e eventual responsabilização trabalhista da Administração, além de ampliar o risco de judicializações. Já a Solução 3 implicaria aumento permanente do quadro de pessoal, sujeitando-se à necessidade de concurso público, impacto continuado na despesa com pessoal e menor flexibilidade administrativa, criando obrigação estrutural permanente para atividade que pode ser eficientemente terceirizada.

Sob o ponto de vista econômico, a Solução 1 apresenta melhor relação custo-benefício, pois o pagamento ocorre conforme a efetiva execução dos serviços e substituição das peças necessárias, evitando custos fixos permanentes. Permite previsibilidade orçamentária com base em histórico de consumo e estimativas técnicas, além de estimular ampla competitividade no certame licitatório, favorecendo a obtenção da proposta mais vantajosa. A Solução 2, ao contrário, impõe custo fixo mensal elevado independentemente da real necessidade de intervenções, podendo gerar ineficiência financeira decorrente de ociosidade da equipe. A Solução 3 envolve elevado custo inicial de estruturação, aquisição de equipamentos e encargos trabalhistas permanentes, reduzindo flexibilidade orçamentária e aumentando o comprometimento contínuo de recursos públicos.

Diante da análise técnica, jurídica e econômica realizada, conclui-se que a Solução 1 - contratação de empresa especializada para manutenção preventiva periódica e corretiva - apresenta-se como a alternativa mais adequada ao interesse público. Tal solução assegura continuidade dos serviços assistenciais, mitiga riscos operacionais, preserva a vida útil dos equipamentos, mantém flexibilidade administrativa, amplia competitividade e atende aos princípios do planejamento, eficiência, economicidade e continuidade do serviço público previstos no art. 5º da Lei nº 14.133/2021. Assim, resta tecnicamente justificada a escolha da Solução 1 como modelo a ser adotado pelo CPSMC.

7. ESTIMATIVA PRELIMINAR DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

O valor estimado preliminarmente da contratação é de R$ 411.784,00 (Quatrocentos e Onze mil, Setecentos e Oitenta e Quatro reais). Os valores dos itens abaixo estão em conformidade com os valores previsto no Plano de Contratações Anual do Exercício Financeiro de 2026. Posteriormente, o Setor de Compras do CPSMC realizará pesquisa de mercado para se chegar ao valor de referência estimado da futura contratação, nos termos do Anexo V, da Resolução 06/2023 do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato – CPSMC.

| ITEM | DESCRIÇÃO | UN. MEDIDA | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO /MONTAGEM/ DESMONTAGEM/ REMOÇÃO - (PAREDE / SISTEMAS) DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO DE 9.000 A 12.000 BTUS INCLUSO MÃO DE OBRA E TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS, SUPORTE E TUBULAÇÃO DE COBRE COMPATÍVEL COM ATÉ 5 (CINCO) METROS. | UNIDADES | 92 | R$ 394,00 | R$ 36.248,00 |
| 2 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/ MONTAGEM/ DESMONTAGEM/ REMOÇÃO - (PAREDE / SISTEMAS) DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO DE 18.000 A 24.000 BTUS INCLUSO MÃO DE OBRA E TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS, SUPORTE E TUBULAÇÃO DE COBRE COMPATÍVEL COM ATÉ 5 (CINCO) METROS. | UNIDADES | 50 | R$ 595,00 | R$ 29.750,00 |
| 3 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/MONTAGEM/ DESMONTAGEM/ REMOÇÃO - (PAREDE / SISTEMAS) DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO DE 30.000 A 48.000 BTUS INCLUSO MÃO DE OBRA E TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS, SUPORTE E TUBULAÇÃO DE COBRE COMPATÍVEL COM ATÉ 5 (CINCO) METROS. | UNIDADES | 30 | R$ 645,00 | R$ 19.350,00 |
| 4 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/MONTAGEM/ DESMONTAGEM/ REMOÇÃO - (PAREDE / SISTEMAS) DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO DE 58.000 A 60.000 BTUS INCLUSO MÃO DE OBRA E TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS, SUPORTE E TUBULAÇÃO DE COBRE COMPATÍVEL COM ATÉ 5 (CINCO) METROS. | UNIDADES | 22 | R$ 1.000,00 | R$ 22.000,00 |
| 5 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 BTUS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | UNIDADES | 147 | R$ 180,00 | R$ 26.460,00 |
| 6 | MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 BTUS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | UNIDADES | 98 | R$ 240,00 | R$ 23.520,00 |
| 7 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | UNIDADES | 174 | R$ 204,00 | R$ 35.496,00 |
| 8 | MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | UNIDADES | 116 | R$ 260,00 | R$ 30.160,00 |
| 9 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 18.000 BTUS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | UNIDADES | 33 | R$ 250,00 | R$ 8.250,00 |
| 10 | MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 18.000 BTUS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | UNIDADES | 22 | R$ 310,00 | R$ 6.820,00 |
| 11 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 22.000 BTUS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | UNIDADES | 6 | R$ 250,00 | R$ 1.500,00 |
| 12 | MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 22.000 BTUS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | UNIDADES | 4 | R$ 310,00 | R$ 1.240,00 |
| 13 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 24.000 BTUS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | UNIDADES | 45 | R$ 279,00 | R$ 12.555,00 |
| 14 | MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 24.000 BTUS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | UNIDADES | 30 | R$ 340,00 | R$ 10.200,00 |
| 15 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 30.000 BTUS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | UNIDADES | 51 | R$ 390,00 | R$ 19.890,00 |
| 16 | MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 30.000 BTUS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | UNIDADES | 34 | R$ 450,00 | R$ 15.300,00 |
| 17 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO PISO TETO DE 48.000 BTUS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | UNIDADES | 9 | R$ 425,00 | R$ 3.825,00 |
| 18 | MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO PISO TETO DE 48.000 BTUS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | UNIDADES | 6 | R$ 480,00 | R$ 2.880,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 58.000 BTUS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | UNIDADES | 3 | R$ 560,00 | R$ 1.680,00 |
| 20 | MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 58.000 BTUS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | UNIDADES | 2 | R$ 620,00 | R$ 1.240,00 |
| 21 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 60.000 BTUS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | UNIDADES | 12 | R$ 645,00 | R$ 7.740,00 |
| 22 | MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 60.000 BTUS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | UNIDADES | 8 | R$ 710,00 | R$ 5.680,00 |
| 23 | VALOR RESERVADO PARA AS PEÇAS - FIXO (NESTE ITEM DEVE SER REGISTRADOO VALOR ESTIMADO, PORTANTO NÃO DEVE SER ALTERADO NO LANÇAMENTO DA PROPOSTA NEMDURANTE A FASE DE LANCE). | UNIDADES | - | - | R$ 90.000,00 |
| VALOR TOTAL ESTIMADO |  |  |  | R$ 411.784,00 |  |

8. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

A análise da solução adotada considerou o ciclo de vida dos equipamentos de climatização existentes nas unidades de saúde, compreendendo as fases de operação, manutenção, eventual substituição de componentes e descarte ao final da vida útil. Os aparelhos de ar-condicionado constituem bens duráveis cuja eficiência e longevidade dependem diretamente da realização de manutenções preventivas periódicas e intervenções corretivas tempestivas.

A ausência de manutenção adequada implica aumento progressivo do consumo de energia elétrica, redução da eficiência térmica, maior incidência de falhas, substituições prematuras de componentes e, em casos mais graves, a necessidade de substituição integral do equipamento antes do término de sua vida útil projetada pelo fabricante. Tais ocorrências elevam o custo global da Administração ao longo do tempo.

A solução proposta - consistente na contratação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva - mostra-se economicamente mais vantajosa quando analisada sob a perspectiva do ciclo de vida do objeto, pois:

- Reduz a probabilidade de falhas críticas e paralisações não programadas;

- Prolonga a vida útil dos equipamentos;

- Preserva a eficiência energética dos sistemas;

- Minimiza custos futuros com aquisições emergenciais;

- Mitiga riscos sanitários decorrentes de má qualidade do ar interior.

Assim, ainda que a manutenção preventiva represente custo periódico imediato, sua implementação sistemática resulta em redução do custo global do ciclo de vida dos equipamentos, evitando dispêndios extraordinários e substituições precoces, atendendo ao princípio do menor dispêndio para a Administração, conforme art. 11, inciso I, e art. 34 da Lei nº 14.133/2021.

Para atender a solução proposta será realizado Pregão Eletrônico, adotando-se como modo de disputa aberto, nos termos do art. 56 da Lei nº 14.133/2021. A escolha pela modalidade Pregão Eletrônico decorre do fato de que os serviços a serem contratados enquadram-se como serviços comuns de engenharia, uma vez que possuem padrões de desempenho e qualidade objetivamente definidos no edital, com especificações técnicas usuais no mercado, pois tem por objeto ações, objetivamente padronizáveis em termos de desempenho e qualidade, de manutenção, de adequação e de adaptação de bens móveis e imóveis, com preservação das características originais dos bens. Dessa forma, o critério de julgamento adotado para a presente contratação será o de menor preço, nos termos do art. 33, inciso I, da Lei nº 14.133/2021.

No que se refere à não adoção do Sistema de Registro de Preços, a decisão fundamenta-se na análise das estimativas de demanda apuradas neste Estudo Técnico Preliminar. Os quantitativos de manutenções preventivas, corretivas e fornecimento de peças foram definidos com base em levantamento detalhado do parque instalado, histórico de intervenções técnicas, registros de chamados, periodicidade obrigatória de manutenção preventiva e aplicação de margem técnica de segurança.

Esse conjunto de informações confere razoável grau de previsibilidade à demanda ao longo da vigência contratual, afastando uma das principais hipóteses justificadoras do SRP, que é a incerteza quanto aos quantitativos ou a necessidade de contratações frequentes e imprevisíveis.

Assim, a realização de Pregão Eletrônico, com modo de disputa aberto, julgamento pelo critério de menor preço e participação aberta a empresas de qualquer porte, configura-se como a solução técnica, jurídica e economicamente mais adequada para atender às necessidades do CPSMC, em plena conformidade com a Lei nº 14.133/2021.

9. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

As contratações públicas devem, sempre que técnica e economicamente viável, ser divididas em parcelas, com vistas à ampliação da competitividade e à obtenção da proposta mais vantajosa, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo do objeto.

No caso da presente contratação, que tem por objeto a prestação de serviços de manutenção preventiva periódica e corretiva sob demanda em aparelhos de ar-condicionado, com fornecimento de peças destinadas às unidades de saúde do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato – CPSMC, procedeu-se à análise técnica, operacional e econômica acerca da viabilidade de parcelamento.

### 9.1. Análise Técnica:

Os serviços de manutenção preventiva e corretiva possuem natureza integrada, envolvendo diagnóstico técnico, execução de procedimentos mecânicos e elétricos, testes de funcionamento, reposição de peças e emissão de relatórios técnicos. A eventual fragmentação do objeto em múltiplos contratos — por exemplo, separando manutenção preventiva, manutenção corretiva e fornecimento de peças — poderia gerar conflitos de responsabilidade técnica, dificultar a identificação da causa de falhas e comprometer a eficiência da execução.

Além disso, a manutenção corretiva frequentemente decorre da ausência ou insuficiência de manutenção preventiva adequada, havendo interdependência técnica entre as atividades. A separação contratual dessas etapas poderia resultar em alegações recíprocas de responsabilidade entre diferentes fornecedores, prejudicando a celeridade na solução de problemas e impactando diretamente a continuidade dos serviços assistenciais.

### 9.2. Análise Operacional

Do ponto de vista operacional, a contratação de múltiplos fornecedores para o mesmo parque de equipamentos aumentaria significativamente a complexidade da gestão contratual, exigindo fiscalização simultânea de diversos contratos, controle individualizado de chamados técnicos e articulação logística entre empresas distintas.

Tal fragmentação poderia comprometer a padronização dos procedimentos técnicos, dificultar o acompanhamento histórico das intervenções por equipamento e aumentar o risco de descontinuidade dos serviços, especialmente em situações emergenciais que demandem resposta rápida.

A centralização da execução em único contratado permite maior controle, padronização metodológica, uniformidade na emissão de relatórios técnicos e definição clara de responsabilidades.

9.3. Análise Econômica

Sob o aspecto econômico, embora o parcelamento possa, em determinados contextos, ampliar a competitividade, no presente caso a divisão excessiva do objeto poderia reduzir a economia de escala e elevar custos administrativos e operacionais.

A contratação unificada possibilita melhor formação de preço global, diluição de custos indiretos, racionalização logística e maior previsibilidade orçamentária. Ademais, o mercado de manutenção de sistemas de climatização é composto, em sua maioria, por empresas que executam de forma integrada tanto a manutenção quanto o fornecimento de peças, não havendo indicativo de que a fragmentação ampliaria significativamente a competitividade.

A jurisprudência do Tribunal de Contas da União, consolidada na Súmula 247, estabelece que a adjudicação por item é obrigatória quando o objeto for divisível e não houver prejuízo ao conjunto ou perda de economia de escala. No presente caso, embora haja divisibilidade formal por capacidade térmica (BTUs), há interdependência técnica e operacional entre as atividades de manutenção preventiva, corretiva e reposição de peças, o que recomenda a contratação em lote único por unidade administrativa ou por conjunto integrado de serviços.

### 9.4. Conclusão sobre o Parcelamento

Diante da análise técnica, operacional e econômica realizada, conclui-se que o não parcelamento excessivo da solução, com a manutenção da contratação integrada dos serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças, é a alternativa que melhor atende ao interesse público.

10. RESULTADOS PRETENDIDOS - ALINHADOS AO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CPSMC (2026 - 2027)

A presente contratação visa alcançar um conjunto de resultados estratégicos essenciais para o cumprimento da missão institucional e das diretrizes previstas no Plano Estratégico 2026–2027 do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato (CPSMC), cujo propósito é “garantir o acesso equitativo e qualificado aos serviços especializados de saúde, promovendo a eficiência na gestão dos recursos públicos, a integração regional e a melhoria contínua dos serviços”.

Nesse contexto, a contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar-condicionado, tem por finalidade assegurar a continuidade, regularidade e qualidade das condições ambientais nas unidades assistenciais e administrativas do CPSMC. A adequada climatização dos ambientes é fator essencial para o funcionamento seguro dos serviços de saúde, especialmente em consultórios, salas de exames, ambientes de procedimentos, setores de apoio diagnóstico e áreas administrativas, contribuindo diretamente para o conforto térmico, a segurança sanitária, a preservação de equipamentos médico-hospitalares sensíveis à temperatura e a qualidade do atendimento prestado à população.

A manutenção periódica dos sistemas de climatização constitui medida indispensável para evitar paralisações inesperadas, reduzir falhas técnicas, aumentar a vida útil dos equipamentos e prevenir riscos operacionais que possam impactar a continuidade dos serviços assistenciais.

Como resultados pretendidos, destacam-se:

- Garantia do funcionamento contínuo e adequado dos sistemas de climatização das unidades, prevenindo interrupções nos atendimentos decorrentes de falhas técnicas;

- Redução de riscos sanitários e assistenciais associados à inadequada qualidade do ar interior e ao desconforto térmico em ambientes de atendimento à saúde;

- Melhoria da eficiência operacional das unidades assistenciais e administrativas, com maior previsibilidade na programação das manutenções e redução de intervenções emergenciais;

- Preservação da vida útil dos equipamentos e redução de custos decorrentes de substituições prematuras ou manutenções corretivas de maior complexidade;

- Otimização da aplicação dos recursos públicos, mediante contratação planejada, competitiva e alinhada aos princípios da economicidade e da vantajosidade;

- Fortalecimento da padronização dos procedimentos de manutenção nas unidades consorciadas, promovendo uniformidade técnica e melhoria contínua dos serviços;

- Contribuição para o cumprimento das metas institucionais relacionadas à ampliação do acesso, à redução de interrupções operacionais e ao aprimoramento da qualidade da assistência especializada ofertada.

Dessa forma, a contratação em análise constitui instrumento estratégico para a concretização dos objetivos do CPSMC no biênio 2026–2027, ao viabilizar a manutenção de infraestrutura essencial ao funcionamento das unidades de saúde, promover eficiência administrativa e assegurar condições adequadas para a prestação de serviços especializados à população dos municípios consorciados.

11. PROVIDÊNCIAS PARA A ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE DO ÓRGÃO

Para assegurar a adequada execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar-condicionado, o CPSMC adotará medidas administrativas e operacionais necessárias à boa gestão contratual. Será formalmente designado fiscal do contrato, responsável pelo acompanhamento da execução, validação dos relatórios técnicos, controle dos chamados corretivos e conferência das peças eventualmente substituídas.

Será elaborado cronograma anual de manutenções preventivas, bem como instituído fluxo padronizado para registro e acompanhamento de chamados corretivos, garantindo rastreabilidade das intervenções realizadas. As unidades assegurarão condições adequadas de acesso aos equipamentos e organização dos ambientes para execução dos serviços. Também será mantido controle do histórico de manutenção por equipamento, permitindo monitoramento de falhas recorrentes e apoio à tomada de decisão futura.

Tais providências visam fortalecer a fiscalização, mitigar riscos operacionais e assegurar a continuidade e eficiência dos serviços, em conformidade com os princípios do planejamento, eficiência e economicidade previstos na Lei nº 14.133/2021.

12. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Durante o planejamento da contratação não foram encontradas contratações correlatas e/ou interdependente.

13. IMPACTO AMBIENTAL

A presente contratação possui potencial impacto ambiental relacionado principalmente ao manuseio e eventual reposição de gás refrigerante, descarte de peças substituídas (compressores, placas eletrônicas, filtros, capacitores, entre outros) e geração de resíduos decorrentes das atividades de manutenção.

A execução dos serviços deverá observar a legislação ambiental vigente, especialmente quanto ao correto recolhimento, armazenamento e destinação final de resíduos e componentes substituídos, bem como quanto ao manejo adequado de fluidos refrigerantes, evitando vazamentos que possam causar danos ao meio ambiente.

A contratada deverá adotar boas práticas ambientais, incluindo:

- Destinação ambientalmente adequada das peças inutilizadas;

- Recolhimento e descarte correto de resíduos gerados;

- Manuseio técnico apropriado de gases refrigerantes;

- Adoção de procedimentos que contribuam para a eficiência energética dos equipamentos.

Ressalta-se que a manutenção preventiva periódica contribui para a redução do consumo de energia elétrica e para o aumento da vida útil dos equipamentos, promovendo sustentabilidade e uso racional de recursos públicos, em consonância com os princípios do desenvolvimento nacional sustentável e da eficiência previstos na Lei nº 14.133/2021.

14. POSCIONAMENTO CONCLUSIVO

À luz das análises técnicas, administrativas, jurídicas e econômicas desenvolvidas ao longo deste Estudo Técnico Preliminar, conclui-se que a contratação proposta é necessária, oportuna, viável e plenamente justificada, configurando-se como a solução mais adequada para o atendimento das necessidades assistenciais das unidades demandantes, no âmbito do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato – CPSMC.

Restou demonstrado que a presente contratação é condição indispensável para a continuidade dos serviços de saúde especializados prestados à população usuária do SUS, contribuindo para maior qualidade dos serviços prestados a população usuária.

Diante disso, posiciona-se este Estudo Técnico Preliminar de forma favorável ao prosseguimento da contratação, recomendando-se a elaboração da Pesquisa de Mercado e do Termo de Referência e a adoção das providências administrativas subsequentes, em estrita observância aos princípios do planejamento, eficiência, economicidade, segurança jurídica, transparência e supremacia do interesse público, previstos no art. 5º da Lei nº 14.133/2021.

15. ANEXOS

Integram o Presente Estudo Técnico Preliminar – ETP os seguintes documentos:

- Anexo I – Mapa de Riscos.

ANEXO I – MAPA DE RISCOS

1. FASE DE PLANEJAMENTO

| Nº | Risco | Causa | Tipo | Consequência | Prob. | Impacto | Ação Preventiva | Responsável | Ação de Contingência | Responsável |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Estimativa imprecisa das manutenções | Falta de consolidação histórica por equipamento | Operacional | Subdimensionamento ou superdimensionamento dos quantitativos | Média | Alta | Levantamento detalhado do parque instalado e histórico de intervenções | Unidades Demandantes | Revisão técnica dos quantitativos antes da publicação | Setor Técnico |
| 1.2 | Pesquisa de preços inadequada | Fontes insuficientes ou desatualizadas | Econômico | Valor estimado incompatível com o mercado | Média | Alta | Pesquisa conforme art. 23 da Lei 14.133/2021 | Setor de Compras | Readequação dos valores estimados | Setor de Compras |
| 1.3 | Especificações técnicas incompletas | Falta de detalhamento dos serviços e peças | Técnico | Execução inadequada ou impugnações | Baixa | Alta | Revisão técnica do Termo de Referência | Setor Técnico + Licitações | Retificação do edital | Licitações |
| 1.4 | Escolha inadequada da modalidade | Análise jurídica insuficiente | Jurídico | Nulidade do certame | Baixa | Alta | Revisão jurídica prévia | Jurídico | Suspensão e readequação | Jurídico |
| 1.5 | Falta de alinhamento entre unidades | Comunicação interna deficiente | Administrativo | Divergência nos cronogramas de manutenção | Média | Média | Consolidação prévia das demandas | Diretorias das Unidades | Ajustes no cronograma | Fiscal do Contrato |

2. FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

| Nº | Risco | Causa | Tipo | Consequência | Prob. | Impacto | Ação Preventiva | Responsável | Ação de Contingência | Responsável |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Baixa competitividade | Exigências excessivas | Jurídico/Técnico | Licitação deserta ou fracassada | Baixa | Alta | Exigências proporcionais e fundamentadas | Licitações + Jurídico | Ajuste do edital e republicação | Agente de Contratação |
| 2.2 | Proposta inexequível | Preço artificialmente baixo | Econômico | Inexecução contratual | Média | Alta | Análise de exequibilidade (art. 59 da Lei 14.133/21) | Agente de Contratação | Convocação do remanescente | Agente |
| 2.3 | Impugnações | Ambiguidade nas cláusulas | Jurídico | Atraso no cronograma | Média | Média | Revisão detalhada do edital | Jurídico | Resposta fundamentada e ajustes | Agente de Contratação |
| 2.4 | Erro na habilitação | Falha na conferência documental | Administrativo | Nulidade de atos | Baixa | Alta | Conferência por dupla checagem | Equipe de Apoio | Saneamento do processo | Agente de Contratação |

3. FASE DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

| Nº | Risco | Causa | Tipo | Consequência | Prob. | Impacto | Ação Preventiva | Responsável | Ação de Contingência | Responsável |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Atraso no atendimento corretivo | Falha operacional da contratada | Operacional | Interrupção de atendimentos | Média | Alta | Estabelecimento de prazos e penalidades contratuais | Fiscal do Contrato | Aplicação de penalidade e notificação formal | Fiscal |
| 3.2 | Substituição de peça inadequada | Falta de controle técnico | Técnico | Danos ao equipamento | Baixa | Alta | Conferência técnica da peça instalada | Fiscal | Rejeição da peça e substituição imediata | Fiscal |
| 3.3 | Vazamento de gás refrigerante | Manuseio inadequado | Ambiental | Dano ambiental e multas | Baixa | Alta | Exigir qualificação técnica e boas práticas ambientais | Contratada | Comunicação e regularização imediata | Fiscal |
| 3.4 | Fiscalização insuficiente | Sobrecarga do fiscal | Administrativo | Irregularidades não detectadas | Média | Alta | Designação formal de fiscal capacitado | Diretoria | Substituição do fiscal e auditoria | Diretoria |
| 3.5 | Descontinuidade da contratada | Problemas financeiros | Econômico | Paralisação dos serviços | Baixa | Alta | Exigência de qualificação econômico-financeira | Unidade Demandante | Convocação do remanescente | Agente de Contratação |
| 3.6 | Atraso no pagamento | Morosidade administrativa | Financeiro | Desequilíbrio contratual | Baixa | Média | Fluxo financeiro padronizado | Diretoria Financeira | Priorização da liquidação | Diretoria Financeira |
| 3.7 | Falhas recorrentes em equipamentos | Manutenção preventiva inadequada | Técnico/Operacional | Aumento de custos e paralisações | Média | Alta | Acompanhamento do histórico por equipamento | Fiscal | Revisão do plano de manutenção | Fiscal + Contratada |

Metodologia aplicada:

As duas dimensões de uma Matriz de Riscos são compostas pela probabilidade e impacto.

A probabilidade (eixo vertical) consiste na medição de o quão provável é a ocorrência do risco. Para fins da matriz de alocação de riscos foi considerado o histórico de acontecimentos em contratações semelhantes considerado o mesmo período estipulado e não quanto ao resultado esperado (pretendido) pela Administração, de modo que os mesmos devem ser trabalhados para que ocorreram cada vez menos.

Descrição:

| Probabilidade |  | Descrição dos critérios de probabilidade |
| --- | --- | --- |
| Numérica | Descritiva |  |
| 1% a 10% | Muito baixa | Não é provável que aconteça |
| 11% a 30% | Baixa | Pode ser que ocorra de uma vez no período contratual |
| 31% a 50% | Moderada | Pode ser que ocorra mais de uma vez no período contratual |
| 51% a 70% | Alta | Pode ser que ocorra até cinco vezes |
| 71% a 90% | Muito alta | Pode ser que ocorra mais de cinco vezes |

O impacto (eixo horizontal) se refere às consequências do risco caso ele vier a ocorrer, ou seja, quais serão os prejuízos ou danos causados caso o risco incida de fato. Os impactos relacionados na presente alocação referem-se aos possíveis danos decorrentes da ocorrência do risco, portanto, precisam ser minorados ao máximo possível. A definição da classificação dos impactos deu-se com base nas vivências e histórico local.

Descrição:

| Impacto | Descrição dos critérios de impacto |
| --- | --- |
| Muito baixo | Os riscos possuem consequências pouco significativas |
| Baixo | Os riscos possuem consequências reversíveis em curto e médio prazo com custos pouco significativos |
| Moderado | Os riscos possuem consequências reversíveis em curto e médio prazo com custos baixos |
| Alto | Os riscos possuem consequências reversíveis em curto e médio prazo com custos altos |
| Muito alto | Os riscos possuem consequências irreversíveis ou com custos inviáveis |

Para fins de mensuração, melhor compreensão e visualização dos resultados resultantes dos possíveis riscos, se adotará o mapa de calor a qual tomou como base a probabilidade e impacto dos eventos, sendo:

| Probabilidade | Muito Baixo | Média | Média | Alta | Alta | Alta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Baixo | Baixa | Média | Média | Alta | Alta |
|  | Moderado | Baixa | Baixa | Média | Alta | Alta |
|  | Alto | Baixa | Baixa | Baixa | Média | Alta |
|  | Muito Alto | Baixa | Baixa | Baixa | Baixa | Média |
|  |  | Muito Baixo | Baixo | Moderado | Alto | Muito Alto |
|  |  | Impacto |  |  |  |  |

Para fins de confecção do mapa de calor, considerou-se apenas os impactos negativos (ameaças), ou seja, aqueles os quais podem implicar em desequilíbrio a relação contratual, especialmente quanto ao equilíbrio econômico-financeiro.

Ante a ocorrência do risco, deve-se realizar o enquadramento do risco no mapa de calor e verificar as ações a que devem ser adotadas, conforme descrição no mapa, sendo:

As consequências do risco são irreversíveis e pode trazer prejuízos a administração. Implemente ações imediatamente.

Ponto de atenção. Adotar as medidas de segurança e tomar as providências cabíveis.

Risco sobre controle. Monitorar o risco e suas consequências, ainda que de baixo impacto.

Os riscos têm por objetivo refletir os eventos passíveis de mitigação de acordo com as incidências. O presente mapa é parte integrante o estudo técnico preliminar – ETP do objeto, de modo que devem ser considerados na escolha da solução e no detalhamento decorrente de Termo de Referência futuro.