ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO

1.1. Da Definição do Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, assistência técnica, incluindo calibração a teste de segurança elétrica de acordo com o previsto pelo fabricante, nos equipamentos médicos hospitalares, odontológicos e de imagem, para atender as necessidades das unidades de saúde gerenciadas pelo Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato – CPSMC, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

1.1.2. O custo estimado total da contratação é de R$ 1.390.500,00 (Um Milhão, Trezentos e Noventa Mil e Quinhentos Reais), conforme quadro o Quadro I deste Termo de Referência.

1.2. Da Justificativa da Contratação

1.2.1. Os serviços de manutenção preventiva e corretiva, calibração e aferição metrológica em equipamentos médico-hospitalares, odontológicos e de imagem utilizados nas unidades do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato (CPSMC) — Policlínica Bárbara Pereira de Alencar, Policlínica Aderson Tavares Bezerra e Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) — decorre de exigência técnica e legal voltada à preservação da integridade, funcionalidade e segurança dos equipamentos assistenciais.

1.2.2. Esses equipamentos são instrumentos essenciais à prestação de serviços públicos de saúde, pois viabilizam diagnósticos clínicos, procedimentos terapêuticos e exames especializados, compondo o núcleo tecnológico das unidades assistenciais. O funcionamento inadequado desses dispositivos pode comprometer a segurança dos pacientes e profissionais, além de interromper a oferta de serviços essenciais, contrariando o princípio da continuidade do serviço público e a eficiência administrativa.

1.2.3. A manutenção preventiva e corretiva periódica é condição indispensável para garantir: O cumprimento das normas técnicas e sanitárias da ANVISA, que dispõe sobre a obrigatoriedade de implantação de um plano de manutenção, calibração e segurança para equipamentos médicos; A conformidade metrológica, em atendimento ao INMETRO e à Rede Brasileira de Calibração (RBC); A ampliação da vida útil dos bens públicos, assegurando economicidade e sustentabilidade no uso dos recursos públicos.

1.2.4. Além disso, a inexistência de contrato de manutenção contínua gera riscos operacionais e sanitários, como: Indisponibilidade de equipamentos essenciais, impactando diretamente a assistência à população; Aumento de custos públicos, decorrente de reparos emergenciais e substituições prematuras; Risco jurídico e sanitário, com possibilidade de responsabilização do gestor e interdição de serviços pela Vigilância Sanitária.

1.2.5. A ausência de manutenção adequada de equipamentos de saúde caracteriza falha grave de gestão e compromete a economicidade e a segurança dos serviços públicos. De modo que o gestor público deve adotar medidas preventivas para mitigar riscos de paralisação de atividades essenciais, em observância ao dever de planejamento.

1.2.6. Assim, a contratação visa assegurar que todos os equipamentos médico-hospitalares e odontológicos que se mantenham em condições plenas de operação, evitando interrupções nos atendimentos e garantindo a qualidade, a precisão e a segurança dos diagnósticos e tratamentos oferecidos à população da microrregião de Crato. Logo, trata-se, portanto, de uma necessidade continuada e estratégica, essencial à eficiência do sistema público de saúde, e plenamente alinhada aos objetivos institucionais do CPSMC.

1.3. O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual do ano de 2026:

* IDENTIFICADOR DA FUTURA CONTRATAÇÃO:

ID PCA PNCP: 11552755000115-0-000001/2026.

IDENTIFICADOR DA FUTURA CONTRATAÇÃO: 929532-43/2026

| Unidade Demandante |  | Sigla |  | Responsáveis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Policlínica Bárbara Pereira de Alencar |  | POLI I |  | Cynthia Aguiar Frota Neves |
| Policlínica Aderson Tavares Bezerra |  | POLI II |  | Luciana Sobreira de Matos |
| Centro de Especialidades Odontológicas |  | CEO |  | Damião Maroto Gomes Junior |

2. DA FORMA DE CONTRATAÇÃO

2.1. Aquisição fundamentada nos pressupostos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, na Resolução nº 06/2023 Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato – CPSMC e no que couber na Instrução Normativa SEGES/ME nº 73, de 30 de setembro de 2022.

2.2. Em conformidade com o disposto no art. 6º, inciso XXI, alínea “a”, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, os serviços que compõem o objeto do presente processo licitatório classificam-se como serviços comuns de engenharia, assim entendidos aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos, consistentes em ações padronizáveis de manutenção, adequação e adaptação de bens móveis e imóveis, com preservação de suas características originais.

2.3. Opta-se pela não adoção do Sistema de Registro de Preços para a presente contratação.

2.4. O fornecedor será selecionado por meio da realização de Pregão Eletrônico, sendo adotado o critério de julgamento de Menor Preço Por Grupo com modo de disputa Aberto.

2.4.1. Para fins de julgamento das propostas, será considerado exclusivamente o valor ofertado para os serviços contínuos de manutenção, por grupo, sendo vedada a apresentação de lances ou descontos sobre os valores reservados para aquisição de peças, acessórios e serviços especializados, os quais não serão objeto de disputa na fase competitiva e não influenciarão a classificação das propostas.

2.5. A CONTRATADA poderá subcontratar parcialmente a execução de serviços especializados vinculados ao objeto deste contrato, desde que previamente autorizada pela CONTRATANTE, mediante justificativa técnica.

2.5.1. A subcontratação limitar-se-á a parcelas acessórias e especializadas, sendo vedada a subcontratação integral do objeto, bem como das atividades de coordenação, gestão, planejamento e responsabilidade técnica.

2.5.2. A CONTRATADA permanecerá única, integral e exclusivamente responsável pela execução do contrato, pelos serviços subcontratados, pela qualidade técnica, pelos danos eventualmente causados à Administração ou a terceiros e pelo cumprimento de todas as obrigações contratuais e legais.

2.5.3. A subcontratação não gerará qualquer vínculo jurídico entre a CONTRATANTE e a subcontratada, sendo aplicável o disposto no art. 122 da Lei nº 14.133/2021.

2.6. Poderão participar do presente processo de contratação qualquer empresa regularmente estabelecida no País que atue no ramo pertinente ao objeto licitado e que satisfaça todas as exigências, especificações e normas contidas neste Termo de Referência.

2.6.1. Será garantida às licitantes microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas, tratamento diferenciado na disputa em observância ao disposto no § 2o, do art. 44 da Lei Complementar n° 123/2006.

2.7. Poderão participar da contratação, pessoas jurídicas em consórcio, observadas as normas constantes no art.15 da Lei nº 14.133/2021.

2.7.1. Justifica-se a participações de pessoas jurídicas em consórcio, no sentido de ampliar a competitividade, buscando assim, a seleção da proposta que melhor atenda os interesses da administração pública.

3. DOS REQUISITOS DO FORNECEDOR

3.1. A habilitação das licitantes será verificada por meio do SICAF, Nível I ao VI do Cadastro de Pessoa Jurídica, e da documentação especificada neste edital.

3.1.1. Diante da expiração de validade dos documentos registrados no SICAF referentes aos Níveis III, IV e VI, as licitantes deverão apresentar documentação complementar, a fim de suprir tais exigências, observado em relação às empresas enquadradas como ME/EPP o disposto no art. 43, §1º, da Lei Complementar nº 123/2006.

3.2. Para fins de habilitação jurídica, o Pregoeiro verificará a compatibilidade entre o objeto do certame e as atividades previstas como “objeto social” no ato constitutivo das licitantes, conforme natureza da pessoa jurídica.

3.3. Será exigido da licitante mais bem classificada à habilitação jurídica e à regularidade fiscal, social, previdenciária e trabalhista. Caso tal documentação comprobatória não esteja disponibilizada digitalmente no SICAF deverá ser solicitada a empresa.

3.3.1. Entende-se por habilitação jurídica:

3.3.1.1. Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

3.3.1.2. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

3.3.1.3. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

3.3.1.4. Sociedade Empresária, Sociedade Limitada Unipessoal – SLU ou Sociedade Identificada como Empresa Individual De Responsabilidade Limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

3.3.1.5. Sociedade Empresária Estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.

3.3.1.6. Sociedade Simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

3.3.1.7. Filial, Sucursal ou Agência de Sociedade Simples ou Empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz

3.3.1.8. Sociedade Cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

3.3.1.9. Agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, nos termos do art. 4º, §2º do Decreto nº 10.880, de 2 de dezembro de 2021.

3.3.1.10. Produtor Rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

3.3.1.11. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

3.3.2. Entende-se por regularidade fiscal, social, previdenciária e trabalhista:

3.3.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso.

3.3.2.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

3.3.2.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

3.3.2.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

3.3.2.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e/ou Municipal ou Distrital relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.

3.3.2.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, Municipal ou, se for o caso, Distrital do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre.

3.3.2.7. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual e/ou Municipal relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da Lei.

3.3.3. Será exigido para fins de QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

3.3.3.1. Comprovação de aptidão para execução de serviço de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

3.3.3.1.1. Não será(ão) admitido(s):

a) atestado(s) ou certidão(ões) de fiscalização ou supervisão de obras/serviços;

b) atestado(s) ou certidão(ões) emitido(s) por pessoa(s) física(s);

c) certidão(ões) de acervo técnico sem registro de atestado(s).

3.3.3.1.2. Poderão ser solicitadas, por meio de diligência, certidões de acervo técnico (CAT) ou anotações/registros de responsabilidade técnica (ART/RRT) emitidas pelo conselho de fiscalização profissional competente em nome dos profissionais vinculados aos atestados de capacidade operacional apresentados, como forma de conferir autenticidade e veracidade das informações constantes nos atestados emitidos em nome das licitantes (Acórdão TCU nº 2326/2019-Plenário).

3.3.3.2. Prova de Registro ou inscrição da licitante (pessoa jurídica) no CREA ou em outra entidade profissional competente.

3.3.3.2.1. Entende-se por entidade profissional competente o conselho profissional que possua legislação ou resolução vigente com atribuição para fiscalizar a atividade básica objeto da licitação.

3.3.3.2.2. A inscrição ou registro será no conselho regional da jurisdição/estado da sede da licitante. Se a empresa licitante vencedora tiver sede em outra unidade federativa do Brasil que não seja o Estado do Ceará, e se o conselho profissional competente assim exigir, a licitante deverá apresentar, no momento da assinatura do contrato, o visto do seu registro no conselho profissional competente na regional do Estado do Ceará.

3.3.3. Será exigido para fins de HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

3.3.3.1. Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.

3.3.3.2. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis do último exercício social, comprovando:

3.3.3.2.1. Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um):

- Liquidez Corrente (LC) = Ativo Circulante / Passivo Circulante;

- Solvência Geral (SG) = (Ativo Circulante + Ativo Não Circulante) / (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante);

- Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo).

3.3.3.3. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação patrimônio líquido mínimo de 10% do valor total estimado da contratação.

3.3.3.4. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º).

3.3.4. As exigências documentais previstas neste capítulo encontram-se devidamente amparadas e fundamentadas nos tópicos pertinentes do Estudo Técnico Preliminar, elaborado em conformidade com os princípios da legalidade, da motivação e da eficiência, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

4. DA FORMALIZAÇÃO, PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO E PRORROGAÇÕES

4.1. O licitante vencedor do certame, após a homologação do processo, será convocado para assinar o termo de contrato.

4.2. O Contrato será assinado pela autoridade superior do órgão Contratante ou, por delegação, por seu substituto legal, e pelo representante legal da empresa vencedora.

4.3. O prazo de vigência da contratação será de 12 (doze) meses a contar da data da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133/2021.

4.3.1. O presente contrato poderá ser prorrogado por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.

5. DO MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

5.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

5.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

5.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

5.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

5.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

5.6. Indicação do preposto:

5.6.1. A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto contratado.

5.7. Do controle e fiscalização da execução

5.7.1. São designados os seguintes empregados públicos como gestores de contrato:

| Empregado Público | Cargo | Unidade Demandante |
| --- | --- | --- |
| Luciana Sobreira Matos | Diretor(a) Geral | Policlínica Bárbara Pereira de Alencar |
| Cynthia Aguiar Frota Neves | Diretor(a) Geral | Policlínica Aderson Tavares Bezerra |
| Damião Maroto Gomes Junior | Diretor(a) Geral | Centro de Especialidades Odontológicas |

5.7.1.1. São atribuições do gestor do contrato acompanhar o andamento da contratação, manter registro atualizado das ocorrências relacionadas à execução do contrato, acompanhar e fazer cumprir o cronograma de execução e os prazos previstos neste termo, bem como exercer as demais atribuições descritas no Anexo IV da Resolução nº 06/2023 do CPSMC.

5.7.2. São designados os seguintes empregados públicos como fiscais de contrato:

| Empregado Público | Cargo | Unidade Demandante |
| --- | --- | --- |
| Jefferson Soares Souza | Farmacêutico(a) | Policlínica Bárbara Pereira de Alencar |
| Debora Maria Alencar Mendes | Enfermeiro(a) | Policlínica Aderson Tavares Bezerra |
| Andreia Pereira Neves | Auxiliar Administrativo | Centro de Especialidades Odontológicas |

5.7.2.1. São atribuições do fiscal do contrato acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, registrar todas as ocorrências relacionadas à execução e determinar as providências necessárias à regularização de falhas ou defeitos observados, conforme o disposto no Anexo IV da Resolução nº 06/2023 do CPSMC.

5.7.2.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos.

6. DO PRAZO PARA INÍCIO DA EXECUÇÃO OU ENTREGA DO OBJETO

6.1. O prazo para início da execução dos serviços será de 10 (dez) dias, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço ou da assinatura do Contrato, conforme definido pela Administração, devendo a Contratada observar integralmente as condições, especificações técnicas e cronograma estabelecidos no Termo de Referência e em seus anexos.

6.1.1. A execução dos serviços será contínua e programada, conforme o Plano Anual de Manutenção Preventiva aprovado pela Contratante, incluindo o atendimento a demandas corretivas e de calibração, respeitados os prazos operacionais máximos definidos no Termo de Referência.

6.1.2. Caso ocorra impedimento ou impossibilidade de início das atividades no prazo previsto, a Contratada deverá comunicar formalmente à Contratante, com antecedência mínima de 03 (três) dias, apresentando a justificativa técnica ou administrativa que impossibilite o cumprimento do prazo, sob pena de aplicação das sanções cabíveis.

6.1.3. O pedido de prorrogação de prazo de início ou execução somente será admitido em casos devidamente comprovados de caso fortuito, força maior ou motivo operacional relevante, desde que não decorra de falha ou desorganização da Contratada e seja formalizado antes do término do prazo original.

6.1.4. A ausência de comunicação prévia ou a não comprovação das razões impeditivas sujeitará a Contratada às penalidades previstas na Lei nº 14.133/2021 e neste Termo de Referência.

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1. Receber os serviços contratados dentro dos prazos e condições estabelecidas no Edital, no Termo de Referência e em seus anexos, assegurando o acesso da Contratada às instalações e equipamentos necessários à execução das manutenções preventivas, corretivas, calibrações e testes de segurança elétrica.

7.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços executados e dos laudos emitidos com as especificações técnicas e padrões de qualidade constantes do Edital, da proposta vencedora e do Plano Anual de Manutenção Programada, para fins de ateste e aceite definitivo das atividades.

7.3. Comunicar à Contratada, por escrito, toda e qualquer não conformidade, falha técnica, irregularidade ou pendência verificada na execução dos serviços, exigindo a correção, complementação ou reapresentação dos laudos, relatórios e certificados de calibração, sem ônus adicional para a Administração.

7.4. Acompanhar e fiscalizar a execução contratual por meio de servidor ou comissão formalmente designada, com competência para supervisionar as atividades, validar documentos técnicos, verificar indicadores de desempenho e registrar ocorrências em relatórios de fiscalização.

7.5. Efetuar o pagamento à Contratada pelos serviços efetivamente executados e atestados, dentro do prazo e da forma estabelecidos no Edital e no Contrato, condicionado à apresentação de nota fiscal acompanhada dos relatórios técnicos mensais e das certidões de regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista.

7.6. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

8.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

8.3. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos.

8.4. O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante.

8.5. Somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.

8.6. A inadimplência do contratado em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transferirá à Administração a responsabilidade pelo seu pagamento e não poderá onerar o objeto do contrato.

8.7. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

8.8. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

8.9. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.

8.10. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e de17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990).

8.11. Substituir, reparar, recalibrar ou corrigir, às suas expensas e no prazo fixado neste Termo de Referência, qualquer serviço, equipamento ou peça que apresente falhas, vícios ou resultados insatisfatórios, garantindo a plena operacionalidade dos equipamentos assistidos.

8.12. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

8.13. Antes do pagamento da nota fiscal ou da fatura, deverá ser consultada a situação fiscal, trabalhista e social da empresa.

8.14. Serão exigidos a Certidão Negativa de Débito (CND) relativa a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, do Estado e do Município, o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

8.15. Executar os serviços de manutenção preventiva e corretiva, calibração e testes de segurança elétrica em todos os equipamentos médico-hospitalares, odontológicos e de imagem do CPSMC, conforme o Plano Anual de Manutenção Programada aprovado pela Contratante.

8.16. Utilizar mão de obra qualificada e certificada, sob responsabilidade técnica de engenheiro clínico ou outro profissional legalmente habilitado e registrado no respectivo conselho profissional.

8.17. Utilizar somente peças originais, novas e compatíveis com os equipamentos, com garantia mínima de 90 dias.

8.18. Implantar e manter ativo um Sistema Informatizado de Gestão de Manutenção, garantindo rastreabilidade, histórico técnico, relatórios e laudos digitais.

8.19. Emitir Laudos Técnicos e Certificados de Calibração assinados por profissional habilitado.

8.20. Realizar treinamentos técnicos e operacionais para os usuários dos equipamentos, sempre que necessário, com registro formal em ata contendo lista de presença, carga horária e conteúdo.

8.21. Garantir o cumprimento de prazos e padrões de qualidade definidos no contrato, sob pena de aplicação das sanções previstas na Lei nº 14.133/2021.

8.22. Manter cadastro técnico atualizado do parque de equipamentos, contendo número de patrimônio, série, marca, modelo, localização, data de aquisição e histórico de manutenção.

8.23. Adotar etiquetas de manutenção programada duráveis e invioláveis, com identificação do serviço, técnico executor e próxima data de manutenção.

8.24. Cumprir as exigências ambientais relativas ao descarte de resíduos tecnológicos, conforme legislação aplicável.

9. DO REGIME DE EXECUÇÃO

9.1. A execução do objeto dar-se-á sob o Regime de Empreitada Por Preço Global, pelo qual a contratada se obriga a executar integralmente os serviços conforme as especificações e condições estabelecidas neste Termo de Referência da seguinte Forma de Execução dos Serviços:

9.1.1. A prestação dos Serviços Continuados de Manutenção em Equipamentos Médico-Hospitalares/Odontológico dar-se-á conforme a quantidade declarada, em local indicado pela Contratante (POLICLINICAS e CEO) conforme as especificações e condições constantes neste documento.

9.1.2. Atividades do Serviço de Manutenção em Equipamentos Médico-Hospitalares/Odontológicos, a serem executadas no Parque de Equipamentos Médico-Hospitalares/Odontológicos da CONTRATANTE disposto de forma não exaustiva, são:

- Cadastro dos equipamentos.

- Instalação e Desinstalação os equipamentos, ou seja, montagem e desmontagem, dos equipamentos, quando necessário.

- Manutenção Corretiva.

- Desenvolver procedimentos operacionais de Manutenção Preventiva, Calibração e/ou Teste de Segurança Elétrica.

- Desenvolver Plano Anual de Manutenção Programada.

- Manutenção Preventiva, Calibração e/ou Teste de Segurança Elétrica dos equipamentos.

- Aplicação de peças/acessórios e serviços especializados, quando necessário.

- Treinamento de usuários dos equipamentos e demais profissionais indicados pela CONTRATANTE, quando necessário.

- Execução do Serviço utilizando Sistema de Gestão de Manutenção dos Equipamentos.

- Emissão de laudos técnicos dos equipamentos, quando necessário.

9.1.3. Cadastro de Equipamentos Médico-Hospitalares/odontológicos: A CONTRATADA deverá manter um cadastro atualizado do Parque de Equipamentos Médico-Hospitalares/0dontolégicos da CONTRATANTE. Esse cadastro deverá apresentar no mínimo as seguintes informações: código de identificação, nomenclatura, situação, localização, marca, modelo, série, patrimônio, data de aquisição, data de instalação, valor de aquisição, cobertura de garantia e/ou contrato de manutenção etc.

9.1.4. Instalação e Desinstalação de Equipamento Médico-Hospitalar/Odontológicos: A CONTRATADA será responsável por realizar a instalação e/ou desinstalação, ou seja, montagem e/ou desmontagem, dos Equipamentos Médico-Hospitalares/Odontológicos, sempre que necessário.

9.1.5. Manutenção Corretiva: A manutenção corretiva deverá ocorrer sempre que houver falha, defeito ou parada inesperada, devendo ser iniciada em até 24 horas úteis após a comunicação formal da ocorrência pela unidade demandante.

- A CONTRATADA será responsável pelo Atendimento Técnico de todo e qualquer Chamado Técnico referente ao Parque de Equipamentos da CONTRATANTE.

- A solicitação do Chamado Técnico para a CONTRATADA implica no início da contagem do Tempo de Atendimento Técnico e do Tempo de Reparo.

- Para todo Atendimento Técnico deverá ser feito um documento de Atendimento Técnico, que deverá ser entregue a CONTRATANTE, constando no mínimo as seguintes informações:

- Identificação do Equipamento;

- Data e Hora do início e Final do Atendimento Técnico;

- Descrição do (s) problemas (s) encontrados (s);

- Descrição do(s) serviço (s) executado(s);

- Descrição de eventual (ais) pendência (s);

- Descrição de eventual (ais) peças (s) aplicadas (s);

- Status do Equipamento após o Atendimento Técnico;

- Nome/Assinatura do Responsável pelo Atendimento Técnico;

- Nome/Assinatura do Responsável pelo Ateste da Unidade.

- A CONTRATADA será responsável pela execução de Manutenção Corretiva no Parque de Equipamentos Médico-Hospitalares/0dontologicos da CONTRATANTE.

- Em toda e qualquer Manutenção Corretiva, onde a CONTRATANTE julgar necessária a realização de uma Calibração e/ou Teste de Segurança Elétrica, a CONTRATADA deverá realizar a respectiva Calibração e/ou Teste de Segurança Elétrica do Equipamento, antes de liberar o mesmo ao setor de origem.

- E de inteira responsabilidade da CONTRATADA a eventual aplicação de peças/acessórios e serviços especializados para execução de Manutenção Corretiva, utilizando para isso o valor reservado para aplicação de pegas/acessórios e serviços especializados.

- O Tempo de Reparo não poderá exceder a 05 (cinco) dias úteis, em casos especiais onde a contratada não encontrar peças de reposição no mercado local, a mesma deverá comunicar por escrito a contratante sobre o fato e a possível data da realização dos serviços.

9.1.6. Manutenção Preventiva, Calibração, Teste de Segurança Elétrica, Ronda Geral e Ronda Setorial: A manutenção preventiva deverá ser executada conforme os termos expressos nesse item, ou conforme a criticidade do equipamento, e deverá compreender as exigências apresentadas nos próximos itens.

- A CONTRATADA devera desenvolver procedimentos operacionais de Manutenção Preventiva, Calibração e Teste de Segurança Elétrica para o Parque de Equipamentos da CONTRATANTE, sendo estes procedimentos de acordo com preconizado pelos fabricantes e pelas normas incidentes.

- A CONTRATANTE devera validar os procedimentos operacionais de Manutenção Preventiva, Calibração e Teste de Segurança Elétrica desenvolvidos pela CONTRATADA, podendo a CONTRATANTE, a qualquer tempo, solicitar eventuais alterações nos procedimentos.

- A CONTRATADA será responsável pela execução de Manutenção Preventiva, Calibração e Teste de Segurança Elétrica, no Parque de Equipamentos Médico-Hospitalares/Odontológicos da CONTRATANTE, devendo executar sempre a calibração dos parâmetros mensuráveis.

- Após a realização de cada Manutenção Preventiva em Equipamento Médico-Hospitalar/Odontológicos da CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá emitir um Documento de Manutenção Preventiva, contendo, sempre que aplicável, o respectivo Certificado de Calibração e Certificado de Teste de  Segurança Elétrica, e colocar uma Etiqueta de Manutenção Programada, contendo no mínimo o tipo de serviço, o número do documento gerado, o nome da empresa e do técnico executor, a data de execução e a data útil limite do PERÍODO/ANO da próxima Manutenção Preventiva planejada.

- A Etiqueta de Manutenção Programada deverá ser fornecida, e substituída quando necessário, pela CONTRATADA, devendo ser utilizada etiqueta autoadesiva, confeccionada em material poliéster metalizado e que não danifique com a rotina de higienização dos equipamentos, em formato retangular com bordas abauladas e com as seguintes dimensões aproximadas largura (80 mm) e altura (40 mm), e devendo conter ainda os nomes “ENGENHARIA CLÍNICA” e o número do tombamento. É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a eventual aplicação de peças/acessórios e serviços especializados para execução de Manutenção Preventiva, utilizando para isso o valor reservado para aplicação de peças/acessórios e serviços especializados.

- A CONTRATADA será responsável pela execução de Rondas Gerais e Rondas Setoriais nos setores do CPSMR com Equipamentos Médico-Hospitalares.

- Para todo Atendimento Técnico deverá ser feito um documento de Atendimento Técnico, que deverá ser entregue a CONTRATANTE, constando no mínimo as seguintes informações:

- Identificação do Equipamento;

- Data e Hora do início e Final do Atendimento Técnico;

- Descrição do(s) serviço (s) executado(s);

- Descrição de eventual (ais) pendência (s);

- Descrição de eventual (ais) peças (s) aplicadas (s);

- Status do Equipamento após o Atendimento Técnico;

- Nome/Assinatura do Responsável pelo Atendimento Técnico;

- Nome/Assinatura do Responsável pelo Ateste da Unidade.

9.1.7. Desenvolver Plano Anual de Manutenção Programada: A empresa contratada deverá apresentar, antes do início da execução, um Plano Anual de Manutenção Programada, contendo a listagem completa dos equipamentos atendidos, cronograma de visitas, periodicidades, metodologia de manutenção e responsáveis técnicos.

- O Plano Anual de Manutenção Programada do Parque de Equipamentos Médico-Hospitalares/Odontológicos da CONTRATANTE devera planejar o PERIODO/ANO que será executada a Manutenção Programada, sendo considerada como fora do prazo toda e qualquer Manutenção Programada que não for executada no PERIODO/ANO planejado. O PERIODO planejado deverá ser o dia, semana ou mês planejado.

- No Plano Anual de Manutenção Programada, as Manutenções Preventivas do Parque de Equipamentos Médico-Hospitalares/Odontológicos da CONTRATANTE, deverão contemplar, no mínimo, os procedimentos estabelecidos pelo fabricante, observando-se a periodicidade mínima recomendada, o nível de criticidade dos equipamentos, as normas técnicas aplicáveis (como ABNT e NBR dentre outras), bem como o histórico de uso e de ocorrências de falhas.

- E de inteira responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas referentes a colocação de selo do INMETRO, sempre que aplicável conforme procedimentos supracitados das Manutenções Programadas, não incidindo nenhum ônus adicional para a CONTRATANTE.

- A CONTRATADA deverá entregar à CONTRATANTE o Plano Anual de Manutenção Programada dos Equipamentos, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos após a assinatura do contrato.

9.1.8. Aplicação de Peças/Acessórios e Serviços Especializados: Será reservado um montante destinado à cobertura dos custos com peças substituídas no decorrer da vigência contratual.

- O Serviço de Manutenção em Equipamentos compreenderá exclusivamente as atividades de manutenção preventiva e corretiva, conforme especificações técnicas e cronograma estabelecidos, não incluindo o fornecimento de peças, acessórios ou serviços especializados.

- Para fins de execução contratual, o Valor Mensal do Serviço abrangerá apenas os custos correspondentes à mão de obra, deslocamentos, instrumentos, ferramentas e insumos necessários à prestação do serviço de manutenção.

- Todos os insumos, materiais de consumo e acessórios necessários à execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva deverão estar incluídos no valor mensal do serviço, não sendo permitida sua cobrança separada, tampouco a utilização do valor reservado para o fornecimento de peças para custeá-los.

- O fornecimento e aplicação de peças, acessórios e serviços especializados que se fizerem necessários durante a execução das manutenções serão objeto de item específico, devendo ser contratados sob demanda, mediante solicitação e autorização prévia da CONTRATANTE.

- Os valores referentes a tais fornecimentos e serviços serão apurados conforme a quantidade efetivamente utilizada, mediante apresentação de relatório técnico de manutenção e nota fiscal correspondente.

- As peças, acessórios e serviços especializados deverão ser fornecidos com base em valores compatíveis com o praticado no mercado, devidamente comprovados por meio de três orçamentos ou documentos equivalentes que demonstrem a adequação dos preços, assegurando à CONTRATANTE a observância dos princípios da economicidade e razoabilidade.

- A CONTRATADA deverá garantir que todas as peças e acessórios utilizados sejam novos, originais ou de primeira linha, com garantia mínima de 90 (noventa) dias, salvo disposição mais favorável do fabricante.

9.1.9. Condições para Aplicação de Peças/Acessórios: A aplicação de peças, acessórios e serviços especializados necessários à execução dos serviços de manutenção em equipamentos médico-hospitalares/odontológicos deverá observar as condições estabelecidas abaixo.

- Quando a CONTRATADA julgar necessário o emprego de peça/acessório, esta deverá indicar a necessidade de aplicação de peça/acessório para a CONTRATANTE.

- A CONTRATANTE fará imediatamente a verificação da real necessidade de aplicação da(s) peça(s)/acessório(s) indicado(s) pela CONTRATADA, e mediante a confirmação desta necessidade a CONTRATANTE prontamente autorizará o início do processo de aplicação desta(s) peça(s)/acessório(s) pela CONTRATADA.

- A CONTRATADA deverá apresentar orçamento, visando a aplicação das peças/acessórios, podendo a CONTRATANTE realizar orçamento complementar para verificação do preço orçado pela CONTRATADA.

- A CONTRATANTE deverá aprovar formalmente a aplicação das peças/acessórios referente aos orçamentos apresentados, ficando a CONTRATADA obrigada a aplicar a peça/acessório pelo menor valor, dentre os preços orçados.

- Visando a celeridade no processo de manutenção e antevendo-se a aplicação de algumas peças/acessórios ordinários, a CONTRATANTE poderá indicar a CONTRATADA a necessidade de antecipação da entrega destas peças/acessórios para agilizar futuras aplicações.

- Deverão ser aplicadas e/ou antecipadas apenas peças/acessórios novos, sendo vedado o uso de peças/acessórios recondicionados, recicladas, enfim, provenientes de reutilização de material já empregado, com exceção de eventuais casos formalmente autorizados pela CONTRATANTE.

9.1.10. Condições para Aplicação de Serviços Especializados: A execução de serviços especializados necessários à manutenção de equipamentos deverá observar as condições estabelecidas neste documento, sendo permitida somente quando houver comprovação técnica da necessidade e autorização prévia da CONTRATANTE.

- Quando a CONTRATADA julgar necessário o emprego de serviço especializado, esta deverá indicar a necessidade de aplicação de serviço especializado para a CONTRATANTE.

- A CONTRATANTE fará imediatamente a verificação da real necessidade de aplicação do(s) serviço(s) especializado(s) indicado(s) pela CONTRATADA, e mediante a confirmação desta necessidade a CONTRATANTE prontamente autorizará o início do processo de aplicação deste(s) serviço(s) especializado(s) pela CONTRATADA.

- A CONTRATADA deverá apresentar orçamento, visando a aplicação dos serviços especializados, podendo a CONTRATANTE realizar orçamento complementar para verificação do preço orçado pela CONTRATADA.

- A CONTRATANTE deverá aprovar formalmente a aplicação dos serviços especializados referente aos orçamentos apresentados, ficando a CONTRATADA obrigada a aplicar o serviço especializado pelo menor valor, dentre os preços orçados.

- Toda e qualquer serviço especializado a ser aplicado deverá ser apresentado à CONTRATANTE, com cópia da sua nota fiscal para simples controle de evidência e rastreabilidade do serviço especializado aplicado.

- É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a prestação de garantia total, de no mínimo 03 meses, para toda e qualquer peça/acessório aplicado e/ou antecipado e para todo e qualquer serviço especializado aplicado para execução de Manutenção dos Equipamentos da CONTRATANTE, a contar da data de entrega da peça/acessório ou da data final de execução do serviço especializado.

9.1.11. Treinamento de usuários dos equipamentos e demais profissionais indicados pela CONTRATANTE: Quando necessário, a CONTRATADA deverá realizar o treinamento dos usuários dos equipamentos e dos demais profissionais indicados pela CONTRATANTE, com o objetivo de assegurar a correta operação, conservação e utilização dos equipamentos médico-hospitalares/odontológicos.

- O treinamento deverá contemplar, no mínimo: Instruções de uso, funcionamento e cuidados básicos; Procedimentos de segurança e prevenção de falhas operacionais; Orientações sobre conservação e limpeza preventiva; Informações sobre sinais de alerta e comunicações à manutenção.

- O treinamento deverá ser ministrado por profissionais qualificados da CONTRATADA, preferencialmente os mesmos responsáveis pela execução dos serviços de manutenção, e ocorrer no local de instalação dos equipamentos ou em outro local previamente acordado com a CONTRATANTE.

- A realização do treinamento deverá ser registrada em ata ou relatório próprio, contendo a data, carga horária, conteúdo programático, identificação dos participantes e assinatura do responsável técnico da CONTRATADA.

9.1.12. Execução do Serviço utilizando Sistema de Gestão de Manutenção dos Equipamentos: A CONTRATADA deverá realizar a execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva mediante a utilização de um Sistema de Gestão de Manutenção de Equipamentos Médico-Hospitalares/Odontológicos, informatizado e devidamente estruturado, que possibilite o controle, rastreabilidade e registro de todas as atividades executadas. O sistema deverá permitir, no mínimo:

- O cadastro completo dos equipamentos atendidos, com informações técnicas, localização e histórico de manutenção;

- O registro e acompanhamento das ordens de serviço (os), incluindo data de abertura, execução e encerramento;

- A emissão de relatórios técnicos detalhados sobre manutenções realizadas, peças substituídas, tempo de resposta e disponibilidade dos equipamentos;

- A classificação das manutenções (preventiva, corretiva ou calibração);

- E a disponibilização de acesso à contratante, em tempo real ou por meio de relatórios periódicos, para fins de acompanhamento e fiscalização contratual.

9.1.12.1. O sistema adotado deverá atender aos princípios de transparência, rastreabilidade, integridade das informações e segurança de dados, sendo de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA sua implantação, manutenção e operação, sem ônus adicional à CONTRATANTE.

9.1.13. Emissão de laudos técnicos dos equipamentos: A CONTRATADA deverá realizar a emissão de laudos técnicos dos equipamentos, sempre que necessário ou quando solicitado pela CONTRATANTE, a fim de atestar as condições operacionais, de segurança, desempenho e conformidade técnica dos bens sob sua responsabilidade de manutenção. Os laudos técnicos deverão ser elaborados por profissionais legalmente habilitados, contendo, no mínimo:

- Identificação completa do equipamento (marca, modelo, número de série, patrimônio, setor de instalação e responsável);

- Descrição detalhada das verificações realizadas e dos procedimentos executados;

- Resultados obtidos e diagnóstico técnico sobre o estado de funcionamento do equipamento;

- Conclusões quanto à conformidade com as normas técnicas e de segurança aplicáveis;

- Assinatura e identificação do responsável técnico com registro no conselho de classe competente.

9.1.13.1. Os laudos técnicos deverão ser emitidos em formato eletrônico ou impresso, devidamente numerados, datados e entregues à CONTRATANTE para fins de controle patrimonial, auditoria técnica e comprovação da execução contratual.

9.2. Os serviços deverão ser prestados de segunda a sexta-feira, das 08h:00min às 17h:00min, em comum acordo entre as partes, nos seguintes endereços:

| Unidade Demandante | Endereços |
| --- | --- |
| Policlínica Barbara Pereira de Alencar | Policlínica Bárbara Pereira de Alencar. Rua: José Alves s/n, Bairro Alto Alegre – Campos Sales – CE. CEP: 63.150.000. |
| Policlínica Aderson Tavares Bezerra | Policlínica Aderson Tavares Bezerra. Rua: Vicente Alencar Oliveira n/n, Bairro Mirandão - Crato – CE - CEP: 63.125-070. |
| Centro de Especialidade Odontológicas | Centro de Especialidades Odontológicas – Ceo. Rua: José Marrocos, 959, Bairro Pinto Madeira – Crato – CE. CEP: 63.100.000. |

9.2.1. Excepcionalmente, a prestação dos serviços poderá ser realizada em dias não úteis, mediante solicitação prévia e autorização expressa da CONTRATANTE, observadas as condições operacionais e contratuais aplicáveis.

9.3. Do recebimento provisório:

9.3.1. O objeto deste contrato — consistente na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, calibração e testes de segurança elétrica de equipamentos médico-hospitalares, odontológicos e de imagem — será recebido provisoriamente, pelo fiscal do contrato ou servidor designado, no ato da conclusão dos serviços ou da emissão do respectivo relatório técnico/laudo de manutenção.

9.3.2. O recebimento provisório tem por finalidade atestar a execução inicial dos serviços conforme as Ordens de Serviço emitidas e permitir a verificação técnica posterior de conformidade com as especificações contratuais, normas da ANVISA, INMETRO e recomendações do fabricante.

9.3.3. Caso sejam identificadas falhas, inconformidades técnicas, ausência de calibração adequada, laudos incompletos ou não conformidade com o Plano Anual de Manutenção Programada, os serviços serão recusados pela fiscalização, devendo a Contratada proceder à correção, complementação ou repetição integral dos serviços, às suas expensas, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação formal.

9.3.4. Enquanto não sanadas as pendências, o serviço permanecerá em situação de recebimento provisório, não gerando direito à liquidação ou pagamento.

9.4. Do recebimento definitivo:

9.4.1. Concluídas as verificações técnicas e emitido o ateste de conformidade pelo fiscal do contrato, o objeto será recebido definitivamente, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contado do recebimento provisório.

9.4.2. O recebimento definitivo será formalizado mediante Termo de Recebimento Definitivo dos Serviços, subscrito pelo servidor ou comissão designada pela autoridade competente, atestando que os serviços executados e os equipamentos atendem integralmente às condições contratuais, normas técnicas e de segurança aplicáveis.

9.4.3. O recebimento definitivo é condição indispensável para a liquidação e pagamento das faturas correspondentes, nos termos do artigo 140, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.

9.4.4. A Administração poderá rejeitar, total ou parcialmente, os serviços que não estiverem de acordo com as exigências contratuais, devendo a Contratada providenciar a reexecução, substituição ou correção necessária, sem ônus adicional para a Contratante.

9.5. Das disposições complementares:

9.5.1. O recebimento definitivo não exonera a Contratada da responsabilidade pela qualidade técnica dos serviços executados, pela integridade funcional dos equipamentos e pela observância das normas de segurança elétrica e metrológica, ficando sujeita à responsabilidade por vícios ocultos ou falhas posteriores, nos termos da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor).

9.5.2. A Contratada deverá manter, durante toda a vigência contratual, registro e arquivo técnico contendo todos os atestes de recebimento, relatórios de manutenção, certificados de calibração, testes de segurança elétrica e laudos técnicos emitidos, devidamente assinados por profissional habilitado, para fins de fiscalização e auditoria.

9.5.3. A ausência de ateste definitivo ou a constatação de pendências técnicas impedirá o pagamento da nota fiscal, até a devida regularização, sem que isso gere qualquer direito a indenização, reajuste ou reequilíbrio econômico-financeiro em favor da Contratada.

10. PREVISÃO DE PENALIDADES POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL

10.1. Será considerado infração administrativa, quaisquer das infrações previstas no art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021, garantida o contraditório e a ampla defesa.

10.2. A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações discriminadas no item anterior ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

a) Advertência, pela infração do inciso I do citado artigo 155, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

b) Multa de 0,5% até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta da CONTRATADA, por qualquer infração dos incisos I ao XII do referido art. 155;

c) Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, nos casos dos incisos II ao VII do citado artigo 155 deste documento, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave.

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, nos casos dos incisos VIII ao XII do referido artigo 155, bem como nos demais casos que justifiquem a imposição da penalidade mais grave.

10.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

10.3.1. A natureza e a gravidade da infração cometida.

10.3.2. As peculiaridades do caso concreto.

10.3.3. As circunstâncias agravantes ou atenuantes.

10.3.4. Os danos que dela provierem para a Administração Pública.

10.3.5. A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

10.4. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração à CONTRATADA, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

10.5. A aplicação das sanções previstas neste documento, não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.

10.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

11. DA FORMA DE PAGAMENTO

11.1. A liquidação e o pagamento serão realizados no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento do objeto, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pelo(a) empregado público competente. Os pagamentos serão realizados através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

11.2. Para fins de pagamento, a Contratada deverá emitir Nota Fiscal/Fatura mensalmente, por unidade demandante, em nome do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato – CPSMC, de acordo com a respectiva fonte de recursos.

11.2.1. As informações necessárias para emissão da Nota fiscal/Fatura deverão ser requeridas Junto ao órgão solicitante.

11.2.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

11.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada das seguintes comprovações:

11.3.1. Certidão Negativa de Débito (CND) relativa a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, do Estado e do Município, o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

11.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

11.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

11.6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o fornecedor beneficiário não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratórios devidos, entre o término do prazo referido no item 11.1 e a data do efetivo pagamento da nota fiscal/fatura, a serem incluídos em fatura própria, são calculados por meio da aplicação da seguinte fórmula: EM = I x N x VP, onde:

EM = Encargos Moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso;

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = i / 365 I = 6/ 100 / 365 I = 0,00016438

Onde i = taxa percentual anual no valor de 6%.

12. DO REAJUSTE

12.1. Os valores iniciais do contrato firmado são fixos e irreajustáveis pelo prazo de um ano contados da data do orçamento estimado, cuja realização se deu em 11/12/2025.

12.2. Os valores iniciais poderão ser reajustados para as obrigações iniciadas e concluídas após a decorrência da anualidade exposta no item anterior.

12.3. Nos reajustes subsequentes, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

12.3.1. Os preços contratuais serão reajustados com base no índice IPCA, ou, na falta deste, pelo IGP-M, acumulado nos últimos 12 (doze) meses, com data-base vinculada à data do orçamento estimado, nos termos do §3º do art. 92 da Lei n.º 14.133/2021, salvo na hipótese de inexecução do objeto no prazo estipulado, comprovadamente, por falha da CONTRATADA.

12.3.2. Apurada a variação do índice nos termos do item 12.3.1, aplica-se esse percentual sobre o valor do contrato constante na cláusula sétima deste instrumento.

12.3.3. O cálculo do reajuste poderá ser feito utilizando-se a ferramenta do Banco Central do Brasil denominada “Calculadora do Cidadão”, disponível no seguinte endereço:https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores.

12.4. Caso os índices acima venham a ser extintos ou, de qualquer forma, não possam mais ser utilizados, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação em vigor à época.

12.5. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento indicado no item 12.3.1, o reajuste será calculado pela última variação conhecida, e a diferença correspondente será liquidada tão logo seja divulgado o índice definitivo.

12.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial para reajustamento dos preços.

12.7. O reajuste deverá ser precedido de solicitação da CONTRATADA, por escrito e encaminhado ao fiscal/gestor do contrato, observado o prazo, o limite máximo e a variação do índice constantes nesta cláusula, sob pena de preclusão do direito ao reajuste.

12.7.1. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice(s) de reajustamento, a CONTRATADA deverá realizar o pedido considerando o exposto do item 12.5. Quando divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s), a CONTRATADA deverá encaminhar novo pedido informando a divulgação e solicitando a liquidação da diferença correspondente, qualquer que seja o valor do índice.

12.8. Também ocorrerá a preclusão do direito ao reajuste se o pedido for formulado depois de extinto o contrato.

12.9. O reajuste poderá ser realizado por apostilamento.

13. DA GARANTIA DA PROPOSTA

13.1. A licitante deverá prestar garantia da proposta, como condição de participação no certame, a qual deverá estar constituída antes da abertura da sessão pública do Pregão, sob pena de desclassificação.

13.1.1. A comprovação da garantia da proposta será realizada mediante solicitação do Pregoeiro, devendo a licitante anexar o respectivo comprovante no sistema eletrônico juntamente com a proposta de preços após a finalização da etapa de lances, quando convocada, sob pena de desclassificação.

13.1.2. A garantia da proposta corresponderá ao montante de 1% (um por cento) do valor global estimado do grupo para o qual a licitante apresentar proposta, nos termos do art. 58 da Lei Federal nº 14.133/2021.

13.1.3. A garantia da proposta deverá ter data de emissão anterior à abertura da sessão pública, não sendo admitida a sua constituição posterior à fase competitiva, sendo vedada a complementação, regularização ou substituição extemporânea.

13.1.4. Na hipótese de a licitante apresentar proposta para mais de um grupo, deverá prestar garantia de proposta proporcional a quantidade de grupos em que for cadastrada a sua proposta, calculada sobre o respectivo valor global estimado de cada grupo.

13.1.4. Para fins deste processo, considera-se valor global do grupo a soma do valor estimado dos serviços contínuos de manutenção e da reserva financeira destinada à aquisição de peças, acessórios e serviços especializados, conforme definido neste Termo de Referência em seu Quadro I.

13.1.5. A garantia de proposta será devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitação.

13.1.6. Implicará execução do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o contrato ou a não apresentação dos documentos para a contratação.

13.1.7. A garantia de proposta poderá ser prestada nas modalidades de que trata o § 1º do art. 96 da Lei nº 14.133/2021.

13.1.8. Optando por caução em dinheiro, o licitante deverá apresentar o comprovante de DEPÓSITO BANCÁRIO, (com a identificação do depositante/licitante) a ser feito em nome do CPSMC, Banco: 104 – Caixa Econômica Federal, Operação: 006, Agência: 3839, Conta Corrente: 575599804-0, sendo que depósitos efetuados em caixas de autoatendimento, só serão validados após sua compensação.

13.2. Na hipótese de a garantia da proposta ser prestada nas modalidades de seguro-garantia ou fiança bancária, a licitante deverá comprovar a existência da apólice ou do documento hábil expedido pela instituição garantidora, o qual deverá estar emitido e vigente antes da abertura da sessão pública do Pregão, com prazo mínimo de vigência de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de emissão do respectivo instrumento.

13.2.1. A comprovação de que trata o item 13.2 deverá ser realizada mediante solicitação do Pregoeiro, por meio da anexação do respectivo documento no sistema eletrônico, juntamente com a proposta de preços após a finalização da etapa de lances, quando convocada, sob pena de desclassificação.

13.3. Caso a proposta seja apresentada sem a garantia, a proposta será desclassificada por ausência de documento.

14. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS ITENS A SEREM CONTRATADOS

14.1. As especificações técnicas, quantidades e os valores estimados encontram-se devidamente detalhados no Quadro I deste Termo de Referência.

14.2. A relação dos equipamentos objeto dos serviços, contendo suas respectivas descrições, quantidades e distribuição por unidade demandante e grupos, encontra-se detalhada no Quadro II deste Termo de Referência.

15. DA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

15.1. As despesas decorrentes do presente processo administrativo constantes do objeto supramencionado correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias com as seguintes classificações programáticas: 10.302.0056.2.256.0000 – POLICLINICA TIPO I RECURSO FEDERAL; 10.302.0023.2.223.0000 – MANUT. DA POLICLINICA TIPO 1 COM RECURSOS DE SALITRE; 10.302.0029.2.227.0000 – MANUT. DA POLICLINICA TIPO 1 COM RECURSOS DO ESTADO; 10.302.0016.2.217.0000 – MANUT. DA POLICLINICA TIPO 1 COM RECURSOS DE ARARIPE; 10.302.0057.2.257.0000 – POLICLINICA TIPO 2 RECURSO FEDERAL; 10.302.0046.2.242.0000 – MANUT. DA POLICLINICA TIPO 2 COM RECURSOS DO ESTADO; 10.302.0012.2.213.0000 – MANU. DO CEO COM RECURSOS DO ESTADO. Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 10.302.0056.2.256.0000 – POLICLINICA TIPO I COM RECURSO FEDERAL; 10.302.0057.2.257.0000 – POLICLINICA TIPO 2 RECURSO FEDERAL; 10.302.0012.2.213.0000 – MANUT DO CEO COM RECURSOS DO ESTADO. Elemento de Despesas: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo.

QUADRO I

ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E VALORES DE REFERÊNCIA

| GRUPO 01 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição | Unidade De Medida | Quant. | Valor Mensal |  | Valor Anual |
| 1 | Serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, assistência técnica, calibração e testes de segurança elétrica em equipamentos médico-hospitalares, odontológicos e de imagem. Unidade Demandante: Policlínica Bárbara Pereira de Alencar. | Mês | 12 | R$ 15.750,00 |  | R$ 189.000,00 |
| 2 | Reserva de valor durante o período contratual para a compra de peças, acessórios e serviços especializados que se fizerem necessários durante a execução das manutenções. (Item não será objeto de disputa). Unidade Demandante: Policlínica Bárbara Pereira de Alencar. | - | - | R$ 50.000,00 |  |  |
| Valor Total Estimado |  |  |  |  | R$ 239.000,00 |  |  |

| GRUPO 02 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição | Unidade De Medida | Quant. | Valor Mensal |  | Valor Anual |
| 3 | Serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, assistência técnica, calibração e testes de segurança elétrica em equipamentos médico-hospitalares, odontológicos e de imagem. Unidade Demandante: Policlínica Aderson Tavares Bezerra. | Mês | 12 | R$ 15.750,00 |  | R$ 189.000,00 |
| 4 | Reserva de valor durante o período contratual para a compra de peças, acessórios e serviços especializados que se fizerem necessários durante a execução das manutenções. (Item não será objeto de disputa). Unidade Demandante: Policlínica Aderson Tavares Bezerra. | - | - | R$ 60.000,00 |  |  |
| Valor Total Estimado |  |  |  |  | R$ 249.000,00 |  |

| GRUPO 03 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição | Unidade De Medida | Quant. | Valor Mensal | Valor Anual |
| 5 | Serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, assistência técnica, calibração e testes de segurança elétrica em equipamentos médico-hospitalares, odontológicos e de imagem. Unidade Demandante: Centro de Especialidades Odontológicas (CEO). | Mês | 12 | R$ 7.375,00 | R$ 88.500,00 |
| 6 | Reserva de valor durante o período contratual para a compra de peças, acessórios e serviços especializados que se fizerem necessários durante a execução das manutenções. (Item não será objeto de disputa). Unidade Demandante: Centro de Especialidades Odontológicas (CEO). | - | - | R$ 20.000,00 |  |
| Valor Total Estimado |  |  |  | R$ 108.500,00 |  |

| GRUPO 04 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição | Unidade De Medida | Quant. | Valor Mensal | Valor Anual |
| 7 | Serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, assistência técnica, calibração e testes de segurança elétrica em equipamentos médico-hospitalares, odontológicos e de imagem. Equipamento: MAMÓGRAFO AF DE ALTA RESOLUÇÃO PARA EXAMES DE ROTINA SERIE: 0093.002.0400. MARCA: PHILIPS. MODELO: GRAPH MAMO AF. Unidade Demandante: Policlínica Bárbara Pereira de Alencar. | Mês | 12 | R$ 8.500,00 | R$ 102.000,00 |
| 8 | Serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, assistência técnica, calibração e testes de segurança elétrica em equipamentos médico-hospitalares, odontológicos e de imagem. Equipamento: APARELHO DE RX COMPLETO. MODELO: RAY TUBE ASSEMBLY. MARCA: PHILIPS. Unidade Demandante: Policlínica Bárbara Pereira de Alencar. | Mês | 12 | R$10.000,00 | R$ 120.000,00 |
| 9 | Reserva de valor durante o período contratual para a compra de peças, acessórios e serviços especializados que se fizerem necessários durante a execução das manutenções. (Item não será objeto de disputa). Unidade Demandante: Policlínica Bárbara Pereira de Alencar. | - | - | R$ 150.000,00 |  |
| Valor Total Estimado |  |  |  | R$ 372.000,00 |  |  |

| GRUPO 05 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição | Unidade De Medida | Quant. | Valor Mensal | Valor Anual |
| 10 | Serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, assistência técnica, calibração e testes de segurança elétrica em equipamentos médico-hospitalares, odontológicos e de imagem. Equipamento: MAMÓGRAFO. MODELO: GRAPH MAMMO (MODELO NA). MARCA: PHILIPS. SERIE Nº PAFBB70101001. Unidade Demandante: Policlínica Aderson Tavares Bezerra. | Mês | 12 | R$ 8.500,00 | R$ 102.000,00 |
| 11 | Serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, assistência técnica, calibração e testes de segurança elétrica em equipamentos médico-hospitalares, odontológicos e de imagem. Equipamento: RAIO-X. MODELO: MA RS 14.17V. MARCA: IMEX. SERIE Nº HV302011T0908210015. Unidade Demandante: Policlínica Aderson Tavares Bezerra. | Mês | 12 | R$ 10.000,00 | R$ 120.000,00 |
| 12 | Reserva de valor durante o período contratual para a compra de peças, acessórios e serviços especializados que se fizerem necessários durante a execução das manutenções. (Item não será objeto de disputa). Unidade Demandante: Policlínica Aderson Tavares Bezerra. | - | - | R$ 200.000,00 |  |
| Valor Total Estimado |  |  |  | R$ 422.000,00 |  |

QUADRO II

RELAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS POR UNIDADE DEMANDANTE

Lista de Equipamentos do Grupo 01:

| Unidade Demandante: Policlínica Bárbara Pereira de Alencar |  |  |
| --- | --- | --- |
| Item | Descrição dos Equipamentos | Quant. |
| 1 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA TIPO ELETRONICA DIGITAL DIMEN. APROXIMADA L400XP350MM DIGITAL PESO/ALTURA. MODELO: LD 150KG. MARCA: LIDER. | 11 |
| 2 | BALANÇA ELETRÔNICA TIPO PISO CAP. 500KG. MODELO: B615. MARCA LIDER. | 1 |
| 3 | ESFIGMOMANÔMETRO DE COLUNA PEDESTAL MODELO: PEDESTAL ANALÓGICO. MARCA: MR. PREMIUM. | 15 |
| 4 | ESTETOSCÓPIO BÁSICO PREMIUM. MODELO: BÁSICO. MARCA: PREMIUM. | 23 |
| 5 | REFRIGERADOR DUPLEX CAP.350LITROS ESMALTEC. MODELO: DUPLEX 350L. MARCA: ESMALTEC. | 3 |
| 6 | REFRIGERADOR DOMÉSTICO 80LITROS VERTICAL COR BRANCA COM CONTROLE DE TEMPERATURA. MODELO: 80L. MARCA: ELETROLOX. | 3 |
| 7 | APARELHO DE ELETROCARDIÓGRAFO 12 CANAIS TIPO MESA FINALIDADE REG GRAFICO DO SINAL ECG. MODELO: AR600ADV. MARCA: CARDIOLINE. | 1 |
| 8 | APARELHO DE ERGOMETRIA SISTEMA DE TESTE ERGOMÉTRICO CARDÍACO COM ESTEIRA MODELOS APEX 100 E APEX 200. MODELO: APEX1000. MARCA: TEB. | 1 |
| 9 | APARELHO DE ERGOMETRIA SISTEMA DE TESTE ERGOMÉTRICO CARDÍACO COM ESTEIRA. MODELO: APEX200. MARCA: TEB. | 1 |
| 10 | APARELHO DE ELETROESTIMULAÇÃO ESTIMULADOR ELÉTRICO FENS E TENS MICROPROCESSADO PARA USO EM REABILITAÇÃO FÍSICA CARCI. MODELO: TENSMED II. MARCA: CARCI. | 1 |
| 11 | APARELHO DE ELETROESTIMULAÇÃO MULTICORRENTE E FUNCIONAL. MODELO: NEURODYN III. MARCA: IBRAMED. | 1 |
| 12 | APARELHO DE ONDAS CURTAS. MODELO: DIATERMED. MARCA: CARCI. | 3 |
| 13 | APARELHO DE ULTRASSOM. MODELO: SONOMED IV. MARCA: CARCI. | 3 |
| 14 | ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR TRANSCUTANEO COM 02 CANAIS IBRAMED. MODELO: NMS 0501. MARCA: ENDOPHASYS. | 1 |
| 15 | BICICLETA FIXA PARA EXERCÍCIOS VERTICAL PARA USO EM REABILITAÇÃO FÍSICA ERGOMÉTRICA. MODELO: EX 250. MARCA: EX 250. | 3 |
| 16 | ESTEIRA ERGOMÉTRICA SIMPLES MICROPROCESSADA PARA EXERCÍCIO DE REABILITAÇÃO DIM: 50X180CMELÉTRICA. MODELO: ERGOLIFE. MARCA: ERGOLIFE. | 2 |
| 17 | FORNO DE BIER PARA USO EM REABILITAÇÃO FÍSICA SERIE: 226323-324-325. MODELO: 3009. MARCA: CARCI. | 2 |
| 18 | INFRAVERMELHO COM PEDESTAL MONTADO SOBRE RODÍZIOS PARA USO EM REABILITAÇÃO FÍSICA CARCI. MODELO: PEDESTAL. MARCA: CARCI. | 3 |
| 19 | MÁQUINA DE FAZER GELO ZB-50 AUTOMATIC ICE MAKER. MODELO: ZB - 50. MARCA: ICE MAKER. | 1 |
| 20 | APARELHO DE EMISSÕES ACÚSTICAS E PRODUTOS DE DISTORÇÃO COM ACESSÓRIOS OTO READ BASE UNIT STANDARD. MODELO: OTOREAD 3014. MARCA: OTOREAD. | 1 |
| 21 | CABINE AUDIOMÉTRICA MODELO AL 200 AUDITEC. MODELO: AUDITEC. MARCA: AUDITEC. | 1 |
| 22 | IMPEDANCIÔMETRO AUTOMÁTICO MICROPROCESSADO E PORTATIL. MODELO: OTOFLEX MADSEN OTOFLEX 100. MARCA: OTOMETRICS. | 1 |
| 23 | AUDIÔMETRO MADSEN ITERA II, N. 337396. MODELO: MADSEN ITERA II. MARCA: OTOMETRICS. | 1 |
| 24 | TESTE DA ORELHINHA. MODELO: MADSEN CAPELLA. MARCA: OTOMETRICS. | 1 |
| 25 | APARELHO DE ULTRASSOM MOD. HD7 SERIE: CI501007. MODELO: HD 7. MARCA: PHILIPS. | 1 |
| 26 | NOBREAK 2KVA SERIE: 2562698. | 3 |
| 27 | POTEC.REFRATÔMETRO REFRATOR OFTALMOLÓGICO MOD. AUTO SINCRO VT-10 ACOMPANHA 1 PAR DE LENTES CILINDRAS. MODELO: START II AUTO SINCRO VT-10. | 1 |
| 28 | AUTO-REFRATOR. MODELO: PRK 5000. MARCA: MR. ATLANTIS. | 1 |
| 29 | COLUNA REFRATOR DE GREENS E PROJETOR DE OPTOTIPOS ATLANTIS. MODELO: SL 2000-1009-702. MARCA: ATLANTIS. | 1 |
| 30 | CADEIRA PARA OFTALMOLOGIA ACOMPANHADA DE COLUNA OFTALMOLÓGICA. MODELO: REVOLUTI ON MR. JVS TART. | 1 |
| 31 | LENSOMETRO PARA USO EM OFTALMOLOGIA MEDIÇÃO DE LENTES E PRISMAS. MODELO: LENSMETE R LM 1SE. MARCA: ATLANTIS. | 1 |
| 32 | OFTALMOSCÓPIO BINOCULAR INDIRETO MODELO OHN 3.5 (FC) ACOMPANHA LÂMPADA HALÓGENA SEROE: FCV 316510. MODELO: OHN 3.5. MARCA: MR. ATLANTIS. | 1 |
| 33 | OFTALOMOSCÓPIO DIRETO MODELO BETA-200S ACOMPANHA LAMPADA HALÓGENA. MODELO: BETA – 200S. MARCA: MR. HEINE. | 1 |
| 34 | OTOSCÓPIO PORTÁTIL. MODELO: 5211. MARCA: ADC. | 1 |
| 35 | FOCO GINECOLÓGICTRIPÉ FUNDIDO E COLUNA EM TUBO 22.22X1,2MM. MODELO: MA 1000. MARCA: ANDRADE. | 3 |
| 36 | COLPOSCÓPIO GINECOLÓGICO CPM 7006 MARTEC. MODELO: COM. MARCA: MARTEC. | 3 |
| 37 | COLPOSCÓPIO MD 500. MODELO: MD 500. MARCA: GG EQUIPAMENTOS. | 1 |
| 38 | TOCOCARDIÓGRAFO FETAL MONITOR CARDIOTOCÓGRAFO PARA CONTROLE DE FREQUENCIA CARDIACA FETAL DIGITAL BT-300 SERIE: AANA 80014. MODELO: BT 300. MARCA: WEM. | 1 |
| 39 | SONAR DE DOPPLER MONITOR FETAL PORTATIL BT-200. MODELO: BT 200. MARCA: BISTOS. | 1 |
| 40 | ASPIRADOR DE SECREÇÃO PORTÁTIL. MODELO: MA-520-60. MARCA: ASPIRA MAX. | 2 |
| 41 | MONITOR CARDÍACO. MODELO: DX 2021. MARCA: DIXTAL. | 1 |
| 42 | MONITOR CARDÍACO. MODELO: DX 2022. MARCA: DIXTAL. | 2 |
| 43 | REPRECESSADORA AUTOMÁTICA DE ENDOSCÓPIOS. MODELO: ENDOLAV. MARCA: LIFEMED. | 1 |
| 44 | DESFIBRILADOR. MODELO: HEARTSTA RT MRx. MARCA: PHILIPS. | 2 |
| 45 | LARINGOSCÓPIO RIGIDO COM 6 LÂMINAS. MODELO: ADC. MARCA:MORIYA. | 11 |
| 46 | AUTOCLAVE HORIZONTAL CAPACIDADE 100LITROS OSMOSE REVERSA CESTO ALTO RESERVATÓRIO FILTRO. MODELO: HI SPEED. MARCA: BAUMER. | 1 |
| 47 | SELADORA PAPEL GRAU CIRÚRGICO. MODELO: ALT. MARCA: ALT. | 1 |
| 48 | INCUBADORA BIOLÓGICA. MODELO: AUTO READ 390. MARCA: 3M ATTEST. | 1 |
| 49 | ELECTROSURGICAL GENERATOR (BISTURI ELÉTRICO) ELETROCIRURGICO 100W TIPO ELETRONICO MICROPROCESSADO HF-120. MODELO: HF 120. MARCA: WEW. | 2 |
| 50 | FOCO CIRÚRGICO MÓVEL 90.000LUX SERIE 27444.MODELO: FA – 2000-6. MARCA: MEDPEJ. | 1 |
| 51 | MESA CIRÚRGICA. MODELO: ROTAL HOSPITALAR. MARCA: ROTAL HOSPITALAR. | 3 |
| 52 | BALANÇA PEDIÁTRICA. MODELO: R/I 109 E. MARCA: WELMY. | 1 |
| 53 | CENTRÍFUGA. MODELO: 222 TIM 216. MARCA: QUIMIS. | 1 |
| 54 | CÂMARA FRIA REFRIGERADOR COM PORTAS DE VIDRO 500 VERTICAL. MODELO: RC-504D. MARCA: INDREL. | 2 |
| 55 | COMANDO RX DIGITAL. MODELO: RAY TUBE ASSEMBLY. MARCA: PHILIPS. | 1 |
| 56 | CR DIRECT VIEW DIAMOND ELITE CR CARESTREAM SERIE: 14556 E 14585. MODELO: DIRECT VIEW ELITE CR. MARCA: CARESTREAM. | 2 |
| 57 | DIGITALIZADORA DE IMAGENS DRYVIEW 6800 KODAC. MODELO: DRYVIEW 6800. MARCA: KODAC. | 1 |
| 58 | NEGATOSCOPIO COM 2 CORPOS TIPO PARA FIXAÇAO EM PAREDE ESTRUTURA. | 5 |
| 59 | ESTABILIZADOR DA DIGITALIZADORA. | 1 |
| 60 | ESTABILIZADOR DO CR. | 1 |
| 61 | REGULADOR DE OXIGÊNIO. MODELO: R 9-0. MARCA: RECORD. | 5 |
| 62 | MÁQUINA DE LAVAR LAVADOURA DE ROUPAS INDUSTRIAL ELETRICA EXTRATORA 16KG MR. UNIMAC 4. MODELO: UCL040HNF X11001. MARCA: UNIMAC. | 1 |
| 63 | COMPRESSOR DE AR MR BUCH MOD. TYPE SV 1010. | 1 |
| 64 | COMPRESSOR DE GASES MEDICINAIS COMPOSTO COM 6 COMPRESSORES E UM CILÍNDRO DE AR MR. DALTECH MOD. PLMD03S. MODELO: MOD. PLMD03S. | 1 |
| 65 | GRUPO GERADOR MR CUMMINS MOD. POWER GENERATION C90D64 SERIE N. K08T013817. MODELO: MOD. POWER GENERATION. MARCA: MR CUMMINS. | 1 |
| 66 | DESFIBRILADOR HEARTSTART MRX E UM MONITOR / DESFIBRILADOR / CARDIOVERSO LEVE PO PHILIPS. MODELO: NMR. MARCA: PHILIPS. | 2 |
| 67 | MONITOR MULTIPARÂMETROS. MODELO: YR-P82M. MARCA: PATIENT. | 1 |
| 68 | LAVADORA ULTRASSÔNICA. MODELO: L/100. MARCA: SCHUTER. | 1 |
| 69 | ESFIGNOMANÔMETRO MANUAL. MODELO: -. MARCA: -. | 3 |
| 70 | INFRAVERMELHO COM PEDESTAL MONTADO SOBRE RODÍZIOS PARA USO EM REABILITAÇÃO FÍSICA CARCI. MODELO: PEDESTAL. MARCA: VAGALUMY. | 1 |
| 71 | NOBRAK 3000VA POTENCIA SAÍDE 2100WATTS /3000VA, PADRÃO NBR 14.136. MARCA: CR ENERGIA. | 2 |
| 72 | MÁQUINA DE LAVAR ROUPA DISPENSER AUTOLIMPANTE TECNOLOGIA JET&CLEAN USO DOMÉSTICO CESTO INOX CAPACIDADE 16KG. MODELO: AUTOLIMPANTE TECNOLOGIA JET&CLEAN. MARCA: ELETROLOX. | 1 |
| 73 | SELADORA GS250 PEDAL 20231004 SÉRIE 5003. MODELO: 20231004. MARCA: PEDAL. | 1 |
| 74 | ULTRASSOM TERAPEUTICO SONOPLSE. | 1 |
| 75 | MESA MAYO HOSPITALAR AÇO INOX. | 1 |
| 76 | APARELHO DE ULTRASSOM GE. MODELO: LOGIC P9. MARCA: GE. | 1 |
| 77 | NOBREAK ENGETRON. | 1 |
| 78 | ELETROCARDIOGRAF USB /UNICARDIO. MODELO: UNICARDIO. MARCA: MICROMED. | 1 |
| 79 | MONITOR MULTIPARAMETRO CREATIVE MEDICAL. | 1 |

Lista de Equipamentos do Grupo 02:

| Unidade Demandante: Policlínica Aderson Tavares Bezerra |  |  |
| --- | --- | --- |
| Item | Equipamento | Quant. |
| 1 | APARELHO DE CORRENTE GALVANICA E FARADICA PARA USO EM REABILITAÇAO FISICA. | 1 |
| 2 | APARELHO DE ECOCARDIOGRAMA. GE HEALTHCARE. VIVID S5. | 1 |
| 3 | APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA GE HEALTH CARE LOGIC P9R45 SYSTEM. ID: LP9LP9443235 | 1 |
| 4 | ASPIRADOR CIRÚRGICO ELETRICO MOVEL PRESSÕ DE VACUO DE 750MMHG DOIS FRASCOS. | 1 |
| 5 | AUDIOMETRO PORTÁTIL PARA EXAMES DE AUDIOMETRIA COM 2 CANAIS DE FRQUENCIA 125 A 8000- AUDIOMETRO MADSEN ITERA II. | 1 |
| 6 | AUTOCLAVE DE MESA DIGITAL HORIZONTAL 50 LITROS MODELO 2.5.0 NÚMERO DE SÉRIE H5050 16255SF HORIZONTAL 50 LITROS. | 1 |
| 7 | AUTO-REFRATO E CERATOMETRO AUTOMATICO MODELO PRK-7000 ACOMPANHA MESA MOTORIZADA. NÚMERO DE SÉRIE 8933345. | 1 |
| 8 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ELETRÔNICA DIGITAL C/RÉGUA CAP.150 KG E 1,05 SÉRIE Nº23415. | 1 |
| 9 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ELETRÔNICA DIGITAL C/RÉGUA CAP.150 KG E 1,05 SÉRIE Nº23481. | 1 |
| 10 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ELETRÔNICA DIGITAL C/RÉGUA CAP.150 KG E 1,05 SÉRIE Nº23482. | 1 |
| 11 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ELETRÔNICA DIGITAL C/RÉGUA CAP.150 KG E 1,05 SÉRIE Nº23483. | 1 |
| 12 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ELETRÔNICA DIGITAL C/RÉGUA CAP.150 KG E 1,05 SÉRIE Nº23484. | 1 |
| 13 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ELETRÔNICA DIGITAL C/RÉGUA CAP.150 KG E 1,05 SÉRIE Nº23485. | 1 |
| 14 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ELETRÔNICA DIGITAL C/RÉGUA CAP.150 KG E 1,05 SÉRIE Nº23486. | 1 |
| 15 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ELETRÔNICA DIGITAL C/RÉGUA CAP.150 KG E 1,05 SÉRIE Nº23487. | 1 |
| 16 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ELETRÔNICA DIGITAL C/RÉGUA CAP.150 KG E 1,05 SÉRIE Nº23515. | 1 |
| 17 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ELETRÔNICA DIGITAL C/RÉGUA CAP.150 KG E 1,05 SÉRIE Nº23516. | 1 |
| 18 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ELETRÔNICA DIGITAL C/RÉGUA CAP.150 KG E 1,05 SÉRIE Nº23517. | 1 |
| 19 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ELETRÔNICA DIGITAL C/RÉGUA CAP.150 KG E 1,05. | 1 |
| 20 | BALANÇA ELETRONICA DIGITAL C/COLUNA E PLATARFORMA 80X80CM PISO 500KG MOD. BK-500C1 SÉRIE Nº 001151. | 1 |
| 21 | BARRA DE LING PARA USO EM REABILITAÇAO FISICA ESTRUTURA EM MADEIRA MARFIM OU PER. | 1 |
| 22 | BERA- SISTEMA DE POTENCIAL EVOCADO ECLIPSE EP15 SERIE: 1029341. | 1 |
| 23 | BICICLETA FIXA PARA EXERCICIOS VERTICAL PARA USO EM REABILITAÇAO FISICA MR. BIKE KIKOS MOD. 73I SÉRIE Nº KK608KV631ZR0056. | 1 |
| 24 | BICICLETA FIXA PARA EXERCICIOS VERTICAL PARA USO EM REABILITAÇAO FISICA MR. BIKE KIKOS MOD. 73I SÉRIE Nº KK608KV631ZR0057. | 1 |
| 25 | BICICLETA FIXA PARA EXERCICIOS VERTICAL PARA USO EM REABILITAÇAO FISICA MR. BIKE KIKOS MOD. 73I. | 1 |
| 26 | BISTURI ELETRICO 100 W PORTÁTIL. | 1 |
| 27 | BOMBA INJETORA DE CONTRASTE. | 1 |
| 28 | CADEIRA DE RODA. | 12 |
| 29 | CADEIRA OFTAMOLOGICA PARA EXAMES GRN MODELO CE 9000X, NÚMERO DE SÉRIE 221018 CEX. | 1 |
| 30 | CARRO MACA HOSPITALAR PARA ELEVAÇAO ESTRUTURA EM BASE TUBOS DE AÇO. | 3 |
| 31 | CISTOSCOPIO RIGIDO-ENDOSCOPIO RIGIDO KARL STORZ, HOPKINS, AV= 30CN, AUTOCLAVÁVEL E COM SISTEMA OPTICO AVANÇADO COM LENTES EM FORMA DE BASTÃO, RESULTANDO EM IMAGENSQTY. | 1 |
| 32 | COLPOSCOPIO VARIÁVEL, MODELO: MD500. N SÉRIE: 0112. | 1 |
| 33 | COLPOSCOPIO VARIÁVEL, MODELO: MD500. N SÉRIE: 482. | 1 |
| 34 | COLUNA DE FORÇA PARA BISTURI ELETRICO. | 1 |
| 35 | COLUNA OFTALMOLOGICA GRN, MODELO SLIM NÚMERO DE SÉRIE 21172COS. | 1 |
| 36 | CONJUNTO DE PISTOLAS PRESSURIZADAS. | 1 |
| 37 | DESFRIBILADOR CMOS DRAKE /MONITOR BIFASICO TIPO MICROPROCESSADO. | 3 |
| 38 | DESTILADOR DE ÁGUA BIOTRON. NS: 22110776 | 2 |
| 39 | DETECTOR DE BATIMENTO CARDÍACOS FETAIS MOD. FD-200B SÉRIE Nº MFD2B024037963. | 2 |
| 40 | DIATERMA ULTRA-SOM EMISSÃO CONTÍNUO E PULSADO PARA USO EM REABILITAÇÃO. MODELO: SONO COMP. 1MHZ. | 3 |
| 41 | DIGITALIZADORA DE IMAGENS COM 1 BANDEJA PARA MAMOGRAFIA. | 1 |
| 42 | DISPARADOR PARA AGULHA DE BIOPSIA ALPHA CORE - ALPHARAD, Nº DE SÉRIE C2506Z0850 | 1 |
| 43 | DISPARADOR PARA AGULHA DE BIOPSIA ALPHA CORE - ALPHARAD, Nº DE SÉRIE C2506Z0950 | 1 |
| 44 | ELETROCARDIOGRAFO 12 CANAIS. CARDIO LINE MODELO AR2100 VIEW. | 1 |
| 45 | ELETROCARDIOGRAFO 12 CANAIS. MARCA: BIONET. MODELO: CARDIO 7. | 1 |
| 46 | EMISSÕES ACÚSTICAS TRANSITÓRIAS E PRODUTOS DE DISTORÇÃO COM ACESSÓRIOS TB: 423726. | 1 |
| 47 | EQUIPAMENTO LAMPADA DE FENDA COM MESA USO EM OFTALMOLOGIA – XENONIO. | 1 |
| 48 | EQUIPAMENTO PORTÁTIL DE EMISSÕES OTOACÚSTICAS OAE MODELO ORTORED NÚMERO DE SÉRIE 0976187. | 1 |
| 49 | EQUIPAMENTO RETINOSCOPIO, FIO ESPIRALADO – WELCHALLYN. | 1 |
| 50 | ESFIGMOMANOMETRO DE COLUNA DE PEDESTAL ADULTO. | 1 |
| 51 | ESTEIRA ERGOMETRICA KIKOS MODELO: E600. | 17 |
| 52 | ESTIMULADOR ELETRICO FENS E TENS MICROPROCESSADO PARA USO EM REABILITAÇÃO FÍSICA SÉRIE Nº 0119890030. | 2 |
| 53 | ESTIMULADOR ELETRICO FENS E TENS MICROPROCESSADO PARA USO EM REABILITAÇÃO FÍSICA SÉRIE Nº 0284050001. | 1 |
| 54 | FERRAMENTA DE TRABALHO PARA AQUISIÇÃO DE IMAGENS SINGOVIA SÉRIE 310190 ORKATESTON. | 1 |
| 55 | FOCO CIRÚRGICO MOVEL AUX. FL-2000 ALM12E 18AH+2EMPU TB: 413946. | 1 |
| 56 | FOCO LUZ CLINICO AUXILIAR GINECOLOGICO. MODELO:HM 2031X. | 1 |
| 57 | FORNO DE BIER PARA USO EM REABILITAÇAO FISICA. | 1 |
| 58 | FOTOFORO TIPO LED PARA USO EM CIRURGIAS ALTA COMPLEXIDADE. | 3 |
| 59 | HOMOGENIZADOR DE SOLUÇÕES 22 TUBOS. | 1 |
| 60 | IMITÂNCIOMETRO Modelo: TITAN Fabricante: INTERACOUSTIICS. | 1 |
| 61 | IMPEDANCIOMENTRO AUDIOMETRO AUTOMÁTICO MICROPROCESSADO E PORTÁTIL. MADSEN ORTOFLEX 100. MODELO TYPE 1012. NÚMERO DE SÉRIE 1751005 ACOMPANHA: IMPRESSORA SANIBEL SUPPLY, Nº DE SÉRIE 2000067. | 1 |
| 62 | INCUBADORA BIOLOGICA STERMAX. NS: 46412 | 1 |
| 63 | INFRAVERMELHO DE MESA PARA USO EM REABILITAÇÃO FÍSICA. MARC:PHILIPS. REFERENCIA: 0517-T. | 1 |
| 64 | INFRAVERMELHO DE PEDESTAL MONTADO SOBRE RODIZIOS PARA USO REABILITAÇAO FISICA. REFENCIA: 3014/22. | 3 |
| 65 | INSTRUMENTOS DE BIÓPSIA AUTOMÁTICO PRO-MAG ULTRA. MARCA: ARGON REF: 7675. NUMERO DE SÉRIE: 36437. | 1 |
| 66 | INSTRUMENTOS DE BIÓPSIA AUTOMÁTICO PRO-MAG ULTRA. MARCA: ARGON REF: 7675. NUMERO DE SÉRIE: 36438. | 1 |
| 67 | LARINGOSCOPIO RIGIDO COM JOGO DE 6 LÂMINA FINALIDADE PARA ENTUBACAO ESTRUTURA. | 3 |
| 68 | LAVADORA DE ENDÓSCOPIO, MODELO EWS-I, SANDERS MEDICAL. NS: EWS000007 | 1 |
| 69 | LAVADORA ULTRASSONICA. NS: 23080197 | 1 |
| 70 | LENSOMETRO PARA USO EM OFTALMOLOGIA MEDICAÇAO DE LENTES E PRISMAS MOD.LM 1SE NÚMERO DE SÉRIE 8929635. | 1 |
| 71 | MESA PARA EXAME OBSTETRICO. | 1 |
| 72 | MONITO INSTRAMED, INMAX TIPO CF. Nº DE SÉRIE: 062016MX5701 | 1 |
| 73 | MONITOR CARDIACO MULTI PARAMETRICO MODELO DX 2020. DIXTAL. | 1 |
| 74 | MONITOR FETAL CARDIOTOCOGRAFO TRANSDUTOR DE ULTRASSOM MR. PHILIPS MODELO AVALON FM20 SÉRIE Nº 65850854. | 1 |
| 75 | MONITORIZAÇÃO AMBULATORIAL DE PRESSÃO ARTERIAL, MONITORES MR. CARDIOS MOD. DYNA – MAPA SÉRIE Nº 1703152526. | 1 |
| 76 | MONITORIZAÇÃO AMBULATORIAL DE PRESSÃO ARTERIAL, MONITORES MR. CARDIOS MOD. DYNA – MAPA SÉRIE Nº 1703152527. | 1 |
| 77 | MONITORIZAÇÃO AMBULATORIAL DE PRESSÃO ARTERIAL, MONITORES MR. CARDIOS MOD. DYNA – MAPA SÉRIE Nº 1703152528. | 1 |
| 78 | MONITORIZAÇÃO AMBULATORIAL DE PRESSÃO ARTERIAL, MONITORES MR. CARDIOS MOD. DYNA – MAPA SÉRIE Nº 1703152529. | 1 |
| 79 | MONITORIZAÇÃO AMBULATORIAL DE PRESSÃO ARTERIAL, MONITORES MR. CARDIOS MOD. DYNA – MAPA SÉRIE Nº 1703152530. | 1 |
| 80 | MONITORIZAÇÃO AMBULATORIAL DE PRESSÃO ARTERIAL, MONITORES MR. CARDIOS MOD. DYNA – MAPA SÉRIE Nº 1703152531. | 1 |
| 81 | MONITORIZAÇÃO AMBULATORIAL DE PRESSÃO ARTERIAL, MONITORES MR. CARDIOS MOD. DYNA – MAPA SÉRIE Nº 1703152532. | 1 |
| 82 | MONITORIZAÇÃO AMBULATORIAL DE PRESSÃO ARTERIAL, MONITORES MR. CARDIOS MOD. DYNA – MAPA SÉRIE Nº 1703152533. | 1 |
| 83 | MONITORIZAÇÃO AMBULATORIAL DE PRESSÃO ARTERIAL, MONITORES MR. CARDIOS MOD. DYNA – MAPA SÉRIE Nº 1703152534. | 1 |
| 84 | MONITORIZAÇÃO AMBULATORIAL DE PRESSÃO ARTERIAL, MONITORES MR. CARDIOS MOD. DYNA – MAPA SÉRIE Nº 1703152535. | 1 |
| 85 | NEBULIZADOR ADULTO/ INFANTIL. MARCA: G-TECH. MODELO: COMPACT DC1. | 1 |
| 86 | NEGATOSCIOPIO COM 3 CORPOS TIPO PARA FIXAÇAO EM PAREDE. | 3 |
| 87 | NEGATOSCOPIO COM 2 CORPOS TIPO PARA FIXAÇAO EM PAREDE ESTRUTURA. | 19 |
| 88 | OFTALMOSCOPIO BINOCULAR INDIRETO MODELO OHN 3.5 (FC)ACOMPANHA LAMPADA HALOGENA. | 1 |
| 89 | OTOSCOPIO PORTÁTIL PARA USO EM OTORRINOLARINGOLOGIA. | 2 |
| 90 | POLIAS DUPLAS PARA USO EM REABILITAÇÃO FÍSICA. | 1 |
| 91 | PROJETOR DE OPTOTIPOS FIXAÇAO EM PAREDE MODELO ES-02. NÚMERO DE SÉRIE: 068/2017. | 1 |
| 92 | REFLETOR PARABÓLICO EM TRIPE FUNDIDO E COLUNA EM TUBO DE 22,22X1,2MM. | 2 |
| 93 | REFRATOR OFTALMOLOGICO. | 1 |
| 94 | REFRIGERADOR COM PORTA DE VIDRO 500 LT VERTICAL PARA ARMAZENAMENTO DE MEDICAMENTO. | 2 |
| 95 | REPROCESSADORA AUTOMÁTICA DE ENDOSCOPIOS – INBRAMED. | 2 |
| 96 | REPROCESSADORA AUTOMÁTICA DE ENDOSCOPIOS FLEXIVEIS – ARGUS. | 1 |
| 97 | REPROCESSADORA AUTOMÁTICA DE ENDOSCOPIOS FLEXIVEIS. MODELO: ENDOLAV FABRICANTE: LIFEMED SÉRIE: 10390410020. | 1 |
| 98 | RETINOGRAFO PORTATIL EYER2. NS: 02250103P63 | 1 |
| 99 | SISTEMA DE TESTE ERGOMÉTRICO COMPUTADORIZADO EM ESTEIRA COM ELETROCARDIOGRAFIA MODELO MASTER TOP ERGO 13- TB: 423289. | 1 |
| 100 | SISTEMA DE VIDEOENDOSCOPIA DIGESTIVA COMPOSTO POR 01 ARMÁRIO DE AÇO ABERTO MR VIDEOENDOSCOPIA SISTEMA GASTROSCOPIO E COLONOSCOPIO PARA ENDOSCOPIA ACOMPANHA: MONITOR DE VIDEO MR. WORK PLACE MODELO: DSC1913-D’ LCD SÉRIE Nº 3V456G041 PROCESSADORA MR. FUJINON MOD. EPX2500 SÉRIE Nº 3V456G041 CPU MR. LENOVO MOD. MT-M 10KQ-A0152BP SÉRIE Nº PE02TXLR TECLADO MR. LENOVO SÉRIE Nº 01862124 TECLADO MR. FUJINON MOD. DK2500 SÉRIE: 1411004224 GRAVADORA DE DVD MR. SONY SÉRIE Nº 10360 NOBREAK MR. NHS MODELO SENIVAL SÉRIE Nº 010366 ARMÁRIO DE AÇO ABERTO METÁLICO, C/ PRATELEIRAS E RODÍZIOS. | 1 |
| 101 | SISTEMA DE VIDEOENDOSCOPIA FLEXIVEL- VIDEO GASTROSCOPIO ARGUS MODELO DWE-90 E VIDEO COLONOSCOPIO ARGUS MODELO DWE-130L, PROCESSADORA DE IMAGEM ARGUS MODELO EV-210 A, MONITOR PARA VÍDEO CIRURGIA ARGUS MS190S, ARMÁRIO DE AÇO TLTROLEY. | 1 |
| 102 | TESTE DA ORELHINHA- APARELHO PORTÁTIL DE EMISSÕES OTOACÚSTICAS – MADSEN. | 1 |
| 103 | TOCOCARDIOGRAFO FETAL. NS: DE65850854 | 1 |
| 104 | TONOMETRO DE APLANAÇAO, PORTATIL. MODELO TW-2417R. NÚMERO DE SÉRIE 247/2021. | 1 |
| 105 | ULTRASSOM COM DOPPLER COLORIDO MR. FIGLASS MOD. FT422 COM TECLADO SÉRIE Nº50000524850 COM ACESSORIOS. | 1 |
| 106 | ULTRASSOM COM DOPPLER COLORIDO MR. FIGLASS MOD. FT422 COM TECLADO SÉRIE Nº 50000301534 COM ACESSORIOS. | 1 |
| 107 | VENTILADOR PULMONAR PARA PACIENTES PEDIATRICOS E ADULTO MR. CARE FUSION MOD. INTERMED 1X5 SÉRIE Nº IX5-2016-09-03890 ACOMPANHA CARRINHO. | 1 |

Lista de Equipamentos do Grupo 03:

| Unidade Demandante: Centro de Especialidades Odontológicas |  |  |
| --- | --- | --- |
| Item | Equipamento | Quant. |
| 1 | EQUIPOS ODONTOLÓGICOS COMPLETOS (CADEIRA, REFLETOR, MESA CART) DA MARCA KAVO, MODELO UNIK. (N° DE SÉRIE 2006-039.773 / 2006-039.776 / 2006-039.779 / 2006-039.788 / 2006-039.791 / 2006-039.785 / 2006-039.771 / 2006-039.786 / 2006-039.784 / 2006-039.787) | 10 |
| 2 | MOCHOS ODONTOLÓGICOS MARCA KAVO (NÃO CONSTA N° DE SÉRIE) | 19 |
| 3 | AUTOCLAVE VITALI CRISTÓFOLI 54 LITROS (N° DE SÉRIE VCD54010127L688955) | 1 |
| 4 | AUTOCLAVE HORIZONTAL 12 LITROS MARCA DIGITALI (N° DE SÉRIE 21183509DA) | 1 |
| 5 | APARELHO DE RADIOGRAFIA INTRAORAL SPECTRO 70XDABI ATLANT (N° DE SÉRIE 005148) | 1 |
| 6 | APARELHO DE RADIOGRAFIA INTRAORAL PROCION (N° DE SÉRIE 01019160096-B) | 1 |
| 7 | SENSOR RADIOGRÁFICO DIGITAL EAGLE 1 DABI ATLANTE (N° DE SÉRIE 500003357229) | 1 |
| 8 | SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO EAGLE PS (N° DE SÉRIE 500003372526) | 1 |
| 9 | BOMBA DE VÁCUO MD 600 (N° DE SÉRIE 2427) | 1 |
| 10 | BOMBA DE VÁCUO KAVO UNIK JET 1 (N° DE SÉRIE 2313827) | 1 |
| 11 | DESTILADOR DE ÁGUA DA MARCA BIOTRON 750W. (N° DE SÉRIE 22031684) | 1 |
| 12 | MOTOR ENDODÔNTICO MK LIFE (N° DE SÉRIE EE1E1031A004) | 1 |
| 13 | BISTURI ELÉTRICO DELTRONIX B-1600MP (N° DE SÉRIE CB1008010) | 1 |
| 14 | CUBA ULTRASSÔNICA 6L D700 (N° DE SÉRIE 03210125953) | 1 |
| 15 | CUBA ULTRASSÔNICA 2,6L CRISTOFOLI (N° DE SÉRIE 0390101839) | 1 |
| 16 | APARELHO DE ULTRASSOM ODONTOLÓGICO GNATUS, MODELO JETSONIC (N° DE SÉRIE 41580858095) | 1 |
| 17 | APARELHO DE ULTRASSOM ODONTOLÓGICO KONDORTECH, MODELO SCALER JET (N° DE SÉRIE SJD240623 / SJD2406233) | 2 |
| 18 | APARELHO DE ULTRASSOM ODONTOLÓGICO COM JATO DE BICARBONATO DABI ATLANT, MODELO PROFINEO-US (N° DE SÉRIE K 001 442) | 1 |
| 19 | SELADORA DE PEDAL GS 250 (N° DE SÉRIE 5045) | 1 |
| 20 | COMPRESSOR 250 LITROS DA MARCA SCHULZ (N° DE SÉRIE 2586979 / 2595707) | 2 |
| 21 | AMALGAMADOR DA MARCA VIBRAMAT CAPSULAR SCHUSTER (N° DE SÉRIE 6HOLB) | 1 |
| 22 | APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR DENTEMED (SEM N° DE SÉRIE NO APARELHO) | 3 |
| 23 | LOCALIZADOR FORAMINAL NOVA APEX (N° DE SÉRIE N-071888) | 1 |
| 24 | LOCALIZADOR FORAMINAL E-PEX MK LIFE (N° DE SÉRIE EA1E1031A707) | 1 |
| 25 | MÁQUINA DE SOLDAGEM DE ACESSÓRIOS/BANDAS COM REVENIDO KERNIT. (N° DE SÉRIE 8001308284) | 1 |
| 26 | MOTOR DE BANCADA BELTEC LB 2000 45W (N° DE SÉRIE LB-0104886 / LB2-0104885 / LB-0104887 / LB2-0104888) | 4 |
| 27 | TORNO DE POLIMENTO PARA PRÓTESE DENTÁRIA (N° DE SÉRIE 1682) | 1 |
| 28 | VIBRADOR DE GESSO ESSENCE DENTAL. (N° DE SÉRIE VM29103) | 1 |
| 29 | RECORTADOR DE GESSO RAVAGNANI DENTAL AX-MTA 550W (N° DE SÉRIE JT1207220 013) | 1 |
| 30 | MISTURADOR PARA ÓXIDO NITROSO MDM MATRX BY PARKER (N° DE SÉRIE 25070658) | 1 |
| 31 | MISTURADOR PARA ÓXIDO NITROSO (SEM N° DE SÉRIE) | 1 |
| 32 | CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO (N° DE SÉRIE LB01-1251 / LB01-1911 / LB01-0731 / LB01-0285 / LB01-0289 / LB01-0113 / N302-1483 / LB01-0826 / LB01-0033 / 060118705 / N302-1485 + 2 SEM NO DE SÉRIE) | 13 |
| 33 | MICROMOTOR PNEUMÁTICO (N° DE SÉRIE 21F2T517 / 21F2T076 / A-012678 / 21F2T703 / A000225 / 06-0071528 / 06-0070971 / 21F2T725 / 21F1T267 / 21H21T60 / A000226 + 1 SEM NO DE SÉRIE) | 12 |
| 34 | CONTRA-ÂNGULO PNEUMÁTICO (N° DE SÉRIE MC08-1077 / 21L10T054 / 21J26T183 / 21F16T039 / 2068FGBN / 21F2T253 / 21F2T353 / + 3 SEM NO DE SÉRIE) | 10 |
| 35 | PEÇA RETA PNEUMÁTICA (N° DE SÉRIE 2012146824 / 2012146778 / 2101224824 / 103291091 / 2103291593 / ILEGÍVEL / + 4 SEM NO DE SÉRIE) | 10 |
| 36 | CONTRA-ÂNGULO OSCILATÓRIO 16:1 UTILIZADO EM ENDODONTIA (N° DE SÉRIE SN060070971 + 1 SEM NÚMERO DE SÉRIE) | 2 |
| 37 | TOMÓGRAFO ODONTOLÓGICO COM PANORÂMICA SAEVO, MODELO AXR (EQUIPAMENTO COM ENTREGA AGENDADA PARA DEZEMBRO DE 2025) | 1 |

Lista de Equipamentos do Grupo 04:

| Unidade Demandante: Policlínica Bárbara Pereira de Alencar |  |  |
| --- | --- | --- |
| Item | Descrição dos Equipamentos | Quant. |
| 1 | MAMÓGRAFO AF DE ALTA RESOLUÇÃO PARA EXAMES DE ROTINA SERIE: 0093.002.0400. MARCA: PHILIPS. MODELO: GRAPH MAMO AF. | 1 |
| 2 | APARELHO DE RX COMPLETO. MODELO: RAY TUBE ASSEMBLY. MARCA: PHILIPS. | 1 |

Lista de Equipamentos do Grupo 05:

| Unidade Demandante: Policlínica Aderson Tavares Bezerra |  |  |
| --- | --- | --- |
| Item | Equipamento | Quant. |
| 1 | MAMÓGRAFO. MODELO: GRAPH MAMMO (MODELO NA). MARCA: PHILIPS. SERIE Nº PAFBB70101001. | 1 |
| 2 | EQUIPAMENTO DE RAIO-X. MODELO: MA RS 14.17V. MARCA: IMEX. SERIE Nº HV302011T0908210015. | 1 |