APÊNDICE DO ANEXO I

### ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

1. INTRODUÇÃO

Este estudo consiste na primeira etapa do planejamento de uma contratação, de modo a assegurar a viabilidade e embasar o termo de referência, conforme previsto na Lei 14.133/2021, art. 6°, inciso XX.

O presente documento apresenta os devidos estudos para contratação com finalidade de atender à necessidade abaixo especificada. E seu principal objetivo é apresentar com detalhes a necessidade desta unidade demandante, assim como o levantamento de mercado e os detalhes da melhor solução para supri-la, em observância às normas vigentes e aos princípios que regem a Administração Pública.

| Unidades Demandantes |  | Sigla |  | Responsáveis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Policlínica Bárbara Pereira de Alencar |  | POLI I |  | Cynthia Aguiar Frota Neves |
| Policlínica Aderson Tavares Bezerra |  | POLI II |  | Luciana Sobreira de Matos |
| Centro de Especialidades Odontológicas |  | CEO |  | Damião Maroto Gomes Junior |

2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Os serviços de manutenção preventiva e corretiva, calibração e aferição metrológica em equipamentos médico-hospitalares, odontológicos e de imagem utilizados nas unidades do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato (CPSMC) — Policlínica Bárbara Pereira de Alencar, Policlínica Aderson Tavares Bezerra e Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) — decorre de exigência técnica e legal voltada à preservação da integridade, funcionalidade e segurança dos equipamentos assistenciais.

Esses equipamentos são instrumentos essenciais à prestação de serviços públicos de saúde, pois viabilizam diagnósticos clínicos, procedimentos terapêuticos e exames especializados, compondo o núcleo tecnológico das unidades assistenciais. O funcionamento inadequado desses dispositivos pode comprometer a segurança dos pacientes e profissionais, além de interromper a oferta de serviços essenciais, contrariando o princípio da continuidade do serviço público e a eficiência administrativa.

A manutenção preventiva e corretiva periódica é condição indispensável para garantir:

- O cumprimento das normas técnicas e sanitárias da ANVISA, que dispõe sobre a obrigatoriedade de implantação de um plano de manutenção, calibração e segurança para equipamentos médicos;

- A conformidade metrológica, em atendimento ao INMETRO e à Rede Brasileira de Calibração (RBC);

- A ampliação da vida útil dos bens públicos, assegurando economicidade e sustentabilidade no uso dos recursos públicos.

Além disso, a inexistência de contrato de manutenção contínua gera riscos operacionais e sanitários, como:

- Indisponibilidade de equipamentos essenciais, impactando diretamente a assistência à população;

- Aumento de custos públicos, decorrente de reparos emergenciais e substituições prematuras;

- Risco jurídico e sanitário, com possibilidade de responsabilização do gestor e interdição de serviços pela Vigilância Sanitária.

A ausência de manutenção adequada de equipamentos de saúde caracteriza falha grave de gestão e compromete a economicidade e a segurança dos serviços públicos. De modo que o gestor público deve adotar medidas preventivas para mitigar riscos de paralisação de atividades essenciais, em observância ao dever de planejamento.

Assim, a contratação visa assegurar que todos os equipamentos médico-hospitalares e odontológicos que se mantenham em condições plenas de operação, evitando interrupções nos atendimentos e garantindo a qualidade, a precisão e a segurança dos diagnósticos e tratamentos oferecidos à população da microrregião de Crato. Logo, trata-se, portanto, de uma necessidade continuada e estratégica, essencial à eficiência do sistema público de saúde, e plenamente alinhada aos objetivos institucionais do CPSMC.

3. DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

A contratação será inserida no Plano de Contratações Anual (PCA) de 2025 do CPSMC, conforme determina o art. 12 da Lei nº 14.133/2021, que exige o planejamento das contratações em conformidade com o orçamento e as diretrizes estratégicas do órgão. A previsão no PCA assegura a observância do princípio do planejamento e da economicidade, conforme art. 11 da Lei nº 14.133/2021.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

A presente contratação tem por finalidade garantir a manutenção preventiva, corretiva, calibração e aferição metrológica de equipamentos médico-hospitalares, odontológicos e de imagem das unidades do CPSMC, assegurando segurança, desempenho, rastreabilidade e conformidade regulatória, conforme as boas práticas de Engenharia Clínica e Gerenciamento de Equipamentos Médicos.

4.1. Forma de Execução dos Serviços:

A prestação dos Serviços Continuados de Manutenção em Equipamentos Médico-Hospitalares/Odontológico dar-se-á conforme a quantidade declarada, em local indicado pela Contratante (POLICLINICAS e CEO) conforme as especificações e condições constantes neste documento.

Atividades do Serviço de Manutenção em Equipamentos Médico-Hospitalares/Odontológicos, a serem executadas no Parque de Equipamentos Médico-Hospitalares/Odontológicos da CONTRATANTE disposto de forma não exaustiva, são:

- Cadastro dos equipamentos.

- Instalação e Desinstalação os equipamentos, ou seja, montagem e desmontagem, dos equipamentos, quando necessário.

- Manutenção Corretiva.

- Desenvolver procedimentos operacionais de Manutenção Preventiva, Calibração e/ou Teste de Segurança Elétrica.

- Desenvolver Plano Anual de Manutenção Programada.

- Manutenção Preventiva, Calibração e/ou Teste de Segurança Elétrica dos equipamentos.

- Aplicação de peças/acessórios e serviços especializados, quando necessário.

- Treinamento de usuários dos equipamentos e demais profissionais indicados pela CONTRATANTE, quando necessário.

- Execução do Serviço utilizando Sistema de Gestão de Manutenção dos Equipamentos.

- Emissão de laudos técnicos dos equipamentos, quando necessário.

Cadastro de Equipamentos Médico-Hospitalares/odontológicos: A CONTRATADA deverá manter um cadastro atualizado do Parque de Equipamentos Médico-Hospitalares/0dontolégicos da CONTRATANTE. Esse cadastro deverá apresentar no mínimo as seguintes informações: código de identificação, nomenclatura, situação, localização, marca, modelo, série, patrimônio, data de aquisição, data de instalação, valor de aquisição, cobertura de garantia e/ou contrato de manutenção etc.

Instalação e Desinstalação de Equipamento Médico-Hospitalar/Odontológicos: A CONTRATADA será responsável por realizar a instalação e/ou desinstalação, ou seja, montagem e/ou desmontagem, dos Equipamentos Médico-Hospitalares/Odontológicos, sempre que necessário.

Manutenção Corretiva: A manutenção corretiva deverá ocorrer sempre que houver falha, defeito ou parada inesperada, devendo ser iniciada em até 24 horas úteis após a comunicação formal da ocorrência pela unidade demandante.

- A CONTRATADA será responsável pelo Atendimento Técnico de todo e qualquer Chamado Técnico referente ao Parque de Equipamentos da CONTRATANTE.

- A solicitação do Chamado Técnico para a CONTRATADA implica no início da contagem do Tempo de Atendimento Técnico e do Tempo de Reparo.

- Para todo Atendimento Técnico deverá ser feito um documento de Atendimento Técnico, que deverá ser entregue a CONTRATANTE, constando no mínimo as seguintes informações:

- Identificação do Equipamento;

- Data e Hora do início e Final do Atendimento Técnico;

- Descrição do (s) problemas (s) encontrados (s);

- Descrição do(s) serviço (s) executado(s);

- Descrição de eventual (ais) pendência (s);

- Descrição de eventual (ais) peças (s) aplicadas (s);

- Status do Equipamento após o Atendimento Técnico;

- Nome/Assinatura do Responsável pelo Atendimento Técnico;

- Nome/Assinatura do Responsável pelo Ateste da Unidade.

- A CONTRATADA será responsável pela execução de Manutenção Corretiva no Parque de Equipamentos Médico-Hospitalares/0dontologicos da CONTRATANTE.

- Em toda e qualquer Manutenção Corretiva, onde a CONTRATANTE julgar necessária a realização de uma Calibração e/ou Teste de Segurança Elétrica, a CONTRATADA deverá realizar a respectiva Calibração e/ou Teste de Segurança Elétrica do Equipamento, antes de liberar o mesmo ao setor de origem.

- E de inteira responsabilidade da CONTRATADA a eventual aplicação de peças/acessórios e serviços especializados para execução de Manutenção Corretiva, utilizando para isso o valor reservado para aplicação de pegas/acessórios e serviços especializados.

- O Tempo de Reparo não poderá exceder a 05 (cinco) dias úteis, em casos especiais onde a contratada não encontrar peças de reposição no mercado local, a mesma deverá comunicar por escrito a contratante sobre o fato e a possível data da realização dos serviços.

Manutenção Preventiva, Calibração, Teste de Segurança Elétrica, Ronda Geral e Ronda Setorial: A manutenção preventiva deverá ser executada conforme os termos expressos nesse item, ou conforme a criticidade do equipamento, e deverá compreender as exigências apresentadas nos próximos itens.

- A CONTRATADA devera desenvolver procedimentos operacionais de Manutenção Preventiva, Calibração e Teste de Segurança Elétrica para o Parque de Equipamentos da CONTRATANTE, sendo estes procedimentos de acordo com preconizado pelos fabricantes e pelas normas incidentes.

- A CONTRATANTE devera validar os procedimentos operacionais de Manutenção Preventiva, Calibração e Teste de Segurança Elétrica desenvolvidos pela CONTRATADA, podendo a CONTRATANTE, a qualquer tempo, solicitar eventuais alterações nos procedimentos.

- A CONTRATADA será responsável pela execução de Manutenção Preventiva, Calibração e Teste de Segurança Elétrica, no Parque de Equipamentos Médico-Hospitalares/Odontológicos da CONTRATANTE, devendo executar sempre a calibração dos parâmetros mensuráveis.

- Após a realização de cada Manutenção Preventiva em Equipamento Médico-Hospitalar/Odontológicos da CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá emitir um Documento de Manutenção Preventiva, contendo, sempre que aplicável, o respectivo Certificado de Calibração e Certificado de Teste de  Segurança Elétrica, e colocar uma Etiqueta de Manutenção Programada, contendo no mínimo o tipo de serviço, o número do documento gerado, o nome da empresa e do técnico executor, a data de execução e a data útil limite do PERÍODO/ANO da próxima Manutenção Preventiva planejada.

- A Etiqueta de Manutenção Programada deverá ser fornecida, e substituída quando necessário, pela CONTRATADA, devendo ser utilizada etiqueta autoadesiva, confeccionada em material poliéster metalizado e que não danifique com a rotina de higienização dos equipamentos, em formato retangular com bordas abauladas e com as seguintes dimensões aproximadas largura (80 mm) e altura (40 mm), e devendo conter ainda os nomes “ENGENHARIA CLÍNICA” e o número do tombamento. É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a eventual aplicação de peças/acessórios e serviços especializados para execução de Manutenção Preventiva, utilizando para isso o valor reservado para aplicação de peças/acessórios e serviços especializados.

- A CONTRATADA será responsável pela execução de Rondas Gerais e Rondas Setoriais nos setores do CPSMR com Equipamentos Médico-Hospitalares.

- Para todo Atendimento Técnico deverá ser feito um documento de Atendimento Técnico, que deverá ser entregue a CONTRATANTE, constando no mínimo as seguintes informações:

- Identificação do Equipamento;

- Data e Hora do início e Final do Atendimento Técnico;

- Descrição do(s) serviço (s) executado(s);

- Descrição de eventual (ais) pendência (s);

- Descrição de eventual (ais) peças (s) aplicadas (s);

- Status do Equipamento após o Atendimento Técnico;

- Nome/Assinatura do Responsável pelo Atendimento Técnico;

- Nome/Assinatura do Responsável pelo Ateste da Unidade.

Desenvolver Plano Anual de Manutenção Programada: A empresa contratada deverá apresentar, antes do início da execução, um Plano Anual de Manutenção Programada, contendo a listagem completa dos equipamentos atendidos, cronograma de visitas, periodicidades, metodologia de manutenção e responsáveis técnicos.

- O Plano Anual de Manutenção Programada do Parque de Equipamentos Médico-Hospitalares/Odontológicos da CONTRATANTE devera planejar o PERIODO/ANO que será executada a Manutenção Programada, sendo considerada como fora do prazo toda e qualquer Manutenção Programada que não for executada no PERIODO/ANO planejado. O PERIODO planejado deverá ser o dia, semana ou mês planejado.

- No Plano Anual de Manutenção Programada, as Manutenções Preventivas do Parque de Equipamentos Médico-Hospitalares/Odontológicos da CONTRATANTE, deverão contemplar, no mínimo, os procedimentos estabelecidos pelo fabricante, observando-se a periodicidade mínima recomendada, o nível de criticidade dos equipamentos, as normas técnicas aplicáveis (como ABNT e NBR dentre outras), bem como o histórico de uso e de ocorrências de falhas.

- E de inteira responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas referentes a colocação de selo do INMETRO, sempre que aplicável conforme procedimentos supracitados das Manutenções Programadas, não incidindo nenhum ônus adicional para a CONTRATANTE.

- A CONTRATADA deverá entregar à CONTRATANTE o Plano Anual de Manutenção Programada dos Equipamentos, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos após a assinatura do contrato.

Aplicação de Peças/Acessórios e Serviços Especializados: Será reservado um montante destinado à cobertura dos custos com peças substituídas no decorrer da vigência contratual.

- O Serviço de Manutenção em Equipamentos compreenderá exclusivamente as atividades de manutenção preventiva e corretiva, conforme especificações técnicas e cronograma estabelecidos, não incluindo o fornecimento de peças, acessórios ou serviços especializados.

- Para fins de execução contratual, o Valor Mensal do Serviço abrangerá apenas os custos correspondentes à mão de obra, deslocamentos, instrumentos, ferramentas e insumos necessários à prestação do serviço de manutenção.

- Todos os insumos, materiais de consumo e acessórios necessários à execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva deverão estar incluídos no valor mensal do serviço, não sendo permitida sua cobrança separada, tampouco a utilização do valor reservado para o fornecimento de peças para custeá-los.

- O fornecimento e aplicação de peças, acessórios e serviços especializados que se fizerem necessários durante a execução das manutenções serão objeto de item específico, devendo ser contratados sob demanda, mediante solicitação e autorização prévia da CONTRATANTE.

- Os valores referentes a tais fornecimentos e serviços serão apurados conforme a quantidade efetivamente utilizada, mediante apresentação de relatório técnico de manutenção e nota fiscal correspondente.

- As peças, acessórios e serviços especializados deverão ser fornecidos com base em valores compatíveis com o praticado no mercado, devidamente comprovados por meio de três orçamentos ou documentos equivalentes que demonstrem a adequação dos preços, assegurando à CONTRATANTE a observância dos princípios da economicidade e razoabilidade.

- A CONTRATADA deverá garantir que todas as peças e acessórios utilizados sejam novos, originais ou de primeira linha, com garantia mínima de 90 (noventa) dias, salvo disposição mais favorável do fabricante.

Condições para Aplicação de Peças/Acessórios: A aplicação de peças, acessórios e serviços especializados necessários à execução dos serviços de manutenção em equipamentos médico-hospitalares/odontológicos deverá observar as condições estabelecidas abaixo.

- Quando a CONTRATADA julgar necessário o emprego de peça/acessório, esta deverá indicar a necessidade de aplicação de peça/acessório para a CONTRATANTE.

- A CONTRATANTE fará imediatamente a verificação da real necessidade de aplicação da(s) peça(s)/acessório(s) indicado(s) pela CONTRATADA, e mediante a confirmação desta necessidade a CONTRATANTE prontamente autorizará o início do processo de aplicação desta(s) peça(s)/acessório(s) pela CONTRATADA.

- A CONTRATADA deverá apresentar orçamento, visando a aplicação das peças/acessórios, podendo a CONTRATANTE realizar orçamento complementar para verificação do preço orçado pela CONTRATADA.

- A CONTRATANTE deverá aprovar formalmente a aplicação das peças/acessórios referente aos orçamentos apresentados, ficando a CONTRATADA obrigada a aplicar a peça/acessório pelo menor valor, dentre os preços orçados.

- Visando a celeridade no processo de manutenção e antevendo-se a aplicação de algumas peças/acessórios ordinários, a CONTRATANTE poderá indicar a CONTRATADA a necessidade de antecipação da entrega destas peças/acessórios para agilizar futuras aplicações.

- Deverão ser aplicadas e/ou antecipadas apenas peças/acessórios novos, sendo vedado o uso de peças/acessórios recondicionados, recicladas, enfim, provenientes de reutilização de material já empregado, com exceção de eventuais casos formalmente autorizados pela CONTRATANTE.

Condições para Aplicação de Serviços Especializados: A execução de serviços especializados necessários à manutenção de equipamentos deverá observar as condições estabelecidas neste documento, sendo permitida somente quando houver comprovação técnica da necessidade e autorização prévia da CONTRATANTE.

- Quando a CONTRATADA julgar necessário o emprego de serviço especializado, esta deverá indicar a necessidade de aplicação de serviço especializado para a CONTRATANTE.

- A CONTRATANTE fará imediatamente a verificação da real necessidade de aplicação do(s) serviço(s) especializado(s) indicado(s) pela CONTRATADA, e mediante a confirmação desta necessidade a CONTRATANTE prontamente autorizará o início do processo de aplicação deste(s) serviço(s) especializado(s) pela CONTRATADA.

- A CONTRATADA deverá apresentar orçamento, visando a aplicação dos serviços especializados, podendo a CONTRATANTE realizar orçamento complementar para verificação do preço orçado pela CONTRATADA.

- A CONTRATANTE deverá aprovar formalmente a aplicação dos serviços especializados referente aos orçamentos apresentados, ficando a CONTRATADA obrigada a aplicar o serviço especializado pelo menor valor, dentre os preços orçados.

- Toda e qualquer serviço especializado a ser aplicado deverá ser apresentado à CONTRATANTE, com cópia da sua nota fiscal para simples controle de evidência e rastreabilidade do serviço especializado aplicado.

- É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a prestação de garantia total, de no mínimo 03 meses, para toda e qualquer peça/acessório aplicado e/ou antecipado e para todo e qualquer serviço especializado aplicado para execução de Manutenção dos Equipamentos da CONTRATANTE, a contar da data de entrega da peça/acessório ou da data final de execução do serviço especializado.

Treinamento de usuários dos equipamentos e demais profissionais indicados pela CONTRATANTE: Quando necessário, a CONTRATADA deverá realizar o treinamento dos usuários dos equipamentos e dos demais profissionais indicados pela CONTRATANTE, com o objetivo de assegurar a correta operação, conservação e utilização dos equipamentos médico-hospitalares/odontológicos.

- O treinamento deverá contemplar, no mínimo: Instruções de uso, funcionamento e cuidados básicos; Procedimentos de segurança e prevenção de falhas operacionais; Orientações sobre conservação e limpeza preventiva; Informações sobre sinais de alerta e comunicações à manutenção.

- O treinamento deverá ser ministrado por profissionais qualificados da CONTRATADA, preferencialmente os mesmos responsáveis pela execução dos serviços de manutenção, e ocorrer no local de instalação dos equipamentos ou em outro local previamente acordado com a CONTRATANTE.

- A realização do treinamento deverá ser registrada em ata ou relatório próprio, contendo a data, carga horária, conteúdo programático, identificação dos participantes e assinatura do responsável técnico da CONTRATADA.

Execução do Serviço utilizando Sistema de Gestão de Manutenção dos Equipamentos: A CONTRATADA deverá realizar a execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva mediante a utilização de um Sistema de Gestão de Manutenção de Equipamentos Médico-Hospitalares/Odontológicos, informatizado e devidamente estruturado, que possibilite o controle, rastreabilidade e registro de todas as atividades executadas. O sistema deverá permitir, no mínimo:

- O cadastro completo dos equipamentos atendidos, com informações técnicas, localização e histórico de manutenção;

- O registro e acompanhamento das ordens de serviço (os), incluindo data de abertura, execução e encerramento;

- A emissão de relatórios técnicos detalhados sobre manutenções realizadas, peças substituídas, tempo de resposta e disponibilidade dos equipamentos;

- A classificação das manutenções (preventiva, corretiva ou calibração);

- E a disponibilização de acesso à contratante, em tempo real ou por meio de relatórios periódicos, para fins de acompanhamento e fiscalização contratual.

O sistema adotado deverá atender aos princípios de transparência, rastreabilidade, integridade das informações e segurança de dados, sendo de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA sua implantação, manutenção e operação, sem ônus adicional à CONTRATANTE.

Emissão de laudos técnicos dos equipamentos: A CONTRATADA deverá realizar a emissão de laudos técnicos dos equipamentos, sempre que necessário ou quando solicitado pela CONTRATANTE, a fim de atestar as condições operacionais, de segurança, desempenho e conformidade técnica dos bens sob sua responsabilidade de manutenção. Os laudos técnicos deverão ser elaborados por profissionais legalmente habilitados, contendo, no mínimo:

- Identificação completa do equipamento (marca, modelo, número de série, patrimônio, setor de instalação e responsável);

- Descrição detalhada das verificações realizadas e dos procedimentos executados;

- Resultados obtidos e diagnóstico técnico sobre o estado de funcionamento do equipamento;

- Conclusões quanto à conformidade com as normas técnicas e de segurança aplicáveis;

- Assinatura e identificação do responsável técnico com registro no conselho de classe competente.

Os laudos técnicos deverão ser emitidos em formato eletrônico ou impresso, devidamente numerados, datados e entregues à CONTRATANTE para fins de controle patrimonial, auditoria técnica e comprovação da execução contratual.

Os serviços deverão ser prestados de segunda a sexta-feira, das 08h:00min às 17h:00min, em comum acordo entre as partes, nos seguintes endereços:

| Unidade Demandante | Endereços |
| --- | --- |
| Policlínica Barbara Pereira de Alencar | Policlínica Bárbara Pereira de Alencar. Rua: José Alves s/n, Bairro Alto Alegre – Campos Sales – CE. CEP: 63.150.000. |
| Policlínica Aderson Tavares Bezerra | Policlínica Aderson Tavares Bezerra. Rua: Vicente Alencar Oliveira n/n, Bairro Mirandão - Crato – CE - CEP: 63.125-070. |
| Centro de Especialidade Odontológicas | Centro de Especialidades Odontológicas – Ceo. Rua: José Marrocos, 959, Bairro Pinto Madeira – Crato – CE. CEP: 63.100.000. |

Excepcionalmente, a prestação dos serviços poderá ser realizada em dias não úteis, mediante solicitação prévia e autorização expressa da CONTRATANTE, observadas as condições operacionais e contratuais aplicáveis.

4.2. Prazo de Vigência Contratual:

A vigência do contrato decorrente desta contratação será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado sucessivamente por iguais e sucessivos períodos, até o limite máximo 10 anos, desde que atendidas as condições estabelecidas no art. 107, caput e §1º, da Lei nº 14.133/2021.

A justificativa para a possibilidade de prorrogação contratual decorre do fato de tratar-se de serviço de natureza continuada, conforme definição do art. 6º, inciso XV, da Lei nº 14.133/2021, uma vez que a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos constitui atividade essencial e permanente à regularidade do funcionamento das unidades assistenciais e à segurança sanitária e operacional dos serviços de saúde. A descontinuidade desses serviços poderia acarretar paralisação de atendimentos, risco à integridade dos pacientes, danos aos equipamentos e prejuízos financeiros e operacionais ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato (CPSMC).

A execução ininterrupta deste tipo de serviço é indispensável para garantir a manutenção do desempenho funcional dos equipamentos, a preservação do histórico técnico e metrológico, e a rastreabilidade dos certificados de calibração e intervenções realizadas, em conformidade com as normas que disciplinam os ensaios e verificações de segurança elétrica e calibração.

A manutenção de contratos de natureza continuada também se justifica à luz dos princípios da eficiência, economicidade, planejamento e continuidade do serviço público, previstos na Lei nº 14.133/2021, que orientam a Administração a adotar soluções contratuais que assegurem a regularidade dos serviços e a otimização dos recursos públicos.

Dessa forma, a fixação da vigência contratual inicial em 12 (doze) meses, com possibilidade de prorrogação até o limite de 10 (dez) anos, mostra-se tecnicamente adequada, juridicamente amparada e administrativamente necessária à preservação da continuidade dos serviços públicos de saúde prestados pelo CPSMC, assegurando eficiência, previsibilidade e estabilidade operacional ao gerenciamento do parque tecnológico das unidades assistenciais.

4.3. Exigência de Garantia de Proposta:

A exigência de garantia de proposta visa assegurar a seriedade e o comprometimento das licitantes quanto às propostas apresentadas, prevenindo o abandono injustificado de propostas, a recusa em assinar o contrato e a fraude licitatória, situações que podem gerar retrabalho administrativo, custos adicionais e atrasos na execução do serviço essencial.

Nos termos do art. 58, da Lei nº 14.133/2021, a Administração Pública pode exigir garantia de proposta nas licitações, desde que haja justificativa técnica e legal, e o valor não ultrapasse 1% do valor estimado da contratação.

A presente contratação, que trata de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, de equipamentos médico-hospitalares, odontológicos e de imagem, possui relevância estratégica e natureza essencial, pois está diretamente vinculada à segurança do paciente, à integridade dos equipamentos de saúde e à continuidade dos serviços assistenciais das unidades vinculadas ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato (CPSMC).

A ausência de compromisso real por parte das licitantes pode acarretar riscos operacionais e administrativos significativos, como:

- Desistência após a fase de lances, atrasando o cronograma licitatório e a assinatura contratual;

- Necessidade de convocação de licitantes subsequentes, elevando o risco de preços superiores;

- Comprometimento da continuidade do serviço público essencial de saúde, em violação ao princípio da eficiência e da continuidade do serviço público.

Dessa forma, a exigência de garantia de proposta é medida preventiva e proporcional ao risco contratual, garantindo que apenas empresas realmente capacitadas e comprometidas participem da licitação.

O valor máximo de 1% (um por cento) sobre o valor estimado da contratação, conforme autoriza o art. 58, é suficiente para desestimular a participação de empresas inidôneas ou sem capacidade financeira, sem restringir a competitividade do certame, especialmente considerando o valor global estimado da contratação e o porte econômico das empresas que atuam no segmento de engenharia clínica e manutenção hospitalar.

Dessa forma, conclui-se que a exigência de garantia de proposta de 1% (um por cento) sobre o valor estimado da contratação, mostra-se necessária, razoável e proporcional, atendendo ao art. 58, da Lei nº 14.133/2021, e aos princípios da eficiência, economicidade, planejamento e continuidade do serviço público.

4.4. Exigência dos Documentos de Habilitação:

A habilitação das licitantes será verificada por meio do SICAF, Nível I ao VI do Cadastro de Pessoa Jurídica. Diante da expiração de validade dos documentos registrados no SICAF referentes aos Níveis III, IV e VI, as licitantes deverão apresentar documentação complementar, a fim de suprir tais exigências, observado em relação às empresas enquadradas como ME/EPP o disposto no art. 43, §1º, da Lei Complementar nº 123/2006.

Será exigido da licitante mais bem classificada à habilitação jurídica e à regularidade fiscal, social, previdenciária e trabalhista. Caso tal documentação comprobatória não esteja disponibilizada digitalmente no SICAF deverá ser solicitada a empresa.

4.4.1. Exigência dos Documentos Qualificação Técnica:

A licitante deverá comprovar sua capacidade técnica por meio da apresentação de documentos que assegurem que dispõe, qualificação técnica compatível com o objeto a ser executado. Tais exigências são formuladas com fundamento no art. 67 da Lei nº 14.133/2021, que autoriza a Administração a requerer comprovação de qualificação técnica e profissional, desde que de forma proporcional, pertinente e justificada em relação ao objeto da contratação.

As exigências a seguir são justificadas com base na natureza técnica e de risco elevado do serviço, que envolve intervenções em equipamentos eletromédicos, odontológicos e de imagem, cujo funcionamento inadequado pode gerar riscos à saúde, à integridade física dos pacientes e aos profissionais, bem como prejuízos materiais e sanitários às unidades assistenciais.

- Registro da empresa no Conselho Profissional competente (CREA)

Deverá ser exigida a comprovação de registro ativo da empresa licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou em outro conselho profissional legalmente competente, cuja legislação regulamente a atividade básica objeto deste processo de contratação pública.

Tal exigência fundamenta-se na natureza técnica e especializada dos serviços a serem executados, que envolvem intervenções elétricas, eletrônicas e mecânicas em equipamentos médico-hospitalares e odontológicos, atividades que demandam a responsabilidade técnica de profissional legalmente habilitado e o devido registro da pessoa jurídica perante o respectivo conselho de fiscalização profissional.

A medida visa assegurar a idoneidade técnica da licitante, a segurança das operações de manutenção e a observância das normas técnicas e regulatórias aplicáveis aos serviços de engenharia clínica e manutenção de equipamentos de saúde.

Ademais, o artigo 67, inciso V, da Lei Federal nº 14.133/2021, confere à Administração Pública a prerrogativa de exigir a apresentação de registro ou inscrição em conselho profissional competente, quando a natureza do objeto contratual assim o exigir, o que se aplica integralmente ao presente certame.

- Atestado(s) de Capacidade Técnica

A contratada deverá apresentar atestado(s) de capacidade técnica, emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove(m) a execução anterior de serviços compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto licitado.

Tal exigência visa comprovar a experiência prévia da empresa em manutenção de equipamentos médico-hospitalares, odontológicos e de imagem, assegurando que possui conhecimento prático, domínio técnico e estrutura operacional compatíveis com o risco do contrato.

A exigência encontra amparo no art. 67, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, e é consolidada na jurisprudência do TCU, que, determina que a Administração deve restringir-se a solicitar comprovações estritamente relacionadas à complexidade do objeto. Assim, os atestados são instrumentos legítimos de aferição da experiência, desde que guardem relação direta e proporcional com o objeto contratado.

A comprovação de experiência anterior garante a mitigação de riscos operacionais e sanitários, em consonância com o princípio da segurança e da eficiência administrativa.

A administração, por meio de diligência, poderá solicitar certidões de acervo técnico (CAT) ou anotações/registros de responsabilidade técnica (ART/RRT) emitidas pelo conselho de fiscalização profissional competente em nome dos profissionais vinculados aos atestados de capacidade operacional apresentados, como forma de conferir autenticidade e veracidade das informações constantes nos atestados emitidos em nome das licitantes (Acórdão TCU nº 2326/2019-Plenário).

4.4.1. Exigência dos Documentos de Habilitação Econômico-financeira:

A empresa contratada deverá demonstrar capacidade econômico-financeira compatível com as obrigações decorrentes do contrato, de forma a comprovar que possui solidez patrimonial e liquidez mínima para garantir a execução continuada dos serviços sem risco de inadimplemento, interrupção ou colapso financeiro.

A exigência de qualificação econômico-financeira encontra fundamento nos art. 69, da Lei nº 14.133/2021, que autorizam a Administração a requerer, de forma proporcional e motivada, documentos e indicadores destinados a aferir a idoneidade financeira e a capacidade de cumprimento das obrigações contratuais.

Por se tratar de contrato de prestação de serviços continuados essenciais à manutenção dos equipamentos médico-hospitalares e odontológicos, de natureza técnica e risco operacional relevante, torna-se necessário exigir comprovação econômico-financeira mínima para mitigar riscos de paralisação contratual, descontinuidade de atendimento e descumprimento de obrigações trabalhistas e fiscais.

Dessa forma, o CPSMC, observando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, competitividade e segurança contratual, deverá exigir os seguintes documentos e parâmetros, com respectivas justificativas técnicas e legais:

- Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado do Exercício e demais demonstrações contábeis do último exercício social

A licitante deverá apresentar Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigidos pela legislação societária, comprovando o patrimônio líquido positivo e compatível com o valor estimado da contratação.

A exigência tem fundamento no art. 69, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, e sua finalidade é permitir à Administração verificar a estrutura patrimonial e a solvência da empresa, assegurando que ela possui capital suficiente para suportar os custos de mobilização de equipe técnica, compra de peças e insumos, deslocamentos e despesas correntes durante a execução do contrato.

O TCU reconhece que o balanço patrimonial é o principal documento para aferir a capacidade financeira, desde que o patrimônio líquido exigido seja proporcional ao risco e valor do objeto. No presente caso, a manutenção de equipamentos médicos exige a aquisição de componentes e peças sobressalentes de alto valor e a manutenção de estoque mínimo, o que requer solidez financeira e capacidade de capital de giro. Assim, a exigência do balanço é necessária e proporcional ao objeto.

- Índices de Liquidez Corrente, Solvência Geral e Liquidez Geral

A Administração poderá exigir da licitante a apresentação dos seguintes índices financeiros calculados a partir do balanço patrimonial:

- Liquidez Corrente (LC) = Ativo Circulante / Passivo Circulante;

- Solvência Geral (SG) = (Ativo Circulante + Ativo Não Circulante) / (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante);

- Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo).

Conforme Súmula TCU nº 289: Realizada pesquisa na legislação específica e em órgãos que promovem procedimentos licitatórios, constatou-se que os índices de LG, LC e SG são os mais adotados nos seguimentos de licitações dentre os índices contábeis. Primeiramente, porque as suas fórmulas não incluem rentabilidade ou lucratividade das licitantes. Segundo, porque: (1) Índice de Liquidez Geral (ILG) indica quanto a empresa possui em disponibilidades, bens e direitos realizáveis no curso do exercício seguinte para liquidar suas obrigações, com vencimento neste mesmo período; (2) Índice de Liquidez Corrente (ILC) indica quanto a empresa possui em recursos disponíveis, bens e direitos realizáveis a curto prazo, para fazer face ao total de suas dívidas de curto prazo; e o (3) Índice de Solvência Geral expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas. Envolve além dos recursos líquidos, também os permanentes. Para os três índices colacionados (LG, LC e SG), o resultado “>=1” é indispensável à comprovação da boa situação financeira, sendo certo que, quanto maior o resultado (1,20; 1,30; 1,50; etc.), melhor será a condição da empresa.

ÍNDICES CONTÁBEIS – Situação – LC, LG e SG

< (menor) que 1,00: Deficitária;

1,00 a 1,35: Equilibrada;

(maior) que 1,35: Satisfatória;

Diante de todo o exposto, conclui-se pela adoção dos índices que retratam situação financeira equilibrada e que aumentam consideravelmente o universo de competidores: LG, LC e SG maior ou igual a 1,00 (um). Portanto, o atendimento aos índices estabelecidos neste instrumento, demonstrará uma situação EQUILIBRADA das licitantes. Caso contrário, o desatendimento dos índices, revelará uma situação DEFICITÁRIA da empresa, colocando em risco a execução do contrato. Ante o exposto, a exigência deste instrumento nada mais fez que traduzir em critérios objetivos o disposto no art. 37, XXI, da Constituição Federal, uma vez que a contratação de empresas em situação EQUILIBRADA é o mínimo que o Consórcio deve cercar-se para assegurar o integral cumprimento do contrato. Ademais, os índices escolhidos foram democráticos, na medida em que estabelecem um “mínimo” de segurança na contratação e seguem os índices contábeis mais adotados em licitações pelo Brasil. Destarte, a BOA SITUAÇÃO FINANCEIRA exigida pela Lei 14.133/21 não deixa margem a permitir índices que refletem situação financeira deficitária, como é o caso do presente instrumento.

- Certidão Negativa de Falência, Concordata ou Recuperação Judicial

Deverá ser exigida certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, conforme o art. 69, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.

Essa exigência visa assegurar que a empresa não se encontra em situação de insolvência ou restrição judicial que possa comprometer a execução contratual.

O contrato a ser firmado é de natureza continuada e de execução essencial, de modo que assegure a continuidade dos serviços públicos. Assim, a exigência visa mitigar risco de paralisação dos serviços e comprometimento da segurança dos pacientes e das unidades assistenciais. Trata-se, portanto, de exigência imprescindível para a proteção do interesse público e continuidade do serviço público de saúde.

# 4.5. Justificativa Técnica para Admissão de Subcontratação Parcial:

A admissão de subcontratação parcial e excepcional mostra-se tecnicamente adequada ao objeto desta contratação, considerando a natureza especializada, diversificada e tecnológica dos equipamentos médico-hospitalares, odontológicos e de imagem abrangidos.

Determinadas atividades vinculadas à manutenção corretiva, à calibração, à aferição metrológica e a testes de segurança elétrica exigem habilitações técnicas específicas, certificações exclusivas, laboratórios acreditados junto ao INMETRO/RBC ou autorização do fabricante, que nem sempre se encontram concentradas em um único fornecedor.

A vedação absoluta à subcontratação poderia restringir indevidamente a competitividade do certame, contrariando o art. 5º da Lei nº 14.133/2021, além de comprometer a eficiência e a continuidade dos serviços assistenciais.

Assim, admite-se a subcontratação parcial, pontual e tecnicamente justificada, limitada às atividades acessórias e especializadas, sem prejuízo da responsabilidade integral da contratada, que permanecerá como única responsável perante a Administração pela execução do contrato, pela qualidade dos serviços e pelo cumprimento das obrigações legais, técnicas e contratuais, nos termos do art. 122 da Lei nº 14.133/2021.

5. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATAÇÃO

Para a adequada definição do dimensionamento do contrato e da estimativa de custos, foi realizado levantamento do parque tecnológico das unidades demandantes do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato (CPSMC) — Policlínica Bárbara Pereira de Alencar, Policlínica Aderson Tavares Bezerra e Centro de Especialidades Odontológicas (CEO). Esse levantamento baseou-se no inventário patrimonial atualizado em outubro de 2025, conferido pelas unidades demandantes e validado pela área técnica do, o qual está apresentados abaixo:

| Unidade Demandante: Policlínica Bárbara Pereira de Alencar |  |  |
| --- | --- | --- |
| Item | Descrição dos Equipamentos | Quant. |
| 1 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA TIPO ELETRONICA DIGITAL DIMEN. APROXIMADA L400XP350MM DIGITAL PESO/ALTURA. MODELO: LD 150KG. MARCA: LIDER. | 11 |
| 2 | BALANÇA ELETRÔNICA TIPO PISO CAP. 500KG. MODELO: B615. MARCA LIDER. | 1 |
| 3 | ESFIGMOMANÔMETRO DE COLUNA PEDESTAL MODELO: PEDESTAL ANALÓGICO. MARCA: MR. PREMIUM. | 15 |
| 4 | ESTETOSCÓPIO BÁSICO PREMIUM. MODELO: BÁSICO. MARCA: PREMIUM. | 23 |
| 5 | REFRIGERADOR DUPLEX CAP.350LITROS ESMALTEC. MODELO: DUPLEX 350L. MARCA: ESMALTEC. | 3 |
| 6 | REFRIGERADOR DOMÉSTICO 80LITROS VERTICAL COR BRANCA COM CONTROLE DE TEMPERATURA. MODELO: 80L. MARCA: ELETROLOX. | 3 |
| 7 | APARELHO DE ELETROCARDIÓGRAFO 12 CANAIS TIPO MESA FINALIDADE REG GRAFICO DO SINAL ECG. MODELO: AR600ADV. MARCA: CARDIOLINE. | 1 |
| 8 | APARELHO DE ERGOMETRIA SISTEMA DE TESTE ERGOMÉTRICO CARDÍACO COM ESTEIRA MODELOS APEX 100 E APEX 200. MODELO: APEX1000. MARCA: TEB. | 1 |
| 9 | APARELHO DE ERGOMETRIA SISTEMA DE TESTE ERGOMÉTRICO CARDÍACO COM ESTEIRA. MODELO: APEX200. MARCA: TEB. | 1 |
| 10 | APARELHO DE ELETROESTIMULAÇÃO ESTIMULADOR ELÉTRICO FENS E TENS MICROPROCESSADO PARA USO EM REABILITAÇÃO FÍSICA CARCI. MODELO: TENSMED II. MARCA: CARCI. | 1 |
| 11 | APARELHO DE ELETROESTIMULAÇÃO MULTICORRENTE E FUNCIONAL. MODELO: NEURODYN III. MARCA: IBRAMED. | 1 |
| 12 | APARELHO DE ONDAS CURTAS. MODELO: DIATERMED. MARCA: CARCI. | 3 |
| 13 | APARELHO DE ULTRASSOM. MODELO: SONOMED IV. MARCA: CARCI. | 3 |
| 14 | ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR TRANSCUTANEO COM 02 CANAIS IBRAMED. MODELO: NMS 0501. MARCA: ENDOPHASYS. | 1 |
| 15 | BICICLETA FIXA PARA EXERCÍCIOS VERTICAL PARA USO EM REABILITAÇÃO FÍSICA ERGOMÉTRICA. MODELO: EX 250. MARCA: EX 250. | 3 |
| 16 | ESTEIRA ERGOMÉTRICA SIMPLES MICROPROCESSADA PARA EXERCÍCIO DE REABILITAÇÃO DIM: 50X180CMELÉTRICA. MODELO: ERGOLIFE. MARCA: ERGOLIFE. | 2 |
| 17 | FORNO DE BIER PARA USO EM REABILITAÇÃO FÍSICA SERIE: 226323-324-325. MODELO: 3009. MARCA: CARCI. | 2 |
| 18 | INFRAVERMELHO COM PEDESTAL MONTADO SOBRE RODÍZIOS PARA USO EM REABILITAÇÃO FÍSICA CARCI. MODELO: PEDESTAL. MARCA: CARCI. | 3 |
| 19 | MÁQUINA DE FAZER GELO ZB-50 AUTOMATIC ICE MAKER. MODELO: ZB - 50. MARCA: ICE MAKER. | 1 |
| 20 | APARELHO DE EMISSÕES ACÚSTICAS E PRODUTOS DE DISTORÇÃO COM ACESSÓRIOS OTO READ BASE UNIT STANDARD. MODELO: OTOREAD 3014. MARCA: OTOREAD. | 1 |
| 21 | CABINE AUDIOMÉTRICA MODELO AL 200 AUDITEC. MODELO: AUDITEC. MARCA: AUDITEC. | 1 |
| 22 | IMPEDANCIÔMETRO AUTOMÁTICO MICROPROCESSADO E PORTATIL. MODELO: OTOFLEX MADSEN OTOFLEX 100. MARCA: OTOMETRICS. | 1 |
| 23 | AUDIÔMETRO MADSEN ITERA II, N. 337396. MODELO: MADSEN ITERA II. MARCA: OTOMETRICS. | 1 |
| 24 | TESTE DA ORELHINHA. MODELO: MADSEN CAPELLA. MARCA: OTOMETRICS. | 1 |
| 25 | APARELHO DE ULTRASSOM MOD. HD7 SERIE: CI501007. MODELO: HD 7. MARCA: PHILIPS. | 1 |
| 26 | NOBREAK 2KVA SERIE: 2562698. | 3 |
| 27 | POTEC.REFRATÔMETRO REFRATOR OFTALMOLÓGICO MOD. AUTO SINCRO VT-10 ACOMPANHA 1 PAR DE LENTES CILINDRAS. MODELO: START II AUTO SINCRO VT-10. | 1 |
| 28 | AUTO-REFRATOR. MODELO: PRK 5000. MARCA: MR. ATLANTIS. | 1 |
| 29 | COLUNA REFRATOR DE GREENS E PROJETOR DE OPTOTIPOS ATLANTIS. MODELO: SL 2000-1009-702. MARCA: ATLANTIS. | 1 |
| 30 | CADEIRA PARA OFTALMOLOGIA ACOMPANHADA DE COLUNA OFTALMOLÓGICA. MODELO: REVOLUTI ON MR. JVS TART. | 1 |
| 31 | LENSOMETRO PARA USO EM OFTALMOLOGIA MEDIÇÃO DE LENTES E PRISMAS. MODELO: LENSMETE R LM 1SE. MARCA: ATLANTIS. | 1 |
| 32 | OFTALMOSCÓPIO BINOCULAR INDIRETO MODELO OHN 3.5 (FC) ACOMPANHA LÂMPADA HALÓGENA SEROE: FCV 316510. MODELO: OHN 3.5. MARCA: MR. ATLANTIS. | 1 |
| 33 | OFTALOMOSCÓPIO DIRETO MODELO BETA-200S ACOMPANHA LAMPADA HALÓGENA. MODELO: BETA – 200S. MARCA: MR. HEINE. | 1 |
| 34 | OTOSCÓPIO PORTÁTIL. MODELO: 5211. MARCA: ADC. | 1 |
| 35 | FOCO GINECOLÓGICTRIPÉ FUNDIDO E COLUNA EM TUBO 22.22X1,2MM. MODELO: MA 1000. MARCA: ANDRADE. | 3 |
| 36 | COLPOSCÓPIO GINECOLÓGICO CPM 7006 MARTEC. MODELO: COM. MARCA: MARTEC. | 3 |
| 37 | COLPOSCÓPIO MD 500. MODELO: MD 500. MARCA: GG EQUIPAMENTOS. | 1 |
| 38 | TOCOCARDIÓGRAFO FETAL MONITOR CARDIOTOCÓGRAFO PARA CONTROLE DE FREQUENCIA CARDIACA FETAL DIGITAL BT-300 SERIE: AANA 80014. MODELO: BT 300. MARCA: WEM. | 1 |
| 39 | SONAR DE DOPPLER MONITOR FETAL PORTATIL BT-200. MODELO: BT 200. MARCA: BISTOS. | 1 |
| 40 | ASPIRADOR DE SECREÇÃO PORTÁTIL. MODELO: MA-520-60. MARCA: ASPIRA MAX. | 2 |
| 41 | MONITOR CARDÍACO. MODELO: DX 2021. MARCA: DIXTAL. | 1 |
| 42 | MONITOR CARDÍACO. MODELO: DX 2022. MARCA: DIXTAL. | 2 |
| 43 | REPRECESSADORA AUTOMÁTICA DE ENDOSCÓPIOS. MODELO: ENDOLAV. MARCA: LIFEMED. | 1 |
| 44 | DESFIBRILADOR. MODELO: HEARTSTA RT MRx. MARCA: PHILIPS. | 2 |
| 45 | LARINGOSCÓPIO RIGIDO COM 6 LÂMINAS. MODELO: ADC. MARCA:MORIYA. | 11 |
| 46 | AUTOCLAVE HORIZONTAL CAPACIDADE 100LITROS OSMOSE REVERSA CESTO ALTO RESERVATÓRIO FILTRO. MODELO: HI SPEED. MARCA: BAUMER. | 1 |
| 47 | SELADORA PAPEL GRAU CIRÚRGICO. MODELO: ALT. MARCA: ALT. | 1 |
| 48 | INCUBADORA BIOLÓGICA. MODELO: AUTO READ 390. MARCA: 3M ATTEST. | 1 |
| 49 | ELECTROSURGICAL GENERATOR (BISTURI ELÉTRICO) ELETROCIRURGICO 100W TIPO ELETRONICO MICROPROCESSADO HF-120. MODELO: HF 120. MARCA: WEW. | 2 |
| 50 | FOCO CIRÚRGICO MÓVEL 90.000LUX SERIE 27444.MODELO: FA – 2000-6. MARCA: MEDPEJ. | 1 |
| 51 | MESA CIRÚRGICA. MODELO: ROTAL HOSPITALAR. MARCA: ROTAL HOSPITALAR. | 3 |
| 52 | BALANÇA PEDIÁTRICA. MODELO: R/I 109 E. MARCA: WELMY. | 1 |
| 53 | CENTRÍFUGA. MODELO: 222 TIM 216. MARCA: QUIMIS. | 1 |
| 54 | CÂMARA FRIA REFRIGERADOR COM PORTAS DE VIDRO 500 VERTICAL. MODELO: RC-504D. MARCA: INDREL. | 2 |
| 55 | COMANDO RX DIGITAL. MODELO: RAY TUBE ASSEMBLY. MARCA: PHILIPS. | 1 |
| 56 | CR DIRECT VIEW DIAMOND ELITE CR CARESTREAM SERIE: 14556 E 14585. MODELO: DIRECT VIEW ELITE CR. MARCA: CARESTREAM. | 2 |
| 57 | DIGITALIZADORA DE IMAGENS DRYVIEW 6800 KODAC. MODELO: DRYVIEW 6800. MARCA: KODAC. | 1 |
| 58 | NEGATOSCOPIO COM 2 CORPOS TIPO PARA FIXAÇAO EM PAREDE ESTRUTURA. | 5 |
| 59 | ESTABILIZADOR DA DIGITALIZADORA. | 1 |
| 60 | ESTABILIZADOR DO CR. | 1 |
| 61 | REGULADOR DE OXIGÊNIO. MODELO: R 9-0. MARCA: RECORD. | 5 |
| 62 | MÁQUINA DE LAVAR LAVADOURA DE ROUPAS INDUSTRIAL ELETRICA EXTRATORA 16KG MR. UNIMAC 4. MODELO: UCL040HNF X11001. MARCA: UNIMAC. | 1 |
| 63 | COMPRESSOR DE AR MR BUCH MOD. TYPE SV 1010. | 1 |
| 64 | COMPRESSOR DE GASES MEDICINAIS COMPOSTO COM 6 COMPRESSORES E UM CILÍNDRO DE AR MR. DALTECH MOD. PLMD03S. MODELO: MOD. PLMD03S. | 1 |
| 65 | GRUPO GERADOR MR CUMMINS MOD. POWER GENERATION C90D64 SERIE N. K08T013817. MODELO: MOD. POWER GENERATION. MARCA: MR CUMMINS. | 1 |
| 66 | DESFIBRILADOR HEARTSTART MRX E UM MONITOR / DESFIBRILADOR / CARDIOVERSO LEVE PO PHILIPS. MODELO: NMR. MARCA: PHILIPS. | 2 |
| 67 | MONITOR MULTIPARÂMETROS. MODELO: YR-P82M. MARCA: PATIENT. | 1 |
| 68 | LAVADORA ULTRASSÔNICA. MODELO: L/100. MARCA: SCHUTER. | 1 |
| 69 | ESFIGNOMANÔMETRO MANUAL. MODELO: -. MARCA: -. | 3 |
| 70 | INFRAVERMELHO COM PEDESTAL MONTADO SOBRE RODÍZIOS PARA USO EM REABILITAÇÃO FÍSICA CARCI. MODELO: PEDESTAL. MARCA: VAGALUMY. | 1 |
| 71 | NOBRAK 3000VA POTENCIA SAÍDE 2100WATTS /3000VA, PADRÃO NBR 14.136. MARCA: CR ENERGIA. | 2 |
| 72 | MÁQUINA DE LAVAR ROUPA DISPENSER AUTOLIMPANTE TECNOLOGIA JET&CLEAN USO DOMÉSTICO CESTO INOX CAPACIDADE 16KG. MODELO: AUTOLIMPANTE TECNOLOGIA JET&CLEAN. MARCA: ELETROLOX. | 1 |
| 73 | SELADORA GS250 PEDAL 20231004 SÉRIE 5003. MODELO: 20231004. MARCA: PEDAL. | 1 |
| 74 | ULTRASSOM TERAPEUTICO SONOPLSE. | 1 |
| 75 | MESA MAYO HOSPITALAR AÇO INOX. | 1 |
| 76 | APARELHO DE ULTRASSOM GE. MODELO: LOGIC P9. MARCA: GE. | 1 |
| 77 | NOBREAK ENGETRON. | 1 |
| 78 | ELETROCARDIOGRAF USB /UNICARDIO. MODELO: UNICARDIO. MARCA: MICROMED. | 1 |
| 79 | MONITOR MULTIPARAMETRO CREATIVE MEDICAL. | 1 |
| 80 | MAMÓGRAFO AF DE ALTA RESOLUÇÃO PARA EXAMES DE ROTINA SERIE: 0093.002.0400. MARCA: PHILIPS. MODELO: GRAPH MAMO AF. | 1 |
| 81 | APARELHO DE RX COMPLETO. MODELO: RAY TUBE ASSEMBLY. MARCA: PHILIPS. | 1 |

| Unidade Demandante: Policlínica Aderson Tavares Bezerra |  |  |
| --- | --- | --- |
| Item | Equipamento | Quant. |
| 1 | APARELHO DE CORRENTE GALVANICA E FARADICA PARA USO EM REABILITAÇAO FISICA. | 1 |
| 2 | APARELHO DE ECOCARDIOGRAMA. GE HEALTHCARE. VIVID S5. | 1 |
| 3 | APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA GE HEALTH CARE LOGIC P9R45 SYSTEM. ID: LP9LP9443235 | 1 |
| 4 | ASPIRADOR CIRÚRGICO ELETRICO MOVEL PRESSÕ DE VACUO DE 750MMHG DOIS FRASCOS. | 1 |
| 5 | AUDIOMETRO PORTÁTIL PARA EXAMES DE AUDIOMETRIA COM 2 CANAIS DE FRQUENCIA 125 A 8000- AUDIOMETRO MADSEN ITERA II. | 1 |
| 6 | AUTOCLAVE DE MESA DIGITAL HORIZONTAL 50 LITROS MODELO 2.5.0 NÚMERO DE SÉRIE H5050 16255SF HORIZONTAL 50 LITROS. | 1 |
| 7 | AUTO-REFRATO E CERATOMETRO AUTOMATICO MODELO PRK-7000 ACOMPANHA MESA MOTORIZADA. NÚMERO DE SÉRIE 8933345. | 1 |
| 8 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ELETRÔNICA DIGITAL C/RÉGUA CAP.150 KG E 1,05 SÉRIE Nº23415. | 1 |
| 9 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ELETRÔNICA DIGITAL C/RÉGUA CAP.150 KG E 1,05 SÉRIE Nº23481. | 1 |
| 10 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ELETRÔNICA DIGITAL C/RÉGUA CAP.150 KG E 1,05 SÉRIE Nº23482. | 1 |
| 11 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ELETRÔNICA DIGITAL C/RÉGUA CAP.150 KG E 1,05 SÉRIE Nº23483. | 1 |
| 12 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ELETRÔNICA DIGITAL C/RÉGUA CAP.150 KG E 1,05 SÉRIE Nº23484. | 1 |
| 13 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ELETRÔNICA DIGITAL C/RÉGUA CAP.150 KG E 1,05 SÉRIE Nº23485. | 1 |
| 14 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ELETRÔNICA DIGITAL C/RÉGUA CAP.150 KG E 1,05 SÉRIE Nº23486. | 1 |
| 15 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ELETRÔNICA DIGITAL C/RÉGUA CAP.150 KG E 1,05 SÉRIE Nº23487. | 1 |
| 16 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ELETRÔNICA DIGITAL C/RÉGUA CAP.150 KG E 1,05 SÉRIE Nº23515. | 1 |
| 17 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ELETRÔNICA DIGITAL C/RÉGUA CAP.150 KG E 1,05 SÉRIE Nº23516. | 1 |
| 18 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ELETRÔNICA DIGITAL C/RÉGUA CAP.150 KG E 1,05 SÉRIE Nº23517. | 1 |
| 19 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ELETRÔNICA DIGITAL C/RÉGUA CAP.150 KG E 1,05. | 1 |
| 20 | BALANÇA ELETRONICA DIGITAL C/COLUNA E PLATARFORMA 80X80CM PISO 500KG MOD. BK-500C1 SÉRIE Nº 001151. | 1 |
| 21 | BARRA DE LING PARA USO EM REABILITAÇAO FISICA ESTRUTURA EM MADEIRA MARFIM OU PER. | 1 |
| 22 | BERA- SISTEMA DE POTENCIAL EVOCADO ECLIPSE EP15 SERIE: 1029341. | 1 |
| 23 | BICICLETA FIXA PARA EXERCICIOS VERTICAL PARA USO EM REABILITAÇAO FISICA MR. BIKE KIKOS MOD. 73I SÉRIE Nº KK608KV631ZR0056. | 1 |
| 24 | BICICLETA FIXA PARA EXERCICIOS VERTICAL PARA USO EM REABILITAÇAO FISICA MR. BIKE KIKOS MOD. 73I SÉRIE Nº KK608KV631ZR0057. | 1 |
| 25 | BICICLETA FIXA PARA EXERCICIOS VERTICAL PARA USO EM REABILITAÇAO FISICA MR. BIKE KIKOS MOD. 73I. | 1 |
| 26 | BISTURI ELETRICO 100 W PORTÁTIL. | 1 |
| 27 | BOMBA INJETORA DE CONTRASTE. | 1 |
| 28 | CADEIRA DE RODA. | 12 |
| 29 | CADEIRA OFTAMOLOGICA PARA EXAMES GRN MODELO CE 9000X, NÚMERO DE SÉRIE 221018 CEX. | 1 |
| 30 | CARRO MACA HOSPITALAR PARA ELEVAÇAO ESTRUTURA EM BASE TUBOS DE AÇO. | 3 |
| 31 | CISTOSCOPIO RIGIDO-ENDOSCOPIO RIGIDO KARL STORZ, HOPKINS, AV= 30CN, AUTOCLAVÁVEL E COM SISTEMA OPTICO AVANÇADO COM LENTES EM FORMA DE BASTÃO, RESULTANDO EM IMAGENSQTY. | 1 |
| 32 | COLPOSCOPIO VARIÁVEL, MODELO: MD500. N SÉRIE: 0112. | 1 |
| 33 | COLPOSCOPIO VARIÁVEL, MODELO: MD500. N SÉRIE: 482. | 1 |
| 34 | COLUNA DE FORÇA PARA BISTURI ELETRICO. | 1 |
| 35 | COLUNA OFTALMOLOGICA GRN, MODELO SLIM NÚMERO DE SÉRIE 21172COS. | 1 |
| 36 | CONJUNTO DE PISTOLAS PRESSURIZADAS. | 1 |
| 37 | DESFRIBILADOR CMOS DRAKE /MONITOR BIFASICO TIPO MICROPROCESSADO. | 3 |
| 38 | DESTILADOR DE ÁGUA BIOTRON. NS: 22110776 | 2 |
| 39 | DETECTOR DE BATIMENTO CARDÍACOS FETAIS MOD. FD-200B SÉRIE Nº MFD2B024037963. | 2 |
| 40 | DIATERMA ULTRA-SOM EMISSÃO CONTÍNUO E PULSADO PARA USO EM REABILITAÇÃO. MODELO: SONO COMP. 1MHZ. | 3 |
| 41 | DIGITALIZADORA DE IMAGENS COM 1 BANDEJA PARA MAMOGRAFIA. | 1 |
| 42 | DISPARADOR PARA AGULHA DE BIOPSIA ALPHA CORE - ALPHARAD, Nº DE SÉRIE C2506Z0850 | 1 |
| 43 | DISPARADOR PARA AGULHA DE BIOPSIA ALPHA CORE - ALPHARAD, Nº DE SÉRIE C2506Z0950 | 1 |
| 44 | ELETROCARDIOGRAFO 12 CANAIS. CARDIO LINE MODELO AR2100 VIEW. | 1 |
| 45 | ELETROCARDIOGRAFO 12 CANAIS. MARCA: BIONET. MODELO: CARDIO 7. | 1 |
| 46 | EMISSÕES ACÚSTICAS TRANSITÓRIAS E PRODUTOS DE DISTORÇÃO COM ACESSÓRIOS TB: 423726. | 1 |
| 47 | EQUIPAMENTO LAMPADA DE FENDA COM MESA USO EM OFTALMOLOGIA – XENONIO. | 1 |
| 48 | EQUIPAMENTO PORTÁTIL DE EMISSÕES OTOACÚSTICAS OAE MODELO ORTORED NÚMERO DE SÉRIE 0976187. | 1 |
| 49 | EQUIPAMENTO RETINOSCOPIO, FIO ESPIRALADO – WELCHALLYN. | 1 |
| 50 | ESFIGMOMANOMETRO DE COLUNA DE PEDESTAL ADULTO. | 1 |
| 51 | ESTEIRA ERGOMETRICA KIKOS MODELO: E600. | 17 |
| 52 | ESTIMULADOR ELETRICO FENS E TENS MICROPROCESSADO PARA USO EM REABILITAÇÃO FÍSICA SÉRIE Nº 0119890030. | 2 |
| 53 | ESTIMULADOR ELETRICO FENS E TENS MICROPROCESSADO PARA USO EM REABILITAÇÃO FÍSICA SÉRIE Nº 0284050001. | 1 |
| 54 | FERRAMENTA DE TRABALHO PARA AQUISIÇÃO DE IMAGENS SINGOVIA SÉRIE 310190 ORKATESTON. | 1 |
| 55 | FOCO CIRÚRGICO MOVEL AUX. FL-2000 ALM12E 18AH+2EMPU TB: 413946. | 1 |
| 56 | FOCO LUZ CLINICO AUXILIAR GINECOLOGICO. MODELO:HM 2031X. | 1 |
| 57 | FORNO DE BIER PARA USO EM REABILITAÇAO FISICA. | 1 |
| 58 | FOTOFORO TIPO LED PARA USO EM CIRURGIAS ALTA COMPLEXIDADE. | 3 |
| 59 | HOMOGENIZADOR DE SOLUÇÕES 22 TUBOS. | 1 |
| 60 | IMITÂNCIOMETRO Modelo: TITAN Fabricante: INTERACOUSTIICS. | 1 |
| 61 | IMPEDANCIOMENTRO AUDIOMETRO AUTOMÁTICO MICROPROCESSADO E PORTÁTIL. MADSEN ORTOFLEX 100. MODELO TYPE 1012. NÚMERO DE SÉRIE 1751005 ACOMPANHA: IMPRESSORA SANIBEL SUPPLY, Nº DE SÉRIE 2000067. | 1 |
| 62 | INCUBADORA BIOLOGICA STERMAX. NS: 46412 | 1 |
| 63 | INFRAVERMELHO DE MESA PARA USO EM REABILITAÇÃO FÍSICA. MARC:PHILIPS. REFERENCIA: 0517-T. | 1 |
| 64 | INFRAVERMELHO DE PEDESTAL MONTADO SOBRE RODIZIOS PARA USO REABILITAÇAO FISICA. REFENCIA: 3014/22. | 3 |
| 65 | INSTRUMENTOS DE BIÓPSIA AUTOMÁTICO PRO-MAG ULTRA. MARCA: ARGON REF: 7675. NUMERO DE SÉRIE: 36437. | 1 |
| 66 | INSTRUMENTOS DE BIÓPSIA AUTOMÁTICO PRO-MAG ULTRA. MARCA: ARGON REF: 7675. NUMERO DE SÉRIE: 36438. | 1 |
| 67 | LARINGOSCOPIO RIGIDO COM JOGO DE 6 LÂMINA FINALIDADE PARA ENTUBACAO ESTRUTURA. | 3 |
| 68 | LAVADORA DE ENDÓSCOPIO, MODELO EWS-I, SANDERS MEDICAL. NS: EWS000007 | 1 |
| 69 | LAVADORA ULTRASSONICA. NS: 23080197 | 1 |
| 70 | LENSOMETRO PARA USO EM OFTALMOLOGIA MEDICAÇAO DE LENTES E PRISMAS MOD.LM 1SE NÚMERO DE SÉRIE 8929635. | 1 |
| 71 | MESA PARA EXAME OBSTETRICO. | 1 |
| 72 | MONITO INSTRAMED, INMAX TIPO CF. Nº DE SÉRIE: 062016MX5701 | 1 |
| 73 | MONITOR CARDIACO MULTI PARAMETRICO MODELO DX 2020. DIXTAL. | 1 |
| 74 | MONITOR FETAL CARDIOTOCOGRAFO TRANSDUTOR DE ULTRASSOM MR. PHILIPS MODELO AVALON FM20 SÉRIE Nº 65850854. | 1 |
| 75 | MONITORIZAÇÃO AMBULATORIAL DE PRESSÃO ARTERIAL, MONITORES MR. CARDIOS MOD. DYNA – MAPA SÉRIE Nº 1703152526. | 1 |
| 76 | MONITORIZAÇÃO AMBULATORIAL DE PRESSÃO ARTERIAL, MONITORES MR. CARDIOS MOD. DYNA – MAPA SÉRIE Nº 1703152527. | 1 |
| 77 | MONITORIZAÇÃO AMBULATORIAL DE PRESSÃO ARTERIAL, MONITORES MR. CARDIOS MOD. DYNA – MAPA SÉRIE Nº 1703152528. | 1 |
| 78 | MONITORIZAÇÃO AMBULATORIAL DE PRESSÃO ARTERIAL, MONITORES MR. CARDIOS MOD. DYNA – MAPA SÉRIE Nº 1703152529. | 1 |
| 79 | MONITORIZAÇÃO AMBULATORIAL DE PRESSÃO ARTERIAL, MONITORES MR. CARDIOS MOD. DYNA – MAPA SÉRIE Nº 1703152530. | 1 |
| 80 | MONITORIZAÇÃO AMBULATORIAL DE PRESSÃO ARTERIAL, MONITORES MR. CARDIOS MOD. DYNA – MAPA SÉRIE Nº 1703152531. | 1 |
| 81 | MONITORIZAÇÃO AMBULATORIAL DE PRESSÃO ARTERIAL, MONITORES MR. CARDIOS MOD. DYNA – MAPA SÉRIE Nº 1703152532. | 1 |
| 82 | MONITORIZAÇÃO AMBULATORIAL DE PRESSÃO ARTERIAL, MONITORES MR. CARDIOS MOD. DYNA – MAPA SÉRIE Nº 1703152533. | 1 |
| 83 | MONITORIZAÇÃO AMBULATORIAL DE PRESSÃO ARTERIAL, MONITORES MR. CARDIOS MOD. DYNA – MAPA SÉRIE Nº 1703152534. | 1 |
| 84 | MONITORIZAÇÃO AMBULATORIAL DE PRESSÃO ARTERIAL, MONITORES MR. CARDIOS MOD. DYNA – MAPA SÉRIE Nº 1703152535. | 1 |
| 85 | NEBULIZADOR ADULTO/ INFANTIL. MARCA: G-TECH. MODELO: COMPACT DC1. | 1 |
| 86 | NEGATOSCIOPIO COM 3 CORPOS TIPO PARA FIXAÇAO EM PAREDE. | 3 |
| 87 | NEGATOSCOPIO COM 2 CORPOS TIPO PARA FIXAÇAO EM PAREDE ESTRUTURA. | 19 |
| 88 | OFTALMOSCOPIO BINOCULAR INDIRETO MODELO OHN 3.5 (FC)ACOMPANHA LAMPADA HALOGENA. | 1 |
| 89 | OTOSCOPIO PORTÁTIL PARA USO EM OTORRINOLARINGOLOGIA. | 2 |
| 90 | POLIAS DUPLAS PARA USO EM REABILITAÇÃO FÍSICA. | 1 |
| 91 | PROJETOR DE OPTOTIPOS FIXAÇAO EM PAREDE MODELO ES-02. NÚMERO DE SÉRIE: 068/2017. | 1 |
| 92 | REFLETOR PARABÓLICO EM TRIPE FUNDIDO E COLUNA EM TUBO DE 22,22X1,2MM. | 2 |
| 93 | REFRATOR OFTALMOLOGICO. | 1 |
| 94 | REFRIGERADOR COM PORTA DE VIDRO 500 LT VERTICAL PARA ARMAZENAMENTO DE MEDICAMENTO. | 2 |
| 95 | REPROCESSADORA AUTOMÁTICA DE ENDOSCOPIOS – INBRAMED. | 2 |
| 96 | REPROCESSADORA AUTOMÁTICA DE ENDOSCOPIOS FLEXIVEIS – ARGUS. | 1 |
| 97 | REPROCESSADORA AUTOMÁTICA DE ENDOSCOPIOS FLEXIVEIS. MODELO: ENDOLAV FABRICANTE: LIFEMED SÉRIE: 10390410020. | 1 |
| 98 | RETINOGRAFO PORTATIL EYER2. NS: 02250103P63 | 1 |
| 99 | SISTEMA DE TESTE ERGOMÉTRICO COMPUTADORIZADO EM ESTEIRA COM ELETROCARDIOGRAFIA MODELO MASTER TOP ERGO 13- TB: 423289. | 1 |
| 100 | SISTEMA DE VIDEOENDOSCOPIA DIGESTIVA COMPOSTO POR 01 ARMÁRIO DE AÇO ABERTO MR VIDEOENDOSCOPIA SISTEMA GASTROSCOPIO E COLONOSCOPIO PARA ENDOSCOPIA ACOMPANHA: MONITOR DE VIDEO MR. WORK PLACE MODELO: DSC1913-D’ LCD SÉRIE Nº 3V456G041 PROCESSADORA MR. FUJINON MOD. EPX2500 SÉRIE Nº 3V456G041 CPU MR. LENOVO MOD. MT-M 10KQ-A0152BP SÉRIE Nº PE02TXLR TECLADO MR. LENOVO SÉRIE Nº 01862124 TECLADO MR. FUJINON MOD. DK2500 SÉRIE: 1411004224 GRAVADORA DE DVD MR. SONY SÉRIE Nº 10360 NOBREAK MR. NHS MODELO SENIVAL SÉRIE Nº 010366 ARMÁRIO DE AÇO ABERTO METÁLICO, C/ PRATELEIRAS E RODÍZIOS. | 1 |
| 101 | SISTEMA DE VIDEOENDOSCOPIA FLEXIVEL- VIDEO GASTROSCOPIO ARGUS MODELO DWE-90 E VIDEO COLONOSCOPIO ARGUS MODELO DWE-130L, PROCESSADORA DE IMAGEM ARGUS MODELO EV-210 A, MONITOR PARA VÍDEO CIRURGIA ARGUS MS190S, ARMÁRIO DE AÇO TLTROLEY. | 1 |
| 102 | TESTE DA ORELHINHA- APARELHO PORTÁTIL DE EMISSÕES OTOACÚSTICAS – MADSEN. | 1 |
| 103 | TOCOCARDIOGRAFO FETAL. NS: DE65850854 | 1 |
| 104 | TONOMETRO DE APLANAÇAO, PORTATIL. MODELO TW-2417R. NÚMERO DE SÉRIE 247/2021. | 1 |
| 105 | ULTRASSOM COM DOPPLER COLORIDO MR. FIGLASS MOD. FT422 COM TECLADO SÉRIE Nº50000524850 COM ACESSORIOS. | 1 |
| 106 | ULTRASSOM COM DOPPLER COLORIDO MR. FIGLASS MOD. FT422 COM TECLADO SÉRIE Nº 50000301534 COM ACESSORIOS. | 1 |
| 107 | VENTILADOR PULMONAR PARA PACIENTES PEDIATRICOS E ADULTO MR. CARE FUSION MOD. INTERMED 1X5 SÉRIE Nº IX5-2016-09-03890 ACOMPANHA CARRINHO. | 1 |
| 108 | EQUIPAMENTO DE MAMOGRAFIA. MODELO: GRAPH MAMMO (MODELO NA). MARCA: PHILIPS. SERIE Nº PAFBB70101001. | 1 |
| 109 | EQUIPAMENTO DE RAIO-X. MODELO: MA RS 14.17V. MARCA: IMEX. SERIE Nº HV302011T0908210015. | 1 |

| Unidade Demandante: Centro de Especialidades Odontológicas |  |  |
| --- | --- | --- |
| Item | Equipamento | Quant. |
| 1 | EQUIPOS ODONTOLÓGICOS COMPLETOS (CADEIRA, REFLETOR, MESA CART) DA MARCA KAVO, MODELO UNIK. (N° DE SÉRIE 2006-039.773 / 2006-039.776 / 2006-039.779 / 2006-039.788 / 2006-039.791 / 2006-039.785 / 2006-039.771 / 2006-039.786 / 2006-039.784 / 2006-039.787) | 10 |
| 2 | MOCHOS ODONTOLÓGICOS MARCA KAVO (NÃO CONSTA N° DE SÉRIE) | 19 |
| 3 | AUTOCLAVE VITALI CRISTÓFOLI 54 LITROS (N° DE SÉRIE VCD54010127L688955) | 1 |
| 4 | AUTOCLAVE HORIZONTAL 12 LITROS MARCA DIGITALI (N° DE SÉRIE 21183509DA) | 1 |
| 5 | APARELHO DE RADIOGRAFIA INTRAORAL SPECTRO 70XDABI ATLANT (N° DE SÉRIE 005148) | 1 |
| 6 | APARELHO DE RADIOGRAFIA INTRAORAL PROCION (N° DE SÉRIE 01019160096-B) | 1 |
| 7 | SENSOR RADIOGRÁFICO DIGITAL EAGLE 1 DABI ATLANTE (N° DE SÉRIE 500003357229) | 1 |
| 8 | SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO EAGLE PS (N° DE SÉRIE 500003372526) | 1 |
| 9 | BOMBA DE VÁCUO MD 600 (N° DE SÉRIE 2427) | 1 |
| 10 | BOMBA DE VÁCUO KAVO UNIK JET 1 (N° DE SÉRIE 2313827) | 1 |
| 11 | DESTILADOR DE ÁGUA DA MARCA BIOTRON 750W. (N° DE SÉRIE 22031684) | 1 |
| 12 | MOTOR ENDODÔNTICO MK LIFE (N° DE SÉRIE EE1E1031A004) | 1 |
| 13 | BISTURI ELÉTRICO DELTRONIX B-1600MP (N° DE SÉRIE CB1008010) | 1 |
| 14 | CUBA ULTRASSÔNICA 6L D700 (N° DE SÉRIE 03210125953) | 1 |
| 15 | CUBA ULTRASSÔNICA 2,6L CRISTOFOLI (N° DE SÉRIE 0390101839) | 1 |
| 16 | APARELHO DE ULTRASSOM ODONTOLÓGICO GNATUS, MODELO JETSONIC (N° DE SÉRIE 41580858095) | 1 |
| 17 | APARELHO DE ULTRASSOM ODONTOLÓGICO KONDORTECH, MODELO SCALER JET (N° DE SÉRIE SJD240623 / SJD2406233) | 2 |
| 18 | APARELHO DE ULTRASSOM ODONTOLÓGICO COM JATO DE BICARBONATO DABI ATLANT, MODELO PROFINEO-US (N° DE SÉRIE K 001 442) | 1 |
| 19 | SELADORA DE PEDAL GS 250 (N° DE SÉRIE 5045) | 1 |
| 20 | COMPRESSOR 250 LITROS DA MARCA SCHULZ (N° DE SÉRIE 2586979 / 2595707) | 2 |
| 21 | AMALGAMADOR DA MARCA VIBRAMAT CAPSULAR SCHUSTER (N° DE SÉRIE 6HOLB) | 1 |
| 22 | APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR DENTEMED (SEM N° DE SÉRIE NO APARELHO) | 3 |
| 23 | LOCALIZADOR FORAMINAL NOVA APEX (N° DE SÉRIE N-071888) | 1 |
| 24 | LOCALIZADOR FORAMINAL E-PEX MK LIFE (N° DE SÉRIE EA1E1031A707) | 1 |
| 25 | MÁQUINA DE SOLDAGEM DE ACESSÓRIOS/BANDAS COM REVENIDO KERNIT. (N° DE SÉRIE 8001308284) | 1 |
| 26 | MOTOR DE BANCADA BELTEC LB 2000 45W (N° DE SÉRIE LB-0104886 / LB2-0104885 / LB-0104887 / LB2-0104888) | 4 |
| 27 | TORNO DE POLIMENTO PARA PRÓTESE DENTÁRIA (N° DE SÉRIE 1682) | 1 |
| 28 | VIBRADOR DE GESSO ESSENCE DENTAL. (N° DE SÉRIE VM29103) | 1 |
| 29 | RECORTADOR DE GESSO RAVAGNANI DENTAL AX-MTA 550W (N° DE SÉRIE JT1207220 013) | 1 |
| 30 | MISTURADOR PARA ÓXIDO NITROSO MDM MATRX BY PARKER (N° DE SÉRIE 25070658) | 1 |
| 31 | MISTURADOR PARA ÓXIDO NITROSO (SEM N° DE SÉRIE) | 1 |
| 32 | CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO (N° DE SÉRIE LB01-1251 / LB01-1911 / LB01-0731 / LB01-0285 / LB01-0289 / LB01-0113 / N302-1483 / LB01-0826 / LB01-0033 / 060118705 / N302-1485 + 2 SEM NO DE SÉRIE) | 13 |
| 33 | MICROMOTOR PNEUMÁTICO (N° DE SÉRIE 21F2T517 / 21F2T076 / A-012678 / 21F2T703 / A000225 / 06-0071528 / 06-0070971 / 21F2T725 / 21F1T267 / 21H21T60 / A000226 + 1 SEM NO DE SÉRIE) | 12 |
| 34 | CONTRA-ÂNGULO PNEUMÁTICO (N° DE SÉRIE MC08-1077 / 21L10T054 / 21J26T183 / 21F16T039 / 2068FGBN / 21F2T253 / 21F2T353 / + 3 SEM NO DE SÉRIE) | 10 |
| 35 | PEÇA RETA PNEUMÁTICA (N° DE SÉRIE 2012146824 / 2012146778 / 2101224824 / 103291091 / 2103291593 / ILEGÍVEL / + 4 SEM NO DE SÉRIE) | 10 |
| 36 | CONTRA-ÂNGULO OSCILATÓRIO 16:1 UTILIZADO EM ENDODONTIA (N° DE SÉRIE SN060070971 + 1 SEM NÚMERO DE SÉRIE) | 2 |

6. LEVANTAMENTO DE MERCADO

O presente levantamento de mercado tem por finalidade identificar as condições técnicas e comerciais disponíveis para a execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, equipamentos médico-hospitalares, odontológicos e de imagem, e avaliar a capacidade da Administração Pública de executar diretamente ou indiretamente o objeto pretendido.

6.1. Análise da possibilidade de execução direta:

É sabido que a Administração Pública pode alcançar o objeto desejado por meio de Execução Direta ou Execução Indireta.

A Execução Direta ocorre quando o próprio ente público realiza a prestação do serviço com recursos próprios, isto é, com seu corpo técnico, infraestrutura física e tecnológica, ferramentas, insumos, instrumentos e expertise operacional. Para tanto, deve possuir integralmente os meios necessários à execução do objeto.

No caso específico da presente demanda — serviços de manutenção de equipamentos de saúde —, constatou-se, após levantamento junto às unidades do CPSMC (Policlínicas Bárbara Pereira de Alencar, Aderson Tavares Bezerra e o Centro de Especialidades Odontológicas), que não há estrutura institucional capaz de realizar o serviço por execução direta.

Foram observadas as seguintes limitações:

- Inexistência de corpo técnico especializado, como engenheiros clínicos, engenheiros biomédicos ou técnicos em eletrônica médica com registro profissional (CREA/CAU);

- Ausência de laboratório de calibração com equipamentos rastreáveis à Rede Brasileira de Calibração (RBC/INMETRO);

- Inexistência de oficina equipada e ferramentas específicas para diagnóstico e reparo de equipamentos eletromédicos, odontológicos e de imagem;

- Ausência de certificações técnicas e registros necessários à execução de serviços sujeitos à regulação da ANVISA;

- Carência de estrutura logística para deslocamento, controle documental e rastreabilidade das calibrações.

Diante dessas limitações, conclui-se que a execução direta é inviável técnica e economicamente, uma vez que demandaria investimentos significativos em pessoal especializado, estrutura física, equipamentos de medição e certificações metrológicas — o que não se mostra compatível com a natureza do serviço nem com a economicidade exigida pelo art. 5º, da Lei nº 14.133/2021.

6.2. Justificativa da execução indireta:

Assim, torna-se necessária a Execução Indireta, que ocorre quando a Administração contrata empresa ou entidade especializada para realizar o serviço pretendido. A opção pela execução indireta é a solução mais vantajosa e tecnicamente adequada, uma vez que:

- O mercado dispõe de empresas especializadas com estrutura técnica, pessoal capacitado, laboratórios certificados e equipamentos de calibração rastreáveis;

- Tais empresas já operam com planos de manutenção integrados, contemplando prevenção, correção e calibração metrológica;

- O modelo de contratação por empreitada global, amplamente utilizado no setor, permite previsibilidade orçamentária e controle eficiente da execução contratual;

- A contratação indireta mitiga riscos operacionais e garante segurança sanitária, técnica e jurídica à Administração.

Dessa forma, a execução indireta atende aos princípios do planejamento, eficiência e economicidade previstos nos arts. 5º e 11 da Lei nº 14.133/2021.

6.3. Verificação do mercado fornecedor:

Para subsidiar a definição da solução técnica e econômica mais adequada à contratação, foi realizado levantamento de mercado fornecedor.

O levantamento foi conduzido pela equipe técnica do CPSMC, por meio de consultas realizadas no Portal Nacional de Contratações Públicas no seguinte endereço eletrônico: Portal Nacional de Contratações Públicas.

Durante o levantamento, foi constatada ampla disponibilidade de empresas capacitadas e regularmente constituídas, com registro em conselhos profissionais, responsabilidade técnica habilitada e estrutura operacional adequada para atender às demandas das unidades consorciadas. O quadro abaixo estão algumas empresas que firmaram contratos com administração pública:

| Razão Social | Contrato nº | Data da Consulta | Link de Acesso |
| --- | --- | --- | --- |
| STBIO SOLUCOES TECNOLOGICAS BIOMEDICAS LTDA – CNPJ: 13.565.037/0001-09 | Contrato nº 00017/2025 | 28/10/2025 | https://pncp.gov.br/app/contratos/00394452000103/2025/5823 |
| FUTURAMED LTDA ME - CNPJ: 10.241.846/0001-77 | Contrato nº 107/2024 | 28/10/2025 | https://pncp.gov.br/app/contratos/46522983000127/2024/177 |
| 4TECH MANUTENÇÃO LABORATORIAL, REFRIGERAÇÃO E HOSPITALAR LTDA – EPP - CNPJ: 17.983.226/0001-52 | Contrato nº 125/2025 | 28/10/2025 | https://pncp.gov.br/app/contratos/23456650000141/2025/47 |
| LIFETEC HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 13.704.844/0001-65 | Contrato nº 158/2025 | 28/10/2025 | https://pncp.gov.br/app/contratos/18278069000147/2025/104 |
| SHELL LIFE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 10.201.443/0001-02 | Contrato nº 43/2025 | 28/10/2025 | https://pncp.gov.br/app/contratos/19402975000174/2025/3 |
| MEDKER EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 06.246.208/0001-71 | Contrato nº 198/2025 | 28/10/2025 | https://pncp.gov.br/app/contratos/18682930000138/2025/161 |

As empresas identificadas possuem experiência comprovada em serviços de manutenção preventiva e corretiva, calibração metrológica e engenharia clínica, atuando em hospitais e unidades de saúde afins.

Ainda assim, foram pesquisadas as empresas que participaram do pregão realizado pelo o CPSMC, foram identificadas as seguintes empresas representativas do segmento, que cadastram proposta no Pregão Eletrônico nº 92012/2024:

| Razão Social | CNPJ | UF |
| --- | --- | --- |
| ENGEBIO SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA | 06.555.589/0001-70 | RN |
| MEDSERVICE TECNOLOGIA LTDA | 43.947.387/0001-09 | PE |
| STBIO SOLUCOES TECNOLOGICAS BIOMEDICAS LTDA | 13.565.037/0001-09 | BA |
| DIOTEC COMERCIO E M. INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA | 00.087.877/0001-61 | CE |
| VIP SERVICOS ODONTO MEDICOS LTDA | 25.080.595/0001-63 | CE |
| MACNOR REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | 00.376.638/0001-21 | CE |
| AMAZONTEC M. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 29.892.747/0001-83 | AM |
| MVS COMERCIO E SERVICOS HOSPITALAR LTDA | 38.406.337/0001-76 | CE |

Fonte: PNCP: https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/compras/acompanhamento-compra?compra=92953205920122024

O levantamento permitiu observar que o setor é consolidado e competitivo, com empresas capacitadas para atender integralmente ao objeto pretendido, fornecendo serviços integrados que envolvem mão de obra técnica qualificada, fornecimento de peças, deslocamento, calibração e certificação metrológica.

Dessa forma, o levantamento de mercado comprova a viabilidade técnica e operacional da execução indireta do objeto, confirmando a existência de fornecedores aptos e base sólida para a estimativa os valores de referência os quais serão apresentados no Termo de Referência.

7. ESTIMATIVA PRELIMINAR DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

A estimativa preliminar de valores para a presente contratação foi elaborada com base no Contrato nº 2024.10.28.122, firmado entre o Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato (CPSMC) e a empresa CONSTAG – Construções e Serviços Ltda, resultante do Pregão Eletrônico nº 92012/2024, cujo objeto corresponde à prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, assistência técnica, calibração e testes de segurança elétrica em equipamentos médico-hospitalares, odontológicos e de imagem, abrangendo as unidades Policlínica Bárbara Pereira de Alencar, Policlínica Aderson Tavares Bezerra e o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO).

Ressalta, que a estimativa preliminar utilizando os parâmetros acima, foi realizada apenas para os grupos 01, 02 e 03. Pois, o contrato anterior comtemplava apenas as manutenções para os equipamentos contantes nesses grupos.

O valor global do contrato anterior foi de R$ 198.000,00 (cento e noventa e oito mil reais), compreendendo o período de 12 (doze) meses de vigência, conforme disposto na Cláusula Quarta do instrumento contratual, distribuído da seguinte forma:

- Policlínica Bárbara Pereira de Alencar – R$ 72.000,00/ano (R$ 6.000,00 mensais);

- Policlínica Aderson Tavares Bezerra – R$ 72.000,00/ano (R$ 6.000,00 mensais);

- Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) – R$ 54.000,00/ano (R$ 4.500,00 mensais).

O valor global abrange todos os custos diretos e indiretos da execução, incluindo mão de obra técnica especializada, deslocamento, peças, insumos, tributos, encargos sociais, administrativos e fiscais, nos termos do item 4.2 do referido contrato.

Para a elaboração da estimativa preliminar atual (exercício de 2025), o valor do contrato de 2024 servirá como base histórica de referência, sendo atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE), em conformidade com o disposto na Cláusula Décima Segunda do Contrato, que autoriza a atualização monetária dos valores estimados com base em índices oficiais que reflitam a variação de custos no período.

A atualização visa manter a equivalência do poder de compra da Administração e assegurar que a estimativa reflita os preços praticados atualmente no setor, atendendo ao princípio da economicidade, que orienta que a estimativa de preços deve refletir valores de mercado atualizados.

O índice de correção será aplicado considerando o período decorrido entre a estimativa do orçamento do processo anterior e o mês fechado da elaboração deste ETP (2025), conforme a variação acumulada do IPCA divulgada pelo IBGE. Dessa forma, chega-se aos seguintes valores:

| GRUPO 01 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição | Unidade De Medida | Quant. | Valor Mensal |  | Valor Anual |
| 1 | Serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, assistência técnica, calibração e testes de segurança elétrica em equipamentos médico-hospitalares, odontológicos e de imagem. Unidade Demandante: Policlínica Bárbara Pereira de Alencar. | Mês | 12 | R$ 6.336,83333 |  | R$ 76.042,00 |
|  | Reserva de valor durante o período contratual para a compra de peças, acessórios e serviços especializados que se fizerem necessários durante a execução das manutenções. (Item não será objeto de disputa). Unidade Demandante: Policlínica Bárbara Pereira de Alencar. | - | - | R$ 50.000,00 |  |  |
| Valor Total Estimado |  |  |  |  | R$ 126.042,00 |  |  |

Lista de Equipamentos do Grupo 01:

| Unidade Demandante: Policlínica Bárbara Pereira de Alencar |  |  |
| --- | --- | --- |
| Item | Descrição dos Equipamentos | Quant. |
| 1 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA TIPO ELETRONICA DIGITAL DIMEN. APROXIMADA L400XP350MM DIGITAL PESO/ALTURA. MODELO: LD 150KG. MARCA: LIDER. | 11 |
| 2 | BALANÇA ELETRÔNICA TIPO PISO CAP. 500KG. MODELO: B615. MARCA LIDER. | 1 |
| 3 | ESFIGMOMANÔMETRO DE COLUNA PEDESTAL MODELO: PEDESTAL ANALÓGICO. MARCA: MR. PREMIUM. | 15 |
| 4 | ESTETOSCÓPIO BÁSICO PREMIUM. MODELO: BÁSICO. MARCA: PREMIUM. | 23 |
| 5 | REFRIGERADOR DUPLEX CAP.350LITROS ESMALTEC. MODELO: DUPLEX 350L. MARCA: ESMALTEC. | 3 |
| 6 | REFRIGERADOR DOMÉSTICO 80LITROS VERTICAL COR BRANCA COM CONTROLE DE TEMPERATURA. MODELO: 80L. MARCA: ELETROLOX. | 3 |
| 7 | APARELHO DE ELETROCARDIÓGRAFO 12 CANAIS TIPO MESA FINALIDADE REG GRAFICO DO SINAL ECG. MODELO: AR600ADV. MARCA: CARDIOLINE. | 1 |
| 8 | APARELHO DE ERGOMETRIA SISTEMA DE TESTE ERGOMÉTRICO CARDÍACO COM ESTEIRA MODELOS APEX 100 E APEX 200. MODELO: APEX1000. MARCA: TEB. | 1 |
| 9 | APARELHO DE ERGOMETRIA SISTEMA DE TESTE ERGOMÉTRICO CARDÍACO COM ESTEIRA. MODELO: APEX200. MARCA: TEB. | 1 |
| 10 | APARELHO DE ELETROESTIMULAÇÃO ESTIMULADOR ELÉTRICO FENS E TENS MICROPROCESSADO PARA USO EM REABILITAÇÃO FÍSICA CARCI. MODELO: TENSMED II. MARCA: CARCI. | 1 |
| 11 | APARELHO DE ELETROESTIMULAÇÃO MULTICORRENTE E FUNCIONAL. MODELO: NEURODYN III. MARCA: IBRAMED. | 1 |
| 12 | APARELHO DE ONDAS CURTAS. MODELO: DIATERMED. MARCA: CARCI. | 3 |
| 13 | APARELHO DE ULTRASSOM. MODELO: SONOMED IV. MARCA: CARCI. | 3 |
| 14 | ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR TRANSCUTANEO COM 02 CANAIS IBRAMED. MODELO: NMS 0501. MARCA: ENDOPHASYS. | 1 |
| 15 | BICICLETA FIXA PARA EXERCÍCIOS VERTICAL PARA USO EM REABILITAÇÃO FÍSICA ERGOMÉTRICA. MODELO: EX 250. MARCA: EX 250. | 3 |
| 16 | ESTEIRA ERGOMÉTRICA SIMPLES MICROPROCESSADA PARA EXERCÍCIO DE REABILITAÇÃO DIM: 50X180CMELÉTRICA. MODELO: ERGOLIFE. MARCA: ERGOLIFE. | 2 |
| 17 | FORNO DE BIER PARA USO EM REABILITAÇÃO FÍSICA SERIE: 226323-324-325. MODELO: 3009. MARCA: CARCI. | 2 |
| 18 | INFRAVERMELHO COM PEDESTAL MONTADO SOBRE RODÍZIOS PARA USO EM REABILITAÇÃO FÍSICA CARCI. MODELO: PEDESTAL. MARCA: CARCI. | 3 |
| 19 | MÁQUINA DE FAZER GELO ZB-50 AUTOMATIC ICE MAKER. MODELO: ZB - 50. MARCA: ICE MAKER. | 1 |
| 20 | APARELHO DE EMISSÕES ACÚSTICAS E PRODUTOS DE DISTORÇÃO COM ACESSÓRIOS OTO READ BASE UNIT STANDARD. MODELO: OTOREAD 3014. MARCA: OTOREAD. | 1 |
| 21 | CABINE AUDIOMÉTRICA MODELO AL 200 AUDITEC. MODELO: AUDITEC. MARCA: AUDITEC. | 1 |
| 22 | IMPEDANCIÔMETRO AUTOMÁTICO MICROPROCESSADO E PORTATIL. MODELO: OTOFLEX MADSEN OTOFLEX 100. MARCA: OTOMETRICS. | 1 |
| 23 | AUDIÔMETRO MADSEN ITERA II, N. 337396. MODELO: MADSEN ITERA II. MARCA: OTOMETRICS. | 1 |
| 24 | TESTE DA ORELHINHA. MODELO: MADSEN CAPELLA. MARCA: OTOMETRICS. | 1 |
| 25 | APARELHO DE ULTRASSOM MOD. HD7 SERIE: CI501007. MODELO: HD 7. MARCA: PHILIPS. | 1 |
| 26 | NOBREAK 2KVA SERIE: 2562698. | 3 |
| 27 | POTEC.REFRATÔMETRO REFRATOR OFTALMOLÓGICO MOD. AUTO SINCRO VT-10 ACOMPANHA 1 PAR DE LENTES CILINDRAS. MODELO: START II AUTO SINCRO VT-10. | 1 |
| 28 | AUTO-REFRATOR. MODELO: PRK 5000. MARCA: MR. ATLANTIS. | 1 |
| 29 | COLUNA REFRATOR DE GREENS E PROJETOR DE OPTOTIPOS ATLANTIS. MODELO: SL 2000-1009-702. MARCA: ATLANTIS. | 1 |
| 30 | CADEIRA PARA OFTALMOLOGIA ACOMPANHADA DE COLUNA OFTALMOLÓGICA. MODELO: REVOLUTI ON MR. JVS TART. | 1 |
| 31 | LENSOMETRO PARA USO EM OFTALMOLOGIA MEDIÇÃO DE LENTES E PRISMAS. MODELO: LENSMETE R LM 1SE. MARCA: ATLANTIS. | 1 |
| 32 | OFTALMOSCÓPIO BINOCULAR INDIRETO MODELO OHN 3.5 (FC) ACOMPANHA LÂMPADA HALÓGENA SEROE: FCV 316510. MODELO: OHN 3.5. MARCA: MR. ATLANTIS. | 1 |
| 33 | OFTALOMOSCÓPIO DIRETO MODELO BETA-200S ACOMPANHA LAMPADA HALÓGENA. MODELO: BETA – 200S. MARCA: MR. HEINE. | 1 |
| 34 | OTOSCÓPIO PORTÁTIL. MODELO: 5211. MARCA: ADC. | 1 |
| 35 | FOCO GINECOLÓGICTRIPÉ FUNDIDO E COLUNA EM TUBO 22.22X1,2MM. MODELO: MA 1000. MARCA: ANDRADE. | 3 |
| 36 | COLPOSCÓPIO GINECOLÓGICO CPM 7006 MARTEC. MODELO: COM. MARCA: MARTEC. | 3 |
| 37 | COLPOSCÓPIO MD 500. MODELO: MD 500. MARCA: GG EQUIPAMENTOS. | 1 |
| 38 | TOCOCARDIÓGRAFO FETAL MONITOR CARDIOTOCÓGRAFO PARA CONTROLE DE FREQUENCIA CARDIACA FETAL DIGITAL BT-300 SERIE: AANA 80014. MODELO: BT 300. MARCA: WEM. | 1 |
| 39 | SONAR DE DOPPLER MONITOR FETAL PORTATIL BT-200. MODELO: BT 200. MARCA: BISTOS. | 1 |
| 40 | ASPIRADOR DE SECREÇÃO PORTÁTIL. MODELO: MA-520-60. MARCA: ASPIRA MAX. | 2 |
| 41 | MONITOR CARDÍACO. MODELO: DX 2021. MARCA: DIXTAL. | 1 |
| 42 | MONITOR CARDÍACO. MODELO: DX 2022. MARCA: DIXTAL. | 2 |
| 43 | REPRECESSADORA AUTOMÁTICA DE ENDOSCÓPIOS. MODELO: ENDOLAV. MARCA: LIFEMED. | 1 |
| 44 | DESFIBRILADOR. MODELO: HEARTSTA RT MRx. MARCA: PHILIPS. | 2 |
| 45 | LARINGOSCÓPIO RIGIDO COM 6 LÂMINAS. MODELO: ADC. MARCA:MORIYA. | 11 |
| 46 | AUTOCLAVE HORIZONTAL CAPACIDADE 100LITROS OSMOSE REVERSA CESTO ALTO RESERVATÓRIO FILTRO. MODELO: HI SPEED. MARCA: BAUMER. | 1 |
| 47 | SELADORA PAPEL GRAU CIRÚRGICO. MODELO: ALT. MARCA: ALT. | 1 |
| 48 | INCUBADORA BIOLÓGICA. MODELO: AUTO READ 390. MARCA: 3M ATTEST. | 1 |
| 49 | ELECTROSURGICAL GENERATOR (BISTURI ELÉTRICO) ELETROCIRURGICO 100W TIPO ELETRONICO MICROPROCESSADO HF-120. MODELO: HF 120. MARCA: WEW. | 2 |
| 50 | FOCO CIRÚRGICO MÓVEL 90.000LUX SERIE 27444.MODELO: FA – 2000-6. MARCA: MEDPEJ. | 1 |
| 51 | MESA CIRÚRGICA. MODELO: ROTAL HOSPITALAR. MARCA: ROTAL HOSPITALAR. | 3 |
| 52 | BALANÇA PEDIÁTRICA. MODELO: R/I 109 E. MARCA: WELMY. | 1 |
| 53 | CENTRÍFUGA. MODELO: 222 TIM 216. MARCA: QUIMIS. | 1 |
| 54 | CÂMARA FRIA REFRIGERADOR COM PORTAS DE VIDRO 500 VERTICAL. MODELO: RC-504D. MARCA: INDREL. | 2 |
| 55 | COMANDO RX DIGITAL. MODELO: RAY TUBE ASSEMBLY. MARCA: PHILIPS. | 1 |
| 56 | CR DIRECT VIEW DIAMOND ELITE CR CARESTREAM SERIE: 14556 E 14585. MODELO: DIRECT VIEW ELITE CR. MARCA: CARESTREAM. | 2 |
| 57 | DIGITALIZADORA DE IMAGENS DRYVIEW 6800 KODAC. MODELO: DRYVIEW 6800. MARCA: KODAC. | 1 |
| 58 | NEGATOSCOPIO COM 2 CORPOS TIPO PARA FIXAÇAO EM PAREDE ESTRUTURA. | 5 |
| 59 | ESTABILIZADOR DA DIGITALIZADORA. | 1 |
| 60 | ESTABILIZADOR DO CR. | 1 |
| 61 | REGULADOR DE OXIGÊNIO. MODELO: R 9-0. MARCA: RECORD. | 5 |
| 62 | MÁQUINA DE LAVAR LAVADOURA DE ROUPAS INDUSTRIAL ELETRICA EXTRATORA 16KG MR. UNIMAC 4. MODELO: UCL040HNF X11001. MARCA: UNIMAC. | 1 |
| 63 | COMPRESSOR DE AR MR BUCH MOD. TYPE SV 1010. | 1 |
| 64 | COMPRESSOR DE GASES MEDICINAIS COMPOSTO COM 6 COMPRESSORES E UM CILÍNDRO DE AR MR. DALTECH MOD. PLMD03S. MODELO: MOD. PLMD03S. | 1 |
| 65 | GRUPO GERADOR MR CUMMINS MOD. POWER GENERATION C90D64 SERIE N. K08T013817. MODELO: MOD. POWER GENERATION. MARCA: MR CUMMINS. | 1 |
| 66 | DESFIBRILADOR HEARTSTART MRX E UM MONITOR / DESFIBRILADOR / CARDIOVERSO LEVE PO PHILIPS. MODELO: NMR. MARCA: PHILIPS. | 2 |
| 67 | MONITOR MULTIPARÂMETROS. MODELO: YR-P82M. MARCA: PATIENT. | 1 |
| 68 | LAVADORA ULTRASSÔNICA. MODELO: L/100. MARCA: SCHUTER. | 1 |
| 69 | ESFIGNOMANÔMETRO MANUAL. MODELO: -. MARCA: -. | 3 |
| 70 | INFRAVERMELHO COM PEDESTAL MONTADO SOBRE RODÍZIOS PARA USO EM REABILITAÇÃO FÍSICA CARCI. MODELO: PEDESTAL. MARCA: VAGALUMY. | 1 |
| 71 | NOBRAK 3000VA POTENCIA SAÍDE 2100WATTS /3000VA, PADRÃO NBR 14.136. MARCA: CR ENERGIA. | 2 |
| 72 | MÁQUINA DE LAVAR ROUPA DISPENSER AUTOLIMPANTE TECNOLOGIA JET&CLEAN USO DOMÉSTICO CESTO INOX CAPACIDADE 16KG. MODELO: AUTOLIMPANTE TECNOLOGIA JET&CLEAN. MARCA: ELETROLOX. | 1 |
| 73 | SELADORA GS250 PEDAL 20231004 SÉRIE 5003. MODELO: 20231004. MARCA: PEDAL. | 1 |
| 74 | ULTRASSOM TERAPEUTICO SONOPLSE. | 1 |
| 75 | MESA MAYO HOSPITALAR AÇO INOX. | 1 |
| 76 | APARELHO DE ULTRASSOM GE. MODELO: LOGIC P9. MARCA: GE. | 1 |
| 77 | NOBREAK ENGETRON. | 1 |
| 78 | ELETROCARDIOGRAF USB /UNICARDIO. MODELO: UNICARDIO. MARCA: MICROMED. | 1 |
| 79 | MONITOR MULTIPARAMETRO CREATIVE MEDICAL. | 1 |

| GRUPO 02 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição | Unidade De Medida | Quant. | Valor Mensal |  | Valor Anual |
| 2 | Serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, assistência técnica, calibração e testes de segurança elétrica em equipamentos médico-hospitalares, odontológicos e de imagem. Unidade Demandante: Policlínica Aderson Tavares Bezerra. | Mês | 12 | R$ 6.336,83333 |  | R$ 76.042,00 |
|  | Reserva de valor durante o período contratual para a compra de peças, acessórios e serviços especializados que se fizerem necessários durante a execução das manutenções. (Item não será objeto de disputa). Unidade Demandante: Policlínica Aderson Tavares Bezerra. | - | - | R$ 60.000,00 |  |  |
| Valor Total Estimado |  |  |  |  | R$ 136.042,00 |  |

Lista de Equipamentos do Grupo 02:

| Unidade Demandante: Policlínica Aderson Tavares Bezerra |  |  |
| --- | --- | --- |
| Item | Equipamento | Quant. |
| 1 | APARELHO DE CORRENTE GALVANICA E FARADICA PARA USO EM REABILITAÇAO FISICA. | 1 |
| 2 | APARELHO DE ECOCARDIOGRAMA. GE HEALTHCARE. VIVID S5. | 1 |
| 3 | APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA GE HEALTH CARE LOGIC P9R45 SYSTEM. ID: LP9LP9443235 | 1 |
| 4 | ASPIRADOR CIRÚRGICO ELETRICO MOVEL PRESSÕ DE VACUO DE 750MMHG DOIS FRASCOS. | 1 |
| 5 | AUDIOMETRO PORTÁTIL PARA EXAMES DE AUDIOMETRIA COM 2 CANAIS DE FRQUENCIA 125 A 8000- AUDIOMETRO MADSEN ITERA II. | 1 |
| 6 | AUTOCLAVE DE MESA DIGITAL HORIZONTAL 50 LITROS MODELO 2.5.0 NÚMERO DE SÉRIE H5050 16255SF HORIZONTAL 50 LITROS. | 1 |
| 7 | AUTO-REFRATO E CERATOMETRO AUTOMATICO MODELO PRK-7000 ACOMPANHA MESA MOTORIZADA. NÚMERO DE SÉRIE 8933345. | 1 |
| 8 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ELETRÔNICA DIGITAL C/RÉGUA CAP.150 KG E 1,05 SÉRIE Nº23415. | 1 |
| 9 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ELETRÔNICA DIGITAL C/RÉGUA CAP.150 KG E 1,05 SÉRIE Nº23481. | 1 |
| 10 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ELETRÔNICA DIGITAL C/RÉGUA CAP.150 KG E 1,05 SÉRIE Nº23482. | 1 |
| 11 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ELETRÔNICA DIGITAL C/RÉGUA CAP.150 KG E 1,05 SÉRIE Nº23483. | 1 |
| 12 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ELETRÔNICA DIGITAL C/RÉGUA CAP.150 KG E 1,05 SÉRIE Nº23484. | 1 |
| 13 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ELETRÔNICA DIGITAL C/RÉGUA CAP.150 KG E 1,05 SÉRIE Nº23485. | 1 |
| 14 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ELETRÔNICA DIGITAL C/RÉGUA CAP.150 KG E 1,05 SÉRIE Nº23486. | 1 |
| 15 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ELETRÔNICA DIGITAL C/RÉGUA CAP.150 KG E 1,05 SÉRIE Nº23487. | 1 |
| 16 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ELETRÔNICA DIGITAL C/RÉGUA CAP.150 KG E 1,05 SÉRIE Nº23515. | 1 |
| 17 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ELETRÔNICA DIGITAL C/RÉGUA CAP.150 KG E 1,05 SÉRIE Nº23516. | 1 |
| 18 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ELETRÔNICA DIGITAL C/RÉGUA CAP.150 KG E 1,05 SÉRIE Nº23517. | 1 |
| 19 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ELETRÔNICA DIGITAL C/RÉGUA CAP.150 KG E 1,05. | 1 |
| 20 | BALANÇA ELETRONICA DIGITAL C/COLUNA E PLATARFORMA 80X80CM PISO 500KG MOD. BK-500C1 SÉRIE Nº 001151. | 1 |
| 21 | BARRA DE LING PARA USO EM REABILITAÇAO FISICA ESTRUTURA EM MADEIRA MARFIM OU PER. | 1 |
| 22 | BERA- SISTEMA DE POTENCIAL EVOCADO ECLIPSE EP15 SERIE: 1029341. | 1 |
| 23 | BICICLETA FIXA PARA EXERCICIOS VERTICAL PARA USO EM REABILITAÇAO FISICA MR. BIKE KIKOS MOD. 73I SÉRIE Nº KK608KV631ZR0056. | 1 |
| 24 | BICICLETA FIXA PARA EXERCICIOS VERTICAL PARA USO EM REABILITAÇAO FISICA MR. BIKE KIKOS MOD. 73I SÉRIE Nº KK608KV631ZR0057. | 1 |
| 25 | BICICLETA FIXA PARA EXERCICIOS VERTICAL PARA USO EM REABILITAÇAO FISICA MR. BIKE KIKOS MOD. 73I. | 1 |
| 26 | BISTURI ELETRICO 100 W PORTÁTIL. | 1 |
| 27 | BOMBA INJETORA DE CONTRASTE. | 1 |
| 28 | CADEIRA DE RODA. | 12 |
| 29 | CADEIRA OFTAMOLOGICA PARA EXAMES GRN MODELO CE 9000X, NÚMERO DE SÉRIE 221018 CEX. | 1 |
| 30 | CARRO MACA HOSPITALAR PARA ELEVAÇAO ESTRUTURA EM BASE TUBOS DE AÇO. | 3 |
| 31 | CISTOSCOPIO RIGIDO-ENDOSCOPIO RIGIDO KARL STORZ, HOPKINS, AV= 30CN, AUTOCLAVÁVEL E COM SISTEMA OPTICO AVANÇADO COM LENTES EM FORMA DE BASTÃO, RESULTANDO EM IMAGENSQTY. | 1 |
| 32 | COLPOSCOPIO VARIÁVEL, MODELO: MD500. N SÉRIE: 0112. | 1 |
| 33 | COLPOSCOPIO VARIÁVEL, MODELO: MD500. N SÉRIE: 482. | 1 |
| 34 | COLUNA DE FORÇA PARA BISTURI ELETRICO. | 1 |
| 35 | COLUNA OFTALMOLOGICA GRN, MODELO SLIM NÚMERO DE SÉRIE 21172COS. | 1 |
| 36 | CONJUNTO DE PISTOLAS PRESSURIZADAS. | 1 |
| 37 | DESFRIBILADOR CMOS DRAKE /MONITOR BIFASICO TIPO MICROPROCESSADO. | 3 |
| 38 | DESTILADOR DE ÁGUA BIOTRON. NS: 22110776 | 2 |
| 39 | DETECTOR DE BATIMENTO CARDÍACOS FETAIS MOD. FD-200B SÉRIE Nº MFD2B024037963. | 2 |
| 40 | DIATERMA ULTRA-SOM EMISSÃO CONTÍNUO E PULSADO PARA USO EM REABILITAÇÃO. MODELO: SONO COMP. 1MHZ. | 3 |
| 41 | DIGITALIZADORA DE IMAGENS COM 1 BANDEJA PARA MAMOGRAFIA. | 1 |
| 42 | DISPARADOR PARA AGULHA DE BIOPSIA ALPHA CORE - ALPHARAD, Nº DE SÉRIE C2506Z0850 | 1 |
| 43 | DISPARADOR PARA AGULHA DE BIOPSIA ALPHA CORE - ALPHARAD, Nº DE SÉRIE C2506Z0950 | 1 |
| 44 | ELETROCARDIOGRAFO 12 CANAIS. CARDIO LINE MODELO AR2100 VIEW. | 1 |
| 45 | ELETROCARDIOGRAFO 12 CANAIS. MARCA: BIONET. MODELO: CARDIO 7. | 1 |
| 46 | EMISSÕES ACÚSTICAS TRANSITÓRIAS E PRODUTOS DE DISTORÇÃO COM ACESSÓRIOS TB: 423726. | 1 |
| 47 | EQUIPAMENTO LAMPADA DE FENDA COM MESA USO EM OFTALMOLOGIA – XENONIO. | 1 |
| 48 | EQUIPAMENTO PORTÁTIL DE EMISSÕES OTOACÚSTICAS OAE MODELO ORTORED NÚMERO DE SÉRIE 0976187. | 1 |
| 49 | EQUIPAMENTO RETINOSCOPIO, FIO ESPIRALADO – WELCHALLYN. | 1 |
| 50 | ESFIGMOMANOMETRO DE COLUNA DE PEDESTAL ADULTO. | 1 |
| 51 | ESTEIRA ERGOMETRICA KIKOS MODELO: E600. | 17 |
| 52 | ESTIMULADOR ELETRICO FENS E TENS MICROPROCESSADO PARA USO EM REABILITAÇÃO FÍSICA SÉRIE Nº 0119890030. | 2 |
| 53 | ESTIMULADOR ELETRICO FENS E TENS MICROPROCESSADO PARA USO EM REABILITAÇÃO FÍSICA SÉRIE Nº 0284050001. | 1 |
| 54 | FERRAMENTA DE TRABALHO PARA AQUISIÇÃO DE IMAGENS SINGOVIA SÉRIE 310190 ORKATESTON. | 1 |
| 55 | FOCO CIRÚRGICO MOVEL AUX. FL-2000 ALM12E 18AH+2EMPU TB: 413946. | 1 |
| 56 | FOCO LUZ CLINICO AUXILIAR GINECOLOGICO. MODELO:HM 2031X. | 1 |
| 57 | FORNO DE BIER PARA USO EM REABILITAÇAO FISICA. | 1 |
| 58 | FOTOFORO TIPO LED PARA USO EM CIRURGIAS ALTA COMPLEXIDADE. | 3 |
| 59 | HOMOGENIZADOR DE SOLUÇÕES 22 TUBOS. | 1 |
| 60 | IMITÂNCIOMETRO Modelo: TITAN Fabricante: INTERACOUSTIICS. | 1 |
| 61 | IMPEDANCIOMENTRO AUDIOMETRO AUTOMÁTICO MICROPROCESSADO E PORTÁTIL. MADSEN ORTOFLEX 100. MODELO TYPE 1012. NÚMERO DE SÉRIE 1751005 ACOMPANHA: IMPRESSORA SANIBEL SUPPLY, Nº DE SÉRIE 2000067. | 1 |
| 62 | INCUBADORA BIOLOGICA STERMAX. NS: 46412 | 1 |
| 63 | INFRAVERMELHO DE MESA PARA USO EM REABILITAÇÃO FÍSICA. MARC:PHILIPS. REFERENCIA: 0517-T. | 1 |
| 64 | INFRAVERMELHO DE PEDESTAL MONTADO SOBRE RODIZIOS PARA USO REABILITAÇAO FISICA. REFENCIA: 3014/22. | 3 |
| 65 | INSTRUMENTOS DE BIÓPSIA AUTOMÁTICO PRO-MAG ULTRA. MARCA: ARGON REF: 7675. NUMERO DE SÉRIE: 36437. | 1 |
| 66 | INSTRUMENTOS DE BIÓPSIA AUTOMÁTICO PRO-MAG ULTRA. MARCA: ARGON REF: 7675. NUMERO DE SÉRIE: 36438. | 1 |
| 67 | LARINGOSCOPIO RIGIDO COM JOGO DE 6 LÂMINA FINALIDADE PARA ENTUBACAO ESTRUTURA. | 3 |
| 68 | LAVADORA DE ENDÓSCOPIO, MODELO EWS-I, SANDERS MEDICAL. NS: EWS000007 | 1 |
| 69 | LAVADORA ULTRASSONICA. NS: 23080197 | 1 |
| 70 | LENSOMETRO PARA USO EM OFTALMOLOGIA MEDICAÇAO DE LENTES E PRISMAS MOD.LM 1SE NÚMERO DE SÉRIE 8929635. | 1 |
| 71 | MESA PARA EXAME OBSTETRICO. | 1 |
| 72 | MONITO INSTRAMED, INMAX TIPO CF. Nº DE SÉRIE: 062016MX5701 | 1 |
| 73 | MONITOR CARDIACO MULTI PARAMETRICO MODELO DX 2020. DIXTAL. | 1 |
| 74 | MONITOR FETAL CARDIOTOCOGRAFO TRANSDUTOR DE ULTRASSOM MR. PHILIPS MODELO AVALON FM20 SÉRIE Nº 65850854. | 1 |
| 75 | MONITORIZAÇÃO AMBULATORIAL DE PRESSÃO ARTERIAL, MONITORES MR. CARDIOS MOD. DYNA – MAPA SÉRIE Nº 1703152526. | 1 |
| 76 | MONITORIZAÇÃO AMBULATORIAL DE PRESSÃO ARTERIAL, MONITORES MR. CARDIOS MOD. DYNA – MAPA SÉRIE Nº 1703152527. | 1 |
| 77 | MONITORIZAÇÃO AMBULATORIAL DE PRESSÃO ARTERIAL, MONITORES MR. CARDIOS MOD. DYNA – MAPA SÉRIE Nº 1703152528. | 1 |
| 78 | MONITORIZAÇÃO AMBULATORIAL DE PRESSÃO ARTERIAL, MONITORES MR. CARDIOS MOD. DYNA – MAPA SÉRIE Nº 1703152529. | 1 |
| 79 | MONITORIZAÇÃO AMBULATORIAL DE PRESSÃO ARTERIAL, MONITORES MR. CARDIOS MOD. DYNA – MAPA SÉRIE Nº 1703152530. | 1 |
| 80 | MONITORIZAÇÃO AMBULATORIAL DE PRESSÃO ARTERIAL, MONITORES MR. CARDIOS MOD. DYNA – MAPA SÉRIE Nº 1703152531. | 1 |
| 81 | MONITORIZAÇÃO AMBULATORIAL DE PRESSÃO ARTERIAL, MONITORES MR. CARDIOS MOD. DYNA – MAPA SÉRIE Nº 1703152532. | 1 |
| 82 | MONITORIZAÇÃO AMBULATORIAL DE PRESSÃO ARTERIAL, MONITORES MR. CARDIOS MOD. DYNA – MAPA SÉRIE Nº 1703152533. | 1 |
| 83 | MONITORIZAÇÃO AMBULATORIAL DE PRESSÃO ARTERIAL, MONITORES MR. CARDIOS MOD. DYNA – MAPA SÉRIE Nº 1703152534. | 1 |
| 84 | MONITORIZAÇÃO AMBULATORIAL DE PRESSÃO ARTERIAL, MONITORES MR. CARDIOS MOD. DYNA – MAPA SÉRIE Nº 1703152535. | 1 |
| 85 | NEBULIZADOR ADULTO/ INFANTIL. MARCA: G-TECH. MODELO: COMPACT DC1. | 1 |
| 86 | NEGATOSCIOPIO COM 3 CORPOS TIPO PARA FIXAÇAO EM PAREDE. | 3 |
| 87 | NEGATOSCOPIO COM 2 CORPOS TIPO PARA FIXAÇAO EM PAREDE ESTRUTURA. | 19 |
| 88 | OFTALMOSCOPIO BINOCULAR INDIRETO MODELO OHN 3.5 (FC)ACOMPANHA LAMPADA HALOGENA. | 1 |
| 89 | OTOSCOPIO PORTÁTIL PARA USO EM OTORRINOLARINGOLOGIA. | 2 |
| 90 | POLIAS DUPLAS PARA USO EM REABILITAÇÃO FÍSICA. | 1 |
| 91 | PROJETOR DE OPTOTIPOS FIXAÇAO EM PAREDE MODELO ES-02. NÚMERO DE SÉRIE: 068/2017. | 1 |
| 92 | REFLETOR PARABÓLICO EM TRIPE FUNDIDO E COLUNA EM TUBO DE 22,22X1,2MM. | 2 |
| 93 | REFRATOR OFTALMOLOGICO. | 1 |
| 94 | REFRIGERADOR COM PORTA DE VIDRO 500 LT VERTICAL PARA ARMAZENAMENTO DE MEDICAMENTO. | 2 |
| 95 | REPROCESSADORA AUTOMÁTICA DE ENDOSCOPIOS – INBRAMED. | 2 |
| 96 | REPROCESSADORA AUTOMÁTICA DE ENDOSCOPIOS FLEXIVEIS – ARGUS. | 1 |
| 97 | REPROCESSADORA AUTOMÁTICA DE ENDOSCOPIOS FLEXIVEIS. MODELO: ENDOLAV FABRICANTE: LIFEMED SÉRIE: 10390410020. | 1 |
| 98 | RETINOGRAFO PORTATIL EYER2. NS: 02250103P63 | 1 |
| 99 | SISTEMA DE TESTE ERGOMÉTRICO COMPUTADORIZADO EM ESTEIRA COM ELETROCARDIOGRAFIA MODELO MASTER TOP ERGO 13- TB: 423289. | 1 |
| 100 | SISTEMA DE VIDEOENDOSCOPIA DIGESTIVA COMPOSTO POR 01 ARMÁRIO DE AÇO ABERTO MR VIDEOENDOSCOPIA SISTEMA GASTROSCOPIO E COLONOSCOPIO PARA ENDOSCOPIA ACOMPANHA: MONITOR DE VIDEO MR. WORK PLACE MODELO: DSC1913-D’ LCD SÉRIE Nº 3V456G041 PROCESSADORA MR. FUJINON MOD. EPX2500 SÉRIE Nº 3V456G041 CPU MR. LENOVO MOD. MT-M 10KQ-A0152BP SÉRIE Nº PE02TXLR TECLADO MR. LENOVO SÉRIE Nº 01862124 TECLADO MR. FUJINON MOD. DK2500 SÉRIE: 1411004224 GRAVADORA DE DVD MR. SONY SÉRIE Nº 10360 NOBREAK MR. NHS MODELO SENIVAL SÉRIE Nº 010366 ARMÁRIO DE AÇO ABERTO METÁLICO, C/ PRATELEIRAS E RODÍZIOS. | 1 |
| 101 | SISTEMA DE VIDEOENDOSCOPIA FLEXIVEL- VIDEO GASTROSCOPIO ARGUS MODELO DWE-90 E VIDEO COLONOSCOPIO ARGUS MODELO DWE-130L, PROCESSADORA DE IMAGEM ARGUS MODELO EV-210 A, MONITOR PARA VÍDEO CIRURGIA ARGUS MS190S, ARMÁRIO DE AÇO TLTROLEY. | 1 |
| 102 | TESTE DA ORELHINHA- APARELHO PORTÁTIL DE EMISSÕES OTOACÚSTICAS – MADSEN. | 1 |
| 103 | TOCOCARDIOGRAFO FETAL. NS: DE65850854 | 1 |
| 104 | TONOMETRO DE APLANAÇAO, PORTATIL. MODELO TW-2417R. NÚMERO DE SÉRIE 247/2021. | 1 |
| 105 | ULTRASSOM COM DOPPLER COLORIDO MR. FIGLASS MOD. FT422 COM TECLADO SÉRIE Nº50000524850 COM ACESSORIOS. | 1 |
| 106 | ULTRASSOM COM DOPPLER COLORIDO MR. FIGLASS MOD. FT422 COM TECLADO SÉRIE Nº 50000301534 COM ACESSORIOS. | 1 |
| 107 | VENTILADOR PULMONAR PARA PACIENTES PEDIATRICOS E ADULTO MR. CARE FUSION MOD. INTERMED 1X5 SÉRIE Nº IX5-2016-09-03890 ACOMPANHA CARRINHO. | 1 |

| GRUPO 03 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição | Unidade De Medida | Quant. | Valor Mensal | Valor Anual |
| 3 | Serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, assistência técnica, calibração e testes de segurança elétrica em equipamentos médico-hospitalares, odontológicos e de imagem. Unidade Demandante: Centro de Especialidades Odontológicas (CEO). | Mês | 12 | R$ 4.752,625 | R$ 57.031,51 |
|  | Reserva de valor durante o período contratual para a compra de peças, acessórios e serviços especializados que se fizerem necessários durante a execução das manutenções. (Item não será objeto de disputa). Unidade Demandante: Centro de Especialidades Odontológicas (CEO). | - | - | R$ 20.000,00 |  |
| Valor Total Estimado |  |  |  | R$ 77.031,51 |  |

Lista de Equipamentos do Grupo 03:

| Unidade Demandante: Centro De Especialidades Odontológicas |  |  |
| --- | --- | --- |
| Item | Equipamento | Quant. |
| 1 | EQUIPOS ODONTOLÓGICOS COMPLETOS (CADEIRA, REFLETOR, MESA CART) DA MARCA KAVO, MODELO UNIK. (N° DE SÉRIE 2006-039.773 / 2006-039.776 / 2006-039.779 / 2006-039.788 / 2006-039.791 / 2006-039.785 / 2006-039.771 / 2006-039.786 / 2006-039.784 / 2006-039.787) | 10 |
| 2 | MOCHOS ODONTOLÓGICOS MARCA KAVO (NÃO CONSTA N° DE SÉRIE) | 19 |
| 3 | AUTOCLAVE VITALI CRISTÓFOLI 54 LITROS (N° DE SÉRIE VCD54010127L688955) | 1 |
| 4 | AUTOCLAVE HORIZONTAL 12 LITROS MARCA DIGITALI (N° DE SÉRIE 21183509DA) | 1 |
| 5 | APARELHO DE RADIOGRAFIA INTRAORAL SPECTRO 70XDABI ATLANT (N° DE SÉRIE 005148) | 1 |
| 6 | APARELHO DE RADIOGRAFIA INTRAORAL PROCION (N° DE SÉRIE 01019160096-B) | 1 |
| 7 | SENSOR RADIOGRÁFICO DIGITAL EAGLE 1 DABI ATLANTE (N° DE SÉRIE 500003357229) | 1 |
| 8 | SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO EAGLE PS (N° DE SÉRIE 500003372526) | 1 |
| 9 | BOMBA DE VÁCUO MD 600 (N° DE SÉRIE 2427) | 1 |
| 10 | BOMBA DE VÁCUO KAVO UNIK JET 1 (N° DE SÉRIE 2313827) | 1 |
| 11 | DESTILADOR DE ÁGUA DA MARCA BIOTRON 750W. (N° DE SÉRIE 22031684) | 1 |
| 12 | MOTOR ENDODÔNTICO MK LIFE (N° DE SÉRIE EE1E1031A004) | 1 |
| 13 | BISTURI ELÉTRICO DELTRONIX B-1600MP (N° DE SÉRIE CB1008010) | 1 |
| 14 | CUBA ULTRASSÔNICA 6L D700 (N° DE SÉRIE 03210125953) | 1 |
| 15 | CUBA ULTRASSÔNICA 2,6L CRISTOFOLI (N° DE SÉRIE 0390101839) | 1 |
| 16 | APARELHO DE ULTRASSOM ODONTOLÓGICO GNATUS, MODELO JETSONIC (N° DE SÉRIE 41580858095) | 1 |
| 17 | APARELHO DE ULTRASSOM ODONTOLÓGICO KONDORTECH, MODELO SCALER JET (N° DE SÉRIE SJD240623 / SJD2406233) | 2 |
| 18 | APARELHO DE ULTRASSOM ODONTOLÓGICO COM JATO DE BICARBONATO DABI ATLANT, MODELO PROFINEO-US (N° DE SÉRIE K 001 442) | 1 |
| 19 | SELADORA DE PEDAL GS 250 (N° DE SÉRIE 5045) | 1 |
| 20 | COMPRESSOR 250 LITROS DA MARCA SCHULZ (N° DE SÉRIE 2586979 / 2595707) | 2 |
| 21 | AMALGAMADOR DA MARCA VIBRAMAT CAPSULAR SCHUSTER (N° DE SÉRIE 6HOLB) | 1 |
| 22 | APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR DENTEMED (SEM N° DE SÉRIE NO APARELHO) | 3 |
| 23 | LOCALIZADOR FORAMINAL NOVA APEX (N° DE SÉRIE N-071888) | 1 |
| 24 | LOCALIZADOR FORAMINAL E-PEX MK LIFE (N° DE SÉRIE EA1E1031A707) | 1 |
| 25 | MÁQUINA DE SOLDAGEM DE ACESSÓRIOS/BANDAS COM REVENIDO KERNIT. (N° DE SÉRIE 8001308284) | 1 |
| 26 | MOTOR DE BANCADA BELTEC LB 2000 45W (N° DE SÉRIE LB-0104886 / LB2-0104885 / LB-0104887 / LB2-0104888) | 4 |
| 27 | TORNO DE POLIMENTO PARA PRÓTESE DENTÁRIA (N° DE SÉRIE 1682) | 1 |
| 28 | VIBRADOR DE GESSO ESSENCE DENTAL. (N° DE SÉRIE VM29103) | 1 |
| 29 | RECORTADOR DE GESSO RAVAGNANI DENTAL AX-MTA 550W (N° DE SÉRIE JT1207220 013) | 1 |
| 30 | MISTURADOR PARA ÓXIDO NITROSO MDM MATRX BY PARKER (N° DE SÉRIE 25070658) | 1 |
| 31 | MISTURADOR PARA ÓXIDO NITROSO (SEM N° DE SÉRIE) | 1 |
| 32 | CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO (N° DE SÉRIE LB01-1251 / LB01-1911 / LB01-0731 / LB01-0285 / LB01-0289 / LB01-0113 / N302-1483 / LB01-0826 / LB01-0033 / 060118705 / N302-1485 + 2 SEM NO DE SÉRIE) | 13 |
| 33 | MICROMOTOR PNEUMÁTICO (N° DE SÉRIE 21F2T517 / 21F2T076 / A-012678 / 21F2T703 / A000225 / 06-0071528 / 06-0070971 / 21F2T725 / 21F1T267 / 21H21T60 / A000226 + 1 SEM NO DE SÉRIE) | 12 |
| 34 | CONTRA-ÂNGULO PNEUMÁTICO (N° DE SÉRIE MC08-1077 / 21L10T054 / 21J26T183 / 21F16T039 / 2068FGBN / 21F2T253 / 21F2T353 / + 3 SEM NO DE SÉRIE) | 10 |
| 35 | PEÇA RETA PNEUMÁTICA (N° DE SÉRIE 2012146824 / 2012146778 / 2101224824 / 103291091 / 2103291593 / ILEGÍVEL / + 4 SEM NO DE SÉRIE) | 10 |
| 36 | CONTRA-ÂNGULO OSCILATÓRIO 16:1 UTILIZADO EM ENDODONTIA (N° DE SÉRIE SN060070971 + 1 SEM NÚMERO DE SÉRIE) | 2 |
| 37 | TOMÓGRAFO ODONTOLÓGICO COM PANORÂMICA SAEVO, MODELO AXR (EQUIPAMENTO COM ENTREGA AGENDADA PARA DEZEMBRO DE 2025) | 1 |

| GRUPO 04 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição | Unidade De Medida | Quant. | Valor Mensal | Valor Anual |
| 1 | Serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, assistência técnica, calibração e testes de segurança elétrica em equipamentos médico-hospitalares, odontológicos e de imagem. Equipamento: MAMÓGRAFO AF DE ALTA RESOLUÇÃO PARA EXAMES DE ROTINA SERIE: 0093.002.0400. MARCA: PHILIPS. MODELO: GRAPH MAMO AF. Unidade Demandante: Policlínica Bárbara Pereira de Alencar. | Mês | 12 | R$ 5.150,00 | R$ 61.800,00 |
|  | Serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, assistência técnica, calibração e testes de segurança elétrica em equipamentos médico-hospitalares, odontológicos e de imagem. Equipamento: APARELHO DE RX COMPLETO. MODELO: RAY TUBE ASSEMBLY. MARCA: PHILIPS. Unidade Demandante: Policlínica Bárbara Pereira de Alencar. | Mês | 12 | R$ 2.415,00 | R$ 28.980,00 |
|  | Reserva de valor durante o período contratual para a compra de peças, acessórios e serviços especializados que se fizerem necessários durante a execução das manutenções. (Item não será objeto de disputa). Unidade Demandante: Policlínica Bárbara Pereira de Alencar. | - | - | R$ 150.000,00 |  |
| Valor Total Estimado |  |  |  | R$ 240.780,00 |  |  |

| GRUPO 05 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição | Unidade De Medida | Quant. | Valor Mensal | Valor Anual |
| 1 | Serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, assistência técnica, calibração e testes de segurança elétrica em equipamentos médico-hospitalares, odontológicos e de imagem. Equipamento: MAMÓGRAFO. MODELO: GRAPH MAMMO (MODELO NA). MARCA: PHILIPS. SERIE Nº PAFBB70101001. Unidade Demandante: Policlínica Aderson Tavares Bezerra. | Mês | 12 | R$ 5.150,00 | R$ 61.800,00 |
|  | Serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, assistência técnica, calibração e testes de segurança elétrica em equipamentos médico-hospitalares, odontológicos e de imagem. Equipamento: RAIO-X. MODELO: MA RS 14.17V. MARCA: IMEX. SERIE Nº HV302011T0908210015. Unidade Demandante: Policlínica Aderson Tavares Bezerra. | Mês | 12 | R$ 2.415,00 | R$ 28.980,00 |
|  | Reserva de valor durante o período contratual para a compra de peças, acessórios e serviços especializados que se fizerem necessários durante a execução das manutenções. (Item não será objeto de disputa). Unidade Demandante: Policlínica Aderson Tavares Bezerra. | - | - | R$ 200.000,00 |  |
| Valor Total Estimado |  |  |  | R$ 290.780,00 |  |

A estimativa preliminar para os serviços de manutenção dos equipamentos é de R$ 390.675,51 (trezentos e noventa mil, seiscentos e setenta e cinco reis e cinquenta e um centavos) para os serviços de manutenção dos equipamentos.

Para as peças, acessórios e serviços especializados, fica destinado o valor global de R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais), sendo este valor fixo, não podendo ser alterado na etapa de lances.

Por fim, fica definido o valor estimado preliminar para o presente Estudo Técnico Preliminar em R$ 870.675,51 (oitocentos e setenta mil, seiscentos e setenta e cinco reis e cinquenta e um centavos) destinados a cobertura dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, assistência técnica, calibração, testes de segurança elétrica e cobertura de peças em equipamentos médico-hospitalares, odontológicos e de imagem.

Memória de Cálculo de atualização dos valores de manutenção dos grupos 01, 02 e 03:

Fonte: Calculadora do IPCA/IBGE.

Memória de Cálculo de atualização dos valores de manutenção dos grupos 04 e 05:

Equipamentos de Mamografia:

| Órgão | Nº do Contrato Administrativo | Valor |
| --- | --- | --- |
| Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – Ebserh | Contrato - SEI nº 35/2025 | R$ 4.641,60 |
| Município de Garulhos/SP | Contrato - 010401/2025-DLC | R$ 5.150,00 |
| Município de João Pinheiro/MG | Contrato - 267/2025 | R$ 7.000,21 |

Observação: O levantamento acima foi utilizado para estimar os valores preliminares referentes à manutenção dos equipamentos de mamografia. Para fins de referência, adotou-se a mediana dos valores obtidos, resultando em um valor mensal estimado de R$ 5.150,00, conforme apresentado no quadro referente aos Grupos 04 e 05.

Equipamentos de Raio-X:

| Órgão | Nº do Contrato Administrativo | Valor |
| --- | --- | --- |
| Comando da Aeronáutica | Contrato Administrativo Nº 008/GAP-SJ GSAU-SJ/2025 | R$ 1.780,00 |
| Município de Santa Izabel do Oeste | Contrato - 203/2025 | R$ 2.800,00 |
| Consórcio Público Interfederativo de Saúde Nordeste II | Contrato - 018/2025 | R$ 2.415,00 |

Observação: O levantamento acima foi utilizado para estimar os valores preliminares referentes à manutenção dos equipamentos de raio-x. Para fins de referência, adotou-se a média dos valores obtidos, resultando em um valor mensal estimado de R$ 2.415,00, conforme apresentado no quadro referente aos Grupos 04 e 05.

8. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

A Administração optou pela Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, assistência técnica, incluindo calibração a teste de segurança elétrica de acordo com o previsto pelo fabricante, nos equipamentos médicos hospitalares, odontológicos e de imagem, para atender as necessidades das unidades de saúde gerenciadas pelo Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato – CPSMC, sob o regime de execução indireta, na modalidade de empreitada por preço global, nos termos do art. 6º, XXIX e inciso II, do 46 da Lei nº 14.133/2021.

A adoção da execução indireta justifica-se pela ausência de equipe técnica própria no âmbito do CPSMC e de suas unidades consorciadas, tanto em termos de qualificação profissional quanto de infraestrutura especializada, para realizar manutenções eletromédicas, odontológicas e de imagem em conformidade com as normas da ANVISA, INMETRO e ABNT. Assim, a terceirização dos serviços apresenta-se como a solução técnica mais adequada, segura e economicamente vantajosa, em observância aos princípios do planejamento e da eficiência administrativa, conforme a Lei nº 14.133/2021.

A modalidade licitatória a ser adotada será o Pregão Eletrônico com base no art. 28, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, por tratar-se de serviço comum de engenharia e manutenção técnica, cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser definidos de forma objetiva no edital e no Termo de Referência. O uso do meio eletrônico é obrigatório, pois amplia a competitividade, assegura transparência e contribui para a redução de custos.

Será utilizado o modo de disputa aberto, nos termos do inciso I, do art. 56, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, por ser o mais adequado a objetos em que o preço possa ser progressivamente reduzido pela concorrência entre os licitantes, garantindo vantajosidade e lisura ao processo. Esse formato também favorece a ampla competitividade e a igualdade de condições.

O Sistema de Registro de Preços (SRP) não será adotado, conforme o art. 82 da Lei nº 14.133/2021, visto que se trata de serviço técnico especializado, de execução contínua, com rotinas fixas e previamente definidas para cada unidade do CPSMC. A natureza do serviço exige acompanhamento técnico constante, execução local e fiscalização direta do contrato, o que inviabiliza o uso do SRP, geralmente destinado a aquisições padronizadas e de demanda variável.

O regime de empreitada por preço global é o mais apropriado, pois possibilita previsibilidade orçamentária, controle financeiro eficiente e distribuição equilibrada dos custos ao longo da vigência contratual. Além disso, esse modelo simplifica a gestão contratual, facilita o planejamento dos recursos financeiros e torna a fiscalização mais objetiva, evitando variações decorrentes de medições parciais ou ordens de serviço avulsas.

9. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

Em observância ao disposto no artigo 47, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, que orienta o gestor público a avaliar a viabilidade de parcelamento do objeto da contratação para ampliar a competitividade, assegurar a economicidade e a eficiência da despesa, procedeu-se à análise técnica quanto à conveniência de fracionar a presente contratação.

Após estudo detalhado, constatou-se a necessidade e a pertinência do parcelamento da solução em cinco grupos distintos, conforme estabelecido no Estudo Técnico Preliminar (ETP), com base nos seguintes fundamentos técnicos, operacionais e econômicos:

- Natureza e especificidade técnica dos equipamentos: Os equipamentos contemplados no objeto da contratação possuem características técnicas e funcionais heterogêneas, demandando requisitos distintos de instalação, calibração, manutenção e operação. Em especial, os equipamentos de Mamografia e Raio-X apresentam tecnologias próprias, com parâmetros de desempenho, interfaces e certificações diferenciadas, o que inviabiliza tratá-los como um único item contratual. O agrupamento inadequado desses equipamentos poderia restringir a competitividade, uma vez que poucos fornecedores atuam em todas as linhas tecnológicas simultaneamente. Dessa forma, a separação por grupos permite a participação de empresas especializadas em cada tipo de equipamento, ampliando o universo de competidores e favorecendo propostas mais vantajosas à Administração.

- Critério geográfico e logística de atendimento: Outro aspecto determinante para o parcelamento refere-se à distribuição geográfica das unidades demandantes. O ETP considerou que as unidades estão localizadas em endereços distintos — a exemplo da Policlínica Bárbara Pereira de Alencar, localizada na cidade de Campos Sales/Ceará —, sendo estas unidades situadas em regiões com distâncias significativas entre si. Tal situação implica diferenciações logísticas e comerciais relevantes, especialmente no que tange a transporte, instalação, suporte técnico e manutenção preventiva/corretiva. Assim, a separação dos grupos por localização visa evitar distorções nos preços e assegurar que as propostas reflitam adequadamente as condições de cada região, garantindo maior precisão orçamentária e equilíbrio econômico-financeiro dos contratos.

- Eficiência operacional e mitigação de riscos: O parcelamento da contratação também está fundamentado em razões de eficiência administrativa e mitigação de riscos contratuais. Ao distribuir os objetos em grupos tecnicamente homogêneos, a Administração: reduz a complexidade de gestão contratual, pois cada contrato abrangerá equipamentos com exigências semelhantes; evita a dependência de um único fornecedor para o fornecimento integral dos equipamentos, mitigando riscos de inadimplemento ou atrasos; possibilita maior controle técnico e qualidade na execução, ao direcionar o fornecimento a empresas com expertise comprovada em cada segmento. Essas medidas contribuem para maior confiabilidade e continuidade dos serviços de diagnóstico por imagem nas unidades atendidas, garantindo a prestação adequada e ininterrupta do serviço público de saúde.

- Observância aos princípios da economicidade e da isonomia: O parcelamento proposto assegura o cumprimento dos princípios da economicidade, da eficiência e da isonomia, previstos na Lei nº 14.133/2021. A formação de grupos específicos e coerentes com a realidade técnica e territorial das unidades demandantes favorece a competitividade e, consequentemente, a obtenção de melhores condições de preço e qualidade. Além disso, o modelo evita sobrepreço decorrente de custos logísticos não uniformes e garante tratamento equitativo entre os licitantes, uma vez que todos poderão concorrer em igualdade de condições dentro do seu campo de especialização e área de cobertura.

Diante dos elementos apresentados, recomenda-se a manutenção do parcelamento da solução em cinco grupos, conforme definido neste ETP, por se tratar de medida tecnicamente justificada, economicamente vantajosa e juridicamente adequada.

O parcelamento proposto promove ampla competitividade, redução de riscos contratuais, eficiência na execução e adequação às peculiaridades técnicas e geográficas do objeto, atendendo integralmente aos princípios e diretrizes que regem a Administração Pública.

10. RESULTADOS PRETENDIDOS

O resultado esperado transcende a mera execução técnica das manutenções, buscando a institucionalização de uma gestão permanente e sistematizada de engenharia clínica, com foco em qualidade assistencial, confiabilidade tecnológica, rastreabilidade e redução de riscos operacionais.

Assim, os principais resultados pretendidos pela Administração com esta contratação são os seguintes:

- Garantia da continuidade e regularidade dos serviços de saúde: Assegurar o pleno funcionamento dos equipamentos médico-hospitalares, odontológicos e de imagem, evitando paralisações e interrupções dos serviços assistenciais, diagnósticos e terapêuticos. A manutenção contínua visa preservar a capacidade operacional das unidades, em conformidade com o princípio da continuidade do serviço público (art. 5º, inciso VIII, Lei nº 14.133/2021).

- Segurança dos pacientes e dos profissionais de saúde: Reduzir riscos clínicos, elétricos e mecânicos associados ao uso de equipamentos, por meio da execução de manutenções preventivas regulares, testes de segurança elétrica e calibrações metrológicas certificadas.

- Melhoria da eficiência operacional e redução de custos: O planejamento técnico das manutenções visa reduzir falhas recorrentes e custos com reparos corretivos emergenciais, prolongando a vida útil dos equipamentos e otimizando o uso dos recursos públicos. Com base nos princípios da eficiência e economicidade (art. 5º, incisos IV e VI, da Lei nº 14.133/2021), espera-se uma diminuição do custo global de operação, pela substituição de intervenções reativas por ações preventivas programadas.

- Padronização e rastreabilidade dos procedimentos técnicos: Implantar um sistema informatizado de gestão de manutenção, integrando relatórios técnicos, certificados de calibração e históricos de cada equipamento.
Essa rastreabilidade permitirá melhor controle técnico, auditoria de conformidade sanitária e transparência administrativa, garantindo registros confiáveis para fins de fiscalização e controle externo.

- Aderência às normas técnicas e regulatórias: Assegurar que todas as manutenções, calibrações e aferições metrológicas sejam executadas em conformidade com as normas da ANVISA, ABNT NBR, e Portarias do INMETRO.
Esse resultado confere regularidade sanitária e técnica às unidades, reduzindo riscos de não conformidades em inspeções e auditorias.

- Melhoria da qualidade assistencial e da confiança diagnóstica: Garantir a precisão e confiabilidade dos resultados diagnósticos, por meio de equipamentos devidamente calibrados e operando dentro das faixas de tolerância definidas pelos fabricantes e órgãos reguladores. Isso contribui diretamente para a segurança do paciente, a eficiência clínica e a imagem institucional das unidades consorciadas, fortalecendo a credibilidade dos serviços de saúde prestados à população.

- Planejamento e gestão estratégica do parque tecnológico: Implementar um modelo de governança tecnológica que possibilite o acompanhamento de indicadores de desempenho, como disponibilidade de equipamentos, tempo médio de resposta a manutenções corretivas e taxa de reincidência de falhas. Com base nesses indicadores, a Administração poderá planejar substituições, reposições e investimentos futuros de forma técnica e fundamentada, promovendo gestão patrimonial eficiente e sustentável.

- Sustentabilidade e responsabilidade ambiental: Assegurar o descarte ambientalmente adequado das peças e componentes substituídos, e promover o uso racional de energia e recursos, conforme as diretrizes da Lei nº 14.133/2021, que impõe o critério de sustentabilidade nas contratações públicas. Espera-se que a execução contratual reduza o impacto ambiental por meio da reutilização de componentes certificados, controle de resíduos tecnológicos e prolongamento da vida útil dos equipamentos.

- Fortalecimento da gestão pública consorciada: Consolidar o CPSMC como referência regional em planejamento e gestão de manutenção tecnológica em saúde, assegurando padronização de processos, integração entre unidades consorciadas e aumento da eficiência administrativa. Esse resultado está em consonância com os objetivos institucionais do consórcio e com os princípios da Lei nº 14.133/2021, que tratam da coordenação do planejamento e da execução das contratações.

11. PROVIDÊNCIAS PARA A ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE DO ÓRGÃO

Para a adequada execução dos serviços de manutenção preventiva, corretiva, calibração e aferição metrológica dos equipamentos, as unidades do CPSMC deverão adotar medidas prévias de preparação física, técnica e administrativa que assegurem condições apropriadas ao início e à continuidade do contrato.

As unidades deverão disponibilizar espaços adequados e seguros para a realização das manutenções, com rede elétrica aterrada, iluminação e ventilação adequadas, e acesso controlado às áreas técnicas.

Deverão ser garantidas as condições básicas de infraestrutura, como fornecimento de energia estável, acesso à água e ar comprimido (quando necessário), além da organização do inventário atualizado de equipamentos com número de série, patrimônio e estado de funcionamento, para subsidiar o Plano de Manutenção e Calibração.

Será designado servidor técnico responsável em cada unidade para acompanhar as intervenções, validar relatórios e auxiliar na fiscalização contratual.

As manutenções preventivas deverão ser agendadas de forma planejada, evitando impacto nas atividades assistenciais, e os resíduos ou peças substituídas deverão ter destinação ambientalmente adequada.

Essas providências visam garantir segurança operacional, conformidade sanitária e eficiência técnica, em observância aos princípios do planejamento, eficiência e sustentabilidade previstos na Lei nº 14.133/2021.

12. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Durante o desenvolvimento do presente estudo técnico preliminar não foram identificadas contratações correlatas e/ou interdependestes.

13. IMPACTO AMBIENTAL

A execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, calibração e aferição metrológica dos equipamentos médico-hospitalares, odontológicos e de imagem não gera impactos ambientais significativos, uma vez que não envolve atividades poluentes, emissão de efluentes ou consumo intensivo de recursos naturais.

Entretanto, durante as manutenções poderão ser gerados resíduos tecnológicos e materiais — como placas eletrônicas, cabos, baterias, lâmpadas, fusíveis, sensores e componentes metálicos — que requerem destinação ambientalmente adequada.

Logo, A contratada será responsável pela coleta, armazenamento temporário, transporte e destinação final dos resíduos gerados, mediante comprovação documental da entrega a empresa licenciada.

As unidades do CPSMC deverão manter registro das quantidades e tipos de resíduos recolhidos e garantir que os ambientes de trabalho estejam limpos e livres de descarte inadequado, prevenindo contaminações e riscos ocupacionais.

Adicionalmente, a adoção de manutenções preventivas regulares e calibrações certificadas contribui para a sustentabilidade tecnológica, pois amplia a vida útil dos equipamentos, reduz a necessidade de substituições e minimiza o volume de resíduos eletrônicos gerados.

Dessa forma, o impacto ambiental da contratação é classificado como baixo, com ações mitigadoras claramente definidas e alinhadas aos princípios da sustentabilidade, eficiência e responsabilidade socioambiental.

14. POSCIONAMENTO CONCLUSIVO

Os estudos preliminares evidenciam que a contratação da solução ora descrita, ou seja, Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, assistência técnica, incluindo calibração a teste de segurança elétrica de acordo com o previsto pelo fabricante, nos equipamentos médicos hospitalares, odontológicos e de imagem, para atender as necessidades das unidades de saúde gerenciadas pelo Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato – CPSMC, mostra-se tecnicamente possível e fundamentadamente necessária.

15. RELAÇÃO DE ANEXOS

Anexo I – Mapa de Riscos;

ANEXO I – MAPA DE RISCOS

| Nº | Risco / Descrição | Causa Provável | Tipo | Fase | Alocação | Consequência / Impacto | Probabilidade | Impacto | Ações Preventivas | Responsável Preventivo | Ações de Contingência | Responsável pela Contingência |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Falha no levantamento das necessidades e quantidades de equipamentos | Inventário desatualizado ou ausência de comunicação entre unidades | Técnico | Planejamento | Administração | Subdimensionamento do contrato e ausência de cobertura de parte do parque tecnológico | Média | Alto | Revisar inventário técnico das unidades e validar dados com os gestores locais | Unidades Demandantes | Emitir aditivo contratual para inclusão de equipamentos não contemplados | Gestor do Contrato |
| 2 | Estimativa de valor inadequada | Utilização de base de preços defasada ou sem atualização do índice IPCA | Planejamento / Orçamentário | Planejamento | Administração | Risco de sobrepreço ou inviabilidade econômica do certame | Baixa | Alto | Atualizar o valor do contrato anterior conforme IPCA e pesquisas de mercado atuais | Setor de Compras | Reavaliar estimativa e utilizar pesquisas em diversas empresas do segmento | Setor de Compras |
| 3 | Falha na definição do objeto ou dos requisitos técnicos | Termo de referência genérico ou incompleto | Técnico | Planejamento | Administração | Dificuldade na execução contratual e divergências técnicas com o fornecedor | Média | Alto | Revisar o Termo de Referência com apoio técnico | Unidades Demandantes | Corrigir o edital por meio de retificação fundamentada | CPL / Assessoria Jurídica |
| 4 | Restrição indevida à competitividade no edital | Exigência excessiva de qualificação | Jurídico | Seleção do Fornecedor | Administração | Risco de impugnação do edital e anulação do certame | Baixa | Alto | Revisar exigências conforme o art. 67 da Lei 14.133/2021 | Comissão de Licitação | Corrigir edital e reabrir prazos de publicidade | Comissão de Licitação |
| 5 | Falta de transparência ou publicidade no processo licitatório | Omissão de informações no PNCP ou falha na divulgação eletrônica | Administrativo/ Procedimental | Seleção do Fornecedor | Administração | Questionamentos pelos órgãos de controle e risco de nulidade | Baixa | Médio | Publicar integralmente o edital e anexos no PNCP e no portal institucional | Comissão de Licitação | Suspender o certame e republicar os documentos | Comissão de Licitação |
| 6 | Erro na análise de habilitação técnica e econômico-financeira | Falta de verificação de atestados, ART/RRT ou balanço patrimonial | Licitatório / Habilitação | Seleção do Fornecedor | Administração | Contratação de empresa sem capacidade técnica ou financeira | Média | Alto | Conferir todos os documentos com checklist padronizado | Comissão de Licitação | Solicitar diligência ou inabilitar licitante não conforme | Comissão de Licitação |
| 7 | Atraso na mobilização da contratada | Demora no início das atividades após assinatura do contrato | Operacional / Cronograma | Execução Contratual | Contratada | Atraso no cronograma e risco de interrupção de serviços de saúde | Média | Alto | Notificar a contratada para que se observe os prazos do contrato | Fiscal de contrato | Aplicar penalidade contratual e replanejar execução | Gestor do Contrato |
| 8 | Falha na execução técnica da manutenção | Uso de pessoal não qualificado ou peças inadequadas | Técnico / Qualificação | Execução Contratual | Contratada | Comprometimento da segurança e perda de confiabilidade dos equipamentos | Média | Alto | Notificar a contratada para a devida correção | Fiscal de contrato | Substituição do técnico e retrabalho sem ônus | Gestor do Contrato |
| 9 | Ausência de relatórios técnicos e certificados de calibração | Falha no controle documental ou no sistema informatizado | Administrativo / Documental | Execução Contratual | Contratada | Dificuldade de fiscalização e perda de rastreabilidade | Média | Médio | Exigir relatórios mensais e histórico técnico atualizado | Contratada | Reapresentação de documentos e bloqueio de pagamento até regularização | Fiscal de contrato |

Metodologia aplicada:

As duas dimensões de uma Matriz de Riscos são compostas pela probabilidade e impacto.

A probabilidade (eixo vertical) consiste na medição de o quão provável é a ocorrência do risco. Para fins da matriz de alocação de riscos foi considerado o histórico de acontecimentos em contratações semelhantes considerado o mesmo período estipulado e não quanto ao resultado esperado (pretendido) pela Administração, de modo que os mesmos devem ser trabalhados para que ocorreram cada vez menos.

Descrição:

| Probabilidade |  | Descrição dos critérios de probabilidade |
| --- | --- | --- |
| Numérica | Descritiva |  |
| 1% a 10% | Muito baixa | Não é provável que aconteça |
| 11% a 30% | Baixa | Pode ser que ocorra de uma vez no período contratual |
| 31% a 50% | Moderada | Pode ser que ocorra mais de uma vez no período contratual |
| 51% a 70% | Alta | Pode ser que ocorra até cinco vezes |
| 71% a 90% | Muito alta | Pode ser que ocorra mais de cinco vezes |

O impacto (eixo horizontal) se refere às consequências do risco caso ele vier a ocorrer, ou seja, quais serão os prejuízos ou danos causados caso o risco incida de fato. Os impactos relacionados na presente alocação referem-se aos possíveis danos decorrentes da ocorrência do risco, portanto, precisam ser minorados ao máximo possível. A definição da classificação dos impactos deu-se com base nas vivências e histórico local.

Descrição:

| Impacto | Descrição dos critérios de impacto |
| --- | --- |
| Muito baixo | Os riscos possuem consequências pouco significativas |
| Baixo | Os riscos possuem consequências reversíveis em curto e médio prazo com custos pouco significativos |
| Moderado | Os riscos possuem consequências reversíveis em curto e médio prazo com custos baixos |
| Alto | Os riscos possuem consequências reversíveis em curto e médio prazo com custos altos |
| Muito alto | Os riscos possuem consequências irreversíveis ou com custos inviáveis |

Para fins de mensuração, melhor compreensão e visualização dos resultados resultantes dos possíveis riscos, se adotará o mapa de calor a qual tomou como base a probabilidade e impacto dos eventos, sendo:

| Probabilidade | Muito Baixo | Média | Média | Alta | Alta | Alta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Baixo | Baixa | Média | Média | Alta | Alta |
|  | Moderado | Baixa | Baixa | Média | Alta | Alta |
|  | Alto | Baixa | Baixa | Baixa | Média | Alta |
|  | Muito Alto | Baixa | Baixa | Baixa | Baixa | Média |
|  |  | Muito Baixo | Baixo | Moderado | Alto | Muito Alto |
|  |  | Impacto |  |  |  |  |

Para fins de confecção do mapa de calor, considerou-se apenas os impactos negativos (ameaças), ou seja, aqueles os quais podem implicar em desequilíbrio a relação contratual, especialmente quanto ao equilíbrio econômico-financeiro.

Ante a ocorrência do risco, deve-se realizar o enquadramento do risco no mapa de calor e verificar as ações a que devem ser adotadas, conforme descrição no mapa, sendo:

As consequências do risco são irreversíveis e pode trazer prejuízos a administração. Implemente ações imediatamente.

Ponto de atenção. Adotar as medidas de segurança e tomar as providências cabíveis.

Risco sobre controle. Monitorar o risco e suas consequências, ainda que de baixo impacto.

Os riscos têm por objetivo refletir os eventos passíveis de mitigação de acordo com as incidências. O presente mapa é parte integrante o estudo técnico preliminar – ETP do objeto, de modo que devem ser considerados na escolha da solução e no detalhamento decorrente de Termo de Referência futuro.