## BDI
VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA
TIPO DE OBRA | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
Construção de Edifícios | 20.34% | 22.12% | 25%
Construção de Rodovias e Ferrovias | 19.6% | 20.97% | 24.23%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas | 20.76% | 24.18% | 26.44%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | 24% | 25.84% | 27.86%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | 22.8% | 27.48% | 30.95%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | 11.1% | 14.02% | 16.8%
DESCRIÇÃO |  | VALOR
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC | 4.73%
DESPESAS FINANCEIRAS | DF | 0.76%
RISCO | R | 1.15%
SEGURO | S | 0.4%
GARANTIA | G | 0.4%
LUCRO | L | 6.23%
TRIBUTOS | I | 8.65%
DISCRIMINAÇÃO DOS TRIBUTOS INCLUÍDOS:
COFINS |  | 3%
PIS |  | 0.65%
ISSQN |  | 5%
BDI = | 25%
Para o tipo de obra “Construção de Edifícios”.
PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
Administração Central (AC) | 3% | 4% | 5.5%
Seguro e Garantia (S + G) | 0.8% | 0.8% | 1%
Risco (R) | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Despesas Financeiras (DF) | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Lucro (L) | 6.16% | 7.4% | 8.96%
PIS, COFINS e ISSQN | LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
PIS | 0.65%
COFINS | 3%
ISSQN | 2% | a | 5%

## Orçamento Sintético
| TABELAS DE REFERÊCIA: SINAPI; SEDOP ; ORSE; SBC; FDE; AGESUL |  |  | OBS: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
ADM: | JOSEMIRA GADELHA
OBRA: | MONTAGEM, EXECUÇÃO, E DESMONTAGEM DA REDE ELÉTRICA PARA O CANAÃ CIDADE JUNINA
ENDEREÇO: | BAIRRO OURO PRETO |  |  |  |  | B.D.I. 25%
LOCAL: | CANAÃ DOS CARAJÁS - PA
Orçamento Analítico
Item | Código | FONTE | DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO |  |  |  |  | 50483.91 | 25
1.1 | 200001 | SEDOP | ENGENHEIRO CIVIL/ ELETRICISTA/SANITARISTA/MECANICO EARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 22947.29 | 28684.11 | 28684.11 | 1.25
1.2 | 88326 | SINAPI | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 220 | 26.1 | 32.63 | 7178.6
1.3 | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 220 | 24.33 | 30.41 | 6690.2
1.4 | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 220 | 28.84 | 36.05 | 7931
2 |  |  | CABEAMENTO |  |  |  |  | 232220.9
2.1 | 170943 | SEDOP | CABO MULTIPLEX 4 X 70MM² | m | 760 | 55.77 | 69.71 | 52979.6
2.2 | 8071 | ORSE | CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL UNIPOLAR 70MM² - 0,6KV/1KV/90º | m | 260 | 92.72 | 115.9 | 30134
2.3 | 92994 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 150 | 144.93 | 181.16 | 27174
2.4 | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2500 | 7.87 | 9.84 | 24600
2.5 | 170942 | SEDOP | CABO MULTIPLEX 4 X 35MM² | m | 300 | 28.86 | 36.08 | 10824
2.6 | 7916 | ORSE | CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL UNIPOLAR 35MM² - 0,6KV/1KV/90º | m | 60 | 46.73 | 58.41 | 3504.6
2.7 | 92996 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 180 | 175.36 | 219.2 | 39456
2.8 | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 600 | 11.13 | 13.91 | 8346
2.9 | 91932 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 330 | 18.47 | 23.09 | 7619.7
2.10 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2000 | 4.74 | 5.93 | 11860
2.11 | 4119 | ORSE | CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 4.0MM², 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 300 | 21.4 | 26.75 | 8025
2.12 | 170941 | SEDOP | CABO MULTIPLEX 4 X 25MM² | M | 300 | 20.53 | 25.66 | 7698
3 |  |  | ELETRODUTOS/ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 50434.7
3.1 | 170076 | SEDOP | ELETRODUTO PVC RÍGIDO DE 3/4" | m | 900 | 17.89 | 22.36 | 20124
3.2 | 97669 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 120 | 20.96 | 26.2 | 3144
3.3 | 170922 | SEDOP | CANALETA 20X20 MM | m | 170 | 22.45 | 28.06 | 4770.2
3.4 | 059415 | SBC | CONDULETE PVC DE ENCAIXE COM 5 ENTRADAS PARA ELETRODUTO 3/4"" | M | 630 | 28.44 | 35.55 | 22396.5
4 |  |  | EQUIPAMENTOS/ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 76289.47
4.1 | 170339 | SEDOP | TOMADA 2P+T 10A (S/FIAÇÃO) | un | 540 | 30 | 37.5 | 20250
4.2 | 101882 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 | 1182.05 | 1477.56 | 7387.8
4.3 | 09.04.022 | FDE | QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X400A | UN | 5 | 1394.96 | 1743.7 | 8718.5
4.4 | 064173 | SBC | DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA 225A EZC250N3225 SCHNEIDER | UN | 3 | 1672.56 | 2090.7 | 6272.1
4.5 | 064170 | SBC | DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA 690VCA 600A 10KA STECK | UN | 1 | 3078.08 | 3847.6 | 3847.6
4.6 | 09.04.023 | FDE | QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X600A | UN | 2 | 1930.95 | 2413.69 | 4827.38
4.7 | 93663 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 100 | 59.73 | 74.66 | 7466
4.8 | 065812 | SBC | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 400A DWP 400L WEG | UN | 4 | 1383.07 | 1728.84 | 6915.36
4.9 | 93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 90 | 57.22 | 71.53 | 6437.7
4.10 | 93664 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 31 | 62.81 | 78.51 | 2433.81
4.11 | 454 | ORSE | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 160 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA),65KA | un | 3 | 276.08 | 345.1 | 1035.3
4.12 | 7998 | ORSE | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 100 A, PADRÃO NEMA (AMERICANO - LINHA PRETA), 5KA | un | 3 | 186.11 | 232.64 | 697.92
5 |  |  | ILUMINAÇÃO |  |  |  |  | 28222.95
5.1 | 170332 | SEDOP | INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES (S/FIAÇAO) | UN | 90 | 23.14 | 28.93 | 2603.7
5.2 | 8662 | ORSE | SOQUETE OU BOCAL DE PORCELANA E27 DE TEMPO, REF.MT-2233, MARCA DECORLUX OU SIMILAR | UN | 245 | 12.58 | 15.73 | 3853.85
5.3 | 97610 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 65 | 16.83 | 21.04 | 1367.6
5.4 | 1201001161 | AGESUL | LAMPADA LED 15 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 180 | 16.71 | 20.89 | 3760.2
5.5 | 13537 | ORSE | REFLETOR MODULAR DE LED LINEAR PARA CAMPO OU QUADRA, 200W, IP68 DÚPLO, MÓDULOS N2, CORPO EM ALUMÍNIO, PINTURA ELETROSTÁTICA, PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO, 6500K, FP = >0.95, IRC = RA>80. FL = 22.000 LUMÉNS, VU = 50.000H, ÂNGULO DO FEIXE = 120º | UN | 56 | 237.68 | 297.1 | 16637.6
6 |  |  | ATERRAMENTO |  |  |  |  | 26525.6
6.1 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 50 | 82.03 | 102.54 | 5127
6.2 | 171110 | SEDOP | CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" | UN | 50 | 7.85 | 9.81 | 490.5
6.3 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 10 | 58.45 | 73.06 | 730.6
6.4 | 96977 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 250 | 64.57 | 80.71 | 20177.5
7 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 18750
7.1 | 021101 | SBC | MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO DE EQUIP. E MO | UN | 1 | 15000 | 18750 | 18750
[5 empty] | Total sem BDI |  | 386342.024
[5 empty] | Total do BDI |  | 96585.506
|  |  | ____________________________________________________________ |  | Total Geral |  | 482927.53
MATHEUS DE SOUSA AGUIAR
CREA:241874796-4