TERMO DE REFERÊNCIA

Processo nº  0040200019.000974/2023-93

1.	OBJETIVO

  - Dispensa de licitação com fundamento no art. 75, inc. II da Lei nº 14.133/21, visando à(ao) contratação direta da prestação de empresa especializada na PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE EXTITORES, conforme quadro abaixo, para atender as unidades da FUNASE da Recife/RMR e Interior do Estado de PE, pelo período de 12 meses . Os serviços deverão ser realizados mensalmente, podendo a unidade, se for o caso, solicita reforço do mesmo sem ônus para FUNASE.

  - As especificações e os quantitativos do objeto desta licitação estão divididos por itens descritos, conforme quadro(s) abaixo:

LOTE I - Recife e Região Metropolitana da Recife

| Item | Código E-Fisco | Discrição | Unid. | Valor Unitário Máximo | Quant. | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 216782-4 | Servico de manutencao de extintor de incendio, hidrante, hidrometro e correlatos - recarga de extintor de 4 kg com po quimico | UNIDADE | R$ | 62 | R$ |
| 02 | 216769-7 | Servico de manutencao de extintor de incendio, hidrante, hidrometro e correlatos - recarga de extintor de 6 kg com po quimico | UNIDADE | R$ | 149 | R$ |
| 03 | 218277-7 | Servico de manutencao de extintor de incendio, hidrante, hidrometro e correlatos - recarga de extintor de po quimico de 8 kg | UNIDADE | R$ | 19 | R$ |
| 04 | 216780-8 | Servico de manutencao de extintor de incendio, hidrante, hidrometro e correlatos - recarga de extintor de 12 kg com po quimico | UNIDADE | R$ | 21 | R$ |
| 05 | 216874-0 | Servico de manutencao de extintor de incendio, hidrante, hidrometro e correlatos - recarga de extintor de 10 litros com agua desinfetante composicao minima de cloreto de alquil dimetil Benzil amonio | UNIDADE | R$ | 91 | R$ |
| 06 | 216771-9 | Servico de manutencao de extintor de incendio, hidrante, hidrometro e correlatos - recarga de extintor de 6 kg com gas carbonico | UNIDADE | R$ | 45 | R$ |

LOTE II -  (Região Interior/Zona da Mata/Agreste/Sertão)

| Item | Código E-Fisco | Discrição | Unid. | Valor Unitário Máximo | Quant. | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 216782-4 | Servico de manutencao de extintor de incendio, hidrante, hidrometro e correlatos - recarga de extintor de 4 kg com po quimico | UNIDADE | R$ | 44 | R$ |
| 02 | 216769-7 | Servico de manutencao de extintor de incendio, hidrante, hidrometro e correlatos - recarga de extintor de 6 kg com po quimico | UNIDADE | R$ | 40 | R$ |
| 03 | 218277-7 | Servico de manutencao de extintor de incendio, hidrante, hidrometro e correlatos - recarga de extintor de po quimico de 8 kg | UNIDADE | R$ | 9 | R$ |
| 04 | 216780-8 | Servico de manutencao de extintor de incendio, hidrante, hidrometro e correlatos - recarga de extintor de 12 kg com po quimico | UNIDADE | R$ | 11 | R$ |
| 05 | 216874-0 | Servico de manutencao de extintor de incendio, hidrante, hidrometro e correlatos - recarga de extintor de 10 litros com agua desinfetante composicao minima de cloreto de alquil dimetil Benzil amonio | UNIDADE | R$ | 37 | R$ |
| 06 | 216771-9 | Servico De Manutencao De Extintor De Incendio, Hidrante, Hidrometro E Correlatos - Recarga De Extintor De 6 Kg Com Gas Carbonico | UNIDADE | R$ | 4 | R$ |

2.	A JUSTIFICATIVA

# JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Considerando a necessidade de manutenção e recarga periódica nos extintores de incêndio, como medida de segurança do patrimônio público e de terceiros, nas diversas Unidades da FUNASE, além de proporcionar a prevenção de eventuais focos de incêndio em suas dependências, se faz necessário a contratação de empresa especializada para o abastecimento e manutenção dos extintores fora da validade, tendo em vista a segurança dos adolescentes e funcionários desta FUNASE.

  - DA CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO

A contratação será formalizada por meio de dispensa de licitação, conforme permissivo legal contido no art. 75, II da Lei Federal nº 14.133/21, que permite contratação direta que envolva valores inferiores a R$ 57.208,33 (cinquenta e sete mil duzentos e dois reais e trinta e três centavos), no caso de serviços em geral e compras. Nesse senƟdo, uma vez que a contratação pretendida corresponde a valor inferior ao referido na lei e a despesa não constitui fracionamento indevido, bem como o somatório das despesas realizadas com objetos idênticos ou de mesma natureza (do mesmo ramo de atividade), no mesmo exercício financeiro, por esta unidade gestora, não ultrapassa o limite estabelecido pelo art. 75, II da Lei Federal nº 14.133/21, destaca-se o pleno atendimento dos requisitos legais.

  - Os quantitativos previstos no presente Termo de Referência foram definidos no documento do SEI N°0040200019.000974/2023-93, fundamentado no despacho n° 37318022.

  - DA JUSTIFICATIVA DA OPÇÃO DE JULGAMENTO POR LOTE

Neste caso em concreto, a opção pela divisão por lotes é mais vantajosa para a Administração, uma vez que, ao se dividir as quantidades totais em 02 (seis) lotes Recife/RMR e Interior do Estado de Pe, buscou-se permitir a participação de maior número de interessados, sobretudo diante dos percentuais de exigências de qualificação técnica e econômico-financeira exigidos, fomentando, assim, o princípio da ampla concorrência.

- DO VALOR ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO

  - VALOR ESTIMADO POR LOTE

    - O valor estimado global da contratação é de R$                           (            ),distribuído nos seguintes  lotes:

- Lote I - Recife e RMR:                         Valor estimado R$                                       (             )

- Lote II - Interior do Estado de Pe:  Valor estimado  R$                                       (             )

3.1.2 No preço total do objeto deverão estar inclusos todos os tributos (impostos, taxas e contribuições), sejam federais, estaduais e municipais, bem como frete, comissões, pessoal, embalagem, seguros, encargos sociais e trabalhistas, assim como demais insumos inerentes que incidam ou venham a incidir sobre o objeto, sejam de que naturezas forem.

3.1.3 Os preços ﬁnais unitários e totais propostos pelos licitantes não poderão ultrapassar o preço unitário e total estimado pela Administração, sob pena de desclassificação da proposta.

  - DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

    - Os serviços serão prestados nos seguintes locais:

- Lote I

| FUNASE SEDE | Endereço |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Contato da Unidade:(81) 3184-5416 | Av. Conselheiro Rosa e Silva, 773 - Aflitos - Recife/PE - CEP:52020-220 |  |  |
| ALMOXARIFADO/PATRÍMÔNIO |  | Endereço |  |
| Contato da Unidade: (81) 9.8622-6941 |  | Estrada da Batalha,1495 - GP 0008 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - CEP: 54315-010 |  |
| CASA DO ARQUIVO |  |  | Endereço |
| Contato da Unidade:(81) 9.9649-2154 |  |  | Rua Tomaz Gonzaga, 385 - Cordeiro - Recife/PE |
| UNIAI RECIFE |  | Endereço |  |
| Contato da Unidade:(81) 3184-2403/3184-2404 |  | Av. Conselheiro Rosa e Silva, 773 - Aflitos - Recife/PE - CEP:52020-220 |  |
| CENIP RECIFE |  | Endereço |  |
| Contato da Unidade:(81) 3184-2471/ 9.8953-4752 |  | Av. Abdias de Carvalho, S/N - Bongi - Recife/PE - CEP: 50751-655 |  |
| CENIP SANTA LUZIA |  | Endereço |  |
| Contato da Unidade:(81) 3184-2459/ 9.9488-3814 |  | Av. Abdias de Carvalho, S/N - Bongi - Recife/PE -CEP: 50751-655 |  |
| CASE SANTA LUZIA |  | Endereço |  |
| Contato da Unidade:(81) 9.9488-2265/9.8806-7830 |  | Av. Abdias de Carvalho, S/N - Bongi - Recife/PE -CEP: 50751-655 |  |
| CASEM SANTA LUZIA |  | Endereço |  |
| Contato da Unidade:(81) 9.9648-1652/9.9488-2280 |  | Rua Professor Júlio Oliveiro, 92 - Iputinga - Recife/PE - CEP: 50800-050 |  |
| CASE JABOATÃO DOS GUARARAPES |  | Endereço |  |
| Contato da Unidade:(81) 9.9664-3863/9.9569-4444 |  | Rua Pitininga, S/N - Vista Alegre - Jaboatão dos Guararapes - CEP:54080-100 |  |
| CASE CABO DE SANTO AGOSTINHO |  | Endereço |  |
| Contato da Unidade:(81) 9.9488-2256/9.9488-2268 |  | KM 2 - Estrada de Pirapama, S/N - Cabo de Santo Agostinho - CEP: 54505-010 |  |
| CASE PIRAPAMA |  | Endereço |  |
| Contato da Unidade:(81) 3184-2411/9.9488-2261 |  | KM 2 - Estrada de Pirapama, S/N - Cabo de Santo Agostinho - CEP: 54505-010 ( Anexo ao CASE CABO) |  |
| CASEM I - ROSARINHO |  | Endereço |  |
| Contato da Unidade:(81) 3184-2408/9.9488-2244 |  | Avenida Norte, 3029 - Rosarinho - Recife/PE CEP:52041-080 |  |
| CASEM II - HARMONIA |  | Endereço |  |
| Contato da Unidade:(81) 3184-2448/9.9488-2259 |  | Rua Capitão Araújo de Miranda, 103 - Iputinga - Recife/PE CEP:50721-450 |  |
| CASEM III - AREIAS |  | Endereço |  |
| Contato da Unidade:(81) 3184-2484/9.8567-2018 |  | Rua Capitão Antônio Vidal,55 Areias - Recife /PE CEP:50870-000 |  |
| CASEM IPUTINGA |  | Endereço |  |
| Contato da Unidade:(81) 9.9488-3816/9.9998-4632 |  | Avenida Mário Álvores Pereira de Lima,1313 - Iputinga - Recife/PE - CEP: 50670-130 |  |
| EIXO PROFISSIONALIZANTE |  |  | Endereço |
| Contato da Unidade:(81) 9.9488-5693 |  |  | Rua Coronel Alfredo Duarte,526 - Afogados - Recife/PE. |
| TIMBAÚBA |  |  |  |
| FONE DA UNIDADE:(81) 3631-5225 - (81) 994472453E-MAIL: case.timbauba@funase.pe.gov.br |  | Av. MARIA DO CARMO LOPES DE OLIVEIRA, S/N, TRÊS COCOS, TIMBAÚBA (Ao lado do cemitério) |  |
| VITÓRIA |  |  |  |
| Unidade |  | Endereço |  |
| UNIDADE:(81)3526.8991 - (81)9 8818.0538E-MAIL: case.vitória@funase.pe.gov.br |  | ENGENHO PACAS S/N - ZONA RURAL - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO |  |

| QUANTIDADE DE EXITINTORES E TIPO |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unidade | Pó 4KG Classe BC | Pó 6KG Classe BC | Pó 8KG Classe BC | Pó 12KG Classe BC | Água 10L Classe A | CO2 6L Classe BC | TOTAL |
| FUNASE SEDE | 8 | 4 | - | - | 4 | - | 16 |
| CASA DO ARQUIVO | 4 | 4 | - | - | 6 | - | 14 |
| EIXO PROFISSIONALIZANTE | 5 | - | - | - | 4 | - | 9 |
| ALMOXARIFADO | - | 6 | - | - | - | 3 | 9 |
| UNIAI RECIFE | 6 | 4 | - | - | 4 | - | 14 |
| CENIP RECIFE | - | 33 | - | - | 7 | - | 40 |
| CENIP SANTA LUZIA | - | 25 | - | 6 | 7 | 4 | 42 |
| CASE SANTA LUZIA | - | 19 | - | - | 4 | 4 | 27 |
| CASE JABOATÃO DOS GUARARAPES | - | 8 | - | - | 6 | 5 | 19 |
| CASE CABO DE SANTO AGOSTINHO | - | 10 | 5 | 4 | 6 | - | 25 |
| CASE CABO PIRAPAMA | 4 | 6 | - | - | 11 | 10 | 31 |
| CASEM I ROSARINHO | - | 5 | - | - | 4 | - | 9 |
| CASEM III AREIAS | - | - | - | - | 5 | 4 | 9 |
| CASEM II HARMONIA | 8 | 4 | - | - | 4 | 5 | 21 |
| CASEM SANTA LUZIA | 4 | 4 | - | - | 4 | - | 12 |
| CASEM IPUTINGA | 6 | 8 | 6 | - | 4 | 5 | 19 |
| CASE TIMBAÚBA | 9 | - | 4 | 5 | 6 | - | 24 |
| CASE VITORIA DE SANTO ANTÃO | 8 | 9 | 4 | 6 | 5 | 5 | 37 |
| TOTAL | 62 | 149 | 19 | 21 | 91 | 45 | 387 |

Lote II

| ARCOVERDE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Unidade |  |  | Endereço |
| CASE/CENIP ARCOVERDE FONE DA UNIDADE:(87) 3821.8212 - (81) 99488.2278 E-MAIL: case.cenip.arcoverde@funase.pe.gov.br |  |  | AV. PEDRO II S/N - CENTRO - ARCOVERDE |
| CARUARU |  |  |  |
| Unidade | Endereço |  |  |
| CASE CARUARU FONE DA UNIDADE: (81)3719.9432 - (81)3719.9433 E-MAIL: coord.adm.caruaru@funase.pe.gov.br | FAZENDA ALOGOINHA, ZONA RURAL - ESTRADA CARROÇAVEL, SITIO DOS PORCOS - BELA VISTA II- CARUARU |  |  |
| CENIP CARUARU FONE DA UNIDADE:(81)3725.7593 - (81)3725.7594 E-MAIL: cenip.caruaru@funase.pe.gov.br | FAZENDA ALOGOINHA, ZONA RURAL - ESTRADA CARROÇAVEL, SITIO DOS PORCOS - BELA VISTA II- CARUARU |  |  |
| CASEM CARUARU FONE DA UNIDADE:(81)3727.7541 - (81)99488.5691 E-MAIL:casem.caruaru@funase.pe.gov.br | RUA NATALICIO SOARES DOS SANTOS, 47 INDIANAPOLIS - CARUARU |  |  |
| PETROLINA |  |  |  |
| Unidade | Endereço |  |  |
| CASE PETROLINA FONE DA UNIDADE:(87) 98843.7494 - (87) 9160.9641 E-MAIL: case.petrolina@funase.pe.gov.br | RUA CURRAL QUINMADO , 290 - JARDIM MARAVILHA PETROLINA |  |  |
| CENIP PETROLINA FONE DA UNIDADE: (87) 3866-6332 E-MAIL: cenip.petrolina@funase.pe.gov.br | RUA CURRAL QUINMADO , 290 - JARDIM MARAVILHA PETROLINA |  |  |
| CASEM PETROLINA FONE DA UNIDADE:(87) 3866.9782 - (87) 98877.0069 E-MAIL: casem.petrolina@funase.pe.gov.br | AV. NAÇÕES 190- CENTRO - PETROLINA |  |  |
| GARANHUNS |  |  |  |
| Unidade |  | Endereço |  |
| CASE/CENIP GARANHUNS FONE DA UNIDADE:(81)3761.8475 - (81)99488.4901 E-MAIL: casem.caruaru@funase.pe.gov.br |  | AV. BOM PASTOR S/N - BOA VISTA - GARANHUNS |  |
| CASEM GARANHUNS FONE DA UNIDADE:(87) 3764.9143 - (87)98124.7795 E-MAIL: casem.garanhuns@funase.pe.gov.br | LUIS BORGOS, 1507 - BOA VISTA - GARANHUNS |  |  |

| QUANTIDADE DE EXITINTORES E TIPO |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unidade | Pó 4KG Classe BC | Pó 6KGClasse BC | Pó 8KG Classe BC | Pó 12KG Classe BC | Água 10L Classe A | CO2 6L Classe BC | TOTAL |
| CASE/CENIP ARCOVERDE | 7 | 5 | 4 | - | 8 | - | 24 |
| CASE/CENIP GARANHUNS | 11 | 5 | - | 6 | - | - | 22 |
| CASE CARUARU | - | 10 | - | - | 6 | 4 | 20 |
| CASE PETROLINA | 8 | - | - | - | 6 | - | 14 |
| CENIP CARUARU | 6 | 7 | - | - | 6 | - | 19 |
| CENIP PETROLINA | 5 | 38 | - | - | 7 | - | 20 |
| CASEM CARUARU | - | 5 | 5 | - | 4 | - | 14 |
| CASEM GARANHUS | 7 | - | - | - | - | - | 7 |
| CASEM PETROLINA | - | - | - | 5 | - | - | 5 |
| TOTAL | 44 | 40 | 9 | 11 | 37 | 4 | 145 |

  - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

As despesas decorrentes desta licitação serão incluídas no orçamento do Estado de Pernambuco, para o presente exercício, na classificação abaixo:

Atividade:

ND

Fonte

  - JUSTIFICATIVA PARA APLICAÇÃO OU NÃO DO BENEFÍCIO PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006

Em regra, aquisições de bens devem ser objeto de licitações exclusivas para Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) quando os itens de contratação possuírem valor estimado de até 80 mil reais ou devem ser reservadas cotas de até 25% do quantitativo para essas empresas caso os valores estimados dos itens forem superiores a 80 mil reais e a natureza dos bens a serem adquiridos seja divisível, nos termos do art. 48, I e III, da LC nº 123/2006.

Considerando que os itens de 1 à 19 desta licitação possuem valor igual ou inferior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), serão estes considerados de participação exclusiva de microempresa ou empresa de pequeno porte.

Em consonância com o inciso III, do art. 48, da Lei Complementar já citada acima, o item 21  desta licitação serão reservados às ME e EPP. Para tanto, será fixado o percentual de 25% do quantitativo do item originais, sem prejuízo da sua participação na cota principal, visando o atendimento da Lei Complementar nº 123/2006 e n° 147/2014.

- PROPOSTA

# PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA

As propostas deverão ter validade de, no mínimo 120 (cento e vinte)  dias, contados da data da sua apresentação, independente de declaração da empresa.

5. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Para fins de habilitação neste processo, a enƟdade parƟcipante deste certame deverá comprovar a situação de habilitação, apresentando a documentação comprobatória abaixo discriminada, nos termos e prazo previstos neste instrumento:

5.1	Habilitação Jurídica:

5.1.1 Registro comercial, no caso de empresa individual; ato consƟtuƟvo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; ou inscrição do ato consƟtuƟvo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício.

5.1.2 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

5.2    REQUISITOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

- I. Alvará de funcionamento e demais alvarás obrigatórios em relação ao ramo de atividade desenvolvida. (Exemplos: Alvará de vigilância sanitária e corpo de bombeiro);

- II. Certificado de responsabilidade e regularidade técnica, se houver imposição legal para a atividade desenvolvida;

- III. CNAE - Classificação Nacional de Atividades Econômicas, compatível com o objeto da contratação para qual será contratada;

- IV. Atestado de capacidade técnica atual na área de prestação dos serviços, conforme ANEXO I;

- V. Certificado de calibração dos padrões utilizados.

# 5.3 Regularidade Fiscal e Trabalhista:

# 5.3.1 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, através da , ou

# 5.3.2 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, comprovada através de apresentação de certidão fornecida pela Caixa Econômica Federal;

# 5.3.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, comprovada através de Certidão de Regularidade Fiscal – CRF, emitida pela Secretaria da Fazenda do domicílio ou sede da licitante. Caso a licitante tenha filial no Estado de Pernambuco, deverá apresentar também a CRF de Pernambuco

# 5.3.4   Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, através de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, de acordo com a Lei nº 12.440/2011 e Resolução Administrativa nº 1.470/2011 do TST.

5.4 REQUISITOS DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

5.4.1  Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor ou distribuidores (caso exista mais de um) da sede ou domicílio da licitante OU, no caso de empresas em recuperação judicial, certidão emitida pela instância judicial competente que ateste que as empresas tenham do o plano de recuperação concedido ou homologado em juízo.

5.4.2 Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial referente aos processos distribuídos pelo PJe (processos judiciais eletrônicos) da sede da licitante OU, no caso de empresas em recuperação judicial, certidão emitida pela instância judicial competente que ateste que as empresas tenham Ɵdo o plano de recuperação concedido ou homologado em juízo.

5.4.3 A certidão descrita no subitem 5.4.2 somente é exigível quando a certidão negativa de Falência ou Recuperação Judicial da sede ou do domicílio da licitante (5.4.1) contiver a ressalva expressa de que não abrange os processos judiciais eletrônicos.

- 6. DO CONTRATO

  - PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL

O contrato que terá vigência de 12 (DOZE) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser estendido para o exercício financeiro subsequente apenas para complementação desse prazo.

  - PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO

O licitante terá o prazo de 05 (cinco) dias para assinatura do contrato, contados a parecer da convocação pela CONTRATANTE. Qualquer solicitação de prorrogação do prazo previsto para assinatura do contrato, somente será analisada, se apresentada antes do decurso do prazo para tal e devidamente fundamentada.

  - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.3.1 Cumprir todas as obrigações constantes do Edital, de seus anexos e da proposta apresentada na licitação;

6.3.2  Assumir inteira responsabilidade pela execução do contrato;

6.3.3 Executar os serviços, nas quantidades e especificações contidas nas condições de execução previstas neste Termo de Referência;

6.3.4 Corrigir falhas que se apresentem em sua execução;

6.3.5 Indenizar quaisquer danos ou prejuízos causados ao contratante ou a terceiros, decorrentes de ação ou omissão, culposa ou dolosa, na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da CONTRATANTE;

6.3.6 Prestar os necessários esclarecimentos sobre a execução do objeto contratual solicitados pela CONTRATANTE, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da solicitação;

6.3.7 Designar preposto para representá-la perante a CONTRATANTE sempre que for necessário, indicando o respectivo telefone e e-mail para futuros contatos;

6.3.8 Informar previamente à CONTRATANTE, solicitando-lhe anuência, toda e qualquer alteração nas condições de execução;

6.3.9 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do objeto, inclusive com pessoal, os quais não terão qualquer vínculo empregatício com a CONTRATANTE;

6.3.10 Responder por quaisquer prejuízos que seus empregados ou prepostos causarem à Contratante ou a terceiros, decorrentes de ação ou omissão, procedendo aos reparos ou indenizações cabíveis e assumindo o ônus e

responsabilidades decorrentes;

6.3.11 Manter, durante o prazo de vigência do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, inclusive sua inscrição no CADFOR-PE;

6.3.12 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato, ressalvadas as hipóteses de subcontratação, nos termos previstos no Termo de Referência.

6.3.13 Assumir todos os custos dos serviços que tiverem de ser refeitos em virtude de omissões ou atrasos de sua responsabilidade;

6.3.14 Substituir funcionários cuja conduta seja inadequada, após notificação fundamentada por escrito pela CONTRATANTE, inclusive o preposto, no prazo máximo de 05 (Cinco) dias úteis;

6.3.15 Realizar o tratamento dos dados pessoais em estrita conformidade às instruções repassadas pelo Controlador/Contratante;

6.3.16 Adotar medidas técnicas e administrativas de segurança aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito, segundo a Lei Geral de Proteção de Dados e os padrões técnicos mínimos exigidos pelo Controlador/Contratante;

6.3.17 Utilizar recursos de segurança da informação e de tecnologia da informação de qualidade, eficiência e eficácia reconhecidas e em versões comprovadamente seguras e atualizadas, de forma a reduzir o nível de risco ao qual o objeto do contrato ou a contratante está exposto;

6.3.18 Manter os registros de tratamento de dados pessoais que realizar, assim como aqueles compartilhados, com condições de rastreabilidade e de prova eletrônica a qualquer tempo;

6.3.19 Facultar acesso a dados pessoais somente para o pessoal autorizado que tenha estrita necessidade e que tenha assumido compromisso formal de preservar a confidencialidade e segurança de tais dados, ou ao próprio Titular dos dados, devendo tal compromisso estar disponível em caráter permanente para exibição ao Controlador/Contratante, mediante solicitação;

6.3.20 Permitir a realização de auditorias do Controlador/Contratante e disponibilizar toda a informação necessária para demonstrar o cumprimento das obrigações relacionadas à sistemática de proteção de dados;

6.3.21 Informar e obter a anuência prévia do Controlador/Contratante sobre a utilização de serviços de terceiros para sustentar ou viabilizar o funcionamento da Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC para o desenvolvimento das atividades objeto do Contrato;

6.3.22 Apresentar ao Controlador/Contratante, sempre que solicitado, toda e qualquer informação e documentação que comprovem a implementação dos requisitos de segurança especificados na contratação, de forma a assegurar a auditabilidade do objeto contratado, bem como os demais dispositivos legais aplicáveis;

6.3.23 Auxiliar, em toda providência que estiver ao seu alcance, no atendimento pelo Controlador/Contratante e de obrigações perante Titulares de dados pessoais, autoridades competentes ou quaisquer outros legítimos interessados;

6.3.24 Comunicar formalmente e de imediato ao Controlador/Contratante a ocorrência de qualquer risco, ameaça ou incidente de segurança que possa acarretar comprometimento ou dano potencial ou efetivo a Titular de dados pessoais, evitando atrasos por conta de verificações ou inspeções;

6.3.25 Promover a revogação de todos os privilégios de acesso aos sistemas, informações e recursos do Controlador/Contratante, em caso de desligamento de funcionário das atividades inerentes à execução do Contrato;

6.3.26 Obter, quando necessário, o consentimento dos titulares dos dados sob tratamento, nos termos do art. 8º da Lei nº 13.709/2018;

6.3.27 Abster-se da utilização dos dados pessoais tratados para finalidade diversa da execução dos serviços objeto do Contrato;

6.3.28 Adotar planos de resposta a incidentes de segurança eventualmente ocorridos durante o tratamento dos dados coletados para a execução das finalidades do Contrato, bem como dispor de mecanismos que possibilitem a sua remediação, de modo a evitar ou minimizar eventuais danos aos titulares dos dados;

6.3.29 Responsabilizar-se por prejuízos causados ao Controlador/Contratante em razão de coleta e tratamento inadequados dos dados pessoais compartilhados para as finalidades pretendidas no Contrato;

6.3.30 Responsabilizar-se pelos danos patrimoniais, morais, individuais ou coletivos que venham a ser causados em razão do descumprimento de suas obrigações legais no processo de tratamento dos dados compartilhados pelo Controlador/Contratante;

6.3.31 Definir e executar procedimento de descarte seguro dos dados pessoais, que estejam em sua posse, ao encerrar a execução do contrato ou após a satisfação da finalidade pretendida.

  - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.4.1 Assegurar o livre acesso dos empregados da CONTRATADA, devidamente identificados, aos locais de prestação dos serviços, quando necessário;

6.4.2 Prestar à CONTRATADA as informações e esclarecimentos que esta vier a solicitar para a prestação dos serviços;

6.4.3 Comunicar, por escrito, à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do serviço;

6.4.4 Expedir ordem de serviço, com antecedência mínima de 10 (DEZ) dias úteis da data de início da execução dos mesmos;

6.4.5 Acompanhar e fiscalizar a execução do CONTRATO, por fiscal do contrato especialmente designado para este fim;

6.4.6 Indicar, formalmente, o gestor para acompanhamento da execução contratual, utilizando-se dos procedimentos de acompanhamento da execução dos serviços, conforme previsto neste Termo de Referência, e o fiscal para auxiliá-lo na avaliação periódica da prestação dos serviços;

6.4.7 Efetuar o pagamento à CONTRATADA, conforme estabelecido;

6.4.8 Comunicar à CONTRATADA, através de notificação fundamentada, a necessidade de substituição de qualquer profissional que seja considerado inadequado para o exercício da função;

6.4.9 Fornecer, observadas as diretrizes de sua Política Local de Proteção de Dados Pessoais e Política de Privacidade, as instruções e condições necessárias ao tratamento dos dados pelo Operador/Contratado;

6.4.10 Adotar medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito;

6.4.11 Adotar mecanismos transparentes, de fácil compreensão e acesso, que permitam a ciência inequívoca dos titulares dos dados a respeito de sua Política de Privacidade, que deve conter, minimamente, as medidas acima indicadas;

6.4.12 Compartilhar com o Operador/Contratado as informações pessoais fornecidas pelos usuários dos serviços públicos por ela prestados, estritamente necessárias à execução do objeto do contrato e nos exatos termos definidos em sua Política de Privacidade, após a aceitação dos termos de uso pelo usuário ou seu representante legal, quando for o caso;

6.4.13 Definir quais serão os dados pessoais tratados, bem como as finalidades e as formas de tratamento para cada dado coletado;

6.4.14 Comunicar à autoridade nacional de proteção de dados e ao titular dos dados a ocorrência de incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares, após o recebimento da comunicação formal feita pelo Operador;

6.4.15 Providenciar a eliminação segura dos dados obtidos para a prestação do serviço e compartilhados com o Operador/Contratado, após o término do tratamento, exceto quando necessários ao atendimento das finalidades previstas no art. 16 da Lei Federal nº 13.709/2018, quando estará autorizada a sua conservação;

6.4.16 Responsabilizar-se pelos danos patrimoniais, morais, individuais ou coletivos que venham a ser causados em razão do descumprimento de suas obrigações legais e das medidas de segurança estabelecidas em sua Política de Privacidade, no processo de compartilhamento dos dados, a menos que reste comprovado que o dano é decorrente de culpa exclusiva do titular dos dados ou de terceiro

  - CONDIÇÕES PARA SUBCONTRATAÇÃO DO OBJETO OU JUSTIFICATIVA PARA VEDAÇÃO DA SUBCONTRATAÇÃO DO OBJETO

    - Não será permitida a subcontratação de qualquer parcela do objeto da presente licitação, uma vez que, em pesquisa ao mercado, foi constatado que o serviço pretendido no certame pode ser prestado na sua integralidade por qualquer empresa do ramo, sem que se demande especialização, concentração de mercado ou racionalização de atividades que inviabilizem tal execução. Ademais, neste caso, a subcontratação não se mostra vantajosa técnica e economicamente para a Administração Pública.

  - MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

6.6.1 A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pelo órgão/entidade Contratante, devendo a CONTRATADA fornecer todas as informações solicitadas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da solicitação.

6.6.2 Os serviços deverão ser agendados junto ao Coordenador Administrativo de cada unidade, através do e-mail, que consta no item 4.1 deste termo de referencia; sem prejuízo de outros meios disponíveis.

6.6.3  A contratada deverá apresentar a Nota Fiscal ou fatura para atesto da Administração no seguinte endereço: Av. Conselheiro Rosa e Silva,773 - Bairro Aflitos, Recife/PE - CEP; 52020-220.

6.6.4A fiscalização e a gestão do contrato ficarão a cargo de servidores distintos designados pelo Contratante que deverão acompanhar, fiscalizar e verificar a conformidade dos serviços

  - Cabe ao Fiscal do Contrato:

6.7.1 Responsabilizar-se pela vigilância e garantia da regularidade e adequação do serviço;

6.7.2 Conhecer plenamente os termos contratuais sob sua fiscalização, principalmente suas cláusulas, assim como as condições constantes do edital e seus anexos, com vistas a identificar as obrigações in concreto tanto da contratante quanto da contratada;

6.7.3 Conhecer e reunir-se com o preposto da contratada com a finalidade de definir e estabelecer as estratégias da execução do objeto, bem como traçar metas de controle, fiscalização e acompanhamento do contrato;

6.7.4 Disponibilizar toda a infraestrutura necessária, assim como definido no contrato e dentro dos prazos estabelecidos;

6.7.5  Exigir da contratada o fiel cumprimento de todas as condições contratuais assumidas, constantes das cláusulas e demais condições do edital e respectivos anexos, tais como planilhas, cronogramas etc;

6.7.6 Comunicar à Administração a necessidade de alterações do quantitativo do objeto ou modificação da forma de sua execução, em razão do fato superveniente ou de outro qualquer, que possa comprometer a aderência contratual e seu efetivo resultado;

6.7.7 Recusar serviço irregular, não aceitando produto diverso daquele que se encontra especificado no edital da licitação e respectivo contrato, assim como observar, para o correto recebimento, a hipótese de outro oferecido em proposta e com qualidade superior ao especificado e aceito pela Administração;

6.7.8 Comunicar por escrito qualquer falta cometida pela contratada;

6.7.9 Comunicar formalmente ao Gestor do contrato as irregularidades cometidas passíveis de penalidade, após os contatos prévios com a contratada.

  - Cabe ao Gestor do Contrato:

- 6.8.1  Consolidar as avaliações recebidas e encaminhar as consolidações e os relatórios à Contratada;

6.8.2 Apurar o percentual de desconto da fatura correspondente;

6.8.3 Solicitar abertura de processo administrativo visando à aplicação das penalidades cabíveis, garantindo a defesa prévia à contratada;

6.8.4 Emitir avaliação da qualidade do serviço;

6.8.5 Acompanhar e observar o cumprimento das cláusulas contratuais;

6.8.6 Analisar relatórios e documentos enviados pelo fiscal do contrato;

6.8.7 Propor aplicação de sanções administrativas pelo descumprimento das cláusulas contratuais apontadas pelo fiscal do contrato;

6.8.8 Providenciar o pagamento das faturas emitidas pela contratada, mediante a observância das exigências contratuais e legais;

6.8.9 Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, observando que o valor do contrato não seja ultrapassado;

6.8.10 Orientar o fiscal do contrato para a adequada observância das cláusulas contratuais.

- 6.9 PREVISÃO E CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DA GARANTIA CONTRATUAL

- 6.9.1 A CONTRATADA prestará, no ato da assinatura do contrato, em favor da CONTRATANTE, garanta de execução contratual, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, nos termos do artigo 98 da Lei nº 14.333/21, em uma das modalidades de garantia previstas no diploma legal citado.

6.9.2  As demais disposições sobre o tema encontram-se detalhadas na minuta do contrato.

- DOS CRITÉRIOS E PRAZOS PARA PAGAMENTO

  - O pagamento dar-se-á em até 30 (trinta) dias, a contar do recebimento definitivo do bem, aplicando-se o IPCA em caso de atraso da Administração.

- DAS SANÇÕES GERAIS E ESPECÍFICAS APLICÁVEIS À CONTRATAÇÃO

- 8.1 As licitantes e a adjudicatária, conforme o caso, que incorram em infrações, sujeitam-se às seguintes sanções administrativas:

I. Advertência;

II. Multa;

III. Impedimento de Licitar e Contratar com o Estado de Pernambuco e descredenciamento do CADFOR-PE, pelo prazo de até 05 (cinco) anos.

8.1.2 As sanções previstas nos subitens 11.1.1 “I” e 11.1.1. ”III” poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa.

8.2. Comete infração administrativa, nos termos do art. 7º da Lei Federal nº 10.520, de 2002, a licitante, conforme o caso, que:

11.2.1 Convocada dentro do prazo de validade da proposta, não comparecer para assinar a Ata de Registro de Preços;

8.2.2 Desistir injustificadamente de lance ofertado, deixar de entregar documentação exigida na licitação ou entregá-la fora do prazo;

8.2.3 Apresentar declaração ou documentação falsa, inclusive quanto às condições de participação e do enquadramento como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual;

8.2.4 Comportar-se de modo inidôneo, incluídos atos como os descritos no Capítulo II-B do Código Penal, inserido pelo Art. 178 da Lei 14.133/2021;

8.2.5 Cometer fraude fiscal;

8.2.6 Fraudar no curso da licitação.

8.3 A penalidade de advertência será aplicada em decorrência de faltas leves, que prejudiquem o andamento do procedimento de licitação, mas não acarretem prejuízos significativos para a Administração.

8.3.1A penalidade de multa será aplicada nos seguintes termos:

- Pelo atraso na execução dos serviços em relação ao prazo estipulado: multa de 1% (um por cento) do valor do contrato, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez por cento);

- Pela recusa em executar o serviço, caracterizada em 10 (dez) dias após o vencimento do prazo estipulado: multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato;

- Pela demora em corrigir falhas na prestação do serviço (fornecimento), ou substituir o objeto rejeitado, a contar do segundo dia da data da notificação da rejeição: multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor mensal do contrato, por dia decorrido;

- Pela recusa em corrigir as falhas na prestação do serviço (fornecimento), entendendo-se como recusa o serviço não efetivado nos 5 (cinco) dias que se seguirem à data da rejeição: multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato;

- Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei 14.133, ou no instrumento convocatório e não abrangida nos incisos anteriores: multa de 2% (dois por cento) do valor contratado;

8.4 As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente com as demais sanções previstas no edital e/ ou contrato, ficando o seu total limitado a 10% (dez por cento) do valor mensal contratado, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis;

8.5 As infrações serão consideradas reincidentes se, no prazo de 07 (sete) dias corridos a contar da aplicação da penalidade, o contratado cometer a mesma infração, cabendo a aplicação em dobro das multas correspondentes, sem prejuízo da rescisão contratual;

8.6 Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos legais, sendo-lhe franqueada vista do processo;

8.7 O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido pela contratada por meio da Guia de Recolhimento Estadual (GRE), no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de recebimento da notificação da sanção, sob pena de efetuar sua cobrança mediante inscrição na Dívida Ativa do Estado, ou por qualquer outra forma prevista em lei;

8.8 O recolhimento das multas não eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas;

Recife, _______ de ___________ de 202___.

____________________________________

Assinatura

Cargo