CHAMAMENTO PÚBLICO N. 032/2024

PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

A Prefeitura Municipal de Coração de Maria, Bahia, convoca os interessados, com base na Lei n° 14.133/2021, a apresentação de Cotações de Preços no prazo de 3 (três) dias úteis, com vistas a contratação de Empresa Especializada para prestação de Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva dos Equipamentos existentes na Secretaria Municipal de Saúde- Consultórios odontológicos, Unidades de Saúde, Fisioterapia, Samu e Centro de Saúde, com substituição de peças, conforme planilha abaixo:

| ITEM | EQUIPAMENTOS | QT | SERVIÇO PREVENTIVO/CORRETIVO | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Amalgamador | 06 | - Led luminoso - Chave seletora - Placa lógica - Recipiente do amalgama - Eixo - Motor - Transformador |  |  |
| 2 | Aparelho de Profilaxia | 06 | - Potencia - Desentupimento |  |  |
| 3 | Aparelho Fotopolimerizador | 06 | - Lâmpada - Capa (gabinete) - Ventoinha - Chave liga-desliga - Suporte - Pistola - Transformador de tensão - Célula sensor do equipamento radiômetro com escala de 0 a 1000mw/cm² - Galvanômetro do equipamento radiômetro com escala de 0 a 1000mw/cm² |  |  |
| 4 | Aspirador Portatil | 01 | - Cabeçote - Motor |  |  |
| 5 | Autoclave 12/20L | 08 | - Placa - Rele - Resistência - Sensores |  |  |
| 6 | Balança Antropometrica Adulto | 08 | - Mecanismos Internos - Aferição quando necessário de acordo com os padrões do fabricante - Lubrificação - Calibragem - Limpeza Geral |  |  |
| 7 | Balança Antropometrica Infantil | 07 | - Mecanismos internos - Aferição quando necessário de acordo com os padrões do fabricante - Lubrificação - Calibragem - Limpeza geral |  |  |
| 8 | Balança Digital Infantil | 11 | - Teclado - Fonte - Placa - Transformador |  |  |
| 9 | Cadeira Odontologica com Refletor | 06 | - Motor redutor pedal de comando eletrônico e placa/serviço no sistema de acionamento - Transformador e placa eletrônica |  |  |
| 10 | Cadeira de Rodas | 04 | - Freios - Encosto - Assento - Eixos - Calibragem |  |  |
| 11 | Caneta de Alta Rotação | 06 | - Rolamentos - tampas - Pinças |  |  |
| 12 | Caneta de Baixa Rotação | 06 | - Eixo principal - Eixo dianteiro - Eixo trazeiro - Rolamentos - Fundos |  |  |
| 13 | Compressor | 06 | - Cabeçote - Valvulas - Filtro com válvula reguladora |  |  |
| 14 | Contraângulo | 05 | - Brocas - Peça de mão - Acoplamento - Corpo |  |  |
| 15 | Desfibrilador (dea) | 01 | - Sistema de comanado eletronico - Baterias - Placas - Pás |  |  |
| 16 | Esfigmanometro | 30 | - Válvulas - Calibragem |  |  |
| 17 | Fotopolimerizador | 05 | - Placa eletrônica - Led - Fontes |  |  |
| 18 | Foco Ginecológico | 07 | - Lampadas - Cabo - Botão liga e desliga |  |  |
| 19 | Infravermelho | 07 | - Fiação potencial - Lampada - Lubrificação |  |  |
| 20 | Micromotor | 04 | - Rolamentos |  |  |
| 21 | Nebulizador | 08 | - Parte motora - Tubo de controle - Copo nebulizador - Máscara |  |  |
| 22 | Otoscopio | 05 | - Cabeçote - Lentes - Regulador de luminosidade - Tampa para encaixe de pilhas - Espéculo - Base do cabeçote |  |  |
| 23 | Raio x | 04 | - Sistema eletrônico - Controle |  |  |
| 24 | Seladora | 08 | - Sistema eletrônico - Resistência |  |  |
| 25 | Sonar Dopler Fetal | 09 | - Fonte - Circuito mplificador - Cabos - Cristal |  |  |
| 26 | Tensiometro Digital | 01 | - Calibração dos manômetros - Manguito - Valvula - Abraçadeiras |  |  |
| 27 | Ultrasson Odontológico | 03 | - Cabos - Placas - Caneta ultrassônica |  |  |
|  | VALOR TOTAL |  |  |  |  |

As empresas interessadas deverão enviar a proposta através do e-mail: compras.pmcm@hotmail.com, ou entregar presencialmente no Setor de Compras do Município, respeitando o prazo estabelecido.

Juntamente com a cotação solicitamos que sejam encaminhadas de forma atualizada os seguintes documentos:

- Documentos relativos à Habilitação Jurídica (Contrato Social Consolidado ou todas as respectivas alterações, documentos dos sócios e Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (Cartão CNPJ);

- Documentos de Regularidade Fiscal e Trabalhista – Certidão de Regularidade Municipal, Fazenda Estadual e Fazenda Federal, Certificado de Regularidade relativa com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviços (FGTS) e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, Certidão da CGU e Certidão de Concordata de falência;

- Atestado de capacidade técnica e o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

Coração de Maria, Bahia, 24 de setembro de 2024.

DEPARTAMENTO DE COMPRAS