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CHAMAMENTO PÚBLICO N. 032/2024



PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS PARA CONTRATAÇÃO DIRETA 

A Prefeitura Municipal de Coração de Maria, Bahia, convoca os interessados, com base na Lei n° 14.133/2021, a apresentação de Cotações de Preços no prazo de 3 (três) dias úteis, com vistas a contratação de Empresa Especializada para prestação de Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva dos Equipamentos existentes na Secretaria Municipal de Saúde- Consultórios odontológicos, Unidades de Saúde, Fisioterapia, Samu e Centro de Saúde, com substituição de peças, conforme planilha abaixo:

	ITEM
	EQUIPAMENTOS
	QT
	SERVIÇO PREVENTIVO/CORRETIVO
	VALOR UNIT
	VALOR TOTAL

	
1
	
Amalgamador
	
06
	
· Led luminoso
· Chave seletora
· Placa lógica
· Recipiente do amalgama
· Eixo
· Motor
· Transformador
	
	

	
2
	
Aparelho de Profilaxia
	
06
	
· Potencia
· Desentupimento
	
	

	
3
	
Aparelho Fotopolimerizador
	
06
	
· Lâmpada 
· Capa (gabinete) 
· Ventoinha 
· Chave liga-desliga 
· Suporte 
· Pistola
· Transformador de tensão
· Célula sensor do equipamento radiômetro com escala de 0 a 1000mw/cm²
· Galvanômetro do equipamento radiômetro com escala de 0 a 1000mw/cm²
	
	

	
4
	
Aspirador Portatil

	
01
	
· Cabeçote
· Motor
	
	

	
5
	
Autoclave 12/20L
	
08
	
· Placa
· Rele
· Resistência
· Sensores
	
	

	
6
	
Balança Antropometrica Adulto
	
08
	
· Mecanismos Internos
· Aferição quando necessário de acordo com os padrões do fabricante
· Lubrificação
· Calibragem
· Limpeza Geral
	
	

	
7
	
Balança Antropometrica Infantil
	
07
	
· Mecanismos internos
· Aferição quando necessário de acordo com os padrões do fabricante
· Lubrificação
· Calibragem
· Limpeza geral
	
	

	
8
	
Balança Digital Infantil

	
11
	
· Teclado
· Fonte
· Placa
· Transformador
	
	

	
9
	
Cadeira Odontologica com Refletor
	
06
	
· Motor redutor pedal de comando eletrônico e placa/serviço no sistema de acionamento
· Transformador e placa eletrônica
	
	

	
10
	
Cadeira de Rodas
	
04
	
· Freios
· Encosto
· Assento
· Eixos
· Calibragem
	
	

	
11
	
Caneta de Alta Rotação
	
06
	
· Rolamentos
· tampas 
· Pinças
	
	

	
12
	
Caneta de Baixa Rotação 
	
06
	
· Eixo principal
· Eixo dianteiro
· Eixo trazeiro
· Rolamentos
· Fundos
	
	

	
13
	
Compressor
	
06
	
· Cabeçote
· Valvulas
· Filtro com válvula reguladora
	
	

	
14
	
Contraângulo
	
05
	
· Brocas
· Peça de mão
· Acoplamento
· Corpo
	
	

	
15
	Desfibrilador (dea)
	
01
	
· Sistema de comanado eletronico
· Baterias
· Placas
· Pás
	
	

	

16
	

Esfigmanometro
	

30
	

· Válvulas 
· Calibragem
	
	

	
17
	
Fotopolimerizador
	
05
	
· Placa eletrônica
· Led 
· Fontes
	
	

	
18
	
Foco Ginecológico
	
07
	
· Lampadas
· Cabo
· Botão liga e desliga
	
	

	
19
	
Infravermelho
	
07
	
· Fiação potencial
· Lampada 
· Lubrificação
	
	

	
20
	
Micromotor
	
04
	
· Rolamentos
	
	

	
21
	
Nebulizador
	
08
	
· Parte motora
· Tubo de controle
· Copo nebulizador
· Máscara
	
	

	
22
	
Otoscopio
	
05
	
· Cabeçote
· Lentes
· Regulador de luminosidade
· Tampa para encaixe de pilhas
· Espéculo
· Base do cabeçote

	
	

	
23
	
Raio x
	
04
	
· Sistema eletrônico 
· Controle
	
	

	
24
	
Seladora


	
08
	
· Sistema eletrônico 
· Resistência
	
	

	
25
	
Sonar Dopler Fetal
	
09
	
· Fonte
· Circuito mplificador
· Cabos 
· Cristal
	
	

	
26
	
Tensiometro Digital
	
01
	
· Calibração dos manômetros
· Manguito
· Valvula 
· Abraçadeiras
	
	

	
27
	
Ultrasson Odontológico
	
03
	
· Cabos
· Placas 
· Caneta ultrassônica
	
	

	
	VALOR TOTAL
	
	
	
	




As empresas interessadas deverão enviar a proposta através do e-mail: compras.pmcm@hotmail.com, ou entregar presencialmente no Setor de Compras do Município, respeitando o prazo estabelecido.

Juntamente com a cotação solicitamos que sejam encaminhadas de forma atualizada os seguintes documentos:

· Documentos relativos à Habilitação Jurídica (Contrato Social Consolidado ou todas as respectivas alterações, documentos dos sócios e Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (Cartão CNPJ);
· Documentos de Regularidade Fiscal e Trabalhista – Certidão de Regularidade Municipal, Fazenda Estadual e Fazenda Federal, Certificado de Regularidade relativa com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviços (FGTS) e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, Certidão da CGU e Certidão de Concordata de falência;
· Atestado de capacidade técnica e o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.



Coração de Maria, Bahia, 24 de setembro de 2024.
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