CHAMAMENTO PÚBLICO N. 004/2026

PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

A Prefeitura Municipal de Coração de Maria, Bahia, convoca os interessados, com base na Lei n° 14.133/2021, a apresentação de Cotações de Preços no prazo de 3 (três) dias úteis, com vistas a de contratação de empresa para a prestação de serviços de assistência técnica de manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças e acessórios, pintura e atualização de software, em equipamentos do tipo  de Câmaras de Imunobiológicos - Câmara Conservadora de Vacinas, conforme planilha abaixo, a qual, também, poderá ser solicitada por e-mail compras.pmcm@hotmail.com

| Item | Descrição/Serviços | Und. | Qtd. | Valor unit | Valor total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Refrigerador Cientifico, Modelo: CSV 280, Número de série: 202102091 - Preventiva, Calibração, Bateria; Manutenção Preventiva em Refrigerador Científico Manutenção preventiva com ajuste e reparo, conforme check list de manutenção, verificação das partes elétricas/eletrônicas, verificação da temperatura com sensor calibrado rastreado RBC, verificação dos alarmes e ajuste das partes mecânicas. | Und | 01 |  |  |
|  | Calibração de Temperatura - Rastreado RBC Calibração de equipamentos, através de comparação direta da temperatura, nos pontos equidistantes da faixa de utilização do equipamento. | Und | 01 |  |  |
| 2 | Refrigerador Cientifico, Modelo: CSV 500, Número de série: 152212022 - Preventiva, Calibração, Bateria; Manutenção Preventiva em Refrigerador Científico Manutenção preventiva com ajuste e reparo, conforme check list de manutenção, verificação das partes elétricas/eletrônicas, verificação da temperatura com sensor calibrado rastreado RBC, verificação dos alarmes e ajuste das partes mecânicas. | Und | 01 |  |  |
|  | Calibração de Temperatura - Rastreado RBC Calibração de equipamentos, através de comparação direta da temperatura, nos pontos equidistantes da faixa de utilização do equipamento. | Und | 01 |  |  |
| 3 | Refrigerador Cientifico, Modelo: NI1760/350, Número de séria: NI22080551, Marca: Nova instruments - Fonte chaveada, Bateria. Manutenção Preventiva em Refrigerador Científico Manutenção preventiva com ajuste e reparo, conforme check list de manutenção, verificação das partes elétricas/eletrônicas, verificação da temperatura com sensor calibrado rastreado RBC, verificação dos alarmes e ajuste das partes mecânicas. | Und | 01 |  |  |
|  | Calibração de Temperatura - Rastreado RBC Calibração de equipamentos, através de comparação direta da temperatura, nos pontos equidistantes da faixa de utilização do equipamento. | Und | 01 |  |  |
|  | Valor total |  |  |  |  |

Das Câmaras de Imunobiológicos:

- Refrigerador Cientifico, Modelo: CSV 280, Número de série: 202102091 - Preventiva, Calibração, Bateria;

- Refrigerador Cientifico, Modelo: CSV 500, Número de série: 152212022 - Preventiva, Calibração, Bateria;

- Refrigerador Cientifico, Modelo: NI1760/350, Número de séria: NI22080551, Marca: Nova instruments - Fonte chaveada, Bateria.

Dos Produtos:

| Item | Descrição | Und. | Qtd. |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | BATERIA ESTACIONÁRIA 50AH | Und. | 01 |
| 02 | BATERIA ESTACIONÁRIA 100AH | Und. | 01 |
| 03 | FONTE CARREGADOR BATERIA - NOVAINSTRUMENTS | Und. | 01 |
| 04 | BATERIA ESTACIONÁRIA 150AH | Und. | 01 |

As empresas interessadas deverão enviar a proposta através do e-mail: compras.pmcm@hotmail.com, ou entregar presencialmente no Setor de Compras do Município, respeitando o prazo estabelecido.

Juntamente com a cotação solicitamos que sejam encaminhadas de forma atualizada os seguintes documentos:

- Documentos relativos à habilitação jurídica (contrato social consolidado ou todas as alterações, documentos dos sócios e prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (cartão CNPJ);

- Documentos de regularidade fiscal e trabalhista – certidão de regularidade com a fazenda municipal, fazenda estadual e fazenda federal, certificado de regularidade relativa com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviços (FGTS) e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; certidão de concordata e falência; certidão da CGU;

- Atestado de capacidade técnica, Declaração quanto ao cumprimento do art 7º, XXXIII, da CF/88.

Coração de Maria, Bahia, 05 de junho de 2026.

DEPARTAMENTO DE COMPRAS