## Quissamã
República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Quissamã
Rua Conde de Araruama, 425 – Centro
CEP. 28735-000 - Quissamã
ITEM | EQUIPAMENTO |  | MODELO | SÉRIE | PATRIMÔNIO | ID | SETOR | SITUAÇÃO | PREVENTIVA | CORRETIVA
HMMMJ
1 | Aparelho de glicemia | Acon | Oncall Plus | 103S0122C84 | ********* | ********* | MATERNIDADE | ATIVO | 106.25 | 60.81
2 | Aspirador cirúrgico | Inalamed | Aspiratex | ********* | 47664 | ********* | MATERNIDADE | ATIVO | 148.68 | 106.41
3 | Balança adulto | Welmy | RIW 200 | 941 | 13341 | 1162 | MATERNIDADE | INATIVO | 164.4 | 140.05
4 | Berço Aquecido | Gigante | BA-UTI | 03364 | 15568 | 1068 | MATERNIDADE | ATIVO | 237.69 | 304.43
5 | BERÇO AQUECIDO | GIGANTE | NEOSOLUTION | 223190 NEC | 61292 | ********* | MATERNIDADE | ATIVO | 237.69 | 304.43
6 | BERÇO AQUECIDO | GIGANTE | NEOSOLUTION | 12568 NEC | 39082 | 2701 | MATERNIDADE | ATIVO | 237.69 | 304.43
7 | BERÇO AQUECIDO | GIGANTE | NEOSOLUTION | 12567 NEC | 39083 | 2704 | MATERNIDADE | ATIVO | 237.69 | 304.43
8 | BERÇO AQUECIDO | Gigante | Neo Solution | 223189 NEC | 61293 | ********* | MATERNIDADE | ATIVO | 237.69 | 304.43
9 | BERÇO PANDA | FANEM | ********* | ********* | 47613 | 2707 | MATERNIDADE | ATIVO | 237.69 | 304.43
10 | BERÇO PANDA | FANEM | OP113185 | ********* | 47609 | 2714 | MATERNIDADE | ATIVO | 237.69 | 304.43
11 | BERÇO PANDA | FANEM | ********* | ********* | 47610 | 2713 | MATERNIDADE | ATIVO | 237.69 | 304.43
12 | BERÇO PANDA | FANEM | OP113188 | ********* | 47611 | 2753 | MATERNIDADE | ATIVO | 237.69 | 304.43
13 | BERÇO PANDA | FANEM | OP113190 | ********* | 47612 | ********* | MATERNIDADE | ATIVO | 237.69 | 304.43
14 | BERÇO PANDA | FANEM | ********* | ********* | 47613 | 2707 | MATERNIDADE | ATIVO | 237.69 | 304.43
15 | BERÇO PANDA | FANEM | Panda | ********* | 47614 | 7709 | MATERNIDADE | ATIVO | 237.69 | 304.43
16 | BERÇO PANDA | FANEM | OP113189 | ********* | 47615 | 2709 | MATERNIDADE | ATIVO | 237.69 | 304.43
17 | BERÇO PANDA | FANEM | ********* | ********* | 47616 | 2712 | MATERNIDADE | ATIVO | 237.69 | 304.43
18 | BERÇO PANDA | FANEM | ********* | ********* | 47617 | 2710 | MATERNIDADE | ATIVO | 237.69 | 304.43
19 | BERÇO PANDA | FANEM | ********* | ********* | 47619 | 2711 | MATERNIDADE | ATIVO | 237.69 | 304.43
20 | BERÇO PANDA | FANEM | ********* | ********* | 47621 | 47621 | MATERNIDADE | ATIVO | 237.69 | 304.43
21 | BERÇO PANDA | FANEM | OP113191 | ********* | 47620 | 2713 | MATERNIDADE | ATIVO | 237.69 | 304.43
22 | Cama elétrica de parto | FANEM | ********* | YAA 4234 | ********* | ********* | MATERNIDADE | ATIVO | 531.23 | 477.74
23 | Cama elétrica de parto | FANEM | ********* | YAA 4235 | 21709 | 1127 | MATERNIDADE | ATIVO | 531.23 | 477.74
24 | Conjunto de tomadas auxiliares | FANEM | ********* | ********* | ********* | ********* | MATERNIDADE | ATIVO | 116.87 | 86.86
25 | Foco auxiliar | ********* | ********* | ********* | 56 | 7767 | MATERNIDADE | ATIVO | 218.4 | 183.48
26 | Foco auxiliar | ********* | ********* | ********* | ********* | 1137 | MATERNIDADE | ATIVO | 218.4 | 183.48
27 | Fototerapia | Hosp Serv | Sol | 9807 | 6344 | 2733 | MATERNIDADE | ATIVO | 233.74 | 252.31
28 | Fototerapia | Gigante | GRN | 1104F8C | 39085 | ********* | MATERNIDADE | ATIVO | 233.74 | 252.31
29 | Fototerapia | FANEM | 00 7 F | G09919 | 161 | ********* | MATERNIDADE | ATIVO | 233.74 | 252.31
30 | INCUBADORA DE TRANSPORTE | FANEM | IT 158-ST | CF 8790 | 47608 | ********* | MATERNIDADE | INATIVO | 257.36 | 321.8
31 | KIT LARINGOSCOPIO | Staniless | ********* | ********* | ********* | ********* | MATERNIDADE | ATIVO | 47.22 | 82.52
32 | KIT LARINGOSCOPIO | Staniless | ********* | ********* | ********* | ********* | MATERNIDADE | ATIVO | 47.22 | 82.52
33 | KIT LARINGOSCOPIO | Staniless | ********* | ********* | ********* | ********* | MATERNIDADE | ATIVO | 47.22 | 82.52
34 | KIT LARINGOSCOPIO | Staniless | ********* | ********* | ********* | ********* | MATERNIDADE | ATIVO | 47.22 | 82.52
35 | PAINEL DE ALARME OXIGÊNIO | RWR | ********* | ********* | ********* | ********* | MATERNIDADE | ATIVO | 118.05 | 86.86
36 | PAINEL DE ALARME AR COMPRIMIDO | RWR | ********* | ********* | ********* | ********* | MATERNIDADE | ATIVO | 118.05 | 86.86
37 | PAINEL DE ALARME NITROGÊNIO | RWR | ********* | ********* | ********* | ********* | MATERNIDADE | ATIVO | 118.05 | 86.86
38 | PAINEL DE ALARME VÁCUO | RWR | ********* | ********* | ********* | ********* | MATERNIDADE | ATIVO | 156.53 | 86.86
39 | INCUBADORA DE TRANSPORTE | Gigante | RN | 1200008 | ********* | ********* | MATERNIDADE | ATIVO | 257.36 | 321.8
40 | MONITOR MULTIPARÂMENTRO | Comen | STAR8000F | F7211217062 | 61303 | ********* | MATERNIDADE | ATIVO | 363.84 | 188.23
41 | INCUBADORA DE TRANSPORTE | FANEM | IT 158-ST | ********* | 34654 | 1081 | MATERNIDADE | ATIVO | 257.36 | 321.8
42 | FOTOTERAPIA | GIGANTE | GRN | ********* | 39085 | ********* | MATERNIDADE | ATIVO | 233.74 | 252.31
43 | FOTOTERAPIA | FANEM | ********* | ********* | 151 | 2705 | MATERNIDADE | ATIVO | 233.74 | 252.31
44 | INCUBADORA DE TRANSPORTE | GIGANTE | MILLENNIUM | 221911 MIL | 51291 | ********* | MATERNIDADE | ATIVO | 257.36 | 321.8
45 | INCUBADORA DE TRANSPORTE | OLIDEF | RWT PLUS | 22-F0124 | ********* | ********* | MATERNIDADE | ATIVO | 257.36 | 321.8
46 | MONITOR MULTIPARÂMENTRO | COMEN | STAR 8000E | E7210319039 | 61301 | ********* | MATERNIDADE | ATIVO | 363.84 | 188.23
47 | VENTILADOR DE TRANSPORTE | MAGNAMED | OXYMAG | 10793 | ********* | ********* | MATERNIDADE | ATIVO | 1298.58 | 4256.22
48 | VENTILADOR DE TRANSPORTE | LEINSTUNG | PR4-G | K15051 | ********* | ********* | MATERNIDADE | ATIVO | 1298.58 | 4256.22
49 | CARDIOTACÓGRAFO | PHILIPS | AVALON FM20 | DE56510488 | 50140 | 2702 | MATERNIDADE | ATIVO | 2101.33 | 2171.54
50 | BALANÇA PEDIATRICA | WELMY | CLASSE III | 49320 | 47661 | 7715 | MATERNIDADE | ATIVO | 164.4 | 140.05
51 | AUTOFLUXO | FISHER & PAYKEL | AIRVO 2 | 2010222248412 | 58211 | ********* | MATERNIDADE | ATIVO | 118.05 | 78.18
52 | FOCO AUXILIAR | ********* | ********* | ********* | ********* | 148 | MATERNIDADE | ATIVO | 218.4 | 183.48
53 | OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL | MD | UT100 | UTI 00A1512028 | 47663 | ********* | MATERNIDADE | VERIFICAR | 237.69 | 123.35
54 | OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL | ********* | YK-820MINI A | 220922080402020 | ********* | ********* | MATERNIDADE | ATIVO | 237.69 | 123.35
55 | OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL | General Meditech | G1B | G1B195BR0223 | 61093 | ********* | MATERNIDADE | ATIVO | 237.69 | 123.35
56 | OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL | General Meditech | G1B | G1B195BR0222 | 61092 | ********* | MATERNIDADE | ATIVO | 237.69 | 123.35
57 | OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL | General Meditech | G1B | G1B195BR0221 | 61096 | ********* | MATERNIDADE | ATIVO | 237.69 | 123.35
58 | OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL | ALFAMED | SENSE 10 | 316049-M17802480064 | ********* | ********* | MATERNIDADE | INTATIVO | 237.69 | 123.35
59 | CARDIOTACÓGRAFO | COMEN | STAR 5000 | KI210831010 | 61180 | ********* | MATERNIDADE | ATIVO | 2101.33 | 2171.54
60 | CARDIOVERSOR | INSTRAMED | DUAL MAX | 122021DM0798 | 60995 | ********* | MATERNIDADE | ATIVO | 315.03 | 201.26
61 | detector fetal (sonar) | Pocket | fetal doppler | 1809010008 | 52626 | ********* | MATERNIDADE | ATIVO | 363.84 | 188.23
62 | MONITOR DOPPLER(DETECTOR FETAL) | MEDPEJ | DF-7001 D | 172095 | 52003 | ********* | MATERNIDADE | ATIVO | 363.84 | 188.23
63 | MONITOR DOPPELR(DETECTOR FETAL) | CONTEC | BABY SOUND C | 18090100008 | ********* | ********* | MATERNIDADE | ATIVO | 363.84 | 188.23
64 | CAMA HOSPITALAR | NBTECH IND | FOWLER | ********* | 61354 | ********* | MATERNIDADE | ATIVO | 531.23 | 477.74
65 | CAMA HOSPITALAR | NBTECH IND | FOWLER | ********* | 61371 | ********* | MATERNIDADE | ATIVO | 531.23 | 477.74
66 | CAMA HOSPITALAR | NBTECH IND | FOWLER | ********* | 61372 | ********* | MATERNIDADE | ATIVO | 531.23 | 477.74
67 | CAMA HOSPITALAR | NBTECH IND | FOWLER | ********* | 61373 | ********* | MATERNIDADE | ATIVO | 531.23 | 477.74
68 | CAMA HOSPITALAR | NBTECH IND | FOWLER | ********* | 61355 | ********* | MATERNIDADE | ATIVO | 531.23 | 477.74
69 | CAMA HOSPITALAR | NBTECH IND | FOWLER | ********* | 61356 | ********* | MATERNIDADE | ATIVO | 531.23 | 477.74
70 | CAMA HOSPITALAR | NBTECH IND | FOWLER | ********* | 61357 | ********* | MATERNIDADE | ATIVO | 531.23 | 477.74
71 | APARELHO DE ULTRASSOM | PHILIPS | LOGIC P5 | 104602SU8 | 41605 | ********* | MATERNIDADE | ATIVO | 2337.44 | 4429.94
72 | IMPRESSORA TERMICA | SONY | UP 865 | 30289 | ********* | ********* | MATERNIDADE | ATIVO | 253.64 | 200.77
73 | Aparelho de Anestesia | K. Takaoka | Fuji | 2177 | ********* | 1093 | CENTROCIRÚRGICO | ATIVO | 1416.64 | 4299.65
74 | Aparelho de Anestesia | k.Takaoka | Sat500 | 2152 | 61294 | ********* | CENTROCIRÚRGICO | ATIVO | 1416.64 | 4299.65
75 | Aspirador cirúrgico | FANEM | 089 AM | RAA 1370 | ********* | 1052 | CENTROCIRÚRGICO | ATIVO | 148.68 | 106.41
76 | Aspirador cirúrgico | FANEM | 089 AM | RAA 1373 | ********* | 1071 | CENTROCIRÚRGICO | ATIVO | 148.68 | 106.41
77 | Aspirador cirúrgico | FANEM | 089 AM | RAA 1375 | ********* | ********* | CENTROCIRÚRGICO | ATIVO | 148.68 | 106.41
78 | Aspirador cirúrgico | FANEM | 089 AM | BE 135885 | ********* | ********* | CENTROCIRÚRGICO | ATIVO | 148.68 | 106.41
79 | Aspirador cirúrgico | FANEM | 089 AM | RAA 1372 | 19322 | 1101 | CENTROCIRÚRGICO | ATIVO | 148.68 | 106.41
80 | Aspirador cirúrgico | FANEM | DIA-PUMP | DF-6462 | 5040 | ********* | CENTROCIRÚRGICO | ATIVO | 148.68 | 106.41
81 | Kit de laringoscópio | Oxygel | ********* | ********* | ********* | ********* | CENTROCIRÚRGICO | ATIVO | 47.22 | 82.52
82 | Bisturi cirúrgico | wen | SS-601 Mc | 688 | 24292 | ********* | CENTROCIRÚRGICO | ATIVO | 291.99 | 304.63
83 | Bisturi cirúrgico | Microtrônic | xxx | xxx | ********* | 1107 | CENTROCIRÚRGICO | ATIVO | 291.99 | 304.63
84 | Bisturi cirúrgico* | Wen | SS-601 Mca | 1629 | 47648 | ********* | CENTROCIRÚRGICO | BAIXADO | 291.99 | 304.63
85 | Cardioversor | Ecafix | DF 03 | 591122 | xxx | xxx | CENTROCIRÚRGICO | INATIVO | 315.03 | 201.26
86 | Foco auxiliar* | KSS | xxx | 000 200 201 | 156 | 1106 | CENTROCIRÚRGICO | INATIVO | 218.4 | 183.48
87 | Microscópio Cirurgico | DF Vascocellos | ********* | ********* | 157 | 1098 | CENTROCIRÚRGICO | ATIVO | 280.97 | 232.04
88 | Insuflador | Storz | 26430520 | KM 000 3020 | 7120 | 1113 | CENTROCIRÚRGICO | ATIVO | 141.66 | 104.24
89 | Insuflador | Storz | Homu Endomaster | 1160 | ********* | ********* | CENTROCIRÚRGICO | ATIVO | 141.66 | 104.24
90 | FONTE DE LUZ | Storz | Xenon Inova | O3306 | 7118 | 1097 | CENTROCIRÚRGICO | ATIVO | 826.37 | 781.76
91 | Câmera de vídeo | Storz | Telecam C | 20212134 | ********* | ********* | CENTROCIRÚRGICO | ATIVO | 590.27 | 364.82
92 | PROCESADORA DE VÍDEO | STORZ | 20232120 | MMPO15925 | ********* | 1096 | CENTROCIRÚRGICO | ATIVO | 1027.05 | 651.46
93 | Monitor de vídeo | Sony | PVM - 14 NIU | 6017773 | 7119 | 1095 | CENTROCIRÚRGICO | ATIVO | 363.84 | 188.23
94 | ESTATIVA | ********* | ********* | ********* | ********* | 1104 | CENTROCIRÚRGICO | ATIVO | 920.82 | 955.48
95 | ESTATIVA | ********* | ********* | ********* | ********* | 1198 | CENTROCIRÚRGICO | ATIVO | 920.82 | 955.48
96 | ESTATIVA | ********* | ********* | ********* | ********* | 1108 | CENTROCIRÚRGICO | ATIVO | 920.82 | 955.48
97 | CONJUNTO DE TOMADAS Auxiliares | FANEM | ********* | ********* | ********* | ********* | CENTROCIRÚRGICO | ATIVO | 116.87 | 86.86
98 | CONJUNTO DE TOMADAS Auxiliares | FANEM | ********* | ********* | ********* | ********* | CENTROCIRÚRGICO | ATIVO | 116.87 | 86.86
99 | Painel de alarme ar comprimido | RWR | ********* | ********* | ********* | ********* | CENTROCIRÚRGICO | ATIVO | 118.05 | 86.86
100 | Painel de alarme ar comprimido | RWR | ********* | ********* | ********* | ********* | CENTROCIRÚRGICO | ATIVO | 118.05 | 86.86
101 | Painel de alarme Nitrogênio | RWR | ********* | ********* | ********* | ********* | CENTROCIRÚRGICO | ATIVO | 118.05 | 86.86
102 | Painel de alarme Nitrogênio | RWR | ********* | ********* | ********* | ********* | CENTROCIRÚRGICO | ATIVO | 118.05 | 86.86
103 | Painel de alarme oxigênio | RWR | ********* | ********* | ********* | ********* | CENTROCIRÚRGICO | ATIVO | 118.05 | 86.86
104 | Painel de alarme oxigênio | RWR | ********* | ********* | ********* | ********* | CENTROCIRÚRGICO | ATIVO | 118.05 | 86.86
105 | painel de alarme vácuo | RWR | ********* | ********* | ********* | ********* | CENTROCIRÚRGICO | ATIVO | 156.53 | 86.86
106 | painel de alarme vácuo | RWR | ********* | ********* | ********* | ********* | CENTROCIRÚRGICO | ATIVO | 156.53 | 86.86
107 | mesa cirurgica | barfab | ********* | ********* | 55805 | ********* | CENTROCIRÚRGICO | ATIVO | 2243.01 | 1824.09
108 | mesa cirurgica | barfab | ********* | ********* | 55806 | ********* | CENTROCIRÚRGICO | ATIVO | 2243.01 | 1824.09
109 | Foco cirúrgico | Baumer | Centra F-470 | ********* | ********* | ********* | CENTROCIRÚRGICO | ATIVO | 495.82 | 338.76
110 | Foco cirúrgico | Baumer | Centra F-470 | ********* | ********* | ********* | CENTROCIRÚRGICO | ATIVO | 495.82 | 338.76
111 | Painel de controle | Baumer | F0012 | 40601973 | ********* | ********* | CENTROCIRÚRGICO | ATIVO | 225.89 | 156.35
112 | Painel de controle | Baumer | F0012 | 40901974 | ********* | ********* | CENTROCIRÚRGICO | ATIVO | 225.89 | 156.35
113 | Oximetro Portátil | Oxymeter | G1B | G1B195BR0225 | 61094 | ********* | CENTROCIRÚRGICO | ATIVO | 237.69 | 123.35
114 | CARDIOVERSOR | INSTRAMED | DUAL MAX | 122021DM0801 | 60988 | ********* | CENTROCIRÚRGICO | ATIVO | 315.03 | 201.26
115 | MONITOR MULTIPARÂMENTRO | CREATIVE MEDICAL | K12 | J4800SD00650 | ********* | ********* | CENTROCIRÚRGICO | ATIVO | 363.84 | 188.23
116 | MONITOR MULTIPARÂMENTRO | CREATIVE MEDICAL | K12 | J4800SD00616 | ********* | ********* | CENTROCIRÚRGICO | ATIVO | 363.84 | 188.23
117 | MONITOR MULTIPARÂMENTRO | Dixtal | DX 2023 | 102303884 | 39867 | 2776 | CENTROCIRÚRGICO | ATIVO | 363.84 | 188.23
118 | Balança Pediatrica | Welmy | R-109 | 48772 | 48159 | ********* | CENTROCIRÚRGICO | ATIVO | 164.4 | 140.05
119 | MONITOR MULTIPARÂMENTRO | Comen | STAR8000F | F7211217068 | 61298 | ********* | CENTROCIRÚRGICO | ATIVO | 363.84 | 188.23
120 | CARDIOVERSOR | INSTRAMED | DUAL MAX | 122021DM0803 | 60989 | ********* | EMERGÊNCIA | ATIVO | 315.03 | 201.26
121 | ASPIRADOR | NEOMI | 5005 | 1867 | 35917 | ********* | EMERGÊNCIA | ATIVO | 148.68 | 106.41
122 | Cardioversor | ZOLL | R SERIES | AF10K013174 | ********* | 2792 | EMERGÊNCIA | ATIVO | 315.03 | 201.26
123 | DESFRIBILADOR | SAMARITA | PAD 350P | 15D00915536 | 48055 | ********* | EMERGÊNCIA | ATIVO | 273.88 | 282.91
124 | DESFRIBILADOR | SAMARITA | PAD 350P | 15D00915535 | 48059 | ********* | EMERGÊNCIA | ATIVO | 273.88 | 282.91
125 | CAMA HOSPITALAR | Linet | ********* | 20090257863 | ********* | ********* | EMERGÊNCIA | ATIVO | 531.23 | 477.74
126 | CAMA HOSPITALAR | NBTECH IND | FOWLER | ********* | 61358 | ********* | EMERGÊNCIA | ATIVO | 531.23 | 477.74
127 | ELETROCARDIÓGRAFO | 3 RAY | ECG-5512B | ECG-5512B2207288 | 63719 | ********* | EMERGÊNCIA | ATIVO | 269.17 | 316
128 | Eletrocardiógrafo | Bionet | Cardiocare 2000 | EP0600547 | 48064 | 2794 | EMERGÊNCIA | ATIVO | 269.17 | 316
129 | Eletrocardiógrafo | Bionet | Cardiocare 2000 | EP0600549 | 48066 | 7800 | CTI | ATIVO | 269.17 | 316
130 | Cardioversor | CMOS DRAKE | LIFE 400 PLUS MP | 206020532 | 24796 | 1049 | EMERGÊNCIA | INATIVO | 315.03 | 201.26
131 | Compressor de Colchão | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | EMERGÊNCIA | ATIVO | 186.45 | 210.08
132 | Compressor de Colchão | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | EMERGÊNCIA | ATIVO | 186.45 | 210.08
133 | Compressor de Colchão | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | EMERGÊNCIA | ATIVO | 186.45 | 210.08
134 | Compressor de Colchão | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | EMERGÊNCIA | ATIVO | 186.45 | 210.08
135 | Aparelho de Pressão Automático | GTECH | ********* | 23210170023 | ********* | ********* | EMERGÊNCIA | ATIVO | 118.05 | 65.15
136 | Balança Antropométrica | Lider | LD1050 | 83633 | 68022 | ********* | EMERGÊNCIA | ATIVO | 164.4 | 140.05
137 | Balança Antropométrica | Balmak | BK 200F | 006 | 25987 | 1057 | EMERGÊNCIA | ATIVO | 164.4 | 140.05
138 | Balança Pediatrica | Welmy | R 109 | 48781 | 48154 | ********* | EMERGÊNCIA | ATIVO | 164.4 | 140.05
139 | fototerapia | ********* | ********* | 0219807 | 6344 | 2733 | EMERGÊNCIA | ATIVO | 233.74 | 252.31
140 | Kit de laringoscópio | Oxygel | ********* | ********* | 28175 | ********* | EMERGÊNCIA | ATIVO | 47.22 | 82.52
141 | NEGATOSCÓPIO | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | EMERGÊNCIA | ATIVO | 106.25 | 60.81
142 | NEGATOSCÓPIO | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | EMERGÊNCIA | ATIVO | 106.25 | 60.81
143 | VENTILADOR DE TRANSPORTE | Draguer | Oxylog 3000 | ASBL 0234 | ********* | 2787 | EMERGÊNCIA | ATIVO | 1298.58 | 4256.22
144 | Eletrocardiógrafo | EMAI | Ex-03 | 10EQ00631 | 41644 | ********* | EMERGÊNCIA | ATIVO | 269.17 | 316
145 | Foco Auxiliar | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | EMERGÊNCIA | ATIVO | 218.4 | 183.48
146 | MACA DE TRANSPORTE | LINET | SPRINT | 20090258202 | ********* | ********* | EMERGÊNCIA | ATIVO | 1534.69 | 1042.34
147 | MONITOR MULTIPARÂMENTRO | MIDRAY | MEC 1000 | AQ66231770 | ********* | ********* | EMERGÊNCIA | ATIVO | 363.84 | 188.23
148 | MONITOR MULTIPARÂMENTRO | COMEN | STAR 800 | F7211217064 | 61305 | ********* | EMERGÊNCIA | ATIVO | 363.84 | 188.23
149 | OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL | MOBIL | PC-66B | XXK042SD011254 | ********* | ********* | EMERGÊNCIA | ATIVO | 237.69 | 123.35
150 | Lavadora | GUARÁ | lcfh-30 | ********* | 58936 | ********* | LAVANDERIA | ATIVO | 267.98 | 261.8
151 | Lavadora | GUARÁ | lcfh-30 | lcfh0313 | 58937 | ********* | LAVANDERIA | ATIVO | 267.98 | 261.8
152 | secadora | GUARÁ | se 30 | se 30299 | 58938 | ********* | LAVANDERIA | ATIVO | 304.58 | 330.68
153 | secadora | GUARÁ | se 30 | se 30311 | 58939 | ********* | LAVANDERIA | ATIVO | 304.58 | 330.68
154 | secadora* | MAMUTE | se-15 | se107 | ********* | 1040 | LAVANDERIA | ATIVO | 304.58 | 330.68
155 | centrifuga* | PANDATECH | he 12 p | hep174 | ********* | ********* | LAVANDERIA | ATIVO | 106.25 | 144.39
156 | centrifuga | PANDATECH | cf 12 | 6309 | ********* | ********* | LAVANDERIA | ATIVO | 106.25 | 144.39
157 | CALANDRA | GUARA | ********* | ********* | ********* | ********* | LAVANDERIA | NÃO INSTALADO | 1062.48 | 1302.93
158 | balança de pesagem | Lider | B-520 | 83633 | 58022 | ********* | LAVANDERIA | ATIVO | 164.4 | 140.05
159 | CARDIOVERSOR | ZOLL | R SERIES | AF10K013188 | 39858 | ********* | COVID | ATIVO | 315.03 | 201.26
160 | CARDIOVERSOR | INSTRAMED | DUAL MAX | 122021DM0799 | 60996 | ********* | COVID | ATIVO | 315.03 | 201.26
161 | CARDIOVERSOR | INSTRAMED | DUAL MAX | 122021DM0800 | 60992 | ********* | COVID | ATIVO | 315.03 | 201.26
162 | ELETROCARDIÓGRAFO | 3 RAY | ECG-5512B | ECG-5512B221087 | 63781 | ********* | COVID | ATIVO | 269.17 | 316
163 | VENTILADOR PULMONAR | K. TAKAOKA | SMART | 3663 | 364714 | ********* | COVID | ATIVO | 1298.58 | 4256.22
164 | AUTOFLUXO | FISHER & PAYKEL | AIRVO 2 | 201130214848 | 57615 | ********* | COVID | ATIVO | 118.05 | 78.18
165 | AUTOFLUXO | FISHER & PAYKEL | AIRVO 2 | 201130214847 | 57963 | ********* | COVID | ATIVO | 118.05 | 78.18
166 | COLCHÃO PNEUMATICO | AIR PLUS | ********* | ********* | ********* | ********* | COVID | ATIVO | 212.5 | 243.21
167 | VENTILADOR PULMONAR | MAQUET | SERVO S | 25371 | ********* | ********* | COVID | ATIVO | 1298.58 | 4256.22
168 | CAMA HOSPITALAR | LINET | ELENGANZA | 20100046946 | ********* | ********* | COVID | ATIVO | 531.23 | 477.74
169 | MONITOR MULTIPARÂMENTRO | DIXTAL | DX 2023 | 102303959 | ********* | 7718 | COVID | ATIVO | 363.84 | 188.23
170 | MONITOR MULTIPARÂMENTRO | DIXTAL | DX 2023 | 102303965 | 40024 | 2781 | COVID | ATIVO | 363.84 | 188.23
171 | OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL | SHENZHEN | PC-66B | XXK041SD010627 | ********* | ********* | COVID | ATIVO | 237.69 | 123.35
172 | COLCHÃO PNEUMATICO | AIR PLUS | ********* | ********* | ********* | ********* | COVID | ATIVO | 212.5 | 243.21
173 | COLCHÃO PNEUMATICO | AIR PLUS | ********* | ********* | ********* | ********* | COVID | ATIVO | 212.5 | 243.21
174 | COLCHÃO PNEUMATICO | AIR PLUS | ********* | ********* | ********* | ********* | COVID | ATIVO | 212.5 | 243.21
175 | COLCHÃO PNEUMATICO | AIR PLUS | ********* | ********* | ********* | ********* | COVID | ATIVO | 212.5 | 243.21
176 | VENTILADOR PULMONAR | MAQUET | SERVO I | 31433 | ********* | ********* | COVID | ATIVO | 1298.58 | 4256.22
177 | VENTILADOR PULMONAR | MAQUET | SERVO S | 25371 | ********* | ********* | COVID | ATIVO | 1298.58 | 4256.22
178 | CAMA HOSPITALAR | LINET | 19X32121-98 | 20100047020 | ********* | ********* | COVID | ATIVO | 531.23 | 477.74
179 | CAMA HOSPITALAR | LINET | 1SMT7045-177 | 20090259158 | ********* | ********* | COVID | ATIVO | 531.23 | 477.74
180 | KIT LARINGOSCÓPIO | OXYGEL | ********* | ********* | ********* | ********* | COVID | ATIVO | 47.22 | 82.52
181 | KIT LARINGOSCÓPIO | OXYGEL | ********* | ********* | ********* | ********* | COVID | ATIVO | 47.22 | 82.52
182 | COLCHÃO PNEUMATICO | AIR PLUS | ********* | ********* | ********* | ********* | COVID | ATIVO | 212.5 | 243.21
183 | MONITOR MULTIPARÂMENTRO | CREATIVE MEDICAL | K12 | J4800RK2910 | 62696 | ********* | COVID | ATIVO | 363.84 | 188.23
184 | MONITOR MULTIPARÂMENTRO | CREATIVE MEDICAL | K12 | J4800RK2913 | 62695 | ********* | COVID | ATIVO | 363.84 | 188.23
185 | MONITOR MULTIPARÂMENTRO | CREATIVE MEDICAL | K12 | J4800RK2914 | 62694 | ********* | COVID | ATIVO | 363.84 | 188.23
186 | MONITOR MULTIPARÂMENTRO | CREATIVE MEDICAL | K12 | J4800RK2920 | 62693 | ********* | COVID | ATIVO | 363.84 | 188.23
187 | VENTILADOR PULMONAR | INTERMED | INTER 5 | IS.2004.0105544 | 19195 | 7751 | COVID | ATIVO | 1298.58 | 4256.22
188 | COLCHÃO PNEUMATICO | AIR PLUS | ********* | ********* | ********* | ********* | COVID | ATIVO | 212.5 | 243.21
189 | ELETROCARDIÓGRAFO | 3RAY | ECG-5512B | ECG-5512B2210089 | 63783 | ********* | CTI | ATIVO | 269.17 | 316
190 | VENTILADOR PULMONAR | MAQUET | SERVO S | 16691 | ********* | 2736 | CTI | ATIVO | 1298.58 | 4256.22
191 | VENTILADOR PULMONAR | MAQUET | SERVO S | 16309 | ********* | 2789 | CTI | ATIVO | 1298.58 | 4256.22
192 | VENTILADOR PULMONAR | INTERMED | INTER 5 PLUS | IP5-2008-06-03271 | 31920 | ********* | CTI | ATIVO | 1298.58 | 4256.22
193 | VENTILADOR DE TRANSPORTE | KTK | MICROTAK TOTAL | 799 | ********* | ********* | CTI | ATIVO | 1298.58 | 4256.22
194 | MONITOR MULTIPARÂMENTRO | COMEN | STAR 8000E | E7210407019 | 61302 | ********* | CTI | ATIVO | 363.84 | 188.23
195 | MONITOR MULTIPARÂMENTRO | COMEN | STAR 8000E | F7211217066 | 61300 | ********* | CTI | ATIVO | 363.84 | 188.23
196 | MONITOR MULTIPARÂMENTRO | COMEN | STAR 8000E | F7211217067 | 61296 | ********* | CTI | ATIVO | 363.84 | 188.23
197 | MONITOR MULTIPARÂMENTRO | COMEN | STAR 8000E | F7211217063 | ********* | ********* | CTI | ATIVO | 363.84 | 188.23
198 | MONITOR MULTIPARÂMENTRO | COMEN | STAR 8000E | F7211217070 | 61304 | ********* | CTI | ATIVO | 363.84 | 188.23
199 | MONITOR MULTIPARÂMENTRO | PROLIFE | C 120 | K8210911167 | 61944 | ********* | CTI | ATIVO | 363.84 | 188.23
200 | MONITOR MULTIPARÂMENTRO | PROLIFE | C 120 | K8210911001 | 61943 | ********* | CTI | ATIVO | 363.84 | 188.23
201 | MONITOR MULTIPARÂMENTRO | CREATIVE MEDICAL | K12 | J4800SD00658 | 62685 | ********* | CTI | ATIVO | 363.84 | 188.23
202 | MONITOR MULTIPARÂMENTRO | CREATIVE MEDICAL | K12 | J4800SD00632 | 62684 | ********* | CTI | ATIVO | 363.84 | 188.23
203 | MONITOR MULTIPARÂMENTRO | CREATIVE MEDICAL | K12 | J4800SD00626 | 62683 | ********* | CTI | ATIVO | 363.84 | 188.23
204 | MONITOR MULTIPARÂMENTRO | CREATIVE MEDICAL | K12 | J4800SD00622 | ********* | ********* | CTI | ATIVO | 363.84 | 188.23
205 | MONITOR MULTIPARÂMENTRO | CREATIVE MEDICAL | K12 | J4800SD00624 | 62688 | ********* | CTI | ATIVO | 363.84 | 188.23
206 | VENTILADOR PULMONAR | MAQUET | SERVO S | 16532 | ********* | ********* | CTI | ATIVO | 1298.58 | 4256.22
207 | VENTILADOR PULMONAR | MAQUET | SERVO S | 16438 | ********* | 2737 | CTI | INATIVO | 1298.58 | 4256.22
208 | VENTILADOR PULMONAR | MAQUET | SERVO S | 16652 | ********* | 2737 | CTI | INATIVO | 1298.58 | 4256.22
209 | VENTILADOR PULMONAR | MAQUET | SERVO S | 16689 | 39859 | 8537 | CTI | INATIVO | 1298.58 | 4256.22
210 | VENTILADOR PULMONAR | MAQUET | SERVO S | 16685 | ********* | ********* | CTI | ATIVO | 1298.58 | 4256.22
211 | CAMA HOSPITALAR | NBTECH IND | FOWLER | ********* | 61359 | ********* | CTI | ATIVO | 531.23 | 477.74
212 | CAMA HOSPITALAR | NBTECH IND | FOWLER | ********* | 61360 | ********* | CTI | ATIVO | 531.23 | 477.74
213 | CAMA HOSPITALAR | NBTECH IND | FOWLER | ********* | 61361 | ********* | CTI | ATIVO | 531.23 | 477.74
214 | CAMA HOSPITALAR | NBTECH IND | FOWLER | ********* | 61362 | ********* | CTI | ATIVO | 531.23 | 477.74
215 | MONITOR MULTIPARÂMENTRO | DIXTAL | DX 2023 | 102304137 | 39869 | ********* | covid | ATIVO | 363.84 | 188.23
216 | MONITOR MULTIPARÂMENTRO | PROLIFE | C 120 | K8210911167 | 61944 | ********* | CTI | ATIVO | 363.84 | 188.23
217 | MONITOR MULTIPARÂMENTRO | COMEN | STAR 8000E | F7211217061 | 61297 | ********* | CTI | ATIVO | 363.84 | 188.23
218 | FOCO AUXILIAR | ********* | ********* | ********* | 19480 | 2724 | CTI | ATIVO | 218.4 | 183.48
219 | CAMA HOSPITALAR | NBTECH IND | FOWLER | ********* | 61363 | ********* | CTI | ATIVO | 531.23 | 477.74
220 | ASPIRADOR CIRURGICO | FANEM | 089 AME | RAA1374 | ********* | 1134 | CTI | ATIVO | 148.68 | 106.41
221 | CAMA HOSPITALAR | NBTECH IND | FOWLER | ********* | 61364 | ********* | CTI | ATIVO | 531.23 | 477.74
222 | NEGATOSCÓPIO | ********* | ********* | ********* | 30224 | 2791 | CTI | ATIVO | 106.25 | 60.81
223 | FRIGOBAR | ********* | RE 120 | ********* | ********* | ********* | CTI | ATIVO | 112.15 | 186.75
224 | GUINCHO ELÉTRICO HOSPITALAR | ********* | LIFT 5 MB | 201104221 | ********* | ********* | CTI | ATIVO | 274.24 | 166.52
225 | FOCO CIRURGICO TRANSPORTÁVEL | KSS | 5301609 | 200201 | ********* | ********* | CTI | ATIVO | 495.82 | 338.76
226 | FOCO CIRURGICO TRANSPORTÁVEL | BK | ********* | ********* | 33057 | 1121 | CTI | ATIVO | 495.82 | 338.76
227 | KIT LARINGOSCÓPIO | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | CTI | ATIVO | 47.22 | 82.52
228 | CARDIOVERSOR | ZOLL | R SERIES | AF10L013451 | 40027 | ********* | CTI | ATIVO | 315.03 | 201.26
229 | CARDIOVERSOR | INSTRAMED | DUAL MAX | 122021 DM 0802 | ********* | ********* | CTI | ATIVO | 315.03 | 201.26
230 | COLCHÃO PNEUMATICO | AIR PLUS | ********* | ********* | ********* | ********* | CTI | ATIVO | 212.5 | 243.21
231 | COLCHÃO PNEUMATICO | AIR PLUS | ********* | ********* | ********* | ********* | CTI | ATIVO | 212.5 | 243.21
232 | COLCHÃO PNEUMATICO | AIR PLUS | ********* | ********* | ********* | ********* | CTI | ATIVO | 212.5 | 243.21
233 | COLCHÃO PNEUMATICO | AIR PLUS | ********* | ********* | ********* | ********* | CTI | ATIVO | 212.5 | 243.21
234 | COLCHÃO PNEUMATICO | AIR PLUS | ********* | ********* | ********* | ********* | CTI | ATIVO | 212.5 | 243.21
235 | COLCHÃO PNEUMATICO | AIR PLUS | ********* | ********* | ********* | ********* | CTI | ATIVO | 212.5 | 243.21
236 | RAIO X | Altus Sawae | Altus 54ST 543HF | SWA 0684 | 49738 | ********* | RAIO X | ATIVO | 1298.58 | 3040.16
237 | RAIO X PORTÁTIL | PHILIPS | TITANIUM 300 | PAFMI204001 | 51083 | ********* | RAIO X | ATIVO | 1251.35 | 3040.16
238 | RAIO X PORTÁTIL | PHILIPS | TITANIUM 300 | PAFMI201001 | 51084 | ********* | RAIO X | ATIVO | 1251.35 | 3040.16
239 | CARREGADOR DR | KONICA MINOLTA | AERO DR | ********* | ********* | ********* | RAIO X | ATIVO | 1298.58 | 1042.34
240 | DETECTOR DE IMAGEM | KONICA MINOLTA | FOR IMAGE PILOT | ********* | ********* | ********* | RAIO X | ATIVO | 306.4 | 183.39
241 | DR | KONICA MINOLTA | FOR IMAGE PILOT | A5TJ 51179 | ********* | ********* | RAIO X | ATIVO | 2124.95 | 3691.62
242 | CAMA HOSPITALAR | LINET | 1smt7045-177 | 2009257863 | 39854 | 2785 | CLINICA MÉDICA | ATIVO | 531.23 | 477.74
243 | ELETROCARDIÓGRAFO | 3RAY | ECG-5512B | ECG-5512B2210086 | 63780 | ********* | CLINICA MÉDICA | ATIVO | 269.17 | 316
244 | CAMA HOSPITALAR | LINET | 1smt7045-177 | 20090257870 | 39851 | 2788 | CLINICA MÉDICA | ATIVO | 531.23 | 477.74
245 | CAMA HOSPITALAR | LINET | 1smt7045-177 | 2010039267 | ********* | ********* | CLINICA MÉDICA | ATIVO | 531.23 | 477.74
246 | CAMA HOSPITALAR | LINET | 1GX32121-98 | 20100047035 | ********* | ********* | CLINICA MÉDICA | ATIVO | 531.23 | 477.74
247 | CAMA HOSPITALAR | LINET | 1GX32121-98 | 20100047036 | ********* | 2721 | CLINICA MÉDICA | ATIVO | 531.23 | 477.74
248 | CAMA HOSPITALAR | NBTECH IND | FOWLER | ********* | 61365 | ********* | CLINICA MÉDICA | ATIVO | 531.23 | 477.74
249 | CAMA HOSPITALAR | NBTECH IND | FOWLER | ********* | 61366 | ********* | CLINICA MÉDICA | ATIVO | 531.23 | 477.74
250 | CAMA HOSPITALAR | NBTECH IND | FOWLER | ********* | 61367 | ********* | CLINICA MÉDICA | ATIVO | 531.23 | 477.74
251 | CAMA HOSPITALAR | NBTECH IND | FOWLER | ********* | 61368 | ********* | CLINICA MÉDICA | ATIVO | 531.23 | 477.74
252 | CAMA HOSPITALAR | NBTECH IND | FOWLER | ********* | 61369 | ********* | CLINICA MÉDICA | ATIVO | 531.23 | 477.74
253 | CAMA HOSPITALAR | NBTECH IND | FOWLER | ********* | 61370 | ********* | CLINICA MÉDICA | ATIVO | 531.23 | 477.74
254 | NEGATOSCÓPIO | ********* | ********* | ********* | 52681 | ********* | CLINICA MÉDICA | ATIVO | 106.25 | 60.81
255 | Balança Digital Antropométrica | BALMAK | BKH 200F | ********* | 48175 | 2731 | CLINICA MÉDICA | ATIVO | 164.4 | 140.05
256 | DESFRIBILADOR | SAMARITA | PAD 350P | 15D00915530 | 48057 | ********* | CLINICA MÉDICA | ATIVO | 273.88 | 282.91
257 | CARDIOVERSOR | INSTRAMED | DUAL MAX | 122021DM0804 | 60991 | ********* | CLINICA MÉDICA | ATIVO | 315.03 | 201.26
258 | AGITADOR | BIOMIXER | ********* | ********* | 24219 | 1023 | LABORATÓRIO | ATIVO | 194.39 | 112.92
259 | AGITADOR | DOMMER | AD 8850 | ********* | 124 | 1021 | LABORATÓRIO | ATIVO | 194.39 | 112.92
260 | BALANÇA DE PRECISÃO | BEL | ********* | 568692 | 33666 | 7733 | LABORATÓRIO | ATIVO | 164.4 | 140.05
261 | BANHO MARIA ULTRASSÔNICO | FANEM | ********* | GAA 5709 | 21775 | 1031 | LABORATÓRIO | ATIVO | 330.55 | 304.02
262 | BANHO MARIA ULTRASSÔNICO | FANEM | ********* | ********* | 21776 | 1020 | LABORATÓRIO | ATIVO | 330.55 | 304.02
263 | CÂMARA DE CONSERVAÇÃO | METAL FRIO | ********* | ********* | 21759 | 1010 | LABORATÓRIO | ATIVO | 225.08 | 226.16
264 | CÂMARA DE CONSERVAÇÃO | METAL FRIO | ********* | ********* | 21758 | ********* | LABORATÓRIO | ATIVO | 225.08 | 226.16
265 | CÂMARA DE CONSERVAÇÃO | METAL FRIO | ********* | ********* | 21757 | 1011 | LABORATÓRIO | ATIVO | 225.08 | 226.16
266 | CAPELA DE FLUXO LAMINAR | TROX | TECHNIK | 2694 | 21361 | 1033 | LABORATÓRIO | INATIVO | 141.66 | 158.52
267 | CAPELA DE FLUXO LAMINAR | IBRAM | ********* | ********* | 21354 | 1019 | LABORATÓRIO | ATIVO | 141.66 | 158.52
268 | ANALISADOR BIOQUIMICO | DRAKE | QUICK LAB 2 | 478 | 27979 | 1016 | LABORATÓRIO | INATIVO | 1393.03 | 859.93
269 | COAGULÔMETRO | CLOTIMER | LASER SENSOR | ********* | 27978 | 1022 | LABORATÓRIO | ATIVO | 225.89 | 160.7
270 | COAGULÔMETRO | DRAKE | QUICK TIMER | ********* | 119 | 1149 | LABORATÓRIO | ATIVO | 225.89 | 160.7
271 | CENTRÍFUGA | Fanem | 206BL | GAA 5710 | xxx | 1004 | Laboratório | INATIVO | 106.25 | 144.39
272 | CENTRÍFUGA | RDE | 16 | 690 | ********* | 7727 | LABORATÓRIO | ATIVO | 106.25 | 144.39
273 | CENTRÍFUGA | RDE | 16 | 1010 | ********* | 7796 | LABORATÓRIO | ATIVO | 106.25 | 144.39
274 | CENTRÍFUGA | RDE | 16 | 1925 | ********* | 7765 | LABORATÓRIO | ATIVO | 106.25 | 144.39
275 | CENTRÍFUGA | RDE | 16 | 146 | ********* | 2741 | LABORATÓRIO | ATIVO | 106.25 | 144.39
276 | CRÔNOMETRO | PHOENIX | MULTI TIMER TP 120 | 7512 | 80 | 1014 | LABORATÓRIO | ATIVO | 283.32 | 169.38
277 | CONTADOR DE CÉLULAS | LEUCOTRON | T-P | 1375/34 | ********* | ********* | LABORATÓRIO | INATIVO | 214.85 | 171.55
278 | CONTADOR DE CÉLULAS | LEUCOTRON | T-P | 1388/34 | 1958 | 1025 | LABORATÓRIO | ATIVO | 214.85 | 171.55
279 | ESTUFA DE SECAGEM | Deo Leo | ********* | ********* | 31696 | 1029 | LABORATÓRIO | ATIVO | 233.74 | 171.55
280 | ESTUFA DE CULTURA | FANEM | 502 |  | 21778 | 1030 | LABORATÓRIO | INATIVO | 233.74 | 171.55
281 | ESTUFA DE SECAGEM | FANEM | 315 SE | ********* | ********* | 1003 | LABORATÓRIO | ATIVO | 233.74 | 171.55
282 | HOMOGENEIZADOR | FANEM | 270 | GAA 57M | 21779 | 1024 | LABORATÓRIO | ATIVO | 203.05 | 165.04
283 | HOMOGENEIZADOR | PHOENIX LUTERCO | ********* | ********* | 40883 | 2740 | LABORATÓRIO | ATIVO | 203.05 | 165.04
284 | HOMOGENEIZADOR | PHOENIX | AP 22 | 5476 | ********* | 1001 | LABORATÓRIO | ATIVO | 203.05 | 165.04
285 | MICROSCOPIO | NIKON | ECLIPSE E 200 | 8582491 | 26793 | 1009 | LABORATÓRIO | ATIVO | 280.97 | 232.04
286 | MICROSCOPIO | NIKON | ECLIPSE E 200 | 850636 | 26496 | 10221 | LABORATÓRIO | ATIVO | 280.97 | 232.04
287 | MICROSCOPIO | NIKON | Y52-H | 144590 | ********* | 1027 | LABORATÓRIO | INATIVO | 280.97 | 232.04
288 | Refrigerador | Consul | 340 | ********* | ********* | ********* | LABORATÓRIO | ATIVO | 318.75 | 217.16
289 | Pipeta 100ml | Lio Serim | ********* | ********* | ********* | ********* | LABORATÓRIO | ATIVO | 123.96 | 99.89
290 | Pipeta 100ml | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | LABORATÓRIO | ATIVO | 123.96 | 99.89
291 | Pipeta 10ml | Lio Serim | ********* | ********* | ********* | ********* | LABORATÓRIO | ATIVO | 123.96 | 99.89
292 | Pipeta 10UL | Fixed | Peguepet | ********* | ********* | ********* | LABORATÓRIO | ATIVO | 123.96 | 99.89
293 | Pipeta 20 ml | Lio Serim | ********* | ********* | ********* | ********* | LABORATÓRIO | ATIVO | 123.96 | 99.89
294 | Pipeta 20 UL | Fixed | Peguepet | ********* | ********* | ********* | LABORATÓRIO | ATIVO | 123.96 | 99.89
295 | Pipeta 200ml | Lio Serim | xxx | ********* | ********* | ********* | LABORATÓRIO | ATIVO | 123.96 | 99.89
296 | Pipeta 200UL | Fixed | Peguepet | ********* | ********* | ********* | LABORATÓRIO | ATIVO | 123.96 | 99.89
297 | Pipeta 50 UL | Fixed | Peguepet | ********* | ********* | ********* | LABORATÓRIO | ATIVO | 123.96 | 99.89
298 | Pipeta 500ml | Lio Serim | ********* | ********* | ********* | ********* | LABORATÓRIO | ATIVO | 123.96 | 99.89
299 | SELADORA | BARBI | TI-400 | ********* | ********* | ********* | FÁRMACIA | ATIVO | 123.96 | 91.21
300 | GELADEIRA | Consul | 240l | ********* | ********* | ********* | FÁRMACIA | ATIVO | 159.37 | 298.63
301 | GELADEIRA | continental | 270l | ********* | 24903 | ********* | FÁRMACIA | ATIVO | 159.37 | 298.63
302 | AUTOCLAVE | BAUMER | HIVAC CAD | ********* | 19142 | ********* | ESTERILIZAÇÃO | ATIVO | 2833.26 | 3387.6
303 | SELADORA | CETRO | FR 800 | 1101101416V | ********* | ********* | ESTERILIZAÇÃO | ATIVO | 123.96 | 91.21
304 | SELADORA* | CETRO | FR 800 | ********* | ********* | ********* | ESTERILIZAÇÃO | INATIVO | 123.96 | 91.21
305 | OSMOSE | BAUMER | H-60-SW | 1141.03.795 | ********* | ********* | ESTERILIZAÇÃO | ATIVO | 590.27 | 521.17
306 | AUTOCLAVE | BAUMER | ********* | ********* | ********* | ********* | ESTERILIZAÇÃO | INATIVO | 2833.26 | 3387.6
307 | OSMOSE * | BOMMER | ********* | ********* | ********* | ********* | ESTERILIZAÇÃO | INATIVO | 590.27 | 521.17
308 | OSMOSE * | BOMMER | ********* | ********* | ********* | ********* | ESTERILIZAÇÃO | INATIVO | 590.27 | 521.17
309 | VENTILADOR DE TRANSPORTE | LEINSTUNG | PR4-G | D17023 | ********* | ********* | AMBULÂNCIA | ATIVO | 1298.58 | 4256.22
310 | CARDIOVERSOR | CMOS DRAKE | VIVO | 317098988 | ********* | ********* | AMBULÂNCIA | ATIVO | 315.03 | 201.26
311 | MONITOR MULTIPARÂMENTRO | PHILIPS | INTELLI VUE | DE72834640 | ********* | ********* | AMBULÂNCIA | ATIVO | 363.84 | 188.23
312 | KIT LARINGOSCÓPIO | OXYLOG | ********* | ********* | ********* | ********* | AMBULÂNCIA | ATIVO | 47.22 | 82.52
313 | KIT LARINGÓSPIO | OXYLOG | ********* | ********* | ********* | ********* | AMBULÂNCIA | ATIVO | 47.22 | 82.52
314 | USINA DE OXIGÊNIO | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | ÁREA | ATIVO | 2951.31 | 2518.99
315 | GERADOR | Stemac | 450KVA | ********* | ********* | ********* | ÁREA | ATIVO | 4462.39 | 5211.69
316 | GERADOR | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | ÁREA | ATIVO | 4462.39 | 5211.69
317 | BOMBA DE ÁGUA CISTERNA | DANCO | ********* | ********* | ********* | ********* | ÁREA | ATIVO | 225.89 | 152.01
318 | BOMBA DE ÁGUA CISTERNA | DANCO | ********* | ********* | ********* | ********* | ÁREA | ATIVO | 225.89 | 152.01
319 | BOMBA DE ÁGUA DE ALTA PRESSÃO | DANCO | ********* | ********* | ********* | ********* | BOILER | ATIVO | 225.89 | 152.01
320 | BOMBA DE ÁGUA DE ALTA PRESSÃO | DANCO | ********* | ********* | ********* | ********* | BOILER | ATIVO | 225.89 | 152.01
321 | BOMBA DE ÁGUA DE ALTA PRESSÃO | DANCO | ********* | ********* | ********* | ********* | BOILER | ATIVO | 225.89 | 152.01
322 | RESERVATÓRIO DE ÁGUA QUENTE | TRANSEN | ADAP | 21916 | ********* | ********* | BOILER | ATIVO | 118.05 | 119.44
323 | RESERVATÓRIO DE ÁGUA QUENTE | TRANSEN | ADAP | 21917 | ********* | ********* | BOILER | ATIVO | 118.05 | 119.44
324 | QUEIMADOR | LORENZETTI | LZ2300DE |  | ********* | ********* | BOILER | INATIVO | 913.73 | 581.97
325 | QUEIMADOR | LORENZETTI | LZ 2300 | GWH 190501 307 | ********* | ********* | BOILER | ATIVO | 913.73 | 581.97
326 | QUEIMADOR | LORENZETTI | LZ 2300 | GWH 190501 556 | ********* | ********* | BOILER | ATIVO | 913.73 | 581.97
327 | QUEIMADOR | RINAI | REU-240FEH | 14374229 | ********* | ********* | BOILER | ATIVO | 913.73 | 581.97
328 | Balança de pesagem | Welmy | ********* | W300 | 38825 | 7752 | COZINHA | ATIVO | 164.4 | 140.05
329 | Balcão banho maria | ********* | ********* | ********* | 21671 | ********* | COZINHA | ATIVO | 169.12 | 189.27
330 | Balcão gelado | ********* | ********* | ********* | 21672 | ********* | COZINHA | ATIVO | 188.81 | 200.85
331 | Forno | ********* | ********* | ********* | 21679 | ********* | COZINHA | ATIVO | 221.94 | 138.98
332 | FREEZER | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | COZINHA | ATIVO | 214.07 | 313.11
333 | FREEZER | Eletrolux | horizontal | ********* | 26795 | ********* | COZINHA | ATIVO | 214.07 | 313.11
334 | FREEZER | Brastemp | vertical frost free | ********* | ********* | ********* | COZINHA | ATIVO | 214.07 | 313.11
335 | FREEZER | Eletrolux | horizontal | ********* | 26794 | ********* | COZINHA | ATIVO | 214.07 | 313.11
336 | PLACA SOLAR DE AQUECIMENTO (48 UNIDADES) | ********* | Solar | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | 9746.43 | 4082.49
337 | BOILLER PARA 48 PLACAS SOLARES DE AQUECIMENTO | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | 1156.92 | 3431.03
UNIDADE BARRA DO FURADO
338 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA | WELMY | RTI - W200 | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | 164.4 | 140.05
339 | BALANÇA PEDIATRICA ANALÓGICA | WELMY | R 109 | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | 164.4 | 140.05
340 | MONITOR DOPPLER | MEDPEJ | DF - 7001D | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | 363.84 | 188.23
341 | MONITOR DOPPLER | MEDPEJ | DF - 7001S | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | 363.84 | 188.23
342 | DESFRIBILADOR | SAMARITAN | PAD 350P | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | 273.88 | 282.91
343 | DESFRIBILADOR | SAMARITAN | PAD 350P | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | 273.88 | 282.91
344 | RESPIRADOR DE TRANSPORTE | LEINSTUNG | PR4D PLUS | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | 340.22 | 189.19
345 | CARDIOVERSOR MONITOR | INSTRAMED | DUAL MAX | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | 363.84 | 188.23
346 | MONITOR MULTIPARÂMENTRO | COMEN | STAR 8000F | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | 363.84 | 188.23
347 | ELETROCARDIÓGRAFO | 3RAY | ECG 5512B | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | 269.17 | 316
348 | ASPIRADOR CIRÚRGICO | FANEM | DIA PUMP | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | 148.68 | 106.41
349 | SELADORA CETRO | CETRO | FR800 | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | 123.96 | 91.21
350 | FOCO AUXILIAR | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | 218.4 | 183.48
351 | FOCO AUXILIAR | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | 218.4 | 183.48
352 | INALADOR PORTÁTIL | INALANOVA | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | 295.13 | 199.78
353 | SELADORA CETRO | SELAPACK | SM 25 PLUS | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | 123.96 | 91.21
354 | MONITOR MULTIPARÂMENTRO | DIVISOR | AM06060016 | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | 363.84 | 188.23
355 | AUTOCLAVE | DIGITALE | 1.2 | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | 495.82 | 512.49
356 | MACA DE TRASNPORTE | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | 1534.69 | 1042.34
357 | APARELHOS DE PRESSÃO | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | 118.05 | 65.15
358 | CAMAS MANUAIS | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | 531.23 | 477.74
359 | CAMAS MANUAIS | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | 531.23 | 477.74
360 | CAMAS MANUAIS | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | 531.23 | 477.74
361 | CAMAS MANUAIS | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | 531.23 | 477.74
362 | CAMAS MANUAIS | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | 531.23 | 477.74
363 | APARELHOS DE PRESSÃO MANUAIS | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | 118.05 | 65.15
364 | APARELHOS DE PRESSÃO MANUAIS | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | 118.05 | 65.15
365 | APARELHOS DE PRESSÃO MANUAIS | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | 118.05 | 65.15
366 | KITS DE LARINGOSCÓPIO | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | 47.22 | 82.52
367 | KITS DE LARINGOSCÓPIO | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | 47.22 | 82.52
368 | KITS DE LARINGOSCÓPIO | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | 47.22 | 82.52
369 | KITS DE LARINGOSCÓPIO | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | 47.22 | 82.52
370 | MACAS DE ATENDIMENTO | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | 684.71 | 330.08
371 | MACAS DE ATENDIMENTO | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | 684.71 | 330.08
372 | MACAS DE ATENDIMENTO | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | 684.71 | 330.08
373 | ULTRASSOM | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | 2337.44 | 4429.94
374 | LASER | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | 684.71 | 421.28
375 | ULTRASSOM GEL | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | 2337.44 | 4429.94
376 | INFRAVERMELHO | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | 159.37 | 86.86
377 | INFRAVERMELHO | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | 159.37 | 86.86
378 | MACA RPG | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | 684.71 | 330.08
379 | MACA | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | 684.71 | 330.08
380 | GERADOR | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | 4462.39 | 5211.69
CENTRO DE ESPECIALIDADES
381 | NEGATOSCÓPIO | ********* | ********* | ********* | 49915 | ********* | ********* | FUNCIONANDO | 106.25 | 60.81
382 | NEGATOSCÓPIO | ********* | ********* | ********* | 17990 | ********* | ********* | FUNCIONANDO | 106.25 | 60.81
383 | NEGATOSCÓPIO | ********* | ********* | ********* | 17989 | ********* | ********* | FUNCIONANDO | 106.25 | 60.81
384 | NEGATOSCÓPIO | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | FUNCIONANDO | 106.25 | 60.81
385 | MACA DE PROCEDIMENTO | ********* | ********* | ********* | 5063 | ********* | ********* | FUNCIONANDO | 684.71 | 330.08
386 | MACA DE PROCEDIMENTO | ********* | ********* | ********* | 8803 | ********* | ********* | FUNCIONANDO | 684.71 | 330.08
387 | MACA DE PROCEDIMENTO | ********* | ********* | ********* | 13580 | ********* | ********* | FUNCIONANDO | 684.71 | 330.08
388 | MACA DE PROCEDIMENTO | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | FUNCIONANDO | 684.71 | 330.08
389 | MACA DE PROCEDIMENTO | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | FUNCIONANDO | 684.71 | 330.08
390 | MACA DE PROCEDIMENTO | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | FUNCIONANDO | 684.71 | 330.08
391 | MACA DE PROCEDIMENTO | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | FUNCIONANDO | 684.71 | 330.08
392 | MACA DE PROCEDIMENTO | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | FUNCIONANDO | 684.71 | 330.08
393 | MACA DE PROCEDIMENTO | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | FUNCIONANDO | 684.71 | 330.08
394 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL | BALMAK | BKH 200F | ********* | 48164 | ********* | ********* | FUNCIONANDO | 164.4 | 140.05
395 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL | WELMY | RW 200 | 937 | 13338 | ********* | ********* | FUNCIONANDO | 164.4 | 140.05
396 | BALANÇA PEDIATRICA ANALÓGICA | WELMY | R 109 | 48778 | 48162 | ********* | ********* | MANUTENÇÃO | 164.4 | 140.05
397 | FOCO AUXILIAR | ********* | ********* | ********* | 50181 | ********* | ********* | FUNCIONANDO | 218.4 | 183.48
398 | FOCO AUXILIAR | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | FUNCIONANDO | 218.4 | 183.48
399 | AUTOCLAVE DE BARREIRA | PRISMATEC | 215 | ********* | 12783 | ********* | ********* | MANUTENÇÃO | 2833.26 | 5211.69
400 | BALANÇA DIGITAL | FILIZOLA | PERSONAL 200 | 3087 / 2010 | 36526 | ********* | ********* | FUNCIONANDO | 164.4 | 140.05
401 | AUTOCLAVE DE MESA | DIGITALE | ********* | H1606011706SF | 48266 | ********* | ********* | FUNCIONANDO | 495.82 | 512.49
402 | AUTOCLAVE DE MESA | DIGITALE | ********* | H1606011710SF | 48263 | ********* | ********* | ********* | 495.82 | 512.49
403 | CÂMARA DE CONSERVAÇÃO | INDREL | RW 22D | 63254 | ********* | ********* | ********* | FUNCIONANDO | 225.08 | 226.16
404 | GELADEIRA | CONSUL | 380 | JH6450361 | 25779 | ********* | ********* | FUNCIONANDO | 159.37 | 298.63
405 | GELADEIRA | CONSUL | 240 | JF3226600 | ********* | ********* | ********* | FUNCIONANDO | 159.37 | 298.63
406 | GELADEIRA | ELETROLUX | R 26 | 11261DBD1 | ********* | ********* | ********* | FUNCIONANDO | 159.37 | 298.63
407 | GELADEIRA | CONSUL | FACILITE | JD8544794 | 51443 | ********* | ********* | FUNCIONANDO | 159.37 | 298.63
408 | GELADEIRA | CONSUL | FACILITE | JM0063619 | 57842 | ********* | ********* | FUNCIONANDO | 159.37 | 298.63
409 | FREEZER | CONSUL | ********* | JC8345505 | 51444 | ********* | ********* | FUNCIONANDO | 214.07 | 313.11
410 | COLPOSCÓPIO | D.F. VASCONCELLOS | ********* | ********* | 28421 | ********* | ********* | FUNCIONANDO | 849.98 | 738.33
411 | BALANÇA | LIDER | P180M | 10669 | 28937 | ********* | ********* | FUNCIONANDO | 164.4 | 140.05
412 | COLUNA | XENONIO | COLUNA TS 2 | ********* | 17885 | ********* | ********* | FUNCIONANDO | 1932.13 | 1066.22
413 | CADEIRA OFTALMOLÓGICA | XENONIO | EL02B | 212012 | ********* | ********* | ********* | FUNCIONANDO | 1298.58 | 716.61
414 | PROJETOR MANUAL OFTALMOLOGICO | XENONIO | 142/97 | ********* | ********* | ********* | ********* | FUNCIONANDO | 1676.35 | 925.08
415 | LÂMPADA DE FENDA | XENONIO | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | FUNCIONANDO | 1133.3 | 1172.63
416 | LÂMPADA DE FENDA | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | FUNCIONANDO | 1133.3 | 1172.63
417 | LÂMPADA DE FENDA | D.F. VASCONCELLOS | ********* | 524 | ********* | ********* | ********* | MANUTENÇÃO | 1133.3 | 1172.63
418 | AUTOREFRATOR | TOPCON | KR8000 | KC1879 | 12466 | ********* | ********* | FUNCIONANDO | 1668.49 | 920.74
419 | GERADOR | KAYAMA | K125000 | 300296 | 61722 | ********* | ********* | FUNCIONANDO | 4462.39 | 5211.69
CENTRO DE ESPECIALIDADES - FISIOTERAPIA
420 | ELETROESTIMULADOR | IBRAMED | NEURODIN 3 | 34008 | ********* | ********* | ********* | MANUTENÇÃO | 613.87 | 277.96
421 | ELETROESTIMULADOR | IBRAMED | NEURODIN 3 | 33756 | 34499 | ********* | ********* | MANUTENÇÃO | 613.87 | 277.96
422 | ELETROESTIMULADOR | IBRAMED | NEUROLL 4 CANAIS | 10775 | 36605 | ********* | ********* | MANUTENÇÃO | 613.87 | 277.96
423 | ELETROESTIMULADOR | IBRAMED | NEUROLL 4 CANAIS | 7745 | 36661 | ********* | ********* | MANUTENÇÃO | 613.87 | 277.96
424 | ELETROESTIMULADOR | IBRAMED | NEUROLL 4 CANAIS | 7745 | 36663 | ********* | ********* | MANUTENÇÃO | 613.87 | 277.96
425 | ELETROESTIMULADOR | IBRAMED | NEUROLL 4 CANAIS | 146760096 | ********* | ********* | ********* | MANUTENÇÃO | 613.87 | 277.96
426 | ELETROESTIMULADOR | IBRAMED | NEUROLL 4 CANAIS | 146760028 | 43215 | ********* | ********* | MANUTENÇÃO | 613.87 | 277.96
427 | ELETROESTIMULADOR | IBRAMED | NEUROLL 4 CANAIS | 10939 | 36604 | ********* | ********* | MANUTENÇÃO | 613.87 | 277.96
428 | ELETROESTIMULADOR | IBRAMED | NEUROLL 4 CANAIS | 143670068 | ********* | ********* | ********* | MANUTENÇÃO | 613.87 | 277.96
429 | ELETROESTIMULADOR | IBRAMED | NEUROLL 2CANAIS | 1213040023 | ********* | ********* | ********* | FUNCIONANDO | 613.87 | 277.96
430 | ELETROESTIMULADOR | IBRAMED | NEUROLL 2CANAIS | 1172840005 | ********* | ********* | ********* | FUNCIONANDO | 613.87 | 277.96
431 | ELETROESTIMULADOR | IBRAMED | NEUROLL 2CANAIS | 1172010010 | ********* | ********* | ********* | FUNCIONANDO | 613.87 | 277.96
432 | ELETROESTIMULADOR | IBRAMED | NEUROLL 2CANAIS | 121304022 | ********* | ********* | ********* | FUNCIONANDO | 613.87 | 277.96
433 | ELETROESTIMULADOR | IBRAMED | NEUROLL 2CANAIS | 12270005 | ********* | ********* | ********* | FUNCIONANDO | 613.87 | 277.96
434 | ELETROESTIMULADOR | IBRAMED | NEUROLL 2CANAIS | 1191350002 | ********* | ********* | ********* | FUNCIONANDO | 613.87 | 277.96
435 | ELETROESTIMULADOR | IBRAMED | NEUROLL 2CANAIS | 1212260017 | ********* | ********* | ********* | FUNCIONANDO | 613.87 | 277.96
436 | ELETROESTIMULADOR | IBRAMED | NEUROLL 2CANAIS | 1212280019 | ********* | ********* | ********* | FUNCIONANDO | 613.87 | 277.96
437 | ELETROESTIMULADOR | IBRAMED | NEUROLL 2CANAIS | 1212280017 | ********* | ********* | ********* | FUNCIONANDO | 613.87 | 277.96
438 | ELETROESTIMULADOR | IBRAMED | NEUROLL 2CANAIS | 1172020002 | ********* | ********* | ********* | FUNCIONANDO | 613.87 | 277.96
439 | ELETROESTIMULADOR | IBRAMED | NEUROLL 2CANAIS | 1213040007 | ********* | ********* | ********* | FUNCIONANDO | 613.87 | 277.96
440 | ELETROESTIMULADOR | IBRAMED | NEUROLL 2CANAIS | 1212260022 | ********* | ********* | ********* | FUNCIONANDO | 613.87 | 277.96
441 | ELETROESTIMULADOR | IBRAMED | NEUROLL 2CANAIS | 1212280012 | ********* | ********* | ********* | FUNCIONANDO | 613.87 | 277.96
442 | ELETROESTIMULADOR | IBRAMED | NEUROLL 2CANAIS | 1212270012 | ********* | ********* | ********* | FUNCIONANDO | 613.87 | 277.96
443 | APARELHO DE ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA | IBRAMED | SONO 2 | 753 | 11198 | ********* | ********* | MANUTENÇÃO | 519.43 | 247.12
444 | APARELHO DE ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA | IBRAMED | SONO 2 | 7470 | 11197 | ********* | ********* | MANUTENÇÃO | 519.43 | 247.12
445 | APARELHO DE ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA | IBRAMED | SONO 3 1/3 M | 33574 | 36664 | ********* | ********* | MANUTENÇÃO | 519.43 | 247.12
446 | APARELHO DE ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA | IBRAMED | SONO 3 1/3 M | 151890057 | 43223 | ********* | ********* | MANUTENÇÃO | 519.43 | 247.12
447 | APARELHO DE ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA | IBRAMED | SONOPULSE | 460 | ********* | ********* | ********* | MANUTENÇÃO | 519.43 | 247.12
448 | LASER PULSE | IBRAMED | LASER PULSE | 153640026 | 43211 | ********* | ********* | MANUTENÇÃO | 684.71 | 421.28
449 | TURBILHÃO | GALANO | PLUS | ********* | 23852 | ********* | ********* | FUNCIONANDO | 590.27 | 807.81
450 | LÂMPADA INFRAVERMELHO | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | MANUTENÇÃO | 283.32 | 260.59
451 | LÂMPADA INFRAVERMELHO | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | MANUTENÇÃO | 283.32 | 260.59
452 | LÂMPADA INFRAVERMELHO | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | MANUTENÇÃO | 283.32 | 260.59
453 | LÂMPADA INFRAVERMELHO | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | MANUTENÇÃO | 283.32 | 260.59
454 | LÂMPADA INFRAVERMELHO | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | MANUTENÇÃO | 283.32 | 260.59
455 | LÂMPADA INFRAVERMELHO | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | MANUTENÇÃO | 283.32 | 260.59
456 | LÂMPADA INFRAVERMELHO | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | MANUTENÇÃO | 283.32 | 260.59
457 | LÂMPADA INFRAVERMELHO | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | MANUTENÇÃO | 283.32 | 260.59
458 | LÂMPADA INFRAVERMELHO | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | MANUTENÇÃO | 283.32 | 260.59
459 | LÂMPADA INFRAVERMELHO | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | MANUTENÇÃO | 283.32 | 260.59
460 | LÂMPADA INFRAVERMELHO | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | MANUTENÇÃO | 283.32 | 260.59
461 | LÂMPADA INFRAVERMELHO | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | FUNCIONANDO | 283.32 | 260.59
462 | LÂMPADA INFRAVERMELHO | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | FUNCIONANDO | 283.32 | 260.59
463 | LÂMPADA INFRAVERMELHO | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | FUNCIONANDO | 283.32 | 260.59
464 | LÂMPADA INFRAVERMELHO | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | FUNCIONANDO | 283.32 | 260.59
465 | MACA DE PROCEDIMENTO | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | FUNCIONANDO | 684.71 | 330.08
466 | MACA DE PROCEDIMENTO | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | FUNCIONANDO | 684.71 | 330.08
467 | MACA DE PROCEDIMENTO | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | FUNCIONANDO | 684.71 | 330.08
468 | MACA DE PROCEDIMENTO | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | FUNCIONANDO | 684.71 | 330.08
469 | MACA DE PROCEDIMENTO | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | FUNCIONANDO | 684.71 | 330.08
470 | MACA DE PROCEDIMENTO | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | FUNCIONANDO | 684.71 | 330.08
471 | MACA DE PROCEDIMENTO | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | FUNCIONANDO | 684.71 | 330.08
472 | MACA DE PROCEDIMENTO | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | FUNCIONANDO | 684.71 | 330.08
473 | MACA DE PROCEDIMENTO | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | FUNCIONANDO | 684.71 | 330.08
474 | MACA DE PROCEDIMENTO | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | FUNCIONANDO | 684.71 | 330.08
475 | APARELHO MASSAGEADOR | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | MANUTENÇÃO | 590.27 | 399.57
476 | APARELHO DE ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA | IBRAMED | SONO 3 | 1198540015 | ********* | ********* | ********* | FUNCIONANDO | 519.43 | 247.12
477 | APARELHO DE ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA | IBRAMED | SONO 3 | 1202330018 | ********* | ********* | ********* | FUNCIONANDO | 519.43 | 247.12
478 | APARELHO DE ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA | IBRAMED | SONO 3 | 1201150019 | ********* | ********* | ********* | FUNCIONANDO | 519.43 | 247.12
479 | APARELHO DE ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA | IBRAMED | SONO 3 | 1201130021 | ********* | ********* | ********* | FUNCIONANDO | 519.43 | 247.12
480 | APARELHO DE ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA | IBRAMED | SONO 3 | 1201130010 | ********* | ********* | ********* | FUNCIONANDO | 519.43 | 247.12
481 | APARELHO DE ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA | IBRAMED | SONO 3 | 1202330015 | ********* | ********* | ********* | FUNCIONANDO | 519.43 | 247.12
482 | APARELHO DE ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA | IBRAMED | SONO 3 | 1202310012 | ********* | ********* | ********* | FUNCIONANDO | 519.43 | 247.12
483 | LASER PULSE PORTÁTIL | IBRAMED | LASER PULSE PORTÁTIL | 1142330037 | 69149 | ********* | ********* | FUNCIONANDO | 684.71 | 421.28
484 | LASER PULSE | IBRAMED | LASER PULSE | 153640013 | 43210 | ********* | ********* | FUNCIONANDO | 684.71 | 421.28
485 | BICICLETA ERGOMÉTRICA | INOFIT | PV 1000 | ********* | 27566 | ********* | ********* | FUNCIONANDO | 590.27 | 399.57
486 | MINI BICICLETA ERGOMÉTRICA | ARKTUS | ********* | ********* | 52336 | ********* | ********* | FUNCIONANDO | 590.27 | 399.57
487 | MÁQUINA DE GELO | EVEREST | EGC 50 | 50187 | ********* | ********* | ********* | FUNCIONANDO | 543.04 | 686.21
488 | NEGATOSCÓPIO | ********* | ********* | ********* | 180 | ********* | ********* | FUNCIONANDO | 106.25 | 60.81
CENTRO DE ESPECIALIDADES - ODONTOLOGIA
489 | COMPRESSOR | DENTMED | ********* | ********* | 58146 | ********* | ********* | FUNCIONANDO | 236.89 | 130.73
490 | MICROMOTOR | KAVO | ********* | 2010134779 | ********* | ********* | ********* | FUNCIONANDO | 118.05 | 65.15
491 | SELADORA | FAVA | 250 MF | ********* | ********* | ********* | ********* | FUNCIONANDO | 123.96 | 91.21
492 | RAIOS-X ODONTOLÓGICO | PROCION | ION-70X | 010716109006-B | 48139 | ********* | ********* | FUNCIONANDO | 172.35 | 95.12
493 | FOTOPOLIMERIZADOR | SCHUSTER | EMITTER AFIT | L 15A14765 | ********* | ********* | ********* | MANUTENÇÃO | 133.8 | 73.84
494 | AMALGAMADOR | SDI | ULTRAMAT 5 | 101913 | 320034 | ********* | ********* | FUNCIONANDO | 88.14 | 48.64
495 | AUTOCLAVE | DIGITALE | 1.2 | H 160601709 SF | 48265 | ********* | ********* | FUNCIONANDO | 495.82 | 512.49
496 | CADEIRA ODONTOLÓGICA | KAVO | UNIK | 2011231634 | 39123 | ********* | ********* | FUNCIONANDO | 211.32 | 116.61
497 | CANETA DE ALTA ROTAÇÃO | KAVO | 605 | 2019226765 | ********* | ********* | ********* | FUNCIONANDO | 114.11 | 62.98
498 | CANETA DE ALTA ROTAÇÃO | KAVO | 605 | 2016200536 | ********* | ********* | ********* | FUNCIONANDO | 114.11 | 62.98
499 | CONTRA ÂNGULO | KAVO | 500 | 2014138441 | ********* | ********* | ********* | FUNCIONANDO | 114.11 | 62.98
500 | CONTRA ÂNGULO | KAVO | 2068 FGN | 150 72 0434 | ********* | ********* | ********* | FUNCIONANDO | 114.11 | 62.98
501 | COMPRESSOR | DENTMED | DI | 100813 | 48124 | ********* | ********* | FUNCIONANDO | 236.89 | 130.73
502 | FOTOPOLIMERIZADOR | SCHUSTER | EMITTER AFIT | L 15 A1280 S | 48129 | ********* | ********* | FUNCIONANDO | 133.8 | 73.84
503 | MICROMOTOR | KAVO | L MOTOR 181 | ********* | ********* | ********* | ********* | FUNCIONANDO | 118.05 | 65.15
504 | SELADORA | METALÚRGICA FAVA | 250 MF | SC3B05662 | 39109 | ********* | ********* | FUNCIONANDO | 123.96 | 91.21
505 | RAIOS-X ODONTOLÓGICO | PROCION | ÍON-70X | 010716109 003-B | 48138 | ********* | ********* | FUNCIONANDO | 172.35 | 95.12
506 | AMALGAMADOR | SDI | ULTRAMAT 2 | 32036 | ********* | ********* | ********* | FUNCIONANDO | 88.14 | 48.64
507 | AUTOCLAVE | DIGITALE | 1.2-21L | H160 60117 0657 | 48266 | ********* | ********* | FUNCIONANDO | 495.82 | 512.49
508 | BISTURI ELÉTRICO | ********* | ********* | ********* | 14549 | ********* | ********* | FUNCIONANDO | 444.65 | 245.39
509 | CADEIRA ODONTOLÓGICA | DENTMED | MAGNUS | 4079 | 48147 | ********* | ********* | FUNCIONANDO | 211.32 | 116.61
510 | CANETA DE ALTA ROTAÇÃO | KAVO | 605 | 2010127257 | ********* | ********* | ********* | FUNCIONANDO | 114.11 | 62.98
511 | CANETA DE ALTA ROTAÇÃO | KAVO | 605 | 2014190464 | ********* | ********* | ********* | FUNCIONANDO | 114.11 | 62.98
512 | CANETA DE ALTA ROTAÇÃO | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | MANUTENÇÃO | 114.11 | 62.98
513 | CANETA DE ALTA ROTAÇÃO | KAVO | 605 | 2016200514 | ********* | ********* | ********* | FUNCIONANDO | 114.11 | 62.98
514 | CANETA DE ALTA ROTAÇÃO | KAVO | 505 | 2017183335 | ********* | ********* | ********* | MANUTENÇÃO | 114.11 | 62.98
515 | CANETA DE ALTA ROTAÇÃO | DABI ATLANTE | ********* | X03544 | ********* | ********* | ********* | FUNCIONANDO | 114.11 | 62.98
516 | CANETA DE ALTA ROTAÇÃO | KAVO | 505 ROLL AIR 3 | 73373 | ********* | ********* | ********* | MANUTENÇÃO | 114.11 | 62.98
517 | CANETA DE ALTA ROTAÇÃO | KAVO | 505 | 2017183328 | ********* | ********* | ********* | MANUTENÇÃO | 114.11 | 62.98
518 | CANETA DE ALTA ROTAÇÃO | KAVO | 605 | 2017183337 | ********* | ********* | ********* | MANUTENÇÃO | 114.11 | 62.98
519 | CANETA DE ALTA ROTAÇÃO | KAVO | 605 | 2012162194 | ********* | ********* | ********* | MANUTENÇÃO | 114.11 | 62.98
520 | CANETA DE ALTA ROTAÇÃO | KAVO | 605 | 2012163219 | ********* | ********* | ********* | FUNCIONANDO | 114.11 | 62.98
521 | CANETA DE ALTA ROTAÇÃO | KAVO | 605 | 2011145333 | ********* | ********* | ********* | FUNCIONANDO | 114.11 | 62.98
522 | CONTRA ÂNGULO | KAVO | 2068FGBN | 70992 | ********* | ********* | ********* | MANUTENÇÃO | 114.11 | 62.98
523 | CONTRA ÂNGULO | KAVO | 2068FGBN | 2011143771 | ********* | ********* | ********* | MANUTENÇÃO | 114.11 | 62.98
524 | CONTRA ÂNGULO | DABI ATLANTE | N270 | LO1181 | ********* | ********* | ********* | FUNCIONANDO | 114.11 | 62.98
525 | DESTILADOR | CRISTOFOLI | ********* | DC 3953 | ********* | ********* | ********* | MANUTENÇÃO | 224.3 | 123.78
526 | MICROMOTOR | KAVO | LMOTOR18 | 22268 | ********* | ********* | ********* | MANUTENÇÃO | 118.05 | 65.15
527 | MICROMOTOR | KAVO | ********* | 2010134801 | ********* | ********* | ********* | FUNCIONANDO | 118.05 | 65.15
528 | MICROMOTOR | DABI ATLANTE | N 270 | LO1181 | ********* | ********* | ********* | FUNCIONANDO | 118.05 | 65.15
529 | FOTOPOLIMERIZADOR | KONDONECH | CLK-200 | CK 29126254 | 35878 | ********* | ********* | MANUTENÇÃO | 133.8 | 73.84
530 | BOMBA A VÁCUO | SCHUSTER | LOVX56 | 380909 | 35876 | ********* | ********* | MANUTENÇÃO | 283.32 | 304.02
531 | APARELHO DE RX | PROCION | ÍON 70X | 0051 2089 002-B | 39626 | ********* | ********* | FUNCIONANDO | 172.35 | 95.12
532 | APARELHO DE RX | DABI ATLANTE | SPECTRO II | ********* | ********* | ********* | ********* | MANUTENÇÃO | 172.35 | 95.12
533 | APARELHO DE RX | DABI ATLANTE | SPECTRO II | ********* | ********* | ********* | ********* | MANUTENÇÃO | 172.35 | 95.12
534 | APARELHO DE RX | DABI ATLANTE | SPECTRO II | ********* | ********* | ********* | ********* | MANUTENÇÃO | 172.35 | 95.12
535 | ULTRASSOM | SHUSTER | IT LAXIS | 12HUNH | 35891 | ********* | ********* | MANUTENÇÃO | 2337.44 | 4429.94
536 | AMALGAMADOR | SDI | EMINER L2 | 13010110214 | 39128 | ********* | ********* | MANUTENÇÃO | 88.14 | 48.64
537 | CADEIRA ODONTOLÓGICA | DENTMED | MAGNUS | 4076 | 48140 | ********* | ********* | MANUTENÇÃO | 211.32 | 116.61
538 | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PORTÁTIL | SANTINO | 284B19 | 80246080001 | ********* | ********* | ********* | MANUTENÇÃO | 2101.33 | 1129.2
539 | COMPRESSOR ALTERNATIVO | SCHULZ | CSA 7,5 | 3683484 | 53589 | ********* | ********* | MANUTENÇÃO | 236.89 | 130.73
540 | CANETA DE ALTA ROTAÇÃO | KAVO | 605 | 2014190459 | ********* | ********* | ********* | MANUTENÇÃO | 114.11 | 62.98
541 | CANETA DE ALTA ROTAÇÃO | KAVO | 605 | 2014190460 | ********* | ********* | ********* | FUNCIONANDO | 114.11 | 62.98
542 | CANETA DE ALTA ROTAÇÃO | KAVO | 605 | 2014190461 | ********* | ********* | ********* | MANUTENÇÃO | 114.11 | 62.98
543 | CANETA DE ALTA ROTAÇÃO | KAVO | 605 | 2014190465 | ********* | ********* | ********* | FUNCIONANDO | 114.11 | 62.98
544 | CANETA DE ALTA ROTAÇÃO | KAVO | 605 | 2014190466 | ********* | ********* | ********* | FUNCIONANDO | 114.11 | 62.98
545 | CANETA DE ALTA ROTAÇÃO | DENTMED | ********* | 099-16 | ********* | ********* | ********* | MANUTENÇÃO | 114.11 | 62.98
546 | CANETA DE ALTA ROTAÇÃO | DENTMED | ********* | 100-16 | ********* | ********* | ********* | MANUTENÇÃO | 114.11 | 62.98
547 | CANETA DE ALTA ROTAÇÃO | DENTMED | ********* | 068-16 | ********* | ********* | ********* | MANUTENÇÃO | 114.11 | 62.98
548 | CONTRA ÂNGULO | DABI ATLANTE | ********* | O 00990 | ********* | ********* | ********* | MANUTENÇÃO | 114.11 | 62.98
549 | CONTRA ÂNGULO | ********* | ********* | CD0087 | ********* | ********* | ********* | MANUTENÇÃO | 114.11 | 62.98
550 | MICROMOTOR | DABI ATLANTE | N-270 | L07138 | ********* | ********* | ********* | MANUTENÇÃO | 118.05 | 65.15
551 | MICROMOTOR | ********* | ********* | 8046 | ********* | ********* | ********* | FUNCIONANDO | 118.05 | 65.15
552 | PEÇA RETA | DABI ATLANTE | ********* | D25465 | ********* | ********* | ********* | MANUTENÇÃO | 114.11 | 62.98
553 | PEÇA RETA | DABI ATLANTE | ********* | D41409 | ********* | ********* | ********* | MANUTENÇÃO | 114.11 | 62.98
554 | PEÇA RETA | DABI ATLANTE | ********* | D41405 | ********* | ********* | ********* | MANUTENÇÃO | 114.11 | 62.98
555 | APARELHO DE RX | PROCION | ÍON 70X | 00412074011-B | 39115 | ********* | ********* | MANUTENÇÃO | 172.35 | 95.12
556 | APARELHO DE RX | DABI ATLANTE | RHÓS | XRM 70 KV | 14371 | ********* | ********* | MANUTENÇÃO | 172.35 | 95.12
557 | ULTRASSOM | SHUSTER | IT LAXIS | 12HUNO | 35892 | ********* | ********* | MANUTENÇÃO | 2337.44 | 4429.94
558 | COMPRESSOR | COMPBRASIL | ********* |  | 67577 | ********* | ********* | FUNCIONANDO | 236.89 | 130.73
VALOR SEMESTRAL | [9 empty] | 299450.31
VALOR MENSAL | [8 empty] | 265998.42
VALOR ANUAL | [8 empty] | 3191981.04 | 598900.62
LISTAGEM DE EQUIPAMENTOS
ITEM | EQUIPAMENTOS | QUANTIDADE | PREVENTIVA | CORRETIVA | TOTAL PREV. | TOTAL CORRET.
1 | APARELHO DE GLICEMIA | 1 | 106.25 | 60.81 | 106.25 | 60.81
2 | ASPIRADOR CIRÚRGICO | 10 | 148.68 | 106.41 | 1486.8 | 1064.1
3 | BALANÇA | 17 | 164.4 | 140.05 | 2794.8 | 2380.85
4 | BERÇO | 18 | 237.69 | 304.43 | 4278.42 | 5479.74
5 | CAMA | 36 | 531.23 | 477.74 | 19124.28 | 17198.64
6 | CONJUNTO DE TOMADAS AUXILIARES | 3 | 116.87 | 86.86 | 350.61 | 260.58
7 | FOCO AUXILIAR | 10 | 218.4 | 183.48 | 2184 | 1834.8
8 | FOCO CIRÚRGICO | 4 | 495.82 | 338.76 | 1983.28 | 1355.04
9 | FOTOTERAPIA | 6 | 233.74 | 252.31 | 1402.44 | 1513.86
10 | INCUBADORA DE TRANSPORTE | 5 | 257.36 | 321.8 | 1286.8 | 1609
11 | PAINEL DE ALARME OXIGÊNIO | 3 | 118.05 | 86.86 | 354.15 | 260.58
12 | PAINEL DE ALARME AR COMPRIMIDO | 3 | 118.05 | 86.86 | 354.15 | 260.58
13 | PAINEL DE ALARME NITROGÊNIO | 3 | 118.05 | 86.86 | 354.15 | 260.58
14 | PAINEL DE ALARME VÁCUO | 3 | 156.53 | 86.86 | 469.59 | 260.58
15 | MONITOR MULTIPARÂMENTRO | 32 | 363.84 | 188.23 | 11642.88 | 6023.36
16 | VENTILADOR PULMONAR / TRANSPORTE | 18 | 1298.58 | 4256.22 | 23374.44 | 76611.96
17 | CARDIOTACÓGRAFO | 2 | 2101.33 | 2171.54 | 4202.66 | 4343.08
18 | CARDIOVERSOR | 13 | 315.03 | 201.26 | 4095.39 | 2616.38
19 | DESFRIBILADOR | 5 | 273.88 | 282.91 | 1369.4 | 1414.55
20 | ELETROCARDIÓGRAFO | 8 | 269.17 | 316 | 2153.36 | 2528
21 | SECADORA | 3 | 304.58 | 330.68 | 913.74 | 992.04
22 | OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL | 9 | 237.69 | 123.35 | 2139.21 | 1110.15
23 | CENTRÍFUGA | 7 | 106.25 | 144.39 | 743.75 | 1010.73
24 | CÂMARA DE CONSERVAÇÃO | 4 | 225.08 | 226.16 | 900.32 | 904.64
25 | CALANDRA | 1 | 1062.48 | 1302.93 | 1062.48 | 1302.93
26 | CAPELA DE FLUXO LAMINAR | 2 | 141.66 | 158.52 | 283.32 | 317.04
27 | NEGATOSCÓPIO | 9 | 106.25 | 60.81 | 956.25 | 547.29
28 | DETECTOR FETAL | 1 | 363.84 | 188.23 | 363.84 | 188.23
29 | APARELHO DE ULTRASSOM | 5 | 2337.44 | 4429.94 | 11687.2 | 22149.7
30 | IMPRESSORA TÉRMICA | 1 | 253.64 | 200.77 | 253.64 | 200.77
31 | BISTURI CIRÚRGICO | 3 | 291.99 | 304.63 | 875.97 | 913.89
32 | MICROSCÓPIO | 4 | 280.97 | 232.04 | 1123.88 | 928.16
33 | MONITOR DE VÍDEO | 1 | 363.84 | 188.23 | 363.84 | 188.23
34 | PAINEL DE CONTROLE | 2 | 225.89 | 156.35 | 451.78 | 312.7
35 | LAVADORA | 2 | 267.98 | 261.8 | 535.96 | 523.6
36 | FRIGOBAR | 1 | 112.15 | 186.75 | 112.15 | 186.75
37 | GUINCHO ELÉTRICO HOSPITALAR | 1 | 274.24 | 166.52 | 274.24 | 166.52
38 | CARREGADOR DR | 1 | 1298.58 | 1042.34 | 1298.58 | 1042.34
39 | DETECTOR DE IMAGEM | 1 | 306.4 | 183.39 | 306.4 | 183.39
40 | AGITADOR | 2 | 194.39 | 112.92 | 388.78 | 225.84
41 | BANHO MARIA ULTRASSÔNICO | 2 | 330.55 | 304.02 | 661.1 | 608.04
42 | COAGULÔMETRO | 2 | 225.89 | 160.7 | 451.78 | 321.4
43 | CONTADOR DE CÉLULAS | 2 | 214.85 | 171.55 | 429.7 | 343.1
44 | ESTUFA DE SECAGEM / CULTURA | 3 | 233.74 | 171.55 | 701.22 | 514.65
45 | HOMOGENEIZADOR | 3 | 203.05 | 165.04 | 609.15 | 495.12
46 | PIPETA | 10 | 123.96 | 99.89 | 1239.6 | 998.9
47 | SELADORA | 7 | 123.96 | 91.21 | 867.72 | 638.47
48 | GELADEIRA | 7 | 159.37 | 298.63 | 1115.59 | 2090.41
49 | AUTOCLAVE | 2 | 2833.26 | 3387.6 | 5666.52 | 6775.2
50 | AUTOCLAVE DIGITALE | 5 | 495.82 | 512.49 | 2479.1 | 2562.45
51 | GERADOR | 4 | 4462.39 | 5211.69 | 17849.56 | 20846.76
52 | BOMBA DE ÁGUA | 5 | 225.89 | 152.01 | 1129.45 | 760.05
53 | RESERVATÓRIO DE ÁGUA QUENTE | 2 | 118.05 | 119.44 | 236.1 | 238.88
54 | QUEIMADOR | 4 | 913.73 | 581.97 | 3654.92 | 2327.88
55 | BALCÃO DE BANHO MARIA | 1 | 169.12 | 189.27 | 169.12 | 189.27
56 | BALCÃO GELADO | 1 | 188.81 | 200.85 | 188.81 | 200.85
57 | FORNO | 1 | 221.94 | 138.98 | 221.94 | 138.98
58 | FREEZER | 5 | 214.07 | 313.11 | 1070.35 | 1565.55
59 | KIT LARINGOSCÓPIO | 15 | 47.22 | 82.52 | 708.3 | 1237.8
60 | FONTE DE LUZ | 1 | 826.37 | 781.76 | 826.37 | 781.76
61 | COMPRESSOR DE COLCHÃO | 4 | 186.45 | 210.08 | 745.8 | 840.32
62 | COLCHÃO PNEUMÁTICO | 13 | 212.5 | 243.21 | 2762.5 | 3161.73
63 | RAIOS-X | 1 | 1298.58 | 3040.16 | 1298.58 | 3040.16
64 | RAIOS-X PORTÁTIL | 2 | 1251.35 | 3040.16 | 2502.7 | 6080.32
65 | DR | 1 | 2124.95 | 3691.62 | 2124.95 | 3691.62
66 | OSMOSE | 3 | 590.27 | 521.17 | 1770.81 | 1563.51
67 | MACA DE TRANSPORTE | 2 | 1534.69 | 1042.34 | 3069.38 | 2084.68
68 | MACA ATENDIMENTO / RPG | 5 | 684.71 | 330.08 | 3423.55 | 1650.4
69 | MONITOR DOPPLER | 4 | 363.84 | 188.23 | 1455.36 | 752.92
70 | AUTOFLUXO | 3 | 118.05 | 78.18 | 354.15 | 234.54
71 | APARELHO DE ANESTESIA | 2 | 1416.64 | 4299.65 | 2833.28 | 8599.3
72 | CÂMERA DE VÍDEO | 1 | 590.27 | 364.82 | 590.27 | 364.82
73 | PROCESSADORA DE VÍDEO | 1 | 1027.05 | 651.46 | 1027.05 | 651.46
74 | ESTATIVA | 3 | 920.82 | 955.48 | 2762.46 | 2866.44
75 | MESA CIRÚRGICA | 2 | 2243.01 | 1824.09 | 4486.02 | 3648.18
76 | APARELHO DE PRESSÃO | 5 | 118.05 | 65.15 | 590.25 | 325.75
77 | ANALISADOR BIOQUÍMICO | 1 | 1393.03 | 859.93 | 1393.03 | 859.93
78 | CRÔNOMETRO | 1 | 283.32 | 169.38 | 283.32 | 169.38
79 | REFRIGERADOR | 1 | 318.75 | 217.16 | 318.75 | 217.16
80 | USINA DE OXIGÊNIO | 1 | 2951.31 | 2518.99 | 2951.31 | 2518.99
81 | RESPIRADOR DE TRANSPORTE | 1 | 340.22 | 189.19 | 340.22 | 189.19
82 | CARDIOVERSOR MONITOR | 1 | 363.84 | 188.23 | 363.84 | 188.23
83 | INALADOR PORTÁTIL | 1 | 295.13 | 199.78 | 295.13 | 199.78
84 | LASER | 4 | 684.71 | 421.28 | 2738.84 | 1685.12
85 | INFRAVERMELHO | 2 | 159.37 | 86.86 | 318.74 | 173.72
86 | INSUFLADOR | 2 | 141.66 | 104.24 | 283.32 | 208.48
87 | MACA DE PROCEDIMENTO | 19 | 684.71 | 330.08 | 13009.49 | 6271.52
88 | AUTOCLAVE DE BARREIRA | 1 | 2833.26 | 5211.69 | 2833.26 | 5211.69
89 | COLPOSCÓPIO | 1 | 849.98 | 738.33 | 849.98 | 738.33
90 | COLUNA | 1 | 1932.13 | 1066.22 | 1932.13 | 1066.22
91 | CADEIRA OFTALMOLÓGICA | 1 | 1298.58 | 716.61 | 1298.58 | 716.61
92 | PROJETOR MANUAL OFTALMOLOGICO | 1 | 1676.35 | 925.08 | 1676.35 | 925.08
93 | LÂMPADA DE FENDA | 3 | 1133.3 | 1172.63 | 3399.9 | 3517.89
94 | AUTOREFRATOR | 1 | 1668.49 | 920.74 | 1668.49 | 920.74
95 | ELETROESTIMULADOR | 23 | 613.87 | 277.96 | 14119.01 | 6393.08
96 | APARELHO DE ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA | 12 | 519.43 | 247.12 | 6233.16 | 2965.44
97 | TURBILHÃO | 1 | 590.27 | 807.81 | 590.27 | 807.81
98 | LÂMPADA INFRAVERMELHO | 15 | 283.32 | 260.59 | 4249.8 | 3908.85
99 | APARELHO MASSAGEADOR | 1 | 590.27 | 399.57 | 590.27 | 399.57
100 | BICICLETA ERGOMÉTRICA | 1 | 590.27 | 399.57 | 590.27 | 399.57
101 | MINI BICICLETA ERGOMÉTRICA | 1 | 590.27 | 399.57 | 590.27 | 399.57
102 | MÁQUINA DE GELO | 1 | 543.04 | 686.21 | 543.04 | 686.21
103 | COMPRESSOR | 4 | 236.89 | 130.73 | 947.56 | 522.92
104 | MICROMOTOR | 7 | 118.05 | 65.15 | 826.35 | 456.05
105 | RAIOS-X ODONTOLÓGICO | 2 | 172.35 | 95.12 | 344.7 | 190.24
106 | FOTOPOLIMERIZADOR | 3 | 133.8 | 73.84 | 401.4 | 221.52
107 | AMALGAMADOR | 3 | 88.14 | 48.64 | 264.42 | 145.92
108 | CADEIRA ODONTOLÓGICA | 3 | 211.32 | 116.61 | 633.96 | 349.83
109 | CANETA DE ALTA ROTAÇÃO | 22 | 114.11 | 62.98 | 2510.42 | 1385.56
110 | CONTRA ÂNGULO | 7 | 114.11 | 62.98 | 798.77 | 440.86
111 | BISTURI ELÉTRICO | 1 | 444.65 | 245.39 | 444.65 | 245.39
112 | DESTILADOR | 1 | 224.3 | 123.78 | 224.3 | 123.78
113 | BOMBA A VÁCUO | 1 | 283.32 | 304.02 | 283.32 | 304.02
114 | APARELHO DE RX | 6 | 172.35 | 95.12 | 1034.1 | 570.72
115 | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PORTÁTIL | 1 | 2101.33 | 1129.2 | 2101.33 | 1129.2
116 | PEÇA RETA | 3 | 114.11 | 62.98 | 342.33 | 188.94
117 | PLACA SOLAR DE AQUECIMENTO (48 UNIDADES) | 1 | 9746.43 | 4082.49 | 9746.43 | 4082.49
118 | BOILLER PARA 48 PLACAS SOLARES DE AQUECIMENTO | 1 | 1156.92 | 3431.03 | 1156.92 | 3431.03
TOTAL PREVENTIVA MENSAL |  |  |  |  | 265998.42
TOTAL CORRETIVA SEMESTRAL | [5 empty] | 299450.31
TOTAL PREVENTIVA ANUAL |  |  |  |  | 3191981.04
TOTAL CORRETIVA ANUAL | [5 empty] | 598900.62
|  | COMPRA DE PEÇAS LIMITE MENSAL |  |  | 60000
|  | COMPRA DE PEÇAS LIMITE ANUAL |  |  | 720000
|  | O VALOR TOTAL PREVENTIVA + CORRETIVA + PEÇAS ANUAL |  |  |  | 4510881.66