## PO-BM
Nivel | N° Macrosserviço / Serviço | Fonte | Código | Descrição Macrosserviço / Serviço | Qtd. (valor calculado) | Und. | Custo Unitário Referência | Custo Unitário | BDI | Preço Unitário (valor calculado) | Preço Total (valor calculado) | Observação | N° Frente de Obra | Frente de Obra | Qtd. | Valor
Macrosserviço | 1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS AUXILIARES | [6 empty] | 168350.25
Serviço | 1.1 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | 6 | M2 | 465.04 | 465.04 | 22,72% | 570.7 | 3424.2 |  | 1 | Frente Única | 6 | 3424.2
Serviço | 1.2 | Composição | PB045 | BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS. REAPROVEITADO 5 VEZES | 15 | M2 | 539.92 | 539.92 | 22,72% | 662.59 | 9938.85 |  | 1 | Frente Única | 15 | 9938.85
Serviço | 1.3 | SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 564 | H | 137.29 | 137.29 | 22,72% | 168.48 | 95022.72 |  | 1 | Frente Única | 564 | 95022.72
Serviço | 1.4 | SINAPI | 90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1128 | H | 43.32 | 43.32 | 22,72% | 53.16 | 59964.48 |  | 1 | Frente Única | 1128 | 59964.48
Macrosserviço | 2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 44364
Serviço | 2.1 | SINAPI | 99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | 600 | M | 60.25 | 60.25 | 22,72% | 73.94 | 44364 |  | 1 | Frente Única | 600 | 44364
Macrosserviço | 3 |  |  | FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES | [6 empty] | 390228.49
Serviço | 3.1 | SINAPI | 96521 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | 174.8 | M3 | 38.95 | 38.95 | 22,72% | 47.8 | 8355.44 |  | 1 | Frente Única | 174.8 | 8355.44
Serviço | 3.2 | SINAPI | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | 93.6 | M2 | 6.16 | 6.16 | 22,72% | 7.56 | 707.62 |  | 1 | Frente Única | 93.6 | 707.62
Serviço | 3.3 | SINAPI | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | 93.6 | M2 | 38.24 | 38.24 | 22,72% | 46.93 | 4392.65 |  | 1 | Frente Única | 93.6 | 4392.65
Serviço | 3.4 | SINAPI | 96541 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | 291.2 | M2 | 185.48 | 185.48 | 22,72% | 227.62 | 66282.94 |  | 1 | Frente Única | 291.2 | 66282.94
Serviço | 3.5 | SINAPI | 104919 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 1014 | KG | 14.65 | 14.65 | 22,72% | 17.98 | 18231.72 |  | 1 | Frente Única | 1014 | 18231.72
Serviço | 3.6 | SINAPI | 104917 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 534 | KG | 17.29 | 17.29 | 22,72% | 21.22 | 11331.48 |  | 1 | Frente Única | 534 | 11331.48
Serviço | 3.7 | SINAPI | 104916 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 256 | KG | 18.26 | 18.26 | 22,72% | 22.41 | 5736.96 |  | 1 | Frente Única | 256 | 5736.96
Serviço | 3.8 | Composição | 96556 | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | 28.2 | M3 | 816.39 | 816.39 | 22,72% | 1001.87 | 28252.73 |  | 1 | Frente Única | 28.2 | 28252.73
Serviço | 3.9 | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | 141.8 | M3 | 24.69 | 24.69 | 22,72% | 30.3 | 4296.54 |  | 1 | Frente Única | 141.8 | 4296.54
Serviço | 3.10 | SINAPI | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | 109.2 | M3 | 101.73 | 101.73 | 22,72% | 124.84 | 13632.53 |  | 1 | Frente Única | 109.2 | 13632.53
Serviço | 3.11 | SINAPI | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | 136.6 | M2 | 38.24 | 38.24 | 22,72% | 46.93 | 6410.64 |  | 1 | Frente Única | 136.6 | 6410.64
Serviço | 3.12 | SINAPI | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | 571.6 | M2 | 73.59 | 73.59 | 22,72% | 90.31 | 51621.2 |  | 1 | Frente Única | 571.6 | 51621.2
Serviço | 3.13 | SINAPI | 104918 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 1608 | KG | 16.29 | 16.29 | 22,72% | 19.99 | 32143.92 |  | 1 | Frente Única | 1608 | 32143.92
Serviço | 3.14 | SINAPI | 104917 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 154 | KG | 17.29 | 17.29 | 22,72% | 21.22 | 3267.88 |  | 1 | Frente Única | 154 | 3267.88
Serviço | 3.15 | SINAPI | 104916 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 780 | KG | 18.26 | 18.26 | 22,72% | 22.41 | 17479.8 |  | 1 | Frente Única | 780 | 17479.8
Serviço | 3.16 | Composição | 96555 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | 38.2 | M3 | 670.39 | 670.39 | 22,72% | 822.7 | 31427.14 |  | 1 | Frente Única | 38.2 | 31427.14
Serviço | 3.17 | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | 64.2 | M3 | 24.69 | 24.69 | 22,72% | 30.3 | 1945.26 |  | 1 | Frente Única | 64.2 | 1945.26
Serviço | 3.18 | SINAPI | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | 679 | M2 | 4.85 | 4.85 | 22,72% | 5.95 | 4040.05 |  | 1 | Frente Única | 679 | 4040.05
Serviço | 3.19 | SINAPI | 98562 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 | 679 | M2 | 49.1 | 49.1 | 22,72% | 60.26 | 40916.54 |  | 1 | Frente Única | 679 | 40916.54
Serviço | 3.20 | SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | 679 | M2 | 47.71 | 47.71 | 22,72% | 58.55 | 39755.45 |  | 1 | Frente Única | 679 | 39755.45
Macrosserviço | 4 |  |  | SUPRAESTRUTURA | [6 empty] | 258003.32
Serviço | 4.1 | SINAPI | 92427 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | 287.8 | M2 | 82.88 | 82.88 | 22,72% | 101.71 | 29272.14 |  | 1 | Frente Única | 287.8 | 29272.14
Serviço | 4.2 | Composição | 92463 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, SEM ESCORAMENTO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. | 410.8 | M2 | 67.65 | 67.65 | 22,72% | 83.02 | 34104.62 |  | 1 | Frente Única | 410.8 | 34104.62
Serviço | 4.3 | SINAPI | 92463 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | 82.6 | M2 | 139.27 | 139.27 | 22,72% | 170.91 | 14117.17 |  | 1 | Frente Única | 82.6 | 14117.17
Serviço | 4.4 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 1408 | KG | 15.74 | 15.74 | 22,72% | 19.32 | 27202.56 |  | 1 | Frente Única | 1408 | 27202.56
Serviço | 4.5 | SINAPI | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 300 | KG | 15.16 | 15.16 | 22,72% | 18.6 | 5580 |  | 1 | Frente Única | 300 | 5580
Serviço | 4.6 | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 1306 | KG | 14.46 | 14.46 | 22,72% | 17.75 | 23181.5 |  | 1 | Frente Única | 1306 | 23181.5
Serviço | 4.7 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 1712 | KG | 13.03 | 13.03 | 22,72% | 15.99 | 27374.88 |  | 1 | Frente Única | 1712 | 27374.88
Serviço | 4.8 | SINAPI | 101963 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | 115.4 | M2 | 224.17 | 224.17 | 22,72% | 275.1 | 31746.54 |  | 1 | Frente Única | 115.4 | 31746.54
Serviço | 4.9 | Composição | 103669 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 20 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | 25.6 | M3 | 860.9 | 860.9 | 22,72% | 1056.5 | 27046.4 |  | 1 | Frente Única | 25.6 | 27046.4
Serviço | 4.10 | Composição | 103682 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | 35.6 | M3 | 878.44 | 878.44 | 22,72% | 1078.02 | 38377.51 |  | 1 | Frente Única | 35.6 | 38377.51
Macrosserviço | 5 |  |  | PAREDES E PAINÉIS | [6 empty] | 436814.51
Serviço | 5.1 | SINAPI | 103328 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 1730 | M2 | 93.16 | 93.16 | 22,72% | 114.33 | 197790.9 |  | 1 | Frente Única | 1730 | 197790.9
Serviço | 5.2 | SINAPI | 105022 | VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | 324 | M | 21 | 21 | 22,72% | 25.77 | 8349.48 |  | 1 | Frente Única | 324 | 8349.48
Serviço | 5.3 | SINAPI | 105028 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | 184 | M | 20.71 | 20.71 | 22,72% | 25.42 | 4677.28 |  | 1 | Frente Única | 184 | 4677.28
Serviço | 5.4 | SINAPI | 91338 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 67.2 | M2 | 890.61 | 890.61 | 22,72% | 1092.96 | 73446.91 |  | 1 | Frente Única | 67.2 | 73446.91
Serviço | 5.5 | SINAPI | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | 52 | M2 | 507.41 | 507.41 | 22,72% | 622.69 | 32379.88 |  | 1 | Frente Única | 52 | 32379.88
Serviço | 5.6 | SINAPI | 94572 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 FOLHA PARA VIDRO,VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, SEM ACABAMENTO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | 56 | M2 | 726.41 | 726.41 | 22,72% | 891.45 | 49921.2 |  | 1 | Frente Única | 56 | 49921.2
Serviço | 5.7 | SINAPI | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | 9.6 | M2 | 949.84 | 949.84 | 22,72% | 1165.64 | 11190.14 |  | 1 | Frente Única | 9.6 | 11190.14
Serviço | 5.8 | SINAPI | 94589 | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | 432 | M | 23.43 | 23.43 | 22,72% | 28.75 | 12420 |  | 1 | Frente Única | 432 | 12420
Serviço | 5.9 | SINAPI | 105812 | GUARNIÇÃO DE ALUMÍNIO. AF_11/2024 | 864 | M | 43.99 | 43.99 | 22,72% | 53.98 | 46638.72 |  | 1 | Frente Única | 864 | 46638.72
Macrosserviço | 6 |  |  | ESQUADRIAS DE MADEIRAS | [6 empty] | 59664
Serviço | 6.1 | SINAPI | 91314 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 60 | UN | 810.3 | 810.3 | 22,72% | 994.4 | 59664 |  | 1 | Frente Única | 60 | 59664
Macrosserviço | 7 |  |  | COBERTURA E PROTEÇÕES | [6 empty] | 389947.2
Serviço | 7.1 | SINAPI | 92541 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 1469.8 | M2 | 68.3 | 68.3 | 22,72% | 83.82 | 123198.64 |  | 1 | Frente Única | 1469.8 | 123198.64
Serviço | 7.2 | SINAPI | 94447 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 1469.8 | M2 | 38.01 | 38.01 | 22,72% | 46.65 | 68566.17 |  | 1 | Frente Única | 1469.8 | 68566.17
Serviço | 7.3 | SINAPI | 102233 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | 2076 | M2 | 11.97 | 11.97 | 22,72% | 14.69 | 30496.44 |  | 1 | Frente Única | 2076 | 30496.44
Serviço | 7.4 | SINAPI | 94232 | AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/2019 | 10520 | UN | 2.8 | 2.8 | 22,72% | 3.44 | 36188.8 |  | 1 | Frente Única | 10520 | 36188.8
Serviço | 7.5 | SINAPI | 94221 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 213 | M | 21.96 | 21.96 | 22,72% | 26.95 | 5740.35 |  | 1 | Frente Única | 213 | 5740.35
Serviço | 7.6 | SINAPI | 92548 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 80 | UN | 1280.93 | 1280.93 | 22,72% | 1571.96 | 125756.8 |  | 1 | Frente Única | 80 | 125756.8
Macrosserviço | 8 |  |  | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 282923.07
Serviço | 8.1 | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | 2722 | M2 | 4.3 | 4.3 | 22,72% | 5.28 | 14372.16 |  | 1 | Frente Única | 2722 | 14372.16
Serviço | 8.2 | SINAPI | 87882 | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | 88.8 | M2 | 7.12 | 7.12 | 22,72% | 8.74 | 776.11 |  | 1 | Frente Única | 88.8 | 776.11
Serviço | 8.3 | SINAPI | 87545 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | 469.8 | M2 | 27.78 | 27.78 | 22,72% | 34.09 | 16015.48 |  | 1 | Frente Única | 469.8 | 16015.48
Serviço | 8.4 | SINAPI | 87547 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | 1601 | M2 | 24.84 | 24.84 | 22,72% | 30.48 | 48798.48 |  | 1 | Frente Única | 1601 | 48798.48
Serviço | 8.5 | SINAPI | 104958 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | 651.2 | M2 | 21.79 | 21.79 | 22,72% | 26.74 | 17413.09 |  | 1 | Frente Única | 651.2 | 17413.09
Serviço | 8.6 | SINAPI | 90408 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | 88.8 | M2 | 30.56 | 30.56 | 22,72% | 37.5 | 3330 |  | 1 | Frente Única | 88.8 | 3330
Serviço | 8.7 | SINAPI | 87267 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | 393 | M2 | 65.21 | 65.21 | 22,72% | 80.03 | 31451.79 |  | 1 | Frente Única | 393 | 31451.79
Serviço | 8.8 | SINAPI | 87265 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | 76.8 | M2 | 60.31 | 60.31 | 22,72% | 74.01 | 5683.97 |  | 1 | Frente Única | 76.8 | 5683.97
Serviço | 8.9 | SINAPI | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | 607 | M2 | 7.75 | 7.75 | 22,72% | 9.51 | 5772.57 |  | 1 | Frente Única | 607 | 5772.57
Serviço | 8.10 | SINAPI | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | 609 | M2 | 6.64 | 6.64 | 22,72% | 8.15 | 4963.35 |  | 1 | Frente Única | 609 | 4963.35
Serviço | 8.11 | SINAPI | 87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | 609 | M2 | 38.72 | 38.72 | 22,72% | 47.52 | 28939.68 |  | 1 | Frente Única | 609 | 28939.68
Serviço | 8.12 | SINAPI | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | 607 | M2 | 52.47 | 52.47 | 22,72% | 64.39 | 39084.73 |  | 1 | Frente Única | 607 | 39084.73
Serviço | 8.13 | SINAPI | 96111 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | 718 | M2 | 75.27 | 75.27 | 22,72% | 92.37 | 66321.66 |  | 1 | Frente Única | 718 | 66321.66
Macrosserviço | 9 |  |  | PINTURA | [6 empty] | 87709.47
Serviço | 9.1 | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | 2252.2 | M2 | 3.8 | 3.8 | 22,72% | 4.66 | 10495.25 |  | 1 | Frente Única | 2252.2 | 10495.25
Serviço | 9.2 | SINAPI | 88484 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | 88.8 | M2 | 4.72 | 4.72 | 22,72% | 5.79 | 514.15 |  | 1 | Frente Única | 88.8 | 514.15
Serviço | 9.3 | SINAPI | 104640 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 88.8 | M2 | 13.38 | 13.38 | 22,72% | 16.42 | 1458.1 |  | 1 | Frente Única | 88.8 | 1458.1
Serviço | 9.4 | SINAPI | 104642 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 2252.2 | M2 | 11.13 | 11.13 | 22,72% | 13.66 | 30765.05 |  | 1 | Frente Única | 2252.2 | 30765.05
Serviço | 9.5 | SINAPI | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | 1216 | M2 | 4.37 | 4.37 | 22,72% | 5.36 | 6517.76 |  | 1 | Frente Única | 1216 | 6517.76
Serviço | 9.6 | SINAPI | 104642 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 1216 | M2 | 11.13 | 11.13 | 22,72% | 13.66 | 16610.56 |  | 1 | Frente Única | 1216 | 16610.56
Serviço | 9.7 | SINAPI | 102193 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | 420 | M2 | 1.89 | 1.89 | 22,72% | 2.32 | 974.4 |  | 1 | Frente Única | 420 | 974.4
Serviço | 9.8 | SINAPI | 102197 | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | 420 | M2 | 22.54 | 22.54 | 22,72% | 27.66 | 11617.2 |  | 1 | Frente Única | 420 | 11617.2
Serviço | 9.9 | SINAPI | 102219 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | 420 | M2 | 16.99 | 16.99 | 22,72% | 20.85 | 8757 |  | 1 | Frente Única | 420 | 8757
Macrosserviço | 10 |  |  | PAVIMENTAÇÕES | [6 empty] | 255798.97
Serviço | 10.1 | SINAPI | 97084 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | 1077.4 | M2 | 0.67 | 0.67 | 22,72% | 0.82 | 883.47 |  | 1 | Frente Única | 1077.4 | 883.47
Serviço | 10.2 | SINAPI | 100322 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | 107.8 | M3 | 159.82 | 159.82 | 22,72% | 196.13 | 21142.81 |  | 1 | Frente Única | 107.8 | 21142.81
Serviço | 10.3 | SINAPI | 97087 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | 1077.4 | M2 | 2.4 | 2.4 | 22,72% | 2.95 | 3178.33 |  | 1 | Frente Única | 1077.4 | 3178.33
Serviço | 10.4 | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | 1077.4 | M2 | 35.33 | 35.33 | 22,72% | 43.36 | 46716.06 |  | 1 | Frente Única | 1077.4 | 46716.06
Serviço | 10.5 | SINAPI | 87745 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | 302.6 | M2 | 51.19 | 51.19 | 22,72% | 62.82 | 19009.33 |  | 1 | Frente Única | 302.6 | 19009.33
Serviço | 10.6 | SINAPI | 87630 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | 643.8 | M2 | 39.44 | 39.44 | 22,72% | 48.4 | 31159.92 |  | 1 | Frente Única | 643.8 | 31159.92
Serviço | 10.7 | SINAPI | 87247 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | 336 | M2 | 62.27 | 62.27 | 22,72% | 76.42 | 25677.12 |  | 1 | Frente Única | 336 | 25677.12
Serviço | 10.8 | SINAPI | 87248 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | 382 | M2 | 55.28 | 55.28 | 22,72% | 67.84 | 25914.88 |  | 1 | Frente Única | 382 | 25914.88
Serviço | 10.9 | SINAPI | 87246 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE | 259.6 | M2 | 68.98 | 68.98 | 22,72% | 84.65 | 21975.14 |  | 1 | Frente Única | 259.6 | 21975.14
Serviço | 10.10 | SINAPI | 97084 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | 323 | M2 | 0.67 | 0.67 | 22,72% | 0.82 | 264.86 |  | 1 | Frente Única | 323 | 264.86
Serviço | 10.11 | SINAPI | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | 22.6 | M3 | 771.63 | 771.63 | 22,72% | 946.94 | 21400.84 |  | 1 | Frente Única | 22.6 | 21400.84
Serviço | 10.12 | SINAPI | 98695 | SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | 50.4 | M | 113.09 | 113.09 | 22,72% | 138.78 | 6994.51 |  | 1 | Frente Única | 50.4 | 6994.51
Serviço | 10.13 | SINAPI | 88648 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023 | 774 | M | 7.82 | 7.82 | 22,72% | 9.6 | 7430.4 |  | 1 | Frente Única | 774 | 7430.4
Serviço | 10.14 | SINAPI | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | 130 | M | 150.76 | 150.76 | 22,72% | 185.01 | 24051.3 |  | 1 | Frente Única | 130 | 24051.3
Macrosserviço | 11 |  |  | INSTALAÇÕES | [6 empty] | 563831.67
Serviço | 11.1 | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 40 | UN | 13.62 | 13.62 | 22,72% | 16.71 | 668.4 |  | 1 | Frente Única | 40 | 668.4
Serviço | 11.2 | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 20 | UN | 13.62 | 13.62 | 22,72% | 16.71 | 334.2 |  | 1 | Frente Única | 20 | 334.2
Serviço | 11.3 | SINAPI | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 20 | UN | 15.55 | 15.55 | 22,72% | 19.08 | 381.6 |  | 1 | Frente Única | 20 | 381.6
Serviço | 11.4 | SINAPI | 93659 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 20 | UN | 27.64 | 27.64 | 22,72% | 33.92 | 678.4 |  | 1 | Frente Única | 20 | 678.4
Serviço | 11.5 | Composição | 93674_ADP-01 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 40 | UN | 220.18 | 220.18 | 22,72% | 270.2 | 10808 |  | 1 | Frente Única | 40 | 10808
Serviço | 11.6 | SINAPI | 101493 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | 20 | UN | 1648.15 | 1648.15 | 22,72% | 2022.61 | 40452.2 |  | 1 | Frente Única | 20 | 40452.2
Serviço | 11.7 | Composição | 101873 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 12 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 20 | UN | 196.32 | 196.32 | 22,72% | 240.92 | 4818.4 |  | 1 | Frente Única | 20 | 4818.4
Serviço | 11.8 | SINAPI | 103782 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | 140 | UN | 32.86 | 32.86 | 22,72% | 40.33 | 5646.2 |  | 1 | Frente Única | 140 | 5646.2
Serviço | 11.9 | SINAPI | 97610 | LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | 140 | UN | 15.48 | 15.48 | 22,72% | 19 | 2660 |  | 1 | Frente Única | 140 | 2660
Serviço | 11.10 | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 100 | UN | 36.75 | 36.75 | 22,72% | 45.1 | 4510 |  | 1 | Frente Única | 100 | 4510
Serviço | 11.11 | SINAPI | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 20 | UN | 56.4 | 56.4 | 22,72% | 69.21 | 1384.2 |  | 1 | Frente Única | 20 | 1384.2
Serviço | 11.12 | SINAPI | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 200 | UN | 38.72 | 38.72 | 22,72% | 47.52 | 9504 |  | 1 | Frente Única | 200 | 9504
Serviço | 11.13 | SINAPI | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 120 | UN | 42.87 | 42.87 | 22,72% | 52.61 | 6313.2 |  | 1 | Frente Única | 120 | 6313.2
Serviço | 11.14 | SINAPI | 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 20 | UN | 56.85 | 56.85 | 22,72% | 69.77 | 1395.4 |  | 1 | Frente Única | 20 | 1395.4
Serviço | 11.15 | SINAPI | 91985 | INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 20 | UN | 35.09 | 35.09 | 22,72% | 43.06 | 861.2 |  | 1 | Frente Única | 20 | 861.2
Serviço | 11.16 | SINAPI | 91987 | CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 20 | UN | 61.11 | 61.11 | 22,72% | 74.99 | 1499.8 |  | 1 | Frente Única | 20 | 1499.8
Serviço | 11.17 | Composição | 91947 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 40 | UN | 10.91 | 10.91 | 22,72% | 13.39 | 535.6 |  | 1 | Frente Única | 40 | 535.6
Serviço | 11.18 | SINAPI | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 240 | UN | 11.51 | 11.51 | 22,72% | 14.13 | 3391.2 |  | 1 | Frente Única | 240 | 3391.2
Serviço | 11.19 | SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 260 | UN | 18.53 | 18.53 | 22,72% | 22.74 | 5912.4 |  | 1 | Frente Única | 260 | 5912.4
Serviço | 11.20 | SINAPI | 91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 40 | UN | 32.84 | 32.84 | 22,72% | 40.3 | 1612 |  | 1 | Frente Única | 40 | 1612
Serviço | 11.21 | SINAPI | 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 140 | UN | 15.56 | 15.56 | 22,72% | 19.1 | 2674 |  | 1 | Frente Única | 140 | 2674
Serviço | 11.22 | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1958 | M | 3.49 | 3.49 | 22,72% | 4.28 | 8380.24 |  | 1 | Frente Única | 1958 | 8380.24
Serviço | 11.23 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 5176 | M | 5.11 | 5.11 | 22,72% | 6.27 | 32453.52 |  | 1 | Frente Única | 5176 | 32453.52
Serviço | 11.24 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 496 | M | 7.95 | 7.95 | 22,72% | 9.76 | 4840.96 |  | 1 | Frente Única | 496 | 4840.96
Serviço | 11.25 | SINAPI | 101884 | CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 518 | M | 13.31 | 13.31 | 22,72% | 16.33 | 8458.94 |  | 1 | Frente Única | 518 | 8458.94
Serviço | 11.26 | SINAPI | 101560 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 166 | M | 12.7 | 12.7 | 22,72% | 15.59 | 2587.94 |  | 1 | Frente Única | 166 | 2587.94
Serviço | 11.27 | SINAPI | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 894 | M | 19.19 | 19.19 | 22,72% | 23.55 | 21053.7 |  | 1 | Frente Única | 894 | 21053.7
Serviço | 11.28 | SINAPI | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1166 | M | 10.71 | 10.71 | 22,72% | 13.14 | 15321.24 |  | 1 | Frente Única | 1166 | 15321.24
Serviço | 11.29 | SINAPI | 91845 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 441.2 | M | 9.44 | 9.44 | 22,72% | 11.58 | 5109.1 |  | 1 | Frente Única | 441.2 | 5109.1
Serviço | 11.30 | SINAPI | 90447 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | 1166 | M | 9.11 | 9.11 | 22,72% | 11.18 | 13035.88 |  | 1 | Frente Única | 1166 | 13035.88
Serviço | 11.31 | SINAPI | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 140 | UN | 13.13 | 13.13 | 22,72% | 16.11 | 2255.4 |  | 1 | Frente Única | 140 | 2255.4
Serviço | 11.32 | SINAPI | 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 160 | UN | 8.84 | 8.84 | 22,72% | 10.85 | 1736 |  | 1 | Frente Única | 160 | 1736
Serviço | 11.33 | SINAPI | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 80 | UN | 13.35 | 13.35 | 22,72% | 16.38 | 1310.4 |  | 1 | Frente Única | 80 | 1310.4
Serviço | 11.34 | SINAPI | 89383 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 160 | UN | 6.69 | 6.69 | 22,72% | 8.21 | 1313.6 |  | 1 | Frente Única | 160 | 1313.6
Serviço | 11.35 | SINAPI | 89446 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 102 | M | 5.39 | 5.39 | 22,72% | 6.61 | 674.22 |  | 1 | Frente Única | 102 | 674.22
Serviço | 11.36 | SINAPI | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 174 | M | 24.7 | 24.7 | 22,72% | 30.31 | 5273.94 |  | 1 | Frente Única | 174 | 5273.94
Serviço | 11.37 | Composição | CPU-01 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSURIZADOR ACOPLADO AO CHUVEIRO (TENSÃO: 220V - PRESSÃO MINIMA: 0,7MCA / PRESSÃO MÁXIMA: 2,5MCA - ENTRADA 1/2" / SAÍDA 1/2") | 20 | UN | 297.26 | 297.26 | 22,72% | 364.8 | 7296 |  | 1 | Frente Única | 20 | 7296
Serviço | 11.38 | SINAPI | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 20 | UN | 96.64 | 96.64 | 22,72% | 118.6 | 2372 |  | 1 | Frente Única | 20 | 2372
Serviço | 11.39 | SINAPI | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 60 | UN | 101.75 | 101.75 | 22,72% | 124.87 | 7492.2 |  | 1 | Frente Única | 60 | 7492.2
Serviço | 11.40 | SINAPI | 94490 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 40 | UN | 33.02 | 33.02 | 22,72% | 40.52 | 1620.8 |  | 1 | Frente Única | 40 | 1620.8
Serviço | 11.41 | SINAPI | 86885 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 80 | UN | 11.94 | 11.94 | 22,72% | 14.65 | 1172 |  | 1 | Frente Única | 80 | 1172
Serviço | 11.42 | SINAPI | 97741 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | 20 | UN | 172.44 | 172.44 | 22,72% | 211.62 | 4232.4 |  | 1 | Frente Única | 20 | 4232.4
Serviço | 11.43 | Composição | 104994_ADP-01 | CAIXA DE EMBUTIR EM POLICARBONATO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). | 20 | UN | 155.78 | 155.78 | 22,72% | 191.17 | 3823.4 |  | 1 | Frente Única | 20 | 3823.4
Serviço | 11.44 | SINAPI | 89353 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 20 | UN | 42.8 | 42.8 | 22,72% | 52.52 | 1050.4 |  | 1 | Frente Única | 20 | 1050.4
Serviço | 11.45 | SINAPI | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 135 | M | 12.85 | 12.85 | 22,72% | 15.77 | 2128.95 |  | 1 | Frente Única | 135 | 2128.95
Serviço | 11.46 | SINAPI | 89446 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 60 | M | 5.39 | 5.39 | 22,72% | 6.61 | 396.6 |  | 1 | Frente Única | 60 | 396.6
Serviço | 11.47 | SINAPI | 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 40 | UN | 8.84 | 8.84 | 22,72% | 10.85 | 434 |  | 1 | Frente Única | 40 | 434
Serviço | 11.48 | SINAPI | 89440 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 20 | UN | 12.2 | 12.2 | 22,72% | 14.97 | 299.4 |  | 1 | Frente Única | 20 | 299.4
Serviço | 11.49 | SINAPI | 102605 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | 20 | UN | 294.64 | 294.64 | 22,72% | 361.58 | 7231.6 |  | 1 | Frente Única | 20 | 7231.6
Serviço | 11.50 | SINAPI | 102591 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021 | 20 | UN | 4.54 | 4.54 | 22,72% | 5.57 | 111.4 |  | 1 | Frente Única | 20 | 111.4
Serviço | 11.51 | SINAPI | 102593 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2021 | 40 | UN | 5.13 | 5.13 | 22,72% | 6.3 | 252 |  | 1 | Frente Única | 40 | 252
Serviço | 11.52 | SINAPI | 94703 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | 20 | UN | 19.89 | 19.89 | 22,72% | 24.41 | 488.2 |  | 1 | Frente Única | 20 | 488.2
Serviço | 11.53 | SINAPI | 94704 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | 40 | UN | 26.48 | 26.48 | 22,72% | 32.5 | 1300 |  | 1 | Frente Única | 40 | 1300
Serviço | 11.54 | SINAPI | 94796 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 20 | UN | 31.26 | 31.26 | 22,72% | 38.36 | 767.2 |  | 1 | Frente Única | 20 | 767.2
Serviço | 11.55 | SINAPI | 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 160 | UN | 8.84 | 8.84 | 22,72% | 10.85 | 1736 |  | 1 | Frente Única | 160 | 1736
Serviço | 11.56 | SINAPI | 89413 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 80 | UN | 12.26 | 12.26 | 22,72% | 15.05 | 1204 |  | 1 | Frente Única | 80 | 1204
Serviço | 11.57 | SINAPI | 89414 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 20 | UN | 13.99 | 13.99 | 22,72% | 17.17 | 343.4 |  | 1 | Frente Única | 20 | 343.4
Serviço | 11.58 | SINAPI | 103953 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 40 | UN | 7.3 | 7.3 | 22,72% | 8.96 | 358.4 |  | 1 | Frente Única | 40 | 358.4
Serviço | 11.59 | SINAPI | 89443 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 60 | UN | 17.1 | 17.1 | 22,72% | 20.99 | 1259.4 |  | 1 | Frente Única | 60 | 1259.4
Serviço | 11.60 | SINAPI | 89445 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 20 | UN | 18.87 | 18.87 | 22,72% | 23.16 | 463.2 |  | 1 | Frente Única | 20 | 463.2
Serviço | 11.61 | SINAPI | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 88 | M | 12.85 | 12.85 | 22,72% | 15.77 | 1387.76 |  | 1 | Frente Única | 88 | 1387.76
Serviço | 11.62 | SINAPI | 89403 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 211 | M | 19.55 | 19.55 | 22,72% | 23.99 | 5061.89 |  | 1 | Frente Única | 211 | 5061.89
Serviço | 11.63 | SINAPI | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 60 | UN | 10.47 | 10.47 | 22,72% | 12.85 | 771 |  | 1 | Frente Única | 60 | 771
Serviço | 11.64 | SINAPI | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 40 | UN | 16.35 | 16.35 | 22,72% | 20.06 | 802.4 |  | 1 | Frente Única | 40 | 802.4
Serviço | 11.65 | SINAPI | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 40 | UN | 10.24 | 10.24 | 22,72% | 12.57 | 502.8 |  | 1 | Frente Única | 40 | 502.8
Serviço | 11.66 | SINAPI | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 180 | UN | 15.65 | 15.65 | 22,72% | 19.21 | 3457.8 |  | 1 | Frente Única | 180 | 3457.8
Serviço | 11.67 | SINAPI | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 20 | UN | 28.35 | 28.35 | 22,72% | 34.79 | 695.8 |  | 1 | Frente Única | 20 | 695.8
Serviço | 11.68 | SINAPI | 89784 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 20 | UN | 25.08 | 25.08 | 22,72% | 30.78 | 615.6 |  | 1 | Frente Única | 20 | 615.6
Serviço | 11.69 | SINAPI | 104345 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 20 | UN | 43.62 | 43.62 | 22,72% | 53.53 | 1070.6 |  | 1 | Frente Única | 20 | 1070.6
Serviço | 11.70 | SINAPI | 104348 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | 20 | UN | 10.54 | 10.54 | 22,72% | 12.93 | 258.6 |  | 1 | Frente Única | 20 | 258.6
Serviço | 11.71 | SINAPI | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 67 | M | 22.24 | 22.24 | 22,72% | 27.29 | 1828.43 |  | 1 | Frente Única | 67 | 1828.43
Serviço | 11.72 | SINAPI | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 204.2 | M | 27.94 | 27.94 | 22,72% | 34.29 | 7002.02 |  | 1 | Frente Única | 204.2 | 7002.02
Serviço | 11.73 | SINAPI | 89798 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | 80 | M | 13.26 | 13.26 | 22,72% | 16.27 | 1301.6 |  | 1 | Frente Única | 80 | 1301.6
Serviço | 11.74 | SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 676 | M | 38.92 | 38.92 | 22,72% | 47.76 | 32285.76 |  | 1 | Frente Única | 676 | 32285.76
Serviço | 11.75 | SINAPI | 97902 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | 100 | UN | 563.02 | 563.02 | 22,72% | 690.94 | 69094 |  | 1 | Frente Única | 100 | 69094
Serviço | 11.76 | SINAPI | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 20 | UN | 45.55 | 45.55 | 22,72% | 55.9 | 1118 |  | 1 | Frente Única | 20 | 1118
Serviço | 11.77 | SINAPI | 104327 | RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 20 | UN | 18 | 18 | 22,72% | 22.09 | 441.8 |  | 1 | Frente Única | 20 | 441.8
Serviço | 11.78 | SINAPI | 104326 | RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 20 | UN | 18.8 | 18.8 | 22,72% | 23.07 | 461.4 |  | 1 | Frente Única | 20 | 461.4
Serviço | 11.79 | SINAPI | 98104 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | 20 | UN | 364.78 | 364.78 | 22,72% | 447.66 | 8953.2 |  | 1 | Frente Única | 20 | 8953.2
Serviço | 11.80 | SINAPI | 98052 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | 20 | UN | 1626.21 | 1626.21 | 22,72% | 1995.68 | 39913.6 |  | 1 | Frente Única | 20 | 39913.6
Serviço | 11.81 | SINAPI | 98062 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | 20 | UN | 2440.11 | 2440.11 | 22,72% | 2994.5 | 59890 |  | 1 | Frente Única | 20 | 59890
Serviço | 11.82 | SINAPI | 86931 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 20 | UN | 519.21 | 519.21 | 22,72% | 637.17 | 12743.4 |  | 1 | Frente Única | 20 | 12743.4
Serviço | 11.83 | SINAPI | 86943 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 20 | UN | 264.85 | 264.85 | 22,72% | 325.02 | 6500.4 |  | 1 | Frente Única | 20 | 6500.4
Serviço | 11.84 | SINAPI | 86934 | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 20 | UN | 383.53 | 383.53 | 22,72% | 470.67 | 9413.4 |  | 1 | Frente Única | 20 | 9413.4
Serviço | 11.85 | SINAPI | 86925 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 20 | UN | 525.78 | 525.78 | 22,72% | 645.24 | 12904.8 |  | 1 | Frente Única | 20 | 12904.8
Serviço | 11.86 | SINAPI | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 20 | UN | 117.02 | 117.02 | 22,72% | 143.61 | 2872.2 |  | 1 | Frente Única | 20 | 2872.2
Serviço | 11.87 | SINAPI | 95546 | KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | 20 | UN | 140.6 | 140.6 | 22,72% | 172.54 | 3450.8 |  | 1 | Frente Única | 20 | 3450.8
Serviço | 11.88 | SINAPI | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 3.2 | UN | 344.83 | 344.83 | 22,72% | 423.18 | 1354.18 |  | 1 | Frente Única | 3.2 | 1354.18
Macrosserviço | 12 |  |  | COMPLEMENTAÇÕES | [6 empty] | 11233.14
Serviço | 12.1 | SINAPI | 99818 | LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 | 20 | UN | 5.62 | 5.62 | 22,72% | 6.9 | 138 |  | 1 | Frente Única | 20 | 138
Serviço | 12.2 | SINAPI | 99819 | LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_04/2019 | 14.4 | M2 | 16.78 | 16.78 | 22,72% | 20.59 | 296.5 |  | 1 | Frente Única | 14.4 | 296.5
Serviço | 12.3 | SINAPI | 99811 | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | 323 | M2 | 3.52 | 3.52 | 22,72% | 4.32 | 1395.36 |  | 1 | Frente Única | 323 | 1395.36
Serviço | 12.4 | SINAPI | 99826 | LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | 718 | M2 | 1.53 | 1.53 | 22,72% | 1.88 | 1349.84 |  | 1 | Frente Única | 718 | 1349.84
Serviço | 12.5 | SINAPI | 99821 | LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019 | 80 | M2 | 3.08 | 3.08 | 22,72% | 3.78 | 302.4 |  | 1 | Frente Única | 80 | 302.4
Serviço | 12.6 | SINAPI | 99804 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | 949.2 | M2 | 5.36 | 5.36 | 22,72% | 6.58 | 6245.74 |  | 1 | Frente Única | 949.2 | 6245.74
Serviço | 12.7 | SINAPI | 99822 | LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 | 336 | M2 | 1 | 1 | 22,72% | 1.23 | 413.28 |  | 1 | Frente Única | 336 | 413.28
Serviço | 12.8 | SINAPI | 99807 | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | 318.4 | M2 | 1.62 | 1.62 | 22,72% | 1.99 | 633.62 |  | 1 | Frente Única | 318.4 | 633.62
Serviço | 12.9 | SINAPI | 99816 | LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 | 40 | UN | 9.34 | 9.34 | 22,72% | 11.46 | 458.4 |  | 1 | Frente Única | 40 | 458.4
[15 empty] | Total: | 2948868.09
[15 empty] | Valor não utilizado (QCI): | 0

## CFF-BM
Número | Macrosserviço | Parcela | Percentual Parcela
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS AUXILIARES | 1 | 9.34
|  | 2 | 18.27
|  | 3 | 16.56
|  | 4 | 17.1
|  | 5 | 17.26
|  | 6 | 13.56
|  | 7 | 4.42
|  | 8 | 3.49
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 100
3 | FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES | 1 | 50
|  | 2 | 50
4 | SUPRAESTRUTURA | 1 | 25
|  | 2 | 25
|  | 3 | 25
|  | 4 | 25
5 | PAREDES E PAINÉIS | 2 | 25
|  | 3 | 25
|  | 4 | 25
|  | 5 | 25
6 | ESQUADRIAS DE MADEIRAS | 5 | 25
|  | 6 | 25
|  | 7 | 25
|  | 8 | 25
7 | COBERTURA E PROTEÇÕES | 3 | 25
|  | 4 | 25
|  | 5 | 25
|  | 6 | 25
8 | REVESTIMENTOS | 2 | 20
|  | 3 | 20
|  | 4 | 20
|  | 5 | 20
|  | 6 | 20
9 | PINTURA | 5 | 20
|  | 6 | 20
|  | 7 | 20
|  | 8 | 40
10 | PAVIMENTAÇÕES | 3 | 20
|  | 4 | 20
|  | 5 | 20
|  | 6 | 20
|  | 7 | 20
11 | INSTALAÇÕES | 2 | 20
|  | 3 | 20
|  | 4 | 20
|  | 5 | 20
|  | 6 | 20
12 | COMPLEMENTAÇÕES | 5 | 25
|  | 6 | 25
|  | 7 | 25
|  | 8 | 25