ANEXO I - INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO (IMR)

O documento apresentado a seguir é parte integrante do Edital e do contrato a ser firmado.

1. INTRODUÇÃO

Este documento descreve o procedimento a ser adotado na gestão dos contratos de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em Grupos Moto-Geradores.

2. OBJETIVO

Definir e padronizar a avaliação de desempenho dos serviços prestados pela CONTRATADA na execução dos contratos de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em Grupos Moto-Geradores.

3. REGRAS GERAIS

Os serviços prestados serão avaliados com relação às cláusulas contratuais e na ocorrência de falha na execução contratual serão aplicadas as penalidades em conformidade com os critérios discriminados a seguir.

4. CRITÉRIOS

Os serviços serão avaliados com base nas obrigações contratuais e suas partes e, em caso de descumprimento, serão aplicadas as penalidades de acordo com a graduação estabelecida nas tabelas 1 e 2 , a seguir:

Tabela 1. Instrumento de Medição de Resultado (IMR) mensal de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em Grupos Moto-Geradores

| Contrato número: |  | Unidade/Área: |  | Período: | Data: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONTRATADA: |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsável pela Fiscalização: |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsável pela Fiscalização Administrativa: |  |  |  |  |  |  |  |
| Gestor do Contrato: |  |  |  |  |  |  |  |
| Item | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | Grau | Quantidade de Ocorrências |
| 1 | Executar serviço sem a utilização de equipamentos de proteção individual (EPI), quando necessários |  |  |  |  | 3 | Por empregado e por ocorrência |
| 2 | Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços contratuais |  |  |  |  | 6 | Por dia |
| 3 | Utilizar as dependências do CONTRATANTE para fins diversos do objeto do contrato |  |  |  |  | 4 | Por ocorrência |
| 4 | Recusar-se a executar serviço determinado pelo CONTRATANTE, sem motivo justificado |  |  |  |  | 5 | Por ocorrência |
| 5 | Manter funcionário sem qualificação para a execução dos serviços |  |  |  |  | 5 | Por empregado |
| 6 | Entregar com atraso a documentação exigida no contrato |  |  |  |  | 1 | Por ocorrência e por dia |
| 7 | Entregar incompleta a documentação exigida no contrato |  |  |  |  | 1 | Por ocorrência e por dia |
| 8 | Entregar com atraso os esclarecimentos formais solicitados para sanar as inconsistências ou dúvidas suscitadas durante a análise da documentação exigida no contrato |  |  |  |  | 1 | Por ocorrência e por dia |
| 9 | Executar serviço incompleto ou de caráter paliativo ou deixar de providenciar recomposição complementar |  |  |  |  | 3 | Por ocorrência |
| 10 | Reutilizar peça ou material para a realização dos serviços |  |  |  |  | 3 | Por ocorrência |
| 11 | Permitir a presença de funcionário sem crachá de identificação |  |  |  |  | 1 | Por empregado e por ocorrência |
| Para os itens a seguir, deixar de: |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Cumprir a programação periódica de manutenção preventiva |  |  |  |  | 4 | Por ocorrência |
| 13 | Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstâncias detectadas por seus empregados quando da execução dos serviços contratados, que prejudiquem ou possam prejudicar, a qualidade dos serviços ou comprometer a integridade de pessoas e do patrimônio público |  |  |  |  | 2 | Por ocorrência |
| 14 | Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompatível com suas atribuições |  |  |  |  | 3 | Por empregado e por dia |
| 15 | Manter a documentação de habilitação atualizada |  |  |  |  | 2 | Por item e por ocorrência |
| 16 | Cumprir horário ou prazo estabelecido pelo contrato ou determinado pelo CONTRATANTE |  |  |  |  | 2 | Por ocorrência |
| 17 | Disponibilizar equipamentos, ferramentas ou aparelhos necessários à realização dos serviços do escopo do contrato |  |  |  |  | 2 | Por ocorrência |
| 18 | Cumprir determinação formal ou instrução complementar do CONTRATANTE |  |  |  |  | 2 | Por ocorrência |
| 19 | Executar Ordem de Serviço por falta de materiais, insumos ou equipamentos necessários |  |  |  |  | 3 | Por ocorrência |
| 20 | Fornecer, se necessário, equipamento gerador de energia elétrica com capacidade equivalente ao que apresentar defeito severo, pelo período de até 20 dias no ano, incluindo as devidas ligações e instalações, sem custo adicional ao CONTRATANTE |  |  |  |  | 5 | Por ocorrência e por dia |
| 21 | Cumprir os prazos estabelecidos para atendimento aos chamados técnicos ou para finalização dos chamados técnicos |  |  |  |  | 3 | Por ocorrência |
| Percentual a ser descontado da Fatura |  |  |  |  |  | % |  |
| Assinatura do responsável pela aplicação do Checklist |  |  | Assinatura do Responsável da CONTRATADA: |  |  |  |  |

Tabela 2. Correspondência entre o grau da infração e os descontos contratuais

| GRAU DA INFRAÇÃO | CORRESPONDÊNCIA |
| --- | --- |
| 1 | 0,2% sobre o valor mensal do contrato |
| 2 | 0,5 % sobre o valor mensal do contrato |
| 3 | 1,0 % sobre o valor mensal do contrato |
| 4 | 2,0 % sobre o valor mensal do contrato |
| 5 | 3,0 % sobre o valor mensal do contrato |
| 6 | 5,0 % sobre o valor mensal do contrato |

Obs: os valores acima incidirão sobre o valor da fatura mensal, ficando limitados a 20% do valor mensal do contrato.