|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Página: 1 |  |  |  |  |  |  | / | 20 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | FUNDACAO SERVICOS SAUDE DE NOVA ANDRADINA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nr.: 30/2026 - PE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CNPJ: |  |  |  |  | 12.600.146/0001-57 |  |  |  |  |  | Telefone: | (67) 3441-5050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Processo Administrativo: |  |  |  |  |  |  |  |  | 46/2026 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Avenida Eulenir de Oliveira Lima, 71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data do Processo: |  |  |  |  |  |  |  |  | 16/06/2026 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CEP: | 79750-000 - Nova Andradina MS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Preço Máximo de Referência Anexo II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nº |  |  |  |  | Quantidade |  |  |  |  |  |  |  | Unid. |  |  |  | Especificação |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Preço Unitário |  |  |  |  | Preço Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  | ENDOPROTESE NÃO CONVENCIONAL - 1 – PRÓTESE NÃO ARTICULADA ROTACIONAL QUANDO NECESSÁRIO PARA MEMBROS INFERIOR E SUPERIOR, DISTAL OU PROXIMAL, MODULAR CONFECCIONADA EM POLIETILENO DE ALTO PESO MOLECULAR, INCLUEM-SE ESPESSORES E ANÉIS DE CONTENÇÃO. - ENDOPROTESE NÃO CONVENCIONAL - 1 – PRÓTESE NÃO ARTICULADA ROTACIONAL QUANDO NECESSÁRIO PARA MEMBROS INFERIOR E SUPERIOR, DISTAL OU PROXIMAL, MODULAR CONFECCIONADA EM POLIETILENO DE ALTO PESO MOLECULAR, INCLUEM-SE ESPESSORES E ANÉIS DE CONTENÇÃO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.872,3100 |  |  |  |  | 9.744,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  | ENDOPROTESE NÃO CONVENCIONAL - 2 - PRÓTESE NÃO ARTICULADA DIAFASÁRIA OU EXTENSÍVEL, CONFECCIONADA EM POLIETILENO DE ALTO PESO MOLECULAR PARA MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES. INCLUEM-SE ESPESSORES E ANÉIS DE CONTENÇÃO. - ENDOPROTESE NÃO CONVENCIONAL - 2 - PRÓTESE NÃO ARTICULADA DIAFASÁRIA OU EXTENSÍVEL, CONFECCIONADA EM POLIETILENO DE ALTO PESO MOLECULAR PARA MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES. INCLUEM-SE ESPESSORES E ANÉIS DE CONTENÇÃO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.861,1300 |  |  |  |  | 9.722,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  | 5,000 |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  | ENDOPROTESE NÃO CONVENCIONAL - 3 - CIMENTO ACRILICO ORTOPÉDICO COM BAIXO TEOR DE MONOMEROS, COM OU SEM ANTIBIÓTICO. - ENDOPROTESE NÃO CONVENCIONAL - 3 - CIMENTO ACRILICO ORTOPÉDICO COM BAIXO TEOR DE MONOMEROS, COM OU SEM ANTIBIÓTICO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 479,3300 |  |  |  |  | 2.396,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  | ENDOPROTESE NÃO CONVENCIONAL, SISTEMA PULSATIL DE LIMPEZA MECANIZADA COM DUPLA PONTEIRA DE ALTO FLUXO, DESCARTÁVEL - ENDOPROTESE NÃO CONVENCIONAL, SISTEMA PULSATIL DE LIMPEZA MECANIZADA COM DUPLA PONTEIRA DE ALTO FLUXO, DESCARTÁVEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 787,3900 |  |  |  |  | 1.574,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  | ENDOPROTESE NÃO CONVENCIONAL LAP CIRURGICO OU ORTOPEDICO IMPERMEÁVEL DESCARTÁVEL. - ENDOPROTESE NÃO CONVENCIONAL LAP CIRURGICO OU ORTOPEDICO IMPERMEÁVEL DESCARTÁVEL. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 205,8800 |  |  |  |  | 411,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  |  |  |  | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  | ENDOPROTESE NÃO CONVENCIONAL, SISTEMA DESCARTAVEL DE ASPIRAÇÃO CIRURGICA COM FILTRO. - ENDOPROTESE NÃO CONVENCIONAL, SISTEMA DESCARTAVEL DE ASPIRAÇÃO CIRURGICA COM FILTRO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 182,9200 |  |  |  |  | 3.658,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  | ENDOPROTESE NÃO CONVENCIONAL, CAMPOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103,8200 |  |  |  |  | 207,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Página: 2 |  |  |  |  |  |  | / | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ADESIVOS INCISIONAIS COM CLOREXEDINE - ENDOPROTESE NÃO CONVENCIONAL, CAMPOS ADESIVOS INCISIONAIS COM CLOREXEDINE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 |  |  |  |  | 30,000 |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  | FIO DE AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO PARA CERCLAGEM - COM DIÂMETRO VARIÁVEL DE 0,6-1,2 MM EMBALAGENS ESTÉREIS E DE USO ÚNICO. - FIO DE AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO PARA CERCLAGEM - COM DIÂMETRO VARIÁVEL DE 0,6-1,2 MM EMBALAGENS ESTÉREIS E DE USO ÚNICO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72,4800 |  |  |  |  | 2.174,40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 |  |  |  |  | 30,000 |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  | FIO LISO IMPLANTÁVEL 3.5 X 300 MM - FIO LISO IMPLANTÁVEL CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO TIPO STEINMANN, COM PONTA TROCAR, ENGATE TRIANGULAR 3.5 X 300 MM. - FIO LISO IMPLANTÁVEL 3.5 X 300 MM - FIO LISO IMPLANTÁVEL CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO TIPO STEINMANN, COM PONTA TROCAR, ENGATE TRIANGULAR 3.5 X 300 MM. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,4700 |  |  |  |  | 1.484,10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 |  |  |  |  | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  | FIO LISO IMPLANTÁVEL 4.0 X 300 MM - FIO LISO IMPLANTÁVEL CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO TIPO STEINMANN, COM PONTA TROCAR, ENGATE TRIANGULAR 4.0 X 300 MM. - FIO LISO IMPLANTÁVEL 4.0 X 300 MM - FIO LISO IMPLANTÁVEL CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO TIPO STEINMANN, COM PONTA TROCAR, ENGATE TRIANGULAR 4.0 X 300 MM. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,2200 |  |  |  |  | 964,40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11 |  |  |  |  | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  | FIO LISO IMPLANTÁVEL 4.5 X 300 MM - FIO LISO IMPLANTÁVEL CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO TIPO STEINMANN, COM PONTA TROCAR, ENGATE TRIANGULAR 4.5 X 300 MM. FORA DA TABELA SUS. (UN) - FIO LISO IMPLANTÁVEL 4.5 X 300 MM - FIO LISO IMPLANTÁVEL CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO TIPO STEINMANN, COM PONTA TROCAR, ENGATE TRIANGULAR 4.5 X 300 MM. FORA DA TABELA SUS. (UN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59,2900 |  |  |  |  | 1.185,80 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12 |  |  |  |  | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  | HASTE BLOQUEADA FEMORAL PROXIMAL EM AÇO INOXIDÁVEL - COM ÂNGULO ANATÔMICO PARA FIXAÇÃO DE PINO DESLIZANTE HELICOIDAL E ORIFÍCIO PARA ESTABILIZAÇÃO DISTAL COMPRIMENTO DE 200-220MM ASSOCIADA A PARAFUSOS DE BLOQUEIO 4,5 MM PARAFUSOS DE TRAVAMENTO INTERNO/COBERTURA E PINO DESLIZANTE HELICOIDAL (UN) - HASTE BLOQUEADA FEMORAL PROXIMAL EM AÇO INOXIDÁVEL - COM ÂNGULO ANATÔMICO PARA FIXAÇÃO DE PINO DESLIZANTE HELICOIDAL E ORIFÍCIO PARA ESTABILIZAÇÃO DISTAL COMPRIMENTO DE 200-220MM ASSOCIADA A PARAFUSOS DE BLOQUEIO 4,5 MM PARAFUSOS DE TRAVAMENTO INTERNO/COBERTURA E PINO DESLIZANTE HELICOIDAL (UN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.678,7600 |  |  |  |  | 33.575,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13 |  |  |  |  | 15,000 |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  | HASTE BLOQUEADA FEMURAL PROXIMAL 340-420 MM - EM AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO, LONGA, COM ÂNGULO ANATÔMICO PARA FIXAÇÃO DE PINO DESLIZANTE HELICIODAL E ORIFICIO PARA ESTABILIZAÇÃO DISTAL, COMPRIMENTO DE 340-420 MM, LATERALIZADA, ASSOCIADA A PARAFUSOS DE BLOQUEIO 4,5 MM, PARAFUSOS DE TRAVAMENTO INTERNO/COBERTURA E PINO DESLIZANTE HELICOIDAL (COMPRIMENTO DE 75-120 MM) DIÂMETRO DE 10MM. AS MEDIDAS SÃO APROXIMADAS. - HASTE BLOQUEADA FEMURAL PROXIMAL 340-420 MM -EM AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO, LONGA, COM ÂNGULO ANATÔMICO PARA FIXAÇÃO DE PINO DESLIZANTE HELICIODAL E ORIFICIO PARA ESTABILIZAÇÃO DISTAL, COMPRIMENTO DE 340-420 MM, LATERALIZADA, |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.761,5000 |  |  |  |  | 26.422,50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Página: 3 |  |  |  |  |  |  | / | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ASSOCIADA A PARAFUSOS DE BLOQUEIO 4,5 MM, PARAFUSOS DE TRAVAMENTO INTERNO/COBERTURA E PINO DESLIZANTE HELICOIDAL (COMPRIMENTO DE 75-120 MM) DIÂMETRO DE 10MM. AS MEDIDAS SÃO APROXIMADAS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14 |  |  |  |  | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  | HASTE ELÁSTICA FLEXÍVEL EM TITÂNIO - NOS DIÂMETROS 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5 E 5,0 MM, COM COMPRIMENTO DE 440 MM, PARA USO PEDIÁTRICO. - HASTE ELÁSTICA FLEXÍVEL EM TITÂNIO - NOS DIÂMETROS 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5 E 5,0 MM, COM COMPRIMENTO DE 440 MM, PARA USO PEDIÁTRICO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.491,8500 |  |  |  |  | 49.837,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15 |  |  |  |  | 15,000 |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  | HASTE INTRAMEDULAR FEMURAL BLOQUEADA - EM AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO, LATERALIZADA, LONGA, NOS DIÂMETROS DE 10-12 MM COM COMPRIMENTO DE 340-440 MM, ASSOCIADA A PARAFUSOS DE BLOQUEIO 4,5 MM, PARAFUSOS DE BLOQUEIO DE 6,4, PARAFUSOS DE COBERTURA E PARAFUSOS CANULADO TRONCATERICO 6,4 MM (DE 75-120 MM). AS MEDIDAS SÃO APROXIMADAS. FORA DA TABELA SUS. (UN) - HASTE INTRAMEDULAR FEMURAL BLOQUEADA - EM AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO, LATERALIZADA, LONGA, NOS DIÂMETROS DE 10-12 MM COM COMPRIMENTO DE 340-440 MM, ASSOCIADA A PARAFUSOS DE BLOQUEIO 4,5 MM, PARAFUSOS DE BLOQUEIO DE 6,4, PARAFUSOS DE COBERTURA E PARAFUSOS CANULADO TRONCATERICO 6,4 MM (DE 75-120 MM). AS MEDIDAS SÃO APROXIMADAS. FORA DA TABELA SUS. (UN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.987,7500 |  |  |  |  | 29.816,25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16 |  |  |  |  | 25,000 |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  | HASTE INTRAMEDULAR TIBIAL COM BLOQUEIO MULTIDIRECIONAL - HASTE TIBIAL DE BLOQUEIO MULTIDIRECIONAL PROXIMAL E DISTAL, EM AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO (UN) - HASTE INTRAMEDULAR TIBIAL COM BLOQUEIO MULTIDIRECIONAL - HASTE TIBIAL DE BLOQUEIO MULTIDIRECIONAL PROXIMAL E DISTAL, EM AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO (UN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.138,7100 |  |  |  |  | 53.467,75 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 17 |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  | LÂMINA DE SERRA SAGITAL 10 MM- PARA PROCEDIMENTO ORTOPÉDICOS COM ENGATE RÁPIDO SEM NECESSIDADE DE CHAVE OU FERRAMENTA E COMPATÍVEL COM CABEÇOTE PARA SERRA SAGITAL, COM ESPESSURA DE 0,5 MM, COMPRIMENTO ÚTIL DE 50 MM E LARGURA DE 10 MM. REUTILIZÁVEL AUTOCLAVÁVEL A 134° C. FORA DA TABELA SUS. (UN) - LÂMINA DE SERRA SAGITAL 10 MM- PARA PROCEDIMENTO ORTOPÉDICOS COM ENGATE RÁPIDO SEM NECESSIDADE DE CHAVE OU FERRAMENTA E COMPATÍVEL COM CABEÇOTE PARA SERRA SAGITAL, COM ESPESSURA DE 0,5 MM, COMPRIMENTO ÚTIL DE 50 MM E LARGURA DE 10 MM. REUTILIZÁVEL AUTOCLAVÁVEL A 134° C. FORA DA TABELA SUS. (UN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 583,1000 |  |  |  |  | 583,10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18 |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  | LÂMINA DE SERRA SAGITAL 20 MM- PARA PROCEDIMENTOS ORTOPÉDICOS COM ENGATE RÁPIDO SEM NECESSIDADE DE CHAVE OU FERRAMENTA E COMPATÍVEL COM CABEÇOTE PARA SERRA SAGITAL, COM ESPESSURA DE 0,7 MM, COMPRIMENTO ÚTIL DE 50 MM E LARGURA DE 20 MM. REUTILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL A 134°. - LÂMINA DE SERRA SAGITAL 20 MM- PARA PROCEDIMENTOS ORTOPÉDICOS COM ENGATE RÁPIDO SEM NECESSIDADE DE CHAVE OU FERRAMENTA E COMPATÍVEL COM CABEÇOTE PARA SERRA SAGITAL, COM ESPESSURA DE 0,7 MM, COMPRIMENTO ÚTIL DE 50 MM E LARGURA DE 20 MM. REUTILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL A 134°. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 599,6700 |  |  |  |  | 599,67 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Página: 4 |  |  |  |  |  |  | / | 20 |  |  |
|  |  | 19 |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  | LÂMINA DE SERRA SAGITAL 25 MM- PARA PROCEDIMENTOS ORTOPÉDICOS COM ENGATE RÁPIDO COMPATÍVEL COM CABEÇOTE PARA SERRA SAGITAL, COM COMPRIMENTO ÚTIL DE 25 MM E LARGURA DE 5 MM. AUTOCLAVÁVEL A 134°C - LÂMINA DE SERRA SAGITAL 25 MM- PARA PROCEDIMENTOS ORTOPÉDICOS COM ENGATE RÁPIDO COMPATÍVEL COM CABEÇOTE PARA SERRA SAGITAL, COM COMPRIMENTO ÚTIL DE 25 MM E LARGURA DE 5 MM. AUTOCLAVÁVEL A 134°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 583,1000 |  |  |  |  | 583,10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  | LÂMINA DE SERRA SAGITAL 30 MM- PARA PROCEDIMENTOS ORTOPÉDICOS COM ENGATE RÁPIDO SEM NECESSIDADE DE CHAVE OU FERRAMENTA E COMPATÍVEL COM CABEÇOTE PARA SERRA SAGITAL, COM ESPESSURA DE 0,7 MM, COMPRIMENTO ÚTIL DE 50 MM E LARGURA DE 30 MM. REUTILIZÁVEL E AUTOCLAVAVÉL A 134°C - LÂMINA DE SERRA SAGITAL 30 MM- PARA PROCEDIMENTOS ORTOPÉDICOS COM ENGATE RÁPIDO SEM NECESSIDADE DE CHAVE OU FERRAMENTA E COMPATÍVEL COM CABEÇOTE PARA SERRA SAGITAL, COM ESPESSURA DE 0,7 MM, COMPRIMENTO ÚTIL DE 50 MM E LARGURA DE 30 MM. REUTILIZÁVEL E AUTOCLAVAVÉL A 134°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 596,7000 |  |  |  |  | 596,70 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 21 |  |  |  |  | 3,000 |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  | MICROPLACA CONDILAR PARA CABEÇA DE RADIO - LATERALIZADA, FORJADA EM LIGA DE TITÂNIO, ASSOCIADA A MICROPARAFUSOS ROSQUEÁVEIS 1,5 MM, 2,0 MM E/OU 2,7 MM. AS MEDIDAS SÃO APROXIMADAS. - MICROPLACA CONDILAR PARA CABEÇA DE RADIO - LATERALIZADA, FORJADA EM LIGA DE TITÂNIO, ASSOCIADA A MICROPARAFUSOS ROSQUEÁVEIS 1,5 MM, 2,0 MM E/OU 2,7 MM. AS MEDIDAS SÃO APROXIMADAS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.533,5600 |  |  |  |  | 10.600,68 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 22 |  |  |  |  | 5,000 |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  | MICROPLACA EM FORMATO ESPECÍFICO (L, T, Y E X) - COM DIÂMETRO VARIANDO ENTRE 1.5 E 2.7 MM, EM LIGA DE TITÂNIO, BLOQUEADA, COM FUROS COMBINADOS OU ALTERNADOS (DINÂMICO + BLOQUEIO). ASSOCIADA A MICROPARAFUSOS DE BLOQUEIO COMPATÍVEIS COM A PLACA, COM COMPRIMENTO DE 6-30 MM. AS MEDIDAS SÃO APROXIMADAS. - MICROPLACA EM FORMATO ESPECÍFICO (L, T, Y E X) - COM DIÂMETRO VARIANDO ENTRE 1.5 E 2.7 MM, EM LIGA DE TITÂNIO, BLOQUEADA, COM FUROS COMBINADOS OU ALTERNADOS (DINÂMICO + BLOQUEIO). ASSOCIADA A MICROPARAFUSOS DE BLOQUEIO COMPATÍVEIS COM A PLACA, COM COMPRIMENTO DE 6-30 MM. AS MEDIDAS SÃO APROXIMADAS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.403,2300 |  |  |  |  | 17.016,15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 23 |  |  |  |  | 7,000 |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  | MICROPLACA EM FORMATO ESPECÍFICO (L, T, Y E X). - COM DIÂMETRO VARIANDO ENTRE 1.5 E 2.7 MM, EM LIGA DE TITÂNIO, COM FUROS DINÂMICOS. ASSOCIADA A MICROPARAFUSOS CORTICAIS COMPATÍVEIS COM A PLACA, COM COMPRIMENTO DE 6-30 MM. AS MEDIDAS SÃO APROXIMADAS. - MICROPLACA EM FORMATO ESPECÍFICO (L, T, Y E X). - COM DIÂMETRO VARIANDO ENTRE 1.5 E 2.7 MM, EM LIGA DE TITÂNIO, COM FUROS DINÂMICOS. ASSOCIADA A MICROPARAFUSOS CORTICAIS COMPATÍVEIS COM A PLACA, COM COMPRIMENTO DE 6-30 MM. AS MEDIDAS SÃO APROXIMADAS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.356,8300 |  |  |  |  | 23.497,81 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 24 |  |  |  |  | 3,000 |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  | MICROPLACA PARA RADIO DISTAL, COLUNA RADIAL- EM AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO, LATERALIZADA, BAIXO PERFIL, ANATOMICAMENTE FORJADA, COM FUROS COMBINADOS OU ALTERNADOS (DINÂMICO + BLOQUEIO), ASSOCIADA A MICROPARAFUSOS ROSQUEÁVEIS (BLOQUEIO) E CORTICAIS EM AÇO. AS MEDIDAS SÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.736,3800 |  |  |  |  | 11.209,14 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Página: 5 |  |  |  |  |  |  | / | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | APROXIMADAS. - MICROPLACA PARA RADIO DISTAL, COLUNA RADIAL- EM AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO, LATERALIZADA, BAIXO PERFIL, ANATOMICAMENTE FORJADA, COM FUROS COMBINADOS OU ALTERNADOS (DINÂMICO + BLOQUEIO), ASSOCIADA A MICROPARAFUSOS ROSQUEÁVEIS (BLOQUEIO) E CORTICAIS EM AÇO. AS MEDIDAS SÃO APROXIMADAS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25 |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  | MICROPLACA PARA RADIO DISTAL, DORSAL- EM AÇO INOXIDAVEL ANTIMAGNÉTICO, LATERALIZADA, BAIXO PERFIL, ANATOMICAMENTE FORJADA, COM FUROS COMBINADOS OU ALTERNADOS (DIÂMETRO + BLOQUEIO), ASSOCIADA A MICROPARAFUSOS ROSQUEÁVEIS (BLOQUEIO) E CORTICAIS EM AÇO. AS MEDIDAS SÃO APROXIMADAS. - MICROPLACA PARA RADIO DISTAL, DORSAL- EM AÇO INOXIDAVEL ANTIMAGNÉTICO, LATERALIZADA, BAIXO PERFIL, ANATOMICAMENTE FORJADA, COM FUROS COMBINADOS OU ALTERNADOS (DIÂMETRO + BLOQUEIO), ASSOCIADA A MICROPARAFUSOS ROSQUEÁVEIS (BLOQUEIO) E CORTICAIS EM AÇO. AS MEDIDAS SÃO APROXIMADAS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.589,1000 |  |  |  |  | 28.712,80 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 26 |  |  |  |  | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  | MICROPLACA PARA RADIO DISTAL, PORÇÃO VOLAR- BLOQUEADA TIPO DUPLA OU TRIPLA FILEIRA, EM AÇO INOXIDAVEL ANTIMAGNÉTICO 2,7 MM, LATERALIZADA, BAIXO PERFIL COM FUROS COMBINADOS OU ALTERNADOS (DINÂMICO + BLOQUEIO), COM COMPRIMENTO ENTRE 50-82 MM, ASSOCIADA A MICROPARAFUSOS ROSQUEÁVEIS (BLOQUEIO) E CORTICAIS EM AÇO, COMPRIMENTO DE 06-30 MM. AS MEDIDAS SÃO APROXIMADAS. - MICROPLACA PARA RADIO DISTAL, PORÇÃO VOLAR- BLOQUEADA TIPO DUPLA OU TRIPLA FILEIRA, EM AÇO INOXIDAVEL ANTIMAGNÉTICO 2,7 MM, LATERALIZADA, BAIXO PERFIL COM FUROS COMBINADOS OU ALTERNADOS (DINÂMICO + BLOQUEIO), COM COMPRIMENTO ENTRE 50-82 MM, ASSOCIADA A MICROPARAFUSOS ROSQUEÁVEIS (BLOQUEIO) E CORTICAIS EM AÇO, COMPRIMENTO DE 06-30 MM. AS MEDIDAS SÃO APROXIMADAS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.787,0600 |  |  |  |  | 75.741,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 27 |  |  |  |  | 5,000 |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  | MICROPLACA RETA BLOQUEADA- MICROPLACA RETA COM DIÂMETRO VARIANDO ENTRE 1.5 E 2.7 MM, EM LIGA DE TITÂNIO, BLOQUEADA, COM FUROS COMBINADOS OU ALTERNADOS (DINÂMICO + BLOQUEIO). ASSOCIADA A MICROPARAFUSOS DE BLOQUEIO COMPATÍVEIS COM A PLACA, COM COMPRIMENTO DE 6-30 MM. AS MEDIDAS SÃO APROXIMADAS. - MICROPLACA RETA BLOQUEADA- MICROPLACA RETA COM DIÂMETRO VARIANDO ENTRE 1.5 E 2.7 MM, EM LIGA DE TITÂNIO, BLOQUEADA, COM FUROS COMBINADOS OU ALTERNADOS (DINÂMICO + BLOQUEIO). ASSOCIADA A MICROPARAFUSOS DE BLOQUEIO COMPATÍVEIS COM A PLACA, COM COMPRIMENTO DE 6-30 MM. AS MEDIDAS SÃO APROXIMADAS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.673,5300 |  |  |  |  | 18.367,65 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 28 |  |  |  |  | 5,000 |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  | MICROPLACA RETA COM DIÂMETRO VARIANDO ENTRE 1.5 E 2.7 MM- - MICROPLACA RETA COM DIÂMETRO VARIANDO ENTRE 1.5 E 2.7 MM- EM LIGA DE TITÂNIO, CO FUROS DINÂMICOS. ASSOCIADA A MICROPARAFUSOS CORTICAIS COMPATÍVEIS COM A PLACA, COM COMPRIMENTO DE 6-30 MM. AS MEDIDAS SÃO APROXIMADAS. - MICROPLACA RETA COM DIÂMETRO VARIANDO ENTRE 1.5 E 2.7 MM- - MICROPLACA RETA COM DIÂMETRO VARIANDO ENTRE 1.5 E 2.7 MM- EM LIGA DE TITÂNIO, CO FUROS DINÂMICOS. ASSOCIADA A MICROPARAFUSOS CORTICAIS COMPATÍVEIS COM A PLACA, COM COMPRIMENTO DE 6-30 MM. AS MEDIDAS SÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.523,4900 |  |  |  |  | 7.617,45 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Página: 6 |  |  |  |  |  |  | / | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | APROXIMADAS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 29 |  |  |  |  | 13,000 |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  | PARAFUSO CANULADO 3,5 MM - PARAFUSO CANULADO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO COM DUPLA ROSCA TIPO HEBERT 3,5 MM COM COMPRIMENTO ENTRE 16 E 30 MM. - PARAFUSO CANULADO 3,5 MM - PARAFUSO CANULADO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO COM DUPLA ROSCA TIPO HEBERT 3,5 MM COM COMPRIMENTO ENTRE 16 E 30 MM. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 285,7700 |  |  |  |  | 3.715,01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30 |  |  |  |  | 13,000 |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  | PARAFUSO CANULADO 4,5 MM - PARAFUSO CANULADO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO COM DUPLA ROSCA TIPO HEBERT 4,5 MM COM O COMPRIMENTO ENTRE 30 E 70 MM. - PARAFUSO CANULADO 4,5 MM - PARAFUSO CANULADO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO COM DUPLA ROSCA TIPO HEBERT 4,5 MM COM O COMPRIMENTO ENTRE 30 E 70 MM. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 227,7000 |  |  |  |  | 2.960,10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 31 |  |  |  |  | 7,000 |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  | PARAFUSO CANULADO ANTIMAGNÉTICO CÔNICO 3,5 MM - PARAFUSO CANULADO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO CÔNICO, ALTO COMPRESSIVO 3,5 MM COM COMPRIMENTO ENTRE 12 A 30 MM. - PARAFUSO CANULADO ANTIMAGNÉTICO CÔNICO 3,5 MM - PARAFUSO CANULADO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO CÔNICO, ALTO COMPRESSIVO 3,5 MM COM COMPRIMENTO ENTRE 12 A 30 MM. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 388,5900 |  |  |  |  | 2.720,13 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 32 |  |  |  |  | 120,000 |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  | PARAFUSO DE REINSERÇÃO LIGAMENTAR - ÂNCORA MACIÇA EM TITÂNIO DOTADO DE FIO DE ALTA RESISTÊNCIA, NOS TAMANHOS DE 1,5 A 5,5 MM. ACOMPANHA MATERIAL DE APOIO ESPECÍFICO, TAIS COMO, PUNÇÕES INICIAIS, EMPURRADORES DE NÓ E CURETAS. INSTRUMENTAL AUTOCLAVÁVEL. - PARAFUSO DE REINSERÇÃO LIGAMENTAR - ÂNCORA MACIÇA EM TITÂNIO DOTADO DE FIO DE ALTA RESISTÊNCIA, NOS TAMANHOS DE 1,5 A 5,5 MM. ACOMPANHA MATERIAL DE APOIO ESPECÍFICO, TAIS COMO, PUNÇÕES INICIAIS, EMPURRADORES DE NÓ E CURETAS. INSTRUMENTAL AUTOCLAVÁVEL. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.301,1600 |  |  |  |  | 156.139,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 33 |  |  |  |  | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  | PLACA 1/3 TUBULAR BLOQUEADA - EM AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO, COM FUROS PARA PARAFUSOS DE BLOQUEIO, COM LARGURA DE 10 MM E ESPESSURA DE 2,0 MM, DE 4-12 FUROS, COM COMPRIMENTO ENTRE 45-145 MM, ASSOCIADA A PARAFUSOS ROSQUEÁVEIS (BLOQUEIO) EM AÇO DE 10-50 MM. AS MEDIDAS SÃO APROXIMADAS. - PLACA 1/3 TUBULAR BLOQUEADA - EM AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO, COM FUROS PARA PARAFUSOS DE BLOQUEIO, COM LARGURA DE 10 MM E ESPESSURA DE 2,0 MM, DE 4-12 FUROS, COM COMPRIMENTO ENTRE 45-145 MM, ASSOCIADA A PARAFUSOS ROSQUEÁVEIS (BLOQUEIO) EM AÇO DE 10-50 MM. AS MEDIDAS SÃO APROXIMADAS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.894,6800 |  |  |  |  | 37.893,60 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 34 |  |  |  |  | 10,000 |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  | PLACA ANATÔMICA PARA OLÉCRANO - LATERALIZADA, EM AÇO INOXIDAVEL ANTIMAGNÉTICO, BLOQUEADA, DE 4 A 8 FUROS COMBINADOS OU ALTERNADOS (DINÂMICO + BLOQUEIO); ASSOCIADA A PARAFUSOS ROSQUEÁVEIS (BLOQUEIO) E CORTICAIS 3,5 MM E MICROPARAFUSOS ROSQUEÁVEIS 2,7 MM. AS MEDIDAS SÃO APROXIMADAS. - PLACA ANATÔMICA PARA OLÉCRANO - LATERALIZADA, EM AÇO INOXIDAVEL ANTIMAGNÉTICO, BLOQUEADA, DE 4 A 8 FUROS COMBINADOS OU ALTERNADOS (DINÂMICO + BLOQUEIO); ASSOCIADA A PARAFUSOS ROSQUEÁVEIS (BLOQUEIO) E CORTICAIS 3,5 MM E MICROPARAFUSOS ROSQUEÁVEIS 2,7 MM. AS MEDIDAS SÃO APROXIMADAS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.417,6600 |  |  |  |  | 24.176,60 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Página: 7 |  |  |  |  |  |  | / | 20 |  |  |
|  |  | 35 |  |  |  |  | 10,000 |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  | PLACA BLOQUEADA PARA ÚMERO DIAFISÁRIO - EM AÇO INOXIDAVEL ANTIMAGNÉTICO, COM CONTATO LIMITADO, DE 6 A 14 FUROS COMBINADOS OU ALTERNADOS (DINÂMICO + BLOQUEIO), ASSOCIADA A PARAFUSOS ROSQUEÁVEIS (BLOQUEIO) E CORTICAIS 4,5 MM. AS MEDIDAS SÃO APROXIMADAS. - PLACA BLOQUEADA PARA ÚMERO DIAFISÁRIO - EM AÇO INOXIDAVEL ANTIMAGNÉTICO, COM CONTATO LIMITADO, DE 6 A 14 FUROS COMBINADOS OU ALTERNADOS (DINÂMICO + BLOQUEIO), ASSOCIADA A PARAFUSOS ROSQUEÁVEIS (BLOQUEIO) E CORTICAIS 4,5 MM. AS MEDIDAS SÃO APROXIMADAS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.672,6600 |  |  |  |  | 16.726,60 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 36 |  |  |  |  | 13,000 |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  | PLACA BLOQUEADA PARA ÚMERO DISTAL LATERAL/POSTERIOR - EM AÇO LATERALIZADA, ANATOMICAMENTE FORJADA EM AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO, DE 3 A 14 FUROS COMBINADOS OU ALTERNADOS (DINÂMICO + BLOQUEIO), ASSOCIADA A PARAFUSOS CORTICAIS 3,5 MM, ROSQUEÁVEIS (BLOQUEIO) 3,5 MM E MICROPARAFUSOS ROSQUEÁVEIS 2,7 MM. AS MEDIDAS SÃO APROXIMADAS - PLACA BLOQUEADA PARA ÚMERO DISTAL LATERAL/POSTERIOR - EM AÇO LATERALIZADA, ANATOMICAMENTE FORJADA EM AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO, DE 3 A 14 FUROS COMBINADOS OU ALTERNADOS (DINÂMICO + BLOQUEIO), ASSOCIADA A PARAFUSOS CORTICAIS 3,5 MM, ROSQUEÁVEIS (BLOQUEIO) 3,5 MM E MICROPARAFUSOS ROSQUEÁVEIS 2,7 MM. AS MEDIDAS SÃO APROXIMADAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.592,6500 |  |  |  |  | 33.704,45 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 37 |  |  |  |  | 13,000 |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  | PLACA BLOQUEADA PARA ÚMERO DISTAL MEDIAL - LATERALIZADA OU NÃO, ANATOMICAMENTE FORJADA EM LIGA DE TITÂNIO DE 7 A 15 FUROS COMBINADOS OU ALTERNADOS (DINÂMICO + BLOQUEIO), ASSOCIADA A PARAFUSOS CORTICAIS 3,5 MM E ROSQUEÁVEIS (BLOQUEIO) 3,5 MM. AS MEDIDAS SÃO APROXIMADAS. - PLACA BLOQUEADA PARA ÚMERO DISTAL MEDIAL - LATERALIZADA OU NÃO, ANATOMICAMENTE FORJADA EM LIGA DE TITÂNIO DE 7 A 15 FUROS COMBINADOS OU ALTERNADOS (DINÂMICO + BLOQUEIO), ASSOCIADA A PARAFUSOS CORTICAIS 3,5 MM E ROSQUEÁVEIS (BLOQUEIO) 3,5 MM. AS MEDIDAS SÃO APROXIMADAS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.784,2200 |  |  |  |  | 36.194,86 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 38 |  |  |  |  | 17,000 |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  | PLACA BLOQUEADA PARA ÚMERO PROXIMAL - FUROS COMBINADOS (DINÂMICO + BLOQUEIO), EM AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO, DE 3 A 14 FUROS, INCLUEM-SE PARAFUSOS CORTICAIS 3,5 MM E ROSQUEÁVEIS (BLOQUEIO) 3,5 MM. AS MEDIDAS SÃO APROXIMADAS. - PLACA BLOQUEADA PARA ÚMERO PROXIMAL - FUROS COMBINADOS (DINÂMICO + BLOQUEIO), EM AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO, DE 3 A 14 FUROS, INCLUEM-SE PARAFUSOS CORTICAIS 3,5 MM E ROSQUEÁVEIS (BLOQUEIO) 3,5 MM. AS MEDIDAS SÃO APROXIMADAS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.983,6700 |  |  |  |  | 50.722,39 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 39 |  |  |  |  | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  | PLACA EM L PARA TIBIA DISTAL - FACE ANTEROLATERAL, LATERALIZADA, BLOQUEADA, COM ESPESSURA DE 3 MM, FUROS COMBINADOS OU ALTERNADOS (DINÂMICO + BLOQUEIO), EM AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO, DE 4X4 FUROS A 4 X 14 FUROS, COM COMPRIMENTO DE 85-240 MM, ASSOCIADA A PARAFUSOS ROSQUEÁVEIS (BLOQUEIO) E PARAFUSOS CORTICAIS E PARAFUSOS ESPONJOSOS EM AÇO DE 10 -50MM. AS MEDIDAS SÃO APROXIMADAS. - PLACA EM L PARA TIBIA DISTAL - FACE ANTEROLATERAL, LATERALIZADA, BLOQUEADA, COM ESPESSURA DE 3 MM, FUROS COMBINADOS OU ALTERNADOS (DINÂMICO + BLOQUEIO), EM AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO, |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.465,4500 |  |  |  |  | 49.309,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Página: 8 |  |  |  |  |  |  | / | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DE 4X4 FUROS A 4 X 14 FUROS, COM COMPRIMENTO DE 85-240 MM, ASSOCIADA A PARAFUSOS ROSQUEÁVEIS (BLOQUEIO) E PARAFUSOS CORTICAIS E PARAFUSOS ESPONJOSOS EM AÇO DE 10 -50MM. AS MEDIDAS SÃO APROXIMADAS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 40 |  |  |  |  | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  | PLACA EM L PARA TIBIA PROXIMAL 4,5 MM - BLOQUEADA, LATERALIZADA, EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO, COM FUROS COMBINADOS OU ALTERNADOS (DINÂMICO + BLOQUEIO), DE 3 X 3 FUROS A 3 X8 FUROS, COM ESPESSURA DE 3MM E COMPRIMENTO DE 65-140 MM, ASSOCIADA A PARAFUSOS ROSQUEÁVEIS (BLOQUEIO) 4,5/5,0 MM, PARAFUSOS CORTICAIS 4,5 MM E ESPONJOSOS 6,5 MM (TODOS OS PARAFUSOS EM AÇO). AS MEDIDAS SÃO APROXIMADAS. - PLACA EM L PARA TIBIA PROXIMAL 4,5 MM - BLOQUEADA, LATERALIZADA, EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO, COM FUROS COMBINADOS OU ALTERNADOS (DINÂMICO + BLOQUEIO), DE 3 X 3 FUROS A 3 X8 FUROS, COM ESPESSURA DE 3MM E COMPRIMENTO DE 65-140 MM, ASSOCIADA A PARAFUSOS ROSQUEÁVEIS (BLOQUEIO) 4,5/5,0 MM, PARAFUSOS CORTICAIS 4,5 MM E ESPONJOSOS 6,5 MM (TODOS OS PARAFUSOS EM AÇO). AS MEDIDAS SÃO APROXIMADAS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.773,0600 |  |  |  |  | 55.461,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 41 |  |  |  |  | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  | PLACA EM T PARA TÍBIA PROXIMAL 4,5 MM - BLOQUEADA, EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO COM FUROS COMBINADOS OU ALTERNADOS (DINÂMICO + BLOQUEIO), DE 3 X 3 FUROS A 3 X 10 FUROS, COM ESPESSURA DE 3 MM E COMPRIMENTO DE 65-180 MM, ASSOCIADA A PARAFUSOS ROSQUEÁVEIS (BLOQUEIO) 4,5/5,0 MM, PARAFUSOS CORTICAIS 4,5 MM E ESPONJOSOS 6,5 MM (TODOS OS PARAFUSOS EM LIGA DE AÇO). AS MEDIDAS SÃO APROXIMADAS. - PLACA EM T PARA TÍBIA PROXIMAL 4,5 MM - BLOQUEADA, EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO COM FUROS COMBINADOS OU ALTERNADOS (DINÂMICO + BLOQUEIO), DE 3 X 3 FUROS A 3 X 10 FUROS, COM ESPESSURA DE 3 MM E COMPRIMENTO DE 65-180 MM, ASSOCIADA A PARAFUSOS ROSQUEÁVEIS (BLOQUEIO) 4,5/5,0 MM, PARAFUSOS CORTICAIS 4,5 MM E ESPONJOSOS 6,5 MM (TODOS OS PARAFUSOS EM LIGA DE AÇO). AS MEDIDAS SÃO APROXIMADAS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.180,6700 |  |  |  |  | 63.613,40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 42 |  |  |  |  | 10,000 |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  | PLACA MINIMAMENTE INVASIVA PARA FÊMUR DISTAL - EM LIGA DE TITÂNIO, LATERALIZADA, COM FUROS COMBINADOS OU ALTERNADOS (DINÂMICO + BLOQUEIO) DE 5 A 13 FUROS, ASSOCIADA A PARAFUSOS ROSQUEÁVEIS (BLOQUEIO) 5,0 MM E PARAFUSOS CORTICAIS 5,0 MM. AS MEDIDAS SÃO APROXIMADAS. - PLACA MINIMAMENTE INVASIVA PARA FÊMUR DISTAL - EM LIGA DE TITÂNIO, LATERALIZADA, COM FUROS COMBINADOS OU ALTERNADOS (DINÂMICO + BLOQUEIO) DE 5 A 13 FUROS, ASSOCIADA A PARAFUSOS ROSQUEÁVEIS (BLOQUEIO) 5,0 MM E PARAFUSOS CORTICAIS 5,0 MM. AS MEDIDAS SÃO APROXIMADAS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.082,4700 |  |  |  |  | 40.824,70 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 43 |  |  |  |  | 3,000 |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  | PLACA PARA CALCANEO BLOQUEADA - LATERALIZADA EM AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO, ANATÔMICA, CORTÁVEL, MOLDÁVEL, ASSOCIADA A PARAFUSOS ROSQUEÁVEIS (BLOQUEIO) E PARAFUSOS CORTICAIS E PARAFUSOS ESPONJOSOS EM AÇO DE 10-50 MM. AS MEDIDAS SÃO APROXIMADAS. - PLACA PARA CALCANEO BLOQUEADA - LATERALIZADA EM AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO, ANATÔMICA, CORTÁVEL, MOLDÁVEL, ASSOCIADA A PARAFUSOS ROSQUEÁVEIS (BLOQUEIO) E PARAFUSOS CORTICAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.618,9500 |  |  |  |  | 4.856,85 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Página: 9 |  |  |  |  |  |  | / | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E PARAFUSOS ESPONJOSOS EM AÇO DE 10-50 MM. AS MEDIDAS SÃO APROXIMADAS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 44 |  |  |  |  | 3,000 |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  | PLACA PARA CLAVICULA BLOQUEADA- EM AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO, LATERALIZADA, ANATÔMICAMENTE FORJADA, PODENDO SER PARA TERÇO PROXIMAL, MEDIAL OU DISTAL, COM FUROS COMBINADOS OU ALTERNADOS (DINÂMICO + BLOQUEIO), ASSOCIADA A PARAFUSOS ROSQUEÁVEIS (BLOQUEIO) 3,5 MM, PARAFUSOS CORTICAIS 3,5 MM E MICROPARAFUSOS ROSQUEÁVEIS (BLOQUEIO) 2,7 MM. AS MEDIDAS SÃO APROXIMADAS. - PLACA PARA CLAVICULA BLOQUEADA- EM AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO, LATERALIZADA, ANATÔMICAMENTE FORJADA, PODENDO SER PARA TERÇO PROXIMAL, MEDIAL OU DISTAL, COM FUROS COMBINADOS OU ALTERNADOS (DINÂMICO + BLOQUEIO), ASSOCIADA A PARAFUSOS ROSQUEÁVEIS (BLOQUEIO) 3,5 MM, PARAFUSOS CORTICAIS 3,5 MM E MICROPARAFUSOS ROSQUEÁVEIS (BLOQUEIO) 2,7 MM. AS MEDIDAS SÃO APROXIMADAS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.458,2500 |  |  |  |  | 10.374,75 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 45 |  |  |  |  | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  | PLACA PARA SUPORTE METAFISÁRIO TIBIAL PROXIMAL LATERAL - 3,5 MM, LONGA, BLOQUEADA, LATERALIZADA, EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO, COM FUROS COMBINADOS OU ALTERNADOS (DINÂMICO + BLOQUEIO), DE 5 X 7 FUROS A 5 X 11 FUROS, COM ESPESSURA DE 3 MM E COMPRIMENTO DE 160-290 MM, ASSOCIADA A PARAFUSOS ROSQUEÁVEIS (BLOQUEIO) 3,5/5,0 MM, PARAFUSOS CORTICAIS 3,5 MM E ESPONJOSOS 4,0 MM (TODOS OS PARAFUSOS EM AÇO). AS MEDIDAS SÃO APROXIMADAS - PLACA PARA SUPORTE METAFISÁRIO TIBIAL PROXIMAL LATERAL - 3,5 MM, LONGA, BLOQUEADA, LATERALIZADA, EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO, COM FUROS COMBINADOS OU ALTERNADOS (DINÂMICO + BLOQUEIO), DE 5 X 7 FUROS A 5 X 11 FUROS, COM ESPESSURA DE 3 MM E COMPRIMENTO DE 160-290 MM, ASSOCIADA A PARAFUSOS ROSQUEÁVEIS (BLOQUEIO) 3,5/5,0 MM, PARAFUSOS CORTICAIS 3,5 MM E ESPONJOSOS 4,0 MM (TODOS OS PARAFUSOS EM AÇO). AS MEDIDAS SÃO APROXIMADAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.892,5100 |  |  |  |  | 37.850,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 46 |  |  |  |  | 40,000 |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  | PLACA PARA TIBIA DISTAL, FACE MEDIAL, BLOQUEADA- LATERALIZADA COM ESPESSURA DE 3 MM, FUROS COMBINADOS OU ALTERNADOS (DINÂMICO + BLOQUEIO), EM AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO DE 4-12 FUROS, COM COMPRIMENTO DE 110-270 MM, ASSOCIADA A PARAFUSOS ROSQUEÁVEIS (BLOQUEIO), PARAFUSOS CORTICAIS E PARAFUSOS ESPONJOSOS EM AÇO DE 10-50 MM. AS MEDIDAS SÃO APROXIMADAS. - PLACA PARA TIBIA DISTAL, FACE MEDIAL, BLOQUEADA- LATERALIZADA COM ESPESSURA DE 3 MM, FUROS COMBINADOS OU ALTERNADOS (DINÂMICO + BLOQUEIO), EM AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO DE 4-12 FUROS, COM COMPRIMENTO DE 110-270 MM, ASSOCIADA A PARAFUSOS ROSQUEÁVEIS (BLOQUEIO), PARAFUSOS CORTICAIS E PARAFUSOS ESPONJOSOS EM AÇO DE 10-50 MM. AS MEDIDAS SÃO APROXIMADAS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.900,0000 |  |  |  |  | 76.000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 47 |  |  |  |  | 5,000 |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  | PLACA PARA USO COMBINADO DE PARAFUSO COM CABOS DE CERCLAGEM- SULCADA, LARGA, REFORÇADA EM AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO, COM ESPESSURA DE 6 MM E LARGURA DE 16 MM, DE 8 A 14 FUROS, COMPRIMENTO DE 200-380 MM. ASSOCIADA A PARAFUSOS CORTICAIS 4,5 MM, ESPONJOSOS 6,5 MM E CABOS COM SISTEMA DE TRAVAMENTO ATRAVÉS DE PRESILHAS (TIPO DALL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.115,9400 |  |  |  |  | 5.579,70 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Página: 10 |  |  |  |  |  |  | / | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MILLES). AS MEDIDAS SÃO APROXIMADAS. - PLACA PARA USO COMBINADO DE PARAFUSO COM CABOS DE CERCLAGEM- SULCADA, LARGA, REFORÇADA EM AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO, COM ESPESSURA DE 6 MM E LARGURA DE 16 MM, DE 8 A 14 FUROS, COMPRIMENTO DE 200-380 MM. ASSOCIADA A PARAFUSOS CORTICAIS 4,5 MM, ESPONJOSOS 6,5 MM E CABOS COM SISTEMA DE TRAVAMENTO ATRAVÉS DE PRESILHAS (TIPO DALL MILLES). AS MEDIDAS SÃO APROXIMADAS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 48 |  |  |  |  | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  | PLACA RETA BLOQUEADA DE 4 A 12 FUROS - COMBINADOS OU ALTERNADOS (DINÂMICO + BLOQUEIO), EM AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO, BLOQUEADA, COMPRIMENTO DE 60-165 MM. ASSOCIADA A PARAFUSOS ROSQUEÁVEIS (BLOQUEIO) E CORTICAIS 3,5 MM. AS MEDIDAS SÃO APROXIMADAS. - PLACA RETA BLOQUEADA DE 4 A 12 FUROS - COMBINADOS OU ALTERNADOS (DINÂMICO + BLOQUEIO), EM AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO, BLOQUEADA, COMPRIMENTO DE 60-165 MM. ASSOCIADA A PARAFUSOS ROSQUEÁVEIS (BLOQUEIO) E CORTICAIS 3,5 MM. AS MEDIDAS SÃO APROXIMADAS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.190,0300 |  |  |  |  | 63.800,60 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 49 |  |  |  |  | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  | PLACA RETA DE CONTATO LIMITADO, BLOQUEADA ESTREITA - DE 4,5 MM/5,0 MM, EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO DE 6 A 14 FUROS E COMPRIMENTO DE 115-260 MM E LARGURA DE 12MM E ESPESSURA DE 4,4 MM, COM FUROS COMBINADOS OU ALTERNADOS (DINÂMICO + BLOQUEIO), ASSOCIADA A PARAFUSOS ROSQUEÁVEIS (BLOQUEIO) 4,5 MM/5,0 MM, PARAFUSOS CORTICAIS 4,5 MM E PARAFUSOS ESPONJOSOS 6,5 MM. AS MEDIDAS SÃO APROXIMADAS. - PLACA RETA DE CONTATO LIMITADO, BLOQUEADA ESTREITA - DE 4,5 MM/5,0 MM, EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO DE 6 A 14 FUROS E COMPRIMENTO DE 115-260 MM E LARGURA DE 12MM E ESPESSURA DE 4,4 MM, COM FUROS COMBINADOS OU ALTERNADOS (DINÂMICO + BLOQUEIO), ASSOCIADA A PARAFUSOS ROSQUEÁVEIS (BLOQUEIO) 4,5 MM/5,0 MM, PARAFUSOS CORTICAIS 4,5 MM E PARAFUSOS ESPONJOSOS 6,5 MM. AS MEDIDAS SÃO APROXIMADAS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.397,3300 |  |  |  |  | 67.946,60 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 50 |  |  |  |  | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  | PLACA RETA DE CONTATO LIMITADO, BLOQUEADA, LARGA - DE 4,5 MM/5,0 MM EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO, COM FUROS COMBINADOS OU ALTERNADOS (DINÂMICO + BLOQUEIO) DE 6 A 18 FUROS E COMPRIMENTO DE 150-330 MM, ASSOCIADA A PARAFUSOS ROSQUEÁVEIS (BLOQUEIO) 4,5 MM/5,0 MM, PARAFUSOS CORTICAIS 4,5 MM E PARAFUSOS ESPONJOSOS 6,5 MM. AS MEDIDAS SÃO APROXIMADAS. - PLACA RETA DE CONTATO LIMITADO, BLOQUEADA, LARGA - DE 4,5 MM/5,0 MM EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO, COM FUROS COMBINADOS OU ALTERNADOS (DINÂMICO + BLOQUEIO) DE 6 A 18 FUROS E COMPRIMENTO DE 150-330 MM, ASSOCIADA A PARAFUSOS ROSQUEÁVEIS (BLOQUEIO) 4,5 MM/5,0 MM, PARAFUSOS CORTICAIS 4,5 MM E PARAFUSOS ESPONJOSOS 6,5 MM. AS MEDIDAS SÃO APROXIMADAS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.332,9000 |  |  |  |  | 66.658,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 51 |  |  |  |  | 3,000 |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  | PRÓTESE CONFECCIONADA EM TITÂNIO - COM ALTO GRAU DE PUREZA PARA CABEÇA DO RADIO, SISTEMA DE NO MÍNIMO QUATRO TAMANHOS DE IMPLANTES; ASSOCIADO A INSTRUMENTAL ESPECIFICO PARA O IMPLANTE. - PRÓTESE CONFECCIONADA EM TITÂNIO - COM ALTO GRAU DE PUREZA PARA CABEÇA DO |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.703,1300 |  |  |  |  | 11.109,39 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Página: 11 |  |  |  |  |  |  | / | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RADIO, SISTEMA DE NO MÍNIMO QUATRO TAMANHOS DE IMPLANTES; ASSOCIADO A INSTRUMENTAL ESPECIFICO PARA O IMPLANTE. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 52 |  |  |  |  | 3,000 |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  | PROTESE DE JOELHO 1- COMPOSTO POR COMPONENTE FEMURAL ELÍPTICO (3 RAIOS E 3 CENTROS), EM LIGA DE AÇO, TROCLEA OBLÍQUA EM 7 GRAUS, COM OPÇÃO DE BLOQUEIO POSTERIOR; CIMENTADO - PROTESE DE JOELHO 1- COMPOSTO POR COMPONENTE FEMURAL ELÍPTICO (3 RAIOS E 3 CENTROS), EM LIGA DE AÇO, TROCLEA OBLÍQUA EM 7 GRAUS, COM OPÇÃO DE BLOQUEIO POSTERIOR; CIMENTADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.523,8000 |  |  |  |  | 16.571,40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 53 |  |  |  |  | 3,000 |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  | PROTESE DE JOELHO 10- COMPOSTO POR CAMPOS ADESIVOS INCISIONAIS COM CLOREXEDINE. - PROTESE DE JOELHO 10- COMPOSTO POR CAMPOS ADESIVOS INCISIONAIS COM CLOREXEDINE. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114,2700 |  |  |  |  | 342,81 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 54 |  |  |  |  | 3,000 |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  | PROTESE DE JOELHO 2- COMPOSTO POR COMPONENTE DE BASE TIBIAL MONOBLOCO, CIMENTADO EM LIGA DE AÇO, PERMITINDO O USO DE HASTE INTRAMEDULAR OU OBTURADOR - PROTESE DE JOELHO 2- COMPOSTO POR COMPONENTE DE BASE TIBIAL MONOBLOCO, CIMENTADO EM LIGA DE AÇO, PERMITINDO O USO DE HASTE INTRAMEDULAR OU OBTURADOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.186,0800 |  |  |  |  | 9.558,24 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 55 |  |  |  |  | 3,000 |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  | PROTESE DE JOELHO 3- COMPOSTO DE LINER DE SUPERFÍCIE DESLIZANTE EM POLIETILENO SEMICROSSLINKED, CONGRUENTE COM O COMPONENTE FEMURAL E COM OPÇÃO DE BLOQUEIO, COM 3 GRAUS DE SLOOP E REBAIXO ANTERO POSTERIOR, JP (JUMPING DISTANCE) PROGRESSIVO PROPORCIONAL Á FLEXÃO. - PROTESE DE JOELHO 3- COMPOSTO DE LINER DE SUPERFÍCIE DESLIZANTE EM POLIETILENO SEMICROSSLINKED, CONGRUENTE COM O COMPONENTE FEMURAL E COM OPÇÃO DE BLOQUEIO, COM 3 GRAUS DE SLOOP E REBAIXO ANTERO POSTERIOR, JP (JUMPING DISTANCE) PROGRESSIVO PROPORCIONAL Á FLEXÃO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.995,2700 |  |  |  |  | 5.985,81 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 56 |  |  |  |  | 3,000 |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  | PROTESE DE JOELHO 4 - COMPOSTO POR COMPONENTE PATELAR EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM 3 PINOS, COM OPÇÃO DE 4 TAMANHOS COM AUMENTO ESPESSURA DE 1 MM A CADA TAMANHO. - PROTESE DE JOELHO 4 - COMPOSTO POR COMPONENTE PATELAR EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM 3 PINOS, COM OPÇÃO DE 4 TAMANHOS COM AUMENTO ESPESSURA DE 1 MM A CADA TAMANHO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.142,1900 |  |  |  |  | 6.426,57 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 57 |  |  |  |  | 9,000 |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  | PROTESE DE JOELHO 5 - COMPOSTO POR PARAFUSO PARA BLOQUEIO DE FECHO TIBIAL E FIXAÇÃO DO LINEAR AO COMPONENTE TIBIAL (QUANDO HOUVER SACRIFICIO DO LIGAMENTO POSTERIOR). - PROTESE DE JOELHO 5 - COMPOSTO POR PARAFUSO PARA BLOQUEIO DE FECHO TIBIAL E FIXAÇÃO DO LINEAR AO COMPONENTE TIBIAL (QUANDO HOUVER SACRIFICIO DO LIGAMENTO POSTERIOR). |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 267,5200 |  |  |  |  | 2.407,68 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 58 |  |  |  |  | 3,000 |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  | PROTESE DE JOELHO 6 - COMPOSTO POR CIMENTO ACRILICO ORTOPÉDICO COM BAIXO TEOR DE MONOMEROS, COM OU SEM ANTIBIÓTICO. - PROTESE DE JOELHO 6 - COMPOSTO POR CIMENTO ACRILICO ORTOPÉDICO COM BAIXO TEOR DE MONOMEROS, COM OU SEM ANTIBIÓTICO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 131,3900 |  |  |  |  | 394,17 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 59 |  |  |  |  | 3,000 |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  | PROTESE DE JOELHO 7 - COMPOSTA POR SISTEMA PULSATIL DE LIMPEZA MECANIZADA COM DUPLA PONTEIRA DE ALTO FLUXO, DESCARTÁVEL. - PROTESE DE JOELHO 7 - COMPOSTA POR SISTEMA PULSATIL DE LIMPEZA MECANIZADA COM DUPLA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 823,5500 |  |  |  |  | 2.470,65 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Página: 12 |  |  |  |  |  |  | / | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PONTEIRA DE ALTO FLUXO, DESCARTÁVEL. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 60 |  |  |  |  | 3,000 |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  | PROTESE DE JOELHO 8 - COMPOSTO POR LAP CIRURGICO U ORTOPEDICO IMPERMEÁVEL, DESCARTÁVEL. - PROTESE DE JOELHO 8 - COMPOSTO POR LAP CIRURGICO U ORTOPEDICO IMPERMEÁVEL, DESCARTÁVEL. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 514,7400 |  |  |  |  | 1.544,22 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 61 |  |  |  |  | 3,000 |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  | PROTESE DE JOELHO 9 - COMPOSTO POR SISTEMA DESCARTÁVEL DE ASPIRAÇÃO CIRURGICA COM FILTRO. - PROTESE DE JOELHO 9 - COMPOSTO POR SISTEMA DESCARTÁVEL DE ASPIRAÇÃO CIRURGICA COM FILTRO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 585,3900 |  |  |  |  | 1.756,17 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 62 |  |  |  |  | 6,000 |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  | PROTESE DE QUADRIL 1 - COMPOSTA POR COMPONENTE FEMURAL NÃO CIMENTADO, EM LIGA DE TITÂNIO, COM EUROCONE (12/14), SEM OU COM HIDROXIAPATITA NO REVESTIMENTO METAFISÁRIO, COM POSSIBILIDADE DE OFFSET A 135° E 128 ° (HIGH OFFSET). DOTADO DE ALETAS ANTIROTATORIAS ORIENTADAS PELO CALCAR PROTETICO, COM OPÇÃO DE DISPLASIA. - PROTESE DE QUADRIL 1 - COMPOSTA POR COMPONENTE FEMURAL NÃO CIMENTADO, EM LIGA DE TITÂNIO, COM EUROCONE (12/14), SEM OU COM HIDROXIAPATITA NO REVESTIMENTO METAFISÁRIO, COM POSSIBILIDADE DE OFFSET A 135° E 128 ° (HIGH OFFSET). DOTADO DE ALETAS ANTIROTATORIAS ORIENTADAS PELO CALCAR PROTETICO, COM OPÇÃO DE DISPLASIA. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.180,2200 |  |  |  |  | 19.081,32 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 63 |  |  |  |  | 6,000 |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  | PROTESE DE QUADRIL 2 - COMPOSTA POR COMPONENTE CEFÁLICO METÁLICO INTERCAMBIÁVEL EM AÇO COM ALTO GRAU DE POLIMENTO, DIAMETRO EXTERNO EXPANSIVEL (28/32 MM); COMPATÍVEL COM O EUROCONE (12/14). - PROTESE DE QUADRIL 2 - COMPOSTA POR COMPONENTE CEFÁLICO METÁLICO INTERCAMBIÁVEL EM AÇO COM ALTO GRAU DE POLIMENTO, DIAMETRO EXTERNO EXPANSIVEL (28/32 MM); COMPATÍVEL COM O EUROCONE (12/14). |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.438,2200 |  |  |  |  | 14.629,32 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 64 |  |  |  |  | 6,000 |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  | PROTESE DE QUADRIL 3 - COMPOSTA POR COMPONENTE ACETABULAR NÃO CIMENTADO, EM LIGA DE TITÂNIO, COM REVESTIMENTO SEM OU COM HIDROXIAPATITA, DOTADO DE MICRO DENTES NA PORÇÃO MAIS RADIAL; COM TRÊS ORIFICIOS PARA PARAFUSOS ACETABULARES - PROTESE DE QUADRIL 3 - COMPOSTA POR COMPONENTE ACETABULAR NÃO CIMENTADO, EM LIGA DE TITÂNIO, COM REVESTIMENTO SEM OU COM HIDROXIAPATITA, DOTADO DE MICRO DENTES NA PORÇÃO MAIS RADIAL; COM TRÊS ORIFICIOS PARA PARAFUSOS ACETABULARES |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.191,8200 |  |  |  |  | 19.150,92 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 65 |  |  |  |  | 6,000 |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  | PROTESE DE QUADRIL 4 - COMPOSTA POR INSERTO ACETABULAR EM POLIETILENO DE ALTO PESO MOLECULAR COM DIÂMETRO INTERNO COMPATÍVEL COM A EXPANSIVIDADE DO COMPONENTE CEFÁLICO METÁLICO INTERCAMBIÁVEL - PROTESE DE QUADRIL 4 - COMPOSTA POR INSERTO ACETABULAR EM POLIETILENO DE ALTO PESO MOLECULAR COM DIÂMETRO INTERNO COMPATÍVEL COM A EXPANSIVIDADE DO COMPONENTE CEFÁLICO METÁLICO INTERCAMBIÁVEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.254,1100 |  |  |  |  | 19.524,66 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 66 |  |  |  |  | 18,000 |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  | PROTESE DE QUADRIL 5- COMPOSTA POR PARAFUSOS ACETABULARES EM LIGA DE TITÂNIO - PROTESE DE QUADRIL 5- COMPOSTA POR PARAFUSOS ACETABULARES EM LIGA DE TITÂNIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 339,1100 |  |  |  |  | 6.103,98 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 67 |  |  |  |  | 6,000 |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  | PROTESE DE QUADRIL 6 - COMPOSTA POR OBTURADOR PARA CÚPULA ACETABULAR EM LIGA DE TITÂNIO. - PROTESE DE QUADRIL 6 - COMPOSTA POR OBTURADOR PARA CÚPULA ACETABULAR EM |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.665,5100 |  |  |  |  | 9.993,06 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Página: 13 |  |  |  |  |  |  | / | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LIGA DE TITÂNIO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 68 |  |  |  |  | 6,000 |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  | PROTESE DE QUADRIL 7- COMPOSTA POR LAP CIRURGICO OU ORTOPEDICO IMPERMEÁVEL, DESCARTÁVEL. - PROTESE DE QUADRIL 7- COMPOSTA POR LAP CIRURGICO OU ORTOPEDICO IMPERMEÁVEL, DESCARTÁVEL. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 567,2200 |  |  |  |  | 3.403,32 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 69 |  |  |  |  | 6,000 |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  | PROTESE DE QUADRIL 8 - COMPOSTA POR SISTEMA PULSATIL DE LIMPEZA MECANIZADA COM DUPLA PONTEIRA DE ALTO FLUXO, DESCARTÁVEL. - PROTESE DE QUADRIL 8 - COMPOSTA POR SISTEMA PULSATIL DE LIMPEZA MECANIZADA COM DUPLA PONTEIRA DE ALTO FLUXO, DESCARTÁVEL. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 828,0100 |  |  |  |  | 4.968,06 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 70 |  |  |  |  | 6,000 |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  | PROTESE DE QUADRIL 9- COMPOSTO POR CAMPOS ADESIVOS INCISIONAIS COM CLOREXEDINE - PROTESE DE QUADRIL 9- COMPOSTO POR CAMPOS ADESIVOS INCISIONAIS COM CLOREXEDINE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 276,2100 |  |  |  |  | 1.657,26 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 71 |  |  |  |  | 3,000 |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  | PLACA PARA ARTORODESE DE PUNHO- - EM AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO, BLOQUEADA, LATERALIZADA, BAIXO PERFIL ANATOMICAMENTE FORJADA, COM FUROS COMBINADOS OU ALTERNADOS (DINÂMICO + BLOQUEIO), ASSOCIADA A PARAFUSOS ROSQUEÁVEIS (BLOQUEIO) E CORTICAIS 3,5 MM E MICROPARAFUSOS ROSQUEÁVEIS 2,7 MM. AS MEDIDAS SÃO APROXIMADAS. - PLACA PARA ARTORODESE DE PUNHO- - EM AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO, BLOQUEADA, LATERALIZADA, BAIXO PERFIL ANATOMICAMENTE FORJADA, COM FUROS COMBINADOS OU ALTERNADOS (DINÂMICO + BLOQUEIO), ASSOCIADA A PARAFUSOS ROSQUEÁVEIS (BLOQUEIO) E CORTICAIS 3,5 MM E MICROPARAFUSOS ROSQUEÁVEIS 2,7 MM. AS MEDIDAS SÃO APROXIMADAS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.654,5900 |  |  |  |  | 4.963,77 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 72 |  |  |  |  | 10,000 |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  | HASTE BLOQUEADA UMERAL ANTERÓGRADA - EM AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO, CIRURGICAMENTE IMPLANTÁVEL, COM COMPRIMENTO ENTRE 180-300 MM, ASSOCIADA A PARAFUSOS DE BLOQUEIO 3,5/4,5 MM. AS MEDIDAS SÃO APROXIMADAS. - HASTE BLOQUEADA UMERAL ANTERÓGRADA - EM AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO, CIRURGICAMENTE IMPLANTÁVEL, COM COMPRIMENTO ENTRE 180-300 MM, ASSOCIADA A PARAFUSOS DE BLOQUEIO 3,5/4,5 MM. AS MEDIDAS SÃO APROXIMADAS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.598,2700 |  |  |  |  | 15.982,70 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 73 |  |  |  |  | 13,000 |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  | COMPONENTE CEFÁLICO INTERCAMBIÁVEL METÁLICO COM ALTO GRAU DE POLIMENTO. (UN) - COMPONENTE CEFÁLICO INTERCAMBIÁVEL METÁLICO COM ALTO GRAU DE POLIMENTO. (UN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 782,1800 |  |  |  |  | 10.168,34 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 74 |  |  |  |  | 13,000 |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  | COMPONENTE CENTRALIZADOR FEMURAL ACRÍLICO - CENTRALIZADOR FEMURAL ACRÍLICO. (UN) - COMPONENTE CENTRALIZADOR FEMURAL ACRÍLICO - CENTRALIZADOR FEMURAL ACRÍLICO. (UN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 522,9900 |  |  |  |  | 6.798,87 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 75 |  |  |  |  | 13,000 |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  | COMPONENTE RESTRITOR DE CIMENTO PARA CANAL FEMURAL - EM POLIETILENO DE ALTO PESO MOLECULAR. (UN) - COMPONENTE RESTRITOR DE CIMENTO PARA CANAL FEMURAL - EM POLIETILENO DE ALTO PESO MOLECULAR. (UN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308,5300 |  |  |  |  | 4.010,89 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 76 |  |  |  |  | 13,000 |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  | COMPONENTE ACETABULAR METÁLICO BIPOLAR, DOTADO DE CONSTRICÇÃO E ANTIPROTUSÃO INTERNA AO COMPONENTE, PORÇÃO METÁLICA COM ALTO GRAU DE POLIMENTO. (UN) - COMPONENTE ACETABULAR METÁLICO BIPOLAR, DOTADO DE CONSTRICÇÃO E ANTIPROTUSÃO INTERNA AO COMPONENTE, PORÇÃO METÁLICA COM ALTO GRAU DE POLIMENTO. (UN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.312,3200 |  |  |  |  | 17.060,16 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 77 |  |  |  |  | 18,000 |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  | COMPONENTE CIMENTO ACRÍLICO - COM BAIXO |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 342,9600 |  |  |  |  | 6.173,28 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Página: 14 |  |  |  |  |  |  | / | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TEOR DE MONÔMEROS, PODENDO SER COM OU SEM ANTIBIÓTICO. (UN) - COMPONENTE CIMENTO ACRÍLICO - COM BAIXO TEOR DE MONÔMEROS, PODENDO SER COM OU SEM ANTIBIÓTICO. (UN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 78 |  |  |  |  | 10,000 |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  | COMPONENTE CAMPO ADESIVO INCISIONAL- USO ÚNICO - DESCARTÁVEL. (UN) - COMPONENTE CAMPO ADESIVO INCISIONAL- USO ÚNICO - DESCARTÁVEL. (UN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 228,8200 |  |  |  |  | 2.288,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 79 |  |  |  |  | 13,000 |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  | COMPONENTE FEMURAL CIMENTADO- COM ALTO GRAU DE POLIMENTO EM DUPLA OU TRIPLA CUNHA, DOTADO DE OF-SET A 135° E 128° (HIGH OFF SETT) (UN) - COMPONENTE FEMURAL CIMENTADO- COM ALTO GRAU DE POLIMENTO EM DUPLA OU TRIPLA CUNHA, DOTADO DE OF-SET A 135° E 128° (HIGH OFF SETT) (UN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.505,5800 |  |  |  |  | 19.572,54 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 80 |  |  |  |  | 6,000 |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  | COMPONENTE UMERAL CIMENTADO A 135° (COLO VARO) E A 128° (COLO VALGO); FORJADA EM LIGA DE AÇO, COM COMPRIMENTO DE 80 A 115 MM; (UN) - COMPONENTE UMERAL CIMENTADO A 135° (COLO VARO) E A 128° (COLO VALGO); FORJADA EM LIGA DE AÇO, COM COMPRIMENTO DE 80 A 115 MM; (UN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.445,4100 |  |  |  |  | 8.672,46 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 81 |  |  |  |  | 6,000 |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  | COMPONENTE CEFÁLICO UMERAL EXCÊNTRICO (DESCENTRALIZADO), COM OPÇÕES DE COLO CURTO E COLO LONGO; FORJADA EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO; (UN) - COMPONENTE CEFÁLICO UMERAL EXCÊNTRICO (DESCENTRALIZADO), COM OPÇÕES DE COLO CURTO E COLO LONGO; FORJADA EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO; (UN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.699,7500 |  |  |  |  | 10.198,50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 82 |  |  |  |  | 6,000 |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  | COMPONENTE GLENOIDAL CIMENTADO COM POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR. (UN) - COMPONENTE GLENOIDAL CIMENTADO COM POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR. (UN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.735,6600 |  |  |  |  | 16.413,96 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 83 |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  | COMPONENTE LAP CIRÚRGICO ORTOPÉDICO PARA PRÓTESE DE OMBRO, IMPERMEÁVEL; COM 02 CAPOTES CIRÚRGICOS - USO ÚNICO - DESCARTÁVEL (UN) - COMPONENTE LAP CIRÚRGICO ORTOPÉDICO PARA PRÓTESE DE OMBRO, IMPERMEÁVEL; COM 02 CAPOTES CIRÚRGICOS - USO ÚNICO - DESCARTÁVEL (UN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 683,3200 |  |  |  |  | 5.466,56 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 84 |  |  |  |  | 100,000 |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  | ARRUELAS LISAS - EM LIGA DE AÇO, COMPATÍVEIS COM PARAFUSOS DE DIÂMETRO 7.0 MM, 6,5 MM, 4,5 MM, 4,0 MM E 3,5 MM. - ARRUELAS LISAS - EM LIGA DE AÇO, COMPATÍVEIS COM PARAFUSOS DE DIÂMETRO 7.0 MM, 6,5 MM, 4,5 MM, 4,0 MM E 3,5 MM. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,5700 |  |  |  |  | 1.657,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 85 |  |  |  |  | 80,000 |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  | FIO LISO TIPO KIRSCHNER 1.0 X 300 MM - FIO LISO IMPLANTÁVEL CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO TIPO KIRSCHNER, COM PONTA TROCAR, ENGATE LISO 1.0 X 300 MM. - FIO LISO TIPO KIRSCHNER 1.0 X 300 MM - FIO LISO IMPLANTÁVEL CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO TIPO KIRSCHNER, COM PONTA TROCAR, ENGATE LISO 1.0 X 300 MM. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,3100 |  |  |  |  | 2.184,80 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 86 |  |  |  |  | 150,000 |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  | FIO LISO TIPO KIRSCHNER 1.5 X 300 MM - FIO LISO IMPLANTÁVEL CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO TIPO KIRSCHNER, COM PONTA TROCAR, ENGATE LISO 1.5 X 300 MM. - FIO LISO TIPO KIRSCHNER 1.5 X 300 MM - FIO LISO IMPLANTÁVEL CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO TIPO KIRSCHNER, COM PONTA TROCAR, ENGATE LISO 1.5 X 300 MM. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,3100 |  |  |  |  | 4.096,50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 87 |  |  |  |  | 400,000 |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  | FIO LISO TIPO KIRSCHNER 2.0 X 300 MM - FIO LISO IMPLANTÁVEL CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO TIPO KIRSCHNER, COM PONTA TROCAR, ENGATE LISO 2.0 X 300 MM. - FIO LISO TIPO |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,3100 |  |  |  |  | 10.924,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Página: 15 |  |  |  |  |  |  | / | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KIRSCHNER 2.0 X 300 MM - FIO LISO IMPLANTÁVEL CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO TIPO KIRSCHNER, COM PONTA TROCAR, ENGATE LISO 2.0 X 300 MM. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 88 |  |  |  |  | 50,000 |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  | FIO LISO TIPO KIRSCHNER 2.5 X 300 MM - FIO LISO IMPLANTÁVEL CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO TIPO KIRSCHNER, COM PONTA TROCAR, ENGATE TRIANGULAR 2.5 X 300 MM. - FIO LISO TIPO KIRSCHNER 2.5 X 300 MM - FIO LISO IMPLANTÁVEL CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO TIPO KIRSCHNER, COM PONTA TROCAR, ENGATE TRIANGULAR 2.5 X 300 MM. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,3100 |  |  |  |  | 1.365,50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 89 |  |  |  |  | 50,000 |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  | FIO LISO TIPO KIRSCHNER 3.0 X 300 MM - FIO LISO IMPLANTÁVEL CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO TIPO KIRSCHNER, COM PONTA TROCAR, ENGATE TRIANGULAR 3.0 X 300 MM. - FIO LISO TIPO KIRSCHNER 3.0 X 300 MM - FIO LISO IMPLANTÁVEL CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO TIPO KIRSCHNER, COM PONTA TROCAR, ENGATE TRIANGULAR 3.0 X 300 MM. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,3100 |  |  |  |  | 1.365,50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 90 |  |  |  |  | 10,000 |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  | FIXADOR EXTERNO CIRCULAR TIPO ILIZAROV- EM AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO, INCLUEM-SE: PINOS DE SCHANZ, FIOS LISOS E FIOS OLIVADOS. - FIXADOR EXTERNO CIRCULAR TIPO ILIZAROV- EM AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO, INCLUEM-SE: PINOS DE SCHANZ, FIOS LISOS E FIOS OLIVADOS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.333,4600 |  |  |  |  | 23.334,60 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 91 |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  | FIXADOR EXTERNO COM SISTEMA DE DISTRAÇÃO OU COMPRESSÃO ANGULAR. DEVENDO SER EM NO MINIMO TRÊS TAMANHOS, P, M E G. - FIXADOR EXTERNO COM SISTEMA DE DISTRAÇÃO OU COMPRESSÃO ANGULAR. DEVENDO SER EM NO MINIMO TRÊS TAMANHOS, P, M E G. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.838,7500 |  |  |  |  | 5.677,50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 92 |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  | FIXADOR EXTERNO COM SISTEMA DE DISTRAÇÃO ROTACIONAL- DEVENDO SER NO MINIMO TRÊS TAMANHO P,M E G. - FIXADOR EXTERNO COM SISTEMA DE DISTRAÇÃO ROTACIONAL- DEVENDO SER NO MINIMO TRÊS TAMANHO P,M E G. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.781,2500 |  |  |  |  | 5.562,50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 93 |  |  |  |  | 30,000 |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  | FIXADOR EXTERNO HÍBRIDO- COM OPÇÕES BARRA/TUBO DE 10 A 50 MM; CONECTORES EM ALUMINIO E PINO TIPO SCHANZ 5,0 MM E 4,0 MM. - FIXADOR EXTERNO HÍBRIDO- COM OPÇÕES BARRA/TUBO DE 10 A 50 MM; CONECTORES EM ALUMINIO E PINO TIPO SCHANZ 5,0 MM E 4,0 MM. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.796,4800 |  |  |  |  | 53.894,40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 94 |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  | FIXADOR EXTERNO LINEAR - COM TAMANHO COMPATÍVEL ENTRE 200 MM E 400 MM; SENDO PARA USO EM ÚMERO, FÊMUR E TÍBIA. - FIXADOR EXTERNO LINEAR - COM TAMANHO COMPATÍVEL ENTRE 200 MM E 400 MM; SENDO PARA USO EM ÚMERO, FÊMUR E TÍBIA. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.155,3400 |  |  |  |  | 2.310,68 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 95 |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  | FIXADOR EXTERNO PARA PUNHO COM PINO DE SCHANZ- EM AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO, COM OPÇÃO DE SER TIPO COLLES OU LINEAR. - FIXADOR EXTERNO PARA PUNHO COM PINO DE SCHANZ- EM AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO, COM OPÇÃO DE SER TIPO COLLES OU LINEAR. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.091,4100 |  |  |  |  | 8.731,28 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 96 |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  | FIXADOR MINI EXTERNO- COM OPÇÃO PARA FALANGE ÚNICA E DUPLA FALANGE. - FIXADOR MINI EXTERNO- COM OPÇÃO PARA FALANGE ÚNICA E DUPLA FALANGE. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.357,5700 |  |  |  |  | 2.715,14 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 97 |  |  |  |  | 10,000 |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  | HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE TÍBIA- EM AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO, NOS DIÂMETROS 9 E 10 MM E COMPRIMENTO DE 280-380 MM. ASSOCIADA A PARAFUSOS DE BLOQUEIO 4,5 MM, PARAFUSOS DE COBERTURA E FIOS GUIA. AS MEDIDAS SÃO APROXIMADAS. - HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE TÍBIA- EM AÇO |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.980,8800 |  |  |  |  | 19.808,80 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Página: 16 |  |  |  |  |  |  | / | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO, NOS DIÂMETROS 9 E 10 MM E COMPRIMENTO DE 280-380 MM. ASSOCIADA A PARAFUSOS DE BLOQUEIO 4,5 MM, PARAFUSOS DE COBERTURA E FIOS GUIA. AS MEDIDAS SÃO APROXIMADAS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 98 |  |  |  |  | 15,000 |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  | HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA PARA FÊMUR ANTERÓGRADA, EM AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO, RESPEITANDO ANATÔMICAMENTE A CURVATURA ANTERIOR DO FÊMUR, COM DIÂMETRO DE 9-12 MM E COMPRIMENTO DE 340-420 MM. COM OPÇÃO DE BLOQUEIO ANTERIOR DISTAL POR FARAFUSO. ASSOCIADA A PARAFUSOS DE BLOQUEIO 4,5 MM/5,0 MM, DE COBERTURA E FIOS GUIA. AS MEDIDAS SÃO APROXIMADAS. - HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA PARA FÊMUR ANTERÓGRADA, EM AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO, RESPEITANDO ANATÔMICAMENTE A CURVATURA ANTERIOR DO FÊMUR, COM DIÂMETRO DE 9-12 MM E COMPRIMENTO DE 340-420 MM. COM OPÇÃO DE BLOQUEIO ANTERIOR DISTAL POR FARAFUSO. ASSOCIADA A PARAFUSOS DE BLOQUEIO 4,5 MM/5,0 MM, DE COBERTURA E FIOS GUIA. AS MEDIDAS SÃO APROXIMADAS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.336,9800 |  |  |  |  | 35.054,70 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 99 |  |  |  |  | 15,000 |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  | HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA PARA FÊMUR RETRÓGRADA- EM AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO, RESPEITANDO ANATÔMICAMENTE A CURVATURA ANTERIOR DO FÊMUR, COM DIÂMETRO DE 9-12 MM E COMPRIMENTO DE 200-420 MM. COM OPÇÃO DE BLOQUEIO ANTERIOR PROXIMAL POR PARAFUSO. ASSOCIADA A PARAFUSOS DE BLOQUEIO 4,5 MM/5,0 MM, PARAFUSOS DE COBERTURA, PARAFUSOS E CONTRA PARAFUSOS DE COMPRESSÃO E ARRUELAS CÔNCAVO-CONVEXAS. AS MEDIDAS SÃO APROXIMADAS. - HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA PARA FÊMUR RETRÓGRADA- EM AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO, RESPEITANDO ANATÔMICAMENTE A CURVATURA ANTERIOR DO FÊMUR, COM DIÂMETRO DE 9-12 MM E COMPRIMENTO DE 200-420 MM. COM OPÇÃO DE BLOQUEIO ANTERIOR PROXIMAL POR PARAFUSO. ASSOCIADA A PARAFUSOS DE BLOQUEIO 4,5 MM/5,0 MM, PARAFUSOS DE COBERTURA, PARAFUSOS E CONTRA PARAFUSOS DE COMPRESSÃO E ARRUELAS CÔNCAVO-CONVEXAS. AS MEDIDAS SÃO APROXIMADAS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.093,0400 |  |  |  |  | 31.395,60 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100 |  |  |  |  | 25,000 |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  | PARAFUSO CANULADO 3,5 MM- CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO 3,5 MM, COM OPÇÃO DE ROSCA TOTAL E ROSCA PARCIAL COM COMPRIMENTO ENTRE 16 E 30 MM. - PARAFUSO CANULADO 3,5 MM- CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO 3,5 MM, COM OPÇÃO DE ROSCA TOTAL E ROSCA PARCIAL COM COMPRIMENTO ENTRE 16 E 30 MM. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 380,1900 |  |  |  |  | 9.504,75 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 101 |  |  |  |  | 30,000 |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  | PARAFUSO CANULADO 4,5MM- CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO 4,5 MM COM ROSCA PARCIAL E COMPRIMENTO DE 20 A 70MM. - PARAFUSO CANULADO 4,5MM- CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO 4,5 MM COM ROSCA PARCIAL E COMPRIMENTO DE 20 A 70MM. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 397,7300 |  |  |  |  | 11.931,90 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 102 |  |  |  |  | 30,000 |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  | PARAFUSO CANULADO 7,0 MM- CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO 7,0 MM COM OPÇÃO DE ROSCA DE 19 E 32 MM, COM COMPRIMENTO ENTRE 40 E 120 MM. - PARAFUSO CANULADO 7,0 MM- CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO 7,0 MM COM OPÇÃO DE ROSCA DE 19 E 32 MM, COM COMPRIMENTO ENTRE 40 E 120 MM. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 204,1900 |  |  |  |  | 6.125,70 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Página: 17 |  |  |  |  |  |  | / | 20 |  |  |
|  |  | 103 |  |  |  |  | 35,000 |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  | PARAFUSO CORTICAL 3,5 MM- CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO 3,5 MM. - PARAFUSO CORTICAL 3,5 MM- CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO 3,5 MM. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,4900 |  |  |  |  | 1.207,15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 104 |  |  |  |  | 15,000 |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  | PARAFUSO CORTICAL 4,5 MM- CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL E ANTIMAGNÉTICO 4,5 MM. - PARAFUSO CORTICAL 4,5 MM- CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL E ANTIMAGNÉTICO 4,5 MM. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,2100 |  |  |  |  | 948,15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 105 |  |  |  |  | 50,000 |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  | PARAFUSO ESPONJOSO 4,0 MM- CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO 4,0MM. - PARAFUSO ESPONJOSO 4,0 MM- CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO 4,0MM. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57,3700 |  |  |  |  | 2.868,50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 106 |  |  |  |  | 15,000 |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  | PARAFUSO ESPONJOSO 6,5 MM- CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO 6,5 MM. - PARAFUSO ESPONJOSO 6,5 MM- CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO 6,5 MM. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65,2700 |  |  |  |  | 979,05 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 107 |  |  |  |  | 80,000 |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  | PLACA 1/3 TUBULAR, RETA 3,5 MM- EM AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO, COM ESPESSURA DE 1,2 MM E LARGURA DE 9 MM, DE 4 A 12 FUROS, COMPRIMENTO DE 49- 145 MM. ASSOCIADA A PARAFUSOS CORTICAIS 3,5 MM E ESPONJOSOS 4,0 MM. AS MEDIDAS SÃO APROXIMADAS. - PLACA 1/3 TUBULAR, RETA 3,5 MM- EM AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO, COM ESPESSURA DE 1,2 MM E LARGURA DE 9 MM, DE 4 A 12 FUROS, COMPRIMENTO DE 49- 145 MM. ASSOCIADA A PARAFUSOS CORTICAIS 3,5 MM E ESPONJOSOS 4,0 MM. AS MEDIDAS SÃO APROXIMADAS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 275,5900 |  |  |  |  | 22.047,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 108 |  |  |  |  | 50,000 |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  | PLACA DE COMPRESSÃO DINÂMICA RETA DE 3,5 MM- EM AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO, ESPESSURA DE 3,6 MM E LARGURA DE 10 MM, DE 4 A 12 FUROS, COMPRIMENTO DE 49-145 MM. ASSOCIADA A PARAFUSOS CORTICAIS 3,5 MM E ESPONJOSOS 4,0 MM. AS MEDIDAS SÃO APROXIMADAS. - PLACA DE COMPRESSÃO DINÂMICA RETA DE 3,5 MM- EM AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO, ESPESSURA DE 3,6 MM E LARGURA DE 10 MM, DE 4 A 12 FUROS, COMPRIMENTO DE 49-145 MM. ASSOCIADA A PARAFUSOS CORTICAIS 3,5 MM E ESPONJOSOS 4,0 MM. AS MEDIDAS SÃO APROXIMADAS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 351,6500 |  |  |  |  | 17.582,50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 109 |  |  |  |  | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  | PLACA DE COMPRESSÃO DINÂMICA RETA DE 4,5 MM- EM AÇO INOXIDÁVEL ANITMAGNÉTICO, ESTREITA, COM ESPESSURA DE 4,4 MM E LARGURA DE 12 MM, DE 4 A 16 FUROS, COMPRIMENTO DE 70-263 MM. ASSOCIADA A PARAFUSOS CORTICAIS 4,5 MM E ESPONJOSOS 6,5 MM. AS MEDIDAS SÃO APROXIMADAS. - PLACA DE COMPRESSÃO DINÂMICA RETA DE 4,5 MM- EM AÇO INOXIDÁVEL ANITMAGNÉTICO, ESTREITA, COM ESPESSURA DE 4,4 MM E LARGURA DE 12 MM, DE 4 A 16 FUROS, COMPRIMENTO DE 70-263 MM. ASSOCIADA A PARAFUSOS CORTICAIS 4,5 MM E ESPONJOSOS 6,5 MM. AS MEDIDAS SÃO APROXIMADAS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 467,1700 |  |  |  |  | 9.343,40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 110 |  |  |  |  | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  | PLACA DE COMPRESSÃO DINÂMICA RETA DE 4,5 MM ESPESSURA 5,0- PLACA DE COMPRESSÃO DINÂMICA RETA DE 4,5 MM EM AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO, LARGA, COM ESPESSURA DE 5,0 MM E LARGURA DE 16 MM, DE 5 A 18 FUROS, COMPRIMENTO DE 88-300 MM. ASSOCIADA A PARAFUSOS CORTICAIS 4,5 MM E ESPONJOSOS 6,5 MM. AS MEDIDAS SÃO APROXIMADAS. - PLACA DE COMPRESSÃO DINÂMICA RETA DE 4,5 MM ESPESSURA 5,0- PLACA DE COMPRESSÃO DINÂMICA RETA DE 4,5 MM EM AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO, LARGA, COM ESPESSURA DE 5,0 MM E LARGURA DE 16 MM, DE 5 A 18 FUROS, |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 582,5100 |  |  |  |  | 11.650,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Página: 18 |  |  |  |  |  |  | / | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | COMPRIMENTO DE 88-300 MM. ASSOCIADA A PARAFUSOS CORTICAIS 4,5 MM E ESPONJOSOS 6,5 MM. AS MEDIDAS SÃO APROXIMADAS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 111 |  |  |  |  | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  | PLACA DE RECONSTRUÇÃO RETA DE 3,5 MM- EM AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGÉTICO, COM ESPESSURA DE 3 MM E LARGURA DE 10 MM, DE 6 A 16 FUROS, COMPRIMENTO DE 70-190 MM. ASSOCIADA A PARAFUSOS CORTICAIS 3,5 MM E ESPONJOSOS 4,0 MM. AS MEDIDAS SÃO APROXIMADAS. - PLACA DE RECONSTRUÇÃO RETA DE 3,5 MM- EM AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGÉTICO, COM ESPESSURA DE 3 MM E LARGURA DE 10 MM, DE 6 A 16 FUROS, COMPRIMENTO DE 70-190 MM. ASSOCIADA A PARAFUSOS CORTICAIS 3,5 MM E ESPONJOSOS 4,0 MM. AS MEDIDAS SÃO APROXIMADAS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 571,9100 |  |  |  |  | 11.438,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 112 |  |  |  |  | 5,000 |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  | PLACA EM FORMATO TACO DE GOLFE 4,5 MM PARA PLATEAU TIBIAL- CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO, COM ESPESSURA DE 3 MM, LATERALIZADA DE 4 X 5 A 4 X 9 FUROS, COMPRIMENTO DE 74-156MM. ASSOCIADA A PARAFUSOS CORTICAIS 4,5 MM E ESPONJOSOS 6,5 MM. AS MEDIDAS SÃO APROXIMADAS. - PLACA EM FORMATO TACO DE GOLFE 4,5 MM PARA PLATEAU TIBIAL- CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO, COM ESPESSURA DE 3 MM, LATERALIZADA DE 4 X 5 A 4 X 9 FUROS, COMPRIMENTO DE 74-156MM. ASSOCIADA A PARAFUSOS CORTICAIS 4,5 MM E ESPONJOSOS 6,5 MM. AS MEDIDAS SÃO APROXIMADAS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 402,7300 |  |  |  |  | 2.013,65 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 113 |  |  |  |  | 10,000 |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  | PLACA EM L 4,5 MM- EM AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO, COM ESPESSURA DE 3 MM, LATERIZADA, DE 2 X 3 A 2 X 8 FUROS, COMPRIMENTO DE 74-154 MM. ASSOCIADA A PARAFUSOS CORTICAIS 4,5 MM E ESPONJOSOS 6,5 MM. AS MEDIDAS SÃO APROXIMADAS. - PLACA EM L 4,5 MM- EM AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO, COM ESPESSURA DE 3 MM, LATERIZADA, DE 2 X 3 A 2 X 8 FUROS, COMPRIMENTO DE 74-154 MM. ASSOCIADA A PARAFUSOS CORTICAIS 4,5 MM E ESPONJOSOS 6,5 MM. AS MEDIDAS SÃO APROXIMADAS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 551,6300 |  |  |  |  | 5.516,30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 114 |  |  |  |  | 30,000 |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  | PLACA EM T 3,5 MM- EM AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO, DEVENDO TER OPÇÕES COM ÂNGULO FIXO E OPÇÕES COM ÂNGULO OBLÍQUO LATERALIZADO, COM ESPESSURA DE 1,2 MM E COMPRIMENTO COMPATÍVEL COM A QUANTIDADE DE FUROS. ASSOCIADA A PARAFUSOS CORTICAIS 3,5 MM E ESPONJOSOS 4,0 MM. AS MEDIDAS SÃO APROXIMADAS. - PLACA EM T 3,5 MM- EM AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO, DEVENDO TER OPÇÕES COM ÂNGULO FIXO E OPÇÕES COM ÂNGULO OBLÍQUO LATERALIZADO, COM ESPESSURA DE 1,2 MM E COMPRIMENTO COMPATÍVEL COM A QUANTIDADE DE FUROS. ASSOCIADA A PARAFUSOS CORTICAIS 3,5 MM E ESPONJOSOS 4,0 MM. AS MEDIDAS SÃO APROXIMADAS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 553,9800 |  |  |  |  | 16.619,40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 115 |  |  |  |  | 30,000 |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  | PLACA EM T 4,5 MM- EM AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO, COM ESPESSURA DE 3 MM, DE 3 X 3 A 3 X 8 FUROS, COMPRIMENTO DE 80-155 MM. ASSOCIADA A PARAFUSOS CORTICAIS 4,5 MM E ESPONJOSOS 6,5 MM. AS MEDIDAS SÃO APROXIMADAS. - PLACA EM T 4,5 MM- EM AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO, COM ESPESSURA DE 3 MM, DE 3 X 3 A 3 X 8 FUROS, COMPRIMENTO DE 80-155 MM. ASSOCIADA A PARAFUSOS CORTICAIS 4,5 MM E ESPONJOSOS 6,5 MM. AS MEDIDAS SÃO APROXIMADAS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 593,1200 |  |  |  |  | 17.793,60 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 116 |  |  |  |  | 10,000 |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  | PLACA PARA CALCANEO 3,5 MM LATERALIZADA- |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 676,9300 |  |  |  |  | 6.769,30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Página: 19 |  |  |  |  |  |  | / | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO ESPESSURA DE 1,2 MM COM 11 FUROS. ASSOCIADA A PARAFUSOS CORTICAIS 3,5 MM E ESPONJOSOS 4,0 MM. - PLACA PARA CALCANEO 3,5 MM LATERALIZADA- CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO ESPESSURA DE 1,2 MM COM 11 FUROS. ASSOCIADA A PARAFUSOS CORTICAIS 3,5 MM E ESPONJOSOS 4,0 MM. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 117 |  |  |  |  | 10,000 |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  | PLACA TREVO 3,5 MM- EM AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO, COM ESPESSURA DE 2,5 MM DE 3 A 6 FUROS E COMPRIMENTO 88-136 MM. ASSOCIADA A PARAFUSOS CORTICAIS 3,5 MM E ESPONJOSOS 4,0 MM. AS MEDIDAS SÃO APROXIMADAS. - PLACA TREVO 3,5 MM- EM AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO, COM ESPESSURA DE 2,5 MM DE 3 A 6 FUROS E COMPRIMENTO 88-136 MM. ASSOCIADA A PARAFUSOS CORTICAIS 3,5 MM E ESPONJOSOS 4,0 MM. AS MEDIDAS SÃO APROXIMADAS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 525,4700 |  |  |  |  | 5.254,70 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 118 |  |  |  |  | 50,000 |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  | PLACA TUBO DESLIZANTE 135° (DHS) - EM AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO, DE 02 A 16 FUROS, COM FUROS DE COMPRESSÃO DINÂMICA, ESPESSURA DE 5.8MM, LARGURA DE 19.0 MM, DISTÂNCIA ENTRE FUROS DE 16.0 MM, DIÂMETRO EXTERIOR DO CILINDRO DE 12.6 MM E COMPRIMENTO DE 45 A 270 MM. ASSOCIADA A PINO DESLIZANTE HELICOIDAL EM AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO, COM DIÂMETRO DA ROSCA DE 12.0 MM, COMPRIMENTO DA ROSCA DE 22.0 MM, DIÂMETRO DA HASTE DE 8.0 MM, COMPRIMENTO DE 50 MM A 145 MM. INCLUEM-SE PARAFUSOS CORTICAIS 4,5 M - PLACA TUBO DESLIZANTE 135° (DHS) - EM AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO, DE 02 A 16 FUROS, COM FUROS DE COMPRESSÃO DINÂMICA, ESPESSURA DE 5.8MM, LARGURA DE 19.0 MM, DISTÂNCIA ENTRE FUROS DE 16.0 MM, DIÂMETRO EXTERIOR DO CILINDRO DE 12.6 MM E COMPRIMENTO DE 45 A 270 MM. ASSOCIADA A PINO DESLIZANTE HELICOIDAL EM AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO, COM DIÂMETRO DA ROSCA DE 12.0 MM, COMPRIMENTO DA ROSCA DE 22.0 MM, DIÂMETRO DA HASTE DE 8.0 MM, COMPRIMENTO DE 50 MM A 145 MM. INCLUEM-SE PARAFUSOS CORTICAIS 4,5 MM COM COMPRIMENTO DE 28-70 MM E PARAFUSOS ESPONJOSOS 6,5 MM COM OPÇÃO DE ROSCA 32 MM E/OU 16 MM, COM COMPRIMENTO DE 40-80 MM. AS MEDIDAS SÃO APROXIMADAS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.423,9300 |  |  |  |  | 71.196,50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 119 |  |  |  |  | 12,000 |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  | PLACA TUBO DESLIZANTE 95° (DCS)- EM AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO, DE 04 A 18 FUROS, COM FUROS DE COMPRESSÃO DINÂMICA, ESPESSURA DE 5.8 MM, LARGURA DE 19.0 MM, DISTÂNCIA ENTRE FUROS DE 16.0 MM, DIÂMETRO EXTERIOR DO CILINDRO DE 12.6 MM E COMPRIMENTO DE 45 A 270 MM. ASSOCIADA A PINO DESLIZANTE HELICOIDAL EM AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO, COM DIÂMETRO DA ROSCA DE 12.0 MM, COMPRIMENTO DA ROSCA DE 22.0 MM, DIÂMETRO DA HASTE DE 8.0 MM, COMPRIMENTO DE 50 MM A 145 MM. INCLUEM-SE PARAFUSOS CORTICAIS 4,5 MM - PLACA TUBO DESLIZANTE 95° (DCS)- EM AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO, DE 04 A 18 FUROS, COM FUROS DE COMPRESSÃO DINÂMICA, ESPESSURA DE 5.8 MM, LARGURA DE 19.0 MM, DISTÂNCIA ENTRE FUROS DE 16.0 MM, DIÂMETRO EXTERIOR DO CILINDRO DE 12.6 MM E COMPRIMENTO DE 45 A 270 MM. ASSOCIADA A PINO DESLIZANTE HELICOIDAL EM AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO, COM DIÂMETRO DA ROSCA DE 12.0 MM, COMPRIMENTO DA ROSCA DE 22.0 MM, DIÂMETRO DA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.585,7700 |  |  |  |  | 19.029,24 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Página: 20 |  |  |  |  |  |  | / | 20 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HASTE DE 8.0 MM, COMPRIMENTO DE 50 MM A 145 MM. INCLUEM-SE PARAFUSOS CORTICAIS 4,5 MM COM COMPRIMENTO DE 28-70 MM E PARAFUSOS ESPONJOSOS 6,5 MM COM OPÇÃO DE ROSCA 32 MM E/OU 16 MM, COM COMPRIMENTO DE 40-80 MM. AS MEDIDAS SÃO APROXIMADAS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 120 |  |  |  |  | 7,000 |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  | HASTE BLOQUEADA INTRAMEDULAR PARA ÚMERO, FORJADA EM AÇO, COM GUIA DE BLOQUEIO TRANSLÚCIDO, DOTADA DE SISTEMA DE ALINHAMENTO PARA PERFURAÇÃO, COM OPÇÃO DE SER ANTEROGRADA E RETROGRADA. BLOQUEADA POR PARAFUSOS AUTOFRESANTES 3,5 MM. COM DIAMETRO IGUAL OU PROXIMO A 7MM. COMPRIMENTO COMPREENDIDO ENTRE 200MM E 300MM, APROXIMADAMENTE. - HASTE BLOQUEADA INTRAMEDULAR PARA ÚMERO, FORJADA EM AÇO, COM GUIA DE BLOQUEIO TRANSLÚCIDO, DOTADA DE SISTEMA DE ALINHAMENTO PARA PERFURAÇÃO, COM OPÇÃO DE SER ANTEROGRADA E RETROGRADA. BLOQUEADA POR PARAFUSOS AUTOFRESANTES 3,5 MM. COM DIAMETRO IGUAL OU PROXIMO A 7MM. COMPRIMENTO COMPREENDIDO ENTRE 200MM E 300MM, APROXIMADAMENTE. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.560,0000 |  |  |  |  | 17.920,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 121 |  |  |  |  | 3,000 |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  | PLACA DE RECONSTRUÇÃO PÉLVICA TIPO SHERMANN, MALEÁVEL, EM LIGA DE AÇO, COM ORIFÍCIOS COMPATÍVEIS COM PARAFUSOS DE DIÂMETROS 3,5 MM, 4,0 MM, 4,5 MM E 6,5 MM. INCLUEM-SE PARAFUSOS SEXTAVADOS CORTICAIS 3,5 MM, EM LIGA DE AÇO, VARIADOS TAMANHOS. INCLUEM-SE PARAFUSOS SEXTAVADOS ESPONJOSOS 4,0 MM, EM LIGA DE AÇO, COM ROSCA PARCIAL OU TOTAL, VARIADOS TAMANHOS. INCLUEM-SE PARAFUSOS SEXTAVADOS CORTICAIS 4,5 MM, EM LIGA DE AÇO, VARIADOS TAMANHOS. INCLUEM-SE PARAFUSOS SEXTAVADOS ESPONJOSOS 6,5 MM, EM LIGA - PLACA DE RECONSTRUÇÃO PÉLVICA TIPO SHERMANN, MALEÁVEL, EM LIGA DE AÇO, COM ORIFÍCIOS COMPATÍVEIS COM PARAFUSOS DE DIÂMETROS 3,5 MM, 4,0 MM, 4,5 MM E 6,5 MM. INCLUEM-SE PARAFUSOS SEXTAVADOS CORTICAIS 3,5 MM, EM LIGA DE AÇO, VARIADOS TAMANHOS. INCLUEM-SE PARAFUSOS SEXTAVADOS ESPONJOSOS 4,0 MM, EM LIGA DE AÇO, COM ROSCA PARCIAL OU TOTAL, VARIADOS TAMANHOS. INCLUEM-SE PARAFUSOS SEXTAVADOS CORTICAIS 4,5 MM, EM LIGA DE AÇO, VARIADOS TAMANHOS. INCLUEM-SE PARAFUSOS SEXTAVADOS ESPONJOSOS 6,5 MM, EM LIGA DE AÇO, COM ROSCA DE 16 MM E 32 MM, VARIADOS TAMANHOS. INCLUI-SE INSTRUMENTAL PARA REDUÇÃO PÉLVICA (PINÇAS DE REDUÇÃO PÉLVICA: RETA, ANGULADA, TRIDENTE, ASSIMÉTRICA, PORTA-PARAFUSOS, CHAVE HEXAGONAL COM LUVA, GANCHO ORTOPÉDICO E IMPACTOR PÉLVIS). |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.561,6700 |  |  |  |  | 10.685,01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (Valores expressos em Reais R$); Total Geral:; 2.102.349,04. |  |