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ESTADO DO TOCANTINS
MUNICÍPIO DE SUCUPIRA


MINUTA DO EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 009/2026/FMS
	PREÂMBULO

	ÓRGÃO INTERESSADO:
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

	PROCESSOS Nº:
	020/2026

	MODALIDADE:
	PREGÃO ELETRÔNICO

	TIPO LICITAÇÃO
	Menor Preço

	DATA DA SESSÃO:
	25/08/2026

	HORA DA SESSÃO:
	08:00(horário local)

	LOCAL DA SESSÃO:
	Site: https://bnc.org.br

	INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS

	DIA:
	13/08/2026

	HORA:
	07:00 Hs

	FIM DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS

	DIA:
	25/08/2026

	HORA:
	07:00Hs

	INÍCIO DA ANÁLISE DAS PROPOSTAS

	DIA:
	25/08/2026

	HORA:
	07:00Hs

	FIM DA ANÁLISE DAS PROPOSTAS

	DIA:
	25/08/2026

	HORA:
	08:00 Hs

	INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS

	DIA:
	25/08/2026

	HORA:
	08:00 Hs

	DEMAIS INFORMAÇÕES

	OBS.:
	Para todas as referências de tempo será observado o horário oficial de Brasília – DF.

	OBS.:
	Modo de disputa: aberto (envio dos lances durará 10 minutos, prorrogado automática e sucessivamente quando houver lance nos dois Últimos minutos)

	OBS:
	Não havendo expediente ou ocorrendo fato que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será redesignada para o dia Útil seguinte, no mesmo horário.




O Fundo Municipal de Saúde de Sucupira – TO, através de sua Pregoeira Oficial designada pelo decreto nº 026/2025, torna publico para conhecimento dos interessados que realizará licitação, sob a modalidade PREGÃO ELETRÔNICO para registro de preços, (modo de disputa: aberto), nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, Decreto nº 10.024/19, Decreto nº. 7.892, de 23 de janeiro de 2013, Decreto Municipal nº 053/24, Lei Complementar nº 123/2006, LC 147/2014, e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.
As informações e os procedimentos desta licitação serão executados pela Pregoeira e Equipe de Apoio, no endereço eletrônico licitacao@sucupira.gov.com.br e dúvida em relação ao acesso no sistema operacional poderá ser esclarecida diretamente à empresa associada pelos telefones: (63) 3399-1161, e, ou através da BOLSA NACIONAL DE COMPRAS “BNC” pelo e- mail: contato@bnc.org.br. 

1 - DO OBJETO:
[bookmark: _GoBack]  1.1- É objeto desta licitação o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA, EVENTUAL E PARCELADA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO AMBULATORIAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL, conforme especificações no Termo de Referência (Anexo I), do Edital.
1.2– O objeto desta licitação, deverá atender às normas técnicas aplicáveis, ficando desde já estabelecido que os itens só serão aceitos após rigoroso exame efetuado pelo Departamento de Compras e, caso não satisfaça às especificações exigidas, não serão aceitos, devendo ser retirados pelo fornecedor no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contados da notificação, para reposição no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de infração contratual nos termos deste edital.
1.3- A Pregoeira e equipe de apoio poderá, a qualquer momento promover diligências no intuito de dirimir quaisquer dúvidas. Caso necessário será solicitado amostra de qualquer dos itens das empresas primeiro colocadas, antes da conclusão da análise de proposta de preços.

2 - DO PRAZO E CONDIÇÕES:
2.1- O prazo da Ata de Registro de Preços (ARP) vigorará a partir da sua assinatura por 12 ( dose) meses, o prazo pode ser prorrogado por mais 12 meses, inclusive, com a possibilidade de renovação do quantitativo.
2.2- A licitante vencedora será convocada pelo Fundo Municipal de Saúde, para assinar a Ata de Registro de Preços, de conformidade com a Lei Federal n.º 14.133/2021, após a homologação do respectivo processo licitatório, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data da referida convocação.
2.3– O fornecimento ocorrerá conforme necessidade do Departamento requisitante.

3 - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
3.1 – O Pregão Eletrônico será realizado em sessão Pública, por meio da INTERNET, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases através da Bolsa Nacional de Compras “BNC” pelo e-mail: contato@bnc.org.br “Acesso Identificado”.
3.1.1 – Os trabalhos serão conduzidos por servidor municipal, denominado Pregoeira, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo “Pregão Eletrônico” constante da página eletrônica da BOLSA NACIONAL DE COMPRAS “BNC”.
3.1.2 – O presente Edital se submete integralmente ao disposto nos artigos 42, 43, 44, 45 e 46 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, atendendo o direito de prioridade para a Microempresa e Empresa de Pequeno Porte para efeito do desempate quando verificado ao final da disputa de preços.
3.1.3- O valor estimado para a contratação, será constado expressamente do edital, não possuirá caráter sigiloso e será disponibilizado exclusiva e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.
3.1.4- Para fins do disposto no item 3.1.3, o valor estimado para a contratação será tornado Público, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias à elaboração das propostas.
3.1.5- Modificações no edital serão divulgadas pelo mesmo instrumento de publicação utilizado para divulgação do texto original (Portal da Transparência do Fundo Municipal de Saúde de Sucupira) e o prazo inicialmente estabelecido será reaberto, exceto se, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas, resguardado o tratamento isonômico aos licitantes.

4. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO
4.1. O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos para a abertura da proposta, atentando também para a data e horário para início da disputa especificado na página 01 (um) deste edital.

5. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

5.1. poderão participar da presente licitação as pessoas jurídicas do ramo pertinente ao OBJETO a ser licitados neste certame, que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus anexos.
5.2. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021.
5.2.1. Os impedimentos acaso existentes deverão ser declarados pela empresa proponente, sob pena de responsabilidades Administrativa, civis e penais cabíveis, conforme legislação vigente.
5.2.2. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133/2021.

5.3. – Para efeito do disposto no art 44 da Lei Complementar 123/2006, ocorrendo o empate, proceder-se á da seguinte forma:
a) - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, devendo tal proposta ser registrada, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado.
b) - Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso do I do caput do art 45, da Lei Complementar 123/2006, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do §2º do art 44 da Lei Complementar 123/2006, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.
c) - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no § 2º do art 44 da Lei Complementar 123/2006, será realizado sorteio entre elas para que se identifique àquela que primeiro poderá usar do direito de preferência.
d) - O direito de preferência das microempresas e empresas de pequeno porte será instaurado após o encerramento da etapa de lance e antes da fase de homologação.
e) – Na hipótese da não contratação nos termos previsto no caput do art 44 da Lei Complementar 123/2006, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
f) – O disposto no art 44 da Lei Complementar 123/2006, somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

5.4– As microempresas e as empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame, deverão apresentar toda documentação exigida para fins de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, na forma do art 43 da Lei Complementar nº 123/2006.
a) – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias Úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério do Gestor do Fundo Municipal de Saúde, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do debito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito, de certidão negativa, cuja comprovação será exigida somente para efeito de assinatura de contrato ou instrumento que o substitua.
b) – A não regularização da documentação, no prazo previsto no § 2º do art 43, da Lei Complementar 123/2006, implicará decadência do direito á contratação, sem prejuízos das sanções prevista na Lei de 14.133, de 01 de abril de 2021, sendo facultado ao Fundo Municipal de Saúde, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou extinguir a licitação.

5.5. Todas empresas devem estar regularmente cadastradas junto a BOLSA NACIONAL DE COMPRAS “BNC” - E-mail: contato@bnc.org.br e com o consequente credenciamento junto ao aplicativo da mesma, sendo que a apresentação do cadastramento não desobriga o participante a apresentar a documentação exigida para a habilitação relacionada no ITEM 16.
a) A habilitação dos licitantes deverá ser comprovada por meio de prévia e regular inscrição cadastral prevista no ITEM 16 deste Edital, junto a BNC COMPRAS.
b) O credenciamento tempestivo do licitante junto a BOLSA NACIONAL DE COMPRAS “BNC” é
conditio sine qua non para sua efetiva habilitação na modalidade licitatória Pregão Eletrônico.
c) Para a habilitação neste Pregão Eletrônico, o licitante deverá estar tempestivamente credenciando no sistema acima, devendo encaminhar, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no item 16, proposta com a descrição do objeto ofertado, marca e preço, até a data e horário estabelecidos para abertura da sessão.
5.5.1- O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos no edital, nos termos do disposto acima, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
5.5.2- Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão PÚblica.
5.5.3- Na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, não haverá ordem de classificação das propostas.
5.5.4- Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso PÚblico após o encerramento do envio de lances.
5.5.5- Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão encaminhados pelo licitante melhor classificado após o encerramento do envio de lances, no prazo de até 02 (duas) horas contado da solicitação do pregoeiro no sistema.
5.6. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas enquadradas em quaisquer das hipóteses a seguir elencadas:
a) Que se encontrem sob falência, recuperação judicial, concurso de credores, dissolução ou liquidação;
b) Que, por quaisquer motivos, tenham sido declaradas inidôneas ou punidas com suspensão por órgão da Administração Publica Direta ou Indireta, nas esferas Federal, Estadual ou Municipal, desde que o Ato tenha sido publicado na imprensa oficial ou registrado no Cadastro de Fornecedores do Estado ou, conforme o caso, pelo órgão que o praticou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição;
c) Estrangeiras que não funcionem no País;
5.7. Em se tratando de Microempresa – ME, ou Empresa de Pequeno Porte – EPP, a comprovação desta condição será efetuada mediante certidão expedida pela Junta Comercial, Declaração de Breve Relato ou declaração fornecida pela empresa e deverá ocorrer no credenciamento, sob pena de não aplicação dos efeitos da Lei Complementar nº 123/2006.
5.8. O custo de operacionalização pelo uso da Plataforma de Pregão Eletrônico, a título de remuneração pela utilização dos recursos da tecnologia da informação ficará a cargo do licitante, que poderá escolher entre os Planos de Adesão junto a BOLSA NACIONAL DE COMPRAS “BNC”.
5.9. Correrá por conta das licitantes todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas propostas, não sendo devida nenhuma indenização às licitantes pela realização de tais atos.

6. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
6.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados a pregoeira, até 03 (três) dias Úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão PUblica, exclusivamente por meio eletrônico via internet através do endereço eletrônico licitacao@sucupira.to.gov.br
6.1.1- A pregoeira responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos, bem como, assessoria jurídica da pasta.
6.1.2 - As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e ao Fundo Municipal de Saúde de Sucupira.
6.2. Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão, por meio do endereço eletrônico estampado no item 6.1, até três dias Úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão PÚblica.
6.2.1- A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de dois dias Úteis, contados da data de recebimento da impugnação.
6.2.1.1 - A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
6.2.1.2 - Acolhida a impugnação contra o edital, será definida e publicada nova data para realização do certame. Em caso de impugnação com caráter protelatório será aplicada as sanções pertinentes.
6.3. Não serão reconhecidos as impugnações e os recursos que não seja na forma eletrônica, ou apresentada fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente;
6.4. Se procedente e acolhida à impugnação do Edital, seus vícios serão sanados e caso necessário, nova data será designada pelo Fundo Municipal de Saúde de Sucupira- TO, para a realização do certame.
6.5. As consultas serão respondidas mediante o e-mail indicado no item 6.1, o edital e seus anexos estarão disponíveis nos sites: www.sucupira.to.gov.br e contato@bnc.org.br , onde se encontram acessíveis a todos os interessados.
6.5.1. No site do Fundo Municipal de Saúde serão disponibilizadas, além das respostas, todas as informações que a Pregoeira julgar importantes, razão pela qual as empresas interessadas deverão consultá-lo quando entender necessário.
6.5.2. Na ocorrência de impugnação de caráter meramente protelatório, ensejando assim o retardamento da execução do certame, a autoridade competente poderá assegurado o contraditório e a ampla defesa, aplicar a pena estabelecida na Lei nº 14.133/21 e legislação vigente.

7. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME
7.1. O certame será conduzido pela Pregoeira designada pela Fundo Municipal de Saúde de Sucupira- TO, com o auxílio da Equipe de Apoio, que terá, em especial, as seguintes atribuições:
I - conduzir a sessão PÚblica;
II - receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de esclarecimentos ao edital e aos anexos, além de poder requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração desses documentos;
III - verificar a conformidade da proposta em relação aos requisitos estabelecidos no edital;
IV – coordenar a sessão PÚblica e o envio de lances;
V - verificar e julgar as condições de habilitação;
VI - sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos de habilitação e sua validade jurídica;
VII - receber, examinar e decidir os recursos e encaminhá-los à autoridade competente quando mantiver sua decisão;
VIII - indicar o vencedor do certame;
IX - adjudicar o objeto, quando não houver recurso

X  conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e
XI - encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade competente e propor a sua homologação.
XII  7.2- A partir do horário previsto no edital, a sessão PÚblica na internet será aberta pela pregoeira com a utilização de sua chave de acesso e senha.
7.3- Os licitantes poderão participar da sessão PÚblica na internet, mediante a utilização de sua chave de acesso e senha.
7.4- O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre a pregoeira e os licitantes. 
7.5- A pregoeira verificará as propostas apresentadas e desclassificará aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital. A desclassificação da proposta será fundamentada e registrada no sistema, acompanhado em tempo real por todos os participantes.
7.6- O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas pela pregoeira. Somente as propostas classificadas pela pregoeira participarão da etapa de envio de lances.
7.7- Somente as propostas classificadas pela pregoeira participarão da etapa de envio de lances.

8. CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BOLSA NACIONAL DE COMPRAS
“BNC” As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através do instrumento de mandato, com firma reconhecida, operador devidamente credenciado em qualquer empresa associada à BOLSA NACIONAL DE COMPRAS “BNC”, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no site: https://bnc.org.br.
8.1. A participação do licitante no pregão eletrônico se dará por meio de participação direta ou através de empresas associadas à BOLSA NACIONAL DE COMPRAS “BNC”, a qual deverá manifestar, por meio de seu operador designado, em campo próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.
8.2. O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha privativa.
8.3. A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da BOLSA NACIONAL DE COMPRAS “BNC”.
8.4. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a BOLSA NACIONAL DE COMPRAS “BNC” a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
8.5. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.
8.6. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.
8.7. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema, ou ao órgão ou entidade responsável por esta licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
8.8. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.

9. DO CADASTRAMENTO (FACULTADO)
9.1. O Cadastramento é peça facultada à licitante.
9.2. A habilitação dos fornecedores em licitação pertinente à aquisição de bens e serviços, inclusive de obras e publicidade, deverão ser comprovadas por meio de prévia e regular inscrição cadastral, desde que os documentos comprobatórios estejam validados e atualizados.
9.3. O cadastramento poderá ser realizado através do site elencado no item 8.

10. DA PARTICIPAÇÃO
10.1. A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do licitante e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio da Plataforma Eletrônica, observados data e horário limite estabelecidos.
10.2. Caberá ao licitante acompanhar atentamente as operações na Plataforma Eletrônica durante a sessão PÚblica do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pela Plataforma Eletrônica ou da desconexão; 10.3.Qualquer dívida em relação ao acesso no sistema operacional poderá ser esclarecida diretamente à empresa associada pelos telefones: (41) 3166 6868, WhatsApp: (42) 3026-4550 e, ou através da BNC COMPRAS pelo e-mail: contato@bnc.org.br

11. DA SESSÃO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS LANCES
11.1. A partir do horário previsto no Edital e na Plataforma Eletrônica, terá início à sessão pública do pregão eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, passando a Pregoeira a avaliar a aceitabilidade das propostas.
11.2. Classificadas as propostas, a pregoeira dará início à fase competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da sessão pública e as regras estabelecidas no edital.
11.3. Aberta à etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados a Plataforma Eletrônica para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor;
11.4. O licitante somente poderá oferecer valor inferior ao Último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema, observado, quando houver, o intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta.
11.5. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
11.6. Durante o transcurso da sessão PÚblica os participantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado. A plataforma não identificará o autor dos lances aos demais participantes e nem a Pregoeira e Equipe de Apoio.
11.7. Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para a pregoeira no decorrer da etapa de envio de lances da sessão PÚblica e permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.
11.8. Quando a desconexão do sistema eletrônico para a pregoeira persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão PÚblica será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
11.9 - Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico os seguintes modos de disputa: aberto - os licitantes apresentarão lances PÚblicos e sucessivos, com prorrogações, conforme o critério de julgamento adotado no edital.
11.10 - No modo de disputa aberto, a etapa de envio de lances na sessão publica durará dez 10 e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos Últimos dois minutos do período de duração da sessão Pública.
11.11 - A prorrogação automática da etapa de envio de lances será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.
11.12 - Na hipótese de não haver novos lances na forma acima a sessão Pública será encerrada automaticamente.
11.13 - Encerrada a sessão Pública sem prorrogação automática pelo sistema, a pregoeira poderá, assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinício da etapa de envio de lances, em prol da consecução do melhor preço disposto no § Único do art. 7º do Decreto 10.024, de 20 de setembro de 2019, mediante justificativa.
11.14 - Encerrada a etapa de envio de lances da sessão Pública, a pregoeira deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas no edital.
11.15 - A negociação será realizada por meio do sistema e poderá ser acompanhada pelos demais licitantes.
11.16 - Encerrada a etapa de negociação, a pregoeira examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação no edital e verificará a habilitação do licitante conforme disposições do edital.
11.17. A plataforma informará a proposta de menor valor do item imediatamente após o encerramento da etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pela pregoeira acerca da aceitação do lance de maior valor;
11.18 - Após a conferência e consulta, e se os documentos comprobatórios de habilitação estiverem de acordo com o solicitado, será declarado o (s) licitante (s) vencedor (es) do item e aberto o prazo para manifestação de intenção de interposição de recurso 10 (dez) minutos. Sendo que nesse momento ficará franqueada a todos os licitantes a consulta dos documentos, cadastrados na plataforma, do (s) licitante (s) vencedor (es) do item.
11.19. Se a proposta ou o lance do item de menor oferta não for aceitável, por inexequibilidade, ou se o fornecedor desatender às exigências habilitatórias a pregoeira examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda o Edital. Também nessa etapa a pregoeira poderá negociar com o participante para que seja obtido valor melhor;
11.20 - A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, que será juntada aos autos por ocasião do julgamento.
11.21. Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital, o objeto será adjudicado ao(s) autor (es) da(s) proposta(s) ou lance de menor valor do item.
11.22 - A pregoeira poderá, no julgamento da habilitação e das propostas, sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes, e lhes atribuirá validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
11.23 - Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão Pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento de que trata o caput, a sessão Pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

12. PROPOSTA NA PLATAFORMA ELETRÔNICA
12.1. O encaminhamento de proposta(s) para a Plataforma de Pregão Eletrônico pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. O Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome na Plataforma Eletrônica, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances;
12.2. Poderão ser inabilitadas as propostas inseridas na Plataforma de Pregão Eletrônico que deixarem de conter: a) as especificações dos itens com marca, em conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência; b) proposta de preços, com mais de duas casas decimais, haja vista que deverão ser apresentadas com no máximo duas casas.
12.3. A não inserção de proposta contendo as informações solicitadas na alínea “a” do sub-ITEM 12.2 implicará na DESCLASSIFICAÇÃO da empresa, face à ausência de dados suficientes para a classificação da(s) proposta(s).

13. PROPOSTA ESCRITA E FORNECIMENTO
13.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão PÚblica.
13.2. Na proposta escrita, deverá conter:
a) Data e assinatura do representante legal da proponente;
b) Razão social, CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica; Inscrição estadual
c) Endereço completo;
d) As especificações do material com marca, em conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência;
e) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de abertura da sessão PÚblica do pregão, no silêncio assim será considerado;
f) preço unitário e total do item com até 03 (três) casas decimais, já incluídas todas as despesas com transportes, imposto, taxas, seguros, bem como os ônus decorrentes de contratação de pessoal, leis trabalhistas, da Previdência Social, encargos fiscais, comerciais, inclusive descarga das matérias, e outras que direta ou indiretamente incidirem sobre a contratada;
13.2.1 - O preenchimento do campo “Marca” dos materiais ofertados é obrigatório, sob pena de desclassificação do item que não apresentar essa especificação.
13.2.2 - Nos preços deverão estar computados todos os tributos, encargos, insumos de produção, benefícios e despesas indiretas, bem assim despesas com a entrega, correndo tal operação Única e exclusivamente por conta, risco e responsabilidade da contratada.
13.2.3 - Não será admitida cotação inferior ou superior à quantidade prevista neste edital.

13.3. Ocorrendo discordância entre os valores numéricos e por extenso, prevalecerão estes Últimos; 13.4.Atendidos todos os requisitos será (ão) considerada(s) vencedora(s) a(s) licitante(s) que oferecer (em) o MENOR PREÇO POR ITEM
13.5. Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou da legislação em vigor.

13.6. Fornecimento e Prazo
13.6.1 - A entrega dos materiais deverá ser efetuada, em horário de funcionamento do órgão, de forma parcelada, conforme solicitação prévia, pelo Departamento requisitante, a qual irá ocorrer, após o recebimento da Ordem de Fornecimento.
13.6.2 - Somente serão recebidos produtos com prazo de validade de no mínimo, 01 ano apartir da entrega, considerando o tempo entre a data de fabricação e a data de validade do produto. Tal medida se faz necessária para que a Secretaria Municipal de Saúde não receba produtos com data de validade próxima de seu vencimento e também para que não haja vencimento do produto por possível diminuição da demanda, devido à sazonalidade dos atendimentos.
13.6.3 - Os produtos deverão ser entregues nas embalagens originais do fabricante, em invólucro apropriado sem sinais de violação/amassado. Deverá estar de acordo com a legislação vigente quanto à embalagem e identificação dos produtos.
13.6.4 - O prazo de entrega dos materiais é de 05 (cinco) dias, contados da Ordem de Fornecimento. O prazo estabelecido acima poderá ser prorrogado por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceito pela Autoridade Competente.
13.6.5 - A entrega será efetuada em razão da emissão de nota de empenho, em conformidade com as necessidades do órgão.
13.6.6 - Caberá à Seção de Almoxarifado com o auxílio do setor solicitante, o recebimento dos materiais, incumbindo-lhe a declaração do aceito dos materiais conforme as especificações do edital.
13.6.7 - O recebimento dos materiais licitados está condicionado à conferência, avaliações qualitativas e aceitação final, obrigando-se o licitante vencedor a reparar e corrigir os eventuais vícios, defeitos ou incorreções porventura detectados.
13.6.8 - Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 15 (quinze) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.
13.6.9 - Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
13.6.10 - Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.
13.6.11 - Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo
13.6.12 - A carga, transporte e descarga dos materiais adquiridos serão de total responsabilidade da licitante vencedora.
13.6.13 – Os objetos ora licitados somente serão recebidos acompanhados da respectiva Nota Fiscal. Em hipótese alguma será recebida mercadoria desacompanhada da respectiva Nota Fiscal.

14 - DA FISCALIZAÇÃO:
14.1 - A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput)
Fiscalização Técnica
14.2. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração;
14.2.1. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual.
Fiscalização Administrativa
14.3. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.
14.3.1. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.
14.3.2 O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.

15 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
15.1 - O pagamento será efetuado, sem atualização financeira, pelo órgão até 15 (quinze) dias da entrega dos materiais, condicionado à apresentação da respectiva nota fiscal de fornecimento.
15.1.1 - Na fatura (nota fiscal) deverá constar o nÚmero do respectivo processo licitatório e do contrato/ARP, e o necessário “de acordo” do titular do órgão requisitante, bem como estar computados todos os tributos, encargos, insumos de produção, benefícios e despesas indiretas.

16 – DA HABILITAÇÃO
16.1 – Cópia do registro comercial, no caso de empresa individual; ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais; documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações, acompanhados da documentação ato constitutivo, estatuto ou contrato social; ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício;
16.2 –Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);
16.3 - Comprovação do enquadramento legal como micro empresa ou empresa de pequeno porte nos termos da LC 123/06, mediante apresentação de:
 a) Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial;
b) Certidão de Breve Relato expedida pelo Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas, ou Declaração de enquadramento como micro ou pequena empresa (anexo).
16.4 - Certidão Negativa ou positiva com efeitos negativos de débito com a Fazenda Estadual da sede da licitante ou outra prova equivalente, na forma da lei, inclusive as microempresas e empresas de pequeno porte que poderão observar o disposto no Item 17 do presente edital.
16.5 - Certidão Negativa ou positiva com efeitos negativos de Débitos Municipais, sede da empresa, inclusive para as microempresas e empresas de pequeno porte que poderão observar o disposto no Item 17 do presente edital.
16.6 - Certidão Negativa ou positiva com efeitos negativos conjunta de débitos relativa a tributos Federais e a Dívida Ativa da União fornecida pelo Ministério da Fazenda / Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – Secretaria da Receita Federal do Brasil, inclusive para as microempresas e empresas de pequeno porte que poderão observar o disposto no Item 17 do presente edital
16.7 - Certidão Negativa ou positiva com efeitos negativos de Regularidade de Situação perante o FGTS, inclusive para as microempresas e empresas de pequeno porte que poderão observar o disposto no Item 17 do presente edital.
16.8 – Certidão Negativa ou positiva com efeitos negativos de Débitos Trabalhistas, inclusive para as microempresas e empresas de pequeno porte que poderão observar o disposto no Item 17 do presente edital.
16.9 – Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, ou liquidação judicial, ou de execução patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicílio, dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, expedida a menos de 30 (trinta) dias contados da data da sua apresentação.
16.10 - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos últimos 2(dois) anos nos termos do art. 69, I da Lei 14.133/21, que comprovem a boa situação financeira da licitante, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios.
16.10.1 - O Balanço patrimonial e as Demonstrações Contábeis poderão ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 2 (três) meses da data de abertura do certame.
16.10.2 As empresas constituídas no exercício em curso deverão apresentar o balanço de abertura, devidamente registrado.
16.10.3 As empresas sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar Federal 123/2006, optantes pelo SIMPLES NACIONAL, embora estejam dispensadas do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis, assim o estão apenas para fins fiscais, sendo obrigatória a apresentação desses documentos para a licitação.
16.10.4 O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis apresentados deverão estar assinados por Contador ou Técnico de Contabilidade, neles constando a indicação do número de registro destes junto ao Conselho Regional de Contabilidade.
16.10.5 Os balanços patrimoniais deverão estar acompanhados dos Termos de Abertura e dos Termos de Encerramento, com o devido registro na Junta Comercial ou órgão equivalente.
16.10.6 A comprovação da boa situação financeira da licitante será baseada na obtenção de índices de Liquidez Geral (LG) e Liquidez Corrente (LC) maiores que 1 (um), a serem calculados por meio das seguintes fórmulas:

LG =	Ativo circulante + Realizável a longo prazo	 		LC = 	Ativo circulante	
16 Passivo circulante + Passivo não circulante 				Passivo circulante

16.10.7- Para demonstrar sua boa situação financeira, a licitante que apresentar resultado igual ou menor que 1 (um) em qualquer um dos índices referidos no subitem 1.8 deste anexo deverá comprovar que possui capital mínimo ou patrimônio líquido equivalente a pelo menos 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação.
16.10 Deverá ser apresentado, também, comprovante de cadastramento mobiliário da sede da empresa licitantes (cartão de inscrição no Cadastro Mobiliário ou Alvará de funcionamento para este exercício de 2024).
16.12. No mínimo 01 (um) atestado de capacidade técnica emitido por entidade PÚblica ou privada que comprove que a licitante já executou fornecimento de objeto idêntico ou semelhante à proposta oferecida. 
16.13- Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com o Fundo Municipal de Saúde de Sucupira.
16.14 - Dados do representante da empresa responsável pela assinatura do contato, caso seja vencedora, contendo: Nome, CPF, RG, estado civil e endereço.
16.15 - Não serão admitidas, na licitação, as pessoas suspensas ou impedidas de licitar, as que estiverem em regime de falência ou recuperação judicial, as que estiverem devendo para o fisco ou que tenha sua situação patrimonial deficitária, em razão do seu passivo ser maior que o ativo.
16.16 – Certidão Negativa de Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
16.17 - Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU, no link https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/;
16.18 - No caso de empresa que tenha filial, os documentos habilitatórios e a proposta de preços deverão referir-se a um só local de competência, ou seja, toda documentação deverá estar compatível com o C.N.P.J. apresentado, não sendo permitida mesclagem de documentos.
16.19 - Caso algum documento seja emitido pela “Internet”, não será necessária à sua autenticação, uma vez que será efetuada a devida conferência, pela Pregoeira e Equipe de Apoio, no “site” do órgão competente.

17 – DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE:
17.1 – Às microempresas e empresas de pequeno porte (ME/EPP) será garantido o tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar 123/06.
17.2 - O enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte dar-se-á nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujas definições do que sejam micro e empresa de pequeno porte encontram-se expressas em seu artigo 3°.
17.3 – As empresas que se enquadrarem como microempresas ou empresas de pequeno porte deverão ter essa situação inserida na redação do nome empresarial ou fornecerem declaração de que se enquadram em um das situações acima apontadas, juntamente com a comprovação de adesão a programa “Simples Nacional”.
17.4 – No caso de microempresas e empresas de pequeno porte a comprovação de sua regularidade fiscal somente será exigida no momento da assinatura do contrato, devendo, contudo, ser apresentado no Envelope (documentação) todos os documentos relativos à regularidade fiscal, ainda que com alguma ressalva, junto com uma declaração de que a empresa é uma microempresa ou empresas de pequeno porte.
17.5 – As ME/EPP declaradas vencedoras do certame que possuírem alguma restrição com relação a comprovação da regularidade fiscal terão o prazo de 05 (cinco) dias, prorrogáveis por mais 05 (cinco) dias, contados a partir dessa declaração, para regularização dessa situação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
17.6 – A não regularização da documentação da ME/EPP vencedora no prazo previsto no item anterior implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções elencadas nos artigos 155 e 163 da Lei n° 14.133/21.
17.7 – No caso da não regularização da documentação serão convocados pelo órgão licitante os licitantes remanescentes na ordem de classificação para assinatura do contrato.
17.8 – Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021.
17.9 Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas finais apresentadas pelas ME/EPP sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada.
17.10 – Ocorrendo o empate proceder-se-á conforme previsto nos incisos do artigo 45 da Lei Complementar n° 123/06.
17.11 – A ME/EPP mais bem classificada dentro desse limite de até 5% (cinco por cento) será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob penas de preclusão.
17.12 – O disposto nos itens 17.8 e 17.9 somente se aplicarão quando a melhor oferta não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

18 – DO PROCEDIMENTO E JULGAMENTO
18.1. No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do Pregão Eletrônico.
18.2. Para efeitos da Lei Complementar nº. 123/2006, as microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar documento comprobatório do enquadramento como ME ou EPP, sob pena de não gozarem os benefícios desta.
18.2.1. A falsidade da declaração prestada objetivando os benefícios da Lei Complementar nº 123/2006 caracterizará infração administrativa, sem afastar as demais infrações penais cabíveis.
18.3. A análise das propostas pela Pregoeira visará ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixadas no Edital;
a) No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de eventuais erros, tomando-se como corretos os preços unitários. As correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta.

18.4. Atendidos todos os requisitos será (ão) considerada(s) vencedora(s) a(s) licitante(s) que oferecer (em) o MENOR PREÇO POR ITEM.
18.5. Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou da legislação em vigor.
18.6. Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, a Pregoeira examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o proponente, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável em razão de atender aos requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor.
18.7. No caso de eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades a Pregoeira poderá, no julgamento da habilitação e das propostas, sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes, e lhes atribuirá validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
18.7-1 - Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento acima, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.
18.7-2 - Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão encaminhados pelo licitante melhor classificado após o encerramento do envio de lances, no prazo de até 02 (duas) horas contado da solicitação da pregoeira no sistema.
18.8 - A verificação será certificada pela Pregoeira e deverão ser anexados aos autos os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada.
18.9 - A Fundo Municipal de Saúde de Sucupira não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada.
18.10 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será habilitada e declarada vencedora do certame.
18.11 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, a Pregoeira examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor.

19 - DOS RECURSOS, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
19.1.Declarado o vencedor e disparado o aviso de recurso no chat, qualquer licitante que desejar poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer dentro do prazo de 10 (dez) minutos em campo próprio no sistema com registro da síntese das suas razões.
a) A Pregoeira caberá o juízo de admissibilidade.
a.1) Não serão recebidos recurso sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não for suficientemente justificada e fundamentada a intenção de interpor o recurso pelo licitante;
b) Aceito o recurso pela Pregoeira, será facultado ao licitante juntar memoriais no prazo de 03 (três) dias ÚTeis.
c) Os demais licitantes ficarão intimados para se desejarem, apresentar suas contrarrazões, no prazo de três dias, contado da data final do prazo do recorrente, assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.
19.2.A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pela Pregoeira ao vencedor.
19.3.O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
19.4.Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor.
19.5. Na ocorrência de manifestação ou interposição de recurso de caráter meramente protelatório, ensejando assim o retardamento da execução do certame, a autoridade competente poderá assegurado o contraditório e a ampla defesa, aplicar a pena estabelecida no artigo 165 da Lei nº 14.133/21 e legislação vigente.
19.6. Os recursos e respetivas impugnações cabíveis deverão obedecer aos seguintes requisitos, sob pena de não serem conhecidos:
19.6.1. Ser dirigido ao órgão licitante, aos cuidados da Pregoeira, no prazo de 03 (três) dias Úteis, conforme estabelecido acima;
19.6.2. Ser dirigido à autoridade administrativa máxima do órgão licitante, nos casos de anulação ou revogação, no prazo de 05 (cinco) dias Úteis, nos termos do art. 71 da Lei nº 14.133/21;
19.7. Não serão conhecidas as razões de recursos interpostos após o respectivo prazo legal, e/ou subscrito por representante que não comprove poder de representação legal.
19.8. Interposto o recurso, a Pregoeira poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente.
19.9. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará oprocedimento.
19.10. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
19.11. A adjudicação será feita por item.
19.12. O preço adjudicado permanecerá fixo e irreajustável.
19.13. A decisão em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento aos interessados, através de comunicação por escrito.
19.14. Será facultado a Fundo Municipal de Saúde, quando o convocado não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou não retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condições estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições propostas pelo licitante vencedor, de acordo com § 2º, do art. 90 da Lei 14.133/21;
19.15. Poderá a proposta de a licitante ser desclassificada até a contratação, se tiver a Fundo Municipal de Saúde de Sucupira, conhecimento de fato ou circunstância superveniente que desabone sua regularidade fiscal, jurídica, qualificação técnica e/ou econômico-financeira. Neste caso, poderá ser procedida nova classificação, efetuando-se a convocação das licitantes remanescentes.

20 – PRAZO E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO
20.1. Após a adjudicação do objeto da licitação a vencedora terá o prazo de até 05 dias ÚTeis, a contar da data do recebimento da convocação para assinar o contrato / ARP.
20.2. Fica designado como local para assinatura do Contrato a sede do órgão licitante na cidade de Sucupira, observado o horário de funcionamento da repartição, informações pelo e- mail licitacao@sucupira.to.gov.br
20.3. O prazo concedido para assinatura do Contrato / ARP poderá ser prorrogado uma Única vez, por igual período, quando solicitado, durante o seu transcurso, pela parte, e desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo Gestor do Fundo Municipal de Saúde de Sucupira.
20.4. Decorrido o prazo estipulado no subitem 20.1, se a Adjudicatária não assinar o contrato no prazo e condições estabelecidas, decairá do direito à mesma, sujeitando-se às sanções elencadas nos artigos 155 e 163 da Lei n° 14.133/21, sem prejuízo das demais medidas legais cabíveis.
20.5. Será facultado a Fundo Municipal de Saúde de Sucupira, quando o convocado não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou não retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condições estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições propostas pelo licitante vencedor, de acordo com § 2º, do art. 90 da Lei 14.133/21;
20.6. Poderá a proposta de a licitante ser desclassificada até a contratação, se tiver a Fundo Municipal de Saúde de Sucupira, conhecimento de fato ou circunstância superveniente que desabone sua regularidade fiscal, jurídica, qualificação técnica e/ou econômico-financeira. Neste caso, poderá ser procedida nova classificação, efetuando-se a convocação das licitantes remanescentes.
20.7. Condições para assinatura do contrato / ARP: Instrumento Público ou particular de mandato, este Último com firma reconhecida, outorgando poderes ao signatário da contratação, quando não se tratar de sócio ou diretor autorizado através de estatuto ou contrato social.

21 - DA FONTE DE RECURSOS FINANCEIROS:
21.1 – Rubricas Orçamentárias: 
	Órgão 
	Unidade
	Funcional Programática
	Natureza da Despesa
	Fonte de Recursos

	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
	10.122.0018.2021 SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Saúde Direito do Cidadão
Atividades Administrativas - Secretaria/Fundo Municipal de Saúde
	3390300000000000 180 MATERIAL DE CONSUMO
	












1.600.0000.000000-BLOCO CUSTEIO – TRANSF FUNDO DE REC DO SUS

1.601.0000.000000-BLOCO DE INVESTIMENTO – TRANSF FUNDO DE REC
DO SUS

1.621.0000.000000-OUTRAS TRANFERENCIAS SUS-ESTADO

1.500.1002.000000 – RECURSOS PROPRIOS – SAUDE

1.600.3110.000000 Emendas parlamentares SUS - INDIVUAL



	
	
	10.301.0018.2033 SAÚDE
ATENÇÃO BÁSICA
Saúde Direito do Cidadão
Manutenção das Unidades de Saúde
	3390300000000000 212 MATERIAL DE CONSUMO
	

	
	
	10.122.0018.2065 SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Saúde Direito do Cidadão
Estruturação e Manutenção do Conselho M. Saúde
	
3390300000000000 187 MATERIAL DE CONSUMO
	

	
	
	10.122.0018.2114 SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Saúde Direito do Cidadão
Apoio ao combate/controle de pandemia - Enfrentamento da Emergência COVID19
	
3390300000000000 191 MATERIAL DE CONSUMO
	

	
	
	10.304.0018.2031 SAÚDE
VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Saúde Direito do Cidadão
Bloco Custeio - Vigilância em Saúde
	3390300000000000 232 MATERIAL DE CONSUMO
	

	
	
	10.301.0018.2113 SAÚDE
ATENÇÃO BÁSICA
Saúde Direito do Cidadão
Bloco Custeio - ATENÇAO BASICA
	3390300000000000 225 MATERIAL DE CONSUMO
	

	
	
	10.122.0018.1051 SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Saúde Direito do Cidadão
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Saúde
	4490520000000000 175 MAQUINAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
	

	
	
	10.243.0061.2116 SAÚDE
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Programa Primeira Infância Primeiro (PIP)
Atenção à Saúde da Gestante
	 3390300000000000 194 MATERIAL DE CONSUMO
	

	
	
	10.243.0061.2117 SAÚDE
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Programa Primeira Infância Primeiro (PIP)
Atenção Integral à Saúde da Criança de 0 a 6 Anos
	3390300000000000 198 MATERIAL DE CONSUMO
	




22 - DA EXTINÇÃO DO CONTRATO / ARP:
22.1 - A inexecução do contrato/ARP, parcial ou total, ensejará na sua extinção, com as consequências previstas no art. 137 da Lei 14.133/21, assegurados o contraditório e a ampla defesa, mediante notificação por escrito.

23 - DAS PRERROGATIVAS E OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO LICITANTE
23.1 - Acompanhar e fiscalizar, através de preposto designado pelo Titular do Departamento requisitante a execução do contrato, objeto deste Edital.
23.2 - Paralisar ou suspender, a qualquer tempo, a execução do contrato, de forma parcial ou total, mediante pagamento Único e exclusivo do fornecimento executado.
23.3 - Efetuar os pagamentos na forma e prazo previstos no contrato.
23.4 - A Fundo Municipal de Saúde, fica assegurado o lídimo direito de subsistindo razões plausíveis e de interesse coletivo, rescindir, unilateralmente, o contrato, em qualquer circunstância e época da execução do contrato, depois de notificada, do ato, à parte contratada, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem ônus ou responsabilidades decorrentes para o Poder Público e devidos fins de direito.

24 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
24.1 - Executar o fornecimento pactuado, de conformidade com os parâmetros delineados em propostas apresentadas e aos rigores previsíveis em normas de regência.
24.2 - Manter à frente do fornecimento, pessoa qualificada, para representá-la junto à fiscalização.
24.3 - Executar o contrato de acordo com as determinações do contratante, através do órgão competente.
24.4 - Proceder à substituição do pessoal, quando necessário, que por qualquer motivo fique impossibilitado de realizar os fornecimentos.
24.5 - Responsabilizar-se por danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, ou por seu empregado ou preposto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo Contratante.
24.6 - Assumir toda responsabilidade pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais oriundos dos fornecimentos, objeto deste Edital.
24.7 - Cientificar ao Fundo Municipal de Saúde de Sucupira, do andamento do fornecimento, quando for o caso.
24.8 - Participar o Poder Público, com a antecedência necessária, eventuais diligências a seu encargo.
24.9 - A contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, conforme especificado na Lei 14.133/21.


25 - DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
25.1 - Além do direito ao ressarcimento por eventuais perdas e danos causados pela CONTRATADA, por descumprir compromissos contratuais definidos neste instrumento, poderão ser-lhe impostos sanções elencadas nos artigos 155 e 163 da Lei n° 14.133/21.

26 – DOS ILÍCITOS PENAIS
26.1. As infrações penais tipificadas na Lei 14.133/21 serão objeto de processo judicial na forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis.

27 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
27.1 - A autoridade competente para homologar o procedimento licitatório, poderá revogá-lo somente em razão do interesse Público, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar a revogação, e deverá anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, por meio de ato escrito e fundamentado.
27.1.1. A anulação do procedimento induz à do contrato ou ARP.
27.1.2. Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.
27.2 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não comprometam o interesse Público, a finalidade e a segurança da contratação.
27.3 – Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pela Pregoeira.
27.4. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
27.5. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será redesignada para o dia seguinte, no mesmo horário.
27.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.
27.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante, desde que sejam possíveis as aferições das suas qualificações e as exatas compreensões da sua proposta, durante a realização da sessão Pública de Pregão.
27.8 - Os casos omissos, assim como as dúvidas, serão resolvidos com base na Lei Federal nº Lei 14.133/21, pelo Decreto nº 10.024/19, Decreto nº. 7.892, de 23 de janeiro de 2013, Decreto Municipal nº 067/2020, Lei Complementar nº 123/2006, LC 147/2014.
27.9. Não cabe a BOLSA NACIONAL DE COMPRAS “BNC” qualquer responsabilidade pelas obrigações assumidas neste procedimento, exceto se comprovado prejuízos por mau funcionamento do sistema.










27.10. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no sistema e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as Últimas.



Sucupira- TO aos 02 dias do mês de julho de 2026.




Simone Botelho Azevedo Milhomem
Secretaria Municipal de Saúde de Sucupira- TO
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ESTADO DO TOCANTINS
MUNICÍPIO DE SUCUPIRA



PREFEITURA MUNICÍPIO DE SUCUPIRA - TOCANTINS 
Rua angico s\n  centro. Fone/Fax *63 3399 – 1161
SUCUPIRA - TOCANTINS, 77-458.000.



TERMO DE REFERÊNCIA 
SOLICITAÇÃO DE COMPRAS DE BENS E SERVIÇOS


Sucupira/Tocantins, 19 de junho de 2026.


1. DEMANDANTE:   Fundo Municipal de Saúde 
			  
                               
2. OBJETO:

2.1 - Constitui objeto deste termo de referência o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA, EVENTUAL E PARCELADA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO AMBULATORIAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL.

2.2 - A aquisição dos produtos objeto deste, terá seu julgamento do tipo: menor preço por item sobre as propostas apresentadas.

2.3 - Fica o licitante facultado a especificar o valor de cada unidade/item do respectivo processo, sendo considerada a coluna do quantitativo total para mensuração dos preços.

3. RECURSOS VINCULADOS:

4. JUSTIFICATIVA:

4.1 - A aquisição pretendida justifica-se em razão da necessidade de obtenção de materiais de uso ambulatorial para uso na Unidade Básica de Saúde de Sucupira, com o objetivo de atender a população de Sucupira. Destacamos que os materiais são ferramentas chave para o tratamento adequado dos pacientes, pois englobam várias áreas de tratamento, desde o eletivo até os pacientes que necessitem ser encaminhados de forma emergencial, reabilitação, para a média ou alta complexidade. Dentro desse rol encontram-se também materiais para distribuição à pacientes com hipossuficiência financeira, com o intuito de ofertar a essas pessoas condições mínimas de higiene e tratamento de qualidade. Observa-se que alguns itens tem sua marca especificada devido ao fato de os aparelhos pertencentes a unidade serem da marca, e para o correto funcionamento do aparelho os itens devem ser compatíveis.


4.2 - As especificações constantes nos itens abaixo e as exigências editalícias são necessárias e imprescindíveis para a obtenção de produtos de qualidade, onde visa também à segurança, à saúde e o bom atendimento de quem fazem uso dos mesmos.
 
4.3 Considerando que alguns destes materiais encontram-se com estoque mínimo na Unidade Básica do Fundo Municipal de Saúde, foi elaborado demonstrativo de consumo do exercício anterior, com os quantitativos de materiais necessários para o período de 12 meses. Dessa forma justifica-se a necessidade de formalizar um Registro de Preço, para atender aos pacientes usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) do município.




5. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA E CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA:

	Órgão 
	Unidade
	Funcional Programática
	Natureza da Despesa
	Fonte de Recursos

	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
	10.122.0018.2021 SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Saúde Direito do Cidadão
Atividades Administrativas - Secretaria/Fundo Municipal de Saúde
	3390300000000000 180 MATERIAL DE CONSUMO
	












1.600.0000.000000-BLOCO CUSTEIO – TRANSF FUNDO DE REC DO SUS

1.601.0000.000000-BLOCO DE INVESTIMENTO – TRANSF FUNDO DE REC
DO SUS

1.621.0000.000000-OUTRAS TRANFERENCIAS SUS-ESTADO

1.500.1002.000000 – RECURSOS PROPRIOS – SAUDE

1.600.3110.000000 Emendas parlamentares SUS - INDIVUAL



	
	
	10.301.0018.2033 SAÚDE
ATENÇÃO BÁSICA
Saúde Direito do Cidadão
Manutenção das Unidades de Saúde
	3390300000000000 212 MATERIAL DE CONSUMO
	

	
	
	10.122.0018.2065 SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Saúde Direito do Cidadão
Estruturação e Manutenção do Conselho M. Saúde
	
3390300000000000 187 MATERIAL DE CONSUMO
	

	
	
	10.122.0018.2114 SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Saúde Direito do Cidadão
Apoio ao combate/controle de pandemia - Enfrentamento da Emergência COVID19
	
3390300000000000 191 MATERIAL DE CONSUMO
	

	
	
	10.304.0018.2031 SAÚDE
VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Saúde Direito do Cidadão
Bloco Custeio - Vigilância em Saúde
	3390300000000000 232 MATERIAL DE CONSUMO
	

	
	
	10.301.0018.2113 SAÚDE
ATENÇÃO BÁSICA
Saúde Direito do Cidadão
Bloco Custeio - ATENÇAO BASICA
	3390300000000000 225 MATERIAL DE CONSUMO
	

	
	
	10.122.0018.1051 SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Saúde Direito do Cidadão
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Saúde
	4490520000000000 175 MAQUINAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
	

	
	
	10.243.0061.2116 SAÚDE
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Programa Primeira Infância Primeiro (PIP)
Atenção à Saúde da Gestante
	 3390300000000000 194 MATERIAL DE CONSUMO
	

	
	
	10.243.0061.2117 SAÚDE
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Programa Primeira Infância Primeiro (PIP)
Atenção Integral à Saúde da Criança de 0 a 6 Anos
	3390300000000000 198 MATERIAL DE CONSUMO
	




6. DAS ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E ÓRGÃOS.

ANEXO I – MATERIAIS DE USO AMBULATORIAL

	ITEM
	DESCRIMINAÇÃO
	UND
	QNTD.

	1 
	Anilha 3 Kg Emborrachado - Peso De Academia
	UN
	10

	2 
	Aparelho de pressão digital automático de braço. Ideal para medir a pressão arterial e a frequência cardíaca. Possuir memória para 120 resultados, indicador de arritmia cardíaca, 01 braçadeira de 22 x 43 centímetros (circunferência de braço), 01 manual de Instruções em português, 01 fonte adaptador BIVOLT para usar conectado na energia, 04 Pilhas AAA e 01 estojo de nylon. compatível ao aparelho G TECH.
	
UN
	
20

	3 

	Aparelho sonopulse 1 e 3 mhz - aparelho de ultrasson c/2 era compatível com aparelho ibramed.
	
UN
	
02

	4 
	Aspirador De Secreção Sangue E Saliva, Bivolt Ma520-60
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Capacidade do recipiente : 5 litros; Tensão de operação:Bivolt-110/220 (VCA); Frequência: 60Hz; Consumo: 70W;
Sistema: Diafragma Vácuo: de 0 a 23” Hg (regulável); Válvula automática de nível; Dimensões da embalagem: C = 35,5cm; L = 17,5cm; A = 22,5cm; Peso total com embalagem: 2,6kg;
Baixo consumo de energia.
	

UN
	

01

	5 
	Autoclave Litragem de 30 Litros utilizando vapor saturado sobre pressão. Autoclave com painel digital com tecnologia LCD, exibindo informações detalhadas; Pressostato digital, chave geral, sensor de porta aberta com indicação do painel; Material da câmera: Aço inox, 220V.
	
UN
	
02

	6 
	Balança pediátrica digital com cadeirinha para bebê- estrutura em plástico moldado a vácuo com base em chapa de aço, capacidade máxima 15KG; divisões de 5G, com cadeira para bebê altamente confortável o que facilita a pesagem e proporciona mais precisão, pés reguláveis, função tara, possibilidade de tara de até 9895 KG, display com 5 dígitos, chave seletora de tensão de 110/220 W, peso:12,00 KG
	


UN
	
01

	7 
	BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL: BALANÇA PORTÁTIL (PLATAFORMA DIGITAL) 200KG- FABRICAÇÃO EXCLUSIVA PARA PESAGEM DE PESSOAS. CONSTRUÍDA EM MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. MOSTRADOR (DISPLAY) DIGITAL COM INDICADORES DE PESO COM NO MINIMO5DIGITOS, - CAPACIDADE DE PESAGEM DE 200KG, GRADUAÇÃO (PRECISÃO) DE PESAGEM DE NOMAXIMO 100G. PLATAFORMA PARA APOIO DOS PÉS CONSTITUÍDOS DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE E RESISTENTE AO USO. PÉS REGULÁVEIS, REVESTIDOS DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE, DIMENSÕES DA BALANÇA DE NO MINIMO 25X35CM, REVESTIDA COMMATERIAL ANTIDERRAPANTE (BORRACHA SINTÉTICA, SILICONE, ETC) E RESISTENTE AO USOFREQUENTE. PÉS REVESTIDOS DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE. FUNÇAO DE TECLA TARA (ZERO) EQUIPAMENTO ACOMPANHADO DE ESTOJO ESCLUSIVO PARA PROTEÇÃO E TRANSPORTE. EQUIPAMENTO ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. O MODELO DEVESER APROVADO PELO INMETRO/DIMEL COM SELO AFIXADO DE VERIFICAÇÃO DO INSTITUTO DEPESOS E MEDIDAS, DE SUMA IMPORTÂNCIA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE QUALIDADETIPO ISO 9000, DEVE POSSUIR REGISTRO NA ANVISA E SELO COM REGISTRO PELO INMETRO QUANDO APLICÁVEL
	






UN
	
15

	8 
	Bandagem Adesiva / Curativo Pós-Coleta Infantil
Produto com estampas e desenhos infantis sublimados/coloridos variados, visando proporcionar acolhimento e redução da ansiedade em crianças durante procedimentos de saúde.
Características mínimas:
* Material flexível e respirável;
* Adesivo de boa fixação e fácil remoção;
* Estampas infantis diversas;
* Atóxico e hipoalergênico;
* Uso único e descartável;
* Embalagem contendo identificação do fabricante, lote, validade e registro conforme legislação sanitária vigente.
Caixa com 200 unidades
	






CX
	
05

	9 
	Bandeja em Inox 60X60 lisa, quadrada
	UN
	05

	10 
	Bateria do DEA Nihon kohden, sb-310V
	UN
	02

	11 
	Bicicleta ergométrica horizontal magnética 2.0,com capacidade máxima de aproximadamente 130kg, dimensões 138x107,55 cm, possui 8 níveis de intensidade e painel multifuncional
	
UN
	01

	12 
	Bioimpedância tetrapolar portátil. Especificações Técnicas: Bioimpedância tetrapolar portátil. Fabricado para análise clínica da composição e hidratação corporal. Equipamento deve ser de uso profissional, sendo vedado aparelhos de uso doméstico. Funcionamento por bateria interna recarregável. Deve apresentar os seguintes parâmetros: % de gordura corporal, % de massa magra, % de água corporal, Índice de Massa Corporal, Taxa metabólica Basal, Deve vir incluso: cabo tetrapolar dos eletrodos adesivos, software de avaliação da composição corporal, baterias recarregáveis, 01 pacote com 100 eletrodos descartáveis para bioimpedância e maleta/bolsa para transporte. Garantia de, no mínimo, 1 ano, conforme condições e especificações
	







UN
	



01

	13 
	Bola de leite em cores variadas número 10
	UN
	15

	14 
	Bola feijão  para treino de 90x 40 com bomba
	UN
	03

	15 
	Bola Suíça  de 55cm
	UN
	03

	16 
	Cabo 09 para neurogin ii compatível com aparelho ibramed, 10 canais cgr 2000 até a numeração de série 62-2861, cor azul/verde
	
UN
	
02

	17 
	Caixa térmica com termômetro digital a prova d'agua, com medidor de maximo e mínimo, com capacidade de 56 lts
	
UN
	
01

	18 
	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA – CÂMARA FRIA PARA VACINAS
Câmara fria vertical para conservação de vacinas, imunobiológicos e medicamentos termolábeis, destinada ao uso em unidades de saúde. Deve operar na faixa de temperatura de +2 °C a +8 °C, com controle eletrônico microprocessado e display digital para leitura contínua da temperatura.
Deve possuir sistema de refrigeração por ar forçado, garantindo uniformidade térmica interna, bem como sistema de degelo automático. Equipamento dotado de alarmes sonoros e visuais para desvios de temperatura, falha de energia elétrica e porta aberta.
Estrutura externa em material resistente à corrosão; compartimento interno em material de fácil higienização. Porta frontal com vidro duplo e vedação adequada, permitindo visualização interna sem necessidade de abertura frequente.
Deve conter no mínimo 04 prateleiras internas reguláveis e removíveis, adequadas ao armazenamento organizado dos imunobiológicos, capacidade 280 L, tensão 220V. Compatível com monitoramento de temperatura e em conformidade com as normas sanitárias vigentes da ANVISA e diretrizes do Programa Nacional de Imunizações (PNI).
	







UN
	







01

	19 
	Carrinho hospitalar auxiliar em MDF antibactericida, branco
1(uma) bandeja para organização
Puxadores antioxidantes
Moderno 
Ergonômico 
5 (cinco) gavetas
	


UN
	06

	20 
	Carro para carga. Materiais do carrinho: Ferro.É dobrável: Não.Peso máximo suportado: 350 kg.Altura x Largura: 57 cm x 28 cm.Peso: 14.1 kg
	
UN
	
02

	21 
	Cesta de compras plástica, 16 Lts, para farmácia
	UN
	03

	22 
	Cesta de compras plástica, 7 Lts, para farmácia
	UN
	03

	23 
	Colchonete Dobrável, Espumas Impermeável ideal para Academia, 90x40x3
	
UN
	
20

	24 
	COLCHONETE PARA MACA HOSPITALAR
	UN
	05

	25 
	Cone plástico 14 cm por 20cm de altura para treino agilidade
	UN
	20

	26 
	Corda De Pular Speed Rope Profissional Fitness Ajustável De 3m Com Rolamento e Cabo De Aço Revestido 
	
UN
	
10

	27 
	Corda Naval 10m para treinos Academia
	UN
	02

	28 
	Curativo Filme Transparente,
Rolo 10cmx10m
Curativo estéril em filme transparente de poliuretano, semipermeável, adesivo, indicado para cobertura e proteção de feridas superficiais, punções venosas, cateteres, acessos intravenosos e curativos em geral.

Deve permitir visualização do local aplicado sem necessidade de remoção, possuir barreira contra água, sujeira e microrganismos, sendo permeável ao oxigênio e vapor de água, contribuindo para manutenção do ambiente úmido ideal para cicatrização.
Características mínimas:
* Filme transparente, flexível e de alta aderência;
* Estéril e de uso único;
* Hipoalergênico;
* Resistente à água;
* Fácil aplicação e remoção;
* Bordas com boa fixação;
* Não conter látex natural em sua composição;
* Embalagem individual contendo identificação do fabricante, lote, validade e registro na ANVISA.
	






Rolo
	

10

	29 
	DETECTOR FETAL (DOPPLER FETAL) DIGITAL PORTÁTIL. ALIMENTAÇÃO BATERIA ALCALINA 9 V OU BATERIA IEC6LR61/6LF22. FREQUÊNCIA 2MHZ ± 10%. POTÊNCIA MÁXIMA DE CONSUMO 2VA. FAIXA DE MEDIÇÃO DE FCF: 60 A 210BPM. PRECISÃO DA MEDIÇÃO DA FCF: ± 2% DA FAIXA. 04 MODOS DE FUNCIONAMENTO. SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO PARA ECONOMIA DE BATERIA APÓS 1 MINUTO SEM DETECÇÃO. NORMAS: NBR IEC 60601- 1, NBR IEC 60601-1-2, NBR IEC 60601-2-37;
ACESSÓRIOS:
• SONDA 2 MHZ (TRANSDUTOR COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO);
• 01 JOGO DE PILHAS/BATERIA RECARREGÁVEIS;
GARANTIA (MESES): 12 MESES PARA O EQUIPAMENTO;
MANUAL: FORNECIMENTO DE MANUAL DE USUÁRIO IMPRESSO E EM PORTUGUÊS;
ANVISA: O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR REGISTRO VIGENTE
NA ANVISA E CONFORMIDADE COM NORMAS DE SEGURANÇA.
TREINAMENTO: O TREINAMENTO DEVERA SER FORNECIDO SEM ÔNUS, A EQUIPE EQUIPE DE MÉDICOS E USUÁRIOS DO EQUIPAMENTO IN LOCO CONFORME A NECESSIDADE DA INSTITUIÇÃO QUE RECEBERÁ O EQUIPAMENTO.
	











UN
	

03

	30 
	DETECTOR FETAL DE MESA DIGITAL DOPPLER FETAL ULTRASSÔNICO PARA DETECTAR A FREQUÊNCIA CARDÍACA FETAL (FCF) COM ALTA PERFORMANCE E SENSIBILIDADE. INDISPENSÁVEL PARA AVALIAR O BEM-ESTAR FETAL EM EXAMES DE ROTINA ATRAVÉS DA OBSERVAÇÃO DA FCF - FREQUÊNCIA CARDÍACA FETAL. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE, COMPACTO, LEVE E DE FÁCIL OPERAÇÃO, ALTOFALANTE DE ALTA PERFORMANCE, DESIGN ERGONÔMICO E COMPARTIMENTO PARA TRANSDUTOR; ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO, GRAVADOR OU COMPUTADOR; BOTÃO LIGADESLIGA, CONTROLE DE VOLUME E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; TELA DE LCD OU LED COLORIDO; VISOR COM VÁRIOS MODOS DE VISUALIZAÇÃO. MÍNIMO 02 MODOS DE VISUALIZAÇÃO DA FCF - FREQUÊNCIA CARDÍACA FETAL: NUMÉRICA E GRÁFICA (CURVA FCF). POSSUIR ALARMES VISUAIS/SONOROS AJUSTÁVEIS E PROGRAMÁVEIS. INDICADOR DE
BATERIA; BATERIA 12V RECARREGÁVEL, ESTAS DEVEM ACOMPANHAR O PRODUTO. TAMANHO DO MONITOR: NO MÍNIMO 3 A 5 POLEGADAS CARREGADOR BIVOLT. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: FREQUÊNCIA ULTRASSOM: 2 MHZ; INTENSIDADE DE ULTRASSOM: 1BPM; PRECISÃO FCF: ± 1 BPM.
ACESSÓRIOS:
• SONDA 2 MHZ (TRANSDUTOR COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO);
• 01 JOGO DE PILHAS/BATERIA RECARREGÁVEIS;
• CARREGADOR BIVOLT; E DEMAIS ACESSÓRIOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO.
• GEL ULTRASSÔNICO (50G);

GARANTIA (MESES): 12 MESES PARA O EQUIPAMENTO;
MANUAL: FORNECIMENTO DE MANUAL DE USUÁRIO IMPRESSO E EM PORTUGUÊS;
ANVISA: O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR REGISTRO VIGENTE
NA ANVISA E CONFORMIDADE COM NORMAS DE SEGURANÇA.
TREINAMENTO: O TREINAMENTO DEVERA SER FORNECIDO SEM ÔNUS, A EQUIPE EQUIPE DE MÉDICOS E USUÁRIOS DO EQUIPAMENTO IN LOCO CONFORME A NECESSIDADE DA INSTITUIÇÃO QUE RECEBERÁ O EQUIPAMENTO.
	










UN
	


02

	31 
	Ecram radiográfico 18 x 24, com Base Verde Elaborado, Com Compostos De Terras Raras, Lavável, Com Base Em Poliester Anti-Estático.
	
UN
	
01

	32 
	Ecram radiográfico 35 x 43 com Base Verde Elaborado, Com Compostos De Terras Raras, Lavável, Com Base Em Poliester Anti-Estático.
	
UN
	
01

	33 
	Eletrodos precordiais de sucção adulto (EMAI/Tansmai EX-03)
	UN
	04

	34 
	Esteira ergométrica elétrica R 1 dobrável   com níveis de movimento.
	
UN
	
01

	35 
	Estetoscópio adulto
	UN
	10

	36 
	ETIQUETA. ADESIVA 50X25X2 COUCHE BRANCO 28MT 2000ETQ
	ROLO
	15

	37 
	Exercitador de mãos e dedos grau leve
	UN
	03

	38 
	Exercitador de mãos e dedos grau médio
	UN
	03

	39 
	Exercitador de mãos e dedos grau forte
	UN
	03

	40 
	Exercitador e Incentivador Respiratório, indicado para iniciação do condicionamento respiratório de idosos e indivíduos mais debilitados.Nível de esforço: Baixo;
	
UN
	03

	41 
	Faixa elástica para treino com puxadores
	UN
	10

	42 
	Faixa theraband grau forte
	UN
	06

	43 
	Fio guia para intubação adulto 14Fr
	UN
	03

	44 
	Fio guia para intubação infantil 10Fr
	UN
	04

	45 
	Fio de sutura 45 cm 2-0 25mm cx com 24 und
	CX
	15

	46 
	Fio de sutura 45 cm 3-0 25mm cx com 24 und
	CX
	15

	47 
	Fio de sutura 45 cm 4-0 30mm cx com 24 und
	CX
	15

	48 
	Fio de sutura 45 cm 5-0  20mm cx com 24 und
	CX
	15

	49 
	Fixador para tubo endotraqueal adulto
	UN
	06

	50 
	Fralda descartável uso adulto tamanho G pct com 8 unidades
	PCT
	800

	51 
	fralda descartavel uso adulto tamanho M pct com 8 unidades
	PCT
	800

	52 
	Fralda descartavel uso adulto tamanho P pct com 8 unidades
	PCT
	400

	53 
	Infravermelho com pedestal.
Montado sobre base de polietileno injetado de alto impacto, dotado de 4 pés desmontáveis e com rodízios giratórios. Haste flexível, para melhor direcionamento do foco de luz. Refletor de alumínio anodizado. Regulável na altura. Interruptor liga/desliga incorporado ao cabo de ligação.
ITENS INCLUSOS
Acompanha lâmpada de 150w. (220 Volts)
 
	




UN
	

02

	54 
	Argolas/Aro 1 Agilidade P/Circuito Funcional 8 unidades 40 cm
	
KIT
	
05

	55 
	KIT DE CAMPOS CIRURGICOS composto por 06 campos cirúrgicos fenestrados, medio, esteril. Medidas: 60X60  fenestrado; Confeccionados em tecido brim leve com 100% Algodão; Resistente a lavagem industrial e pode ser utilizado em autoclave. Acabamento de bainha simples,  na cor verde água
	


KIT
	

03

	56 
	KIT DE CAMPOS CIRÚRGICOS composto por 06 campos cirúrgicos. Medidas: 40X40 fenestrado; Confeccionados em tecido brim leve com 100% Algodão; - Resistente a lavagem industrial e pode ser utilizado em autoclave. - Acabamento de bainha simples, na cor: verde água
	

KIT
	
03

	57 
	 Kit Chapéu Chinês Com 10 unidades, ideal para treino funcional, 05cm de altura, 20 cm de largura
	
KIT
	05

	58 
	Kit Mini Band elástico com 5 Intensidades
	KIT
	10

	59 
	KIT PARA SUTURA AVANÇADO EM AÇO CIRÚRGICO ( INOXIDÁVEL )12 ITENS COM FIO NYLON DE SUTURA
01 ESTOJO PERFURADO INOX 18X8X3CM OU LISO
01 PORTA AGULHA MAYO HEGAR 15 CM
01 PINÇA DISSECÇÃO DENTE DE RATO RETA 14,5CM
01 PINÇA ANATÔMICA DISS. SERRILHADA 14,5CM
01 PINÇA ADSON 12CM C/ SERRILHA
01 TESOURA ÍRIS FINA/FINA RETA 11,5CM
01 CABO DE BISTURI 3 ( TEMOS OPÇÃO DE TROCAR PELO CABO BISTURI NUMERO 4. LAMINA Nº22-24)
05 LÂMINA BISTURI PARA CABO 3 ( 10 - 11 - 12 - 15)
02 FIO DE NYLON AGULHADO ( 2-0, 3-0 ) 
	





Kit
	
03

	60 
	Lâmina de bisturi em aço carbono descartável n°15 cx com 100 unidades
	
CX
	
15

	61 
	Lâmina de bisturi em aço carbono descartável n°20 cx com 100 unidades
	
CX
	
15

	62 
	LENÇOL COM ELÁSTICO PARA MACA, TECIDO 100% ALGODÃO
	UN
	50

	63 
	Lousa Quadro Branco Aviso Planejamento Mensal Anotações Quadro De Anotações é ideal para controlar as atividades, deixar recados durante o dia a dia e muito recomendado para escrever tarefas. Pode ser apagada e reescrita quantas vezes quiser. O quadro possui dois ganchos para usar na parede, possui proteção nas laterais na moldura de alumínio. Características: Tamanho do quadro: 30x40cmTipo de produto: Quadro, lousa, anotações. Composição: Plástico, metal e alumínio Itens Inclusos: 01 Quadro de anotações Cor: Branco acompanha: Caneta, apagador e suporte
	




UN
	
02

	64 
	Luvas estéreis n°7(pares)
	PAR
	200

	65 
	Medidor de Cloro Multiparâmetro com análise rápida e precisa, que realize medições de cloro livre e total, pH, bromo, alcalinidade total, dureza total, cobre, ferro total e cloro livre em altas concentrações.
	
UN
	01

	66 
	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO – COM PARÂMETROS BÁSICOS : ECG, OXIMETRIA, PNI, RESPIRAÇÃO, TEMPERATURA (02 CANAIS), TELA CRISTAL LÍQUIDO COLORIDA ( LCD), DE PELO MENOS 12” POL, COM TELA SENSÍVEL AO TOQUE (TOUCH-SCREEN), INTERFACE SELECIONÁVEL, ALARMES VISUAIS E SONOROS PARA OS PARÂMETROS MEDIDOS (LIMITES MÁXIMOS E MÍNIMOS) PROGRAMÁVEIS PELO OPERADOR. PARA TELA DIVIDIDA ENTRE GRÁFICO, NÚMEROS GRANDES, CURVAS, TABELAS E OXICRG; REVISÃO NA TELA DE TENDÊNCIAS GRÁFICAS E NUM´PERCIAS TABULARES DE ATÉ 120 HORAS PARA TODOS PARÂMETROS; INDICAÇÃO VISUAL NO DISPLAY DO EQUIPAMENTO QUE INDIQUE O ESTADO DA BATERIA, BEM COMO SE O EQUIPAMENTO ESTÁ FUNCIONANDO PELA REDE ELÉTRICA OU BATERIA; AUTONOMIA DA BATERIA MINIMA DE 240 MINUTOS. CONFIGURAÇÃO ATRAVÉS DE  BOTÃO ROTACIONAL E TOUCHSCREEN; COMUNICAÇÃO COM CENTRAL DE MONITORIZAÇÃO; ALÇA PARA TRANSPORTE; COMUNICAÇÃO HL7; ALIMENTAÇÃO 100 A 240 VAC BIVOLT AUTOMÁTICO PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA E INTERFERÊNCIA DE DESFIBRILADOR E BISTURI; SOFTWARE DE INTERFACE NA LÍNGUA PORTUGUESA.
ACESSÓRIOS:
· 02 (DOIS) SENSORES DE OXIMETRIA ADULTOS, TIPO CLIP, COM PRÉ CABO INTEGRADO OU COM CABO EXTENSOR REUTILIZÁVEL PARA O SENSOR DE SPO2 (OBRIGATÓRIO SOMENTE PARA OS SENSORES DE SPO2 COM MENOS DE 1,5M DE COMPRIMENTO);
· 02 (DOIS) CABOS DE ECG 5 VIAS;
· 01 (UMA) MANGUEIRA DE PNI COMPATÍVEL COM MANGUITOS ADULTOS;
· 02 (DUAS) BRAÇADEIRAS REUTILIZÁVEIS COM MANGUITOS PARA PACIENTES ADULTOS;
· 01 (UMA) BRAÇADEIRA REUTILIZÁVEL COM MANGUITO PARA PACIENTES ADULTOS OBESOS;
· 01 CABO DE ALIMENTAÇÃO 2P+T;

GARANTIA (MESES): 12 MESES PARA O EQUIPAMENTO E 06 MESES PARA ACESSORIOS;
MANUAL: FORNECIMENTO DE MANUAL DE USUÁRIO
IMPRESSO E EM PORTUGUÊS;
ANVISA: O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR REGISTRO VIGENTE
NA ANVISA E CONFORMIDADE COM NORMAS DE SEGURANÇA.
TREINAMENTO: O TREINAMENTO DEVERA SER FORNECIDO SEM ÔNUS, A EQUIPE EQUIPE DE MÉDICOS E USUÁRIOS DO EQUIPAMENTO IN LOCO CONFORME A NECESSIDADE DA INSTITUIÇÃO QUE RECEBERÁ O EQUIPAMENTO.

	





















UN
	








01

	67 
	MONITOR DE TRIAGEM PARA COLETA REGISTRO DOS SINAIS VITAIS: COM PARÂMETROS: OXIMETRIA, PNI, RESPIRAÇÃO, TERMÔMETRO INFRAVERMELHO TEMPORAL; TELA CRISTAL LÍQUIDO COLORIDA ( LCD), DE PELO MENOS 8” POL, COM TELA SENSÍVEL AO TOQUE (TOUCH-SCREEN); IMPRESSORA, INTERFACE SELECIONÁVEL, ALARMES VISUAIS E SONOROS PARA OS PARÂMETROS MEDIDOS (LIMITES MÁXIMOS E MÍNIMOS) PROGRAMÁVEIS PELO OPERADOR. PARA TELA DIVIDIDA ENTRE GRÁFICO, NÚMEROS GRANDES; INDICAÇÃO VISUAL NO DISPLAY DO EQUIPAMENTO QUE INDIQUE O ESTADO DA BATERIA, BEM COMO SE O EQUIPAMENTO ESTÁ FUNCIONANDO PELA REDE ELÉTRICA OU BATERIA; AUTONOMIA DA BATERIA MINIMA DE 240 MINUTOS. CONFIGURAÇÃO ATRAVÉS DE  BOTÃO ROTACIONAL E TOUCHSCREEN;
ACESSÓRIOS:
· 02 (DOIS) SENSORES DE OXIMETRIA ADULTOS, TIPO CLIP, COM PRÉ CABO INTEGRADO OU COM CABOEXTENSOR REUTILIZÁVEL PARA O SENSOR DE SPO2 (OBRIGATÓRIO SOMENTE PARA OS SENSORES DE SPO2 COM MENOS DE 1,5M DE COMPRIMENTO);
· 01 (UMA) MANGUEIRA DE PNI COMPATÍVEL COM MANGUITOS ADULTOS;
· 02 (DUAS) BRAÇADEIRAS REUTILIZÁVEIS COM MANGUITOS PARA PACIENTES ADULTOS;
· 01 (UMA) BRAÇADEIRA REUTILIZÁVEL COM MANGUITO PARA PACIENTES ADULTOS OBESOS;
· 01 CABO DE ALIMENTAÇÃO 2P+T;

GARANTIA (MESES): 12 MESES PARA O EQUIPAMENTO E 06 MESES PARA ACESSORIOS;
MANUAL: FORNECIMENTO DE MANUAL DE USUÁRIO
IMPRESSO E EM PORTUGUÊS;
ANVISA: O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR REGISTRO VIGENTE
NA ANVISA E CONFORMIDADE COM NORMAS DE SEGURANÇA.
TREINAMENTO: O TREINAMENTO DEVERA SER FORNECIDO SEM ÔNUS, A EQUIPE EQUIPE DE MÉDICOS E USUÁRIOS DO EQUIPAMENTO IN LOCO CONFORME A NECESSIDADE DA INSTITUIÇÃO QUE RECEBERÁ O EQUIPAMENTO.
	




















UN
	



01

	68 
	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO PARA RESGATE E EMERGÊNCIA: COM PARÂMETROS ECG, OXIMETRIA, PNI, RESPIRAÇÃO, TEMPERATURA (02 CANAIS),  2 CANAIS DE PRESSÃO INVASIVA, CAPNOGRAFIA (SIDESTREAM BAIXO FLUXO); TELA CRISTAL LÍQUIDO COLORIDA ( LCD), DE PELO MENOS 12” POL, COM TELA SENSÍVEL AO TOQUE (TOUCH-SCREEN), INTERFACE SELECIONÁVEL, ALARMES VISUAIS E SONOROS PARA OS PARÂMETROS MEDIDOS (LIMITES MÁXIMOS E MÍNIMOS) PROGRAMÁVEIS PELO OPERADOR. PARA TELA DIVIDIDA ENTRE GRÁFICO, NÚMEROS GRANDES, CURVAS, TABELAS E OXICRG; REVISÃO NA TELA DE TENDÊNCIAS GRÁFICAS E NUM´PERCIAS TABULARES DE ATÉ 120 HORAS PARA TODOS PARÂMETROS; INDICAÇÃO VISUAL NO DISPLAY DO EQUIPAMENTO QUE INDIQUE O ESTADO DA BATERIA, BEM COMO SE O EQUIPAMENTO ESTÁ FUNCIONANDO PELA REDE ELÉTRICA OU BATERIA; AUTONOMIA DA BATERIA MINIMA DE 240 MINUTOS. CONFIGURAÇÃO ATRAVÉS DE BOTÃO ROTACIONAL E TOUCHSCREEN; COMUNICAÇÃO COM CENTRAL DE MONITORIZAÇÃO; ALÇA RETRÁTIL PARA TRANSPORTE MANUAL E FIXAÇÃO EM MACAS/BARRAS; COMUNICAÇÃO HL7; ALIMENTAÇÃO 100 A 240 VAC BIVOLT AUTOMÁTICO PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA E INTERFERÊNCIA DE DESFIBRILADOR E BISTURI; SOFTWARE DE INTERFACE NA LÍNGUA PORTUGUESA.
ACESSÓRIOS:
· 02 (DOIS) SENSORES DE OXIMETRIA ADULTOS, TIPO CLIP, COM PRÉ CABO INTEGRADO OU COM CABO EXTENSOR REUTILIZÁVEL PARA O SENSOR DE SPO2 (OBRIGATÓRIO SOMENTE PARA OS SENSORES DE SPO2 COM MENOS DE 1,5M DE COMPRIMENTO);
· 02 (DOIS) CABOS DE ECG 5 VIAS;
· 01 (UMA) MANGUEIRA DE PNI COMPATÍVEL COM MANGUITOS ADULTOS;
· 02 (DUAS) BRAÇADEIRAS REUTILIZÁVEIS COM MANGUITOS PARA PACIENTES ADULTOS;
· 01 (UMA) BRAÇADEIRA REUTILIZÁVEL COM MANGUITO PARA PACIENTES ADULTOS OBESOS;
· 01 CABO DE ALIMENTAÇÃO 2P+T;

GARANTIA (MESES): 12 MESES PARA O EQUIPAMENTO E 06 MESES PARA ACESSORIOS;
MANUAL: FORNECIMENTO DE MANUAL DE USUÁRIO
IMPRESSO E EM PORTUGUÊS;
ANVISA: O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR REGISTRO VIGENTE
NA ANVISA E CONFORMIDADE COM NORMAS DE SEGURANÇA.
TREINAMENTO: O TREINAMENTO DEVERA SER FORNECIDO SEM ÔNUS, A EQUIPE EQUIPE DE MÉDICOS E USUÁRIOS DO EQUIPAMENTO IN LOCO CONFORME A NECESSIDADE DA INSTITUIÇÃO QUE RECEBERÁ O EQUIPAMENTO.
	
























UN
	
01

	69 
	Oxímetro de pulso pediátrico portátil, tipo dedo, destinado à monitoração não invasiva da saturação periférica de oxigênio (SpO2) e frequência de pulso (PR/bpm), indicado para uso em pacientes pediátricos.
Equipamento com visor digital de fácil visualização, contendo exibição simultânea de:
Saturação de oxigênio (SpO2);
Frequência cardíaca/pulso (PR bpm);
Barra gráfica de pulso;
Curva pletismográfica.
Deverá possuir sensor pediátrico com cordão para transporte, funcionamento por bateria de lítio recarregável, desligamento automático para economia de energia e operação simples e intuitiva.
Características mínimas:
Faixa de medição de SpO2 compatível com uso pediátrico;
Alta sensibilidade e precisão na leitura;
Tela com visualização nítida;
Equipamento leve, compacto e de fácil transporte;
Baixo consumo de energia;
Acompanhado de carregador/cabo para recarga.
O equipamento deverá ser entregue em perfeito estado de funcionamento, acompanhado de manual de instruções em português e garantia mínima conforme legislação vigente. 
	







UN
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	70 
	OXÍMETRO DE PULSO DE MESA - OXÍMETRO DE PULSO E DE MESA: TELA LCD DE NO MINIMO DE 5’’ POL COLORIDA DE ALTA RESOLUCAO, CURVA PLETISMOGRAFICA, DISPLAY CONFIGURAVEL; SISTEMA SEGURANCA: ALARME AUDIOVISUAIS PARA ALTA E BAIXA FREQUENCIA DE PULSO E SATURACAO, BAIXA PERFUSAO, SENSOR DESCONECTADO, SITUACAO DA BATERIA; SISTEMA ILUMINACAO: ILUMINACAO DE ALTO CONTRASTE PARA FACILITAR A VISUALIZACAO EM TODOS OS ANGULOS, MESMO EM CONDICOES DE BAIXA LUMINOSIDADE; CONFIGURACAO: PULSO FAIXA DE MEDICAO 30 A 250 BPM, SPO2 FAIXA DE MEDICAO: 0 A 100%, TENDENCIAS TABULARES E GRAFICAS DE ATE 24 HORAS (MINUTO A MINUTO),ALIMENTACAO BIVOLT AUTOMATICO, ATRAVES DE BATERIA DE LITIO RECARREGAVEL INCORPORADO AO EQUIPAMENTO, COM AUTONOMIA DE NO MINIMO 20 HORAS;
ACESSÓRIOS:
· 01 BATERIA;
· 01 CABO DE ALIMENTAÇÃO 2P+T
· 02 (DOIS) SENSORES DE OXIMETRIA ADULTOS.
· 02 (DOIS) SENSORES DE OXIMETRIA NEONATAL.

GARANTIA (MESES): 12 MESES PARA O EQUIPAMENTO E 06 MESES PARA ACESSORIOS;
MANUAL: FORNECIMENTO DE MANUAL DE USUÁRIO
IMPRESSO E EM PORTUGUÊS;
ANVISA: O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR REGISTRO VIGENTE
NA ANVISA E CONFORMIDADE COM NORMAS DE SEGURANÇA.
TREINAMENTO: O TREINAMENTO DEVERA SER FORNECIDO SEM ÔNUS, A EQUIPE EQUIPE DE MÉDICOS E USUÁRIOS DO EQUIPAMENTO IN LOCO CONFORME A NECESSIDADE DA INSTITUIÇÃO QUE RECEBERÁ O EQUIPAMENTO.
	
















UN
	







02

	71 
	OXÍMETRO PORTÁTIL - OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL – COM PRECISÃO A SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO E A FREQUÊNCIA CARDÍACA; TELA LCD NO MINÍMO DE 2.5” POL COM DISPLAY DE LED RETRO ILUMINADO, MODO ADULTO INFANTIL E NEONATAL, FUNCIONA COM PILHAS AA OU BATERIA LÍTIO, AUTONOMIA ACIMA DE 24 HORAS , PESO: 120G ATÉ 250 G (COM PILHAS E SENSOR) MEDIÇÃO DE FREQUÊNCIA DE PULSO E SPO2, TELA COM ONDA, FUNÇÃO DE ALARME AUDIOVISUAL, INDICADORES DE QUALIDADE DO PULSO, ALARMES LUMINOSO E ADUTIVOS, ESPECIFICAÇÕES OXÍMETRO: LIMITE DE SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO (% SP02) 0% A 100% LIMITE DE FREQUÊNCIA CARDÍACA DE 0 A 255 BATIMENTOS POR MINUTO.
ACESSÓRIOS:
· BATERIA OU PILHA.
· CARREGADO.
· CAPA PROTETORA.
· 02 (DOIS) SENSORES DE OXIMETRIA ADULTOS.
· 02 (DOIS) SENSORES DE OXIMETRIA NEONATAL.
GARANTIA (MESES): 12 MESES PARA O EQUIPAMENTO E 06 MESES PARA ACESSORIOS;
MANUAL: FORNECIMENTO DE MANUAL DE USUÁRIO
IMPRESSO E EM PORTUGUÊS;
ANVISA: O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR REGISTRO VIGENTE
NA ANVISA E CONFORMIDADE COM NORMAS DE SEGURANÇA.
TREINAMENTO: O TREINAMENTO DEVERA SER FORNECIDO SEM ÔNUS, A EQUIPE EQUIPE DE MÉDICOS E USUÁRIOS DO EQUIPAMENTO IN LOCO CONFORME A NECESSIDADE DA INSTITUIÇÃO QUE RECEBERÁ O EQUIPAMENTO.
	

















UN
	









04

	72 
	Papel Grau Cirúrgico rolo tamanho 300mmx100m
Papel grau cirúrgico para esterilização de produtos médico-hospitalares, composto por papel grau cirúrgico e filme laminado transparente multilaminado, indicado para acondicionamento de materiais a serem submetidos aos processos de esterilização em autoclave a vapor ou óxido de etileno.
Deve possuir alta resistência mecânica, barreira microbiana eficiente, selagem segura e abertura asséptica, permitindo visualização do conteúdo interno através do filme transparente.
Características mínimas:
* Fabricado em papel grau cirúrgico de alta qualidade e filme plástico multilaminado;
* Atóxico;
* Permeável ao agente esterilizante;
* Impermeável a microrganismos após esterilização;
* Com indicadores químicos de processo impressos, que mudem de coloração após esterilização;
* Compatível com seladoras térmicas;
* Fácil abertura sem liberação de fibras;
* Não delaminar durante o processo de esterilização;
* Produto conforme normas técnicas e legislação sanitária vigente;
* Embalagem contendo identificação do fabricante, lote, validade e registro na ANVISA.
	











Rolo
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	73 
	Papel para Eletrocardiograma termo sensível 216 mm x 30 m 
	UN
	15

	74 
	Pares de tornozeleira caneleira de peso 2kgs para treinos
	PAR
	05

	75 
	Pares de tornozeleira caneleira de peso 3kgs para treinos
	PAR
	05

	76 
	Pares de tornozeleira caneleira de peso 5kgs para treinos
	PAR
	05

	77 
	Par Halteres 1kg Preto, para Musculação Academia
	PAR
	05

	78 
	Par Halteres Emborrachados 2kg Preto, para Musculação Academia
	PAR
	10

	79 
	Par Halteres Emborrachados 3kg Preto, para Musculação Academia
	PAR
	05

	80 
	Pistola massageadora muscular
	UN
	02

	81 
	Pratos demarcatórios cores variadas, largura de 19 cm, altura 05cm
	
UN
	
15

	82 
	Régua antropométrica pediátrica madeira constituída em marfim, medindo 1 metro de comprimento e mandíbula retrátil, contendo marcação em milímetros, super prática e leve.
	
UN
	02

	83 
	Rolo de posicionamento médio
	UN
	02

	84 
	Rolo de posicionamento grande
	UN
	02

	85 
	Soro Fisiológico 100 mL
	UN
	5.000

	86 
	Soro Fisiológico 250 mL 
	UN
	5.000

	87 
	Soro Fisiológico 500 mL
	UN
	5.000

	88 
	Soro Glicosado 500 mL
	UN
	4.000

	89 
	Soro Ringer lactato 500 ml
	UN
	1.000

	90 
	Soro Ringer simples 500 ml
	UN
	1.000

	91 
	Tubo Ativador De Coagulo, Esteril.Com tampa
	UN
	250

	92 
	Tubo endotraqueal com balão tamanho n°4
	UN
	06

	93 
	Tubo endotraqueal com balão tamanho n°5
	UN
	06

	94 
	Tubo endotraqueal com balão tamanho n°5.5
	UN
	06

	95 
	Tubo endotraqueal com balão tamanho n°6
	UN
	06

	96 
	Tubo endotraqueal com balão tamanho n°7
	UN
	06

	97 
	Tubo endotraqueal com balão tamanho n°8
	UN
	06

	98 
	Tubo endotraqueal com balão tamanho n°8.5
	UN
	06

	
	



[bookmark: _Hlk167200836]
7. VALOR ESTIMADO	

7.1 - O valor total estimado para a realização destes serviços está anexo ao prefacio deste Procedimento e foi obtido através de pesquisa em sites, Atas anteriores, conforme previsto na lei. (não foi disponível na tabela acima por se tratar de Modalidade que não exige esta informação, e será informado em momento oportuno de acordo com esta Modalidade).

8. PRAZO PARA ENTREGA 

8.1 – Os Produtos deverão ser entregues de Imediato e ou em até cinco dias, após o recebimento da nota de empenho ou ordem de fornecimento ou similar, não podendo ser prorrogado.

9. LOCAL DE ENTREGA

9.1 – Os produtos deverão ser entregues no almoxarifado do Fundo Municipal ou na Unidade Básica de Saúde, podendo ainda ser em local pré-determinado pelos contratantes.

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

10.1 - A validade mínima dos produtos deverá ser de um ano, a partir da data da entrega ou conforme caso do fabricante.

10.2 - Os produtos deverão ser acondicionados e armazenamento em local apropriado, fazendo constar a descrição e características de cada produto, e de acordo com as especificações de cada um.

10.3 - O solicitante reserva-se ao direito de não receber produtos que sejam entregues:

I - Em embalagens de papelão ou que contenham diversos produtos, ou seja, na mesma caixa materiais diferentes, não proporcionando uma condição boa de identificação e conferência no ato do recebimento e em local não regulamentados pelos órgãos competentes.

II - Fora das embalagens originais ou locais inadequados tipo tambores ou similares, que apresentem sinais de violação ou que estejam em estado tal que suscitem sinais de violação ou dúvidas quanto a procedência dos mesmos.

10.4 - A empresa vencedora deverá fazer a reposição dos itens que não preencham as especificações, no prazo Máximo de ate 48 (quarenta e oito) horas, a contar da data de devolução, sendo que em caso de não aceitação do material, a devolução (frete) será por conta da contratada.

    
11 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

11.1 – Efetuar os pagamentos de faturas/notas Fiscais, nos termos previsto em Ata



__________________________________________
SIMONE BOTELHO DE AZEVEDO MILHOMEM
Ordenadora de Despesas - Fundo de Saúde












ANEXO II
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº DO PREGÃO: XXX/2026
Nº DO PROCESSO: XXX/2026
Nº DA ATA: XXX/2026
VALIDADE: 12 MESES

[bookmark: _Hlk161648954][bookmark: _Hlk161648994][bookmark: _Hlk157151794]A PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA/TO, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o n.º 30.748.799/0001-60, com sede na Rua Tingui, S/n, Centro, Sucupira/TO, CEP 77458-000, neste ato representado pelo prefeito Municipal, Valdivino Milhomem de Morais, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o n. 796.509.291-34, RG n. 92447-SSP/TO.ÓRGÃO GERENCIADOR, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônico, n.º XXX/2026, no Sistema de Registro de Preços, processo administrativo n.ºXXX/2026, RESOLVE registraros preços da(s) empresa(s )indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) ena(s)quantidade(s)cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei complementar n.º 123 de 14 de dezembro de 2006, lei complementar n.º 147 de 07 de agosto de 2014, decreto federal n.º 3.555 de 08 de agosto de 2000, que aprova o regulamento para a modalidade de licitação denominada pregão, decreto federal n.º 10.024 de 20 de setembro de 2019, regulamenta a licitação na modalidade pregão, em sua forma eletrônica, Lei n.º 14.133/2021, e posteriores alterações, (independente de transcrição). (inclui-se em todas as alterações promovidas, no que couber), e em conformidade com asdisposições a seguir:

DO FORNECEDOR REGISTRADO
XXXXXX, inscrito no CNPJ Nº XXXXXX, estabelecido a XXXXXXXXXXXXXX–XXXXXXXXXXX-TO, neste ato representado por seu representante legal, o Sr.  XXXXXXXXXX, portador da carteira de identidade n° XXXXXXXX e CPF nº XXXXXXXX. Contatos – (XX)XXXXX– E-mail: XXXXX.

DO OBJETO
2.1. A presente Ata tem por objeto a seleção de propostas, registro de preços para futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de uso ambulatorial, destinados ao abastecimento das unidades de saúde municipal, conforme especificações no Termo de Referência (Anexo I), do Edital, e seus anexos do PREGÃO ELETRÔNICO N.ºXXX/2026, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES EQUANTITATIVOS
3.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor (es) e as demais condições ofertadas na(s)proposta(s)são as que seguem:
 
3.1.1 - DAS QUANTITADES GERAIS:
	ITEM
	QUANT.
	UNID.
	DESCRIÇÃO
	MARCA
	PREÇO UNITÁRIO ESTIMADO
	PREÇO TOTAL ESTIMADO 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	VALOR TOTAL GERAL
	



3.2.A presenta ARP importando valor total de R$ XXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX).
3.3. As quantidades constantes nesta ARP são apenas estimativas, podendo a Administração não adquirir a totalidade das mesmas.

VALIDADE
A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, contados apartir de sua assinatura, podendo der prorrogada por mais 1 ( um ) ano, inclusive, com a possibilidade de renovação do quantitativo, conforme permitido pela nova lei, com eficácia após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado, Município e União.
Poderá a Administração, mesmo comprovada á ocorrência mencionada no parágrafo anterior, optar por cancelar a Ata e providenciá-la em outro procedimento licitatório. 
Fica facultada a Administração em firmar as contratações que poderão advir, pela Ata de Registro de Preços, podendo ser adquirido o mesmo objeto ora registrado, por outros meios previstos legalmente.
Caso evidenciado que o valor registrado em Ata torna-se superior ao praticado no mercado será convocado o classificado em primeiro lugar, para negociações, e tendo estas frustradas, convocados os remanescentes pela ordem de classificação para assim fazê-lo.

5-DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO OU ENTIDANTES NÃO PARTICIPANTES
5.1-Ematendimento ao disposto no art.86§ 4º e 5º da 14.133/21, o quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não excederá, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado para o órgão gerenciadore órgãos participantes.
5.2-As adesões às atas somente poderão ser efetuadas com autorização do órgão gerenciador e, no caso, após a primeira aquisição ou contratação por órgão integrante da ata. Após a autorização do órgão gerenciador, o "carona" deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.
5-3-Para fins de autorização,  só serão aceitos pedidos de adesões às atas que não excedam, por órgão ou entidade solicitante, a cinqueta por cento dos quantitativos dos itens registrados na Ata de Registro de Preços.
É expressamente vedada à subcontratação do objeto deste Edital, sob pena de anulação da contratação e da Ata de Registro  de Preços, sem prejuízo da aplicação de penalidade prevista.

DAS SANÇÕES
A recusa da ADJUDICATÁRIA em assinar o termo de contrato ou em retirar o instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido caracteriza o descumprimento total das obrigações assumidas, sujeitando–a as penalidades previstas no subitem 6.2.
Em razão das condutas previstas no art. 155 da Lei Federal n° 14.133/2021, o(a) Município de Sucupira poderá, sem prejuízo responsabilidade civil e criminal que couber, aplicar as seguintes sanções, previstas no art. 156 da Lei Federal nº 14.133/2021:
 (a) Advertência;
 (b) Multa;
 (c) Impedimento de licitar e contratar, pelo prazo de até 3 (três) anos;
 (d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.
6.3. A aplicação da sanção prevista na alínea “b” observará os seguintes parâmetros:
6.3.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia útil sobre o valor da parcela em atraso do Contrato, em caso de atraso na execução das obras e/ou serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia útil e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
6.3.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela em atraso do Contrato, em caso de atraso na execução das obras e/ou serviços, por período superior ao previsto no subitem anterior ou de inexecução parcial da obrigação assumida;
6.3.3. 0,5% (meio por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato ou do saldo não atendido do Contrato, em caso de inexecução total da obrigação assumida;
6.3.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do Contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e
6.3.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato por dia útil de atraso na apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o máximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias úteis autorizará o CONTRATANTE a promover a rescisão do Contrato.
6.3.6. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.
6.3.7. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:
TABELA 1
	GRAU
	APLICABILIDADE

	1
	0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

	2
	0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato

	3
	0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato

	4
	1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato

	5
	3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato




TABELA 2
	INFRAÇÃO

	ITEM
	DESCRIÇÃO
	GRAU

	1
	Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano
físico, lesão corporal ou consequências letais, por ocorrência;
	05

	2
	Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou
caso fortuito, a execução das obras e/ou serviços;
	04

	3
	Manter funcionário sem qualificação para executar as obras
e/ou serviços contratados, por empregado e por dia;
	03

	4
	Recusar–se a executar serviço determinado pela fiscalização,
por obra e/ou serviço e por dia;
	02

	Para os itens a seguir, deixar de:

	5
	Cumprir determinação formal ou instrução complementar do
órgão fiscalizador, por ocorrência;
	02

	6
	Substituir empregado alocado que não atenda às necessidades
da obra e/ou serviço, por funcionário e por dia;
	01

	7
	Cumprir quaisquer dos itens do Contrato e seus Anexos não previstos nesta tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por item e por ocorrência;
	03

	8
	Indicar e manter durante a execução do contrato os prepostos
previstos no Contrato;
	01



6.4. As sanções somente serão aplicadas após o decurso do prazo para apresentação de defesa prévia do interessado no respectivo processo, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, observadas as demais formalidades legais.
6.5. As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” do caput desta Cláusula poderão ser aplicadas juntamente com aquela prevista nas alíneas “b”, e não excluem a possibilidade de rescisão unilateral do Contrato.
6.6. As multas eventualmente aplicadas com base na alínea “b” do caput desta Cláusula não possuem caráter compensatório, e, assim, o pagamento delas não eximirá a CONTRATADA de responsabilidade pelas perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
6.7. As multas aplicadas poderão ser compensadas com valores devidos à CONTRATADA mediante requerimento expresso nesse sentido.
6.8. Ressalvada a hipótese de existir requerimento de compensação devidamente formalizado, o CONTRATANTE suspenderá observado o contraditório e ampla defesa, os pagamentos devidos à CONTRATADA até a comprovação do recolhimento da multa ou da prova de sua revelação por ato da Administração, bem como até a recomposição do valor original da garantia, que tenha sido descontado em virtude de multa imposta, salvo decisão fundamentada da autoridade competente que autorize o prosseguimento do processo de pagamento.
6.9. A aplicação das sanções previstas no item 6.2 não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.
6.10. A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos nesta Lei ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, a pessoa jurídica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia.
PRAZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA
A entrega deverá ser efetuada no prazo máximo de 05 (dias) dias a contar da ordem de serviço e empenho feita pelo departamento competente, conforme necessidade, devendo a entrega do referido material, ser efetuada no Prédio da SECRETARIA MUNICIPAL - SOLICITANTES.
DO PAGAMENTO
8.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da entrega, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
8.2. A CONTRATADA deverá apresentar a Nota Fiscal com os produtos discriminados, após a Solicitação de Fornecimento feita pelo Departamento competente.
O pagamento somente será efetivado depois de verificada a regularidade fiscal da empresa, ficando a contratada ciente de que as certidões apresentadas no ato da contratação deverão ter seu prazo de validade renovada a cada vencimento.
O pagamento será efetuado, mediante depósito em conta bancaria da contratada. 
Os produtos deverão ser entregues no almoxarifado do órgão gerenciador, sendo, rigorosamente, aquele descrito na nota de empenho, na hipótese de entrega de alimentos, o pagamento ficará suspenso até a respectiva regularização. 
RECEBIMENTO DOS PRODUTOS
9.1. Serão considerados para efeito depagamento os  produtos efetivamente entregues pela CONTRATADA e aprovado pelo servidor responsável pelo recebimento dos mesmos, em conjunto com a comissão de recebimento, respeita da a rigorosa correspondência como TERMO DE REFERÊNCIA, anexo I do Edital;
9.2. Após a verificação, através de comunicação oficialdo responsável pelo recebimento dos produtos,  serão indicadas as eventuais correções e complementações consideradas necessária sao Recebimento Definitivo, bem como estabelecido oprazo para execução.
CONDIÇÕESGERAIS
Comunicar ao órgão gerenciador, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários;
Manter informada o órgão gerenciador quanto a mudanças de endereço, telefones, fax e e-mail de seu estabelecimento;
Executar o fornecimento deforma qualificada, na forma preceituada pelo edital de licitação, observadas as especificações técnicas e condições comerciais declinadas em seus anexos, inclusive com as prescrições do Estatuto das Licitações e Contratos Administrativos, respondendo civil e criminalmente, pelas consequências de sua inobservância total ou parcial;
Cumprir fielmente o objeto do presente instrumento, seguindo a legislação vigente, inclusive as Instruções Normativas dos órgãos reguladores do setor, dentro dos prazos pré-estabelecidos, atendendo prontamente ato das as consultas e solicitações, prioritariamente aos demais compromissos profissionais;
Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e prejuízos materiais ou pessoais causa dos diretamente ou por seus empregados sou preposto, à contratante ou a terceiros:
Manter a CONTRATANTE informada sobre o andamento das entregas, informando-a sempre que se registrar em ocorrências extraordinárias.
Responder por todos os ônus referentes ao cumprimento desta ARP, desde os salários do pessoal neles empregados, como também os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, que venha má incidir sobre o presente contrato.
As demais condições de fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, dotação orçamentaria, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo ao edital.
Poderá o órgão gerenciador e participantes, inclusive até o último dia de vencimento desta ARP (ata de registro de preços) contratar o saldo remanescente da referida ARP, inclusive estipular o vencimento do contrato para até12 meses.
É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o art. 125daLeinº14.133/2021.
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes.

SUCUPIRA- TO, xxdexxxxxxxxx de2026.



xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE


Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Representante xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
CPF Nº.XXXXXXXXXXXXX
Fornecedor Registrado
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ANEXO III

MODELO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO E DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO.

AO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SUCUPIRA - TO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.: ___/2026 - FMS
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº . : ____/2026-FMS.


A (Nome Da Empresa), com sede no endereço 	, inscrita no CNPJ/MF sob no nº. 	, representada neste ato por seu 	in fine assinado, devido ao interesse em participar da licitação em epígrafe que se encontra autuada no Processo Administrativo nº 997/2023- FMS, Pregão Eletrônico – SRP Nº___/ 2026 -FMS, cujo   objeto é a ___________, DECLARA, sob as penas da Lei, que:
a) Até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente Processo Licitatório, assim como que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
b) Encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, não mantendo em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

	-	, 	de 	de 2026.




Assinatura do Licitante
(Nome do responsável/cargo e Carimbo)

ANEXO IV
MODELO - DECLARAÇÃO QUE CONHECE E ACEITA OS TERMOS DO EDITAL


AO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SUCUPIRA - TO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.: ___/2026 - FMS
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº . : ____/2026-FMS.

Prezado Senhor,

Serve a presente para encaminhar em 01 (uma) via nossa proposta relativa à licitação em referência, DECLARAMOS QUE:

A) Temos pleno conhecimento e concordamos com o inteiro teor do Edital da presente licitação;
B) Recebemos do Fundo Municipal de Saúde de Sucupira - TO, todas as informações necessárias à elaboração da nossa proposta;
C) Estamos cientes e concordamos com os métodos de fornecimento e pagamentos especificados no Edital;
D) Obrigamo-nos a aceitar o direito do Fundo Municipal de Saúde de Sucupira - TO, de escolher a proposta que lhe parecer mais vantajosa, de acordo com as condições estabelecidas no Edital, podendo a mesma desistir ou anular esta licitação sem que nos caiba o direito a qualquer indenização, compensação ou reembolso pela exclusão ou rejeição de nossa proposta no todo ou em parte;
E) Concordamos que a validade da presente proposta perdurará durante todo o processo licitatório.



	, 	de 	de 2026



Assinatura do Licitante
(Nome do responsável/cargo e Carimbo)
[image: LOGO PREFEITURA]
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PREFEITURA MUNICÍPIO DE SUCUPIRA - TOCANTINS 
Rua angico s\n  centro. Fone/Fax *63 3399 – 1161
SUCUPIRA - TOCANTINS, 77-458.000.

ANEXO V
MODELO - DECLARAÇÃO REFERENTE À HABILITAÇÃO (EM ATENDIMENTO AO INCISO I, DO ARTIGO 63, DA LEI 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021)


AO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SUCUPIRA - TO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.: ___/2026- FMS
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº . : ____/2026-FMS.



A empresa 		, inscrita no CNPJ sob o nº	, sediada 	,  por  intermédio  do  seu  representante  legal  o(a)  Sr(a)
	, portador(a) da Carteira de Identidade nº 	 SSP/    e CPF nº
	,DECLARA, que cumpre plenamente os requisitos exigidos para sua habilitação, conforme prescreve o inciso I, do artigo 63, da Lei 14.133, de 01 de abril de 2021, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 001/ 2026- FMS , estando ciente das penalidades aplicáveis nos casos de descumprimento.






	, 	de 	de 2026






Assinatura do Licitante
(Nome do responsável/cargo e Carimbo)
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PREFEITURA MUNICÍPIO DE SUCUPIRA - TOCANTINS 
Rua angico s\n  centro. Fone/Fax *63 3399 – 1161
SUCUPIRA - TOCANTINS, 77-458.000.

ANEXO VI
MODELO – DECLARAÇÃO DE SUPERVINIENCIA DE FATO IMPEDITIVO DE LICITAR COM ÓRGÃO PÚBLICO.



AO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SUCUPIRA - TO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.: ___/2026 - FMS
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº . : ____/2026-FMS.


(licitante) 		, inscrito no CNPJ n° 	, por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr. (ª) 		 portador da Carteira de identidade n°	 e do CPF n° 	, DECLARA que:
a) Para fins do disposto nos incisos III e IV do art.156 da Lei n° 14.133/21, que não está suspensa, não é impedida e nem é declarada inidônea de licitar com o Órgão Público;
b) Que se responsabiliza pela sua disponibilidade para a execução do objeto do contrato decorrente do presente procedimento licitatório, na forma da Lei n° 14.133/21;
c) Para fins do disposto no art. 80 da Lei n° 14.133/21, que inexistem, até a presente data, fatos impeditivos à sua habilitação no presente procedimento licitatório, obrigando-se a declarar, sob as penalidades legais, a superveniência de fato impeditivo da habilitação.


E por ser a expressão da verdade firmo o presente.


	, 	de 	de 2026






Assinatura do Licitante
(Nome do responsável/cargo e Carimbo)
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PREFEITURA MUNICÍPIO DE SUCUPIRA - TOCANTINS 
Rua angico s\n  centro. Fone/Fax *63 3399 – 1161
SUCUPIRA - TOCANTINS, 77-458.000.

ANEXO VII
MODELO	- DECLARAÇÃO	DE	ENQUADRAMENTO	COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE


AO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SUCUPIRA - TO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.: ___/2026 - FMS
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº . : ____/2026-FMS.

A 	, CNPJ nº 	, com sede à 	, neste ato representado pelo(s) Senhor (s)		(Diretor ou Sócio), RG nº 	, CPF nº 		, nacionalidade 	, estado civil
	, profissão 	, endereço 	pelo presente instrumento, DECLARA, para fins de comprovação no Pregão Eletrônico – SRP Nº 008/ 2026- FMS , sob as sanções Administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006;
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.
Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.


	, 	de 	de 2026




Assinatura do Licitante
(Nome do responsável/cargo e Carimbo)


1) Assinalar com um “X” a condição da empresa.
PREFEITURA MUNICÍPIO DE SUCUPIRA - TOCANTINS 
Rua angico s\n  centro. Fone/Fax *63 3399 – 1161
SUCUPIRA - TOCANTINS, 77-458.000. 
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