## Planilha1
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
Praça Tobias, nº 20 CEP: 49.015-130 São José Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02
Empreendimento: 000571 - REFORMA E AMPLIAÇÃO COMPLEMENTAR DO CENTRO INTEGRADO DE OPERAÇÕES EM SEGURANÇA
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | QUANT | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL | (%)
1 | SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO |  |  |  | 20768.71 | 2.98
01.01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 16594.25 | 79.9
01.01.001 | Equipamentos de Apoio à Produção | un | 1 | 6506.6 | 6506.6 | 31.33
01.01.002 | Manutenção do Canteiro | un | 1 | 1420.69 | 1420.69 | 6.84
01.01.003 | Equipe Dirigente | un | 1 | 8666.96 | 8666.96 | 41.73
01.02 | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 4174.46 | 20.1
01.02.001 | Mobilização/Desmobilização | un | 1 | 1356.53 | 1356.53 | 6.53
01.02.002 | Ligação Predial de Água em Muro/Fachada Existente, com Fornecimento de Material, Inclusive Hidrômetro - Rev 03_10/2022 | un | 1 | 608.34 | 608.34 | 2.93
01.02.003 | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | un | 1 | 2209.59 | 2209.59 | 10.64
2 | PAVIMENTAÇÃO DA ÁREA EXTERNA |  |  |  | 70714.2 | 10.15
02.01 | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES |  |  |  | 17956.63 | 25.38
02.01.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 0.97 | 72.42 | 70.25 | 0.1
02.01.002 | Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação | m3 | 0.97 | 24.15 | 23.43 | 0.03
02.01.003 | Coleta e carga manuais de entulho | m3 | 41.67 | 24.15 | 1006.33 | 1.42
02.01.004 | Demolição de piso de concreto simples, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023 | m3 | 3.47 | 260.79 | 904.94 | 1.28
02.01.005 | Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida | m3 | 2.66 | 40.71 | 108.29 | 0.15
02.01.006 | Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju), prazo máximo de 7 dias, inclusive descarte. Rev 01_03/2025 | un | 10 | 432.39 | 4323.9 | 6.11
02.01.007 | Demolição de concreto com martelete e compressor | m3 | 20.98 | 549.07 | 11519.49 | 16.29
02.02 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 49942.63 | 70.63
02.02.001 | Execução de lomborampas | m2 | 23.36 | 58.63 | 1369.6 | 1.94
02.02.002 | Rampa de acessibilidade em concreto moldado in loco, em calçada nova com largura maior ou igual à 3,00 m, fck 25mpa, com piso podotátil. af_03/2024 | un | 1 | 948.24 | 948.24 | 1.34
02.02.003 | Passeio em concreto simples c/ cimentado e=5cm | m2 | 263.1 | 49.97 | 13147.11 | 18.59
02.02.004 | Execução de piso de concreto, sem acabamento superficial, espessura de 15 cm, fck = 30 mpa, com uso de formas em madeira serrada. af_09/2021 | m2 | 139.92 | 211.19 | 29549.7 | 41.79
02.02.005 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-138, malha 10x10cm, ferro 4.2 mm (2,20 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar | m2 | 139.92 | 35.22 | 4927.98 | 6.97
02.03 | DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  | 2814.94 | 3.99
02.03.001 | Caixa para boca de lobo simples retangular, em concreto pré-moldado, dimensões internas: 0,6x1,0x1,2 m. af_12/2020 | un | 2 | 1190.53 | 2381.06 | 3.37
02.03.002 | Assentamento de tubo de pvc junta elástica para esgotos sanitários, ponta e bolsa, diam. = 100mm | m | 30.5 | 5.74 | 175.07 | 0.25
02.03.003 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 2.74 | 72.42 | 198.43 | 0.28
02.03.004 | Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação | m3 | 2.5 | 24.15 | 60.38 | 0.09
3 | CONSTRUÇÃO DA GUARITA |  |  |  | 94570.64 | 13.57
03.01 | FUNDAÇÃO |  |  |  | 3759.05 | 3.98
03.01.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 7.77 | 72.42 | 562.7 | 0.59
03.01.002 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. af_01/2024 | m3 | 0.25 | 1042.88 | 260.72 | 0.28
03.01.003 | Forma plana para sapatas, em madeira maciça, 04 usos, inclusive escoramento | m2 | 5.5 | 75.14 | 413.27 | 0.44
03.01.004 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 53.8 | 15.65 | 841.97 | 0.89
03.01.005 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 2.8 | 14.52 | 40.66 | 0.04
03.01.006 | Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado | m3 | 1.2 | 834.62 | 1001.54 | 1.06
03.01.007 | Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação | m3 | 6.33 | 24.15 | 152.87 | 0.16
03.01.008 | Lona plástica preta | m2 | 8.84 | 7.07 | 62.5 | 0.07
03.01.009 | Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 15mpa | m2 | 8.84 | 47.83 | 422.82 | 0.45
03.02 | ESTRUTURA |  |  |  | 15057.37 | 15.91
03.02.001 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 172.3 | 15.65 | 2696.49 | 2.85
03.02.002 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 64.7 | 14.52 | 939.44 | 0.99
03.02.003 | Forma plana para lajes, em compensado resinado de 12mm, 01 uso, inclusive escoramento | m2 | 4.3 | 217.01 | 933.14 | 0.99
03.02.004 | Forma plana para estruturas, em tábuas de pinho, 04 usos, inclusive escoramento | m2 | 39.5 | 110.88 | 4379.76 | 4.63
03.02.005 | Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado | m3 | 3.2 | 834.62 | 2670.78 | 2.82
03.02.006 | Coluna em alvenaria de tijolo maciço seção 40cm x 40cm, com núcleo preenchido em concreto armado | m | 6.6 | 311.01 | 2052.67 | 2.17
03.02.007 | Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm. | M2 | 6.79 | 203.99 | 1385.09 | 1.46
03.03 | ALVENARIA |  |  |  | 13103.05 | 13.86
03.03.001 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 | m2 | 52.14 | 65.98 | 3440.2 | 3.64
03.03.002 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 98.23 | 8.93 | 877.19 | 0.93
03.03.003 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm | m2 | 57.97 | 51.39 | 2979.08 | 3.15
03.03.004 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 3,0 cm | m2 | 40.26 | 52.34 | 2107.21 | 2.23
03.03.005 | Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm | m | 10.3 | 55.9 | 575.77 | 0.61
03.03.006 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, linha cetim bianco ou similar, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 18.9 | 165.27 | 3123.6 | 3.3
03.04 | COBERTURA |  |  |  | 2298.93 | 2.44
03.04.001 | Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com parafuso. Rev 02 | m2 | 6.48 | 59.3 | 384.26 | 0.41
03.04.002 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 9cm com abertura de encaixes | m | 10.65 | 62.28 | 663.28 | 0.7
03.04.003 | Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 80 cm | m | 3.55 | 175.04 | 621.39 | 0.66
03.04.004 | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m2 | 3.77 | 167.11 | 630 | 0.67
03.05 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 4380.76 | 4.63
03.05.001 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4 | m³ | 0.34 | 1415.56 | 481.29 | 0.51
03.05.002 | Rodapé em poliestireno, altura 5 cm. af_09/2020 | m | 6.5 | 79.94 | 519.61 | 0.55
03.05.003 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m². af_02/2023_pe | m2 | 6.79 | 165.67 | 1124.9 | 1.19
03.05.004 | Passeio em concreto simples c/ cimentado e=5cm | m2 | 26.15 | 49.97 | 1306.72 | 1.38
03.05.005 | Rampa de acessibilidade em concreto moldado in loco, em calçada nova com largura maior ou igual à 3,00 m, fck 25mpa, com piso podotátil. af_03/2024 | un | 1 | 948.24 | 948.24 | 1
03.06 | ESQUADRIAS |  |  |  | 19554.57 | 20.68
03.06.001 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.70 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 1 | 872.3 | 872.3 | 0.92
03.06.002 | Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021 | m2 | 1.68 | 859.07 | 1443.24 | 1.53
03.06.003 | Puxador duplo para porta, em alumínio polido, ø = 1", l= 40cm, ref. 3008, da Vesfer ou similar | Un | 1 | 307.54 | 307.54 | 0.33
03.06.004 | Janela de alumínio de correr com 2 folhas para vidros (vidros inclusos), batente/ requadro 6 a 14 cm, acabamento com acetato ou brilhante, fixação com parafuso, sem guarnição/ alizar, dimensões 100x120 cm, vedação com silicone, exclusive contramarco | m2 | 2 | 458.7 | 917.4 | 0.97
03.06.005 | Janela de alumínio tipo maxim-ar, batente/ requadro 3 a 14 cm, vidro incluso, fixação com parafuso, sem guarnição/ alizar, dimensões 60x80 (a x l) cm, sem acabamento, vedação com silicone, exclusive contramarco - fornecimento e instalação. af_11/2024 | m2 | 0.3 | 865.24 | 259.57 | 0.27
03.06.006 | Portão de ferro de abrir com uma folha, com barra quadrada de 1/2" na vertical, uma barra de quadrada de 1/2" na horizontal e quadro com barra de ferro de 1/2", inclusive dobradiças, ferrolhos e chumbadores com parafusos | m2 | 4.2 | 813.6 | 3417.12 | 3.61
03.06.007 | Gradil com portão de correr e/ou abrir, em cantoneira "L" de 2 x 5/16" dobrada (montante), três barras chatas 1 x 5/16" (horizontal) e barras quadradas 3/4" (vertical) | m2 | 10 | 677.78 | 6777.8 | 7.17
03.06.008 | Guarda-corpo em tubo de aço inox ø=3", com montantes flangeado em tubo inox ø=3" e com fechamento em tubo ø=2", com acabamento polido, h=0,90m, fixado nas extremidades | m | 5 | 1111.92 | 5559.6 | 5.88
03.07 | PINTURA |  |  |  | 18227.55 | 19.27
03.07.001 | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022 | m2 | 18.84 | 55.91 | 1053.34 | 1.11
03.07.002 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03 | m2 | 51.51 | 59.65 | 3072.57 | 3.25
03.07.003 | Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo | m2 | 4.41 | 38.8 | 171.11 | 0.18
03.07.004 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1 | m2 | 6.3 | 27.25 | 171.68 | 0.18
03.07.005 | Escavação manual de vala ou cava em material de 2ª categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m | m3 | 95 | 144.83 | 13758.85 | 14.55
03.08 | LOUÇAS E METAIS |  |  |  | 3236.52 | 3.42
03.08.001 | Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha versato 07353/07570, CELITE ou similar, incl. assento CELITE versato 07983 ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico | un | 1 | 979.3 | 979.3 | 1.04
03.08.002 | Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada. | un | 1 | 1489.05 | 1489.05 | 1.57
03.08.003 | Ducha higiênica com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 da DECA ou similar | un | 1 | 508.12 | 508.12 | 0.54
03.08.004 | Porta toalha inox para papel toalha em rolo | un | 1 | 189.04 | 189.04 | 0.2
03.08.005 | Dispenser para sabonete líquido | un | 1 | 48.85 | 48.85 | 0.05
03.08.006 | Papeleira de plástico, Akros ou similar | un | 1 | 22.16 | 22.16 | 0.02
03.09 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  | 337.76 | 0.36
03.09.001 | Registro gaveta c/ canopla cromada, d=20mm (3/4") - ref.1509 Deca ou similar | un | 1 | 122.39 | 122.39 | 0.13
03.09.002 | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4" | un | 2 | 11.55 | 23.1 | 0.02
03.09.003 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm | un | 3 | 11.35 | 34.05 | 0.04
03.09.004 | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm | un | 2 | 12.95 | 25.9 | 0.03
03.09.005 | Joelho 90º red. pvc rígido soldável c/bucha de latão, diâm= 25mmx1/2" | un | 3 | 17.69 | 53.07 | 0.06
03.09.006 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4") | m | 4.3 | 18.43 | 79.25 | 0.08
03.10 | DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  | 943.77 | 1.01
03.10.001 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm | m | 5.6 | 51.57 | 288.79 | 0.31
03.10.002 | Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 80 cm | m | 3.55 | 175.04 | 621.39 | 0.66
03.10.003 | Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm | un | 1 | 33.59 | 33.59 | 0.04
03.11 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  |  | 1238.88 | 1.32
03.11.001 | Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m | un | 1 | 870.03 | 870.03 | 0.92
03.11.002 | Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saida, d = 100x100x50mm, ref. nº 68, acabamento aluminio Akros ou similar | un | 1 | 67.86 | 67.86 | 0.07
03.11.003 | Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm | un | 1 | 15.27 | 15.27 | 0.02
03.11.004 | Joelho de 45° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm | un | 1 | 12.54 | 12.54 | 0.01
03.11.005 | Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm | un | 1 | 33.59 | 33.59 | 0.04
03.11.006 | Joelho de 90° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm | un | 2 | 12.28 | 24.56 | 0.03
03.11.007 | Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm | un | 1 | 59.95 | 59.95 | 0.06
03.11.008 | Luva simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm | un | 2 | 31.53 | 63.06 | 0.07
03.11.009 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm | m | 0.8 | 51.57 | 41.26 | 0.04
03.11.010 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm | m | 1.2 | 21.85 | 26.22 | 0.03
03.11.011 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm | m | 0.8 | 30.68 | 24.54 | 0.03
03.12 | INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA |  |  |  | 2475.68 | 2.61
03.12.001 | Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x4", embutir, completa | un | 2 | 162.64 | 325.28 | 0.34
03.12.002 | Cabo de fibra ótica de 6 vias | m | 60 | 25.61 | 1536.6 | 1.62
03.12.003 | Cabo eletrônico categoria 6, instalado em edificação institucional - fornecimento e instalação. af_08/2025 | m | 60 | 10.23 | 613.8 | 0.65
03.13 | FORRO |  |  |  | 587.2 | 0.62
03.13.001 | Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021 | m2 | 6.79 | 86.48 | 587.2 | 0.62
03.14 | CLIMATIZAÇÃO |  |  |  | 579.3 | 0.6
03.14.001 | Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall (parede), de 12000 btu/h até 18000 btu/h, com distância entre evaporadora e condensadora de até 3m. Rev 01_01/2025 | un | 1 | 472.22 | 472.22 | 0.5
03.14.002 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm | un | 1 | 11.35 | 11.35 | 0.01
03.14.003 | Joelho 45º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm | un | 1 | 12.32 | 12.32 | 0.01
03.14.004 | Luva de pvc soldável e c/rosca, marrom d = 25mmx3/4" | un | 1 | 12.71 | 12.71 | 0.01
03.14.005 | Caixa de passagem polar para ar condicionado Split | un | 1 | 70.7 | 70.7 | 0.07
03.15 | DIVERSOS |  |  |  | 8790.25 | 9.29
03.15.001 | Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02_02/2022 | mês | 2 | 1976.64 | 3953.28 | 4.18
03.15.002 | Garagem premoldada p/ 02 vagas (lado a lado), inclusive cobertura - fornecimento e instalação | un | 1 | 3706.2 | 3706.2 | 3.92
03.15.003 | Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio | m2 | 24.14 | 44.71 | 1079.3 | 1.14
03.15.004 | Joelho de 45º de pvc rígido roscável diâm = 1 1/4" Rev.01 - 10/2022 | un | 1 | 51.47 | 51.47 | 0.05
4 | SUBESTAÇÃO AÉREA E PADRÃO DE ENTRADA |  |  |  | 225008.54 | 32.29
04.01 | SUBESTAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS BLOCOS |  |  |  | 225008.54 | 100
04.01.001 | DISJUNTORES |  |  |  | 10733.71 | 4.78
04.01.001.001 | QFAC II - Quadro / Painel em chapa de aço com pintura eletrostática a pó poliester na cor bege, grau de proteção IP 54, com barramento, sem disjuntores - 1000x800x220mm | un | 1 | 3153.63 | 3153.63 | 1.41
04.01.001.002 | Disjuntor tripolar 100 A, com caixa moldada, corrente interrupção 20KA | un | 1 | 559.6 | 559.6 | 0.25
04.01.001.003 | Disjuntor termomagnético tripolar 600 A com caixa moldada 10 kA | un | 2 | 2415.01 | 4830.02 | 2.15
04.01.001.004 | Disjuntor termomagnético tripolar 400 A com caixa moldada 10 kA | un | 1 | 2190.46 | 2190.46 | 0.97
04.01.002 | DISPOSITIVOS |  |  |  | 326.24 | 0.14
04.01.002.001 | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v | un | 4 | 81.56 | 326.24 | 0.14
04.01.003 | CAIXA DE INSPEÇÃO |  |  |  | 905.11 | 0.41
04.01.003.001 | Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa | un | 3 | 24.04 | 72.12 | 0.03
04.01.003.002 | Haste de aterramento, diâmetro 5/8", com 3 metros - fornecimento e instalação. af_08/2023 | un | 3 | 117.87 | 353.61 | 0.16
04.01.003.003 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.15m | un | 1 | 304.7 | 304.7 | 0.14
04.01.003.004 | Tampa de concreto para caixas de passagem 0,60x0,60mx0,07m | un | 2 | 75.85 | 151.7 | 0.07
04.01.003.005 | Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021) | un | 3 | 7.66 | 22.98 | 0.01
04.01.004 | CABEAMENTO |  |  |  | 6893.62 | 3.06
04.01.004.001 | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 16mm², 1kv / 90º C | m | 160 | 28.6 | 4576 | 2.03
04.01.004.002 | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 10mm², 1kv / 90º C | m | 16.82 | 21.22 | 356.92 | 0.16
04.01.004.003 | Cordoalha de cobre nu 95 mm², não enterrada, com isolador - fornecimento e instalação. af_08/2023 | m | 10 | 196.07 | 1960.7 | 0.87
04.01.005 | ELETRODUTOS |  |  |  | 5760.58 | 2.55
04.01.005.001 | Curva para eletroduto galvanizado, diâm = 4" - Rev.01 | un | 2 | 124.49 | 248.98 | 0.11
04.01.005.002 | Luva para eletroduto galvanizado, diâm = 4" | un | 2 | 46.29 | 92.58 | 0.04
04.01.005.003 | Eletroduto de ferro galvanizado sem costura d= 4" - Fornecimento | Un | 2 | 1298.41 | 2596.82 | 1.15
04.01.005.004 | Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 100 (4"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | m | 90 | 30.11 | 2709.9 | 1.2
04.01.005.005 | Cabeçote de alumínio de 4" - Fornecimento | Un | 2 | 56.15 | 112.3 | 0.05
04.01.006 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 2368.66 | 1.05
04.01.006.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 16.2 | 72.42 | 1173.2 | 0.52
04.01.006.002 | Reaterro manual de valas, com placa vibratória. af_08/2023 | m3 | 14.29 | 28.27 | 403.98 | 0.18
04.01.006.003 | Concreto simples fabricado na obra, fck=10 mpa, lançado e adensado | m3 | 1.2 | 659.57 | 791.48 | 0.35
04.01.007 | SUBESTAÇÃO |  |  |  | 81984.5 | 36.44
04.01.007.001 | Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 95mm², 0,6/ 1kv/ 70° | m | 18.8 | 147.85 | 2779.58 | 1.24
04.01.007.002 | Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 185mm², 0,6/ 1kv/ 70° | m | 55.5 | 289.9 | 16089.45 | 7.15
04.01.007.003 | Caixa de passagem 15x15cm em chapa de aço galvanizado - fornecimento | un | 3 | 23.47 | 70.41 | 0.03
04.01.007.004 | Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 100 (4"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | m | 9.4 | 30.11 | 283.03 | 0.13
04.01.007.005 | Fornecimento de arruela quadrada 38 mm c/ furo 18 mm | un | 28 | 1.77 | 49.56 | 0.02
04.01.007.006 | Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 35mm2, 0,6/ 1kv/ 70° | m | 5 | 59.14 | 295.7 | 0.13
04.01.007.007 | Fornecimento de cabo de aço cobreado 3 x 9 awg | kg | 4.5 | 75.43 | 339.44 | 0.15
04.01.007.008 | Fornecimento de cartucho p/conector cunha série vermelho | un | 5 | 8.65 | 43.25 | 0.02
04.01.007.009 | Fornecimento de conector c look | un | 1 | 39.53 | 39.53 | 0.02
04.01.007.010 | Conector de terra duplo - fornecimento | un | 3 | 105.38 | 316.14 | 0.14
04.01.007.011 | Fornecimento de cruzeta de concreto tipo "t" 1900mm | un | 2 | 350.85 | 701.7 | 0.31
04.01.007.012 | Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvanizado de 4" | un | 2 | 799.22 | 1598.44 | 0.71
04.01.007.013 | Fornecimento de estribo normal alça 2 awg | un | 3 | 53.79 | 161.37 | 0.07
04.01.007.014 | Fecho para fita aço inox 3/4 e 1/2", Fusimec ou similar - Fornecimento | Un | 3 | 1.54 | 4.62 | 0
04.01.007.015 | Fornecimento de grampo de linha viva 6 a 250 mcm, ramal 8 a 2/0 awg | un | 3 | 61.77 | 185.31 | 0.08
04.01.007.016 | Aterramento composto de 3 hastes de cobre Ø 5/8" x 2,40m, interligada com cabo de cobre 95mm2 | un | 1 | 1052.2 | 1052.2 | 0.47
04.01.007.017 | Fornecimento de isolador de pino de porcelana p/ 15 kv | un | 6 | 12.34 | 74.04 | 0.03
04.01.007.018 | Fornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizado de 4" | un | 2 | 221.79 | 443.58 | 0.2
04.01.007.019 | Fornecimento de parafuso cabeça quadrada 16 x 300mm | un | 4 | 22.58 | 90.32 | 0.04
04.01.007.020 | Fornecimento de parafuso cabeça quadrada 16 x 400mm | un | 8 | 24.34 | 194.72 | 0.09
04.01.007.021 | Fornecimento e instalaçõa de isolador de pino de vidro multi-corpo p/ 15 kv | un | 6 | 88.48 | 530.88 | 0.24
04.01.007.022 | Poste de concreto duplo T (DT) 11/1000 - fornecimento e assentamento | un | 1 | 3808.39 | 3808.39 | 1.69
04.01.007.023 | Fornecimento e instalação de pára-raio de distribuição polimérico 12KV, c/ desligamento automático, resist. não linear | un | 3 | 352.04 | 1056.12 | 0.47
04.01.007.024 | Quadro de medição indireta para transformadores de até 225 kva | un | 1 | 3197.25 | 3197.25 | 1.42
04.01.007.025 | Suporte para transformador em poste de concreto duplo t - fornecimento e instalação. af_12/2020 | un | 2 | 202.94 | 405.88 | 0.18
04.01.007.026 | Fornecimento e montagem de tubo de aço galvanizado de 4" | m | 12 | 222.61 | 2671.32 | 1.19
04.01.007.027 | Transformador de 225 kva, 15 kv, 60 hz, at 13,8kv, bt 220/127v | un | 1 | 45502.27 | 45502.27 | 20.22
04.01.008 | QUADRO DE MEDIÇÃO E RAMAL DE ALIMENTAÇÃO |  |  |  | 116036.12 | 51.57
04.01.008.001 | Fornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizado de 4" | un | 12 | 221.79 | 2661.48 | 1.18
04.01.008.002 | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 95mm², 1kv / 90º C | m | 118 | 144.64 | 17067.52 | 7.59
04.01.008.003 | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 185mm², 1kv / 90º C | m | 354 | 238.37 | 84382.98 | 37.5
04.01.008.004 | Disjuntor tripolar 630 A com caixa moldada, 30kA | un | 1 | 7006.58 | 7006.58 | 3.11
04.01.008.005 | Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 100 (4"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | m | 52 | 30.11 | 1565.72 | 0.7
04.01.008.006 | Abraçadeira metálica tipo "U" de 4" com fixações, p/tubo galvanizado | un | 10 | 9.91 | 99.1 | 0.04
04.01.008.007 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 110mm (4") | m | 24 | 102.08 | 2449.92 | 1.09
04.01.008.008 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 110mm (4") | un | 4 | 117.23 | 468.92 | 0.21
04.01.008.009 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 110mm (4") | un | 6 | 55.65 | 333.9 | 0.15
5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA GUARITA E ILUMINAÇÃO DA ÁREA EXTERNA |  |  |  | 32102.64 | 4.61
05.01 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 32102.64 | 100
05.01.001 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°c | m | 123.5 | 10.17 | 1255.99 | 3.92
05.01.002 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°c | m | 377 | 12.24 | 4614.48 | 14.38
05.01.003 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 6mm², 450/ 750v / 70°c | m | 174.4 | 14.53 | 2534.03 | 7.89
05.01.004 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,30m | un | 9 | 180.52 | 1624.68 | 5.06
05.01.005 | Interruptor 01 seção simples | un | 1 | 9.59 | 9.59 | 0.03
05.01.006 | Interruptor 03 seções simples | un | 1 | 21.31 | 21.31 | 0.07
05.01.007 | Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2P+T, ABNT, 10A | un | 4 | 51.63 | 206.52 | 0.64
05.01.008 | Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc | un | 2 | 29.06 | 58.12 | 0.18
05.01.009 | Disjuntor termomagnetico bipolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca) | un | 2 | 111.28 | 222.56 | 0.69
05.01.010 | Disjuntor termomagnetico bipolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 5KA | un | 2 | 64.65 | 129.3 | 0.4
05.01.011 | Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar. | un | 3 | 23.62 | 70.86 | 0.22
05.01.012 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | m | 1.7 | 17.67 | 30.04 | 0.09
05.01.013 | Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4" | un | 2 | 7.15 | 14.3 | 0.04
05.01.014 | Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 32mm (1") | m | 15 | 11.56 | 173.4 | 0.54
05.01.015 | Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4") | m | 27.7 | 8.99 | 249.02 | 0.78
05.01.016 | Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 50 (1 1/2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | m | 145 | 11.09 | 1608.05 | 5.01
05.01.017 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2") | m | 11.2 | 31.91 | 357.39 | 1.11
05.01.018 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4") | m | 7.6 | 28.33 | 215.31 | 0.67
05.01.019 | Abraçadeira metálica tipo "D" de 1 1/2" | un | 12 | 8.17 | 98.04 | 0.31
05.01.020 | Abraçadeira metálica tipo "D" de 1 1/4" | un | 8 | 8.76 | 70.08 | 0.22
05.01.021 | Luminária de led para iluminação pública, de 98 w até 137 w - fornecimento e instalação. af_02/2025_ps | un | 5 | 409.94 | 2049.7 | 6.38
05.01.022 | Poste em aço galvanizado, para iluminação pública, cônico, contínuo, reto, h=6.00m, d=126mm (base) e d=60mm (topo)ref.1006/B, incl.base concreto | un | 5 | 2457.77 | 12288.85 | 38.28
05.01.023 | Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 01 pétala, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48mm/60,3mm. | un | 5 | 214.38 | 1071.9 | 3.34
05.01.024 | Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar | un | 1 | 62.77 | 62.77 | 0.2
05.01.025 | Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 1 | 541.12 | 541.12 | 1.69
05.01.026 | Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 w - fornecimento e instalação. af_02/2025 | un | 5 | 40.61 | 203.05 | 0.63
05.01.027 | Tomada dupla para lógica RJ45, cat.6, com caixa pvc, embutir, completa | un | 2 | 138.09 | 276.18 | 0.86
05.01.028 | Cabo eletrônico categoria 6, instalado em edificação institucional - fornecimento e instalação. af_08/2025 | m | 200 | 10.23 | 2046 | 6.37
6 | MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO EM CONCRETO |  |  |  | 3305.11 | 0.47
06.01 | RESERVATÓRIO |  |  |  | 3305.11 | 100
06.01.001 | Limpeza de reservatório | m3 | 18.61 | 15.44 | 287.34 | 8.7
06.01.002 | Impermeabilização com aplicação de argamassa polimérica tipo Denvertec 100 ou similar | m2 | 31.87 | 52.29 | 1666.48 | 50.42
06.01.003 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 31.87 | 42.4 | 1351.29 | 40.88
7 | CASA DE LIXO |  |  |  | 28640.83 | 4.11
07.01 | FUNDAÇÃO |  |  |  | 2167.59 | 7.59
07.01.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 3.95 | 72.42 | 286.06 | 1.03
07.01.002 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. af_01/2024 | m3 | 0.13 | 1042.88 | 135.57 | 0.47
07.01.003 | Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 02 usos | m2 | 3.1 | 151.05 | 468.25 | 1.63
07.01.004 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 21.1 | 15.65 | 330.21 | 1.15
07.01.005 | Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado | m3 | 0.6 | 834.62 | 500.77 | 1.75
07.01.006 | Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 15mpa | m2 | 9.34 | 47.83 | 446.73 | 1.56
07.02 | ESTRUTURA |  |  |  | 6885.24 | 24.04
07.02.001 | Forma plana para estruturas, em tábuas de pinho, 02 usos, inclusive escoramento | m2 | 29.9 | 147.96 | 4424 | 15.45
07.02.002 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 99.4 | 15.65 | 1555.61 | 5.43
07.02.003 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 41.6 | 14.52 | 604.03 | 2.11
07.02.004 | Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm | m2 | 2.1 | 143.62 | 301.6 | 1.05
07.03 | ALVENARIA |  |  |  | 1941.13 | 6.78
07.03.001 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 | m2 | 29.42 | 65.98 | 1941.13 | 6.78
07.04 | REVESTIMENTO |  |  |  | 9244.04 | 32.27
07.04.001 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 66.43 | 8.93 | 593.22 | 2.07
07.04.002 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 41.41 | 42.4 | 1755.78 | 6.13
07.04.003 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm | m2 | 25.02 | 51.39 | 1285.78 | 4.49
07.04.004 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, linha cetim bianco ou similar, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 33.94 | 165.27 | 5609.26 | 19.58
07.05 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 586.92 | 2.05
07.05.001 | Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado | m2 | 7.47 | 78.57 | 586.92 | 2.05
07.06 | ESQUADRIA |  |  |  | 2371.81 | 8.28
07.06.001 | Porta em alumínio lambril, cor branca ou bronze, de abrir ou correr, completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura | m2 | 2.94 | 742.65 | 2183.39 | 7.62
07.06.002 | Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm | m2 | 1 | 188.42 | 188.42 | 0.66
07.07 | PINTURA |  |  |  | 1816.52 | 6.34
07.07.001 | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022 | m2 | 32.49 | 55.91 | 1816.52 | 6.34
07.08 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 1575.85 | 5.5
07.08.001 | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m2 | 9.43 | 167.11 | 1575.85 | 5.5
07.09 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 371.78 | 1.3
07.09.001 | Caixa de passagem pvc, 4" x 4" cm, embutir, p/eletroduto | un | 1 | 21.4 | 21.4 | 0.07
07.09.002 | Caixa octogonal 4" x 4", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_03/2023 | un | 2 | 20.95 | 41.9 | 0.15
07.09.003 | Interruptor 01 seção simples | un | 2 | 9.59 | 19.18 | 0.07
07.09.004 | Plafon E-27 | un | 2 | 12.14 | 24.28 | 0.08
07.09.005 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | m | 28.68 | 6.45 | 184.99 | 0.65
07.09.006 | Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4") | m | 7.36 | 8.99 | 66.17 | 0.23
07.09.007 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_07/2025 | un | 1 | 13.86 | 13.86 | 0.05
07.10 | INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS |  |  |  | 315.65 | 1.09
07.10.001 | Torneira plastica para jardins, HERC 1128, 1/2" ou similar | un | 2 | 29.93 | 59.86 | 0.21
07.10.002 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4" - fornecimento e instalação. af_08/2021 | un | 1 | 43.46 | 43.46 | 0.15
07.10.003 | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | un | 2 | 7.4 | 14.8 | 0.05
07.10.004 | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | un | 3 | 10.57 | 31.71 | 0.11
07.10.005 | Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | un | 1 | 14.63 | 14.63 | 0.05
07.10.006 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4") | m | 5.8 | 18.43 | 106.89 | 0.37
07.10.007 | Joelho 90º pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 25mm x 3/4" | un | 2 | 22.15 | 44.3 | 0.15
07.11 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  |  | 1116.15 | 3.89
07.11.001 | Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m | un | 1 | 870.03 | 870.03 | 3.04
07.11.002 | Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saida, d = 100x100x50mm, ref. nº 63, branco, com grelha, Akros ou similar | un | 1 | 57.5 | 57.5 | 0.2
07.11.003 | Ralo sifonado em pvc d = 100 mm, saída 40 mm, com grelha acabamento branco | un | 1 | 57.41 | 57.41 | 0.2
07.11.004 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm | m | 1.5 | 21.85 | 32.77 | 0.11
07.11.005 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm | m | 2.8 | 30.68 | 85.9 | 0.3
07.11.006 | Joelho de 45° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm | un | 1 | 12.54 | 12.54 | 0.04
07.12 | DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  | 248.15 | 0.87
07.12.001 | Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 75mm | un | 1 | 45.97 | 45.97 | 0.16
07.12.002 | Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 75mm | un | 1 | 25.44 | 25.44 | 0.09
07.12.003 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 75 mm | m | 3.8 | 46.51 | 176.74 | 0.62
8 | INSTALAÇÃO DE BRISE NA FACHADA |  |  |  | 221685.6 | 31.82
08.01 | FACHADA |  |  |  | 221685.6 | 100
08.01.001 | Brise metálico Hunter Douglas ref. 84R - SL4 cor prata ou similar, com estrutura e montagem, exclusive Andaimes ou plataforma | m2 | 460.11 | 481.81 | 221685.6 | 100
| TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  |  | 696796.27 | 100