PROJETO BÁSICO

(art. 18, II e art. 6º, XXIII da Lei nº 14.133/2021)

Órgão Requisitante: Secretaria Municipal De Desenvolvimento Urbano E Infraestrutura.

Objeto: O presente procedimento visa à seleção de pessoa jurídica especializada para a Referente à Proposta: Contratação de empresa especializada para execução de obras/serviços de revitalização da Ponte de Madeira sobre o Rio Guararema, localizada no município de Indiaroba/SE. com fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mão de obra necessária, conforme especificações técnicas, planilhas, cronograma físico-financeiro e demais condições anexas.

1.0 – DEFINIÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL (art. 6º, inc. XXIII alínea “a” da Lei nº 14.133/2021):

| ITEM | SERVIÇO | PRAZO DE EXECUÇÃO |
| --- | --- | --- |
| 01 | Referente à Proposta : Contratação de empresa especializada para execução de obras/serviços de revitalização da Ponte de Madeira sobre o Rio Guararema, localizada no município de Indiaroba/SE. | (02) meses |

1.1 DO VALOR MAXIMO ADMISSIVEL:

O valor total orçado pelo Município é R$ 104.737,92 (Cento e quatro mil setecentos e trinta e sete reais e noventa e dois centavos), que será o preço máximo admissível para efeito de análise e aceitação das propostas apresentadas, conforme Súmula TCU nº 259/2010.

1.2. DO REGIME DE EXECUÇÃO:

| Regime de execução: | Empreitada por Preço Global |
| --- | --- |
| Locais de execução: | Endereço: Estrada do assentamento 5 de Janeiro, Indiaroba/SE. |
| Prazo de início do serviço: | Em até (10) dias após emissão da Ordem de Serviço |

1.2.1 – O contrato terá o prazo de vigência de (12) meses contados a partir da divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) como condição indispensável para a sua eficácia.

1.2.1.1 Podendo automaticamente ser prorrogado quando seu objeto não for concluído no período firmado no contrato, mediante termo aditivo  autorizado formalmente pela autoridade competente.

1.2.2. Quando a não conclusão decorrer de culpa do contratado: I - o contratado será constituído em mora, aplicáveis a ele as respectivas sanções administrativas; II - a Administração poderá optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

1.2.3  Antes de formalizar ou prorrogar o prazo de vigência do contrato, a Administração deverá verificar a regularidade fiscal do contratado, consultar o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), emitir as certidões negativas de inidoneidade, de impedimento e de débitos trabalhistas e juntá-las ao respectivo processo.

1.3 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS E PLANILHAS:

1.3.1 As empresas interessadas em ofertar preços para a referida contratação deve apresentar a proposta de preços e planilhas com os seguintes elementos:

a)  PROPOSTA DE PREÇOS: com a razão social completa da empresa, endereço atualizado, telefone/fax/e-mail (se houver), bem como, conta corrente, nome do banco e número da agência bancária pela qual ocorrerá o crédito dos pagamentos a serem efetuados pelo município;

b) nome, estado civil, profissão, domicílio e cargo na empresa, da pessoa que ficará encarregada da assinatura do contrato decorrente desta licitação;

c)  OBJETO:  Contratação de empresa especializada para execução de obras/serviços de revitalização da Ponte de Madeira sobre o Rio Guararema, localizada no município de Indiaroba/SE. com fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra necessária, em conformidade com as especificações técnicas e demais condições constantes nesse Projeto Básico e anexos apresentados pela secretaria de desenvolvimento urbano e infraestrutura, sob o regime de empreitada por preço global;

d) Valor global expressos em reais: - Os preços apresentados deverão contemplar todas as despesas necessárias à execução total da obra, conforme PROJETO BÁSICO e demais ANEXOS, com a declaração de que neles estão incluídas todas as despesas com transporte, mão-de-obra, encargos sociais e trabalhistas, equipamentos, seguros, despesas gerais e eventuais comuns aos serviços desse gênero;

e)  PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO:  com preços unitários para todos os itens e preço global da proposta, conforme Planilha Orçamentária da Prefeitura. O valor global e os valores unitários da proposta não poderão exceder em qualquer hipótese, os preços globais e unitários orçados pela Prefeitura. Os preços unitários apresentados na planilha, multiplicados pelas quantidades correspondentes, deverão ser exatamente iguais aos preços totais. Caso haja divergência, serão considerados os preços unitários apresentados, com duas casas decimais;

f)   PLANILHA DE COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS: com todos os itens da Planilha Orçamentária;

g)  PLANILHAS DE ENCARGOS SOCIAIS HORISTA E MENSALISTA;

h)  CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.

i) A empresa deverá indicar na sua proposta comercial, explicitamente, o percentual do BDI utilizado, bem como o detalhamento de todos os elementos que o compõem, apresentando as composições de Encargos Sociais e do BDI – Bonificação e Despesas Indiretas, observando que a composição do BDI proposto não poderá contemplar os tributos IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica), CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido) e os encargos do Sistema “S” e INCRA, de Acordo com o Acórdão 2622/2013 e Lei Complementar n° 123/2006;

j) as empresas sujeitas ao regime de tributação de incidência não cumulativa de PIS e COFINS apresentem demonstrativo de apuração de contribuições sociais comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem à média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de compensação dos créditos previstos no art. 3º das Leis nºs. 10.637/2002 e 10.833/2003. As empresas optantes pelo SIMPLES NACIONAL deverão o Extrato do Simples emitido pela Receita Federal do Brasil.

k) Prazo para execução dos serviços será de (10) meses, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço emitida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura;

l) Prazo de validade da proposta deverá ser de 60 (sessenta) dias a partir da data da abertura. Caso o prazo não esteja expressamente indicado na proposta, será considerado como sendo 60 (sessenta) dias;

m) Garantia dos serviços, por prazo não inferior a 2 (dois) anos, contados do termo de recebimento definitivo, durante o qual subsistirá sua responsabilidade, conforme o disposto no art. 618 do Código Civil;

13.2. As planilhas devem ser assinadas pelo representante legal da empresa e pelo responsável técnico.

2.0 – FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (art. 6º, inc. XXIII alínea “b” da Lei nº 14.133/2021):

O processo de contratação deverá estar fundamentado na Lei nº 14.133/2021, e em sua plenitude aos termos dos anexos:

I. PROJETO BÁSICO; II. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO; III. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO; IV. MEMORIAL DESCRITIVO; V. PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS; VI. PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS; VII. PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI; VIII. PROJETO EXECUTIVO E PLANTAS; regulamentos e demais normativos aplicáveis a matéria.

3.0 – DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO (art. 6º, inc. XXIII alínea “c” da Lei nº 14.133/2021):

- DEFINIÇÃO E GENERALIDADES MEMORIAL DESCRITIVO

  - Os serviços discriminados nesta especificação serão executados por firma competente e de idoneidade comprovada, de agora em diante denominada de “Contratada”.

  - A execução de todos os serviços contratados obedecerá rigorosamente às normas da ABNT em vigor.

  - Caberá a firma Contratada o fornecimento de todo o material, mão-de-obra, ferramentas e equipamentos necessários para que todos os serviços sejam desenvolvidos com qualidade e segurança.

  - A vigilância da obra será de inteira responsabilidade da firma Contratada.

  - A firma Contratada deverá providenciar a retirada dos entulhos, além da limpeza regular da obra.

  - Alguns materiais foram eventualmente indicados por facilidade de referência. Admite- se, porém, sua substituição por material equivalente, de outro fabricante, aprovado pela fiscalização.

  - Caberá a firma contratada o projeto estrutural e as ART’s referentes a este serviço.

  - Quaisquer	danos	decorrentes	da	execução	dos	serviços	serão	de	inteira responsabilidade da Contratada, que deverá providenciar o reparo imediato.

  - Serão impugnados pelo órgão técnico competente, todos os trabalhos que não estiverem de acordo com os projetos e respectivas especificações.

  - Ficará a Contratada obrigada a demolir e refazer todos os trabalhos que não estiverem de acordo com os projetos e respectivas especificações.

  - Ficará a Contratada obrigada a fazer a ligação das redes elétricas e hidrossanitárias da obra às respectivas redes públicas de abastecimento.

  - Todos os materiais a serem utilizados deverão ser de boa qualidade.

  - As medidas constantes no projeto deverão ser obrigatoriamente conferidas no local.

  - Em local conveniente e aprovado pela fiscalização será colocada placa com as dimensões e dizeres conforme determinação do contratante.

  - Da mesma forma, caso surja neste Memorial a expressão “ou similar”, fica subentendido que tal alternativa será sempre precedida de consulta, e sujeita a aprovação.

  - Qualquer divergência entre os projetos ou dúvidas que por ventura houver, deverá sempre consultar o Contratante.

- MATERIAIS E SERVIÇOS

A solução técnica proposta consiste na substituição integral da superestrutura em madeira, com aproveitamento condicional da infraestrutura existente em alvenaria de pedra, sobre a qual serão executadas cabeceiras em concreto armado para regularização e apoio das novas longarinas. A nova superestrutura será executada em madeira de alta resistência e durabilidade, espécie sucupira (Bowdichia sp.) ou equivalente de Classe D60, conforme ABNT NBR 7190-1:2022.

## 4. Quadro Resumo de Madeiramento

O quadro de madeiramento da nova superestrutura é o seguinte:

| Elemento | Seção (L × A) | Comprimento | Quant. | Volume (m³) | Função |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Longarina | 25 × 30 cm | 5,10 m | 7 | 2,678 | Viga principal – suporte de cargas ao apoio |
| Prancha do rodeiro | 30 × 10 cm | 5,10 m | 6 | 0,918 | Faixa de rolamento – distribui carga do eixo |
| Assoalho (tabuleiro) | 30 × 10 cm | 3,50 m | 17 | 1,785 | Superfície de rolamento – transmite carga às longarinas |
| Pilar guarda-corpo | 20 × 20 cm | 1,60 m | 8 | 0,512 | Montante vertical do guarda-corpo |
| Viga guarda-corpo | 15 × 15 cm | 5,10 m | 4 | 0,459 | Peça horizontal de proteção lateral |
| Guarda-rodas | 25 × 30 cm | 5,10 m | 2 | 0,765 | Contenção lateral de rodas |
| TOTAL |  |  |  | 7,117 m³ | Volume total de madeira estrutural |

## 5. Quadro de Ferragens

As ferragens previstas para as ligações e fixações da superestrutura são as seguintes:

| Elemento | Comprimento | Qtd. | Total | Arruelas | Porcas | Local da Ligação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Abraçadeira 5/8” | 1,50 m | 8 | 12,0 m | 16 | 16 | Rodeiro – Longarina |
| Prego 26×84 | — | 52 un | — | — | — | Rodeiro – Assoalho |
| Parafuso rosca soberba 5/16” | — | 170 un | — | 170 | — | Tabuleiro – Longarina |
| Barra roscada 1” | 0,80 m | 20 | 16,00 m | 20 | 20 | Longarina – Fundação |
| Barra roscada 1” | 1,20 m | 8 | 9,60 m | 8 | 8 | Guarda-rodas – Tabuleiro – Longarina – Fundação |
| Barra roscada 3/4” | 0,65 m | 8 | 5,20 m | 16 | 16 | Pilarete guarda-corpo – Guarda-rodas |
| Barra roscada 3/8” | 0,55 m | 16 | 8,8 m | 32 | 32 | Pilarete guarda-corpo – Defensa |
| Barra roscada 1” | 0,65 m | 8 | 5,20 m | 16 | 16 | Pilarete guarda-corpo – Longarina |
| Barra roscada 1” | 0,90 m | 18 | 16,20 m | 36 | 36 | Guarda-rodas – Tabuleiro – Longarina |

Todos os elementos metálicos — barras roscadas, porcas, arruelas, pregos, parafusos e abraçadeiras — deverão ser galvanizados, dada a exposição permanente à umidade e ao ambiente fluvial. A ABNT NBR 7190-1:2022 (Seção 9.2.2) estabelece que as arruelas devem ter diâmetro externo mínimo de 3d e espessura mínima de 0,3d, onde d é o diâmetro nominal do parafuso.

## 5.3 Descrição dos Elementos Estruturais

### 5.3.1 Longarinas (25 cm × 30 cm × 5,10 m)

As longarinas constituem os elementos estruturais principais da superestrutura, dispostas no sentido longitudinal da ponte e responsáveis por suportar o peso próprio da estrutura e as cargas acidentais e seus efeitos dinâmicos, transmitindo as solicitações aos apoios. As longarinas serão fixadas às cabeceiras por barras roscadas de 1” com porcas e arruelas.

### 5.3.2 Assoalho / Tabuleiro (30 cm × 10 cm × 3,50 m)

O tabuleiro é composto de pranchas de madeira serrada dispostas transversalmente sobre as longarinas, constituindo um superfície de rolamento. O vão do tabuleiro (distância entre longarinas) e o espaçamento entre pranchas estão definidos em projeto executivo, devendo ser instaladas com espaçamento de 1 cm entre peças. Conforme a ABNT NBR 7190-1:2022 (Seção 9.1), em pontes rodoviárias sem revestimento protetor deve-se admitir uma camada de desgaste com pelo menos 2 cm de espessura. As pranchas serão fixadas às longarinas por parafusos rosca soberba 5/16” (170 unidades), com pré-furação obrigatória para evitar fendilhamento.

### 5.3.3 Rodeiros (30 cm × 10 cm × 5,10 m)

Os rodeiros são peças de madeira dispostas longitudinalmente sobre o tabuleiro, nas faixas de rolamento das rodas dos veículos. Sua função é indicar ao motorista o trajeto a ser percorrido, distribuir melhor as cargas concentradas das rodas sobre o tabuleiro e reduzir o desgaste das pranchas principais. Serão fixados por abraçadeiras metálicas 5/8” (8 unidades) às longarinas, com arruelas e porcas, conforme indicado no quadro de ferragens.

### 5.3.4 Guarda-Rodas (25 cm × 30 cm × 5,10 m)

Os guarda-rodas são elementos longitudinais posicionados nas bordas externas do tabuleiro, com função de conter as rodas dos veículos dentro da largura útil da ponte e de base para fixação dos pilaretes do guarda-corpo. Serão conectados às longarinas de borda por barras roscadas de 1”, porcas e arruelas.

### 5.3.5 Guarda-Corpo / Defensa (pilaretes 20 cm × 20 cm × 1,60 m / vigas 15 cm × 15 cm × 5,10 m)

O guarda-corpo é formado por pilaretes verticais (20 cm × 20 cm × 1,60 m) e peças horizontais (15 cm × 15 cm × 5,10 m), constituindo o sistema de proteção lateral dos usuários. O guarda-corpo/defensa foi dimensionado para resistir a carga uniformemente distribuída aplicada horizontalmente em todo o topo do elemento e possíveis impacto de veículos. Os pilaretes serão fixados à longarina por barras roscadas de 1”, ao guarda-rodas com barras roscadas de 3/4”, e as vigas com barras roscadas de 3/8”, utilizando porcas, arruelas e, quando aplicável, chapas de distribuição.

### 5.3.6 Cabeceiras em Concreto Armado

Sobre as extremidades da fundação existente em alvenaria de pedra, serão executadas cabeceiras em concreto armado com função de regularizar e nivelar o apoio das longarinas, distribuir uniformemente as cargas sobre a alvenaria e servir como segunda base de ancoragem para as barras roscadas de 1” que fixarão as longarinas. As cabecerias serão executadas em concreto armado com concreto Fck=40Mpa e Aço CA-50.

# 6. AVALIAÇÃO TÉCNICA DA SOLUÇÃO DE FIXAÇÃO DAS LONGARINAS

A solução de fixação das longarinas às cabeceiras de concreto armado por meio de barras roscadas de 1”, ancoradas com chumbador químico e fixadas com porcas e arruelas, é tecnicamente viável. A análise a seguir avalia as condicionantes e cuidados específicos para sua efetiva implantação.

## 6.1 Condições da Fundação em Alvenaria de Pedra

A alvenaria de pedra existente deve possuir integridade estrutural, estabilidade, massa e resistência mecânica suficientes para receber, por meio das cabeceiras de concreto armado, as cargas transmitidas pelas novas longarinas. A viabilidade de muro de alvenaria como fundação de pontes de madeira depende da qualidade do solo de suporte, da integridade da própria alvenaria e da altura a ser arrimada. A avaliação das seguintes condições é obrigatória antes da execução:

- Integridade das pedras e das juntas de argamassa: pedras soltas, argamassa pulverulenta ou degradada indicam substrato inadequado;

- Ausência de recalques diferenciais, deslocamentos, inclinações e fissuras estruturais;

- Profundidade adequada dos encontros em relação ao leito do rio, garantindo estabilidade contra solapamento;

- Resistência estimada do substrato, podendo ser verificada por ensaio de arrancamento se houver dúvida sobre a qualidade da alvenaria para receber ancoragens químicas.

## 6.2 Sistema de Ancoragem por Barra Roscada e Chumbador Químico

Recomenda-se que as barras roscadas de 1” sejam embutidas na alvenaria de pedra e na nova cabeceira de concreto armado, posicionadas e alinhadas antes ou durante a concretagem

# 7. ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS

## 7.1 Madeira Estrutural

A madeira a ser utilizada em todas as peças da superestrutura será sucupira (Bowdichia sp.) ou madeira de resistência mecânica e durabilidade natural comprováveis equivalentes. Com base na ABNT NBR 7190-1:2022 (Tabela 2), a sucupira enquadra-se na classe D60 de resistência, com as seguintes propriedades típicas:

| Propriedade | Classe D60 |
| --- | --- |
| fc0,k (compressão paralela) [MPa] | 60 |
| fv0,k (cisalhamento paralelo) [MPa] | 8 |
| Ec0,med (módulo de elasticidade) [MPa] | 19.500 |
| Densidade característica [ρk – kg/m³] | 1.000 |

Fonte: ABNT NBR 7190-1:2022, Tabela 2. Valores referentes ao teor de umidade de 12% (condição-padrão de referência).

### 7.1.1 Critérios de Classificação Visual — Defeitos Inadmissíveis e Admissíveis

Estabelece-se os seguintes critérios de classificação visual para peças estruturais de madeira, que deverão ser aplicados na inspeção e aceitação de cada peça fornecida:

- INADMISSÍVEL: presença de medula ou casca; rachaduras no cerne; torcimento em qualquer grau; podridão ou manchas de fungos ativos; perfurações ativas (insetos vivos); arestas quebradas (esmoados); ocorrência de nós cariados, soltos ou vazados;

- ADMISSÍVEL COM RESTRIÇÃO: nós, desde que a soma dos diâmetros máximos não exceda 1/2 da largura da face e estejam fora dos cortes limpos.

- ADMISSÍVEL COM RESTRIÇÃO: fibra ou grã inclinada até 12,5% em qualquer ponto da peça;

- ADMISSÍVEL COM RESTRIÇÃO: encanoamento, desde que o aplainamento não reduza a espessura em mais de 4 mm abaixo da espessura nominal; arqueamento menor que 3 mm para cada 2 m de comprimento e encurvamento menor que 8 mm para cada 3 m de comprimento; perfurações inativas (insetos mortos), computadas como defeitos nos cortes limpos;

### 7.1.3 Mecanismos de Deterioração da Madeira em Pontes — Fundamentos Técnicos

Pode-se distinguir dois grandes grupos de agentes de deterioração da madeira em pontes: agentes bióticos (fungos apodrecedores, cupins, brocas) e agentes abióticos (abrasão mecânica, radiação ultravioleta, corrosão metálica, variações dimensionais por umidade). Para fins da presente obra, os seguintes mecanismos são especialmente relevantes:

- Apodrecimento por fungos: o problema mais comum. A madeira em ambiente com umidade média acima de 20% torna-se vulnerável ao desenvolvimento de fungos apodrecedores. Os sintomas incluem perda de resistência, amolecimento, desintegração e descoloração. Onde a umidade média da madeira permanece abaixo de 20%, não ocorre apodrecimento — por isso o tratamento preservativo e a proteção contra a umidade são fundamentais para longarinas e demais peças estruturais;

- Abrasão mecânica: provavelmente o agente físico mais significativo de deterioração em pontes de madeira. A abrasão dos pneus dos veículos sobre o tabuleiro e rodeiros reduz progressivamente a seção efetiva das peças.

- Corrosão metálica nas ligações: a corrosão se inicia quando a umidade da madeira reage com o ferro dos conectores, desprendendo íons que deterioram as paredes das células da madeira nas regiões de contato. Conforme a corrosão progride, a acidez causa hidrólise da celulose, reduzindo drasticamente a resistência da madeira na zona afetada (madeira com aparência escura e mole ao redor dos furos). Por isso todos os conectores metálicos devem ser galvanizados a fogo, e as regiões de ligação devem ser inspecionadas periodicamente;

- Movimentos e distorções em ligações: peças montadas com teor de umidade elevado podem sofrer retração durante a secagem, causando fissuras, distorções, afrouxamento das porcas e movimentação de cavilhas e conectores. Por isso o reaperto periódico das porcas das barras roscadas é procedimento indispensável de manutenção preventiva.

A durabilidade de uma ponte de madeira depende de três fatores combinados: (1) proteção contra chuva e raios solares, drenagem rápida da água, secagem das áreas úmidas; (2) tratamento preservativo adequado; e (3) inspeção, manutenção e reparos periódicos, com registro sistemático de todas as intervenções realizadas.

Todos os requisitos mínimos de qualidade para aceitação das peças:

- Classificação visual aprovada: ausência de podridão, perfurações ativas de insetos, rachaduras nas bordas ou extremidades críticas, torcimento, nós soltos, medula exposta ou casca;

- Teor de umidade compatível com o uso, verificado por medidor calibrado antes da instalação;

- Dimensões nominais dentro das tolerâncias de ±5 mm na seção transversal e ±10 mm no comprimento;

- Procedência legal obrigatória: Documento de Origem Florestal (DOF) emitido pelo IBAMA ou certificação de manejo florestal sustentável;

- Tratamento preservativo realizado antes da montagem, em autoclave sob pressão ou por imersão, com produto adequado à Categoria de Uso 4 ou 5, conforme ABNT NBR 16143;

- Proteção superficial (verniz náutico, impermeabilizante ou produto equivalente) aplicada em mínimo duas demãos após a montagem.

O nome comercial 'sucupira' pode designar diferentes espécies botânicas com propriedades variáveis. A aceitação deverá ser baseada em classificação visual e, quando possível, laudo de ensaio, e não apenas no nome comercial.

## 7.2 Elementos Metálicos

Todos os elementos metálicos deverão ser galvanizados a fogo, e seguir o especificado na seção 7.1.9 Características dos elementos de ligação da ABNT NBR 7190-1:2022:

- Os pregos estruturais devem atender as especificações da ABNT NBR 6627 e, serem feitos de aço com baixo teor de carbono atendendo as especificações da ABNT NBR 5589;

- Os parafusos estruturais passantes com porca e arruela com cabeça sextavada devem ser feitos de aço com baixo teor de carbono atendendo as especificações da ASTM A307, ASTM A325, ASTM A490, ou ISO 898-1.  As porcas e arruelas devem ser feitas de aço com baixo teor de carbono e resistência característica de escoamento fy,k de pelo menos 250 MPA. As arruelas devem ter diâmetro externo maior ou igual a 3 d, espessura maior ou igual a 0,3 d e devem ser utilizadas em ambos os lados do parafuso;

- Os parafusos de rosca soberba devem ser feitos de aço com baixo teor de carbono, atendendo a resistência mínima característica de escoamento fy,k de pelo menos 250 Mpa;

## 7.3 Concreto Armado das Cabeceiras

- Resistência característica à compressão: fck mínimo de 40 MPa;

- Fator água/cimento máximo: 0,50;

- Cobrimento mínimo das armaduras: definido em projeto, em função da classe de agressividade ambiental

- Armadura: aço CA-50;

- Cura úmida: mínimo de 7 dias após a concretagem;

- Barras roscadas de 1”: posicionadas e fixadas antes da concretagem, alinhadas com os furos das longarinas.

## 7.4 Chumbador Químico

- Resina epóxi (Chumbador químico - QEP 585, QEP 400 ou equivalente) compatível com concreto e alvenaria de pedra, com ficha técnica e resistência de arrancamento comprovadas pelo fabricante;

- Limpeza rigorosa dos furos: jato de ar comprimido e escova rotativa, sem umidade residual;

- Profundidade de embutimento mínima: conforme especificação do fabricante (utilizar mínimo de 20 cm);

- Tempo de cura completo respeitado antes da aplicação de cargas;

- FISPQ disponível em obra para manuseio seguro.

# 8. MÉTODO EXECUTIVO

A execução deverá seguir a sequência abaixo. Modificações somente serão permitidas mediante autorização técnica do responsável e do fiscal da obra.

- MOBILIZAÇÃO E PLANEJAMENTO: mobilização de equipe, equipamentos e materiais; verificação da documentação das peças de madeira (DOF, laudos de qualidade e tratamento);

- SINALIZAÇÃO E INTERDIÇÃO: instalação de sinalização viária completa (cavaletes, cones, placas, desvios) e bloqueio total do tráfego na ponte durante toda a execução;

- REMOÇÃO DA SUPERESTRUTURA EXISTENTE: desmontagem completa e controlada. Vedado o descarte de resíduos no Rio Guararema ou nas margens.

- INSPEÇÃO TÉCNICA DA FUNDAÇÃO: inspeção da alvenaria de pedra, avaliando integridade, estabilidade, profundidade dos encontros, recalques e resistência estimada do substrato. O resultado define o grau de aproveitamento.

- DEMOLIÇÃO PARCIAL CONTROLADA DA ALVENARIA: necessário para adequação de nível, demolição manual ou por equipamento de baixo impacto, preservando a integridade do maciço remanescente.

- LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO DOS APOIOS: remoção de vegetação, partes soltas, terra e resíduos; regularização superficial com argamassa de cimento e areia para criar base nivelada.

- LOCAÇÃO DAS BARRAS ROSCADAS: definição das posições das barras roscadas de 1” conforme o projeto, garantindo alinhamento com os furos previstos nas longarinas.

- MONTAGEM DAS FORMAS E ARMADURAS DAS CABECEIRAS: montagem de formas estanques, posicionamento das armaduras de aço CA-50 com espaçadores de cobrimento e instalação das barras roscadas de 1” em posição definitiva antes da concretagem.

- CONCRETAGEM DAS CABECEIRAS: concreto fck ≥ 40 MPa, adensamento por vibrador de imersão, acabamento da face superior com desempeno. Verificar o alinhamento das barras roscadas emergentes imediatamente após a concretagem.

- CURA DO CONCRETO: cura úmida mínima de 7 dias. Vedada a montagem das longarinas antes do término do período de cura.

- PREPARAÇÃO DAS LONGARINAS: furação com broca compatível nos pontos correspondentes às barras roscadas, com folga conforme norma.

- MONTAGEM DAS LONGARINAS: posicionamento sobre as cabeceiras, encaixe nas barras roscadas, nivelamento e alinhamento longitudinal e transversal. Fixação com arruelas e porcas, aperto com torquimetro.

- MONTAGEM DO ASSOALHO / TABULEIRO: fixação das 17 pranchas transversalmente sobre as longarinas por parafusos rosca soberba 5/16” com pré-furação obrigatória. Prever espaçamento técnico entre pranchas de 1 cm.

- MONTAGEM DOS RODEIROS: fixação das 6 pranchas longitudinais sobre o tabuleiro, nas faixas de rodagem, por abraçadeiras metálicas 5/8”, arruelas e porcas.

- MONTAGEM DOS GUARDA-RODAS: fixação nas bordas do tabuleiro por barras roscadas de 1”, porcas e arruelas.

- MONTAGEM DO GUARDA-CORPO / DEFENSA: fixação dos 8 pilaretes por barras roscadas de 1” e 3/4”; instalação das 4 vigas horizontais de 15 cm × 15 cm por barras roscadas de 3/8”. Verificação de prumo, alinhamento e rigidez.

- APLICAÇÃO DE PROTEÇÃO SUPERFICIAL: aplicação de verniz náutico ou impermeabilizante em mínimo duas demãos em todas as superfícies expostas, com atenção especial às juntas e extremidades das peças e aplicação de imunizante para madeira.

- LIMPEZA FINAL E INSPEÇÃO TÉCNICA: remoção de todos os resíduos e limpeza da área do Rio Guararema. Inspeção de alinhamento, nivelamento, rigidez das ligações, aperto das porcas e qualidade da proteção superficial.

- LIBERAÇÃO PARA USO: emissão de laudo de inspeção final pelo responsável técnico, instalação de placa de capacidade máxima admissível e liberação formal da travessia.

# 9. LIGAÇÕES E FIXAÇÕES

## 9.1 Ligação Longarina – Cabeceira (Barras Roscadas de 1”)

A ligação principal das 7 longarinas às cabeceiras será realizada por barras roscadas de 1” embutidas nas cabeceiras, com arruelas largas e porcas sextavadas. A ABNT NBR 7190-1:2022 estabelece os espaçamentos mínimos entre pinos e as distâncias mínimas às bordas e extremidades das peças de madeira, que deverão ser verificados em projeto.

O aperto das porcas deverá ser controlado com torquímetro, para não superar a resistência à compressão perpendicular às fibras da madeira. Após os primeiros 30 dias de uso, as porcas deverão ser reinspecionadas e reapertadas, compensando a fluência e acomodação da madeira.

## 9.2 Fixação do Assoalho (Parafusos 5/16” com 150 mm)

As 17 pranchas do tabuleiro serão fixadas às longarinas por 170 parafusos rosca soberba 5/16”, com pré-furação obrigatória conforme ABNT NBR 7190-1:2022.

## 9.3 Fixação dos Rodeiros (Abraçadeiras 5/8”)

Os 6 rodeiros serão fixados às longarinas por 8 abraçadeiras metálicas galvanizadas de 5/8”, com arruelas (16 unidades) e porcas (16 unidades). As abraçadeiras garantem a solidarização adequada entre rodeiros e longarinas, com possibilidade de inspeção e reaperto. Além de estarem pregadas ao assoalho por pregos 26x84.

## 9.4 Proteção Anticorrosiva das Ligações

As regiões de ligação representam pontos de risco elevado de concentração de umidade. Além da galvanização, deverão ser adotadas: selagem das extremidades dos furos da madeira com produto vedante compatível; proteção das roscas expostas com produto anticorrosivo; e inspeção periódica das ligações para verificação de sinais de corrosão e apodrecimento da madeira ao redor dos furos.

# 10. CONTROLE DE QUALIDADE

## 10.1 Madeira

- Verificação do DOF e laudos de qualidade e tratamento antes do recebimento;

- Classificação visual de cada peça conforme ABNT NBR 7190-2:2022;

- Verificação dimensional;

- Verificação do teor de umidade;

- Peças rejeitadas deverão ser substituídas sem ônus para a Administração.

## 10.2 Concreto das Cabeceiras

- Controle do traço, fator a/c e resistência do cimento utilizado;

- Moldagem e rompimento de corpos de prova aos 7 e 28 dias;

- Verificação do cobrimento das armaduras com espaçadores adequados;

- Verificação do alinhamento e prumo das barras roscadas antes e durante a concretagem;

- Controle da cura e registro da data de liberação para carga.

## 10.3 Estrutura Montada

- Verificação do alinhamento longitudinal e transversal das longarinas e do nivelamento do tabuleiro;

- Verificação do prumo dos pilaretes do guarda-corpo;

- Verificação do aperto de todas as porcas com torquímetro;

- Inspeção das proteções superficiais: cobertura completa, número de demãos e uniformidade;

- Elaboração de relatório de controle de qualidade com registro fotográfico pelo responsável técnico.

TÉCNICOS PARA A CONTRATAÇÃO (art. 6º, inc. XXIII alínea “d” da Lei nº 14.133/2021):

A Qualificação Técnica será comprovada, mediante a apresentação da seguinte documentação:

4.1 Registro ou inscrição da empresa licitante e do(s) responsável(is) técnico(s) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e/ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, na Região da sede da Empresa.

4.1.1 O licitante vencedor com sede fora do estado de Sergipe, deverá no ato da contratação apresentar visto no CREA/CAU-SE, para execução dos serviços;

4.2. Comprovação da licitante de possuir em seu corpo técnico, na data de abertura das propostas, profissional(is) de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente detentor(es) de atestado de responsabilidade técnica, devidamente registrada no CREA/CAU da região onde os serviços foram ou vem sendo executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT’S, expedidas por estes Conselhos, que comprove(m) ter o(s) profissional(is), executado obra ou serviço de características similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior para pessoa Jurídica de Direito Público ou Privado;

4.2.1. A comprovação de que o profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente referido no item acima pertence ao quadro da empresa deverá ser feita através de uma das seguintes formas:

  - Carteira de trabalho;

  - Certidão do CREA/CAU para os Responsáveis Técnicos da empresa;

  - Contrato Social para os proprietários ou sócios da empresa;

  - Contrato de Prestação de Serviços;

  - Contrato de Trabalho registrado na DRT.

4.3. Execução Mínima Exigida para Comprovação Técnica (CAT/ART)

A empresa licitante deverá apresentar Certidão(ões) de Acervo Técnico (CAT), assinada pelo CREA, acompanhada(s) da(s) respectiva(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica (ART), que comprovem experiência anterior com execução de obra ou serviço com características semelhantes às do objeto ora licitado.

Observações Fundamentais:

- A CAT deverá conter expressamente a descrição dos serviços compatíveis com o escopo acima, de maneira inequívoca.

- A execução poderá ser comprovada em obra pública ou privada.

- Serão aceitas CATs de serviços executados em obras distintas, desde que, conjuntamente, atendam a todos os itens e quantitativos mínimos exigidos.

Observações específicas:

- O(s) atestado(s) deverá(ão) conter a descrição pormenorizada dos serviços executados e seu desempenho satisfatório;

- Será aceita a comprovação por meio de múltiplos atestados, desde que em conjunto preencham todos os requisitos mínimos exigidos;

- Atestados de obra em consórcio deverão estar acompanhados da comprovação da participação percentual da empresa no objeto.

5.0 – MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO (art. 6º, inc. XXIII alínea “e” da Lei nº 14.133/2021):

a) Realização de levantamento, instalação de canteiro de obras e mobilização de equipamentos;

b) Transporte de material de base e sub-base.

c) execução de colchão de areia, assentamento de meio fio, travamento de meio fio.

d) execução de base e sub base, execução de intertravado sob colchão de areia.

6.0 – MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO (art. 6º, inc. XXIII alínea “f” da Lei nº 14.133/2021):

6.1. Caberá a equipe de Engenharia deste Município de INDIAROBA, a fiscalização e o acompanhamento do fiel cumprimento das especificações constantes neste Projeto, bem como o atesto no corpo da Nota Fiscal/Fatura da execução dos serviços;

6.2. O desenvolvimento da obra processar-se-á de acordo com o cronograma físico-financeiro apresentado pela Prefeitura;

6.3. A empresa contratada deverá, observando o Cronograma Físico-Financeiro, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis após a data prevista para o encerramento dos serviços relativos a cada fase, notificar a Prefeitura de INDIAROBA da conclusão dos serviços, por meio de ofício, entregue a Fiscalização do Contrato mediante recibo e acompanhada do respectivo Relatório de Serviços Executados, informando as etapas concluídas;

6.4. Nos 5 (cinco) dias úteis imediatamente seguintes ao recebimento da notificação de que trata o item anterior, a Fiscalização do Contrato vistoriará os serviços e verificará se, foram atendidas pela empresa todas as condições contratuais. Em caso afirmativo, o representante da secretaria municipal de desenvolvimento urbano e infraestrutura informará à Contratada a aceitação dos serviços e autorizará a emissão dos documentos de pagamento;

6.5. No caso de algum serviço não estar em conformidade com o contrato, a fiscalização discriminará por meio de relatório as falhas ou irregularidades encontradas, ficando a empresa contratada, com o recebimento do relatório, cientificada das irregularidades apontadas e de que estará, conforme o caso, passível das sanções cabíveis, caberá a empresa sanar as falhas apontadas, submetendo posteriormente as etapas impugnadas a nova verificação da Fiscalização;

6.6. A paralisação injustificada dos serviços por mais de 03 (três) dias úteis, bem como o retardamento da execução da Obra, considera-se, para todos os efeitos, como infração contratual;

6.7. Não serão aceitos os serviços que estiver em desacordo com as especificações constantes deste instrumento, nem quaisquer pleitos de faturamento extraordinários sob o pretexto de conclusão do objeto licitado.

7.0 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO (art. 6º, inc. XXIII alínea “g” da Lei nº 14.133/2021):

7.1 Condições de pagamento:

a) O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias contados da data de atestação da medição;

b) As medições serão realizadas com base no cronograma físico-financeiro aprovado e nos serviços efetivamente executados;

c) Eventuais glosas ou correções serão formalmente comunicadas à contratada para as devidas providências antes do pagamento;

d) Os pagamentos estarão condicionados à regularidade fiscal e trabalhista da contratada, a ser comprovada a cada fatura apresentada.

7.2 Garantias exigidas:

7.2.1. Sem prejuízo da responsabilidade penal a que vier dar causa, a empresa dará garantia dos serviços e materiais, por prazo não inferior a 02 (dois) anos, contados do termo de recebimento definitivo do serviço executado, durante o qual subsistirá sua responsabilidade, conforme o disposto no art. 618 do Código Civil.

a) pela solidez, segurança do objeto contratado, assim em razão dos materiais, bem como do solo;

b) pela escolha e emprego dos materiais;

c) pelos danos pessoais e materiais causados, inclusive a vizinhos e terceiros em geral por seus empregados, prepostos, bem como por subempreiteiros e por fornecedores, verificados durante a execução da obra ou dela decorrentes;

d) pelos riscos e danos que venham a sofrer os materiais por ela adquiridos à execução da obra, ainda que depositados no canteiro de obras, até o Recebimento Provisório do objeto;

e) pelo pagamento de todas as importâncias devidas concernentes à mão-de-obra, material, tributos, serviços de terceiros, obrigações trabalhistas e previdenciárias, transporte, alimentação, ferramentas, equipamentos, maquinário, seguros, licenças, cópias dos projetos, entre outros, decorrentes e necessários à execução da obra;

f) pelos defeitos e imperfeições verificados no objeto, não relacionados com a segurança e solidez do objeto;

g) pelos danos causados pelo fato do produto, a contar da verificação do dano.

7.2.2. A garantia implica a execução imediata dos reparos que se fizerem necessários, inclusive com substituição de materiais, sem qualquer ônus para o CONTRATANTE;

7.2.3. O prazo para reparação dos defeitos, danos, riscos e imperfeições será definido pela Equipe da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura do CONTRATANTE, considerando a gravidade, complexidade e potencialidade de risco dos prejuízos ocorridos.

8.0 FORMAS E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO PRESTADOR DO SERVIÇO (art. 6º, inc. XXIII alínea “h” da Lei nº 14.133/2021):

A empresa contratada será selecionada mediante processo de licitação na modalidade cabível de acordo com a Lei nº 14.133/2023, e regulamentos do município, para a execução da obra/serviço descrita neste Projeto Básico, obedecendo o valor máximo estabelecido, acrescido do percentual de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) de referência e dos Encargos Sociais (ES), e com base nos seguintes critérios:

- Que as empresas interessadas sejam do ramo de atividade do objeto da contratação:

- Privilegiar o tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte na forma da Lei Complementar nº 123/2006;

- Apesentadas as propostas em conformidade com as formas previstas nos itens anteriores, a administração adotará o critério de julgamento das propostas de preços de Menor Preço Global, atendendo as exigências deste Projeto Básico e de acordo com as disposições da Lei Federal nº 14.133/2021.

9.0 ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO (art. 6º, inc. XXIII alínea “i” da Lei nº 14.133/2021):

A estimativa do preço que será o valor máximo admissível conforme 1.1 deste Projeto Básico foi obtida por meio do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices de Construção Civil (SINAPI) ou Orçamento de Obras de Sergipe (ORSE), e apresentados nas planilhas orçamentarias elaborada pelo setor de engenharia do município conforme consta nos autos do processo.

- LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS Nº 13.709/2018

10.1 A contratada deverá observar a disposição da Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD, comprometendo-se a manter sigilo de todas as informações em especial os dados pessoais e os dados sensíveis repassados em decorrência da execução do contrato. A contratada deverá ter ciência da existência da LGPD e, se compromete a adequar todos os procedimentos interno ao disposto na legislação, com intuito de proteção dos dados pessoais repassados.

Indiaroba/SE, 21 de maio de 2026.

____________________________________

Rêmulo Silva do Nascimento

Engenheiro Civil

CREA/SE 2716075921