MEMORIAL DESCRITIVO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  DE DEMOLIÇÃO DE IMÓVEIS NO BAIRRO NOVA OLARIA, ARACAJU/SE

#### I - OBJETIVO

O presente memorial descritivo tem por objetivo descrever a execução dos SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DE IMÓVEIS NO BAIRRO NOVA OLARIA, ARACAJU/SE.

II - ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA

Para perfeito e completo acabamento dos serviços, a empreiteira se obriga, sob as responsabilidades legais nos termos do Código Civil Brasileiro, a prestar toda assistência técnica e administrativa necessária para imprimir andamento conveniente aos trabalhos.

A presença da Fiscalização da EMURB não implica a diminuição das responsabilidades acima citadas.

Deverá a empreiteira, obrigatoriamente, ter no local de cada serviço um profissional (engenheiro civil), legalmente habilitado no CREA da 21º Região, como responsável geral do serviço.

As determinações da Fiscalização da EMURB que devem ser cumpridas não implicam corresponsabilidade e devem ser consideradas como complementares, cabendo à empreiteira promover os ensaios e as providências que julgue indispensáveis à qualidade e à segurança do serviço.

III - MATERIAIS E MÃO DE OBRA

Será de exclusivo critério da Fiscalização da EMURB a especificação complementar, a apreciação e o julgamento da qualidade dos materiais e para isto poderá solicitar da empreiteira a realidade de todos os ensaios que julgar necessários, os quais serão feitos sempre às expensas da empreiteira. Os ensaios poderão ser substituídos por certificados de ensaios emitidos por Órgãos Oficiais, desde que estes forneçam as principais características técnicas que permitam à Fiscalização da EMURB comprovar a qualidade.

Para os serviços que forem contratados caberá à empreiteira fornecer e conservar equipamento mecânico, ferramentas e equipamentos de proteção individual referentes à segurança e higiene do trabalho, que deverão ser modernos e eficazes,

aplicar mão-de-obra idônea de modo a reunir em serviços uma equipe homogênea e suficiente de operários, mestres, encarregados, e engenheiros civis, que assegure progresso satisfatório dos serviços, bem como obter os materiais em quantidades suficientes para conclusão dos serviços no prazo fixado no contrato.

É de inteira responsabilidade da empreiteira a apresentação à Fiscalização da EMURB de todo e qualquer material a ser utilizado no serviço, bem como os catálogos, mostruários, folhetos técnicos, etc., antes de sua aplicação, para análise e aprovação pela mesma.

A proposição de substituição de qualquer material por um similar e sua aceitação ou não pela Fiscalização da EMURB, não será motivo justificado para atraso na conclusão dos servios.

A Fiscalização da EMURB não tomará conhecimento dos materiais que por acaso existam no canteiro da obra e não tenham sido encaminhados à aprovação, podendo inclusive solicitar à empreiteira a retirada deste material do canteiro de obras, no prazo de 48 horas após a notificação fiscal.

IV - INÍCIO DOS SERVIÇOS

A empreiteira iniciará os trabalhos dentro do prazo fixado no respectivo contrato, a contar do recebimento da Ordem de Serviço fornecida pela EMURB.

V - SEGUROS E ACIDENTES

Correrá por conta exclusiva da empreiteira a responsabilidade de qualquer acidente no trabalho de execução dos  serviços contratados, sofrido pelos seusoperários, usos indevidos de patentes registradas e ainda por resultante de caso fortuito e danificação daobra em construção atédefinitivaaceitação dela pela EMURB, bem como as indenizações que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos serviços contratados, ainda que ocorridos na via pública.

VI - LICENÇAS E FRANQUIAS

A empreiteira é obrigada a obter todas as licenças e franquias necessárias aos serviços que contratar, pagando os emolumentos prescritos por lei, observando todas as leis, regulamentos e posturas referentes aos serviços, à segurança pública e às normas de segurança e higiene do trabalho, bem como atender ao pagamento de seguro pessoal, despesas decorrentes de leis trabalhistas, impostos (CREA, Prefeitura, INSS, etc ) e taxas de consumo de água, luz e força.

A empreiteira é obrigada ao cumprimento de quaisquer formalidades e ao pagamento, às suas custas,  das multas impostas pelas autoridades Fiscalizadoras.

O registro da obra no CREA e no INSS devem ser efetuados em tempo hábil, pela empreiteira, e as cópias das matrículas em ambos os órgãos deverão ser apresentadas à Fiscalização.

VII - LIVRO DE OCORRÊNCIAS

Todas as ordens de serviços e comunicações da Fiscalização da EMURB à empreiteira ou vice-versa, serão transmitidas por escrito e só assim produzirão seus efeitos, devendo ser utilizado para tal o Livro de Ocorrências.

VIII - ESTUDO E CONFERÊNCIA PRELIMINAR DE DOCUMENTAÇÃO

01 - Compete à empreiteira fazer minucioso estudo, verificação e comparação de todos os desenhos dos projetos, das especificações e demais documentos integrantes da documentação técnica fornecida pela EMURB para execução do Serviço.

02 - Dos resultados desta verificação preliminar, a qual será feita antes da assinatura do contrato, deverá a empreiteira dar imediata comunicação escrita à EMURB,apontando discrepâncias, omissões ou erros que tenham sido observados, inclusive sobre quaisquer transgressões às normas técnicas, regulamentos ou leis em vigor, de forma aserem sanados os erros,omissões ou discrepâncias que possam trazer embaraços ao perfeito desenvolvimento das obras.

IX - PROJETOS

Todos os projetos e detalhes construtivos ou complementares aos projetos fornecidos pela EMURB, que deles se precise para execução dos serviços, serão elaborados unicamente pela empreiteira e deverão ser apresentados à EMURB para aprovação, antes da sua execução, gravados em CD ROM e 02 vias plotadas, aprovados pelos órgãos competentes quando for o caso. Todos os projetos deverão ser assinados por profissional legalmente habilitado e serem registrados no CREA através de anotação de responsabilidade técnica (A.R.T.).

###### X - NORMAS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

| ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | NORMAS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS |
| --- | --- | --- |
| 01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |
| 01.001 | Equipe Dirigente | Deverá ser executado seguindo a orientação da Fiscalização da EMURB. |
| 02 | Serviços de Demolição |  |
| 02.001 | Aluguel de retro escavadeira de pneus 0.23 m3 (Case - 580-h - 75,0 Hp ou equivalente) com fornecimento de combustível | Deverá ser executado seguindo a orientação da Fiscalização da EMURB. |
| 02.002 | Demolição de barracos de madeira | Especificação 1.01.02 do Sistema ORSE da CEHOP |
| 02.003 | Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida | Especificação 1.01.02 do Sistema ORSE da CEHOP |
| 02.004 | Demolição de concreto manualmente | Especificação 1.01.02 do Sistema ORSE da CEHOP |
| 02.005 | Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 | Especificação 1.01.02 do Sistema ORSE da CEHOP |
| 02.006 | Demolição de laje pre-fabricada comum ou em treliça, inclusive capeamento | Especificação 1.01.02 do Sistema ORSE da CEHOP |
| 02.007 | Remoção de telhamento com telhas cerâmicas | Especificação 1.01.02 do Sistema ORSE da CEHOP |
| 02.008 | Remoção de telhamento com telhas onduladas fibrocimento ou aluminio | Especificação 1.01.02 do Sistema ORSE da CEHOP |
| 02.009 | Demolição de madeiramento em coberturas com telhas cerâmicas | Especificação 1.01.02 do Sistema ORSE da CEHOP |
| 02.010 | Demolição de madeiramento em coberturas com telhas de fibro-cimento 4 a 8 mm | Especificação 1.01.02 do Sistema ORSE da CEHOP |
| 02.011 | Coleta e carga manuais de entulho | Especificação 2.01.07 do Sistema ORSE da CEHOP |
| 02.012 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | Especificação 2.01.09 do Sistema ORSE da CEHOP |
| 02.013 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | Deverá ser executado seguindo a orientação da Fiscalização da EMURB. |
| 03 | Mobilização e desmobilização |  |
| 03.001 | Caminhao carroc. madeira 4,0 t ( 94,0 kw ou aquivalente ) | Deverá ser executado seguindo a orientação da Fiscalização da EMURB. |
| 03.002 | Veículo tipo sedan ou pick-up capacidade 0,6 ton | Deverá ser executado seguindo a orientação da Fiscalização da EMURB. |

OBSERVAÇÕES FINAIS

OBSERVAÇÃO 1: EM QUALQUER  PARTE DESTE MEMORIAL DESCRITIVO E DAS ESPECIFICAÇÕES DO SISTEMA ORSE DA CEHOP ÀS QUAIS ELE SE REFERE, COMO TAMBÉM DOORÇAMENTO ANEXO E DOS PROJETOS CORRESPONDENTES E RESPECTIVAS ESPECIFICAÇÕES, EM QUE FOREM DETERMINADAS MARCAS DE PRODUTOS E/OU EQUIPAMENTOS PODERÃO SER USADOS SIMILARES.

OBSERVAÇÃO 2: OS PROJETOS ANEXOS E RESPECTIVAS ESPECIFICAÇÕES, O ORÇAMENTO ANEXO E ESTE MEMORIAL DESCRITIVO E AS ESPECIFICAÇÕES DO SISTEMA ORSE DA CEHOP ÀS QUAIS ELE SE REFERE, SÃO COMPLEMENTARES ENTRE SI.

HAVENDO DISCREPÂNCIAS ENTRE OS DOCUMENTOS CITADOS NA OBSERVAÇÃO 2, DEVERÃO SER OBEDECIDOS PRIORITARIAMENTE OS PROJETOS E RESPECTIVAS ESPECIFICAÇÕES, COM EXCEÇÃO DE DISCREPÂNCIAS ENTRE AS UNIDADES DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO E OS CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES DO SISTEMA ORSE DA CEHOP E DESTE MEMORIAL DESCRITIVO, POIS, NESTE CASO, DEVERÃO SER OBEDECIDAS AS UNIDADES DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO.

OBSERVAÇÃO 3: AS ESPECIFICAÇÕES DO SISTEMA ORSE DA CEHOP ÀS QUAIS ESTE MEMORIAL DESCRITIVO FAZ REFERÊNCIA ESTÃO DISPONÍVEIS NO SITE www.cehop.se.gov.br.

OBSERVAÇÃO 4: O SISTEMA ORSE, DE PROPRIEDADE DA CEHOP- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, COM O QUAL FOI ELABORADO O ORÇAMENTO DA OBRA À QUAL ESTE MEMORIAL DESCRITIVO FAZ REFERÊNCIA, ESTÁ DISPONÍVEL PARA “DOWNLOAD”  GRATUITO NO SITE www.cehop.se.gov.br, OU PODE SER ADQUIRIDO, GRAVADO EM CD, ATRAVÉS DE PAGAMENTO À CEHOP( VER INSTRUÇÕES PARA AQUISIÇÃO NO MESMO SITE).