## Planilha1
PREVINA SOLUÇÕES PREDIAIS
AV. IVO DO PRADO 352 CENTRO ARACAJU-SE CNPJ : 33.886.229/0001-24
Empreendimento: 008334 - IMPLANTAÇÃO DO POSTO TERRITORIAL NA COMUNIDADE PRAINHA E FIBRAS, B. INDUSTRIAL, ARACAJU/SE
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | QUANT | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL
01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 6422.22
01.001 | Equipe Dirigente | un | 1 | 6159.47 | 6159.47
01.002 | Manutenção do Canteiro | un | 1 | 262.75 | 262.75
02 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  |  | 0 | 81.52
02.001 | Caminhão carroc. madeira 4,0 t ( 94,0 kw ou equivalente) | h | 2 | 40.76 | 81.52
03 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 0 | 9803.17
03.001 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 | m2 | 6 | 337.01 | 2022.06
03.002 | Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02_02/2022 | mês | 2 | 1465.44 | 2930.88
03.003 | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | un | 1 | 1581.85 | 1581.85
03.004 | Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 210 | 6.06 | 1272.6
03.005 | Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima | m2 | 210 | 4.27 | 896.7
03.006 | Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju), prazo máximo de 7 dias, inclusive descarte. Rev 01_03/2025 | un | 4 | 274.77 | 1099.08
04 | REMOÇÃO / DEMOLIÇÃO |  |  | 0 | 481.34
04.001 | Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida | m3 | 5.14 | 28.61 | 147.06
04.002 | Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 | m2 | 8.22 | 24.8 | 203.86
04.003 | Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado | m | 13.7 | 9.52 | 130.42
05 | FECHAMENTO DA AREA |  |  | 0 | 19338.72
05.001 | Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa. | m2 | 56.32 | 164.89 | 9286.6
05.002 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 148.5 | 6.17 | 916.25
05.003 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm | m2 | 148.5 | 33.18 | 4927.23
05.004 | Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes externas de casas, uma cor. af_03/2024 | m2 | 122.32 | 20.63 | 2523.46
05.005 | Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes externas de casas. af_03/2024 | m2 | 148.5 | 3.42 | 507.87
05.006 | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01 | m2 | 26.18 | 18.8 | 492.18
05.007 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica premium nas cores padrão Pref. de Aracaju 2025 | m2 | 26.18 | 26.17 | 685.13
06 | WC ADAPTADO |  |  | 0 | 6384.76
06.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 1.57 | 50.98 | 80.04
06.002 | Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 19x19x39, preenchidos com concreto armado fck=15 mpa | m | 8.6 | 27.95 | 240.37
06.003 | Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de areia, adensada com água | m3 | 0.3 | 160.89 | 48.27
06.004 | Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 15mpa | m2 | 3 | 32.96 | 98.88
06.005 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 | m2 | 22.74 | 49.04 | 1115.17
06.006 | Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 19x19x39, preenchidos com concreto armado fck=15 mpa | m | 8.6 | 27.95 | 240.37
06.007 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 31.9 | 6.17 | 196.82
06.008 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 15.52 | 29.64 | 460.01
06.009 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm | m2 | 16.38 | 33.18 | 543.49
06.010 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03 | m2 | 16.38 | 43.59 | 714
06.011 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, Arielle, linha riviera, cor branca, ou similar, PEI-4, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 15.52 | 44.19 | 685.83
06.012 | Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm | m | 0.95 | 83.74 | 79.55
06.013 | Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm | m | 0.65 | 118.71 | 77.16
06.014 | Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021 | m2 | 3 | 64.11 | 192.33
06.015 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 3 | 24.49 | 73.47
06.016 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 46 x 46 cm, pei 5, Incenor, comum branco, anti-derrapante, retificado, ref.62650 ou similar, aplicada c/ argamassa ind. ac-ii, rejunte acrílico, exceto regularização de base/emboço | m2 | 3 | 58.28 | 174.84
06.017 | Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte | m2 | 4.73 | 50.24 | 237.64
06.018 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, para sanitário de deficiente físico (inclusive batente, ferragens, fechadura, suporte e chapa de alumínio e=1mm) - Rev 03 | un | 1 | 1126.52 | 1126.52
07 | COBERTURA |  |  | 0 | 5628.99
07.001 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 14cm x 14cm, c/ abertura de encaixes | m | 15.08 | 142.92 | 2155.23
07.002 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 11cm, p/ telha ondulada eternit 8 mm | m2 | 12.58 | 36.65 | 461.06
07.003 | Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 8mm | m2 | 12.58 | 82.72 | 1040.62
07.004 | Cumeeira normal em fibrocimento para telha de 8mm | m | 1.75 | 93.41 | 163.47
07.005 | Rufo em placa de concreto l = 0,34 m | m | 3.8 | 69.36 | 263.57
07.006 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.60m, com grelha de ferro fundido | un | 2 | 438.98 | 877.96
07.007 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm | m | 18 | 37.06 | 667.08
08 | INSTALAÇÕES |  |  | 0 | 17537.72
08.001 | Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 0 e 15,2 kw - Rev 01 | un | 1 | 1663.49 | 1663.49
08.002 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2") | m | 13.92 | 22.33 | 310.83
08.003 | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 16mm², 1kv / 90º C | m | 41.76 | 20.88 | 871.95
08.004 | Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 2 | 67.13 | 134.26
08.005 | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 2 | 49.7 | 99.4
08.006 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 2 | 11.32 | 22.64
08.007 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 2 | 10.22 | 20.44
08.008 | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4" | un | 8 | 269.6 | 2156.8
08.009 | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado aparente Ø 3/4" | un | 1 | 218.7 | 218.7
08.010 | Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4" | pt | 3 | 185.55 | 556.65
08.011 | Ponto de tomada dupla 2p+t, ABNT, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido, com fio rigido 2,5mm² (fio 12) | pt | 5 | 260.26 | 1301.3
08.012 | Ponto de caixa seca p/ lógica, c/ eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4" | un | 2 | 198.03 | 396.06
08.013 | Ponto de água fria aparente, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm | un | 5 | 52.58 | 262.9
08.014 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...) | un | 1 | 109.64 | 109.64
08.015 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...) | un | 1 | 70.79 | 70.79
08.016 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) | pt | 1 | 99.99 | 99.99
08.017 | Tubo pvc rigido soldavel, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d= 100mm | m | 15 | 45.7 | 685.5
08.018 | *Caixa de passagem cp2-080 (60x60x80cm) | un | 2 | 511.35 | 1022.7
08.019 | Caixa d´água em polietileno, 250 litros (inclusos tubos, conexões e torneira de bóia) - fornecimento e instalação | un | 1 | 433 | 433
08.020 | Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022 | UN | 1 | 538.85 | 538.85
08.021 | Vaso sanitário, linha vogue plus conforto P.510.17, sem abertura frontal, DECA ou similar, inclusive caixa acoplada | un | 1 | 2172.21 | 2172.21
08.022 | Lavatório louça (Deca-Linha Vogue Plus Conforto, ref L-510 ou similar) com coluna suspensa, (Deca, Linha Vogue Plus Conforto, ref. C-510 ou similar), c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira | un | 1 | 761.24 | 761.24
08.023 | Torneira de mesa com fechamento automático, linha Decamatic Eco, ref.1173.C, DECA ou similar | un | 1 | 250.75 | 250.75
08.024 | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | un | 2 | 101.62 | 203.24
08.025 | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=60cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | un | 2 | 163.65 | 327.3
08.026 | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=70cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | un | 1 | 203.12 | 203.12
08.027 | Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saida, d = 100x100x50mm, ref. nº 63, branco, com grelha, Akros ou similar | un | 1 | 40.04 | 40.04
08.028 | Torneira cromada para tanque/jardim, 1/2", ref.1153, linha Misty, Fabrimar ou similar | un | 1 | 63.53 | 63.53
08.029 | Bebedouro elétrico de pressão 40 litros inox, 110v, Masterfrio ou similar | un | 1 | 747.99 | 747.99
08.030 | Luminária externa tipo arandela, ref:CWA-224,Tecnolux ou similar, p/fixação em parede, fabricada em aluminio com difusor em vidro alcalino prensado, inclusive lâmpada fluorescente compacta 26w - Rev 01 | un | 7 | 170.24 | 1191.68
08.031 | Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar | un | 1 | 61.67 | 61.67
08.032 | Bocal para lâmpada incandescente | un | 1 | 6.05 | 6.05
08.033 | Lâmpada led 50w de potência, luz branca bivolt, marca LLum ou similar | un | 1 | 31.07 | 31.07
08.034 | Câmera de vídeo digital, bullet PoE, full hd 1080P, com infravermelho e alcance de 30m, IP67, hikvision ou similar. Exclusive ponto de lógica e ponto de energia | un | 2 | 250.97 | 501.94
09 | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 0 | 9267.6
09.001 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | m2 | 77.45 | 2.2 | 170.39
09.002 | Colchão de areia | m3 | 3.87 | 119.57 | 462.74
09.003 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado c20, acabamento convencional, não armado. af_08/2022 | m3 | 6.2 | 620.27 | 3845.67
09.004 | Lastro de brita 1 | m3 | 11.52 | 185.36 | 2135.35
09.005 | Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado | m3 | 2.4 | 516.87 | 1240.49
09.006 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 37.4 | 36.1 | 1350.14
09.007 | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021 | m | 37.4 | 1.46 | 54.6
09.008 | Pintura p/ teto c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo | m2 | 1 | 8.22 | 8.22
10 | DIVERSOS |  |  | 0 | 7538.87
10.001 | Portão em tubo de aço galvanizado com quadro de DN 1 1/4", e barras verticais de DN 1" a cada 10cm | m2 | 3.78 | 482.98 | 1825.66
10.002 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre superfícies metálicas - R1 | m2 | 7.56 | 17.79 | 134.49
10.003 | Placa de sinalização, dim.: 60 x 80 cm, - "Estacionamento Reservado - Deficiente/Idosos", incluso barrote para fixação - fornecimento e instalação | un | 2 | 208.72 | 417.44
10.004 | Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1 | m2 | 2 | 8.21 | 16.42
10.005 | Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixacao) - IDENTIDADE VISUAL | m2 | 0.79 | 251.88 | 198.99
10.006 | Aluguel de caminhão munck 40 toneladas, operação na cidade de Aracaju, total de 8h trabalhadas por dia. Inclusive operador | h | 8 | 183.18 | 1465.44
10.007 | Tenda confeccionada em lona TD-1000 Anti-chama tipo pirânide com Estrutura metalica em tubo galv.1 1/4, 1 1/5 e pés c/ 2",( dim. 5m x5m) | und | 1 | 3480.43 | 3480.43
11 | FRETE DE MATERIAIS |  |  | 0 | 2172.68
11.001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) - ARENOSOS | tkm | 772.04 | 0.71 | 548.15
11.002 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) - BRITADOS | tkm | 2288.07 | 0.71 | 1624.53
12 | CLIMATIZAÇÃO |  |  | 0 | 4806.56
12.001 | Ar condicionado split on/off, hi-wall (parede), 12000 btus/h, ciclo frio - fornecimento e instalação. af_11/2021_pe | un | 2 | 2056.67 | 4113.34
12.002 | Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall (parede), de 12000 btu/h até 18000 btu/h, com distância entre evaporadora e condensadora de até 3m. Rev 01_01/2025 | un | 2 | 346.61 | 693.22
| TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  |  | 89464.15