## Plan1 (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS N° 298 CENTRO SÃO CRISTOVÃO-SE CNPJ : 13.128.855/0001-44
Empreendimento: 000204 - PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO - MADALENA GOES - PREFEITURA MUNICIPAL SÃO CRISTÓVÃO
MEMORIAL DE CÁLCULO
01.01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
01.01.001 | Equipe Dirigente = 1,00 und
1 und =
Engenheiro júnior = 0,05 mês x 8 meses
Mestre de obras = 95 h x 8 meses
Encargos complementares da equipe dirigente = 1 und
01.01.002 | Manutenção do Canteiro = 1,00 und
1 und =
Aluguel mensal de área = 0,30 mês x 8 meses
Água - dispêndio mensal = 0,22 mês x 8 meses
CREA = 1 und
01.01.003 | Equipamentos de Apoio à Produção = 1,00 und
Aluguel de betoneira 400 l com motor 220/380V (com carregador) = 75 h x 8 meses
01.02 | MOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
01.02.001 | Mobilização de máquinas e equipamentos = 1,00 vb
Mobilização = Custo direto x 0,20%
01.03 | DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
01.03.001 | Desmobilização de máquinas e equipamentos = 1,00 vb
Desmobilização = Custo direto x 0,20%
02.01 | PLACA DE OBRA
02.01.001 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada (GOVERNO) = 2,00 x 3,00 = 6,00 m2
02.01.002 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada (MUNICIPAL) = 2,00 x 3,00 = 6,00 m2
02.02 | PLACA DE INAUGURAÇÃO
02.02.001 | Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m = 1,00 und
02.02.002 | Marco inaugural padrão emurb (PMSC) = 1,00 und
03.01 | RUA EIXO I
03.01.001 | REGULARIZACAO DA VIA
03.01.001.001 | Locação de serviços de pavimentação = 296,00 x 5,70 + 16,05 m2 = 1.703,25 m2
03.01.001.002 | Regularização mecanizada de áreas = 296,00 x 5,70 + 16,05 m2 = 1.703,25 m2
03.01.001.003 | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctor normal = 1703,25 x 0,10 = 170,33 m3
03.01.001.004 | Aterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³ / potência: 111 hp), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo argilo-arenoso. af_05/2016 = 125,25 x 0,10 = 12,53 m3
03.01.001.005 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com carregadeira, dmt 2001 a 3000m (BOTA FORA) = ((20,00 x 5,70) + (104,00 x 5,70) + (72,00 + 4,00 )) x 0,40 = 397,92 m3
03.01.001.006 | Cascalho (piçarra branca) aplicado = 397,92 m3 = ((20,00 x 5,70) + (104,00 x 5,70) + (72,00 + 4,00 )) x 0,40 = 397,92 m3
03.01.002 | PAVIMENTAÇÃO
03.01.002.001 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico = 296,00 x 5,70 + 16,05 m2 = 1.703,25 m2
03.01.002.002 | Transporte comercial com caminhao carroceria 9 t, rodovia pavimentada = 0,13 x 1.703,25 x 1,50 x 21,40 = 7.107,67 txkm
03.01.002.003 | Passeio em concreto simples c/ cimentado e=5cm = 62,63 x 2,00 = 125,25 m2
03.01.002.004 | Rampa para acesso de deficientes, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos = 1,00 + 1,00 = 2,00 und
03.01.002.005 | Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base = 60,17 x 0,30 = 18,05 m2
03.01.002.006 | Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 = 299,90 + 23,17 + 39,48 + 11,87 x 2,00 + 47,76 x 2,00 + 13,34 + 27,98 + 25,88 + 10,19 + 43,30 + 1,11 + 16,47 + 5,70 = 625,78 m
03.01.002.007 | Pintura de meio fio (caiação) = 625,78 - (16,47+ 5,70) = 603,61 m
03.01.003 | OBRAS DE ARTE CORRENTE - DRENAGEM
03.01.003.001 | Locação de rede de drenagem = 160,35 + 13,10 x 4,00 + 35,00 = 247,75 m
03.01.003.002 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria entre 1,50 e 3,00m de profundidade = 247,75 x 1,50 x 1,20 = 445,95 m3
03.01.003.003 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m = (1,00 x 1,00 x 1,00 x 12,00) + (1,40 x 1,40 x 1,00 x 4,00) = 19,84 m3
03.01.003.004 | Colchão de areia = 1,50 x 0,15 x 247,75 = 55,74 m3
03.01.003.005 | Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca1 d=0,60 m = 160,35 + 13,10 x 4,00 = 213,00 m
03.01.003.006 | Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca1 d=0,80 m = 35,00 m
03.01.003.007 | Aterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo argilo-arenoso. af_05/2016 = 445,95 - 55,74 - 60,15 - 17,59 = 312,47 m3
03.01.003.008 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com carregadeira, dmt 2001 a 3000m(BOTA FORA) = 445,95 + 19,84 = 465,79 m3
03.01.003.009 | Boca de lobo simples, em alvenaria de tijolos maciços esp . = 0,18m, altura até 1,00m = 3,00 + 3,00 + 3,00 + 3,00 = 12,00 und
03.01.003.010 | Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m, dim. int. = 1.40 x 1.40 x 1.00m, laje sup.c.a. esp. = 0,15m, inclusive tampão td-600 = 1,00 + 1,00 + 1,00 + 1,00 = 4,00 und
03.01.003.011 | Ponta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concreto (simples) d=0.80 m = 1,00 und
03.01.004 | DIVERSOS
03.01.004.001 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) = 296,00 x 5,70 + 16,05 m2 = 1.703,25 m2
03.01.004.002 | Sinalização permanente, vertical, com placa circular padrão dner diam. = 0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50 = 1,00 und
04.01 | RUA EIXO II
04.01.001 | REGULARIZAÇÃO DAS VIAS
04.01.001.001 | Locação de serviços de pavimentação = 97,12 x 5,70 + 11,42 = 565,00 m2
04.01.001.002 | Regularização mecanizada de áreas = 97,12 x 5,70 + 11,42 = 565,00 m2
04.01.001.003 | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctor normal = 565,00 x 0,10 = 56,50 m3
04.01.002 | PAVIMENTAÇÃO
04.01.002.001 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico = 97,12 x 5,70 + 11,42 = 565,00 m2
04.01.002.002 | Transporte comercial com caminhao carroceria 9 t, rodovia pavimentada = 0,13 x 565,00 x 1,50 x 21,40 = 2.357,75 txkm
04.01.002.003 | Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 = 98,545 x 2,00 + 14,17 = 211,26 m
04.01.002.004 | Pintura de meio fio (caiação) = 211,26 - 14,17 = 197,09 m
04.01.003 | Diversos
04.01.003.001 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) = 97,12 x 5,70 + 11,42 = 565,00 m2
04.01.003.002 | Sinalização permanente, vertical, com placa circular padrão dner diam. = 0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50 = 1,00 + 1,00 = 2,00 und
05.01 | RUA EIXO III
05.01.001 | REGULARIZAÇÃO DA VIA
05.01.001.001 | Locação de serviços de pavimentação = 92,50 x 5,70 + 10,75 = 538,00 m2
05.01.001.002 | Regularização mecanizada de áreas = 92,50 x 5,70 + 10,75 = 538,00 m2
05.01.001.003 | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctor normal = 538,00 X 0,10 = 53,80 m3
05.01.001.004 | Aterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³ / potência: 111 hp), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo argilo-arenoso. af_05/2016 = 182,83 x 0,10 = 18,28 m3
05.01.002 | PAVIMENTAÇÃO
05.01.002.001 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico = 92,50 x 5,70 + 10,75 = 538,00 m2
05.01.002.002 | Transporte comercial com caminhao carroceria 9 t, rodovia pavimentada = 0,13 x 538,00 x 1,50 x 21,40 = 2.245,07 txkm
05.01.002.003 | Passeio em concreto simples c/ cimentado e=5cm = 93,83 + 89,00 = 182,83 m2
05.01.002.004 | Rampa para acesso de deficientes, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos = 1,00 + 1,00 = 2,00 und
05.01.002.005 | Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base = 89,00 x 0,30 = 26,70 m2
05.01.002.006 | Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 = 98,86 + 86,00 + 84,53= 269,39 m
05.01.002.007 | Pintura de meio fio (caiação) = 269,39 m
05.01.003 | Diversos
05.01.003.001 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) = 92,50 x 5,70 + 10,75 = 538,00 m2
05.01.003.002 | Sinalização permanente, vertical, com placa circular padrão dner diam. = 0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50 = 1,00 + 1,00 = 2,00 und
06.01 | EIXO IV
06.01.001 | REGULARIZACAO DA VIA
06.01.001.001 | Locação de serviços de pavimentação = 137,00 x 5,70 + 7,10 = 788,00 m2
06.01.001.002 | Regularização mecanizada de áreas = 137,00 x 5,70 + 7,10 = 788,00 m2
06.01.001.003 | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctor normal = 788,00 x 0,10 = 78,80 m3
06.01.001.004 | Aterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³ / potência: 111 hp), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo argilo-arenoso. af_05/2016 = 181,92 x 0,10 = 18,19 m3
06.01.002 | PAVIMENTAÇÃO
06.01.002.001 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico = 137,00 x 5,70 + 7,10 = 788,00 m2
06.01.002.002 | Transporte comercial com caminhao carroceria 9 t, rodovia pavimentada = 0,13 x 788,00 x 1,50 x 21,40 = 3.288,30 txkm
06.01.002.003 | Passeio em concreto simples c/ cimentado e=5cm = 90,96 x 2,00 = 181,92 m2
06.01.002.004 | Rampa para acesso de deficientes, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos = 1,00 + 1,00 = 2,00 und
06.01.002.005 | Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base = 86,50 x 0,30 = 25,95 m2
06.01.002.006 | Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 = 159,95 + 9,90 + 90,96 x 2,00 = 351,77 m
06.01.002.007 | Pintura de meio fio (caiação) = 351,77 - 9,90 = 341,87 m
06.01.003 | Diversos
06.01.003.001 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) = 137,00 x 5,70 + 7,10 = 788,00 m2
06.01.003.002 | Sinalização permanente, vertical, com placa circular padrão dner diam. = 0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50 = 1,00 + 1,00 = 2,00 und
07.01 | RUA EIXO V
07.01.001 | REGULARIZACAO DA VIA
07.01.001.001 | Locação de serviços de pavimentação = 133,27 x 5,70 + 5,62 = 765,26 m2
07.01.001.002 | Regularização mecanizada de áreas = 133,27 x 5,70 + 5,62 = 765,26 m2
07.01.001.003 | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctor normal = 765,26 x 0,10 = 76,53 m3
07.01.002 | PAVIMENTAÇÃO
07.01.002.001 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico = 133,27 x 5,70 + 5,62 = 765,26 m2
07.01.002.002 | Transporte comercial com caminhao carroceria 9 t, rodovia pavimentada = 0,13 x 765,26 x 1,50 x 21,40 = 3.193,43 txkm
07.01.002.003 | Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 = 135,475 x 2,00 + 10,08 = 281,03 m
07.01.002.004 | Pintura de meio fio (caiação) = 281,03 - 10,08 = 270,95 m
07.01.003 | Diversos
07.01.003.001 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) = 133,27 x 5,70 + 5,62 = 765,26 m2
07.01.003.002 | Sinalização permanente, vertical, com placa circular padrão dner diam. = 0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50 = 1,00 + 1,00 = 2,00 und

## Memória (2)
PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO/SE
MEMÓRIA DE CÁLCULO
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | QUANT. | COMPRIMENTO (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | QUANTIDADE TOTAL
01 | CANTEIRO DE OBRA
01.001 | Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021 | un | 3 |  |  |  | 3
01.002 | Locação de serviços de pavimentação | m2 | 2769.3 |  |  |  | 2769.3
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | QUANT. | COMPRIMENTO (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | QUANTIDADE TOTAL
02 | TRAVESSA SÃO JOÃO
02.001 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso. af_11/2019 | m2 | 487.22 |  |  |  | 487.22
02.002 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m |  | 133 |  |  | 133
02.003 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m2 | 487.22 |  |  |  | 487.22
02.004 | Pintura de meio fio (caiação) | m |  | 133 |  |  | 133
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | QUANT. | COMPRIMENTO (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | QUANTIDADE TOTAL
03 | COMPLEMENTO DA TRAVESSA LAGOA
03.001 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso. af_11/2019 | m2 | 387 |  |  |  | 387
03.002 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m |  | 78.37 |  |  | 78.37
03.003 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m2 | 387 |  |  |  | 387
03.004 | Pintura de meio fio (caiação) | m |  | 78.37 |  |  | 78.37
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | QUANT. | COMPRIMENTO (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | QUANTIDADE TOTAL
04 | RUA MARIA LAUDELINA VIEIRA ARAÚJO
04.001 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso. af_11/2019 | m2 | 1895.08 |  |  |  | 1895.08
04.002 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m |  | 578.73 |  |  | 578.73
04.003 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m2 | 1895.08 |  |  |  | 1895.08
04.004 | Pintura de meio fio (caiação) | m |  | 578.73 |  |  | 578.73
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | QUANT. | COMPRIMENTO (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | QUANTIDADE TOTAL
08 | SERVIÇOS FINAIS
08.001 | Limpeza geral | m2 | 2769.3 |  |  |  | 2769.3

## Memória
PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA COM MIRANTE NO BAIRRO BELA VISTA - CR:927861/2022 - SÃO FRANCISCO/SE - ETAPA 1
MEMÓRIA DE CÁLCULO
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | QUANT. | COMPRIMENTO (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | QUANTIDADE TOTAL
01 | CANTEIRO DE OBRA
01.001 | Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021 | un | 1 |  |  |  | 1
01.002 | Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada | un | 1 |  |  |  | 1
01.003 | Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022 | mês | 6 |  |  |  | 6
01.004 | Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm | UN | 1 |  |  |  | 1
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | QUANT. | COMPRIMENTO (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | QUANTIDADE TOTAL
02 | SERVIÇOS PRELIMINARES
02.001 | Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1km | m2 |  |  |  |  | 1450
| Limpeza da área |  |  | 50 | 29 |  | 1450
02.002 | Locação de praças com piquetes de madeira | m2 | 1695 |  |  |  | 1695
02.003 | Coleta e carga manuais de entulho | m3 |  |  |  |  | 43.5
| Coleta de Entulhos de Limpeza Mecanizada de Terreno |  | 43.5 |  |  |  | 43.5
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | QUANT. | COMPRIMENTO (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | QUANTIDADE TOTAL
03 | CONSTRUÇÃO
03.002 | NÍVEL CENTRAL
03.002.001 | PLATÔ DE PASSEIO
03.002.001.001 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m3 | 199.1847 |  |  |  | 199.1847
03.002.001.002 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m3 | 199.1847 |  |  |  | 199.1847
03.002.001.003 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm |  |  |  |  | 4481.6558
| Volume de Aterro com distância média de 15km |  | 2987.7705
| Densidade |  | 1.5
| Carga Total Transportada |  | 4481.6558 |  |  |  | 4481.6558
03.002.001.004 | Aterro de áreas sem aquisição de material, com espalhamento mecânico, sem compactação e sem transporte | m3 |  |  |  |  | 199.1847
| Área retangular - acesso escada/patamar central |  |  | 19.1 | 5.91 | 0.7 | 79.0167
| Área retangular - patamar central |  |  | 29 | 6 | 0.4 | 69.6
| Área do piso emborrachado |  | 126.42 |  |  | 0.4 | 50.568
03.002.001.005 | Execução e compactação de aterro com solo predominantemente arenoso - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019 | m3 | 199.1847 |  |  |  | 199.1847
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | QUANT. | COMPRIMENTO (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | QUANTIDADE TOTAL
03.002.002 | ESCADA
03.002.002.001 | Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte | [5 empty] | 4.764
| Contenção para apoio da escada |  |  | 11.91 | 0.4 | 1 | 4.764
03.002.002.002 | Escada em concreto armado moldado in loco, fck 20 mpa, com 1 lance e laje plana, fôrma em chapa de madeira compensada resinada. af_11/2020 | m3 |  |  |  |  | 1.6713
| Altura do Espelho |  | 0.08
| Nº de espelhos |  | 13
| Largura do Piso |  | 0.25
| Nº de Pisos |  | 12
| Área Total de Espelhos |  | 1.04 |  | 5.91 |  | 6.1464
| Área Total de Pisos |  | 3 |  | 5.91 |  | 17.73
| Área Total Escada |  | 23.8764
| Espessura da Escada |  | 0.07
| Volume Total da Escada |  | 1.6713 |  |  |  | 1.6713
03.002.002.003 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 |  |  |  |  | 6.1464
| Espelho Degrau 1 |  |  | 5.91 |  | 0.08 | 0.4728
| Espelho Degrau 2 |  |  | 5.91 |  | 0.08 | 0.4728
| Espelho Degrau 3 |  |  | 5.91 |  | 0.08 | 0.4728
| Espelho Degrau 4 |  |  | 5.91 |  | 0.08 | 0.4728
| Espelho Degrau 5 |  |  | 5.91 |  | 0.08 | 0.4728
| Espelho Degrau 6 |  |  | 5.91 |  | 0.08 | 0.4728
| Espelho Degrau 7 |  |  | 5.91 |  | 0.08 | 0.4728
| Espelho Degrau 8 |  |  | 5.91 |  | 0.08 | 0.4728
| Espelho Degrau 9 |  |  | 5.91 |  | 0.08 | 0.4728
| Espelho Degrau 10 |  |  | 5.91 |  | 0.08 | 0.4728
| Espelho Degrau 11 |  |  | 5.91 |  | 0.08 | 0.4728
| Espelho Degrau 12 |  |  | 5.91 |  | 0.08 | 0.4728
| Espelho Degrau 13 |  |  | 5.91 |  | 0.08 | 0.4728
03.002.002.004 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm | m2 | 6.1464 |  |  |  | 6.1464
03.002.002.005 | Corrimão em tubo de aço galvanizado (altura = 0,92 m), com barras verticais a cada 2.00m (1 1/2"), barra horizontal intermediária (1 1/4") e barra horizontal superior (1 1/4") | m | 2 | 3.18 |  |  | 6.36
03.002.002.006 | Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2 | m2 | 6.36 |  |  |  | 6.36
03.002.002.007 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1 | m2 | 6.36 |  |  |  | 6.36
03.002.002.008 | Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico | m2 |  |  |  |  | 23.8764
| Piso |  | 17.73 |  |  |  | 17.73
| Espelho |  | 6.1464 |  |  |  | 6.1464
03.002.002.009 | Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1 | m2 | 23.8764 |  |  |  | 23.8764
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | QUANT. | COMPRIMENTO (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | QUANTIDADE TOTAL
03.002.003 | PASSEIO
03.002.003.001 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m |  |  |  |  | 111.16
| Perímetro de Travamento do Passeio |  |  | 77.96 |  |  | 77.96
| Perímetro de Travamento do meio fio central |  |  | 33.2 |  |  | 33.2
03.002.003.002 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos | m2 |  |  |  |  | 287.23
| Piso Cinza |  | 160.83 |  |  |  | 160.83
| Piso Azul |  | 126.4 |  |  |  | 126.4
03.002.003.003 | Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico | m2 | 287.23 |  |  |  | 287.23
03.002.003.004 | Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1 | m2 | 287.23 |  |  |  | 287.23
03.002.003.005 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 18.675 |  |  |  | 18.675
03.002.003.006 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 |  | 74.7 | 0.25 |  | 18.675
03.002.003.007 | Corrimão em tubo de aço galvanizado (altura = 0,92 m), com barras verticais a cada 2.00m (1 1/2"), barra horizontal intermediária (1 1/4") e barra horizontal superior (1 1/4") | m | 2 | 26.5 |  |  | 53
03.002.003.008 | Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2 | m2 | 26.5 |  |  |  | 26.5
03.002.003.009 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1 | m2 | 26.5 |  |  |  | 26.5
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | QUANT. | COMPRIMENTO (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | QUANTIDADE TOTAL
03.002.004 | PERGOLADO
03.002.004.001 | Instalação de pergolado de madeira, em maçaranduba, angelim ou equivalente da região, fixado com concreto sobre solo. af_11/2021 | m2 | 2 | 11.1 | 2.9 |  | 64.38
03.002.004.002 | Pintura de proteção sobre madeira com aplicação de 02 demãos de verniz Osmocolor ou similar - R2 | m2 | 64.38 |  |  |  | 64.38
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | QUANT. | COMPRIMENTO (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | QUANTIDADE TOTAL
03.002.005 | CANTEIROS
03.002.005.001 | Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio | m2 |  |  |  |  | 305.57
| Canteiros irregulares |  | 232.9 |  |  |  | 232.9
| Canteiro Central |  | 29.2 |  |  |  | 29.2
| Canteiros retangulares |  | 43.47 |  |  |  | 43.47
03.002.005.002 | Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais | um | 14 |  |  |  | 14
03.002.005.003 | Fornecimento e plantio de palmeira mini imperial, pequena | um | 4 |  |  |  | 4
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | QUANT. | COMPRIMENTO (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | QUANTIDADE TOTAL
03.003 | MIRANTES
03.003.001 | SUPERESTRUTURA
03.003.001.001 | Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. af_02/2021 | m3 |  |  |  |  | 8.475
03.003.001.002 | Sapatas | m2 | 10 | 0.6 | 0.6 | 1 | 3.6
| Alvenaria de Pedra Contenção |  |  | 32.5 | 0.3 | 0.5 | 4.875
03.003.001.002 | Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m3 |  |  |  |  | 4.3425
| Sapatas |  | 10 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 1.08
| Pilares |  | 10 | 0.4 | 0.15 | 3 | 1.8
| Vigas Superiores |  | 1 | 32.5 | 0.15 | 0.3 | 1.4625
03.003.001.003 | Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte | m3 |  |  |  |  | 14.625
| Alvenaria de Pedra Contenção - Apenas até o nível central |  | 1 | 32.5 | 0.3 | 1.5 | 14.625
03.003.001.004 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 | m2 |  |  |  |  | 32.5
| Guarda Corpo Mirante |  |  | 32.5 |  | 1 | 32.5
03.003.001.005 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 |  |  |  |  | 97.5
| Chapisco em Parede - Guarda Corpo |  | 65 |  |  |  | 65
| Chapisco Alvenaria de Pedra |  |  | 32.5 |  | 1 | 32.5
03.003.001.006 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm | m2 | 97.5 |  |  |  | 97.5
03.003.001.007 | Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=16cm, el. enchimento em EPS h=12cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm. |  |  | 11.5 | 6.5 |  | 74.75
03.003.001.008 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm |  | 74.75 |  |  |  | 74.75
03.003.001.009 | Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico | m2 |  |  |  |  | 172.25
| Parede |  | 97.5 |  |  |  | 97.5
| Piso |  | 74.75 |  |  |  | 74.75
03.003.001.010 | Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1 | m2 | 172.25 |  |  |  | 172.25
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | QUANT. | COMPRIMENTO (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | QUANTIDADE TOTAL
03.004 | PASSEIO PERIMETRAL
03.004.001 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos | m2 | 90.88 |  |  |  | 90.88
03.004.002 | Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico | m2 | 332.17 |  |  |  | 332.17
03.004.003 | Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1 | m2 | 332.17 |  |  |  | 332.17
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | QUANT. | COMPRIMENTO (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | QUANTIDADE TOTAL
04 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
04.001 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 | m2 |  |  |  |  | 3.06
| Mureta do Padrão de Entrada |  |  | 1.8 |  | 1.7 | 3.06
04.002 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 6.12 |  |  |  | 6.12
04.003 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm | m2 | 6.12 |  |  |  | 6.12
04.004 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais | m2 | 6.12 |  |  |  | 6.12
04.005 | Entrada de energia elétrica bifásica demanda entre 0 e 10,1 kw - Rev 01 | un | 1 |  |  |  | 1
04.006 | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 1 |  |  |  | 1
04.007 | Disjuntor termomagnetico bipolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 5KA | un | 3 |  |  |  | 3
04.008 | Disjuntor termomagnetico bipolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B | un | 1 |  |  |  | 1
04.009 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.60m, inclusive tampa | un | 13 |  |  |  | 13
04.010 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | m |  | 108.19 |  |  | 108.19
04.011 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 6mm², 450/ 750v / 70°c | m | 3 | 6 |  |  | 18
04.012 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°c | m |  |  |  |  | 580.2
| Circuito 1 |  | 3 | 53.6 |  |  | 160.8
| Circuito 2 |  | 3 | 51.65 |  |  | 154.95
| Circuito 3 |  | 3 | 88.15 |  |  | 264.45
04.013 | Poste circular de concreto 12/400 - Fornecimento e assentamento | un | 4 |  |  |  | 4
04.014 | Fornecimento de Luminária 04 pétalas em Led, p/ iluminação pública, Pot.180W, 4000K, IRC>70, IP 66, Vida útil 70.000 hs base p/ relê fotocélula, corpo em alum. injetado c/ pint. poliester, 220v c/ 7 pinos(Telegestão), LPL Ares, Ilumatic ou similar | un | 4 |  |  |  | 4
04.015 | Poste decorativo 1 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 3m/4m, inclusive lâmpada de led 50w | un | 9 |  |  |  | 9
04.016 | Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar | un | 1 |  |  |  | 1
04.017 | Grade proteção c/ barra chata 1/8" x 5/8" | m2 |  | 0.6 | 0.6 |  | 0.36
04.018 | Fornecimento de relé fotoelétrico indiv. 5a/220v, c/ base móvel | un | 9 |  |  |  | 9
04.019 | Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 w - fornecimento e instalação. af_08/2020 | un | 4 |  |  |  | 4
04.020 | Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa | un | 15 |  |  |  | 15
04.021 | Haste de aterramento 5/8 para spda - fornecimento e instalação. af_12/2017 | un | 15 |  |  |  | 15
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | QUANT. | COMPRIMENTO (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | QUANTIDADE TOTAL
06 | SERVIÇOS FINAIS
06.001 | Limpeza geral | m2 | 1695 |  |  |  | 1695
06.002 | Marco inaugural - Rev. 01 | un | 1 |  |  |  | 1
06.003 | Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m | un | 1 |  |  |  | 1
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | QUANT. | COMPRIMENTO (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | QUANTIDADE TOTAL
07 | CONSTRUÇÃO - ETAPA 2
07.001 | NÍVEL FINAL
07.001.001 | CANTEIRO SEMI-CIRCULAR
07.001.001.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 |  |  |  |  | 0.789
| Embasamento do Canteiro |  |  | 13.15 | 0.3 | 0.2 | 0.789
07.001.001.002 | Apiloamento manual de fundo de vala | m2 |  | 13.15 | 0.3 |  | 3.945
07.001.001.003 | Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte | m3 |  | 13.15 | 0.3 | 0.4 | 1.578
07.001.001.004 | Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de areia, adensada com água | m3 | 9.2 |  |  | 0.4 | 3.68
07.001.001.005 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=19cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.08 | m2 |  |  |  |  | 10.575
| Área Circular |  |  | 8 |  | 1 | 8
| Área Reta |  |  | 5.15 |  | 0.5 | 2.575
07.001.001.006 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 21.15 |  |  |  | 21.15
07.001.001.007 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm | m2 | 21.15 |  |  |  | 21.15
07.001.001.008 | Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico | m2 | 21.15 |  |  |  | 21.15
07.001.001.009 | Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1 | m2 | 21.15 |  |  |  | 21.15
07.001.001.010 | Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio | m2 | 9.2 |  |  |  | 9.2
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | QUANT. | COMPRIMENTO (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | QUANTIDADE TOTAL
07.001.002 | CRUZEIRO
07.001.002.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 |  |  |  |  | 5.028
| Embasamento de Pedra dos Degraus |  |  | 20.2 | 0.8 | 0.3 | 4.848
| Sapata do Cruzeiro |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.18
07.001.002.002 | Apiloamento manual de fundo de vala | m2 |  |  |  |  | 6.464
07.001.002.003 | Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte | m3 |  | 20.2 | 0.8 | 0.4 | 6.464
07.001.002.004 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=19cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.08 | m2 |  |  |  |  | 14.34
| Degraus 1 |  |  | 20.2 |  | 0.15 | 3.03
| Degraus 2 |  |  | 17 |  | 0.3 | 5.1
| Degraus 3 |  |  | 13.8 |  | 0.45 | 6.21
07.001.002.005 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 |  |  |  |  | 7.65
| Degraus 1 - Parte Visível |  |  | 20.2 |  | 0.15 | 3.03
| Degraus 2 - Parte Visível |  |  | 17 |  | 0.15 | 2.55
| Degraus 3 - Parte Visível |  |  | 13.8 |  | 0.15 | 2.07
07.001.002.006 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm | m2 | 7.65 |  |  |  | 7.65
07.001.002.007 | Camada impermeabilizadora, espessura = 5,0cm, c/ concreto fck = 15mpa | m2 |  |  |  |  | 25.88
| Patamar Degrau 1 |  |  | 20.2 | 0.4 |  | 8.08
| Patamar Degrau 2 |  |  | 17 | 0.4 |  | 6.8
| Patamar 3 |  |  | 2.5 | 4.4 |  | 11
07.001.002.008 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 25.88 |  |  |  | 25.88
07.001.002.009 | Piso em granito branco Siena, esp= 2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 25.88 |  |  |  | 2.55
| Filete Degrau 1 |  |  | 20.2 | 0.05 |  | 1.01
| Filete Degrau 2 |  |  | 17 | 0.05 |  | 0.85
| Filete Degrau 3 |  |  | 13.8 | 0.05 |  | 0.69
07.001.002.010 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, c/ piso porcelanato Tokyo Warm, PORTOBELLO ou similar, PEI 4, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 23.33 |  |  |  | 23.33
07.001.002.011 | Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m3 |  |  |  |  | 0.678
| Sapata do Cruzeiro |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.108
| Montante Vertical da Cruz |  |  | 0.5 | 0.15 | 5 | 0.375
| Montante Horizontal da Cruz |  |  | 2.6 | 0.15 | 0.5 | 0.195
07.001.002.012 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 |  |  |  |  | 9.23
| Montante Vertical da Cruz |  |  | 1.3 |  | 4.5 | 5.85
| Montante Horizontal da Cruz |  |  | 2.6 |  | 1.3 | 3.38
07.001.002.013 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço - 1:6 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 1,5 cm | m2 | 9.23 |  |  |  | 9.23
07.001.002.014 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, c/ piso porcelanato Tokyo Warm, PORTOBELLO ou similar, PEI 4, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 9.23 |  |  |  | 9.23
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | QUANT. | COMPRIMENTO (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | QUANTIDADE TOTAL
07.001.003 | PASSEIO
07.001.003.001 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m |  |  |  |  | 37.65
| Travamento do passeio |  |  | 37.65 |  |  | 37.65
07.001.003.002 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos | m2 | 68.12 |  |  |  | 68.12
07.001.003.003 | Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico | m2 | 68.12 |  |  |  | 68.12
07.001.003.004 | Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1 | m2 | 68.12 |  |  |  | 68.12
07.001.003.005 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 |  | 55.8 | 0.25 |  | 13.95
07.001.003.006 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 13.95 |  |  |  | 13.95
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | QUANT. | COMPRIMENTO (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | QUANTIDADE TOTAL
07.001.004 | CANTEIROS
07.001.004.001 | Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio | m2 | 593.04 |  |  |  | 593.04
07.001.004.002 | Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais | un | 51 |  |  |  | 51
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | QUANT. | COMPRIMENTO (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | QUANTIDADE TOTAL
08 | EQUIPAMENTOS URBANOS
08.001 | Banco de concreto pre-moldado com encosto e pintura (padrão emurb) | un | 16 |  |  |  | 16
08.002 | Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar | un | 9 |  |  |  | 9
08.003 | Gangorra com 3 pranchas em aço industrial ou madeira (Sergipark ou similar) | un | 1 |  |  |  | 1
08.004 | Escorregadeira em aço carbono c/2,00m de pista (Sergipark ou similar) | un | 1 |  |  |  | 1
08.005 | Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar | un | 1 |  |  |  | 1
08.006 | Equipamento de ginástica - Prancha abdominal em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e pranchão em madeira, ref. Sergipark ou similar | Un | 1 |  |  |  | 1
08.007 | Equipamento de ginástica - Barras paralelas em tubo de ferro galv. ø=1 1/2", Sergipark ou similar | Un | 1 |  |  |  | 1
08.008 | Equipamento de ginástica - barra fixa em tubo de ferro galv. ø=2", conjunto com 03 unidades, Sergipark ou similar | Un | 1 |  |  |  | 1

## Memória De Cálculo - Bomba
PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO
REFORMA DO CAMPO MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
MEMÓRIA DE CÁLCULO