## Planilha1
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
Rua Antônio Valadão, s/n Sede Nossa Senhora do Socorro-SE CNPJ : 13.128.814/0001-58
Empreendimento: 000975 - MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DIVERSO E PRAÇAS EM NOSSA SENHORA DO SOCORRO
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | QUANT | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL | (%)
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 747535.83 | 6.91
01.01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 747535.83 | 100
01.01.001 | Equipe Dirigente | un | 1 | 733972.83 | 733972.83 | 98.18
01.01.002 | Manutenção do Canteiro | un | 1 | 3863.38 | 3863.38 | 0.52
01.01.003 | Equipamentos de Apoio à Produção | un | 1 | 9699.62 | 9699.62 | 1.3
2 | MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS |  |  |  | 4341348.65 | 40.11
02.01 | DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO |  |  |  | 295811.11 | 6.85
02.01.001 | Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023 | m2 | 105 | 14.19 | 1489.95 | 0.1
02.01.002 | Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 | m2 | 220 | 33.39 | 7345.8 | 0.17
02.01.003 | Remoção e reassentamento de esquadria de ferro | m2 | 50 | 71.35 | 3567.5 | 0.08
02.01.004 | Demolição e reaasentamento de madeiramento em coberturas com telhas de fibro-cimento 4 a 8 mm | m2 | 150 | 74.34 | 11151 | 0.26
02.01.005 | Demolição de piso de alta resistência | m2 | 5 | 25.67 | 128.35 | 0
02.01.006 | Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo | m2 | 40 | 25.67 | 1026.8 | 0.02
02.01.007 | Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023 | m2 | 280 | 28.34 | 7935.2 | 0.18
02.01.008 | Remoção de revestimento em placas mdf, sem reaproveitamento | m2 | 10 | 5.68 | 56.8 | 0
02.01.009 | Remoção de vidro liso comum de esquadria com baguete de alumínio ou pvc. af_01/2021 | m2 | 8 | 26.1 | 208.8 | 0
02.01.010 | Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveitamento | m2 | 85 | 13.58 | 1154.3 | 0.03
02.01.011 | Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida | m3 | 150 | 38.53 | 5779.5 | 0.13
02.01.012 | Remoção de forros de drywall, pvc e fibromineral, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023 | m2 | 70 | 2.4 | 168 | 0
02.01.013 | Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023 | m3 | 5 | 70.38 | 351.9 | 0.01
02.01.014 | Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023 | m2 | 70 | 30.63 | 2144.1 | 0.05
02.01.015 | Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023 | m2 | 65 | 11.86 | 770.9 | 0.02
02.01.016 | Retirada de divisória tipo naval | m2 | 340 | 35.8 | 12172 | 0.28
02.01.017 | Remoção de peça serrada 7 x 20cm para telhados | m | 85 | 16.44 | 1397.4 | 0.03
02.01.018 | Remoção de peça de madeira para telhado / assoalho, bitolas variadas | m3 | 215 | 593.59 | 127621.85 | 2.94
02.01.019 | Remoção de telhamento com telhas cerâmicas | m2 | 180 | 15.41 | 2773.8 | 0.06
02.01.020 | Destelhamento, carga e ré-telhamento de telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm | m2 | 1750 | 33.05 | 57837.5 | 1.33
02.01.021 | Remoção de calha de zinco | m | 130 | 13.58 | 1765.4 | 0.04
02.01.022 | Remoção de vaso sanitário | un | 28 | 16.57 | 463.96 | 0.01
02.01.023 | Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros, etc.) | un | 15 | 26.26 | 393.9 | 0.01
02.01.024 | Remoção de interruptores e tomadas | un | 20 | 5.93 | 118.6 | 0
02.01.025 | Limpeza de revestimento cerâmico em parede utilizando ácido muriático. af_04/2019 | m2 | 20 | 5.17 | 103.4 | 0
02.01.026 | Limpeza/remoção de tintas em pisos e revestimentos | m2 | 180 | 14.73 | 2651.4 | 0.06
02.01.027 | Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada. af_03/2024 | m2 | 360 | 5.66 | 2037.6 | 0.05
02.01.028 | Limpeza de reservatório | m3 | 20 | 15.31 | 306.2 | 0.01
02.01.029 | Remoção de raízes remanescentes de tronco de árvore com diâmetro maior ou igual a 0,60 m. af_03/2024 | un | 5 | 348.84 | 1744.2 | 0.04
02.01.030 | Remoção de pintura à óleo ou esmalte - Rev 01 | m2 | 50 | 14.64 | 732 | 0.02
02.01.031 | Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação) | m2 | 50 | 9.05 | 452.5 | 0.01
02.01.032 | Remoção de cabos elétricos, com seção de até 2,5 mm², de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023 | m | 500 | 0.48 | 240 | 0.01
02.01.033 | Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado | m | 50 | 12.81 | 640.5 | 0.01
02.01.034 | Restauro - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de 1200 lb | m² | 800 | 21.74 | 17392 | 0.4
02.01.035 | Coleta e carga manuais de entulho | m3 | 200 | 22.71 | 4542 | 0.1
02.01.036 | Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju), prazo máximo de 7 dias, inclusive descarte. Rev 01_03/2025 | un | 40 | 428.65 | 17146 | 0.39
02.02 | ELEVAÇÃO |  |  |  | 541169.1 | 12.48
02.02.001 | Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/ chapisco, reboco e pintura hidracor ou similar. | m2 | 500 | 388.88 | 194440 | 4.48
02.02.002 | Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,19m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco | m2 | 400 | 324.9 | 129960 | 2.99
02.02.003 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 | m2 | 1400 | 64.32 | 90048 | 2.07
02.02.004 | Alvenaria bloco concreto estrutural 14x19x39cm, fbk 12 mpa, esp = 0,14m, com argamassa ac-II, junta 1cm - Rev.01 | m² | 50 | 152.73 | 7636.5 | 0.18
02.02.005 | Parede com sistema em chapas de gesso para drywall, uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica com guias duplas para paredes com área líquida maior ou igual a 6 m2, com vãos. af_07/2023_ps | m2 | 200 | 194.52 | 38904 | 0.9
02.02.006 | Verga moldada in loco em concreto, espessura de *15* cm. af_03/2024 | m | 3 | 78 | 234 | 0.01
02.02.007 | Divisoria Naval (painel cego), e=40mm, com perfis em aço - fornecimento e aplicação | m2 | 500 | 122.47 | 61235 | 1.41
02.02.008 | Ferragem para divisória (vão porta) composta de 3 dobradiças palmela e 1 fechadura tubular Lockwell com botão de giro para travamento, ref:41410N, ou similar | cj | 20 | 316.38 | 6327.6 | 0.15
02.02.009 | Impermeabilizaçao com vedapren parede ou similar, 03 demaõs | m2 | 300 | 41.28 | 12384 | 0.29
02.03 | COBERTURA |  |  |  | 834396.35 | 19.22
02.03.001 | Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 100 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019 | m | 150 | 204.11 | 30616.5 | 0.71
02.03.002 | Forro em drywall, para ambientes comerciais, inclusive estrutura birecional de fixação. af_08/2023_ps | m2 | 180 | 100.98 | 18176.4 | 0.42
02.03.003 | Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, sem uso de grampo de arame, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar - Rev 01 | m2 | 360 | 69.42 | 24991.2 | 0.58
02.03.004 | Retirada e reassentamento de madeiramento para telhas cerâmicas | m2 | 360 | 116.85 | 42066 | 0.97
02.03.005 | Imunização de madeiramento de cobertura com imunizante incolor tipo Penetrol ou similar | m2 | 1000 | 19.14 | 19140 | 0.44
02.03.006 | Impermeabilização c/manta asfáltica 3mm, classe B, estrudada c/reforço de não tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer e proteção mecânica traço 1:3 | m2 | 150 | 252.07 | 37810.5 | 0.87
02.03.007 | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m2 | 50 | 167.33 | 8366.5 | 0.19
02.03.008 | Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica, 4 demãos, reforçada com véu de poliéster (mav). af_09/2023 | m2 | 150 | 81.48 | 12222 | 0.28
02.03.009 | Calha em chapa de alumínio lisa nº26, e=0,46mm | m2 | 80 | 110.17 | 8813.6 | 0.2
02.03.010 | Calha Pluvial de beiral, Ø 170mm, PVC, semicircular, Amanco ou similar, exclusive condutores | m | 150 | 182.48 | 27372 | 0.63
02.03.011 | Calha em fibra vidro, fornecimento e instalação | m2 | 60 | 171.46 | 10287.6 | 0.24
02.03.012 | Montagem de Forro de pvc, em réguas larg =100 mm | m2 | 300 | 38.71 | 11613 | 0.27
02.03.013 | Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021 | m2 | 1500 | 85.73 | 128595 | 2.96
02.03.014 | Remoção de madeiramento, exclusive peças principais | m2 | 725 | 15.82 | 11469.5 | 0.26
02.03.015 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5,5 x 3,5cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais | m2 | 1000 | 202.8 | 202800 | 4.67
02.03.016 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 11cm com abertura de encaixes | m | 220 | 69.06 | 15193.2 | 0.35
02.03.017 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 11cm, p/ telha tropical eternit 5mm ou ondulada eternit 6mm | m2 | 20 | 42.83 | 856.6 | 0.02
02.03.018 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 17cm com abertura de encaixes | m | 80 | 98.58 | 7886.4 | 0.18
02.03.019 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento aparelhado, c/ ripão 3,5 x 5,5cm e ripa 5 x 1,5cm, exclusive peças principais | m2 | 150 | 213.62 | 32043 | 0.74
02.03.020 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm com abertura de encaixes | m | 30 | 81.81 | 2454.3 | 0.06
02.03.021 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 11cm com abertura de encaixes | m | 50 | 69.06 | 3453 | 0.08
02.03.022 | Remoção de telhamento com telhas onduladas fibrocimento ou aluminio | m2 | 725 | 12.01 | 8707.25 | 0.2
02.03.023 | Telhamento com telha cerâmica tipo canal, vermelha, 1ª qualidade - R1 | m2 | 725 | 66.26 | 48038.5 | 1.11
02.03.024 | Telhamento com telha cerâmica tipo colonial, 1ª qualid, cor clara, Itabaianinha ou similar - Rev 02 | m2 | 120 | 75.17 | 9020.4 | 0.21
02.03.025 | Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com parafuso. Rev 02 | m2 | 350 | 64.57 | 22599.5 | 0.52
02.03.026 | Telhamento com telha em alumínio, simples, ondulada, não pintada e = 0,5 mm - Rev. 01 | m2 | 300 | 151.56 | 45468 | 1.05
02.03.027 | Retelhamento em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar. | m2 | 1300 | 14.33 | 18629 | 0.43
02.03.028 | Retelhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, inclusive parafuso, exclusive telha - Rev 01 | m2 | 100 | 15.04 | 1504 | 0.03
02.03.029 | Cumeeira normal em fibrocimento para telha de 6mm | m | 30 | 101.48 | 3044.4 | 0.07
02.03.030 | Emassamento de beiral de telha ceramica | m | 260 | 10.15 | 2639 | 0.06
02.03.031 | Emassamento de cumeeira com telha cerâmica - Rev. 02_03/2022 | m | 230 | 39.7 | 9131 | 0.21
02.03.032 | Imunização de madeira contra cupim, com aplicação de 01 demão de Pentox ou similar | m2 | 250 | 26.72 | 6680 | 0.15
02.03.033 | Emassamento de algeroz | m | 210 | 12.9 | 2709 | 0.06
02.04 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 304834.57 | 7.03
02.04.001 | Luminária tipo plafon circular, de sobrepor, com led de 12/13 w - fornecimento e instalação. af_09/2024 | un | 100 | 32.01 | 3201 | 0.07
02.04.002 | Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação | pt | 100 | 127.83 | 12783 | 0.29
02.04.003 | Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor | pt | 100 | 19.37 | 1937 | 0.04
02.04.004 | Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede | pt | 150 | 38.11 | 5716.5 | 0.13
02.04.005 | Revisão de ponto de luz tipo 2, em teto ou parede | pt | 100 | 114.36 | 11436 | 0.26
02.04.006 | Revisão de ponto de luz tipo 3, em teto ou parede | pt | 100 | 228.69 | 22869 | 0.53
02.04.007 | Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada | pt | 100 | 27.95 | 2795 | 0.06
02.04.008 | Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação | pt | 100 | 143.67 | 14367 | 0.33
02.04.009 | Revisão de ponto de tomada de força tipo 1 | pt | 160 | 75.25 | 12040 | 0.28
02.04.010 | Revisão de ponto de tomada de força tipo 2 | pt | 100 | 223.91 | 22391 | 0.52
02.04.011 | Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 1,5 mm2, 450/750v | m | 50 | 10.77 | 538.5 | 0.01
02.04.012 | Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento | m | 105 | 13.37 | 1403.85 | 0.03
02.04.013 | Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação | M | 30 | 19.23 | 576.9 | 0.01
02.04.014 | Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | m | 180 | 21.09 | 3796.2 | 0.09
02.04.015 | Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | m | 180 | 33.13 | 5963.4 | 0.14
02.04.016 | Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | m | 105 | 36.77 | 3860.85 | 0.09
02.04.017 | Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | m | 105 | 50.94 | 5348.7 | 0.12
02.04.018 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 35mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 300 | 56.03 | 16809 | 0.39
02.04.019 | Cabo de cobre flexível isolado, 70 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | m | 100 | 102.63 | 10263 | 0.24
02.04.020 | Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | m | 900 | 9.3 | 8370 | 0.19
02.04.021 | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | m | 700 | 13.17 | 9219 | 0.21
02.04.022 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_07/2025 | un | 3 | 13.21 | 39.63 | 0
02.04.023 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 20 | 14.26 | 285.2 | 0.01
02.04.024 | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 20 | 65.61 | 1312.2 | 0.03
02.04.025 | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. af_07/2025 | un | 3 | 67.73 | 203.19 | 0
02.04.026 | Disjuntor termomagnetico bipolar 25 A, padrão NEMA (Americano - linha preta), corrente 5KA | un | 3 | 89 | 267 | 0.01
02.04.027 | Disjuntor termomagnetico bipolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B | un | 12 | 72.51 | 870.12 | 0.02
02.04.028 | Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 10 | 109.18 | 1091.8 | 0.03
02.04.029 | Disjuntor tipo DIN/IEC, tripolar 63A | un | 3 | 130.46 | 391.38 | 0.01
02.04.030 | Interruptor diferencial residual - IDR 2P DR 4x63A/30mA | un | 3 | 250.59 | 751.77 | 0.02
02.04.031 | Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar | un | 3 | 372.52 | 1117.56 | 0.03
02.04.032 | Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 40 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. af_07/2025 | un | 3 | 1060.79 | 3182.37 | 0.07
02.04.033 | Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 30 disjuntores din 150a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 5 | 767.85 | 3839.25 | 0.09
02.04.034 | Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 18 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. af_07/2025 | un | 3 | 632.56 | 1897.68 | 0.04
02.04.035 | Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 12 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. af_07/2025 | un | 3 | 470.05 | 1410.15 | 0.03
02.04.036 | Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 9/10 w / bivolt - Rev 01 | un | 50 | 102.83 | 5141.5 | 0.12
02.04.037 | Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar | un | 10 | 154.3 | 1543 | 0.04
02.04.038 | Refletor TR Led, corpo em aluminio, vidro temperado, potencia 30W, bivolt, temp.cor 3000K/6000k, IP-65, da Taschibra ou similar | un | 12 | 65.69 | 788.28 | 0.02
02.04.039 | Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar | un | 40 | 84.19 | 3367.6 | 0.08
02.04.040 | Luminária em led 40W sobrepor, 120 x 7,2 cm, 6500K branco frio, com difusor de proteção | un | 250 | 101.63 | 25407.5 | 0.59
02.04.041 | Luminária plafon de embutir em LED 29.5x29.5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou similar | un | 200 | 112.72 | 22544 | 0.52
02.04.042 | Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_09/2024 | un | 40 | 19.89 | 795.6 | 0.02
02.04.043 | Luminária arandela tipo tartaruga, de sobrepor, com 1 lâmpada led de 6 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_09/2024 | un | 120 | 119.65 | 14358 | 0.33
02.04.044 | Lâmpada compacta de led 6 w, base e27 - fornecimento e instalação. af_09/2024 | un | 150 | 14.05 | 2107.5 | 0.05
02.04.045 | Lâmpada compacta de led 10 w, base e27 - fornecimento e instalação. af_09/2024 | un | 150 | 14.7 | 2205 | 0.05
02.04.046 | Luminária tipo plafon circular, de sobrepor, com led de 12/13 w - fornecimento e instalação. af_09/2024 | un | 30 | 32.01 | 960.3 | 0.02
02.04.047 | Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar | un | 3 | 95.48 | 286.44 | 0.01
02.04.048 | Canaleta plástica 30 x 30mm, cinza, Hellerman ou similar | m | 25 | 55.71 | 1392.75 | 0.03
02.04.049 | Fornecimento e instalação de canaleta sistema "x" 20 x 10 mm sem divisória | m | 300 | 20.7 | 6210 | 0.14
02.04.050 | Plug fêmea 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A | un | 3 | 21.2 | 63.6 | 0
02.04.051 | Plug macho 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A | un | 3 | 18.87 | 56.61 | 0
02.04.052 | Plug macho 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A com rabicho de cabo PP 3x1,5mm2, com 1,0m | pt | 13 | 16.73 | 217.49 | 0.01
02.04.053 | Fio flexível 2 x 2,5mm2 (paralelo ou torcido) | m | 200 | 13.86 | 2772 | 0.06
02.04.054 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 360 | 27.42 | 9871.2 | 0.23
02.04.055 | Eletricista com encargos complementares | h | 360 | 34.45 | 12402 | 0.29
02.05 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  | 31087.37 | 0.69
02.05.001 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2") | m | 8 | 15.8 | 126.4 | 0
02.05.002 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4") | m | 400 | 17.98 | 7192 | 0.17
02.05.003 | Tubo de pead, PE-80, ramal predial, diam = 20mm (1/2") x 2,3mm (esp.parede) | m | 130 | 22.67 | 2947.1 | 0.07
02.05.004 | Joelho 90° pvc rígido soldável e c/rosca, diam = 20mm x 1/2" | un | 8 | 10.35 | 82.8 | 0
02.05.005 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm | un | 15 | 11.03 | 165.45 | 0
02.05.006 | União de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm, p/ água | un | 80 | 13.74 | 1099.2 | 0.03
02.05.007 | Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 20mm | un | 8 | 6.15 | 49.2 | 0
02.05.008 | Luva de correr de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm | un | 15 | 20.99 | 314.85 | 0.01
02.05.009 | Luva de correr de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm | un | 8 | 18.51 | 148.08 | 0
02.05.010 | Luva de redução, em ferro galvanizado, 1" x 1/2", conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para sprinkler - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 25 | 35.15 | 878.75 | 0.02
02.05.011 | Luva de redução de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25 x 20mm | un | 5 | 7.37 | 36.85 | 0
02.05.012 | Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 32mm | un | 5 | 11.84 | 59.2 | 0
02.05.013 | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm | un | 5 | 12.59 | 62.95 | 0
02.05.014 | Tê 90º pvc rígido soldável, LLR, c/bucha de latão na bolsa central, d= 25 x 3/4" | un | 5 | 26.04 | 130.2 | 0
02.05.015 | Fornecimento e instalação de plug de pvc roscável d = 1/2" - Rev 01_10/2022 | un | 13 | 3.76 | 48.88 | 0
02.05.016 | Revisão de ponto de água tipo 1 | un | 40 | 34.92 | 1396.8 | 0.03
02.05.017 | Revisão de ponto de água tipo 2 | un | 35 | 103.6 | 3626 | 0.08
02.05.018 | Revisão de ponto de água tipo 3 | un | 35 | 206.96 | 7243.6 | 0.17
02.05.019 | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 20mm x 1/2" | un | 35 | 11.05 | 386.75 | 0.01
02.05.020 | Adaptador de pvc rígido roscável com flanges para caixa d'água diam = 3/4" | un | 3 | 29.8 | 89.4 | 0
02.05.021 | Adaptador de pvc rígido roscável com flanges para caixa d'água diam = 1" | un | 3 | 54.83 | 164.49 | 0
02.05.022 | Adaptador de pvc rígido roscável com flanges para caixa d'água diam = 1 1/4" Rev.01 10/2022 | un | 3 | 44.76 | 134.28 | 0
02.05.023 | Registro gaveta bruto 3/4" (ref.1510 hd ) Deca ou similar | un | 6 | 91.49 | 548.94 | 0.01
02.05.024 | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | h | 70 | 26.23 | 1836.1 | 0.04
02.05.025 | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | h | 70 | 33.13 | 2319.1 | 0.05
02.06 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | 32475.55 | 0.75
02.06.001 | Limpeza de caixa de passagem ou de gordura com reassentamento da tampa | un | 15 | 31.99 | 479.85 | 0.01
02.06.002 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 150 mm | m | 80 | 86.06 | 6884.8 | 0.16
02.06.003 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm | m | 50 | 50.46 | 2523 | 0.06
02.06.004 | Tubo, pvc, soldável, de 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado - fornecimento e instalação. af_08/2022 | m | 100 | 20.54 | 2054 | 0.05
02.06.005 | Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm | un | 8 | 33.01 | 264.08 | 0.01
02.06.006 | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado - fornecimento e instalação. af_08/2022 | un | 15 | 8.66 | 129.9 | 0
02.06.007 | Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm | un | 10 | 33.97 | 339.7 | 0.01
02.06.008 | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | un | 5 | 12.27 | 61.35 | 0
02.06.009 | Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado - fornecimento e instalação. af_08/2022 | un | 35 | 9.61 | 336.35 | 0.01
02.06.010 | Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado - fornecimento e instalação. af_08/2022 | un | 10 | 12.04 | 120.4 | 0
02.06.011 | Revisão de ponto de esgoto tipo 1 | un | 35 | 47.54 | 1663.9 | 0.04
02.06.012 | Revisão de ponto de esgoto tipo 2 - Rev. 01 | un | 35 | 112.99 | 3954.65 | 0.09
02.06.013 | Revisão de ponto de esgoto tipo 3 - Rev. 01 | un | 35 | 173.1 | 6058.5 | 0.14
02.06.014 | Tampa de concreto para caixas de passagem 0,50x0,50mx0,07m | un | 26 | 51.92 | 1349.92 | 0.03
02.06.015 | Tampa de concreto para caixas de passagem 0,70x0,70mx0,07m | un | 8 | 101.75 | 814 | 0.02
02.06.016 | Limpeza de fossa até 5m3 | un | 3 | 428.65 | 1285.95 | 0.03
02.06.017 | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | h | 70 | 26.23 | 1836.1 | 0.04
02.06.018 | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | h | 70 | 33.13 | 2319.1 | 0.05
02.07 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  | 42260.1 | 0.97
02.07.001 | Tubo pvc rigido soldavel, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d= 100mm | m | 120 | 61.93 | 7431.6 | 0.17
02.07.002 | Calha semi-circular em concreto pré-moldado d=20cm | m | 60 | 50.38 | 3022.8 | 0.07
02.07.003 | Calha de concreto, com grelha de ferro, seção 0,20 x 0,20m | m | 80 | 305.61 | 24448.8 | 0.56
02.07.004 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.30m, com brita e grelha em ferro fundido | un | 15 | 490.46 | 7356.9 | 0.17
02.08 | ESQUADRIAS |  |  |  | 751726.83 | 17.31
02.08.001 | Janela de alumínio de correr com 2 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens, exclusive alizar e contramarco, fixação com parafuso. fornecimento e instalação. af_11/2024 | m2 | 35 | 429.51 | 15032.85 | 0.35
02.08.002 | Grade ferro 1/2 x 1/2" | m2 | 35 | 293.85 | 10284.75 | 0.24
02.08.003 | Grade de ferro com barra quadrada de 1/2" na vertical, barras de quadrada de 1/2" na horizontal e quadro com barra de ferro de 1/2", inclusive chumbadores com parafusos | m2 | 50 | 1590.58 | 79529 | 1.83
02.08.004 | Grade de ferro com barra quadrada de 1/2" na vertical, quatro barras de ferro chata de 1 1/2"x3/16" na horizontal e montantes em perfil "u" dobrado de udc, de 75 x 38 x 2,65mm, inclus. portão, mureta h=0,35m revest c/ pedra miracema (padrão ESCOLAS) | m2 | 36 | 684.9 | 24656.4 | 0.57
02.08.005 | Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2019 | m2 | 35 | 939.71 | 32889.85 | 0.76
02.08.006 | Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv.1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho | m2 | 36 | 466.07 | 16778.52 | 0.39
02.08.007 | Portão em ferro, padrão escolar, com montantes em perfil "u" de chapa udc 75 x 38 x 2,65 mm (duplo), barras verticais de seção quadrada de 1/2" e barras chata de 1 1/2" x 3/16" (dupla) horizontais, inclusive ferrolho e dobradiças | m2 | 65 | 616.51 | 40073.15 | 0.92
02.08.008 | Portão em chapa de ferro veneziana tipo Z inclusive dobradiças, ferrolhos e chumbadores em chapa de ferro e=5mm | m2 | 35 | 687.26 | 24054.1 | 0.55
02.08.009 | Portão de abrir, 2 folhas, com quadro em tubo galvanizado 2", com barra quadrada de 3/4" na vertical e esticador redondo de 3/4", inclusive fechadura e dobradiças | m2 | 35 | 652.29 | 22830.15 | 0.53
02.08.010 | Porta de enrolar, em perfil meia cana fechado, em chapa de aço galvanizado nº 22 | m2 | 6 | 438.21 | 2629.26 | 0.06
02.08.011 | Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens, exclusive alizar, acabamento e contramarco, fixação com parafuso. fornecimento e instalação. af_11/2024 | m2 | 35 | 810.58 | 28370.3 | 0.65
02.08.012 | Revisão de esquadria de ferro | m2 | 100 | 168.19 | 16819 | 0.39
02.08.013 | Revisão de esquadria de madeira | m2 | 100 | 126.01 | 12601 | 0.29
02.08.014 | Revisão de esquadrias de alumínio | m2 | 240 | 150.41 | 36098.4 | 0.83
02.08.015 | Fechadura de embutir para porta de banheiro, completa, acabamento padrão médio, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. af_12/2019 | un | 20 | 195.08 | 3901.6 | 0.09
02.08.016 | Fechadura de embutir para portas internas, completa, acabamento padrão médio, com execução de furo - fornecimento e instalação. af_12/2019 | un | 30 | 195.08 | 5852.4 | 0.13
02.08.017 | Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 60x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af_12/2019 | un | 50 | 542.68 | 27134 | 0.63
02.08.018 | Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 70x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af_12/2019 | un | 50 | 551.05 | 27552.5 | 0.63
02.08.019 | Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af_12/2019 | un | 50 | 581.22 | 29061 | 0.67
02.08.020 | Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 90x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af_12/2019 | un | 50 | 683.09 | 34154.5 | 0.79
02.08.021 | Batente para porta de madeira, fixação com argamassa, padrão médio - fornecimento e instalação. af_12/2019 | un | 200 | 480.11 | 96022 | 2.21
02.08.022 | Alizares em madeira 1ª qualidade, 5 x 1,5 cm (2 lados) | cj | 200 | 269.85 | 53970 | 1.24
02.08.023 | Dobradiça de latão cromado 3" x 2 1/2" com aneis e parafusos | un | 600 | 40.5 | 24300 | 0.56
02.08.024 | Fornecimento e montagem de porta para parede drywall (gesso acartonado), semi-oca, inclusive caixão em madeira e ferragens - 80 x 210 cm | Un | 3 | 638.45 | 1915.35 | 0.04
02.08.025 | Porta de correr em vidro temperado incolor 10mm, inclusive fechadura, puxador, trilhos e roldanas | m2 | 5 | 1162.24 | 5811.2 | 0.13
02.08.026 | Janela em madeira mista, tipo ficha, de abrir, c/batentes simples (caixilhos), exclusive ferragens | m2 | 12 | 311.43 | 3737.16 | 0.09
02.08.027 | Conjunto de ferragens para janela em madeira, pivotante (seteira), acabamento cromado | cj | 12 | 135.66 | 1627.92 | 0.04
02.08.028 | Instalação de vidro liso incolor, e = 4 mm, em esquadria de alumínio ou pvc, fixado com baguete. af_01/2021_ps | m2 | 8 | 402.84 | 3222.72 | 0.07
02.08.029 | Vidro liso incolor 4mm - Rev 01_10/2021 | m2 | 35 | 213.71 | 7479.85 | 0.17
02.08.030 | Vidro temperado 8 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 04 _10/2021 | m2 | 35 | 501.51 | 17552.85 | 0.4
02.08.031 | Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 02_10/2021 | m2 | 35 | 1088.21 | 38087.35 | 0.88
02.08.032 | Servente com encargos complementares | h | 180 | 26.58 | 4784.4 | 0.11
02.08.033 | Carpinteiro de esquadria com encargos complementares | h | 90 | 32.37 | 2913.3 | 0.07
02.09 | LOUÇAS E METAIS |  |  |  | 79718.43 | 1.83
02.09.001 | Caixa d´água em polietileno, 500 litros (inclusos tubos, conexões e torneira de bóia) - fornecimento e instalação. af_06/2021 | un | 10 | 705 | 7050 | 0.16
02.09.002 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1" - fornecimento e instalação. af_08/2021 | un | 3 | 68.46 | 205.38 | 0
02.09.003 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021 | un | 3 | 186.06 | 558.18 | 0.01
02.09.004 | Registro tipo esfera em PVC c/borboleta, d = 1 1/2" | un | 8 | 88.79 | 710.32 | 0.02
02.09.005 | Sprinkler tipo pendente, 68 °c, união por rosca dn 15 (1/2") - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 25 | 56.48 | 1412 | 0.03
02.09.006 | Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | un | 10 | 23.02 | 230.2 | 0.01
02.09.007 | Sifão do tipo flexível em pvc 1 x 1.1/2 - fornecimento e instalação. af_01/2020 | un | 10 | 13.45 | 134.5 | 0
02.09.008 | Sifão do tipo garrafa em metal cromado 1 x 1.1/2" - fornecimento e instalação. af_01/2020 | un | 10 | 286.45 | 2864.5 | 0.07
02.09.009 | Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação. af_01/2020 | un | 10 | 12.35 | 123.5 | 0
02.09.010 | Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 40cm - fornecimento e instalação. af_01/2020 | un | 10 | 13.89 | 138.9 | 0
02.09.011 | Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão médio - fornecimento e instalação. af_01/2020 | un | 10 | 181.22 | 1812.2 | 0.04
02.09.012 | Torneira cromada tubo móvel, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão médio - fornecimento e instalação. af_01/2020 | un | 10 | 161.87 | 1618.7 | 0.04
02.09.013 | Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para tanque, padrão médio - fornecimento e instalação. af_01/2020 | un | 10 | 124.45 | 1244.5 | 0.03
02.09.014 | Torneira plastica para jardins, HERC 1128, 1/2" ou similar | un | 12 | 29.05 | 348.6 | 0.01
02.09.015 | Tanque de louça branca suspenso, 18l ou equivalente, incluso sifão tipo garrafa em metal cromado, válvula metálica e torneira de metal cromado padrão médio - fornecimento e instalação. af_01/2020 | un | 10 | 1082.49 | 10824.9 | 0.25
02.09.016 | Mictório sifonado louça branca - padrão médio - fornecimento e instalação. af_01/2020 | un | 10 | 909.47 | 9094.7 | 0.21
02.09.017 | Mictório coletivo em aço inox 304 #1 mm, 300 x 480 mm, fixado em parede. Exclusive válvula | m | 3 | 3560.17 | 10680.51 | 0.25
02.09.018 | Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, incluso engate flexível em metal cromado, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação. af_01/2020 | un | 10 | 637.1 | 6371 | 0.15
02.09.019 | Assento elevado para vaso sanitário, com arco e tampa, com 13 cm de altura, cor branca, Astra, ref. TAE13/T ou similar | un | 3 | 357.28 | 1071.84 | 0.02
02.09.020 | Assento sanitário convencional - fornecimento e instalacao. af_01/2020 | un | 5 | 47.95 | 239.75 | 0.01
02.09.021 | Lavatório louça branca com coluna, *44 x 35,5* cm, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e com torneira cromada padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020 | un | 10 | 487.9 | 4879 | 0.11
02.09.022 | Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,20x0,60m c/ 01 cuba, válvula cromada, sifão cromado e torneira cromada, concretada e assentada. Rev.04 | un | 10 | 1307.99 | 13079.9 | 0.3
02.09.023 | Chuveiro elétrico comum corpo plástico, tipo ducha - fornecimento e instalação. af_01/2020 | un | 5 | 134.97 | 674.85 | 0.02
02.09.024 | Registro de pressão, pvc, soldável, volante simples, dn 25 mm - fornecimento e instalação. af_08/2021 | un | 8 | 21.35 | 170.8 | 0
02.09.025 | Servente com encargos complementares | h | 70 | 26.58 | 1860.6 | 0.04
02.09.026 | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | h | 70 | 33.13 | 2319.1 | 0.05
02.10 | REVESTIMENTO |  |  |  | 157158.1 | 3.62
02.10.001 | Emboço, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicado manualmente em paredes internas de ambientes com área maior que 10m², e = 10mm, com taliscas. af_03/2024 | m2 | 300 | 27.81 | 8343 | 0.19
02.10.002 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual. af_10/2022 | m2 | 300 | 5.99 | 1797 | 0.04
02.10.003 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022 | m2 | 1800 | 5.44 | 9792 | 0.23
02.10.004 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm | m2 | 1800 | 48.93 | 88074 | 2.03
02.10.005 | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada de dimensões 20x20 cm aplicadas na altura inteira das paredes. af_02/2023_pe | m2 | 300 | 70.58 | 21174 | 0.49
02.10.006 | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada de dimensões 60x60 cm aplicadas na altura inteira das paredes. af_02/2023_pe | m2 | 20 | 110.04 | 2200.8 | 0.05
02.10.007 | Revestimento cerâmico para piso e parede, cerâmica 60 x 60 cm acabamento acetinado, bold, pointer, linha linha cimento cinza ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 200 | 98.1 | 19620 | 0.45
02.10.008 | Revestimento com placa MDF 6mm revestido com chapa em fórmica Almond ref.: L112 ou similar - Rev 01 | m2 | 10 | 173.2 | 1732 | 0.04
02.10.009 | Rodapé cerâmico 9 x 45 cm, linha colori natural, porcelanato, Cecrisa/Portinari ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado (ou similar) | m | 90 | 49.17 | 4425.3 | 0.1
02.11 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 277370.18 | 6.38
02.11.001 | Enceramento de piso de alta resistência (existente) | m2 | 220 | 12.25 | 2695 | 0.06
02.11.002 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, acabamento não reforçado, espessura 4cm. af_07/2021 | m2 | 200 | 59.73 | 11946 | 0.28
02.11.003 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 200 | 33.68 | 6736 | 0.16
02.11.004 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af_08/2022 | m3 | 100 | 986.72 | 98672 | 2.27
02.11.005 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m2 e 10 m2. af_02/2023_pe | m2 | 20 | 73.81 | 1476.2 | 0.03
02.11.006 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 46 x 46 cm, pei 5, Incenor, comum branco, anti-derrapante, retificado, ref.62650 ou similar, aplicada c/ argamassa ind. ac-ii, rejunte acrílico, exceto regularização de base/emboço | m2 | 20 | 79.16 | 1583.2 | 0.04
02.11.007 | Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado | m2 | 200 | 76.91 | 15382 | 0.35
02.11.008 | Polimento de piso de alta resistência (existente) | m2 | 1000 | 37.22 | 37220 | 0.86
02.11.009 | Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa. af_09/2020 | m2 | 330 | 46.22 | 15252.6 | 0.35
02.11.010 | Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 3,0 cm, preparo mecânico da argamassa. af_09/2020 | m2 | 120 | 58.11 | 6973.2 | 0.16
02.11.011 | Fornecimento e Instalação de Piso de borracha 500 x 500 x 3mm, cor Preta, (Plurigoma, Daud ou similar) | m2 | 20 | 169.6 | 3392 | 0.08
02.11.012 | Pavimentação c/ brita granítica nº0, espalhada, e = 5,0 cm | m2 | 400 | 19.46 | 7784 | 0.18
02.11.013 | Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | m | 300 | 56.91 | 17073 | 0.39
02.11.014 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos | un | 10 | 511.06 | 5110.6 | 0.12
02.11.015 | Rampa de acessibilidade para acesso a edificações com inclinação de 8,33% em concreto moldado in loco, com largura de 1,20m, fck 25mpa, não armada, com junta a cada 2m com corte à seco. af_03/2024 | m | 6 | 1658.56 | 9951.36 | 0.23
02.11.016 | Rampa de acessibilidade para acesso a edificações com inclinação de 8,33% em concreto moldado in loco, com largura de 1,50m, fck 25mpa, não armada, com junta a cada 2m com corte à seco. af_03/2024 | m | 6 | 1698.35 | 10190.1 | 0.23
02.11.017 | Rampa padrão (trapezoidal) para acesso de deficientes em passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. Rev 01_07/2025 | un | 12 | 592.91 | 7114.92 | 0.16
02.11.018 | Reassentamento de paralelepípedos, rejuntamento com argamassa, com reaproveitamento dos paralelepípedos - incluso retirada e colocação do material. af_12/2020 | m2 | 200 | 94.09 | 18818 | 0.43
02.12 | PINTURA |  |  |  | 906341.7 | 20.87
02.12.001 | Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023 | m2 | 600 | 4.37 | 2622 | 0.06
02.12.002 | Fundo selador acrílico, aplicação manual em teto, uma demão. af_04/2023 | m2 | 100 | 5.55 | 555 | 0.01
02.12.003 | Emassamento com massa látex, aplicação em parede, duas demãos, lixamento manual. af_04/2023 | m2 | 6000 | 21.02 | 126120 | 2.9
02.12.004 | Emassamento com massa látex, aplicação em teto, duas demãos, lixamento manual. af_04/2023 | m2 | 180 | 38.11 | 6859.8 | 0.16
02.12.005 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03 | m2 | 7500 | 21.25 | 159375 | 3.67
02.12.006 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais | m2 | 4000 | 21.25 | 85000 | 1.96
02.12.007 | Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. af_04/2023 | m2 | 2855 | 16.52 | 47164.6 | 1.09
02.12.008 | Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em teto, duas demãos. af_04/2023 | m2 | 2040 | 19.39 | 39555.6 | 0.91
02.12.009 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar) | m2 | 2805 | 17.94 | 50321.7 | 1.16
02.12.010 | Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021 | m2 | 4000 | 25.94 | 103760 | 2.39
02.12.011 | Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes externas de casas. af_03/2024 | m2 | 15000 | 4.73 | 70950 | 1.63
02.12.012 | Aplicação manual de massa acrílica em paredes externas de casas, duas demãos. af_03/2024 | m2 | 725 | 34.51 | 25019.75 | 0.58
02.12.013 | Aplicação manual de tinta látex acrílica em parede externas de casas, duas demãos. af_03/2024 | m2 | 1405 | 19.86 | 27903.3 | 0.64
02.12.014 | Aplicação de 01 demão de textura acrílica | m2 | 5000 | 19.14 | 95700 | 2.2
02.12.015 | Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético brilhante em madeira, 2 demãos. af_01/2021 | m2 | 360 | 20.01 | 7203.6 | 0.17
02.12.016 | Pintura verniz (incolor) alquídico em madeira, uso interno, 3 demãos. af_01/2021 | m2 | 140 | 40.75 | 5705 | 0.13
02.12.017 | Pintura imunizante para madeira, 2 demãos. af_01/2021 | m2 | 80 | 33.9 | 2712 | 0.06
02.12.018 | Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte | m2 | 590 | 36.94 | 21794.6 | 0.5
02.12.019 | Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2 | m2 | 300 | 10.21 | 3063 | 0.07
02.12.020 | Pintura de demarcação de quadra poliesportiva com tinta acrílica, e = 5 cm, aplicação manual. af_05/2021 | m | 115 | 12.41 | 1427.15 | 0.03
02.12.021 | Pintura de demarcação de vaga com tinta epóxi, e = 10 cm, aplicação manual. af_05/2021 | m | 40 | 8.03 | 321.2 | 0.01
02.12.022 | Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo | m2 | 320 | 38.09 | 12188.8 | 0.28
02.12.023 | Pintura de Letras - letreiro, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores | un | 180 | 21.14 | 3805.2 | 0.09
02.12.024 | Pintura de símbolos e textos com tinta acrílica, demarcação com fita adesiva e aplicação com rolo. af_05/2021 | m2 | 120 | 60.12 | 7214.4 | 0.17
02.13 | DIVERSOS |  |  |  | 86999.26 | 2
02.13.001 | Concertina Dupla, em aço galvanizado, espiral de Ø = 450 mm, 5 clipes p/espiral, lâmina de 30mm e fio interno = 2,75mm, inclusive instalação | m | 1040 | 45.2 | 47008 | 1.08
02.13.002 | Corrimão em tubo de aço galvanizado (altura = 0,92 m), com barras verticais a cada 2.00m (1 1/2"), barra horizontal intermediária (1 1/4") e barra horizontal superior (1 1/4") | m | 24 | 306.97 | 7367.28 | 0.17
02.13.003 | Corrimão em tubo de aço galvanizado 3", com chumbadores para fixação em alvenaria | m | 80 | 180.17 | 14413.6 | 0.33
02.13.004 | Fornecimento e instalação de chapas de policarbonato alveolar, branca, 6mm com emendas e acabamento em policarbonato, aplicado em toldo/cobertura/fechamento/etc | m2 | 95 | 186.46 | 17713.7 | 0.41
02.13.005 | Placa indicativa de "SAÍDA" em pvc, dim.: 20 x 30 cm | un | 12 | 41.39 | 496.68 | 0.01
3 | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO |  |  |  | 5733679.79 | 52.98
03.01 | DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES |  |  |  | 368763.7 | 6.46
03.01.001 | Conserto de caixa de inspeção com demolição da existente revestida internamente e externamente com argamassa 1:3 (cimento:areia) | un | 10 | 380.4 | 3804 | 0.1
03.01.002 | Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida | m3 | 150 | 38.53 | 5779.5 | 0.1
03.01.003 | Demolição de alvenaria de elementos vazados (cobogó), sem reaproveitamento | m3 | 25 | 49.85 | 1246.25 | 0.02
03.01.004 | Demolição de alvenaria de tijolo maciço, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023 | m3 | 30 | 132.33 | 3969.9 | 0.07
03.01.005 | Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023 | m2 | 100 | 14.19 | 1419 | 0.02
03.01.006 | Demolição de concreto com martelete e compressor | m3 | 50 | 542.17 | 27108.5 | 0.47
03.01.007 | Demolição de concreto manualmente | m3 | 50 | 333.85 | 16692.5 | 0.29
03.01.008 | Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado | m | 1000 | 12.81 | 12810 | 0.22
03.01.009 | Demolição de pavimentação asfáltica, exclusive transporte do material retirado | m3 | 25 | 52.37 | 1309.25 | 0.02
03.01.010 | Demolição de pavimentação em paralelepípedo sem reaproveitamento | m2 | 1500 | 15.39 | 23085 | 0.4
03.01.011 | Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveitamento | m2 | 85 | 13.58 | 1154.3 | 0.02
03.01.012 | Demolição de piso de alta resistência | m2 | 800 | 25.67 | 20536 | 0.36
03.01.013 | Demolição de piso em lajota hexagonal | m2 | 100 | 16.57 | 1657 | 0.03
03.01.014 | Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 | m2 | 2500 | 33.39 | 83475 | 1.46
03.01.015 | Remoção de esquadria de alumínio e vidro Rev. 01 - 03/2022 | m2 | 15 | 23.17 | 347.55 | 0.01
03.01.016 | Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo) | m² | 500 | 68.11 | 34055 | 0.59
03.01.017 | Remoção de pintura à óleo ou esmalte - Rev 01 | m2 | 725 | 14.64 | 10614 | 0.19
03.01.018 | Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação) | m2 | 1450 | 9.05 | 13122.5 | 0.23
03.01.019 | Remoção de ferrugem em esquadrias ou estruturas metálicas com escova de aço | m2 | 1300 | 53.7 | 69810 | 1.22
03.01.020 | Remoção de piso em Pedra Portuguesa | m2 | 70 | 33.39 | 2337.3 | 0.04
03.01.021 | Remoção de banco de concreto pré-moldado | un | 215 | 24.75 | 5321.25 | 0.09
03.01.022 | Remoção de Tela de nylon para proteção de fachada/alambrado/quadra de esportes | m² | 360 | 1.13 | 406.8 | 0.01
03.01.023 | Remoção de tela de arame galvanizado de alambrados para quadras poliesportivas, de forma manual, sem remoção da estrutura de sustentação, sem reaproveitamento. af_09/2023 | m2 | 1750 | 11.73 | 20527.5 | 0.36
03.01.024 | Coleta e carga manuais de entulho | m3 | 360 | 22.71 | 8175.6 | 0.14
03.02 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 848291.3 | 14.8
03.02.001 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 1200 | 33.68 | 40416 | 0.7
03.02.002 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. af_08/2022 | m2 | 300 | 112.78 | 33834 | 0.59
03.02.003 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. af_08/2022 | m2 | 400 | 102.92 | 41168 | 0.72
03.02.004 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af_08/2022 | m3 | 80 | 986.72 | 78937.6 | 1.38
03.02.005 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado. af_08/2022 | m3 | 100 | 863.47 | 86347 | 1.51
03.02.006 | Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, colorido, 16 faces, 11x22cm, e=8cm, 39un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina. | m2 | 200 | 149.54 | 29908 | 0.52
03.02.007 | Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 16 faces, 11x22cm, e=8cm, 39un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina. | m2 | 1500 | 136.36 | 204540 | 3.57
03.02.008 | Piso cimentado colorido, diversas cores, desempolado traço 1:5, e = 3 cm, c/junta plastica 3x27mm | m2 | 300 | 71.24 | 21372 | 0.37
03.02.009 | Piso cimentado desempolado traço 1:5, e = 5 cm | m2 | 600 | 52.28 | 31368 | 0.55
03.02.010 | Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, com juntas plásticas, sem polimento, ecclusive argamassa de regularização, aplicado | m2 | 1000 | 52.04 | 52040 | 0.91
03.02.011 | Polimento de piso de alta resistência (existente) | m2 | 1000 | 37.22 | 37220 | 0.65
03.02.012 | Polimento de piso de alta resistência, novo- R1 | m2 | 1000 | 44.57 | 44570 | 0.78
03.02.013 | Revestimento de piso com pedra portuguesa | m2 | 10 | 337.04 | 3370.4 | 0.06
03.02.014 | Pavimentação c/ brita granítica nº2, espalhada, e = 5,0cm | m2 | 300 | 17.95 | 5385 | 0.09
03.02.015 | Pavimentação c/ brita granítica nº1, espalhada, e = 5,0cm | m2 | 150 | 19.03 | 2854.5 | 0.05
03.02.016 | Reassentamento de paralelepípedos, rejuntamento com argamassa, com reaproveitamento dos paralelepípedos - incluso retirada e colocação do material. af_12/2020 | m2 | 400 | 94.09 | 37636 | 0.66
03.02.017 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | m | 1000 | 50.76 | 50760 | 0.89
03.02.018 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | m | 500 | 54.18 | 27090 | 0.47
03.02.019 | Junta de dilatação com brita 2, argamassada, esp=3 x 3cm | m | 360 | 3.93 | 1414.8 | 0.02
03.02.020 | Junta serrada seca, seção transversal dim. 5 x 10 a 40mm. | m | 1500 | 12.04 | 18060 | 0.31
03.03 | ACESSIBILIDADE |  |  |  | 136119.1 | 2.38
03.03.001 | Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 50 | 193.93 | 9696.5 | 0.17
03.03.002 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 50 | 189.66 | 9483 | 0.17
03.03.003 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 50 | 155.45 | 7772.5 | 0.14
03.03.004 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 50 | 155.45 | 7772.5 | 0.14
03.03.005 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos | un | 35 | 511.06 | 17887.1 | 0.31
03.03.006 | Corrimão simples, diâmetro externo = 1 1/2", em aço galvanizado. af_04/2019_ps | m | 150 | 131.73 | 19759.5 | 0.34
03.03.007 | Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m de altura, montantes tubulares de 1.1/2 espaçados de 1,20m, travessa superior de 2, gradil formado por barras chatas em ferro de 32x4,8mm, fixado com chumbador mecânico. af_04/2019_ps | m | 100 | 604.34 | 60434 | 1.05
03.03.008 | Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedrestres, etc.) | m2 | 35 | 14.26 | 499.1 | 0.01
03.03.009 | Placa de sinalização, dim.: 60 x 80 cm, - "Estacionamento Reservado - Deficiente/Idosos", incluso barrote para fixação - fornecimento e instalação | un | 10 | 281.49 | 2814.9 | 0.05
03.04 | INFRAESTRUTURA/SUPERESTRUTURA/REVESTIMENTOS |  |  |  | 73718 | 1.3
03.04.001 | Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39 cm (espessura 14 cm), fbk = 4,5 mpa, utilizando palheta. af_10/2022 | m2 | 100 | 102.31 | 10231 | 0.18
03.04.002 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19 cm (espessura 14 cm, bloco deitado) e argamassa de assentamento com preparo manual. af_12/2021 | m2 | 100 | 164.02 | 16402 | 0.29
03.04.003 | Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1 | m2 | 100 | 146.73 | 14673 | 0.26
03.04.004 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 600 | 8.47 | 5082 | 0.09
03.04.005 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm | m2 | 600 | 45.55 | 27330 | 0.48
03.05 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 61043.24 | 1.05
03.05.001 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°c | m | 200 | 9.88 | 1976 | 0.03
03.05.002 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 6mm², 450/ 750v / 70°c | m | 200 | 14.16 | 2832 | 0.05
03.05.003 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 10mm², 450/ 750v / 70°c | m | 200 | 21.41 | 4282 | 0.07
03.05.004 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 16mm², 450/ 750v / 70°c | m | 40 | 28 | 1120 | 0.02
03.05.005 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 35mm², 450/ 750v / 70°c | m | 300 | 71.18 | 21354 | 0.37
03.05.006 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 85 mm (3"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | m | 12 | 59.42 | 713.04 | 0.01
03.05.007 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 85mm (3") | un | 4 | 34.43 | 137.72 | 0
03.05.008 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 85mm (3") | un | 4 | 74.79 | 299.16 | 0.01
03.05.009 | Disjuntor tripolar tipo nema, corrente nominal de 10 até 50a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 10 | 102.54 | 1025.4 | 0.02
03.05.010 | Disjuntor tipo DIN/IEC, tripolar 63A | un | 3 | 130.46 | 391.38 | 0.01
03.05.011 | Disjuntor termomagnético tripolar , corrente nominal de 125a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 5 | 474.07 | 2370.35 | 0.04
03.05.012 | Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar | un | 3 | 95.48 | 286.44 | 0
03.05.013 | Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar | un | 15 | 154.3 | 2314.5 | 0.04
03.05.014 | Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 w - fornecimento e instalação. af_08/2020 | un | 15 | 40.78 | 611.7 | 0.01
03.05.015 | Poste decorativo com 02 pétalas, em tubo de alumínio com difusor em vidro leitoso brilhante, ref. XR-708/2 da Xoulux ou similar, com 6,00m, inclusive lâmpada vapor de sódio de 250W. Rev 01_06/2024 | un | 15 | 1421.97 | 21329.55 | 0.37
03.06 | PINTURA |  |  |  | 345587.2 | 6.02
03.06.001 | Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador | m2 | 1000 | 9.96 | 9960 | 0.17
03.06.002 | Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico | m2 | 1000 | 10.54 | 10540 | 0.18
03.06.003 | Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1 | m2 | 1000 | 14.35 | 14350 | 0.25
03.06.004 | Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03 | m2 | 1000 | 19.45 | 19450 | 0.34
03.06.005 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica convencional | m2 | 1000 | 23.76 | 23760 | 0.41
03.06.006 | Pintura com tinta acrílica de acabamento aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos). af_01/2020 | m2 | 2180 | 36.78 | 80180.4 | 1.4
03.06.007 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03 | m2 | 1000 | 60.9 | 60900 | 1.06
03.06.008 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03 | m2 | 1500 | 21.25 | 31875 | 0.56
03.06.009 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais | m2 | 1500 | 21.25 | 31875 | 0.56
03.06.010 | Pintura imunizante para madeira, 2 demãos. af_01/2021 | m2 | 725 | 33.9 | 24577.5 | 0.43
03.06.011 | Pintura de demarcação de quadra poliesportiva com tinta epóxi, e = 5 cm, aplicação manual. af_05/2021 | m | 1000 | 13.61 | 13610 | 0.24
03.06.012 | Pintura p/ piso c/ aplicação de 1 demão tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1 | m2 | 3600 | 5.65 | 20340 | 0.35
03.06.013 | Pintura de demarcação de vaga com tinta epóxi, e = 10 cm, aplicação manual. af_05/2021 | m | 70 | 8.03 | 562.1 | 0.01
03.06.014 | Pintura de símbolos e textos com tinta acrílica, demarcação com fita adesiva e aplicação com rolo. af_05/2021 | m2 | 60 | 60.12 | 3607.2 | 0.06
03.07 | EQUIPAMENTOS DIVERSOS |  |  |  | 1001042.65 | 17.44
03.07.001 | Banco de concreto pre-moldado com pintura, sem encosto (padrão emurb) | un | 100 | 854.55 | 85455 | 1.49
03.07.002 | Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos | m | 100 | 254.9 | 25490 | 0.44
03.07.003 | Banco simples com assento em madeira, dim:1500x300x387mm, ref, NK1606, da Nilko ou similar | un | 40 | 683.05 | 27322 | 0.48
03.07.004 | Mesa de concreto polido fck=21 Mpa, com tabuleiro em pastilha cerâmica, base de tubo de concreto ø=0,30m e bancos em tubo de concreto ø=0,40m | un | 25 | 992.13 | 24803.25 | 0.43
03.07.005 | Conjunto com 03 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa vai e vem | un | 40 | 489.61 | 19584.4 | 0.34
03.07.006 | Brinquedo - Balanço em estrutura de concreto, 02 lugares, com assento de madeira, corrente revestida c/mangueira plástica transp., fixado em tubo ferro galv.4" | un | 30 | 4614.93 | 138447.9 | 2.41
03.07.007 | Brinquedo - Escada de Cilindros | un | 30 | 4883.14 | 146494.2 | 2.55
03.07.008 | Brinquedo - Escorregadeira, com pilar de madeira, escda em tubo de ferro galv. de 2" e rampa em chapa de aço galvanizado | un | 30 | 11551.09 | 346532.7 | 6.04
03.07.009 | Brinquedo - Gangorra em estrutura de concreto, tubo de ferro galvanizado de 3" e 4" e assento de madeira, com 03 pranchas | un | 30 | 6230.44 | 186913.2 | 3.26
03.08 | PERGOLADOS |  |  |  | 8651.2 | 0.16
03.08.001 | Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=10 a 13cm para confecção de pergolado (ref:obra Sergipetec) | m | 70 | 22 | 1540 | 0.03
03.08.002 | Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=13 a 16cm para confecção de pergolado (ref:obra Sergipetec) | m | 110 | 31.27 | 3439.7 | 0.06
03.08.003 | Peça de eucalipto tratado, d= 10 a 13cm, L = 2,00m - Fornecimento | un | 35 | 41.96 | 1468.6 | 0.03
03.08.004 | Peça de eucalipto tratado, d= 10 a 13cm, L = 3,00m - Fornecimento | un | 35 | 62.94 | 2202.9 | 0.04
03.09 | PAISAGISMO |  |  |  | 296626.25 | 5.16
03.09.001 | Plantio de grama esmeralda ou são carlos ou curitibana, em placas. af_07/2024 | m2 | 5000 | 22.9 | 114500 | 2
03.09.002 | Muda de palmeira, areca, h=1,50 m, fornecimento e plantio | un | 10 | 280.24 | 2802.4 | 0.05
03.09.003 | Fornecimento e plantio de palmeira mini imperial, pequena | un | 10 | 85.73 | 857.3 | 0.01
03.09.004 | Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais, Alamanda, Crucias, Casuarina, Ixória, Mini ixória, Boguevilha, Vinagreiro, h> = 0,70m, 166un/mês | un | 1800 | 47.21 | 84978 | 1.48
03.09.005 | Planta - Clorofito, fornecimento e plantio | un | 350 | 15.33 | 5365.5 | 0.09
03.09.006 | Planta - Palmeira fênix (phoenix roebelenii), fornecimento e plantio | un | 5 | 212.72 | 1063.6 | 0.02
03.09.007 | Fornecimento e plantio de palmeira rabo de peixe, h=3m | un | 5 | 1304.82 | 6524.1 | 0.11
03.09.008 | Planta - Moreia (Dietes bicolor), fornecimento e plantio | un | 40 | 61.99 | 2479.6 | 0.04
03.09.009 | Planta - Chuva de ouro (cassia ferruginea), fornecimento e plantio | un | 40 | 136.3 | 5452 | 0.1
03.09.010 | Planta - Flamboyant (delonix regia), fornecimento e plantio | un | 40 | 144.15 | 5766 | 0.1
03.09.011 | Planta - Flamboyanzinho de jardim (Caesalpinia pulcherrima) h=3,00m, fornecimento e plantio | un | 5 | 406.55 | 2032.75 | 0.04
03.09.012 | Planta - Alamanda amarela (allamanda cathartica), fornecimento e plantio | un | 350 | 29.98 | 10493 | 0.18
03.09.013 | Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada | m2 | 200 | 75.81 | 15162 | 0.26
03.09.014 | Aplicação de adubo em solo. af_07/2024 | m2 | 5000 | 7.83 | 39150 | 0.68
03.10 | ALAMBRADOS/TELAS |  |  |  | 2570067.55 | 44.82
03.10.001 | Revisão de estrutura metálica exclusive chumbamento (alambrado, guarda-corpo), exclusive tela | m² | 1500 | 76.27 | 114405 | 2
03.10.002 | Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2", formando quadros de 2.00 x 2.00 m, exceto mureta | m2 | 4000 | 416.14 | 1664560 | 29.03
03.10.003 | Cerca/gradil Nylofor h=1,03m, malha 5x20cm - fio 5 mm, revestidos em poliester por processo de pintura eletrostática nas cores verde ou branca. Fornecimento e instalação. Inclusive poste e acessórios. | m | 200 | 510.05 | 102010 | 1.78
03.10.004 | Portão em ferro de abrir, em gradil nylofor 3D, pintado nas cores verde ou branco ou azul, padrão belgo ou similar | m2 | 15 | 984.3 | 14764.5 | 0.26
03.10.005 | Alambrado com tela de nylon, malha 3.6 mm, fixada com tubos de aço galvanizado 2", formando quadros de 2.00 x 2.00 m, exceto mureta | m2 | 145 | 282.1 | 40904.5 | 0.71
03.10.006 | Tela de aço galvanizado fio 12bwg, com revestimento, malha 2" | m2 | 3000 | 178.97 | 536910 | 9.36
03.10.007 | Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para quadra de esporte | m² | 1450 | 24.49 | 35510.5 | 0.62
03.10.008 | Fornecimento e montagem de tubo de aço galvanizado de 2" | m | 85 | 112.43 | 9556.55 | 0.17
03.10.009 | Fornecimento e assentamento de barra chata de alumínio de 3/4" x 1/4" | m | 10 | 22.49 | 224.9 | 0
03.10.010 | Fornecimento e assentamento de barra chata de alumínio de 1" x 1/4" | m | 10 | 83.11 | 831.1 | 0.01
03.10.011 | Aplicação de neutralizador de ferrugem, com duas demãos | m2 | 1300 | 36.12 | 46956 | 0.82
03.10.012 | Soldador com encargos complementares | h | 50 | 34.92 | 1746 | 0.03
03.10.013 | Serralheiro com encargos complementares | h | 50 | 33.77 | 1688.5 | 0.03
03.11 | DIVERSOS |  |  |  | 23769.6 | 0.41
03.11.001 | Aluguel de banheiro químico, com limpezas diárias | mês | 12 | 819.35 | 9832.2 | 0.17
03.11.002 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 | m2 | 30 | 464.58 | 13937.4 | 0.24
| TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  |  | 10822564.27 | 100