## Planilha1
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
Rua Antônio Valadão, s/n Sede Nossa Senhora do Socorro-SE CNPJ : 13.128.814/0001-58
Empreendimento: 000976 - MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM NOSSA SENHORA DO SOCORRO
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | QUANT | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL | (%)
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 214346.18 | 7.62
01.01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 214346.18 | 100
01.01.001 | Equipe Dirigente | un | 1 | 213289.82 | 213289.82 | 99.51
01.01.002 | Equipamentos de Apoio à Produção | un | 1 | 734.82 | 734.82 | 0.34
01.01.003 | Manutenção do Canteiro | un | 1 | 321.54 | 321.54 | 0.15
2 | MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |  |  |  | 2599821.87 | 92.38
02.01 | DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO |  |  |  | 102093.16 | 3.89
02.01.001 | Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada. af_03/2024 | m2 | 300 | 5.66 | 1698 | 0.04
02.01.002 | Remoção de raízes remanescentes de tronco de árvore com diâmetro maior ou igual a 0,60 m. af_03/2024 | un | 5 | 348.84 | 1744.2 | 0.07
02.01.003 | Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 | m2 | 15 | 33.39 | 500.85 | 0.02
02.01.004 | Demolição de piso de concreto simples, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023 | m3 | 2 | 247.71 | 495.42 | 0.02
02.01.005 | Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023 | m2 | 95 | 14.19 | 1348.05 | 0.05
02.01.006 | Demolição de alvenaria de tijolo maciço, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023 | m3 | 30 | 132.33 | 3969.9 | 0.15
02.01.007 | Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023 | m3 | 5 | 70.38 | 351.9 | 0.01
02.01.008 | Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023 | m2 | 15 | 30.63 | 459.45 | 0.02
02.01.009 | Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023 | m2 | 15 | 11.86 | 177.9 | 0.01
02.01.010 | Remoção de vidro liso comum de esquadria com baguete de alumínio ou pvc. af_01/2021 | m2 | 8 | 26.1 | 208.8 | 0.01
02.01.011 | Limpeza de revestimento cerâmico em parede utilizando ácido muriático. af_04/2019 | m2 | 15 | 5.17 | 77.55 | 0
02.01.012 | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho | m2 | 280 | 17.97 | 5031.6 | 0.19
02.01.013 | Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo | m2 | 900 | 25.67 | 23103 | 0.89
02.01.014 | Demolição de rodapé cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023 | m | 50 | 3.23 | 161.5 | 0.01
02.01.015 | Remoção de forros de drywall, pvc e fibromineral, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023 | m2 | 60 | 2.4 | 144 | 0.01
02.01.016 | Remoção de madeiramento (ripa e ripão) em telhado com telha cerâmica | m2 | 22 | 21 | 462 | 0.02
02.01.017 | Remoção de peça serrada 7 x 20cm para telhados | m | 6 | 16.44 | 98.64 | 0
02.01.018 | Remoção e reassentamento de peça serrada 5 x 14 cm em massaranduba/madeira de lei, para telhado | m | 350 | 43.42 | 15197 | 0.58
02.01.019 | Remoção de tela de arame galvanizado de alambrados para quadras poliesportivas, de forma manual, sem remoção da estrutura de sustentação, sem reaproveitamento. af_09/2023 | m2 | 120 | 11.73 | 1407.6 | 0.05
02.01.020 | Remoção de tubo galvanizado, bitolas diversas | m | 70 | 8.92 | 624.4 | 0.02
02.01.021 | Demolição de divisórias tipo naval | m2 | 190 | 21 | 3990 | 0.15
02.01.022 | Remoção de impermeabilização com manta asfaltica | m2 | 150 | 8.83 | 1324.5 | 0.05
02.01.023 | Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação) | m2 | 1860 | 9.05 | 16833 | 0.65
02.01.024 | Coleta e carga manuais de entulho | m3 | 140 | 22.71 | 3179.4 | 0.12
02.01.025 | Restauro - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de 1200 lb | m² | 700 | 21.74 | 15218 | 0.59
02.01.026 | Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju), prazo máximo de 7 dias, inclusive descarte. Rev 01_03/2025 | un | 10 | 428.65 | 4286.5 | 0.16
02.02 | ELEVAÇÃO |  |  |  | 219266.55 | 8.44
02.02.001 | Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 9x19x39 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021 | m2 | 300 | 89.77 | 26931 | 1.04
02.02.002 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=19cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.08 | m2 | 500 | 125.57 | 62785 | 2.41
02.02.003 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x39 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo manual. af_12/2021 | m2 | 500 | 55.38 | 27690 | 1.07
02.02.004 | Alvenaria de vedação com elemento vazado de concreto (cobogó) de 7x50x50cm e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_05/2020 | m2 | 30 | 265.92 | 7977.6 | 0.31
02.02.005 | Verga pré-fabricada com até 1,5 m de vão, espessura de *15* cm. af_03/2024 | m | 10 | 58.19 | 581.9 | 0.02
02.02.006 | Verga moldada in loco em concreto, espessura de *10* cm. af_03/2024 | m | 35 | 64 | 2240 | 0.09
02.02.007 | Impermeabilizaçao com vedapren parede ou similar, 03 demaõs | m2 | 485 | 41.28 | 20020.8 | 0.77
02.02.008 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022 | kg | 1600 | 14.5 | 23200 | 0.89
02.02.009 | Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 10mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015 | m2 | 95 | 71.07 | 6751.65 | 0.26
02.02.010 | Divisoria Naval (painel com vidro), e=40mm, com perfis em aço - fornecimento e aplicação - Rev 02 | m2 | 160 | 159.21 | 25473.6 | 0.98
02.02.011 | Fornecimento e montagem de porta para divisória Naval (0,80 x 2,10m), com miolo em vermiculita, inclusive ferragem em aço ou similar - Rev 01_10/2021 | Un | 15 | 1041 | 15615 | 0.6
02.03 | COBERTURA |  |  |  | 552333.05 | 21.25
02.03.001 | Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 100 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019 | m | 160 | 204.11 | 32657.6 | 1.26
02.03.002 | Forro em réguas de pvc, frisado, para ambientes comerciais, inclusive estrutura bidirecional de fixação. af_08/2023_ps | m2 | 300 | 84.69 | 25407 | 0.98
02.03.003 | Forro em drywall, para ambientes comerciais, inclusive estrutura birecional de fixação. af_08/2023_ps | m2 | 15 | 100.98 | 1514.7 | 0.06
02.03.004 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 11cm, p/ telha tropical eternit 5mm ou ondulada eternit 6mm | m2 | 10 | 42.83 | 428.3 | 0.02
02.03.005 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 17cm com abertura de encaixes | m | 160 | 98.58 | 15772.8 | 0.61
02.03.006 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado, c/ ripão 3,5 x 5,5cm e ripa 5 x 1,5cm, exclusive peças principais | m2 | 10 | 208.55 | 2085.5 | 0.08
02.03.007 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5,5 x 3,5cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais | m2 | 600 | 202.8 | 121680 | 4.68
02.03.008 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 11cm com abertura de encaixes | m | 190 | 69.06 | 13121.4 | 0.5
02.03.009 | Madeiramento em eucalípto tratado, peça serrada 5cm x 10cm com abertura de encaixes | m | 245 | 56.59 | 13864.55 | 0.53
02.03.010 | Fornecimento e assentamento de Ripas Massaranduba 5 x1,5cm | m | 1050 | 10.23 | 10741.5 | 0.41
02.03.011 | Fornecimento e assentamento de Ripão Massaranduba 5,5 x 3,5cm | m | 60 | 39.91 | 2394.6 | 0.09
02.03.012 | Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com parafuso. Rev 02 | m2 | 10 | 64.57 | 645.7 | 0.02
02.03.013 | Telhamento com telha cerâmica tipo canal, vermelha, 1ª qualidade - R1 | m2 | 80 | 66.26 | 5300.8 | 0.2
02.03.014 | Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm | m2 | 40 | 50.47 | 2018.8 | 0.08
02.03.015 | Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor vermelha, Itabaiana ou similar | m2 | 10 | 66.26 | 662.6 | 0.03
02.03.016 | Telhamento com telha em alumínio, simples, trapezoidal, não pintada e = 0,5 mm - Rev. 01 | m2 | 10 | 116.48 | 1164.8 | 0.04
02.03.017 | Imunização de madeiramento de cobertura com imunizante incolor tipo Penetrol ou similar | m2 | 940 | 19.14 | 17991.6 | 0.69
02.03.018 | Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica, 4 demãos, reforçada com véu de poliéster (mav). af_09/2023 | m2 | 300 | 81.48 | 24444 | 0.94
02.03.019 | Montagem de Forro de pvc, em réguas larg =100 mm | m2 | 630 | 38.71 | 24387.3 | 0.94
02.03.020 | Remoção de madeiramento, exclusive peças principais | m2 | 630 | 15.82 | 9966.6 | 0.38
02.03.021 | Retirada e reassentamento de madeiramento para telhas cerâmicas | m2 | 300 | 116.85 | 35055 | 1.35
02.03.022 | Remoção de telhamento com telhas onduladas fibrocimento ou aluminio | m2 | 250 | 12.01 | 3002.5 | 0.12
02.03.023 | Limpeza (Lavagem) de telhas | m2 | 250 | 4.52 | 1130 | 0.04
02.03.024 | Remoção de telhamento com telhas cerâmicas | m2 | 90 | 15.41 | 1386.9 | 0.05
02.03.025 | Remoção, lavagem e reassentamento de telhas de barro tipo colonial | m2 | 1260 | 57.55 | 72513 | 2.79
02.03.026 | Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, sem uso de grampo de arame, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar - Rev 01 | m2 | 1100 | 69.42 | 76362 | 2.94
02.03.027 | Retelhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, inclusive parafuso, exclusive telha - Rev 01 | m2 | 250 | 15.15 | 3787.5 | 0.15
02.03.028 | Cumeeira normal em fibrocimento para telha de 6mm | m | 200 | 101.48 | 20296 | 0.78
02.03.029 | Emassamento de beiral de telha ceramica | m | 200 | 10.15 | 2030 | 0.08
02.03.030 | Emassamento de cumeeira com telha cerâmica - Rev. 02_03/2022 | m | 200 | 39.7 | 7940 | 0.31
02.03.031 | Emassamento de algeroz | m | 200 | 12.9 | 2580 | 0.1
02.04 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 271072.49 | 10.45
02.04.001 | Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril | un | 2 | 621.09 | 1242.18 | 0.05
02.04.002 | Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 40 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. af_07/2025 | un | 2 | 1060.79 | 2121.58 | 0.08
02.04.003 | Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 24 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 10 | 660.09 | 6600.9 | 0.25
02.04.004 | Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 30 disjuntores din 150a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 10 | 767.85 | 7678.5 | 0.3
02.04.005 | Luminária arandela tipo tartaruga, de sobrepor, com 1 lâmpada led de 6 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_09/2024 | un | 95 | 119.65 | 11366.75 | 0.44
02.04.006 | Luminária tipo plafon circular, de sobrepor, com led de 12/13 w - fornecimento e instalação. af_09/2024 | un | 95 | 32.01 | 3040.95 | 0.12
02.04.007 | Luminária em led 40W sobrepor, 120 x 7,2 cm, 6500K branco frio, com difusor de proteção | un | 62 | 101.63 | 6301.06 | 0.24
02.04.008 | Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar | un | 63 | 84.19 | 5303.97 | 0.2
02.04.009 | Plafon E-27 | un | 2 | 12.05 | 24.1 | 0
02.04.010 | Lâmpada led 80w, luz branca 6500k, TLN170 - E40, 120º de ângulo de abertura, marca Glight ou similar | un | 2 | 204.76 | 409.52 | 0.02
02.04.011 | Lâmpada compacta de led 6 w, base e27 - fornecimento e instalação. af_09/2024 | un | 160 | 14.05 | 2248 | 0.09
02.04.012 | Lâmpada compacta de led 10 w, base e27 - fornecimento e instalação. af_09/2024 | un | 160 | 14.7 | 2352 | 0.09
02.04.013 | Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar | un | 13 | 95.48 | 1241.24 | 0.05
02.04.014 | Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor | pt | 150 | 19.37 | 2905.5 | 0.11
02.04.015 | Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação | pt | 160 | 127.83 | 20452.8 | 0.79
02.04.016 | Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede | pt | 150 | 38.17 | 5725.5 | 0.22
02.04.017 | Revisão de ponto de luz tipo 2, em teto ou parede | pt | 150 | 114.56 | 17184 | 0.66
02.04.018 | Revisão de ponto de luz tipo 3, em teto ou parede | pt | 160 | 228.69 | 36590.4 | 1.41
02.04.019 | Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada | pt | 150 | 27.95 | 4192.5 | 0.16
02.04.020 | Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação | pt | 150 | 143.67 | 21550.5 | 0.83
02.04.021 | Revisão de ponto de tomada de força tipo 1 | pt | 160 | 75.25 | 12040 | 0.46
02.04.022 | Revisão de ponto de tomada de força tipo 2 | pt | 100 | 223.91 | 22391 | 0.86
02.04.023 | Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | m | 1690 | 4.65 | 7858.5 | 0.3
02.04.024 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | m | 940 | 6.3 | 5922 | 0.23
02.04.025 | Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | m | 800 | 9.3 | 7440 | 0.29
02.04.026 | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | m | 630 | 13.17 | 8297.1 | 0.32
02.04.027 | Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | m | 160 | 21.09 | 3374.4 | 0.13
02.04.028 | Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | m | 160 | 33.13 | 5300.8 | 0.2
02.04.029 | Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | m | 95 | 36.77 | 3493.15 | 0.13
02.04.030 | Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | m | 95 | 50.94 | 4839.3 | 0.19
02.04.031 | Cabo de cobre flexível isolado, 70 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | m | 95 | 102.63 | 9749.85 | 0.38
02.04.032 | Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 25mm², 0,6/ 1kv/ 70° | m | 46 | 42.02 | 1932.92 | 0.07
02.04.033 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 15 | 14.26 | 213.9 | 0.01
02.04.034 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. af_07/2025 | un | 6 | 15.32 | 91.92 | 0
02.04.035 | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_07/2025 | un | 24 | 63.51 | 1524.24 | 0.06
02.04.036 | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 15 | 65.61 | 984.15 | 0.04
02.04.037 | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. af_07/2025 | un | 10 | 67.73 | 677.3 | 0.03
02.04.038 | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. af_07/2025 | un | 3 | 71.12 | 213.36 | 0.01
02.04.039 | Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. af_07/2025 | un | 4 | 85.95 | 343.8 | 0.01
02.04.040 | Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. af_07/2025 | un | 2 | 91.03 | 182.06 | 0.01
02.04.041 | Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação. af_07/2025 | un | 4 | 98.92 | 395.68 | 0.02
02.04.042 | Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 10 | 109.18 | 1091.8 | 0.04
02.04.043 | Disjuntor tripolar tipo nema, corrente nominal de 60 até 100a - fornecimento e instalação. af_07/2025 | un | 3 | 175.85 | 527.55 | 0.02
02.04.044 | Disjuntor termomagnetico tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C | un | 2 | 135.68 | 271.36 | 0.01
02.04.045 | Canaleta plástica 25mm x 25mm, Schneider ou similar | m | 13 | 53.12 | 690.56 | 0.03
02.04.046 | Caixa de passagem pvc 20 x 20cm, sistema "x", com tampa | un | 4 | 56.95 | 227.8 | 0.01
02.04.047 | Abracadeira em aco para amarracao de eletrodutos, tipo u simples, com 2 1/2" | un | 13 | 7.08 | 92.04 | 0
02.04.048 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 200 | 27.42 | 5484 | 0.21
02.04.049 | Eletricista com encargos complementares | h | 200 | 34.45 | 6890 | 0.27
02.05 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  | 23141.03 | 0.88
02.05.001 | Revisão de ponto de água tipo 1 | un | 50 | 34.92 | 1746 | 0.07
02.05.002 | Revisão de ponto de água tipo 2 | un | 50 | 103.6 | 5180 | 0.2
02.05.003 | Revisão de ponto de água tipo 3 | un | 50 | 206.96 | 10348 | 0.4
02.05.004 | Curva 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm | un | 32 | 13.81 | 441.92 | 0.02
02.05.005 | Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 32 mm, instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. af_04/2024 | un | 8 | 14.02 | 112.16 | 0
02.05.006 | Curva 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm | un | 5 | 30.68 | 153.4 | 0.01
02.05.007 | Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado - fornecimento e instalação. af_08/2022 | un | 4 | 12.04 | 48.16 | 0
02.05.008 | Tê, pvc, soldável, dn 32 mm instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. af_04/2024 | un | 6 | 13.07 | 78.42 | 0
02.05.009 | Te, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | un | 3 | 29.78 | 89.34 | 0
02.05.010 | Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 20mm | un | 5 | 6.15 | 30.75 | 0
02.05.011 | Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25mm | un | 5 | 6.82 | 34.1 | 0
02.05.012 | Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32mm | un | 5 | 8.72 | 43.6 | 0
02.05.013 | Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40mm | un | 5 | 14.66 | 73.3 | 0
02.05.014 | Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25 x 20mm | un | 2 | 6.54 | 13.08 | 0
02.05.015 | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | h | 80 | 26.23 | 2098.4 | 0.08
02.05.016 | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | h | 80 | 33.13 | 2650.4 | 0.1
02.06 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | 14928.77 | 0.57
02.06.001 | Limpeza de caixa de passagem ou de gordura com reassentamento da tampa | un | 10 | 31.99 | 319.9 | 0.01
02.06.002 | Revisão de ponto de esgoto tipo 1 | un | 30 | 47.54 | 1426.2 | 0.05
02.06.003 | Revisão de ponto de esgoto tipo 2 - Rev. 01 | un | 30 | 112.99 | 3389.7 | 0.13
02.06.004 | Revisão de ponto de esgoto tipo 3 - Rev. 01 | un | 30 | 173.1 | 5193 | 0.2
02.06.005 | Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm | un | 5 | 58.85 | 294.25 | 0.01
02.06.006 | Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm | un | 5 | 69.01 | 345.05 | 0.01
02.06.007 | Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | un | 10 | 23.02 | 230.2 | 0.01
02.06.008 | Ralo sifonado em pvc d = 100 mm, saída 40 mm, com grelha acabamento branco | un | 3 | 56.29 | 168.87 | 0.01
02.06.009 | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | h | 60 | 26.23 | 1573.8 | 0.06
02.06.010 | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | h | 60 | 33.13 | 1987.8 | 0.08
02.07 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  | 26202.37 | 1.02
02.07.001 | Grelha de ferro fundido simples com requadro, 300 x 1000 mm, assentada com argamassa 1 : 3 cimento: areia - fornecimento e instalação. af_05/2025 | un | 11 | 440.27 | 4842.97 | 0.19
02.07.002 | Calha semi-circular em concreto pré-moldado d=20cm | m | 60 | 50.38 | 3022.8 | 0.12
02.07.003 | Calha de concreto, com grelha de ferro, seção 0,20 x 0,20m | m | 60 | 305.61 | 18336.6 | 0.71
02.08 | ESQUADRIAS |  |  |  | 349205.91 | 13.43
02.08.001 | Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2019 | m2 | 30 | 939.71 | 28191.3 | 1.08
02.08.002 | Portão em ferro, padrão escolar, com montantes em perfil "u" de chapa udc 75 x 38 x 2,65 mm (duplo), barras verticais de seção quadrada de 1/2" e barras chata de 1 1/2" x 3/16" (dupla) horizontais, inclusive ferrolho e dobradiças | m2 | 60 | 616.51 | 36990.6 | 1.42
02.08.003 | Portão em chapa de ferro veneziana tipo Z inclusive dobradiças, ferrolhos e chumbadores em chapa de ferro e=5mm | m2 | 30 | 687.26 | 20617.8 | 0.79
02.08.004 | Portão de abrir, 2 folhas, com quadro em tubo galvanizado 2", com barra quadrada de 3/4" na vertical e esticador redondo de 3/4", inclusive fechadura e dobradiças | m2 | 30 | 652.29 | 19568.7 | 0.75
02.08.005 | Porta de abrir em aluminio tipo veneziana, acabamento anodizado natural, sem guarnicao/alizar/vista | m2 | 10 | 688.67 | 6886.7 | 0.26
02.08.006 | Portão de ferro de abrir com uma folha, com barra quadrada de 1/2" na vertical, uma barra de quadrada de 1/2" na horizontal e quadro com barra de ferro de 1/2", inclusive dobradiças, ferrolhos e chumbadores com parafusos | m2 | 5 | 804.92 | 4024.6 | 0.15
02.08.007 | Janela de alumínio de correr com 2 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens, exclusive alizar e contramarco, fixação com parafuso. fornecimento e instalação. af_11/2024 | m2 | 30 | 429.51 | 12885.3 | 0.5
02.08.008 | Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens, exclusive alizar, acabamento e contramarco, fixação com parafuso. fornecimento e instalação. af_11/2024 | m2 | 30 | 810.58 | 24317.4 | 0.94
02.08.009 | Janela em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo guilhotina, exclusive vidro | m2 | 5 | 360.61 | 1803.05 | 0.07
02.08.010 | Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, tipo camarão, duas folhas móveis | m2 | 26 | 485.26 | 12616.76 | 0.49
02.08.011 | Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro | m2 | 5 | 568.81 | 2844.05 | 0.11
02.08.012 | Revisão de esquadria de ferro | m2 | 60 | 168.19 | 10091.4 | 0.39
02.08.013 | Revisão de esquadria de madeira | m2 | 60 | 126.01 | 7560.6 | 0.29
02.08.014 | Revisão de esquadrias de alumínio | m2 | 60 | 150.41 | 9024.6 | 0.35
02.08.015 | Fechadura de embutir para porta de banheiro, completa, acabamento padrão médio, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. af_12/2019 | un | 15 | 195.08 | 2926.2 | 0.11
02.08.016 | Fechadura de embutir para portas internas, completa, acabamento padrão médio, com execução de furo - fornecimento e instalação. af_12/2019 | un | 15 | 195.08 | 2926.2 | 0.11
02.08.017 | Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 60x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af_12/2019 | un | 10 | 542.68 | 5426.8 | 0.21
02.08.018 | Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 70x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af_12/2019 | un | 15 | 551.05 | 8265.75 | 0.32
02.08.019 | Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af_12/2019 | un | 15 | 581.22 | 8718.3 | 0.34
02.08.020 | Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 90x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af_12/2019 | un | 15 | 683.09 | 10246.35 | 0.39
02.08.021 | Batente para porta de madeira, fixação com argamassa, padrão médio - fornecimento e instalação. af_12/2019 | un | 55 | 480.11 | 26406.05 | 1.02
02.08.022 | Alizar de 5x1,5cm para porta fixado com pregos, padrão médio - fornecimento e instalação. af_12/2019 | m | 100 | 13.31 | 1331 | 0.05
02.08.023 | Dobradiça de latão cromado 3" x 2 1/2" com aneis e parafusos | un | 30 | 40.5 | 1215 | 0.05
02.08.024 | Vidro liso incolor 4mm - Rev 01_10/2021 | m2 | 30 | 213.71 | 6411.3 | 0.25
02.08.025 | Instalação de vidro liso incolor, e = 4 mm, em esquadria de alumínio ou pvc, fixado com baguete. af_01/2021_ps | m2 | 5 | 402.84 | 2014.2 | 0.08
02.08.026 | Vidro temperado 8 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 04 _10/2021 | m2 | 30 | 501.51 | 15045.3 | 0.58
02.08.027 | Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 02_10/2021 | m2 | 30 | 1088.21 | 32646.3 | 1.26
02.08.028 | Vidro temperado 10mm, fumê, tipo pivotante, com ferragens - Rev 01_10/2021 | m2 | 5 | 1167.08 | 5835.4 | 0.22
02.08.029 | Grade ferro 1/2 x 1/2" | m2 | 30 | 293.85 | 8815.5 | 0.34
02.08.030 | Gradil em alumínio fixado em vãos de janelas, formado por tubos de 3/4". af_04/2019 | m2 | 5 | 731.83 | 3659.15 | 0.14
02.08.031 | Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm | m | 25 | 159.97 | 3999.25 | 0.15
02.08.032 | Servente com encargos complementares | h | 100 | 26.58 | 2658 | 0.1
02.08.033 | Carpinteiro de esquadria com encargos complementares | h | 100 | 32.37 | 3237 | 0.12
02.09 | LOUÇAS E METAIS |  |  |  | 144017.69 | 5.54
02.09.001 | Sifão do tipo flexível em pvc 1 x 1.1/2 - fornecimento e instalação. af_01/2020 | un | 20 | 13.45 | 269 | 0.01
02.09.002 | Sifão do tipo garrafa em metal cromado 1 x 1.1/2" - fornecimento e instalação. af_01/2020 | un | 20 | 286.45 | 5729 | 0.22
02.09.003 | Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação. af_01/2020 | un | 20 | 12.35 | 247 | 0.01
02.09.004 | Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 40cm - fornecimento e instalação. af_01/2020 | un | 20 | 13.89 | 277.8 | 0.01
02.09.005 | Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão médio - fornecimento e instalação. af_01/2020 | un | 20 | 181.22 | 3624.4 | 0.14
02.09.006 | Torneira cromada tubo móvel, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão médio - fornecimento e instalação. af_01/2020 | un | 20 | 161.87 | 3237.4 | 0.12
02.09.007 | Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para tanque, padrão médio - fornecimento e instalação. af_01/2020 | un | 20 | 124.45 | 2489 | 0.1
02.09.008 | Tanque de louça branca suspenso, 18l ou equivalente, incluso sifão tipo garrafa em metal cromado, válvula metálica e torneira de metal cromado padrão médio - fornecimento e instalação. af_01/2020 | un | 20 | 1082.49 | 21649.8 | 0.83
02.09.009 | Tanque simples em mármore sintético c/ torneira cromada (deca linha c23 ref 1153) , c/ válvula de plástico conjunto de fixação, sifão de plástico ou similares | un | 5 | 538.46 | 2692.3 | 0.1
02.09.010 | Mictório sifonado louça branca - padrão médio - fornecimento e instalação. af_01/2020 | un | 20 | 909.47 | 18189.4 | 0.7
02.09.011 | Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, incluso engate flexível em metal cromado, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação. af_01/2020 | un | 20 | 637.1 | 12742 | 0.49
02.09.012 | Vaso sanitário, linha vogue plus conforto P.510.17, sem abertura frontal, DECA ou similar, inclusive caixa acoplada | un | 5 | 2717.66 | 13588.3 | 0.52
02.09.013 | Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,20x0,60m c/ 01 cuba, válvula cromada, sifão cromado e torneira cromada, concretada e assentada. Rev.04 | un | 20 | 1307.99 | 26159.8 | 1.01
02.09.014 | Lavatório louça branca com coluna, *44 x 35,5* cm, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e com torneira cromada padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020 | un | 20 | 487.9 | 9758 | 0.38
02.09.015 | Lavatório louça (Deca-Linha Vogue Plus Conforto, ref L-510 ou similar) com coluna suspensa, (Deca, Linha Vogue Plus Conforto, ref. C-510 ou similar), c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira | un | 5 | 1104.25 | 5521.25 | 0.21
02.09.016 | Torneira para lavatório, de mesa, cromada, bica alta, ref.: Flex Plus, 1198 C21, da DECA ou similar, inclusive furo para instalação em bancada | un | 5 | 400.43 | 2002.15 | 0.08
02.09.017 | Chuveiro elétrico comum corpo plástico, tipo ducha - fornecimento e instalação. af_01/2020 | un | 5 | 134.97 | 674.85 | 0.03
02.09.018 | Chuveiro simples de plástico (herc ref 1980 ou similar), c/ registro de pressão de pvc | un | 3 | 89.45 | 268.35 | 0.01
02.09.019 | Chuveiro plástico sem registro | un | 3 | 42.14 | 126.42 | 0
02.09.020 | Registro de pressão bruto, latão, roscável, 1/2", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021 | un | 3 | 94.79 | 284.37 | 0.01
02.09.021 | Assento sanitário convencional - fornecimento e instalacao. af_01/2020 | un | 5 | 47.95 | 239.75 | 0.01
02.09.022 | Assento elevado para vaso sanitário, com arco e tampa, com 13 cm de altura, cor branca, Astra, ref. TAE13/T ou similar | un | 5 | 357.28 | 1786.4 | 0.07
02.09.023 | Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional. | un | 10 | 64.28 | 642.8 | 0.02
02.09.024 | Caixa de descarga de sobrepor completa akros ou similar | un | 15 | 87.86 | 1317.9 | 0.05
02.09.025 | Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo | un | 5 | 91.46 | 457.3 | 0.02
02.09.026 | Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com a frente em plástico ABS branco, com visor frontal para controle de substituição do papel interfolha e fundo em Plástico ABS cinza. | un | 5 | 158.18 | 790.9 | 0.03
02.09.027 | Saboneteira para sabão líquido | un | 5 | 86.54 | 432.7 | 0.02
02.09.028 | Kit de alarme sem fio para WC PNE, composto por botoeira e sirene audiovisual - fornecimento e instalação | un | 5 | 1047.35 | 5236.75 | 0.2
02.09.029 | Servente com encargos complementares | h | 60 | 26.58 | 1594.8 | 0.06
02.09.030 | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | h | 60 | 33.13 | 1987.8 | 0.08
02.10 | REVESTIMENTO |  |  |  | 163595.8 | 6.29
02.10.001 | Emboço, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicado manualmente em paredes internas de ambientes com área maior que 10m², e = 10mm, com taliscas. af_03/2024 | m2 | 400 | 27.81 | 11124 | 0.43
02.10.002 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual. af_10/2022 | m2 | 1200 | 5.99 | 7188 | 0.28
02.10.003 | Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25 mm. af_09/2022 | m2 | 800 | 53.64 | 42912 | 1.65
02.10.004 | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada de dimensões 20x20 cm aplicadas na altura inteira das paredes. af_02/2023_pe | m2 | 300 | 70.58 | 21174 | 0.81
02.10.005 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, pei-4, Cetim Bianco, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 30 | 111.47 | 3344.1 | 0.13
02.10.006 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada de dimensões 45x45 cm aplicada em diagonal em ambientes de área entre 5 m² e 10 m². af_02/2023_pe | m2 | 60 | 83.19 | 4991.4 | 0.19
02.10.007 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 54 x 54 cm, Arielle, linha gretna, cor branca ou bege, ou similar, PEI-5, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 30 | 74.35 | 2230.5 | 0.09
02.10.008 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, cerâmica 60 x 60 cm acabamento mate bold, linha graphic nirvana ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço. | m2 | 540 | 114.26 | 61700.4 | 2.37
02.10.009 | Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada de dimensões 45x45cm. af_02/2023 | m | 50 | 10.34 | 517 | 0.02
02.10.010 | Rodapé cerâmico de 10cm de altura, cerâmica 60 x 60cm, pei 4, linha graphic nirvana, pointer ou similar, assentado com argamassa ac II, rejuntado | m | 480 | 17.53 | 8414.4 | 0.32
02.11 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 185402 | 7.13
02.11.001 | Enceramento de piso de alta resistência (existente) | m2 | 200 | 12.25 | 2450 | 0.09
02.11.002 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, acabamento não reforçado, espessura 4cm. af_07/2021 | m2 | 45 | 66.66 | 2999.7 | 0.12
02.11.003 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, acabamento não reforçado, espessura 4cm. af_07/2021 | m2 | 200 | 59.73 | 11946 | 0.46
02.11.004 | Soleira em granito polido preto, l=15cm, esp = 2 cm | m | 40 | 175.01 | 7000.4 | 0.27
02.11.005 | Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado | m2 | 200 | 76.91 | 15382 | 0.59
02.11.006 | Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa. af_09/2020 | m2 | 300 | 46.22 | 13866 | 0.53
02.11.007 | Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento rústico, espessura 3,0 cm, preparo mecânico da argamassa. af_09/2020 | m2 | 125 | 54.98 | 6872.5 | 0.26
02.11.008 | Fornecimento e Instalação de Piso de borracha 500 x 500 x 3mm, cor Preta, (Plurigoma, Daud ou similar) | m2 | 15 | 169.6 | 2544 | 0.1
02.11.009 | Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto | m2 | 160 | 69.13 | 11060.8 | 0.43
02.11.010 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af_08/2022 | m3 | 10 | 986.72 | 9867.2 | 0.38
02.11.011 | Reassentamento de pedras poliédricas, rejuntamento com argamassa, com reaproveitamento das pedras poliédricas - incluso retirada e colocação do material. af_12/2020 | m2 | 45 | 99.67 | 4485.15 | 0.17
02.11.012 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos | un | 10 | 511.06 | 5110.6 | 0.2
02.11.013 | Rampa de acessibilidade para acesso a edificações com inclinação de 8,33% em concreto moldado in loco, com largura de 1,20m, fck 25mpa, não armada, com junta a cada 2m com corte à seco. af_03/2024 | m | 40 | 1658.56 | 66342.4 | 2.55
02.11.014 | Rampa de acessibilidade para acesso a edificações com inclinação de 8,33% em concreto moldado in loco, com largura de 1,50m, fck 25mpa, não armada, com junta a cada 2m com corte à seco. af_03/2024 | m | 15 | 1698.35 | 25475.25 | 0.98
02.12 | PINTURA |  |  |  | 455843.05 | 17.53
02.12.001 | Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023 | m2 | 1250 | 4.37 | 5462.5 | 0.21
02.12.002 | Fundo selador acrílico, aplicação manual em teto, uma demão. af_04/2023 | m2 | 125 | 5.55 | 693.75 | 0.03
02.12.003 | Emassamento com massa látex, aplicação em parede, duas demãos, lixamento manual. af_04/2023 | m2 | 1250 | 21.02 | 26275 | 1.01
02.12.004 | Emassamento com massa látex, aplicação em teto, duas demãos, lixamento manual. af_04/2023 | m2 | 150 | 38.11 | 5716.5 | 0.22
02.12.005 | Aplicação manual de massa acrílica em paredes externas de casas, duas demãos. af_03/2024 | m2 | 630 | 34.51 | 21741.3 | 0.84
02.12.006 | Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. af_04/2023 | m2 | 2500 | 16.52 | 41300 | 1.59
02.12.007 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar) | m2 | 2480 | 17.94 | 44491.2 | 1.71
02.12.008 | Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 3 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021 | m2 | 25 | 33.05 | 826.25 | 0.03
02.12.009 | Aplicação manual de tinta látex acrílica em parede externas de casas, duas demãos. af_03/2024 | m2 | 1250 | 19.86 | 24825 | 0.96
02.12.010 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03 | m2 | 10000 | 21.25 | 212500 | 8.17
02.12.011 | Pintura látex acrílica standard, aplicação manual em teto, duas demãos. af_04/2023 | m2 | 540 | 16.42 | 8866.8 | 0.34
02.12.012 | Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021 | m2 | 25 | 25.95 | 648.75 | 0.02
02.12.013 | Textura acrílica, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023 | m2 | 970 | 17.54 | 17013.8 | 0.65
02.12.014 | Aplicação de 01 demão de textura acrílica | m2 | 270 | 19.14 | 5167.8 | 0.2
02.12.015 | Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em teto, duas demãos. af_04/2023 | m2 | 560 | 19.39 | 10858.4 | 0.42
02.12.016 | Textura acrílica, aplicação manual em teto, uma demão. af_04/2023 | m2 | 130 | 20.26 | 2633.8 | 0.1
02.12.017 | Pintura de demarcação de quadra poliesportiva com tinta acrílica, e = 5 cm, aplicação manual. af_05/2021 | m | 100 | 12.41 | 1241 | 0.05
02.12.018 | Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético brilhante em madeira, 2 demãos. af_01/2021 | m2 | 300 | 20.01 | 6003 | 0.23
02.12.019 | Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte | m2 | 530 | 36.94 | 19578.2 | 0.75
02.13 | DIVERSOS |  |  |  | 92720 | 3.58
02.13.001 | Concertina Dupla, em aço galvanizado, espiral de Ø = 450 mm, 5 clipes p/espiral, lâmina de 30mm e fio interno = 2,75mm, inclusive instalação | m | 915 | 45.2 | 41358 | 1.59
02.13.002 | Fornecimento e instalação de chapas de policarbonato alveolar, branca, 6mm com emendas e acabamento em policarbonato, aplicado em toldo/cobertura/fechamento/etc | m2 | 90 | 186.46 | 16781.4 | 0.65
02.13.003 | Corrimão duplo central em tubo de ferro galvanizado 1 1/2", com chumbadores para fixação no piso | m | 32 | 478.6 | 15315.2 | 0.59
02.13.004 | Corrimão em tubo ferro galvanizado, alt=1,10m, com barras verticais a cada 11cm (1") e barras horizontais (superior, intermediárias (duas) e inferior) de 2", inclusive curva de aço | m | 25 | 510.99 | 12774.75 | 0.49
02.13.005 | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | un | 5 | 135.91 | 679.55 | 0.03
02.13.006 | Barra de apoio reta, em aluminio, comprimento 60 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020 | un | 5 | 364.7 | 1823.5 | 0.07
02.13.007 | Barra de apoio reta, em aluminio, comprimento 70 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020 | un | 5 | 395.84 | 1979.2 | 0.08
02.13.008 | Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020 | un | 5 | 401.68 | 2008.4 | 0.08
| TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  |  | 2814168.05 | 100