## Planilha1
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
Rua Antônio Valadão, s/n Sede Nossa Senhora do Socorro-SE CNPJ : 13.128.814/0001-58
Empreendimento: 000977 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM NOSSA SENHORA DO SOCORRO
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | QUANT | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL | (%)
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  | 745522.42 | 7.95
01.01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 745522.42 | 100
01.01.001 | Equipe Dirigente | un | 1 | 733972.83 | 733972.83 | 98.45
01.01.002 | Manutenção do Canteiro | un | 1 | 7140.67 | 7140.67 | 0.96
01.01.003 | Equipamentos de Apoio à Produção | un | 1 | 4408.92 | 4408.92 | 0.59
2 | MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |  |  |  | 8626426.31 | 92.05
02.01 | DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO |  |  |  | 350670.57 | 4.14
02.01.001 | Demolição de concreto com martelete e compressor | m3 | 4 | 542.17 | 2168.68 | 0.05
02.01.002 | Demolição de concreto manualmente | m3 | 4 | 333.85 | 1335.4 | 0.02
02.01.003 | Demolição de piso de concreto simples, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023 | m3 | 150 | 247.71 | 37156.5 | 0.43
02.01.004 | Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 | m2 | 70 | 33.39 | 2337.3 | 0.03
02.01.005 | Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo) | m² | 225 | 68.11 | 15324.75 | 0.18
02.01.006 | Remoção de Tela de nylon para proteção de fachada/alambrado/quadra de esportes | m² | 1160 | 1.13 | 1310.8 | 0.02
02.01.007 | Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023 | m2 | 42 | 28.34 | 1190.28 | 0.01
02.01.008 | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho | m2 | 14 | 17.97 | 251.58 | 0
02.01.009 | Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo | m2 | 170 | 25.67 | 4363.9 | 0.05
02.01.010 | Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023 | m2 | 350 | 14.19 | 4966.5 | 0.06
02.01.011 | Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023 | m3 | 7 | 707.39 | 4951.73 | 0.06
02.01.012 | Demolição de alvenaria de tijolo maciço, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023 | m3 | 60 | 132.33 | 7939.8 | 0.09
02.01.013 | Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023 | m3 | 7 | 70.38 | 492.66 | 0.01
02.01.014 | Demolição de alvenaria de elementos vazados (cobogó), sem reaproveitamento | m3 | 280 | 49.85 | 13958 | 0.16
02.01.015 | Demolição de madeiramento em coberturas com telhas cerâmicas | m2 | 700 | 33.4 | 23380 | 0.27
02.01.016 | Remoção de forros de drywall, pvc e fibromineral, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023 | m2 | 700 | 2.4 | 1680 | 0.02
02.01.017 | Demolição de forros | m2 | 4200 | 10.24 | 43008 | 0.5
02.01.018 | Demolição de divisórias tipo naval | m2 | 70 | 21 | 1470 | 0.02
02.01.019 | Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023 | m2 | 42 | 30.63 | 1286.46 | 0.01
02.01.020 | Remoção de vidro liso comum de esquadria com baguete de alumínio ou pvc. af_01/2021 | m2 | 21 | 26.1 | 548.1 | 0.01
02.01.021 | Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023 | m2 | 70 | 11.86 | 830.2 | 0.01
02.01.022 | Remoção de tela de arame galvanizado de alambrados para quadras poliesportivas, de forma manual, sem remoção da estrutura de sustentação, sem reaproveitamento. af_09/2023 | m2 | 575 | 11.73 | 6744.75 | 0.08
02.01.023 | Remoção de raízes remanescentes de tronco de árvore com diâmetro maior ou igual a 0,60 m. af_03/2024 | un | 7 | 348.84 | 2441.88 | 0.03
02.01.024 | Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada. af_03/2024 | m2 | 570 | 5.66 | 3226.2 | 0.04
02.01.025 | Corte raso e recorte de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,40 m e menor que 0,60 m. af_03/2024 | un | 4 | 178.41 | 713.64 | 0.01
02.01.026 | Plantio de árvore ornamental com altura de muda menor ou igual a 2,00 m . af_07/2024 | un | 4 | 125.36 | 501.44 | 0.01
02.01.027 | Destelhamento, carga e ré-telhamento de telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm | m2 | 100 | 33.05 | 3305 | 0.04
02.01.028 | Remoção de calha de zinco | m | 420 | 13.58 | 5703.6 | 0.07
02.01.029 | Retirada de calha | m | 20 | 13.58 | 271.6 | 0
02.01.030 | Remoção de telhamento com telhas cerâmicas | m2 | 2800 | 15.41 | 43148 | 0.5
02.01.031 | Remoção de telhamento com telhas onduladas fibrocimento ou aluminio | m2 | 420 | 12.01 | 5044.2 | 0.06
02.01.032 | Remoção de caixa de descarga de sobrepor | un | 210 | 26.26 | 5514.6 | 0.06
02.01.033 | Remoção de caixa de descarga embutida | un | 140 | 52.52 | 7352.8 | 0.09
02.01.034 | Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros, etc.) | un | 280 | 26.26 | 7352.8 | 0.09
02.01.035 | Remoção de vaso sanitário | un | 350 | 16.57 | 5799.5 | 0.07
02.01.036 | Remoção de lavatório | un | 140 | 16.57 | 2319.8 | 0.03
02.01.037 | Remoção e Reinstalação de luminárias 1x32W, 2x32W, 3x32W ou 4x32W | un | 115 | 87.48 | 10060.2 | 0.12
02.01.038 | Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação) | m2 | 5900 | 9.05 | 53395 | 0.62
02.01.039 | Restauro - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de 1200 lb | m² | 500 | 21.74 | 10870 | 0.13
02.01.040 | Coleta e carga manuais de entulho | m3 | 42 | 22.71 | 953.82 | 0.01
02.01.041 | Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju), prazo máximo de 7 dias, inclusive descarte. Rev 01_03/2025 | un | 14 | 428.65 | 6001.1 | 0.07
02.02 | ELEVAÇÃO |  |  |  | 487253.42 | 5.63
02.02.001 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 | m2 | 1260 | 64.32 | 81043.2 | 0.94
02.02.002 | Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 9x19x39 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo manual. af_12/2021 | m2 | 1000 | 90.98 | 90980 | 1.05
02.02.003 | Alvenaria de vedação com elemento vazado de concreto (cobogó) de 7x50x50cm e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_05/2020 | m2 | 60 | 265.92 | 15955.2 | 0.18
02.02.004 | Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 12x19x39, preenchidos com concreto armado fck=15 mpa | m | 700 | 35.19 | 24633 | 0.29
02.02.005 | Verga moldada in loco em concreto, espessura de *10* cm. af_03/2024 | m | 70 | 64 | 4480 | 0.05
02.02.006 | Verga moldada in loco em concreto, espessura de *20* cm. af_03/2024 | m | 70 | 91.98 | 6438.6 | 0.07
02.02.007 | Graute fgk=25 mpa; traço 1:0,02:1,3:1,6 (em massa seca de cimento/ cal/ areia grossa/ brita 0) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_09/2021 | m3 | 14 | 815.17 | 11412.38 | 0.13
02.02.008 | Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco | m2 | 280 | 270.9 | 75852 | 0.88
02.02.009 | Divisoria Naval (painel cego), e=40mm, com perfis em aço - fornecimento e aplicação | m2 | 280 | 122.47 | 34291.6 | 0.4
02.02.010 | Divisoria sanitária, tipo cabine, em granito cinza polido, esp = 3cm, assentado com argamassa colante ac iii-e, exclusive ferragens. af_01/2021 | m2 | 14 | 947.66 | 13267.24 | 0.15
02.02.011 | Parede de gesso acartonado - Dry-Wall D95/70/60 - chapa 1RU /1RU esp. 12,5mm, Instalado sistema lafarge gypsum ou similar | m2 | 280 | 171.46 | 48008.8 | 0.56
02.02.012 | Fornecimento e montagem de porta para divisória Naval (0,80 x 2,10m), com miolo em vermiculita, inclusive ferragem em aço ou similar - Rev 01_10/2021 | Un | 21 | 1041 | 21861 | 0.25
02.02.013 | Impermeabilizaçao com vedapren parede ou similar, 03 demaõs | m2 | 1430 | 41.28 | 59030.4 | 0.68
02.03 | COBERTURA |  |  |  | 1871216.04 | 21.68
02.03.001 | Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, sem uso de grampo de arame, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar - Rev 01 | m2 | 700 | 69.42 | 48594 | 0.56
02.03.002 | Remoção de madeiramento, exclusive peças principais | m2 | 1430 | 15.82 | 22622.6 | 0.26
02.03.003 | Retirada e reassentamento de madeiramento para telhas cerâmicas | m2 | 700 | 116.85 | 81795 | 0.95
02.03.004 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 17cm com abertura de encaixes | m | 340 | 98.58 | 33517.2 | 0.39
02.03.005 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 11cm, p/ telha ondulada eternit 8 mm | m2 | 140 | 49.75 | 6965 | 0.08
02.03.006 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5,5 x 3,5cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais | m2 | 4200 | 202.8 | 851760 | 9.87
02.03.007 | Telhamento com telha cerâmica tipo canal, vermelha, 1ª qualidade - R1 | m2 | 2800 | 66.26 | 185528 | 2.15
02.03.008 | Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com parafuso. Rev 02 | m2 | 580 | 64.57 | 37450.6 | 0.43
02.03.009 | Telhamento com telha em alumínio, simples, trapezoidal, não pintada e = 0,5 mm - Rev. 01 | m2 | 580 | 116.48 | 67558.4 | 0.78
02.03.010 | Fornecimento e instalação de chapas de policarbonato, e=8mm em toldo/cobertura/fechamento/etc - Rev 01 | m² | 140 | 591.62 | 82826.8 | 0.96
02.03.011 | Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 80cm, esp. = 0,7mm | m | 42 | 301.82 | 12676.44 | 0.15
02.03.012 | Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 100 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019 | m | 560 | 204.11 | 114301.6 | 1.33
02.03.013 | Forro acústico em placas de fibra mineral 1250x625x15mm, absorção sonora NRC = 0,55, reflexão luz = 0,86, marca Armstrong, ref. Georgian, ou similar, resist. fogo: classe A. Inclusive perfís metálicos | m2 | 400 | 85.73 | 34292 | 0.4
02.03.014 | Forro em réguas de pvc, frisado, para ambientes comerciais, inclusive estrutura bidirecional de fixação. af_08/2023_ps | m2 | 1200 | 84.69 | 101628 | 1.18
02.03.015 | Montagem de Forro de pvc, em réguas larg =100 mm | m2 | 1200 | 38.71 | 46452 | 0.54
02.03.016 | Manta aluminizada 1 face para subcobertura, e = *1* mm | m2 | 28 | 20.6 | 576.8 | 0.01
02.03.017 | Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica, 4 demãos, reforçada com véu de poliéster (mav). af_09/2023 | m2 | 700 | 81.48 | 57036 | 0.66
02.03.018 | Impermeabilização c/ manta asfáltica 5mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer, exceto proteção mecânica | m2 | 140 | 242.97 | 34015.8 | 0.39
02.03.019 | Imunização de madeiramento de cobertura com imunizante incolor tipo Penetrol ou similar | m2 | 1320 | 19.14 | 25264.8 | 0.29
02.03.020 | Emassamento de beiral de telha ceramica | m | 420 | 10.15 | 4263 | 0.05
02.03.021 | Emassamento de cumeeira com telha cerâmica - Rev. 02_03/2022 | m | 420 | 39.7 | 16674 | 0.19
02.03.022 | Emassamento de algeroz | m | 420 | 12.9 | 5418 | 0.06
02.04 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 823153.06 | 9.55
02.04.001 | Luminária arandela tipo tartaruga, de sobrepor, com 1 lâmpada led de 6 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_09/2024 | un | 170 | 119.65 | 20340.5 | 0.24
02.04.002 | Luminária tipo plafon circular, de sobrepor, com led de 12/13 w - fornecimento e instalação. af_09/2024 | un | 170 | 32.01 | 5441.7 | 0.06
02.04.003 | Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 18/20 w / bivolt | un | 840 | 128.7 | 108108 | 1.25
02.04.004 | Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar | un | 250 | 84.19 | 21047.5 | 0.24
02.04.005 | Luminária em led 40W sobrepor, 120 x 7,2 cm, 6500K branco frio, com difusor de proteção | un | 250 | 101.63 | 25407.5 | 0.29
02.04.006 | Lâmpada led 50w de potência, luz branca bivolt, marca LLum ou similar | un | 280 | 41.71 | 11678.8 | 0.14
02.04.007 | Lampada led tubular t8 bivolt 18/20 w, base g13 | un | 1680 | 20.21 | 33952.8 | 0.39
02.04.008 | Plafon E-27 | un | 28 | 12.05 | 337.4 | 0
02.04.009 | Canaleta plástica 25mm x 25mm, Schneider ou similar | m | 210 | 53.12 | 11155.2 | 0.13
02.04.010 | Fornecimento e instalação de canaleta sistema "x" 20 x 10 mm sem divisória | m | 60 | 20.7 | 1242 | 0.01
02.04.011 | Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação | pt | 250 | 127.83 | 31957.5 | 0.37
02.04.012 | Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor | pt | 250 | 19.37 | 4842.5 | 0.06
02.04.013 | Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede | pt | 250 | 38.17 | 9542.5 | 0.11
02.04.014 | Revisão de ponto de luz tipo 2, em teto ou parede | pt | 250 | 114.56 | 28640 | 0.33
02.04.015 | Revisão de ponto de luz tipo 3, em teto ou parede | pt | 250 | 228.69 | 57172.5 | 0.66
02.04.016 | Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada | pt | 250 | 27.95 | 6987.5 | 0.08
02.04.017 | Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação | pt | 250 | 143.67 | 35917.5 | 0.42
02.04.018 | Revisão de ponto de tomada de força tipo 1 | pt | 250 | 75.25 | 18812.5 | 0.22
02.04.019 | Revisão de ponto de tomada de força tipo 2 | pt | 250 | 223.91 | 55977.5 | 0.65
02.04.020 | Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | m | 560 | 21.09 | 11810.4 | 0.14
02.04.021 | Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | m | 560 | 33.13 | 18552.8 | 0.22
02.04.022 | Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | m | 560 | 36.77 | 20591.2 | 0.24
02.04.023 | Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | m | 350 | 50.94 | 17829 | 0.21
02.04.024 | Cabo de cobre flexível isolado, 70 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | m | 350 | 102.63 | 35920.5 | 0.42
02.04.025 | Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | m | 1400 | 9.3 | 13020 | 0.15
02.04.026 | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | m | 1100 | 13.17 | 14487 | 0.17
02.04.027 | Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento | m | 140 | 13.37 | 1871.8 | 0.02
02.04.028 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 35 | 14.26 | 499.1 | 0.01
02.04.029 | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 28 | 65.61 | 1837.08 | 0.02
02.04.030 | Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 28 | 109.18 | 3057.04 | 0.04
02.04.031 | Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão NEMA (Americano - linha preta) | un | 35 | 28.55 | 999.25 | 0.01
02.04.032 | Disjuntor termomagnetico monopolar 15 A, padrão NEMA (Americano - linha preta) | un | 35 | 27.94 | 977.9 | 0.01
02.04.033 | Disjuntor termomagnetico monopolar 25 A, padrão NEMA (Americano - linha preta) | un | 28 | 27.94 | 782.32 | 0.01
02.04.034 | Disjuntor termomagnetico monopolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca) | un | 28 | 25.79 | 722.12 | 0.01
02.04.035 | Disjuntor termomagnetico monopolar 50 A, padrão DIN (Europeu - linha branca) | un | 21 | 30.41 | 638.61 | 0.01
02.04.036 | Disjuntor termomagnetico bipolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B | un | 28 | 63.28 | 1771.84 | 0.02
02.04.037 | Disjuntor termomagnetico bipolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 5KA | un | 28 | 63.28 | 1771.84 | 0.02
02.04.038 | Disjuntor termomagnetico bipolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B | un | 28 | 72.28 | 2023.84 | 0.02
02.04.039 | Disjuntor termomagnetico bipolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 10KA | un | 28 | 238.41 | 6675.48 | 0.08
02.04.040 | Disjuntor termomagnetico bipolar 50 A, padrão DIN (Europeu - linha branca) | un | 28 | 71.73 | 2008.44 | 0.02
02.04.041 | Disjuntor termomagnetico bipolar 60 A, padrão NEMA (Americano - linha preta) | un | 28 | 93.41 | 2615.48 | 0.03
02.04.042 | Disjuntor termomagnetico tripolar 10 A, padrão NEMA (Americano - linha preta), corrente 5KA | un | 28 | 94.04 | 2633.12 | 0.03
02.04.043 | Disjuntor termomagnetico tripolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA | un | 28 | 84.25 | 2359 | 0.03
02.04.044 | Disjuntor termomagnetico tripolar 20 A, padrão NEMA (Americano - linha preta) | un | 28 | 94.04 | 2633.12 | 0.03
02.04.045 | Disjuntor termomagnetico tripolar 25 A, padrão NEMA (Americano - linha preta) | un | 42 | 94.04 | 3949.68 | 0.05
02.04.046 | Disjuntor termomagnetico tripolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C | un | 42 | 132.01 | 5544.42 | 0.06
02.04.047 | Disjuntor termomagnetico tripolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA | un | 28 | 139.36 | 3902.08 | 0.05
02.04.048 | Disjuntor termomagnetico tripolar 50 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA | un | 28 | 122.13 | 3419.64 | 0.04
02.04.049 | Disjuntor termomagnetico tripolar 60 A, padrão NEMA (Americano - linha preta), corrente 5KA | un | 28 | 154.24 | 4318.72 | 0.05
02.04.050 | Disjuntor termomagnetico tripolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA | un | 28 | 203.04 | 5685.12 | 0.07
02.04.051 | Disjuntor termomagnetico tripolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA | un | 28 | 203.04 | 5685.12 | 0.07
02.04.052 | Disjuntor termomagnetico tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA | un | 28 | 660.63 | 18497.64 | 0.21
02.04.053 | Disjuntor termomagnetico tripolar 150 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 10 KA | un | 22 | 478.26 | 10521.72 | 0.12
02.04.054 | Refletor TR Led, corpo em aluminio, vidro temperado, potencia 30W, bivolt, temp.cor 3000K/6000k, IP-65, da Taschibra ou similar | un | 28 | 65.69 | 1839.32 | 0.02
02.04.055 | Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar | un | 28 | 61.86 | 1732.08 | 0.02
02.04.056 | Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar | un | 35 | 95.48 | 3341.8 | 0.04
02.04.057 | Refletor modular LED DC com DPS 2 x 50w de potência, alumínio, 5000k, 165LM/W, Autovolt, branca, ref.: RFMLED-DC-DPS-150-100-50-3C-ME, da marca G-light ou similar | un | 21 | 812.44 | 17061.24 | 0.2
02.04.058 | Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 24 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 14 | 660.09 | 9241.26 | 0.11
02.04.059 | Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 30 disjuntores din 150a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 14 | 767.85 | 10749.9 | 0.12
02.04.060 | Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 40 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. af_07/2025 | un | 14 | 1060.79 | 14851.06 | 0.17
02.04.061 | Lâmpada compacta de led 6 w, base e27 - fornecimento e instalação. af_09/2024 | un | 280 | 14.05 | 3934 | 0.05
02.04.062 | Lâmpada compacta de led 10 w, base e27 - fornecimento e instalação. af_09/2024 | un | 280 | 14.7 | 4116 | 0.05
02.04.063 | Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023 | un | 90 | 13.31 | 1197.9 | 0.01
02.04.064 | Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023 | un | 60 | 15.13 | 907.8 | 0.01
02.04.065 | Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023 | un | 21 | 17.54 | 368.34 | 0
02.04.066 | Chave de boia automática superior/inferior 15a/250v - fornecimento e instalação. af_12/2020 | un | 4 | 93.16 | 372.64 | 0
02.04.067 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 570 | 27.42 | 15629.4 | 0.18
02.04.068 | Eletricista com encargos complementares | h | 570 | 34.45 | 19636.5 | 0.23
02.05 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  | 57145.76 | 0.62
02.05.001 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2") | m | 100 | 15.8 | 1580 | 0.02
02.05.002 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4") | m | 200 | 17.98 | 3596 | 0.04
02.05.003 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm (1 1/2") | m | 28 | 58.25 | 1631 | 0.02
02.05.004 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm | un | 14 | 10.78 | 150.92 | 0
02.05.005 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm | un | 50 | 11.03 | 551.5 | 0.01
02.05.006 | Joelho de 90º de pvc rígido roscável, diâm = 1/2" | un | 50 | 13.95 | 697.5 | 0.01
02.05.007 | Joelho de 90º de pvc rígido roscável diâm = 3" | un | 42 | 64.7 | 2717.4 | 0.03
02.05.008 | Joelho 90º de pvc rígido roscável com bucha de latão diâm = 3/4" Rev. 01 - 10/2022 | un | 14 | 56.84 | 795.76 | 0.01
02.05.009 | Joelho 45º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm | un | 21 | 11.45 | 240.45 | 0
02.05.010 | Curva 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm | un | 63 | 12.65 | 796.95 | 0.01
02.05.011 | Curva 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm | un | 42 | 13.81 | 580.02 | 0.01
02.05.012 | Curva 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm | un | 14 | 18.69 | 261.66 | 0
02.05.013 | Curva de transposição, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação. af_06/2022 | un | 4 | 15.49 | 61.96 | 0
02.05.014 | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm | un | 14 | 12.23 | 171.22 | 0
02.05.015 | Tê, pvc, soldável, dn 25 mm instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. af_04/2024 | un | 14 | 7.85 | 109.9 | 0
02.05.016 | Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25 x 20mm | un | 14 | 16.25 | 227.5 | 0
02.05.017 | Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 20mm | un | 28 | 6.15 | 172.2 | 0
02.05.018 | Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25mm | un | 28 | 6.82 | 190.96 | 0
02.05.019 | Luva de redução de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25 x 20mm | un | 14 | 7.37 | 103.18 | 0
02.05.020 | União de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm, p/ água | un | 8 | 15.81 | 126.48 | 0
02.05.021 | Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25 x 20mm | un | 60 | 6.54 | 392.4 | 0
02.05.022 | Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 32mm | un | 4 | 11.84 | 47.36 | 0
02.05.023 | Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 25mm | un | 4 | 22.01 | 88.04 | 0
02.05.024 | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 20mm x 1/2" | un | 11 | 11.05 | 121.55 | 0
02.05.025 | Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 25mm x 3/4" - Rev 01_10/2022 | un | 11 | 20.75 | 228.25 | 0
02.05.026 | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 32mm x 1, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | un | 11 | 10.29 | 113.19 | 0
02.05.027 | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 40mm x 1.1/4", instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | un | 4 | 13.5 | 54 | 0
02.05.028 | Revisão de ponto de água tipo 1 | un | 60 | 34.92 | 2095.2 | 0.02
02.05.029 | Revisão de ponto de água tipo 2 | un | 60 | 103.6 | 6216 | 0.07
02.05.030 | Revisão de ponto de água tipo 3 | un | 60 | 206.96 | 12417.6 | 0.14
02.05.031 | Boia elétrica (sensor control) p/ reservatório inferior ou superior marca ANAUGER ou similar | un | 21 | 54.01 | 1134.21 | 0.01
02.05.032 | Torneira de bóia p/caixa d'agua d= 3/4" (deca ou similar) | un | 70 | 134.59 | 9421.3 | 0.11
02.05.033 | Torneira de bóia p/caixa d'agua em pvc d = 1/2" | un | 70 | 46.11 | 3227.7 | 0.04
02.05.034 | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | h | 115 | 26.23 | 3016.45 | 0.03
02.05.035 | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | h | 115 | 33.13 | 3809.95 | 0.04
02.06 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | 113237.6 | 1.29
02.06.001 | Limpeza de caixa de passagem ou de gordura com reassentamento da tampa | un | 21 | 31.99 | 671.79 | 0.01
02.06.002 | Revisão de ponto de esgoto tipo 1 | un | 60 | 47.54 | 2852.4 | 0.03
02.06.003 | Revisão de ponto de esgoto tipo 2 - Rev. 01 | un | 60 | 112.99 | 6779.4 | 0.08
02.06.004 | Revisão de ponto de esgoto tipo 3 - Rev. 01 | un | 60 | 173.1 | 10386 | 0.12
02.06.005 | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d = 100mm | m | 35 | 62.88 | 2200.8 | 0.03
02.06.006 | Tubo de ligação PVC para vaso sanitário, acabamento branco, CIPLA ou similar | un | 60 | 20.91 | 1254.6 | 0.01
02.06.007 | Junção simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022 | un | 4 | 103.82 | 415.28 | 0
02.06.008 | Joelho 45 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022 | un | 4 | 52.74 | 210.96 | 0
02.06.009 | Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | un | 4 | 23.02 | 92.08 | 0
02.06.010 | Cap de pvc rígido c/ anéis p/ esgoto, diâm. =150mm | un | 6 | 81.39 | 488.34 | 0.01
02.06.011 | Caixa de descarga de sobrepor completa akros ou similar | un | 115 | 87.86 | 10103.9 | 0.12
02.06.012 | Tubo de descida para válvula de descarga, incluisive joelho (tigre ou similar) | un | 42 | 41.63 | 1748.46 | 0.02
02.06.013 | Conjunto de fixacao para vaso sanitário, DECA SP13 ou similar | un | 21 | 35.91 | 754.11 | 0.01
02.06.014 | Conserto de caixa de inspeção com demolição da existente | un | 10 | 292.58 | 2925.8 | 0.03
02.06.015 | Conserto de caixa de inspeção sem demolição da existente | un | 10 | 207.71 | 2077.1 | 0.02
02.06.016 | Conserto de caixa de inspeção com demolição da existente revestida internamente e externamente com argamassa 1:3 (cimento:areia) | un | 10 | 381.49 | 3814.9 | 0.04
02.06.017 | Tampa de concreto para caixas de passagem 1,00x1,00mx0,07m | un | 4 | 207.78 | 831.12 | 0.01
02.06.018 | Fossa séptica em alvenaria bloco de cimento e concreto armado, dimensões internas 1,20 x 2,40 x 1,20 m | un | 4 | 14701.04 | 58804.16 | 0.68
02.06.019 | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | h | 115 | 26.23 | 3016.45 | 0.03
02.06.020 | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | h | 115 | 33.13 | 3809.95 | 0.04
02.07 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  | 49727.11 | 0.58
02.07.001 | Calha semi-circular em concreto pré-moldado d=20cm | m | 85 | 50.38 | 4282.3 | 0.05
02.07.002 | Calha de concreto, com grelha de ferro, seção 0,20 x 0,20m | m | 115 | 305.61 | 35145.15 | 0.41
02.07.003 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.30m, com brita e grelha em ferro fundido | un | 21 | 490.46 | 10299.66 | 0.12
02.08 | ESQUADRIAS |  |  |  | 1250119.86 | 14.48
02.08.001 | Janela de alumínio de correr com 2 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens, exclusive alizar e contramarco, fixação com parafuso. fornecimento e instalação. af_11/2024 | m2 | 60 | 429.51 | 25770.6 | 0.3
02.08.002 | Janela em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo guilhotina, exclusive vidro | m2 | 40 | 360.61 | 14424.4 | 0.17
02.08.003 | Grade ferro 1/2 x 1/2" | m2 | 60 | 293.85 | 17631 | 0.2
02.08.004 | Gradil em alumínio fixado em vãos de janelas, formado por tubos de 3/4". af_04/2019 | m2 | 7 | 731.83 | 5122.81 | 0.06
02.08.005 | Alçapão de alumínio, tipo escama, cor fosca | m2 | 7 | 534.39 | 3740.73 | 0.04
02.08.006 | Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2019 | m2 | 60 | 939.71 | 56382.6 | 0.65
02.08.007 | Porta de alumínio de abrir com lambri, com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2019 | m2 | 100 | 1221.21 | 122121 | 1.42
02.08.008 | Porta em alumínio lambril, cor branca ou bronze, de abrir ou correr, completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura | m2 | 14 | 734.82 | 10287.48 | 0.12
02.08.009 | Portão em ferro, padrão escolar, com montantes em perfil "u" de chapa udc 75 x 38 x 2,65 mm (duplo), barras verticais de seção quadrada de 1/2" e barras chata de 1 1/2" x 3/16" (dupla) horizontais, inclusive ferrolho e dobradiças | m2 | 80 | 616.51 | 49320.8 | 0.57
02.08.010 | Portão em chapa de ferro veneziana tipo Z inclusive dobradiças, ferrolhos e chumbadores em chapa de ferro e=5mm | m2 | 60 | 687.26 | 41235.6 | 0.48
02.08.011 | Portão de abrir, 2 folhas, com quadro em tubo galvanizado 2", com barra quadrada de 3/4" na vertical e esticador redondo de 3/4", inclusive fechadura e dobradiças | m2 | 60 | 652.29 | 39137.4 | 0.45
02.08.012 | Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens, exclusive alizar, acabamento e contramarco, fixação com parafuso. fornecimento e instalação. af_11/2024 | m2 | 60 | 810.58 | 48634.8 | 0.56
02.08.013 | Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro | m2 | 7 | 623.92 | 4367.44 | 0.05
02.08.014 | Revisão de esquadria de ferro | m2 | 420 | 168.19 | 70639.8 | 0.82
02.08.015 | Revisão de esquadria de madeira | m2 | 420 | 126.01 | 52924.2 | 0.61
02.08.016 | Revisão de esquadrias de alumínio | m2 | 330 | 150.41 | 49635.3 | 0.58
02.08.017 | Fechadura de embutir para porta de banheiro, completa, acabamento padrão médio, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. af_12/2019 | un | 28 | 195.08 | 5462.24 | 0.06
02.08.018 | Fechadura de embutir para portas internas, completa, acabamento padrão médio, com execução de furo - fornecimento e instalação. af_12/2019 | un | 140 | 195.08 | 27311.2 | 0.32
02.08.019 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0,60 x 1,60 a 1,80m), p/pintura, inclusive ferragens (livre/ocupado), exclusive batente, para uso em divisórias granito ou marmore | un | 8 | 1523.47 | 12187.76 | 0.14
02.08.020 | Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 60x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af_12/2019 | un | 120 | 542.68 | 65121.6 | 0.75
02.08.021 | Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 70x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af_12/2019 | un | 60 | 551.05 | 33063 | 0.38
02.08.022 | Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af_12/2019 | un | 220 | 581.22 | 127868.4 | 1.48
02.08.023 | Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 90x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af_12/2019 | un | 140 | 683.09 | 95632.6 | 1.11
02.08.024 | Porta em madeira lei (Ipê), lisa, semi-ôca, 90 x 210cm,com visor de vidro 6mm (50x60cm), inclusive batentes e ferragens | un | 28 | 1360.89 | 38104.92 | 0.44
02.08.025 | Alizares em madeira 1ª qualidade, 5 x 1,5 cm (2 lados) | cj | 28 | 269.84 | 7555.52 | 0.09
02.08.026 | Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), incluindo 02 jogos de alizar | m | 210 | 90.9 | 19089 | 0.22
02.08.027 | Dobradiça de latão ou aço, Pado, acabamento ACR 3521, 3 1/2 x 2 1/4" sem anel, com parafusos ou Similar | un | 70 | 75.1 | 5257 | 0.06
02.08.028 | Banco de concreto pre-moldado com pintura, sem encosto (padrão emurb) | un | 50 | 854.55 | 42727.5 | 0.5
02.08.029 | Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro | m2 | 60 | 568.81 | 34128.6 | 0.4
02.08.030 | Vidro liso incolor 4mm - Rev 01_10/2021 | m2 | 70 | 213.71 | 14959.7 | 0.17
02.08.031 | Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 02_10/2021 | m2 | 60 | 1088.21 | 65292.6 | 0.76
02.08.032 | Mola hidráulica para porta de madeira (Brasil ou similar) | un | 28 | 273.9 | 7669.2 | 0.09
02.08.033 | Instalação de vidro liso incolor, e = 4 mm, em esquadria de alumínio ou pvc, fixado com baguete. af_01/2021_ps | m2 | 21 | 402.84 | 8459.64 | 0.1
02.08.034 | Instalação de vidro liso incolor, e = 5 mm, em esquadria de alumínio ou pvc, fixado com baguete. af_01/2021_ps | m2 | 7 | 403.06 | 2821.42 | 0.03
02.08.035 | Subcobertura com manta plástica revestida por película de alumíno, incluso transporte vertical. af_07/2019 | m2 | 400 | 25.6 | 10240 | 0.12
02.08.036 | Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros | un | 60 | 125.65 | 7539 | 0.09
02.08.037 | Servente com encargos complementares | h | 140 | 26.58 | 3721.2 | 0.04
02.08.038 | Carpinteiro de esquadria com encargos complementares | h | 140 | 32.37 | 4531.8 | 0.05
02.09 | LOUÇAS E METAIS |  |  |  | 460866.76 | 5.35
02.09.001 | Caixa d´água em polietileno, 500 litros (inclusos tubos, conexões e torneira de bóia) - fornecimento e instalação. af_06/2021 | un | 7 | 705 | 4935 | 0.06
02.09.002 | Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | un | 42 | 23.02 | 966.84 | 0.01
02.09.003 | Sifão do tipo flexível em pvc 1 x 1.1/2 - fornecimento e instalação. af_01/2020 | un | 70 | 13.45 | 941.5 | 0.01
02.09.004 | Sifão do tipo garrafa em metal cromado 1 x 1.1/2" - fornecimento e instalação. af_01/2020 | un | 70 | 286.45 | 20051.5 | 0.23
02.09.005 | Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação. af_01/2020 | un | 70 | 12.35 | 864.5 | 0.01
02.09.006 | Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 40cm - fornecimento e instalação. af_01/2020 | un | 70 | 13.89 | 972.3 | 0.01
02.09.007 | Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão médio - fornecimento e instalação. af_01/2020 | un | 60 | 181.22 | 10873.2 | 0.13
02.09.008 | Torneira cromada tubo móvel, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão médio - fornecimento e instalação. af_01/2020 | un | 60 | 161.87 | 9712.2 | 0.11
02.09.009 | Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para tanque, padrão médio - fornecimento e instalação. af_01/2020 | un | 60 | 124.45 | 7467 | 0.09
02.09.010 | Torneira plástica para lavatório, HERC 1195, 1/2" ou similar | un | 42 | 40.89 | 1717.38 | 0.02
02.09.011 | Torneira plastica de mesa, bica movel, para cozinha 1/2" | un | 42 | 31.14 | 1307.88 | 0.02
02.09.012 | Tanque de louça branca suspenso, 18l ou equivalente, incluso sifão tipo garrafa em metal cromado, válvula metálica e torneira de metal cromado padrão médio - fornecimento e instalação. af_01/2020 | un | 21 | 1082.49 | 22732.29 | 0.26
02.09.013 | Mictório sifonado louça branca - padrão médio - fornecimento e instalação. af_01/2020 | un | 35 | 909.47 | 31831.45 | 0.37
02.09.014 | Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, incluso engate flexível em metal cromado, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação. af_01/2020 | un | 70 | 637.1 | 44597 | 0.52
02.09.015 | Bacia sanitaria Izy, DECA ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico. Exclusive caixa de descarga. | un | 4 | 510.91 | 2043.64 | 0.02
02.09.016 | Vaso sanitário com caixa de descarga acoplada, linha vogue plus conforto, sem abertura frontal P.515.17, DECA ou similar | un | 40 | 3492.29 | 139691.6 | 1.62
02.09.017 | Torneira de mesa com fechamento automático, linha Decamatic Eco, ref.1173.C, DECA ou similar | un | 40 | 332.49 | 13299.6 | 0.15
02.09.018 | Lavatório louça de canto (Deca-Izy, ref L-10117 ou similar) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira | un | 40 | 793.57 | 31742.8 | 0.37
02.09.019 | Kit de alarme sem fio para WC PNE, composto por botoeira e sirene audiovisual - fornecimento e instalação | un | 40 | 1047.35 | 41894 | 0.49
02.09.020 | Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,20x0,60m c/ 01 cuba, válvula cromada, sifão cromado e torneira cromada, concretada e assentada. Rev.04 | un | 21 | 1307.99 | 27467.79 | 0.32
02.09.021 | Lavatório louça branca com coluna, *44 x 35,5* cm, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020 | un | 14 | 356.39 | 4989.46 | 0.06
02.09.022 | Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-915) sem coluna, c/válvula, sifão, engate e torneira (herc ref 1994) todos de plástico, conj. de fixação (deca ref sp7) ou similares | un | 70 | 324.26 | 22698.2 | 0.26
02.09.023 | Chuveiro elétrico comum corpo plástico, tipo ducha - fornecimento e instalação. af_01/2020 | un | 7 | 134.97 | 944.79 | 0.01
02.09.024 | Assento sanitário convencional - fornecimento e instalacao. af_01/2020 | un | 115 | 47.95 | 5514.25 | 0.06
02.09.025 | Registro tipo esfera em PVC c/borboleta, d = 1" | un | 4 | 67.22 | 268.88 | 0
02.09.026 | Registro esfera PVC soldável Ø 25mm | un | 28 | 26.74 | 748.72 | 0.01
02.09.027 | Registro esfera PVC soldável Ø 32mm | un | 11 | 42.45 | 466.95 | 0.01
02.09.028 | Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn 20 mm - fornecimento e instalação. af_08/2021 | un | 14 | 25.94 | 363.16 | 0
02.09.029 | Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn 25 mm - fornecimento e instalação. af_08/2021 | un | 14 | 31.68 | 443.52 | 0.01
02.09.030 | Registro gaveta c/ canopla cromada, d=25mm (1") - ref.1509 Deca ou similar | un | 8 | 144.92 | 1159.36 | 0.01
02.09.031 | Válvula retenção universal (horizontal ou vertical), PVC soldável, d=25mm,Tigre ou similar | un | 14 | 70.9 | 992.6 | 0.01
02.09.032 | Válvula de retenção horizontal, de bronze, roscável, 3/4" - fornecimento e instalação. af_08/2021 | un | 4 | 178.68 | 714.72 | 0.01
02.09.033 | Valvula de retencao vertical, de bronze (pn-16), 1", 200 psi, extremidades com rosca | un | 4 | 120.42 | 481.68 | 0.01
02.09.034 | Servente com encargos complementares | h | 100 | 26.58 | 2658 | 0.03
02.09.035 | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | h | 100 | 33.13 | 3313 | 0.04
02.10 | REVESTIMENTO |  |  |  | 313108.4 | 3.65
02.10.001 | Emboço, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicado manualmente em paredes internas de ambientes com área maior que 10m², e = 10mm, com taliscas. af_03/2024 | m2 | 550 | 27.81 | 15295.5 | 0.18
02.10.002 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022 | m2 | 850 | 5.44 | 4624 | 0.05
02.10.003 | Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25 mm. af_09/2022 | m2 | 300 | 53.64 | 16092 | 0.19
02.10.004 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada de dimensões 45x45 cm aplicada em diagonal em ambientes de área entre 5 m² e 10 m². af_02/2023_pe | m2 | 570 | 83.19 | 47418.3 | 0.55
02.10.005 | Piso vinílico 30 x 30 cm, e=3,2mm, liso, fixado com cola sobre cimentado, Paviflex ou similar (exceto cimentado) | m2 | 280 | 248.26 | 69512.8 | 0.81
02.10.006 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, Eliane, linha cargo plus bone ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 490 | 78.53 | 38479.7 | 0.45
02.10.007 | Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux amarelo, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04 | m2 | 490 | 98.09 | 48064.1 | 0.56
02.10.008 | Rodapé cerâmico 9 x 45 cm, linha colori natural, porcelanato, Cecrisa/Portinari ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado (ou similar) | m | 280 | 49.17 | 13767.6 | 0.16
02.10.009 | Peitoril granito cinza polido, esp = 2 cm | m2 | 70 | 376.4 | 26348 | 0.31
02.10.010 | Peitoril marmore branco, esp = 2 cm | m2 | 60 | 558.44 | 33506.4 | 0.39
02.11 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 692565.55 | 8.05
02.11.001 | Enceramento de piso de alta resistência (existente) | m2 | 1400 | 12.25 | 17150 | 0.2
02.11.002 | Polimento de piso de alta resistência (existente) | m2 | 1400 | 37.22 | 52108 | 0.6
02.11.003 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, acabamento não reforçado, espessura 4cm. af_07/2021 | m2 | 340 | 59.73 | 20308.2 | 0.24
02.11.004 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 420 | 33.68 | 14145.6 | 0.16
02.11.005 | Piso alta resistencia, cor cinza, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regualrização | m2 | 340 | 70.79 | 24068.6 | 0.28
02.11.006 | Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, juntas, sem polimento, inclusive argamassa de regularização, aplicado - R1 | m2 | 280 | 85.72 | 24001.6 | 0.28
02.11.007 | Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa. af_09/2020 | m2 | 570 | 46.22 | 26345.4 | 0.31
02.11.008 | Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 3,0 cm, preparo mecânico da argamassa. af_09/2020 | m2 | 225 | 58.11 | 13074.75 | 0.15
02.11.009 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-246, malha 10x10cm, ferro 5.6mm (3,91 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar | m2 | 700 | 83.29 | 58303 | 0.68
02.11.010 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. af_08/2022 | m2 | 14 | 102.92 | 1440.88 | 0.02
02.11.011 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. af_08/2022 | m2 | 400 | 112.78 | 45112 | 0.52
02.11.012 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af_08/2022 | m3 | 200 | 986.72 | 197344 | 2.29
02.11.013 | Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 16 faces, 11x22cm, e=8cm, 39un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina. | m2 | 250 | 136.36 | 34090 | 0.4
02.11.014 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024 | m | 225 | 50.76 | 11421 | 0.13
02.11.015 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024 | m | 28 | 54.18 | 1517.04 | 0.02
02.11.016 | Fornecimento e Instalação de Piso de borracha 500 x 500 x 3mm, cor Preta, (Plurigoma, Daud ou similar) | m2 | 140 | 169.6 | 23744 | 0.28
02.11.017 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos | un | 14 | 511.06 | 7154.84 | 0.08
02.11.018 | Remoção e reassentamento de paralelepípedo sobre colchão de areia | m2 | 280 | 78.21 | 21898.8 | 0.25
02.11.019 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, Arielle, linha campina, ou similar, PEI-4, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 420 | 64.74 | 27190.8 | 0.32
02.11.020 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, pei-4, Cetim Bianco, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 420 | 111.47 | 46817.4 | 0.54
02.11.021 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 46 x 46 cm, pei 5, Incenor, comum branco, anti-derrapante, retificado, ref.62650 ou similar, aplicada c/ argamassa ind. ac-ii, rejunte acrílico, exceto regularização de base/emboço | m2 | 280 | 79.16 | 22164.8 | 0.26
02.11.022 | Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm | m | 28 | 113.03 | 3164.84 | 0.04
02.12 | PINTURA |  |  |  | 1385242.45 | 16.05
02.12.001 | Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023 | m2 | 2800 | 4.37 | 12236 | 0.14
02.12.002 | Fundo selador acrílico, aplicação manual em teto, uma demão. af_04/2023 | m2 | 200 | 5.55 | 1110 | 0.01
02.12.003 | Emassamento com massa látex, aplicação em parede, duas demãos, lixamento manual. af_04/2023 | m2 | 2800 | 21.02 | 58856 | 0.68
02.12.004 | Emassamento com massa látex, aplicação em teto, uma demão, lixamento manual. af_04/2023 | m2 | 450 | 25.29 | 11380.5 | 0.13
02.12.005 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03 | m2 | 22500 | 21.25 | 478125 | 5.54
02.12.006 | Aplicação de 01 demão de textura rústica | m2 | 2240 | 43.16 | 96678.4 | 1.12
02.12.007 | Pintura látex acrílica econômica, aplicação manual em teto, duas demãos. af_04/2023 | m2 | 5600 | 14.68 | 82208 | 0.95
02.12.008 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar) | m2 | 3000 | 17.94 | 53820 | 0.62
02.12.009 | Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 3 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021 | m2 | 1400 | 33.05 | 46270 | 0.54
02.12.010 | Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte | m2 | 2800 | 36.94 | 103432 | 1.2
02.12.011 | Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético brilhante) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos). af_01/2020 | m2 | 4000 | 61.74 | 246960 | 2.86
02.12.012 | Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético brilhante em madeira, 2 demãos. af_01/2021 | m2 | 2800 | 20.01 | 56028 | 0.65
02.12.013 | Pintura verniz (incolor) alquídico em madeira, uso interno e externo, 2 demãos. af_01/2021 | m2 | 280 | 26.31 | 7366.8 | 0.09
02.12.014 | Pintura de demarcação de quadra poliesportiva com tinta acrílica, e = 5 cm, aplicação manual. af_05/2021 | m | 175 | 12.41 | 2171.75 | 0.03
02.12.015 | Aplicação manual de massa acrílica em paredes externas de casas, duas demãos. af_03/2024 | m2 | 2000 | 34.51 | 69020 | 0.8
02.12.016 | Aplicação manual de tinta látex acrílica em parede externas de casas, duas demãos. af_03/2024 | m2 | 3000 | 19.86 | 59580 | 0.69
02.13 | DIVERSOS |  |  |  | 355345.03 | 4.1
02.13.001 | Concertina Dupla, em aço galvanizado, espiral de Ø = 450 mm, 5 clipes p/espiral, lâmina de 30mm e fio interno = 2,75mm, inclusive instalação | m | 1500 | 45.2 | 67800 | 0.79
02.13.002 | Tela de PVC malha hexagonal 1/2", fio 16 (1,65mm), fornecimento e colocação | m2 | 70 | 45.4 | 3178 | 0.04
02.13.003 | Tela de nylon para proteção de fachada | m² | 140 | 37.77 | 5287.8 | 0.06
02.13.004 | Tela de nylon tipo mosquiteiro com moldura em aluminio anodizado natural | m2 | 17 | 118.43 | 2013.31 | 0.02
02.13.005 | Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 5 x 5 cm para janelas, varandas, etc | m² | 70 | 30.62 | 2143.4 | 0.02
02.13.006 | Tela de aço galvanizado fio 12bwg, sem revestimento, malha 2 1/2" | m² | 210 | 107.93 | 22665.3 | 0.26
02.13.007 | Porta para armários com moldura em alumínio (alumínio/acrílico), inclusive ferragens | m2 | 42 | 227.39 | 9550.38 | 0.11
02.13.008 | Prateleira em compensado, revestida com fórmica | m2 | 42 | 576.5 | 24213 | 0.28
02.13.009 | Prateleira em concreto armado largura = 60cm, esp= 5cm, revestida com ceramica 20x20cm | m | 42 | 359.67 | 15106.14 | 0.18
02.13.010 | Prateleira em granito cinza andorinha, esp= 2cm | m2 | 42 | 827.97 | 34774.74 | 0.4
02.13.011 | Película insulfilm aplicada ou Similar | m2 | 70 | 79.2 | 5544 | 0.06
02.13.012 | Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio | m2 | 420 | 44.03 | 18492.6 | 0.21
02.13.013 | Fornecimento e instalação de mão francesa simples 200 mm | un | 75 | 21 | 1575 | 0.02
02.13.014 | Fornecimento e instalação de parafuso cabeça chata rosca soberbal 6,10 x 65mm, com bucha de nylon s10 sem abas | un | 225 | 4.64 | 1044 | 0.01
02.13.015 | Aplicação de adesivo estrutural base resina epoxi, fluido, Sikadur52 ou similar | Kg | 14 | 146.39 | 2049.46 | 0.02
02.13.016 | Chumbamento de quadros de ferro para alambrado | m² | 70 | 78.75 | 5512.5 | 0.06
02.13.017 | Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2", formando quadros de 2.00 x 2.00 m, exceto mureta | m2 | 280 | 416.14 | 116519.2 | 1.35
02.13.018 | Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal) | par | 4 | 4469.05 | 17876.2 | 0.21
02.14 | ACESSIBILIDADE |  |  |  | 380703.7 | 4.42
02.14.001 | Piso tátil direcional e/ou alerta, em borracha, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 200 | 825.02 | 165004 | 1.91
02.14.002 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 42 | 189.66 | 7965.72 | 0.09
02.14.003 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos | un | 28 | 511.06 | 14309.68 | 0.17
02.14.004 | Sinalização para deficientes - placa metálica para corrimão em braille, dim 90 x 25 mm | un | 200 | 36.85 | 7370 | 0.09
02.14.005 | Sinalização para deficientes - placa em braille - em pvc (ps), dim: 23 x 15 cm | un | 200 | 170.25 | 34050 | 0.39
02.14.006 | Placa de indicativa em acrílico e adesivo, com sinalização para deficientes, dim.: 12 x 30 cm | Un | 70 | 65.25 | 4567.5 | 0.05
02.14.007 | Sinalização para deficientes - faixa para degraus em borracha, dim 200 x 30mm | un | 70 | 7.9 | 553 | 0.01
02.14.008 | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | un | 100 | 135.91 | 13591 | 0.16
02.14.009 | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=60cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | un | 100 | 219.34 | 21934 | 0.25
02.14.010 | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=70cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | un | 100 | 272.12 | 27212 | 0.32
02.14.011 | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | un | 100 | 272.12 | 27212 | 0.32
02.14.012 | Barra de apoio, para lavatório de canto, tres lados, fixa, em aço inox, l=18+25+18cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | un | 60 | 235.35 | 14121 | 0.16
02.14.013 | Corrimão duplo em tubo de ferro galvanizado 1 1/2", com chumbadores para fixação em alvenaria | m | 70 | 231.44 | 16200.8 | 0.19
02.14.014 | Corrimão em tubo de aço galvanizado 2", com chumbadores para fixação em alvenaria | m | 70 | 142 | 9940 | 0.12
02.14.015 | Corrimão em tubo de aço galvanizado (altura = 0,90 m), com barras verticais a cada 2.00m (2"), barra horizontal intermediária (1 1/2") e barra horizontal superior (1 1/2") | m | 50 | 333.46 | 16673 | 0.19
02.15 | LIMPEZA |  |  |  | 36071 | 0.41
02.15.001 | Limpeza de fossa acima de 5m3 | m3 | 140 | 61.24 | 8573.6 | 0.1
02.15.002 | Limpeza de calha de zinco | m | 700 | 22.71 | 15897 | 0.18
02.15.003 | Limpeza de reservatório | m3 | 140 | 15.31 | 2143.4 | 0.02
02.15.004 | Limpeza de caixa de passagem ou de gordura com reassentamento da tampa | un | 70 | 31.99 | 2239.3 | 0.03
02.15.005 | Limpeza/remoção de tintas em pisos e revestimentos | m2 | 490 | 14.73 | 7217.7 | 0.08
| TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  |  | 9371948.73 | 100