## Planilha1
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
Rua Antônio Valadão, s/n Sede Nossa Senhora do Socorro-Se CNPJ : 13.128.814/0001-58
Empreendimento: 000311 - REMANESCENTE E SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2 - PARQUE DOS FARÓIS
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | QUANT | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL | (%)
1 | Serviços Iniciais da Creche Proinfância Tipo 2 - (RECURSO PRÓPRIO) |  |  |  | 57092.84 | 2.87
01.01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 57092.84 | 100
01.01.001 | Equipe Dirigente | un | 0.59 | 83613.01 | 49331.68 | 86.41
01.01.002 | Equipamentos de Apoio à Produção | un | 0.59 | 3291.11 | 1941.75 | 3.4
01.01.003 | Manutenção do Canteiro | un | 0.59 | 5682.74 | 3352.82 | 5.87
01.01.004 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 2466.59 | 4.32
01.01.004.001 | Transporte de máquinas e equipamentos por caminhão munck (min.=100km) | km | 99 | 3.71 | 367.29 | 0.64
01.01.004.002 | Veículo leve - pick up (97kw) | h | 49.5 | 12.79 | 633.11 | 1.11
01.01.004.003 | Motorista de veículo leve com encargos complementares | h | 49.5 | 29.62 | 1466.19 | 2.57
2 | Edificação principal da Creche Proinfância Tipo 2 - (RECURSO FNDE) |  |  |  | 1808491.2 | 91.06
02.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 1330.35 | 0.09
02.01.001 | Sondagem à pá e picareta | m | 35 | 38.01 | 1330.35 | 0.09
02.02 | MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES |  |  |  | 2000.62 | 0.12
02.02.001 | MURETA |  |  |  | 1497.69 | 0.09
02.02.001.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 15.62 | 64.72 | 1010.93 | 0.06
02.02.001.002 | Regularização e compactação do fundo de valas | m2 | 27.71 | 7.45 | 206.44 | 0.01
02.02.001.003 | Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. af_08/2023 | m3 | 9.2 | 30.47 | 280.32 | 0.02
02.02.002 | CASTELO D' ÁGUA |  |  |  | 502.93 | 0.03
02.02.002.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 5.78 | 64.72 | 374.08 | 0.02
02.02.002.002 | Regularização e compactação do fundo de valas | m2 | 12.96 | 7.45 | 96.55 | 0.01
02.02.002.003 | Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. af_08/2023 | m3 | 1.06 | 30.47 | 32.3 | 0
02.03 | FUNDAÇÕES |  |  |  | 51071.98 | 2.83
02.03.001 | FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA |  |  |  | 20604.37 | 1.14
02.03.001.001 | Estaca a trado (broca) d=30 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação) - 7 m | m | 56 | 148.98 | 8342.88 | 0.46
02.03.001.002 | Arrasamento de estaca de concreto armado, até 30cm de lado ou diâmetro | un | 12 | 56.64 | 679.68 | 0.04
02.03.001.003 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 3 cm. af_01/2024 | m2 | 12.96 | 24.55 | 318.17 | 0.02
02.03.001.004 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af_01/2024 | m2 | 7.2 | 161.06 | 1159.63 | 0.06
02.03.001.005 | Armacao aco ca-50 p/1,0m3 de concreto | un | 6.48 | 1090.1 | 7063.85 | 0.39
02.03.001.006 | Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021 | m3 | 4.71 | 645.47 | 3040.16 | 0.17
02.03.002 | MURETA - BLOCOS |  |  |  | 17773.6 | 0.98
02.03.002.001 | Estaca a trado (broca) d=20 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação) - 3,5 m | m | 77 | 89.04 | 6856.08 | 0.38
02.03.002.002 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 3 cm. af_01/2024 | m2 | 10.87 | 24.55 | 266.86 | 0.01
02.03.002.003 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, e=25 mm, 2 utilizações. af_01/2024 | m2 | 29.01 | 223.99 | 6497.95 | 0.36
02.03.002.004 | Armação de bloco utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. af_01/2024 | kg | 50.27 | 18.04 | 906.87 | 0.05
02.03.002.005 | Armação de bloco utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. af_01/2024 | kg | 53.27 | 24.46 | 1302.98 | 0.07
02.03.002.006 | Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021 | m3 | 3.01 | 645.47 | 1942.86 | 0.11
02.03.003 | MURETA - VIGAS BALDRAME |  |  |  | 12694.01 | 0.71
02.03.003.001 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af_01/2024 | m2 | 48.85 | 161.06 | 7867.78 | 0.44
02.03.003.002 | Armação de bloco utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. af_01/2024 | kg | 107.82 | 18.04 | 1945.07 | 0.11
02.03.003.003 | Armação de bloco utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. af_01/2024 | kg | 49.18 | 24.46 | 1202.94 | 0.07
02.03.003.004 | Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021 | m3 | 2.6 | 645.47 | 1678.22 | 0.09
02.04 | SUPERESTRUTURA |  |  |  | 9068.56 | 0.51
02.04.001 | CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES |  |  |  | 9068.56 | 0.51
02.04.001.001 | Forma madeira comp. plastificada 12mm p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma | m2 | 23.53 | 273.75 | 6441.34 | 0.36
02.04.001.002 | Armação de bloco utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. af_01/2024 | kg | 68.18 | 18.04 | 1229.97 | 0.07
02.04.001.003 | Armação de bloco utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. af_01/2024 | kg | 28.36 | 24.46 | 693.69 | 0.04
02.04.001.004 | Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021 | m3 | 1.09 | 645.47 | 703.56 | 0.04
02.05 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) |  |  |  | 12827.01 | 0.72
02.05.001 | ELEMENTOS VAZADOS |  |  |  | 1009.86 | 0.06
02.05.001.001 | Cobogó de concreto (elemento vazado) - (6x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia) | m2 | 5.14 | 196.47 | 1009.86 | 0.06
02.05.002 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  | 9932.68 | 0.56
02.05.002.001 | Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m2 | 9 | 55.54 | 499.86 | 0.03
02.05.002.002 | Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos Dimensões nominais: 14x19x39; assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede externa | m2 | 15.91 | 74.82 | 1190.39 | 0.07
02.05.002.003 | Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4 | m2 | 11.32 | 728.13 | 8242.43 | 0.46
02.05.003 | ALVENARIA DA MURETA |  |  |  | 1884.47 | 0.1
02.05.003.001 | Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m2 | 33.93 | 55.54 | 1884.47 | 0.1
02.06 | ESQUADRIAS |  |  |  | 273553.1 | 15.15
02.06.001 | PORTAS DE MADEIRA |  |  |  | 27059.26 | 1.5
02.06.001.001 | Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 70x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af_12/2019 | un | 6 | 508.55 | 3051.3 | 0.17
02.06.001.002 | Porta de madeira tipo veneziana, 80x210cm, espessura de 3cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af_12/2019 | un | 3 | 1143.08 | 3429.24 | 0.19
02.06.001.003 | Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af_12/2019 | un | 3 | 536.62 | 1609.86 | 0.09
02.06.001.004 | Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af_12/2019 | un | 6 | 536.62 | 3219.72 | 0.18
02.06.001.005 | Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af_12/2019 | un | 5 | 536.62 | 2683.1 | 0.15
02.06.001.006 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0.60 x 1,60 a 1.80m) , revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupado) | un | 8 | 1283.54 | 10268.32 | 0.57
02.06.001.007 | Chapa de alumínio corrugada e=0,7mm | m2 | 15.4 | 181.67 | 2797.72 | 0.15
02.06.002 | FERRAGENS E ACESSÓRIOS |  |  |  | 5298.83 | 0.29
02.06.002.001 | Fechadura de embutir para portas internas, completa, acabamento padrão médio, com execução de furo - fornecimento e instalação. af_12/2019 | un | 31 | 170.93 | 5298.83 | 0.29
02.06.003 | PORTAS EM ALUMÍNIO |  |  |  | 45195.84 | 2.5
02.06.003.001 | Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2019 | m2 | 2.1 | 829.65 | 1742.27 | 0.1
02.06.003.002 | Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2019 | m2 | 1.68 | 829.65 | 1393.81 | 0.08
02.06.003.003 | Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2019 | m2 | 3.36 | 829.65 | 2787.62 | 0.15
02.06.003.004 | Porta de correr de vidro - PA4 - 450x210 conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m2 | 66.15 | 565.84 | 37430.32 | 2.07
02.06.003.005 | Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2019 | m2 | 2.22 | 829.65 | 1841.82 | 0.1
02.06.004 | PORTAS DE VIDRO - PV |  |  |  | 2347.24 | 0.13
02.06.004.001 | Porta de Vidro temperado - PV1 - 175x230, com ferragens, inclusive vidro, conforme projeto de esquadrias | un | 1 | 2347.24 | 2347.24 | 0.13
02.06.005 | JANELAS DE ALUMÍNIO - JA |  |  |  | 27826.6 | 1.55
02.06.005.001 | Janela de Alumínio - JA-13, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m2 | 0.88 | 439.42 | 386.69 | 0.02
02.06.005.002 | Janela de Alumínio - JA-13, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m2 | 2.15 | 439.42 | 944.75 | 0.05
02.06.005.003 | Janela de Alumínio - JA-13, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m2 | 1.61 | 439.42 | 707.47 | 0.04
02.06.005.004 | Janela de Alumínio - JA-13, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m2 | 2.73 | 439.42 | 1199.62 | 0.07
02.06.005.005 | Janela de Alumínio - JA-13, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m2 | 1.05 | 439.42 | 461.39 | 0.03
02.06.005.006 | Janela de Alumínio - JA-13, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m2 | 12.6 | 439.42 | 5536.69 | 0.31
02.06.005.007 | Janela de Alumínio - JA-13, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m2 | 8.4 | 439.42 | 3691.13 | 0.2
02.06.005.008 | Janela de Alumínio - JA-13, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m2 | 6.3 | 439.42 | 2768.35 | 0.15
02.06.005.009 | Janela de Alumínio - JA-13, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m2 | 1.05 | 439.42 | 461.39 | 0.03
02.06.005.010 | Janela de Alumínio - JA-13, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m2 | 5.25 | 439.42 | 2306.96 | 0.13
02.06.005.011 | Janela de Alumínio - JA-13, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m2 | 4.2 | 439.42 | 1845.56 | 0.1
02.06.005.012 | Janela de Alumínio - JA-13, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m2 | 16.8 | 439.42 | 7382.26 | 0.41
02.06.005.013 | Tela de nylon tipo mosquiteiro com moldura em madeira, para esquadrias - Rev 01 | m2 | 1.88 | 71.46 | 134.34 | 0.01
02.06.006 | VIDROS |  |  |  | 11487.32 | 0.64
02.06.006.001 | Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação | m2 | 9.46 | 413.78 | 3914.36 | 0.22
02.06.006.002 | Espelho cristal esp. 4mm sem moldura | m2 | 12 | 631.08 | 7572.96 | 0.42
02.06.007 | ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO |  |  |  | 154338.01 | 8.54
02.06.007.001 | Alçapão em chapa de aço e = 3/16" | m2 | 112.15 | 775.03 | 86919.61 | 4.81
02.06.007.002 | Portão de abrir em chapa de aço perfurada, inclusive pintura - fornecimento e instalação (PF1 e PF2) | m2 | 5.46 | 457.9 | 2500.13 | 0.14
02.06.007.003 | Gradil modular em em quadros com 2,00m x 1,20m, moldura em tubo de aço galv. 1", e tubos verticais f.g. 3/4" a cada 0,20m, 01 demão de oxibar + 01 demão de esmalte poliuretano | m2 | 19.12 | 545.44 | 10428.81 | 0.58
02.06.007.004 | Gradil modular em em quadros com 2,00m x 1,20m, moldura em tubo de aço galv. 1", e tubos verticais f.g. 3/4" a cada 0,20m, 01 demão de oxibar + 01 demão de esmalte poliuretano | m2 | 99.9 | 545.44 | 54489.46 | 3.01
02.07 | SISTEMAS DE COBERTURA |  |  |  | 587089.59 | 32.47
02.07.001 | Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt UDC150 e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternin, vãos 20,01 a 30,0m, pintado 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada | m2 | 779.36 | 231.28 | 180250.38 | 9.97
02.07.002 | Telhamento com Telha em alumínio, dupla, trapezoidal, preenchimento PU=30 mm, pré-pintada, e=0,6mm, isoeste ou similar - Rev. 01 | m2 | 805.81 | 470.86 | 379423.7 | 20.98
02.07.003 | Cumieeira em perfil ondulado de aço zincado | m | 6.6 | 58.51 | 386.17 | 0.02
02.07.004 | Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019 | m | 97.85 | 119.78 | 11720.47 | 0.65
02.07.005 | Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019 | m | 214.5 | 71.37 | 15308.87 | 0.85
02.08 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS |  |  |  | 147436.13 | 8.15
02.08.001 | Massa única, para recebimento de pintura ou cerâmica, argamassa industrializada, preparo mecânico, aplicado com equipamento de mistura e projeção de 1,5 m3/h em faces internas de paredes, espessura de 5mm, sem execução de taliscas. af_06/2014 | m2 | 70 | 33.37 | 2335.9 | 0.13
02.08.002 | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branca | m2 | 411.91 | 88.81 | 36581.73 | 2.02
02.08.003 | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 20x20 cm aplicadas a meia altura das paredes. af_02/2023_pe | m2 | 5.58 | 74.43 | 415.32 | 0.02
02.08.004 | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 20x20 cm aplicadas a meia altura das paredes. af_02/2023_pe | m2 | 4.15 | 74.43 | 308.88 | 0.02
02.08.005 | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 20x20 cm aplicadas a meia altura das paredes. af_02/2023_pe | m2 | 6.84 | 74.43 | 509.1 | 0.03
02.08.006 | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 20x20 cm aplicadas a meia altura das paredes. af_02/2023_pe | m2 | 66.37 | 74.43 | 4939.92 | 0.27
02.08.007 | Roda meio em madeira (largura=10cm) | m | 103.55 | 33.16 | 3433.72 | 0.19
02.08.008 | Parede de gesso acartonado - Dry-Wall D95/70/60 - chapa 1RU /1RU esp. 12,5mm, Instalado sistema lafarge gypsum ou similar | m2 | 300.27 | 172.96 | 51934.7 | 2.87
02.08.009 | Forro acústico em placas de fibra mineral dim.1200x600x16mm, absorção sonora NRC = 0,55, reflexão luz = 0,79, marca Armstrong, ref. Clean Room, ou similar, resist. fogo: classe A. Inclusive perfís metálicos | m2 | 400.28 | 117.36 | 46976.86 | 2.6
02.09 | SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) |  |  |  | 119811.89 | 6.62
02.09.001 | PAVIMENTAÇÃO INTERNA |  |  |  | 103407.24 | 5.71
02.09.001.001 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, não aderido, acabamento não reforçado, espessura 5cm. af_07/2021 | m2 | 61.76 | 59.55 | 3677.81 | 0.2
02.09.001.002 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas molhadas sobre laje, aderido, acabamento não reforçado, espessura 2cm. af_07/2021 | m2 | 61.76 | 57.09 | 3525.88 | 0.19
02.09.001.003 | Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 3,0 cm, preparo mecânico da argamassa. af_09/2020 | m2 | 15 | 57.33 | 859.95 | 0.05
02.09.001.004 | Pintura de base epoxi sobre piso | m2 | 37.42 | 79.58 | 2977.88 | 0.16
02.09.001.005 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af_02/2023_pe | m2 | 149.12 | 57.87 | 8629.57 | 0.48
02.09.001.006 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af_02/2023_pe | m2 | 42.6 | 96.47 | 4109.62 | 0.23
02.09.001.007 | Piso vinílico em manta e=2,0mm | m2 | 216.4 | 243.42 | 52676.09 | 2.91
02.09.001.008 | Piso tatil alerta ou direcional, de borracha, colorido, 25 x 25 cm, e = 5 mm, para cola | m2 | 18.09 | 291.91 | 5280.65 | 0.29
02.09.001.009 | Piso tatil alerta ou direcional, de borracha, colorido, 25 x 25 cm, e = 5 mm, para cola | m2 | 20.43 | 291.91 | 5963.72 | 0.33
02.09.001.010 | Rodapé em poliestireno, altura 5 cm. af_09/2020 | m | 103.55 | 74.96 | 7762.11 | 0.43
02.09.001.011 | Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. af_09/2020 | m | 19.88 | 117.62 | 2338.29 | 0.13
02.09.001.012 | Soleira em granito cinza andorinha, l = 18 cm, e = 2 cm | m | 33.48 | 157.74 | 5281.14 | 0.29
02.09.001.013 | Soleira em granito cinza andorinha, l = 22 cm, e = 2 cm | m | 1.77 | 183.35 | 324.53 | 0.02
02.09.002 | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA |  |  |  | 16404.65 | 0.91
02.09.002.001 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. af_08/2022 | m2 | 35 | 103.11 | 3608.85 | 0.2
02.09.002.002 | Rampa de acesso em concreto não estrutural | m2 | 17.38 | 149.19 | 2592.92 | 0.14
02.09.002.003 | Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco pisograma de 35 x 15 cm, espessura 6 cm. af_10/2022 | m2 | 28.05 | 78 | 2187.9 | 0.12
02.09.002.004 | Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 3.51 | 192.04 | 674.06 | 0.04
02.09.002.005 | Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 1.89 | 192.04 | 362.96 | 0.02
02.09.002.006 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024 | m | 15.3 | 59.87 | 916.01 | 0.05
02.09.002.007 | Plantio de grama batatais em placas. af_05/2018 | m2 | 331.98 | 18.26 | 6061.95 | 0.34
02.10 | PINTURA |  |  |  | 85077.26 | 4.7
02.10.001 | Aplicação manual de massa acrílica em panos de fachada sem presença de vãos, de edifícios de múltiplos pavimentos, duas demãos. af_05/2017 | m2 | 1530.66 | 21.79 | 33353.08 | 1.84
02.10.002 | Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. af_04/2023 | m2 | 2050.08 | 15.34 | 31448.23 | 1.74
02.10.003 | Pintura em latex PVA 02 demãos sobre teto | m2 | 704.15 | 13.22 | 9308.86 | 0.51
02.10.004 | Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira | m2 | 78.12 | 34.55 | 2699.05 | 0.15
02.10.005 | Pintura em esmalte sintético 02 demãos em rodameio de madeira | m2 | 10.36 | 34.41 | 356.49 | 0.02
02.10.006 | Acabamento interno: duas demãos de espessura seca de primer Epóxi | m2 | 109.17 | 72.47 | 7911.55 | 0.44
02.11 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA |  |  |  | 28304.35 | 1.56
02.11.001 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO |  |  |  | 20298.39 | 1.12
02.11.001.001 | Tubo, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | m | 24.14 | 12.03 | 290.4 | 0.02
02.11.001.002 | Tubo, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | m | 36.93 | 20.33 | 750.79 | 0.04
02.11.001.003 | Tubo, pvc, soldável, dn 60mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | m | 19.39 | 32.58 | 631.73 | 0.03
02.11.001.004 | Tubo, pvc, soldável, dn 75mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | m | 73.81 | 53.05 | 3915.62 | 0.22
02.11.001.005 | Adaptador com flanges livres, pvc, soldável, dn 75 mm x 2 1/2 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016 | un | 8 | 269.69 | 2157.52 | 0.12
02.11.001.006 | Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, dn 20 mm x 1/2 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016 | un | 2 | 22.52 | 45.04 | 0
02.11.001.007 | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação | un | 2 | 4.47 | 8.94 | 0
02.11.001.008 | Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, dn 25 mm x 3/4 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016 | un | 50 | 23.66 | 1183 | 0.07
02.11.001.009 | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 32mm x 1 , instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | un | 2 | 6.39 | 12.78 | 0
02.11.001.010 | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 50mm x 1.1/2 , instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | un | 21 | 11.6 | 243.6 | 0.01
02.11.001.011 | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 60mm x 2 , instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | un | 8 | 21.58 | 172.64 | 0.01
02.11.001.012 | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 75mm x 2.1/2?, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | un | 12 | 33.6 | 403.2 | 0.02
02.11.001.013 | Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 60 x 50mm | un | 16 | 17.54 | 280.64 | 0.02
02.11.001.014 | Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 75 x 60mm Rev. 01 - 10/2022 | un | 6 | 39.63 | 237.78 | 0.01
02.11.001.015 | Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 25mm | un | 5 | 20.73 | 103.65 | 0.01
02.11.001.016 | Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 60 x 25mm | un | 7 | 29.34 | 205.38 | 0.01
02.11.001.017 | Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 60 x 32mm | un | 1 | 28.08 | 28.08 | 0
02.11.001.018 | Bucha de redução longa de pvc rigido soldável, marrom, diâm = 75 x 50mm | un | 4 | 43.93 | 175.72 | 0.01
02.11.001.019 | Engate flexível em plástico branco, 1/2? x 30cm - fornecimento e instalação. af_01/2020 | un | 30 | 11.88 | 356.4 | 0.02
02.11.001.020 | Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | un | 1 | 9.49 | 9.49 | 0
02.11.001.021 | Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | un | 2 | 6.86 | 13.72 | 0
02.11.001.022 | Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | un | 2 | 18.74 | 37.48 | 0
02.11.001.023 | Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 75mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | un | 7 | 90.83 | 635.81 | 0.04
02.11.001.024 | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | un | 6 | 8.87 | 53.22 | 0
02.11.001.025 | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | un | 6 | 15.9 | 95.4 | 0.01
02.11.001.026 | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 60mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | un | 1 | 45.51 | 45.51 | 0
02.11.001.027 | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 85mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | un | 26 | 135.66 | 3527.16 | 0.2
02.11.001.028 | Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 1/2 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | un | 7 | 14.49 | 101.43 | 0.01
02.11.001.029 | Joelho de transição, 90 graus, cpvc, soldável, dn 22mm x 3/4?, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | un | 6 | 34 | 204 | 0.01
02.11.001.030 | Joelho de transição, 90 graus, cpvc, soldável, dn 22mm x 3/4?, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | un | 1 | 34 | 34 | 0
02.11.001.031 | Luva de redução soldavel com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação | un | 5 | 10.93 | 54.65 | 0
02.11.001.032 | Te, pvc, soldável, dn 60mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | un | 11 | 52.71 | 579.81 | 0.03
02.11.001.033 | Tê, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022 | un | 14 | 54.85 | 767.9 | 0.04
02.11.001.034 | Te de redução, pvc, soldável, dn 75mm x 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | un | 13 | 67.18 | 873.34 | 0.05
02.11.001.035 | Te de redução, pvc, soldável, dn 75mm x 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | un | 3 | 67.18 | 201.54 | 0.01
02.11.001.036 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | m | 14 | 23.7 | 331.8 | 0.02
02.11.001.037 | Tubo de ligação em PVC, com anel expansor para vaso sanitário, acabamento cromado, DECA 1968C ou similar | un | 14 | 109.23 | 1529.22 | 0.08
02.11.002 | REGISTROS |  |  |  | 8005.96 | 0.44
02.11.002.001 | Registro tipo esfera em PVC c/borboleta, d = 1/2" | un | 1 | 30.51 | 30.51 | 0
02.11.002.002 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 2" - fornecimento e instalação. af_08/2021 | un | 4 | 185.52 | 742.08 | 0.04
02.11.002.003 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 2 1/2" - fornecimento e instalação. af_08/2021 | un | 6 | 370.68 | 2224.08 | 0.12
02.11.002.004 | Registro de pressão bruto, latão, roscável, 1/2", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021 | un | 1 | 108.12 | 108.12 | 0.01
02.11.002.005 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021 | un | 1 | 145.89 | 145.89 | 0.01
02.11.002.006 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021 | un | 4 | 211.97 | 847.88 | 0.05
02.11.002.007 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021 | un | 26 | 119.7 | 3112.2 | 0.17
02.11.002.008 | Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021 | un | 7 | 113.6 | 795.2 | 0.04
02.12 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  | 1572.29 | 0.09
02.12.001 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC |  |  |  | 403.73 | 0.02
02.12.001.001 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022 | m | 12.72 | 31.74 | 403.73 | 0.02
02.12.002 | ACESSÓRIOS |  |  |  | 1168.56 | 0.07
02.12.002.001 | Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 100mm | un | 12 | 54.9 | 658.8 | 0.04
02.12.002.002 | Caixa de areia sem grelha 60x60cm | un | 4 | 127.44 | 509.76 | 0.03
02.13 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA |  |  |  | 16724.77 | 0.93
02.13.001 | Caixa de gordura simples (capacidade: 36l), retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas = 0,2x0,4 m, altura interna = 0,8 m. af_12/2020 | un | 4 | 406.99 | 1627.96 | 0.09
02.13.002 | Caixa de inspeção 60x60cm | un | 7 | 255.8 | 1790.6 | 0.1
02.13.003 | Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro interno = 0,3 m. af_12/2020 | un | 1 | 53.26 | 53.26 | 0
02.13.004 | Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm | un | 8 | 16.12 | 128.96 | 0.01
02.13.005 | Sumidouro retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 1,0 x 3,0 x h=3,0 m, área de infiltração: 25 m² (para 10 contribuintes). af_12/2020 | un | 1 | 7964.19 | 7964.19 | 0.44
02.13.006 | Sumidouro retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 1,0 x 3,0 x h=3,0 m, área de infiltração: 25 m² (para 10 contribuintes). af_12/2020 | un | 1 | 5159.8 | 5159.8 | 0.29
02.14 | LOUÇAS E METAIS |  |  |  | 55904.15 | 3.11
02.14.001 | Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, código P.51, DECA, ou equivalente p/ de descarga, com acessórios, bolsa de borracha para ligacao, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalação | un | 2 | 1495.29 | 2990.58 | 0.17
02.14.002 | Vaso sanitario sifonado convencional com louça branca - fornecimento e instalação. af_01/2020 | un | 2 | 353.88 | 707.76 | 0.04
02.14.003 | Bacia Convencional Studio Kids, código PI.16, para valvula de descarga, em louca branca, assento plastico, anel de vedação, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalacao, Deca ou equivalente | un | 10 | 883.08 | 8830.8 | 0.49
02.14.004 | Válvula de descarga metálica, base 1 1/2", acabamento metalico cromado - fornecimento e instalação. af_08/2021 | un | 14 | 372.4 | 5213.6 | 0.29
02.14.005 | Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente - fornecimento e instalação. af_01/2020 | un | 13 | 178.42 | 2319.46 | 0.13
02.14.006 | Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana e sifão tipo garrafa em metal cromado - fornecimento e instalação. af_01/2020 | un | 3 | 480.58 | 1441.74 | 0.08
02.14.007 | Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana e sifão tipo garrafa em metal cromado - fornecimento e instalação. af_01/2020 | un | 9 | 480.58 | 4325.22 | 0.24
02.14.008 | Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm, Burigotto ou equivalente | un | 2 | 185.31 | 370.62 | 0.02
02.14.009 | Lavatório louça de canto (Deca-Izy, ref L-10117 ou similar) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira | un | 3 | 525.42 | 1576.26 | 0.09
02.14.010 | Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020 | un | 3 | 175.54 | 526.62 | 0.03
02.14.011 | Tanque de louça branca com coluna, 30l ou equivalente, incluso sifão flexível em pvc, válvula metálica e torneira de metal cromado padrão médio - fornecimento e instalação. af_01/2020 | un | 5 | 1046.79 | 5233.95 | 0.29
02.14.012 | Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para duchas elétricas, cógigo 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente | un | 10 | 134.91 | 1349.1 | 0.07
02.14.013 | Assento para vaso sanitário , linha vogue plus AP50, da DECA (ou similar) | un | 2 | 475.49 | 950.98 | 0.05
02.14.014 | Assento para vaso sanitario, plastico, universal, branco, tipo convencional, Incepa ou similar | un | 2 | 46.82 | 93.64 | 0.01
02.14.015 | Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação. af_01/2020 | un | 14 | 57.24 | 801.36 | 0.04
02.14.016 | Ducha manual com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 ACT, da DECA ou similar | un | 3 | 543.4 | 1630.2 | 0.09
02.14.017 | Torneira eletrica Versátil, Lorenzetti ou similar | un | 2 | 181.15 | 362.3 | 0.02
02.14.018 | Torneira eletrica de parede, bica alta, para cozinha, 5500 w (110/220 v) | un | 2 | 245 | 490 | 0.03
02.14.019 | Torneira cromada 1/2? ou 3/4? para tanque, padrão médio - fornecimento e instalação. af_01/2020 | un | 10 | 115.31 | 1153.1 | 0.06
02.14.020 | Torneira cromada tubo móvel, de mesa, 1/2? ou 3/4?, para pia de cozinha, padrão alto - fornecimento e instalação. af_01/2020 | un | 12 | 152.36 | 1828.32 | 0.1
02.14.021 | Torneira plástica 3/4? para tanque - fornecimento e instalação. af_01/2020 | un | 11 | 24.87 | 273.57 | 0.02
02.14.022 | Torneira cromada de mesa, 1/2? ou 3/4?, para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020 | un | 19 | 87.74 | 1667.06 | 0.09
02.14.023 | Dispenser para sabonete líquido | un | 17 | 48.39 | 822.63 | 0.05
02.14.024 | Dispenser para toalha interfolhada | un | 13 | 64.28 | 835.64 | 0.05
02.14.025 | Barra de apoio, Linha conforto, código 2310.I.080.ESC, aço inox polido, DECA ou equivalente, fornecimento e instalação | un | 6 | 222.35 | 1334.1 | 0.07
02.14.026 | Barra de apoio, para lavatório de canto, tres lados, fixa, em aço inox, l=18+25+18cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | un | 3 | 228.14 | 684.42 | 0.04
02.14.027 | Barra de apoio de chuveiro PNE, em "L", Linha conforto código 2335.I.ESC, fornecimento e instalação | un | 1 | 194.8 | 194.8 | 0.01
02.14.028 | Cabide em aço inox, DECA 2060 C40, acabamento cromado ou similar | un | 10 | 142.4 | 1424 | 0.08
02.14.029 | Banco articulado para banho com pés de apoio 700x450mm (p/deficientes) | un | 1 | 1412.32 | 1412.32 | 0.08
02.14.030 | Gancho metálico para mochilas, fornecimento e instalação | un | 94 | 38.43 | 3612.42 | 0.2
02.14.031 | Barra metálica com pintura azul para proteção dos espelhos e chuveiro infantil d=1 1/4" | m | 9.9 | 146.22 | 1447.58 | 0.08
02.15 | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL |  |  |  | 5794.72 | 0.29
02.15.001 | Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021 | m3 | 0.78 | 612.25 | 477.56 | 0.03
02.15.002 | Tela de nylon tipo mosquiteiro com moldura em aluminio anodizado natural | m2 | 0.32 | 105.26 | 33.68 | 0
02.15.003 | Tubo aço galvanizado c/costura 3/4" (20mm), p/condução fluidos, classe leve, e=2,25mm, 1,43kg/m, NBR-5580 | m | 22 | 43.82 | 964.04 | 0.05
02.15.004 | Envelopamento de concreto - 3cm | m | 22 | 12.54 | 275.88 | 0.02
02.15.005 | Fita adesiva anticorrosiva de pvc flexivel, cor preta, paraprotecao tubulacao, 50 mm x 30 m (l x c), e= *0,25* mm | m | 2 | 7.21 | 14.42 | 0
02.15.006 | Válvula esférica Ø 3/4" tripartida | un | 4 | 141.1 | 564.4 | 0.03
02.15.007 | União de pvc rígido roscável diâm = 3/4", p/ água | un | 3 | 15.39 | 46.17 | 0
02.15.008 | Niple, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 20 (3/4"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 6 | 27.45 | 164.7 | 0.01
02.15.009 | Niple, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 15 (1/2"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 4 | 17.53 | 70.12 | 0
02.15.010 | Niple, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 15 (1/2"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 4 | 17.53 | 70.12 | 0
02.15.011 | Te de reducao de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 3/4" x 1/2" | un | 1 | 21.48 | 21.48 | 0
02.15.012 | Bucha de redução cobre / bronze Ø 1/2" x 1/4" | un | 1 | 16.48 | 16.48 | 0
02.15.013 | Luva redução ferro galvanizado d= 3/4" x 1/2" | un | 2 | 13.21 | 26.42 | 0
02.15.014 | Luva redução ferro galvanizado d= 3/4" x 1/2" | un | 2 | 13.21 | 26.42 | 0
02.15.015 | Joelho 45 graus, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 15 (1/2"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 2 | 25.88 | 51.76 | 0
02.15.016 | Regulador de alta pressão, d=28mm, tipo Fisher, classe 300, 1º estágio (instalação gás) | un | 1 | 894.85 | 894.85 | 0.05
02.15.017 | Manômetro 0 a 300 psi, conexão 1/4" BSP - fornecimento e instalação | un | 1 | 227.02 | 227.02 | 0.01
02.15.018 | Mangueira trançada de alta pressão spt 250p ø = 3/4" | m | 2 | 16.41 | 32.82 | 0
02.15.019 | Regulador de baixa pressão, d=15mm, tipo Fisher, classe 300, 2º estágio (instalação gás) | un | 2 | 843.48 | 1686.96 | 0.09
02.15.020 | Placa de indicativa em acrílico e adesivo, com sinalização para deficientes, dim.: 12 x 30 cm | Un | 1 | 64.71 | 64.71 | 0
02.15.021 | Placa de indicativa em acrílico e adesivo, com sinalização para deficientes, dim.: 12 x 30 cm | Un | 1 | 64.71 | 64.71 | 0
02.16 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO |  |  |  | 52154.89 | 2.88
02.16.001 | Extintor ABC - 6KG | un | 5 | 260.95 | 1304.75 | 0.07
02.16.002 | Extintor CO2 - 6KG | un | 1 | 880.94 | 880.94 | 0.05
02.16.003 | Cotovelo 45 graus, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 65 (2 1/2?), instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento ? fornecimento e instalação. af_06/2016 | un | 2 | 168.37 | 336.74 | 0.02
02.16.004 | Cotovelo 90 graus, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 65 (2 1/2?), instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento ? fornecimento e instalação. af_06/2016 | un | 5 | 154.5 | 772.5 | 0.04
02.16.005 | Curva 90 graus de ferro galvanizado, com rosca bsp macho/femea, de 2 1/2" | un | 1 | 289 | 289 | 0.02
02.16.006 | Niple duplo de ferro galvanizado d=2 1/2" | un | 3 | 74.2 | 222.6 | 0.01
02.16.007 | Fornecimento e instalação de adaptador storz para engate rápido - 2 1/2" (incêndio) | un | 8.56 | 381.49 | 3265.55 | 0.18
02.16.008 | Fornecimento e instalação de adaptador storz para engate rápido 2 1/2" x 2 1/2" com tampão e corrente (incêndio) | un | 3 | 575.62 | 1726.86 | 0.1
02.16.009 | Caixa para abrigo de mangueira - 90x60x17cm | un | 2 | 1724.73 | 3449.46 | 0.19
02.16.010 | Fornecimento e instalação de esguincho cônico para mangueira de incêndio 1 1/2"x 1/2" | un | 2 | 296.47 | 592.94 | 0.03
02.16.011 | Fornecimento e instalação de esguincho cônico para mangueira de incêndio 1 1/2"x 1/2" | un | 2 | 296.47 | 592.94 | 0.03
02.16.012 | Mangueira de algodão para incêndio 1 1/2" com 15m tipo 2 | un | 4 | 768.02 | 3072.08 | 0.17
02.16.013 | Niple duplo de ferro galvanizado d=2 1/2" | un | 2 | 74.2 | 148.4 | 0.01
02.16.014 | União, em ferro galvanizado, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 4 | 273.7 | 1094.8 | 0.06
02.16.015 | Redução fixa tipo Storz engate rápido - 2 1/2" x 1 1/2" para incendio | un | 2 | 264.72 | 529.44 | 0.03
02.16.016 | Registro globo angular 45º para hidrante, d=2 1/2", exclusive tampão com corrente | un | 2 | 387.06 | 774.12 | 0.04
02.16.017 | Tampão em latão com corrente, d= 2 1/2", para engate rápido (incendio) | un | 2 | 194.13 | 388.26 | 0.02
02.16.018 | Tampão de FoFo 50x50cm | un | 1 | 490.63 | 490.63 | 0.03
02.16.019 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 2 1/2" - fornecimento e instalação. af_08/2021 | un | 5 | 370.68 | 1853.4 | 0.1
02.16.020 | Válvula de retenção horizontal, de bronze, roscável, 2 1/2" - fornecimento e instalação. af_08/2021 | un | 2 | 660.98 | 1321.96 | 0.07
02.16.021 | Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_02/2020 | un | 20 | 23.46 | 469.2 | 0.03
02.16.022 | Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante | m2 | 6 | 41.53 | 249.18 | 0.01
02.16.023 | Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante | m2 | 2 | 41.53 | 83.06 | 0
02.16.024 | Motobomba marca schneider ou similar, modelo SH55 BPI-21, 2 1/2", motor a combustão - gasolina , 5,5cv | Un | 2 | 12798.62 | 25597.24 | 1.42
02.16.025 | Placa de proibição de acesso e elevadores em acrílico | Un | 2 | 113.79 | 227.58 | 0.01
02.16.026 | Sinalização para deficientes - placa em pvc (ps), dim 150 x 150 mm | un | 11 | 124.18 | 1365.98 | 0.08
02.16.027 | Sinalização para deficientes - placa em pvc (ps), dim 150 x 150 mm | un | 3 | 124.18 | 372.54 | 0.02
02.16.028 | Placa de proibição de acesso e elevadores em acrílico | Un | 6 | 113.79 | 682.74 | 0.04
02.17 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V |  |  |  | 163210.37 | 9.02
02.17.001 | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO |  |  |  | 7430.63 | 0.41
02.17.001.001 | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 18 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | un | 3 | 791.17 | 2373.51 | 0.13
02.17.001.002 | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 24 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | un | 1 | 907.66 | 907.66 | 0.05
02.17.001.003 | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 32 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | un | 2 | 1044.35 | 2088.7 | 0.12
02.17.001.004 | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 40 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | un | 1 | 1466.95 | 1466.95 | 0.08
02.17.001.005 | Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril | un | 1 | 593.81 | 593.81 | 0.03
02.17.002 | DISJUNTORES |  |  |  | 6595.31 | 0.36
02.17.002.001 | Disjuntor unipolar termomagnético 32A | un | 33 | 16.31 | 538.23 | 0.03
02.17.002.002 | Disjuntor unipolar termomagnético 32A | un | 8 | 16.31 | 130.48 | 0.01
02.17.002.003 | Disjuntor unipolar termomagnético 32A | un | 4 | 16.31 | 65.24 | 0
02.17.002.004 | Disjuntor unipolar termomagnético 63A | un | 3 | 24.67 | 74.01 | 0
02.17.002.005 | Disjuntor unipolar termomagnético 63A | un | 1 | 24.67 | 24.67 | 0
02.17.002.006 | Disjuntor tripolar termomagnético 25A | un | 2 | 105.99 | 211.98 | 0.01
02.17.002.007 | Disjuntor tripolar termomagnético 25A | un | 2 | 105.99 | 211.98 | 0.01
02.17.002.008 | Disjuntor tripolar termomagnético 90A | un | 4 | 139.9 | 559.6 | 0.03
02.17.002.009 | Disjuntor tripolar termomagnético 90A | un | 2 | 139.9 | 279.8 | 0.02
02.17.002.010 | Disjuntor tripolar termomagnético 200A | un | 1 | 388.45 | 388.45 | 0.02
02.17.002.011 | Disjuntor tripolar termomagnético 250A | un | 1 | 997.29 | 997.29 | 0.06
02.17.002.012 | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v | un | 8 | 107.46 | 859.68 | 0.05
02.17.002.013 | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 440v | un | 22 | 102.45 | 2253.9 | 0.12
02.17.003 | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS |  |  |  | 6721.41 | 0.37
02.17.003.001 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 75 mm (2 1/2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | m | 27.5 | 40.71 | 1119.53 | 0.06
02.17.003.002 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 85 mm (3"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | m | 27.5 | 49.77 | 1368.68 | 0.08
02.17.003.003 | Caixa de passagem 100x100x80mm aço pintada | un | 16 | 103.44 | 1655.04 | 0.09
02.17.003.004 | Caixa octogonal 4" x 4", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_03/2023 | un | 134 | 19.24 | 2578.16 | 0.14
02.17.004 | CABOS E FIOS (CONDUTORES) |  |  |  | 94777.32 | 5.24
02.17.004.001 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | m | 5267 | 4.93 | 25966.31 | 1.44
02.17.004.002 | Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | m | 2189.1 | 7.62 | 16680.94 | 0.92
02.17.004.003 | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | m | 307.9 | 10.65 | 3279.14 | 0.18
02.17.004.004 | Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | m | 271.9 | 19.06 | 5182.41 | 0.29
02.17.004.005 | Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | m | 113.2 | 27.55 | 3118.66 | 0.17
02.17.004.006 | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #25 mm² | m | 119.8 | 30.49 | 3652.7 | 0.2
02.17.004.007 | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #50 mm² | m | 145.6 | 59.34 | 8639.9 | 0.48
02.17.004.008 | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #95 mm² | m | 35.5 | 113.5 | 4029.25 | 0.22
02.17.004.009 | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #150 mm² | m | 141.9 | 170.74 | 24228.01 | 1.34
02.17.005 | ELETROCALHAS |  |  |  | 6600 | 0.36
02.17.005.001 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) | m | 36.3 | 34.58 | 1255.25 | 0.07
02.17.005.002 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 200 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) | m | 58 | 71.01 | 4118.58 | 0.23
02.17.005.003 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 300 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) | m | 0.6 | 106.99 | 64.19 | 0
02.17.005.004 | Suporte vertical 100 x 100 mm para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: Mopa ou similar) | un | 21 | 16.97 | 356.37 | 0.02
02.17.005.005 | Suporte vertical 100 x 100 mm para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: Mopa ou similar) | un | 33 | 16.97 | 560.01 | 0.03
02.17.005.006 | Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) - Rev 01 | un | 40 | 6.14 | 245.6 | 0.01
02.17.006 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS |  |  |  | 41085.7 | 2.28
02.17.006.001 | Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023 | un | 49 | 49.16 | 2408.84 | 0.13
02.17.006.002 | Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023 | un | 11 | 51.36 | 564.96 | 0.03
02.17.006.003 | Interruptor intermediário (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023 | un | 1 | 54.15 | 54.15 | 0
02.17.006.004 | Interruptor paralelo (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_03/2023 | un | 39 | 49.87 | 1944.93 | 0.11
02.17.006.005 | Luminária tipo calha, de sobrepor, com 2 lâmpadas tubulares fluorescentes de 18 w, com reator de partida rápida - fornecimento e instalação. af_02/2020 | un | 8 | 142.97 | 1143.76 | 0.06
02.17.006.006 | Luminárias embutir 2x16W completa | un | 11 | 174.14 | 1915.54 | 0.11
02.17.006.007 | Luminárias embutir 2x36W completa | un | 64 | 202.19 | 12940.16 | 0.72
02.17.006.008 | Luminária fluorescente de embutir c/ aletas 2 x 40 w (tecnolux ref.fle-6440 ou similar), completa - Rev. 01 | un | 26 | 449.56 | 11688.56 | 0.65
02.17.006.009 | Luminaria embutida no piso com foco orientável em alumínio injetado, ref. IL 3702, da Interlight ou similar, inclusive lâmpada | un | 9 | 592.94 | 5336.46 | 0.3
02.17.006.010 | Projetor p/ lampada vapor mercurio 250w, completo (tecnolux - ref. bw -90 ou similar) - Fornecimento | Un | 5 | 402.18 | 2010.9 | 0.11
02.17.006.011 | Luminária tipo arandela em aluminio escovado cor branco, linha Decoratta, Magiluz ou similar, inclusive lâmpada | un | 8 | 134.68 | 1077.44 | 0.06
02.18 | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA |  |  |  | 37206.24 | 2.05
02.18.001 | EQUIPAMENTOS PASSIVOS |  |  |  | 6388.8 | 0.34
02.18.001.001 | Patch panel 24 portas, categoria 6 - fornecimento e instalação. af_11/2019 | un | 2 | 1284.28 | 2568.56 | 0.14
02.18.001.002 | Switch 24 portas 10/100 mpbs + 2P10-100-1000 BT | un | 1 | 1566.31 | 1566.31 | 0.09
02.18.001.003 | Guia de cabos fechado 19" 1U | un | 2 | 22.98 | 45.96 | 0
02.18.001.004 | Guia de cabos fechado 19" 1U | un | 1 | 22.98 | 22.98 | 0
02.18.001.005 | Guia de cabos fechado 19" 1U | un | 2 | 22.98 | 45.96 | 0
02.18.001.006 | Guia de cabos fechado 19" 1U | un | 1 | 22.98 | 22.98 | 0
02.18.001.007 | Perfilado metálico perfurado 38 x 38 x 6000mm, chapa 16, Mopa ou similar | un | 1 | 74.74 | 74.74 | 0
02.18.001.008 | Espiral 1/2" - organizador de fios e cabos | un | 2 | 4.69 | 9.38 | 0
02.18.001.009 | Bandeja para rack 19", deslizante, perfurada, 400mm de profundidade | UN | 2 | 428.37 | 856.74 | 0.05
02.18.001.010 | Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 8u x 450mm | un | 1 | 975.39 | 975.39 | 0.05
02.18.001.011 | Modem roteador ADSL 2+ - GKM1220, da intelbrás ou similar | un | 1 | 199.8 | 199.8 | 0.01
02.18.002 | CABOS EM PAR TRANÇADOS |  |  |  | 16891.93 | 0.93
02.18.002.001 | Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 | m | 980.3 | 15.57 | 15263.27 | 0.84
02.18.002.002 | Cabo coaxial rgc 75 ohms | m | 242 | 6.73 | 1628.66 | 0.09
02.18.003 | CABOS DE CONEXÃO |  |  |  | 821.56 | 0.05
02.18.003.001 | Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/2,50m - Rev 02 | un | 19 | 43.24 | 821.56 | 0.05
02.18.004 | TOMADAS |  |  |  | 8970.61 | 0.5
02.18.004.001 | Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x4", embutir, completa | un | 19 | 155.24 | 2949.56 | 0.16
02.18.004.002 | Tomada para antena de tv, cabo coaxial de 9 mm, conjunto montado para embutir 4" x 2" (placa + suporte + modulo) | un | 8 | 15.68 | 125.44 | 0.01
02.18.004.003 | Central PABX, capacidade 8 linhas e 24 ramais, mod. Corp 8000, Intelbrás ou similar - fornecimento | un | 1 | 5895.61 | 5895.61 | 0.33
02.18.005 | CAIXAS E ACESSÓRIOS |  |  |  | 502.9 | 0.03
02.18.005.001 | Caixa de passagem em alvenaria 30x30x12 com tampa de ferro fundido | un | 2 | 251.45 | 502.9 | 0.03
02.18.005.002 | Caixa de pvc 4" x 2" , embutir, p/eletroduto (preta) | un | 0 | 2.48 | 0 | 0
02.18.006 | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS |  |  |  | 3630.44 | 0.2
02.18.006.001 | Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023 | m | 1.3 | 25.77 | 33.5 | 0
02.18.006.002 | Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023 | m | 18.8 | 20.63 | 387.84 | 0.02
02.18.006.003 | Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023 | m | 4 | 23.36 | 93.44 | 0.01
02.18.006.004 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) | m | 90.1 | 34.58 | 3115.66 | 0.17
02.19 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA |  |  |  | 4964.18 | 0.27
02.19.001 | Coifa de Centro em Aço Inox de 1200x900x600 | un | 1 | 2223.07 | 2223.07 | 0.12
02.19.002 | Duto em chapa galvanizada nº 18 com diam=300mm, p/sistema exaustão | m | 5 | 322.11 | 1610.55 | 0.09
02.19.003 | Chapéu chinês Ø 25cm para exaustão de aquecedor | un | 1 | 609.68 | 609.68 | 0.03
02.19.004 | Fornecimento e instalação de exaustor eólico ref. LM-60 master turbo, da luftmaxi ou similar | un | 1 | 520.88 | 520.88 | 0.03
02.20 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) |  |  |  | 49969.61 | 2.76
02.20.001 | Pára-raio tipo Franklin 350mm, latão cromado, para descida 2 cabos, c/suporte e conectores p/cabo terra, inclusive mastro aço galv 6mx2" e base | un | 3 | 1312.82 | 3938.46 | 0.22
02.20.002 | Conector de latão, cobre ou bronze, juntas soldadas, 28mm x 1" | un | 10 | 62.56 | 625.6 | 0.03
02.20.003 | Parafuso fenda cabeça panela 4,2 x 32mm, auto-atarrachante | un | 20 | 0.68 | 13.6 | 0
02.20.004 | Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo d=7mm, para cabos 35mm² a 50mm², ref:TEL-745 ou similar (SPDA) | un | 20 | 2.94 | 58.8 | 0
02.20.005 | Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de pressão c/barramento | un | 1 | 446 | 446 | 0.02
02.20.006 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 30 | 64.72 | 1941.6 | 0.11
02.20.007 | Haste de aterramento, diâmetro 5/8", com 3 metros - fornecimento e instalação. af_08/2023 | un | 10 | 120.61 | 1206.1 | 0.07
02.20.008 | Cordoalha de cobre nu 35 mm², não enterrada, com isolador - fornecimento e instalação. af_08/2023 | m | 250 | 79.6 | 19900 | 1.1
02.20.009 | Cordoalha de cobre nu 50 mm², não enterrada, com isolador - fornecimento e instalação. af_08/2023 | m | 200 | 102.74 | 20548 | 1.14
02.20.010 | Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m | un | 5 | 190.29 | 951.45 | 0.05
02.20.011 | Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm² | un | 10 | 34 | 340 | 0.02
02.21 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 100809.3 | 5.54
02.21.001 | GERAIS |  |  |  | 67360.87 | 3.72
02.21.001.001 | Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 7m (3mx2" + 4mx1 1/2") | un | 1 | 2449.02 | 2449.02 | 0.14
02.21.001.002 | Tampo de balcão em granito cinza andorinha, e=2cm | m2 | 29.79 | 694.01 | 20674.56 | 1.14
02.21.001.003 | Prateleira em granito cinza andorinha, esp= 2cm | m2 | 30.37 | 831.86 | 25263.59 | 1.4
02.21.001.004 | Revestimento com placa MDF 6mm revestido com chapa em fórmica Almond ref.: L112 ou similar - Rev 01 | m2 | 31 | 187.97 | 5827.07 | 0.32
02.21.001.005 | Revestimento de piso com pedra portuguesa | m2 | 5.87 | 310.72 | 1823.93 | 0.1
02.21.001.006 | Tampo de balcão em granito cinza andorinha, e=2cm | m2 | 2.4 | 694.01 | 1665.62 | 0.09
02.21.001.007 | Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm | m | 59.9 | 161.22 | 9657.08 | 0.53
02.21.002 | CAIXA DÁGUA -15.000L |  |  |  | 33448.43 | 1.82
02.21.002.001 | Alça de içamento | un | 2 | 12.35 | 24.7 | 0
02.21.002.002 | Suporte de luz piloto | un | 1 | 37.06 | 37.06 | 0
02.21.002.003 | Suporte para cinto de segurança | un | 1 | 86.48 | 86.48 | 0
02.21.002.004 | Suporte para sinalizador em mastro PK 0860 (pára-raio) | un | 1 | 81.36 | 81.36 | 0
02.21.002.005 | Escada interna e externa tipo marinheiro, inclusive pintura | m | 9 | 107.84 | 970.56 | 0.05
02.21.002.006 | Guarda-corpo e Corrimão em tubo ferro galvanizado, alt=1,10m, com barras verticais a cada 11cm (3/4") e barras horizontais (superior, intermediárias (duas) e inferior) de 1.1/2", inclusive curva de aço | m | 4.99 | 337 | 1681.63 | 0.09
02.21.002.007 | Chapa de aco carbono laminado a quente, qualidade estrutural, bitola 3/16", e =4,75 mm (37,29 kg/m2) | kg | 1028.08 | 13.27 | 13642.62 | 0.75
02.21.002.008 | Ancoragem ativa para cordoalhas com 7 fios de 12.7mm, d=1/2" | un | 1 | 1599.61 | 1599.61 | 0.09
02.21.002.009 | Jateamento abrasivo em estruturas de aço carbono tipo SA 2.1/2, metal quase branco, com granalha | m2 | 101.8 | 61.77 | 6288.19 | 0.35
02.21.002.010 | Acabamento interno: duas demãos de espessura seca de primer Epóxi | m2 | 50.9 | 72.47 | 3688.72 | 0.2
02.21.002.011 | Acabamento interno: duas demãos de espessura seca de primer Epóxi | m2 | 52.88 | 72.47 | 3832.21 | 0.21
02.21.002.012 | Pintura Externa: uma demão de poluiretano na cor amarelo | m2 | 50.9 | 29.77 | 1515.29 | 0.08
02.22 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 2609.84 | 0.14
02.22.001 | Limpeza geral | m2 | 890.73 | 2.93 | 2609.84 | 0.14
3 | Muro de Fechamento da Creche Proinfância Tipo 2 - (RECURSO PRÓPRIO) |  |  |  | 13915.48 | 0.7
03.01 | MURO |  |  |  | 13915.48 | 100
03.01.001 | ELEVAÇÃO |  |  |  | 6613.35 | 47.52
03.01.001.001 | Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco | m2 | 25.66 | 257.73 | 6613.35 | 47.52
03.01.002 | PINTURA |  |  |  | 1011.01 | 7.27
03.01.002.001 | Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023 | m2 | 51.32 | 4.36 | 223.76 | 1.61
03.01.002.002 | Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. af_04/2023 | m2 | 51.32 | 15.34 | 787.25 | 5.66
03.01.003 | CONCERTINA |  |  |  | 6291.12 | 45.21
03.01.003.001 | Concertina clipada (dupla) em aco galvanizado de alta resistencia, com espiral de 300 mm, d = 2,76 mm | m | 159.39 | 39.47 | 6291.12 | 45.21
4 | Serviços Finais da Creche Proinfância Tipo 2 - (RECURSO PRÓPRIO) |  |  |  | 18452.21 | 0.93
04.01 | ACESSO |  |  |  | 15874.52 | 86.03
04.01.001 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. af_08/2022 | m2 | 66.07 | 103.11 | 6812.48 | 36.91
04.01.002 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos | un | 4 | 500.82 | 2003.28 | 10.86
04.01.003 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024 | m | 100.16 | 59.87 | 5996.58 | 32.5
04.01.004 | Plantio de grama batatais em placas. af_05/2018 | m2 | 58.17 | 18.26 | 1062.18 | 5.76
04.02 | PLACA DE INAUGURAÇÃO |  |  |  | 2577.69 | 13.97
04.02.001 | Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m | un | 1 | 2577.69 | 2577.69 | 13.97
5 | Padrão de Entrada da Creche Proinfância Tipo 2 - (RECURSO PRÓPRIO) |  |  |  | 34667.71 | 1.75
05.01 | PADRAO DE ENTRADA |  |  |  | 34667.71 | 100
05.01.001 | Poste de concreto duplo T (DT) 11/600 - fornecimento | un | 1 | 2841.42 | 2841.42 | 8.19
05.01.002 | Transformador de 112,5 kva, 15 kv, 60 hz, at 13,8kv, bt 220/127v | un | 1 | 22343.05 | 22343.05 | 64.45
05.01.003 | Fornecimento de suporte p/ transformador em poste dt | un | 1 | 197.43 | 197.43 | 0.57
05.01.004 | Quadro de medição indireta para transformadores de até 225 kva | un | 1 | 3110.4 | 3110.4 | 8.97
05.01.005 | Fornecimento de isolador de pino de porcelana p/ 15 kv | un | 1 | 12.35 | 12.35 | 0.04
05.01.006 | Fornecimento e instalação de Para raios tipo polimérico 15kv - 12ka | un | 2 | 287.4 | 574.8 | 1.66
05.01.007 | Cruzeta de concreto tipo T 2400 mm 400 Kgf, fornecimento | un | 2 | 353.32 | 706.64 | 2.04
05.01.008 | Condutor de cobre p/100kg | un | 1 | 271.76 | 271.76 | 0.78
05.01.009 | Aterramento composto de 3 hastes de cobre Ø 5/8" x 2,40m, interligada com cabo de cobre 95mm2 | un | 1 | 825.3 | 825.3 | 2.38
05.01.010 | Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento | M | 12 | 5.07 | 60.84 | 0.18
05.01.011 | Fecho para fita aço inox 3/4 e 1/2", Fusimec ou similar - Fornecimento | Un | 3 | 1.54 | 4.62 | 0.01
05.01.012 | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 4" x 3m | un | 1 | 697.99 | 697.99 | 2.01
05.01.013 | Cabeçote de alumínio de 4" - Fornecimento | Un | 1 | 50.54 | 50.54 | 0.15
05.01.014 | Mureta de alvenaria 1,70 x 0,60m para poste auxiliar de energia | un | 1 | 270.9 | 270.9 | 0.78
05.01.015 | Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvanizado de 4" | un | 1 | 851.51 | 851.51 | 2.46
05.01.016 | Fornecimento de isolador de disco polimérico 15 kv | un | 3 | 117.36 | 352.08 | 1.02
05.01.017 | Fornecimento de cabo de cobre isolado xlpe 1 x 35 mm2 | m | 15 | 36.14 | 542.1 | 1.56
05.01.018 | Fornecimento de manilha sapatilha em liga de alumínio | un | 1 | 17.8 | 17.8 | 0.05
05.01.019 | Fornecimento de grampo de linha viva 6 a 250 mcm, ramal 8 a 2/0 awg | un | 1 | 61.77 | 61.77 | 0.18
05.01.020 | Fornecimento de conector cunha p/c 6 c/ 2 awg al | un | 1 | 28.71 | 28.71 | 0.08
05.01.021 | Conector p/ haste de aterramento 5/8" | un | 1 | 6.18 | 6.18 | 0.02
05.01.022 | Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - manutenção. af_06/2014 | h | 16 | 52.47 | 839.52 | 2.42
6 | Tratamento de esgoto da Creche Proinfância Tipo 2 - (RECURSO PRÓPRIO) |  |  |  | 53374.97 | 2.69
06.01 | TRATAMENTO DE ESGOTO |  |  |  | 53374.97 | 100
06.01.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 14.85 | 64.72 | 961.09 | 1.81
06.01.002 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m | m3 | 14.85 | 97.04 | 1441.04 | 2.7
06.01.003 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade entre 3,00 e 4,50m | m3 | 5 | 97.04 | 485.2 | 0.91
06.01.004 | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo manual. af_05/2021 | m3 | 0.59 | 587.64 | 346.71 | 0.65
06.01.005 | Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m3 | 2.98 | 2950.05 | 8791.15 | 16.47
06.01.006 | Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,19m (dobrada), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1 | m2 | 60.16 | 247.48 | 14888.4 | 27.89
06.01.007 | Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1 | m2 | 10.4 | 129.06 | 1342.22 | 2.51
06.01.008 | Lastro de concreto, fck=15 mpa, lançado e adensado | m3 | 0.53 | 739.96 | 392.18 | 0.73
06.01.009 | Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm. | M2 | 7.44 | 230.87 | 1717.67 | 3.22
06.01.010 | Lastro de brita 4 | m3 | 5.8 | 230.08 | 1334.46 | 2.5
06.01.011 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 62.72 | 8.2 | 514.3 | 0.96
06.01.012 | Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit | m2 | 62.72 | 46.28 | 2902.68 | 5.44
06.01.013 | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm | m | 8.27 | 44.38 | 367.02 | 0.69
06.01.014 | Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 100mm | un | 3 | 54.94 | 164.82 | 0.31
06.01.015 | Curva 90° longa em pvc rígido c/ anéis, diâm =100mm | un | 1 | 81.55 | 81.55 | 0.15
06.01.016 | Calha Pluvial de beiral, Ø 170mm, PVC, semicircular, Amanco ou similar, exclusive condutores | m | 2.7 | 146.36 | 395.17 | 0.74
06.01.017 | Joelho 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm =100mm | un | 3 | 28.7 | 86.1 | 0.16
06.01.018 | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 150mm | m | 161.62 | 75.72 | 12237.87 | 22.93
06.01.019 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 1,00m | un | 6 | 747.48 | 4484.88 | 8.4
06.01.020 | Tampa de concreto para caixas de passagem 0,60x0,60mx0,07m | un | 6 | 73.41 | 440.46 | 0.83
| TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  |  | 1985994.41 | 100