## PO-PLE
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARAMÉTRICA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL – 50 UNIDADES
N° Macrosserviço / Serviço | Fonte | Código | Descrição Macrosserviço / Serviço | Qtd. (valor calculado) | Und. | Custo Unitário Referência | Custo Unitário | BDI | Preço Unitário (valor calculado) | Preço Total (valor calculado) | N° Evento | Evento | Qtd. | Valor
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES GERAIS | [6 empty] | 268887.05
1.1 | Outros | PMI1 | Serviços técnicos (projetos, orçamentos, levantamentos topográficos, sondagem, licenças e PCMAT) | 1 | UN | 69655.52 | 69655.52 | 25% | 87069.4 | 87069.4 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES GERAIS | 1 | 87069.4
1.2 | Outros | PMI2 | Instalações e canteiros (barracão, cercamento e placa da obra) | 1 | UN | 59115.99 | 59115.99 | 25% | 73894.9875 | 73894.99 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES GERAIS | 1 | 73894.99
1.3 | Outros | PMI3 | Ligações provisórias (água, energia, telefone e esgoto) | 1 | UN | 1775.55 | 1775.55 | 25% | 2219.4375 | 2219.44 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES GERAIS | 1 | 2219.44
1.4 | Outros | PMI4 | Manutenção canteiro/consumo | 1 | UN | 28700 | 28700 | 25% | 35875 | 35875 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES GERAIS | 1 | 35875
1.5 | Outros | PMI5 | Transportes máquinas, equipamentos, locação da obra | 1 | UN | 30076.08 | 30076.08 | 25% | 37595.1 | 37595.1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES GERAIS | 1 | 37595.1
1.6 | Outros | PMI6 | Controle tecnológico | 1 | UN | 20348.09 | 20348.09 | 25% | 25435.1125 | 25435.11 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES GERAIS | 1 | 25435.11
1.7 | Outros | PMI7 | Gestão de resíduos | 1 | UN | 5438.41 | 5438.41 | 25% | 6798.0125 | 6798.01 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES GERAIS | 1 | 6798.01
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [6 empty] | 304860.89
2.1 | Outros | PMI8 | Administração local | 1 | UN | 243888.71 | 243888.71 | 25% | 304860.8875 | 304860.89 | 2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 1 | 304860.89
3 |  |  | FUNDAÇÕES (RADIER E IMPERMEABILIZAÇÃO) | [6 empty] | 885371.13
3.1 | SINAPI | 96521 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | 626.5 | M3 | 38.79 | 38.79 | 25% | 48.4875 | 30378.99 | 3 | FUNDAÇÕES | 626.5 | 30378.985
3.2 | SINAPI | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | 2847 | M2 | 3.08 | 3.08 | 25% | 3.85 | 10960.95 | 3 | FUNDAÇÕES | 2847 | 10960.95
3.3 | SINAPI | 97087 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | 2847 | M2 | 3.6 | 3.6 | 25% | 4.5 | 12811.5 | 3 | FUNDAÇÕES | 2847 | 12811.5
3.4 | SINAPI | 96624 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | 134.5 | M3 | 216.26 | 216.26 | 25% | 270.325 | 36359.39 | 3 | FUNDAÇÕES | 134.5 | 36359.385
3.5 | SINAPI | 97086 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | 333.5 | M2 | 114.51 | 114.51 | 25% | 143.1375 | 47737.19 | 3 | FUNDAÇÕES | 333.5 | 47737.19
3.6 | SINAPI | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 18100 | KG | 13.75 | 13.75 | 25% | 17.1875 | 311139 | 3 | FUNDAÇÕES | 18100 | 311139
3.7 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 1430 | KG | 12.24 | 12.24 | 25% | 15.3 | 21879 | 3 | FUNDAÇÕES | 1430 | 21879
3.8 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 195 | KG | 14.71 | 14.71 | 25% | 18.3875 | 3586.05 | 3 | FUNDAÇÕES | 195 | 3586.05
3.9 | SINAPI | 97096 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | 454 | M3 | 602.49 | 602.49 | 25% | 753.1125 | 341911.94 | 3 | FUNDAÇÕES | 454 | 341911.94
3.10 | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | 34 | M3 | 24.48 | 24.48 | 25% | 30.6 | 1040.4 | 3 | FUNDAÇÕES | 34 | 1040.4
3.11 | SINAPI | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | 1581 | M2 | 32.77 | 32.77 | 25% | 40.9625 | 64757.76 | 3 | FUNDAÇÕES | 1581 | 64757.76
3.12 | SINAPI | 4030 | VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO | 231 | M2 | 9.73 | 9.73 | 25% | 12.1625 | 2808.96 | 3 | FUNDAÇÕES | 231 | 2808.96
4 |  |  | SUPRAESTRUTURA (PILARES, VIGAS E LAJES) | [6 empty] | 534023.16
4.1 | SINAPI | 92427 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | 719.5 | M2 | 75.96 | 75.96 | 25% | 94.95 | 68316.53 | 4 | SUPRAESTRUTURA | 719.5 | 68316.525
4.2 | Outros | 011668-orse | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 05 usos, exclusive escoramento - Revisada 07.2015 | 1027 | M2 | 49.41 | 49.41 | 25% | 61.7625 | 63427.52 | 4 | SUPRAESTRUTURA | 1027 | 63427.52
4.3 | SINAPI | 92463 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | 206.5 | M2 | 120.04 | 120.04 | 25% | 150.05 | 30985.33 | 4 | SUPRAESTRUTURA | 206.5 | 30985.325
4.4 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 3520 | KG | 14.71 | 14.71 | 25% | 18.3875 | 64732.8 | 4 | SUPRAESTRUTURA | 3520 | 64732.8
4.5 | SINAPI | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 750 | KG | 14.21 | 14.21 | 25% | 17.7625 | 13320 | 4 | SUPRAESTRUTURA | 750 | 13320
4.6 | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 3265 | KG | 13.58 | 13.58 | 25% | 16.975 | 55439.7 | 4 | SUPRAESTRUTURA | 3265 | 55439.7
4.7 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 4280 | KG | 12.24 | 12.24 | 25% | 15.3 | 65484 | 4 | SUPRAESTRUTURA | 4280 | 65484
4.8 | SINAPI | 101963 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | 288.5 | M2 | 170.26 | 170.26 | 25% | 212.825 | 61401.46 | 4 | SUPRAESTRUTURA | 288.5 | 61401.455
4.9 | Outros | 011619-orse | Concreto simples usinado fck=20mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | 64 | M3 | 579.95 | 579.95 | 25% | 724.9375 | 46396.16 | 4 | SUPRAESTRUTURA | 64 | 46396.16
4.10 | Outros | 011619-orse | Concreto simples usinado fck=20mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | 89 | M3 | 579.95 | 579.95 | 25% | 724.9375 | 64519.66 | 4 | SUPRAESTRUTURA | 89 | 64519.66
5 |  |  | PAREDES E PAINÉIS (ALVENARIA/FECHAMENTOS/ESQUADRIAS METÁLICAS/ESQUADRIAS DE MADEIRAS) | [6 empty] | 1025956.5
5.1 | SINAPI | 103328 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 4325 | M2 | 79.68 | 79.68 | 25% | 99.6 | 430770 | 4 | SUPRAESTRUTURA | 4325 | 430770
5.2 | SINAPI | 105024 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | 810 | M | 50.14 | 50.14 | 25% | 62.675 | 50770.8 | 5 | PAREDES E PAINÉIS | 810 | 50770.8
5.3 | SINAPI | 105030 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | 460 | M | 39.19 | 39.19 | 25% | 48.9875 | 22535.4 | 5 | PAREDES E PAINÉIS | 460 | 22535.4
5.4 | SINAPI | 91338 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 168 | M2 | 845.37 | 845.37 | 25% | 1056.7125 | 177527.28 | 5 | PAREDES E PAINÉIS | 168 | 177527.28
5.5 | SINAPI | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | 130 | M2 | 357.24 | 357.24 | 25% | 446.55 | 58051.5 | 5 | PAREDES E PAINÉIS | 130 | 58051.5
5.6 | SINAPI | 94572 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 FOLHA PARA VIDRO,VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, SEM ACABAMENTO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | 140 | M2 | 508.75 | 508.75 | 25% | 635.9375 | 89031.6 | 5 | PAREDES E PAINÉIS | 140 | 89031.6
5.7 | SINAPI | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | 24 | M2 | 672.26 | 672.26 | 25% | 840.325 | 20167.92 | 5 | PAREDES E PAINÉIS | 24 | 20167.92
5.8 | SINAPI | 91314 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 150 | UN | 944.54 | 944.54 | 25% | 1180.675 | 177102 | 5 | PAREDES E PAINÉIS | 150 | 177102
6 |  |  | COBERTURA E PROTEÇÕES (TELHADOS) | [6 empty] | 1026883.96
6.1 | SINAPI | 92541 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 3674.5 | M2 | 70.96 | 70.96 | 25% | 88.7 | 325928.15 | 6 | COBERTURA E PROTEÇÕES | 3674.5 | 325928.15
6.2 | SINAPI | 94447 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 3674.5 | M2 | 42.91 | 42.91 | 25% | 53.6375 | 197100.18 | 6 | COBERTURA E PROTEÇÕES | 3674.5 | 197100.18
6.3 | SINAPI | 102233 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | 5190 | M2 | 12.21 | 12.21 | 25% | 15.2625 | 79199.4 | 6 | COBERTURA E PROTEÇÕES | 5190 | 79199.4
6.4 | SINAPI | 94232 | AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/2019 | 26300 | UN | 2.59 | 2.59 | 25% | 3.2375 | 85212 | 6 | COBERTURA E PROTEÇÕES | 26300 | 85212
6.5 | SINAPI | 94221 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 532.5 | M | 23.46 | 23.46 | 25% | 29.325 | 15618.23 | 6 | COBERTURA E PROTEÇÕES | 532.5 | 15618.225
6.6 | SINAPI | 92548 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 200 | UN | 1295.3 | 1295.3 | 25% | 1619.125 | 323826 | 6 | COBERTURA E PROTEÇÕES | 200 | 323826
7 |  |  | REVESTIMENTOS (INTERNOS/CERÂMICOS/EXTERNOS/FORROS E PINTURAS) | [6 empty] | 869863.87
7.1 | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | 6805 | M2 | 4.08 | 4.08 | 25% | 5.1 | 34705.5 | 7 | REVESTIMENTOS | 6805 | 34705.5
7.2 | SINAPI | 87882 | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | 222 | M2 | 7.73 | 7.73 | 25% | 9.6625 | 2144.52 | 7 | REVESTIMENTOS | 222 | 2144.52
7.3 | SINAPI | 87545 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | 1174.5 | M2 | 27.36 | 27.36 | 25% | 34.2 | 40167.9 | 7 | REVESTIMENTOS | 1174.5 | 40167.9
7.4 | SINAPI | 87547 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | 4002.5 | M2 | 24.64 | 24.64 | 25% | 30.8 | 123277 | 7 | REVESTIMENTOS | 4002.5 | 123277
7.5 | SINAPI | 104958 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | 1628 | M2 | 21.83 | 21.83 | 25% | 27.2875 | 44428.12 | 7 | REVESTIMENTOS | 1628 | 44428.12
7.6 | SINAPI | 90408 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | 222 | M2 | 29.92 | 29.92 | 25% | 37.4 | 8302.8 | 7 | REVESTIMENTOS | 222 | 8302.8
7.7 | SINAPI | 87267 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | 982.5 | M2 | 60.12 | 60.12 | 25% | 75.15 | 73834.88 | 7 | REVESTIMENTOS | 982.5 | 73834.875
7.8 | SINAPI | 87265 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | 192 | M2 | 55.6 | 55.6 | 25% | 69.5 | 13344 | 7 | REVESTIMENTOS | 192 | 13344
7.9 | SINAPI | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | 1517.5 | M2 | 7.25 | 7.25 | 25% | 9.0625 | 13748.55 | 7 | REVESTIMENTOS | 1517.5 | 13748.55
7.10 | SINAPI | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | 1522.5 | M2 | 6.23 | 6.23 | 25% | 7.7875 | 11860.28 | 7 | REVESTIMENTOS | 1522.5 | 11860.275
7.11 | SINAPI | 87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | 1522.5 | M2 | 38.14 | 38.14 | 25% | 47.675 | 72592.8 | 7 | REVESTIMENTOS | 1522.5 | 72592.8
7.12 | SINAPI | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | 1517.5 | M2 | 51.1 | 51.1 | 25% | 63.875 | 96937.9 | 7 | REVESTIMENTOS | 1517.5 | 96937.9
7.13 | SINAPI | 96111 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | 1795 | M2 | 64.62 | 64.62 | 25% | 80.775 | 145000.1 | 7 | REVESTIMENTOS | 1795 | 145000.1
7.14 | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | 5630.5 | M2 | 3.27 | 3.27 | 25% | 4.0875 | 23028.75 | 7 | REVESTIMENTOS | 5630.5 | 23028.745
7.15 | SINAPI | 88484 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | 222 | M2 | 4.12 | 4.12 | 25% | 5.15 | 1143.3 | 7 | REVESTIMENTOS | 222 | 1143.3
7.16 | SINAPI | 104640 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 222 | M2 | 12.5 | 12.5 | 25% | 15.625 | 3469.86 | 7 | REVESTIMENTOS | 222 | 3469.86
7.17 | SINAPI | 104642 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 5630.5 | M2 | 10.41 | 10.41 | 25% | 13.0125 | 73252.81 | 7 | REVESTIMENTOS | 5630.5 | 73252.805
7.18 | SINAPI | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | 3040 | M2 | 3.61 | 3.61 | 25% | 4.5125 | 13710.4 | 7 | REVESTIMENTOS | 3040 | 13710.4
7.19 | SINAPI | 104642 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 3040 | M2 | 10.41 | 10.41 | 25% | 13.0125 | 39550.4 | 7 | REVESTIMENTOS | 3040 | 39550.4
7.20 | SINAPI | 102193 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | 1050 | M2 | 1.75 | 1.75 | 25% | 2.1875 | 2299.5 | 7 | REVESTIMENTOS | 1050 | 2299.5
7.21 | Outros | 002305-orse | Aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador sobre superfícies de madeira - R1 | 1050 | M2 | 9.43 | 9.43 | 25% | 11.7875 | 12379.5 | 7 | REVESTIMENTOS | 1050 | 12379.5
7.22 | SINAPI | 102219 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | 1050 | M2 | 15.76 | 15.76 | 25% | 19.7 | 20685 | 7 | REVESTIMENTOS | 1050 | 20685
8 |  |  | PAVIMENTAÇÕES (CERÂMICA/CIMENTADOS/RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS) | [6 empty] | 301018.23
8.1 | SINAPI | 87247 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | 840 | M2 | 57.34 | 57.34 | 25% | 71.675 | 60211.2 | 8 | PAVIMENTAÇÕES | 840 | 60211.2
8.2 | SINAPI | 87248 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | 955 | M2 | 50.92 | 50.92 | 25% | 63.65 | 60785.75 | 8 | PAVIMENTAÇÕES | 955 | 60785.75
8.3 | SINAPI | 87246 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE | 649 | M2 | 63.5 | 63.5 | 25% | 79.375 | 51517.62 | 8 | PAVIMENTAÇÕES | 649 | 51517.62
8.4 | SINAPI | 97084 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | 807.5 | M2 | 0.64 | 0.64 | 25% | 0.8 | 646 | 8 | PAVIMENTAÇÕES | 807.5 | 646
8.5 | SINAPI | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | 56.5 | M3 | 770.78 | 770.78 | 25% | 963.475 | 54436.62 | 8 | PAVIMENTAÇÕES | 56.5 | 54436.62
8.6 | SINAPI | 98695 | SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | 126 | M | 79.31 | 79.31 | 25% | 99.1375 | 12491.64 | 8 | PAVIMENTAÇÕES | 126 | 12491.64
8.7 | SINAPI | 88648 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023 | 1935 | M | 7.19 | 7.19 | 25% | 8.9875 | 17395.65 | 8 | PAVIMENTAÇÕES | 1935 | 17395.65
8.8 | SINAPI | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | 325 | M | 107.16 | 107.16 | 25% | 133.95 | 43533.75 | 8 | PAVIMENTAÇÕES | 325 | 43533.75
9 |  |  | INSTALAÇÕES (ELÉTRICAS/HIDRÁULICAS/SANITÁRIAS/LOUÇAS E METAIS) | [6 empty] | 1085646.24
9.1 | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 100 | UN | 10.51 | 10.51 | 25% | 13.1375 | 1314 | 9 | INSTALAÇÕES | 100 | 1314
9.2 | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 50 | UN | 11.07 | 11.07 | 25% | 13.8375 | 692 | 9 | INSTALAÇÕES | 50 | 692
9.3 | SINAPI | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 50 | UN | 12.2 | 12.2 | 25% | 15.25 | 762.5 | 9 | INSTALAÇÕES | 50 | 762.5
9.4 | SINAPI | 93659 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 50 | UN | 22.27 | 22.27 | 25% | 27.8375 | 1392 | 9 | INSTALAÇÕES | 50 | 1392
9.5 | Outros | 007996-orse | Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar | 100 | UN | 303.33 | 303.33 | 25% | 379.1625 | 37916 | 9 | INSTALAÇÕES | 100 | 37916
9.6 | SINAPI | 101493 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | 50 | UN | 1448.9 | 1448.9 | 25% | 1811.125 | 90556.5 | 9 | INSTALAÇÕES | 50 | 90556.5
9.7 | Outros | 013730-orse | Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | 50 | UN | 369.83 | 369.83 | 25% | 462.2875 | 23114.5 | 9 | INSTALAÇÕES | 50 | 23114.5
9.8 | SINAPI | 103782 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | 350 | UN | 24.69 | 24.69 | 25% | 30.8625 | 10801 | 9 | INSTALAÇÕES | 350 | 10801
9.9 | SINAPI | 97610 | LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | 350 | UN | 11.57 | 11.57 | 25% | 14.4625 | 5061 | 9 | INSTALAÇÕES | 350 | 5061
9.10 | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 250 | UN | 24.73 | 24.73 | 25% | 30.9125 | 7727.5 | 9 | INSTALAÇÕES | 250 | 7727.5
9.11 | SINAPI | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 50 | UN | 37.57 | 37.57 | 25% | 46.9625 | 2348 | 9 | INSTALAÇÕES | 50 | 2348
9.12 | SINAPI | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 500 | UN | 25.9 | 25.9 | 25% | 32.375 | 16190 | 9 | INSTALAÇÕES | 500 | 16190
9.13 | SINAPI | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 300 | UN | 29.3 | 29.3 | 25% | 36.625 | 10989 | 9 | INSTALAÇÕES | 300 | 10989
9.14 | SINAPI | 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 50 | UN | 39.73 | 39.73 | 25% | 49.6625 | 2483 | 9 | INSTALAÇÕES | 50 | 2483
9.15 | SINAPI | 91985 | INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 50 | UN | 23.9 | 23.9 | 25% | 29.875 | 1494 | 9 | INSTALAÇÕES | 50 | 1494
9.16 | SINAPI | 91987 | CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 50 | UN | 39.21 | 39.21 | 25% | 49.0125 | 2450.5 | 9 | INSTALAÇÕES | 50 | 2450.5
9.17 | Outros | 000711-orse | Fornecimento e instalação de tampa cega (espelho liso) para caixa 4" x 2" | 100 | UN | 6.01 | 6.01 | 25% | 7.5125 | 751 | 9 | INSTALAÇÕES | 100 | 751
9.18 | SINAPI | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 600 | UN | 9.67 | 9.67 | 25% | 12.0875 | 7254 | 9 | INSTALAÇÕES | 600 | 7254
9.19 | SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 650 | UN | 15.43 | 15.43 | 25% | 19.2875 | 12538.5 | 9 | INSTALAÇÕES | 650 | 12538.5
9.20 | SINAPI | 91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 100 | UN | 27.17 | 27.17 | 25% | 33.9625 | 3396 | 9 | INSTALAÇÕES | 100 | 3396
9.21 | SINAPI | 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 350 | UN | 13.02 | 13.02 | 25% | 16.275 | 5698 | 9 | INSTALAÇÕES | 350 | 5698
9.22 | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 4895 | M | 2.95 | 2.95 | 25% | 3.6875 | 18062.55 | 9 | INSTALAÇÕES | 4895 | 18062.55
9.23 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 12940 | M | 4.34 | 4.34 | 25% | 5.425 | 70264.2 | 9 | INSTALAÇÕES | 12940 | 70264.2
9.24 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1240 | M | 6.75 | 6.75 | 25% | 8.4375 | 10465.6 | 9 | INSTALAÇÕES | 1240 | 10465.6
9.25 | SINAPI | 101884 | CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 1295 | M | 11.45 | 11.45 | 25% | 14.3125 | 18531.45 | 9 | INSTALAÇÕES | 1295 | 18531.45
9.26 | SINAPI | 92980 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 415 | M | 11.17 | 11.17 | 25% | 13.9625 | 5793.4 | 9 | INSTALAÇÕES | 415 | 5793.4
9.27 | SINAPI | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 2235 | M | 15.51 | 15.51 | 25% | 19.3875 | 43336.65 | 9 | INSTALAÇÕES | 2235 | 43336.65
9.28 | SINAPI | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 2915 | M | 8.85 | 8.85 | 25% | 11.0625 | 32239.9 | 9 | INSTALAÇÕES | 2915 | 32239.9
9.29 | SINAPI | 91845 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1103 | M | 7.85 | 7.85 | 25% | 9.8125 | 10820.43 | 9 | INSTALAÇÕES | 1103 | 10820.43
9.30 | SINAPI | 90447 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | 2915 | M | 7.14 | 7.14 | 25% | 8.925 | 26030.95 | 9 | INSTALAÇÕES | 2915 | 26030.95
9.31 | SINAPI | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 350 | UN | 11.54 | 11.54 | 25% | 14.425 | 5050.5 | 9 | INSTALAÇÕES | 350 | 5050.5
9.32 | SINAPI | 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 400 | UN | 7.61 | 7.61 | 25% | 9.5125 | 3804 | 9 | INSTALAÇÕES | 400 | 3804
9.33 | SINAPI | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 200 | UN | 11.48 | 11.48 | 25% | 14.35 | 2870 | 9 | INSTALAÇÕES | 200 | 2870
9.34 | SINAPI | 89383 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 400 | UN | 5.82 | 5.82 | 25% | 7.275 | 2912 | 9 | INSTALAÇÕES | 400 | 2912
9.35 | SINAPI | 89446 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 255 | M | 4.85 | 4.85 | 25% | 6.0625 | 1545.3 | 9 | INSTALAÇÕES | 255 | 1545.3
9.36 | SINAPI | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 435 | M | 20.7 | 20.7 | 25% | 25.875 | 11257.8 | 9 | INSTALAÇÕES | 435 | 11257.8
9.37 | Outros | 012882-orse | Pressurizador até 12mca/160w/220v | 50 | UN | 906.95 | 906.95 | 25% | 1133.6875 | 56684.5 | 9 | INSTALAÇÕES | 50 | 56684.5
9.38 | SINAPI | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 50 | UN | 81.55 | 81.55 | 25% | 101.9375 | 5097 | 9 | INSTALAÇÕES | 50 | 5097
9.39 | SINAPI | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 150 | UN | 85.88 | 85.88 | 25% | 107.35 | 16102.5 | 9 | INSTALAÇÕES | 150 | 16102.5
9.40 | SINAPI | 94490 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 100 | UN | 37.53 | 37.53 | 25% | 46.9125 | 4691 | 9 | INSTALAÇÕES | 100 | 4691
9.41 | SINAPI | 86885 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 200 | UN | 10.72 | 10.72 | 25% | 13.4 | 2680 | 9 | INSTALAÇÕES | 200 | 2680
9.42 | SINAPI | 97741 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | 50 | UN | 149.81 | 149.81 | 25% | 187.2625 | 9363 | 9 | INSTALAÇÕES | 50 | 9363
9.43 | Outros | 006085-orse | Ligação Predial de Água em Muro/Fachada Existente, com Fornecimento de Material, Exceto Hidrômetro - Rev 03_10/2022 | 50 | UN | 351.95 | 351.95 | 25% | 439.9375 | 21997 | 9 | INSTALAÇÕES | 50 | 21997
9.44 | SINAPI | 89353 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 50 | UN | 36.12 | 36.12 | 25% | 45.15 | 2257.5 | 9 | INSTALAÇÕES | 50 | 2257.5
9.45 | SINAPI | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 337.5 | M | 10.96 | 10.96 | 25% | 13.7 | 4623.75 | 9 | INSTALAÇÕES | 337.5 | 4623.75
9.46 | SINAPI | 89446 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 150 | M | 4.85 | 4.85 | 25% | 6.0625 | 909 | 9 | INSTALAÇÕES | 150 | 909
9.47 | SINAPI | 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 100 | UN | 7.61 | 7.61 | 25% | 9.5125 | 951 | 9 | INSTALAÇÕES | 100 | 951
9.48 | SINAPI | 89440 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 50 | UN | 10.55 | 10.55 | 25% | 13.1875 | 659.5 | 9 | INSTALAÇÕES | 50 | 659.5
9.49 | SINAPI | 102605 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | 50 | UN | 290.91 | 290.91 | 25% | 363.6375 | 18182 | 9 | INSTALAÇÕES | 50 | 18182
9.50 | SINAPI | 102591 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021 | 50 | UN | 3.71 | 3.71 | 25% | 4.6375 | 232 | 9 | INSTALAÇÕES | 50 | 232
9.51 | SINAPI | 102593 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2021 | 100 | UN | 4.19 | 4.19 | 25% | 5.2375 | 524 | 9 | INSTALAÇÕES | 100 | 524
9.52 | SINAPI | 94703 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | 50 | UN | 17.64 | 17.64 | 25% | 22.05 | 1102.5 | 9 | INSTALAÇÕES | 50 | 1102.5
9.53 | SINAPI | 94704 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | 100 | UN | 23.71 | 23.71 | 25% | 29.6375 | 2964 | 9 | INSTALAÇÕES | 100 | 2964
9.54 | SINAPI | 94796 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 50 | UN | 38.38 | 38.38 | 25% | 47.975 | 2399 | 9 | INSTALAÇÕES | 50 | 2399
9.55 | SINAPI | 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 400 | UN | 7.61 | 7.61 | 25% | 9.5125 | 3804 | 9 | INSTALAÇÕES | 400 | 3804
9.56 | SINAPI | 89413 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 200 | UN | 10.67 | 10.67 | 25% | 13.3375 | 2668 | 9 | INSTALAÇÕES | 200 | 2668
9.57 | SINAPI | 89414 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 50 | UN | 12.26 | 12.26 | 25% | 15.325 | 766.5 | 9 | INSTALAÇÕES | 50 | 766.5
9.58 | SINAPI | 103953 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 100 | UN | 6.42 | 6.42 | 25% | 8.025 | 803 | 9 | INSTALAÇÕES | 100 | 803
9.59 | SINAPI | 89443 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 150 | UN | 14.98 | 14.98 | 25% | 18.725 | 2809.5 | 9 | INSTALAÇÕES | 150 | 2809.5
9.60 | SINAPI | 89445 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 50 | UN | 16.63 | 16.63 | 25% | 20.7875 | 1039.5 | 9 | INSTALAÇÕES | 50 | 1039.5
9.61 | SINAPI | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 220 | M | 10.96 | 10.96 | 25% | 13.7 | 3014 | 9 | INSTALAÇÕES | 220 | 3014
9.62 | SINAPI | 89403 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 527.5 | M | 16.95 | 16.95 | 25% | 21.1875 | 11177.73 | 9 | INSTALAÇÕES | 527.5 | 11177.725
9.63 | SINAPI | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 150 | UN | 9.19 | 9.19 | 25% | 11.4875 | 1723.5 | 9 | INSTALAÇÕES | 150 | 1723.5
9.64 | SINAPI | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 100 | UN | 14.37 | 14.37 | 25% | 17.9625 | 1796 | 9 | INSTALAÇÕES | 100 | 1796
9.65 | SINAPI | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 100 | UN | 8.99 | 8.99 | 25% | 11.2375 | 1124 | 9 | INSTALAÇÕES | 100 | 1124
9.66 | SINAPI | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 450 | UN | 13.74 | 13.74 | 25% | 17.175 | 7731 | 9 | INSTALAÇÕES | 450 | 7731
9.67 | SINAPI | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 50 | UN | 25.3 | 25.3 | 25% | 31.625 | 1581.5 | 9 | INSTALAÇÕES | 50 | 1581.5
9.68 | SINAPI | 89784 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 50 | UN | 22.15 | 22.15 | 25% | 27.6875 | 1384.5 | 9 | INSTALAÇÕES | 50 | 1384.5
9.69 | SINAPI | 104345 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 50 | UN | 38.96 | 38.96 | 25% | 48.7 | 2435 | 9 | INSTALAÇÕES | 50 | 2435
9.70 | SINAPI | 104348 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | 50 | UN | 9.65 | 9.65 | 25% | 12.0625 | 603 | 9 | INSTALAÇÕES | 50 | 603
9.71 | SINAPI | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 167.5 | M | 18.72 | 18.72 | 25% | 23.4 | 3919.5 | 9 | INSTALAÇÕES | 167.5 | 3919.5
9.72 | SINAPI | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 510.5 | M | 23.73 | 23.73 | 25% | 29.6625 | 15141.43 | 9 | INSTALAÇÕES | 510.5 | 15141.43
9.73 | SINAPI | 89798 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | 200 | M | 11.73 | 11.73 | 25% | 14.6625 | 2932 | 9 | INSTALAÇÕES | 200 | 2932
9.74 | SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 1690 | M | 33.03 | 33.03 | 25% | 41.2875 | 69780.1 | 9 | INSTALAÇÕES | 1690 | 69780.1
9.75 | SINAPI | 97902 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | 250 | UN | 509.59 | 509.59 | 25% | 636.9875 | 159247.5 | 9 | INSTALAÇÕES | 250 | 159247.5
9.76 | SINAPI | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 50 | UN | 39.79 | 39.79 | 25% | 49.7375 | 2487 | 9 | INSTALAÇÕES | 50 | 2487
9.77 | SINAPI | 104327 | RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 50 | UN | 15.47 | 15.47 | 25% | 19.3375 | 967 | 9 | INSTALAÇÕES | 50 | 967
9.78 | SINAPI | 104326 | RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 50 | UN | 16.17 | 16.17 | 25% | 20.2125 | 1010.5 | 9 | INSTALAÇÕES | 50 | 1010.5
9.79 | SINAPI | 98107 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | 50 | UN | 252.65 | 252.65 | 25% | 315.8125 | 15790.5 | 9 | INSTALAÇÕES | 50 | 15790.5
9.80 | SINAPI | 86931 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 50 | UN | 472.87 | 472.87 | 25% | 591.0875 | 29554.5 | 9 | INSTALAÇÕES | 50 | 29554.5
9.81 | SINAPI | 86943 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 50 | UN | 244.14 | 244.14 | 25% | 305.175 | 15259 | 9 | INSTALAÇÕES | 50 | 15259
9.82 | SINAPI | 86934 | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 50 | UN | 341.89 | 341.89 | 25% | 427.3625 | 21368 | 9 | INSTALAÇÕES | 50 | 21368
9.83 | SINAPI | 86925 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 50 | UN | 473.08 | 473.08 | 25% | 591.35 | 29567.5 | 9 | INSTALAÇÕES | 50 | 29567.5
9.84 | SINAPI | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 50 | UN | 107.33 | 107.33 | 25% | 134.1625 | 6708 | 9 | INSTALAÇÕES | 50 | 6708
9.85 | SINAPI | 95546 | KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | 50 | UN | 129.92 | 129.92 | 25% | 162.4 | 8120 | 9 | INSTALAÇÕES | 50 | 8120
10 |  |  | COMPLEMENTARES | [6 empty] | 27407.9
10.1 | SINAPI | 99818 | LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 | 50 | UN | 6.31 | 6.31 | 25% | 7.8875 | 394.5 | 10 | COMPLEMENTARES | 50 | 394.5
10.2 | SINAPI | 99819 | LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_04/2019 | 36 | M2 | 15.9 | 15.9 | 25% | 19.875 | 715.68 | 10 | COMPLEMENTARES | 36 | 715.68
10.3 | SINAPI | 99811 | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | 807.5 | M2 | 3.32 | 3.32 | 25% | 4.15 | 3351.13 | 10 | COMPLEMENTARES | 807.5 | 3351.125
10.4 | SINAPI | 99826 | LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | 1795 | M2 | 1.45 | 1.45 | 25% | 1.8125 | 3248.95 | 10 | COMPLEMENTARES | 1795 | 3248.95
10.5 | SINAPI | 99821 | LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019 | 200 | M2 | 3.3 | 3.3 | 25% | 4.125 | 826 | 10 | COMPLEMENTARES | 200 | 826
10.6 | SINAPI | 99804 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | 2373 | M2 | 5.09 | 5.09 | 25% | 6.3625 | 15092.28 | 10 | COMPLEMENTARES | 2373 | 15092.28
10.7 | SINAPI | 99822 | LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 | 840 | M2 | 0.94 | 0.94 | 25% | 1.175 | 991.2 | 10 | COMPLEMENTARES | 840 | 991.2
10.8 | SINAPI | 99807 | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | 796 | M2 | 1.57 | 1.57 | 25% | 1.9625 | 1560.16 | 10 | COMPLEMENTARES | 796 | 1560.16
10.9 | SINAPI | 99816 | LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 | 100 | UN | 9.82 | 9.82 | 25% | 12.275 | 1228 | 10 | COMPLEMENTARES | 100 | 1228
11 |  |  | INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO | [6 empty] | 177081.07
11.1 | Outros | PMI9 | Água potável | 1 | UN | 24568.96 | 24568.96 | 25% | 30711.2 | 30711.2 | 11 | INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO | 1 | 30711.2
11.2 | Outros | PMI10 | Esgoto sanitário | 1 | UN | 47734.11 | 47734.11 | 25% | 59667.6375 | 59667.64 | 11 | INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO | 1 | 59667.64
11.3 | Outros | PM11 | Pavimentação | 1 | UN | 53165.78 | 53165.78 | 25% | 66457.225 | 66457.23 | 11 | INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO | 1 | 66457.23
11.4 | Outros | PMI12 | Energia e iluminação | 1 | UN | 10596 | 10596 | 25% | 13245 | 13245 | 11 | INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO | 1 | 13245
11.5 | Outros | PMI13 | Paisagismo, equipamentos e ambientação | 1 | UN | 5600 | 5600 | 25% | 7000 | 7000 | 11 | INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO | 1 | 7000
12 |  |  | ACESSÓRIOS DE ACESSIBILIDADE | [6 empty] | 4271.96
12.1 | SINAPI | 100867 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 2 | UN | 350.83 | 350.83 | 25% | 438.5375 | 877.08 | 12 | ACESSÓRIOS DE ACESSIBILDIADE | 2 | 877.08
12.2 | SINAPI | 100872 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 4 | UN | 349.21 | 349.21 | 25% | 436.5125 | 1746.04 | 12 | ACESSÓRIOS DE ACESSIBILDIADE | 4 | 1746.04
12.3 | SINAPI | 100874 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 4 | UN | 329.77 | 329.77 | 25% | 412.2125 | 1648.84 | 12 | ACESSÓRIOS DE ACESSIBILDIADE | 4 | 1648.84
[13 empty] | Total: | 6511271.96

## CFF - PLE
N° do Evento | Título do Evento | N° da Frente de Obra | Frente de Obra | N° do Período de Conclusão do Evento
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES GERAIS | 1 | Frente | 24
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 1 | Frente | 24
3 | FUNDAÇÕES | 1 | Frente | 3
4 | SUPRAESTRUTURA | 1 | Frente | 7
5 | PAREDES E PAINÉIS | 1 | Frente | 6
6 | COBERTURA E PROTEÇÕES | 1 | Frente | 11
7 | REVESTIMENTOS | 1 | Frente | 23
8 | PAVIMENTAÇÕES | 1 | Frente | 16
9 | INSTALAÇÕES | 1 | Frente | 22
10 | COMPLEMENTARES | 1 | Frente | 24
11 | INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO | 1 | Frente | 24
12 | ACESSÓRIOS DE ACESSIBILDIADE | 1 | Frente | 24