## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais | 3511477.99
|  |  | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO | SINAPI - 02/2026 - Sergipe ORSE - 02/2026 - Sergipe |  | 22,88% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético com Fórmulas
[7 empty] | Valor Final do Orçamento |  | 3511477.99
[7 empty] | BDI |  | 22.88%
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 1 |  | 182407.87 | 182407.87 | 5.195%
1.1 | PMR 0001 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | un | 1 | 148443.91 | 182407.87 | 182407.87 | 5.195% | TEM ACERVO AQUI |  | ALTERAR para 12 meses e trocar de encarregado para mestre
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1 |  | 109061.75 | 109061.75 | 3.106%
2.1 |  |  | DESPESAS LEGAIS / LEGALIZAÇÃO DA OBRA |  | 1 |  | 5818.77 | 5818.77 | 0.1657%
2.1.1 | 51 | ORSE | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 | m² | 6 | 363.78 | 447.01 | 2682.06 | 0.07638% |  |  | DEIXAR 2,5X3,5 | 8.75
2.1.2 | 6096 | ORSE | Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022 | UN | 1 | 608.29 | 747.46 | 747.46 | 0.02129% |  |  | ORSE 6090
2.1.3 | 11386 | ORSE | Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 0 e 15,2 kw - Rev 01 | un | 1 | 1944.38 | 2389.25 | 2389.25 | 0.06804% |  |  | ORSE 11138
2.2 |  |  | LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO |  | 1 |  | 11372.28 | 11372.28 | 0.3239%
2.2.1 | 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 140.9 | 62.47 | 76.76 | 10815.48 | 0.308% |  |  | SINAPI 105009 |  | 154.99
2.2.2 | PMR 0002 | Próprio | Levantamento topográfico planialtimétrico cadastral | m² | 960 | 0.48 | 0.58 | 556.8 | 0.01586% |  |  | ORSE9346 |  | 1056
2.3 |  |  | SONDAGEM |  | 1 |  | 6082.5 | 6082.5 | 0.1732%
2.3.1 | PMR 0003 | Próprio | SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SUB-SOLO (PERCUSSÃO) | M | 30 | 165 | 202.75 | 6082.5 | 0.1732% |  |  | CONSIDERAR AQUI 8 METROS POR FURO SENDO 6 FUROS = 48M
2.4 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS |  | 1 |  | 55952.6 | 55952.6 | 1.593%
2.4.1 | 4654 | ORSE | Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022 | mês | 12 | 800 | 983.04 | 11796.48 | 0.3359% |  |  | OK
2.4.2 | 4657 | ORSE | Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02_02/2022 | mês | 12 | 1600 | 1966.08 | 23592.96 | 0.6719% |  |  | OK
2.4.3 | 4656 | ORSE | Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m | mês | 12 | 1054.51 | 1295.78 | 15549.36 | 0.4428% |  |  | OK
2.4.4 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | m² | 42.4 | 96.24 | 118.25 | 5013.8 | 0.1428% |  |  | ORSE12254 | 46.64
2.5 |  |  | DEMOLIÇÃO |  | 1 |  | 29835.6 | 29835.6 | 0.8497%
2.5.1 | 6 | ORSE | Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida | m³ | 67.12 | 32.84 | 40.35 | 2708.29 | 0.07713% |  |  | SINAPI97622 | 73.832
2.5.2 | 16 | ORSE | Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 | m² | 676.65 | 28.44 | 34.94 | 23642.15 | 0.6733% |  |  | ORSE13952 | 744.315
2.5.3 | 97629 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 33.83 | 83.84 | 103.02 | 3485.16 | 0.09925% |  |  | OK | 37.213
3 |  |  | EDIFICAÇÃO |  | 1 |  | 3196497.11 | 3196497.11 | 91.03%
3.1 |  |  | ESCAVAÇÃO E REATERRO |  | 1 |  | 61106.12 | 61106.12 | 1.74%
3.1.1 | 104739 | SINAPI | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 | m³ | 205.65 | 99.49 | 122.25 | 25140.71 | 0.716% |  |  | ORSE4358 | 228.2715
3.1.2 | 97084 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | m² | 457 | 0.73 | 0.89 | 406.73 | 0.01158% |  |  | SINAPI97083 | 507.27
3.1.3 | 96521 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 394.32 | 43.47 | 53.41 | 21060.63 | 0.5998% |  |  | SINAPI96527 | 437.6952
3.1.4 | 93381 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 221.67 | 13.5 | 16.58 | 3675.28 | 0.1047% |  |  | SINAPI104737 | 248.2704
3.1.5 | 100990 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_02/2026 | T | 258.98 | 5.69 | 6.99 | 1810.27 | 0.05155% |  |  | SINAPI100974 | 290.0576
3.1.6 | 95878 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 | TXKM | 3884.7 | 1.89 | 2.32 | 9012.5 | 0.2567% |  |  | SINAPI95875 | 4350.864
3.2 |  |  | ESTRUTURA |  | 1 |  | 1004288.42 | 1004288.42 | 28.6%
3.2.1 |  |  | SAPATAS |  | 1 |  | 127286.04 | 127286.04 | 3.625%
3.2.1.1 | 96535 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 179.6 | 142.39 | 174.96 | 31422.81 | 0.8949% |  |  | SINAPI 96532 | 197.56
3.2.1.2 | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 199.67 | 42.76 | 52.54 | 10490.66 | 0.2988% |  |  | SINAPI 96616 |  | 29.9505 | AQUI FOI CONSIDERADO ESSE VOLUME DE CONCRETO = 0,05X 199,67 ESPESSURA VEZES ÁREA
3.2.1.3 | 104917 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 77.5 | 15.85 | 19.47 | 1508.92 | 0.04297% |  |  | OK |  | 94.55
3.2.1.4 | 104918 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 1179 | 14.72 | 18.08 | 21316.32 | 0.607% |  |  | OK |  | 1438.38
3.2.1.5 | 104919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 374 | 13.13 | 16.13 | 6032.62 | 0.1718% |  |  | OK |  | 456.28
3.2.1.6 | 104920 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 391 | 11.14 | 13.68 | 5348.88 | 0.1523% |  |  | OK |  | 477.02
3.2.1.7 | 104921 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 21.3 | 10.49 | 12.89 | 274.55 | 0.007819% |  |  | OK |  | 25.986
3.2.1.8 | 104916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 168.8 | 17.06 | 20.96 | 3538.04 | 0.1008% |  |  | OK |  | 205.936
3.2.1.9 | 94972 | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 43.2 | 585.79 | 719.81 | 31095.79 | 0.8855% |  |  | SINAPI94966 |  | 51.84
3.2.1.10 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 43.2 | 306.26 | 376.33 | 16257.45 | 0.463% |  |  | OK |  | 51.84
3.2.2 |  |  | VIGAS BALDRAMES |  | 1 |  | 91037.32 | 91037.32 | 2.593%
3.2.2.1 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 371.3 | 76.45 | 93.94 | 34879.92 | 0.9933% |  |  | SINAPI96533 |  | 438.134
3.2.2.2 | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 188.59 | 42.76 | 52.54 | 9908.51 | 0.2822% |  |  | SINAPI 96616 |  | 28.2885 | AQUI FOI CONSIDERADO ESSE VOLUME DE CONCRETO = 0,05X 199,67 ESPESSURA VEZES ÁREA
3.2.2.3 | 104916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 299.6 | 17.06 | 20.96 | 6279.61 | 0.1788% |  |  | OK |  | 365.512
3.2.2.4 | 104917 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 15.4 | 15.85 | 19.47 | 299.83 | 0.008539% |  |  | OK |  | 18.788
3.2.2.5 | 104918 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 617.3 | 14.72 | 18.08 | 11160.78 | 0.3178% |  |  | OK |  | 753.106
3.2.2.6 | 104920 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 115.1 | 11.14 | 13.68 | 1574.56 | 0.04484% |  |  | OK |  | 140.422
3.2.2.7 | 104921 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 29.5 | 10.49 | 12.89 | 380.25 | 0.01083% |  |  | OK |  | 35.99
3.2.2.8 | 104919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 144.4 | 13.13 | 16.13 | 2329.17 | 0.06633% |  |  | OK |  | 176.168
3.2.2.9 | 94972 | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 22.1 | 585.79 | 719.81 | 15907.8 | 0.453% |  |  | SINAPI94966 |  | 26.962
3.2.2.10 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 22.1 | 306.26 | 376.33 | 8316.89 | 0.2368% |  |  | OK |  | 26.962
3.2.3 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO - SAPATAS E BALDRAMES |  | 1 |  | 41481.62 | 41481.62 | 1.181%
3.2.3.1 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 628.7 | 53.7 | 65.98 | 41481.62 | 1.181% |  |  | 754.44 | aumento do quantitativo
3.2.4 |  |  | PILARES |  | 1 |  | 112177.43 | 112177.43 | 3.195%
3.2.4.1 | 92431 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 462.9 | 73.54 | 90.36 | 41827.64 | 1.191% |  |  | SINAPI96533 | 532.335
3.2.4.2 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 599.3 | 14.43 | 17.73 | 10625.58 | 0.3026% |  |  | ok |  | 719.16
3.2.4.3 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1020.6 | 11.43 | 14.04 | 14329.22 | 0.4081% |  |  | OK |  | 1224.72
3.2.4.4 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1198.6 | 9.62 | 11.82 | 14167.45 | 0.4035% |  |  | OK |  | 1438.32
3.2.4.5 | 92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 66.1 | 9.3 | 11.42 | 754.86 | 0.0215% |  |  | OK |  | 79.32
3.2.4.6 | 94972 | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 27.8 | 585.79 | 719.81 | 20010.71 | 0.5699% |  |  | OK |  | 33.36
3.2.4.7 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 27.8 | 306.26 | 376.33 | 10461.97 | 0.2979% |  |  | OK |  | 33.36
3.2.5 |  |  | ESCADAS |  | 1 |  | 8784.05 | 8784.05 | 0.2502%
3.2.5.1 | 101983 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | m² | 17.4 | 238.66 | 293.26 | 5102.72 | 0.1453% |  |  |  |  | 20.532
3.2.5.2 | 95944 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | 9.9 | 20.41 | 25.07 | 248.19 | 0.007068% |  |  | OK |  | 11.682
3.2.5.3 | 95945 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | 45.7 | 16.5 | 20.27 | 926.33 | 0.02638% |  |  | OK |  | 53.926
3.2.5.4 | 95946 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | 19.5 | 13.13 | 16.13 | 314.53 | 0.008957% |  |  | OK |  | 23.01
3.2.5.5 | 94972 | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 2 | 585.79 | 719.81 | 1439.62 | 0.041% |  |  | OK |  | 2.36
3.2.5.6 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 2 | 306.26 | 376.33 | 752.66 | 0.02143% |  |  | OK |  | 2.36
3.2.6 |  |  | VIGAS |  | 1 |  | 229796.58 | 229796.58 | 6.544%
3.2.6.1 | 92467 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 627.8 | 105.1 | 129.14 | 81074.09 | 2.309% |  |  | OK |  | 740.804
3.2.6.2 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 757.5 | 14.43 | 17.73 | 13430.47 | 0.3825% |  |  | OK |  | 893.85
3.2.6.3 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 56.6 | 13.62 | 16.73 | 946.91 | 0.02697% |  |  | OK |  | 66.788
3.2.6.4 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 595.4 | 12.81 | 15.74 | 9371.59 | 0.2669% |  |  | OK |  | 702.572
3.2.6.5 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 490.9 | 11.43 | 14.04 | 6892.23 | 0.1963% |  |  | OK |  | 579.262
3.2.6.6 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 672.4 | 9.62 | 11.82 | 7947.76 | 0.2263% |  |  | OK |  | 793.432
3.2.6.7 | 92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1840.4 | 9.3 | 11.42 | 21017.36 | 0.5985% |  |  | OK |  | 2171.672
3.2.6.8 | 94972 | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 81.3 | 585.79 | 719.81 | 58520.55 | 1.667% |  |  | OK |  | 95.934
3.2.6.9 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 81.3 | 306.26 | 376.33 | 30595.62 | 0.8713% |  |  | OK |  | 95.934
3.2.7 |  |  | LAJES |  | 1 |  | 393725.38 | 393725.38 | 11.21%
3.2.7.1 | 9458 | ORSE | Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=21cm, el. enchimento em EPS h=16cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm. | m² | 1143.62 | 263.12 | 323.32 | 369755.21 | 10.53% | TEM ACERVO AQUI | ESSE NÃO PODE, NÃO TEMOS | OK |  | 1280.8544
3.2.7.2 | 92770 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 147 | 12.31 | 15.12 | 2222.64 | 0.0633% |  |  | OK |  | 164.64
3.2.7.3 | 92771 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 357.7 | 10.97 | 13.47 | 4818.21 | 0.1372% |  |  | OK |  | 400.624
3.2.7.4 | 92768 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 937.2 | 13.9 | 17.08 | 16007.37 | 0.4559% |  |  | OK |  | 1049.664
3.2.7.5 | 92769 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 57.3 | 13.1 | 16.09 | 921.95 | 0.02626% |  |  | OK |  | 64.176
3.3 |  |  | ELEVAÇÕES |  | 1 |  | 274798.16 | 274798.16 | 7.826%
3.3.1 | 103357 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | m² | 1654.85 | 55.8 | 68.56 | 113456.51 | 3.231% |  |  |  | 1853.432 |  | NÃO CORRIGIR OS FUROS DE ALVENARIA REVESTIMENTOS E PINTURA DEIXAR PARA O ADITIVO
3.3.2 | 10410 | ORSE | Parede de gesso acartonado - dry - wall d 95/70/60 1 st/1st 12,5mm sistemas lafarge gypsum ou similar | m² | 819.73 | 104.26 | 128.11 | 105015.61 | 2.991% |  |  |  | 918.0976
3.3.3 | 191 | ORSE | Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens - Rev 02 | m² | 46.6 | 814.59 | 1000.96 | 46644.73 | 1.328% |  |  |  | 52.192
3.3.4 | 167 | ORSE | Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 9x16x30cm, preenchidoscom concreto armado fck=15 mpa | m | 219.83 | 35.84 | 44.04 | 9681.31 | 0.2757% |  |  |  | 246.2096
3.4 |  |  | REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS |  | 1 |  | 163951.46 | 163951.46 | 4.669%
3.4.1 | 3310 | ORSE | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m² | 2709.39 | 7.28 | 8.94 | 24221.94 | 0.6898% |  |  |  | 2980.329 |  | NÃO CORRIGIR OS FUROS DE ALVENARIA REVESTIMENTOS E PINTURA DEIXAR PARA O ADITIVO
3.4.2 | 7602 | ORSE | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento/ cal / areia), espessura 3,0 cm | m² | 1096.48 | 42.42 | 52.12 | 57148.53 | 1.627% |  |  |  | 1206.128 |  | NÃO CORRIGIR OS FUROS DE ALVENARIA REVESTIMENTOS E PINTURA DEIXAR PARA O ADITIVO
3.4.3 | 3316 | ORSE | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm | m² | 1612.91 | 41.67 | 51.2 | 82580.99 | 2.352% |  |  |  | 1774.201 |  | NÃO CORRIGIR OS FUROS DE ALVENARIA REVESTIMENTOS E PINTURA DEIXAR PARA O ADITIVO
3.5 |  |  | REVESTIMENTOS - PAREDES |  | 1 |  | 109593.32 | 109593.32 | 3.121%
3.5.1 | 87265 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 164.68 | 57.49 | 70.64 | 11632.99 | 0.3313% |  |  |  | 181.148
3.5.2 | 12441 | ORSE | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 90 x 90 cm, porcelanato, natural, retificado, linha bianco carrara, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m² | 387.67 | 205.64 | 252.69 | 97960.33 | 2.79% |  |  |  | 426.437
3.6 |  |  | REVESTIMENTOS - PISOS |  | 1 |  | 491061.62 | 491061.62 | 13.98%
3.6.1 | 95240 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | m² | 899.69 | 20.54 | 25.23 | 22699.17 | 0.6464% |  |  |  | 989.659
3.6.2 | 87745 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m² | 1460.11 | 56.13 | 68.97 | 100703.78 | 2.868% |  |  |  | 1606.121
3.6.3 | 12441 | ORSE | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 90 x 90 cm, porcelanato, natural, retificado, linha bianco carrara, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m² | 1438.69 | 205.64 | 252.69 | 363542.57 | 10.35% | TEM ACERVO AQUI | ATENDEMOS ESSE |  | 1582.559
3.6.4 | 92400 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022 | m² | 21.43 | 111.68 | 137.23 | 2940.83 | 0.08375% | 719.345 |  |  | 23.573
3.6.5 | 13170 | ORSE | Meio-fio ou guia de concreto pre-moldado, tipo chapeu para boca de lobo, dimensoes *1,20* x 0,15 x 0,30 m, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 18.52 | 51.65 | 63.46 | 1175.27 | 0.03347% |  |  |  | 20.372
3.7 |  |  | COBERTURA |  | 1 |  | 133753.94 | 133753.94 | 3.809%
3.7.1 |  |  | GERAL |  | 1 |  | 115568.5 | 115568.5 | 3.291%
3.7.1.1 | 10029 | ORSE | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m² | 609.05 | 134.83 | 165.67 | 100901.31 | 2.873% |  |  |  | 688.2265
3.7.1.2 | 13929 | ORSE | Fornecimento e instalação de chapas de policarbonato, branca, 3mm, aplicado em toldo/cobertura/fechamento/etc | m² | 48.67 | 245.25 | 301.36 | 14667.19 | 0.4177% |  |  |  | 54.9971
3.7.2 |  |  | GARAGEM |  | 1 |  | 15275.82 | 15275.82 | 0.435%
3.7.2.1 | 94201 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 49.94 | 46.05 | 56.58 | 2825.6 | 0.08047% |  |  |  | 56.4322
3.7.2.2 | 92550 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025 | UN | 3 | 2121.53 | 2606.93 | 7820.79 | 0.2227%
3.7.2.3 | 92539 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025 | m² | 49.94 | 75.44 | 92.7 | 4629.43 | 0.1318% |  |  |  | 56.4322
3.7.3 |  |  | FORRO |  | 1 |  | 2909.62 | 2909.62 | 0.08286%
3.7.3.1 | 96113 | SINAPI | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | m² | 47.84 | 49.5 | 60.82 | 2909.62 | 0.08286% |  |  |  | 54.0592
3.8 |  |  | DRENAGEM PLUVIAL |  | 1 |  | 15202.03 | 15202.03 | 0.4329%
3.8.1 | 4283 | ORSE | Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 100mm | un | 14 | 43.42 | 53.35 | 746.9 | 0.02127%
3.8.2 | 89584 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 9 | 42.07 | 51.69 | 465.21 | 0.01325%
3.8.3 | 89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 94 | 31.49 | 38.69 | 3636.86 | 0.1036% |  |  |  | 106.22
3.8.4 | 9101 | ORSE | Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 85 cm | m | 12.14 | 147.08 | 180.73 | 2194.06 | 0.06248% |  |  |  | 13.7182
3.8.5 | 89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 78.5 | 31.49 | 38.69 | 3037.16 | 0.08649% |  |  |  | 88.705
3.8.6 | 89693 | SINAPI | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 5 | 74.77 | 91.87 | 459.35 | 0.01308% |  |  |  | 8
3.8.7 | 99253 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 7 | 542.05 | 666.07 | 4662.49 | 0.1328% |  |  |  | 9
3.9 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 1 |  | 180102.77 | 180102.77 | 5.129%
3.9.1 |  |  | ENTRADA DE ENERGIA |  | 1 |  | 12646.93 | 12646.93 | 0.3602%
3.9.1.1 | 11140 | ORSE | Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 57,1 e 75 kw | un | 1 | 10292.1 | 12646.93 | 12646.93 | 0.3602%
3.9.2 |  |  | CAIXAS E ACESSÓRIOS |  | 1 |  | 8076.39 | 8076.39 | 0.23%
3.9.2.1 | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 81 | 11.35 | 13.94 | 1129.14 | 0.03216%
3.9.2.2 | 743 | ORSE | Caixa de passagem pvc, 4" x 4" cm, embutir, p/eletroduto | un | 201 | 17.65 | 21.68 | 4357.68 | 0.1241%
3.9.2.3 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 72 | 17.93 | 22.03 | 1586.16 | 0.04517%
3.9.2.4 | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 6 | 11.35 | 13.94 | 83.64 | 0.002382%
3.9.2.5 | 12890 | ORSE | Caixa de Passagem de Alumínio para piso 30x30x12cm, da marca Wetzel Mod: Cp-3030-12 ou similar. | un | 3 | 245.7 | 301.91 | 905.73 | 0.02579%
3.9.2.6 | 8998 | ORSE | Placa cega para caixa de pvc 4"x 4", p/eletroduto | un | 3 | 3.81 | 4.68 | 14.04 | 0.0003998%
3.9.3 |  |  | ELETRODUTOS |  | 1 |  | 23958.48 | 23958.48 | 0.6823%
3.9.3.1 | 91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 339.7 | 9.63 | 11.83 | 4018.65 | 0.1144% |  |  |  | 383.861
3.9.3.2 | 91834 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 696.2 | 16.39 | 20.14 | 14021.46 | 0.3993% |  |  |  | 786.706
3.9.3.3 | 91865 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 25.8 | 19.09 | 23.45 | 605.01 | 0.01723% |  |  |  | 29.154
3.9.3.4 | 91863 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 227.3 | 11.31 | 13.89 | 3157.19 | 0.08991% |  |  |  | 256.849
3.9.3.5 | 91836 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1.8 | 19.36 | 23.78 | 42.8 | 0.001219% |  |  |  | 2.034
3.9.3.6 | PMR 0004 | Próprio | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 8 | 9.71 | 11.93 | 95.44 | 0.002718% |  |  |  | 9.04
3.9.3.7 | 358 | ORSE | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 75mm (2 1/2") | m | 32.5 | 46.91 | 57.64 | 1873.3 | 0.05335% |  |  |  | 36.725
3.9.3.8 | 373 | ORSE | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4") | un | 6 | 5.52 | 6.78 | 40.68 | 0.001158%
3.9.3.9 | 371 | ORSE | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | un | 35 | 2.42 | 2.97 | 103.95 | 0.00296%
3.9.4 |  |  | CABOS |  | 1 |  | 84358.41 | 84358.41 | 2.402%
3.9.4.1 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 5640 | 7.45 | 9.15 | 51606 | 1.47% |  |  |  | 6880.8
3.9.4.2 | 91933 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 16 | 18.1 | 22.24 | 355.84 | 0.01013% |  |  |  | 19.52
3.9.4.3 | 91935 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 21.6 | 28.45 | 34.95 | 754.92 | 0.0215% |  |  |  | 26.352
3.9.4.4 | 92984 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 12.4 | 31.68 | 38.92 | 482.6 | 0.01374% |  |  |  | 15.128
3.9.4.5 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 121.7 | 3.28 | 4.03 | 490.45 | 0.01397% |  |  |  | 148.474
3.9.4.6 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1237.3 | 4.79 | 5.88 | 7275.32 | 0.2072% |  |  |  | 1509.506
3.9.4.7 | 92994 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 6.4 | 150.91 | 185.43 | 1186.75 | 0.0338% |  |  |  | 7.808
3.9.4.8 | 92992 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 138.5 | 116.04 | 142.58 | 19747.33 | 0.5624% |  |  |  | 168.97
3.9.4.9 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 189.9 | 10.54 | 12.95 | 2459.2 | 0.07003% |  |  |  | 231.678
3.9.5 |  |  | LUMINÁRIAS |  | 1 |  | 10448.85 | 10448.85 | 0.2976%
3.9.5.1 | 13598 | ORSE | Painel slim Led quadrado de sobrepor autovolt, potência 24W, 4000K, ângulo de120° | un | 123 | 69.14 | 84.95 | 10448.85 | 0.2976%
3.9.6 |  |  | QUADROS E DISJUNTORES |  | 1 |  | 9273.22 | 9273.22 | 0.2641%
3.9.6.1 | 93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 39 | 56.52 | 69.45 | 2708.55 | 0.07713%
3.9.6.2 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 4 | 11.35 | 13.94 | 55.76 | 0.001588%
3.9.6.3 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 23 | 12.22 | 15.01 | 345.23 | 0.009831%
3.9.6.4 | 106020 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 0 | 105.06 | 129.09 | 0 | 0%
3.9.6.5 | 11572 | ORSE | Disjuntor termomagnetico tripolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),curva C, 10KA | un | 2 | 166.69 | 204.82 | 409.64 | 0.01167%
3.9.6.6 | 13815 | ORSE | Disjuntor termomagnético tripolar 90 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 10KA | un | 2 | 123.23 | 151.42 | 302.84 | 0.008624%
3.9.6.7 | 101896 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 610.5 | 750.18 | 750.18 | 0.02136%
3.9.6.8 | 93676 | SINAPI | DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 168.84 | 207.47 | 207.47 | 0.005908%
3.9.6.9 | 106027 | SINAPI | DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 16 | 72.59 | 89.19 | 1427.04 | 0.04064%
3.9.6.10 | 101879 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 3 | 541.9 | 665.88 | 1997.64 | 0.05689%
3.9.6.11 | 101881 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 869.85 | 1068.87 | 1068.87 | 0.03044%
3.9.7 |  |  | INTERRUPTORES E TOMADAS |  | 1 |  | 9042.05 | 9042.05 | 0.2575%
3.9.7.1 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 44 | 27.23 | 33.46 | 1472.24 | 0.04193%
3.9.7.2 | 92027 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 18 | 60.37 | 74.18 | 1335.24 | 0.03803%
3.9.7.3 | 92008 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 55 | 43.69 | 53.68 | 2952.4 | 0.08408%
3.9.7.4 | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3 | 32.35 | 39.75 | 119.25 | 0.003396%
3.9.7.5 | 11327 | ORSE | Tomada dupla, 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc | un | 57 | 25.15 | 30.9 | 1761.3 | 0.05016%
3.9.7.6 | 8818 | ORSE | Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc | un | 46 | 24.8 | 30.47 | 1401.62 | 0.03992%
3.9.8 |  |  | ELETROCALHA |  | 1 |  | 22298.44 | 22298.44 | 0.635%
3.9.8.1 | 97238 | SINAPI | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | M | 166.4 | 103.97 | 127.75 | 21257.6 | 0.6054% |  |  | 189.696
3.9.8.2 | 97315 | SINAPI | TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | UN | 5 | 146.13 | 179.56 | 897.8 | 0.02557%
3.9.8.3 | 7877 | ORSE | Curva horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.:mopa ou similar) | un | 2 | 23.18 | 28.48 | 56.96 | 0.001622%
3.9.8.4 | 8318 | ORSE | Terminal 100 x 50 mm para eletrocalha metalica (ref. Mopa ou similar) | un | 4 | 17.52 | 21.52 | 86.08 | 0.002451%
3.10 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  | 1 |  | 17160.18 | 17160.18 | 0.4887%
3.10.1 |  |  | HIDRÔMETRO |  | 1 |  | 354.48 | 354.48 | 0.01009%
3.10.1.1 | 104994 | SINAPI | CAIXA DE EMBUTIR EM POLICARBONATO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 1 | 148.64 | 182.64 | 182.64 | 0.005201%
3.10.1.2 | 95674 | SINAPI | HIDRÔMETRO DN 1/2", 3,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 | UN | 1 | 139.85 | 171.84 | 171.84 | 0.004894%
3.10.2 |  |  | ACESSÓRIOS E CONEXÕES |  | 1 |  | 6407.67 | 6407.67 | 0.1825%
3.10.2.1 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 17 | 83.23 | 102.27 | 1738.59 | 0.04951%
3.10.2.2 | 94656 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 34 | 3.37 | 4.14 | 140.76 | 0.004009%
3.10.2.3 | 94490 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 38.06 | 46.76 | 93.52 | 0.002663%
3.10.2.4 | 94492 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 53.42 | 65.64 | 131.28 | 0.003739%
3.10.2.5 | 1058 | ORSE | Adaptador pvc rígido soldável c/ flange e anel, p/ caixa d'água diâm = 32mm x1" | un | 3 | 23.49 | 28.86 | 86.58 | 0.002466%
3.10.2.6 | 1060 | ORSE | Adaptador pvc rígido soldável c/ flange e anel, p/ caixa d'água diâm = 50mm x11/2" | un | 3 | 34.18 | 42 | 126 | 0.003588%
3.10.2.7 | 1056 | ORSE | Adaptador pvc rígido soldável c/ flange e anel, p/ caixa d'água diâm = 20mm x1/2" | un | 2 | 15.78 | 19.39 | 38.78 | 0.001104%
3.10.2.8 | 13550 | ORSE | Adaptador soldável com anel para caixa d'água com registro, de 25mm, PVC branco | un | 1 | 75.33 | 92.56 | 92.56 | 0.002636%
3.10.2.9 | 89425 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 21 | 17.96 | 22.06 | 463.26 | 0.01319%
3.10.2.10 | 89418 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 15.28 | 18.77 | 75.08 | 0.002138%
3.10.2.11 | 89404 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 23 | 7.19 | 8.83 | 203.09 | 0.005784%
3.10.2.12 | 89408 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 55 | 8.57 | 10.53 | 579.15 | 0.01649%
3.10.2.13 | 89413 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5 | 11.94 | 14.67 | 73.35 | 0.002089%
3.10.2.14 | 103984 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 7 | 19.13 | 23.5 | 164.5 | 0.004685%
3.10.2.15 | 103956 | SINAPI | JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 13 | 13.88 | 17.05 | 221.65 | 0.006312%
3.10.2.16 | 89366 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 16.08 | 19.75 | 59.25 | 0.001687%
3.10.2.17 | 90373 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 59 | 12.84 | 15.77 | 930.43 | 0.0265%
3.10.2.18 | 89438 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 10.01 | 12.3 | 24.6 | 0.0007006%
3.10.2.19 | 89440 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 48 | 11.85 | 14.56 | 698.88 | 0.0199%
3.10.2.20 | 89443 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 7 | 16.73 | 20.55 | 143.85 | 0.004097%
3.10.2.21 | 104004 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 28.97 | 35.59 | 35.59 | 0.001014%
3.10.2.22 | 104008 | SINAPI | TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 30.96 | 38.04 | 152.16 | 0.004333%
3.10.2.23 | 104003 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 14.29 | 17.55 | 35.1 | 0.0009996%
3.10.2.24 | 94673 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 | 6.86 | 8.42 | 8.42 | 0.0002398%
3.10.2.25 | 1356 | ORSE | Fornecimento e instalação de plug de pvc roscável d = 1/2" - Rev 01_10/2022 | un | 2 | 3.01 | 3.69 | 7.38 | 0.0002102%
3.10.2.26 | 1095 | ORSE | Cap de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32mm | un | 1 | 4.66 | 5.72 | 5.72 | 0.0001629%
3.10.2.27 | 94795 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 31.8 | 39.07 | 78.14 | 0.002225%
3.10.3 |  |  | TUBOS |  | 1 |  | 4781.58 | 4781.58 | 0.1362%
3.10.3.1 | 89355 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 53.6 | 20.44 | 25.11 | 1345.89 | 0.03833% |  |  | 60.568
3.10.3.2 | 89402 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 131.9 | 12.37 | 15.2 | 2004.88 | 0.0571% |  |  | 149.047
3.10.3.3 | 89403 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 30.8 | 19 | 23.34 | 718.87 | 0.02047% |  |  | 34.804
3.10.3.4 | 103979 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 19.5 | 29.72 | 36.51 | 711.94 | 0.02027% |  |  | 22.035
3.10.4 |  |  | RESERVATÓRIO |  | 1 |  | 5616.45 | 5616.45 | 0.1599%
3.10.4.1 | 102605 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 | 283.44 | 348.29 | 348.29 | 0.009919%
3.10.4.2 | 102608 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 4 | 1071.81 | 1317.04 | 5268.16 | 0.15%
3.11 |  |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  | 1 |  | 50059.24 | 50059.24 | 1.426%
3.11.1 |  |  | CAIXAS |  | 1 |  | 6219.63 | 6219.63 | 0.1771%
3.11.1.1 | 97902 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 9 | 562.4 | 691.07 | 6219.63 | 0.1771%
3.11.2 |  |  | TUBOS |  | 1 |  | 6954.32 | 6954.32 | 0.198%
3.11.2.1 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 23 | 21.22 | 26.07 | 599.61 | 0.01708%
3.11.2.2 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 63 | 26.74 | 32.85 | 2069.55 | 0.05894%
3.11.2.3 | 89713 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 17.4 | 33.27 | 40.88 | 711.31 | 0.02026%
3.11.2.4 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 78.1 | 37.24 | 45.76 | 3573.85 | 0.1018%
3.11.3 |  |  | CONEXÕES E ACESSÓRIOS |  | 1 |  | 6974.93 | 6974.93 | 0.1986%
3.11.3.1 | 89707 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 43.41 | 53.34 | 106.68 | 0.003038%
3.11.3.2 | 4280 | ORSE | Caixa sifonada em pvc,100x150x50mm, acabamento branco, c/grelha e porta grelha | un | 4 | 37.53 | 46.11 | 184.44 | 0.005252%
3.11.3.3 | 104329 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 9 | 68.26 | 83.87 | 754.83 | 0.0215%
3.11.3.4 | 89852 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 44.97 | 55.25 | 110.5 | 0.003147%
3.11.3.5 | 89728 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 21 | 12.78 | 15.7 | 329.7 | 0.009389%
3.11.3.6 | 89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 23 | 15.15 | 18.61 | 428.03 | 0.01219%
3.11.3.7 | 89806 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 3 | 20.7 | 25.43 | 76.29 | 0.002173%
3.11.3.8 | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 10 | 10.22 | 12.55 | 125.5 | 0.003574%
3.11.3.9 | 89746 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 22 | 27.24 | 33.47 | 736.34 | 0.02097%
3.11.3.10 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 21 | 10.01 | 12.3 | 258.3 | 0.007356%
3.11.3.11 | 89801 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 29 | 9.26 | 11.37 | 329.73 | 0.00939%
3.11.3.12 | 89809 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 25 | 27.69 | 34.02 | 850.5 | 0.02422%
3.11.3.13 | 89737 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 8 | 21.75 | 26.72 | 213.76 | 0.006087%
3.11.3.14 | 89834 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 11 | 50.72 | 62.32 | 685.52 | 0.01952%
3.11.3.15 | 89827 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 | 18.61 | 22.86 | 22.86 | 0.000651%
3.11.3.16 | 104350 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 3 | 28.52 | 35.04 | 105.12 | 0.002994%
3.11.3.17 | 104353 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 7 | 39.8 | 48.9 | 342.3 | 0.009748%
3.11.3.18 | 104355 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 | 45.91 | 56.41 | 56.41 | 0.001606%
3.11.3.19 | 89796 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 41.44 | 50.92 | 50.92 | 0.00145%
3.11.3.20 | 104352 | SINAPI | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 7 | 37.83 | 46.48 | 325.36 | 0.009266%
3.11.3.21 | 104346 | SINAPI | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 43.16 | 53.03 | 106.06 | 0.00302%
3.11.3.22 | 89825 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 17 | 16.38 | 20.12 | 342.04 | 0.009741%
3.11.3.23 | 1656 | ORSE | Redução excêntrica em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm | un | 8 | 22.56 | 27.72 | 221.76 | 0.006315%
3.11.3.24 | 1582 | ORSE | Redução excentrica em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm | un | 4 | 20.15 | 24.76 | 99.04 | 0.00282%
3.11.3.25 | 89821 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 3 | 17.77 | 21.83 | 65.49 | 0.001865%
3.11.3.26 | 89753 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 9.01 | 11.07 | 11.07 | 0.0003153%
3.11.3.27 | 89774 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 14.81 | 18.19 | 36.38 | 0.001036%
3.11.4 |  |  | SISTEMA DE TRATAMENTO |  | 1 |  | 29910.36 | 29910.36 | 0.8518%
3.11.4.1 | 98068 | SINAPI | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1 | 8500.47 | 10445.37 | 10445.37 | 0.2975%
3.11.4.2 | 98076 | SINAPI | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 8832 L (PARA 84 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1 | 14476.85 | 17789.15 | 17789.15 | 0.5066%
3.11.4.3 | 97902 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 2 | 562.4 | 691.07 | 1382.14 | 0.03936%
3.11.4.4 | 89512 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 5 | 47.81 | 58.74 | 293.7 | 0.008364%
3.12 |  |  | LOUÇAS E METAIS |  | 1 |  | 47561.53 | 47561.53 | 1.354%
3.12.1 | 86888 | SINAPI | BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 17 | 484.85 | 595.78 | 10128.26 | 0.2884%
3.12.2 | 95471 | SINAPI | BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS | UN | 3 | 790.65 | 971.55 | 2914.65 | 0.083%
3.12.3 | 12268 | ORSE | Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.20x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada. | un | 1 | 1782.04 | 2189.77 | 2189.77 | 0.06236%
3.12.4 | 12263 | ORSE | Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.20x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada. | un | 1 | 1560.44 | 1917.46 | 1917.46 | 0.05461%
3.12.5 | 12266 | ORSE | Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.80x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada. | un | 1 | 1805.27 | 2218.31 | 2218.31 | 0.06317%
3.12.6 | 2146 | ORSE | Lavatório louça, sem coluna, padrão popular, c/ válvula, sifão, engate e torneira herc ref.1994, todos em plástico, inclusive conj. de fixação ou similares - Rev 03 | un | 3 | 284.71 | 349.85 | 1049.55 | 0.02989%
3.12.7 | 12291 | ORSE | Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1,30x0,60, com02 cubas de embutir de louça, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada | un | 6 | 2093.15 | 2572.06 | 15432.36 | 0.4395%
3.12.8 | 12290 | ORSE | Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada. | un | 4 | 1211.62 | 1488.83 | 5955.32 | 0.1696%
3.12.9 | 86874 | SINAPI | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *20*L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 2 | 499.15 | 613.35 | 1226.7 | 0.03493%
3.12.10 | PMR 0005 | Próprio | DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 20 | 141.38 | 173.72 | 3474.4 | 0.09894%
3.12.11 | PMR 0006 | Próprio | PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S | M | 4.8 | 178.83 | 219.74 | 1054.75 | 0.03004%
3.13 |  |  | ESQUADRIAS |  | 1 |  | 291502.11 | 291502.11 | 8.301%
3.13.1 | 11948 | ORSE | Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura | m² | 126.7 | 325.47 | 399.93 | 50671.13 | 1.443% |  |  |  | 152.04
3.13.2 | 13996 | ORSE | Vidro temperado 6 mm, liso, transparente. Fornecimento | m² | 96.06 | 300.05 | 368.7 | 35417.32 | 1.009% |  |  |  | 115.272
3.13.3 | 11941 | ORSE | Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro | m² | 96.09 | 510.47 | 627.26 | 60273.41 | 1.716% |  |  |  | 115.308
3.13.4 | 14051 | ORSE | Porta de correr em vidro temperado incolor 10mm, inclusive fechadura, puxador, trilhos e roldanas | m² | 37.62 | 950.15 | 1167.54 | 43922.85 | 1.251% |  |  |  | 45.144
3.13.5 | 101965 | SINAPI | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 37.71 | 124.98 | 153.57 | 5791.12 | 0.1649% |  |  |  | 45.252
3.13.6 | 4264 | ORSE | Corrimão em aço inox, escovado, d=1 1/2" | m | 20 | 92.06 | 113.12 | 2262.4 | 0.06443% |  |  |  | 24
3.13.7 | 10759 | ORSE | Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm | m² | 3.8 | 557.1 | 684.56 | 2601.32 | 0.07408% |  |  |  | 4.56
3.13.8 | 13886 | ORSE | Plataforma elevatória para PNE, semi cabinada, 2 paradas, 2 entradas opostas,dim. cabine 1 x 1,40 x 1,30m, em aço inox escovado, v = 6m/min, h percurso = até 4m, com cx panorâmica em estrutura metálica e vidro e=6mm, IB elevadores ou similar | un | 1 | 73700 | 90562.56 | 90562.56 | 2.579%
3.14 |  |  | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO |  | 1 |  | 142175.42 | 142175.42 | 4.049%
3.14.1 |  |  | SINALIZAÇÃO |  | 1 |  | 2770.23 | 2770.23 | 0.07889%
3.14.1.1 | 14022 | ORSE | Placa de sinalização de combate a incêndio modelo "M1", 45x45 cm, em PVC 2mm fotoluminescente | Un | 1 | 76.4 | 93.88 | 93.88 | 0.002674%
3.14.1.2 | PMR 0007 | Próprio | PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA (15X30CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Un | 57 | 26.12 | 32.09 | 1829.13 | 0.05209%
3.14.1.3 | 12888 | ORSE | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5 | un | 14 | 16.89 | 20.75 | 290.5 | 0.008273%
3.14.1.4 | 12886 | ORSE | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc , com logotipo "Alarme sonoro"- Placa E1 | un | 5 | 21.59 | 26.52 | 132.6 | 0.003776%
3.14.1.5 | 12887 | ORSE | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com logotipo "Comando manual de alarme de incêndio"- Placa E2 | un | 5 | 24.03 | 29.52 | 147.6 | 0.004203%
3.14.1.6 | 12885 | ORSE | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc , com logotipo "Abrigo de mangueira e hidrante"- Placa E7 | un | 5 | 21.59 | 26.52 | 132.6 | 0.003776%
3.14.1.7 | PMR 0008 | Próprio | PLACA FOTOLUMINESCENTE "NÃO UTILIZE ELEVADOR EM CASO DE INCÊNDIO" EM PVC | UN | 2 | 12.31 | 15.12 | 30.24 | 0.0008612%
3.14.1.8 | 10303 | ORSE | Placa de indicação de pavimentos em acrílico | Un | 1 | 92.52 | 113.68 | 113.68 | 0.003237%
3.14.2 |  |  | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA |  | 1 |  | 12066.6 | 12066.6 | 0.3436%
3.14.2.1 | 11866 | ORSE | Luminária de emergência, de sobrepor, tipo balizamento com bloco autônomo, com autonomia de 3h, modelo LLE 1106-1DFB, da KBR ou similar | un | 5 | 232.84 | 286.11 | 1430.55 | 0.04074%
3.14.2.2 | 11867 | ORSE | Luminária de emergência, de sobrepor, tipo bloco autônomo, com autonomia de 1h, modelo LLE-LLEDDF, da KBR ou si | un | 51 | 169.72 | 208.55 | 10636.05 | 0.3029%
3.14.3 |  |  | EXTINTORES E ACESSÓRIOS |  | 1 |  | 7815.34 | 7815.34 | 0.2226%
3.14.3.1 | 9221 | ORSE | Extintor de pó químico ABC, capacidade 8 kg, alcance médio do jato 5m , tempode descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721 | un | 14 | 270.16 | 331.97 | 4647.58 | 0.1324%
3.14.3.2 | 9736 | ORSE | Barra antipânico simples sem chave para uma porta ref. MH2585 ou similar | Un | 2 | 1288.97 | 1583.88 | 3167.76 | 0.09021%
3.14.4 |  |  | HIDRANTES |  | 1 |  | 114043.05 | 114043.05 | 3.248%
3.14.4.1 |  |  | RESERVATÓRIO |  | 1 |  | 25808.14 | 25808.14 | 0.735%
3.14.4.1.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1 |  | 283.5 | 283.5 | 0.008074%
3.14.4.1.1.1 | 4586 | ORSE | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com escavadeira hidraúlica, dmt 2001 a 3000m | m³ | 18.75 | 12.31 | 15.12 | 283.5 | 0.008074% |  |  | 22.6875
3.14.4.1.2 |  |  | ESTRUTURA |  | 1 |  | 19929.9 | 19929.9 | 0.5676% |  |  | 1.21
3.14.4.1.2.1 | 2169 | ORSE | Lastro de concreto simples regularizado, fck=13,5 mpa,lançado e adensado | m³ | 2.5 | 733.71 | 901.58 | 2253.95 | 0.06419% |  |  | 3.025
3.14.4.1.2.2 | 140 | ORSE | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 659.2 | 12.56 | 15.43 | 10171.45 | 0.2897% |  |  | 797.632
3.14.4.1.2.3 | 141 | ORSE | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao deferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 26.5 | 11.69 | 14.36 | 380.54 | 0.01084% |  |  | 32.065
3.14.4.1.2.4 | 99439 | SINAPI | CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024 | m³ | 5.25 | 716.04 | 879.86 | 4619.26 | 0.1315% |  |  | 6.3525
3.14.4.1.2.5 | 100341 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2024 | m² | 45 | 45.3 | 55.66 | 2504.7 | 0.07133% |  |  | 54.45
3.14.4.1.3 |  |  | REVESTIMENTOS |  | 1 |  | 5594.74 | 5594.74 | 0.1593%
3.14.4.1.3.1 | 3310 | ORSE | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m² | 57.5 | 7.28 | 8.94 | 514.05 | 0.01464%
3.14.4.1.3.2 | 1908 | ORSE | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm | m² | 57.5 | 38.59 | 47.41 | 2726.07 | 0.07763%
3.14.4.1.3.3 | 98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 57.5 | 33.33 | 40.95 | 2354.62 | 0.06705%
3.14.4.2 |  |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS |  | 1 |  | 5079.28 | 5079.28 | 0.1446%
3.14.4.2.1 | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 250 | 8.06 | 9.9 | 2475 | 0.07048%
3.14.4.2.2 | 93663 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 3 | 58.3 | 71.63 | 214.89 | 0.00612%
3.14.4.2.3 | 3836 | ORSE | Caixa em chapa metálica galvanizada 60 x 50 x 20cm, para quadro de comando | un | 1 | 398.43 | 489.59 | 489.59 | 0.01394%
3.14.4.2.4 | 91872 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 75 | 18.49 | 22.72 | 1704 | 0.04853%
3.14.4.2.5 | 12015 | ORSE | Botoeira Liga-Desliga para Bomba de Incêndio Modelo BLD-1, marca VERIN ou similar | un | 1 | 159.35 | 195.8 | 195.8 | 0.005576%
3.14.4.3 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES |  | 1 |  | 16151.04 | 16151.04 | 0.4599%
3.14.4.3.1 | 94473 | SINAPI | COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 14 | 122.91 | 151.03 | 2114.42 | 0.06021%
3.14.4.3.2 | 92367 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | M | 92 | 105.68 | 129.85 | 11946.2 | 0.3402%
3.14.4.3.3 | 92347 | SINAPI | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 2 | 103.48 | 127.15 | 254.3 | 0.007242%
3.14.4.3.4 | 92346 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 2 | 92.77 | 113.99 | 227.98 | 0.006492%
3.14.4.3.5 | 7787 | ORSE | Fornecimento e assentamento de niple duplo de ferro galvanizado de 2 1/2" | un | 4 | 73.53 | 90.35 | 361.4 | 0.01029%
3.14.4.3.6 | 94478 | SINAPI | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 6 | 169.1 | 207.79 | 1246.74 | 0.0355%
3.14.4.4 |  |  | ACESSÓRIOS |  | 1 |  | 67004.59 | 67004.59 | 1.908%
3.14.4.4.1 | 1521 | ORSE | Fornecimento e instalação de adaptador storz para engate rápido - 2 1/2" (incêndio) | un | 10 | 351.72 | 432.19 | 4321.9 | 0.1231%
3.14.4.4.2 | 10445 | ORSE | Abrigo metálico de embutir para mangueira de incêndio - 0,75 x0,45 x 0,17m | un | 1 | 416.72 | 512.06 | 512.06 | 0.01458%
3.14.4.4.3 | 10444 | ORSE | Abrigo metálico de embutir para mangueira de incêndio - 0,90 x0,60 x 0,30m | un | 4 | 553.77 | 680.47 | 2721.88 | 0.07751%
3.14.4.4.4 | 13829 | ORSE | Chave para engate rápido storz 2 1/2". Fornecimento | un | 4 | 32.66 | 40.13 | 160.52 | 0.004571%
3.14.4.4.5 | 12707 | ORSE | Esguicho jato regulavel de 2 1/2", para combate a incendio - Rev. 01 | un | 4 | 541.18 | 665 | 2660 | 0.07575%
3.14.4.4.6 | 12706 | ORSE | Esguicho jato regulavel de 1 1/2", para combate a incendio - Rev. 01 | un | 1 | 453.16 | 556.84 | 556.84 | 0.01586%
3.14.4.4.7 | 00021034 | SINAPI | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | UN | 8 | 836.74 | 1028.18 | 8225.44 | 0.2342%
3.14.4.4.8 | 13577 | ORSE | Redução fixa tipo Storz engate rápido - 2 1/2" x 1 1/2" para incendio | un | 4 | 280.02 | 344.08 | 1376.32 | 0.03919%
3.14.4.4.9 | 8023 | ORSE | Registro globo angular 45º para hidrante, d=2 1/2", incluso tampão com corrente | un | 4 | 540.53 | 664.2 | 2656.8 | 0.07566%
3.14.4.4.10 | 11894 | ORSE | Hidrante de recalque incluindo caixa em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.60 x 0.35m, com tampa em ferro fundido 0,40 x 0,60 e fundo com brita | un | 1 | 1344.46 | 1652.07 | 1652.07 | 0.04705%
3.14.4.4.11 | 1461 | ORSE | Registro gaveta bruto, d = 65 mm (2 1/2") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar | un | 4 | 282.73 | 347.41 | 1389.64 | 0.03957%
3.14.4.4.12 | 13071 | ORSE | Bomba Autoaspirante Schneider BCA-40 2" 3cv Trifásico ou similar instalada | un | 3 | 5736.43 | 7048.92 | 21146.76 | 0.6022%
3.14.4.4.13 | 13001 | ORSE | Motobomba Cento Monoestágio P/ incêndio 12,5 CV - 3,0/ 220/380 v. Modelo BPI - 22 R, Trifásica Schneider ou similar | un | 1 | 13254.01 | 16286.52 | 16286.52 | 0.4638%
3.14.4.4.14 | 7859 | ORSE | Manômetro 0 a 10 Kgf/cm2, d=100mm, conexão 1/2" BSP - fornecimento e instalação | un | 1 | 302.19 | 371.33 | 371.33 | 0.01057%
3.14.4.4.15 | 3836 | ORSE | Caixa em chapa metálica galvanizada 60 x 50 x 20cm, para quadro de comando | un | 1 | 398.43 | 489.59 | 489.59 | 0.01394%
3.14.4.4.16 | 9670 | ORSE | Fornecimento e instalação de pressostato 0 a 10 kgf/cm2 | un | 1 | 209.23 | 257.1 | 257.1 | 0.007322%
3.14.4.4.17 | 9905 | ORSE | Tanque de pressão capacidade 30 lt (p/incendio) | un | 1 | 1806.5 | 2219.82 | 2219.82 | 0.06322%
3.14.5 |  |  | ALARME |  | 1 |  | 5480.2 | 5480.2 | 0.1561%
3.14.5.1 | 8058 | ORSE | Central de alarme e detecção de incendio, capacidade: 8 laços, com 2 linhas, mod.VR-8L, Verin ou similar | un | 1 | 493.23 | 606.08 | 606.08 | 0.01726%
3.14.5.2 | 11824 | ORSE | Sirene aúdiovisual endereçavel, 120db, para alarme de incêndio | un | 4 | 238.07 | 292.54 | 1170.16 | 0.03332%
3.14.5.3 | 13575 | ORSE | Eletroduto ferro galvanizado eletrolitico - leve, d= 3/4" | m | 68 | 19.09 | 23.45 | 1594.6 | 0.04541%
3.14.5.4 | 392 | ORSE | Condulete em alumínio tipo "C" de 3/4" | un | 4 | 32.55 | 39.99 | 159.96 | 0.004555%
3.14.5.5 | 391 | ORSE | Condulete em alumínio tipo t de 3/4" | un | 3 | 31.87 | 39.16 | 117.48 | 0.003346%
3.14.5.6 | 3796 | ORSE | Cabo de cobre flexível isolado, seção 1,5mm², 450/ 750v / 70°c | m | 204 | 7.31 | 8.98 | 1831.92 | 0.05217%
3.15 |  |  | CLIMATIZAÇÃO |  | 1 |  | 45141.17 | 45141.17 | 1.286%
3.15.1 | 13912 | ORSE | Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), (piso-teto), de 36000 btu/h, com distância entre evaporadora e condensadora de 10m | un | 5 | 1367.54 | 1680.43 | 8402.15 | 0.2393%
3.15.2 | 13911 | ORSE | Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall (parede), de 24000 btu/h até 30000 btu/h, com distância entre evaporadora e condensadora de 10m | un | 9 | 1118.53 | 1374.44 | 12369.96 | 0.3523%
3.15.3 | 13909 | ORSE | Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall (parede), até 9000 btu/h, com distância entre evaporadora e condensadora de 10m | un | 17 | 781.45 | 960.24 | 16324.08 | 0.4649%
3.15.4 | 13910 | ORSE | Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall (parede), de 12000 btu/h até 18000 btu/h, com distância entre evaporadora e condensadora de 10m | un | 5 | 897.55 | 1102.9 | 5514.5 | 0.157%
3.15.5 | 89865 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 96 | 17.19 | 21.12 | 2027.52 | 0.05774%
3.15.6 | 89869 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 32 | 10.08 | 12.38 | 396.16 | 0.01128%
3.15.7 | 89866 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 12 | 7.25 | 8.9 | 106.8 | 0.003041%
3.16 |  |  | PINTURAS |  | 1 |  | 169039.62 | 169039.62 | 4.814%
3.16.1 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 4328.8 | 3.56 | 4.37 | 18916.85 | 0.5387% |  |  |  | 4978.12
3.16.2 | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 4328.8 | 17.23 | 21.17 | 91640.69 | 2.61% |  |  |  | 4978.12
3.16.3 | 104642 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 4328.8 | 11 | 13.51 | 58482.08 | 1.665% |  |  |  | 4978.12
4 |  |  | PAISAGISMO |  | 1 |  | 2171.36 | 2171.36 | 0.06184%
4.1 | 103946 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | m² | 9.04 | 18.94 | 23.27 | 210.36 | 0.005991%
4.2 | 98509 | SINAPI | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024 | UN | 25 | 63.84 | 78.44 | 1961 | 0.05585%
5 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  | 1 |  | 21339.9 | 21339.9 | 0.6077%
5.1 | 2450 | ORSE | Limpeza geral | m² | 960 | 2.69 | 3.3 | 3168 | 0.09022%
5.2 | PMR 0009 | Próprio | ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA, REVESTIDA POR PLACAS DE ACM (ALUMÍNIO COMPOSTO) RECORTADO E=0,3MM | m² | 28.2 | 495.81 | 609.25 | 17180.85 | 0.4893%
5.3 | 00010848 | SINAPI | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM | UN | 1 | 806.52 | 991.05 | 991.05 | 0.02822%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 2857891.67
[5 empty] | Total do BDI |  | 653586.32
[5 empty] | Total Geral |  | 3511477.99 |  |  |  |  | 4740495.2865
[12 empty] | 4740495.29 | 4512674.4
1.2851