TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

1.1 O presente Termo de Referência tem por objeto a aquisição de materiais médico hospitalares para o Hospital Municipal Getúlio Vargas da Fundação Hospitalar Getúlio Vargas, através da modalidade de Sistema de Registro de Preços, com a validade de 12 meses, conforme especificações contidas no memorial descritivo.

2. JUSTIFICATIVA

2.1 A aquisição dos materiais médico hospitalares destinam-se a aprimorar e qualificar o atendimento prestado aos pacientes desta unidade de saúde. Esses recursos são essenciais para proporcionar um ambiente propício ao cuidado, contribuindo significativamente para a melhoria da qualidade dos serviços oferecidos. Diante desse propósito, a realização do Processo Licitatório se faz necessária, garantindo a legalidade e transparência inerentes a esse procedimento, assegurando, assim, a obtenção dos itens requeridos de forma adequada e em conformidade com as normativas vigentes.

3. DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:

  - A empresa contratada obriga-se a:

    - Fornecer os materiais médico hospitalares, conforme exigências do Edital, do Termo de Referência, Memorial Descritivo, do Contrato, da Proposta, da Lei de Licitações e do Pregão eletrônico, bem como Decretos regulamentadores e legislação específica atinente ao objeto no prazo máximo de 7 (sete) dias ininterruptos contados a partir da emissão da Ordem de Compra à Contratada, com  frete pago, devendo realizar a entrega dos materiais na Central de Abastecimento Farmacêutico ser entregues ;

    - Cumprir prazos e condições de entrega de no máximo 07 (sete) dias ininterruptos contados a partir da emissão da Ordem de Compra à Contratada.

    - Manter durante a vigência do contrato, as condições de habilitação exigidas na licitação.

    - Atender obrigatoriamente a todas as condições específicas constantes no Memorial Descritivo.

    - Os produtos, objetos deste edital, deverão ser entregues diretamente na Unidade de Farmácia, nos seguintes endereços:

HOSPITAL MUNICIPAL GETULIO VARGAS

CNPJ: 13.183.513/0001-27

Rua Pinheiro Machado, 331,Dihel

Sapucaia do Sul RS, CEP: 93210.1803

Telefone: (51) 3451 8200

Segunda-feira a sexta-feira das 08h ás 12h e das 13h às 16h

    - Recebimento provisório- no ato da entrega do objeto, no Setor que procederá à conferência de sua conformidade com as especificações do Edital, da Ata de Registro de Preços e/ou do Contrato. Caso não haja qualquer impropriedade explícita, será atestado esse recebimento;

    - Recebimento definitivo - em até 7 dias úteis após o recebimento provisório, mediante “atesto” na nota fiscal/fatura, após comprovada a adequação aos termos contratuais e desde que não se verifique defeitos ou imperfeições;

    - A entrega dos materiais deverá ocorrer, conforme necessidade e solicitação prévia enviada pela unidade de compras;

    - O prazo de entrega será de até 15 (quinze) dias úteis, contados a partir da solicitação, sendo que qualquer prazo superior a esse deverá ocorrer somente com a prévia autorização da Unidade de Farmácia, sob pena de aplicação das sanções previstas no item 21;

    - Comunicar a contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

    - A entrega somente será considerada concluída mediante a emissão de recebimento, expedido pela FHGV;

    - Quando constatada irregularidade nos objetos da entrega, a Instituição efetuará a devolução das mercadorias, sendo a empresa fornecedora obrigada a retirar o objeto recusado e repor por produto adequado, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas;

    - Será permitida somente uma substituição conforme descrita no lote acima, após serão aplicadas as penalidades cabíveis;

    - A empresa CONTRATADA deverá fornecer instruções sobre cuidados e condições de armazenagem;

    - Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante solicitação da Unidade de Farmácia da FHGV, através da respectiva Autorização de Fornecimento do produto (Ordem de Compra);

    - Os produtos deverão ser entregues acompanhados da Nota Fiscal/Fatura correspondente. Na nota fiscal deve conter fabricante, lote e a data de validade dos materiais;

    - A licitante deverá dar garantia de que o produto ofertado será substituído, sem ônus para o FHGV, caso não esteja de acordo com os padrões de qualidade exigidos neste edital;

    - As mercadorias solicitadas deverão vir em embalagens íntegras, apresentados em conjunto descartável, estéril, embalagem individual com abertura asséptica, constando dados de identificação, lote, procedência, tipo e data de esterilização, onde conste a composição, data de fabricação e validade dos produtos. Não serão recebidos produtos em embalagens violadas (furadas, rasgadas, amassadas ou enferrujadas);

    - Serão aceitos somente medicamentos de laboratórios que possuem Certificados de Boas Práticas de Fabricação – CBPF, vigentes expedidos pela ANVISA, no que couber;

    - Participarão do processo licitatório apenas fornecedores com AFE (Autorização de Funcionamento Especial) e Alvará Sanitário vigentes expedido pela Vigilância Sanitária;

    - Caso seja fornecido material e/ou medicamento que necessite de refrigeração a empresa deverá entregá-lo em transporte adequado (refrigerado);

    - Os prazos de validade dos produtos devem ser de no mínimo 01 (um) ano a partir da data de aquisição;

    - As notas fiscais de fornecimento de material de consumo, bens e ou serviços deverão ser emitidas com os dados da Instituição a que se destina contendo razão social, CNPJ, endereço, dados estes que deverão ser condizentes com a Autorização de Fornecimento (Ordem de Compra);

    - Produtos que necessitam de refrigeração só serão aceitos caso não existir outro laboratório em que se possa armazenar em temperatura ambiente e armazenado de forma que se mantenha sua qualidade durante o transporte de entrega;

    - Para produtos fotossensíveis: dar-se-á preferência aos fabricantes que não apresentem esta característica, caso houver;

    - Será solicitada 01 (uma) AMOSTRA de cada produto, para análise e parecer da área técnica, durante o processo licitatório.

4.	ESTIMATIVAS E MEMORIAL DESCRITIVO

|  |  | Lote: 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Código | Descrição | Unidade | Qt. Mensal Estimada (1) | Qt. Total 12 meses | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) |
| 1 | 8406 | ANEL PARA LIGADURA ELÁSTICA 4,6MM X 1,5MM X 1,7MM / ANEL PARA LIGADURA ELÁSTICA 4,6MM X 1,5MM X 1,7MM | PÇ | 150 | 1800 |  |  |
|  |  |  |  | Quantidade Total do Lote | 1800 | Total do Lote em R$ |  |
|  |  | Lote: 2 |  |  |  |  |  |
| Item | Código | Descrição | Unidade | Qt. Mensal Estimada (1) | Qt. Total 12 meses | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) |
| 1 | 7677 | BOCAL DESCARTÁVEL (ADULTO E PEDIÁTRICO), 30 MM EXTERNO, CONFECCIONADO EM PAPELÃO, COMPATIVEIS COM AP / BOCAL DESCARTÁVEL (ADULTO E PEDIÁTRICO), 30 MM EXTERNO, CONFECCIONADO EM PAPELÃO, COMPATIVEIS COM APARELHO ESPIRÔMETRO MINISPIR PRO | PÇ | 200 | 2400 |  |  |
|  |  |  |  | Quantidade Total do Lote | 2400 | Total do Lote em R$ |  |
|  |  | Lote: 3 |  |  |  |  |  |
| Item | Código | Descrição | Unidade | Qt. Mensal Estimada (1) | Qt. Total 12 meses | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) |
| 1 | 8557 | BRAÇADEIRA DURA-CUF ADULTO 2TB 23-33 CM AZUL SPACELABS DATAS / BRAÇADEIRA DURA-CUF ADULTO 2TB 23-33 CM AZUL SPACELABS DATAS, PARA MONITOR CARESCAPE GE V100 | PÇ | 1 | 12 |  |  |
|  |  |  |  | Quantidade Total do Lote | 12 | Total do Lote em R$ |  |
|  |  | Lote: 4 |  |  |  |  |  |
| Item | Código | Descrição | Unidade | Qt. Mensal Estimada (1) | Qt. Total 12 meses | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) |
| 1 | 4099 | CABO AUTOCLAVAVEL PARA PINCA BIPOLAR PADRAO EUROPEU / CABO AUTOCLAVAVEL PARA PINCA BIPOLAR PADRAO EUROPEU Cabo Bipolar para pinça padrão europeu 3 m, autoclavável, conectores independentes | UN | 1 | 12 |  |  |
|  |  |  |  | Quantidade Total do Lote | 12 | Total do Lote em R$ |  |
|  |  | Lote: 5 |  |  |  |  |  |
| Item | Código | Descrição | Unidade | Qt. Mensal Estimada (1) | Qt. Total 12 meses | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) |
| 1 | 1515 | CABO CAUTERIO / | UN | 1 | 12 |  |  |
|  |  |  |  | Quantidade Total do Lote | 12 | Total do Lote em R$ |  |
|  |  | Lote: 6 |  |  |  |  |  |
| Item | Código | Descrição | Unidade | Qt. Mensal Estimada (1) | Qt. Total 12 meses | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) |
| 1 | 9190 | CABO EXTENSOR OXIMETRIA COMPATÍVEL COM MONITOR MULTIPARAMÉTRICO MODELO LIFEMED LIFETOUCH M15 / CABO EXTENSOR OXIMETRIA COMPATÍVEL COM MONITOR MULTIPARAMÉTRICO MODELO LIFEMED LIFETOUCH M15 | UN | 5 | 60 |  |  |
|  |  |  |  | Quantidade Total do Lote | 60 | Total do Lote em R$ |  |
|  |  | Lote: 7 |  |  |  |  |  |
| Item | Código | Descrição | Unidade | Qt. Mensal Estimada (1) | Qt. Total 12 meses | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) |
| 1 | 2932 | CABO PARA PINCA BIPOLAR PADRÃO AMERICANO (2 PINOS DE Ø 1,5 MM) COM CONECTOR / CABO PARA PINCA BIPOLAR (2 PINOS DE Ø 1,5 MM) COM CONECTOR (2 PINOS DE Ø 1,5 MM) COM CONECTOR - CABO (2,5M) COM PINO REDONDO | UN | 2 | 24 |  |  |
|  |  |  |  | Quantidade Total do Lote | 24 | Total do Lote em R$ |  |
|  |  | Lote: 8 |  |  |  |  |  |
| Item | Código | Descrição | Unidade | Qt. Mensal Estimada (1) | Qt. Total 12 meses | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) |
| 1 | 4078 | CABO PARA PLACA DESCARTAVEL PLUG TIPO UNIVERSAL 2,5 M PARA CAUTERIO DELTRONIX / CABO PARA PLACA DESCARTAVEL PLUG TIPO UNIVERSAL 2,5 M PARA CAUTERIO DELTRONIX | UN | 2 | 24 |  |  |
|  |  |  |  | Quantidade Total do Lote | 24 | Total do Lote em R$ |  |
|  |  | Lote: 9 |  |  |  |  |  |
| Item | Código | Descrição | Unidade | Qt. Mensal Estimada (1) | Qt. Total 12 meses | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) |
| 1 | 6873 | CABOS BIPOLARES PARA USO COM A UNIDADE KARL STORZ ERBE TIPO T E ICC COMPRIMENTO DE 500 CM / CABOS BIPOLARES PARA USO COM A UNIDADE KARL STORZ ERBE TIPO T E ICC COMPRIMENTO DE 500 CM | UN | 2 | 24 |  |  |
|  |  |  |  | Quantidade Total do Lote | 24 | Total do Lote em R$ |  |
|  |  | Lote: 10 |  |  |  |  |  |
| Item | Código | Descrição | Unidade | Qt. Mensal Estimada (1) | Qt. Total 12 meses | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) |
| 1 | 9385 | CANULA P/ TRAQUEOSTOMIA (SHILEY), PLÁSTICA, COM BALONETE E ENDOCÂNULA, TAMANHO 7, USO ÚNICO, ESTÉRIL / CANULA P/ TRAQUEOSTOMIA (SHILEY), PLÁSTICA, COM BALONETE E ENDOCÂNULA, TAMANHO 7, USO ÚNICO, ESTÉRIL | UN | 1 | 12 |  |  |
|  |  |  |  | Quantidade Total do Lote | 12 | Total do Lote em R$ |  |
|  |  | Lote: 11 |  |  |  |  |  |
| Item | Código | Descrição | Unidade | Qt. Mensal Estimada (1) | Qt. Total 12 meses | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) |
| 1 | 9384 | CANULA P/ TRAQUEOSTOMIA (SHILEY), PLÁSTICA, COM BALONETE E ENDOCÂNULA, TAMANHO 8, USO ÚNICO, ESTÉRIL / CANULA P/ TRAQUEOSTOMIA (SHILEY), PLÁSTICA, COM BALONETE E ENDOCÂNULA, TAMANHO 8, USO ÚNICO, ESTÉRIL | UN | 5 | 60 |  |  |
|  |  |  |  | Quantidade Total do Lote | 60 | Total do Lote em R$ |  |
|  |  | Lote: 12 |  |  |  |  |  |
| Item | Código | Descrição | Unidade | Qt. Mensal Estimada (1) | Qt. Total 12 meses | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) |
| 1 | 9411 | CANULA P/ TRAQUEOSTOMIA (SHILEY), PLÁSTICA, COM BALONETE E ENDOCÂNULA, TAMANHO 8.5, USO ÚNICO, ESTÉR / CANULA P/ TRAQUEOSTOMIA (SHILEY), PLÁSTICA, COM BALONETE E ENDOCÂNULA, TAMANHO 8.5, USO ÚNICO, ESTÉRIL | UN | 1 | 12 |  |  |
|  |  |  |  | Quantidade Total do Lote | 12 | Total do Lote em R$ |  |
|  |  | Lote: 13 |  |  |  |  |  |
| Item | Código | Descrição | Unidade | Qt. Mensal Estimada (1) | Qt. Total 12 meses | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) |
| 1 | 9839 | CÂNULAS NASAIS NEONATAL / Cânulas nasais compostas de elastômero termoplástico macio e flexível para uso neonatal. Suportar fluxo máximo de 50L/min. Extensão com tecnologia de membrana semipermeável que reduz a formação de condensado. Possuir almofadas laterais promovem uma melhor estabilidade minimizando a pressão na face para melhor estabilidade minimizando a pressão na face. Possuir clipe de fixação lateral para a melhor gestão da cânula e maior facilidade para ações de alimentação e comunicação. Produto deve ser de uso único, compatível com aparelho modelo NF5, da Comen. Referência: 040-00000079-00 e compatível com circuito de aquecimento e umidificação, modelo RVTH002. | UN | 1 | 12 |  |  |
|  |  |  |  | Quantidade Total do Lote | 12 | Total do Lote em R$ |  |
|  |  | Lote: 14 |  |  |  |  |  |
| Item | Código | Descrição | Unidade | Qt. Mensal Estimada (1) | Qt. Total 12 meses | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) |
| 1 | 9838 | CÂNULAS NASAIS / Cânulas nasais compostas de elastômero termoplástico macio e flexível com tamanho pequeno com código de cor para identificação de tamanho, para uso pediátrico. Suportar fluxo máximo de 50L/min. Extensão com tecnologia de membrana semipermeável que reduz a formação de condensado. Possuir almofadas laterais promovem uma melhor estabilidade minimizando a pressão na face para melhor estabilidade minimizando a pressão na face. Possuir clipe de fixação lateral para a melhor gestão da cânula e maior facilidade para ações de alimentação e comunicação. Produto deve ser de uso único e compatível com aparelho modelo NF5, da Comen. Referência: 040-00000079-00 e compatível com circuito de aquecimento e umidificação, modelo RVTH002 | UN | 1 | 12 |  |  |
|  |  |  |  | Quantidade Total do Lote | 12 | Total do Lote em R$ |  |
|  |  | Lote: 15 |  |  |  |  |  |
| Item | Código | Descrição | Unidade | Qt. Mensal Estimada (1) | Qt. Total 12 meses | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) |
| 1 | 13741 | CONECTOR VALVULADO LUER LOCK NEGATIVO / CONECTOR VALVULADO LUER LOCK NEGATIVO, compatível com todos os procedimentos e acessos intravenosos (adulto, pediátrico e neonatal); Resistente a lipídeos. Estéril, com embalagem única de fácil manuseio. Livre de látex, PVC e DEHP | UN | 50 | 600 |  |  |
|  |  |  |  | Quantidade Total do Lote | 600 | Total do Lote em R$ |  |
|  |  | Lote: 16 |  |  |  |  |  |
| Item | Código | Descrição | Unidade | Qt. Mensal Estimada (1) | Qt. Total 12 meses | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) |
| 1 | 1243 | CONTRASTE PARA RADIOLOGIA VIA ORAL 200 ML / CONTRASTE PARA RADIOLOGIA VIA ORAL 200 ML | UN | 10 | 120 |  |  |
|  |  |  |  | Quantidade Total do Lote | 120 | Total do Lote em R$ |  |
|  |  | Lote: 17 |  |  |  |  |  |
| Item | Código | Descrição | Unidade | Qt. Mensal Estimada (1) | Qt. Total 12 meses | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) |
| 1 | 5017 | ELETRODO DE CORTE 24CH HASTE UNICA COMPATÍVEL STORZ, REUTILIZÁVEL / ELETRODO DE CORTE 24CH HASTE UNICA COMPATÍVEL STORZ, REUTILIZÁVEL | UN | 8 | 96 |  |  |
|  |  |  |  | Quantidade Total do Lote | 96 | Total do Lote em R$ |  |
|  |  | Lote: 18 |  |  |  |  |  |
| Item | Código | Descrição | Unidade | Qt. Mensal Estimada (1) | Qt. Total 12 meses | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) |
| 1 | 8002 | FILTRO PARA ESPIRÔMETRO MODELO MINI SPIR A 23 – C 06157 / FILTRO PARA ESPIRÔMETRO MODELO MINI SPIR A 23 – C 06157 | PÇ | 200 | 2400 |  |  |
|  |  |  |  | Quantidade Total do Lote | 2400 | Total do Lote em R$ |  |
|  |  | Lote: 19 |  |  |  |  |  |
| Item | Código | Descrição | Unidade | Qt. Mensal Estimada (1) | Qt. Total 12 meses | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) |
| 1 | 5019 | FILTRO UMIDIFICADOR PEDIATRICO VT 15ML A 50 ML INDICADO PARA VENTILACAO MECANICA EM PACIENTES ATE 8 / FILTRO UMIDIFICADOR PEDIATRICO VT 15ML A 50 ML INDICADO PARA VENTILACAO MECANICA EM PACIENTES ATE 8 KG, PRODUTO EM LATEX, ESTERIL, COM REGISTRO NA ANVISA O FILTRO HMEF NEONATAL (TIPO HME) PARA RESPIRADOR MECÂNICO E APARELHOS DE SUPORTE RESPIRATÓRIO É INDICADO PARA A PROTEÇÃO DO PACIENTE NEONATO, DEVENDO SER UTILIZADO ENTRE O TUBO ENDOTRAQUEAL OU TRAQUEOSTOMIA E O CIRCUITO DO RESPIRADOR (PEÇA Y), DESCARTÁVEL, PROJETADO PARA EXERCER DE FORMA MAIS FISIOLÓGICA POSSÍVEL AS FUNÇÕES DA VIA AÉREA SUPERIOR, PODENDO SER UTILIZADO EM NEONATOLOGIA EVITANDO COMPLICAÇÕES RELACIONADAS À FALTA DE CALOR E UMIDADE NO AR INSPIRADO E IMPEDINDO MICRORGANISMOS ALCANÇAREM O TRATO RESPIRATÓRIO DO PACIENTE. NAS UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL E NO CENTRO CIRÚRGICO, DURANTE ANESTESIA, ENCONTRAMOS NEONATOS E LACTENTES SUBMETIDOS À VENTILAÇÃO MECÂNICA, NESSE MOMENTO O RISCO DE LESÕES DO SISTEMA RESPIRATÓRIO SE ELEVA, POIS, AS FUNÇÕES FISIOLÓGICAS DE AQUECIMENTO E UMIDIFICAÇÃO NÃO ESTÃO SENDO REALIZADAS. OS GASES MEDICINAIS SÃO TOTALMENTE DESPROVIDOS DE CALOR E UMIDADE E A AÇÃO EXERCIDA POR ELES AO PACIENTE PODE NÃO SER TÃO BENÉFICA, O FILTRO É EFICAZ NA PRESERVAÇÃO DA TEMPERATURA DO SISTEMA RESPIRATÓRIO E UMIDADE DA VIA AÉREA, ALÉM DE DIMINUIR O ACÚMULO DE LIQUIDO NO CIRCUITO E DESTA FORMA REDUZ A CONTAMINAÇÃO DO SISTEMA RESPIRATÓRIO, COMBINANDO PROPRIEDADES DE UMIDIFICAÇÃO COM PROPRIEDADES DE RETENÇÃO BACTERIANA ATRAVÉS DE MEMBRANAS QUE, DESTA FORMA, PROTEGEM PACIENTES NEONATOS E LACTENTES DURANTE A VENTILAÇÃO. O FILTRO HMEF DEVERÁ POSSUIR CAPACIDADE HIGROSCÓPICA, OU SEJA, POSSUIR A PROPRIEDADE DE RETER O CALOR E HUMIDADE (PROXIMAL AO PACIENTE) DURANTE A EXPIRAÇÃO E DEVOLVÊ-LA DURANTE A INSPIRAÇÃO; E POSSUIR CAPACIDADE FILTRANTE (PROXIMAL AO EQUIPAMENTO) E TOTALMENTE HIDROFÓBICA. CARACTERÍSTICAS: COMPATÍVEL COM TODOS OS CIRCUITOS RESPIRATÓRIOS E RESPIRADORES MECÂNICOS; FILTRO HMEF TROCADOR DE CALOR E UMIDADE COM CONEXÃO UNIVERSAL RETA ESTÉRIL; BACTERIAL E VIRAL, ELETROSTÁTICO, HIDROFÓBICO E HIGROSCÓPICO; VOLUME CORRENTE 50 A 250 ML ESPAÇO MORTO 8 ML EFICIÊNCIA DE UMIDIFICAÇÃO 22 H²O/L A VT 500 ML ENTRADA LUER LOCK FÊMEA PARA CAPNOGRAFIA, QUE PERMITE CONEXÃO LUER LOCK E LUER SLIP; CONECTOR 15 F / 15 M NAS DUAS ENTRADAS; TRAQUEIA CORRUGADA TRANSPARENTE DE 145 MM, COM CONECTORES 15 M PROXIMAL E 22 F DISTAL; TAMPA PROTETORA PESO 8GR ESTERILIZAÇÃO POR ÓXIDO DE ETILENO; SAÍDA DE UMIDADE: >31MG/ H2O @ VT 250ML (LAUDO DE VERIFICAÇÃO MEDIANTE SOLICITAÇÃO DO CLIENTE); PERDA DE UMIDADE 10 MG H²O/L EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO: BACTERIAL 99,999%; VIRAL 99,999% (LAUDO DE VERIFICAÇÃO MEDIANTE SOLICITAÇÃO DO CLIENTE); RESISTÊNCIA 1,22 CM H²O A 30 L/MIN. DIMENSÕES: ALTURA 73MM; LARGURA 48MM; EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO; ATÓXICO. USO NEONATAL EM CIRCUITO RESPIRATÓRIO OU ANESTESIA, TRATAMENTO INTENSIVO OU CIRURGIA. DISPOSITIVO DE USO INDIVIDUAL DESCARTÁVEL; SUPORTAR USO PARA TROCA EM ATÉ 48 | UN | 10 | 120 |  |  |
|  |  |  |  | Quantidade Total do Lote | 120 | Total do Lote em R$ |  |
|  |  | Lote: 20 |  |  |  |  |  |
| Item | Código | Descrição | Unidade | Qt. Mensal Estimada (1) | Qt. Total 12 meses | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) |
| 1 | 5539 | FIO GUIA HIDROFILICO 0,035 X 150 CM STIFF/ STANDART / FIO GUIA HIDROFILICO 0,035 X 150 CM STIFF/ STANDART | UN | 10 | 120 |  |  |
|  |  |  |  | Quantidade Total do Lote | 120 | Total do Lote em R$ |  |
|  |  | Lote: 21 |  |  |  |  |  |
| Item | Código | Descrição | Unidade | Qt. Mensal Estimada (1) | Qt. Total 12 meses | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) |
| 1 | 9570 | FITA PARA IDENTIFICAÇÃO DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO: FITA COLORIDA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS, AU / | UN | 5 | 60 |  |  |
|  |  |  |  | Quantidade Total do Lote | 60 | Total do Lote em R$ |  |
|  |  | Lote: 22 |  |  |  |  |  |
| Item | Código | Descrição | Unidade | Qt. Mensal Estimada (1) | Qt. Total 12 meses | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) |
| 1 | 5814 | LINHA DE AMOSTRA DE ANALISADOR DE GAZES PARA MONITOR DIXTAL UTILIZADA NO WATER TRAP / LINHA DE AMOSTRAGEM DE ANALISADOR DE GAZES PARA MONITOR DIXTAL UTILIZADA NO WATER TRAP/ PARA FILTRO COM RESERVATORIO. | UN | 4 | 48 |  |  |
|  |  |  |  | Quantidade Total do Lote | 48 | Total do Lote em R$ |  |
|  |  | Lote: 23 |  |  |  |  |  |
| Item | Código | Descrição | Unidade | Qt. Mensal Estimada (1) | Qt. Total 12 meses | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) |
| 1 | 5537 | MASCARA ADULTA TAM. 05 COM COXIM INSUFLAVEL EM SILICONE TRANSPARENTE CORPO DE POLICARBONATO / MASCARA ADULTA TAM. 05 COM COXIM INSUFLAVEL EM SILICONE TRANSPARENTE CORPO DE POLICARBONATO PARA VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA. UTILIZADAS PARA VENTILAR E OXIGENAR PACIENTES SUBMETIDOS A ANESTESIA INALATORIA COM CONEXÃO UNIVERSAL. | UN | 5 | 60 |  |  |
|  |  |  |  | Quantidade Total do Lote | 60 | Total do Lote em R$ |  |
|  |  | Lote: 24 |  |  |  |  |  |
| Item | Código | Descrição | Unidade | Qt. Mensal Estimada (1) | Qt. Total 12 meses | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) |
| 1 | 5535 | MASCARA INFANTIL TAM. 02 COM COXIM INSUFLAVEL EM SILICONE TRANSPARENTE CORPO DE POLICARBONATO PARA / MASCARA INFANTIL TAM. 02 COM COXIM INSUFLAVEL EM SILICONE TRANSPARENTE CORPO DE POLICARBONATO PARA VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA. UTILIZADAS PARA VENTILAR E OXIGENAR PACIENTES SUBMETIDOS A ANESTESIA INALATORIA COM CONEXÃO UNIVERSAL. | UN | 5 | 60 |  |  |
|  |  |  |  | Quantidade Total do Lote | 60 | Total do Lote em R$ |  |
|  |  | Lote: 25 |  |  |  |  |  |
| Item | Código | Descrição | Unidade | Qt. Mensal Estimada (1) | Qt. Total 12 meses | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) |
| 1 | 5385 | MASCARA INFANTIL TAMANHO 3 COM COXIM INSUFLAVEL EM SILICONE TRANSPARENTE CORPO DE POLICARBONATO / MASCARA INFANTILTAMANHO 3 COM COXIM INSUFLAVEL EM SILICONE E CORPO DE POLICARBONATO PARA VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA. UTILIZADAS PARA VENTILAR E OXIGENAR PACIENTES SUBMETIDOS A ANESTESIA INALATORIA COM CONEXÃO UNIVERSAL. | UN | 5 | 60 |  |  |
|  |  |  |  | Quantidade Total do Lote | 60 | Total do Lote em R$ |  |
|  |  | Lote: 26 |  |  |  |  |  |
| Item | Código | Descrição | Unidade | Qt. Mensal Estimada (1) | Qt. Total 12 meses | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) |
| 1 | 2882 | MASCARA LARINGEA Nº 2.5 / DISPOSITIVO SUPRAGLÓTICO DAS VIAS AÉREAS GEL, SEM CUFF INSUFLÁVEL | PÇ | 2 | 24 |  |  |
|  |  |  |  | Quantidade Total do Lote | 24 | Total do Lote em R$ |  |
|  |  | Lote: 27 |  |  |  |  |  |
| Item | Código | Descrição | Unidade | Qt. Mensal Estimada (1) | Qt. Total 12 meses | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) |
| 1 | 6975 | MASCARA LARINGEA Nº 4.5 / DISPOSITIVO SUPRAGLÓTICO DAS VIAS AÉREAS GEL, SEM CUFF INSUFLÁVEL | PÇ | 2 | 24 |  |  |
|  |  |  |  | Quantidade Total do Lote | 24 | Total do Lote em R$ |  |
|  |  | Lote: 28 |  |  |  |  |  |
| Item | Código | Descrição | Unidade | Qt. Mensal Estimada (1) | Qt. Total 12 meses | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) |
| 1 | 10048 | MONITORAMENTO DA CAVITAÇÃO PARA LAVADORA ULTRASSÔNICA / MONITORAMENTO DA CAVITAÇÃO PARA LAVADORA ULTRASSÔNICA | UN | 40 | 480 |  |  |
|  |  |  |  | Quantidade Total do Lote | 480 | Total do Lote em R$ |  |
|  |  | Lote: 29 |  |  |  |  |  |
| Item | Código | Descrição | Unidade | Qt. Mensal Estimada (1) | Qt. Total 12 meses | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) |
| 1 | 3359 | OCLUSOR OFTALMICO ESTERIL / OCLUSOR OFTALMICO ESTERIL , COMPOSTO DE UMA MANTA DE ALGODÃO PURIFICADO, ENVOLTO EM UMA CAMADA DE NÃO TECIDO ABSORVENTE (SMS). ANATOMICO, MACIO ESTREMAMENTE CONFORTAVEL. INDICADO PARA POS-OPERATORIO, EM QUALQUER TIPO DE IRURGIA OFTALMOLOGICA. EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTERIL. TER UM FORMATO ANATOMICO PARA MELHOR ENCAIXE. COBRIR TODO O OLHO E SE ENCAIXAR NO ROSTO COM REGISTRO NA ANVISA. | UN | 60 | 720 |  |  |
|  |  |  |  | Quantidade Total do Lote | 720 | Total do Lote em R$ |  |
|  |  | Lote: 30 |  |  |  |  |  |
| Item | Código | Descrição | Unidade | Qt. Mensal Estimada (1) | Qt. Total 12 meses | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) |
| 1 | 7024 | PASTA CONDUTORA PARA EEG, CONDUTIVA E ADESIVA / PASTA CONDUTORA PARA EEG, CONDUTIVA E ADESIVA DEVE SER DE EXCELENTE CONDUTIVIDADE E FIXAÇÃO . DEVENDO SER DE FÁCIL REMOÇÃO E POSSUIR EXCELENTE RENDIMENTO, NÃO CAUSANDO INCOMODO AI PACIENTE. POTE COM 1 KG | PT 1KG | 3 | 36 |  |  |
|  |  |  |  | Quantidade Total do Lote | 36 | Total do Lote em R$ |  |
|  |  | Lote: 31 |  |  |  |  |  |
| Item | Código | Descrição | Unidade | Qt. Mensal Estimada (1) | Qt. Total 12 meses | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) |
| 1 | 9603 | SISTEMA DE BARREIRA PARA MATERIAIS DESINFETADOS 15CM / SISTEMA DE BARREIRA PARA MATERIAIS DESINFETADOS 15CM | ROLO | 10 | 120 |  |  |
|  |  |  |  | Quantidade Total do Lote | 120 | Total do Lote em R$ |  |
|  |  | Lote: 32 |  |  |  |  |  |
| Item | Código | Descrição | Unidade | Qt. Mensal Estimada (1) | Qt. Total 12 meses | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) |
| 1 | 9604 | SISTEMA DE BARREIRA PARA MATERIAIS DESINFETADOS 30CM / SISTEMA DE BARREIRA PARA MATERIAIS DESINFETADOS 30CM | ROLO | 10 | 120 |  |  |
|  |  |  |  | Quantidade Total do Lote | 120 | Total do Lote em R$ |  |
|  |  | Lote: 33 |  |  |  |  |  |
| Item | Código | Descrição | Unidade | Qt. Mensal Estimada (1) | Qt. Total 12 meses | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) |
| 1 | 9605 | SISTEMA DE BARREIRA PARA MATERIAIS DESINFETADOS 50CM / SISTEMA DE BARREIRA PARA MATERIAIS DESINFETADOS 50CM | ROLO | 10 | 120 |  |  |
|  |  |  |  | Quantidade Total do Lote | 120 | Total do Lote em R$ |  |
|  |  | Lote: 34 |  |  |  |  |  |
| Item | Código | Descrição | Unidade | Qt. Mensal Estimada (1) | Qt. Total 12 meses | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) |
| 1 | 3398 | TERMOMETRO AUXILIAR COMPATIVEL COM MONITORES MULTIPARAMETRICOS DA MARCA DIXTAL DX 2010 / TERMOMETRO AUXILIAR COMPATIVEL COM MONITORES MULTIPARAMETRICOS DA MARCA DIXTAL DX 2010 | UN | 1 | 12 |  |  |
|  |  |  |  | Quantidade Total do Lote | 12 | Total do Lote em R$ |  |
|  |  | Lote: 35 |  |  |  |  |  |
| Item | Código | Descrição | Unidade | Qt. Mensal Estimada (1) | Qt. Total 12 meses | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) |
| 1 | 6289 | TESTE DESAFIO PARA AUTOCLAVE A VAPOR PARA CICLO DE 3,5 À 4 MIN. A 134° C / TESTE DESAFIO COMPOSTO POR UM INDICADOR QUÍMICO CLASSE 5 OU 6 PARA CICLO DE 3,5 A 4 MIN A 134 º C (NO MÍNIMO 100 UNIDADES)E UM DISPOSITIVO DE DESAFIO DE PROCESSO (PCD) REUTILIZÁVEL, SEM LIMITE DE USO, QUE SEJA CAPAZ DE SIMULAR A DIFICULDADE DE PENETRAÇÃO DO AGENTE ESTERILIZANTE EM DIFERENTES TIPOS DE CARGA E MONITORAR O ALCANCE DOS VALORES NECESSÁRIOS PARA AS VARIÁVEIS CRÍTICAS DO PROCESSO. | UN | 1 | 12 |  |  |
|  |  |  |  | Quantidade Total do Lote | 12 | Total do Lote em R$ |  |
|  |  | Lote: 36 |  |  |  |  |  |
| Item | Código | Descrição | Unidade | Qt. Mensal Estimada (1) | Qt. Total 12 meses | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) |
| 1 | 6288 | TESTE DESAFIO PARA AUTOCLAVE A VAPOR PARA CICLO DE 7 MIN. A 134°C / TESTE DESAFIO COMPOSTO POR UM INDICADOR QUÍMICO CLASSE 5 OU 6 PARA CICLO DE 7MIN A 134 º C (NO MÍNIMO 100 UNIDADES) E UM DISPOSITIVO DE DESAFIO DE PROCESSO (PCD) REUTILIZÁVEL, SEM LIMITE DE USO, QUE SEJA CAPAZ DE SIMULAR A DIFICULDADE DE PENETRAÇÃO DO AGENTE ESTERILIZANTE EM DIFERENTES TIPOS DE CARGA E MONITORAR O ALCANCE DOS VALORES NECESSÁRIOS PARA AS VARIÁVEIS CRÍTICAS DO PROCESSO. | UN | 1 | 12 |  |  |
|  |  |  |  | Quantidade Total do Lote | 12 | Total do Lote em R$ |  |
|  |  | Lote: 37 |  |  |  |  |  |
| Item | Código | Descrição | Unidade | Qt. Mensal Estimada (1) | Qt. Total 12 meses | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) |

# 5.	DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

    - 5.1	Certificado de Fornecedor do Estado (CFE), válido na data da apresentação das propostas,

- acompanhado de seu anexo OU do Sistema Integrado de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF), válido na data da apresentação das propostas, acompanhado do Certificado de Registro Cadastral (CRC), válido na data da apresentação das propostas.

    - 5.1.1	Caso algum dos documentos elencados no corpo do CFE ou SICAF esteja com prazo de validade expirado, o licitante deverá apresentar o documento válido, junto com o CFE ou SICAF no departamento de compras da FHGV.

- 5.2	Na ausência da apresentação de documento de comprovação dos cadastros citados no

- item 5.1, a empresa deverá apresentar a seguinte documentação:

    - 5.2.1 Registro comercial, no caso de empresa individual;

- 5.2.2 Prova de inscrição Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);

- 5.2.3 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se

- tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

- 5.2.4 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em

- funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão

- competente, quando a atividade assim o exigir;

- 5.2.5 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal; “Certidão de Débitos Relativos ao

- Crédito Tributário e à Dívida Ativa”;

- 5.2.6 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual;

- 5.2.7 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou

- outra equivalente;

- 5.2.8 Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no

- cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

- 5.2.9 Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física;

- 5.2.10 Certidão negativa de débitos trabalhistas;

- 5.3 Declaração da proponente de que não pesa contra si declaração de INIDONEIDADE expedida por Administração Pública de qualquer esfera;

- 5.4 Declaração de que não emprega Menor de 18 anos;

- 5.5 Declaração de que não possui vínculo empregatício com a FHGV;

- 5.6 Certidão simplificada ou cópia do enquadramento em Microempresa – ME ou Empresa de

- Pequeno Porte – EPP autenticada pela junta comercial, quando for o caso.

    - 5.6.1 Conforme Art. 43. § 1º da Lei Complementar 147/2014 - Havendo alguma restrição na

  - comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

- 5.7 Documentação de Qualificação Técnica:

    - 5.7.1.  	O Registro de Produto fornecido pela ANVISA ou Certificado de Cadastramento emitido pela ANVISA, quando o produto estiver dispensado de registro.

- 5.7.2 Caso o Registro do produto esteja vencido e a empresa tenha protocolado sua revalidação sem que a mesma tenha sido publicada no Diário Oficial da União, a licitante deverá apresentar o registro anterior vencido ou a publicação do registro antigo na Imprensa Oficial, acompanhada, em ambos os casos, do protocolo de revalidação, sendo necessário que este tenha sido requerido no máximo até o primeiro semestre do último ano do quinquênio de validade do registro, conforme disposto no art. 12, §6.º da Lei n.º 6.360/76, regulamentada pelo Decreto n.º 79.094/77.

- 5.7.2.1 O Registro do produto junto à ANVISA deverá estar devidamente identificado com o número do item cotado e preferencialmente emitido via internet, onde poderá ser verificado pela Comissão de Licitação;

- 5.7.3 Autorização de Funcionamento Especial expedida pela Agência Nacional de Vigilância

- Sanitária do Ministério da Saúde, ou outro órgão que a antecedeu, conforme Decreto n.º 79094/77, de 05 de janeiro de 1977, que regulamenta a Lei n. º 6.360/76, em seu Artigo 2º e com base na Lei n.º 9.782/99, de 20 de janeiro de 1999.

- 5.7.4 Licença de Funcionamento/ Alvará de Saúde ou equivalente, expedida pelo órgão de

- Vigilância Sanitária de competência Estadual ou Municipal da sede da licitante, válida para o ano em exercício ou conforme dispuser a própria certidão ou a legislação competente. A licitante deverá apresentar a Licença ou Alvará da Vigilância Sanitária correspondente ao endereço do local onde efetivamente armazenará o objeto licitado, mesmo que em CNPJ diferente daquele com o qual esteja participando da licitação.

# 6.	DA FISCALIZAÇÃO

  - 6.1	O objeto deste Edital será supervisionado pelos Fiscais do Contrato designados pela Contratante, em suas ausências, por seus substitutos em conformidade ao artigo 117 da Lei n. 14.133/2021.

# 7. PARCELAMENTO

# Para este objeto será respeitado o princípio do parcelamento dos itens, propiciando a ampla participação de interessados, sendo que não há motivos para a aglutinação em lote único.

# DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

  - O pagamento à empresa contratada será efetuado pela Fundação Hospitalar Getúlio Vargas em uma única parcela, ocorrendo em até 30 (trinta) dias ininterruptos após a emissão do Termo  de Recebimento Definitivo (entrega, partida técnica e treinamento completo) do material médico ofertado, mediante a apresentação da Nota Fiscal e avaliação completa e total do objeto por Comissão de Recebimento devidamente designada pela Contratante.  A nota fiscal deverá ser emitida com o mesmo CNPJ constante no contrato firmado.

    - O pagamento será efetuado diretamente pelo Setor Financeiro à empresa contratada, através de depósito bancário, creditado na conta corrente da empresa, atendendo ao disposto no subitem 7.1. deste Edital, sendo expressamente vedada a realização do pagamento através de cobrança bancária como também a emissão de títulos de crédito, sob pena das sanções previstas neste Edital e indenização pelos danos decorrentes;

    - Do pagamento realizado serão retidos os valores porventura devidos em razão de multas aplicadas à empresa contratada, mediante processo administrativo, amparado no direito de ampla defesa.

7. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas deste processo de licitação serão adimplidas por fundo próprio da Fundação Hospitalar Getúlio Vargas, através de rubrica orçamentária a ser definida pelo setor de Orçamentação durante o transcurso do processo licitatório (Edital).

8.  DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO

Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério de menor preço por lote, mesmo que em definição de lotes com item único.

9. RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TR E FISCAIS

Responsável pela Elaboração do TR e Fiscal, Gestor(a) e fiscal do contrato:

Loredi Becker e Patrícia Mann

Fiscal:

Ana Caroline dos Santos Cláudio

Farmacêutica

Gestor(a) do Contrato:

Rosane Soares

Farmacêutica

Sapucaia do Sul, 15 de agosto de 2024.