## Equip_Incendio_florestal
item | Produto | Especificação | quantidade | Foto
1.0 | Mochila Flexível Anti-incêndio 21 L | Capacidade total do tanque: 21l (5.5 gal) / Alcance do jato*: Bico Regulável - Jato Pleno: até 12m (472") Bico Regulável - Jato Spray: até 3m (118") * Bico Aerador (Acessório/Não incluso): até 6m (236") / Vazão Máxima: Bico Regulável - Jato Pleno e Jato 'Spray': 4,2 l/min (1,1 gal/min) ** Bico Aerador: 6,0 l/min (1,6 gal/min)*** | 6 unid.
1.1 | Abafador Para Combate À Incêndios Florestais 3mm C/ 09 Furos | Abafador Para Combate À Incêndios Florestais 3mm C/ 09 Furos / Descrição: - Ferramenta utilizada para combate à incêndios em coberturas vegetais, tendo como método de combate o abafamento direto do fogo. / Especificações: - Cabo de Madeira Lisa com 1,5m de comprimento e 28mm de Diâmetro, com grande resistência a impactos; - Encaixe do cabo em estrutura metálica zincada, garantindo resistência e durabilidade; - Placa de Borracha com 3mm de espessura e 09 furos; - Encaixe angulado para maior eficiência e conforto do combatente. - Dimensões Comprimento da Ferramenta com o cabo: 2m; Largura da Borracha: 30 cm; Comprimento da Borracha: 40 cm. | 8 unid. |  | 422773 - 5
1.2 | Armário para brigada de incêndio | - Cor: Vermelho. - Dobradiças e rebites de fixação em aço inox 304. - Fecho tipo Cremona L com chave. - Com prateleiras e divisórias de acordo com a sua necessidade. - Com pés em aço carbono pintado na cor do armário, com 10cm de altura. Altura: 145cm Largura: 65cm Profundidade: 63cm Peso aproximado: 30kg / Confeccionados em PRFV (Plástico Reforçado com Fibras de Vidro). Dispensam pintura, pois são pigmentados durante a fabricação com gel coat com aditivo contra raios Uv’s. | 4 unid.
1.3 | Machado lenhador 3,5 | Forjado em peça única (100% maciça) sem soldas. Dureza de 51 - 55 HRC. Fixação do cabo ao machado por sistema de pressão. Madeira especial encerada. Olho devidamente calibrado com a dimensão de 62 x 33mm. 137 x 205 x 965 mm Peso: 2,520 | 4 unid.
1.5 | Enxada e Rastelo Tipo McLeod | Ferramenta Combinada Enxada e Rastelo Tipo McLeod Ferramenta do tipo versátil combinando em uma só peça, enxada e rastelo de alta resistência. Utilizada para limpar linhas de fogo, excelente no combate a incêndio Florestal, abrindo pequenas faixas ou aceiros, para cavar pequenas valas, rastelar dentre outros. Cabo de madeira com 150 cm de comprimento; Peso: 2,3 kg; 6 dentes de 9 cm. | 4 unid. |  | 504554 - 1
1.6 | PULASKI MACHADO PICARETA COM CABO DE MADEIRA | Para combate a incêndio florestal, ferramenta forjada, do tipo versátil combinando machado e picareta em uma só peça, com a finalidade de cortar e picar materiais em brasa além de cavar pequenas linhas impedindo o avanço do fogo. Ideal para cavar em profundidade impedindo o avanço do fogo pelas raízes. Peça forjada em aço de têmpera especial e pintada na cor vermelha. | 4 unid. |  | 521552 - 8
1.7 | Facão com Cabo de Madeira 20" para Mato | Lâmina em aço SAE 1074, temperada e revenida, proporciona dureza homogênea. Rebites e lâmina possuem acabamento em verniz incolor anticorrosivo. Quatro rebites de fixação. / APLICAÇÃO: Utilizado para trabalhos em vegetação fechada, limpeza e reconhecimento de trilhas. | 7 unid.
1.8 | Bainha Capa P/ Facão Couro | a bainha fabricada em couro traz durabilidade para a bainha, segurança contra lesões e a conservação do corte do facão. | 7 unid.
1.9 | Pá Quadrada com Cabo Metálico em Y | Cabo em madeira, âmina com espessura de 1,7 mm e dureza acima de 32 HRC.Comprimento: 1000 mm, Largura: 267 mm,comprimento: 308 mm. | 4 unid.
1.10 | Enxadão Largo Tamanho 2,5 com Cabo 38 mm | Estrutura em aço SAE 1070. Olho em formato redondo com diâmetro de 38 mm Acabamento em verniz incolor. Disponível em diversos tamanhos com e sem cabo. Grande durabilidade, resistência ao desgaste e à ruptura. Comprimento: 1300 mm Largura: 136 mm Altura: 266 mm Peso: 2,150 / Utilizada para cavar alicerces, covas e valas. | 4 unid.
1.11 | PÁ DE BICO CABO Y METÁLICO | Cabo em madeira. Dureza minima 32 hrc. Pintura em verniz epóx incolor. Comprimento: 1030 mm Largura: 278 mm Comprimento:320 mm | 4 unid.
1.12 | Enxadinha com cabo de madeira 60cm | Tamanho Aproximado - Comprimento total: 60 cm -Composição Aço Carbono e Madeira. | 4 unid.
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.26
1.27
1.28
1.29
1.30
1.31
1.32
1.33
1.34
1.35
1.36

## EPI'S
item | Produto | Especificação | Quantidade | Foto
1.0 | Luva de Vaqueta Petroleira com Reforço Interno na Palma | Confeccionada em vaqueta; Elástico de ajuste no dorso; Com reforço interno na palma; Tamanho: 25 cm totais. APLICAÇÃO: Indicada para proteção contra agentes abrasivos, escoriantes e nos trabalhos de solda, principalmente nas industrias petroquímicas, mineração, siderúrgicas e de energia, também utilizada na pratica de escalada e rapel. NORMAS E CERTIFICADOS EN 420:2003 BS EN 388:2003 | 14 pares |  | 192161- 4
1.1 | Macacão brigadista florestal retardante à chamas com refletivos | Macacão de segurança confeccionada em uma camada de tecido antichamas Cedrotech FR 100% Algodão; ATPV de 10,7 cal/cm², com gramatura nominal de 8,6 oz/yd² (290 g/m²). Resistência - estrutura Rip Stop U/T, que resiste à propagação de rasgos. (Nas gramaturas 6 oz e 8 oz.). Proteção - a propriedade de retardar as chamas não é eliminada nem mesmo após lavagens industriais. Nanotecnologia - o tratamento é aplicado à molécula de celulose do algodão.Composição: 6 oz: 100% algodão com armação em tela 1 x 1 Rip Stop e peso de 220 g/m² 8 oz: 100% algodão com armação em sarja 3 x 1 Rip Stop e peso de 294 g/m² 11 oz: 100% algodão com armação em sarja 3 x 1 e peso de 390 g/m² | 5 M / 7 G / 2 P |  | 580986 - 0
1.2 | Apito para brigada de incêndio (Cor vermelha) | APITO PROFISSIONAL PARA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA Apito Profissional em plástico , com bolinha de material levíssimo (cortiça ou isopor – não encharca em contato com água) possui anel de fixação (argolinha) em sua ponta. Emite cerca de 115Db de som. Mede aprox.5,2 cm de comprimento por aprox.1,9cm de largura. Argolinha com aprox. 1,3 cm de diâmetro. Requer pouco esforço para apitar. Som Grave. | 12 Unid. |  | 270217- 7
1.3 | Óculos de proteção | Com lentes em policarbonato com tratamento anti-riscos e antiembaçante. Armação cinza recoberta com silicone. Tirante elástico regulável. CARACTERÍSTICAS: Lentes em policarbonato resistente a impactos e choques físicos de materiais sólidos e líquidos como: fragmentos de madeira, ferro, respingos de produtos ácidos, cáusticos, entre outros. Proteção contra raios UVA e UVB. Armação em polipropileno cinza recoberta com silicone que se ajusta ao rosto do usuário. Oferece ótima vedação cobrindo toda a região em torno dos olhos do usuário. Possui sistema de ventilação indireta. Modelo ampla visão oferecendo proteção além dos modelos comuns. | 12 Unid. |  | 406907 - 2
1.4 | Capacetes de Combate a Incêndio Florestal | Termoplástico resistente ao calor e para impacto superior e proteção contra penetração. Casco em Termoplásticos com aba para proteção adicional contra raio ultravioleta, umidade, brilho e poeira, Decalque refletivo,l verde sob a aba para reduzir brilho *Disponível em aba total *Três clips goggle para fixação da correia do oculos *Queixeira ajustável *Suspensão tipo catraca de 6 pontos Sure-Lock com cobertura em couro *Almofada de testa em algodão absorvente podendo ser retirado para lavar e substituivel. Proteção de nuca OPCIONAL confeccionado em Nomex.Proteção da cabeça do usuário no combate a incêndios Florestais. NORMAS E CERTIFICADOS Atende e excede as especificações de desempenho da NFPA 1977-2005. Os capacetes florestais atendem e superam as performances exigidas pela Especificação da NFPA 1977:2005, onde, também, ultrapassam todos os principais códigos para o combate de incêndios OBS: Óculos- OPCIONAL | 14 Unid. |  | 515933 - 4
1.5 | Bota de cano longo | Feita em couro vaqueta hidrofugada antichamas. Fechamento em cadarço e zíper nas laterais. Colarinho em napa couro soft antichamas acolchoado. Cabedal resistente à penetração e absorção de água. Perfuração zero: palmilha de montagem. Biqueira de composite: leve e resistente ao impacto de 200 j e à compressão de 1.500 n. Solado com sistema de absorção de impacto, resistente a altas temperaturas. | 3 pares nº 39 / 3 pares nº 40 / 3 pares nº 42 / 3 pares nº 41/ 2 pares 37 |  | 529489 - 4