AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PARA APRESENTAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

A Prefeitura Municipal de Belmonte - BA, convoca os interessados, com base na Lei n° 14.133/2021, a apresentação de Cotação de Preços no prazo de 3 (três) dias úteis, com vista à contratação de empresa especializada no fornecimento de peças para manutenção dos equipamentos hospitalares e odontológicos, para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde, do município de Belmonte/BA, conforme planilha abaixo ou conforme planilha que poderá ser solicitada por email compras@belmonte.ba.gov.br.

| Item | Descrição do item | Quantidade |
| --- | --- | --- |
| Compressor de ar odontológico 25l 120psi silencioso sem oléo cor cinza-escuro fase bifásico | Pressão máxima de 120psi.; Pesa 23kg; Tem um caudal do ar de ar 170l/min | 4 |
| Alta rotação push button led | Caneta de alta rotação com led E-gerador led Push button; 3 sprays de água; Super leve; Velocidade: 280.000 a 350.000 rpm; Pressão de ar: 0,30mpa; Ruído: 6565 db; Bur aplicável: 1.1.600mm; Conexão: borden universal 2 furos; Rolamento cerâmico; Pode ser esterilizado em autoclaves sob pressão a 135 graus | 8 |
| Contra ângulo handpiece fx dental 1:1 baixa velocidade | Velocidade mínima da caneta de alta rotação 20000 rp. Velocidade máxima da caneta de alta rotação 40000rpm. Consumo de ar de 1l/min. Tipo de conexão: borden. Produto fabricado em aço inoxidável. autoclavável | 3 |
| Lâmpada para foco cirúrgico | Lâmpada branca com 3.450k, modelo 64625, halógena, com potência de 100w, tipo de soquete gy6.34 com pinos. | 1 |
| Micro motor baixa rotação odontológica | Micro motor intra de baixa rotação x10—spray externo Corpo confeccionado em alumínio anodizado: possui camadas de anodização dura, garantindo resistência aos processo de autoclavagem. Acoplamento intra (universal): com giro de 360 graus Rotação: até 20.00 rpm Regulagem da velocidade e sentindo de giro (horário ou anti-horário) no corpo do micro motor Autoclaváveis ate 135ºc Cores: prata acetinado. Especificações técnicas: Conexão: borden(2 furos) Acoplamento: intra (universal), com giro de 360 graus. Rotação: 5.000 a 20.000 rpm Pressão de trabalho (bar): 2,76 bar= 275,8 kpa= 40psi +- 5% Consumo de ar: 52 l/min. +- 10% Peso líquido: 77 gr. Peso brutos: 115 gr. | 1 |
| Lâmpada para foco cirúrgico | Lâmpada branca com 3.450k, modelo 64625, halógena, com potência de 100w, tipo de soquete gy6.35 com pinos. | 2 |
| Kit fusível+soquete | Tipo gl/gg (retardado): fusível para proteção de cabos e uso geral (atuação para sobrecarga e curto-circuito). Máxima tensão de operação: 500 vca. Desenvolvido para proteção de circuitos em geral onde se tem pouco espaço físico. | 1 |
| Filtro hidrofóbico para aspirador cirúrgico | Filtro bactericida para uso em aspiradores cirúrgicos, com encaixe para mangueira de conexão para o motor compatível para os aspiradores nevoni, medicate, protec entre outros previne contaminação e danos do equipamento filtrando secreções que possam adentrar no equipamento dimensões: diâmetro externo do espigão de conexão da mangueira 8 mm diâmetro interno do espigão de conexão da mangueira 4 mm largura entre os dois encaixes de conexões 5,2mm diâmetro do filtro 65 mm capacidade de filtração: 1,00 micron; aplicação: filtração para sucção; | 2 |
| Kit mangueira atóxica de silicone 8x 12,8 mm | 100% silicone valor por metro linear características: superfície lisa e antiaderente. Livre de odor e 100% atóxica;estável a temperaturas extremas na faixa de: – 20ºc a 200ºc 3/8 (9,5mm) - (diâmetro interno | 3 |
| Resistência para selador de pedal com temporizador | Resistência em fita adesivada com 3 x 0,30 mm x 30 cm de comprimento. | 1 |
| Kit 12uni.resistência máquina de lavar sitec | Resistência aletada 11,1 x450mm 1700w 220v com parafuso nas ponras | 1 |
| Resistência para autoclave primastec vertical | Resistência em inox para autoclave vertical 110v-2000w | 1 |
| Frasco p/aspiração autoclavável 121ºc transparente 1.50l | Frasco coletor ns 1500ml para reservatório do aspirador cirúrgico copo confeccionado em plástico autoclavado, com tampa seladora. | 2 |
| Kit guia completo para processadora tecmagem | Guia confeccionado em plástico 055, com 17 aros intercalados de 40mm x 10mm. | 1 |

As empresas interessadas deverão enviar a proposta através do e-mail: compras@belmonte.ba.gov.br , ou entregar presencialmente no Setor de Compras do Município, respeitando o prazo estabelecido.

Belmonte-Ba, 12 de maio de 2025.

SETOR DE COMPRAS

Percival Pereira da Silva